南通市海门区卫生健康委员会救护车采购项目

政府采购招标文件

###### 项目编号：JSZC-320614-JDGS-G2025-0040

江苏建达全过程工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同格式及条款

第六部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受南通市海门区卫生健康委员会的委托，江苏建达全过程工程咨询有限公司就南通市海门区卫生健康委员会救护车采购项目(JSZC-320614-JDGS-G2025-0040 )项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加。

项目概况 南通市海门区卫生健康委员会救护车采购项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于2025年 07 月 28 日 09 点 00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320614-JDGS-G2025-0040

项目名称：南通市海门区卫生健康委员会救护车采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：420 万元

最高限价（如有）：420万元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见项目需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件；

4.其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

（三）本项目的特定资格要求：

（1）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标；

（2）根据投标产品管理类别提供相应证明材料：①如是第一类医疗器械，提供医疗器械产品备案凭证、医疗器械生产备案凭证；②如是第二类医疗器械，提供医疗器械产品注册证、医疗器械生产许可证、投标单位的Ⅱ类医疗器械经营备案凭证；③如是第三类医疗器械，提供医疗器械产品注册证、医疗器械生产许可证、投标单位的医疗器械经营许可证；

(3)供应商具有救护车生产或经营资质（提供相关证明材料）；

(4)随车医疗设备符合国家或行业生产要求（提供相关证明材料）。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年 07 月 08 日起至2025年 07 月 14 日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年 07 月 28  日 09 点 00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

2025年 07 月 08 日起至2025年 07 月 14 日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.项目类型：货物

7.所属行业：工业

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市海门区卫生健康委员会

地址：江苏省南通市海门区张謇大道 889号

联系方式：陈先生   0513-81200159

2.采购代理机构信息

名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：南通市海门区光华大厦A座1008室

联系方式：18912438989

邮箱：jsjd8989@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：陈华、陈霞

电话：0513-81200159、18912438989

第二部分  投标须知

- （一）总则

- 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人及采购代理机构不收取标书工本费。

- 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- （二）招标文件

- 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）合同签订与验收付款

（6）质疑提出和处理

（7）响应文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

- （三）投标文件的编制

- 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件，商务、技术标文件、价格标文件。供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

- 3.投标有效期

3.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子投标文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

5.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

5.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- （四）投标文件的递交

- 1.投标文件的递交

1.1线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

- 3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

- 4.投标文件的拒收

4.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 5.投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见江苏政府采购网CA办理指南及“苏采云”供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

5.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- （五）开标与评标

- 1.开标

1.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

开标当天投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由采购代理机构组织，在不见面交易系统中进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

- 2.评标委员会

2.1 开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

- 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“不见面交易系统”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

- 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“不见面交易系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。

6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.14不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）定标

- 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

1.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 3.政府采购履约资金扶持政策

- 根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

（八）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2.本项目为交钥匙工程。一切费用均包含在报价内，请各投标单位认真考虑其各种风险。本次报价包含产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、购置税等全部费用。另外含车船税、上牌及首年保险费用（保险为交强险、车损险、涉水险、购置税、自燃险、不低于300万的三责险、20万司机险、10万乘客险/位、不计免赔）。

3.中标供应商在采购单位现场安装、调试期间，一切费用由中标供应商自理。

4.中标供应商应全程协助采购单位办理车辆上牌等手续直至车辆落户完成。

5.中标供应商应提供24小时报修服务电话，保证24小时电话开通。

6.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。中标供应商人在领取成交通知书前分别向招标代理人支付，招标代理服务费根据国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件规定，按原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（[2002]1980号文收费标准的60%计取，不足3000元的按3000计取。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况

1.产品名称：救护车及附属设备

2.采购货物清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 救护车 | 6 | 辆 |  |
| 随车附属设备如下 |  |  |  |  |
| 1 | 负压系统 | 6 | 套 |  |
| 2 | 自动上车担架 | 6 | 辆 |  |
| 3 | 碳纤维铲式担架 | 6 | 个 |  |
| 4 | 肩带式软担架 | 12 | 个 |  |
| 5 | 心电监护仪 | 6 | 台 |  |
| 6 | 十二导联心电图机 | 6 | 台 |  |
| 7 | 半自动体外除颤器（AED） | 6 | 台 |  |
| 8 | AED电极片 | 12 | 个 |  |
| 9 | 转运呼吸机 | 6 | 台 |  |
| 10 | 心肺复苏机 | 6 | 台 |  |
| 11 | 电动吸引器 | 6 | 台 |  |
| 12 | 注射泵（双泵） | 6 | 个 |  |
| 13 | 手持式麻醉视频喉镜 | 6 | 个 |  |
| 14 | 快速血糖测定仪 | 6 | 个 |  |
| 15 | 多功能急救包 | 6 | 个 |  |
| 16 | 心肺复苏包 | 6 | 个 |  |
| 17 | 颈托 | 12 | 个 |  |
| 18 | 卷式夹板 | 12 | 个 |  |
| 19 | 担架保险带 | 30 | 条 |  |
| 20 | 一体化调度型车载信息终端 | 6 | 台 |  |
| 21 | 监控摄像头 | 6 | 套 | 24个 |
| 22 | 车载硬盘录像机 | 6 | 台 |  |
| 23 | 保险费及上牌费（包括购置税） | 6 | 辆 |  |

3.最高限价：420万元

二、技术性能及配置要求：

| 序号 | 参数项 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 一、车辆配置参数 |  |  |
| 1 | 工作条件 | （1）适应环境：车辆应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求；（2）车辆适应气温-35℃到60℃之间（自然环境）；（3）相对湿度小于等于80%。 |
| 2 | 总体要求 | 能在采购单位所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 3 | 基本参数 |  |
| 3.1 | 外形尺寸（mm） | 5550mm≥长≥5300mm,2100mm≥宽≥1986mm,2500≥高≥2390mm |
| 3.2 | 医疗舱尺寸（mm） | 长≥2500mm,宽≥1650mm,高≥1700mm |
| 3.3 | 轴距（mm） | ≥3300 |
| 3.4 | 发动机功率（kw） | ≥162 |
| 3.5 | 安置及驱动方式 | 前置前驱 |
| 3.6 | ★变速器 | 9速自动变速箱 |
| 3.7 | 最大总质量（kg） | ≥3300 |
| 3.8 | 发动机排量（ ml ） | ≥1997 |
| 3.9 | ★燃油种类 | 汽油 |
| 3.10 | 油箱容积（L） | ≥80 |
| 3.11 | 油耗（L/100km） | ≥9.7 |
| 3.12 | 发动机型式 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 |
| 3.13 | 排放标准 | 国六 |
| 3.14 | 制动形式 | 前后盘式制动 |
| 3.15 | 前轮距/后轮距（mm） | ≥1736/1720 |
| 3.16 | 整备质量（kg） | ≥2400 |
| 3.17 | 额定载客（人） | 5-8 |
| 3.18 | 离合器 | 单片干式 |
| 3.19 | 轮胎型号 | 215/65R16C |
| 3.20 | 转向系统 | 液压助力转向系统 |
| 3.21 | 悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 |
| 3.22 | 空调系统 | 冷暖空调，前后双空调/双恒温，独立控制。 |
| 3.23 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统在15分钟内使车内温度至少达到16摄氏度以上。 |
| 3.24 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 3.25 | 水温 | 在高温环境中（自然温度60摄氏度）和驻车状态下发动机连续工作时，其水温在95摄氏以下。 |
| 3.26 | 安全气囊 | 主驾驶座配备安全气囊。 |
| 3.27 | 其他 | 电动车窗，遥控钥匙，中控锁，后视镜，≥8寸中控触摸屏，原车倒车雷达、影像，铝合金轮毂。 |
| 3.28 | 中移门窗户 | 医疗舱右侧，侧拉门上为可移动式玻璃窗，玻璃窗移动幅度根据使用需要多档可调，每档带限位锁紧装置。 |
| 二、救护车改装配置要求 |  |  |
| 4 | 外观 | 救护车车身外表颜色为白色，红色喷涂，具体按照南通市救护车车体统一标识执行。 |
| 5 | 警示系统 | 由驾驶室控制。 |
| 5.1 | LED警灯 | 车顶前为三段式LED异形警灯，后尾翼警灯为扰流设计，灯罩为蓝色，使用注塑成型厚薄均匀，安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。 |
| 5.2 | 左右爆闪警灯 | 车辆左右为侧爆闪灯，颜色为蓝色，中间带外照明，带控制器。 |
| 5.3 | 警灯、警报器 | 双电喇叭，100W警报器，麦克风，慢速双音转换调，符合GB/T 13954和GB 8108规定。 |
| 6 | 内饰 | 医疗舱所有内饰均采用ABS材料吸塑一次成型。 |
| 7 | 驾驶舱内顶 | 驾驶室内顶采用ABS材料吸塑一次成型。 |
| 8 | 材料特性 | 防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒,高强度、高韧性、抗老化、无异味、无毒、安全性强。 |
| 9 | 环保性能 | 环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/Kg。提供权威检测机构出具的检验报告。 |
|  |  | 医疗舱全部内饰不得使用木质、玻璃钢、地毯、布面和纤维类材料。 |
| 10 | 中隔墙 | 中隔墙内饰采用ABS一次成型，将驾驶舱和急救舱完全隔离。 |
| 11 | 观察窗 | 中隔墙上配有透明推拉式观察窗。 |
| 12 | 密封隔离 | 中隔墙四周与车身连接处有专用密封条密封。 |
| 13 | 医疗器械平台 | 器械柜及平台均采用ABS一次成型。 |
|  |  | 器械平台上可放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员的观察和操作。 |
|  |  | 平台下方有≥3组器械柜，配有锁扣柜门；1组开放式器械柜可放置吸引器等急救用品。 |
| 14 | 药品柜 | 药品柜位于医疗舱左侧前方，分别为3层，可放置药品盒，药品分类并具有独立存放区域，便于医护人员的取放操作。 |
|  |  | 可放置湿化瓶、呼吸机接口，便于医护人员的取放操作并有明显标识。 |
| 15 | 内饰顶 | 采用ABS材料一次吸塑成型。 |
|  |  | 前方装有液晶控制系统。 |
|  |  | 左侧有≥3组独立吊柜，下方透明设计可观察储存物品及耗材；中隔墙上方有1组吊柜，均带上翻门。 |
|  |  | 顶部中间凸台分别安装消毒灯、手术灯、1组输液架、2条安全行车扶手、对讲系统。 |
|  |  | 顶部右侧为≥3组储物盒。 |
|  |  | 左后侧装有夜间外照明灯1只。 |
| 16 | 氧气瓶柜 | 安装于左侧后方位置，氧气柜门带有锁扣装置，氧气柜门上有可观察口，便于医护人员观察氧气压力表。 |
| 17 | 医疗舱左侧饰板 | 左侧饰板上有≥2块可观察玻璃窗。 |
|  |  | 安装≥6组220V电源插座、≥3组12V电源插座。 |
|  |  | 插座旁装有医疗设备电源线收纳盒2组。 |
| 18 | 安装要求 | 医疗舱内饰安装与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性。 |
| 19 | 储物柜 | 医疗舱中隔墙下方装有1组上翻门储物柜，带锁扣装置；可放置氧气袋等医疗急救用品。 |
| 20 | 地板 | 医疗舱铺设医用地板，该铺地材料的燃烧性能等级为JT/T1095-2016 B1(B-s1,t0)级，符合要求。提供国家权威检测机构出具的检验报告印证上述参数指标和性能特征。 |
| 21 | 护士座椅 | 位于中隔墙处，座垫采用冷发泡海绵，座椅可折叠，附三点式安全带，下方具有储物空间。符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。 |
| 22 | 医生座椅 | 位于中门处，朝前安装，带折叠功能，附三点式安全带。符合GB 15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。 提供国家权威检测机构出具的检验报告。 |
| 23 | 长排柜式座椅 | 医疗舱右侧布置带两点式安全带的2人长条座椅，座垫材质为PU皮冷发泡一次成型，乘坐舒适。长条柜采用ABS材料一次吸塑成型，背部材质为PU皮冷发泡一次成型，长条柜带上掀门，内部为储物空间，附2个安全带。 |
| 24 | 扶手 | 在上下车门处及顶部安装相应的安全扶手。 |
| 25 | 控制系统 | 医疗舱配有≥10寸液晶触摸控制屏，驾驶舱配有≥4寸液晶触摸控制屏。双并联控制，可同时实现电气设备开关功能。提供国家权威检测机构出具的检验报告。 |
| 26 | 功能界面 | 控制屏上显示12V、220V电压、照明灯、消毒灯、顶射灯、后外照明灯、换气扇、逆变器、负压消毒等相关用电设备的工作状态，能够使工作人员直观的掌握用电设备的工作状态并及时发现故障。 |
| 27 | 电源系统 | 在车辆启动状态下，24小时不间断供电，可输出220V，≥1000W纯正弦波电源可供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置了12V电源插座三组及220V电源插座六组。在220V电源输出端安置了漏电及短路保护器。 |
| 28 | 专用电瓶 | 免维护汽车专用电瓶，容量≥80Ah，在驻车时可供一些医疗器械使用，自动连接或断开。确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。 |
| 29 | 逆变器 | 智能逆变，12V输入，输出为220V、≥1000W纯正弦波电源。 |
| 30 | 外接充电系统 | 长时间驻车时，可外接市电对车载电瓶充电，也可直接为车载设备供电。 |
| 31 | 安全保护 | 电路设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 32 | 供氧系统 | 隐藏式密闭管道氧气，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。 |
| 33 | 管道 | 隐藏式管氧气，安装、检测便捷，预留呼吸机用气接口。 |
| 34 | 氧气瓶 | 10升氧气瓶两只，氧气瓶符合标准，带固定装置。 |
| 35 | 高压减压阀 | 实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。 |
| 36 | 湿化瓶 | 双路即插即用湿化瓶。 |
| 37 | 杀菌系统 | 采用环形内嵌式紫外线消毒灯，可定时控制。 |
| 38 | 照明灯 | LED照明灯≥4只、医疗舱内独立控制，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修，舱内光照充足均匀，光线柔和。 |
| 39 | 顶射灯 | 高亮度LED射灯4只，适用于医护人员夜间急救使用。 |
| 40 | 对讲系统 | 前后无线对讲，双向控制。 |
| 41 | 输液固定系统 | 在担架车上方安装1组输液架，输液挂钩能同时满足3袋以上的输液需要。 |
| 42 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 43 | 其他 | 后舱配置灭火器1个；医疗舱配备医疗垃圾桶一只。 |
| 44 | 安全要求 | 每个座位配安全带。 |
| 45 | 保护措施 | 医疗舱内均为过渡软包装，内部表面没有尖锐的物体，所有医疗设备的挂钩、托架应紧贴舱壁安装，周围有保护措施。 |
| 46 | 内壁加固 | 医疗舱内壁加固防撞处理。 |
| 47 | 防撞垫 | 侧门上车头部防撞保护。 |
| 48 | 负压系统 |  |
| 48.1 | 车载负压设备一套。最大排风量≥ 600m³/h 负压值范围-10～-30Pa。 |  |
| 48.2 | 车载负压救护车排风净化装置有国家空气净化产品及气体检测仪器质量监督检验中心出具的检测报告。 |  |
| 48.3 | 高效空气过滤器对粒径 0.3μm 微粒气溶胶的滤除率达到 99.99%。 |  |
| 48.4 | 气流进入负压装置经过紫外线，臭氧消毒后排出舱外。 |  |
| 48.5 | 主控板要根据用户所设定的负压值进行动态调整（即让负压值自动稳定在设定范围），并且能根据用户设定的负压高、低值警报声警。 |  |
| 48.6 | 提供满足WS/T 292-2008《救护车》负压要求的整车第三方检验报告。 |  |
| 三、车载医疗设备 |  |  |
| 49 | 自动上车担架 |  |
| 49.1 | 带有自动收折功能，上下救护车均可实现单人操控的转运担架。 |  |
| 49.2 | 主体框架结构设计，采用铬钢合金材质，亮黄色外喷漆，警示醒目。 |  |
| 49.3 | 采用顺应性悬挂系统，稳定性高。 |  |
| 49.4 | 分叉型前腿、分叉型弧形后腿，加强担架的吸震与负载能力，弧形弯腿作为担架折叠后的支撑点，减少对救护车地面的损伤。 |  |
| 49.5 | 担架各部位的连接采用尼龙装置，增加各部件的灵活性，提高稳定性及安全性。 |  |
| 49.6 | 担架运行平稳，抗颠簸性强，四轮采用航空轮胎技术，碰撞时具有吸震补偿的效果。车轮直径≥190mm，双后轮360°转向，自带刹车装置，收折后具有自动收折回位功能。 |  |
| 49.7 | 两折三段式床垫，采用高频焊接技术，增大病员的接触面积，舒适度高。外部材料为采用Spentex®塑胶材料（专利设计，具有防火，耐腐蚀的特点）。 |  |
| 49.8 | 承载式担架背板，可根据不同病情要求调整病员体位，九种模式可调；头部及上半身位置，0~75度可调，脚部0-15度可调。 |  |
| 49.9 | 担架背板采用一次模压成型材料，安装于担架金属主体结构之上，病人床垫之下，可以避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。 |  |
| 49.10 | 收折后的担架，床面高度≤400mm；四点对称的支撑轮，提高担架抗车辆颠簸能力，病人舒适度高。 |  |
| 49.11 | 担架采用通过10G测试的一体式固定装置，最大程度避免担架床在车内的横向移动，在提高担架安全性的同时提高病人的舒适性。 |  |
| 49.12 | 担架打开时前后轮之间轴距≥1030mm，保证担架在运行过程中的稳定性。 |  |
| 49.13 | 担架病人头侧的前腿具备打开锁定后有监测以及声音灯光报警功能。 |  |
| 49.14 | 担架尺寸：长度≥1970mm、宽度≥570mm。 |  |
| 49.15 | 自身重量：≤38KG。 |  |
| 49.16 | 载重能力：≥170KG。 |  |
| 49.17 | 标准配置：一体式固定装置*1、床垫*1、可调节金属卡扣式安全带*2。 |  |
| 49.18 | 厂家具有良好的售后服务体系，国内设有零配件仓库，产品享受3年质保服务。 |  |
| 49.19 | 具备EN13495国际医疗产品认证证书 符合MDR（医疗器械法规）对产品安全的法规要求，具备 EN 1865-1:2015及EN 1789:2014 证明。 |  |
| 49.20 | ▲为避免产生售后争议，投标供应商需提供生产厂家或代理商出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  |
| 50 | 担架平台 |  |
| 50.1 | 担架安装组合平台，台面使用封闭式304不锈钢材质，平台内部可放置铲式固定担架。 |  |
| 51 | 碳纤维铲式担架 |  |
| 51.1 | 担架材质:采用航空级碳纤维材料，耐腐蚀、耐重压，强度好、重量轻，适合各种恶劣环境下使用。 |  |
| 51.2 | 固定带为尼龙材料制成，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣。 |  |
| 51.3 | 在不移动病人的情况下，可将病人铲入或从病人体下抽出担架。 |  |
| 51.4 | 担架一端(脚部)采用窄框架结构。 |  |
| 51.5 | 满足医学影像要求，可用于X光，CT，核磁共振。 |  |
| 51.6 | 耐温:-40℃至 180℃。 |  |
| 51.7 | 质保期≥2年；使用寿命≥8年。 |  |
| 51.8 | 尺寸:长≤1640mm（缩短），宽≤440mm，高≤70mm，最大长度≥2050mm。 |  |
| 51.9 | 载重≥260kg,适用于不同体重病人，甚至超重病人。 |  |
| 52 | 软担架 |  |
| 52.1 | 两侧各配备4个把手，头脚位各1个，共计10个搬抬把手，提升转运方式的可选择性。 |  |
| 52.2 | 担架含有6个额外增加的锚点，两侧各3个，肩带卡扣可拆卸。 |  |
| 52.3 | 配备两根肩部安全带，将核心重量转移到救援人员的肩部，减少腰肌劳损的风险，肩带锁扣采用航空铝材质，单扣承重≥500kg。 |  |
| 52.4 | 所有的把手及锚点的带子均为整体贯穿，更结实牢固。 |  |
| 52.5 | 软担架尺寸为≥185*72cm。 |  |
| 52.6 | 背面整体带有一圈荧光条，起到区分正反面以及提高在昏暗环境下转运的安全性。 |  |
| 53 | 脊椎固定板 |  |
| 53.1 | 长×宽×高（cm）：≥184×45×6； |  |
| 53.2 | 自重(kg):≤8； |  |
| 53.3 | 承重（kg）：≥181； |  |
| 53.4 | 采用无释放污染的HDPE材料中空吹塑一次成型。 |  |
| 53.5 | 可在水上漂浮，并可进行X光透视、CT扫描。 |  |
| 53.6 | 配有安全带。 |  |
| 53.7 | 适用于头部、髋关节、骨盆、脊椎损伤病人使用。 |  |
| 54 | 心电监护仪 |  |
| 54.1 | 配置要求：监护仪（含充电锂电池、心电导联线、血氧电缆与探头、血压导气管、成人血压袖套等全套附件、电源线等）共1套。 |  |
| 54.2 | 国家三类医疗器械注册证，注册适用范围包括：心电、脉搏血氧饱和度、呼吸、体温、脉率、无创血压、有创血压（含脉搏压变异度）、有创心排量、二氧化碳等。 |  |
| 54.3 | 显示器≥10英寸，彩色电容触摸屏，≥8通道波形显示。 |  |
| 54.4 | 内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |  |
| 54.5 | 使用年限≥10年。 |  |
| 54.6 | ▲心电测量：具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；支持心律失常分析功能，支持不少于25种实时心律失常分析；具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 54.7 | 血氧测量：提供SpO2、PR和PI参数的实时监测。 |  |
| 54.8 | 血压测量提供手动、自动、连续测量模式，并提供24小时血压统计结果，主界面显示不少于5组血压记录。 |  |
| 54.9 | 具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 |  |
| 54.10 | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。≥1000条事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。≥1000组NIBP测量结果。支持49小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |
| 54.11 | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 54.12 | 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护一起联网通信到中心监护系统。 |  |
| 54.13 | 支持根据病人的参数趋势变化可自动推送HR/PR、SPO2、RR等参数的报警限建议。 |  |
| 54.14 | ▲为避免产生售后争议，投标供应商需提供生产厂家或代理商出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  |
| 55 | 十二导联心电图机 |  |
| 55.1 | 12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸。 |  |
| 55.2 | 起搏器采样率不低于16,000Hz。 |  |
| 55.3 | 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态。 |  |
| 55.4 | 电压分辨率不低于1uV。 |  |
| 55.5 | 模数转换不低于24位。 |  |
| 55.6 | ▲Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群。 |  |
| 55.7 | 开机出波形时间不超过7秒。 |  |
| 55.8 | 内置存储容量不低于800份。 |  |
| 55.9 | 电池单次充电至少可供打印400份报告。 |  |
| 55.10 | 屏幕可预览完整的心电图报告。 |  |
| 55.11 | 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断。 |  |
| 55.12 | 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护。 |  |
| 55.13 | 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸。 |  |
| 55.14 | 可支持条形码扫描枪接收患者。 |  |
| 55.15 | U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告。 |  |
| 55.16 | 支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告。 |  |
| 55.17 | 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动。 |  |
| 55.18 | 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm。 |  |
| 55.19 | 心电放大器：直流耦合。 |  |
| 55.20 | 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s。 |  |
| 55.21 | 重量不大于5Kg。 |  |
| 55.22 | ▲为避免产生售后争议，投标供应商需提供生产厂家或代理商出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  |
| 56 | 半自动体外除颤器（AED） |  |
| 56.1 | 一、AED主机 整机重量（含电池）≤2.6kg，设备具备便携把手，具备高便携性。 |  |
| 56.2 | 具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击。 |  |
| 56.3 | 设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55。 |  |
| 56.4 | 工作温度范围至少满足 -5ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。 |  |
| 56.5 | 采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。 |  |
| 56.6 | 具备开盖开机，操作步骤不超过3步。 |  |
| 56.7 | 为适应普通民众使用，防止误操作，设备按键数量≤3个(包含软按键和非实体按键)，设备具备中英文一键切换功能。 |  |
| 56.8 | ▲提供7英寸彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素，支持动画指导用户执行急救操作。 |  |
| 56.9 | 设备显示屏亮度可根据环境亮度自动调节，无需手动设置。 |  |
| 56.10 | 设备可根据环境嘈杂程度自动调节语音音量，无需手动设置。 |  |
| 56.11 | ▲成人最大输出能量360J，具备成人及儿童一键切换功能，根据成人和儿童模式提供相应的视频和语言操作指引。 |  |
| 56.12 | 成人首次电击能量不小于200J，儿童首次电击能量不小于50J，没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击成人维持最大能量360J，儿童维持最大能量100J。 |  |
| 56.13 | 设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量不少于6个，开始心电分析到200J放电就绪≤5秒，开始心电分析到360J放电就绪≤12秒。 |  |
| 56.14 | AED设备主机可连接心肺复苏传感器进行按压反馈。 |  |
| 56.15 | 具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，设备会发出语音提示施救者。 |  |
| 56.16 | 设备状态指示灯根据自检结果红灯/绿灯显示设备状态，设备在故障时发出报警声。 |  |
| 56.17 | 设备每日、每周、每月对控制模块、充放电、治疗模块等多项自检功能，对于异常情况能及时报警。 |  |
| 56.18 | 可存储抢救记录数据，包括ECG 波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数、录音文件等，抢救数据可传输或导出至电脑端。 |  |
| 56.19 | 设备的内部数据可存储≥3650份自检报告。 |  |
| 56.20 | 二、电池 类型：可更换电池。 |  |
| 56.21 | 最大可支持单块电池容量4500mAH，在不进行电击的情况下电池待机时间≥5年。 |  |
| 56.22 | 单块电池最大可进行350次200J除颤放电。 |  |
| 56.23 | 电池首次低电量警示后，至少可进行6次360J除颤充放电。 |  |
| 56.24 | 电池低电量或失效时具有报警功能。 |  |
| 56.25 | 三、电极片 类型：一次性电极片，支持成人及儿童一键切换。 |  |
| 56.26 | 配套与AED主机同一品牌的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。 |  |
| 56.27 | 待机状态下电极片已经提前与机器连接，电极片不裸露于机器外，可通过主机电极片查看窗不开机不开盖可以查看电极片上有效期。 |  |
| 56.28 | 多功能电极片连接AED设备主机，可提供按压实时监测、反馈功能，可评估当前按压节奏是否良好，提供按压频率指导。 |  |
| 56.29 | 单付电极片有效期≥60个月。 |  |
| 56.30 | 四、便携包 提供配套的AED便携包，便携包具备便携提手，轻便且坚固耐用。 |  |
| 56.31 | 投标时须提供实物图，产品交付前提供样品给客户确认，可根据用户要求修改便携包方案以便急救现场使用。 |  |
| 56.32 | 五、配置及要求 配置清单：除颤器主机、锂电池、电极片、使用说明书、快速参考指南等。 |  |
| 56.33 | 设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命：≥10年。 |  |
| 57 | AED电极片 |  |
| 57.1 | 类型：一次性电极片，支持成人及儿童一键切换。 |  |
| 57.2 | 配套与AED主机同一品牌的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。 |  |
| 57.3 | 待机状态下电极片已经提前与机器连接，电极片不裸露于机器外，可通过主机电极片查看窗不开机不开盖可以查看电极片上有效期。 |  |
| 57.4 | 多功能电极片连接AED设备主机，可提供按压实时监测、反馈功能，可评估当前按压节奏是否良好，提供按压频率指导。 |  |
| 57.5 | 单付电极片有效期≥60个月。 |  |
| 58 | 转运呼吸机 |  |
| 58.1 | 一、总体要求： 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机。 |  |
| 58.2 | ▲驱动方式：气动电控。 |  |
| 58.3 | 显示方式：≥4.3寸彩色显示屏。 |  |
| 58.4 | 具备吸气保持功能。 |  |
| 58.5 | 具备窒息后备通气功能，保证患者通气功能。 |  |
| 58.6 | 主机重量小于3公斤，方便急救转运。 |  |
| 58.7 | 二、通气模式： 容量控制模式（A/C-V）。 |  |
| 58.8 | ▲压力控制模式（A/C-P）。 |  |
| 58.9 | 同步间歇指令（SIMV-VC）。 |  |
| 58.10 | 同步间歇指令（SIMV-PC）。 |  |
| 58.11 | 自主呼吸（SPONT）。 |  |
| 58.12 | 叹息（A/C+Sigh）。 |  |
| 58.13 | 手动通气功能。 |  |
| 58.14 | 三、参数设置： 潮气量： 50～2000ml。 |  |
| 58.15 | 呼吸频率：1～120bpm。 |  |
| 58.16 | 可设置屏气时间：0～4s。 |  |
| 58.17 | 压力控制水平：5～50cmH2O。 |  |
| 58.18 | 呼气末正压：0～25cmH2O。 |  |
| 58.19 | 压力触发灵敏度：-20cmH2O～0cmH2O。 |  |
| 58.20 | 流速触发灵敏度：2～20L/min。 |  |
| 58.21 | 氧浓度：40%～100%连续可调。 |  |
| 58.22 | ▲监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，电池电量、压力-时间波形，流速-时间波形等监测。 |  |
| 58.23 | 报警：气道压力报警、分钟通气量报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等报警。 |  |
| 58.24 | 具有CE、NMPA认证。 |  |
| 58.25 | 符合IPX4防水等级。 |  |
| 58.26 | 符合EN1789救护车车载标准。 |  |
| 58.27 | 电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4小时）。 |  |
| 58.28 | 具备海拔补偿功能。 |  |
| 58.29 | ▲为避免产生售后争议，投标供应商需提供生产厂家或代理商出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  |
| 59 | 心肺复苏机 |  |
| 59.1 | 按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤，并提供2篇相关SCI佐证文献佐证。 |  |
| 59.2 | 按压频率在100-120次／分钟范围内，按压精度高，实际按压频率误差≤±1次/分钟。（需注册证附页技术要求佐证）。 |  |
| 59.3 | 按压深度在5.0-6.0厘米范围内，按压精度高，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。（需注册证附页技术要求佐证）。 |  |
| 59.4 | 工作温度：最低工作温度≤-5℃，以满足本地区极端天气下的急救需求。（需注册证附页技术要求佐证）。 |  |
| 59.5 | 最高工作温度≥45℃，以满足本地区极端天气下的急救需求（需注册证附页技术要求佐证）。 |  |
| 59.6 | 存储温度：最高存储温度≥70℃，以满足极端天气救护车内存放需求。 |  |
| 59.7 | ▲除颤保护类型：CF型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用（需产品铭牌部分佐证）。 |  |
| 59.8 | 应用部分具有除颤放电效应防护，除颤时无需移开设备以减少中断时间，提高抢救成功率。 |  |
| 59.9 | 防电击类型分类：II 类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。 |  |
| 59.10 | 车载运行性能：通过EN1789《医用车辆和其设备.道路救护车》测试。 |  |
| 59.11 | 紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备IEC60601-1-12所定义的EMS环境（紧急医疗服务环境）下使用要求，提供测试报告。 |  |
| 59.12 | ▲设备高度：≤18.5厘米，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏。 |  |
| 59.13 | ▲主机（含动力电池）重量≤3.2公斤，以减少一线人员负担。 |  |
| 59.14 | 无背板设计，以避免因背板造成胸腔压力不足的情况。 |  |
| 59.15 | 使用二类电源，以适合急救环境使用（需产品铭牌部分佐证）。 |  |
| 59.16 | ▲为避免产生售后争议，投标供应商需提供生产厂家或代理商出具的针对本项目的售后服务承诺书。 |  |
| 59.17 | 具有心肺复苏数据平台，构建“监测、分析、改良”质量监测体系，可导入除颤仪心电图，进行整体数据分析（供应商须在投标文件中提供CA数据登记数据软件截图以及按压质量报告作为佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离）。 |  |
| 60 | 电动吸引器 |  |
| 60.1 | 采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。 |  |
| 60.2 | 采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用30分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。 |  |
| 60.3 | 采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。 |  |
| 60.4 | 通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。 |  |
| 60.5 | 塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。 |  |
| 60.6 | 极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 。 |  |
| 60.7 | 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 。 |  |
| 60.8 | 抽气速率：≥20 L/min。 |  |
| 60.9 | 噪声：≤65 dB(A)。 |  |
| 60.10 | 贮液瓶：1000mL（PC塑料）。 |  |
| 60.11 | 电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V。 |  |
| 60.12 | 输入功率：110VA。 |  |
| 61 | 注射泵（双泵） |  |
| 61.1 | 整机设计使用年限≥10年，需提供证明材料。 |  |
| 61.2 | 注射精度≤±2% 或0.005mL/h取大者。 |  |
| 61.3 | 速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h。 |  |
| 61.4 | 预置输液总量范围：0.1-9999ml。 |  |
| 61.5 | 快进流速范围：0.1-1200ml/h，机器上有独立快进按键。 |  |
| 61.6 | 支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。 |  |
| 61.7 | LCD显示屏，可同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息。 |  |
| 61.8 | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 |  |
| 61.9 | 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 |  |
| 61.10 | 分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息。 |  |
| 61.11 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 |  |
| 61.12 | 电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h。 |  |
| 61.13 | 接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能。 |  |
| 61.14 | 防异物及进液等级IP34。 |  |
| 61.15 | 可升级无线模块，实现无线联网监测。 |  |
| 61.16 | ▲整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带。 |  |
| 61.17 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用。 |  |
| 61.18 | ▲为避免产生售后争议，投标供应商需提供生产厂家或代理商出具针对本项目的售后服务承诺书。 |  |
| 62 | 手持式麻醉视频喉镜 |  |
| 62.1 | 喉镜与显示屏一体化结构，便携易用。 |  |
| 62.2 | 一支喉镜手柄可与大、中、小等五种以上不同规格的镜片匹配使用，适用范围广。 |  |
| 62.3 | 全防水设计，可浸泡消毒，摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。 |  |
| 62.4 | 视频喉镜的全金属框架，机械强度高。 |  |
| 62.5 | USB读取与存储，大容量16G TF卡。 |  |
| 62.6 | 镜头像素：摄像头进口30万像素摄像头。 |  |
| 62.7 | 液晶屏像素（PIX）不低于320*240。 |  |
| 62.8 | 分辨率≥3.72lp/mm。 |  |
| 62.9 | 光照度：≥1500 Lux。 |  |
| 62.10 | 显示器可前后转动角度0-180°，显示器可左右转动角度0-270°。 |  |
| 62.11 | 内置电源：可充电高能聚合物锂电池3.7V DC，2000mAh。 |  |
| 62.12 | 电池持续放电时间不低于200min。 |  |
| 62.13 | 充电时间：3h，充电次数＞400次。 |  |
| 62.14 | 液晶屏3''及以上。 |  |
| 62.15 | 屏幕比例：4:3。 |  |
| 62.16 | 低电量屏幕显示功能。 |  |
| 62.17 | 一次性视频喉镜片为进口医用级高分子PC材料。 |  |
| 62.18 | 视场角≥90°。 |  |
| 62.19 | 景深5-100mm。 |  |
| 62.20 | 摄像头与镜片前端垂直距离：≤30mm。 |  |
| 62.21 | 可插入镜片长度：80-132mm。 |  |
| 62.22 | 渐缩型镜片前端厚度：11-17mm。 |  |
| 62.23 | 镜片角度：33-44度。 |  |
| 62.24 | 高清数字化系统芯片。 |  |
| 62.25 | 一键拍照/录像功能。 |  |
| 62.26 | 具备无线充电及充电指示功能。 |  |
| 63 | 快速血糖测定仪 |  |
| 63.1 | 测试范围：0.6-33.3mmol/L。 |  |
| 63.2 | 测试时间：≤8秒。 |  |
| 63.3 | HCT范围：30%-60%。 |  |
| 63.4 | 记忆容量：≥300条。 |  |
| 63.5 | 具有智能免调码、语音播报、USB数据互联功能。 |  |
| 64 | 多功能急救包 |  |
| 64.1 | 整体采用进口高档环保面料，具有内外防水、防震、防撕裂、耐磨等特点。 |  |
| 64.2 | 多处反光标记和特殊夜光材料印刷，在黑暗中也能清晰识别 |  |
| 64.3 | 内部做出一体收纳，放置在包内，分为5个分割区，有透明盖及物品标签。 |  |
| 64.4 | 顶部小包收纳药品，与包体定制拉链相连，可以独立使用。放置所有药品（除了液体），两层药品收纳板。定制标签和药品位置，方便急救人员快速拿取。 |  |
| 64.5 | 加固拎手，拉链采用YKK拉链。 |  |
| 64.6 | 急救药品和器械按要求固定位置并进行相应标牌标注。 |  |
| 64.7 | 包含除药品外的基本器械，以实现装备配置的相对统一。 |  |
| 64.8 | 包体外观按照本单位要求印制logo。 |  |
| 64.9 | 规格尺寸≤46*25*30cm。 |  |
| 64.10 | 自重≤2KG. |  |
| 65 | 心肺复苏包 |  |
| 65.1 | 产品尺寸（cm）：≤54×30×26 |  |
| 65.2 | 承重（kg）：≤20 |  |
| 65.3 | 材质：采用环保1680D双股牛津面料，里布采用210D不沾色原纱。 |  |
| 65.4 | 包盖采用环保EVA压模工艺一体成型，具有防水、防震、抗摔功能，底部有六个防滑脚钉。 |  |
| 65.5 | 包体后面采用防撕裂树脂网，在-35℃不断裂。 |  |
| 65.6 | 内部设计多个隔层，可放置各种医用耗材和器械。 |  |
| 65.7 | 可单肩背、可手提，便于医护人员出诊携带方便。 |  |
| 65.8 | 包内配置：简易呼吸器（含面罩）、胸外按压复苏仪、血压表、三角巾、听诊器、麻醉喉镜、压舌板、手电筒、舌钳、手术剪、气管插管、止血钳、止血钳、口咽通气道、医用镊子、医用纱布敷料等急救用品。 |  |
| 66 | 颈托 |  |
| 66.1 | 尺寸（cm）：≤56×19×1 |  |
| 66.2 | 自重（kg）：≤0.12 |  |
| 66.3 | 颈托尺寸设计使用大多数病人，颈托高度可多档调节。 |  |
| 66.4 | 不含乳胶，无毒，低过敏性。 |  |
| 66.5 | 喉部设有开孔，方便对喉部或气管进行检查和治疗。 |  |
| 66.6 | 特殊材料制成，X光，CAT照射和MRI都能穿透。 |  |
| 67 | 卷式夹板 |  |
| 67.1 | 尺寸（cm）：≥100×11 |  |
| 67.2 | 可随意用剪刀改变大小，可适用于不同身体部位。 |  |
| 67.3 | 铝合金刚性结构，改变状态后的金属形状稳定，可X光拍片。 |  |
| 67.4 | 符合国际标准，无毒、无刺激气味。 |  |
| 67.5 | 状态柔软，用手即可改变形状。 |  |
| 68 | 担架保险带 |  |
| 68.1 | 尺寸大小：长≥1100mm,宽≥50mm。 |  |
| 68.2 | 材质：尼龙。 |  |
| 68.3 | 负重：500KG。 |  |
| 68.4 | 特点：两端均有固定的尼龙（与魔术贴），可在任何情况下快速精准地使用。可将患者安全舒适地固定在脊柱板及担架上，从而实现安全轻松地转移。 |  |
| 69 | 一体化调度型车载信息终端 |  |
| 68.1 | Android系统，8英寸，4G内存，64G存储， 4G网络，蓝牙；带锁固定支架、车载快充套装、许可软件。 |  |
| 68.2 | 随车人员考勤 |  |
| 68.3 | 接收调度指令 |  |
| 68.4 | 接收公告信息 |  |
| 68.5 | 出车节点反馈 |  |
| 68.6 | 重大突发事件上报 |  |
| 68.7 | 图片/视频采集上报 |  |
| 68.8 | 位置监控 |  |
| 68.9 | 短信收发 |  |
| 68.10 | 语音导航 |  |
| 68.11 | 语音通话 |  |
| 68.12 | 语音播报 |  |
| 68.13 | 兼容性：需要和现有海门区 120急救指挥系统相匹配，发送调度指令，接收终端回传信息等。 |  |
| 70 | 监控摄像头 |  |
| 69.1 | 车载网络摄像机（每辆救护车车头安装数量1台）。 |  |
| 69.1.1 | 最低照度 0.005 Lux@(F1.2，AGC ON),0 Lux with IR。 |  |
| 69.1.2 | 快门 1/3秒至1/100000秒。 |  |
| 69.1.3 | 镜头4mm：水平视场角：87°，垂直视场角：44°，对角线视场角：104°；调整角度 水平: -20°~20°;垂直: -15°~25°。 |  |
| 69.1.4 | 数字降噪 3D数字降噪。 |  |
| 69.1.5 | 最大图像尺寸 1920×1080。 |  |
| 69.1.6 | 主码流帧率分辨率 50Hz:25fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720）;60Hz:30fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720）。 |  |
| 69.1.7 | 日夜转换方式 白天,黑夜,自动,定时。 |  |
| 69.1.8 | 背光设置 宽动态,背光补偿,强光抑制。 |  |
| 69.1.9 | 视频压缩标准 主码流：H.264 ，H.265, H.264+, H.265+。 |  |
| 69.1.10 | 视频压缩码率 256Kbps-12Mbps。 |  |
| 69.1.11 | 码率类型配置 定码率，变码率可配置。 |  |
| 69.1.12 | 报警触发 移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问。 |  |
| 69.1.13 | 通用功能 一键恢复,防闪烁,主/子码流,镜像,密码保护,视频遮挡。 |  |
| 69.1.14 | 通讯接口 四芯航空头网络接口。 |  |
| 69.1.15 | 支持TF卡扩展，最大支持256GB。 |  |
| 69.1.16 | 红外照射距离 10-30米。 |  |
| 69.1.17 | 防护等级 IP68。 |  |
| 69.2 | 车载网络摄像机（每辆救护车驾驶室安装数量1台）。 |  |
| 69.2.1 | 传感器 1/2.8' CMOS。 |  |
| 69.2.2 | 镜头2.8mm：水平视场角：105°，垂直视场角：56°， 对角线视场角：126°。 |  |
| 69.2.3 | 白平衡 支持日光灯、白炽灯、暖光灯、自然光四种白平衡配置，同时支持手动/自动白平衡调节。 |  |
| 69.2.4 | 补光灯类型 红外补光灯。 |  |
| 69.2.5 | 红外距离 最远可达10m。 |  |
| 69.2.6 | 调节角度 水平: -30°~+30°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~ 360°。 |  |
| 69.2.7 | 主码流帧率分辨率 50Hz:25fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720）; 60Hz:30fps（1920x1080, 1280 x 960, 1280x720）。 |  |
| 69.2.8 | 视频压缩标准 主码流：H.264 ，H.265 ,H.264+, H.265+。 |  |
| 69.2.9 | 音频压缩标准 支持G711U，G711A，G726，AAC，G722，PCM。 |  |
| 69.2.10 | 音频压缩码率 64kbps。 |  |
| 69.2.11 | 音频采样率 16kHz。 |  |
| 69.2.12 | 同时预览路数 最多8路。 |  |
| 69.2.13 | 内置MIC。 |  |
| 69.2.14 | 复位 支持，内置Reset。 |  |
| 69.2.15 | 六芯航空头：DC 9~36V。 |  |
| 69.3 | 车载网络摄像机（每辆救护车车厢内安装数量2台）。 |  |
| 69.3.1 | 传感器类型：1/2.9" Progressive Scan CMOS。 |  |
| 69.3.2 | 最小照度：0.02 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR。 |  |
| 69.3.3 | 快门：1/3秒至1/100,000秒。 |  |
| 69.3.4 | 镜头：4mm/F1.6, 水平视场角84°垂直视场角43°对角线视场角99°。 |  |
| 69.3.5 | 调整角度：垂直0~75°,旋转0~360°。 |  |
| 69.3.6 | 数字降噪：3D数字降噪。 |  |
| 69.3.7 | 宽动态范围 105dB。 |  |
| 69.3.8 | 视频压缩标准 H.264 /H.265。 |  |
| 69.3.9 | 视频压缩码率 256 Kbps~8192Kbps。 |  |
| 69.3.10 | 音频压缩标准 G.711U/G.711A/G.726/AAC/PCM。 |  |
| 69.3.11 | 最大图像尺寸 1920 × 1080。 |  |
| 69.3.12 | 帧率 主码流 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)。 |  |
| 69.3.13 | 图像设置 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调。 |  |
| 69.3.14 | 日夜转换方式 白天,黑夜,自动,定时。 |  |
| 69.3.15 | 背光 宽动态,背光补偿,强光抑制。 |  |
| 69.3.16 | 图像镜像 左右,上下,中心。 |  |
| 69.3.17 | 音频 内置mic。 |  |
| 69.3.18 | 环境噪声过滤 支持。 |  |
| 69.3.19 | 音频采样率 16 kHz。 |  |
| 69.3.20 | 通讯接口 六芯航空头网络接口。 |  |
| 69.3.21 | 红外照射距离 最远可达10米。 |  |
| 71 | 车载硬盘录像机 |  |
| 70.1 | 产品支持同时接入4路网络视频信号（分辨率1920*1080，码流为4Mbps）。 |  |
| 70.2 | 1个USB 2.0接口、1个RS232接口、1个5芯航空头USB接口（含供电）、4个6芯航空头接口（POE供电）、1个VGA接口、2个SMA接口、2个FAKRA接口、10路报警输入、2路报警输出。 |  |
| 70.3 | 支持H.264、H.265编码格式。 |  |
| 70.4 | 支持1路CVBS输出及1路VGA输出，VGA最高分辨率1920*1080；VGA输出分辨率需支持1024×768,1280×720,1280×1024,1920×1080；支持VGA和CVBS同源输出显示，可设置16/9/8/6/4/1等多种预览模式；分辨率最高支持1920×1080，信噪比≥35dB，监视水平分辨力以及回放水平分辨力均≥950TVL |  |
| 70.5 | 图像质量：分辨率≥704*576，信噪比≥35dB，回放图像帧率≥25帧/秒。 |  |
| 70.6 | 编码格式：支持H.264/H.265编码格式。 |  |
| 70.7 | 定位功能：具备北斗三代定位（投标时提供公安部检测报告证明）。 |  |
| 70.8 | 高低温：高温试验：+70℃±2℃ 16h 低温试验-30℃±3℃ 16h。（投标时提供公安部检测报告证明）。 |  |
| 70.9 | 存储格式：采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s，对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。复制后的视(音)频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改。（投标时提供公安部检测报告证明）。 |  |
| 70.10 | 视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s。 |  |
| 70.11 | 产品需为铝镁合金机箱，无风扇设计，具备良好的车载工作环境适应性。 |  |
| 70.12 | 产品工作温度满足-10℃到55℃。 |  |
| 70.13 | 系统自动恢复功能：设备在运行或升级过程中发生异常，重启后可自动恢复系统。（投标时提供公安部检测报告证明）。 |  |
| 70.14 | 接入协议：Web界面需支持GB/T 28181协议，1078协议设置选项。（投标时提供公安部检测报告证明）。 |  |
| 70.15 | 本次单台车载网络视频录像机内配置≥2*2TB 5400转2.5英寸SATA盘。 |  |

注：带“★”条款必须满足，如不符合按无效投标处理。“▲”代表重要参数指标，其他参数代表一般指标项。

三、商务要求

1.交货期：签订合同 40日内完成设备的供货、安装、上好牌照、调试并交付给采购人正常使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.质保期：医疗舱改装部分质保一年；提供底盘车辆质保3年或6万公里的保修标准。

4.售后服务要求：

（1）医疗舱改装部分提供不低于一年的保修服务。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

（2）供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用（相关人员差旅费自理）。

（3）随车采购的所有医疗器械售后要求：根据采购人要求，中标人提供现场操作培训，至操作人员可熟练操作。整机免费质保叁年。在保修期内，中标人在接到用户维修电话通知后，应在2小时内响应，24小时内到位，及时修复设备故障。出现以下情形的中标供应商应无条件给予全套更新或退货：设备供货后3月内，出现非人为因素损坏的；设备供货后1年内，同一设备维修超过两次维修仍无法正常使用；设备供货后1年内，同一问题经两次维修，仍出现相同问题。

5.验收方式：

①验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。

②验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。

③项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

④验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以南通市海门区技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

⑤货物到达采购人后，投标人应有专人负责看护并派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

⑥交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。

6.售后服务：

1.中标供应商应明确负责本项目的合格的维修保养单位，并应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。确保在接到采购单位通知后24小时内，将所需配件送达采购单位指定地点，并负责安装调试。

2.质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，中标供应商须免费提供服务；并在接到采购单位通知后24小时内更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

3.在质保期内，因中标供应商所供设备制造质量问题出现设备故障时，中标供应商在接到甲方通知后，2小时内响应，在12小时内赶到甲方现场，并在24小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件,并赔偿采购单位因此造成的直接损失。而因采购单位使用不当原因出现设备故障时，中标供应商在接到采购单位通知后，应在上述条款中所述的时限内赶到采购单位现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。如中标供应商未在上述时限内进行响应或排除故障，采购单位有权自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标供应商承担。

4.中标供应商及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

7.付款方式：

1.项目验收合格后，支付合同价款的95%（根据财政部门拨款进度为准），余款5%验收合格三年后支付。

2.采购单位凭中标供应商有效完税发票向采购单位财政提交申请付款手续，款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间（支付时间为采购单位向财政提交付款申请时间，不包括财政主管部门履行项目审批和资金拨付等流程所需的正常时间）。

8.履约保证金：

签订合同前，中标供应商缴纳本项目的履约保证金，为中标金额的5%。项目验收合格无质量问题一次性无息退还。

履约金缴纳方式非现金方式，须为银行转账、网银、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户，否则采购人有权拒签合同。

四、拟签订的合同

- 医疗设备政府采购合同

- 合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》规定，南通市海门区卫生健康委员会救护车采购项目实行         方式采购。本着公开、公平、公正和择优的原则，经专家评委严格评审并推荐乙方为成交供应商。在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.1采购数量：

1.2交货时间：签订合同生效后 40日内完成设备的供货、安装、上好牌照、调试并交付给采购人正常使用。

- 1.3交货地点：甲方指定地点。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           ，单价为人民币       万元/台，包含但不限于以下费用：车价及车辆改装费、车辆购置附加税、车辆保险费；（三者险不低于300万元、车损险、20万司机险、10万乘客险/位、不计免赔）、车辆运输费、上牌相关费用、随车采购的医疗器械、售后服务及合同实施过程中等不可预见的其他所有费用。

2.2 付款方式：

2.2.1项目验收合格后，支付合同价款的95%（根据财政部门拨款进度为准），余款5%验收合格三年后支付。

2.2.2采购单位凭成交供应商有效完税发票向采购单位财政提交申请付款手续，款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间（支付时间为采购单位向财政提交付款申请时间，不包括财政主管部门履行项目审批和资金拨付等流程所需的正常时间）。

注：保修期自甲方验收合格之日算起。

- 三、质量要求：

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、中标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

四、质量保证期：

医疗舱改装部分质保   年；提供底盘车辆质保  年或 万公里的保修标准。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。计算时间以签署验收合格文件之日为准。

五、验收标准：

由甲方组织验收小组，对货物的数量、型号、规格、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，货物验收依据采购合同、招标文件技术规格中明确的标准和技术要求。乙方须免费派工程师到达现场协助验收工作，保证货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。验收无误后甲方应签署收货单。如验收不合格，甲方有权中止合同、履约保证金不予退还并进行相关违约金处理。验收所发生的费用由乙方承担。

- 六、售后服务：

1、乙方应明确负责本项目的合格的维修保养单位，并应有相当规模的备件库以满足日常检验及应急修理的需要。确保在接到甲方通知后24小时内，将所需配件送达甲方指定地点，并负责安装调试。

2、随车采购的所有医疗器械售后要求：根据采购人要求，中标人提供现场操作培训，至操作人员可熟练操作。整机免费质保叁年。在保修期内，中标人在接到用户维修电话通知后，应在2小时内响应，24小时内到位，及时修复设备故障。出现以下情形的成交供应商应无条件给予全套更新或退货：设备供货后3月内，出现非人为因素损坏的；设备供货后1年内，同一设备维修超过两次维修仍无法正常使用；设备供货后1年内，同一问题经两次维修，仍出现相同问题。

3、质保期内发生的零部件不正常的磨损，或产成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，乙方须免费提供服务；并在接到甲方通知后24小时内更换上述零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

4、在质保期内，因乙方所供设备制造质量问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，2小时内响应，在12小时内赶到甲方现场，并在24小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件,并赔偿甲方因此造成的直接损失。而因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在上述条款中所述的时限内赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。如乙方未在上述时限内进行响应或排除故障，甲方有权自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

5、乙方及时提供合同货物使用和维护方面的最新技术信息和资料。

6、乙方在甲方现场安装、调试期间，一切费用由乙方自理。

7、乙方应全程协助甲方办理车辆上牌等手续直至车辆落户完成。

8、乙方应提供24小时报修服务电话，保证24小时电话开通。

9、提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用（相关人员差旅费自理）。

七、甲乙双方的责任和义务

1、乙方将货物运抵交付现场后，甲方提供货物储存和安装调试场所。

2、乙方交货时随货物提供（应包括但不仅限于以下内容）：操作使用说明书，备品备件及专用工具、易损件清单；装箱单。

2、乙方提供进口货物或部件的原产地证明、报关证明、完税证明、商检证明及编号、质量合格证书、出厂前检测报告等资料。

3、乙方须对甲方人员进行操作和维护培训的技术资料。（一式四份）

4、乙方提供货物的产品使用说明书，产品合格书证等。

5、乙方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或甲方对调试情况不满意，则甲方有权要求货物原制造厂派员前来调试，乙方不得拒绝，且所发生的费用由乙方承担。

- 6、乙方应每半年对使用单位进行回访了解使用情况。

7、乙方所供货物要求实行终身维保；乙方应提供货物最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则甲方有权追溯乙方的责任。

八、乙方违约责任

- 乙方每逾期一周交货，按成交总价的5‰收取滞纳金；如逾期时间超过6周仍未能交付全部或部分货物，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同，并向卖方索赔。

九、合同的生效及备案

本合同在乙方缴纳履约保证金，甲乙双方签字盖章后生效。

十、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

11.1 合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各二份。

11.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

11.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（盖章）：                成交供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：

年  月  日                         年  月  日

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”不见面交易系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、符合性审查、商务技术标、价格标四部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（三）商务技术分：70分

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 35 | 投标人全部响应满足招标文件技术要求得35分。“▲”项为重要参数，每负偏离一项扣2分,其他技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：供应商对于“▲”技术参数的响应，需按招标文件相关要求提供证明材料；如出现虚假响应或所提供证明材料不足以认定符合采购需求的情形，经评标委员会评定可视为负偏离。 |
| 2 | 改装设计方案 | 15 | 根据招标技术要求和投标技术响应情况，对车辆整体配置及改装设计方案的科学合理性、生产工艺的先进性（应用新技术、新材料）、改装技术的完整性、整体的安全性、舒适性等进行评价。 救护车整体设计科学合理、生产工艺及生产材料先进、车内急救设备取用便捷、技术完整、安全性高、舒适度高得15分；救护车整体设计较为科学合理、生产工艺及生产材料较为先进、车内急救设备取用较为便捷、技术相对完整、安全性及舒适度较高得12分；救护车整体设计一般、生产工艺及生产材料一般、车内急救设备取用一般、技术一般、安全性及舒适度一般，得9分；救护车整体设计较差、生产工艺及生产材料较差、车内急救设备取用便捷性差、技术完整度差、安全性及舒适度差，得6分。未提供的不得分。 |
| 3 | 培训方案 | 5 | 根据供应商针对本项目制定培训计划、培训方案的全面性、详尽性进行打分：培训计划、培训方案的全面性、详尽性较好，得5分；培训计划、培训方案的全面性、详尽性一般，得3分；培训计划、培训方案的全面性、详尽性较差，得1分；其他情况或者没有提供方案，不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 5 | 根据供应商针对本项目的售后服务方案、措施、响应能力等售后服务能力进行打分：售后服务承诺内容科学合理、内容详实，响应能力及故障修复时间较短的5分；售后服务承诺内容欠合理、内容不够完善，响应能力及故障修复时间一般的3分；售后服务承诺内容欠合理、内容不够完善，响应能力及故 障修复时间较差的1分；其他情况或者没有提供方案，不得分。 |
| 5 | 质保期 | 3 | 供应商提供的医疗舱改装部分质保期的基础上每增加一年得1分，本项最多得3分。 |
| 6 | 业绩 | 4 | 供应商提供2021年1月1日以来救护车销售业绩合同，每提供1份得1分，最多得4分（提供合同复印件及用户单位质量服务评价表复印件，如提供虚假材料作废标处理）未提供的不得分。 |
| 7 | 管理体系认证 | 3 | 供应商提供在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1种证书得1分，最高得3分。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作响应文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作响应文件时所用的所有原件材料均须准备好，签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标供应商的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，中标供应商无正当理由不得放弃成交。

特别说明：中标供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件三份通过邮寄的方式（不接受到付）寄至江苏建达全过程工程咨询有限公司（南通市海门区光华大厦A座1008室，陈女士，18912438989），并在中标通知书规定期限内和采购人签订合同。

第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、符合性审查证明材料、商务技术标、价格标、四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证扫描件（格式见附件3）；

4. 中小微企业声明函（格式见附件4）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件5）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）（未提供的按无效投标处理）

5.本项目的特定资格要求：

（1）拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标；

（2）根据投标产品管理类别提供相应证明材料：①如是第一类医疗器械，提供医疗器械产品备案凭证、医疗器械生产备案凭证；②如是第二类医疗器械，提供医疗器械产品注册证、医疗器械生产许可证、投标单位的Ⅱ类医疗器械经营备案凭证；③如是第三类医疗器械，提供医疗器械产品注册证、医疗器械生产许可证、投标单位的医疗器械经营许可证；

(3)供应商具有救护车生产或经营资质（提供相关证明材料）；

(4)随车医疗设备符合国家或行业生产要求（提供相关证明材料）。

6.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表（格式见附件7）

2.技术部分正负偏离表（格式见附件8）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件9）；

2.分项报价明细表（格式见附件10）；

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

注：采购文件中涉及要求提交基本养老保险证明的，若新公司成立至今（以营业执照发放时间距开标截止时间不足30日为准）或员工入职至今未满足要求提交月份的，提交新公司成立至今或员工入职至今的缴纳记录或劳动合同证明。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                          。

联系方式：                            。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：                   ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):          。联系方式：                    。

授权单位名称（盖章）：            。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：           。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

附件4

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（南通市海门区卫生健康委员会）的（南通市海门区卫生健康委员会救护车采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1. 救护车及附属设备 ，属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 根据工信部联企业[2011]300号文，关于中小企业划型标准规定：

- 所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件5

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的项目编号为          的          项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：投标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：投标供应商为监狱企业的，此证明文件将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加南通市海门区公共资源交易中心组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

# 开标一览表

项目编号：

投标人名称：                                            货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

盖章（公章）：

附件10

分项报价明细表

投标人（盖章）：

| 名称 | 数量 | 单位 | 投标品牌及型号 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上合计：人民币大写 |  |  |  |  |  |

注：1.货物类投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、型号、数量、单价、备注中的内容。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。