招　标　文　件

项目名称：仪征市月塘水库现代化运行管理矩阵二期建设项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0024

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2025 年 11 月
 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………44

- 投标文件格式………………………………48

第一章  投标邀请

受[仪征市水利局]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[仪征市月塘水库现代化运行管理矩阵二期建设项目](JSZC-321081-JZCG-G2025-0024)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2023年11月20日，水利部办公厅发文【水利部办公厅关于印发《构建现代化水库运行管理矩阵先行先试工作方案的通知》（办运管2023第245号）】，要求在全国范围内选取一批试点水库和先行区域开展矩阵建设，2024年底前取得阶段性成果，2025年底前完成全面建设。

月塘水库是扬州市唯一入选试点的水库，项目按规划分两期建设，2024年底前完成一期项目建设，2025年底前完成二期项目建设。目前一期项目已按计划建设完毕，本项目为整体规划中的二期项目。

（仪征市月塘水库现代化运行管理矩阵二期建设项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年11月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0024

2.项目名称：仪征市月塘水库现代化运行管理矩阵二期建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 149.144 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 149.144 |

- 5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：自合同签订之日30天内完成系统建设并通过主管部门验收合格，验收合格后免费运维3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年11月27日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 仪征市水利局

地 址： 仪征市真州西路31号

联系人： 徐红鑫

联系方式： 18360302468

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心

地　址： 仪征市西园北路39号

联系人： 薛佳敏

联系方式： 0514-80290190

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准（服务方案（暗标）：详见评分表）

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 服务方案暗标编制要求：暗标中不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其他报价供应商的特殊做法；

排版要求：A4纸大小，字体为黑色、小四号宋体，不得出现手写，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页；如有表格，表格中字体用宋体字，字号不作限制。图片为彩色，图片不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识。

9.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.4 请投标人实时关注评标过程，因此项目设置暗标，“澄清要求函”无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，按时回复，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 技术标（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的。

25.1.13 暗标未按“排版要求”编制。

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   零   元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付合同总价30%的预付款。

8.1.2 尾款支付时间：系统上线验收合格后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：  无  。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪征市月塘水库现代化运行管理矩阵二期建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

- 二、采购需求

1、项目背景

2023年8月24日，水利部发布【水利部关于加快构建现代化水库运行管理矩阵的指导意见】，意见中指出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记关于水库安全的重要指示批示精神，在全面推进水库工程标准化管理的基础上，强化数字赋能，加快构建以推进全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”管理，完善体制、机制、法治、责任制“四制（治）”体系，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加强除险、体检、维护、安全“四管”工作为核心内容的现代化水库运行管理矩阵，全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。

2、项目目标

按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，充分运用物联网、大数据、数字孪生等多种现代化技术，推进全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”管理，完善体制、机制、法治、责任制“四制（治）”体系，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加强除险、体检、维护、安全“四管”工作，到2025年12月底前全面完成月塘水库运行管理矩阵试点创建，全面提升月塘水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。

通过水库现代化运行管理矩阵建设，月塘水库管理体系更加健全，运行更加科学高效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，打造技术先进、质量过硬、服务高效、管理精细的现代化水库。具体如下：

（1）按照现代化水库运行管理矩阵的要求，对现有的安全监测、雨水情测报、视频监控、网络安全、巡查检查和水政巡查等设施、设备和工器具进行系统梳理、数据接入，掌握水库运行全要素，实现水库管控全天候；

（2）按需新建标准化运行管理系统，并对现有信息化系统进行升级、完善和整合。

（3）利用数字孪生技术，建设水库“四预”体系，实现“趋势预报-安全预警-风险预演-应急预案”的大坝安全管理“四预”功能和“来水预报-实时预警-洪水预演-调度预案”的防洪调度“四预”功能，提升水库安全运行保障和突发事件处理能力，提高决策与管理的科学化、精准化、高效化能力和水平，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。

（4）建设月塘水库运行管理矩阵平台，实现行政主管部门监督领导、管理单位标准化、精细化规范管理，由传统线下相对独立滞后模式向线上实时协同、互动互联模式的转变，形成“监管智能、养护规范”的水库管养新模式。

3、技术依据

（1）法律法规

- 《中华人民共和国水法》

- 《中华人民共和国防洪法》

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《中华人民共和国突发事件应对法》

- 《水库大坝安全管理条例》

- 《中华人民共和国防汛条例》

- 《中华人民共和国河道管理条例》

（2）政策文件

- 《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）

- 《国务院办公厅转发国务院体改办关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》（国办发（2002）45号）

- 《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发（2021）8号）

- 《水库降等与报废管理办法（试行）》（2003年5月26日水利部令第18号发布）

- 《水库大坝注册登记办法》（水政资（1997）538号）

- 《水库大坝安全鉴定办法》（水建管（2003）271号）

- 《水利部关于印发<关于推进水利工程标准化管理的指导意见><水利工程标准化管理评价办法〉及其评价标准的通知》（水运管（2022）130号）

- 《水利部关于强化水库漫坝险情和垮坝事件调查处理工作的见》（水运管（2022）393号）

- 《水利部关于印发<水利工程白蚁防治工作指导意见〉的通知》（水运管（2023）191号）

- 《水利部关于印发〈关于推进水利工程标准化管理的指导意见〉〈水利工程标准化管理评价办法〉及其评价标准的通知》（水运管〔2022〕130号）

- 《水利部关于加快构建现代化水库运行管理矩阵的指导意见》（水运管〔2023〕248号）

- 《水利部办公室关于印发〈构建现代化水库运行管理矩阵先行先试工作方案〉的通知》（办运管〔2023〕245号）

（3）规范标准

- 《降水量观测规范》（SL21）

- 《水位测量仪器》（GB/T11828）

- 《水文自动测报系统技术规范》（SL61）

- 《水情信息编码》（SL330）

- 《水文自动测报系统设备遥测终端机》（SL180）

- 《水文监测数据通信规约》（SL651）

- 《大坝安全监测系统验收规范》（GB/T22385）

- 《大坝安全监测仪器检验测试规程》（SL530）

- 《大坝安全监测仪器安装标准》（SL531）

- 《水利视频监视系统技术规范》（SL515）

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367）

- 《水利对象分类与编码总则》（SL/T213）

- 《水利信息化项目验收规范》（SL588）

- 《大坝安全监测系统验收规范》（GB/T22385）

- 《水利信息系统运行维护规范》（SL715）

- 《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

- 《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）。

- 《“十四五”期间推进智慧水利建设实施方案》

4、总体要求

4.1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记关于水库安全的重要指示批示精神，统筹发展和安全，坚持问题导向、系统观念，在全面推进水库工程标准化管理的基础上，强化数字赋能，加快构建以推进全覆盖、全要素、全天候、全周期“四全”管理，完善体制、机制、法治、责任制“四制（治）”体系，强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，加强除险、体检、维护、安全“四管”工作为核心内容的现代化水库运行管理矩阵，全面提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。

4.2、基本原则

安全第一、管控风险。强化横向到边、纵向到底全方位水库大坝安全监管，推进上下游、左右岸系统管控，守牢大坝安全底线。

完善制度、全面管理。锚定新阶段水利高质量发展目标，强化系统思维，加快完善水库管理体制机制，构建现代化水库运行管理法规制度和标准体系，全面实现依法依规管理。

点面结合、分步实施。按照现代化水库运行管理要求，系统谋划、统筹推进，选取典型水库和区域开展先行先试，总结经验，有序推进现代化水库运行管理矩阵建设。

数字赋能、提升能力。围绕保障水库安全运行和效益发挥需求，强化水库信息化基础设施建设，结合数字孪生水利建设，全面提升水库“四预”能力和智慧化管理水平。

5、建设清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月塘水库矩阵相关资料整编及数字化入库 | 1 | 项 |
| 2 | 智能界桩系统 | 1 | 套 |
| 3 | 电子界桩系统 | 1 | 套 |
| 4 | 自动巡检无人机系统 | 1 | 套 |
| 5 | 水下机器人系统 | 1 | 套 |
| 6 | 水利（洪水预报和调度、大坝安全分析）模型 | 1 | 套 |
| 7 | 矩阵业务应用深化细化 | 1 | 项 |
| 8 | 矩阵综合管理后台 | 1 | 套 |
| 9 | 智能巡检APP | 1 | 套 |

6、技术指标要求

6.1、总体架构要求

按照最新的数字孪生架构进行分层设计，从下到上依次为信息基础设施层，矩阵管理平台层，业务应用层，用户终端等四个层次，以及保障体系和网络安全体系两大体系构成，本期沿用该架构设计。总体架构图如下所示:

（1）监测感知

按照水库现代化矩阵管理要求，结合标准规范，在现有基础上综合利用已建设各种感知设备、监测手段和方法，补充完善薄弱环节的感知监测体系，为水库管理信息化提供内容全面、质量可靠的感知数据。

（2）信息基础环境、通信网络

通信网络为数据采集、视频传输及业务传输提供通信网络服务，包括感知网络、4G/5G网络、视频专线及水利专网，存储、计算资源采用自建机房设备，网络安全按照相关规定执行。

（3）矩阵管理平台

完成月塘水库和相关管理部门的相关数据汇集和治理，形成支撑整个水库信息化系统需要的数据仓，为上层业务应用提供“算据、算法、算力”等资源。

（4）业务应用

在矩阵管理平台的支撑下，通过整合、新建，建设水库信息化应用平台，围绕“四全”、“四制（治）”、“四预”、“四管”思路，构建水库智慧业务应用。将水库工程标准化、精细化管理业务与现代化、数字化建设深度融合，构建安全、先进、实用的水库精细化化管理系统。

（5）保障体系

建立水库信息化建设和管理的技术保障体系，为物联感知设备的数据接收、库区设施资源管理与共享以及地理信息服务提供统一的规范和指导，避免盲目和重复建设，提升信息资源的应用和共享效率。

（6）网络安全体系

系统有序建设与正常运行需要全面加强安全保障和运维保障，进一步完善基础设施、数据、应用、网络等安全保障，建立健全数据更新、数据共享、应用维护、使用等相关技术标准和责任制度体系。

6.2、水库矩阵资料整编及数字化入库

| 功能大项 | 功能小项 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| “四制（治）”体系信息整编及数字化入库 | 完善体制 | 月塘水库主管部门、管理主体责任、工程产权、管理体制、水库专业化管护相关方面信息的调查、整编及数字化档案构建。 |
|  | 健全机制 | 月塘水库管理机构、管理队伍、岗位职责、业务培训、管理设施、维护经费等相关方面信息的调查、整编及数字化档案构建。 |
|  | 强化法治 | 水库相关法律法规、文件、技术标准要求、水库注册登记、调度运用、维修养护、检查监测、闸门操作、防汛抢险、安全鉴定、 巡查值守、应急管理、档案管理、安全生产等运行管理各项规章制度、水政执法（水政执法全过程资料）等相关方面信息的调查、整编及数字化档案构建。 |
|  | 落实责任制 | 严格落实安全责任、加强履职能力建设。 |
| “四预”措施信息整编及数字化入库 | 预报精准化 | 完善监测预报设施、强化洪水预报精度、加强工情分析研判。 |
|  | 预警提前化 | 加强水情工情预警、强化预警信息发布。 |
|  | 预演数字化 | 研发洪水预演系统、优化调度预演、推演洪水风险。 |
|  | 预案科学化 | 完善调度方案和应急预案、提高应急处置能力。 |
| “四管”工作信息整编及数字化入库 | 及时除险 | 对除险相关的制度、规章、规程、管理台账、技术档案及相关资料，进行梳理整理，建档立卷，数据进行数字化录入，并按照江苏省精细化管理要求进行信息化管理。 |
|  | 定期体检 | 对体检相关的制度、规章、规程、管理台账、技术档案及相关资料，进行梳理整理，建档立卷，数据进行数字化录入，并按照江苏省精细化管理要求进行信息化管理。 |
|  | 强化维护 | 对维修养护相关的制度、规章、规程、管理台账、技术档案及相关资料，进行梳理整理，建档立卷，数据进行数字化录入，并按照江苏省精细化管理要求进行信息化管理。 |
|  | 保障安全 | 对保障安全相关的制度、规章、规程、管理台账、技术档案及相关资料，进行梳理整理，建档立卷，数据进行数字化录入，并按照江苏省精细化管理要求进行信息化管理。 |

6.3、智能界桩系统

（1）功能要求

智能界桩功能模块组件设计时考虑了月塘水库两种主要应用场景。对于偏远无人区域仅需界桩定位功能，对于人员进出频繁，非法闯入平常的关键区域，智能界桩需要具备视频识别、非法闯入警示、告警等多种功能。

智能界桩算法原理图

智能界桩功能设计详见下表。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI视频识别 | 运用红外入侵、可见光图像传感等复合传感与AI技术和数学模型技术实现人员闯入识别与报警 |
| 2 | 声光报警 | 人员闯入自动声光报警警示 |
| 3 | IP广播 | 管理中心可以远程播放提示信息 |
| 4 | 边缘计算 | 内置边缘计算模块，用于闯入识别 |
| 5 | SOS求助 | 通过按SOS按钮，后台系统会 |
| 6 | 可扩展性 | 可外接雨量计、温湿度计、空气质量监测等模块 |
| 7 | 固定方式 | 化学螺栓固定安装 |

（2）安装效果参考图

智能界桩安装参考详见下图。

智能界桩效果参考图

（3）技术参数要求

选用的智能界桩监测设备应满足以下技术指标，详见下表：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桩体 | 304不锈钢桩体，喷涂材料具有防水、防晒、防蚀、防冻、坚固、耐用特性 |
| 2 | 尺寸 | 高度不小于2m |
| 3 | AI视觉识别 | 支持在感应到人、车辆进入时，自动抓拍图片并进行识别 |
| 4 | IP语音广播 | 检测到人员车辆进入时，自动语音警示宜传，实现IP语音喊话 |
| 5 | 紧急求助 | 现场人员可以通过界桩上的求助按钮，向管理中心申请可视通话进行求助 |
| 6 | 声光报警器 | 人员闯入自动声光报警提醒 |
| 7 | 电源管理 | 支持设备电池电压和电量监测，支持定时上传电量电压监测数据 |
| 8 | 供电方式 | 市电供电方式 |
| 9 | 工作温度 | -20 ~ 80℃； |
| 10 | 防水等级 | 不低于IP67 |
| 11 | 通信方式 | 4G/5G通信（支持以太网光纤通信），承担流量费； |
| 12 | 安装方式 | DN100立杆安装，立杆不低于4.2米。 |

（4）安装部署要求

采用DN100立杆安装，底座采用化学螺栓固定，就近安全取电，确保电力供应稳定，室外线缆使用PVC管铺设，并埋地处理。无法实现埋地的位置，使用镀锌钢管铺设后紧固至地面，并将钢管良好接地。智能界桩安装在水库坝顶、溢洪道等重要部位，或人员出入频繁不易管理部位。

智能界桩监测数据需准确、稳定传送至系统平台并展示。

6.4、电子界桩系统

（1）功能要求

电子界桩内部集成了加速度传感器、振动传感器，能够实时监测界桩的倾斜角度以及周边的振动情况，监测结果可通过4G/5G、LoRa、北斗中继器上传至云端服务器，进行实时预警监测。电子界桩采用超低功耗设计，可使用至少5年，适用于有信号以及偏远无信号等多工况多用途的水利工程界桩的全覆盖、全天候定位，具备界桩定位，无人机+电子界桩无人巡检，水域空间违法监管等多种功能可供选配。

（2）安装效果参考图

电子界桩安装效果参考，详见下图。

（3）技术参数要求

选用的电子界桩监测设备应满足以下技术指标，详见下表：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力 | 工业级32位超低功耗处理器 |
| 2 | 通信方式 | 4G/5G（支持LORA），承担流量费 |
| 3 | 通信电线 | 内置天线，一体安装内部安装 |
| 4 | 定位方式 | GPS+北斗双模定位，误差10米以内 |
| 5 | 姿态监测 | XYZ三轴90°，倾角精度0.1°以内 |
| 6 | 振动监测 | XYZ三轴监测，震动分辨率±0.1G |
| 7 | 温湿度采集 | 内置温湿度传感器，对机壳内部 |
| 8 | 电压采集 | 采集电池电压并上报 |
| 9 | 供电方式 | 内置电池，标配19AH（不少于）/7.2V电池，可使用5年以上 |
| 10 | 工作温度 | -20~80℃ |
| 11 | 防水等级 | 不低于IP68 |
| 12 | 设备材质 | 304不锈钢+PC面板 |

（4）安装部署要求

电子界桩按照《河湖和水利工程管理范围划定技术规程》（DB32/T4402-2022）的要求施工，基础采用C25混凝土，不小于35cm，上覆回填土不小于25cm，确保电子界桩不易发生倾斜或位移。

电子界桩安装示意图，详见下图所示。

根据目前月塘水库管理范围线实际长度，本次月塘水库拟沿水库管理范围线安装建设5套电子界桩，监测数据需准确稳定发送至矩阵平台并展示。

6.5、无人机智能巡检系统

无人机巡查主要用于常态化日常巡检，解决大坝、水政日常巡查中人工效率低、安全风险大的问题。通过无人机机场24小时无人值守，可自动完成计划任务，提高巡检频次，增加违规事件的发现效率，起到降本增效的作用。

无人机巡查系统包括无人机、固定式无人机自动机场、无人机控制系统、探照喊话一体机，及配套智能应用。

（1）安装部署要求

在月塘水利站合适位置安装固定式无人机及自动机场1套，配置无人机控制系统1套及探照喊话一体机1套，实现24小时无人值守。

①选址要求

对固定式无人机自动机场的布设地址，需要综合考虑地形、环境、安全等主要因素：

需要在水库管理所中，选择开阔、无遮挡的地带，确保无人机起飞和降落的视野开阔；

避免在电磁干扰严重的区域布设，如高压线、无线电发射塔附近；

同时选择远离人群和重要设施的地方，确保无人机操作的安全性和隐私性。

②设备安装要求

‌基础建设，根据固定式无人机自动机场选定的布设地点，建设坚固的基础设施，确保机场能够稳定放置；

‌机场安装，按照说明书将机场固定在已建成的基础上，确保机场水平且各部件连接牢固；

‌电源连接，接通电源并确保电源稳定可靠，避免断电影响无人机的正常使用；

‌网络连接，确保无人机与控制中心的网络连接稳定，可用有线或无线方式。

③配置和调试要求

‌软件安装，在固定式无人机自动机场中安装必要的软件，包括无人机控制系统、配套智能应用等。

‌参数设置，根据使用需求，设置无人机的飞行参数、任务参数等；

‌系统调试，进行系统调试，确保无人机、固定式无人机自动机场、无人机控制系统、探照喊话一体机各部分协同工作，包括无人机的起飞、降落、飞行控制等；

‌功能测试，进行功能测试，确保无人机与控制系统、探照喊话功能，及配套智能应用各项功能正常工作。

（2）设备参数要求

选用的无人机巡检设备应满足以下技术指标：

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 无人机 | 不低于IP54防护等级； 搭载无人机搭载广角、长焦和红外相机，自动充电底座，多轴机械云台，机身六向避障。 广角相机：不低于4800万有效像素； 长焦相机：不低于1200 万有效像素； 红外相机：普通模式：不低于640×512 @30FPS，超分模式：不低于1280×1024 @30FPS 28倍数字变焦。 |
| 固定式无人机自动机场 | 智能多功能自动冲电模组； 机场内温湿度环境调节模组（空调）； 自动机场主体户外环境监测模组； 机场智能计算中心模组； 快速排水系统； 自动归中系统； 全方位机场视频健康监测系统及存储系统； 无人机及控制中心通讯模组。 |
| 无人机控制系统 | 支持显示地面固定和机舱内部摄像头视频； 可以远程实时检测机场各部件健康状态支持机库状态的查看； 支持电池状态的查看； 支持机库周边视频监控查看功能； 一键或定时自动下发任务； 通过网络远程一键启动或定时启动智能机库内的无人机执行已设定的飞行任务，无人机自动开机起飞，按既定航行飞行，拍摄图像或视频； 视频实时回传、无人机精准降落、自动换电、机库周边环境监控、气象条件监测； 支持离线及在线方式升级固件； 支持航点预加载与存储功能，航点暂停、及续飞； 支持私有化部署。 |
| 探照喊话一体机 | 喊话、探照灯、警灯三合一 |
| 无人机智能应用巡查任务编排 | 对水库大坝巡查、水政巡查、日常巡查任务设置和编排，支持单任务、多任务混合执行，支持多航线合并飞行。 |
| 无人机智能应用AI分析 | 支持水质变化、界桩智能巡检、人员钓鱼游泳喊话、乱占、乱建、乱采、乱堆图像对比及分析。 |

6.6、水下智能机器人

水利部于2024年7月发布了《数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动方案（2024—2026年）》，通过数字孪生技术构建“天空地水工”一体化监测感知网络，全面提升水利监测感知能力，支撑数字孪生水利体系的算据获取和“四预”（预报、预警、预演、预案）功能实现。

水下机器人作为数字孪生水利“天空地水工”一体化监测体系中的“水基”核心装备之一，通过移动感知、数据验证与应急响应三大功能模块，填补了水下监测的空白，推动水利管理从经验驱动转向数据智能驱动。水下机器人主要包括机体、前置摄像机、缆线、传感器及配套的智能应用组成。

水下巡检工作作为管理人员在水利工程等方面的重要基础设施，其安全性和可靠性对于人们的生活和经济发展具有重要意义，然而，由于水下环境的特殊性，传统的人工巡检方法存在很多局限性，如检测效率低、操作难度大、安全隐患多等，使用水下巡检机器人进行水下建筑物巡检工作提供可靠的技术规范，提高检测的质量与效率。

水下巡检机器人改变了传统的作业方式，通过实时接收的通信信号，自由选取作业水域，灵活的进行定位定向，工作范围广，且不受天气影响，可以弥补传统作业的不足，做到全天候、高精度、自动化、高效益的工作模式，大幅度提高作业效率及准确度。

（1）安装部署要求

作业平台选择：根据水深选择船只、浮标或固定平台，确保稳定性。

ROV：安装绞车于船舷，固定脐带缆导向轮，避免缠绕。

AUV：部署充电站或定位信标，确保信号覆盖作业区域。

环境标记：在作业区域设置浮标或声学信标，辅助机器人定位。

（2）机械安装要求

连接推进器、传感器、机械臂（如需），确保密封性。

安装浮力模块，调整中性浮力（AUV需精确计算）。

（3）电气连接要求

ROV：连接脐带缆与控制台，测试电力/数据传输。

AUV：充电并检查电池状态，同步导航系统（如INS/DVL）。

（4）软件配置要求

加载任务地图、避障算法参数。

设置数据采集频率、存储路径。

（5）下水测试要求

密封性测试：通过压力舱模拟水深，检查舱体泄漏。

ROV：验证脐带缆信号稳定性。

AUV：测试声学/光学通信链路。

应急系统检查：确认浮力装置、自毁机制（如需）可正常触发。

（6）设备参数要求

选用的水下机器人设备应满足以下技术指标：

| 项目名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 缆控无人潜航器 | 外形尺寸（长×宽×高）：均不小于430mm×380mm×340mm 最大耐压水深（m）：不小于150 前行最大推力（kgf）：不小于20 负载能力（kgf）：不小于0.6 航速（m/s）：不低于1.5 推进器数量（水平+垂直）：不少于4+2 云台俯仰角度：±60° 框架材料：高强度压缩聚丙烯 浮体材料：高强度低密度耐腐蚀材料 供电方式：锂电池供电，使用时长2-5小时 影像系统：彩色高清摄像头（不低于1080P），像素不低于200W，110°或以上广角，支持HD高清传输 照明系统：不低于2×1500LM，亮度连续可调 传感器配置：惯性测量单元；压力传感器；方向传感器；温湿度传感器；漏水监测传感器。 |
| 控制手柄 | 连接方式：有线/无线连接 控制按钮：深度锁定，灯光亮度调节，机械臂控制，摄像头对焦，云台俯仰控制，ROV运动模式切换。 预留按键：不少于2个 显示功能：至少一指示灯显示 |
| 缆绳系统 | 缆绳材质：凯夫拉编织线 传输功能：传输信号 线缆直径（mm）：不小于5 线缆长度（m）：不少于150 抗拉强度（kgf）：不低于100 绕线方式：手动 |
| 机械臂 | 外形尺寸：不大于φ44×300 最大开口：不超100mm； 推拉力：不小于600N |

6.7、水利专业模型

主要包括库区洪水预报模型、下游洪水调度模型、大坝安全分析评价模型，并将分析结果接入水库矩阵。

（1）技术路线要求

月塘水库“四预”建设的技术路线遵循水利部提出的“预报→预警→预演→预案”递进式框架，以数字孪生工程、流域为核心，结合智能模型与数据驱动技术，实现水安全要素的精准预测、风险预警、方案预演和科学决策。

以下是详细的技术路线：

①预报：基础数据与模型驱动

多源数据融合：集成水位传感器、雨量计、气象站等实时监测数据，结合卫星遥感、地理信息系统（GIS）及历史洪水事件分析，构建全域覆盖的数字化流场。

模型构建：采用水文模型（如圣维南方程）、产汇流模型（蓄满/超渗产流）及水质模型，模拟降雨-产流-汇流全过程，计算水位、流量、泥沙等要素的时空分布。

预见期延长：结合气象数值预报（如16天延伸期）和短临预报（雷达/卫星数据），提升预报精度与时效性。

②预警：风险阈值与快速响应

动态阈值设定：基于历史灾害数据与社会经济信息，制定分级预警阈值（如水位、流量临界值），并结合水科学模型评估阈值合理性。

风险量化：结合淹没模型与经济损失评估，计算受灾人口、房屋等风险指标，支持应急响应分级。

③预演：数字孪生与仿真优化

数字孪生工程/流域构建：通过三维建模与物联网技术，实现物理水库与数字模型的动态映射，支持多场景仿真（如洪水演进、调度方案）。

多维模拟：耦合水动力、泥沙输运、水质模型，模拟不同调度方案下的水量变化、污染扩散等效果。

④预案：科学决策与动态管理

预案库生成：基于预演结果，结合工程工况与经济社会数据，制定分级预案（如洪水调度、污染应急），明确责任分工与资源调配。

智能优化：引入评估模型，权衡防洪成本与损失最小化，选择最优方案。

（2）库区洪水预报模型要求

利用多源异构水利相关数据与设备感知数据，以水利专业模型为核心，结合月塘水库调度规程和防汛硬件预案构建月塘水库的预报、预警、预演、预案等功能的数字孪生应用场景。业务逻辑如下图所示：

防洪调度四预业务逻辑

①定量精细化降雨预报

降水是洪水预报及水库优化调度最重要的依据，定量精细化降雨预报为水文模型的计算提供了更加精准的输入条件。此次建设提供了多种预报模式，预报水库集雨范围未来1-72小时的逐小时面雨量。

②水库洪水预报

建立月塘水库产流模型与汇流模型，计算降雨到形成水库入流过程的产流与汇流两个阶段。构建人工干预洪水预报模块，结合实时水雨情、未来逐小时降雨信息、前期土壤含水量情况，采用抗差分析、实时校正等技术，预测未来洪峰流量、洪峰出现时间、预测洪量及最高水位及其出现时间，为水库快速、科学预报调度决策提供技术支撑。

（3）下游洪水调度模型要求

本项目水库下游洪水调度模型的建设需基于物理水力学、实时监测技术、多目标优化策略及动态调整机制，通过模拟洪水演进、平衡防洪安全与资源利用，实现科学调度。

①模型构建基础

水力学原理支撑：模型以圣维南方程组为核心，模拟洪水在河道中的演进过程，结合水库泄洪建筑物的泄流能力公式（如堰流公式、有压管流公式），建立水位-流量关系。例如，溢洪道无闸门控制时，下泄流量 q与堰上水头H 的关系为 q=M1H3/2，其中 M1为流量系数。

②实时数据驱动：集成气象预报、水文监测数据（如降雨量、入库流量、水库水位），通过流量校正单元每日两次同步校核模型参数，确保模拟精度。

③水量平衡方程

在时段 Δt 内，入库水量与出库水量之差等于水库蓄水量变化：

Q1+Q22∆t−q1+q22∆t=V2−V1

其中 Q1​,Q2为时段初末入流量，q1，q2为出流量，V1​,V2为时段初末蓄水量。

④蓄泄方程

建立水库水位 Z 与蓄水量 V、下泄流量 q 的关系：

q=f(Z)，V=g(Z)

通过联立水量平衡方程与蓄泄方程，逐时段求解 q2和 V2，模拟洪水调节过程。

（4）大坝安全分析评价模型要求

基于月塘水库现代化运行管理矩阵一期已建成果，本期大坝安全分析评价模型建设主要包括大坝渗流分析模型以及大坝结构分析模型，模型应满足以下技术要求：

①大坝渗流分析模型

应用二维渗流有限元法数值模型来进行渗流场分析计算；

应用建立的最大典型断面渗流数值模型对于现状水位下大坝渗流场进行计算分析，计算各关键部位的渗流水头、渗透坡降及渗流量，判别现状下水工建筑物及其基础的渗流稳定性，判别渗流控制措施的有效性。

②大坝结构分析模型

应采用规范规定的结构稳定计算模型，对大坝进行实时结构稳定安全诊断，建立大坝抗滑稳定分析模型，反馈大坝的结构稳定工作状态。

③分析成果接入矩阵

基于矩阵平台框架基础，将本期新建的渗流分析和结构分析模型的分析成果接入矩阵平台进行可视化展示。

6.8、矩阵业务应用深化

| 功能大项 | 功能小项 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| “四全”业务专题 | 工程特征 | 设计指标：包括工程名称、位置、工程规模、设计标准、设计流量、水位、水位流量曲线、始流曲线、孔流，堰流曲线（数字化）等设计信息。按单座工程列表展示。 技术参数：以单座工程为单位，包括主要设备技术参数、建筑物各部位的主要尺寸等。按单座工程列表展示。 设施状态：以单座工程为单位，查询工程安全鉴定等级、设备评级成果统计、存在隐患、正处于检修状态的设备名称等。同时，也可按管理单位、管理处对上述相关信息进行列表统计。 规划建设：以单座工程为单位，管理的信息包括规划建设和加固改造信息，以表格形式集中呈现。收录的信息包括：工程规划简况，设计指标，技术参数，设计功能，地质情况概述，建设施工情况（建设时间，完成投资及主要工程量），遗留问题。对于在建工程则包括进展情况等。 加固改造：收录的信息包括：批复情况，加固内容，工程投资，主要设计指标，技术参数，实施情况（建设时间，施工方法、过程，完成投资及主要工程量），评定及验收情况、主要荣誉等。对于正在加固建设的工程收录的信息包括：工程名称，批复文号，加固内容，工程投资，参建单位，开工时间，计划完成时间，形象进度，当年计划及完成情况（投资、主要工程量），质量、安全管理情况，阶段验收情况。建设时间、完成时间等，及建设期间发生的重要事情。 历史特征值：最高最低水位、最大流量，日期等。 水位流量关系：水位流量曲线、始流曲线、孔流，堰流曲线（数字化）。 |
|  | 大事记 | 以工程为单位，及时记录工程管理中发生的重要事件。录入工程管理中的大事信息，供随时查阅。检索条件包括年度、时间段、单位、工程名称等，及其组合查询。 |
|  | 运行功效 | 对工程主要功能及效益（设计效益、实际效益）进行管理和展示。 |
|  | 档案管理 | 档案管理包含技术档案管理、标志标牌管理。以树形结构展示各类档案，支持分门别类归档，支持档案信息的检索，可以根据档案名称、存档编号、存档日期，保管期限等检索所需的信息。 |
|  | 现地监测数据管理 | 对月塘水库的水雨情、工情、大坝安全监测、视频、水质检测等信息进行专题展示和分析，并预留遥感图片分析展示和无人机综合管理、水下机器人巡检的功能接口。 |
| “四预”业务专题 | 模型展示 | 展示库区洪水预报模型、下游洪水调度模型、大坝安全分析评价模型的实时数据成果。 |

6.9、矩阵综合管理后台

| 功能项 | 功能点 |
| --- | --- |
| 综合管理模块 | 用于录入和维护水库的工程概况、运管单位的组织管理信息、规章制度和档案管理；支持对运管单位人员的日常教育培训、党建学习，运管单位组织的组织人事管理和工作任务分配等实际工作进行统筹管理；支持根据不同的用户权限，对综合管理数据进行增加、修改、查看、删除等操作。 |
| 调度运行模块 | 主要是根据上级下达的调度指令，进行分解细化和组织实施，保证工程正常运行，及时准确执行上级下达的调度指令；支持根据不同的用户权限，对调度运行数据进行增加、修改、查看、删除等操作。 |
| 工程检查模块 | 按照水库工程各类检查要求，实现检查表的填写、审核等流程。支持通过工程移动巡检、检测结果自动整编等方式，及时掌握工程动态信息，发现并处理存在问题；支持根据不同的用户权限，对工程检查数据进行增加、修改、查看、删除等操作。 |
| 维修养护模块 | 按照水利工程维修养护项目管理相关规定，注重实施的计划性、规范性，及时性。针对计划申报、批复实施、项目采购、合同管理、施工管理、方案变更、中间验收、决算审核、档案专项验收、竣工验收、档案管理等方面工作，提供项目下达、实施方案、实施准备、项目实施、验收准备、项目验收等环节的资料管理，实现全过程全方位的管理监督；支持根据不同的用户权限，对工程检查数据进行增加、修改、查看、删除等操作。 |
| 安全管理模块 | 主要是遵循安全生产法规，结合水库安全生产标准化建设的要求，从安全责任人履职培训情况、防汛仓库与物资管理、以及水库安全鉴定情况设置功能项；支持根据不同的用户权限，对安全管理数据进行增加、修改、查看、删除等操作。 |
| 保护管理模块 | 主要用于依法划定水利工程管理范围和大坝管理范围与保护范围，对水利工程管理范围内水事活动进行监督检查，维护正常的工程管理秩序；支持根据不同的用户权限，对保护管理数据进行增加、修改、查看、删除等操作。 |
| 考核评价模块 | 主要是为了加强水库工程管理，科学评价工程管理水平，依据《江苏省水利工程精细化管理考核评价办法》开展精细化管理评价工作，按照《水利工程标准化管理评价办法》开展标准化管理评价工作，包括制订达标计划，申报创建或复核，反映达标情况；支持根据不同的用户权限，对考核评价数据进行增加、修改、查看、删除等操作。 |
| 工程观测模块 | 主要是对主管单位管理范围内的水利工程、设备设施及其接入的监测信息进行统一维护，用以对水库工程在运行期间的工作情况和状态变化进行表面观察，记录观测成果，对问题进行处置；支持根据不同的用户权限，对工程观测数据进行增加、修改、查看、删除等操作 |

6.10、智能巡检APP

| 功能项 | 功能点 |
| --- | --- |
| 工程监测信息 | 支持与管理后台的水情监测、雨情监测、位移监测、机器视觉智能监测、渗压监测、渗流监测等数据实时同步与展示。 |
| 智能巡查 | 支持水库运管单位日常的大坝巡查和经常检查任务；支持通过工单管理功能查看、执行和审批任务。 |
| 项目管理 | 支持与管理后台的维修项目、养护项目的信息同步与展示。 |
| 值班管理 | 支持与管理后台制定的值班计划同步，可通过日历形式进行查看，能根据不同用户展示对应的值班信息。 |
| 工单管理 | 支持通过该功能查看和维护所有工单信息。 |

7、技术服务要求

7.1、系统设计方案要求

（1）科学性与全面性

整体架构科学规划：系统架构基于科学的设计理念，依据水库运行管理业务流程的内在逻辑，合理划分功能模块，避免出现功能重叠或流程冲突的情况。涵盖所有关键要素：包含不限于“四全：全覆盖、全联通、全协同、全掌握”、“四制（治）：机制、体制、法治、责任制”、“四预：预报、预警、预演、预案”、“四管：除险、体检、维护、安全”。

（2）需求与目标契合

深度理解业务需求：开展需求调研，根据水库运行管理的日常业务运营模式、管理流程以及未来发展规划，满足水库管理站在水库运行管理的实际需求。根据需求痛点，在软件功能设计中提供针对性的解决方案，切实提高水库运行管理工作的便捷性和效率。

紧密围绕建设目标：以实现功能一体化、数据一体化，提升业务便捷性和工作效率为核心目标。在软件设计中，通过优化数据结构和业务流程，实现各功能模块之间的数据实时共享和业务协同，确保系统在高并发、长时间运行的情况下仍能保持高效稳定。

（3）技术路线可行性

选用最新的B/S架构：采用浏览器登录形式，无需安装客户端，以适应最低成本贯彻国家信创政策的要求，确保系统具备良好的跨平台兼容性与可扩展性。前端采用响应式布局设计，适配多种终端设备，后端基于微服务架构理念，模块化部署，便于功能迭代与维护。

（4）可操作性与可维护性

在系统实施过程中，有明确的实施步骤和操作指南。在系统运维阶段，提供完善的监控、管理和故障排查工具，降低系统维护成本和难度，确保系统能够长期稳定运行。

7.2、业务流程方案要求

（1）安全监测业务流程

按以下内容编制安全监测业务流程方案：编制“安全监测任务书”并报批、制定观测方案、检验观测设备、组织人员、观测实施、获取数据、成果初步分析、监测资料整编并报上级部门批准、监测资料归档。

（2）洪水预报业务流程

按以下内容编制洪水预报业务流程方案：

①利用气象行业数据，对流域预报预见期内的降雨过程进行处理并纳入计算考虑；

②建立全流域的短中长期预报方案体系，实现覆盖流域重要预报断面、考虑水利工程调度影响，并配套基础模型与参数率定；

③基于流域实时水情，快速开展覆盖流域所有重要水文断面的一体化模拟预报演算，形成初步预报方案；

④需对生成的预报方案进行修正，一般包括预报演算过程根据预热期数据进行过程校正、或直接基于工作人员经验对预报结果进行校正等；

⑤重新处理各处校正后关联成果更新的影响；

⑥另外，根据实际工作的开展，还需要及时对预报方案的演算体系、计算参数等进行修订，以及对关键场次洪水进行复盘。

（3）防洪调度预演流程

按以下内容编制防洪调度预演流程方案：

①建立流域内水库群及流域内水闸等工程联合防洪调度方案体系；

②对实际预报洪水开展水工程联合调度前，应针对预见期内洪水进行分析，对其水情、雨情、工情、灾情等进行统计分析，当洪水形式严峻，则需要进一步分析洪水内因，如洪水过程、洪水来源组成等；

③当洪水较大，需要通过流域防洪工程体系进行防御时，首先以水库等工程的规则调度进行模拟试算，在联合调度规则的合理作用下，一般洪水可以得到防御；

④当洪水险灾情未能完全消除时，工作人员可以利用调度经验，制定上游水库的调控方式，通过增加库区洪水拦蓄，以减小或消除下游风险；

⑤全流域防洪是通过众多水工程进行综合调控，在抵御洪水的基础上，应提高流域整体防洪库容利用率或者提升洪水资源利用率，需要进行相关目标下的优化调度；

⑥对试算的防洪调度方案，通过实时风险计算，快速完成多方案的风险指标分析，从中优选执行实施的方案，指导流域工程防洪运行。

（4）防洪预案流程

按以下内容编制防洪预案流程方案：

①各类预见期洪水场景下的防洪方案，通过对比防洪调度效果、灾情防御或减轻效果等，获得满足防洪要求的调度方案；

②对于出现调度方案无法消除洪水险情，出现防洪保护区洪水淹没、蓄滞洪区分洪淹没等情况，需要对相关防洪保护区域居民提供转移安置的指导指挥；

③另外，根据实际工作的开展，还需要及时对防洪调度的演算体系、计算参数等进行修订，以及对关键场次洪水防御过程进行复盘。

7.3、数据采集方案要求

本次建设必须按照“统一规划、分部实施”的原则进行，避免出现信息孤岛、数据割裂、一数多源的情况，保障数据质量，数据的需求主要包括气象、水文、水位、水量与流量、工程安全监测、闸门监控、视频监控、白蚁实时监测、无人机智能巡检等实时数据，以支撑系统运行的BIM及GIS空间地理信息，实时数据自动采集和定时更新，对数据资源进行统一规划，按照雨水情、安全监测、视频监视等相关标准进行数据表结构设计和通信规约制定，针对历史纸质数据资料，实现图档电子化。基于水利部《现代化水库运行管理矩阵建设指导意见》及月塘水库“天空地水工”一体化监测体系构建要求，本项目数据需求遵循“全要素覆盖、全周期管理、全流程贯通”原则，构建涵盖地理空间数据、基础数据、业务数据、监测数据、空间数据、多媒体数据的五级数据架构，实现水库运行管理数据的全链条闭环。

（1）地理空间数据

月塘水库现代化运行管理矩阵建设一期已通过无人机搭载激光雷达技术完成水库所在区域DEM（数字高程模型）、DOM（数字正射影像）数据底板构建，已制作库区下游约100km²范围数据，其中DEM分辨率3~10m，DOM分辨率0.3~0.6m，倾斜摄影范围2km²，精度5cm。

（2）基础数据

对月塘水库的基础数据进行统一管理、维护和应用。主要包括勘测数据、设计资料、建设过程监测管理信息等，以及水利工程类、监测站（点）类、管理区域类、工程管理类、日常管理类等数据。

（3）业务数据

业务数据业务数据主要是水库日常运行管理的相关数据，包括水库日常巡检、维修养护、调度运行、安全管理、保护管理、考核评价等相关业务数据。

（4）监测数据

主要包括工程运行维护过程中的各类监测监管数据，例如水文测报数据、工程安全监测数据、巡视检查数据、视频监视数据、闸门监控数据等。通过数据汇集、清洗等处理后，以标准化的格式实时存储到数据库备用。

（5）外部共享数据

跨行业共享数据主要指与水利业务相关的其他行业部门涉水数据，包括来源于气象局的气象数据、来源于自然资源部门的自然资源信息、来源于统计部门的社会经济数据等。具体共享的数据包括：降雨量、风速、温度、卫星云图、降雨预报等气象数据；各类地理空间信息，用地区划等自然资源信息。

7.4、性能要求

工程信息化的建设内容中包含硬件和软件两部分，这两部分的性能都需要满足运行管理业务的要求。

①监测感知设备性能需求

自诊断功能；要求主要设备的平均维修时间不多于1h（不包括管理辅助时间和运送时间）。

采集频率：信息采集自动监测需长期稳定地进行数据采集，水文、安全监测、闸门监控、视频监视等数据的采集频率应能满足实时采集要求。

信息存储方式：采集的数据能在现地进行存储，存储时间至少为一年，数据通过专网能及时发送到水利站服务器进行集中处理、存储和管理，并提供数据接口至市级及省级等平台。

可扩展性：采集与监控系统应具有可扩展性，要求系统与外部系统的数据接口和信息交换要求稳定、快速运行，发送或接收的各类信息准确无误。

可维护性：信息采集系统具有足够高的抗干扰性能，系统应易于维护。要求系统软件和主要设备能够进行远程维护；要求系统软件和主要设备具有自诊断功能；要求主要设备的平均维修时间不多于Ih（不包括管理辅助时间和运送时间）。

②数据存储和读取性能需求

并发响应速度：在平均并发访问数量50个的情况下，达到查询响应迅速高效，一般查询操作应该5秒以内显示结果。

数据检索：简单查询平均响应速度3秒；非数据挖掘类复杂和组合查询平均响应速度<5秒，GIS页面查询<30秒。

数据保存：向数据库中保存和更新数据的处理速度<5秒。

文件上载：一般处理时间<10秒钟；20M~100M以内的文件上载时间≤5分钟。

文件存储：在百兆或以上的网络系统中，采用文件系统存储时，进行文件上传下载可达到并发不低于60个用户。

数据汇总：简单汇总处理时间不大于30秒钟；复杂汇总处理时间不大于10分钟，并有进度显示；特别复杂汇总处理时间不大于30分钟，并有进度显示。

备份恢复：应用系统和数据库系统等的备份、恢复定期自动进行，也可以人工进行；提供数据库和表两级备份恢复。备份数据库运行数据，若以50G计算，处理时间最好≤30分钟。盘柜上的文件存储系统备份时间亦最好≤30分钟。

7.5、实施方案要求

（1）组织管理

领导小组：成立项目小组，项目经理负责项目整体协调与决策，确保项目与水库运行管理目标一致；负责项目具体实施，协调项目团队资源，推进项目进度。

小组其它成员职责：负责技术方案制定、技术难点解决；负责需求调研、业务流程梳理和需求规格说明书编写；负责系统开发和代码实现；负责制定测试计划、执行测试用例和缺陷跟踪；负责系统安装部署、数据迁移和系统切换；负责系统上线后的日常运维和技术支持。各成员明确职责，分工协作，确保项目顺利实施。

（2）管理规范

严格遵循国家和行业相关标准规范，确保系统与其他水利信息系统的数据交互兼容性。

（3）实施计划与步骤

需求调研阶段：组建调研团队，制定调研计划，与水库运管单位负责人沟通，确定调研时间和方式。深入各科室进行实地调研，收集包含不限于业务流程、数据需求、现有系统问题信息，整理形成需求规格说明书初稿，并组织水库运行管理业务人员进行需求评审。

开发阶段：开发工程师按照设计文档进行系统开发，完成各功能模块的基础开发工作，实现模块内部功能和接口。进行初步的系统测试，发现并修复部分缺陷。

测试阶段：测试工程师制定详细的测试计划，包含不限于功能测试、性能测试、安全测试测试用例。进行全面的功能测试，记录并跟踪缺陷；进行性能测试，模拟高并发场景，测试包含不限于系统的响应时间、吞吐量性能指标，根据测试结果进行系统优化。同时，进行安全测试，检查系统的安全漏洞；组织用户验收测试，邀请水库运行管理人员进行实际操作，根据用户反馈进行系统调整。

上线部署阶段：实施工程师根据安装部署手册，在机房进行系统环境搭建；进行数据迁移，将现有系统中的历史数据按照数据迁移方案导入到新系统中，确保数据的完整性和准确性。进行系统切换，在业务低峰期将现有业务切换到新系统中，同时安排技术人员现场值班，及时解决可能出现的问题。

运维阶段：建立运维团队，制定运维管理制度和流程，包含不限于日常巡检、故障处理、性能监控。对水库管理相关人员进行系统运维培训，使其掌握系统运维技能。定期对系统进行健康检查和性能优化，根据水库运行管理业务发展和用户需求，进行系统功能升级和完善。同时，收集用户反馈，及时解决用户在使用过程中遇到的问题，提高用户满意度。

7.6、质量管理与控制方案要求

质量体系：从需求分析、设计、开发、测试到上线维护，每个阶段都制定详细的质量计划和质量控制要点。在需求分析阶段，通过需求评审确保需求的完整性和准确性；在设计阶段，进行设计评审，确保设计方案的合理性和可行性；在开发阶段，进行代码审查和单元测试，确保代码质量；在测试阶段，进行全面的功能测试、性能测试、安全测试和用户验收测试，确保系统满足质量要求。

定期对项目过程和产品质量进行检查和评估，及时发现质量问题并采取纠正措施。同时，建立质量反馈机制，鼓励项目团队成员和用户对质量问题进行反馈，持续改进项目质量。

7.7、信息安全要求

本系统建设需严格遵循国家信息安全相关标准，确保系统安全、稳定、可靠运行，系统需具备高可用性，支持7×24小时稳定运行。所提供的产品及服务必须完全满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术—网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）、《信息安全等级保护技术标准》标准第二级的安全保护能力；符合《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）标准；符合《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》中信创相关要求。

7.8、培训服务要求

中标人必须向采购人提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。投标人须针对不同的培训对象，在投标文件中提出全面、详细的培训计划，为采购人提供不少于8课时的培训，培训方式采用现场讲解+远程授课的方式。

中标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，投标人必须为所有被培训人员提供包含不限于培训用文字资料和PPT讲义相关材料。

中标人应按采购人约定合理地安排培训时间。

培训目标：目的是使业务人员能够熟练掌握系统的操作使用方法，操作管理人员能对整个系统的组成、工作原理、功能、优点作全面的了解，熟悉日常基本维护工作，有能力处理一些常见的、简单的系统故障，避免不规范的操作，尽可能使系统稳定运行在最佳状态。

7.9、维保期及售后服务方案要求

（1）免费维保期：中标人需提供软件（含数据开发）运维、设备运维的免费维保服务。免费维保期内发生的任何异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由中标人负责。

（2）本项目实施期、免费维保期内免费提供每月至少2次（含国庆节与春节假期）的主动巡检服务对系统运行状况、巡检内容包含不限于系统配置备份、数据备份和完整性检查、操作日志留存、数据库负荷系统运行状况，进行现场巡检，针对问题隐患提前采取应对措施。每次巡检后出具巡检报告。在保修期内，根据用户的业务扩展情况及时调整软硬件配置，保证系统在最优的状态下稳定运行。

（3）在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人无条件给予全套更新或退货。质保期内，如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。质保期内中标人必须提供7*24小时便捷、优质的技术支持服务，确保系统运行正常。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为4小时，小型故障恢复时间为1个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

（4）维保期间免费提供系统维护服务，以及已有功能改进需求服务。后续维保期内中标人仍应提供与维保期内相同质量的售后服务。在售后服务过程中，中标人应具备较好的业务连续性管理体系，做好应急预案，减少业务活动的中断，使关键业务过程免受主要故障的影响，并确保及时恢复。

7.10、成员变更要求

项目实施过程中原则上不允许更换成员，如需更换由中标人提前2周申请，采购人书面同意后才能更换。

7.11、验收要求

按《江苏省政府采购履约验收管理办法》苏财规〔2024〕7号文件执行。

7.12知识产权要求

本项目建设的月塘水库现代化运行管理矩阵平台数据库知识产权归采购人所有，项目实施期、维保期内中标人须保证所提供的软件系统不侵害第三方的知识产权合法权益。项目因中标人责任涉及的包含不限于法律、安全一切问题由中标人承担。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

如中标人所交付和书面许可采购人使用的软件需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，投标人必须保证已完成了上述手续。

7.13、项目保密要求

采购人为中标人履行合同之目的而提供的任何技术资料、图纸、数据、规格、流程、商业模式、客户信息、财务数据、经营策略等，均属于采购人机密信息，中标人不得以任何形式（包括但不限于复制、影印、传真、电子邮件）向任何第三方泄露、披露、转让或许可使用保密信息，但应法律或司法、行政机关强制要求披露的除外（在此情况下，中标人应在法律允许的范围内立即通知采购人）。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

因采购人提出要求，或在本项目招标结束、合同提前终止或履行完毕后，中标人应立即将其持有或控制的全部保密信息（包括所有载体、复制件、摘要及笔记等）返还采购人，或按采购人要求的方式予以销毁。采购人可要求中标人以书面形式确认已完成上述返还或销毁工作。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

7.14、其他补充说明

在合同履行期间，因中标人原因（包括但不限于其员工、故意或过失行为、管理疏忽、违反安全操作规程、未遵守国家及地方安全生产法律法规等）所导致或引发的任何人身伤亡、财产损失、设备损坏、环境污染等事故及由此产生的一切法律责任、经济损失和赔偿，均由中标人独立承担。

采购人不对上述任何事故承担责任，包括上述事故而导致的间接损失、附带损失、利润损失、数据丢失、商誉损失或任何其他衍生性损失。

8、系统演示要求

（1）演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄（演示者须根据投标内容进行现场讲解，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成），如不按以上要求摄录，视频演示不得分。

（2）演示内容

①矩阵四全功能

全覆盖：展示水库监管主体、注册登记、信息共享功能；

全要素：展示水库库区、工程及下游全要素信息的动态功能；

全天候：展示水库遥感卫星、雨水情、视频、工情全天候信息的动态统计功能；

全周期：展示水库任务管理、档案管理、工程大事记功能。

②矩阵四制功能

体制：展示职能与任务、人员配置、年度考核和评价功能；

机制：展示岗位与职责、岗位培训统计、修养护经费统计、水文化建设、党建工作功能；

法制（治）：展示水库相关的法律法规、标准规范、规章制度功能；

责任制：展示大坝安全及防汛责任人、履职能力及业务培训关方面信息管理功能。

③矩阵四预功能

预报：展示水库降雨洪水进行预报功能；

预警：展示水雨情、闸门工情预警功能；

预演：展示进行特征水位下的下游洪水预演功能；

预案：展示预案管理的功能。

④矩阵四管功能：

除险：展示隐患治理（一般事故隐患、重大事故隐患）、除险加固功能；

体检：展示巡查检查（工程检查、隐患排查）、监测检测（安全监测、仪器监测）、安全鉴定功能；

维护：展示维修养护、病害处理工程项目全过程管理统计信息功能；

安全：展示水库划界（工程划界、保护管理）、应急管理（度汛措施、应急保障、物资管理）功能。

⑤综合监控页面

利用驾驶舱展示四全主要信息的内容；

利用驾驶舱展示四制主要信息的内容；

利用驾驶舱展示四预主要信息的内容；

利用驾驶舱展示四管主要信息的内容。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业： 是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 / 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 / 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 | 10分 |
| 2 | 服务方案 （45分） （暗标） | 1、投标人提供系统设计方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、投标人提供业务流程方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、投标人提供数据采集方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、投标人提供性能方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5、投标人提供实施方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 6、投标人提供质量管理与控制方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 7、投标人提供信息安全方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 8、投标人提供培训服务方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 9、投标人提供维保期及售后服务方案，优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分 | 5分 |
| 3 | 投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。 为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄（演示者须根据投标内容进行现场讲解，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成），如不按以上要求摄录，视频演示不得分。 |  |  |
|  | 功能演示（20分） | 1、矩阵四全功能->全覆盖：展示水库监管主体、注册登记、信息共享功能。 | 1分 |
|  |  | 2、矩阵四全功能->全要素：展示水库库区、工程及下游全要素信息的动态功能。 | 1分 |
|  |  | 3、矩阵四全功能->全天候：展示水库遥感卫星、雨水情、视频、工情全天信息的动态统计功能。 | 1分 |
|  |  | 4、矩阵四全功能->全周期：展示水库任务管理、档案管理、工程大事记功能。 | 1分 |
|  |  | 5、矩阵四制功能->体制：展示职能与任务、人员配置、年度考核和评价功能。 | 1分 |
|  |  | 6、矩阵四制功能->机制：展示岗位与职责、岗位培训统计、修养护经费统计、水文化建设、党建工作功能。 | 1分 |
|  |  | 7、矩阵四制功能->法制（治）：展示水库相关的法律法规、标准规范、规章制度功能。 | 1分 |
|  |  | 8、矩阵四制功能->责任制：展示大坝安全及防汛责任人、履职能力及业务培训关方面信息管理功能。 | 1分 |
|  |  | 9、矩阵四预功能->预报：展示水库降雨洪水进行预报功能。 | 1分 |
|  |  | 10、矩阵四预功能->预警：展示水雨情、闸门工情预警功能。 | 1分 |
|  |  | 11、矩阵四预功能->预演：展示进行特征水位下的下游洪水预演功能。 | 1分 |
|  |  | 12、矩阵四预功能->预案：展示预案管理的功能。 | 1分 |
|  |  | 13、矩阵四管功能->除险：展示隐患治理（一般事故隐患、重大事故隐患）、除险加固功能。 | 1分 |
|  |  | 14、矩阵四管功能->体检：展示巡查检查（工程检查、隐患排查）、监测检测（安全监测、仪器监测）、安全鉴定功能。 | 1分 |
|  |  | 15、矩阵四管功能->维护：展示维修养护、病害处理工程项目全过程管理统计信息功能。 | 1分 |
|  |  | 16、矩阵四管功能->安全：展示水库划界（工程划界、保护管理）、应急管理（度汛措施、应急保障、物资管理）功能。 | 1分 |
|  |  | 17、综合页面功能->利用驾驶舱展示四全主要信息的内容。 | 1分 |
|  |  | 18、综合页面功能->利用驾驶舱展示四制主要信息的内容。 | 1分 |
|  |  | 19、综合页面功能->利用驾驶舱展示四预主要信息的内容。 | 1分 |
|  |  | 20、综合页面功能->利用驾驶舱展示四管主要信息的内容。 （以上1-20项每提供一个功能点且全部满足要求的得1分。未提供或演示不完整的不得分。） | 1分 |
| 4 | 体系认证（3分） | 1、投标单位具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分。 | 1分 |
|  |  | 2、投标单位具有ISO14001环境管理体系认证证书，得1分。 | 1分 |
|  |  | 3、投标单位具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 （提供以上1-3项有效期内的证书，原件扫描上传。） | 1分 |
| 5 | 登记证书（4分） | 投标人具有与本项目相关的软件著作权登记证书，包括“水库视频集成类”、“水库渗压监测类”、 “水库应力监测类”、“水库数据分析类”，每提供一类得1分，满分4分， （提供证书，原件扫描上传，同一类别不重复得分。） | 4分 |
|  | 项目团队（10分） | 1、项目经理： 投标人拟投入项目经理具有水利工程相关专业高级及以上职称证书、具有水库安全稳定分析相关注册土木工程师（水工结构）证书的，每提供一个证书得2分，满分4分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） | 4分 |
|  |  | 2、团队成员（不含项目经理）： 投标人拟投入团队员具有水利工程相关专业中级及以上职称证书；具有水库安全稳定分析相关注册土木工程师证书（水工结构）；具有地形测绘相关注册测绘工程师证书的，每提供一个证书得2分，满分6分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分。） | 6分 |
| 6 | 企业业绩（8分） | 投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩，每提供一个得2分，满分8分。 （提供合同，原件扫描上传） | 8分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

## 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。