兴驰村环境整治提升项目招标控制价编制说明

一、工程概况：

本工程为兴驰村环境整治提升项目，主要内容：河道1、2生态护坡长约1050m；Φ600钢筋混凝土管涵约294.9m，DN300球墨铸铁污水管160m；村部东侧园路、钓鱼台、活动板房140m2、大门头一座、水电亮化等；绿化部分为村部周围及东侧、河道1、2边坡，刷坡籽播草花、栽植桃树。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》(2014年)、《江苏省古建园林工程计价定额》（2007年）、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)。

2、取费按江苏省建设工程费用定额（2014年），河道护坡、管涵工程按市政三类工程取费，景观绿化按园林三类取费。

3、材料价格按照：《泰州市工程造价管理》（2025年第2期）,部分材料价格为市场询价。

4、江苏省住房和城乡建设厅文件《关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2025〕66号)。

5、该工程为增值税一般计税。

三、编制说明：

护坡、管涵

- 砼按商品砼计入。

- 降排水、为费用包干，结算时不调整。

景观、绿化

1、预算按两年养护期计入；

- 其余说明：

1、以上预算的内容做法及工程量均按照建设单位的要求及设计图纸编制，具体详见工程量清单。

2、按建设单位要求暂不考虑暂列金额。

3、工程发生的二次搬运费及多次搬运费、交通组织维护费、施工降效、环保费用等由投标人自行考虑在报价中，结算时上述费用不予计取。

4、投标人应充分踏勘现场了解工程项目所在位置、环境、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致成本增加或工期延长等申请，招标人将不予认可。

5、所有余方弃置投标人自主考虑运距，消碴费、垃圾处置费等由投标人自行考虑在相应清单报价中，结算时上述费用不予调整。