苏州高新区政府采购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-SZHQ-C2025-0029

采购项目：2025年苏州高新区太湖围隔修复项目

采购单位：苏州高新区（虎丘区）供排水管理所

采购类别：服务类（其他）

苏州海企国际工程咨询有限公司

二〇二五年五月

一、竞争性磋商公告

项目概况 2025年苏州高新区太湖围隔修复项目招标项目的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2025年6月3日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320505-SZHQ-C2025-0029

2.项目名称：2025年苏州高新区太湖围隔修复项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：3500000.00元

5.最高限价：3500000.00元

6.采购需求：

苏州高新区太湖沿线范围大约有12.35公里因台风损坏的围隔需全部上岸维修后重新下水固定安装，最终以实际维修长度为准。

7.合同履行期限：自合同签订之日起3个月。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件：

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：线上获取，详见其他补充事项

售价：0.00元

四、响应文件提交：

1.截止时间：2025-6-3 14:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

1.时间：2025-6-3 14:30（北京时间）

2.地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间(响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

4．响应供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6．更正(补充)公告及附件的获取: 响应供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

7．请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

8.本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

9.政府采购监督管理电话：0512-68751335

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州高新区（虎丘区）供排水管理所

地址：苏州高新区锦峰路188号4号楼1102

联系方式：0512-68753529

2.采购代理机构信息

名称：苏州海企国际工程咨询有限公司

地址：苏州市高新区灵岩街6号资管大厦9层

联系方式：0512-68087208

3.项目联系方式

项目联系人：钟雅婷、张茂松、赵猛

电话：0512-68087208

二、磋商文件

苏州海企国际工程咨询有限公司受苏州高新区（虎丘区）供排水管理所委托就其所需2025年苏州高新区太湖围隔修复项目采用竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合磋商文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、采购编号：JSZC-320505-SZHQ-C2025-0029

二、项目名称：2025年苏州高新区太湖围隔修复项目

三、采购预算：3500000.00元

四、最高限价：3500000.00元

五、采购需求：

（一）项目概况：

苏州高新区太湖沿线范围大约有12.35公里因台风损坏的围隔需全部上岸维修后重新下水固定安装，最终以实际维修长度为准。

（二）围隔维修内容

1、拆除上岸：

（1）对损坏围隔原PVC绳进行水上拆除；

（2）通过船运上岸集中堆放实施维修（ 维修场地由成交单位现场踏勘自行考虑），运输过程需做好围隔保护，避免二次损伤。

（3）其他：机械费，人工费，材料费，管理费，利润，税金等一切费用。

2、维修内容：

（1）损坏帘子布、配重链条拆除、更换；

更换帘子布（土工布）不小于260g/m²，径向断裂应力≧3500N/5cm，纵向伸长率≦35%，纬向断裂应力≧2500N/5cm，横向伸长率≦30%。配重铁链直径不小于8mm。

（2）损坏夹板、螺丝、吊环维修更换；

（3）利用PVC绳及镀锌钢管下水安装；

（4）其他：机械费，人工费，材料费，管理费，利润，税金等一切费用；

（5）橡胶挡藻围隔由上层橡胶浮筒、下层帘子布、链条配重、镀锌钢管定位桩、固定绳等组成。

项目位置

图1 工程位置示意图

图2 挡藻围隔现场图

### （三）维修清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800型围隔拆除上岸、维修及下水安装 | 800型围隔拆除上岸：湖中拆除围隔，运输，集中堆放，其他（机械费，人工费，管理费，利润，税金等一切费用）。 | 12350 | m |
|  |  | 800型围隔维修，下水安装： 1.PVC绳拆除、更换（φ16） 2.帘子布、配重链条拆除、更换 3.夹板、螺丝、吊环维修更换 4.利用镀锌钢管下水安装（每隔10米，左右两侧设置1根φ80暗桩壁厚4.0，长度2米） 5.其他（机械费，人工费，材料费，管理费，利润，税金等一切费用）。 | 12350 | m |

- 维修要求

1、帘子布用铁夹板与橡胶围隔连接，下部配重铁链直径不小于8mm，达到有效配重。每隔5m留有固定的吊环，以供安装时使用。

2、围隔主要用于分割水域，建立功能生态区，具有导流，挡藻等功能。可随湖泊水位变化，可承受因湖泊水位变化而引起的压力。在平均波高在35-45cm时，围隔外藻类不得因风浪的作用越过围隔浮体。

3、将在铺设围隔两边各10m左右进行水下施工打钢桩（钢桩用直径80mm镀锌钢管），系绳索固定围隔（直径16mmPVC绳）。

4、将围隔根据需要连成一定长度，分段下水。围隔下水前，整理好围隔裙体，避免围隔下水后产生扭曲、缠结，确保铺放流畅。为防止磨损，围隔下水处须设有托辊或铺有铺垫物。围隔布放后调整系绳索的长度，使围隔静态时能具有稳定的状态，有风浪时也能维持良好的状态。

5、在线路中间设置必要的蓝藻打捞船进出口通道，安装方案应充分考虑到该因素，方案需根据设计方案实施。

6、维修完应不低于现状标准。

7、其余维修要求详见图纸（另附）

因苏采云系统不支持上传附件。请各响应单位进入百度网盘分享链接获取工程量清单、图纸，若清单获取有问题请及时联系代理公司，联系电话0512-68087208。

链接：https://pan.baidu.com/s/1bIuuzdHw5p8DCASVoTegig?pwd=2qxi

提取码：2qxi

（五）其他要求：

1、所有生产、材料、安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

2、成交单位应对安装质量全面负责，如成交单位原因造成质量事故，成交单位承担一切经济法律责任。

3、维修期间，成交单位应无条件的遵守安装现场的各项规章制度。

4、安装期间，成交单位应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

5、成交单位必须按照设计和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

6、服务过程中，成交单位必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因成交单位原因而造成人身伤害或财产损失的，由成交单位承担。

7、无论调试期间或保修过程中，成交单位负责及时清理垃圾。

8、成交后，成交单位须向采购人提出技术方案、实施进度计划、材料和设备清单及其所列的规格和质量。

（六）合同履行期限：自合同签订之日起3个月。

（七）售后服务：

1、成交单位需对原破损围隔维修后重新安装及调试，保证标的物正常工作；

2、质保期：质保期≥1年。从验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。

3、质保期内，成交单位提供长期技术支持和维修服务，成交单位应以优良的服务态度，提供1小时以内响应，8小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换标的物或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用标的物以保证系统的正常运行。其他未尽事宜按其响应文件中的承诺执行。

（八）验收：

1、响应单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为采购方验收的依据。

2、待全部项目实施完成，甲方组织完工验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。乙方负责在接到甲方异议之日起七日内负责处理，否则视为同意甲方的处理意见。

3、由采购方及有关部门进行验收。验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及行业相关标准为准。

（九）综合说明：

1、响应单位必须承诺采购文件中提出的全部要求，同时明确详细的服务方案，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

3、磋商响应单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由磋商响应单位自行解决。

4、响应总报价一次报定，响应报价包括但不限于完成本项目的材料费、设备费、人工费、机械费、运输费、保管、损耗费、安装费、调试费、检验、最终验收并交付、培训、质保费、保险、安全文明施工费用、管理费、利润、税金等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。所有产品的配件均需配置齐全，满足正常安装使用。乙方必须充分考虑市场价格等因素的波动风险，风险费用包含在响应报价中，一旦最终成交，价格不予调整。响应单位根据项目的实际要求自行综合考核后报价，最终需保证项目通过采购单位及项目相关验收部门的验收。

5、成交方应在整个施工期间对其为本项目工作的人员投保意外伤害险；还应为其为完成本项目的设备、船只等购买财产保险，其投保金额应足以现场重置。办理保险的一切费用均由成交方承担，并已包括在综合单价及总额价中。

6、人员及设备要求：

6.1人员要求：项目负责人1人，技术负责人1人，安全员不少于2人，船员不少于2人；项目组其他人员不少于15人。

6.2主要设备：施工船舶不少于1艘，吊车不少于1辆，牵引车不少于1辆，辅助小船不少于3艘。

7、成交单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由成交单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。

8、响应单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由响应单位自行解决。

9、成交单位在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位自行承担，采购单位不承担责任。成交单位在项目进行过程中产生的任何人身安全、财产损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。

10、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

11、成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

12、若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：

12.1、严禁将服务转包他人。

12.2、出现重大责任问题。

12.3、泄露相关保密信息。

13、付款方式：详见合同特殊条款。

14、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

五、磋商响应文件的组成及要求：

基本目录：

1、封面

2、开标一览表

3、磋商响应单位基本情况表；

4、拟配备人员一览表；

5、服务方案；

6、质保期及售后服务承诺书；

7、招标文件技术部分规定提交的其他相关材料；

资格条件：

8、具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

9、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

10、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

11、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交响应文件截止时间前三个月内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

12、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动,提供关于资格文件的声明函及与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表（详见投标文件格式）；

14、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

符合条件：

15、磋商响应报价表及分项报价明细表；

16、磋商响应函；

17、磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

18、法定代表人授权委托书（如有授权）；

19、磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）

20、服务要求偏离表；

21、商务条款偏离表；

22、投标单位对招标文件其他符合性条款的响应情况；

综合评审评分项：

23、磋商文件评分标准中所涉及到针对本项目的证明材料等；

价格折扣文件：

24、提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相应政府采购政策。

注：（1）以上8-14为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查的依据，响应供应商必须提供并按格式要求签字或盖章（电子印章视同）。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上15-22为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并按格式要求签字或盖章（电子印章视同）。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他资料或上传至符合性审查资料。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（二）磋商综合说明：

1、本次竞争性磋商各供应商须对全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

2、供应商须具备独立完成本项目的能力。因此各供应商可在投标前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应供应商不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。响应供应商应承担前期调研的责任和风险。响应供应商中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

3、磋商保证金：本项目不提交磋商保证金，文件内关于磋商保证金的相关规定均不适用。

４、服务费

（1）项目成交服务费由成交人支付，支付金额的计算方式以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；成交服务费在领取成交通知书时由成交人向采购代理机构一次性支付。

（2）成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将不予退还其磋商保证金，并保留诉讼的权利。

（3）缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 报名单位公司名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

注：请成交单位将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：zhongyating@jocsz.com。成交单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取成交通知书、合同。

５、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交单位不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

６、知识产权：

采购人与成交人签署采购合同后，采购人在该项目中拥有成交方案的使用权。成交人应保护采购人一旦使用其成交方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则成交人应承担由此而产生的一切责任。

７、磋商说明：

- 磋商响应文件的签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 供应商的响应报价（包括最后报价）均超过采购预算的，磋商采购失败。

（4）响应文件属下列情况之一的，磋商小组将按无效投标处理：

1）响应文件载明的投标有效期短于磋商文件规定；

2）响应文件载明的招标项目完成期限不满足磋商文件规定；

3）响应文件载明的履约保证、付款方式不满足磋商文件规定；

4）响应文件未按磋商文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响响应文件有效性；

5）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了磋商小组认为不应当雷同的情况的；

6）不同供应商的响应文件存在“视为串通投标”的情形；

7）供应商的报价存在选择性的；

8）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

9）供应商拒绝修正错误影响评标的；

10）响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性条款；

11）响应文件存在磋商文件规定的其他无效投标情形的；

12）供应商的响应报价（含最后报价）超过采购预算的；

13）不同供应商响应文件“机器码一致”；

14）供应商资格不符合磋商文件要求的。

８、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

９、采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

1０、凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

1１、落实政府采购政策：

1１.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

1１.1.1查询时间：投标文件递交截止时间。

1１.1.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

1１.1.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

1１.1.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

1１.2、针对中小型企业的评审：

（1）本项目为专门面向中小企业采购。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

供应商提供声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则视为非实质性响应采购文件。

（4）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则视为非实质性响应采购文件。

1２、采购文件的质疑、澄清

1２.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1２.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1２.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

1２.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1２.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1２.4.2质疑项目的名称、编号；

1２.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1２.4.4事实依据；

1２.4.5必要的法律依据；

1２.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

1２.4.7质疑联系方式详见采购公告。

（四）磋商程序：

1、采购代理机构按规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价作为评审报价。提交最后报价的供应商不得少于3家（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第（一）、第（四）项情形的，即政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，为不得少于2家）。除因磋商采购文件修改导致供应商成本增加的，最后报价不得高于第一次报价，否则为无效响应报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，将不再进入后续评审环节，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

- 磋商成交原则及评分标准

一、成交原则

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。采购人书面授权磋商小组直接确定成交单位。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

二、评分标准

（一）价格基准分：（10分）

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超出财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×10%×100。

（二）技术部分（50分）

1、质量保障方案（8分）

质量保障方案阐述内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较详细、可行、较贴合需求、条例较清晰的得5分；内容较为简单、针对性欠缺、基本满足采购需求的得2分；内容较为粗略、无针对性或未提供的不得分。

2、围隔维修方案（9分）

围隔维修方案内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得9分；内容较详细、可行、较贴合需求、条例较清晰的得6分；内容较为简单、针对性欠缺、基本满足采购需求的得3分；内容较为粗略、无针对性的得1分，未提供不得分。

3、维修进度及安全文明措施（8分）

维修进度及安全文明措施（包括进度目标、进度计划、进度保证措施、安全文明预案、安全文明保障及管理措施）内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较详细、可行、较贴合需求、条例较清晰的得5分；内容较为简单、针对性欠缺、基本满足采购需求的得2分；内容较为粗略、无针对性或未提供的不得分。

4、售后及维保（8分）

售后及维保（包括维保目标和售后服务计划）内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较详细、可行、较贴合需求、条例较清晰的的得5分；内容较为简单、针对性欠缺、基本满足采购需求的得2分；内容较为粗略、无针对性或未提供的不得分。

5、应急预案（8分）

应急预案（包括重大活动保障应急预案、水上人员撤离应急预案与处置方案）内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得8分；内容较详细、可行、较贴合需求、条例较清晰的的得5分；内容较简单、针对性欠缺、基本满足采购需求的得2分；内容较为粗略、无针对性或未提供的不得分。

6、重点、难点剖析及其应对措施（9分）

重点、难点剖析及其应对措施内容详实、需求贴合度高且条理清晰的得9分；内容较详细、可行、较贴合需求、条例较清晰的的得6分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的得3分；内容较为粗略、无针对性的得1分，未提供不得分。

（二）商务部分（40分）

1、企业业绩（8分）

响应供应商自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目的，有一项得2分，最高得8分。（响应时须提供中标通知书、业绩合同、验收证明原件扫描件上传，不提供或资料不全不得分）。

2、项目负责人业绩（6分）

项目负责人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目的，有一项得3分，最高得6分。（①响应时须提供中标通知书、业绩合同、验收证明原件扫描件上传，不提供或资料不全不得分；②项目负责人业绩与企业业绩不得重复，重复不算分）

- 3、项目组人员配备（17分）

- （1）项目负责人具备水利水电二级及以上注册建造师的得3分，具备水利工程相关专业中级及以上职称证书的得3分，最高得6分；

（2）技术负责人具备水利工程相关专业中级及以上职称证书的，得3分，最高得3分；

（3）项目组成员中配备安全员的，每提供一人得2分，最高得4分；

（4）项目组成员中具有海事部门颁发的船员证的，每提供一人得2分，最高得4分。

（提供以上人员相关证书原件扫描件和由社保机构出具本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明原件扫描件放入响应文件中，不提供或提供不全的不得分）

- 4、机械设备配备（3分）

- 响应供应商提供的施工船舶，具有自有船舶设备证明书或船舶租赁协议书，同时具有有效期内的船检证书的，每有1艘得3分，最高3分（响应文件中提供自有船舶设备证明书或船舶租赁协议书，同时提供有效期内的船检证书，未提供或提供不全的不得分。）

5、产品质量保障（6分）

响应供应商所提供的围隔材料（包括：镀锌钢管、无纺土工布）具有专业检测机构（须取得CMA认证资质）出具的产品合格检测（或检验）报告，报告中参数符合采购文件要求的，有1份得3分，最高得6分。（响应文件中提供合格的检测报告扫描件，不提供的不得分）

注：针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

合同编号：

甲方：                    （以下简称甲方）

联系人：

电话：

乙方：                      （以下简称乙方）

联系人：

电话：

根据苏州海企国际工程咨询有限公司采购编     号竞争性磋商采购文件及乙方的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的2025年苏州高新区太湖围隔修复项目购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责甲方的2025年苏州高新区太湖围隔修复项目服务工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）磋商采购文件及其附件；

（2）磋商响应文件；

（3）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书。

（5）合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

（7）其他合同技术附件。

二、合同价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写    小写：（￥    ），本项目为固定单价合同，最终根据实际完成量进行结算。

注：以上合同总金额包括但不限于完成本项目的材料费、设备费、人工费、机械费、运输费、保管、损耗费、安装费、调试费、检验、最终验收并交付、培训、质保费、保险、安全文明施工费用、管理费、利润、税金等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。所有产品的配件均需配置齐全，满足正常安装使用。

2、付款方式：根据实际量进行结算，项目全部实施完成并验收通过，甲方向乙方支付本项目合同金额的40%款项，项目质保期满后，甲方向乙方支付本合同金额的30%款项；余款根据监理审核的最终结算金额于质保期满后1年付清。

合同款结算时，需提供以下资料：

A、合格的发票。

B、由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、支付方式：银行转账或数字人民币支付。

乙方数字人民币账户信息如下：

账户名：

开户行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

乙方银行转账账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

5、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担，根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、合同履行期限：自合同签订之日起3个月。

四、服务内容及要求：详见采购文件。

五、质量要求：

1、乙方提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合行业内各项要求。

2、乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责修缮，发生的费用由乙方负责。

六、安全要求：

（一）乙方必须派遣由专业人员进行维护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。

（二）乙方应加强对人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。

（三）乙方应对人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促维护人员穿戴好劳保用品上岗作业。

（四）乙方在维修中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。

七、验收要求：

1、本项目将根据政府采购法及相关法规对供应商进行履约验收，确认验收合格的，甲方将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。

2、由甲方和代理机构组成的验收小组按照釆购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收报告，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、本项目履约验收主体为：苏州高新区（虎丘区）供排水管理所；验收时间：项目全部实施完成，乙方向甲方发出项目验收申请。如乙方未及时履约或发出验收申请的，甲方发出催告，提出履约验收要求。乙方在收到催告后五个工作日内拒不配合的，甲方应依照合同约定追究其违约责任；验收方式：项目全部实施完成后进行完工验收；验收标准：国家或行业相关标准（如有）、合同条款、采购需求的所有内容，采购文件、投标(响应)文件、乙方在评标过程中做出的有关澄清说明或补充文件、中标(成交)通知书等。

八、售后服务：

1、乙方需对原破损围隔维修后重新安装及调试，保证标的物正常工作；

2、质保期：质保期    年。从验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。

3、质保期内，乙方提供长期技术支持和维修服务，乙方应以优良的服务态度，提供   小时以内响应，   小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换标的物或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用标的物以保证系统的正常运行。其他未尽事宜按其响应文件中的承诺执行。

九、甲、乙方权利和义务

1、甲方权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（3）合同期满，应协助做好业务交接事宜。

2、乙方权利和义务

（1）严格按照甲方要求进行服务，接受甲方人员的安排、指导和监督。

（2）对服务项目包干范围的服务、管理承担全部责任，严格履行合同条款。

（3）进场后，严格按照甲方要求进行服务。

十、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足：

（2）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

（1）乙方不能提供服务的，或服务不到位的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、不可抗力

（1）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、合同生效及其它

1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。生效后的合同需在苏州市公共资源交易平台进行合同网上备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

十二、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十三、争议解决办法

1、在执行合同过程中，甲乙甲方因合同发生争议时应当协商解决或者提请本项目的上级行政主管部门进行调解。若协商或调解无效，可选择(2)方式进行处理：

（1）向各方均认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁；

（2）向合同履行地人民法院起诉。

2、争议发生后，除甲乙双方均同意终止合同外，各方均应继续履行合同，否则视为违约。

十四、其它

1、乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）；

2、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十五、附则

1、合同份数：本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份，政府采购监督管理部门壹份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字或盖章）： | 法定（授权）代表人（签字或盖章）： |
| 签订日期： | 签订日期： |

五、附 件

附件1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加  苏州海企国际工程咨询有限公司   组织实施的编号为             号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

附件2、磋商响应函

磋商响应函

苏州海企国际工程咨询有限公司   ：

我们收到贵公司       号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月     日

附件3、磋商响应报价表

3-1磋商响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 响应总报价 | 人民币大写： ；（小写：¥ ） |
| 服务期限 |  |

注：1、本表中的报价包括但不限于完成本项目的材料费、设备费、人工费、机械费、运输费、保管、损耗费、安装费、调试费、检验、最终验收并交付、培训、质保费、保险、安全文明施工费用、管理费、利润、税金等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。所有产品的配件均需配置齐全，满足正常安装使用。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

3-2分项报价明细表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 数量 | 计量单位 | 综合单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800型围隔拆除上岸、维修及下水安装 | 800型围隔拆除上岸：湖中拆除围隔，运输，集中堆放，其他（机械费，人工费，管理费，利润，税金等一切费用）。 | 12350 | m |  |  |
|  |  | 800型围隔维修，下水安装： 1.PVC绳拆除、更换（φ16） 2.帘子布、配重链条拆除、更换 3.夹板、螺丝、吊环维修更换 4.利用镀锌钢管下水安装（每隔10米，左右两侧设置1根φ80暗桩壁厚4.0，长度2米） 5.其他（机械费，人工费，材料费，管理费，利润，税金等一切费用）。 | 12350 | m |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写： ；（小写：¥ ） |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月     日

附件4、偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应单位应对照磋商文件服务要求等要求，所响应标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：响应单位的磋商文件（除服务要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件5：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件6、服务方案

提示： 1、响应供应商应根据本次招标项目要求，对所投2025年苏州高新区太湖围隔修复项目等进行完整详细的说明与描述。 2、工作内容及工作计划等。 3、响应供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（签章）：

附件7、拟配备人员一览表

拟配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 年龄 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 相关工作经验年限 | 持证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月    日

- 拟投入本项目负责人情况表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 公司职务 |  |  | 项目职务 |  |  |
| 3 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 4 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 5 | 从事专业工作年限： |  |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的职称、专业资格： |  |  |  |  |  |
| 7 | 相关项目经验和曾获得奖励情况： 1、___________________________________ 2、 __________________________________ …………… |  |  |  |  |  |
| 8 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |

响应供应商（单位公章）：

法定代表人或被授权人（代理人）：（签字或签章）

日   期：      年     月    日

附件8、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

.                    ：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月	  日

（2）与其他单位存在控股、管理关系承诺及情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：

1、响应单位须如实填写与其他单位存在直接控股、管理关系的情况。如不存在上述情形，需填写“无”。如不填写，视为无效响应。

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月	  日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

:

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  2025年苏州高新区太湖围隔修复项目 ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如供应商认定本企业为中型或小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：其他未列明行业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：         （单位盖章）

日  期：       年      月    日

附件9、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |
| ... |  |  |  |

响应供应商（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

（全文完）