询价文件

项目名称：盐城市城市排水防涝重点区域增设信息化监控设备项目

项目编号：JSZC-320900-HTGC-X2024-0007

盐城市住房和城乡建设局

江苏宏天工程管理有限公司

2024年3月29日

- 第一部分 询价公告

项目概况

盐城市城市排水防涝重点区域增设信息化监控设备项目的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）获取采购文件，并于2024年4 月10日9点30分（北京时间）前发送投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320900-HTGC-X2024-0007

2、项目名称：盐城市城市排水防涝重点区域增设信息化监控设备项目

3、采购方式：询价

4、预算金额：69.11万元

5、最高限价：69.11万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6、采购需求：拟对滨河路、八营路等14处易淹路口增设实时监测设备，主要包括安装电子水尺和静压式液位计进行水位监测，部署视频监控设备，部分路口增设显示屏实时显示积水信息等，详见询价文件采购需求部分。

6、合同履行期限：合同签订后30日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

7、质量要求：合格，需接入智慧水务平台，并确保通过相关部门验收。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似信息化监控设备业绩。投标时须提供采购合同和验收证明原件或加盖投标单位公章的复印件。

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）本项目不接受联合体投标。采购人谢绝联合体和杜绝挂靠单位参与本项目的投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包。

三、获取采购文件

1、时间：自询价公告发布之日起至提交响应文件截至之日止。

2、在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）”自行下载询价文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年4月10日9:30时

地点：盐城市市政设施管理处（世纪大道与范公路交叉口向东200米路南）二楼西会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标文件正本1份，副本4份。

2、投标人的法定代表人（或委托代理人）需携带其二代身份证原件准时出席开标会议，否则做无效标处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市住房和城乡建设局

地    址：解放南路150号

联 系 人： 戴工

联系电话： 0515-68666829

2.采购代理机构信息

名    称：江苏宏天工程管理有限公司

地　　址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼

联 系 人：蔡海云

联系电话：18005108380

第二部分  报价人须知

一、报价人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在提交投标文件截止时间前三天向采购人或代理公司提出，对于不影响公平竞争的问题采购人和代理公司将作出答复。

三、报价要求：报价人须按询价文件的要求进行响应。报价文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和报价人营业执照等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。采购人及代理公司会同有关人员将对各报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

五、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的报价文件进行评审和比较。在符合资格要求、采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其报价文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查报价文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

六、供应商的报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。供应商的报价如相同，交货期也相同，则由询价小组抽签确定。符合本询价文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

七、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各报价人在报价时补充说明其详细规格型号。

八、质疑处理

8.1参加询价供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述8.9条款向代理公司或采购人提出质疑，且供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

8.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　8.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　8.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

8.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购中心有权不予受理。

8.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

8.4质疑函应当包括下列内容：

8.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

8.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

8.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

8.4.4提起质疑的日期；

8.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

8.5采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。

8.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司将不予受理。

8.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或代理公司应当在收到参加询价供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

8.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

九、在签订合同前，须向采购人交纳履约保证金, 履约保证金金额为合同总价的10%（去尾法，到百元），交纳形式：乙方应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司保险单、政府采购电子履约保函（保险）等形式提交。履约保证金于项目验收合格后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

根据盐财购[2022]21号《关于在政府采购中落实“信易购”要求强化第三方信用报告应用的通知》精神，对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA 级及以上的政府采购供应商，免收履约保证金。政府采购供应商信用报告应满足市信用办《关于执行<(江苏省企业信用评价指引(试行)〉落实信用报告互认互用的通知》(盐信用办〔2021〕16号)规定， 且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实。信用报告如出现争议、错误等问题，由市信用办依据相关规定给予核实认定。对供应商的违约行为，采购人应当及时报告同级信用管理部门、财政部门。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

甲方（全称）：盐城市住房和城乡建设局

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

有关事项协商一致，达成如下协议。

一、项目内容

1.1 项目内容：详见清单

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币（大写）            元整（¥     元）。

2.2上述金额是乙方对本次采购项目各项支付金额的总和。上述金额包括乙方为完成本次采购文件所确定的采购内容，包括（但不限于）：设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、管线及其它安装所需辅材、配件、备品备件、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金（增值税发票）、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

三、技术资料

3.1乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。若出现侵权及赔偿责任等纠纷，均由乙方自行承担，与甲方无涉，由此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方承担包括间接损失在内的全部赔偿责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

在签订合同前，乙方须向甲方交纳履约保证金，履约保证金金额为合同总价的10%（去尾法，到百元），交纳形式：乙方应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司保险单、政府采购电子履约保函（保险）等形式提交。履约保证金在项目验收合格后退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期及质量要求

8.1 质保期 2 年。（自试运行结束并经最终正式验收合格之日起计）

8.2质量要求：合格，需接入智慧水务平台，并确保通过相关部门验收。

九、工期、交货方式及交货地点

9.1 工期：合同签订后30日历天内必须完成供货并安装、调试，验收合格后交付采购人使用。

9.2 交货方式：送货到采购方指定地点并安装调试。

9.3 交货地点：采购人指定地点。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订，采购人支付30%合同金额作为项目预付款，安装结束试运行一个月后，经采购人组织验收合格后支付至项目总价的70％款项，项目经最终审计后一次性结清。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

12.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5免费保修期内因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6乙方在供货前须提供技术参数中要求的检测报原件（或未经修改的彩色照片影印件）、业绩合同原件资料供甲方核验，若乙方在供货前不能提供下列资料或提供不全的，甲方有权根据设计及功能需求，指定生产厂家直接供货，设备费用按生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除，并对乙方处以该项设备生产厂家供货价款的2倍金额的罚金。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合询价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收

①验收标准：生产厂家的产品（参数）说明书、产品合格证书、质保书、检测合格报告及技术资料等；中华人民共和国国家标准；其他国家或地方最新规范标准；当地技术监督管理部门要求的规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。上述规范标准如在执行时发生矛盾的，按较高标准执行。

②货到初步验收：全部货物送达约定的安装地点安装并调试完成后,由甲方进行基本质量、数量及参数型号的验收(但不作为最终合格的保证)。该验收应达到合同和采购文件规定的要求。初步验收后货物仍由乙方负责保管。乙方对货物安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准及合同、采购文件、投标文件要求。检验记录须提供给甲方。

③最终正式验收：经初步验收合格后，乙方申请正式验收，甲方可邀请相关部门或组织第三方专家进行技术等全面验收，验收应符合本采购文件、投标文件及合同的要求。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1如因乙方自身安装组织问题造成工期逾期的，每逾期一天，从履约保证金中扣除1000元，逾期时间如超过七天，每逾期一天，从履约保证金中扣除2000元，如因工期逾期，造成重大影响的，甲方有权追究责任。（工期逾期处罚款项在审计时直接扣除）

15.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理，且货物不得低于原货物标准，价格高于原货物的，价差由乙方自行承担，价格低于原货物的，扣除差价。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方解除合同且不承担任何责任，同时甲方有权要求乙方承担违约责任及由此给甲方造成的全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 售后服务与技术支持

1、乙方需为甲方现场免费培训技术人员，提供终身技术服务咨询。

2、如有图像中断、图像效果不达标、数据存储问题等现象，立刻安排售后人员维修，须60分钟以内响应，维护人员自接到故障报修时间起，故障修复时限为24小时。24小时不能修复的障碍需提前向甲方说明情况，双方共同商定修复时限，修复时限最长为72小时。甲方有重要活动，乙方必须按照甲方通知的时间派出技术人员在现场进行全天候服务保障。质保期满后实行终身维修服务，甲方只承担维修的成本费。

3、在保修期及保修范围内（合同规定的全部货物），乙方应对任何因设计、工艺、材料、产品质量和部件造成的货物或部件损坏，实行维修全免费上门服务。若乙方未按照约定提供售后服务，乙方需补偿甲方因此产生的费用。

4、在质量保证期内，备品、备件从乙方补充，使用当地的备品、备件始终保持在规定的范围。

5、在质量保证期内，乙方保证定期对设备进行回访维护，以保证全部货物达到设计寿命。

6、乙方在收到甲方的报修通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有响应服务、排除故障的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担。

7、在设备合理的使用期限内，乙方因任何原因而提供替换设备组件或升级设备组件进行的替换或升级，被替换或升级的设备功能性不得低于或少于原设备所应具备的功能性。

8、乙方的免费服务包括对维修器件供应、软件升级更新、软件修改等，维护服务不收取任何费用。

十八、设备安装及培训

1、设备安装

1.1安装前乙方必须自行对各个安装点位进行勘探，乙方在破路安装时，由乙方负责恢复原状，并承担由此产生的一切法律责任和赔偿。安装报审、协调等工作及相关规费、补偿、道路恢复等可预见及不可预见的一切费用均由乙方自行承担。

1.2乙方应做好项目安装期间的各项安全防护措施，备足安装提示牌、围挡等设施，确保文明安装，项目进行期间发生的安全生产事故由乙方承担一切法律责任和赔偿。

1.3所有安装施工工作面需按原状恢复，相关费用综合考虑到投标报价中，甲方不再另行支付。

2、设备安装进度报告

在合同签署后五天内，乙方必须将设备安装进度计划书送交甲方批准。乙方每隔一周，向甲方递交详细的设备安装进度实施报告，以满足甲方有效地审议工作进度。如安装进度延续或有可能延误，应分析原因提出改进意见和措施，以达到原计划进要求。

3、安全防护

在设备验收前的整个安装期间，乙方必须制定并实施必要的措施，保证工作现场安装安全。对不符合安全规程及本合同的安全隐患事故，甲方有权向乙方提出干涉。乙方应根据国家颁布的各种安全规程，结合自己的实际，制订适合本项目的安全防护规程。在项目开工前，乙方应对有关人员进行安全作业教育，并在安装中及时解决安全作业中存在的问题。

4、设备安装监督、检查、验收

乙方应选派有经验的技术人员对安装现场的各安装环节和完工项目质量进行监督检查。乙方的监督人员应及时向甲方报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。经甲方检查认为质量不合格时，乙方应按甲方要求进行整修和返工，由此引起的项目延误和费用承包自负。完成后，乙方应整理全部质检资料、试验资料、竣工图纸，作为整个项目竣工验收的一部分，报甲方验收。

十九、运维管理

19.1 质保期内同一设备一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

19.2 设备发生故障，乙方未按期修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担，并在后续付款项或质保金中扣除。

19.3 乙方在收到点位在线维护、维修通知后，立即做出响应，并在三日内维修到位。如未按期修复，甲方则按每超出一日每个点位500元对乙方进行处罚，损坏未修复超过10日的按每超出一日每个点位1000元对乙方进行处罚（在付款时予以扣除）。

19.4  乙方须采用4G或5G通信或专线光迁租用，三大运营商任意一家，满足三年（自试运行结束并经最终正式验收合格之日起计）通信费用，到期后由甲方续缴纳。

二十、安全问题

20.1乙方必须考虑货物供应、运输、装卸过程中的安全问题。如因产品质量不合格、不坚固，以及一切自然损坏而造成的货物损坏和人身伤害事故（不包括不可抗力因素），由乙方承担全部责任。

二十一、诉讼

21.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。

二十二、合同生效及其它

22.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

22.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，也可另行签订补充协议，效力与本合同一致。

22.3项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决。

22.4安装实施过程中一切安全责任问题由乙方自行负责。

22.5本项目实施过程中造成其他设备设施的损坏，乙方承担对其恢复原状、改造及处理其他善后事项。

22.6本合同正本一式拾份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执伍份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

- 项目需求

1、盐城市城市排水防涝重点区域增设信息化监控点位一览表

| 序号 | 监控类别 | 监控点位 | 设备明细 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 智能水尺 | 液位仪组件 | 视频监控 | 室外显示屏 |  |
| 1 | 道路 | 东进路下穿范公路（南、北通道） | 1 | 1 | 2 | / | 两幅各安装 一个监控 市电 |
| 2 | 道路 | 东进路下穿铁路 | 1 | 1 | 1 | / |  |
| 3 | 道路 | 大庆路下穿铁路（南、北通道） | 1 | 1 | 2 | / |  |
| 4 | 道路 | 向海路下穿范公路（南、北通道） | 2 | 2 | 2 | / | 两幅各安装 一个监控市电 |
| 5 | 道路 | 向海路下穿铁路 | 1 | 1 | 2 | / | 两幅各安装 一个监控 |
| 6 | 道路 | 黄海路下穿范公路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 安装位置现场确定 市电 |
| 7 | 道路 | 滨河路下穿人民桥 | 1 | 1 | 1 | / |  |
| 8 | 道路 | 滨河路下穿迎宾桥 | 1 | 1 | 1 | / |  |
| 9 | 道路 | 八营路下穿聚亨桥 | 1 | 1 | 1 | / |  |
| 10 | 道路 | 八营路下穿盐渎桥 | 1 | 1 | 1 | / |  |
| 11 | 道路 | 滨河路下穿大庆桥 | 已有智能水尺 | 已有液位仪 | 已有监控 | 2 | 安装位置现场确定 市电 |
| 12 | 道路 | 五星路下穿铁路 | 1 | 1 | 1 | / |  |
| 13 | 道路 | 新西门路（沿河路-双元路） | / | 1 | 1 | / |  |
| 14 | 道路 | 海龙路（毓龙路-后关路） | / | 1 | 1 | / |  |
|  | 合 计 |  | 12 | 14 | 17 | 4 |  |

注：装点位根据现场确定。除注明接市电外，其余均采用太阳能供电。

2.主要产品技术参数

智能电子水尺技术参数：

| 指标项 | 规格参数 |
| --- | --- |
| ☆量程 | 0~1.2m |
| ☆精度 | ≤lcm |
| 上传周期 | 积水没有变化:1 小时， 积水有变化:1 分钟 |
| 远程通信 | NB-IoT/4G/5G |
| ☆防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 介质温度 | -40~80℃ |
| 电源 | 外接电或主机供电(2年以上) |
| 可靠性 | 平均无故障工作时间≥8000小时； |
| 盐雾试验 | 符合盐雾实验标准要求 |

投入式液位计技术参数：

| 指标项 | 规格参数 |
| --- | --- |
| ☆量程 | 0~10m |
| ☆精度 | ≤0.4%F.S |
| 上传周期 | 可主机或平台设定 |
| 远程通信 | NB-IoT/4G/5G |
| ☆防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 电源 | 外接电或主机供电(2年以上) |
| 可靠性 | 平均无故障工作时间≥8000小时； |
| 盐雾试验 | 符合盐雾实验标准要求 |

视频监控球机技术参数：

| 指标项 | 规格参数 |
| --- | --- |
| ★像素配置 | 不低于200万 |
| ★照度 | 最低照度可达彩色0.001Lux |
| 编码 | 支撑 H.264/H.265 |
| 快门 | 1/1秒至1/30000秒 |
| 镜头 | 2.8-12mm F1.4，水平视场角 79°~90° |
| 调整角度 | 水平:0~355°，垂直:0°75°，旋 转0~355° |
| ★动态调整 | 120dB |
| 本地存储 | 支持 Micro SD/SDHC /SDXC(128G) 及NAS (NFS,SMB/CIFS) |
| 电源供应 | DC12V/DC36V/PoE(802.3at) |
| 最大图像尺寸 | 2560x1440 |
| ★红外照射距离 | 150m |
| 通讯接口 口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口， RS485口 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 湿度 | 0~95%RH(无冷凝) |
| ★防护等级 | IP66 |
| 镜头加热 | 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 |

LED显示屏：

| 指标项 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 规格 | P10 |
| 字体颜色 | 双基色 |
| 通讯接口 | RS485接口 |
| 外部电压 | 220V |
| ☆工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 湿度 | 10%~80%RH |
| ☆防护等级 | IP65 |

注：上述货物参数表中带☆的指标项目，投标人投标时必须按要求提供不低于有关技术参数的产品说明书或检测报告或产品宣传册；带★项必须提供公安部检验检测报告，否则作废标处理。上述材料可为复印件加盖投标单位公章。

3.其他要求

3.1 质保期 2 年。（自试运行结束并经最终正式验收合格之日起计）

3.2中标供应商须采用4G或5G通信或专线光迁租用，三大运营商任意一家，满足三年（自试运行结束并经最终正式验收合格之日起计）通信费用，到期后由采购人续缴纳。

第五部分  询价响应文件（格式）

- 本

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：   （加盖公章）

日      期 ：

投标文件主要目录

一、资信证明文件

二、询价响应函

三、开标一览表

四、询价响应明细报价表

五、技术要求响应及偏离表

六、商务要求响应及偏离表

七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，上市公司或成立不满一年的，不需提供）；

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；

文件4  具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明（原件,格式见附表）；

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）；

文件6法人授权书（原件，格式见附表）；

文件7 特定资格要求的业绩证明文件

2、非实质性资信证明文件目录

格式1  《企业申明函》

具备履行合同所必需的专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要专业技术能力：

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就            采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

供应商名称（公章）：____________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

被授权人有效身份证（正反面）：

特定资格要求的业绩证明文件

二、询价响应函

致：盐城市住房和城乡建设局：

根据贵方的                             询价文件，正式授权下述签字人       (姓名)    代表我方              （供应商的名称）         ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，                 签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2. 一旦我方中标，我方保证在中标通知书规定期限内签订合同，严格履行本投标文件中的全部承诺和责任。

3.我方已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在响应文件接收截止时间后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。

8.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

地 址：                             邮 编：

电 话：                             传 真：

供应商开户行：                      账 户：

供应商名称（公章）：

日        期：       年       月       日

三、开标一览表

| 项 目 编 号 | - JSZC-320900-HTGC-X2024-0007 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 盐城市城市排水防涝重点区域增设信息化监控设备项目 |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 项目负责人： |  |
| 项目实施时间（工期）： ； 质保期： |  |
| 监控摄像设备（核心产品）品牌型号： ； |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

附1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注:采购标的的所属工业行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （单位名称）   单位的采购文件编号为      的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖公章）：

日  期：

四、询价响应明细报价表

| 项目名称：盐城市城市排水防涝重点区域增设信息化监控设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） |  | 合价（元） | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 1、名称:智能水尺 2、量程、精度：0-1.2m，≤1cm 3、性能参数：（1）上传周期：积水没有变化：一小时，积水有变化：一分钟。（2）远程通讯：NB-IoT/4G/5G。（3）防护等级：TP68。（4）介质温度：-40-80℃。（5）工作温度：-20-60℃。（6）电源：外接电或主机供电(2年以上)。 （7）可靠性：平均无故障工作时间≥8000小时；（8）盐雾试验：符合盐雾实验标准要求 4、备注：含主机，主机具备NB-IoT 通讯模块，能够自主将水位尺数据储存并同屋无线传输模块实时上传数据，采集主机内置电池供电，主机电池使用寿命不小于 2 年，具备 RS485 传感器数据采集、设备状态监测和 NB-I0T 远程通信等多种功能。智能终端能够自适应多种支持 Modbus 协议水文传感器，即插即用。能适用于无供电、无有线网络、防水/防腐要求高的场景 5、备注：包含探测立杆，电子位水尺应可远程采集传输，具有高可靠性和抗干扰性能，采集尺采用不锈钢防护外壳，采用高抗腐蚀性材料密封加工，须能在有腐蚀性、低温冰冻等恶劣环境中使用。施工前需先与智慧水务平台对接，确认设备是否满足要求，接入方式及要求是否可行，确认无误后方可采购安装。最终需经甲方验收通过。投标时综合考虑到设备报价 6、设备供电采用太阳能或市电供电（按照施工图设计要求），当使用太阳能供电时，要能保证监控设备连续阴雨天 5 天正常运行。太阳能板规模及其电池大小造型以生产厂家深化设计为准。设备连接网络线及电缆规格及长度根据现场和设备需求确定，设置固定方式施工单位自行确定，投标时综合考虑到设备报价中。 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1、名称:投入式液位计 2、规格型号:保护等级∶IP68；量程∶0-10米,精度：≤0.4%F.S，工作温度：-20~60℃，上传周期：可主机或平台设定，远程通信：NB-IoT/4G/5G，电源：外接电或主机供电(2年以上)。 可靠性：平均无故障工作时间≥8000小时；盐雾试验：符合盐雾实验标准要求详见图纸 3、安装方式:详见设计图纸 4、备注：施工前需先与智慧水务平台对接，确认设备是否满足要求，接入方式及要求是否可行，确认无误后方可采购安装。最终需经甲方验收通过。投标时综合考虑到设备报价中。 5、设备供电采用太阳能或市电供电（按照施工图设计要求），当使用太阳能供电时，要能保证监控设备连续阴雨天 5 天正常运行。太阳能板规模及其电池大小造型以生产厂家深化设计为准。设备连接网络线及电缆规格及长度根据现场和设备需求确定，设置固定方式施工单位自行确定，投标时综合考虑到设备报价中。 | 台 | 14 |  |  |  |  |  |
| 3 | 监控摄像设备 1、名称:视频监控球机 2、技术参数:像素配置：不低于200万，照度：最低照度可达彩色0.001Lux，编码：支撑 H.264/H.265，快门：1/1秒至1/30000秒，镜头：2.8-12mm F1.4，水平视场角 79°~90°，调整角度：水平:0~355°，垂直:0°75°，旋 转0~355°，动态调整：120dB，本地存储：支持 Micro SD/SDHC /SDXC(128G) 及NAS (NFS,SMB/CIFS)，电源供应：DC12V/DC36V/PoE(802.3at)，最大图像尺寸：2560x1440，红外照射距离：150m，通讯接：RJ45 10M/100M自适应以太网口， RS485口，工作温度：-20℃~+60℃，湿度：湿度，防护等级：IP66，镜头加热：支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物详见图纸。 3、备注：施工前需先与智慧水务平台对接，确认设备是否满足要求，接入方式及要求是否可行，确认无误后方可采购安装。最终需经甲方验收通过。投标时综合考虑到设备报价中。 4、设备供电采用太阳能或市电供电（按照施工图设计要求），当使用太阳能供电时，要能保证监控设备连续阴雨天 5 天正常运行。太阳能板规模及其电池大小造型以生产厂家深化设计为准。设备连接网络线及电缆规格及长度根据现场和设备需求确定，设置固定方式施工单位自行确定，投标时综合考虑到设备报价中。 | 台 | 17 |  |  |  |  | 核心 产品 |
| 4 | 控制箱 1、名称:设备箱 2、尺寸：设备箱尺寸为 40X30X15cm，附着于设备杆件或墙壁。 3、备注：施工前需先与智慧水务平台对接，确认设备是否满足要求，接入方式及要求是否可行，确认无误后方可采购安装。最终需经甲方验收通过。投标时综合考虑到设备报价中。 4、设备供电采用太阳能或市电供电（按照施工图设计要求），当使用太阳能供电时，要能保证监控设备连续阴雨天 5 天正常运行。太阳能板规模及其电池大小造型以生产厂家深化设计为准。设备连接网络线及电缆规格及长度根据现场和设备需求确定，设置固定方式施工单位自行确定，投标时综合考虑到设备报价中。 | 台 | 17 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电杆组立 1、名称:户外监控立杆 2、技术参数:详见图纸 3、含立杆基础制作、安装 | 根 | 17 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机柜、机架 1、名称:室外现场配电箱 2、技术参数:详见图纸，附着于设备立杆。 3、施工前需先与智慧水务平台对接，确认设备是否满足要求，接入方式及要求是否可行，确认无误后方可采购安装。最终需经甲方验收通过。投标时综合考虑到设备报价中。 4、设备供电采用太阳能或市电供电（按照施工图设计要求），当使用太阳能供电时，要能保证监控设备连续阴雨天 5 天正常运行。太阳能板规模及其电池大小造型以生产厂家深化设计为准。设备连接网络线及电缆规格及长度根据现场和设备需求确定，设置固定方式施工单位自行确定，投标时综合考虑到设备报价中。 | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | 互联电缆 1、名称:通信接入 2、备注：采用 4G 或 5G 通信或专线光迁租用，三大运营商任意一家，满足三年通信费用，到期后由采购方续缴纳。 | 条 | 13 |  |  |  |  |  |
| 8 | 显示屏、表示盘 1、名称:室外显示屏 2、备注：室外显示屏安装于监控点位道路入口处显目位置。显示屏尺寸暂定为 80X120cm，具体尺寸根据安装位置确定。规格：P10，字体颜色：双基色，通讯接口：RS485接口，外部电压：220V，工作温度：-20℃~+60℃，湿度：10%~80%RH，防护等级：IP65，含立杆基础制作、安装 3、设备供电采用太阳能或市电供电（按照施工图设计要求），当使用太阳能供电时，要能保证监控设备连续阴雨天 5 天正常运行。太阳能板规模及其电池大小造型以生产厂家深化设计为准。设备连接网络线及电缆规格及长度根据现场和设备需求确定，设置固定方式施工单位自行确定，投标时综合考虑到设备报价中。 4、施工前需先与智慧水务平台对接，确认设备是否满足要求，接入方式及要求是否可行，确认无误后方可采购安装。最终需经甲方验收通过。投标时综合考虑到设备报价中。 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有安装施工工作面需按原状恢复，相关费用综合考虑到投标报价中，采购人不再另行支付。

2、投标报价采用全费用综合单价，投标人根据采购人提供的工程量清单、设计图纸、现场实际情况（投标人自行勘察现场）、技术需求、自身实力、结合市场行情报价，该单价包括但不限于设备材料价格【含全套设备（包括主设备、配套设备、附件等）、配件、备品备件、技术资料等】、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、检测费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金（增值税发票）、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：   年   月   日

五、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 询价文件要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电子水尺技术参数: ☆量程：0~1.2m ☆精度：≤lcm ☆防护等级：IP68 |  |  |  |
| 2 | 投入式液位计技术参数： ☆量程:0~10m ☆精度:≤0.4%F.S ☆防护等级:IP68 |  |  |  |
| 3 | 视频监控球机技术参数： ★像素配置:不低于200万 ★照度:最低照度可达彩色0.001Lux ★动态调整:120dB ★红外照射距离:150m ★防护等级:IP66 |  |  |  |
| 4 | LED显示屏： ☆工作温度:-20℃~+60℃ ☆防护等级:IP65 |  |  |  |

注：1、“投标响应”需按照“询价文件要求”技术参数逐一对应填列。

2、上述货物参数表中带☆的指标项目，投标人投标时必须按要求提供不低于有关技术参数的产品说明书或检测报告或产品宣传册；带★项必须提供公安部检验检测报告，否则作废标处理。上述材料可为复印件加盖投标单位公章。请各投标人在上述证明材料中对参数进行响应位置作显著标志，以便于评标。

3、上述货物其他技术参数须满足本询价文件“第四章 项目需求”中所列详细要求，投标时无需提供提供证明材料。中标供应商供货时需提供相关证明材料。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

六、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 询价文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式：合同签订，采购人支付30%合同金额作为项目预付款，安装结束试运行一个月后，经采购人组织验收合格后支付至项目总价的70％款项，项目经最终审计后一次性结清。 |  |  |  |
| 2 | 履约保证金： 在签订合同前，中标人 须向采购人交纳履约保证金，履约保证金金额为合同总价的10%（去尾法，到百元） |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日