招   标   文   件

电子招标

项目编号：JSZC-321112-HCCG-G2025-0028

项目名称：2024年度丹徒区高标准农田“五化”及“四情”监测建设项目

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年4月

目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	4

第三部分  合 同	16

第四部分  采购需求	27

第五部分  评标办法和标准	45

第六部分  投标文件（格式）	56

第一部分 投标邀请

项目概况

2024年度丹徒区高标准农田“五化”及“四情”监测建设项目（项目编号：JSZC-321112-HCCG-G2025-0028 ）的潜在投标人应在苏采云（政府采购一体化平台）获取招标文件，并于2025年6月5日09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321112-HCCG-G2025-0028

项目名称：2024年度丹徒区高标准农田“五化”及“四情”监测建设项目

预算金额：148.47万元（其中包1:98.47万元，包2:25万元，包3:25万元）最高限价：148.47万元（其中包1:98.47万元，包2:25万元，包3:25万元）

采购需求：本项目共分3个采购包，投标人可同时参加三个采购包的投标，但只能获得一个采购包中标资格。

包1：2024年度丹徒区荣炳盐资源区高标准农田“规模化机械化信息化智能化绿色化”建设项目；

包2：2024年度丹徒区世业镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目；

包3：2024年度丹徒区高桥镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目。

详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：2025年6月30日前完成。

本项目是否接受联合体投标：☑不接受

本次采购确定的中标人数量：1名/包。评审小组根据采购包1-3的顺序进行评审，如果投标人在包1被推荐为第一中标候选人，仍参与后续包2、包3的评审，但不能再被推荐为中标候选人（由其后续名次的投标人依次递补）。以此类推。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件)；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的相关材料，或资格承诺函)

1.4；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(见投标人相关信息一览表，或资格承诺函)；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录((1)见投标函。(2)“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准，或资格承诺函)；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）本项目面向所有供应商。

（2）中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目属于工业。

3、本项目的特定资格要求：/。

注：本项目采用公开招标的采购方式，不接受联合体参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取招标文件：

获取时间：自文件公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云

方式：线上获取

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间

提交截止时间及开标时间：2025年6月5日 09:30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》(下载路径:江苏政府采购网一一资料下载一一《江苏省政府采购交易管理系统(苏采云)供应商操作指南》);投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式:0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:镇江地区意源(方正)办理方式:镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间:9:00-12:00、13:30-17:30。联系人:邵娟，联系电话:13655287962(1)

3.开标地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。注意事项:本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件，“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。

截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

4.现场查勘及答疑会：采购人不统一组织现场查勘和答疑会。

5.在投标截止前，请关注“江苏省政府采购”网站有无变更公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：镇江市丹徒区农业农村局

地 址：镇江市丹徒区丹徒新城谷阳大道173号

项目联系人：冯先生    联系方式：0511-87052662

2.采购代理机构信息

名 称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地 址：镇江市润州区常发广场6号楼409室

联系方式：0511-85218606

3.项目联系方式

项目联系人：王工       联系方式：0511-85218606

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 本项目不得转包及分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | 不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | 不统一组织 |
| 5 | 演示 | 无 |
| 6 | 样品 | 不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | 货物类。 包1核心产品为：害虫性诱监测设备 包2核心产品为：虫情测报仪 包3核心产品为：虫情测报仪 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的： 包1：2024年度丹徒区荣炳盐资源区高标准农田“规模化机械化信息化智能化绿色化”建设项目； 包2：2024年度丹徒区世业镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目； 包3：2024年度丹徒区高桥镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目。 属于工业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 标准依据 | 《政府采购法实施条例》 《政府采购需求管理办法》 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 《植物保护机械农林小气候信息采集系统》（GB/T 24689.6-2009） 《检验检测机构资质认定管理办法》 《土壤墒情监测规范》（SL 000-2005） 《土壤水分（墒情）监测仪器基本技术条件》（GB/T 28418-2012） 《自动土壤水分观测仪》（QX/T 567-2020） 《地面气象观测规范 地温》（GB/T 35233-2017） 《植物保护机械虫情测报灯》（GB/T 24689.1-2009） 《农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求》（NY/T 4182-2022） 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》（GA/T 1127-2013） 《视频安防监控数字录像设备》（GB 20815-2006） 《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》（GB 4943.1-2022）。 《室内LED显示屏规范》（GB/T 43770-2024） 《LED显示屏节能设计要求》（SJ/T 11890-2023） 《信息技术设备安全第1部分：通用要求》（GB 4943.1-2022） 《植物保护机械杀虫灯》（GB/T 24689.2-2017） 《低压开关设备和控制设备》（GB/T 14048.1-2023） 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》（GB 4943.1-2022） 《户外机柜通用技术要求》（YD/T 1537-2019） 《物联网感知控制设备接入第1部分：总体要求》（GB/T 38637.1-2020）。 《高标准农田建设通则》GB/T 30600-2022 《高标准农田监测系统建设规范》（NY/T 2899-2016） 《低压成套开关设备和控制设备》（GB/T 7251.1-2023） 《电气控制设备》（GB/T 3797-2016） 《户外电气设备通用技术要求》（GB/T 20626.1-2017） 《农业电气化设备通用技术要求》（NY/T 1224-2019） 《电磁兼容试验和测量技术》系列标准（GB/T 17626.2/3/4/5/6）《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208-2017）。 |
| 13 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于2024年度丹徒区高标准农田“五化”及“四情”监测建设项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏鸿成工程项目管理有限公司。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市丹徒区农业农村局。

2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即投标人必须承担的与2024年度丹徒区高标准农田“五化”及“四情”监测建设项目以及招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的成交人数量：1名/包。评审小组根据采购包1-3的顺序进行评审，如果投标人在包1被推荐为第一中标候选人，仍参与后续包2、包3的评审，但不能再被推荐为中标候选人（由其后续名次的投标人依次递补）。以此类推。

3.4 是否接受进口产品: 否

3.5 转包及分包: 否

☑本项目不得转包及分包。

3.6 不接收联合体

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2招标代理费用：中标供应商在领取中标通知书前须向采购代理机构支付招标代理服务费：包1为15000元，包2为5000元，包3为5000元。

4.3 不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的服务（货物）符合招标文件规定的文件。

10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标报价

12.1 投标应以人民币报价(保留至小数点后 2 位，四舍五入)。

12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务(货物) 已支付或将支付的所有费用。

12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.5 中标价即为合同签约价。

12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第 5 项规定进行修正。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

18．开标

18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19．投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。

21．投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。

23．投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24. 串通投标的情形

24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

25．评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

27.确定中标人

27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29．履约保证金

29.1A  ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源中心政策法规栏目。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》

七、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 项目质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网”网站首页-办事指南-投诉处理流。

32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33．投诉

33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站，信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏鸿成工程项目管理有限公司所有。

36．适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：2024年度丹徒区高标准农田“五化”及“四情”监测建设项目

采购项目编号：JSZC-321112-HCCG-G2025-0028

（2）项目内容：本项目共分3个包。

包1：2024年度丹徒区荣炳盐资源区高标准农田“规模化机械化信息化智能化绿色化”建设项目；

包2：2024年度丹徒区世业镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目；

包3：2024年度丹徒区高桥镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目；

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（3）政府采购组织形式：分散采购

（4）政府采购方式：公开招标

（5）合同不允许分包

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）合同定价方式：固定总价

（3）付款方式：合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额发票10日内，支付合同金额的30%合同预付款。验收合格后，采购人在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：不收取

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织

验收主体：

邀请专家参加验收：þ是  ¨否

邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：自本项目所有货物交付甲方，并完成安装、调试之日起15日内进行验收。特殊情况需延长的，由甲乙双方另行协商确定。

（3）履约验收方式：一次性验收

（4）履约验收程序：验收小组观摩现场演示，查阅乙方提供的检验合格证明材料（含货物的质量、规格、性能、数量、外观、备件备品、装箱单、随机资料、包装等内容），结合采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容开会验收。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：货物安装调试完成，正常运行15天内，按照货物验收相关规定，结合采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行验收。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自   生效。

- 合同份数

本合同一式份 ，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 3日历天 |
| 第二节第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 无顺序 |
| 第二节第7.1款 | 包装特殊要求 | 无特殊要求 |
|  | 指定现场 | 甲方办公地点 |
| 第二节第7.2款 | 运输特殊要求 | 无特殊要求 |
| 第二节第7.3款 | 保险要求 | 包含在报价中 |
| 第二节第8.2（1）项 | 质量保证期 | 2年 |
| 第二节第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 免费质保期内，无论何种原因导致的设备故障，供应商对于采购使用部门提出的服务要求，应在接报后通过电话30分钟内响应，如电话响应无法解决，应于4小时内到达现场进行处理，8小时内处理完毕；若在24小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备供采购使用部门临时使用直至设备故障修复。 |
| 第二节第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额发票10日内，支付合同金额的30%合同预付款。验收合格后，采购人在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。 |
| 第二节第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 履约保证金不收取 |
| 第二节第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金不收取 |
| 第二节第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 验收前 |
| 第二节第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 本项目不回收 |
| 第二节第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1000元/天 |
| 第二节第15.3款 | 逾期付款利息 | 银行同期活期利率 |
| 第二节第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为镇江； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四部分  采购需求

- 项目概况

为进一步稳定和提高粮食综合生产能力、保障粮食安全，更好的推进农业发展，加快镇江市农业基本现代化进程，服务经济社会发展大局，根据江苏省农业农村厅、江苏省财政厅文件《关于开展规模化机械化信息化智能化绿色化高标准农田建设工作的通知》（苏农建〔2024〕16 号），经省级备案审核， 同意开展 2024 年规模化机械化信息化智能化绿色化高标准农田建设工作。高标准农田“四情”监测实施地点为高桥镇、世业镇，高标准农田“五化”实施地点为荣炳盐资源区。

实施内容：苗情监测、大田户外气象站、土壤墒情及智慧物联管理平台；气象监测站、土壤墒情监测站、智能数据采集柜、虫情监测设备、害虫性诱监测设备、智能杀虫灯、视频监控、室外显示屏、水位监测设备、智能闸阀、水泵智能控制、监测站围栏、门等。

- 采购预算

预算金额：148.47万元（其中包1:98.47万元，包2:25万元，包3:25万元）

- 采购标的汇总表

3.1 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2024年度丹徒区荣炳盐资源区高标准农田“规模化机械化信息化智能化绿色化”建设项目 | 项 | 1 | 否 | 无 |
| 2 | 2024年度丹徒区世业镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目 | 项 | 1 | 否 | 无 |
| 3 | 2024年度丹徒区高桥镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目 | 项 | 1 | 否 | 无 |

3.2 本项目核心产品

包1核心产品为：害虫性诱监测设备

包2核心产品为：虫情测报仪

包3核心产品为：虫情测报仪

四、技术商务要求

4.1技术要求[注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等功能和质量指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素]， ▲代表重要指标。

4.1.1包1：2024年度丹徒区荣炳盐资源区高标准农田“规模化机械化信息化智能化绿色化”建设项目

（1）数字化农田、信息化建设工程

| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象监测站 | ▲1、风速：量程0～70m/s；分辨率0.1m/s；准确度±(0.3+0.03V)m/s；起动风速≤0.8m/s；（量程0～70m/s提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） - 风向：量程0～360°；分辨率1°；准确度±3°；起动风速≤0.5m/s ▲3、大气温度：量程-50～100℃；分辩率0.1℃；准确度±0.5℃（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） ▲4、大气湿度：量程0～100%RH；分辨率0.1%RH；准确度±5%RH （提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） ▲5、大气压：量程500～1100hPa；分辨率0.1hpa；供电方式：DC12V （提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 6、雨量：量程0-999.9mm；分辩率0.2mm；准确度±4%；降雨强度0~4mm/min 7、简易总辐射：量程0～1500W／㎡分辨率1W／㎡ ；准确度±5％ ▲8、土壤温度：量程-50～80℃；分辩率0.1℃；准确度±0.5℃（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 9、土壤湿度：量程0～100%；分辨率0.1%；准确度±3% 10、PM2.5：量程0~1000μg/m³；精度±25% 11、PM10：量程0~2000μg/m³；最小检测粒子1μm 12、安装支架：3米镀锌钢管，立柱支架，含地基或膨胀螺丝配件 13、避雷装置：避雷针，角钢，接线盒，避雷线 14、配套智能数据采集柜 | 1 | 套 |
| 2 | 土壤多参数传感器 | 1、土壤温度范围：-40℃～85℃，误差±0.3℃； 2、土壤体积含水量：0%～100%，相对误差±3%； 3、土壤电导率，测量范围0-5dS/m； 4、监测深度0～20cm、20～40cm、40～60cm、60～80cm。 | 2 | 套 |
| 3 | 虫情测报灯 | 虫情监测节点集害虫诱捕、数据统计、数据传输为一体，实现了害虫定向诱集、分类统计、实时传报、远程监测、虫害预警的自动化、智能化。本系统具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点，可广泛应用于农业害虫、林业害虫、仓储害虫等各种害虫监测领域。定制防生物控方案，黑光灯或诱芯可选，实时统计。 （1）统计精确：可根据不同害虫特性更换诱芯，一次只吸引一种害虫，虫情统计准确率达90%。 （2）手机APP：可在软件上设置数据上报时间、工作时间、查看设备状态、虫情信息、并可报警预警。 （3）人机远程交互：不受时间、距离限制、可通过手机或网页查看检测区害虫发生。 （4）测报多样：网盘间距可更换，满足果树虫害、农业虫害、仓储虫害、检验虫害等常见虫害测报。 （5）信息反馈多样：可随诱随报，也可在设定时间段内查看虫害发生情况。 虫情监测技术参数： 1、符合植物保护机械虫情测报灯标准。 2、采用光、电、数控技术。 3、诱集光源：功率为20W、主波长为365nm的黑光灯管。 4、供电：支持太阳能供电，含太阳能板、蓄电池。 5、功率：≤450W，待机≤5W。 6、绝缘电阻：电源输入端对壳体、电源稳压隔离器绝缘电阻不小于2.5MΩ（有漏电保护装置）。 7、灯体尺寸：650mm×650mm×2000mm。 8、设计寿命：5年。 9、灯管启动时间：≤5s。 10、撞击屏：互成120°角，单屏尺寸：长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。 11、整体结构采用不锈钢喷塑。 12、晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。 13、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调（15种处理时间调整）。 14、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 15、集虫器:接虫盘直径350mm,具有震动缓冲装置和自动清扫功能，保证昆虫不堆积。 16、雨控装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作。 17、排水装置：能有效将雨、虫分离。 18、全中文液晶显示，7寸电容触摸屏。可编程控制系统，可分时段设置和控制，远程自动拍照，GPRS制式录入，配置1200万像素内置相机。 ▲19、可以展示虫情走势信息，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，并展示随时间推移害虫的发生趋势（提供有资质的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 ▲20、支持自定义搜索目标害虫，将目标害虫的的发生时间和发生地域在全国地图上呈现，通过颜色区分，进行区域串联，基于大量的虫情数据汇总，以热力图的形式展现害虫发生的严重程度与害虫分布（提供有资质的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章；）。 ▲21、平台端对上传的昆虫图片进行自动识别及计数并且具备两种以上不同识别数据库模型并能一键切换，可应用不同场景（提供有资质的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章；）。 22、语音播报功能：具有语音播报功能，可以实时播报每一步的进程； ▲23、每天虫害的统计数据、目标虫害发生情况以短信预警方式发送给用户（提供有资质的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章；）。 ▲24、远程控制：可以远程查看和控制：灯管开关、拍照时间间隔、工作模式（光控/时控）、数据上传时间间隔、信号强度、远程重启/升级、设备定位、电量提醒、流量查询/充值、环境温湿度显示、高低温保护阈值设置、加热仓温度/时间设置等（提供有资质的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章；）。 | 1 | 套 |
| 4 | 害虫性诱监测设备 | 1、采用地插安装方式一体设计结构； 2、采用50W太阳能板，25AH锂电池进行自主供电，保证连续阴雨条件下能正常工作； 3、诱捕器：长≥200mm，宽≥200mm，顶部半圆球内直径≥ 350mm； ▲4、容器亚克力透明半圆球≥2只： 1号容器直径≥ 380mm，壁厚≤5.0mm ，2号容器直径≥ 380mm，壁厚≤5.0mm，底部亚克力透明半圆球有≥4个对称的透气孔；（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 5、工作环境：0℃～50℃，0～98％RH，虫体储藏温度：-20℃～50℃； 6、采用3组红外计数传感器，叠加式排列； 7、计数进虫通道配有静音超大风量风扇，噪音≤80分贝，具有害虫防逃功能和红外计数传感器通道清扫功能； 8、数据自动云数据库存储功能，终端配有APP软件和电脑PC端； 9、设备具有离线死机多重防护恢复功能； 10、具备远程传输数据的功能，并按要求接入当地、省级、国家级相关农作物有害生物监控信息系统； ▲11、具备自动计数上报功能，目标害虫性诱自动计数准确率≥90%；（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 12、虫情报送时间：实时、半小时、1小时、1天； ▲13、有独立的防盗预警控制系统，由北斗＋基站网络支持实时定位；（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 ▲14、产品可设置震动报警、断电报警、电子围栏报警、移位报警、电话和 APP 报警；（提供省级或以上质量监督检验中心出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 15、软件上可通过时间周期查询虫情信息，并可以通过曲线、 柱状、列表形式直观展示； 16、可在软件中直接切换到其他虫情设备查看虫情数据及工作状态，实现统一管理； 17、可在软件中查看太阳能板电压、电池电量、诱芯及告警信息； 18、有远程开关机和定时工作时间功能； 19、能查看时间段的历史虫情曲线和每日虫情曲线数据，及发生虫情的具体时间精确到小时； 20、系统具有温度湿度显示和数据记录功能； 21、历史数据可选择时间段导出，导出数据有日期、数量、温度、湿度。 | 1 | 套 |
| 5 | 400万球机（4寸） | ▲1、全景摄像机 CMOS 靶面尺寸为 1/1.8英寸（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 2、细节相机支持不小于32倍光学变倍、16倍数字变倍 ▲3、全景最大分辨率最大可设2560x1440；细节分辨率最大可设1980x1080（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） ▲4、支持快速智能切换,当更换智能模式时设备不重启,即可生效（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 5、内置2个GPU芯片,由全景摄像机和细节摄像机组成 ▲支持定位功能,具有BDS定位、GPS定位及混合定位功能,并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） ▲6、支持全功耗模式、省电模式、休眠模式；全功耗模式下,全景通道和细节通道均处于工作状态,功耗≤15W；省电模式下,全景通道处于工作状态,细节通道处于休眠状态,功耗≤3.5W；休眠模式下,全景通道和细节通道均处于休眠状态,功耗≤0.06W（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） ▲7、当设备采用 4G 网络拨号时,设备自身可统计流量使用情况,可配置流量使用阈值,当流量使用超过阈值时,可通过短信方式进行提醒（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） ▲8、支持无线接入功能,设备通过 4G 网络接入平台时,可通过浏览器免密访问设备的 WEB 界面并正常进行配置（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 9、设备支持全景摄像机与细节摄像机互为不小于180°夹角监控 10、支持1路音频输入和1路音频输出 11、内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能 12、全景摄像机内置4个暖光灯,细节摄像机内置4个红外灯、2个白光灯 13、支持独立态和联动态：当设置为联动态时：全景通道可进行周界检测并联动细节通道进行目标跟踪；当设置为独立态时：全景通道可独立进行周界检测,同时细节通道独立进行周界检测、人脸检测支持电信、移动、联通三大运营商的 4G 信号接入 | 4 | 套 |
| 6 | LED全彩显示屏 | P4全彩，640*480，防水、防潮，4G通讯 | 1 | 套 |
| 7 | 智能杀虫灯 | 1、符合GB/T 24689.2-2017 植物保护机械 杀虫灯 国家标准。 2、触杀虫网：采用不锈钢方形竖网连接，竖丝直径2mm, 电网电压：≤6KV±500V，设有电网过流短路保护装置，防止因虫体残余电网短路。 3、诱集光源：诱集光源波长应在制造商明示的波长±20nm的范围内。 4、撞击面积：≥0.17㎡。 5、灯管启辉时间：≤5s。 6、灯管功率：15W。 7、整灯功率：≤35W。 8、太阳能电池板组件：单晶硅太阳能电池板，功率≥40Wp。（根据当地光辐照强度选配） 9、蓄电池：DC12V/24Ah蓄电池 10、光控技术：根据昼夜交替自动开关灯。 11、雨控装置：杀虫灯在雨天应能自动进入保护状态,雨停后可自动恢复工作。 12、时间控制模块：根据目标昆虫生活习性规律，可设定10个时间控制模式。 13、倾倒保护：内置倾倒传感装置，当杀虫灯因人为因素或者自然意外倾倒，杀虫灯立即停止工作，防止安全事故意外发生。(选配） 14、反接保护：具有正负极意外反接保护功能，防止因人为操作不当造成灯体损坏。 15、低温保护：当空气温度低于5摄氏度左右（误差±5%），杀虫灯进入自动休眠状态，可增加蓄电池的使用寿命。 16、蓄电池保护：控制电路设计有蓄电池自动维护功能，防止过充过放降低蓄电池的使用寿命。 17、控制电路：线路板高度集成一体化设计，运用单片机和程序软件控制电路。一体化线路板包括单片机控制模块、升压模块、镇流器模块、太阳能充电控制模块，内部无排线，降低电源损耗。可实现一键自检和设定工作时长。 18、状态显示：杀虫灯灯体上方蓝色led指示灯显示光伏和蓄电池充电工作状态，红色led指示灯显示工作状态和故障状态，方便用户了解整灯的运行情况。 19、灯杆高度：≥2.5～2.8米（高度可根据实际需求定制）。 20、灯杆材质：不锈钢材质，法兰与灯杆连接处有加强筋（材质可根据实际需求定制） 21、控制面积：40～60亩。 22、设计寿命：5～15年。（灯管和蓄电池除外） | 10 | 套 |
| 8 | 水位监测设备 | 0-5米量程，4-20mA，24V，供电485信号输出 | 8 | 套 |
| 9 | 智能数据采集柜 | - 箱体类型：户外防雨型(冷轧钢板 喷塑) 2、箱体尺寸：300mm×430mm×200mm 3、防护等级：IP66 4、工作电压：AC110～275V / 12VDC /24VDC 支持太阳能供电 ▲5、工作温度：-20℃～60℃，5~95%RH(无凝露)；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 6、内置元器件：交流空开、模数化插座、NB-IoT网关、接线端子、线槽、电线等 7、RS485通讯：1路ModbusRTU 最多可连接12个传感器 8、远程功能：3G/4G/5G(内置SIM卡) 9、数据存储：云端 10、定位：GPS/BDS/GLONASS 11、MCU：ARM内核，32位处理能力 12、传输功能：支持断点续传和数据加密传输功能； ▲13、波特率(bps)：RS485接口:1200~115200，默认9600; Lora接口：9600，19200，38400，115200; CAN接口：500K;（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） ▲14、通讯方式：采集端:RS485/Lora/CAN；接收端:4G/NB-IoT/Lora2；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） ▲15、控制方式：支持手自切换，实现三位立体控制。(现场手动控制、自身策略自动控制、远程电脑或移动终端控制)（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） | 10 | 套 |
| 10 | 数据流量卡 | GPRS/ 4G无线数据流量卡，3年费用，6G/年 | 11 | 张 |
| 11 | 太阳能装置系统（80W） | - 太阳能板：工作温度：-40℃—85℃； - 太阳能控制器10A：充电电压：12V；防过充，防过放；工作温度：-40℃—85℃； - 锂电池：电池参数：12V 40AH ；充放电次数≥1500次；工作温度：-40℃—85℃； | 11 | 套 |
| 12 | 数据流量卡 | GPRS/ 4G无线数据流量卡，3年费用，120G/年 | 5 | 张 |
| 13 | 4米监控立杆 | 4米，金属材质，防锈涂层，带避雷装置 | 4 | 套 |
| 14 | 防雷器+接地设备 | 配备视频、控制信号防雷设施，用于监控视频信号设备点对点的协击保护；配备避雷针、接地体等。 | 4 | 套 |
| 15 | 太阳能供电系统（200W） | 1、太阳能板:功率200W、防护等级IP67；工作温度-40℃～+85℃ 2、蓄电池：电压12V、容量160Ah、循环充电次数≥1500次 3、太阳能控制器：20A（±5%）功能：防过冲，防过放 | 4 | 套 |
| 16 | 围栏、门、栈道 | 10m*10m，不锈材质，高度不低于1.5m； | 1 | 项 |

（2）智能化设施设备安装改造工程

| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能进水闸阀DN150 | 防锈涂层，可实现本地和远程控制。 | 36 | 套 |
| 2 | 节制闸（DN300）控制设备改造 | 手电一体启闭机等 | 10 | 套 |
| 3 | 智能控制柜 | - 配电柜：600mm*430mm*200mm，壁挂式，户外防雨型，两侧带散热，柜体1.2mm，门1.5mm，安装板1.5mm，冷轧钢板+喷塑 2、防护等级：IP66 3、工作电压：AC110～275V / 12VDC /24VDC 4、内置元器件：交流空开、直流空开、模数化插座、4G DTU、接线端子、线槽、电线等 5、RS485通讯：3路ModbusRTU 最多可连接64个传感器 同时可配置一路Slaver与远程DTU/HMI/SCADA通讯 6、远程功能：3G/4G/5G(内置SIM卡) 7、数据存储：云端 ▲8、远传通讯方式：4G/NB-IoT（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 9、DI/DO：8路继电器输出，8路隔离DI 10、MCU：ARM内核，32位处理能力 11、传输功能：支持断点续传和数据加密传输功能； ▲12、RS485协议处理：支持自定义问询指令下发、支持标准MODBUS协议解析；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） ▲13、通信接口：专用通信接口，可连接PLC(可编程逻辑控制器)或变频器；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） ▲14、输出控制：最多支持24路输出控制，其中12路支持正反转控制，对应可关联或不关联相应传感器，实现自动或手动控制；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） ▲15、策略存储:带存储器，可远程修改控制参数，根据自身控制策略实现独立工作;（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） | 24 | 套 |
| 4 | 数据流量卡 | GPRS /4G无线数据流量卡，3年费用，6G/年 | 24 | 张 |
| 5 | 太阳能供电系统（150W） | - 太阳能板:功率150 W、防护等级IP67；工作温度-40℃～+85℃ 2、蓄电池：电压12V、容量120Ah、循环充电次数≥1500次 3、太阳能控制器：20A（±5%）功能：防过冲，防过放 | 22 | 套 |

4.1.2包2：2024年度丹徒区世业镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目

| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地质量监测展示牌 | 展示牌为不锈钢材质1M*1.5M。 | 1 | 套 |
| 2 | 土壤多参数监测站 | - ▲土壤温度范围：-40℃～85℃，误差±0.3℃； （提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 2、土壤体积含水量：0%～100%，相对误差±3%； 3、土壤电导率，测量范围0-5dS/m； 4、监测深度0～20cm、20～40cm、40～60cm、60～80cm。 5、▲传输功能：支持断点续传和数据加密传输功能；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖厂家公章，其中检测内容包含上述内容；） | 1 | 套 |
| 3 | 数据流量卡（传感器用） | GPRS/4G无线数据流量卡，3年费用，6G/年 | 2 | 套 |
| 4 | 小气候观测仪 | - ▲空气温湿度：温度测量范围-40℃～70℃，相对湿度测量范围0%～100%；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 2、▲风速：测量范围:0～30m/s；分辨率0.1m/s；准确度±(0.3+0.03V)m/s；（量程0～30m/s提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 3、风向：测量范围:0～360°； 4、雨量：量程0-999.9mm；分辩率0.2mm；准确度±4%；降雨强度0~4mm/min； 5、▲大气压力：量程500～1100hPa；分辨率0.1hpa；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 6、▲光照：量程为(0-200000)lx；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 7、气象数据采集仪 （1）▲RS485通讯：1路ModbusRTU 最多可连接12个传感器；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） （2）远程功能：3G/4G/5G(内置SIM卡)； （3）数据存储：云端； （4）▲通讯方式：采集端:RS485/Lora/CAN；接端:4G/NB-IoT/Lora；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） （5）▲支持手自切换，实现三位立体控制。现场手动控制、自身策略自动控制、远程电脑或移动终端控制；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） （6）▲传输功能：支持断点续传和数据加密传输功能；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） （7）▲位置信息：内置定位模块，实时采集定位信息，设备信息上传到云平台（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 5 | 红外网络球机 | 1、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3、宽动态：支持真宽动态 ▲4、焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 （提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 5、视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）；垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） ；对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 6、补光灯类型：红外补光 7、补光灯距离：100 m ▲8、水平范围：360°；垂直范围：-15-90°(自动翻转) （提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 9、水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 10、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s ▲11、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 12、视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG 13、网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 ▲14、SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256 GB （提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章）15、音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 16、供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) ▲17、源电压在DC12V±30%范围内变化时，设备能正常工作；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） ▲18、工作温湿度：-30℃-65℃，持续时间24h；符合IP66的规定，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 19、恢复出厂设置：支持 ▲20、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 21、尺寸：Ø164.5 × 290 mm 22、重量：2 kg ▲23、具有300个预置位，设备可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 （提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） ▲24、在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 6 | 4米监控立杆 | 4米，金属材质，防锈涂层，带避雷装置 | 1 | 套 |
| 7 | 防雷器+接地设备 | 配备视频、控制信号防雷设施，用于监控视频信号设备点对点的协击保护；配备避雷针、接地体等。 | 1 | 个 |
| 8 | 太阳能供电系统 | 1、太阳能板:功率200W、防护等级IP67；工作温度-40℃～+85℃ 2、蓄电池：电压12V、容量160Ah、循环充电次数≥1500次 3、太阳能控制器：20A（±5%）功能：防过冲，防过放 | 1 | 套 |
| 9 | 数据流量卡（监控用） | GPRS/4G无线数据流量卡，3年费用，120G/年 | 1 | 套 |
| 10 | 虫情测报灯 | 虫情监测节点集害虫诱捕、数据统计、数据传输为一体，实现了害虫定向诱集、分类统计、实时传报、远程监测、虫害预警的自动化、智能化。本系统具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点，可广泛应用于农业害虫、林业害虫、仓储害虫等各种害虫监测领域。 定制防生物控方案，黑光灯或诱芯可选，实时统计。 （1）统计精确：可根据不同害虫特性更换诱芯，一次只吸引一种害虫，重情统计准确率达90%。 （2）手机APP：可在软件上设置数据上报时间、工作时间、查看设备状态、虫情信息、并可报警预警。 （3）人机远程交互：不受时间、距离限制、可通过手机或网页查看检测区害虫发生。 （4）测报多样：网盘间距可更换，满足果树虫害、农业虫害、仓储虫害、检验虫害等常见虫害测报。 （5）信息反馈多样：可随诱随报，也可在设定时间段内查看虫害发生情况。 虫情监测技术参数： 1、符合植物保护机械虫情测报灯标准。 2、采用光、电、数控技术。 3、诱集光源：功率为20W、主波长为365nm的黑光灯管。 4、供电：支持太阳能供电，含太阳能板、蓄电池。 5、功率：≤450W，待机≤5W。 6、绝缘电阻：电源输入端对壳体、电源稳压隔离器绝缘电阻不小于2.5MΩ（有漏电保护装置）。 7、灯体尺寸：650mm×650mm×2000mm。 8、设计寿命：5年。 9、灯管启动时间：≤5s。 10、撞击屏：互成120°角，单屏尺寸：长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。 11、整体结构采用不锈钢喷塑。 12、晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。 13、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调（15种处理时间调整）。 14、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 15、集虫器:接虫盘直径350mm,具有震动缓冲装置和自动清扫功能，保证昆虫不堆积。 16、雨控装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作。 17、排水装置：能有效将雨、虫分离。 18、全中文液晶显示，7寸电容触摸屏。可编程控制系统，可分时段设置和控制，远程自动拍照，GPRS制式录入，配置1200万像素内置相机。 ▲19、可以展示虫情走势信息，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，并展示随时间推移害虫的发生趋势（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 ▲20、支持自定义搜索目标害虫，将目标害虫的的发生时间和发生地域在全国地图上呈现，通过颜色区分，进行区域串联，基于大量的虫情数据汇总，以热力图的形式展现害虫发生的严重程度与害虫分布（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 ▲21、平台端对上传的昆虫图片进行自动识别及计数并且具备两种以上不同识别数据库模型并能一键切换，可应用不同场景（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 22、语音播报功能：具有语音播报功能，可以实时播报每一步的进程； ▲23、每天虫害的统计数据、目标虫害发生情况以短信预警方式发送给用户（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 ▲24、远程控制：可以远程查看和控制：灯管开关、拍照时间间隔、工作模式（光控/时控）、数据上传时间间隔、信号强度、远程重启/升级、设备定位、电量提醒、流量查询/充值、环境温湿度显示、高低温保护阈值设置、加热仓温度/时间设置等（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |
| 11 | 围栏、门、栈道 | 10m*10m，不锈材质，高度不低于1.5m。 | 1 | 项 |

4.1.3包3：2024年度丹徒区高桥镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目

| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地质量监测展示牌 | 展示牌为不锈钢材质1M*1.5M。 | 1 | 套 |
| 2 | 土壤多参数监测站 | 1、▲土壤温度范围：-40℃～85℃，误差±0.3℃； （提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 2、土壤体积含水量：0%～100%，相对误差±3%； 3、土壤电导率，测量范围0-5dS/m； 4、监测深度0～20cm、20～40cm、40～60cm、60～80cm。 5、▲传输功能：支持断点续传和数据加密传输功能；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的检测报告并加盖厂家公章，其中检测内容包含上述内容；） | 1 | 套 |
| 3 | 数据流量卡（传感器用） | GPRS/4G无线数据流量卡，3年费用，6G/年 | 2 | 套 |
| 4 | 小气候观测仪 | 1、▲空气温湿度：温度测量范围-40℃～70℃，相对湿度测量范围0%～100%；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 2、▲风速：测量范围:0～30m/s；分辨率0.1m/s；准确度±(0.3+0.03V)m/s；（量程0～30m/s提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 3、风向：测量范围:0～360°； 4、雨量：量程0-999.9mm；分辩率0.2mm；准确度±4%；降雨强度0~4mm/min； 5、▲大气压力：量程500～1100hPa；分辨率0.1hpa；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 6、▲光照：量程为(0-200000)lx；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） 7、气象数据采集仪 （1）▲RS485通讯：1路ModbusRTU 最多可连接12个传感器；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） （2）远程功能：3G/4G/5G(内置SIM卡)； （3）数据存储：云端； （4）▲通讯方式：采集端:RS485/Lora/CAN；接端:4G/NB-IoT/Lora；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） （5）▲支持手自切换，实现三位立体控制。现场手动控制、自身策略自动控制、远程电脑或移动终端控制；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） （6）▲传输功能：支持断点续传和数据加密传输功能；（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） （7）▲位置信息：内置定位模块，实时采集定位信息，设备信息上传到云平台（提供有资质的第三方检测机构出具首页有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章） | 1 | 套 |
| 5 | 红外网络球机 | 1、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 3、宽动态：支持真宽动态 ▲4、焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 5、视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）；垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） ；对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 6、补光灯类型：红外补光 7、补光灯距离：100 m ▲8、水平范围：360°；垂直范围：-15-90°(自动翻转) （提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 9、水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 10、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s ▲11、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 12、视频压缩标准：H.265；H.264；MJPEG 13、网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 ▲14、SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256 GB（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 15、音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 16、供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) ▲17、源电压在DC12V±30%范围内变化时，设备能正常工作；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） ▲18、工作温湿度：-30℃-65℃，持续时间24h；符合IP66的规定，6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 19、恢复出厂设置：支持 ▲20、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） 21、尺寸：Ø164.5 × 290 mm 22、重量：2 kg ▲23、具有300个预置位，设备可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） ▲24、在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心等具备资质的机构有效检测报告加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 6 | 4米监控立杆 | 4米，金属材质，防锈涂层，带避雷装置 | 1 | 套 |
| 7 | 防雷器+接地设备 | 配备视频、控制信号防雷设施，用于监控视频信号设备点对点的协击保护；配备避雷针、接地体等。 | 1 | 个 |
| 8 | 太阳能供电系统 | 1、太阳能板:功率200W、防护等级IP67；工作温度-40℃～+85℃ 2、蓄电池：电压12V、容量160Ah、循环充电次数≥1500次 3、太阳能控制器：20A（±5%）功能：防过冲，防过放 | 1 | 套 |
| 9 | 数据流量卡（监控用） | GPRS/4G无线数据流量卡，3年费用，120G/年 | 1 | 套 |
| 10 | 虫情测报灯 | 虫情监测节点集害虫诱捕、数据统计、数据传输为一体，实现了害虫定向诱集、分类统计、实时传报、远程监测、虫害预警的自动化、智能化。本系统具有性能稳定、操作简便、设置灵活等特点，可广泛应用于农业害虫、林业害虫、仓储害虫等各种害虫监测领域。 定制防生物控方案，黑光灯或诱芯可选，实时统计。 （1）统计精确：可根据不同害虫特性更换诱芯，一次只吸引一种害虫，重情统计准确率达90%。 （2）手机APP：可在软件上设置数据上报时间、工作时间、查看设备状态、虫情信息、并可报警预警。 （3）人机远程交互：不受时间、距离限制、可通过手机或网页查看检测区害虫发生。 （4）测报多样：网盘间距可更换，满足果树虫害、农业虫害、仓储虫害、检验虫害等常见虫害测报。 （5）信息反馈多样：可随诱随报，也可在设定时间段内查看虫害发生情况。 虫情监测技术参数： 1、符合植物保护机械虫情测报灯标准。 2、采用光、电、数控技术。 3、诱集光源：功率为20W、主波长为365nm的黑光灯管。 4、供电：支持太阳能供电，含太阳能板、蓄电池。 5、功率：≤450W，待机≤5W。 6、绝缘电阻：电源输入端对壳体、电源稳压隔离器绝缘电阻不小于2.5MΩ（有漏电保护装置）。 7、灯体尺寸：650mm×650mm×2000mm。 8、设计寿命：5年。 9、灯管启动时间：≤5s。 10、撞击屏：互成120°角，单屏尺寸：长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。 11、整体结构采用不锈钢喷塑。 12、晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。 13、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调（15种处理时间调整）。 14、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 15、集虫器:接虫盘直径350mm,具有震动缓冲装置和自动清扫功能，保证昆虫不堆积。 16、雨控装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作。 17、排水装置：能有效将雨、虫分离。 18、全中文液晶显示，7寸电容触摸屏。可编程控制系统，可分时段设置和控制，远程自动拍照，GPRS制式录入，配置1200万像素内置相机。 ▲19、可以展示虫情走势信息，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，并展示随时间推移害虫的发生趋势（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 ▲20、支持自定义搜索目标害虫，将目标害虫的的发生时间和发生地域在全国地图上呈现，通过颜色区分，进行区域串联，基于大量的虫情数据汇总，以热力图的形式展现害虫发生的严重程度与害虫分布（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 ▲21、平台端对上传的昆虫图片进行自动识别及计数并且具备两种以上不同识别数据库模型并能一键切换，可应用不同场景（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 22、语音播报功能：具有语音播报功能，可以实时播报每一步的进程； ▲23、每天虫害的统计数据、目标虫害发生情况以短信预警方式发送给用户（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 ▲24、远程控制：可以远程查看和控制：灯管开关、拍照时间间隔、工作模式（光控/时控）、数据上传时间间隔、信号强度、远程重启/升级、设备定位、电量提醒、流量查询/充值、环境温湿度显示、高低温保护阈值设置、加热仓温度/时间设置等（提供有资质的第三方检测机构出具的有CMA或CNAS标识的产品检验报告并加盖投标人公章）。 | 1 | 套 |
| 11 | 围栏、门、栈道 | 10m*10m，不锈材质，高度不低于1.5m。 | 1 | 项 |

4.2商务要求

1.2025年6月30日前完成供货及安装调试。

2.合同签订后，收到发票10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款（投标人放弃申请预付款的除外）；项目验收合格后，采购人在收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内付清余款。

3.货物的包装应符合国家或行业包装标准，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

4.中标人负责运输、装卸全过程，并按采购人指定地点存放, 包装、运输和装卸费用由中标人承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，中标人承担一切责任。

5.双方对设备进行开箱清点检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应在7天内，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。所投货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求。

6.验收要求

设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由双方商定），中标人免费派工程师到达现场协助验收工作。在符合国家相关技术标准的基础上，根据设备的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认。

五、其他要求

1.投标人需结合本项目特点，具备与本项目相符的相关工作经验、业绩等。

2.投标人需结合本项目特点，编制相关服务方案：

编制建设方案，包括但不限于项目建设背景、项目区基本情况、必要性和可行性、建设目标、建设内容、效益分析等；

编制项目实施方案，包括但不限于实施计划与进度管理、运行管护方案、质量保证措施、人员配置等；

编制售后服务方案，包括但不限于售后服务体系、服务响应、故障解决方案、质量保障措施等；

编制培训方案，包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等。

3.投标报价：投标总报价包括包括响应产品、安装辅材及其备品备件和专用工具费用、税费、包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、与现有监测系统对接、技术支持与培训、质保和售后服务及相关劳务支出等履行本合同所发生的全部费用以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。本合同价格在实施期间不因市场变化因素而变动。

4.投标人应配备一定数量的项目管理人员，包括但不限于项目负责人1名，对本项目服务保障负总责；项目技术负责人1名，主要对本项目技术服务工作负责；其他与项目管理需要相匹配的人员等。

5.与本次采购项目有关的质量、安全问题均由中标人负责，相关的人员、财产责任风险均由中标人承担。

第五部分  评标办法和标准

1.招标组织方职责

1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函；或提供资格承诺函。（2）“信用中国”网站的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小微企业请提供《中小企业声明函》 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | / |
| 9 | 资格承诺函 | 供应商可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的， 应按采购文件要求提供以上 2-5 项相应的证明材料。资格承诺函格式要求见投标文件组成部分。 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（3）未通过符合性审查的；

（4）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（6）参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标人被视为串通投标的；

（9）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）。

8.商务和技术评估

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 48 | 22 | 30 |

8.1包1：2024年度丹徒区荣炳盐资源区高标准农田“规模化机械化信息化智能化绿色化”建设项目；本项目采用综合评分法。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术评估 | 48 |
| 1 | 技术参数 | 投标货物的配置及技术参数全部符合招标要求的得基本分30分；其中带▲项（30条）为重要指标，每负偏离一条扣1分。最低得0分。 注：标“▲”的参数需按招标文件要求在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 | 30 |
| 2 | 建设方案 | 根据投标人提供详细的建设方案，包括但不限于： ①对项目建设背景、项目区基本情况有充分认识和理解，分析科学深入，得 2 分；认识和理解基本正确，分析科学合理，得 1 分；基本情况分析严重缺失的得0.5分；未提供的不得分。 ②必要性、可行性及制约因素分析全面且合理的论证得 2 分；论证存在部分不足得 1分；论 证严重不完整得 0.5 分；未提供论证的不得分。 ③建设目标明确且合理得 1 分；目标存在部分不足得 0.5 分；目标严重不明确或未提供的不得分。 ④建设内容（包含规模化、机械化、信息化、智能化、绿色化建设内容）内容全面得4分；内容存在部分不足得2分；内容严重不完整得1分；未提供内容的不得分。 ⑤效益分析全面且合理得 1 分；分析存在部分不足得 0.5 分；分析严重不完整或未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 项目实施方案 | ①项目实施计划与进度管理全面、合理、可行的得 2 分；计划与进度存在部分不足的得 1 分；计划与进度严重不完整或未提供的不得分。 ②运行管护方案全面、合理、可行的得 2 分，基本全面、基本合理、可行的，得 1分；未提供方案或方案不可行的不得分； ③项目拟投入人员配置合理且满足需求的得 2 分；人员配置存在部分不足的得 1 分；人员配置严重不合理或未提供的不得分； ④质量保证措施全面、合理、可行的得2分，基本全面、基本合理、可行的得1分；未提供或不可行的不得分。 | 8 |
| 二 |  | 商务评估 | 22 |
| 1 | 售后服务方案 | 根据投标人提供详细的售后服务方案，包括但不限于： ①售后服务体系：提供全面、详细的售后服务方案，包括响应时间、服务内容、人员配置等，且针对性强的得 1分；售后服务方案不完整或存在明显缺陷的得 0.5 分；未提供售后服务方案的不得分。 ②服务响应及问题解决能力：承诺快速响应并具备高效问题解决能力的得 1分；响应时间较长或问题解决能力一般的得 0.5 分；未明确响应时间或问题解决措施的不得分。 ③故障解决方案：方案设计科学严谨、切实可行，能够充分满足采购方需求的，得 1 分；方案存在一定不足，部分满足采购需求的得 0.5 分；方案严重不完整或未提供的不得分。 ④质量保障措施：提供明确的售后服务承诺（如质保期限、定期巡检等）且质量保障措施内容全面具体，针对性强，能够完全满足采购方需求的得 1 分；措施存在部分不足，仅能部分满足采购需求的，得 0.5 分；措施严重不完善或未作明确说明的不得分。 | 4 |
| 2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的培训方案（包含：培训计划、针对不同用户的培训内容、培训时间等）综合评分： ①培训方案内容全面，培训内容详实可行，培训时间充裕，得 4 分； ②培训方案内容较全面，培训内容较为详实可行，培训时间较为充裕的，得2 分； ③未提供方案或方案不可行的不得分。 | 4 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人2022年1月1日以来承担过高标准农田智能化或信息化或数字化业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：提供中标通知书、合同、项目验收证明材料扫描件并加盖公章（三者缺一不可），合同证明材料包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页，未提供或材料不完整、不清晰的不得分。 | 6 |
| 4 | 项目管理人员 | ①项目负责人具备有效的PMP（项目管理）或信息系统项目管理师证书得3分，具备有效的网络或通信工程师（中级或4级及以上）证书得3分。本项满分6分。 ②项目技术负责人具备有效的PMP（项目管理）或信息系统项目管理师证书得2分。 注：上述人员需提供证书原件扫描件及投标人为其缴纳的最近六个月其中任意一个月的社保证明材料方可得分。 | 8 |
| 三 |  | 价格评估 | 20 |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对符合规定的小微企业报价给予10%的调减，以调减后的价格计算评审价格。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 30 |

8.2包2：2024年度丹徒区世业镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目；本项目采用综合评分法。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术评估 | 48 |
| 1 | 技术参数 | 投标货物的配置及技术参数全部符合招标要求的得基本分30分；其中带▲项（25条）为重要指标，每负偏离一条扣1.2分；最低得0分。 注：标“▲”的参数需按招标文件要求在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 | 30 |
| 2 | 建设方案 | 根据投标人提供详细的建设方案，包括但不限于： ①对项目概况、项目背景、需求分析有充分认识和理解，分析科学深入，得 5分；认识和理解基本正确，分析科学合理，得3分；基本情况分析缺失较多的得1分；未提供的不得分。 ②总体系统建设方案（包括但不限于：建设目标、建设内容、数据对接等）完整、思路清晰，完全能把握重点、难点的，得5分；总体系统建设方案（包括但不限于：建设目标、建设内容、数据对接等）较完整、思路清晰，基本能把握重点、难点的，得3分；总体系统建设方案（包括但不限于：建设目标、建设内容、数据对接等）简单，重点、难点分析不全的，得1分；未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 项目实施方案 | ①项目实施计划与进度管理全面、合理、可行的得 2 分；计划与进度存在部分不足的得 1 分；计划与进度严重不完整或未提供的不得分。 ②运行管护方案全面、合理、可行的得 2 分，基本全面、基本合理、可行的，得 1分；未提供方案或方案不可行的不得分； ③项目拟投入人员配置合理且满足需求的得 2 分；人员配置存在部分不足的得 1 分；人员配置严重不合理或未提供的不得分； ④质量保证措施全面、合理、可行的得2分，基本全面、基本合理、可行的得1分；未提供或不可行的不得分。 | 8 |
| 二 |  | 商务评估 | 22 |
| 1 | 售后服务方案 | 根据投标人提供详细的售后服务方案，包括但不限于： ①售后服务体系：提供全面、详细的售后服务方案，包括响应时间、服务内容、人员配置等，且针对性强的得 1分；售后服务方案不完整或存在明显缺陷的得 0.5 分；未提供售后服务方案的不得分。 ②服务响应及问题解决能力：承诺快速响应并具备高效问题解决能力的得 1分；响应时间较长或问题解决能力一般的得 0.5 分；未明确响应时间或问题解决措施的不得分。 ③故障解决方案：方案设计科学严谨、切实可行，能够充分满足采购方需求的，得 1 分；方案存在一定不足，部分满足采购需求的得 0.5 分；方案严重不完整或未提供的不得分。 ④质量保障措施：提供明确的售后服务承诺（如质保期限、定期巡检等）且质量保障措施内容全面具体，针对性强，能够完全满足采购方需求的得 1 分；措施存在部分不足，仅能部分满足采购需求的，得 0.5 分；措施严重不完善或未作明确说明的不得分。 | 4 |
| 2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的培训方案（包含：培训计划、针对不同用户的培训内容、培训时间等）综合评分： ①培训方案内容全面，培训内容详实可行，培训时间充裕，得 4 分； ②培训方案内容较全面，培训内容较为详实可行，培训时间较为充裕的，得2 分； ③未提供方案或方案不可行的不得分。 | 4 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人2022年1月1日以来承担过高标准农田智能化或信息化或数字化业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：提供中标通知书、合同、项目验收证明材料扫描件并加盖公章（三者缺一不可），合同证明材料包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页，未提供或材料不完整、不清晰的不得分。 | 6 |
| 4 | 项目管理人员 | ①项目负责人具备有效的机电工程建造师注册证书、安全生产考核合格证书的，每有一项得3分，本项满分6分； ②项目技术负责人具备有效的PMP（项目管理）或信息系统项目管理师证书的，得2分。 注：上述人员需提供证书原件扫描件及投标人为其缴纳的最近六个月其中任意一个月的社保证明材料方可得分。 | 8 |
| 三 |  | 价格评估 | 30 |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对符合规定的小微企业报价给予10%的调减，以调减后的价格计算评审价格。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 30 |

8.3包3：2024年度丹徒区高桥镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目；本项目采用综合评分法。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术评估 | 48 |
| 1 | 技术参数 | 投标货物的配置及技术参数全部符合招标要求的得基本分30分；其中带▲项（25条）为重要指标，每负偏离一条扣1.2分；最低得0分。 注：标“▲”的参数需按招标文件要求在投标文件中提供相关证明材料作为佐证，未提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，相关技术性能参数视为负偏离。 | 30 |
| 2 | 建设方案 | 根据投标人提供详细的建设方案，包括但不限于： ①对项目概况、项目背景、需求分析有充分认识和理解，分析科学深入，得 5分；认识和理解基本正确，分析科学合理，得3分；基本情况分析缺失较多的得1分；未提供的不得分。 ②总体系统建设方案（包括但不限于：建设目标、建设内容、数据对接等）完整、思路清晰，完全能把握重点、难点的，得5分；总体系统建设方案（包括但不限于：建设目标、建设内容、数据对接等）较完整、思路清晰，基本能把握重点、难点的，得3分；总体系统建设方案（包括但不限于：建设目标、建设内容、数据对接等）简单，重点、难点分析不全的，得1分；未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 项目实施方案 | ①项目实施计划与进度管理全面、合理、可行的得 2 分；计划与进度存在部分不足的得 1 分；计划与进度严重不完整或未提供的不得分。 ②运行管护方案全面、合理、可行的得 2 分，基本全面、基本合理、可行的，得 1分；未提供方案或方案不可行的不得分； ③项目拟投入人员配置合理且满足需求的得 2 分；人员配置存在部分不足的得 1 分；人员配置严重不合理或未提供的不得分； ④质量保证措施全面、合理、可行的得2分，基本全面、基本合理、可行的得1分；未提供或不可行的不得分。 | 8 |
| 二 |  | 商务评估 | 22 |
| 1 | 售后服务方案 | 根据投标人提供详细的售后服务方案，包括但不限于： ①售后服务体系：提供全面、详细的售后服务方案，包括响应时间、服务内容、人员配置等，且针对性强的得 1分；售后服务方案不完整或存在明显缺陷的得 0.5 分；未提供售后服务方案的不得分。 ②服务响应及问题解决能力：承诺快速响应并具备高效问题解决能力的得 1分；响应时间较长或问题解决能力一般的得 0.5 分；未明确响应时间或问题解决措施的不得分。 ③故障解决方案：方案设计科学严谨、切实可行，能够充分满足采购方需求的，得 1 分；方案存在一定不足，部分满足采购需求的得 0.5 分；方案严重不完整或未提供的不得分。 ④质量保障措施：提供明确的售后服务承诺（如质保期限、定期巡检等）且质量保障措施内容全面具体，针对性强，能够完全满足采购方需求的得 1 分；措施存在部分不足，仅能部分满足采购需求的，得 0.5 分；措施严重不完善或未作明确说明的不得分。 | 4 |
| 2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的培训方案（包含：培训计划、针对不同用户的培训内容、培训时间等）综合评分： ①培训方案内容全面，培训内容详实可行，培训时间充裕，得 4 分； ②培训方案内容较全面，培训内容较为详实可行，培训时间较为充裕的，得2 分； ③未提供方案或方案不可行的不得分。 | 4 |
| 3 | 类似业绩 | 投标人2022年1月1日以来承担过高标准农田智能化或信息化或数字化业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。 注：提供中标通知书、合同、项目验收证明材料扫描件并加盖公章（三者缺一不可），合同证明材料包括合同首页、标的金额所在页、签字盖章页，未提供或材料不完整、不清晰的不得分。 | 6 |
| 4 | 项目管理人员 | ①项目负责人具备有效的机电工程建造师注册证书、安全生产考核合格证书的，每有一项得3分，本项满分6分； ②项目技术负责人具备有效的PMP（项目管理）或信息系统项目管理师证书的，得2分。 注：上述人员需提供证书原件扫描件及投标人为其缴纳的最近六个月其中任意一个月的社保证明材料方可得分。 | 8 |
| 三 |  | 价格评估 | 30 |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该供应商的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对符合规定的小微企业报价给予10%的调减，以调减后的价格计算评审价格。 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 30 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见采购需求。

9.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

本次采购确定的中标人数量：1名/包。评审小组根据采购包1-3的顺序进行评审，如果投标人在包1被推荐为第一中标候选人，仍参与后续包2、包3的评审，但不能再被推荐为中标候选人（由其后续名次的投标人依次递补）。以此类推。

第六部分  投标文件（格式）

﻿

投  标  文  件

项目编号：JSZC-321112-HCCG-G2025-0028

项目名称：

投 标 人（公章）：

日  期：

- 资格部分

- (一)投标函

﻿

(采购代理)：

根据贵方关于（项目编号JSZC-321112-HCCG-G2025-0028）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

- (二)独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月资产负债表和损益表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或资格承诺函。

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  |  |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  |  |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  |  |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  |  |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年或2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  |  | 价格 | 数量 | 用途 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或资格承诺函

- (六)资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- (七) 法律、行政法规规定的其他条件

- （八）落实政府采购政策需满足的资格要求

- （九）本项目的特定资格要求

- (八)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- (九)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人”授权其他人投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

二、技术部分

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 投标产品名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标响参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.技术参数及相关要求的响应根据 “第四部分采购需求”要求进行逐条说明。

2.除技术参数偏离表所列的偏离服务外，其他所有均完全响应“招标文件”中的要求。

3.行数不够，可自行添加。

2.本项目服务方案

1.针对本项目制订具体的项目实施方案，力求完善，便于实际参照执行。

2.提供招标文件采购需求要求阐述的相关内容。

3.组织管理体系的架构、项目的运作规划以及岗位设置。

3.本项目拟投入项目成员人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 服务内容分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.行数不够请自行添加，投标文件中须附相关证书的原件扫描件；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供2024年8月1日以来任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

5.行数不够请自行添加。

- 商务部分

- 参照按第五部分评标办法和标准 评审因素进行编制

- 开标一览表

﻿

以系统中格式为准，投标人按要求进行填报

（五）清单及明细报价表

格式自理

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写，并标明生产厂家或品牌。

2、项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

- 四、其他部分

(一) 中小企业声明函（服务）

（货物类）

本公司          郑重声明，本公司参加（单位名称）的（项目名称）招投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 2024年度丹徒区荣炳盐资源区高标准农田“规模化机械化信息化智能化绿色化”建设项目核心产品为害虫性诱监测设备（2024年度丹徒区世业镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目核心产品为虫情测报仪、2024年度丹徒区高桥镇高标准农田“苗情土壤墒情虫情灾情”监测建设项目核心产品为虫情测报仪），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.中标供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定填写。

- 按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局