竞争性磋商文件

项目名称：城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估

项目编号：JSZC-321300-ZCZX-C2024-0030

（服务类项目，专门面向中小企业）

采购人：宿迁市住房和城乡建设局

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2024 年05月10日

- 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………001

- 供应商须知…………………………………004

- 合同文本……………………………………022

- 采购需求……………………………………030

- 评审方法与评审标准………………………035

- 响应文件格式………………………………040

- 第一章  磋商邀请

受宿迁市住房和城乡建设局的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司就城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估(JSZC-321300-ZCZX-C2024-0030)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估竞争性磋商项目的潜在供应商可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2024年05月21日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-ZCZX-C2024-0030

2.项目名称：城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估

3.预算金额：60万元

4.本项目 设定 最高限价，最高限价为 60 万元。

5.采购需求（简介）：城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起60日历天。

7.本项目 不接受 联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位(须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》)。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

- （二）本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取磋商文件

1.时间：2024年05月11日9:00至2024年05月16日17：30。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2024年05月21日14点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市住房和城乡建设局

地址：宿迁市宿城区洪泽湖路 793 号建设大厦

联系人：李天琪

联系方式：0527-84387293

2.采购代理机构信息

名 称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

联系人：张钰

联系方式：19352690669

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2  种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：采购人参照宿代建办发【2022】4号文件服务类收费标准支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件2份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：但不限于人工费、差旅费（含乙方的交通、食宿等差旅费用）、资料费、管理费、专家费、工作成果知识产权转让费、修改/返工费、利润、从合同签订日起至成果通过审查、报批等全过程的服务工作及调研、咨询、审查、评审、资料印刷等所有成果完成过程中必须产生的费用，直至通过有关部门的验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

/

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

/

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市住房和城乡建设局/中诚智信工程咨询集团股份有限公司

联系电话：0527-84387293/19352690669

通讯地址：宿迁市宿城区洪泽湖路 793 号建设大厦/苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /  ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第  （1）  方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额  /   ：按采购合同总价的   /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 b 种方式实行：

a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下 （2） 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：  /   。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的30 %，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方出具风险评估报告，通过甲方组织的专家评审并修改完善同意后，结合合同履行情况，一次性付清余款。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：    /    。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估

项目编号：

甲方：（买方）宿迁市住房和城乡建设局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估 项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估

1.2 标的质量：提交的成果内容必须符合招标文件的有关要求和国家有关标准。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准。

1.3 标的数量（规模）：城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估。

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起60日历天。

1.5 履行地点： 甲方指定地点。

1.6 履行方式：按照采购文件和投标响应文件及合同约定履行，全面服从甲方工作安排及要求。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

投标报价内容包括：但不限于人工费、差旅费（含乙方的交通、食宿等差旅费用）、资料费、管理费、专家费、工作成果知识产权转让费、修改/返工费、利润、从合同签订日起至成果通过审查、报批等全过程的服务工作及调研、咨询、审查、评审、资料印刷等所有成果完成过程中必须产生的费用，直至通过有关部门的验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同金额的 30 %，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方出具风险评估报告，通过甲方组织的专家评审并修改完善同意后，结合合同履行情况，一次性付清余款。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1提交的成果资料符合相关规范、符合宿迁市住房和城乡建设局有关要求。供水、排水(雨水、污水)风险评估报告需通过专家技术团队的评审。

十一、项目概况

11.1项目背景

为保障城市安全运行，根据《关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）的通知》《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》等文件精神，围绕国家对城市安全的要求，宿迁市采取“综合监管+智慧监测”，在宿迁市中心城区269平方公里（除示范区13平方公里外）范围内，开展燃气场景风险评估。

城市生命线安全风险评估工作作为城市生命线建设的重要前置环节，基于宿迁市对各场景风险点基础资料收集和调研工作，摸清行业风险底数，通过搭建合理的风险评估指标体系，从事后处置转变为事前预防，使得生命线系统具备“可知、可测、可控、可服务”的能力。同时，也为感知设备布点提供决策支持。

11.2评估范围

城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估，主要考虑材质、壁厚、管径、使用年限等与管道本体相关的特征，在运行方面考虑管网的设备及附属设施缺陷及日常运行维护、管道腐蚀、埋深、管线交互、自然灾害、第三方施工破坏、人为因素等因素；在安全管理方面考虑安全宣传、应急能力等方面相关指标。 在后果方面从泄露危害、事故影响、社会影响为目标选取相关指标。

十二、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城镇燃气管理条例》中华人民共和国国务院令第 583 号、第 666 号修改。

《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》城建〔2016〕203 号；

《江苏省燃气管理条例》江苏省人大常委会公告第 28 号；

《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63-2018

《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006（2020 年版）；

《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015；

《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95-2013；

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005；

《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146-2011；

《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书(试行)》

《江苏省城市生命线安全建设一期工程数据标准(试行)》

《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》

项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

十三、工作思路

13.1重点性原则。

风险辨识评估中，以一般及以上安全风险辨识评估和管控为重点。

13.2分级分类原则。

为实施风险分级分类管控，对辨识出的风险采用合理的评估方法进行评估，根据风险程度的大小，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。

13.3适用性原则。

结合城市生命线安全工程建设需求，科学评估燃气管道、天然气场站、非居民用户端安全风险。

十四、项目内容和编制要求

14.1项目内容

14.1.1基础数据资料调研

根据燃气爆炸场景风险评估需求，梳理燃气管网和有关设施的基本情况，收集人口分布、重要设施和财产分布、气象条件、地质条件、地形条件、自然灾害等主城区基本情况，收集各场景监管制度、管养过程、应急保障有关资料，收集历史事故（突发事件）情况，必要时开展现场补充调研，调研过程留存记录和报告等材料。

14.1.2安全风险分析评估

对评估区域和对象划分评估单元（管道或区域），根据前期调研结果，分析各单元基本情况和风险等级，总结风险管控现状、分布特点和主要问题，从而得出评估结论，并提出针对性管控措施建议。出具燃气管网编制风险评估报告，并附风险清单、风险分布图等成果，需符合有关标准规范和上级部门的要求。

14.1.3评估手册

研究有关法律法规规章、国家、行业、地方标准规范、参考文献期刊以及典型案例，结合评估总结梳理的经验，编制各场景风险评估手册，包含必要的技术知识、标准规范解读和详细操作步骤，帮助了解城市生命线的风险评估要点，为后续各部门以及产权单位常态化、动态化开展城市生命线风险评估工作提供支持。

14.1.4风险评估数据成果

（1）编制风险评估报告。需按照概述、评估方法、基本情况、评估过程、评估结论、管控措施和附图附表等内容编制风险评估报告。风险评估报告需确保依据详实、格式规范、方法科学、内容充实，并符合国家、省相关标准规范及上级部门的要求；

（2）为符合江苏省城市生命线安全工程建设的风险评估数据成果汇聚要求，对评估成果的字段、坐标和格式等内容进行梳理整合，以能充分对接智慧监管系统，便于后续评估数据成果的管理维护和动态更新。

14.2编制要求

风险评估报告编制成册，应采用科学的方案和评估体系计算各单元风险等级，总结风险管控现状、分布特点和主要问题，得出评估结论，并提出管控原则。主要包括以下内容：

14.2.1概述。背景和意义、编制依据、主要流程、技术路线等。

14.2.2基本情况。主要说明评估场景的基本情况：基础设施等底数、分布情况、重要设施、人口分布、设计施工、运行管理等情况，以及评估单元划分的依据和结果等。

14.2.3风险辨识分析。包括风险辨识方法、流程，汇总建立各评估单元的风险清单。

14.2.4风险评估方法。采取的主要方法，列明各可能性、后果指标的取值和计算过程以及各指标的计算过程。

14.2.5评估结论。综合上述分析评估过程，总结相关结论，包含较大以上风险分析、风险分布特征分析等。

14.2.6风险控制措施。结合上述风险源辨识、风险分析、风险评估数据结果的分析，客观、全面、充实地提出管控措施，包括可采取的工程治理措施、监督管理措施及其他管控措施等。

14.2.7风险分布图。将评估确认的安全风险按照“红、橙、黄、蓝” （重大风险、较大风险、一般风险、低风险）划分为 4 个等级，按照不同等级安全风险的分布，绘制风险分布图。

十五、重难点内容解析

15.1深入调研掌握详实评估数据

在调研阶段，需要进行广泛而详细的研究工作，通过详细的研究和调查，以收集准确、全面的信息，包括收集各种来源的定量与非定量数据。在收集数据时，需要注意数据的准确性和可靠性，以确保其能够反映出实际情况。为后续的评估提供有力的支撑。

15.2专家支撑严格把控评估过程

引入相关领域的专家，利用他们的专业知识和经验，为评估提供指导和支持。这些专家具备深厚的理论知识、实践经验和对特定领域的深入了解，他们的专业知识和经验可以为评估过程提供宝贵的参考和指导。

15.3详细研究提出针对性管控方案

通过对风险评估结果全面、深入的研究和分析基础上，根据实际情况和需求，制定具有针对性的管理和管控原则。

十六、其他要求

16.1乙方应根据专家评审意见及甲方意见，进行风险评估报告的深化完善工作，项目负责人应参与编制过程中的讨论会议、座谈会，并在成果汇报时到场。

16.2乙方提交的评估成果应满足审查、存档、报批等各环节的需求及甲方要求，否则，甲方有权拒付合同款项，直至解除合同；

16.3风险评估实施过程中，乙方提供满足甲方需求的相关配合服务。

16.4项目负责人必须保证整体项目的参与度，负责项目的全过程组织和指导，并出席每次甲方组织的会议；若发现项目负责人为挂名或不担负实质性工作的，采购人有权单方面解除合同，为此而产生的一切损失和法律责任均由成交供应商承担。

16.5中标供应商提供的风险评估报告需一次性通过专家技术团队的评审。

16.6项目组织机构人员配备

根据本项目的特点和专业要求，项目管理组织机构配置齐全，配备相关技术人员。

16.7质量保证措施和进度保证措施

主要内容包括对本项目质量保证和质量控制措施，项目进度计划和各阶段进度措施等。

16.8后续服务方案

承诺项目完成后为甲方继续提供合理后期服务和技术支持、服务响应能力等内容。

十七、违约责任

17.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

17.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额  2‰  每日向乙方支付违约金。

17.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之十五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

17.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

17.5甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

- 17.6项目负责人无故不参与甲方组织的会议的，每缺席一次，从合同价款中扣除3000元。

十八、供应商合法权益补偿机制

乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十九、不可抗力事件处理

19.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

19.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

二十、解决争议的方法

20.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

二十一、合同生效及其它

21.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

21.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

21.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目 不接受  进口产品。

一、项目概况

（一）项目背景

为保障城市安全运行，根据《关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）的通知》《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》等文件精神，围绕国家对城市安全的要求，宿迁市采取“综合监管+智慧监测”，在宿迁市中心城区269平方公里（除示范区13平方公里外）范围内，开展燃气场景风险评估。

城市生命线安全风险评估工作作为城市生命线建设的重要前置环节，基于宿迁市对各场景风险点基础资料收集和调研工作，摸清行业风险底数，通过搭建合理的风险评估指标体系，从事后处置转变为事前预防，使得生命线系统具备“可知、可测、可控、可服务”的能力。同时，也为感知设备布点提供决策支持。

（二）评估范围

城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估，主要考虑材质、壁厚、管径、使用年限等与管道本体相关的特征，在运行方面考虑管网的设备及附属设施缺陷及日常运行维护、管道腐蚀、埋深、管线交互、自然灾害、第三方施工破坏、人为因素等因素；在安全管理方面考虑安全宣传、应急能力等方面相关指标。 在后果方面从泄露危害、事故影响、社会影响为目标选取相关指标。

二、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城镇燃气管理条例》中华人民共和国国务院令第 583 号、第 666 号修改。

《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》城建〔2016〕203 号；

《江苏省燃气管理条例》江苏省人大常委会公告第 28 号；

《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ 63-2018

《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006（2020 年版）；

《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015；

《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95-2013；

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ 33-2005；

《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146-2011；

《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书(试行)》

《江苏省城市生命线安全建设一期工程数据标准(试行)》

《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》

项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

三、工作思路

1、重点性原则。

风险辨识评估中，以一般及以上安全风险辨识评估和管控为重点。

2、分级分类原则。

为实施风险分级分类管控，对辨识出的风险采用合理的评估方法进行评估，根据风险程度的大小，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。

3、适用性原则。

结合城市生命线安全工程建设需求，科学评估燃气管道、天然气场站、非居民用户端安全风险。

四、项目内容和编制要求

（一）项目内容

1、基础数据资料调研

根据燃气爆炸场景风险评估需求，梳理燃气管网和有关设施的基本情况，收集人口分布、重要设施和财产分布、气象条件、地质条件、地形条件、自然灾害等主城区基本情况，收集各场景监管制度、管养过程、应急保障有关资料，收集历史事故（突发事件）情况，必要时开展现场补充调研，调研过程留存记录和报告等材料。

2、安全风险分析评估

对评估区域和对象划分评估单元（管道或区域），根据前期调研结果，分析各单元基本情况和风险等级，总结风险管控现状、分布特点和主要问题，从而得出评估结论，并提出针对性管控措施建议。出具燃气管网编制风险评估报告，并附风险清单、风险分布图等成果，需符合有关标准规范和上级部门的要求。

3、评估手册

研究有关法律法规规章、国家、行业、地方标准规范、参考文献期刊以及典型案例，结合评估总结梳理的经验，编制各场景风险评估手册，包含必要的技术知识、标准规范解读和详细操作步骤，帮助了解城市生命线的风险评估要点，为后续各部门以及产权单位常态化、动态化开展城市生命线风险评估工作提供支持。

4、风险评估数据成果

（1）编制风险评估报告。需按照概述、评估方法、基本情况、评估过程、评估结论、管控措施和附图附表等内容编制风险评估报告。风险评估报告需确保依据详实、格式规范、方法科学、内容充实，并符合国家、省相关标准规范及上级部门的要求；

（2）为符合江苏省城市生命线安全工程建设的风险评估数据成果汇聚要求，对评估成果的字段、坐标和格式等内容进行梳理整合，以能充分对接智慧监管系统，便于后续评估数据成果的管理维护和动态更新。

（二）编制要求

风险评估报告编制成册，应采用科学的方案和评估体系计算各单元风险等级，总结风险管控现状、分布特点和主要问题，得出评估结论，并提出管控原则。主要包括以下内容：

1、概述。背景和意义、编制依据、主要流程、技术路线等。

2、基本情况。主要说明评估场景的基本情况：基础设施等底数、分布情况、重要设施、人口分布、设计施工、运行管理等情况，以及评估单元划分的依据和结果等。

3、风险辨识分析。包括风险辨识方法、流程，汇总建立各评估单元的风险清单。

4、风险评估方法。采取的主要方法，列明各可能性、后果指标的取值和计算过程以及各指标的计算过程。

5、评估结论。综合上述分析评估过程，总结相关结论，包含较大以上风险分析、风险分布特征分析等。

6、风险控制措施。结合上述风险源辨识、风险分析、风险评估数据结果的分析，客观、全面、充实地提出管控措施，包括可采取的工程治理措施、监督管理措施及其他管控措施等。

7、风险分布图。将评估确认的安全风险按照“红、橙、黄、蓝” （重大风险、较大风险、一般风险、低风险）划分为 4 个等级，按照不同等级安全风险的分布，绘制风险分布图。

五、重难点内容解析

1、深入调研掌握详实评估数据

在调研阶段，需要进行广泛而详细的研究工作，通过详细的研究和调查，以收集准确、全面的信息，包括收集各种来源的定量与非定量数据。在收集数据时，需要注意数据的准确性和可靠性，以确保其能够反映出实际情况。为后续的评估提供有力的支撑。

2、专家支撑严格把控评估过程

引入相关领域的专家，利用他们的专业知识和经验，为评估提供指导和支持。这些专家具备深厚的理论知识、实践经验和对特定领域的深入了解，他们的专业知识和经验可以为评估过程提供宝贵的参考和指导。

3、详细研究提出针对性管控方案

通过对风险评估结果全面、深入的研究和分析基础上，根据实际情况和需求，制定具有针对性的管理和管控原则。

六、服务期限

自合同签订之日起60日历天。

七、付款方式

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 30 %，合同签订后按规定支付；

进度款：乙方出具风险评估报告，通过甲方组织的专家评审并修改完善同意后，结合合同履行情况，一次性付清余款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

八、其他要求

1、验收标准：

提交的成果资料符合相关规范、符合宿迁市住房和城乡建设局有关要求。燃气管网风险评估报告需通过专家技术团队的评审。

2、中标供应商应根据专家评审意见及委托方意见，进行风险评估报告的深化完善工作，项目负责人应参与编制过程中的讨论会议、座谈会，并在成果汇报时到场。

3、中标供应商提交的评估成果应满足审查、存档、报批等各环节的需求及采购人要求，否则，采购人有权拒付合同款项，直至解除合同；

4、风险评估实施过程中，中标供应商提供满足采购人需求的相关配合服务。

5、项目负责人必须保证整体项目的参与度，负责项目的全过程组织和指导，并出席每次甲方组织的会议；若发现项目负责人为挂名或不担负实质性工作的，采购人有权单方面解除合同，为此而产生的一切损失和法律责任均由成交供应商承担。

6、中标供应商提供的风险评估报告需一次性通过专家技术团队的评审。

7、项目组织机构人员配备

根据本项目的特点和专业要求，项目管理组织机构配置齐全，配备相关技术人员。

8、质量保证措施和进度保证措施

主要内容包括对本项目质量保证和质量控制措施，项目进度计划和各阶段进度措施等。

9、后续服务方案

承诺项目完成后为采购人继续提供合理后期服务和技术支持、服务响应能力等内容。

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小企业声明函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

- 二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

- （一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- （二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*20。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似城市生命线燃气风险评估项目业绩的（含燃气中期评估或安全综合评价），每有一个得4分，最高得12分。 注：投标文件中提供合同原件扫描件。 |
| 项目实施方案 | 项目理解与认识 | 6.00分 | 根据对国家和省有关政策背景的描述，及掌握城市生命线安全风险评估相关研究现状的深入程度，包含但不限于对现有评估方法和案例进行概述。方案描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得6分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得3分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得 1分。没有内容不得分。 |
|  | 重难点分析和对策措施 | 10.00分 | 根据本项目的采购需求，能够准确提出本次涉及的重难点和对策措施等。方案中涉及的重点难点建议、思路清晰明了，优于采购需求的得10分；方案满足采购需求，对重点难点建议基本完整的得7分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得4分。没有内容不得分。 |
|  | 工作技术路线及评估成果 | 10.00分 | 根据技术方案中项目工作技术路线：包含但不限于可能产生的风险及来源、建立要素齐全的评估体系以及科学的计算方法、评估成果等内容。方案描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得10分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得7分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得4分。没有内容不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 10.00分 | 对本项目质量保证和质量控制措施进行打分。质量保证和质量控制措施全面，优于采购需求的得10分；质量保证和质量控制措施基本全面，满足采购需求的得7分；质量保证和质量控制措施内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得4分。没有内容不得分。 |
|  | 进度保证措施 | 8.00分 | 主要内容包括项目进度计划和各阶段进度措施等内容。进度安排详实、各项进度保证措施详实、优于采购需求的得8分；进度安排涵盖重要环节，能够满足采购需求要求的得5分；进度安排方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得2分。没有内容不得分。 |
|  | 后续服务方案 | 8.00分 | 承诺项目完成后为采购人继续提供合理后期服务和技术支持、服务响应能力等内容。方案详细、服务范围广泛、响应及时，优于采购需求的得8分；方案详细、服务范围广泛、响应有滞后性，基本满足采购需求的得5分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得2分。没有内容不得分。 |
| 其他 | 项目负责人 | 5.00分 | 项目负责人具有高级工程师技术职称得3分，具有正高级工程师技术职称得5分；本项最高得5分。 注：投标文件中提供上述职称证书原件扫描件；以上人员需提供2023年11月以来投标单位为其缴纳的任意一月社保部门出具的社保缴纳证明材料。 |
|  | 项目组成员（项目负责人除外） | 11.00分 | 1、项目组人员具有城镇燃气中级职称的，每有1名得1.5分，最多得6分；项目组人员具有城镇燃气高级及以上职称的，每有1名得2.5分，最多得10分；本项最高得10分。 2、项目组成员具有国家注册安全工程师的得1分，最多得1分。 注：①响应文件中提供上述职称证书、注册证书原件扫描件，专业以职称证书或毕业证书为准；②以上人员不得重复计分； ③以上人员需提供2023年11月以来投标单位为其缴纳的任意一月社保部门出具的社保缴纳证明材料。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2

- 1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第  （1）   种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %（工程项目为  5  %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 一、磋商申请及声明

- 二、供应商基本信息

- 三、特定资格要求的证明文件

- 四、法人授权书

- 五、中小企业声明函

- 六、开标一览表

七、分项报价表

八、项目组人员

- 九、企业业绩

- 十、磋商所需其他材料

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等资料，填表即可 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、中小（微）企业和残疾人福利性单位声明函

中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 六、开标一览表

项目编号：JSZC-321300-ZCZX-C2024-0030

项目名称：城市生命线安全工程建设二期项目燃气场景风险评估

| 标 题 | 内 容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 七、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。