招　标　文　件

项目名称：江苏省仪征经济开发区“智慧园区”（一期）项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2024-0009

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2024年6月20日

总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………43

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受江苏省仪征经济开发区管理委员会的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就江苏省仪征经济开发区“智慧园区”（一期）项目(JSZC-321081-JZCG-G2024-0009)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省仪征经济开发区“智慧园区”（一期）项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年7月11日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2024-0009

2.项目名称：江苏省仪征经济开发区“智慧园区”（一期）项目

3.预算金额：230 万元（其中设备130万元、平台及软件开发70万元、运维服务30万元）

4. 本项目设定最高限价，最高限价为230万元。（其中设备130万元、平台及软件开发70万元、运维服务30万元）

5.采购需求： 详细内容见本招标文件第四章

# 6.合同履行期限：合同签订后5个月内完成（其中1个月内完成设备供货安装、系统开发、部署上线、并启动试运行；试运行3个月；剩余1个月完成所有建设内容及项目验收合格）；验收合格后提供2年的运维服务。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年6月20日至2024年7月11日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网。

3.方式：网上获取。

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年7月11日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省仪征经济开发区管理委员会

地址：仪征市经济开发区闽泰大道1号

联系人：殷晓旭

联系方式：15952593400

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心信息

地　址：仪征市西园北路39号

联系人：杨欢

联系方式：0514-80290190

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2  如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的;

27.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.9 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商(含潜在供应商)对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币  零  元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

1、合同签订后，支付合同总价30%的预付款；设备和平台及软件开发完成合同所有约定并通过验收合格后，设备和平台及软件开发剩余款项一次性付清。

2、运维服务期满后剩余款项一次性付清。

3、每次支付要求：乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日（乙方开票日期）起10个工作日内支付完成。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

地址：                                      地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

经办人：                                    经办人：

联系电话：                                  联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 投标人（供应商）须提供承诺函，承诺设备、服务满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的相关要求(承诺函格式自拟）。

- 采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

## 本项目的核心产品：智能球型高空摄像机

# 一、建设需求

为进一步提升江苏省仪征经济开发区综合管理服务水平和安全环保监管效能，通过视频监控、云计算、人工智能、GIS等技术建设江苏省仪征经济开发区“智慧园区”平台，推动智慧园区数字化发展及园区服务运营效率提升，助力园区智慧化升级改造。

# 二、建设依据

1、国务院办公厅《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发[2017]7号）；

2、省政府办公厅《关于印发江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划的通知》（苏政办发〔2016〕137号）；

3、省商务厅《江苏省智慧园区认定和管理暂行规定》（苏商开发[2017]531号）。

4、《城市监控报警联网系统通用技术要求》

5、《安全防范工程技术规范》

6、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

7、《智能建筑工程质量验收标准》GB50339-2003

8、《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93

9、《低压电器施工及验收规范》GB50254-96

10、《电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96

11、《1KV以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96

12、《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

13、《电视系统工程设计规范》JGT1.5-87

14、《民用建筑电气设计规范》JGT/T16-92

15、《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401-87

16、《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94

17、《软件工程国家标准》CTB856

18、《光纤分布式数据接口(FDDI)高建局域网标准》

19、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

20、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367－2001

21、《安全防范工程程序与要求》GA/T75－94

22、《防雷设计规范》GB50057－94

23、《中国电器安装工程施工及验收规范》GBJZ32－90－92

24、《信息技术客户通用电缆铺设要求》ISO/IEC11801

25、《工业电视系统工程技术规范》GBJ115-87

26、《视音频编解码标准——视听对象的编码（6部分）》ISO/IEC14496

27、《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》ECS37-91

28、《城市地理空间框架数据标准》	CJJ103－2004

29、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

30、《民用闭路监视系统工程技术规范》GB50198

31、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

32、《彩色图像质量主观评价方法》GB/T7401

33、《视频安防监控系统技术要求》GA/T367

34、《安全防范系统验收规则》GA308-2001

35、《安防视频监控系统技术要求》GA/T367-2001

36、《中国公众多媒体通信网网络管理规范》YDN075-1998

37、《全省社会面治安监控系统建设规范（试行）》(江苏省地方标准)

# 三、建设要求

江苏省仪征经济开发区智慧园区综合管理平台主体采用B/S架构，以及主流、开放的平台应用框架，满足可靠、集成、兼容、可扩展、可维护、安全等性能要求，支撑经济开发区安全管控的信息化数字化应用需求。

## 1、系统设计要求

## （1）业务流程覆盖，支持实现本方案的基本功能；

## （2）功能模块化设计，各模块可单独使用；

## （3）集成性，提供开放接口，便于与园区内企业、其他职能部门及上级政府应急管理等部门信息系统对接集成；

## （4）兼容性，注重融合园区现有信息系统，实现功能互补，数据互联互通；

## （5）可扩展性，园区根据自身建设要求，完成基本建设内容，还可以扩展创新应用和场景；

## （6）支持跨平台、跨系统运行，支持大屏、电脑端和移动设备；

## （7）数据标准化，规范各类信息资源元数据和编码规则，统一数据处理机制。

## 2、系统性能指标要求

## （1）网络延迟

静态数据(企业基础数据、第三方、特殊作业、双重预防机制等) 传输网络延迟不超过 2s。视频监控数据传输网络延迟不超过5s实时动态数据 (传感器感知数据) 传输网络延迟不超过 2s数据更新频次不低于 5min。（提供承诺函原件扫描上传）

## （2）安全等级

## 满足安全等保 2.0 二级要求。

## （3）响应时间

## 交互类：在系统中进行的业务处理，如录入、修改或删除一条记录，发布一条信息等操作，平均响应时间:0.2-0.8s，峰值响应时间:0.5-1s,视频点播平均响应时间: 5-10s。

## 查询类：参考范围，简单查询平均响应时间:1-3s，复杂查询平均响应时间:3-5s，地理信息查询平均响应时间: 5-10s。

## 在线分析类：参考范围，平均响应时间: 0.3-1s，峰值响应时间: 0.5-3s。

## 统计报表类：参考范围，平均响应时间: 1-3s，峰值响应时间: 3-8s。

## 并发数：支持同时在线用户数大于1000，并发用户数不小于300。

## （4）稳定性

## 要求7*24h运行，通过性能监测、系统巡检等方式，及时发现并避免系统故障；每年意外死机不超过3次；因平台问题导致的操作失败率不超过0.5%；服务器系统时间与标准时间应实时同步。

## 3、系统质量要求

## （1）系统应具备高可靠性。投标人应提供成熟的、容错性和易恢复性俱佳的软件系统。

## （2）系统应具有完备的功能性。软件系统应满足采购人的使用要求，具有完善、准确的功能。

## （3）系统应具备完整性和安全性。软件系统应提供有效的安全保密措施，确保系统和数据资源的安全；不同的操作员具有不同的数据访问权限和功能操作权限，系统管理员应能对各操作员的权限进行配置和管理。

## （4）系统应易于使用。软件系统应易于安装和使用，具备风格一致用户界面；采用B/S架构，应能在浏览器中完成基本的管理任务，对用户输入错误，应尽早发现和提示；应具备完善的帮助功能。

## （5）系统可维护性要求。软件系统应易于修改，对某一个应用的修改，不影响其他系统的正常运行；应易于扩展，新增服务时要求对系统做尽可能少的修改。

## 4、系统安全要求

全面考虑物理环境安全、网络和通信安全、边界安全、终端安全、云安全、应用系统安全、数据安全、装置及设备安全、处置恢复安全等重点安全防护对象及场景，提供安全保障软硬件配套设施及服务。通过固件安全增强、漏洞修复加固、补丁升级管理、安全监测审计、加强认证授权、部署分布式拒绝服务（DDoS）防御体系、应用程序安全、主机入侵监测防护、漏洞扫描、资源访问控制、信息完整性保护等安全措施保障核心数据的安全流转及平台的正常运行，对物理、网络、系统、应用、数据及用户安全等实现可管可控，打造满足园区安全管理需求的安全技术体系和相应管理机制，实现网络安全与物理安全的真正融合。

# 四、建设内容

### 1、基础设施建设

主要包括：视频管理中心、GIS地理信息平台及可视化数据、视频监控及智能分析平台、数据资源平台、统一身份认证平台。投标人提供的基础硬件设备应满足以下功能参数要求。

## （1）视频管理中心要求

基础硬件设施包括显示大屏，部分采用室内小间距LED无缝大屏，显示画面柔和低亮高灰、高对比度、更宽的色域空间和更快的响应速度、任意大小尺寸无缝拼接。综合管理平台具备视频的预览、储存、回放、查询、放大、轮巡、变焦及云台控制功能,满足园区快速调阅企业及公共区域各类视频监控画面,迅速掌握现场情况，同时支持与各类参数报警联动,提供标准应用接口供各部门调阅视频画面。

## （2）GIS地理信息平台及可视化数据要求

### 1）GIS地理信息平台要求

GIS地理信息平台包括云计算、云存储以及数据传输服务，为GIS应用提供能力支持。通过汇聚各企业或园区航拍图、电子地图等服务叠加，建立空间地理数据库，实现基础地理数据和业务地理数据采集、处理、建库、更新和维护。支持GIS数据管理、服务发布、空间分析、场景构建，快速部署、规划、调度和指挥应用，帮助职能部门快速构建定制化的GIS应用。

平台综合运用三维空间技术、地理信息技术，支持对辖区全三维场景地图的基本操作，能够实现无级放大、缩小、上升、下降、俯视、仰视、旋转，实现对场景的 360°全方位操作。

具备三维服务发布及运维能力，管理维护各种空间数据服务发布、用户安全管理、平台监控、日志管理、服务注册、服务访问统计等功能而设计的多层次全方位的在线服务系统。对地理信息公共平台的服务、安全、运行等各环节进行实时监控，对各系统运行的关键信息进行记录，对突发件进行报警处理。

提供在线服务主要提供三维平台的在线二次开发接口服务，采购人可以调用这些接口，组装自己的专题应用系统，后期实现园区各个专题业务系统（车辆、门禁、报警系统等）的对接应用。

支持对二维基础地理信息数据、三维地理信息数据进行一体化的共享发布与管理机制。支持的服务类型包括地形数据、影像数据、模型数据、倾斜摄影数据，支持 OGC 发布的 WMS、WFS、WMTS 服务。

提供权限管理，权限管理分为用户管理和角色管理，用户管理提供用户的注册和用户的角色分配，角色管理支持用户的角色分配，用户与角色的关联，给予每个服务角色授权。对于已注册并分配角色的用户，即可分配数据权限与功能权限，实现对资源共享与安全的精细化控制。

系统支持场景数据的分图层管理，将场景地图分为地形、影像、路网、建筑、自定义模型图层等，用户可以根据需求操作图层的开启和隐藏。

系统提供交互式量算，支持对道路、建筑等模型的面积、高度进行量算。具备任意平面距离的量算（两点和多点距离）、平面面积的量算、垂直高度的量算以及空间任意距离的量算功能。

支持WGS84、CGCS2000坐标系数据；支持海量影像数据（DOM）、高程模型（DEM）、OSGB倾斜摄影数据动态加载可以接入常见地理信息数据格式，包含 WFS、ShapeFile 等矢量数据，支持导入 WRL、OSGB、C3S、3Dtitles三维模型数据。

平台支持在 Unix 或 Linux 或 Windows（满足任意一种即可）操作系统上安装部署发布，并支持多节点分布式集群部署。

### 2）可视化数据要求

地理信息数据建模：配置园区电子地图，根据用途和呈现方式来选取相应的数据类型并实现周期性更新，支持平台基本应用。采用倾斜摄影技术手段实现园区可视化数据建设。倾斜摄影作为高效的数据采集技术，以大范围、高精度、高清晰的方式全面感知复杂场景，数据输出格式应为OSGB，采集影像的分辨率应在3cm以内，最终模型平面精度应在5cm以内，高程精度应在10cm以内。

地理信息数据底座软件（GIS平台）：建设地理信息数据底座软件（GIS平台）加载展示、管理、应用地理信息数据，通过此类软件，可编辑地理信息数据应用的各项功能，形成良好的网络应用界面，方便用户使用。

#### （3）视频监控和智能分析平台要求

本项目在开发区大数据及临江重工产业园和汽车产业园两个片区约27平方公里范围内，租赁现有7座铁塔安装配备7台高空瞭望相机，通过VPN专用网络通道上传视频信号至后台集中监控，实现对包括工厂、公共区域道路、车辆、人员及环境卫生等精准实时监控，对非法集聚、生态环境破坏等事后取证溯源。在区内30条主次干道路口增设30个点位球机+枪机，其中智能球形摄像机26台、网络摄像机35台；对区内主次干道路口现有的599路视频监控进行整合，通过VPN专用网络通道上传上述视频信号至后台集中监控，实现对园区内主次干道交通路口及重要点位道路两侧违法停车自动检测抓拍。

平台对接入的固定摄像机、视频会议、布控球、移动终端等数字/模拟视频信号统一处理，支持GB/T28181—2016国标协议，利用平台的视频整合能力和AI技术，对来自不同设备的视频流进行统一管理和智能分析。具备视频的预览、储存、回放、查询、放大、轮巡、变焦及云台控制功能，满足园区快速调阅企业及公共区域各类视频监控画面，迅速掌握现场情况。

正常视频画面存储时间不少于30天，报警视频画面至少储存1年。储存的视频图像应附带位置、时间信息，记录的图像应为逐帧记录格式。应支持与各类参数报警联动，可提供标准API接口供各部门调阅视频画面。

针对园区内存量监控设备，对于不符合新系统要求的存量设备，通过更换硬件设备、升级软件或添加中间件等方式，使其符合新的标准，统一接入新平台。

智能化巡检系统，利用AI融合巡检超脑，搭配前端监控摄像机，全天候对辖区内各类场景进行智能监管，通过集成各种AIOP算法，包括目标识别、车辆管理、异常行为、街道事件等，实现对监控视频的智能分析，提升监控视频价值，服务数字化安防。检测算法依托视频监控手段，以人工智能为核心，协助相关部门进行企业园区智能化管理。

AI融合巡检超脑采用嵌入式设计，集成智能处理芯片，集IPC接入、存储、管理、智能分析于一体。

#### （4）数据资源平台要求

智慧园区综合管理平台采用的云技术，提供对机房空间资源、计算资源、存储资源、网络、数据库等资源的专属使用，同时提供高安全的网络隔离环境满足网络隔离要求，资源独享可以避免业务高发期资源被抢占造成的业务卡顿情况，从而满足性能、安全、可靠性、可扩展性等关键业务诉求。

#### （5）统一身份认证平台要求

建设智慧园区综合管理平台统一身份认证系统，实现用户、权限和登录认证的统一管理，实现多个应用系统间的单点登录，系统支持用户管理、机构管理、角色管理、密码管理、企业导航、个人导航、账号管理、应用对象管理、应用单点登录、应用数据同步等。

### 2、业务系统建设

本次智慧园区项目，在深入考虑园区多元化需求的基础上，通过精心规划和部署，全新打造了视频监控系统与地理信息系统。这两大系统的融合应用，在智慧安防、智慧环保、智慧交通、智慧城管以及智慧工地等多个关键领域，均展现出了显著的应用优化效果。

#### （1）智慧安防

##### 1）精准定位与快速响应

通过GIS系统，可以精确地标定视频监控点的位置，并在地图上直观显示。一旦发生异常事件，如入侵、火灾等，系统可以迅速定位到相关监控点，并通过视频监控系统实时查看现场情况。

结合GIS的路径分析功能，可以为应急响应人员提供最优的救援路径，确保他们能以最快的速度到达现场，并采取相应的处理措施。

##### 2）智能预警与风险评估

利用视频监控系统的智能分析功能，结合GIS系统提供的地理信息数据，可以建立智能预警模型。通过对历史数据的学习和分析，系统能够预测潜在的安全风险，并在风险发生前发出预警。

GIS系统还可以对监控区域进行风险评估，通过叠加各种地理信息图层（如地形、建筑、人口分布等），分析出不同区域的风险等级，为安防资源的部署提供决策支持。

##### 3）跨区域联防联控

在大型活动或重要区域，可以通过视频监控系统与GIS系统的结合，实现跨区域的联防联控。系统可以将不同区域的监控点连接在一起，形成一个统一的监控网络。

当一个区域发生异常事件时，其他区域的监控点可以迅速响应，通过视频监控系统实时查看现场情况，并协调资源进行应急处理。

##### 4）可视化指挥与调度

在紧急情况下，通过GIS系统的可视化界面，可以清晰地看到各个监控点的位置、状态以及现场情况。指挥人员可以根据这些信息，进行直观的指挥和调度。

结合视频监控系统，指挥人员可以实时查看现场画面，了解事态发展情况，并做出更加准确的决策。

##### 5）数据分析与决策支持

视频监控系统和GIS系统都可以收集大量的数据，如视频图像、地理位置信息、报警信息等。通过对这些数据的深度挖掘和分析，可以了解安防工作的整体情况、发现潜在的安全隐患、评估安防措施的有效性等。

基于数据分析的结果，可以为安防工作的决策提供有力支持，如优化监控点的布局、调整安防资源的配置、改进安防策略等。

#### （2）智慧环保

##### 1）环境监测与数据分析

视频监控系统：通过高清摄像头和AI视频分析技术，可以实时监测环境中的污染源、园区动植物状况以及自然资源的利用情况。系统能够实时分析大量视频数据，识别异常事件，如非法排放、森林火灾等，帮助环保部门快速响应并采取相应的措施。

地理信息系统（GIS）：利用GIS的空间分析和数据处理能力，可以对环境监测数据进行地理空间化展示，便于管理者直观地了解污染源的空间分布、污染物的扩散路径等信息。此外，GIS还可以与卫星遥感数据结合，实现对园区的环境质量监测。

##### 2）污染源监控与治理

视频监控系统：利用视频监控系统对工业排放口、污水处理站等污染源进行实时监控，确保排放符合环保标准。系统能够及时发现异常排放行为，并通知相关部门进行处理。

地理信息系统（GIS）：GIS可以建立污染源的空间数据库，记录污染源的位置、类型、排放量等信息。通过GIS的查询和分析功能，可以方便地了解污染源的分布情况，为污染治理提供决策支持。同时，GIS还可以与环保部门的移动执法系统结合，实现污染源的远程监控和执法。

#### （3）智慧交通

##### 1）实时监控与调度

视频监控系统实时捕获交通状况的视频图像，并通过图像处理和分析技术识别车辆流量、车速、交通拥堵等情况。

GIS系统将这些实时数据与地图相结合，实现交通状况的地理空间可视化。交通管理部门可以直观地看到拥堵路段、事故现场等，从而快速做出调度决策。

##### 2）交通事件检测与响应

视频监控系统通过智能分析技术，可以自动检测交通事件，如交通事故、违章停车、非法变道等。

一旦检测到交通事件，系统可以自动定位事件位置，并通过GIS地图进行快速显示。交通管理部门可以快速响应，调派人员进行处理。

##### 3）交通规划与优化

GIS系统可以收集和分析历史交通数据，如车流量、车速、交通拥堵等，从而揭示交通流的变化规律和趋势。

结合视频监控系统实时捕获的数据，交通管理部门可以更加准确地评估交通状况，优化交通信号灯控制、路网设计等，提升交通运行效率。

##### 4）公共交通管理

视频监控系统可以实时监测公交车、出租车等公共交通工具的运行轨迹和载客情况。

GIS系统可以将这些数据与地图相结合，实现公共交通的实时调度和管理。例如，根据实时客流情况调整公交车班次和路线，提高公共交通的运营效率和服务质量。

#### （4）智慧城管

##### 1）实时监控与调度

视频监控系统能够实时监控城市的重要区域、公共场所、道路交通等场所，通过摄像头捕捉的视频图像，为城市管理提供直观的信息。

结合GIS系统，可以将视频监控的图像信息与地理位置信息相结合，实现实时监控的地理空间可视化。这使得城市管理者能够迅速定位问题区域，并做出及时的调度和决策。

##### 2）城市安全管理

视频监控系统可以及时发现城市中的安全隐患，如火灾、爆炸、交通事故等。通过与GIS系统相结合，可以快速确定事件发生的地点和周边环境，为应急预案的制定提供准确信息。

同时，GIS系统还可以为城市安全提供数据支持，如分析城市中的危险源、评估城市安全风险等。

##### 3）城市事件快速响应

视频监控系统可以实时监测城市中的异常情况，如街头斗殴、交通事故、公共设施损坏等。结合GIS系统，可以迅速定位事件发生的地点，并通知最近的执法人员或紧急服务团队进行快速响应。这大大减少了响应时间，提高了处理效率。

##### 4）城市基础设施管理

GIS系统可以建立城市基础设施的数字地图，包括道路、桥梁、隧道、排水系统、供电线路等。结合视频监控系统，可以实时监控这些基础设施的运行状况，及时发现潜在的问题或故障，并进行预防性维护或紧急修复。

##### 5）城市绿化与景观管理

通过视频监控系统，可以实时监测城市绿化带、公园、广场等公共区域的状况，如植物生长情况、垃圾堆积情况等。结合GIS系统，可以分析绿化覆盖率、景观分布等信息，为城市绿化和景观规划提供科学依据。

#### （5）智慧工地

##### 1）实时监控与安全管理

视频监控系统能够实时监控工地的各个角落，包括工地出入口、施工区域、高处作业区等，确保施工过程的安全和稳定。

结合GIS系统，可以将视频监控的图像信息与地理位置信息相结合，实现实时监控的地理空间可视化。这有助于管理员迅速定位问题区域，并做出及时的调度和决策。

##### 2）作业现场实况与证据数据

视频监控系统可以实时记录工地的施工活动，包括人员行为、设备使用等。这些录像资料可以作为工程监理、安全验收、责任追究等方面的重要依据。

结合GIS系统，可以将录像资料与地理位置信息相结合，为管理员提供作业现场的实况展示和数据分析。在纠纷和争议产生时，视频资料可以提供真实的证据，维护企业的合法权益。

##### 3）资源管理与优化

GIS系统可以管理工地的各种资源信息，如设备位置、材料库存、人员分布等。通过查询和分析这些数据，管理员可以优化资源配置，提高施工效率。

结合视频监控系统，管理员可以实时了解资源的实际使用情况和状态，从而更加准确地制定资源调配计划。

##### 4）施工模拟与预测

借助GIS系统，管理员可以建立工地的三维模型，并进行施工模拟和预测。这有助于管理员提前发现潜在的问题和风险，并制定相应的应对措施。

视频监控系统可以实时提供施工现场的实际情况，与GIS系统的模拟数据进行对比和分析，从而不断优化施工方案和提高施工质量。

3、本项目所有设备验收合格后质保三年。

### 4、本次项目涉及到采购人的核心业务系统，安全及保密要求较高，因此要求中标人的所有参与服务的人员与采购人签订保密协议。凡涉及采购人的应用系统、数据、机型配置、IP地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及采购人系统的数据信息，必须先通过采购人认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离工作现场。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

### 5、本项目开发的产品知识产权及供应商应提供软件源代码；硬件设备产权归采购人所有。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

### 6、本项目报价包括完成该项目的所有货物、辅配件、包装、运输、装卸、人工、保险、安装调试、售后服务、税金、检测、验收等一切费用，采购人不再另行支付。

### 7、基础设施、设备参数及系统功能清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 功能/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控及智能分析平台 | 智能球型高空摄像机（含高空球机专用吊装支架） | 1、不低于3200万360°球型高空摄像机，全景采用不少于8个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出不低于2x180°大场景拼接画面; 2、全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置不低于40倍变焦镜头; 3、全景摄像机：最高分辨率及帧率至少可达2个 5520×2400@30fps;视场角要满足水平2 × 180°，垂直85°；星光级超低照度不低于0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白）; 4、细节摄像机：最高分辨率及帧率不低于2560x1440@30fps;星光级超低照度不低于0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR ; 5、不低于40倍光学变倍，16倍数字变倍;要满足水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）;采用高效红外阵列，低功耗，照射距离不少于250m; 6、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能; ★7、支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） | 7 | 台 |
|  |  | 智能球型摄像机（含球机专用吊装支架） | 1、不低于400万像素，32倍光学变倍，16倍数字变倍; 2、最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON)；0 Lux with IR；宽动态：120dB超宽动态； 3、焦距满足：6-192mm；视场角满足：56.62~3.3度（广角~望远）；支持防补光过曝；红外照射距离：不低于250 m 水平范围满足：360°；垂直范围满足：-20°-90°(自动翻转)防护：不低于IP67； 4、支持道路违章检测：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头;占有率; 5、支持道路事件检测：（1）高速、高架场景道路事件检测：抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；（2）城市道路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测; ★6、可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） ★7、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） | 26 | 台 |
|  |  | 网络摄像机 | 1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 3、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light宽动态：120 dB 4、内置麦克风，高清拾音;支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m;符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 35 | 台 |
|  |  | 八角杆件（含横臂、基础、辅材） | 立杆：八角直径180-240-6.5米*5mm厚 下法兰450-16mm厚 上法兰320*320-16厚 杆件整体热镀锌喷塑 顶部配黄色杆帽； 横杆90-160-6米*3mm厚.横臂焊导槽； 基础：开挖1.5*1.5*2.0米 固定法兰直径450-4厚 对角中心距350-6支M24圆钢1.285米 6*M24钢筋笼，混凝土浇筑。 | 32 | 套 |
|  |  | 防水设备箱（含漏电保护器、插座、接地防雷系统） | 防水设备箱：550*450*300mm 壁厚1.5mm定制 含空卡 防雷插座：突破三眼6位 接地防雷系统：直径16毫米 全铜接地棒 长度1.5米 防雷器 | 37 | 个 |
|  |  | 设备电源线 | 2*1.5 | 1800 | 米 |
|  |  | 网线 | 国产优质六类 | 1500 | 米 |
|  |  | 横臂支架 | 2-4米 横臂Φ110-Φ90壁厚3mm | 3 | 套 |
|  |  | 主电源线 | 3*2.5（接市电） | 4850 | 米 |
|  |  | 硬盘录像机 | 1、标准机架式不低于16盘位硬盘录像机，支持硬盘热插拔；不少于2个HDMI，1个VGA，双异源输出，支持双4K输出； 2、配备不少于16块8T盘（总容量可达128TB）；不少于4个10M/100M/1000Mbps网口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口； 3、支持报警IO接口：不少于16路报警输入，8路报警输出；输入带宽：不低于400Mbps，输出带宽：不低于400Mbps； 4、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入，解码能力：最大支持20×1080P； 5、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 6、智能应用：集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体。 | 1 | 套 |
|  |  | 平台管理主机 | 1、CPU：至少配置1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz ； 2、内存：配置不低于64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存硬盘：配置不少于4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘， 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ，PCIE扩展：支持不少于6个PCIE扩展插槽； 3、网口：不少于板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口，其他接口：不少于1个RJ45管理接口，后置不少于2个USB 3.0接口，前置不少于2个USB2.0接口，1个VGA接口。 | 1 | 台 |
|  |  | 24千兆光交换机（含光模块） | 配置要求不低于：24x1G/10G(XG) SFP/SFP+光口 ，机架式，DC36~72V供电AC110V-240V供电含24个千兆双纤单模光模块。 | 3 | 台 |
|  |  | 视频管理平台（含100路授权） | 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力， 在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲； ★6、支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） 二、录像回放 ★1、支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力。 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； ★2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 1 | 套 |
|  |  | 视频算法平台（含50路） | 1、模型库管理，提供算法模型包线下导入或在线从训练平台获取； 2、模型下发，实现设备引擎上的算法模型部署和管理； 3、智能分析任务，实现已下发模型的引擎进行任务检测分析； 4、检测分析，实现检测数据分析并以报警形式流转； 5、素材收集，把检测图片统一本地存储或上报。 | 1 | 套 |
| 2 | 视频管理中心 | LED屏（含屏内配线） | 1、像素结构 1R1G1B；封装方式 SMD；像素间距 1.538mm；像素密度 422500点/㎡ ； 2、维护方式 完全前维护； 3、模组尺寸 320mm×160mm； 4、模组分辨率 208×104；存储湿度 10%~85% RH（无冷凝水）。 5、内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线等 | 10.752 | 平方 |
|  |  | 发送处理系统 | 1、支持2 路 HDMI1.4，1 路 DVI视频输入，1路HDMI环通输出；支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节；支持快捷配屏和高级配屏功能；支持设备间备份设置； 2、支持10路千兆网口，视频带载高达 650 万像素，带载支持最大宽度10240，高度8192。 | 1 | 台 |
|  |  | 接收卡 | 1、集成 8 个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板； 2、采用千兆网口，可以连接 PC 端。支持逐点亮色度校正。 | 35 | 张 |
|  |  | 电源 | 直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W | 70 | 台 |
|  |  | 智能配电柜 | 1、1 组 3 路， 3 个 1P 空开。 2、电源+ PLC。 3、箱体 300*400*150 单开门挂墙安装。 | 1 | 台 |
|  |  | 模块化机柜整体高度3.05 | 成本定制，柜门60公分，含2根拉杆。 | 35.568 | 平方 |
| 3 | 可视化数据 | 实景三维数据建设 | 1、航摄分辨率：优于0.03 米； 2、对园区内重点建筑、桥梁、重点地段地面等特殊区域进行针对性的精细化补拍。拍摄精度参数根据实际效果确定，但须优于 2 中参数； 3、航摄平坦地区太阳高度角须大于 30°，建筑密集地区太阳高度角大于 40°，以保证具有充足的光照度，又避免过大的阴影； 4、像控点的分布、选点须满足模型制作控制要求，并严格按照相关规范和标准执行，原则上间隔应低于 500 米； 5、平面坐标系统为 2000 国家大地坐标系，高程系统为 1985 国家高程基准； 6、模型质量要求：模型轮廓清晰、达到相应分辨率，格式为 osgb，平面坐标系统为 2000 国家大地坐标系，高程系统为 1985 国家高程基准； 7、成果模型效果要求：模型整体色彩亮丽自然均匀；水面区域平滑，不存在明显漏洞和凹凸；建筑墙体平滑，不存在明显破面和凹凸；对动态车辆造成的道路凹凸进行修复处理；不存在各种不明悬浮物；不存在地面下不明杂物。 | 1 | 项 |
| 4 | GIS地理信息平台 | GIS平台 | 1、平台综合运用三维空间技术、地理信息技术，支持对辖区全三维场景地图的基本操作，能够实现无级放大、缩小、上升、下降、俯视、仰视、旋转，实现对场景的 360°全方位操作； 2、具备三维服务发布及运维能力，管理维护各种空间数据服务发布、用户安全管理、平台监控、日志管理、服务注册、服务访问统计等功能而设计的多层次全方位的在线服务系统。对地理信息公共平台的服务、安全、运行等各环节进行实时监控，对各系统运行的关键信息进行记录，对突发件进行报警处理； 3、提供在线服务主要提供三维平台的在线二次开发接口服务，采购人可以调用这些接口，组装自己的专题应用系统，后期实现园区各个专题业务系统（车辆、门禁、报警系统等）的对接应用； 4、支持对二维基础地理信息数据、三维地理信息数据进行一体化的共享发布与管理机制。支持的服务类型包括地形数据、影像数据、模型数据、倾斜摄影数据，支持 OGC 发布的 WMS、WFS、WMTS 服务； 5、提供权限管理，权限管理分为用户管理和角色管理，用户管理提供用户的注册和用户的角色分配，角色管理支持用户的角色分配，用户与角色的关联，给予每个服务角色授权。对于已注册并分配角色的用户，即可分配数据权限与功能权限，实现对资源共享与安全的精细化控制； 6、系统支持场景数据的分图层管理，将场景地图分为地形、影像、路网、建筑、自定义模型图层等，用户可以根据需求操作图层的开启和隐藏； 7、系统提供交互式量算，支持对道路、建筑等模型的面积、高度进行量算。具备任意平面距离的量算（两点和多点距离）、平面面积的量算、垂直高度的量算以及空间任意距离的量算功能； 8、支持WGS84、CGCS2000坐标系数据；支持海量影像数据（DOM）、高程模型（DEM）、OSGB 倾斜摄影数据动态加载可以接入常见地理信息数据格式，包含 WFS、Shape File 等矢量数据，支持导入WRL、OSGB、C3S、3Dtitles三维模型数据； 9、平台支持在 Unix 或 Linux 或 Windows（满足任意一种即可）操作系统上安装部署发布，并支持多节点分布式集群部署。 | 1 | 项 |
| 5 | 数据资源平台 | 云服务 | 1、参数规格：8vCPUS/16GB/高IO1TGB；GPU能力满足GIS平台要求； ★2、云服务提供商获不低于A级的《两化融合管理体系评定证书》；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） ★3、云服务提供商获《ISO/IEC 27036 供应链信息安全认证》、《ISO/IEC 27034 应用安全体系认证》；（提供证书，扫描上传） ★4、支持云主机HA（High Available）机制，在云主机出现故障时能够检测和自动拉起，确保业务快速恢复，恢复时长分钟级；（提供测试报告扫描上传） 5、支持国产化操作系统 | 年 | 3 |
|  |  | 云安全服务 | ★1.攻击监测：可进行全IP地址在线实时流量监控和全面风险评估，当流量出现异常或者超过预先设置的阈值，自动启动流量告警（包括短信、电话、邮件等可选方式）；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） ★2.流量清洗：采用基于管道侧的清洗中心，使用 BGP 进行全网牵引清洗或长牵引清洗，无需修改DNS配置和IP地址，只需要提供防护目标对象即可进行防护；可提供对业务流量和针对客户IP地址（段）的DDoS攻击流量溯源分析服务；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） ★3.流量封堵：可提供针对客户IP地址（段）的黑洞路由服务，实现丢弃来自网络攻击流量在内的所有去往该IP地址（段）流量；（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） 4.报表要求：提供攻击分析报告、月度运行分析报告； ★5.投标人提供可弹性≤100Gbps的DDoS防护清洗能力，投标人产品需采用分布式近源洗防护，防护配置采用零部署零配置方式，清洗中心在全球需满足60个清洗中心，且清洗能力需不低于12Tbps。（提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告，扫描上传） | 年 | 3 |
| 6 | 软件开发 | 智慧园区综合管理平台统一身份认证系统 | 符合系统设计要求。 | 1 | 项 |
|  |  | 智慧园区综合管理平台 | 符合系统设计要求。 | 1 | 项 |
| 7 | 配套服务 | 铁塔资源服务（含所有高空相机铁塔使用、电费等） | 要求点位布置合理，高空相机能覆盖园区全境。 | 年 | 3 |
|  |  | 云机房服务（含租赁费、服务费和电费） | 1、提供42U标准机柜安装配套设备，600MM宽、1000MM深、2000MM高 2、要求云机房配套设施齐全包括空调、UPS、双路市电引入、固定油机、以及动环系统 | 年 | 3 |
|  |  | 网络服务（含所有视频监控、调度中心、云机房VPN电路服务费） | 二层VPN，视频监控传输带宽大于20M，云机房传输带宽大于100M，调度中心传输带宽大于200M。 | 年 | 3 |
| 8 | 运维服务 | 平台及软件开发验收合格后提供日常运维服务 | ★提供故障处理全流程闭环管控IT支撑系统，用于故障处理时限控制和责任认定。（提供证明材料扫描上传） | 年 | 2 |

# 五、运维服务要求

运维服务包括：日常监控、日常值守、数据资产管理、软件培训服务等。

日常监控：需包括对前端视频监控设备、视频管理中心及各应用系统进行日常维护，对异常事件进行分析、核查、上报、处置；

日常值守：需对平台提供值守服务，包括对系统运行及突发事件响应提供技术保障支持。

数据资产管理：需周期性对平台运行情况进行记录检查，形成工单，协助园区/企业完善数据填报、维护工作，提供数据治理服务。

系统培训服务：需对园区各部门用户开展应用系统使用培训。

# （六）项目管理要求

投标人需对项目管理的以下方面做详细说明：项目组织结构、项目计划、质量控制措施、风险管理、应急预案、实施管理、保密管理、系统测试及验收等。另外，投标人应满足以下要求：

（1）项目实施期间，中标人应安排具有专业技术水平的专职人员参与本项目建设。

（2）项目启动建设后中标人实际所派项目团队的组成和人员，必须与投标文件中所报人员一致，在项目实施过程中不得随意更换与投标文件不一致的项目人员，如有人员变动应提前1个月向采购人书面报备。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）

（3）项目例会、项目协调会等项目相关会议由中标人按采购人的要求定期组织召开。

（4）指定一名项目经理与采购人的对口联系，在项目建设期间应驻场，电话要保持7*24小时通畅，如遇到特殊情况需提前通知采购人相关人员。

（5）投标人应提供整体的项目管理方案，项目的重大事件或者管理变更需要得到采购人相关人员同意；关键性操作（如：重启服务器、管理员账号生成、权限的修改等）需以邮件或书面的方式得到采购人相关人员同意。

（6）拟派本项目的项目经理及项目组成员须具备项目实施经验。项目团队（不包括项目经理）应包括设计人员、需求分析人员、系统开发人员、系统测试人员等，在项目管理过程中应严格遵循采购人拟定的相关管理制度。

# （七）售后服务与培训要求

投标人应承诺为采购人提供系统相应的技术支持、售后服务和用户培训。

中标人应提供全方位、全生命周期的服务，包括：产品支持/升级、咨询/实施、应用型表单开发/客户化开发、持续优化、主动预警/客户关怀等。服务内容包括但不限于以下内容：

用户在使用过程中的技术问题提供解答；

提供全天候24小时热线电话服务响应；

系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作；

现场排除系统试运行过程中出现的软硬件故障；

对用户的后续开发集成提供技术支持；

对发生的问题在1小时内给予响应，紧急情况下10小时内到现场，予以解决，并保持7×24小时的热线技术支持；

自本项目验收通过之日起，中标人应提供运维服务直至服务期满；

需提供软件版本更新服务及升级服务；

需提供完备的事件响应流程，可提供多种快捷方式，及时准确地解决项目启动运行后出现的各种问题；

需提供客户回访服务，通过客户回访的方式对项目启动后的运行状况的检查、及对设备的检修；

需提供在使用产品过程中的使用技巧咨询；

需提供在使用产品过程中软硬件产品的各类运行故障的响应与处理；

需提供对系统相关数据接口的升级维护；

需提供对系统相关数据的维护；

需提供与系统相关的数据库等故障排查、巡检、维护等相关配合服务；

投标人应在投标文件中明确列出售后服务的具体内容（包括但不限于上述内容），并对售后服务的质量等内容做出承诺。

中标人应负责采购人相关的技术人员、管理人员和所有系统使用人员的培训，培训方式包括现场培训和集中培训，制定培训方案。

培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障及软件结构、定制和升级等技术方面，以及系统操作使用各方面内容，并提供全套培训教材（中文）和培训计划表。

投标人应针对不同应用场景设计具有针对性的培训方案，并详细开列各种培训费用（包含在投标报价中，采购人不另行支付此项费用）。

# （八）应急预案要求

建立和健全故障的应急处理机制，提高应急处理能力，最大程度地预防和减少故障对信息系统造成的损害，努力保障各项业务的正常运行。

## 1.设备故障应急预案

若设备发生故障情况时，设备维护人员应在1小时内响应。

提供备品备件，确保能立即投入使用。同时联系设备供应商到现场，对设备进行检查。

## 2.通信网络故障应急预案

发生通信网络故障后，网络维护人员应及时通知运维团队处置。

系统维保商应及时查清通信网络故障位置，或联系相关通信网络运营商，请求协助查清原因。同时，隔离故障区域，切断故障区与服务器的网络联接。

若有必要联系网络设备供应商，会同网络维护单位共同检测故障区域，逐步恢复故障区与服务器的网络联接，恢复通信网络，保证正常运转。

## 3.不良信息和网络病毒事件应急预案

当发现不良信息或网络病毒时，网络管理员应立即断开网线，终止不良信息或网络病毒传播，并及时通知运维团队处置。

接到报告后，运维团队应通告所有计算机用户防病毒方法，隔离网络，指导各计算机操作人员进行杀毒处理，直至网络处于安全状态。

对不良信息要进一步追查来源，对未经相关领导同意，擅自发布信息，造成不良影响且触犯法律者，移交执法部门追究法律责任。

六、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省仪征经济开发区“智慧园区”（一期）项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

- 评标方法：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1） 对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的报价得分分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100% | 30分 |
| 2 | 项目实施成员能力（4分） | 项目经理 - 投标人为本项目提供的项目经理，具有CISP信息安全专家工程师认证证书且在有效期内的得2分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） | 2分 |
|  |  | 项目团队（不含项目经理） 2、项目团队中具有网络工程师证书；软件设计师证书；系统分析师证书；信息系统项目管理师证书；每提供一个得0.5分，最高得2分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计算。） | 2分 |
| 3 | 企业资信（6分） | 1、投标人具有信息系统建设和服务能力(CS5)证书在有效期以内得1.5分；具有信息系统建设和服务能力(CS4)证书在有效期以内得1分；具有信息系统建设和服务能力(CS3)证书在有效期以内得0.5分；最高得1.5分。 （提供证书原件扫描上传） | 1.5分 |
|  |  | - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书且在有效期以内的得0.5分，具有ISO27001信息安全管理体系认证证书且在有效期以内的得0.5分，具有ISO20000IT服务管理体系证书且在有效期以内的得0.5分，最高得1.5分。 （提供证书原件扫描上传） | 1.5分 |
|  |  | 3、投标人具有ITSS运行维护能力成熟度模型且在有效期以内的，一级得3分，二级得2分,三级得1分、四级得0.5分，最高得3分。 （提供证书或相关证明材料原件扫描上传，提供多个证书按最高计分） | 3分 |
| 4 | 功能及参数响应要求（28分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得28分，加“★”的技术指标有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 （未根据招标文件要求提供相关证明材料视为负偏离不得分） | 28分 |
| 5 | 实施方案（30分） | 1、根据投标人提供的“视频监控和智能分析平台要求”方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、根据投标人提供的“GIS地理信息平台及可视化数据要求”方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、根据投标人提供的“数据资源平台要求”方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、根据投标人提供的“业务系统建设”方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5、根据投标人提供的“应急预案要求”方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 6、根据投标人提供的“运维服务要求”方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 6 | 企业业绩（2分） | 投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩，有一个得1分，最高得2分。 （提供项目合同及验收合格报告，原件扫描件上传） | 2分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心

根据贵方的JSZC-321081-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 合同签订后 日 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 平台及软件开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。