安家中学智能化改造提升项目

公开招标文件

项目名称：安家中学智能化改造提升项目

项目编号：JSZC-320411-SYZB-G2025-0035

采 购 人：常州市新北区安家中学

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

目录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章拟签订的合同文本

第七章投标文件格式

第一章投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320411-SYZB-G2025-0035

2.项目名称： 安家中学智能化改造提升项目

3.项目预算金额： 90 万元、项目最高限价： 90 万元

4.采购需求：

| 标的名称 | 预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详见 第五章 采购需求 | 90 | 1 | 内容包括但不限于设备的采购、运输、装卸、安装、调试、测试等。 |

5.合同履行期限： 施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后150天内完成安装调试工作。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向   □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：  /  。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间： 2025 年 6 月 5 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除 。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请投标人在提交时间截止前提前登入“苏采云”，通过系统在线提交电子投标文件。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.注意事项

投标供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标供应商自行承担。

8.投标供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，投标供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按照获取采购文件方式要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

9.投标供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的投标供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因投标供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使投标供应商权益受损的除外。

10.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

11.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

12.关于深入开展常州市政府采购线上合同信用融资：

根据江苏省财政厅、人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）、《人民银行南京分行办公室关于依托中征应收账款融资服务平台开展线上政采贷业务的通知》（南银办〔2022〕123号）等文件精神， 深入开展我市政府采购线上合同信用融资工作，线上“政采贷”业务流程及要求详见该文件相关内容或者常州市政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称： 常州市新北区安家中学

地址： 常州市新北区魏村街道安家希望路1号

联系方式： 王先生、0519-81591682

2.采购代理机构信息

名称： 江苏尚阳工程管理有限公司

地址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼）

联系方式： 0519-88818225

3.项目联系方式

项目联系人： 嵇玲

电话： 0519-88818295（8000）

第二章投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 包不适用。 □本项目 包为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： 枪式摄像机 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： （3）样品递交要求： ； （4）未中标人样品退还： ； （5）中标人样品保管、封存及退还： ； （6）其他要求（如有）： 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： / 。 （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式： 于2025年5月22日11:00（北京时间）前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司 。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门： 嵇玲 ； 联系电话： 0519-88818295（8000） ； 通讯地址： 常州市新北区嵩山路1-301号（太湖明珠苑综合市场3楼） 。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准： 收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在100万元(含)以下的为1.5%，中标金额在100万元（不含）至500万元（含）的为1.1%，中标金额在500万元（不含）至1000万元（含）的为0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取 ； 缴纳时间： 中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号 。 收款单位：江苏尚阳工程管理有限公司 银行账号：406010100100626575 开户银行：兴业银行股份有限公司常州分行 |

投标人须知

一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品（本项目不涉及）

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品（本项目不涉及）

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知 (财库(2023)7号)文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理（本项目不涉及）

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

  - 正版软件（本项目不涉及）

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具有相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

    - 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、耗材和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、安装、调试、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在江苏政府采购网、常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商的投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |

第四章评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购项目中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正 | 投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认； |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件电子件加盖投标人公章： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 12 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 13 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购项目中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：  /  ；

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定 /。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：  /

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。 | 30 |
| 二、主观分（18分） |  |  |  |
| 1 | 项目技术方案 | 评标委员会根据投标人提供的项目技术方案（包括：各个主要系统的架构阐述、功能设计、方案优势等）进行综合评审。 - 整体方案思路清晰、内容完整，针对性强的，得6分； - 整体方案较为清晰，内容较为完整，描述较为合理的，得4分； - 整体方案内容有缺失，描述较差的，得2分； - 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 6 |
| 2 | 项目管理方案 | 评标委员会根据投标人提供的项目管理方案（包括：项目管理体系、人员团队配备、进度计划安排、项目实施风险控制、质量管理保障等）进行综合评审。 - 组织实施方案描述全面、涵盖上述全部内容、无缺漏、条理清晰的，得4分； - 组织实施方案基本涵盖上述内容，方案措施描述较全的，得2分； - 组织实施方案内容有缺失，有一定的方案措施描述的，得1分； - 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 3 | 具体实施方案 | 评标委员会根据投标人提供的具体实施方案进行综合评审。 - 各个系统都能分析到位且方案措施针对性强的，得4分； - 分析及相关措施较可行的，得2分； - 分析不到位、措施一般的，得1分； - 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 4 | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审。 - 有全面完善的售后服务措施、场景化服务能力、售后服务网点分布、技术支持方案等，响应时间及方式合理且具操作性强的，得4分； - 售后服务措施、场景化服务能力、售后服务网点分布、技术支持方案，响应时间及方式合理，可操作性一般的，得2分； - 售后服务措施、售后服务网点分布、技术支持方案等较为简单，响应时间及方式不合理的，得1分； - 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 4 |
| 三、客观分（52分） |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似智能化项目（项目内容至少包含安防系统及会议系统）业绩的，有一个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供合同并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 2 | 企业综合实力 | 1.投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的，得2分。 2.投标人具有CCRC信息安全服务资质认证-信息系统安全集成服务资质证书的，得2分。 3.投标人具有信息系统建设和服务能力基本级(CS2)及以上资质的，得2分。 注：投标文件中提供相关证书并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 3 | 项目负责人（1人） | 1.拟投入本项目的项目负责人具有信息系统管理工程师证书的，得2分； 2.拟投入本项目的项目负责人具有ITSS-IT服务项目经理的，得2分； 3.拟投入本项目的项目负责人具有PMP证书的，得2分； 4.拟投入本项目的项目负责人具有网络安全能力认证CCSC证书的，得2分。 注：投标文件中提供相关证书及近三个月任意一个月投标人为项目负责人缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 8 |
| 4 | 技术负责人（1人） | 1.拟投入本项目的技术负责人具有机电工程专业一级建造师证书的，得2分；具有机电工程专业二级建造师证书的，得1分，最高得2分。 2.拟投入本项目的技术负责人具有电子信息专业高级及以上工程师职称证书的，得2分；具有电子信息专业中级及以上工程师职称证书的，得1分，最高得2分。 3.拟投入本项目的技术负责人具有ITSS-IT服务项目经理证书的，得2分。 4.拟投入本项目的技术负责人具有CISAW信息安全保障人员证书的，得2分。 注：投标文件中提供相关证书及近三个月任意一个月投标人为技术负责人缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 8 |
| 5 | 售后负责人（1人） | 1.拟投入本项目的售后负责人具有网络安全技术（I级）及以上CCSC证书的，得2分； 2.拟投入本项目的售后负责人具有特种作业操作证（低压电工）的，得2分。 3.拟投入本项目的售后负责人具有中级及以上工程师职称证书的，得1分。 注：投标文件中提供相关证书及近三个月任意一个月投标人为售后负责人缴纳的社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不得分。 | 5 |
| 6 | 技术参数 | 技术要求的符合性，即根据投标人所提供产品的综合性能、技术参数，产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合技术要求的得22分。标注“▲”项的为重要参数，有一项不满足扣2分，未标注“▲”项的为基本参数，有一项不满足扣1分，扣完为止。标注“★”项如有负偏离视为无效响应。 注：投标文件中提供证明材料（不限于：国家认可的检测机构出具的产品检测报告或产品彩页或图册或技术参数说明书或功能截图等）并加盖投标人公章，并标出所在页码。有偏离的应逐条列在《偏离表》中。 | 22 |
| 7 | 政府采购政策功能性 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 注：投标文件中提供证书并加盖投标人公章，否则不得分。 | 1 |

注:1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供并加盖公章，否则不得分。

2.评审时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评审依据，不得分。

第五章采购需求

一、采购标的

本项目主要是对安家中学进行信息化改造，以满足智慧校园的建设需要，使得学校通过信息化手段提高教学效率和办公效率。本项目主要包括综合布线系统、网络系统、安防系统、广播及会议系统、LED显示系统、舞台灯光系统的建设，采购内容包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

二、商务要求

1.交付的时间和地点

施工现场满足施工条件，中标人接到招标人入场通知后150天内完成安装调试工作。

2.付款条件

合同签订后15日内预付合同价款的30%，安装调试完毕并经相关部门验收合格能正常运行交付使用后付至合同价款的70%，经审计审定后付至审定价的100%。

三、采购清单及技术参数

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽信息模块插座 | 1.不需工具卡接，通用端接口尺寸。 2.锁扣灵活，易于面板以及配线架的装卸，选择45°、90°安装，或高密度堆叠安装。 3.卡接位双重固定，4线对之间设计物理隔离空间。 4.支持110卡接方式，对绞线对的“退扭”及对绞的芯线“开绞”工序简易。 | 2 | 个 |
| 2 | 二位内斜口信息面板 | 1.结构及性能：内斜45°结构，保护跳接线弯曲半径，组合式前后双层互扣结构面板款型设计，防尘门内置高筋弹簧，弹起顺畅，不卡顿，防止灰尘堆积及液体滴渗。 2.结构要求：边角柔性设计，隐蔽式螺丝孔位，螺丝内置。 3.产品材质：整体选用阻燃聚碳酸酯材料（PC级工程塑料），工业无毒害添加剂，防老化、变色。 4.适配信息插座模块2个。 5.产品应用：可安装超五类、六类、增强六类非屏蔽及屏蔽数据模块，语音模块，光纤适配器等。 | 1 | 个 |
| 3 | 2米六类非屏蔽RJ45跳线 | 1.RJ45，Cat.6。 2.非屏蔽RJ45跳接线组件基于PCB技术，抗干扰结构，提升优化跳接软线的性能。 3.导体采用多股绞合软线结构，线对间十字隔离技术，易弯曲不易折断，具有较好的柔韧性。 | 10 | 根 |
| 4 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 1.柔性绞合型十字骨架设计有效的分开每一组对绞电缆，稳定线对结构，带宽测试达到250MHz。 2.主材选用4N级无氧纯铜线芯，每一组对绞线缆的工作阻抗达到100±15Ω。 3.精确的不同对绞电缆扭绞节距匹配和平衡设计。 4.电缆直径：6.5±0.2mm，最小弯曲半径为10倍电缆外径，紧护套结构。 | 4000 | 米 |
| 5 | 广播线线 | RVV2*1.5。 | 400 | 米 |
| 6 | 24口六类非屏蔽模块式配线架（含模块） | 1.非屏蔽RJ45信息插座端口式设计，根据需要可以配合1~24个非屏蔽模块使用。 2.1U高度，有效防止临近信息模块的信号干扰，能提高抗外部串扰性能（ANEXT）。 3.模块安装支架采用高抗压及阻燃塑料材质，模块装卸方便。 | 1 | 个 |
| 7 | 1U机架式标准12芯LC光纤配线架（含耦合器） | 1.箱体式结构，机柜/机架挂耳安装，留有理线和纤芯盘存的空间。 2.结构紧凑，简洁设计，强度高，光纤耦合器卡装牢固，满载光纤耦合器。 3.设计紧凑，可墙壁支架、机架挂耳、网格式桥架安装，用于光缆的接续。 | 1 | 个 |
| 8 | 2米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 | 1.选用抗微弯、不敏感纤芯以及陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好。 2.连接器类型：LC-LC。 | 10 | 根 |
| 9 | 1U封闭滑槽式理线架 | 1.采用金属材质，坚固且不易被划伤。 2.琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，保证传输性能。 3.上下活扣设计，方便理线。 | 5 | 个 |
| 10 | 室外12芯单模光缆 | 室外12芯单模光缆。 | 180 | 米 |
| 11 | 机柜 | 42U。 | 2 | 台 |
| 12 | 辅材 | 系统相关辅助材料。 | 1 | 项 |
| 13 | 室内穿线管 | JDG20。 | 800 | 米 |
| 14 | 外场管 | PE50。 | 400 | 米 |
| 15 | 桥架 | 200*100*1.2mm，含桥架安装配件。 | 200 | 米 |
| 二 | 网络系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★1.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准；支持24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持2个扩展插槽，可用于扩展业务板卡和管理板卡，投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 ▲2.支持24个千兆口、8个万兆口在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 3.MAC地址≥196K，路由表项≥64K。 4.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6，支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议。 5.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，投标文件中提供官网截图及链接并加盖投标人公章。 6.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 8.支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 ▲9.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 10.配置模块化双电源，支持1+1冗余。 | 1 | 台 |
| 2 | 24口POE接入交换机 | ★1.支持10/100/1000M以太网端口≥24，支持1G SFP光接口≥4个；交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最小值为准，投标人提供承诺函，并加盖投标人公章。 2.要求设备MAC地址≥16K，支持POE和POE+，最大输出功率≥370W。 3.支持静态路由、可扩展支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议。 4.设备支持手机组网、支持远程运维。 5.设备支持查看设备状态和故障告警、支持云端认证。 6.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，投标文件中提供官网截图及链接并加盖投标人公章。 7.支持一键查看POE状态，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，投标文件中提供官网截图及链接并加盖投标人公章。 8.支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 ▲9.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 | 3 | 台 |
| 3 | 8口POE接入交换机 | ★1.支持10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个；交换容量≥3360bps，包转发率≥30Mpps，以官网最小值为准，投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 2.支持POE和POE+同时可POE供电端口≥8个，POE最大输出功率≥125W，PoE满载下整机最大功耗141W。 3.支持静态路由协议。 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，投标文件中提供官网截图及链接并加盖投标人公章。 ▲6.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 7.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 3 | 台 |
| 4 | 放装AP | ★1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大无线速率≥2.95Gbps，投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 2.支持1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，1个2.5G SFP接口，投标文件中提供官网截图及链接并加盖投标人公章。 3.内置蓝牙5.0及以上模块。 4.支持WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 ▲5.AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK09，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 ▲6.由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的测试报告并加盖投标人公章。 | 12 | 台 |
| 5 | 面板AP | ★1.支持802.11ax标准，采用双路双频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥2.95Gbps，投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 2.面板型AP，尺寸86*86，可嵌入86盒安装。 3.至少支持1个1G以太网口上联，1个1G以太网口下联，1对RJ45透传口。 ▲4.整机功耗小于8W，考虑安装后的美观度，安装后突出墙面部分不得超过10mm（厚度），投标文件中提供官网截图及链接并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 6 | 千兆单模模块 | 1.1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km。 | 8 | 个 |
| 三 | 安防系统 |  |  |  |
| 1 | 64路硬盘录像机 | ▲1.具有不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 ▲2.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 3.支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽384Mbps。 4.可同时显示输出24路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。 5.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。 6.可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动。 ▲7.支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 8T监控硬盘 | 8TB，SATA接口，监控专用硬盘。 | 16 | 块 |
| 3 | 监视器 | 1.支持3840×2160超高清显示。 2.采用超宽视角屏幕（上下左右）178°。 3.3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰；超窄边设计，超高屏占比。 4.支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放； 5.显示尺寸：50inch。 6.物理分辨率：3840×2160。 7.背光源类型：D-LED；像素间距：0.2854mm(H)×0.2854mm(V)；亮度：300cd/m²；可视角：178°(H)/178°(V)；色深度：10bit，1.07G；对比度：5000:1；响应时间：9.5ms；刷新率：60Hz；表面处理：Haze25%，2H；连续使用时间：7×16H；色域：72%NTSC。 8.音视频输入接口：HDMI2.0×3；音视频输出接口：LINE OUT×1，Speaker OUT×2(8Ω10W)；数据传输接口：USB2.0×1；控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1；电源：178~240 VAC，50/60Hz；功耗：≤120W；待机功耗：≤0.5W。 9.工作温度：0℃~40℃；工作湿度：20%~80%RH(无冷凝水)；存储温度：-20℃~60℃；存储湿度：10%~80%RH(无冷凝水)。 | 1 | 台 |
| 4 | NTP网络授时服务器 | 授时精度小于1ms;操作系统Linux OS；可用性指标MTBF可达80000小时；服务器同步精度小于1us;接口配置1个Console设置口；1个USB口；4个10/100/1000M自适应以太网接口；授时容量>=10000次/秒，最高可达25000次/秒；保持功能内置高精度恒温晶振，老化率3x10-7；网络协议RFC 1119/1305 NTP v2/v3/v4;RFC 1769/2030 SNTP v2/v3/v4;10M/100M/1000M自适应以太网；TELNET，SSH，FTP，DHCP;高可靠性双路220V冗余电源；支持双机热备；支持网卡绑定；卫星接收机支持GPS、北斗二代双参考源。 | 1 | 套 |
| 5 | 控制终端 | CPU核心数不低于4核8线程，主频不低于3.3GHZ,内存不低于8G，固态硬盘不低于480G，需配有独显。 | 1 | 台 |
| 6 | 枪式摄像机 （核心产品） | 1.具有400万像素，传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS。 2.最低照度：彩色：0.005Lux。 3.宽动态：数字宽动态，焦距&视场角：4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54；8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°。 4.红外波长范围：850nm。 5.防补光过曝：支持。 6.补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯。 7.补光距离：红外光最远可达50m，白光最远可达30m。 8.最大分辨率：2560×1440。 9.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。 10.子码流：H.265/H.264。 11.音频：1个内置麦克风。 12.网络：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 13.启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。 14.存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。 15.供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护。 16.PoE：IEEE 802.3af，Class 3。 17.防护：IP67。 | 29 | 台 |
| 7 | 摄像机支架 | 材质:监控专用支架，铝合金材质。 | 37 | 个 |
| 8 | 防油污摄像机 | ★1.具有400万像素CMOS传感器，最大分辨率2560x1440，投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 2.筒机镜头护罩无需任何工具即可实现快速拆卸及安装，方便镜头护罩的清洗、更换。 3.存储接口：具备USB接口或者存储卡接口连接外部存储介质。 4.具有视音频参数调节功能。 5.需具大于110dB宽动态。 ▲6.具有断线自动重连、在线升级、配置保存获取、恢复出厂设置和重启、字符叠加、双（多）码流、主动注册、本机存储、web服务、报警、日志记录、语音、视音频编码码流的传输、存储封装格式等功能，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 7.多路访问功能：支持主码流同时输出20路2560x1440、25帧/s、2MBPS图像以供客户端浏览。 8.具有抗丢包（10%）处理能力。 9.网络协议：具有TCP/IP、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP、组播设置选项。 ▲10.录像配置功能：具有定时、移动侦测、动测或报警、动测和报警、事件和报警6中录像触发方式配置设置选项，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 | 15 | 台 |
| 9 | 球型摄像机 | ▲1.分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出），夜视距离：可识别距设备150m的人体轮廓，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 ▲2.支持不低于20倍光学变焦，最大焦距110mm最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（AGC ON、RJ45输出、红外灯关闭、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 3.球机水平手控速度不小于120°/S，垂直手控最大旋转速度不小于80°/S，云台定位精度小于等于0.1°。 4.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°，自动翻转，图像始终保持正像。 5.应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 6.信噪比≥60dB。 7.设备应符合IP66的规定，温度65℃、-30℃，持续时间24h，试验期间设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作。 | 5 | 台 |
| 10 | 室外防水箱 | 500*600，不锈钢材质。 | 2 | 套 |
| 11 | 监控立杆 | 高度3.5米，含基础浇筑。 | 5 | 套 |
| 12 | 安装辅材 | 系统相关辅助材料。 | 1 | 项 |
| 四 | 广播系统 |  |  |  |
| 1 | 壁挂喇叭 | 1.输入电压：70/100V。 2.额定功率：6/10W。 3.频响：100～15KHZ。 | 9 | 只 |
| 2 | 合并式功放 | 1.内置蓝牙模块，MP3解码播放器与FM收音机播放器。 2.设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，定压输出为70V/100V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为240W。 3.输出频响范围为100~16KHz。 4.每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节。 5.话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号。 | 1 | 台 |
| 3 | IP网络解码前置 | 1.标准1U机架式设计，适合安装于各类型机柜之中。 2.终端主板采用工业级高速嵌入式CPU，定制LINUX操作系统内核。 3.集成数字功放，功率≥20W*2，音频线性输入接口≥1路，3.5mm立体声音频线性输出≥1路，麦克风输入接口≥2路。 4.集成TFT真彩液晶显示，可显示MP3当前播放内容，输入音频、麦克风、数字广播通道开启状态等内容。 | 1 | 台 |
| 五 | 会议系统 |  |  |  |
| A | 发言子系统 |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线手持话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz。 2.四通道接收信号，每通道有100个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz。 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）。 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 5.系统包括有一台主机+四个手持话筒。 ▲话筒具备抗电磁干扰、射频干扰功能，投标文件中提供软件著作权证书并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |
| 2 | 一拖八无线会议话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz。 2.八通道接收信号，每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用12.25MHz。 3.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持10台同时使用（即10台接收机和80个发射器）。 4.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备。 5.系统包括有一台主机+八个鹅颈（长杆）会议话筒。 | 1 | 套 |
| 3 | 话筒桌面支架 | 手持话筒桌面支架。 | 4 | 只 |
| 4 | 反馈抑制器 | 1.采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术。 2.内置自适应动态噪声滤波器。 3.内置24Bit A/D、D/A转换。 4.内置AGC自动增益控制。 5.内置数字高低通调节控制。 6.内置数字压限器。 7.内置10段图示均衡器。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线信号放大器 | 1.频率范围：500-950MHz。 2.输入截断点：+22dBm。 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band)。 4.增益：+6-9dB(Center Band)。 5.输出阻抗：15dB min。 6.阻抗：50Ω。 7.频宽：450MHz。 8.插座：BNC female。 | 1 | 台 |
| 6 | 无线信号放大器延长线 | 不低于40米 | 2 | 条 |
| B | 扩声子系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1.≥16个输入通道，≥8个话筒输入，≥2组立体声线路输入。 2.≥6通道带压缩功能，1-8通道设三段式中段扫频均衡。 3.9/10-11/12通道设三段均衡器，13/14-15/16通道设两段均衡器。 4.≥6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送。 5.1辅助发送/立体声辅助返回。 6.3段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器。 7.3段立体声图示均衡器。 8.内置数字效果。 | 1 | 台 |
| 2 | 音频处理器 | 1.2路平衡式信号输入，6路平衡式信号输出。 2.32/64-bit高精度浮点专业音频DSP为数据处理核心。 3.内置24-bit AD/DA发烧皇冠级转换芯片。 5.每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡。 6.具有有延时和相位控制及哑音设置。 7.每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制。 8.输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道。 | 1 | 台 |
| 3 | 主音箱 | 1.低音：≥15寸，450W，≥75芯190磁。 2.高音：≥50W，≥44芯。 3.阻抗：8Ω。 4.分频点：2.2K。 5.频率响应：38Hz-19KHz。 6.输入灵敏度：≥98dB/w/m。 7.最大声压级：≥126dB。 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）。 9.额定功率：≥500W。 | 2 | 只 |
| 4 | 主音箱功放 | 1.立体声输出功率8Ω：800W×2。 2.立体声输出功率4Ω：1400W×2。 3.输入灵敏度：0.775V/1.4V。 4.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 5.信噪比：﹥100dB。 | 1 | 台 |
| 5 | 补声音箱 | 1.低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁。 2.高音：≥40W，≥34芯。 3.阻抗：8Ω。 4.分频点：2.2K。 5.频率响应：45Hz-20KHz。 6.输入灵敏度：≥97dB/w/m。 7.最大声压级：≥124dB。 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）。 9.额定功率：≥350W。 | 4 | 只 |
| 6 | 补声功放 | 1.具有不小于2.5英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态。 2.具有两通道独立温度显示。 3.具有两声道独立音量数值显示。 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示。 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能。 ▲6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出。 9.立体声输出功率8Ω：600W×2。 10.立体声输出功率4Ω：1000W×2。 11.桥接功率8Ω：1800W。 12.输入灵敏度：0.775V/1.4V。 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 14.转换速率：≥10V/µs。 15.阻尼系数：﹥200:1。 16.串音：>-75dB@1KHz。 17.信噪比：﹥100dB。 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz。 19.互调失真：﹤0.35%8Ω，1KHz1W。 ▲20.投标文件中提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统相关软件著作权证书并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| 7 | 返听音箱 | 1.低音：≥12寸，300W，≥65芯170磁。 2.高音：≥40W，≥34芯。 3.阻抗：8Ω。 4.分频点：2.2K。 5.频率响应：45Hz-20KHz。 6.输入灵敏度：≥97dB/w/m。 7.最大声压级：≥124dB。 8.扩散角度：80°（H）×50°（V）。 9.额定功率：≥350W。 | 2 | 只 |
| 8 | 返听功放 | 1.具有不小于2.5英寸TFT真彩屏，可详细显示功放工作状态。 2.具有两通道独立温度显示。 3.具有两声道独立音量数值显示。 4.具有工作模式显示，输入灵敏度显示，保护状态显示。 5.具有直流、过热、过载、限幅、过压、欠压、短路等多重保护功能。 6.具有回路断开按钮，当功放过载时回路断开按钮自动弹起切断电源，从而起到过载保护功能。 7.具有立体声、单声道、桥接等工作模式选择。 8.支持立体声8Ω输出，立体声4Ω输出，桥接8Ω输出。 9.立体声输出功率8Ω：600W×2。 10.立体声输出功率4Ω：1000W×2。 11.桥接功率8Ω：1800W。 12.输入灵敏度：0.775V/1.4V。 13.频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)。 14.转换速率：≥10V/µs。 15.阻尼系数：﹥200:1。 16.串音：>-75dB@1KHz。 17.信噪比：﹥100dB。 18.总谐波失真：＜0.5%，1KHz。 19.互调失真：﹤0.35%8Ω，1KHz1W。 | 1 | 台 |
| 9 | 监听音箱 | 1.输出功率：2×60W。 2.灵敏度：89dB。 3.频率响应：20Hz-20KHz。 4.信噪比：≥87dB。 | 1 | 套 |
| 10 | 电源时序器 | 1.单路额定输出电流≥10A，额定总输出电流≥30A，不少于10组开关场景数据保存、调用。 2.彩色液晶显示屏≥2寸，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。 3.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。 4.设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制。 5.具有欠压、超压检测及报警功能。 ▲6.具有独立电源滤波器，滤除外部杂波信号及设备间干扰信号，为每路设备提供干净而稳定的电源，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图并加盖投标人公章。 ▲7.为了避免对扩声系统干扰，具备30MHz~300MHz骚扰功率和1GHz以上辐射骚扰检测合格，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告及报告编号在全国认证认可信息公共服务平台查询的截图并加盖投标人公章。 | 2 | 台 |
| C | 线材及其他设备 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm(深*宽*高)。 | 2 | 台 |
| 2 | 音频隔离器 | 1.输入接口：XLR×2，1/4〞TRS×2，RCA×2，AUX 3.5mm×1 2.输出接口：XLR×2，1/4〞TRS×2，RCA×2，AUX 3.5mm×1 3.输入阻抗：600Ω/10KΩ（交流阻抗） 4.输出阻抗：600Ω/10KΩ（交流阻抗） 5.频率响应：20HZ—20KHZ （±＜0.5db ref 1khz） 6.总谐波失真：＜0.01%（ref 1khz 1V rms） 7.定损失：＜0.7db （ref 1khz 1V rms） 8.绝缘电阻：DC1000V 100MΩ | 1 | 套 |
| 3 | 音箱壁架 | 音箱壁架 单只可承重不低于25公斤。 | 6 | 套 |
| 4 | 多媒体地插 | 具备网络/音频/HDMI/电源等接口，模块可选。 | 2 | 个 |
| 5 | 辅材 | 高清线、音频线、音响线、网线、音箱插件、其它安装辅材及安装配件。 | 1 | 项 |
| 六 | LED显示系统 |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏（P2.5） | 1.封装方式：表贴三合一SMD1515灯。 ★2.像素点间距：2.5mm，投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。 3.最佳视距（m）：≥2.5m。 4.模组尺寸：长320mm高160mm。 5.模组分辨率：128点×64点。 6.像素密度：160000点/㎡。 7.显示屏亮度：≥400cd/㎡。 8.色温：3000-18000K可调。 9.水平视角：≥160°，垂直视角≥140°。 10.对比度：3000:1。 11.亮度均匀性：≥97%。 12.色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内。 13.峰值功耗（W/m2）：300W。 14.平均功耗（W/m2）：150W。 15.供电要求：AC220-240V。 16.驱动方式：恒流驱动。 17.换帧频率（Hz）：60。 18.刷新率（Hz）：≥3840。 19.工作温度范围（℃）：-10—40。 20.存储温度范围（℃）：-20—60。 21.工作湿度范围（RH）无结露：10-60%。 22.存储湿度范围（RH）无结露：10-60%。 23.信号接口：HUB75E接口。 24.电源接口：VH4PIN。 | 42.24 | ㎡ |
| 2 | 二合一处理器 | 1.支持1路HDMI，4路DVI，1路3G-SDI输入。 2.支持4K输入输出。 3.支持HDR输出，增强显示效果。 4.支持16网口，4路光纤输出，1040万像素带载。 5.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 6.支持5窗口任意布局。 7.支持视频输出画面预监。 8.支持EDID。 9.支持10个预设场景。 | 1 | 台 |
| 3 | 开关电源 | 1.可靠性高，负载能力强。 2.100%满负载老化试验。 3.空气自然对流冷却。 4.保护功能具有：短路/过载。 5.输出功率：200W。 6.输入电压范围：200-240Vac。 7.输出电压：5.0V。 8.输出电流范围：0-40.0A。 | 138 | 台 |
| 4 | 全彩接收卡 | 1.集成12个标准HUB75接口。 2.支持32扫。 3.单卡输出RGB数据24组。 4.单卡带载像素为256×226。 5.支持配置文件回读。 6.支持温度监控。 7.支持网线通讯状态检测。 8.支持供电电压检测。 9.支持高灰度高刷新。 10.支持逐点亮色度校正。 11.支持接收卡预存画面设置。 | 75 | 张 |
| 5 | 显示屏钢架结构 | 镀锌钢管焊接，5cm常规黑拉丝不锈钢边框。 | 43.58 | ㎡ |
| 6 | 智能配电柜 | 1.功能特性： （1）控制方式：手动+时控+选控三位一体； （2）手动状态：一键启停，分步上电、断电； （3）时控状态：设置； （4）组控制时间段； （5）选控控制：多功能卡、PLC、干接点； （6）空调控制：单独温度设定控制； （7）级联控制：自动级联控制。 2.保护内容： （1）零线电缆高温保护； （2）高温断电保护； （3）短路保护。 3.选控控制说明： 配电箱可以由第三方系统控制，可以对接各种多功能卡、各种PLC（有485通讯协议）、干接点。配电箱有DC5V电源输出，供多功能卡使用另外，配电箱有控制信号接线排，分别连接多功能卡或PLC当选用多功能卡控制时，电脑需要安装对应演播室软件；当选用PLC控制时，电脑需要安装对应PLC专用软件，PLC控制界面可以显示配电箱温度、运行状态，也可以在PLC界面设置运行时间段。 | 1 | 台 |
| 7 | 辅助材料 | 相关辅助材料，如电源线、网线等。 | 1 | 项 |
| 8 | 控制终端 | CPU核心数不低于4核8线程，主频不低于3.3GHZ,内存不低于8G，固态硬盘不低于480G，需配有独显。 | 1 | 项 |
| 9 | 单色显示屏(P4.75) | 点间距：4.75mm。 物理密度：44321点/㎡。 驱动方式：恒流驱动。 结构：灯驱合一。 模组尺寸：304*152。 | 7.34 | 平方 |
| 10 | 异步控制卡 | 异步控制。 | 1 | 套 |
| 11 | 屏体钢结构 | 外框尺寸：长16.212米×高0.556米。 | 9.01 | 平方 |
| 七 | 舞台机械、灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 舞台面光吊杆机 | 定制。 | 1 | 台 |
| 2 | 舞台吊杆机滑轮组 | 定制。 | 1 | 套 |
| 3 | 舞台灯光杆体 | 25米，含灯光收线篮。 | 1 | 根 |
| 4 | 钢丝绳 | Ф4.2。 | 200 | 米 |
| 5 | 舞台面光吊杆机控制箱 | 控制舞台面光灯杆的升降。 | 1 | 套 |
| 6 | 舞台机械钢结构葡萄架 | 机械钢结构，现场定制。 | 1 | 套 |
| 7 | 管线管材及辅材 | 系统所需相关管线管材。 | 1 | 批 |
| 8 | 200W COB面光灯 | 额定电压：AC 100-240V，50/60HZ。 额定功率：250W。 光源灯珠：200W LED集成灯珠。 寿命：约50000小时。 光通量：8624lm。 色温：6000K，照度:960lux(5m)。 最佳投射距离：15-30m。 调光：线性调光0-100%，频闪：0-25次/秒。 操作模式：DMX模式，主从模式、手动模式。 DMX通道：6/13，可DMX512控制。 环境温度：-25℃～40℃。 冷却：自然对流。 | 30 | 台 |
| 9 | 1024控台 | - DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库，内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑进行图形轨迹控制，如画圆，螺旋，彩虹，追逐等多种效果，图形参数（如：振幅，速度，间隔，波浪，方向）均可独立设置60个重演场景，用语存储多步场景和单步场景，多步场景最多颗存储600步带背光LCD显示，中英文显示关机数据保存U盘备份和升级专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配）。2.电源：AC90-240V/50-60HZ。 3.可以同时控制很多产品，1024个通道。 | 1 | 台 |
| 10 | 8路信号放大器 | 1.供电：单相AC220V±10%，频率50Hz±5%。 2. 8路信号输入，8路直径独立电气隔离的信号分配输出。 3.数字信号：DMX512。 4.接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号。 5.信号连接插座：三芯音频阳座阴座。 | 1 | 台 |
| 11 | 12路直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10%，频率50HZ±5%。 2.信号接口:数字双DMX512(1990)。 3.额定功率:12路*4KW，每个回路最大输出功率可达4KW。 4.产品说明：硅箱的核心器件可控硅芯片，性能稳定可靠，良好的散热装置和强制风冷与智能环保控制系统相结合，高效的抗干扰扼流圈抗干扰能力极强，噪音小，电流上升时间220us-450us每路输出4KW，一共12路，起始回路设定，预热值设定。 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 42U，600*800*2000mm(深*宽*高)。 | 1 | 台 |
| 13 | 保险绳及灯钩 | 定制。 | 30 | 套 |
| 14 | 辅材 | 信号线、电源线、其它安装辅材及安装配件。 | 1 | 项 |

注：1.上述检测报告等证明材料中标人需在中标公告发布之日起3个工作日内向招标人提供加盖生产厂家公章的原件，否则视为虚假响应，招标人不予签约，并追偿由此造成的损失。

★2.本项目广播系统需与原校园广播系统无缝对接，投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则视为无效响应。

四、验收标准

1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.投标人提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，同时还必须满足使用要求；产品必须能通过招标人的质量验收等各类验收。

3.产品到达交货地点（招标人指定）后，招标人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，招标人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由招标人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

五、质保期及售后服务

1.质保期：产品的免费质保期为叁年，自产品验收合格之日起计算。

2.质保期内响应要求：在质保期内因中标人所供货物制造质量问题出现故障时，中标人在接到招标人通知后2小时内响应，8小时内赶到招标人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。

3.在质保期内，因招标人使用不当原因出现故障时，中标人在接到招标人通知后，应在上述的时限内赶到招标人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件。

六、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。

情况说明:预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

七、报价方式

本项目投标报价为固定总价，报价应包括招标文件所确定的范围相应货物和服务的供货、包装、运输、安装调试、测试、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

第六章拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                         合同编号：

中标人（以下称乙方）:                         签订地点：

合同时间:     年月日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写）。

本合同总价款是货物供货、包装、运输、安装调试、测试、备品备件、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、备品备件、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件（编号：JSZC-320411-SYZB-G2025-0035）；

（2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在施工现场满足施工条件，乙方接到甲方入场通知后     天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物验收的标准：

5.1产品按国家、行业标准或甲方的技术要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

5.2系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价。

4.如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：合同签订后15日内预付合同价款的30%，安装调试完毕并经相关部门验收合格能正常运行交付使用后付至合同价款的70%，经审计审定后付至审定价的100%。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5若货物故障在检修    工作小时后仍无法排除，乙方应在    小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为   年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：

单位名称（章）： 常州市新北区安家中学

单位地址：

法定代表人：委托代理人：

电话：

传真：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、商务技术文件格式

1  投标函

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

3  政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（人民币：元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：此表的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”，若不存在偏离情况，只需在此表中填写“无偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）

5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

6）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加江苏尚阳工程管理有限公司组织的（采购单位名称①）采购编号为②，（项目名称③）（分包号：④）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称⑤），属于（采购文件中明确的所属行业⑥）行业；制造商为（企业名称⑦），从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）⑪；

2.（标的名称 ），属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称 ），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：⑫

日期：

填写说明：

1.（采购单位名称①）：填写本项目采购人单位名称，如常州市XXX局。

2.采购编号为②：填写本项目编号，如JSZC-3204XX-SYZB-G20XX-XX。

3.（项目名称③）：填写本项目名称，如常州市XXX项目。

4.（分包号：④）：填写分包编号，如有分包的，分别填写分包号，没有的填“无”。

5.（标的名称⑤）：填写本项目标的名称，如有产品清单的请根据招标文件“第五章 采购需求”-“采购清单”中列出的名称进行填写，如：六类非屏蔽信息模块插座等；如货物涉及不同制造商的，须分别一一列出全部货物所对应的制造商及相关信息。建议格式为：标的名称+（**货物1），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业1。标的名称+（**货物2），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为**企业2……。

6.（采购文件中明确的所属行业⑥）：填写本项目采购标的所属行业。须根据采购文件“第四章采购需求”表格中列明的所属行业进行填写。如：工业等。

7.（企业名称⑦）：填写货物制造商的名称，如XXX企业。

8.从业人员⑧人，营业收入为⑨万元，资产总额为⑩万元：填报货物制造商的从业人员、营业收入、资产总额上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9.（中型企业、小型企业、微型企业⑪）：须根据货物制造商的企业规模情况填写中型企业、小型企业或微型企业（只能填写三种其中的一种）。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

10.企业名称（盖章）⑫：加盖投标人CA电子公章。

11.如是专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，资格审查不予通过，作为无效投标（响应）。如是非专门面向中小企业预留份额的采购项目，供应商未提供此声明函的，评审时不享受小微型企业价格扣除政策。此声明函将随中标成交结果同时公告，接受社会监督。供应商应当自行核实货物制造商是否属于中小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

12.温馨提示

（1）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（2）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（3）供应商提供第三方（如制造商）书面声明、检测报告等资料作为投标文件组成部分的，供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

（4）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。

（5）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（6）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（7）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

9  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

（1）项目技术方案；

（2）项目管理方案；

（3）具体实施方案；

（4）售后服务方案。

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料