招　标　文　件

| 项目名称： | 苏宿园区2025年-2028年市政排水管道及附属设施维护项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321395-HZJS-G2025-0008 |
| （服务类项目，是专门面向中小企业） |  |

| 采购人： | 苏州宿迁工业园区城市管理局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏宏壮工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2025年7月2日 |

目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	44

第五章  评标方法与评标标准	53

第六章  投标文件格式	58

一、投标声明及承诺函	60

二、投标人基本情况	61

三、特定资格要求的证明文件	62

四、法人授权书	63

五、开标一览表	64

六、投标报价明细表	65

七、中小企业声明函（服务）	66

八、技术要求响应及偏离表	68

九、项目组人员	69

十、企业业绩	70

十一、投标所需其他材料	71

质疑函范本	72

第一章  投标邀请

受苏州宿迁工业园区城市管理局的委托，江苏宏壮工程项目管理有限公司就苏宿园区2025年-2028年市政排水管道及附属设施维护项目(JSZC-321395-HZJS-G2025-0008)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

苏宿园区2025年-2028年市政排水管道及附属设施维护项目招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-HZJS-G2025-0008

2.项目名称：苏宿园区2025年-2028年市政排水管道及附属设施维护项目

3.预算金额：649.915995万元

4.本项目设定最高限价：649.915995万元

5.采购需求（简介）：苏宿园区2025年-2028年市政排水管道及附属设施维护项目（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：36个月（实际进场日期以招标人通知时间为准）。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（二）本项目的特定资格要求

1. 供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

2. 项目负责人具有二级及以上注册建造师(市政公用工程专业)资质证书及有效的安全生产考核合格证书(B 证)；

3. 供应商具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月17日至2025年6月23日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月18日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82868318。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：苏州宿迁工业园区城市管理局

地址：苏宿工业园区苏宿工业坊管理楼

联系人：孙建

联系方式：0527-82868332

2.采购代理机构信息

名 称：江苏宏壮工程项目管理有限公司

地　址：宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

联系人：许益

联系方式：0527-84227585

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宏壮工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2支付具体方式及标准为：苏招协[2022]002招标代理服务收费指导意见标准*60%支付代理费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：苏州宿迁工业园区城市管理局、江苏宏壮工程项目管理有限公司

联系电话：0527-82868332、0527-84227585

通讯地址：苏宿工业园区苏宿工业坊管理楼、宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.5履约保证金

按照以下第(2)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；维护经费采用先作业后拨付的方式逐期支付（每6个月支付1次），服务期每满6个月付至当期服务方实际完成工作量90%的维护经费，合同期满后经验收合格且审计后，由采购方向服务方支付余下维护经费。中标人须根据采购人要求完成相关资料报送，中标人同意并认可由采购人委托任意一家第三方审计机构进行审计，结算价以最终审计为准。每次付款前，中标人需提供合法有效的发票。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

苏宿园区2025年-2028年市政排水管道及附属设施维护项目

合 同 编 号：

发包人（全称）：苏州宿迁工业园区城市管理局

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》和其他相关法律、法规有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本协议。

一、项目概况

项目名称：苏宿园区2025年-2028年市政排水管道及附属设施维护项目

项目地点：苏州宿迁工业园区

二、服务范围：

苏宿园区范围内已建成市政排水管道及附属设施日常维护工作，包括雨污水管道日常维护、管道疏通、CCTV检测、雨污水管道检查井井盖及防坠网、通达大道污水提升泵站、恒大绿洲北侧智能泵站、苏州公园西侧环形景观带循环泵等日常维护工作（工程量详见附件）。

三、合同期限

36个月（实际进场日期以发包方通知时间为准）。

后期实施中，实施内容根据甲方任务通知单要求实施，甲方将根据本项目紧急程度，要求乙方及时进场实施，须确保在48小时内进场具备实施条件，否则乙方支付甲方违约金1000元/次。

- 维护标准及要求

（一）维护标准

1、管道设施日常巡视，每天巡视人员不少于4名，巡视次数不少于3次（上午、下午、晚上各一次），巡查中重点关注雨污水窨井、井盖、井座及防坠网，及时发现、处理问题并做好相关记录；关注管线周边是否有施工偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管，是否有污水外溢到路面等。

2、雨污水管道疏通(含特殊情况下井下潜水封堵）每年1次，包括管道冲洗、窨井及沉井清捞、封拆管道封头、清理管道内水泥浆块或异物、污泥外运等。

污泥处理要求：排水管网清捞出来的污泥应按照国家、省市和环保部门相关规定进行处理或处置，严禁随意丢弃。因处理不当造成事故及损失由承包方负责，该费用已计入投标报价不再另行计费。

3、疏通标准应达到：雨污水管畅通，检查井、落水井积淤量＜5㎝，管道积泥少于各类管径的1/5，对突发性的积泥造成窨井阻塞应及时疏通（白天4小时）。

4、雨污水管道CCTV检测(含特殊情况下井下潜水封堵)合同期内1次，具体时间以甲方通知为准，承包方应根据业主方每次任务单的要求分批次进行检测，并出具检测报告。

5、雨污水窨井、井盖、井座及防坠网，发生破损应在半小时内完成修复或更换；如果无法及时修复或更换，必须按规定安放护栏和警示标志并在规定时间（4小时）内恢复（因窨井盖损坏或缺失造成的事故由承包方负责）。

6、承包方应积极配合发包方开展顶管施工后管道排查，即顶管施工完成后负责对该段管道进行CCTV检测，及时排查管道情况，如有问题及时上报。如承包方未能及时发现因顶管导致管道损坏问题，将承担维修责任。

7、通达大道污水泵站应安排专人24小时值守，恒大绿洲北侧智能泵站和环形景观带循环泵每周巡检1次（汛期根据甲方要求增加巡查频次）；以上设施设备应按规定进行维修保养并留存相关记录；承包方应确保泵站设备正常运行，如需检修应提出申请，小维修在3天内完成，大中修应及时上报维修计划，批准后1个月内完成。

8、承包方应具备应对突发性事件处置能力，如管网破裂抢修、泵站停电或设备故障等突发性事件应急处置。

9、响应时间要求：承包方应在10分钟内响应，在30分钟内到达现场进行养护服务（包括机械设备），轻微情节维修应立即排除，一般情节应在2-4小时内完成，重大情节应在12小时内完成，特殊情节应向甲方申报方案后实施（如因故无法按时完成应书面说明原因）。

10、巡查人员发现向雨污水管道中倾倒垃圾、水泥浆块、渣、土等固体废弃物，应予以制止，并及时进行清理、疏通。

11、严查在污水管网中排放易燃、易爆以及挥发性、腐蚀性、放射性物质和病原体等有害废水，发现予以制止和举报；因未及时发现或制止造成事故的由承包方承担。

12、污水管道杜绝雨水、河水及地下水进入，发现雨污混接现象，应及时汇报并跟踪、复查整改情况；发现污水管位地面塌陷现象应及时报告，迅速进行检查是否影响正常运行，并分析产生原因；因未及时发现或上报造成的事故由承包方承担。

13、发现管道、检查井的渗漏、内涨圈松动、管口沉降、错位、裂缝等缺陷，视情况大小，应作管内、管外改造和井壁防水、防渗、堵漏等修复技术，减少污水渗漏量，延长使用寿命。

14、按时上报养护计划及养护记录，严格执行井下作业审批制度，严禁私自下井。

15、封堵管道必须经排水管理部门批准；封堵前应做好临时排水措施并做好记录。

16、井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

17、井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

18、下井人员连续作业时间不得超过1小时；传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避。

19、井下作业时，应使用隔离式防毒面具，潜水作业时应穿戴隔离式潜水防护服；防护装备必须按规定定期检查。严禁使用质量不合格的防毒面具及防护设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。

20、维护单位必须制定中毒、窒息等事故应急救援预案，并按规定定期进行演练。

21、维护作业中，承包方人员如发生安全事故或因承包方责任造成第三方人身损害或财产损失，由承包方承担全部责任，所产生的费用由承包方全部承担；因承包方自身管理不善或使用不当造成的损失由承包方承担。

22、维护工程质量均需符合国家、省市有关法律、法规、规范等标准要求。

（二）其他要求

1、承包方项目经理不允许在其他项目挂职，相关人员不得在其他项目兼职，否则处以承包方10000元/次罚款；限期改正，逾期不改的解除合同。

2、承包方在管道CCTV检测中弄虚作假、漏检或未及时发现管道存在缺陷问题而造成损失或事故，由承包方承担全部维修及赔偿责任。

3、在维护过程中，如因工期等原因甲方要求乙方增加人员及设备，乙方应予以配合。

4、在本工程中所使用的雨污水检查井井盖、井座、雨水篦子等须与原产品同品牌或提供经甲方认可的同档次产品。

5、项目经理专用原则：项目经理必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目经理应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。中标后项目经理未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚 50000 元/人·次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。中标单位如需更换项目经理，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目经理现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目经理，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目经理均视为中标单位违约行为，采购方将向中标单位收取违约金，进场前及履约服务开始十二个月内（含）更换项目经理 50000 元/人·次，履约服务后第十三个月至履约结束更换项目经理 30000 元/人·次。采购单位有权要求更换其不称职的项目管理人员（项目经理、技术负责人、安全员和资料员），项目管理人员试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。

6、承包方应对检测中发现的缺陷等级在2级及以下的管道结构性问题（破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等）进行维修，并提供修复后的影像资料。

7、承包商应对工程范围内的水泵进行拆装检查保养，每年一次，该保养应由具备相应专业资质的厂家进行。

8、承包单位在主管道检测过程中可能产生超越、交通导流等相关费用，该费用已计入投标报价不再另行计费。

9、承包单位负责通达大道污水提升泵站、恒大绿洲北侧智能泵站、苏州公园西侧环形景观带循环泵运行维护，维护期内所有设施设备应保持正常运行，日常维护保养等费用均由承包单位承担；合同期内上述设施设备损坏无法正常使用，承包单位负责更换（同型号），相关费用含在合同报价内。

10、污水泵站除臭设备更换，采用活性炭废气处理装置，吸附效率大于等于95%，噪音小于等于80分贝，其他参数符合国家环保标准（《恶臭污染物排放标准》），质保3年，每年根据使用情况至少更换一次活性炭。设备购买及安装、活性炭更换及更换下来活性炭的处置费用均含在总报价内。

11、泵站保养及维修内容：

①使用500V兆欧表，每三个月测量一次潜水泵电动机相间和相对地间绝缘电阻，其值不许小于2MG，否则检查电力电缆，然后检查电缆线连接线腔，最后检查绕组，同时还应检查潜水泵接地是否可靠;

②每年对潜水泵进行一次检修，内容为:更换油室内变压器油、机械密封件、易损件，补充或更换轴承润滑脂;

③当叶轮和泵体之间的密封环间隙的最大值超过 2mm 时，应予以更换;

④如果发生过热状况，送专业部门检查绕组；

⑤如果热敏电阻发出警告信号，必须检查负载，拆卸水泵，全面检查、更换零件;

⑥如果电缆接线腔报警，需提起泵，打开接线腔盖子，更换0型圈和电缆密封元件，必要时更换电缆;

⑦如果油腔漏水报警，立即检修，拆卸水泵，更换机械密封:

⑧如果电机腔进入油水而发出报警，除更换机械密封外，还应将电机腔中的油水混合液清除干净。为此，定子必须在80℃下烘大约24小时。

⑨保养周期：日常保养为3月/次，大保养维修为1年/次，且保养内容不局限于上述内容需根据现场实际情况进行相关保养工作。

12、车辆相关要求：

①应急移动泵车：总排水能力大于等于1000立方米每小时。

②管道高压射水疏通设备：压力大于等于18MPa。

③封闭式污泥运输车：大于等于7立方米。

④车辆须按甲方要求张贴统一标识、安装GPS、监控视频系统等。

如中标单位提供上述设备，须满足其要求（①-④）。如在使用过程中车辆设备无法满足项目实施要求，甲方有权要求更换。

五、人员及设备要求

按招标文件第四部分（略）执行，若按投标文件技术响应部分高于招标文件技术响应标准的按投标文件执行。

六、合同价款

本工程采用固定总价合同（合同价款中包括的风险范围服务期间的政策性调整及市场风险；具体结算工程款以实际发生工程量为准，单价不调整）。

金额（大写）：人民币　　　　　     （￥　　　　　　）。

七、考核标准

1.考核方式

对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。考核工作由苏宿园区建设发展有限公司（以下简称建发公司）具体负责：

（1）建发公司现场代表每天对乙方工作进行检查，每月不少于4次。甲方在检查中发现的问题，乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。甲方现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）建发公司管理部门每月对乙方工作进行综合考评检查不少于1次。甲方综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）建发公司管理层每月不定期对乙方工作进行检查不少于1次。甲方管理层考评得分占月度考核成绩的10%。

八、付款方式

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；维护经费采用先作业后拨付的方式逐期支付（每6个月支付1次），服务期每满6个月付至当期服务方实际完成工作量90%的维护经费，合同期满后经验收合格且审计后，由甲方向服务方支付余下维护经费。中标人须根据采购人要求完成相关资料报送，中标人同意并认可由采购人委托任意一家第三方审计机构进行审计，结算价以最终审计为准。每次付款前，中标人需提供合法有效的发票。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

每月维护费用核定按下表执行。

对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

（1）甲方现场代表每天对乙方工作进行检查，每月不少于4次。甲方在检查中发现的问题，乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。甲方现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）甲方管理部门每月对乙方工作进行综合考评检查不少于1次。甲方综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）甲方公司管理层每月不定期对乙方工作进行检查不少于1次。甲方管理层考评得分占月度考核成绩的10%。

（4）扣款方式

| 考核得分（满分100分） | 维护费用支付办法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 全额支付当月维护费用。 |  |
| 90（含）-95分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 1000（元） |  |
| 80（含）-90分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 2000（元） |  |
| 70（含）-80分 | 支付50%当月维护费用。 |  |
| 70分以下 | 支付40%当月维护费用；连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除。 |  |

九、履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的5%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

十、变更、签证按照以下规定确定，审计后支付费用，最终价款以中介机构审计为准：

变更、签证单价确定：

（1）当标书中有相同单价，则按照标书中的单价。

（2）当标书中只有相似的单价，则参照标书中的单价。

（3）当标书中没有相同或相似的单价，则按以下情况处理：

（a）若可套用现行定额的，则按照定额单价取费后下浮15%；

（b）若无法套用现行定额的项目，则由承发包双方协定变更价款。

（4）对材料品牌和规格发生变更，发包人有权以拟选用材料与被替换材料的市场差价为参考依据，来确定变更价格。

（5）若承包人报价表中单价明显偏离市场价，发包人有按市场价格计算进行变更费用的权利，承包人不得对此提出异议。

（6）对于发包人要求在本合同范围内变更增加或减少工程量，承包人必须无条件服从合同约定。

十一、保险

承包人应遵守保险的条件，并对未保险的超出部分及保险责任以外的部分所发生的索赔和责任负责。此外，承包人应以自己的费用与保险人谈判解决所有索赔事项，他应向业主、保险人或保险代理人提供所要求的一切文件和资料，以便保险安排、更新、保持及索赔能以实施。

发包人对承包人均不承担由于任何保险范围不足而引起的任何损失、伤害或损害，承包人如果认为发包人所投保的工程一切险有不足够之处。应该自己去增加保险范围。

发包人委托承包人办理的保险事项：本项目一切险和第三方责任险，保险费计入投标报价中。签订合同后15日内，承包人必须向发包人提供保险合同。

承包人投保内容：承包人项目实施人员和机械设备保险，保险费用计入投标报价中。签订合同后，承包人必须向发包人提供保险合同。

因承包人未及时办理保险，当发生保险范围的事项时，导致工程及其他损失均由承包人承担。在竣工结算时，若承包人不能提供投保合同，则在工程结算审计中参照该项目保险金额且不低于项目总价的应办保险的比例0.12%扣除。

承包人须每年给本项目实施人员购买意外伤害保险并提供有效证明（意外险赔付金额不低于120万元。）

承包人须给本项目实施人员购买雇主责任险（保险赔付金额不低于120万元）。

所有保险发票须在第一次工程进度款支付之前递交我单位核对，保险发票须写明项目名称，否则不予认可。

十二、现场实施的安全管理、操作应符合相关规范要求，确保工作人员的安全。

十三、组成合同的文件包括：

a) 本合同协议书及附件

b) 中标通知书

c) 投标书及其附件

d) 合同

e) 招标文件及其补遗书

f) 标准、规范及有关技术文件

g) 图纸

h) 工程量清单

i) 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。

组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力 。

十四、承包人向发包人承诺按照合同约定进行服务、并在质量保修期内承担质量保修责任。

十五、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。

十六、合同生效

本合同协议书经双方法人代表或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，以及保修期满由发包人发给保修终止证书至付清全部工程价款后失效。

本合同协议书的附件是本合同协议书不可分割的重要组成部分，与本合同协议书具有同等法律效力。

本合同一式捌份，其中正本贰份，副本陆份。合同双方各执正本壹份，副本发包人肆份，承包人贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

合同订立时间：     年    月    日

合同订立地点：

合同履行地：宿迁

发包人：苏州宿迁工业园区城市管理局           承包人：

法定代表人                                   法定代表人

或其委托代理人：                             或其委托代理人：

日期：2025年  月   日                       日期：2025年   月  日

《安全生产责任状》

项目名称：苏宿园区2025年-2028年市政排水管道及附属设施维护项目

为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保本工程无重大安全事故的安全目标，保证工程建设的顺利进行，保障现场作业人员的人身安全及国家财产的安全，特制定本项目施工安全生产责任状。

1、施工项目负责人是本施工项目安全生产及相关业务活动的第一安全责任人。签订本施工安全目标责任书时，项目负责人、专职（或兼职）安全员必须向建设单位提供安全资格执业证书复印件进行安全资质备案，做到持证上岗。项目负责人，专职（或兼职）安全员，施工期间不得擅离职守。

2、施工单位必须严格执行《宿迁市建筑施工安全监督管理办法》相关规定，项目开工前须到苏宿园区安检站备案，接受其检查，施工单位必须落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。建立健全安全生产、安全管理组织和安全管理网络，成立安全领导小组，由项目负责人任组长。

3、施工单位在进行施工准备的同时，必须向监理公司提供全体施工管理人员、施工作业人员清单（包括姓名、性别、身份证）复印件，并提供以上人员意外伤害保险投保合同清单复印件（注明人员姓名）。

4、明确安全生产目标，按安全管理网络进行层层分解，责任目标要落实到每个作业人员头上，每个分解目标必须明确负责人和责任人，并制定具体的保证措施，确保目标实现。

5、安全管理网络及安全工作的目标分解及保证措施必须报监理确认后，报建设单位备案。

6、建立和完善以岗位安全生产责任制为核心的安全生产制度，监理人员必须检查安全生产制度是否完善，并提出整改意见。

7、施工单位切实执行安全生产教育制度，定期对施工人员进行安全教育培训，安全教育必须教育到工地每一人。培训记录必须有被培训对象签字，记录备案审查。

8、项目例会要把安全生产作为一项重点内容，杜绝重大事故的发生，减少一般事故的发生。

9、切实做好“安全三上岗”制度，上岗前由班长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查并做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。

10、施工单位项目部每月应至少组织一次安全检查，同时根据季节环境和施工情况随时组织有针对性地检查，消除施工中存在的安全隐患，所查问题必须明确整改措施、整改时间及负责人，并以书面的形式报监理审查。

11、坚持持证上岗制度，特殊工种作业人员（包括：电工、电焊工、起重操作人员、挖机机械手、驾驶员等）必须提供国家、行业主管部门颁发的有效资格证明，具备上岗操作的技能和安全知识，方可上岗操作。以上特种作业施工人员必须向建设单位提供特种作业有效证件复印件。对在施工中出现问题的操作人员应立即停止其上岗操作。

12、认真执行“安全生产技术交底制度”，施工前由工程技术人员向施工人员进行安全技术交底，对施工中的重点、难点部位及特殊的施工环境、工艺、危险性较大的工序要重点交底，交底后由施工作业人员在交底表上签字确认。该交底表应与安全教育培训记录统一保存，备案待查。

13、施工前，所有的施工设备、工器具必须向监理单位申请报验进场，监理单位应严格按国家的有关规定进行检查验收，不符合要求的机具设备不得进场施工，需报检测设备，经监理及国家相关检测部门检测合格后，方可投入使用。

14、进场机具的使用必须有符合要求的操作规程，操作人员应持证操作，禁止违规操作使用。监理单位应进行现场的检查监督，对违规行为及人员处以1000－2000元处罚，对屡教屡犯人员勒令撤离现场，对施工单位警告或处罚款直至勒令停工、清场，严格保障施工安全。

15、施工现场布置必须做到干净、整洁，临时用电的操作人员必须持证操作，禁止乱搭、乱架电线，施工照明灯具的金属外壳必须可靠接地接零，施工用电中的动力和照明分别设置，接地、接零、漏电保护器做保护，做到一机一闸，施工用电配电系统做好三级配电，两级保护，施工临时用电设备、设施完好率100%，且必须有安全防护措施和安全使用制度。

16、施工临时设施（包括临时工棚、临时办公、食堂等设施）的搭建必须符合相关规定要求建造，所用材料必须满足防火、防台风的相关要求。临时设施必须按规范配备消防器材，并保持完好。临时设施内用电、接线应规范整齐，工棚内严禁私接电水壶、电饭锅、热得快等大功率电器设备，严禁私接乱拉电线，防止火灾发生。

17、建筑材料、设备运输、使用及存放的安全，必须符合国家的有关安全规定，并应制定符合要求的安全使用制度。

18、施工中危险作业区应设有安全防护措施，并要有围护或隔离措施，登高作业人员系好完好的安全带设施，夜间、野外作业设有明显的安全标志牌和夜间红灯示警。脚手架搭设须符合以下几点要求：搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。

钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板，宽度以20－30厘米为宜，凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2－3圈或用铁皮钉牢。 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于15米，架子宽度不得大于12米，大横杆应设四根，步高不大于1．8米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不准用铁丝绑扎。

19、脚手架按规定必须进行计算或进行荷载实验的，必须在验算或实验之后进行搭设。人员上下脚手架必须走有安全防护的出入通（梯）道，严禁攀爬脚手架上下。脚手架应根据确保整体稳定和抗侧力作用的要求，按规定设置剪刀撑或其他有相应作用的整体拉结杆件。作业层实际施工荷载不得超过规定值及施工设计值。拆除作业必须按确定的程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆完之后才能拆除。在拆除过程中，凡已松开连接的杆配件应及时运走，避免误扶和误靠。拆下的杆配件应以安全的方式运出或吊下，严禁抛掷。在拆除过程中，应做好配合，协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

20、具体的施工任务应严格执行国家和地方的有关施工方面的技术和安全规范，在承建单位向监理提交的施工方案中必须包括详细的安全技术措施。监理应严格审查，合格后批准实施，对批准的施工方案，任何人无权修改和改变，必须严格执行，若要修改必须向监理书面汇报，说明修改原因及修改后的措施，经审查合格后批准实施。

21、对工程中有特殊工艺施工方案的如顶管、沉管、沉井等，施工单位必须报专项安全施工方案，对于深基坑开挖施工方案必须组织通过专家论证、认可，并得到监理和业主认可后方能实施。

22、本建设施工项目必须接受苏州宿迁工业园区安全技术监督站的安监管理，规范安全施工操作。

23、凡本责任书在其他方面未涉及之处，均按照国家有关法律法规执行。

考核及处罚办法：

I、每月监理及施工单位项目部要总结本月安全工作，下月安全工作计划，并以书面形式上报建设单位备案，监理做好会议纪要及采取书面的防范措施。

II、建设单位每月的工程例会上对安全工作进行讲评，对各方本月的安全管理工作做小结，对存在突出或普遍的问题要求认真整改，并以会议纪要的形式传达到各方。

III、对发生重大安全事故的承建单位按照园区的管理办法进行处罚，并将其清退出场，监理单位有责任的也必须接受处罚。

IV、施工中发生安全事故不管大小施工单位均不得隐瞒不报，必须及时向监理和建设单位以书面的形式进行汇报。

V、施工单位项目负责人在工程施工中发生重大工程质量及安全事故的，项目负责人按照国家规定和合同条款负相应责任。

VI、监理单位的总监及专职安全监理不得擅离职守，凡因监理人员过错、失职造成工程质量、安全事故的，监理单位总监及相关人员根据国家法律规定和合同要求负相应责任。

VII、对违反第1、2、3、7、8、11、16条款要求的，建设单位将上报园区有关部门对施工单位进行相应处罚。承包人出现违反本责任状的行为一经业主和监理发现，每次处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改，对不及时整改的，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。

VIII、凡有代业主（代发包方）的工程，代业主单位在安全管理上的权利和责任等同建设单位。

IX、如工程施工中出现人员伤亡，建设单位有权动用适当比例（视事故大小）工程款项作为事故处理费用，该费用由承包商承担，在工程结算中扣除。

X、建设单位有权根据施工单位的安全工作表现，对施工单位进行评分，对于年度安全不合格的施工单位，建设单位将上报园区有关部门，停止其在本公司投标权利。

本责任状自签订之日起执行。

建设单位(公章)：                          施工单位(公章)：

发包人代表签字：                          项目负责人签字：

年  月　日                                 年   月　日

《苏州宿迁工业园区文明施工及市政设施、绿化设施保护责任状》

第一章总则

第一条为了建设一个具有苏北领先水平的工业园区，在苏州宿迁工业园区的建设过程中保持文明洁净的环境。保障建设工程的顺利进行，特制定本责任状。

第二条本责任状所称苏州宿迁工业园区，以下简称园区。本责任状称建设工程施工现场，是指进行工业与民用项目的房屋建筑、土木工程（包括市政工程）、设备安装、管线敷设等施工活动的场所，及与之施工活动相关的园区内公共道路。

第三条一切建设工程活动有关的单位和个人，必须遵守本责任状。

第四条园区建设工程施工现场的管理，由园区规划建设局和公安部门共同负责。其中直接的施工场所管理由规划建设局负责，公共道路的现场管理由交安部门负责。

第二章一般规定

第五条任何建设工程，必须在向规划建设局申请"建设工程规划许可证"的同时，申报建设工程施工组织设计供审批。施工组织设计应当包括下列主要内容：

（一）工程任务情况，包括工程概况、工程造价、工程特点、工期要求、质量目标等内容；

（二）施工总方案、主要施工办法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署、材料供应的安排；

（三）施工组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施；

（四）施工总平面布置图；

（五）施工现场临时设施的设计、施工现场管理措施等；

（六）大型桥梁、厂、站等土建、安装复杂的工程应有针对单项工程施工需要的专项设计。

第六条建设工程施工必须按照管理部门批准的施工组织设计进行。

第七条施工单位派驻的项目负责人全面负责实施建设工程施工现场的管理。建设单位派驻施工现场的总代表，对于施工单位实施现场管理负有监督责任。

第八条建设工程正式开工前，施工单位必须完成现场管理要求的临时设施、场地布置，并通知管理部门检查。检查按照本责任状和批准的施工组织设计的要求，结果合格者方可进行正式施工。

第九条施工单位在建设工程施工结束后，撤离施工现场时要做到工完场清，并在撤离后一周内及时通知管理部门对施工现场做最后的检查。

第十条管理部门有权在任何时候进入施工现场检查，对被检查出来的违反本责任状的行为进行处罚。

第十一章建设工程施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经有关主管部门批准，并事先通知受影响的单位和居民。

第十二条建设工程施工如果需要对已开通的公共道路开挖和临时占用，必须经有关单位的批准。在已开通的公共道路移交给政府前，由道路业主和公安交通管理部门联合审批；移交后则由规划建设局和公安交通管理部门联合审批。为保障公众安全对已开通的道路进行开挖和临时占用，必须在现场设置醒目的警告标志和警告围护设施，同时派专人在现场养护秩序。同时做好市政管线的保护工作。

第十三条施工单位进行地下工程及基础工程施工时，发现文物、古化石爆炸物、电缆和工程管线时应暂停施工，保护好现场并及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后方可继续施工。

第三章文明施工管理

第十四条施工单位应当贯彻文明施工的要求推行现代管理方法科学组织施工做好施工现场各项管理工作。

第十五条建筑工程和设备安装等施工现场，沿四周必须按照园区临时围挡设置与围护规范进行围护。狭长的市政工程、管道敷设施工现场和面积较大的如场地填土等土木工程施工现场，经批准后可不作围栏，但必须控制出入口。围栏高度至少为2米，立面为实体，可用除黏土砖外的砌体建筑，或用钢、木、硬塑、铅等材料制作，采用其他材料须经规划建设局批准。砌体围栏须加以粉刷，钢、木围栏要刷油漆，色彩要与环境相协调。

第十六条施工现场应设置二个以下（含二个）有专人把守的出入口，出入门处另设一便门供人员进出。出入口大门可用钢、木、硬塑、铝等材料制作，钢、木大门要刷油漆。

第十七条施工现场的醒目位置应设置一至二块标志牌，尺寸为3x2米（宽x高），采用钢或铝合金制作两根钢管支撑。标志牌上应载明工程项目名称、建设单位、设计单位、监理单位、项目负责人和施工现场总代表人姓名、开、竣工日期、建设工程规划许可证文号等内容，施工单位应负责标志牌的养护。

第十八条建设工程施工现场，应保持排水系统状态良好，场地排水畅通，地面无积水。

第十九条施工现场各分区采用道路分隔，道路宽不小于4米，路面必须硬化，采用碎石路面或更高等级路面，道路横坡合理，路面无积水。

第二十条每个施工现场，必须设置至少一个洗车台，洗车台可设在出入口处，凡是从施工现场行驶到公共道路上的车辆，必须保持整洁，车辆上的泥土必须在洗车台冲洗干净，严禁将泥土带上公共道路。

第二十一条施工现场必须设置足够的办公室，室内要有水、电供应，配备电话和卫生设施，办公室地坪应用水泥地坪，墙体用各种砌体砌筑，或用钢、砼板等材料制作，每层高度不得低于2.8米，砌筑的内外墙面均应粉刷，屋面材料可采用钢、玻璃钢、屋面瓦等，办公室应有足够面积的门、窗，以利采光和通风。有条件的单位可采用各种活动房。

第二十二条施工人员在施工现场的宿舍可参照第二十一条办公室的要求建造。宿舍要配备浴室和厕所。

第二十三条施工现场的建筑材料和施工设备的放置，不得侵占场内道路，不得堵塞排水系统。

第二十四条施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合安全规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明、危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

第二十五条施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理、安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。进入施工现场的任何人，均必须戴安全帽。建筑施工脚手架要用钢管按规定搭设，高空作业时要有安全网加以保护。

第二十六条施工单位应严格按照《中华人民共和国消防条例》在施工现场执行和建立防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区和储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施，特别是施工人员的宿舍位置应严格按消防规定布置，做到伙房外无明火，严禁使用电炉等易引起火灾的用电器具。

第二十七条施工单位应加强施工现场的治安保卫工作。同时严禁雇佣童工以及各种违法犯罪、流窜分子。

第二十八条施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

第四章环境管理及市政设施和绿化设施保护措施

第二十九条施工单位应遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害。

第三十条施工单位应当采取下列防止环境污染的措施：

（一）妥善处理泥浆水，未经处理不得排入城市排水设施和河道；

（二）除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

（三）禁止将有毒有害废弃物作土方回填；

（四）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。

第三十一条施工单位在施工现场所产生的各种固体废弃物，不得随意倾倒在施工现场、空地、排水系统及河道或道路上。施工中产生的建筑垃圾，应设专门场地堆放，并及时运到指定地点倾倒。施工单位还必须在施工现场设垃圾箱，暂时存放生活垃圾，定期交园区环卫部门收集后集中处理。

第三十二条施工现场的生活污水应接入公共污水管网。当施工现场远离污水管网，生活污水无法接入时，应设置相应规模的化粪池，将生活污水经化粪池处理后接入雨水管网或附近河道内。

第三十三条施工现场必须设置水冲式厕所不得使用干厕。厕所应经常清扫，夏秋季节要做好消杀灭害工作。

第三十四条施工运输车辆在公共道路上行驶时，必须保持车厢完好，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。装运泥土和砂、石材料的车辆，车厢必须用油布覆盖，以防止洒落。第三十五条任何施工单位未经苏宿园区主管部门的同意不得擅自破坏园区内的绿化设施和景观工程，违者将受到相应的处罚。如有需要必须提前做好申请工作及施工后的原貌恢复工作。确实需要改变绿化（或绿地）及景观工程用地性质的，需征得园区主管部门的同意后方可进行。同时在正式施工中要做好周边绿化设施和景观工程的保护工作，不得破坏。

第五章罚则

第三十六条违反本责任状的行为，将由园区规划建设局和公安部门依照《宿迁市市政工程设施管理办法》、《宿迁市人民警察巡察规定》和《宿迁市城市市容和环境卫生管理办法》，根据情节轻重给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停工整改、吊销《施工许可证》（或《临时施工许可证》），并处以罚款。具体办法是：每发现一次，处以1000元人民币的罚款，并要求承包人立即整改；对不及时整改，监理工程师将以工程师通知单的书面形式要求承包人整改并处2000元人民币的罚款。

第三十七条违反本责任状，构成治安管理处罚的行为，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。当事人对行政处罚不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定的上一级机关申请复议，对复议决定不服的可以在接到复议决定之日起十五日内向人民法院起诉；也可以直接向人民法院起诉。逾期不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。对治安管理处罚不服的依照《中华人民共和国治安处罚条例》的规定处理。

第六章附则

第三十八条本责任状由园区规划建设局负责解释。

第三十九条园区十三平方公里规划区以外的其他地区，可参照本责任状执行。

第四十条本实施责任状自签订之日起执行。

建设单位(公章)：                     施工单位(公章)：

发包人代表签字：                     项目负责人签字：

年   月　日                             年  月　日

《建设工程廉政合同》

发包方（以下简称发包方）：苏州宿迁工业园区城市管理局

承包方（以下简称承包方）：

为加强工程建设中的廉政建设,保证工程建设高效优质完成,保证建设资金的安全和有效使用, 预防和减少工程建设中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，确保工程质量。经甲、乙双方协商，现就建设，特订立如下合同：
第一条甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及建筑,交通,水利,电力,邮电等部门的有关规定。

(二)严格执行工程的合同文件,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开,公平,公正,诚信,透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规定。

(四)建立健全廉政制度,监督制度和处罚制度,开展廉政教育,树立廉政告示牌,公布举报电话。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条发包方的义务

(一)发包方及其工作人员不得索要或接受承包方的礼金,礼券,有价证券和物品,不得在承包方报销任何应由发包方或个人支付的费用等。

(二)发包方不得有意刁难,拖欠承包商工程款,不得违反规定批拨工程建设费用等。

(三)发包方工作人员不得参加承包方安排的宴请和娱乐活动;不得接受承包方提供的超过合同要求标准的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

(四)发包方及其工作人员不得要求或者接受承包方为其住房装修,操办婚丧嫁娶,安排配偶子女的工作以及出国出境,旅游等。

(五)发包方工作人员的配偶,子女及下属单位不得从事与发包方工程有关的材料设备供应,工程分包,劳务等经济活动。

(六)发包方及其工作人员不得经任何理由向承包方推荐分包单位,不得要求承包方购买合同规定外的材料和设备。

第三条承包方义务

(一)承包方不得以任何理由向发包方及其工作人员行贿或馈赠礼金,礼券,有价证券,礼品。

(二)承包方不得以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方单位或个人支付的任何费用。

(三)承包方不得要求发包方违反规定批发,追加工程建设费用等。

(四)承包方不得以任何理由安排发包方工作人员参加宴请及娱乐活动。

(五)承包方不得为发包方单位和个人购置或提供超过合同要求标准的通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

(一)发包方及其工作人员违反本合同第一,二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪,政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任;给承包方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

(二)承包方及其工作人员违反本合同第一,三条,按管理权限,依据有关规定,给予党纪,政纪或组织处理;给发包方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包方建议有关工程建设主管部门给予承包方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条双方约定

本合同由苏州宿迁工业园区管委会负责监督执行. 苏州宿迁工业园区管委会对本合同执行情况进行抽查,提出属本合同规定范围内的处理意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条本合同作为本工程施工承包合同的附属条款,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第八条本合同甲,乙双方各执一份,送交监督单位一份。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：

法定代表人(签章)：              法定代表人(签章)：

年   月   日                      年   月   日

廉政监督举报电话：0527-828268512  邮箱：ssjj@sipac.gov.cn

| 苏州宿迁工业园区市政排水管道维护工程考核评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 人员设备 | 项目经理或技术负责人未经批准擅自离岗，扣10分/次 |  |  |
| 2 |  | 巡查人数少于合同及招标文件要求，少一人扣1分 |  |  |
| 3 |  | 作业人员未按要求统一着装、佩戴安全防护措施，扣1分/人·次 |  |  |
| 4 |  | 合同要求配备的机械设备擅自离开园区，扣5分/次 |  |  |
| 5 | 日常巡查 | 巡视人员未按规定进行巡视或巡视不到位，视情节轻重扣1-5分 |  |  |
| 6 |  | 巡查中未能及时发现市政排水设施损坏，扣1分/处 |  |  |
| 7 |  | 巡视记录不全或未记录，扣1分/次 |  |  |
| 8 |  | 私自接驳、私排污水、雨污混流等未及时发现，每次扣2分 |  |  |
| 9 |  | 巡视中未能及时发现无证开挖等破坏市政排水设施行为，扣1分/次 |  |  |
| 10 |  | 排水设施堵塞未及时发现处理，发现一处扣2分 |  |  |
| 11 |  | 巡视中未能及时发现、报告涉及安全的重大隐患，扣5分/次 |  |  |
| 12 | 维护质量 | 窨井井盖、雨水篦子、防坠网等缺失，每处扣2分 |  |  |
| 13 |  | 窨井设施损坏未及时恢复，或现场未设置安全警示标识，发现一处扣1分 |  |  |
| 14 |  | 管道发生污水外溢，每处扣3分 |  |  |
| 15 |  | 管道检测报告不全或弄虚作假、漏检等，扣1分/米 |  |  |
| 16 |  | 污水提升泵站看护人员擅离职守，每次扣5分 |  |  |
| 17 |  | 污水提升泵站巡查记录、保养记录不全或缺失，每次扣2分 |  |  |
| 18 |  | 污水泵站设施设备未按期进行保养或保养不到位，扣3分 |  |  |
| 19 |  | 污水泵站卫生较差或臭味较重，发现一次扣2分 |  |  |
| 20 |  | 污水泵站设施设备故障未及时排除影响正常排水，每次扣5分 |  |  |
| 21 | 安全文明施工 | 承包人未按要求建立项目安全生产管理、应急预案及应急演练、培训教育等制度，扣2-10分 |  |  |
| 22 |  | 承包人未按规定开展培训教育、应急演练等，或者记录不全的，扣2分/次 |  |  |
| 23 |  | 养护过程中未采取文明施工、环保措施或采取措施不到位。如现场布置、路面污染、降尘降噪等，视情节轻重扣1-5分 |  |  |
| 24 |  | 施工现场未设置安全警示标识，扣5分/次 |  |  |
| 25 |  | 施工区域指示、警示、施工安全标志不健全、不规范，扣1分/次 |  |  |
| 26 |  | 施工现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，扣1分/次 |  |  |
| 27 |  | 施工造成市政道路污染，扣1分/处并清理干净 |  |  |
| 28 |  | 车辆设备未按规定保养或保养记录不全，扣2分 |  |  |
| 29 |  | 车辆未按要求张贴或喷涂标识或者标识脱落、破损未及时更新的；作业车辆未按要求张贴警示标贴或警示标贴脱落、破损未及时更新的，扣1分/辆 |  |  |
| 30 |  | 运泥车辆容貌不整洁，或沿途发生滴、漏、撒现象，发现一次扣1分 |  |  |
| 31 |  | 未经批准擅自下井作业，每次扣5分 |  |  |
| 32 |  | 下井作业许可证填写不规范，扣1分/处 |  |  |
| 33 |  | 下井作业未按规定采取通风、检测措施扣5分 |  |  |
| 34 |  | 井下作业每组人员不少于4人，井上监护人员不少于2人，每少一人扣1分 |  |  |
| 35 |  | 井下作业安全员未到场或安全防护措施不到位，每次扣5分 |  |  |
| 36 |  | 未报备，擅自开展吊装、动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电作业等危险性较大的作业活动的，扣5分/次 |  |  |
| 37 |  | 养护台账、养护计划、应急预案、巡查记录等，资料不全扣1分/次 |  |  |
| 38 |  | 养护过程中发现重大安全隐患应及时书面上报，未上报的扣5分/次 |  |  |
| 39 |  | 工程实施过程中出现安全事故，经鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任，并扣10分/次 |  |  |
| 40 | 其他 | 承包商对维修任务响应不及时，扣2分/次 |  |  |
| 41 |  | 未按要求报送计划、总结等材料或材料不符合要求，扣2分/次 |  |  |
| 42 |  | 无正当原因导致工期延误并无书面汇报，扣1分/天 |  |  |
| 43 |  | 对上月通报问题未及时整改且无书面汇报，扣5分/次 |  |  |
| 44 |  | 施工中未按业主要求整改或存在偷工减料行为，扣5分/次 |  |  |
| 45 |  | 对雨雪灾害天气、重大活动保障、应急处置事件保障不力，扣5分/次 |  |  |
| 46 |  | 因承包人原因发生有责投诉或遭新闻媒体曝光，扣5分/次 |  |  |
| 47 |  | 同一地点连续两次发现同一问题，未整改或整改不到位，加倍扣分 |  |  |
| 考核人： 项目负责人： |  |  |  |  |

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

- 项目概况

苏宿园区范围内已建成市政排水管道及附属设施日常维护工作，包括雨污水管道日常维护、管道疏通、CCTV检测、雨污水管道检查井井盖及防坠网、通达大道污水提升泵站、恒大绿洲北侧智能泵站、苏州公园西侧环形景观带循环泵等日常维护工作。

- 服务期限

合同工期：36个月（实际进场日期以发包方通知时间为准）。

- 本工程采用的技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

维护标准包括但不限于以下标准：

1、《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

2、《城镇排水管渠和泵站维护技术规范》CJJ/T 68-96；

3、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

4、《上海市公共排水管道电视和声纳检测评估技术规程》。

在执行上述规范和文件过程中，如各规章、文件有差异，按标准高的执行。

- 人员及设备要求

1、★投标人主要管理人员（项目负责人除外）配置标准必须满足以下要求：

| 岗位 | 人员要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目技术负责人 | 1名 | 大专及以上文凭 |
| 资料员 | 1名 | 大专及以上文凭，小于等于50周岁 |
| 施工员 | 1名 | 具备施工员证书 |
| 安全员 | 1名 | 具备安全员C证 |
| 潜水员 | 2名 | 具备潜水作业相应资格证书 |
| 巡视员 | 4名 | 小于等于60周岁 |
| 泵站看护人员 | 2名 |  |

以上人员为项目最少人员配置，

2、★设备要求：

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 自有管道高压射水疏通设备 | （2套） |  |
| 管道清洗（加力）铣头 | （2个） |  |
| 管道CCTV检测系统 | 1套 | 影像设备画质须大于等于200万像素 |
| 有毒气体检测仪 | 2台 |  |
| 巡检车（皮卡） | 1辆 |  |
| 运载汽车 | 1辆 | 载重大于等于1.5吨 |
| 潜水服 | 2套 |  |

3、★办公场所要求：投标单位如中标需在园区范围内具备固定的办公场所（投标时提供承诺书）。

- 维护内容及要求

- （一）维护内容

1、管道设施日常巡视，每天巡视人员不少于4名，巡视次数不少于3次（上午、下午、晚上各一次），巡查中重点关注雨污水窨井、井盖、井座及防坠网，及时发现、处理问题并做好相关记录；关注管线周边是否有施工偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管，是否有污水外溢到路面等。

2、雨污水管道疏通(含特殊情况下井下潜水封堵）每年1次，包括管道冲洗、窨井及沉井清捞、封拆管道封头、清理管道内水泥浆块或异物、污泥外运等。

污泥处理要求：排水管网清捞出来的污泥应按照国家、省市和环保部门相关规定进行处理或处置，严禁随意丢弃。因处理不当造成事故及损失由承包方负责，该费用已计入投标报价不再另行计费。

3、疏通标准应达到：雨污水管畅通，检查井、落水井积淤量＜5㎝，管道积泥少于各类管径的1/5，对突发性的积泥造成窨井阻塞应及时疏通（白天4小时）。

4、雨污水管道CCTV检测(含特殊情况下井下潜水封堵)合同期内1次，具体时间以甲方通知为准，承包方应根据业主方每次任务单的要求分批次进行检测，并出具检测报告。

5、雨污水窨井、井盖、井座及防坠网，发生破损应在半小时内完成修复或更换；如果无法及时修复或更换，必须按规定安放护栏和警示标志并在规定时间（4小时）内恢复（因窨井盖损坏或缺失造成的事故由承包方负责）。

6、承包方应积极配合发包方开展顶管施工后管道排查，即顶管施工完成后负责对该段管道进行CCTV检测，及时排查管道情况，如有问题及时上报。如承包方未能及时发现因顶管导致管道损坏问题，将承担维修责任。

7、通达大道污水泵站应安排专人24小时值守，恒大绿洲北侧智能泵站和环形景观带循环泵每周巡检1次（汛期根据甲方要求增加巡查频次）；以上设施设备应按规定进行维修保养并留存相关记录；承包方应确保泵站设备正常运行，如需检修应提出申请，小维修在3天内完成，大中修应及时上报维修计划，批准后1个月内完成。

8、承包方应具备应对突发性事件处置能力，如管网破裂抢修、泵站停电或设备故障等突发性事件应急处置。

9、响应时间要求：承包方应在10分钟内响应，在30分钟内到达现场进行养护服务（包括机械设备），轻微情节维修应立即排除，一般情节应在2-4小时内完成，重大情节应在12小时内完成，特殊情节应向甲方申报方案后实施（如因故无法按时完成应书面说明原因）。

10、巡查人员发现向雨污水管道中倾倒垃圾、水泥浆块、渣、土等固体废弃物，应予以制止，并及时进行清理、疏通。

11、严查在污水管网中排放易燃、易爆以及挥发性、腐蚀性、放射性物质和病原体等有害废水，发现予以制止和举报；因未及时发现或制止造成事故的由承包方承担。

12、污水管道杜绝雨水、河水及地下水进入，发现雨污混接现象，应及时汇报并跟踪、复查整改情况；发现污水管网地面塌陷现象应及时报告，迅速进行检查是否影响正常运行，并分析产生原因；因未及时发现或上报造成的事故由承包方承担。

13、发现管道、检查井的渗漏、内涨圈松动、管口沉降、错位、裂缝等缺陷，视情况大小，应作管内、管外改造和井壁防水、防渗、堵漏等修复技术，减少污水渗漏量，延长使用寿命。

14、按时上报养护计划及养护记录，严格执行井下作业审批制度，严禁私自下井。

15、封堵管道必须经排水管理部门批准；封堵前应做好临时排水措施并做好记录。

16、井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

17、井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

18、下井人员连续作业时间不得超过1小时；传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避。

19、井下作业时，应使用隔离式防毒面具，潜水作业时应穿戴隔离式潜水防护服；防护装备必须按规定定期检查。严禁使用质量不合格的防毒面具及防护设备。安全带应采用悬挂双背带式安全带。

20、维护单位必须制定中毒、窒息等事故应急救援预案，并按规定定期进行演练。

21、维护作业中，承包方人员如发生安全事故或因承包方责任造成第三方人身损害或财产损失，由承包方承担全部责任，所产生的费用由承包方全部承担；因承包方自身管理不善或使用不当造成的损失由承包方承担。

22、维护工程质量均需符合国家、省市有关法律、法规、规范等标准要求。

（二）其他要求

1、承包方项目经理不允许在其他项目挂职，施工人员不得在其他工程兼职，否则处以承包方10000元/次罚款；限期改正，逾期不改的解除合同。

2、承包方在管道CCTV检测中弄虚作假、漏检或未及时发现管道存在缺陷问题而造成损失或事故，由承包方承担全部维修及赔偿责任。

3、在维护过程中，如因工期等原因甲方要求乙方增加人员及设备，乙方应予以配合。

4、在本工程中所使用的雨污水检查井井盖、井座、雨水篦子等须与原产品同品牌或提供经甲方认可的同档次产品。

5、项目经理专用原则：项目经理必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目经理应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。中标后项目经理未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚 50000 元/人·次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。中标单位如需更换项目经理，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目经理现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目经理，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目经理均视为中标单位违约行为，采购方将向中标单位收取违约金，进场前及履约服务开始十二个月内（含）更换项目经理 50000 元/人·次，履约服务后第十三个月至履约结束更换项目经理 30000 元/人·次。采购单位有权要求更换其不称职的项目管理人员（项目经理、技术负责人、安全员和资料员），项目管理人员试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。

6、承包方应对检测中发现的缺陷等级在2级及以下的管道结构性问题（破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等）进行维修，并提供修复后的影像资料。

7、承包商应对工程范围内的水泵进行拆装检查保养，每年一次，该保养应由具备相应专业资质的厂家进行。

8、承包单位在主管道检测过程中可能产生超越、交通导流等相关费用，该费用已计入投标报价不再另行计费。

9、承包单位负责通达大道污水提升泵站、恒大绿洲北侧智能泵站、苏州公园西侧环形景观带循环泵运行维护，维护期内所有设施设备应保持正常运行，日常维护保养等费用均由承包单位承担；合同期内上述设施设备损坏无法正常使用，承包单位负责更换（同型号），相关费用含在合同报价内。

10、污水泵站除臭设备更换，采用活性炭废气处理装置，吸附效率大于等于95%，噪音小于等于80分贝，其他参数符合国家环保标准（《恶臭污染物排放标准》），质保3年，每年根据使用情况至少更换一次活性炭。设备购买及安装、活性炭更换及更换下来活性炭的处置费用均含在总报价内。

- 付款方式

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；维护经费采用先作业后拨付的方式逐期支付（每6个月支付1次），服务期每满6个月付至当期服务方实际完成工作量90%的维护经费，合同期满后经验收合格且审计后，由采购方向服务方支付余下维护经费。中标人须根据采购人要求完成相关资料报送，中标人同意并认可由采购人委托任意一家第三方审计机构进行审计，结算价以最终审计为准。每次付款前，中标人需提供合法有效的发票。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 检查与标准

1、考核方式

对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

（1）甲方现场代表每天对乙方工作进行检查，每月不少于4次。甲方在检查中发现的问题，乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。甲方现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）甲方管理部门每月对乙方工作进行综合考评检查不少于1次。甲方综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）甲方公司管理层每月不定期对乙方工作进行检查不少于1次。甲方管理层考评得分占月度考核成绩的10%。

2、扣款方式

| 考核得分（满分100分） | 维护费用支付办法 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 全额支付当月维护费用。 |  |
| 90（含）-95分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 1000（元） |  |
| 80（含）-90分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 2000（元） |  |
| 70（含）-80分 | 支付50%当月维护费用。 |  |
| 70分以下 | 支付40%当月维护费用；连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除。 |  |

| 苏州宿迁工业园区市政排水管道维护工程考核评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 人员设备 | 项目经理或技术负责人未经批准擅自离岗，扣10分/次 |  |  |
| 2 |  | 巡查人数少于合同及招标文件要求，少一人扣1分 |  |  |
| 3 |  | 作业人员未按要求统一着装、佩戴安全防护措施，扣1分/人·次 |  |  |
| 4 |  | 合同要求配备的机械设备擅自离开园区，扣5分/次 |  |  |
| 5 | 日常巡查 | 巡视人员未按规定进行巡视或巡视不到位，视情节轻重扣1-5分 |  |  |
| 6 |  | 巡查中未能及时发现市政排水设施损坏，扣1分/处 |  |  |
| 7 |  | 巡视记录不全或未记录，扣1分/次 |  |  |
| 8 |  | 私自接驳、私排污水、雨污混流等未及时发现，每次扣2分 |  |  |
| 9 |  | 巡视中未能及时发现无证开挖等破坏市政排水设施行为，扣1分/次 |  |  |
| 10 |  | 排水设施堵塞未及时发现处理，发现一处扣2分 |  |  |
| 11 |  | 巡视中未能及时发现、报告涉及安全的重大隐患，扣5分/次 |  |  |
| 12 | 维护质量 | 窨井井盖、雨水篦子、防坠网等缺失，每处扣2分 |  |  |
| 13 |  | 窨井设施损坏未及时恢复，或现场未设置安全警示标识，发现一处扣1分 |  |  |
| 14 |  | 管道发生污水外溢，每处扣3分 |  |  |
| 15 |  | 管道检测报告不全或弄虚作假、漏检等，扣1分/米 |  |  |
| 16 |  | 污水提升泵站看护人员擅离职守，每次扣5分 |  |  |
| 17 |  | 污水提升泵站巡查记录、保养记录不全或缺失，每次扣2分 |  |  |
| 18 |  | 污水泵站设施设备未按期进行保养或保养不到位，扣3分 |  |  |
| 19 |  | 污水泵站卫生较差或臭味较重，发现一次扣2分 |  |  |
| 20 |  | 污水泵站设施设备故障未及时排除影响正常排水，每次扣5分 |  |  |
| 21 | 安全文明施工 | 承包人未按要求建立项目安全生产管理、应急预案及应急演练、培训教育等制度，扣2-10分 |  |  |
| 22 |  | 承包人未按规定开展培训教育、应急演练等，或者记录不全的，扣2分/次 |  |  |
| 23 |  | 养护过程中未采取文明施工、环保措施或采取措施不到位。如现场布置、路面污染、降尘降噪等，视情节轻重扣1-5分 |  |  |
| 24 |  | 施工现场未设置安全警示标识，扣5分/次 |  |  |
| 25 |  | 施工区域指示、警示、施工安全标志不健全、不规范，扣1分/次 |  |  |
| 26 |  | 施工现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，扣1分/次 |  |  |
| 27 |  | 施工造成市政道路污染，扣1分/处并清理干净 |  |  |
| 28 |  | 车辆设备未按规定保养或保养记录不全，扣2分 |  |  |
| 29 |  | 车辆未按要求张贴或喷涂标识或者标识脱落、破损未及时更新的；作业车辆未按要求张贴警示标贴或警示标贴脱落、破损未及时更新的，扣1分/辆 |  |  |
| 30 |  | 运泥车辆容貌不整洁，或沿途发生滴、漏、撒现象，发现一次扣1分 |  |  |
| 31 |  | 未经批准擅自下井作业，每次扣5分 |  |  |
| 32 |  | 下井作业许可证填写不规范，扣1分/处 |  |  |
| 33 |  | 下井作业未按规定采取通风、检测措施扣5分 |  |  |
| 34 |  | 井下作业每组人员不少于4人，井上监护人员不少于2人，每少一人扣1分 |  |  |
| 35 |  | 井下作业安全员未到场或安全防护措施不到位，每次扣5分 |  |  |
| 36 |  | 未报备，擅自开展吊装、动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电作业等危险性较大的作业活动的，扣5分/次 |  |  |
| 37 |  | 养护台账、养护计划、应急预案、巡查记录等，资料不全扣1分/次 |  |  |
| 38 |  | 养护过程中发现重大安全隐患应及时书面上报，未上报的扣5分/次 |  |  |
| 39 |  | 工程实施过程中出现安全事故，经鉴定为承包人责任的，由承包人自行承担责任，并扣10分/次 |  |  |
| 40 | 其他 | 承包商对维修任务响应不及时，扣2分/次 |  |  |
| 41 |  | 未按要求报送计划、总结等材料或材料不符合要求，扣2分/次 |  |  |
| 42 |  | 无正当原因导致工期延误并无书面汇报，扣1分/天 |  |  |
| 43 |  | 对上月通报问题未及时整改且无书面汇报，扣5分/次 |  |  |
| 44 |  | 施工中未按业主要求整改或存在偷工减料行为，扣5分/次 |  |  |
| 45 |  | 对雨雪灾害天气、重大活动保障、应急处置事件保障不力，扣5分/次 |  |  |
| 46 |  | 因承包人原因发生有责投诉或遭新闻媒体曝光，扣5分/次 |  |  |
| 47 |  | 同一地点连续两次发现同一问题，未整改或整改不到位，加倍扣分 |  |  |
| 考核人： 项目负责人： |  |  |  |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 供应商资质 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 15.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*15。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 15.00分 | 1、投标人自2020年1月1日以来（以验收时间为准）承担过单项已竣工类似合同业绩（合同内容至少包含管道疏通及CCTV检测），每有1个得5分，最多得10分。 2、项目负责人具有2020年1月1日以来（以验收时间为准）承担过单项已竣工类似合同业绩（合同内容至少包含管道疏通及CCTV检测），每有1个得5分，本项最高得5分。 备注：每项业绩仅计取1次,项目负责人业绩与投标人业绩重复仅计取一次，项目负责人业绩可以不是投标人的业绩，每项业绩需提供证明材料电子件，证明材料包括中标通知书、合同、竣工验收证明材料，三者缺一不可。业绩证明材料应反映出项目内容、项目负责人姓名、合同金额等，如中标通知书、合同不能证明项目内容、项目负责人、合同金额的，则须提供合同招标人盖章的其他证明材料。 |
|  | 企业证书 | 6.00分 | 投标人具有有效的质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每有一项得2分，最多得6分。 注：需提交证书证明材料。 |
| 项目实施方案 | 雨水管道养护方案 | 5.00分 | 雨水管道养护方案主要是指为保障雨水管道通畅提供相关的维护保养方案比较，至少包含包括日常维护、应急抢修、管道疏通、接驳、垃圾清运、配合响应这6部分，优于采购需求得5分，满足采购需求得3分，经过后期优化能够满足采购需求得1分，其他情况不满足项目需求不得分。 |
|  | 污水管道养护方案 | 5.00分 | 污水管道养护方案主要是指为保障污水管道通畅提供相关的维护保养方案比较，至少包含包括日常维护、应急抢修、管道疏通、接驳、垃圾清运、配合响应这6部分，优于采购需求得5分，满足采购需求得3分，经过后期优化能够满足采购需求得1分，其他情况不满足项目需求不得分。 |
|  | 雨污水管道CCTV检测方案 | 5.00分 | 雨污水管道CCTV检测方案主要是指为雨污水管道提供检测的方案比较，至少包括检测计划、实施方案、出具检测报告、年度评估分析报告、污水主管道检测临时超越方案这5部分，优于采购需求得5分，满足采购需求得3分，经过后期优化能够满足采购需求得1分，其他情况不满足项目需求不得分。 |
|  | 污水泵站维护管理方案 | 5.00分 | 污水泵站维护管理方案要是指日程管理、设备维护、故障处理、安全管理等内容，优于采购需求得5分，满足采购需求得3分，经过后期优化能够满足采购需求得1分，其他情况不满足项目需求不得分。 |
| 巡视管理方案 | 巡视方案 | 5.00分 | 巡视方案主要指人员、设备、巡查路线、巡查频次、巡查节点设置的方案比较，至少包含日常巡视方案、夜间巡视方案、节假日特别巡视方案这3部分内容，优于采购需求得5分，满足采购需求得3分，经过后期优化能够满足采购需求得1分，其他情况不满足项目需求不得分。 |
|  | 安全管理方案 | 5.00分 | 主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的安全防护措施，至少包含日常维护安全管理方案、下水安全管理方案、下井安全管理方案、水封堵安全管理方案、交通导流方案这5部分，优于采购需求得5分，满足采购需求得3分，经过后期优化能够满足采购需求得1分，其他情况不满足项目需求不得分。 |
|  | 应急保障方案比较 | 5.00分 | 应急保障方案比较，至少包含人身应急预案（包含下水下井人员中毒、窒息等救援方案），其他抢险应急预案（包括管网破裂、泵站停电、设备故障）、专项检查、参观接待或园区举办的其他活动保障方案这4部分，优于采购需求得5分，满足采购需求得3分，经过后期优化能够满足采购需求得1分，其他情况不满足项目需求不得分。 |
|  | 技术负责人 | 5.00分 | 拟派现场技术负责人具有工程类(市政、公路、建筑)相关专业中级及以上技术职称的，得5分。 注：须提供相应证书扫描件及供应商近六个月以来任意一个月本单位为其办理的社会保险缴纳证明，不提供或提供不全不予计分。 |
| 设备配置 | 应急移动泵车 | 5.00分 | 在满足招标文件要求基础上，投标人额外增加一辆专项作业车（应急移动泵车），得5分，此项最高得5分。 注：投标人须提供上述设备的购置发票或租赁合同（应急移动泵车、封闭式污泥运输车和皮卡车须同时提供行驶证）的证明材料，提供的证明材料中须反映出设备的类型；或者投标人承诺中标后购置或租赁上述设备，承诺函格式自拟；未按要求提供不得分。 |
|  | 封闭式污泥运输车 | 5.00分 | 投标人提供的专项作业车（封闭式污泥运输车），得5分，此项最高得5分。 注：投标人须提供上述设备的购置发票或租赁合同（应急移动泵车、封闭式污泥运输车和皮卡车须同时提供行驶证）的证明材料，提供的证明材料中须反映出设备的类型；或者投标人承诺中标后购置或租赁上述设备，承诺函格式自拟；未按要求提供不得分。 |
|  | 管道高压射水疏通设备 | 5.00分 | 在满足招标文件要求基础上，管道高压射水疏通设备每增加1套，得5分，限评1套；最多得5分。 注：投标人须提供上述设备的购置发票或租赁合同的证明材料，提供的证明材料中须反映出设备的类型；或者投标人承诺中标后购置或租赁上述设备，承诺函格式自拟；未按要求提供不得分。 |
|  | 管道CCTV检测系统 | 5.00分 | 在满足招标文件要求基础上，管道CCTV检测系统每增加1套，得5分，限评1套。本项最高得5分。 注：投标人须提供上述设备的购置发票或租赁合同的证明材料，提供的证明材料中须反映出设备的类型；或者投标人承诺中标后购置或租赁上述设备，承诺函格式自拟；未按要求提供不得分。 |
|  | 皮卡车 | 4.00分 | 在满足招标文件要求基础上，皮卡车为四驱，得4分，最多得4分。 注：投标人须提供上述设备的购置发票或租赁合同（应急移动泵车、封闭式污泥运输车和皮卡车须同时提供行驶证）的证明材料，提供的证明材料中须反映出设备的类型；或者投标人承诺中标后购置或租赁上述设备，承诺函格式自拟；未按要求提供不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）项政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准）。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

七、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为JSZC-321300-HZJS-C2025-xxxx，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：    年___月___日

- 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。