招　标　文　件

项目名称：江苏海洋大学通灌校区物业管理服务

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0063

连云港市公共资源交易中心

2025年6月

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	29

第五章  评标方法与评标标准	64

第六章  投标文件格式	70

第一章  投标邀请

受江苏海洋大学的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏海洋大学通灌校区物业管理服务项目（JSZC-320700-JZCG-G2025-0063）进行公开招标采购（二次），欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏海洋大学通灌校区物业管理服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2025年7月22日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2025-0063

项目名称：江苏海洋大学通灌校区物业管理服务

采购方式：公开招标

预算金额：人民币756万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：本项目采购江苏海洋大学通灌校区教学楼、办公楼、学生公寓、图书馆、体育馆等楼宇场所的值班、卫生保洁、安全巡查、小型维修、电梯维保协调联系及校园绿化养护、环境卫生保洁、路灯、草坪灯维护等物业服务。具体服务要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务时间）：三年(合同约定时间起算）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：无。

（四）本项目中标后不允许分包或转包。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至 2025年7月7日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月22日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏海洋大学

地    址：连云港市海州区苍梧路59号

联 系 人：李老师

联系电话：0518-85895183

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联 系 人：朱工

联系电话：0518-85868206

3.项目联系方式

项目联系人：李老师

电      话：0518-85895183

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、支持绿色发展

38.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

38.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

38.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：。

1.2 服务要求：。

1.3 服务标准：。

1.4 补充条款：。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币　　　　　　（合同金额的1%）元作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还（不计利息）。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：三年(合同约定时间起算）。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。每三个月由甲方进行考核，根据考核结果支付前三个月的服务费用。甲方自收到乙方开具的正规发票后30日内将资金支付至乙方账户。

乙方开户行：

账号：

行号：

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的百分之五。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的百分之五。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　物业管理  。

本项目所属行业物业管理，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且，有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 投标人书面承诺为本项目所配备的设备不低于招标文件要求，并在2025年8月20日前配备到位。另有其他需要的机具设备，将根据实际情况，双方协商后及时配备到位。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟，否则投标无效）。 |
| 2 | 本项目拟配备项目经理1人，文员1人，协管员2人，值班员(含高压值班)30人，保洁人员22人，维修人员4人，绿化人员4人，共64人。所有人员上岗前必须进行健康体检，确保身体健康，无慢性病史。工作时统一着装，佩带工作牌，上岗前必须经过岗前培训合格。投标人一经中标，项目经理不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人考核认可后，方可更换。 |
| 3 | 各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数要求。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效） |
| 4 | 付款方式：根据考核结果每三个月支付一次服务费。采购人自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的中标人账户。 |
| 5 | 工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。 |

一、项目概况

江苏海洋大学通灌校区占地约175亩，在校师生约3400人，现对物业管理服务进行招标，服务期限为3年，要求物业公司服务人数不少于64人，能够满足通灌校区教学楼、办公楼、学生公寓、图书馆、体育馆等楼宇场所的值班、卫生保洁、安全巡查、小型维修、电梯维保协调联系及校园绿化养护、环境卫生保洁、路灯、草坪灯维护等物业服务项目；同时企业要具备完善的规章管理制度，切实可行的管理措施，管理期间，无责任事故发生，满意度达90%以上，24小时人员在岗在位，遵守岗位纪律，符合相关岗位要求。

二、服务技术要求

（一）服务范围

负责江苏海洋大学通灌校区教学楼、办公楼、学生公寓、图书馆、体育馆等楼宇场所的值班、卫生保洁、安全巡查、小型维修、电梯维保协调联系及校园绿化养护、环境卫生保洁、路灯、草坪灯维护等物业服务项目以及协助学校大型活动后勤服务等。

1.公共楼宇物业主要服务内容包括：

| 序 | 楼宇 | 面积（㎡） | 主要服务范围及内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明德楼 | 7371 | 值班室1间；普通（多媒体）教室55间；教师休息室1间；公共厕所12间；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、巡检、楼内保洁、小型维修。 |  |
| 2 | 至善楼 | 23232 | 值班室1间；普通（多媒体）教室11间；公共厕所40间；电梯2部（21层）的管理、维保协调联系（包含维保服务联系、电梯消杀、电梯档案资料的整理归档）；变电室；地下室；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、巡检、楼内保洁、小型维修；负责变电室高压电工24小时值班。 |  |
| 3 | 诚意楼 | 4350 | 值班室1间；普通（多媒体）教室16间；教师休息室1间；报告厅1间；公共厕所10间；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、巡检、楼内保洁、小型维修。 |  |
| 4 | 致知楼 | 3959 | 公共厕所8间；走廊、楼梯等公共部位的保洁及小型维修、巡检。 |  |
| 5 | 格物楼 | 3959 | 值班室1间，公共厕所8间；走廊、楼梯等公共部位的保洁及小型维修、巡检。 |  |
| 6 | 图书馆 | 4362 | 值班室1间；公共厕所6间；走廊、楼梯等公共部位。负责值班、巡检、楼内保洁（含阅览室）、小型维修。 |  |
| 7 | 正心楼 | 1497 | 公共厕所8间；走廊、楼梯等公共部位的保洁及小型维修、巡检。 |  |
| 8 | 体育场馆 | 4700 | 值班室1间；公共厕所7间；羽毛球馆；运动场，公共部位。负责值班、巡检、保洁及小型维修。 |  |
| 9 | 大学生活动中心 | 1151.5 | 厕所1间，负责楼内保洁及小型维修、巡检。 |  |
| 10 | 其他 | 585 | 负责西门及南门值班室、厕所、高压配电房、泵房、库房等的小型维修。 |  |
| 注：负责托管区域所有楼宇的屋面清理工作。 |  |  |  |  |

2.学生公寓物业服务主要内容包括：

| 序 | 楼组 | 面积 （㎡） | 房间楼（间） | 床位数（张） | 值班室（间） | 公共卫生间（间） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦绣1号楼 | 5113 | 79 | 316 | 1 | 8 |  |
| 2 | 锦绣2号楼 |  | 79 | 316 | 1 | 8 |  |
| 3 | 锦绣3号楼 | 15880 | 86 | 324 | 1 |  |  |
| 4 | 锦绣4号楼一单元 |  | 86 | 326 | 1 |  |  |
| 5 | 锦绣4号楼二单元 |  | 96 | 366 | 1 |  |  |
| 6 | 锦绣5号楼（含东侧二层楼） | 2566 | 79 | 316 | 1 | 8 |  |
| 7 | 锦绣6号楼 | 3100 | 87 | 435 | 1 | 8 |  |
| 8 | 锦绣7号楼 | 3253 | 97 | 485 | 1 | 7 |  |
| 9 | 锦绣8号楼 | 2034 | 47 | 188 | 1 |  |  |
|  | 合计 | 31946 | 736 | 3072 | 9 | 39 |  |
| 10 | 其他 | 辅导员值班室2间，负责室内所有公共物品保管、床上用品清洁卫生，每天更换被套、床单、枕巾。定期晾晒被褥，日常保洁工作以及日常卫生清洁用品的添置或更换，室内小型维修。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 服务内容 | 负责宿舍楼值班；宿舍楼所有设施、设备的管理及日常维护、环境消杀；宿舍楼环境卫生及消灭”四害”（负责配备必要的工具、药剂）；宿舍楼范围内的消防设施管理及其他相关工作事项；辖区内的水电节约使用管理；学生在宿舍内日常行为的教育、管理及服务工作（有符合学校管理精神的规章制度，按照校方要求填写、上报各类台账；有各类服务流程与标准）；学生宿舍文化建设，每学年至少主办一次辖区文化活动；结合公寓安全管理实际，制定各类安全管理制度及应急预案；更新安全警示线、标、楼层标识等；负责购置每学年辖区所有公寓房间清洁四件套；室内外垃圾桶购置（标准按照校方统一式样、型号执行）；负责托管区域所有楼宇的屋面及排水管道清理工作。 |  |  |  |  |  |

3.绿化、保洁主要内容包括：

| 序 | 名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 负责校园内所有绿化地带（约36565㎡，含合同期内新增部分）内树木、花灌木（含花箱、花坛）、地被植物的标识、养护（如浇水、修剪、除草、施肥、药剂涂白、各类病虫害防治等），绿化带施工管理，绿化带石块、建筑垃圾清理。 |
| 2 | 保洁与消杀工作 | 负责所有道路、楼宇周边公共区域环境（约39350㎡）卫生保洁、消杀工作；负责绿化带、长廊等休息凳卫生保洁；负责校园内所有各类垃圾（含生活、绿化、零星建筑等垃圾）的清理并运送到中转站。 |
| 3 | 路灯射灯等管理 | 校园内所有路灯、射灯、灯箱、发光字等日常开关、维护及小型维修。 |
| 4 | 窨井、雨水井、化粪池、水表井、管线井（尤其是道路管线井） | 负责化粪池、污水管道、窨井、雨水井、水表井、管线井等的疏通、清掏、巡查、维护，发现损坏盖板及时更换，清掏化粪池每半年一次，如果遇到下水道堵塞、化粪池堵塞要24小时内完成清理清掏工作。 |
| 5 | 垃圾中转站 | 垃圾中转站的日常管理、保洁和消杀工作，督促环卫及时清运垃圾，协调校区内垃圾运送。 |
| 6 | 校园管理 | 负责校园环境日常管理；负责清理乱贴、乱挂及各类小广告，校园摊点管理，校园施工许可检查。 |

4.小型维修主要内容包括：

| 序号 | 类别 | 物品名称 | 维修责任范围 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 及 附 属 设 施 | 办公室、教室、学生宿舍门 | 锁具、钥匙、铰链、插销、把手等零星维修及更换，以及门板维修。 |  |  |
| 2 |  | 阳台门 |  |  |  |
| 3 |  | 卫生间门 |  |  |  |
| 4 |  | 窗户 | 窗户的把手、插销的维修、更换 |  |  |
| 5 |  | 纱窗、门 | 维修、更换，每年4月10日前需完成纱窗检修，确保正常使用 |  |  |
| 6 |  | 楼内墙面瓷砖、地砖、踢脚线、踏步铜条 | 墙面砖、地砖、踢脚线、踏步铜条维修及更换 | 除大面积（瓷砖2㎡以上）或整体更换 |  |
| 7 |  | 室外地砖 | 地砖松动、脱落、小面积损坏的维修及更换 |  |  |
| 8 |  | 天花板、扣板 | 维修、更换 | 除大面积（20㎡以上）或整体更换 |  |
| 9 | 电 | 室内灯具 | 零配件的维修及更换 | 灯具零配件包括灯管、灯泡、灯罩、镇流器等（含整套更换） |  |
| 10 |  | 走廊灯具 | 零配件的维修及更换 |  |  |
| 11 |  | 阳台灯具 | 零配件的维修及更换 |  |  |
| 12 |  | 镜前灯具 | 零配件的维修及更换 |  |  |
| 13 |  | 插座 | 插座无电及零配件的维修及更换 |  |  |
| 14 |  | 室内开关 | 零配件的维修及更换 |  |  |
| 15 |  | 走廊及楼梯开关 | 零配件的维修及更换 |  |  |
| 16 |  | 配电室控开 | 配电室空开跳闸及零配件的维修及更换 | 断路器更换除外 |  |
| 17 |  | 电扇、排风扇 | 零配件的维修及更换 |  |  |
| 18 |  | 室内外明线线路 | 零配件的维修及更换 | 更换4mm²以上线路，总长度超过20m除外 |  |
| 19 |  | 校园路灯、草坪灯 | 灯泡、灯罩、恒流源、灯管等零配件的维修及更换，（高杆路灯灯头更换配件由甲方提供） | 整套更换除外 |  |
| 20 | 水 | 水龙头 | 水龙头损坏漏水及零配件维修及更换 |  |  |
| 21 |  | 卫生间水箱 | 零配件维修及更换 | 整套更换除外 |  |
| 22 |  | 室内分水管（明管） | 维修或更换 | 供水主管除外 |  |
| 23 |  | 化粪池、窨井、雨水井、屋顶排水管道等 | 疏通、清掏、巡查、维护，达到排污、排水管道畅通。发现损坏盖板及时维修、更换，确保安全。 | 整体修整除外 |  |
| 24 |  | 洗脸池（含支架、台面） | 零配件及附属配件的维修及更换 | 台面整体更换除外 |  |
| 25 |  | 便池 | 零配件及附属配件的维修及更换，接口漏水等维修。 |  |  |
| 26 |  | 便池感应器 | 零配件维修及更换 |  |  |
| 27 |  | 卫生洁具 | 上下水管及零配件维修及更换 | 整套更换除外 |  |
| 28 | 其 他 | 小五金 | 门锁、钥匙、窗把、门把、分水管阀门 |  |  |
| 29 |  | 课桌椅 | 维修五金配件、局部桌椅面 | 整套桌面、椅面、桌椅腿更换除外 |  |
| 30 |  | 窗帘 | 窗帘缝补，窗帘盒、跑道维修及挂钩更换 | 整体更换除外 |  |
| 31 |  | 玻璃 | 门、窗玻璃更换 | 高空及钢化玻璃除外 |  |
| 32 | 完成采购人临时交办的小型维修项目 |  |  |  |  |

服务期限内，实际维修项目包括但不限于以上内容，以实际情况为准，所列服务内容为基础要求，中标人可根据自身作业标准进行提升和填充。

注意事项：

①在服务期限内，因学校办学需要，在总人数不变的情况下对不同岗位人员进行调整，不增加服务费。

②维修更换的产品，须为学校目前正在使用的同类产品，如不得将损坏的LED灯管更换为普通节能灯管，蚊帐架更换成竹竿等。

③学生宿舍值班实行24小时，至少2名值班员轮流值班（不得空岗），不得减少值班员，值班安排方案须经校方同意。

（二）服务具体要求及标准

| 项 目 | 服务要求和标准 |
| --- | --- |
| 一、基本要求 |  |
| 管理机构与 人力资源 配置要求 | 1.物业公司应根据项目的具体情况和合同约定，配备相应的管理服务人员和服务设施； 2.物业服务人员在服务过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范；对待师生主动、热情、耐心、周到并及时为师生提供服务； 3.物业服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄；在指定位置佩戴标志，站姿端正，坐姿稳重，行为规范，服务主动； 4.物业服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确； 5.物业服务人员应接受过相关专业技能的培训，掌握物业管理基本法律法规，熟悉物业服务的基本情况，能正确使用相关专用设备。 |
| 物业服 务要求 | 1.楼宇的维护保养工作，应保持房屋建筑的完好和设施设备的正常运行； 2.物业公司宜从实际出发，充分考虑制定合适、有效的节约能源方案，并付诸实施； 3.物业公司应为楼宇提供全天候的公共秩序维护服务，维护楼宇的人员、财产和建筑物的安全； 4.物业公司应按时完成规定的环境保洁服务，为师生提供整洁、卫生、安全、美观的环境； 5.物业公司采购的物资及服务符合本标准及相关标准在质量、环境、安全等方面的要求； 6.物业公司应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件建立应急预案，并组织实施培训、演习、评价和改进，事发时按规定途径及时报告师生、物业公司和有关部门，并采取相应措施； 7.物业公司应充分了解高等学校教学、科研规律，做好日常教学及科研环境保障服务。 |
| 值班要求 | - 值班员要求统一着工作装，在指定位置佩带标志，五官端正，仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，站姿端正，坐姿稳重，服务态度主动热情； - 学生公寓、高压值班室实行24小时值班制； - 值班员熟悉本楼宇基本情况，楼宇辨识率达95%，熟练操作应急事情处理方法，能正确使用灭火器等安全工具； - 禁止在值班室及物业辅助用房用电饭煲、电磁炉做饭； - 遵守劳动纪律，不得脱岗、串岗、做私活； - 每天至少4次巡查楼宇。及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理； - 上下班、上下学及人流进出密集时，应在主要门口站岗值班； - 严格执行学校有关校园、宿舍、楼宇管理的规章制度； - 制定各类安全管理制度及应急预案。管理规范，职责明确，重要规章制度上墙； - 每天上报辖区内工作情况，突发情况及时汇报。帮助协调第三方提供合格服务，如门锁、卡，洗衣机、热水器、太阳能、空调等服务商，多次（3次及以上）协调无果的，做好记录，报甲方协调； - 辖区内安全隐患排查，及时报送相关部门； - 按照学校管理规范，建立各类管理台账； - 按照学校学生行为规范要求，建立学生床卡制度，规范学生入住、调宿、退宿及请销假制度，对学生回会客接待，节约用水用电、安全用电、防火防盗，室内设施管理及公物损坏赔偿，寝室卫生评比等学生行为问题，制定针对性的落实措施和管理办法； - 资产管理：对辖区范围内的资产进行不定期清查，做好管理和维护，保障各项资产的完好、安全和正常运转，不得私自占用或租借宿舍、楼宇房间，也不得将楼内的设备设施随意搬出、挪作他用或外借，因正常损耗不能使用的资产不能随意处置，报送主管部门统一处理。按校方要求做好资产调整和零星搬运； - 安全管理：具有应急处理突发事件的能力和水平，工作人员熟练掌握各类应急预案的处理技能。 |
| 二、礼仪标准 |  |
| 仪容仪表 | 1.物业服务人员在工作中应面带笑容，保持开朗心态； 2.物业服务人员在工作中需穿戴整齐工作服、佩戴工作牌于左胸前； 3.物业服务人员在工作中需保持身体清洁卫生，避免身体有异味、头屑等现象，不可用刺激气味强的香水及染较明显夸张颜色的头发，要干净得体； 4.工作中男员工不留长发，女员工不化浓妆；头发梳理整齐，面部保持清洁； 5.工具包、笔要随身携带，保持整洁； 6.手部干净，指甲修剪整齐，男员工不留长指甲，女员工不涂抹鲜艳指甲油。 |
| 接听电话 礼仪标准 | - 1.服务人员接听电话执行“首问负责制”； - 2.接听电话时，应仔细聆听，耐心、细致解答；对于自己能解决的问题，在最短时间内给予解决；不能当即答复的问题，应留下对方姓名、联系电话，研究或请示上级后应在24小时内答复，不可越权答复； 3.在接听电话的过程中，严禁与师生发生争执，处理业务应保持平和心态；遇到师生由于其它原因导致心情不好时，应安抚师生的情绪，使师生愿意与之沟通； 4.拿起电话、挂断电话时，要注意服务礼貌用语，参照语言标准规范； 5.对于师生的咨询、投诉、报修、报警电话，要及时记录，快速反馈。 |
| 语言标准 | 提倡用语 1.“请”字当头，“谢”不离口； 2.称呼语：老师，同学；欢迎语：欢迎光临****； 3.基本礼貌用语：您好，请，谢谢，对不起，请原谅，没关系，不客气，再见，欢迎下次光临； 4.问候语：您好，您早，早上好，晚上好，节日快乐； 5.道歉语：对不起，请原谅，打扰了，失礼了，不好意思让您久等了。 禁忌用语 1.“不管”；“有本事找领导去”、“你找我没用，要解决就去找领导”； 2.“不是告诉你了吗，怎么还问”；“急也没用，我太忙了”； 3. “有意见，告去”、“你尽管投诉好了”；“我就这态度”、“你问我，我问谁”； - 4.“我没工夫”；“我不是为你一个人服务的”；“没看到我在忙吗”； 5.“不能办就是不能办，没有为什么，这是规矩”； 6．“现在才说，干吗不早说”、“你怎么这么多毛病”、“我们一向都是这样”；“自己看着办”。 |
| 前台服务 标准 | 1.前台服务人员应时刻保持良好的精神状态，符合基本的礼仪标准规范； 2.师生进门时，前台服务人员应立即点头微笑致意； - 3.对待师生的询问，做到有问必答，解答不了的，应找熟悉的同事解答，不得以生硬、冷淡的态度对待师生； - 4.随时保持教学楼大厅内环境的卫生整洁，门前脚垫清洗，厅内物品及时擦拭； 5.不在大厅内用餐、吃零食；不在工作时间闲聊、看报纸、杂志及做其他与工作无关的事情； 6.大厅内值班，工作时间不得擅自离岗。 |
| 三、建筑物管理 |  |
| 安全巡检 | 1.每学期初或学期末对房屋共用部位、设施设备、道路、绿地等进行全面检查1次，发现质量问题及时向校方报告与建议；每学期至少提供一次安全巡检报告和解决方案； 2.在冬、雨季和天气异常时安排组织房屋设施巡视，对易出问题的部位重点检查，发现问题马上向学校汇报并采取紧急处理措施； 3.每周巡视楼内外，包括暂不使用区域发现重大问题应向学校汇报并采取紧急处理措施； 4.巡检有记录，发现问题及时向校方报告。 |
| 施工管理 | 1.采购人安排的施工单位进行现场施工，将有关的禁止行为和注意事项告知施工单位，办理出入证；物业辖区内的施工需中标人协助采购人进行监管； 2.施工期间每日巡查施工情况，监督施工现场安全防范情况； 3.施工结束后协助采购人验收。 |
| 道路、停车场（车棚、车库）及配套设施 | 1.保持道路畅通，路面平坦整齐，排水畅通；按校方规定管理车辆停放，车辆停放首尾一致、整齐美观； 2.有巡查制度，专人负责，发现损坏及时联系上报有关部门，并做好修补跟踪工作； 3.停车场内照明设施完好，通道畅通无阻，符合停车场规范要求，便于管理和车主停放车辆。 |
| 四、日常零星维修 |  |
| 服务时限 及要求 | 1.紧急抢修项目20分钟到位，水电、门窗、家具等零修当天报修当天完成，小修原则上24小时内修复，大修项目或当天维修有困难的维修项目等特殊情况需作出说明和限时承诺。服务时限不得以节假日和休息时间顺延（校方预约、雨天筑漏可不受2日限制）； 2.设立报修电话，开通报修平台，建立报修档案； 3.专业人员持证上岗，实行24小时值班制度； 4.每天对辖区内楼宇的公共设施和物品、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应及时处理或修理；每次雨雪过后应将屋面、落水管口及雨水井积存的杂物清扫干净；建立巡查记录； 5.报修手续简便，维修及时，维修材料使用规范；管理人员对维修有验收，返修率低于3%； 6.维修人员能使用信息化手段处理报修； 7.保证维修后，可以正常使用，且与周围环境相协调。维修产品的更换，应是学校正在使用的同类产品或型号、性能、外观等类同于同类产品。 |
| 五、安全管理 |  |
| 校园巡查 | 1.建立安全预防制度，每天对公共场所、停车场、走道、墙面、门、窗、防火门、照明、管道、阀门、灭火器、消火栓等装置进行巡检； 2.按与校方共同制定的巡检路线（主要以不影响师生正常工作学习为准），每2至4小时到每个巡检点拾取信号一次（或作记录），应做好相应巡检记录； 3.巡检时遇师生应主动问好，师生需要帮助时，应及时提供服务或通知有关人员到场处理； 4.发现可疑的人和异常的事、物，及时报告，并迅速查明情况，严密监视； 5.接到相关指令，立即赶到现场进行处理，并将处理结果反馈，同时做好记录； 6.遇到紧急情况，按应急预案执行； 7.巡检时看到垃圾应及时拾捡，投入就近的垃圾桶内；发现路灯不亮、水管及阀门漏水等，应及时通知设备人员维修； 8.巡检时发现违章用电及自接用电设备应及时安全拆除，并通知维修人员检查电路是否完好并恢复原貌； 9.禁止在楼内燃烧物品及往楼下抛掷物品等； 10.禁止教学楼内从事其他非法活动，禁止在校园内张贴广告和乱刻乱画。 |
| 紧急事故 处理 | 发现火警 1.应立即向主管报告，按火警应急预案采取紧急消防措施或直拨火警电话119，请求消防队接警； 2.通知并组织火警事发地点周围师生按照与校方共同制定的紧急疏散路线疏散师生； 3.听候消防队的指挥。 |
|  | 发现盗窃、抢劫等刑事、治安案件 1.应立即向保卫处报告，必要时同时向110报警，组织人员保护好现场； 2.协助警方向相关人员了解情况并作记录； 3.向公安人员提供有关情况并协助破案。 |
|  | 发现触电事故 1.应切断电源，使触电者脱离电源； 2.应报告主管、报告学校安全管理部门，尽快实行现场人工急救，拨打医务急救电话必要时直拨120，请求医务急救中心派医生来现场； 3.引导救护车抵达现场。 |
| 消防管理 | 1.熟悉消防系统的基本原理、功能，熟练掌握操作服务，协助服务人员进行修理、维护，不得擅自拆卸、挪用或停用系统设备，保证系统正常运行； 2.接到火警报后，必须以最快的方式通知保安员和火警现场工作人员现场进行查看，确认为真火警后，消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人。 3.发现消防系统设备出现故障时，必须及时通知相关人员或维保单位进行维修； 4.对消防设备及通讯器材等要进行经常性的检查，做好各系统功能试验，以确保消防、安防各系统运行状况良好； 5.值班人员，要做到人到、心到、眼到，严密监视，发现可疑情况要立即报告附近的值班保安员； 6.值班人员必须精神饱满，认真负责，值班记录填写及时、真实、完整，不得擅离岗位，玩忽职守； 7.除正常工作需要之外，任何人不准随意拨弄消防报警系统； 8.每学期至少进行一次消防宣传教育活动，每年至少组织开展一次消防演习。 |
| 灾害预防 | 建立健全各类规章制度和操作规程，普及燃气、燃油、电力、煤气的安全使用知识。如遇台风、暴雨或其他灾害性天气的气象或有关信息时，应采取以下应急措施： 1.对设备机房、门窗、停车场、广告牌等设施的抗强能力进行检查； 2.及时准备必要的抢险物资，安排值班人员进行巡查。 |
| 六、设施设备管理 |  |
| 电梯运行 与管理 | 1.每年检查2次电梯井底，清除垃圾杂物； 2.确定合理的电梯运行时间，随时监督电梯运行状况，经常巡查楼层，防止地面水流入电梯井，防止违章使用电梯； 3.协调联系电梯维保工作。 |
| 公共照明 系统 | 1.每天一次巡检，教室、大堂、电梯厅、楼道、路灯、草坪灯等公共部位照明设备应保持98%以上的亮灯率，如有缺损，应及时更换； 2.每月一次对泛光照明灯具、大堂吊灯外观进行检查，保持清洁完好，并保持98%以上的亮灯率； 3.辖区内照明系统遇有故障，应及时处置，应保持98%以上的亮灯率； 4.每天一次巡检公共电器柜电器设备，遇有故障，应及时处置，保证运行安全、正常。 |
| 七、保洁管理 |  |
| 楼宇地面 | 保洁服务人员应保证教学、办公、学生宿舍等楼内公共区域及校园环境干净整洁,无杂物、垃圾堆积，无卫生死角；墙面、地面以及公共领域的照明灯等设施设备无灰尘、污渍覆盖； 1.大理石、瓷砖、木地板地面清洁：先用扫帚扫清地面垃圾，湿抹布清除地面污垢，待干透后，再以尘推来回反复推尘，保持地面清洁光亮，无垃圾杂物、无泥沙、污渍； 2.水泥地面清洁：先用扫帚扫清地面垃圾，用铲刀铲净地面污垢，再用湿拖把拖洗地面，保证地面无明显灰尘、无污渍； 3.地毯地面清洁：及时清扫，保持毯面的干净整洁，无污渍； 4.地面保洁每天至少2次。 |
| 墙角、墙顶、墙面 | 每周用掸帚掸清墙角、墙顶、墙面，保持墙上四周无灰尘，干净无污渍。 |
| 楼道梯间、 走廊地 | 1.每天两次清洁楼道、楼梯台阶、走廊地面，保证干净无水渍； 2.根据材质特性周期性保养，保持楼梯干净，无泥土、灰尘、杂物。每天两次擦拭扶手、栏杆，根据材质特性加光亮剂，保持扶手干净。 |
| 门、窗等 | 门、窗、扶手、电子门、消防栓管、电表箱、信报箱、宣传栏、楼道灯开关要求： 按巡回路线用柔软毛巾先湿后干擦拭，去除污垢、污迹、手印等；适当使用光亮剂，保持光亮，无灰尘、印迹，无痰迹、积尘。 |
| 灯罩、烟感器、出风口、指示灯 | 每周用干毛巾擦拭，确保灯罩、烟感器、出风口、指示灯位置无明显灰尘、无污迹。 |
| 教室、学生宿舍、会议室保洁 | 1.室内卫生：每天上午7:30、中午13:40之前全面清洁一次，确保教室内整洁、无杂物、墙面无灰尘、蜘蛛网、地面无污迹，空气清新； 2.室内桌椅以及多媒体设备：每天早晨上课之前，要检查教室内的桌椅、多媒体设备并确保摆放整齐；同时要用抹布擦拭多媒体及桌椅的表层灰尘，保证不影响正常教学需要； 3.玻璃门窗、镜面：每周用湿毛巾擦拭一次并巡回保洁，做到玻璃表面无污迹、手印、清刮后用纸巾擦拭无明显灰尘； 4.垃圾箱：每天保洁2次，且巡回保洁。上午8:00，下午2:00之前完成垃圾箱、桶清运，擦拭垃圾桶； 5.地面、楼道梯级、台阶、宣传窗、灯具装饰柱、植物花盆、大小便器、垃圾篓、开水器等每天保洁2次，且巡回保洁；上午10:30之前，下午4:30之前完成； 6.装饰门及门套、踢脚线、消防设备、扶手、封面、配电箱、天棚、楼道门、窗、灯及开关等每周保洁1次； 7.教室消杀工作每月至少进行两次（特殊情况下教室、会议室等场所按照学校要求进行消杀）。 |
| 外围硬化 地面保洁 | 1.每日至少两次对包干区进行清扫。7:30、13:40之前完成各大楼宇前及校园主要道路保洁工作，随后接着完成其他保洁； 2.及时巡视，确保地面无明显泥沙、污垢、白色垃圾、落叶、杂草、无烟蒂（50平米为一处考核单位）等杂物； 3.每日清扫2次，循环保洁； 4.遇大雪或暴雪时及时组织相关人员共同清扫 |
| 亭台凳椅 保洁 | 每日至少两次对校园亭台区域进行清扫，上下午各一次对室外休闲凳、椅保洁一次，保持凳、椅表面无灰尘，干净无污渍。 |
| 教师 休息室 | 保洁服务人员要保证教师休息室内干净整洁、空气清新，满足教室基本休息的需要。 1.派专人负责，每天保证至少清洁一次； 2.及时清理休息室内的垃圾； 3.保证休息室内各类物品摆放整齐，擦拭休息室内门、窗、椅、柜等室内设施和室内装饰物品，保持干净； 4.根据需要在休息室内喷洒空气清新剂，保持空气清新； 5.休息室消杀工作每月至少进行两次。 |
| 卫生间 保洁 | 对于公共卫生间保洁，要做到早晨、中午学生上课前全面清洁，每节课巡回保洁，确保卫生间内地面干净，无异味、无积水、无污渍、无杂物；设施完好、保洁用具齐全。 1.保洁开始时在卫生间门口放置“暂停使用”告示牌； 2.作业前准备好清洗器材，并用干、湿毛巾分别擦拭卫生间镜面和洁具外侧； 3.用毛巾擦拭坐便器外部、小便器外部、水箱、盖板、坐板，保持坐便器、小便器外部清洁无灰尘和污渍、污垢，釉面色泽光亮； 4.每天巡回擦拭镜面、台面、门、隔板，保持镜面和其他立面干净无污渍、手印； 5.根据巡回路线巡视卫生间，经常抽水冲洗坐便器、小便器，保持坐便器、小便器内无脏物。每天1-2次滴入清洁剂，用刷子刷洗，保持坐便器、小便器内部无污渍、污垢，釉面色泽光亮； 6.及时倾倒垃圾篓，一般保持垃圾篓内废弃物不超过2/3；及时清洗垃圾篓，保持垃圾篓外表无灰尘、污垢； 7.每节课清扫卫生间，保持地面无垃圾。每天清除卫生间地面污垢、脚印等，并立即用干拖把拖干，保持卫生间清洁，防止地面打滑； 8.适时安排点香除臭/放卫生球，定期消杀； 9.根据校方需要在卫生间明显位置公示每天保洁记录情况。 |
| 电梯及电梯厅保洁 | 1．每天至少擦拭一次，确保电梯轿厢四壁干净无污迹、手印，电梯门轨槽、显示屏干净无尘、轿厢干净无杂物、污渍； 2.灯饰及轿箱顶部每周清洁1次。 |
| 非机动车 停车区域及 车棚保洁 | 1.每日至少两次对包干区进行清扫； 2.及时巡检，确保路上无明显泥沙、污垢； 3.每日清扫2次，循环保洁。 |
| 垃圾桶、果皮箱保洁 | 垃圾桶、果皮箱：每日清运2次；每日抹布抹2次；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹； |
| 垃圾收集 与处理 | 垃圾收集袋装化，日产日清，物业公司每日及时清运垃圾到垃圾清运箱。 |
| 标识及 宣传牌 | 标识、宣传牌每周擦拭2次。 |
| 八、标识管理 |  |
| 标识管理 | 1.楼宇内应设指示性标识（包括引导标志和功能标识，如：电梯、楼梯、出入口通道、残疾人通道、男女厕所、有毒有害废弃物存放点标识等）； 2.办公、教学区域、公共区域内的紧急出口，河道、绿化带等区域设置警示性标识； 3.集中停放非机动车场所摆放停车标识； 4.配置并在适当时使用“维修进行中”、“小心地滑”等临时性服务状态标识； 5.各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范。 |
| 九、前台接待 |  |
| 前台接待 | 处理电话咨询、来访接待、引导、失物招领以及各类公告等事宜。 |
| 十、教学服务 |  |
| 日常教学 服务 | 1.办公室、教室内的日常清洁，课桌椅的整理与排放； 2.按时开关教室、准时打停上下课铃，做好日常检查记录； 负责教学楼内所有钥匙的管理和教辅用品的借用、发放，教学用粉笔、黑板擦的配置与管理； 3.自修教室的开放与管理，教学辅助用品的管理； 4.协助校方完成各类考试、大型活动的物业保障工作。 |
| 多媒体 物业服务 | 1.管理好多媒体教室中所有设备，保证设备完整齐全； 2.根据教室使用安排，开放多媒体教室，并发放多媒体教室相关设备的钥匙、遥控器以及其它备件。 |
| 十一、绿化养护（参照江苏城市园林绿化养护分级标准二级管理） |  |
| 草坪养护 | 1. 补植：每天巡查，覆盖率95%以上，空秃地段及时补植，草根不裸露，叶色正常，生长季节不枯黄； 2.轧剪：适时，冬季宜矮，夏季宜高，草高控制在4-10㎝左右，草坪边缘切齐，修剪后草屑及时运出； 3.施肥：每年至少2次，春秋各适时追肥至少一次，春季施氮肥；秋季施有机肥，保证草坪不缺养分，茂盛葱绿； 4.病虫害防治：适时消杀，每年至少2次，预防为主、防治结合，发现虫害时，第一时间采用高效、低毒农药治理，无斑病、无虫害、无死亡。 5.除杂：每周至少1次，保持草坪整洁美观，及时捡走草地上的杂石块等建筑、绿化垃圾，保持草地整洁。清除杂草，杂草率5%以下，枯死植物及时挖除，保持草坪清洁度。 6.灌溉：适时，天气干旱、土壤干燥时，根据土质、生长势、草种等因素适时、适量浇水，浇水必须湿透根系层，至少浸湿土层10㎝，不发生地面长时间积水。灌溉以喷灌为主，春季浇返青水，冬季浇防冻水； 7.更新：草坪整齐美观茂盛葱绿，断根、松土、施肥打孔、开沟补种。 |
| 乔灌木 养护 | 1.整形修剪：树木：每年至少2次。均衡树势，树冠基本完成、内膛不乱，通风透光；休眠期修剪以整形为主，稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛；修剪范围：内膛肢、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头，切口必须靠节，剪口在剪口芽的反侧呈45℃倾斜，剪口要平整，并涂抹园林及的防腐剂。对于粗壮的大枝采取分段截枝法，防止扯裂树皮；修剪剩余物要及时清理干净，保证作业现场的洁净； 2.灌木：适时修剪，修剪有利于短枝和花芽的形成，遵照“先上后下、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱修剪保持全株枝叶丰满，线条整齐； 3.施肥：每年至少2次，树木长势良好，春秋季各施肥1次，春以速效肥为主，秋末以复合肥为主。生长季节无黄叶、焦叶、卷叶、落叶； 4.灌溉：根据树种、立地条件进行适期、适量的灌溉，认真做好干旱浇水工作，保持土壤中有效水分。浇水前先松土，并围堰做好积水坑。夏季浇水宜早、晚进行；冬季浇水宜中午进行。浇水要一次浇透，特别是春、夏季节。浇水水流不能过急，以防止地表泾流；（未经甲方允许不能用自来水灌溉） 5.病虫害防治：适时消杀，全校范围每年至少3次。预防为主，及时采用高效、低毒农药，使被啃咬的叶片最严重的每株在3%以下；有蛀干虫害的株数在2%以下，树木缺株在1‰以下； 6.除杂：每周至少1次。及时除杂草，杂草留存不超过3天，严禁菟丝等藤蔓植物存在； 7.保护措施：6月份之前，在树木周围用各种栅栏、绿篱或其它形式围栏防护；高大乔木采取支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施；对树体歪倒的树木及时扶正，就地种植难以成活的树木，将树冠强截后适地种植养护。12月份之前，主杆包扎、冬季涂白、设防风障等防寒措施，松土（选在晴朗或初晴天气，且土壤含水50%左右的时候进行）、培土，清理树枝积雪，有倒伏危险的树木应立支撑保护。 |
| 绿化垃圾 | 绿化垃圾及时清运出校园。 |
| 十二、能源管理 |  |
| 能源管理要求 | 1.完成校方水电管理部门下达的水电指标任务。杜绝长明灯、长流水，做到人走灯灭，人走水停，无跑、冒、滴、漏现象。各楼宇管理员负责巡视检查，发现水电浪费的行为要及时制止，检查情况要记录备案。教室用灯要做到随用随开，并根据在教室学生人数随时调整教室照明度。 2.根据学校的实际情况制定节能降耗方案，实施行为节能与技术节能相结合，做好能源管理及日常水电检查工作，每天需组织人员巡视校园水电，防止水电资源流失，做好巡视记录，每周汇总至校方管理部门。 3.按月分析校园内水电实际消耗趋势，及时总结经验，负责查找处理水电抄表数据异常原因，对水电量波动大的用户需了解其用水用电情况及计量装置是否异常，及时向采购人汇报。积极进行节水节电知识和政策的宣传，提高员工的水电节约意识，勇于纠正制止违章用水用电行为。 4.了解掌握水电技术与管理基本知识，熟悉工作流程和工作安全规范。 5.熟悉校园水电供应网线及管道走向，建立相关档案。 |
| 十三、信息化管理 |  |
| 信息化服务 | 1.配备与本项目服务需求相关的信息化服务系统或平台（包括但不限于智慧工单调度系统、设备巡检系统等），并应无条件向校区管理部门开放后台管理功能，与校区的信息化管理与服务系统对接。 2.做好本项目服务需求相关的信息化服务系统或平台维护、运营、升级等工作； 3.根据项目的管理特点，充分运用宿舍管理（达到且不限于直观显示整栋楼的入住情况、宿舍床位及人员信息的动态更新、宿舍检查记录、晚归等）、智慧工单（达到且不限于实现报修-派单-维修-验收全流程追踪等）、设施设备管理（达到且不限于可视化设施设备动态信息）、巡检（达到且不限于巡检信息汇总、动态分析、风险预警等）、能耗分析（达到且不限于用水用电汇总统计、对比分析、用量突增预警等）等软件模块，提供物业管理服务信息化、大数据、数字化、智慧化等技术应用方案。 4.有管理创新举措（如含有物业保值增值管理运营方案、考勤信息管理、维修调度管理、访客信息管理等功能），充分发挥高科技在管理中的作用，以提高管理效率和管理质量。 |
| 十四、物品资料管理 |  |
| 物品资料 管理 | 1.公共设施资料整理归档； 2.内部档案进行分类及系统管理，管理完善，合理分类，查阅方便。 |
| 十五、其它应急事件处理 |  |
| 应急事件 处理 | 1.制定应急事故处理预案，至少包括：火灾、爆炸、疫情、地震、炸弹恐吓、安全疏散以及电梯应急等； 2.有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态； 3.书面描述紧急事故救护组织职责，并让每位成员了解，周期性地进行反应训练。 |
| 十六、沟通制度 |  |
| 沟通制度 | 1.定期汇报，汇报内容包括：水电运行情况、设施完好情况、相关部门信息反馈、工作计划、投诉（报修）情况分析、存在问题及建议措施等； 2.突发事件及时沟通； 3.根据校方要求随时汇报工作。 |
| 十七、员工培训 |  |
| 业务技能及安全培训 | 定期对员工进行业务技能及安全防范等知识培训，要求员工在日常工作中树立“以人为本、客户至上、服务第一”的服务宗旨。 1.基本服务技能培训 礼仪：员工应使用敬语，保持微笑，接电话时先说“您好，xx物业”。 效率：急师生所急，想师生所想，时刻牢记“客户至上、服务第一”。 忠实：忠诚老实，有事必报，有错必改，不得提供假情况。 技能：物业人员需要掌握各种维修和养护技能，包括公共设施设备的维护、绿化养护、环境清洁等。 责任：无论是常规的服务还是日常的管理工作，都应尽职尽责，力求得到及时圆满的效果。 协作：各部门之间、员工之间应互相配合，真诚协作，不得互相扯皮。 2.安全培训 员工应了解相关的安全知识和技能，如消防安全、治安安全等，以确保物业的安全和秩序。同时还应熟悉如何在紧急情况下进行有效的处理，包括火灾、盗窃等突发事件的应对。 驾驶车辆人员：必须通过机动车辆考试，取得相关证件，不驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆。 电工安全知识：电气操作人员应思想集中，工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠。 保洁绿化安全知识：保洁员、绿化人员严禁穿短裤、光脚或穿露趾凉鞋，使用强碱强酸药剂时须做好防护措施。 高空作业注意事项：患有心脏病、高血压、严重贫血、恐高症、视力障碍等员工不得从事高空作业工作。 3.客户服务与投诉处理 微笑服务培训：通过微笑服务的培训，提高服务质量，使员工经常保持笑容，微笑是服务人员所必备的基本素质。 投诉处理培训：通过对员工进行不同种类的投诉处理和回复培训，使员工掌握处理投诉的技巧，怎样回复才是师生或投诉者最满意的。 4.法律法规 员工应了解和遵守相关的法律法规及物业管理条例、服务标准操作程序等。 通过这些培训内容，使物业人员更好地理解和掌握他们的工作职责，从而提供更高效、更专业的服务。 |
| 十八、其他工作 |  |
| 其他工作 | 1.配合学校开展各类宣传教育和文体活动； 2.新生入学、毕业生离校、重大节日及重要活动时要营造校园氛围等。 |

以上服务范围涉及的人员工资、劳动工具费用和材料费用投标报价时均应考虑在内。

- 设备及人员配置要求

1.设备配置要求：

1.1学生公寓清洁四件套（扫帚、簸箕、纸篓、拖把）每年8月20日前配备到位，学生报到前发放到位。

1.2具有高清视频摄影、拍照的无人机1台并有员工熟练操作使用，每月不少于一次或按甲方要求突击巡检高层楼体外墙、楼顶等存在安全隐患的场所。

1.3室外不锈钢垃圾桶配备不少于30只（全新），具备灭烟盒、有害物收集功能，规格100*33*100cm，采用一级料镀锌板材质制作，上盖1.2MM，底座模压成型，桶身1.0MM，涂层厚度90um，垃圾桶配2个不锈钢内胆，配垃圾桶专用锁。室外分类垃圾桶（阻燃材料）不少于10组（质量指标：产品符合CJ/T280-2008标准，全新料垃圾桶，容积240L/桶，并需保证服务期内垃圾桶完好能够正常使用）。垃圾桶为一次性投入，确保合同期内正常使用，此项费用包含在投标报价中，式样功能如参考图片。

| 不锈钢垃圾桶 | 分类垃圾桶 |
| --- | --- |

以上服务范围涉及的人员工资、劳动工具费用和材料费用均包含在投标报价中。

投标人书面承诺为本项目所配备的设备不低于招标文件要求，并在2025年8月20日前配备到位。另有其他需要的机具设备，将根据实际情况，双方协商后及时配备到位。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟，否则投标无效）。

2.人员配置及要求

2.1服务人员数量配置要求

本项目拟配备项目经理 1 人，文员1人，协管员2人，值班员(含高压值班)30人，保洁人员 22人，维修人员4人，绿化人员4人，共64人。所有人员上岗前必须进行健康体检，确保身体健康，无慢性病史。工作时统一着装，佩带工作牌，上岗前必须经过岗前培训合格。投标人一经中标，项目经理不得更换，如有特殊原因需更换，须经采购人考核认可后，方可更换。

各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数要求。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

注：学校有寒暑期共约2个月，寒暑假期间最低配置人数共计40人。各岗位最低配置如下：项目经理1人，文员或协管员1人，值班员（含高压值班）不少于19人，保洁员不少于12人，绿化工不少于3人（含绿化技术员），维修工不少于4人在岗。放假前所有用工名单须提前报采购人备案。

2.2人员配备基本要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 单位 | 人员岗位基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 人 | 男55周岁(含)以下，女50周岁(含)以下，大专及以上学历，面貌端正，具有相关物业管理工作经验，服从学校管理。 |
| 2 | 文员 | 1 | 人 | 45周岁（含）以下，身体健康，能熟练操作计算机办公软件，具有文印、数据管理工作经验，服从学校管理。 |
| 3 | 协管员 | 2 | 人 | 50周岁（含）以下，面貌端正，责任心强，具备一定的计算机操作能力，具有相关专业管理工作经验，服从学校管理。 |
| 4 | 值班员 | 30 | 人 | - 楼宇值班员：55周岁（含）以下，其中女性不少于4人，具备宿管经验及一定的沟通能力、管理能力和责任心，服从学校管理； 2、高压值班员：24小时人员在岗在位，必须有高压电工证特种作业操作证，男性，不超过60周岁。 |
| 5 | 保洁员 | 22 | 人 | 60周岁以下，具备保洁经验，吃苦耐劳，服从学校管理。 |
| 6 | 维修人员 | 4 | 人 | 要求1人具有电梯管理员证、至少2人具有电工证，年龄男性不超过60周岁，女性不超过55周岁，认真负责，吃苦耐，服从学校管理。 |
| 7 | 绿化人员 | 4 | 人 | 60周岁（含）以下，面貌端正，责任心强，具有绿化养护工作经验，服从学校管理。 |
| 合计 |  | 64人 |  |  |

2.3人员岗位职责要求

（一）项目经理

1.全面管理项目的各项工作，具有很强的责任心和组织协调能力。

2.负责制定工作计划，合理安排人才、物力、财力，并负责监督执行、实施及总结，对属下员工的安全作业、工作质量、物料消耗、设备等负有管理责任。

3.组织属下员工认真完成各项日常工作，加强自身管理知识学习，制定部门各项培训计划，定期开展员工培训，不断提高管理水平和员工的业务技能。

4.指挥员工严格执行作业操作规程，正确使用保洁设备、工具和清洁剂。

5.负责江苏海洋大学物业服务各项工作的完成情况，发现问题及时整改。

6.抓好部门的环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染。

7.坚持每天巡视各管理区域，有效制止各种违章现象，检查督导各班操作规程的执行情况。

8.努力做好属下员工的思想品质教育，提高项目部凝聚力，最大限度地发挥和调动项目部员工的工作积极性和服务热情及责任感。

9.加强同其他部门的工作协调和沟通，树立整体服务意识。

10.负责项目部物料的计划、申购、使用和控制，做到物尽其用。

11.收集物资质量、环境管理记录，做好统计、分析、改进、创新等工作。

12.完成学校交办的其他任务。

（二）文员

1.负责往来文件起草、打印、收发及档案文件分类、存档工作。

2.负责来访人员接待工作。

3.负责公司固定资产、办公用品、劳保卫生用品、维修材料等购买、入库、出库手续，并做好库管工作。

4.负责公司日常会议记录、考勤统计、人事档案管理。

5.负责项目接报修、分派任务工作。

6.负责公司办公区域日常清洁维护。

7.完成项目经理交办的其他工作。

（三）协管员

1.全面负责日常管理，组织、安排、协调辖区内的秩序维护工作。

2.制定火灾、治安等安全突发性事件，进行现场指挥，组织人员疏散，维持现场秩序。

3.拟定项目周/月及年度工作计划，分解工作任务，并监督执行。

4.协助项目经理组织员工安全知识、消防知识、法律法规的培训。

5.熟悉电梯方面的各种法律、法规和有关条例。认真贯彻执行政府有关部门政策、法令和上级对电梯管理的各项指示、要求和规定。

6.定期进行电梯安全管理情况抽查和总结，对存在的安全隐患要求立即整改。认真听取对安全管理的合理化建议。

7.加强电梯的定期维修保养工作在检查力度，减少安全责任事故的发生，保证电梯安全运行。

8.完成领导安排在其他工作。

（四）值班员

1.楼宇值班员

1.1遵守劳动纪律、注重仪容仪表，文明用语，精神饱满、工作热情，保证质量，为公司树立良好形象。

1.2遵守公司及甲方的规章制度，负责所管辖区域的各类台账记录，认真做好值班记录和交接班记录，按时开启、开闭楼宇各出入口。

1.3根据教务入制度的课程表安排教室使用，并将教辅用品送到指定地点，开水送到指定地点。维护本楼正常的教学秩序，确保教学工作的正常开展。

1.4未经相关部门批准的贵重物品、设备、仪器、书籍等严禁携出，严格按工作次序值班、巡查、清场，发现异常情况及时报告相关部门和人员，杜绝安全事故的发生。

1.5安全通道的钥匙必须固定存放，随时可取，并每月查验一次，严格执行钥匙借用登记手续。

1.6熟悉楼内外室分布，认真接待、处理师生提出的服务要求，了解设施设备的使用，牢记应急电话，掌握突发应急预案，对案发事件按照应急预案采取相应措施，妥善有效处理各类事故。

1.7不定期巡查各楼层供水供电情况，教室门窗关闭情况，教学仪器缺少情况，发现问题及时采取相应措施（报修、维修、上报相关部门），并做好详细记录。认真做好值班记录和交接班记录。

1.8按要求检查监督保洁员的工作情况和服务质量。

1.9工作时间不得看书、看报、看电视，不得做其他私事，不得擅离职守。

2.0完成领导交办的其他任务。

2.高压值班电工

1.1遵守劳动纪律、注重仪容仪表，文明用语，精神饱满、工作热情，保证质量，为公司树立良好形象。

1.2遵守公司及甲方的规章制度，执行本岗位的安全操作规程，负责高压值班室24小时值班，做好各类台账记录，认真做好值班记录和交接班记录。

1.3熟悉配电室设备的结构性能，技术规范和有关操作规章制度，掌握设备的运行情况、技术状况，负责处理运行故障，确保通灌校区教学、生活的供电工作的正常运行。

1.4做好配电室电气设备的运行维护、巡回检查和监视调整工作，严格按照规范做好值班工作，发现异常情况及时报告相关部门和人员，杜绝安全事故的发生。

1.5配电室的钥匙必须固定存放，随时可取，并每月查验一次，严格执行钥匙借用登记手续。

1.6掌握突发应急预案，对案发事件按照应急预案采取相应措施，妥善有效处理各类事故。

1.7工作时间不得看书、看报、玩手机，不得做其他私事，不得擅离职守。

1.8完成领导交办的其他任务。

- （五）保洁员

1.遵守公司和服务单位各项管理制度，树立良好形象。

2.遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按照规定的清洁标准做好日常环境卫生，要求保洁率99%。

3.发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

4.节约保洁用品、爱惜保洁工具，保洁用具按要求摆放在指定位置，定期检修保养。

5.负责辖区内大厅、过道、楼梯、电梯、门窗等公共区域的保洁和消杀工作。

6.定期对公共区域进行消杀。

7.对辖区内违反清洁规定的行为进行劝阻和纠正。

8.积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人素质。

9.熟练掌握保洁操作程序，严格按操作程序进行保洁，达到卫生考核标准。

10.自觉接受值班员对卫生状况的检查、监督，并及时整改。

11.对辖区内损坏的设备设施及时报修，区域内不得出现长明灯、长流水。

12.听从本公司和服务单位调配，切实完成季节性和临时性保洁任务。

13.诚恳接受客户监督，虚心听取客户意见。

14.关注房屋和公共设备设施存在的质量问题，发现情况及时后勤办反映。

15.听从领导统一调配，完成交办的其他工作。

（六）维修人员

1.遵守劳动纪律，注重仪表仪容，文明用语，精神饱满，工作热情，保证质量，为公司树立良好形象努力钻研技术、学习业务知识，学习其他工种的操作技能，做到一专多能。

2.遵守职业道德，做到挂牌服务，及时维修，礼貌待人，不与用户发生争执。

3.按照操作规程及技术要求彻底完成每一项工作。

4.负责上、下水设施的拆除、更换、安装疏通等检修工作。

5.负责电气线路的拆除、更换、安装等检修工作和临时线路的铺设工作。

6.负责门窗、隔板等建筑配件的检修，负责门锁、玻璃等配件设施的更换检修工作。

7.负责墙面、地面、瓷砖、吊顶的检修工作。

8.负责抹灰面、木材面、金属面的油漆粉刷修补工作。

9.负责雨水井、污水井的清掏疏通工作。

10.负责维修工具、材料的正确合理使用。

11.严格执行安全操作规程，做到安全生产。

12.完成领导交办的其他任务。

（七）绿化人员

1.绿化技术人员

1.1负责制定校园绿化规划及技术指导

1.2负责校园内所有花草树木的整理修剪和管理工作。

1.3负责做好树木的防冻、病虫害的监测和防治工作。

1.4负责指导提高绿化工作的技术性能和理论基础知识。

1.5负责组织实施校区安排的绿化种植任务。

1.6按要求检查监督绿化养护技工的工作情况。

1.7完成领导交办的其他任务。

2.绿化养护人员

1.1所有绿化地带内(含合同期内新增部分)树木、花灌木（含花箱、花坛）、地被植物的标识、养护（如浇水、修剪、除草、施肥、药剂涂白、各类病虫害防治等）

1.2绿化带施工管理，绿化带石块、建筑垃圾清理保证学校内绿化养护及水域保洁。

1.3中心花园喷泉池治理，如除菌、杀藻、抑水草、种植水花（睡莲等）、观赏鱼（喂食）、水池换水、漂浮物清捞、护坡除杂、卫生保洁等

1.4每天一次清理绿化带白色垃圾、树叶、瓦砾石块等建筑垃圾，无焚烧垃圾、树叶等现象。

1.5负责校园内树木、花草移栽，个别区域的花草种植，定期浇水、养护，保证成活率。

1.6负责校园内树木枝叶定期修剪、施肥，草坪修剪、施肥、灌溉浇水等。

1.7负责校园内长廊、座椅、石凳石桌的清理、保养、清洁工作。

1.8完成领导交办的其他任务。

四、服务时间：3年（合同约定时间起算）

五、考核标准及考核办法

1.考核标准

1.1月度考核评分细则

江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则

| 考核内容 | 检 查 标 准 | 评分标准 | 标准分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 （20分） | 1、制定有详细的物业管理实施方案、应对各类突发事件的应急预案。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |  |
|  | 2、建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 |  | 4 |  |  |
|  | 3、物业公司管理人员和专业技术人员持证上岗，员工统一服装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 |  | 3 |  |  |
|  | 4、及时与学校的物业管理部门沟通，对安排的有关工作要及时跟踪、落实及反馈。 |  | 3 |  |  |
|  | 5、建立24小时值班制度，耐心、细致、礼貌地接受师生的报修、投诉、求助、建议、问询、质疑并及时处理各类诉求，做好记录， 建立回访制度。 |  | 3 |  |  |
|  | 6、每半年开展一次管理服务满意度调查、意见征询活动，调查部门覆盖率达80％以上，满意率达90％以上，对合理建议或意见及时整改。 |  | 3 |  |  |
| 楼宇管理 （20分） | 1、熟悉本楼宇基本情况，楼宇辨识率达95%，熟练操作应急事情处理方法，能正确使用灭火器等安全工具。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |  |
|  | 2、仪容仪表得体，精神面貌良好，工作认真负责，站姿端正，坐姿稳重，服务态度主动热情。 |  | 4 |  |  |
|  | 3、值班时要遵守工作纪律，不得擅离职守，迟到早退。 |  | 2 |  |  |
|  | 4、每天至少3次巡查楼宇，及时登记形成台账，发现问题，及时协调处理，无长流水、长明灯现象。 |  | 4 |  |  |
|  | 5、对发生的各种意外事故要及时采取措施，不得退缩不前；对重大事故和火灾要及时报警，并报告带班领导。 |  | 3 |  |  |
|  | 6、上下班及人流进出密集时，能在主要门口站岗值班。能适时引导、摆放非机动车。 |  | 3 |  |  |
| 保洁服务 （20分） | 1、楼宇公共部位地面无水渍、无污渍，无垃圾，无积尘，光亮，墙面无灰尘、无广告、无污渍，光亮，墙角无蜘蛛网。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 3 |  |  |
|  | 2、卫生间无异味、厕坑便具洁净无黄渍、镜面、水盆、台面无污点，光亮；纸篓随时清理。 |  | 3 |  |  |
|  | 3、公共场所无果皮、无纸屑、无塑膜、无痰迹、无污水、无暴露垃圾、无烟头、无乱张贴。 |  | 3 |  |  |
|  | 4、保洁工具的定位摆放整齐统一，不得乱放乱丢 |  | 3 |  |  |
|  | 5、室外道路及广场保持路面干净，人行道干净，雨水蓖干净，井口干净，树坑壁干净，垃圾箱干净。 |  | 3 |  |  |
|  | 6、垃圾桶清理及时，垃圾日产日清，垃圾桶周边保持干净。 |  | 3 |  |  |
|  | 7、定期灭杀蚊子、苍蝇、老鼠等害虫，做到无滋生源。 |  | 2 |  |  |
| 绿化养护 （20分） | 1、乔灌木、绿篱、色块、球类、花灌木、造型树按合同要求的时间、频次及标准修剪。修剪、清理后的枝叶及时清运干净。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 3 |  |  |
|  | 2、按合同要求的时间、频次及标准完成乔灌球等独立个体的数穴切边，模纹、草坪、地被和园路之间的切边，边沟内无杂草。 |  | 3 |  |  |
|  | 3、绿地内地被、花境、草坪按合同要求的时间、频次及标准及时除草，无明显植空带、斑秃。 |  | 3 |  |  |
|  | 4、乔灌木、绿篱色块、球类、草坪、地被病虫害及时治理，无明显症状。 |  | 3 |  |  |
|  | 5、按合同要求的时间、频次及标准浇水，无造成叶片蒙尘、缺水叶片萎蔫或根际裸露、生长势衰弱。冬季浇防冻水，无因浇防冻水不及时、不足量导致返青萌发困难、苗木死亡。 |  | 3 |  |  |
|  | 6、按标准规定的品种、数量和期限要求施肥。 |  | 3 |  |  |
|  | 7、雨季排涝措施及时得当，高大乔木在风暴来临时采取有效措施加固树木。 |  | 2 |  |  |
| 维修服务 （20分） | 1、维修人员持证上岗，有值班、交班记录。 | 满分20分，不符合标准扣0.5分/项；不按要求整改扣1分/次，直至此项不得分 | 4 |  |  |
|  | 2、设立报修电话，开通报修平台，建立报修档案。 |  | 4 |  |  |
|  | 3、经常性地对辖区内的公共设施和设备、水电管网的完好情况进行巡查，发现问题应及时处理或修理，每月至少全面巡查一次。 |  | 3 |  |  |
|  | 4、维修及时，维修材料使用规范，符合要求；管理人员对维修有验收，返修率低于3%。 |  | 3 |  |  |
|  | 5、按年、季度、月拟定维修工作计划。 |  | 3 |  |  |
|  | 6、保障设施设备正常使用，完好率95%以上。 |  | 3 |  |  |
| 合 计 得 分 |  |  |  |  |  |
| 综合评价： 考核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

1.2季度测评考核表

江苏海洋大学物业服务季度测评考核表

考核时间：

| 序号 | 评议内容 |  | 请在认可的分值内打√，单项满分为10分，不符合标准扣1分/项；不按要求整改扣2分/次，直至此项不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 组织机构健全、岗位职责明确、管理制度完善，员工着装整洁，热情服务，态度和蔼，文明用语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共设施设备完好，安全、消防等制度健全、措施到位，并定期开展演练，员工能按预案熟练处置突发情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 值班记录完整清晰，无漏记错记，值班巡查到位，严格出入管理，按时开关门窗、电源，交接班手续完备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各项节能措施落实到位，报修渠道畅通，维修处理及时，无长流水、长明灯、无浪费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生保洁及时，卫生间无异味，垃圾定点封闭存放，每日按时收集清运，桶内垃圾无外溢，且保持外壁清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 绿化养护规范，绿化外形美观、长势良好、除杂及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电动车、自行车等各种车辆摆放整齐，无乱停乱放现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定期开展杀虫灭鼠及消毒消杀工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 服从现场单位管理，按要求报送各类报表等，与其他单位的关系和谐融洽，注重与师生沟通和交流，能尽量满足物业服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 反映意见渠道畅通，有公布投诉电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人签名 及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 本项目物业测评考核区域为：通灌校区教学、宿舍、办公楼、体育馆、校园绿化养护、环境保洁、小型维修等物业管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3季度满意度测评考核表

江苏海洋大学物业服务季度满意度测评考核表

测评时间：

| 序号 | 评议内容 | 请您在认可的分值内打√，10为非常满意，依次递减，0为很不满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 员工着装整洁，热情服务，态度和蔼，文明用语，风纪严整，专于值守，无脱岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公共设施设备完好，报修渠道畅通，维修处理及时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 值班巡查到位，严格出入管理，按时开关门窗、电源，无长流水、长明灯现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开展文明宿舍评比、公寓文化艺术宣传活动，宿舍楼的门厅、楼道、走廊布置突出文化氛围和育人功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生保洁及时，卫生间无异味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 定期开展杀虫灭鼠及消毒消杀工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电动车、自行车等各种车辆摆放整齐，无乱停乱放现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 绿化养护规范，绿化外形美观、长势良好、除杂及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 反映意见渠道畅通，有公布投诉电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 注重与师生沟通和交流，能尽量满足物业服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | 本项目物业测评考核区域为：通灌校区教学、宿舍、办公楼、体育馆、校园绿化养护、环境保洁、小型维修等物业管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.考核办法

江苏海洋大学后勤与基建管理处物业管理考核办法（试行）

为了加强对物业托管服务单位的考核与监督，提高物业管理服务能力，确保各物业托管服务单位严格按照合同约定切实履行合同义务，结合学校物业管理的分类与实际情况，制定本办法。

第一条  考核管理的主要内容

1.人员管理：物业服务人员数量是否符合要求，人员出勤率是否到位，着装是否规范。

2.安全管理：安全管理制度以及突发应急工作预案是否完备，安全隐患和安全风险是否及时排除；每季度是否按规范开展演练至少1次，员工是否能够按照预案熟练处置突发情况。

3.资产管理：是否定期检查维护设施设备，并确保运行可靠；雨雪台风等极端天气是否提前做好防护，保护资产完好情况；是否按要求规范及时做好房屋、课桌椅等各种资产的维修维护。

4.环境卫生管理：员工是否统一着装上岗，保持个人卫生清洁；是否按要求定时打扫以及打扫是否整洁干净无死角，垃圾是否及时清运，是否按标准做好区域保洁道路，做到地表目视无杂物、无垃圾、无污渍；清洁用品是否摆放整齐有序；化粪池、雨水井、污水井等是否及时清掏并保证使用功能正常；卫生间是否定时保洁消毒、干净无异味，台面、镜面无水渍，小便斗、蹲便池无黄渍，卫生间设施设备完好正常运转情况；是否定期开展杀虫、灭鼠及消毒消杀工作。

5.标识管理：是否根据学校实际情况，在服务范围内按要求制作并安装警示标识等标识牌，标识牌是否完好清晰美观，安放位置是否合理，是否按规定在校园水域配备救生圈等安全设施。

6.值班管理：值班记录是否完整规范、清晰可查；值班人员是否礼貌待人、文明服务；交班是否规范严谨；是否定时对所辖场所及周边巡查，并发现问题及时处理和报告。

7.配电及照明设备管理：是否认真进行日常巡查，设备运行记录齐全，保持设备整洁，及时完成设备消缺工作，制定并实施设备养护计划，确保办公、教学、生活等区域供电可靠。

8.节能管理：是否根据季节、天气变换及时切换照明等设备运行方式；是否认真进行日常巡检工作，无长明灯、无跑冒滴漏现象，并做好巡检及维修保养记录。

9.维修管理：日常校园巡检完整，地面地砖及建筑墙砖破损是否及时按规范维修，台账完整，是否及时按要求完成校方交办的小型维修工作。

10.绿化养护：制定每周工作计划，编制绿化苗木台账清单，每日填写绿化工作记录表，每次消杀完成后，填写病虫害消杀工作记录表，无缺水干旱现象，正常施肥喷药，无病虫害，因维护保养不到位造成生长不良或死亡，应及时予以更换或补种。草坪清理干净无垃圾，修剪整齐无杂草。根据天气情况，采取措施做好乔灌木的防寒防冻及防台风工作。乔灌木定期修剪，造型轮廓整齐美观。

11.履行服务承诺：主要考核物业托管服务单位的服务质量是否按合同要求履行承诺，投标自主承诺内容的履行情况，物业服务自我改进提升情况等。

12.其他：未包含在以上内容的其他物业委托服务范围内的工作完成情况。

第二条  考核形式

考核分为定期考核和不定期考核，全校师生参与。

1.定期考核

由后勤与基建管理处物业科负责定期考核及管理工作，定期考核原则上每三个月一次。物业科定期向后勤与基建管理处物业考核小组（考核小组由后勤与基建管理处全体处领导组成，处长任组长）分发和回收《江苏海洋大学物业服务季度测评考核表》、及向全校师生分发和回收《江苏海洋大学物业服务季度满意度测评考核表》，物业科成员依据本办法及《江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则》对物业服务对象进行考核，对乙方物业服务内容及质量进行评分并提出相应的整改意见。

2.不定期考核

由物业科负责不定期考核工作。物业科依据本办法、《江苏海洋大学物业服务月度考核评分细则》、物业委托服务合同、招投标文件、相关承诺等，对乙方物业服务内容及质量进行检查、巡查，并当场提出整改意见，下达口头、书面整改通知单或者扣款通知单，扣款额为300-5000元。

第三条  考核等级确定

1.考核总评得分为100分；

2.考核等级分为：A级、B级、C级、D级、E级，三个月为一周期。

A级：每周期内综合得分90分以上（含90分）；

B级：每周期内综合得分85分以上（含85分）到89分；

C级：每周期内综合得分80分以上（含80分）到84分；

D级：每周期内综合得分70分以上（含70分）到79分；

E级：每周期内综合得分70分以下（不含70分）。

第四条  考核结果运用

1.定期考核结果运用

定期考核结果作为当次周期（三个月）付款依据，考核分值中物业考核小组评分占40%，物业科月度考核综合评分占30%，师生满意度评分占30%。

考核结果为A级的：全额支付当次周期物业服务费用；

考核结果为B级的：扣减当次周期应付物业服务费用的0.5%；

考核结果为C级的：扣减当次周期应付物业服务费用的1.5%；

考核结果为D级的：扣减当次周期应付物业服务费用的5%；

考核结果为E级的：扣减当次周期应付物业服务费用的20%。

2.不定期考核结果运用

考核结果为B级、C级的，物业托管服务单位应当针对考核中提出的问题进行及时整改，在规定期限内未能完成整改的，后勤与基建管理处视具体情况，给予每条整改意见300-500元扣款。

考核结果为D级及以下的，物业托管服务单位应当针对考核中提出的问题进行及时整改，在规定期限内未能完成整改的，后勤与基建管理处视具体情况，给予未整改的每条意见500-5000元扣款。

3.综合考核结果的其他运用

（1）定期考核与不定期考核综合评定为D等级的，学校有权要求物业托管服务单位采取有力措施提高物业服务质量。一年周期内，两次考核评定为D级的，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，履约保证金不退。

（2）定期考核与不定期考核综合评定为E等级的，视为物业托管服务单位不积极履行合同义务，学校有权提前解除合同，不支付剩余周期的物业服务费，履约保证金不退。

（3）年度内定期考核与不定期考核均为优秀的，可作为年度考核评优的优先推荐单位。

六、付款方式与履约保证金：

1.付款方式：根据考核结果每三个月支付一次服务费。采购人自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的中标人账户。

2.履约保证金: 本项目收取履约保证金，金额为合同金额的  1  %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

七、报价要求：

1.本项目报价不得超过预算金额，总价包干。投标报价考虑管理人员和服务人员的工资、社会保险（五险）、福利、耗材、服装、设施设备、信息化管理系统、税费、合理利润以及完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

2.投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成（表格自拟）。

3.中标人自行承担物业服务人员劳动报酬，并按《劳动合同法》等规定缴纳相应保险，必须与招聘人员签订用工合同，并将合同复印件报给采购人。所聘用人员工资及五险不能低于项目所在地最低工资标准等规定，不得发生拖欠员工工资等情况，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决，与采购人无关。在合同期内不得因国家提高最低工资标准、保险金比例等因素而调整合同价格，投标人在报价时综合考虑在内，中标后不予调整。

4.因中标人员工责任造成采购方财产损失的，由中标人负责赔偿。中标人员工在校园工作期间及上下班途中发生人身伤害和重大事故等所有相关事宜由中标人全部负责。

八、其他服务要求

1.工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

2.物业委托管理期限为3年（合同约定的日期起算）。其中进场服务后前1个月为试用，如受托单位在试用期内不能履行合同，采购人有权终止合同履行，受托单位应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给单位带来的相应损失。合同期满后重新选聘物业管理公司，如退出本物业管理时需向采购人交付全套档案资料（含电子文档），经过采购人验收合格，并完成与后续物业管理企业的衔接后，方可退出。

九、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（10分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分。

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

2.技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 整体方案（5分） | 投标人根据采购需求提供项目的整体方案，内容包含但不限于对项目总体理解、定位、针对性方案（比如国考、省考保障，重大活动保障，宿舍管理，校园安全巡检，节能管理，多媒体教室、阶梯教室管理，新生报到，假期服务管理，校园文化建设，节假日氛围营造等）、合理化建议等： 方案详细完整、目标明确清晰、整体设想贴合服务内容的，得5分； 方案较详细完整、目标较明确清晰、整体设想较贴合服务内容的，得3分； 方案基本详细完整、目标基本明确清晰、整体设想基本贴合服务内容的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 规章制度方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供规章制度方案，内容包含但不限于合理的奖惩、考核制度、建立自查表格、工作流程、规章制度等： 奖惩制度科学合理、考核制度完善严谨、工作流程规范、规章制度详细的，得5分； 奖惩制度较科学合理、考核制度较完善严谨、工作流程较规范、规章制度较详细的，得3分； 奖惩制度基本科学合理、考核制度基本完善严谨、工作流程基本规范、规章制度简略的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 日常管理方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供日常管理标准方案及措施，内容包括但不限于制定宿舍管理、保洁服务、楼宇值班、绿化养护、档案管理等日常管理办法，设定管理标准，物资装备的配备及使用方案（包含但不限于固定资产配置、清洁用具配置、教室宿舍用具配置、消杀用品配置、办公耗材配备、维修配件耗材配备与绿化工具器材配置等），管理重点难点和措施： 方案全面完善，规范，措施有力，完全满足项目需求的，得5分； 方案较完整，规范，措施较合理，较好满足项目需求的，得3分； 方案一般，基本满足项目需求的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 人员配备及管理方案（5分） | 投标人根据采购需求提供人员配备及管理方案。内容包含但不限于根据本项目要求合理制定服务人员配备及管理情况、遇到突发事情、学校重大活动等人员调配使用计划等： 方案包含上述内容，人员配备及管理计划科学合理，可行性强的，得5分； 方案包含上述内容，人员配备及管理计划较科学合理，可行性较强的，得3分； 方案内容有缺项，人员配备及管理计划科学合理性一般，可行性较差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案、安全文明作业 （5分） | 投标人根据采购需求提供人员培训、安全作业、文明作业措施，内容包括但不限于各类人员的培训计划、方式、目标及言行规范、仪容仪表、公众形象、技术能力等： 内容全面完善、详尽可行、操作性强，完全满足项目需求的，得5分； 内容较完善、针对性较合理，较好满足项目需求的，得3分； 内容一般，基本满足项目需求的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 作业和进退场交接方案 （5分） | 投标人根据采购需求提供详细的进退场交接方案，内容包括但不限于进场前与前一服务单位的工作任务、档案交接的详细方案、进场后工作安排以及合同到期后与交接单位的工作任务、档案等交接工作的详细方案等： 方案完整，条理清晰详尽且具有可行性的，得5分； 方案较完善、条理较清晰详尽且具有可行性的，得3分； 方案一般，基本满足项目需求的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 应急处理 预案（5分） | 投标人根据采购需求对各种突发事件制定应急处理预案。内容包含但不限于停电、停水、火灾、盗窃、突发公共事件处理预案、自然灾害(台风、冰雪霜冻、内涝)处理预案、相关保障措施等： 内容详细，科学合理，应急处理预案及措施完善，可行性强的，得5分； 内容较详细，较合理，应急处理预案及措施较为完备，具有较强的可行性的，得3分； 内容简单，应急处理预案及措施有缺陷，可行性差的，得1分； 该项未见阐述不得分。 |

3.商务分（55分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 项目实施保障（5分） | 1.投标人通过质量管理体系认证且在有效期内的得1分。 2.投标人通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1分。 3.投标人通过环境管理体系认证且在有效期内的得1分。 4.投标人通过信息安全管理体系认证且在有效期内的得1分。 5.投标人通过能源管理体系认证且在有效期内的得1分。 （上述1-5项投标文件中提供：①有效认证证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；②中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人公章；未提供的本项不得分。） |
| 表彰 （10分） | 自2022年1月1日（含）以来（以文件颁发日期为准），投标人服务的物业管理服务项目(居住物业除外）获得物业行业主管部门或行业协会表彰的，每有一个得 2 分；最高得 10 分。 （投标文件中提供获奖证明材料扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分。获奖证明材料须体现获奖项目名称及投标人名称，时间以获奖时间为准。同一项目不重复计分） |
| 业绩 （15分） | 1.自2022年1月1日（含）以来（以合同签订的服务开始日期为准），投标人物业管理服务项目包含学生宿舍（公寓）管理服务，并包含保洁服务、工程维修、绿化养护、楼宇值班其中任意三项服务内容的，每提供一个得3分；本项最高得9分。 2.自2022年1月1日（含）以来（以合同签订的服务开始日期为准），投标人物业管理服务项目（非住宅类）同时包含保洁服务、工程维修、绿化服务内容的，每提供一个得 2分；本项最高得6分。 （①以上1-2项投标文件中同时提供合同扫描件、复印件或电子件和任意一张结算发票并加盖投标人公章，时间、服务内容以合同为准，否则不得分；②上述1-2项提供的业绩相同，按最高分计，只计一次分，不重复计分；③续签的合同不重复计分；） |
| 项目经理 （5分） | 1.投标人拟派项目经理具有全国物业管理企业经理岗位证书的得2分。 2.投标人拟派项目经理具有中级及以上职称得1分。 （上述1-2项投标文件中提供相应有效证书及2025年1月（含）以来任意1月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，否则不得分。） 3.自2020年1月1日（含）以来，投标人拟派项目经理具有3年及以上院校类物业管理服务项目经理工作经历的得2分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的项目经理工作经历承诺函（格式自拟），内容至少包含被服务单位名称、联系人、联系电话等相关信息，否则不得分。请投标人如实承诺，采购人后续会对相关信息进行核实） |
| 服务团队 （11分） | 1.投标人拟派团队人员中（项目经理除外）具有物业管理师证书的，每有一人得1分，最高得2分。 2.投标人拟派的维修人员中具有行政主管部门颁发的工程技术类中级及以上职称证书的得1分；拟派的维修人员具有低压电工证的得1分；拟派的维修人员具有电梯管理员证的得1分；本项最高得3分。 3.投标人拟派的保洁人员中在具有专科及以上学历的基础上，具有高级清洁管理师证书的得1分；具有垃圾分类相关证书的得1分；本项最高得2分。 4.投标人拟派绿化人员中具有绿化或园艺专业本科及以上学历的得1分；具有中级及以上花卉园艺师职业技能等级证书或园林绿化工程师证书的得1分；本项最高得2分。 （以上1-4项投标文件中同时提供：①有效证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章，其中学历证书可用加盖投标人公章的学信网认证报告代替；②2025年1月（含）以来任意1月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；） 5.投标人拟派的值班人员中具有高压电工证的得1分；具有高压配电室值班工作经历的1分；本项最高得2分。 （投标文件中同时提供：①有效证书扫描件、复印件或电子件；②2025年1月（含）以来任意1月由投标人为其缴纳社保证明材料扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；③被服务单位或者被服务单位相关部门出具的工作经历证明并加盖被服务单位公章或者被服务单位相关部门用章，证明中需反映服务时间、服务内容、被服务单位等信息。） |
| 信息化管理 （8分） | 1.投标人具有物业服务相关信息化管理软件并书面承诺应用于本项目的得1分。 （投标文件中同时提供：①针对本项目使用物业服务相关信息化管理软件的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；②如为自有软件，投标文件中提供投标人自行开发软件著作权证书扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；如为购买软件，投标文件中提供信息化管理软件购买合同及发票扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；如为租赁软件，投标文件中提供软件租赁合同或租赁协议扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；否则不得分。） 2.投标人提供的相关信息化管理软件具有独立模块如：宿舍管理、智慧工单、设施设备管理、巡检、能耗分析等，每具有1项功能的得1分；本项最高得4分。 （投标文件中提供功能截图，否则不得分。提供的截图标注属于哪一项的功能截图，便于评审。提供截图软件功能模块名称不完全一致的，投标文件中需提供相应的功能说明，由评标委员会根据提供的材料认定。） - 投标人书面承诺提供的物业服务相关信息化管理软件在服务期限内给采购人提供监管、检查等权限的得1分。 （投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，须明确承诺内容，格式自拟，否则不得分） 4.投标人提供的物业服务相关信息化管理软件有宿舍管理、智慧工单、设施设备管理、巡检、能耗分析功能之一并具有实际正常使用案例的，每提供1个得0.5分；本项最高得2分。 （投标文件中提供被服务单位使用证明并加盖被服务单位公章或加盖被服务单位相关职能部门用章，否则不得分。） |
| 设施设备 （1分） | - 为强化高层楼体巡检工作效率，进一步维护校园安全，投标人能为本项目配备无人机并承诺：①配备的无人机具有高清视频摄影、拍照功能；②提供人员能够熟练操作使用为本项目配备的无人机（如国家规定属需要持证操作型号的无人机，操作人员需具备相关资质）；③定期按照甲方要求使用无人机进行巡检；④严格操作规范，拍摄的视频、照片只供甲方使用。得1分。 （投标文件中同时提供：①设备购买发票或租赁协议扫描件、复印件或电子件并加盖投标人公章；②加盖投标人公章的承诺函；否则不得分。） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：       ，联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             ；

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为服务，声明函中不对其中涉及的货物的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

- 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。