淮阴中学东南大学物理电子实验室采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSSZ-磋商-20250901

采 购 人：江苏省淮阴中学

项目名称：淮阴中学东南大学物理电子实验室采购项目

采购代理机构：江苏神州项目管理有限公司

2025年9月

目  录

第一章  磋商邀请	4

第二章  供应商须知	8

第三章  评标标准	21

第四章  项目采购需求	25

第五章  政府采购合同条款	30

第六章  响应文件（格式）	52

尊敬的供应商：

- 欢迎参加本次采购项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作。

- 第一章  磋商邀请

受江苏省淮阴中学委托，江苏神州项目管理有限公司就该单位东南大学物理电子实验室采购项目进行竞争性磋商，现邀请 符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况 淮阴中学东南大学物理电子实验室采购项目的潜在供应商应在江苏神州项目管理有限公司获取磋商文件,并于2025年9月23日 14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

（一）项目编号：JSSZ-磋商-20250901

（二）项目名称：淮阴中学东南大学物理电子实验室采购项目。

（三）采购方式：竞争性磋商。

（四）预算金额：120万元整。

（五）最高限价：120万元整。

（六）合同履行期限:合同签订并经见证后60天内完成供货及安装。

（七）采购需求：详见磋商文件采购需求。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体参加竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目竞争性磋商。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求：

无

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件：

1、时间：2025年9月12日至2025年9月19日（上午9：00-11:30，下午2：00-5：00）

2、方式（选择下列方式之一）：

①现场报名：携带营业执照复印件（加盖公章）、单位介绍信或法人授权委托书原件（法人代表签字或盖章，并加盖公章）、身份证原件及复印件（加盖公章） 到采购代理机构报名。

②添加微信（微信号：19351769765）报名并提供营业执照扫描件（加盖公章）、单位介绍信或法人授权委托书扫描件（法人代表签字或盖章，并加盖公章）、身份证扫描件（加盖公章） ，原件开标时带到现场。

联系人：席工，联系电话：19351769765。

3、售价：400元人民币/份（含报名费），现金支付，供应商一旦交纳磋商文件费，无论任何情况都不退还。未购买磋商文件的供应商的响应文件将被拒绝。

注：如果供应商未按要求报名并留下详细联系方式，在磋商文件发布期间如磋商文件有所更正或修改代理公司无法通知到磋商供应商的，其责任由磋商供应商自行承担。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）截止时间：2025年9月23日14点30分（北京时间）

（二）磋商地点：淮安市清江浦区淮海南路299号2楼开标室。

五、开启

时间：2025年9月23日14点30分（北京时间）

地点：淮安市清江浦区淮海南路299号2楼开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：江苏省淮阴中学

地址：淮安市清江浦区解放东路99号

联系人：高老师

联系电话：0517-83518887

2、采购代理机构信息

名称：江苏神州项目管理有限公司

地址：淮安市清江浦区武夷大厦14楼。

联系人：席工

联系电话：19351769765

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费按照苏招协〔2022〕2号文收费标准计取，评审费按实计取。成交供应商必须在成交通知书发出前向采购代理机构交纳代理服务费。此项费用含在投标报价中，但不单独立项。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面形式通知代理公司（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至代理公司电子信箱386538166@qq.com），代理公司对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的代理公司将不予收理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，代理公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在相应网上公告，由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由供应商自行承担。】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，代理公司有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

10.磋商报价

10.1采取固定总价方式，投标报价应包括人员工资、工器具费用、政策性调整、设计方案优化、设计变更、专家评审费、工程延期、工程验收等所有风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成磋商文件规定内容所涉及到的一切相关费用。工程竣工验收合格即为项目设计工作完成，在上述过程中对方案设计至施工图设计调整修改的工作量不单独追加费用，中标设计费在合同实施期间不因市场和政策变化因素而变动，中标设计费不予调整。今后设计服务中可能出现的各项费用设计方案优化（设计方案需通过市政府批准，如不满足要求无偿重新设计）、岩土勘察、测绘、施工图审查、有关评审、配合服务、市场服务费、公证费等费用计入相应单价价格，采购人不再单独支付。

10.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.2采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

10.3磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离（本项目不允许偏离）

11.1项目采购需求应全部满足，否则将作无效投标处理。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

13.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。

14.磋商保证金：

14.1本项目无需交纳。

14.2发生下列任一情况，一经查实，采购人有权取消其成交资格：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或代理公司恶意串通的；

（6）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（7）中标供应商在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

18.响应文件接收截止时间

18.1代理公司收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.2代理公司可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1代理公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知代理公司。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1代理公司将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

21.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.6.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.2不具备磋商文件中规定资质要求的或未按磋商文件规定提交相关资格审查材料的；

23.3不同投标供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

23.4响应文件中的服务内容不满足采购需求及总体要求的；

23.5经三分之二磋商小组成员认定，投标供应商所报服务承诺低于采购人采购需求及总体要求的；

23.6不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

23.7经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

23.8不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

23.9经查实提供虚假材料谋取成交的；

23.10“第四章项目采购需求”出现负偏离的条款。

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，代理公司有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行磋商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，代理公司将指定联络员与供应商进行联络。

26.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

26.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

27.确定中标供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐3名中标供应商候选人。

27.2成交结果将在淮安市政府采购网进行公告。

27.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定中标供应商。

27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，代理公司将取消其成交候选人资格。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理公司将通知中标供应商。

28.2中标供应商在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3成交通知书对采购人及中标供应商同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标供应商应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、中标供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

31.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7 代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件装订在磋商文件中）。

- （2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向:4分

（1）投标产品（智慧黑板）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定 的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得2分，没有不得分。

（2）诚信评分:2分

投标人信用等级为AAA级的得2分，信用等级为AA级的得1.5分，信用等级为A级的得1分。

注:（1）投标人须提供第三方信用服务机构出具的并经淮安市信用办备案的信用报告，否则不予认可。

（2）由于各地区间对于信用评定的标准不一致，根据《关于进一步加强在政府采购活动中应用信用报告管理的通知》（淮信用办[2017]21号）文件要求，上述“第三方信用服务机构”是指经淮安市信用办审核通过备案的服务机构。服务机构查询网址:

http://hacx.huaian.gov.cn/list-dsfqyxydjbggs.html

3、技术部分:30分

（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章第二项“技术参数”中标注“★”技术参数要求的得30分，未完全满足的作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章第二项“技术参数”中未标注“★”技术参数要求相比较，以30分为基数，每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。

4、方案部分: 17分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，本方案部分均不得分。

4.1针对本项目需求的分析及相应对整体需求的充分理解进行综合打分，项目实施方案科学合理，能满足招标需求的得5分；方案一般，基本能符合招标需求的得3分；方案存在欠缺，或不符合本项目需求的得0分。

4.2针对本项目的项目安装、调试、验收的方案，供应商安排安装、调试、验收工作的时间进度及措施、与货物需方单位的配合等科学、合理且可行性强的得5分；安装、调试、验收工作时间的进度安排一般的得3分；安装、调试、验收工作时间安排不合理的得0分。

4.3针对本项目的采购需求进行整体规划设计，根据投标人对招标范围内的空间所提供的平面布置图、布置说明方案以及效果图进行综合评分；图纸和说明方案规范，完整，准确性强，结构合理的，完全符合业主需求得4分；图纸和说明方案较规范，相对完整，准确性较强，结构较合理的，相对符合业主需求的得2分。图纸和说明方案基本规范，基本完整，准确性较弱，结构基本合理的，基本符合业主需求的得1分。不提供不得分。；

4.4针对本项目的履约验收方案的完整性、可行性及验收资料的完整性进行综合打分。投标人验收方案具有履约保障、验收流程、验收依据、资料归档等内容，且内容完备，具有可行性的得3分；投标人验收方案内容不完善，具有一定可行性的得1分；投标人验收方案内容缺失或不具有可行性的得0分；

5、演示环节:13分

投标人需按照招标文件第二章第20.5.8演示环节的要求演示以下内容，演示所需的设备及环境视投标人自身需要自行准备，投标人需采用实景操作录像进行演示，采用 Demo或PPT演示的不得分；演示时间不超过15分钟。评委根据演示的形式、效果、合理性进行打分，分项不演示或者经三分之二评委认定分项演示存在重大偏离的，该分项不得分。

- 5.1通信原理仿真软件：7分

1）演示仿真实验软件基于空白工程拖放课程章节的8个功能模块展示，并且模块之间支持导线连接搭建系统的视频演示，未提供或提供的证明材料无效的不得分；（3分）

2）演示仿真软件中基于空白工程进行拖放三个二次开发模块，二次开发模块支持加载m函数和DLL文件，且二次开发模块间支持连线的操作视频展示；（4分）

其他要求：投标人演示的内容不得与本项目的用户需求书及评分内容无关；当演示内容和投标文件不一致时，以投标文件为准。

5.2锁相放大器仿真课件：6分

1）演示仿真实验包含引导说明、仿真说明、重置等功能得2分；

2）演示接入外部带噪音的信号，通过比较参考信号的频率和相位，对信号重建提取载波信号的正交x和y分量大小得2分；

3）通过仿真可熟悉锁相各部分功能，可进行接线和读取信号操作，变换量程和积分时间参数对信号进行观察。得2分。

6、售后服务:6分

根据供应商提供的针对本项目的售后服务方案（不限于以下内容：售后服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间等）进行综合评审：

（1）具备完善的售后服务体系、全面的服务内容、故障解决方案可行性高、人员技术力量强且配套投入充足，得6分；

（2）具备较为完善的售后服务体系和服务内容、故障解决方案具有一定的可行性，得4分；

（3）具备售后服务体系和服务内容、故障解决方案具可行性较弱，得2分；

（4）未提供相关售后服务方案的不得分。

- 第四章  项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动讲台 | 1 | 组 |
| 2 | 建模学习实验桌 | 3 | 组 |
| 3 | 实验椅 | 24 | 张 |
| 4 | 实验操作桌 | 2 | 组 |
| 5 | 伸缩能源供给装置 | 8 | 组 |
| 6 | 桌面置物架 | 1 | 组 |
| 7 | 实验凳 | 12 | 张 |
| 8 | 边台1 | 2 | 组 |
| 9 | 边台2 | 2 | 组 |
| 10 | 存储吊柜 | 2 | 组 |
| 11 | 书写板 | 2 | 组 |
| 12 | 单联岛式电源 | 22 | 组 |
| 13 | 文化氛围展示 | 1 | 组 |
| 14 | 学生作品展示柜 | 1 | 组 |
| 15 | 工具挂板 | 1 | 组 |
| 16 | 一键清液晶黑板 | 1 | 组 |
| 17 | 知识窗帘 | 1 | 室 |
| 18 | 通信原理试验箱 | 8 | 个 |
| 19 | 示波器 | 8 | 台 |
| 20 | 任意波形发生器 | 8 | 台 |
| 21 | 频谱仪 | 8 | 台 |
| 22 | 通信原理仿真软件 | 1 | 套 |
| 23 | DSP数字信号处理实验箱 | 3 | 个 |
| 24 | 光纤通信综合实验箱 | 3 | 个 |
| 25 | 高频实验箱 | 3 | 个 |
| 26 | 科创竞赛实验套件 | 10 | 套 |
| 27 | 科创竞赛培训服务 | 1 | 项 |
| 28 | 信息技术高中基础教学套件 | 1 | 套 |
| 29 | Arduino创意编程套件 | 1 | 套 |
| 30 | FPGA学习核心板 | 6 | 套 |
| 31 | FPGA课程-用FPGA来学习数字电路原理与设计 | 1 | 套 |
| 32 | 基于FPGA的基础技能训练板 | 6 | 套 |
| 33 | FPGA综合技能系统实训 | 1 | 套 |
| 34 | 实验工具套装 | 6 | 套 |
| 35 | 智慧黑板 | 1 | 组 |
| 36 | 环境营造 | 1 | 项 |

二、技术参数

| 序号 | 名称 | 规格型号（mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动讲台 |  | - 钢木结构 1.1 台面：采用E0级≥25mm厚多层板，同色PVC封边，四周倒圆处理。 1.2 钢木结构：主框架采用≥40*40mm矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 1.3 柜身：柜身为悬柜，基材为≥16mm厚E0级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 1.4 正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5 桌脚：采用静音医用万向轮。 - 1.6 投屏器一个。 | 1 | 组 |
| 2 | 建模学习实验桌 | 3000*1200*800 | 1.台面：采用E0级≥25mm厚多层板，同色PVC封边，四周倒圆处理。 2.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 4.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 5.拉手：人体工学设计； 6.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。 7.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝 | 3 | 组 |
| 3 | 实验椅 |  | 1、背+座：一体注塑成型，PP+GF材质 2、座内板：PP塑料 3、海绵：高密度回弹海绵 4、脚架：20管1.2mm厚四脚架，表面喷涂白色处理 | 24 | 张 |
| 4 | 实验操作桌 | 3600*1500*800 | 1.台面：采用E0级≥25mm厚多层板，同色PVC封边，四周倒圆处理。 2.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 4.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 5.拉手：人体工学设计； 6.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。 7.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝 | 2 | 组 |
| 5 | 伸缩能源供给装置 |  | 悬桩伸缩自如流畅，弹回拉伸距离合理。符合电源功能性需求，同时质量、品质高。 1、电压220V，功率1000-3000W； 2、不少于4个五孔多功能输出插槽，安全可靠，满足四人同时使用； 3、线路为3*2.5平方，加粗电线，采用PVC包纱增强管制造，耐压力大； 4、自动同层排管线装置，避免管线相互缠绕，快速伸缩，最大拉线长度不小于10米，支架固定； 5、具有自锁功能，定位球采用塑胶制造，使用双侧钢珠轴承主轴，降摩擦阻力降低，钢质主轴不易断裂，钢质棘爪座不易变形，经久耐用； 6、悬式底座，可安装在天花上，外壳PP塑料，密度小，强度高耐热性高。 | 8 | 组 |
| 6 | 桌面置物架 |  | 长度约6000mm，采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理 | 1 | 组 |
| 7 | 实验凳 |  | 尺寸：Φ320*430-500mm（±10mm） 1.凳面直径320mm（±10mm），采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物混合注塑成型。根据人体坐姿曲线形态，进行鞍形弧度设计，前后高，两侧低，高度差为≥15mm，符合人体工程学结构，能有效分散臀部压力，提供更加舒适的坐姿。表面细磨砂纹理，防滑不反光；凳脚采用四根≥Φ25*1.5mm圆形碳钢管，49°定角折弯，全圆满焊接，表面经高温粉体烤漆处理。采用PP加纤维材质脚垫，防水防滑。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章） 2.升降螺杆：螺杆直径≥20mm，托盘采用的碳钢板压筋成型，提高了整体结构的强度和稳定性，螺杆与托盘全圆满焊接，增加牢固度。升降距离不小于70mm，配有升降定位环，可任意高度固定。表面经防腐电泳处理，具有较强抗腐蚀性； 3.凳面与凳脚之间的间隙经过优化设计，可适配挂凳扣，提升清洁效率，释放桌面空间。 | 12 | 张 |
| 8 | 边台1 | 2600*600*800 | 1.台面：采用E0级≥25mm厚多层板，同色PVC封边，四周倒圆处理。 2.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 4.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 5.拉手：人体工学设计； 6.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。 7.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝 | 2 | 组 |
| 9 | 边台2 | 6500*600*800 | 1.台面：采用E0级≥25mm厚多层板，同色PVC封边，四周倒圆处理。 2.框架：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 3.柜体：侧板、背板采用采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，连接件采用不锈钢连接件。 4.柜门：采用≥1.0mm厚镀锌钢板裁剪折弯后满焊点焊接，表面经EPOXY喷涂处理，对开门式设计。 5.拉手：人体工学设计，造型独特美观； 6.铰链：采用定位铰链或≥2mm不锈钢合页。 7.调整脚：采用ABS新料模具一体成型的承重型可调节地脚，螺丝 | 2 | 组 |
| 10 | 存储吊柜 | 6500*400*600 | 1.柜体采用镀锌钢板裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，采用自动化喷涂流水线喷涂喷，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 2.表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3.采用双开门型式，为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门）。 4.配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手 | 2 | 组 |
| 11 | 书写板 |  | 面积约2平米。钢化烤漆玻璃，背加底板，方便写字。带磁性贴吸功能。厚度≥6mm，含安装配套 | 2 | 组 |
| 12 | 单联岛式电源 |  | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2、单联五孔能源输出单元。 | 22 | 组 |
| 13 | 文化氛围展示 |  | 一、图文1 规格尺寸约4600*1500mm。密度板打底+嘉力丰基膜+画布，按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。 二、图文2 规格尺寸约4000*1000mm。密度板打底+嘉力丰基膜+画布，按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。 三、图文3 规格尺寸约4000*1000mm。密度板打底+嘉力丰基膜+画布，按照实验室学科特色设计，符合现代中学生基本审美标准。 | 1 | 组 |
| 14 | 学生作品展示柜 | 4000*500*2600 | 1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm,。 2、基材：板材均为多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；顶板≥25mm厚，侧板背板、门板≥16mm厚。 3、PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg。 4、封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5、配套五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 6、玻璃柜门 | 1 | 组 |
| 15 | 工具挂板 |  | 约2平米。采用≥1.5mm厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。挂钩样式及数量可以选择调整。安装方式墙上打孔后，用螺丝固定。（含配套挂钩） | 1 | 组 |
| 16 | 一键清液晶黑板 |  | 1.整机材质：铝合金、柔性LCD液晶书写膜、蜂窝基板； 2.书写方式：压力传感书写，无需任何耗材，凡是硬度适中的物体均可书写； 3.书写部分尺寸：≥58英寸 4.无尘书写：书写不会产生任何墨迹和粉尘，采用纯自然光反射呈字技术，非自发光呈像或投影呈像形式，长时间观看不刺激眼睛。 5.依据电磁环境控制限值标准进行检测：在频率范围（50Hz），Br.m.s / BRL<1，工频电场强度(4000V/m)，工频磁感应强度(100μT)的条件下，检测结果通过；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理。） 6.擦除方式：一键擦除，按压式结构设计，轻按一键擦除按键，瞬间清除书写字迹； 7.通过射频电磁场辐射抗扰度实验：天线极化方向（水平/垂直），试验等级（3V/m），频率范围（80-1000MHz），调制方式（1kHz AM80%正弦波），驻留时间（3s），试验结果为通过；（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理。） 8..硬度达到3H以上； 9.擦写次数：≥3.3W次（1000mAh）； 10.书写及显示过程无需任何电量，仅擦除时消耗微弱电量用于清除字迹。 11.充电功能：内置锂电池，可反复充电使用； 12.充电接口：通用5V/1A接口充电。 | 1 | 组 |
| 17 | 知识窗帘 |  | 定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒。 1、材质：40%玻璃纤维+60%聚氯乙烯 2、防火等级：B1级及以上 | 1 | 室 |
| 18 | 通信原理试验箱 |  | 1、功能要求 1.1、实验箱应采用模块化设计，至少能同时放置8个实验模块，支持学生自主搭建通信系统。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页，未提供的作负偏离处理。） 1.2、实验模块保护措施必须同时包含：存储时全方位外壳保护、安装时模块电路防反接保护、实验时测试端口与芯片隔离保护。 1.3、实验模块上应有清晰的原理框图和信号流程图，信号每一次变化都有相应的测试点进行测试。 1.4、每个实验模块均应配置独立的电源拨动开关，根据实验需求独立开启电源开关。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页，未提供的作负偏离处理。） 1.5、收发通道应采用不同的时钟，能展示失步现象及同步过程。 1.6、实验模块应包含：信号源模块、数字终端模块、信源编译码模块、信道编译码模块、基带传输&时分复用模块、数字调制解调模块、同步模块、模拟调制解调模块、误码仪模块。 2、技术指标要求 2.1、信号源： 正弦波：频率范围：0～2MHz 幅度范围：0～5V 三角波：频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 方波：频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 音乐信号：真人真唱的音乐信号 被抽样信号：1KHz+3KHz正弦波 2.2、自定义数字信号：能提供拨码开关任意设置4组8bit数字信号作为信号源，时钟速率范围：1KHz～2048KHz； 2.3、采用性能不低于STM32F1的MCU。 3、实验内容要求 3.1、基础验证：信源编译码实验4个，信道编译码实验4个、基带传输编译码实验4个、数字调制解调实验4个、同步实验3个、模拟调制解调实验3个。 3.2、综合设计：时分复用解复用实验、HDB3线路编码通信系统综合实验、ASK通信系统综合实验、FSK通信系统综合实验、BPSK通信系统综合实验、DBPSK通信系统综合实验、FM收音机接收实验。 4、配套数据采集处理终端 | 8 | 个 |
| 19 | 示波器 |  | 1、100mhz,2通道， 2、采样率 1GSa/S, 3、存储深度 14Mpts, 4、40万帧／秒波形捕获率， 5、垂直分辨率500μV-10V/div, 6、7英寸宽屏显示，SPO荧光技术 7、接口：USB、LANe | 8 | 台 |
| 20 | 任意波形发生器 |  | 1、最高输出频率40MHz，双通同等性能 2、采样率辨率16bit, 3、输出幅度1mV~10Vpp(50欧姆）, 4、Easypulse技术， 5、 TureArb技术（逐点输出） | 8 | 台 |
| 21 | 频谱仪 |  | 9 KHz-2.1 GHz，相位噪声<-98 dBc/Hz，RBW 1Hz-1MHz，最低DANL-161dBm/Hz，全幅度精度<0.7 dB，10.1英寸TFT-LCD | 8 | 台 |
| 22 | 通信原理仿真软件 | 定制 | 含软件课程服务，设备培训使用，一个月2节课，一共上8节课，一节课2小时 1、需配置一套教师用通信原理仿真软件，且满足以下要求： 1.1仿真软件实验模块与硬件模块外观、功能操作保持一致行为方式。 1.2仿真软件支持实物模块图和实验原理图两种实验模式任意切换。 1.3仿真软件应支持在实验中调用三个以上虚拟示波器，且能仿真真实示波器释抑、单次触发、频谱分析等功能。支持YT与XY模式的切换，便于观测星座图。 1.4仿真软件按照课程章节设计仿真模块，至少提供8个功能模块（信号源、数字终端、信源编译码、信道编译码、时分复用、基带传输编译码、数字调制解调、同步），支持学生自由拖放模块自主搭建通信系统。（视频演示） 1.5仿真软件支持直接将每个实验过程设置、连线、结果进行本地保存，后续可直接调用无需重新搭建。 1.6软件支持调用多个二次开发模块，并支持同时加载m函数和DLL文件，支持与原有实验模块连接完成实验功能。（视频演示） 2、提供软件课程服务，设备培训使用，一个月2节课，一共上8节课，一节课2小时。 3、通信原理课程目标：掌握通信系统核心模块的建模与仿真方法，通过编程/工具验证理论。 4、可根据实际教学情况于学期前确定好具体实验，可包含以下实验内容： 数字信号源实验、模拟信号源实验、抽样定理实验 、PCM编译码实验 、△m及CVSD编译码实验、AMI码型变换实验、HDB3码型变换实验 、CMI/BPH码型变换实验 、眼图观测实验、ASK调制及解调实验、 FSK调制及解调实验、BPSK调制及解调实验、DBPSK调制及解调实验、QPSK/OQPSK数字调制实验、汉明码编译码实验 、BCH码编译码实验、循环码编译码实验、 卷积码编译码实验、卷积交织及解交织实验、滤波法及数字锁相环法位同步提取实验、模拟锁相环实验、载波同步实验、帧同步提取实验、时分复用与解复用实验、HDB3线路编码通信系统综合实验 | 1 | 套 |
| 23 | DSP数字信号处理实验箱 |  | 1、电源1组：输入电压：220V，220V（±15％）50HZ；输出电压：5V，提供过压、欠压和过流保护 2、DSP电源1组：输入电压:5V，输出电压：1.8V，3.3V。提供DSP核心电源 3、微处理器1片：DSP芯片 4、存储器：静态随机存储器1片、FLASH1片 5、键盘：4×4矩阵键盘1组 6、开关量输入：拨动开关8只，提供逻辑‘1’和‘0’输入；十六进制拨码盘2只，提供0～9,A～F 十六进制编码 7、显示：发光二极管、7段数码管显示器、LCD液晶显示 8、通讯口：RS-232标准串行总线接口1个、RS-485标准串行总线接口1个 | 3 | 个 |
| 24 | 光纤通信综合实验箱 |  | 1、1310nm光传输系统采用激光器和探测器组件独立组成，非采用光收发一体机形式，对学生掌握光传输的电---光、光----电原理有很大作用。 2、采用整板设计，各光传输外围模块独立，关键器件用玻璃罩保护，贴片工艺，对称结构。 3、同时具备1310nm、1550nm波长2个独立的光发、光收单元，实验内容灵活、丰富，能够在1台实验箱里完成WDM实验。 4、具有CMI、5B6B、5B1P、HDB3等编译码模块和扰码/解扰码模块。 5、采用大规模FPGA平台，包含大量二次开发实验。 6、包含模拟、数字、计算机数据、图像、语音等信号光纤传输通道。 7、具备多机组网通信功能，多台实验设备之间可以通过光纤连接组成环网。 8、交直流电源。 9、输入：AC：220V±10% 50±5Hz 10、模拟信号源 正弦波：1KHz、2KHz，幅度0－5V连续可调； 三角波：1KHz、2KHz，幅度0－5V连续可调。 11、数字信号源 方波：频率为2.048MHz，256KHz，64KHz，可设； 基带信号：速率为2.048Mbps，256Kbps，64Kbps的24位数字信号（可任意设置）。 12、光发收模块（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页） 1310 nm光发模块：工作速率≤155Mbps，中心波长1310 ±20nm，光谱宽度≤5 nm，工作电流≤35mA，输出功率0.2~0.6mW，光纤特性：单模FC型接口。 1310 nm光收模块：高响应度InGaAs平面结构PIN探测器，工作波长1100-1650nm，输入光功率≤3dBm，3dB带宽2GHz，响应时间可到0.5ns，光纤特性：单模FC型接口。 1550 nm光发模块：工作速率≤2.5Gbps，中心波长1550 ±20nm，光谱宽度≤5 nm，工作电流≤35mA，输出功率≤500μW，光接口：FC型。 1550 nm光收模块：高响应度InGaAs平面结构PIN探测器，工作波长1100-1650nm，输入光功率≤3dBm，3dB带宽2GHz，响应时间可到0.5ns，光接口：FC型。 | 3 | 个 |
| 25 | 高频实验箱 |  | 1、低频信号源模块可产生方波、正弦波和三角波等函数波形 频率范围按不同应用分为两档： 第一档为10Hz～1.5KHz； 第二档为10KHz～600KHz。 2、高频信号源模块可分多档粗调选择频率范围，每一档内又可进行连续细调。主要用于产 生1.5MHz～20MHz频率范围内的高频正弦波信号，作为各类调制/解调实验中的载波，或与其 它功能模块配合扩展实验内容（例如高频信号的混频实验）。（提供满足产品参数的技术白皮书和彩页） 粗调共有6档，频率范围分别为： 第一档为1.5～2MHz, 第二档为2～3MHz, 第三档为3～4.5MHz, 第四档为4.5～8MHz, 第五档为 8～14MHz, 第六档为14～20MHz, 3、精密数字频率计模块可测量从极低频率（16Hz）直到25MHz以上的信号频率。 4、内置电源 输入：AC 220V±22V,50HZ±2HZ 输出：DC±12V,±5V直流稳压源 | 3 | 个 |
| 26 | 科创竞赛实验套件 |  | 科创竞赛实验套件，包含竞赛实验套件及配套耗材 简介：科学与技术学习套件是一套科技学习套装，适用于创客教学，套件配有30节趣味课程，学生可以动手进行创意改造和创意工具设计。 套件包含三种模块类型，主控、输入、输出模块； 可以学习相关传感器及电路知识； 结合积木、亚克力板等工具制作趣味项目； 多结构连接，可通过乐高积木、螺丝、魔术贴等方式固定，也可以与木、纸等身边常见材料结合； 帮助学生锻炼逻辑思维能力，为编程学习奠定基础；创作出创意互动作品，提高创造力，培养动手能力。 材质：传感器pcb使用沉金工艺制作； 连接方式：采用2.54间距直排针，电机驱动接口采用PH2.0接口； | 10 | 套 |
| 27 | 科创竞赛培训服务 |  | 科创竞赛培训服务，包含32节课程现场辅导 | 1 | 项 |
| 28 | 信息技术高中基础教学套件 |  | 一、套件器材 1、传感器：USB摄像头x1、温湿度传感器 x1、气压温度传感器 x1、超声波传感器 x1、土壤湿度传感器 x1、光线传感器 x1、语音识别模块 x1、数字功率计 x1 2、通信模块：NFC通讯模块 x1、NFC标签纸 x2、NFC标签圆形挂件 x2 3、执行器：RGB16灯珠灯环 x1、舵机 x1、水泵 x1、继电器 x1、USB小音箱 x1、 4、其他配件：电池盒 x1、3P白色硅胶线 x8、4P白色硅胶线 x4、type-c安卓两用USB线 x1 二、行空板 行空板是一款拥有国产教学用开源硬件，采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘），集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口方便教学。同时，其自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式（Mind+编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程）可以随时编程。预装常用的python库。 1.CPU: 不低于国产 4核 1.2GHz 2.内存: 不低于512MB DDR3 3.硬盘: 不低于16GB eMMC 4.Wi-Fi: 2.4G 5.蓝牙: 4.0 6.板载元件:包括光线传感器、实体按键、屏幕、麦克风传感器、蜂鸣器、L灯、POWER灯、USER灯、六轴传感器、USB Type-C接口、USB Type-A接口、MicroSD卡接口、4路3Pin I/0接口、2路4Pin I2C接口、金手指、WIFI和蓝牙模块。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理。） 7.接口: USB Type-C *1 USB TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等) microSD卡接口 *1 3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC) 4Pin I2C *2 金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM） 8.供电: Type-C 5V供电 9.工作电压： 3.3V 10.最大工作电流: 2000mA 11.低温试验：样品先在温度为0℃的试验箱中放置24 小时，然后在常温下恢复2 小时。试验后对样品进行检测，要求样品表面涂层没有起泡、龟裂、脱落。金属零件没有锈蚀和损伤。样品所有功能正常，产品结构完好。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理。） 三、语音识别模块 无需联网即可实现语音识别功能；内置150条常用命令词条，且具有新增命令词自学习功能，共支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离；板载一个喇叭和外接喇叭的接口，能实时语音反馈识别结果，同时支持I2C和UART两种通讯方式，兼容常规主流触控板。 1.工作电压：3.3~5V 2.工作电流：25 ~ 40 mA 3.通信方式：I2C/UART 4.板载麦克风灵敏度：-28db 5.模块尺寸：约49 * 32 mm 四、数字功率计 可测量各种传感器、执行器的工作电流、电压以及功率,支持I2C通讯方式，并配置2通道地址开关，可设置4个不同的I2C地址，满足多路数据测量的需求。 技术参数： 1.支持3.3V和5V电平 2.电压量程：0~26V 3.电流量程：0~500mA 4.软件校准，无需手动校准 5.同时测量电压、电流、功率 五、继电器 使用高品质欧姆龙透明外壳的继电器模块，可清晰观察到继电器内部的触点工作状态；开关量控制，使用简单，采用防反插接口，无需繁琐的接线和焊接，只需数字信号即可控制继电器的吸合与释放；继电器触点采用银镍合金材质，对电感性的负载有优良的支持，触点寿命更加长久。可应用于自动浇花、物联网控制等项目； 技术参数： 1.信号接口：PH2.0-3P 2.控制信号：数字信号（高电平吸合，低电平释放） 3.信号电平：3.3V、5V 4.供电电压：DC 3.3V~5V 5.VIN：输入电压端口（小于DC 30V） 6.VOUT：输出电压端口 7.信号输入、输出接口：DC 2.1电源插座 | 1 | 套 |
| 29 | Arduino创意编程套件 |  | 1、材质：传感器pcb使用沉金工艺制作 2、连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接 3、主控：Arduino主控板(支持ISP下载功能、单片机TX/RX端子，AREF端子，六組PWM端子(Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3))，扩展板（集成xbee插口，蓝牙/APC接口，舵机单独供电接口，无线模块串口使能开关，兼容3.3v及5v主控板） 3.1 IO传感器扩展板符合支持Prog/Run切换，3.3V/5V跳帽切换，具备I2C接口、14组3Pin数字端口和6组模拟口，支持XBEE，APC220通信模块和SD卡读写。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理。） 4、编程软件：mixly，mind+，arduino ide等 5、输入设备：数字晃动传感器，红外开关，光敏传感器，角度传感器，声音传感器，温度传感器，按钮模块，超声波测距传感器，温湿度传感器 5.1 输入模块中数字晃动传感器符合工作电压4.5-5V，探测光谱760nm-1100nm。红外避障传感器满足工作电压为4.5-5V，探测距离3-80CM，检测角度15度，带指示灯。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理。） 6、输出设备：舵机，小灯模块，RGB灯，蜂鸣器，液晶显示屏，继电器 7、通讯设备：蓝牙模块，物联网模块 8、配件：6节5号电池盒带插头，USB线，杜邦线 9、建议课时数：12~26课时，课程包含hello word、智能灯、蓝牙遥控、掌上家居等不少于11个章节的内容，每个章节包含不少于两个课程项目 | 1 | 套 |
| 30 | FPGA学习核心板 |  | MAX10-02SCM（焊排针）（含Type-C数据线） | 6 | 套 |
| 31 | FPGA课程-用FPGA来学习数字电路原理与设计 |  | FPGA课程-用FPGA来学习数字电路原理与设计，视频课程，包含但不限于以下内容： 1、数字电路介绍 2、数字系统中的信息表示 3、布尔代数 4、逻辑函数的标准形式与卡诺图 5、组合逻辑电路的分析 6、组合逻辑电路的设计 7、常见组合逻辑电路模块之一 8、常见组合逻辑电路模块之二 9、常见组合逻辑电路模块之三 10、时序逻辑电路的分析 11、熟悉Quartus软件和FPGA开发板 12、时序逻辑电路的设计 13、常见时序逻辑电路之一 14、常用组合逻辑电路模块的验证 15、常见时序逻辑电路之二 16、常见时序逻辑电路之三 17、常用时序逻辑电路模块的验证 18、异步时序逻辑电路的分析 19、数字门电路与器件 20、基于脉宽调制的“呼吸灯”设计 21、CMOS逻辑门电路与器件 22、可编程存储器 23、手动存储器数据输入器设计 24、可编程逻辑器件——用FPGA来学习数字电路 25、数模转换电路 26、模数转换电路 27、脉冲发生与处理电路 28、基于555定时器的脉冲发生与处理电路 29、基于FPGA的简易信号发生器设计 30、总结 | 1 | 套 |
| 32 | 基于FPGA的基础技能训练板 |  | 关键特性: 1、串口模块 2、OLED模块 3、蜂鸣器 4、温度传感器 5、串行ADC 6、R2R电阻网络DAC | 6 | 套 |
| 33 | FPGA综合技能系统实训 |  | 一、FPGA综合技能系统实训，视频课程，包含但不限于以下内容： 1、PCB规范设计流程及认识KiCad 2、建立原理图库和规范原理图设计 3、原理图点评，层次原理图设计和BOM表生成 4、封装的建立、管理，及布局布线方法 5、布局布线点评及优化 6、PCB设计点评，及文件输出方法 7、FPGA系统开发流程及PWM 8、音乐盒设计 9、SPI总线及SPI接口ADC驱动的FPGA实现方法 10、基于ADC的简易电压表 11、SPI接口OLED显示器驱动原理及FPGA上的实现方法 12、OLED显示驱动 13、温度传感器接口原理和FPGA实现方法 14、读取DS18B20数据 15、UART原理及FPGA实现 16、实现UART收发功能 17、DAC、DDS原理及信号发生器实现方法 18、信号发生器设计 19、用OLED显示波形 20、总结 二、锁相放大器仿真课件： 一种可以从极其嘈杂的环境中提取具有已知载波的信号的放大器。使用页面布局框架，使用工具库实现页面的主要交互功能，使用引擎实现3d效果展示及场景交互，使用实现多线程运行。实验界面搭配言简意赅的文字说明。 1、仿真实验包含引导说明、仿真说明、重置等功能；（视频演示） 2、接入外部带噪音的信号，通过比较参考信号的频率和相位，对信号重建提取载波信号的正交x和y分量大小。（视频演示） 3、通过仿真可熟悉锁相各部分功能，可进行接线和读取信号操作，变换量程和积分时间参数对信号进行观察。（视频演示） | 1 | 套 |
| 34 | 实验工具套装 |  | 产品应用： 电子制作；家电维修；电路板焊接；电子产品测试维修 套件清单： 1、剥线钳压线剪线 *1，2、数字万用表 *1，3、螺丝刀套装 *1，4、多功能塑料工具箱 *1，5、吸锡网线 吸锡带 *1，6、高级无酸焊油 焊锡膏(50g) *1，7、无铅黑色 烙铁头 K型 刀头 *1，8、松香焊锡丝 焊锡 0.8mm *1，9、4支装 镊子套装 *1，10、电焊台(标配焊台) *1，11、有绳防静电 手腕带 防静电手腕 *1，12、自动刀匣式 美工刀 *1，13、挟持工作架带放大镜 焊接辅工作台夹 *1，14、尖嘴钳 *1，15、老虎钳 *1，16、斜口钳 *1，17、吸锡器 *1 18、黑色25W电烙铁-电烙铁座带海绵 *1，19、镊子07513圆扁头 *1，20、9s002焊接钢丝 *1 | 6 | 套 |
| 35 | 智慧黑板 |  | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 3.侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5.采用电容触控方式，支持进行40点或以上触控。 6.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 7.整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 8.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 9.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 10.屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 11.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 12.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质A护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 13.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理。） 14.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 15.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 16.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供由第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章，未提供的作负偏离处理。） | 1 | 组 |
| 36 | 环境营造 |  | 1、拆除项目1室，教室内家具搬运至指定地点，墙面、吊顶装饰拆除，垃圾清运 2、结构项目约48m2，砖砌隔墙，双面挂网抹灰，双面做分色环保涂料，单面做踢脚线 3、教室门-双开2樘，玻璃双开门，含五金 4、密码锁2只，双开门（刷卡、密码、指纹） 5、顶面项目约163m2，原顶喷涂，造型石膏板吊顶，窗帘盒、环保涂料、铝网板吊顶等 6、墙面项目1室，分色环保涂料、窗台板、踢脚线等 7、强电项目1室，强电箱、进电电缆、开槽修补、布管布线、开关插座等 8、弱电项目1室，弱电箱、开槽修补、布管布线，插座、门禁等 9、灯具项目1室，护眼灯、定制灯具，照明亮度满足教室需求 | 1 | 项 |

★三、质保期限

本项目整体免费质保一年。

★四、售后服务要求

在质保期内，货物正常维护由供应商免费提供，如发现故障应在接到采购单位报修电话后， 2小时响应，24小时内解决故障。

五、商务部分

★（一）供货时间:合同签订并经见证后60天内完成供货及安装。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

1、非中小企业的成交供应商付款按下列要求执行：

自合同签订之日后15日内采购人向中标人支付合同总金额的30%；货物安装完毕并经采购人验收合格后支付至货物总价的95%，余款质保期满后一次性付清（不计利息）。

2、属于中小企业的成交供应商付款按下列要求执行:

自合同签订之日后15日内采购人向中标人支付合同总金额的40%；货物安装完毕并经采购人验收合格后支付至货物总价的97%，余款质保期满后一次性付清（不计利息）。

- 第五章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

第一部分 合同协议书

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          项目招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价表。

- 服务时间和地点

- 服务时间：合同签订并经见证后60天内完成供货及安装。

- 服务地点：采购人指定。

四、付款

1、非中小企业的成交供应商付款按下列要求执行：

自合同签订之日后15日内采购人向中标人支付合同总金额的30%；货物安装完毕并经采购人验收合格后支付至货物总价的95%，余款质保期满后一次性付清（不计利息）。

2、属于中小企业的成交供应商付款按下列要求执行:

自合同签订之日后15日内采购人向中标人支付合同总金额的40%；货物安装完毕并经采购人验收合格后支付至货物总价的97%，余款质保期满后一次性付清（不计利息）。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 1  处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后方可更改。本合同一式肆份，甲方乙方各执贰份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                       乙    方：

单位盖章：                       单位盖章：

代表签字：                       代表签字：

签定日期：                       签定日期：

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

（7）“见证方”系指淮安市政府采购中心。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

本项目无需缴纳

16.仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1淮安市政府采购中心HAZC-2021   招标文件、乙方提交的HAZC-2021   投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章，并经淮安市政府采购中心电子见证后生效。

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经见证方、乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章  响应文件（格式）

- 【正/副本】

淮阴中学东南大学物理电子实验室采购项目

竞 争 性 磋 商 响 应 文 件

项目编号：

采 购 人：

供应商名称：

单位地址：

联系电话：

二〇二五年   月   日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函（格式）

致：江苏省淮阴中学

关于          采购项目（项目编号:     ）磋商文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（盖章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（盖章或签字）:

日期:       年     月     日

注：请供应商另准备两份空白磋商函，以备最终报价用。如未准备，响应文件报价将视为最终报价。

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按磋商文件要求执行。 |

投标人:        （公章）

法定代表人: （盖章或签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件第二章第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:         （公章）

法定代表人: （盖章或签字）

注:

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件第二章第10条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （公章）

法定代表人: （盖章或签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第四章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人公章）

六、资格审查时供应商必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章并装订入响应文件，原件带至投标现场审查）；

（2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章并装订入响应文件，原件带至投标现场审查）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖供应商公章并装订入响应文件，必须提供，原件备查）；

3、（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（承诺书加盖磋商供应商公章，格式详见示范格式三）；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测 等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（承诺书加盖磋商供应商公章，格式详见示范格式三）；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网页截图，加盖磋商供应商公章）

注：1、上述是对供应商资质审查时，供应商所必须要提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及发现供应商的资质条件不符合磋商文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及代理公司保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将报于相关部门进行严肃处理。

七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

八、投标供应商认为有必要提供并说明的其它资料

- （格式由投标供应商自定，加盖公章。）

九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标供应商名称） 的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： （加盖公章）

年     月     日

注：投标供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：江苏省淮阴中学

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加江苏神州项目管理有限公司组织的淮阴中学东南大学物理电子实验室采购项目（项目编号：     )的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件、其有关文件、与采购人及采购代理机构等进行协商、澄清、解释、签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商：    （加盖公章）

法定代表人：   （签字）

年     月     日

注：投标供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致  （采购人名称）:

我单位参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）     采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

- 供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：     年     月    日

示范格式四

承 诺 书

致江苏省淮阴中学:

我方在              采购项目（      ）的政府采购活动过程中，做如下承诺：

一、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

二、我公司不存在“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本项目的采购活动。”的情况。

三、我公司未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商:             (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字:

日期:        年      月    日

示范格式五

企业声明函（货物类）

致淮安市中级人民法院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：        （加盖公章）

日期：        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、非小企业不需提供此函。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致：江苏省淮阴中学

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：     年     月    日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。