招　标　文　件

项目名称：康复科设备

项目编号：JSZC-320600-HWZX-G2025-0199

采购代理编号：0675-256JOC003350

采购人：南通市中医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2025年4月

目录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章项目需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件参考格式

# 第一章招标公告

项目概况

南通市中医院康复科设备采购项目JSZC-320600-HWZX-G2025-0199招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载招标文件 获取招标文件，并于2025年5月19日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-HWZX-G2025-0199

2、项目名称：南通市中医院康复科设备采购项目

3、项目预算金额：253.63万元

4、最高限价：152.6万元（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理）。

5、采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复科设备 | 1批 | 253.63 |

合同履行期限：见项目需求

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告，成立不满一年不需提供）；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（即2024年11月-2025年4月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目属于货物类采购。本项目为专门面向中小微企业项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2、中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2、本项目不接受进口产品投标。

3、投标人需根据所投产品按国家相关规定提供三类医疗器械经营企业许可证/二类医疗器械经营备案凭证、所投产品医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表/医疗器械备案凭证。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统内免费下载招标文件

3、获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年5月19日9时30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

5.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

5.3“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

5.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

6、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7、采购代理编号：0675-256JOC00350

8、本项目获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日5个工作日，是指2025年4月28日9:00至2025年5月7日17:00（北京时间）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：　南通市中医院

地址：南通市崇川区孩儿巷北路6号

联系方式：王老师0513-85126012

2.采购代理机构信息

名称：　江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：　南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系人：肖旭（17849953629）、熊文宇

联系方式：025-84795989、84795467

3.项目联系方式

项目联系人：肖旭、熊文宇

电　话： 025-84795989、84795467

邮箱： xiaoxu@jocite.com

# 第二章投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏海外集团国际工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应根据相关法律法规规定按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购代理机构将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

#### 8、招标文件的修改

8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公布。

8.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表（含分项报价表）、资格、资信证明文件、技术偏离表、商务偏离表、需求响应描述等内容；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

*10.3 投标人如同时参与多个合同包（如有）招标，则应按合同包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

#### 11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交证明货物、服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

②根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

#### 12、开标一览表和分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

12.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

12.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包括为完成本项目发生的所有费用。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

13.2 提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；

13.3 详细阐述项目实施方案和服务计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

#### 16、投标保证金

本项目无需递交投标保证金。

#### 17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件签署

18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

19.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

19.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

19.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

#### 20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 *投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于评标结束后，向采购代理机构查询自己的评审得分及排序情况。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并将资格审查的结论向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（注：授权委托书1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件2、需提供被授权人近三个月内（即2025年2月-2025年4月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料））

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将现场告知投标人未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

*同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.5相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的（有一项核心产品为同品牌按一家投标人计算），按前两款规定处理。（本项目核心产品为：悬吊训练系统、经颅直流电治疗仪、语言障碍诊治仪、认知能力测试与训练仪）

#### *28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的。

（7）投标人未成功解密电子投标文件的。

（8） 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；

（10）经查询，供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（或服务）质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并在必要时提交相关证明材料后，供应商不能证明其报价合理性的；

（12）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正

当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.2投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

联系人：肖旭

联系电话：025-84795989

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

30.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

35、电子投标文件要求

35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

35.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

36、中标服务费

领取中标通知书前，中标人按照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件货物招标收费标准的65%，向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

# 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

医疗设备采购合同

甲   方：南通市中医院

乙   方：__________________

订立日期：    年   月   日                     合同编号：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》及2023年XX月XX日江苏政府采购网（采购编号：                  ）的中标结果、甲方招标文件及乙方投标文件内容，经协商一致，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方销售给甲方货物订立本合同。本合同项目下货物及伴随服务的详细清单见合同附件。下列文件是组成本合同的不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力，甲乙双方共同遵守：

（1）招标代理编号：                   招标文件；（2）乙方投标响应文件；（3）中标通知书；（4）双方商定的其他必要文件。

一、项目（货物）名称、规格型号、数量及价格：

| 序号 | 注册证名称 | 产地、生产商 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 注册证号： |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  |  | ¥ |  |

（配置清单详见附件二，配置清单中未注明第三方产品的所有配置及服务均为原厂提供）

二、合同金额：

本合同金额包括：

- 合同设备从设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、报关检疫、保险、安装、调试直至验收合格交付使用之前所发生的一切含税费用。

- 该合同设备保修期内所发生的配件、人工等一切含税费用。

- 配合该设备使用的所有软件费用。

- 乙方应当提供的与该设备相关的伴随服务、售后服务、培训服务、巡检服务等所有费用。

三、付款方式：

设备安装调试验收合格后一个月内支付合同金额的90%，计人民币：         元；设备验收合格后一年内无质量问题且双方无合同纠纷，付清10%余款。

成交总价已经含税，乙方提交正式税务发票及相关申请付款凭证资料进行支付结算流程。

乙方户名：_______________________________________________

开户银行：_______________________________________________

银行账号：_______________________________________________

四、交货时间与地点：

1．交货时间：乙方在合同生效后收到设备科发货通知之日起30天内将设备运抵甲方指定地点。

2．交货地点：甲方指定地点。

五、质保期及相关服务：

- 上述设备质保期为：  XX  年。

- 乙方应按生产厂家的保修规定及投标文件中承诺的服务标准做好免费保修等服务，否则视同乙方违约。

- 保修期内，乙方免收配件材料、人工等一切费用。

- 保修期满后，乙方承诺对合同设备提供终身维修服务且仅收取维修配件、材料的成本费，不再收取其他费用。

- 质保期从甲方工程师验收合格之日起开始计算。

六、资质、质量要求及技术标准：

1．针对乙方的特别提醒条款：

a、所提供的医疗器械产品注册证必须真实有效；

b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；

c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；

e、乙方承诺：甲方对乙方所供设备及设备配套相关应用软件享有软件使用权及终身免费升级的权力（包括配套应用系统、操作系统、数据库、各个系统的维护密码）。

f、装箱单、出厂检验报告、产品质检合格证明、保修单、各类说明书必须齐全。

g、进口商品则乙方需提供进口商品检验检疫证明。

h、设备所发生的保险费用由乙方承担。

i、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。

以上条款必须满足，否则视同乙方违约，由此引起的一切责任由乙方负责。

2．乙方保证：向甲方提供的设备满足中国国家（国际）最新标准或相关行业技术规范及标准，同时必须满足招标文件中所列之全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标，并提供上述证书、标记、检测报告等相关资料。随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经甲方确认，可以作为对货物的验收依据之一。

3．如乙方拟提供合同设备的最新型号，且性能、参数等各项指标均高于中标设备型号时，则须在签订合同前告之甲方两者的型号及性能差异，供甲方选择。

4.乙方所提供的产品应符合国际（国内）通行标准，是采用上等材料和精密工艺制成，进口设备严格保持原包装，使用安全可靠。

5．乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

七、设备到货、安装和验收要求：

- 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，根据招标文件要求，完成现场土木工程施工及设备的安装调试工作。

- 乙方完成施工及设备调试后，应将设备现场清扫干净，垃圾清运出甲方区域并提交甲方进行施工现场验收。

- 甲方负责提供设备现场的电力及网络接口。

- 乙方应至少提前一周通知甲方设备的到货时间，以便甲方安排好设备接收工作。

- 设备到货后，甲乙双方人员均需到场一起接收，设备必须送到甲方指定位置。

- 甲乙双方根据配置清单对设备进行开箱清点检查，乙方应根据甲方要求提供产品合格证、三证复印件、进口产品报关单、商检单、保修卡及售后服务条款等相关资料以及招标文件中所要求的相关内容。如发现数量不足、设备有质量或技术问题、资料不全、配套软件缺失等问题，乙方应在15天内按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 设备安装时，乙方必须事先与甲方的临床工程师联系，并与临床工程师共同参与安装及验收。

- 如乙方提供的设备及配套软件设有维护密码或加密信息，乙方应提供密码手册并保证在设备存续期间无条件地为甲方的使用进行解码解密。

- 设备安装、调试、培训结束后，甲方对设备进行试用，试用期为 1 个月。试用结果如符合招标文件中的约定，则组织验收，验收工作应在 1 个月内完成。验收期间，乙方工程师应到达现场协助验收工作，填制相应的安装、调试、培训及验收等相关表格并由相关当事人（含设备使用人员、设备科工程师、设备科科长、分管领导等）签字确认。

- 乙方应派专业技术人员在现场对我院设备使用人员进行培训指导，培训的要求应符合招标文件的要求及投标文件的承诺。培训计划完成后，形成相关文字资料，被培训人员应签字确认，作为验收材料的组成部分。设备验收后，乙方应按培训计划完成后续培训工作，否则视同违约。乙方可根据医院及科室的要求额外另行安排提升培训计划。

- 保修期自甲方对设备验收合格之日算起。

- 乙方提供设备安装和维修所需的专业工具和辅助材料。

- 验收不合格或保修期内反复出现故障，乙方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 超过合同规定日期未将产品送到甲方的，乙方必须按天计价，以设备总价的千分之五赔偿给医院。

八、售后服务要求：

1．乙方确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天发生停机事件），每超过一天，保修期延长一周。

2．乙方提供7*24小时维修电话服务，如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后 1小时内予以响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕或提供备用同款设备，如关键配件缺失则允许在48小时内维修完毕。遇特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，方可推迟响应时间，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。

3．在设备存续期间，如设备必须乙方上门维修的，乙方工程师必须事先与甲方设备科相关工程师取得联系，与甲方工程师共同完成维修工作。

4．乙方免费提供合同设备的全套技术资料及软件资料（备注：其中维修说明书应包括详细电路图、操作说明书及光盘），如资料不全，甲方有权不支付货款。

5.乙方在              设有完整的备件仓库，以满足设备 10 年维修、日常检验及应急维修的需要。能确保48小时之内将所需配件送达甲方并维修完毕，每延迟  24 小时，则向甲方支付设备总价的千分之五作为甲方的损失赔偿。

6.乙方承诺该设备最低使用年限为 6 年，否则乙方将承担甲方因此所造成的损失。

7.在质保期及后续的维保期内，乙方保证对所供设备进行不低于每年 2 次的免费保养维护及巡检。

8.本项未尽事宜，乙方保证按本合同附件《附件一:售后服务条款》提供技术支持和服务并承担相应责任。

九、技术培训及支持：

1.在安装过程中及安装结束后，乙方工程师或有关技术人员有义务对甲方工程师和操作人员进行设备维修、日常保养、设备操作等技术类培训，解答甲方人员提出的问题，并向甲方提供设备的操作规范、故障维修、保养等手册，该类手册为验收条件之一。操作培训条款详见合同第7条。

2.乙方为甲方提供长期技术支持和维修服务，包括配套软件的免费升级、保证长期的零配件及试剂耗材供应、终身提供优质服务等。

3.乙方承诺免费将该设备接入医院的信息系统及数据平台中并随着医院系统的升级而免费升级。

十、双方的违约责任：

1．乙方所交物品的品种、数量、规格、质量不符合国际通用标准或不符合国家法律法规和合同规定的，在甲方同意的前提下，由乙方负责换货或退货，并承担由此而支付的所有费用。否则视同乙方违约，乙方应当全额赔偿因自己的行为给甲方所造成的损失，并另外向甲方支付合同违约金。合同违约金为合同金额的 20% 。

2．甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、医药购销廉洁诚信协议

乙方应诚实守信，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。如有违反，甲方则有权终止合同，拒付余款，并由乙方付违约责任。

十二、争议的解决：

- 因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方服从该鉴定的结论；

- 如遇国家政策调整，以国家政策为准，合同双方均不承担违约责任。

- 本合同在履行过程中如发生争议由双方协商解决，如协商不成则提交合同签订地人民法院裁决。

- 本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

- 本合同于签订之日起生效。

- 合同附件是合同不可分割的组成部分,与合同具有同等的法律效力。

十三、其它约定事项
1、本合同未尽事宜，以招投标文件为准，如招投标文件不一致，则由甲方确定适用条款。如招投标文件均未确定的事项，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议予以确定。

2、合同签署地：江苏省南通市崇川区。

甲方（盖章）：南通市中医院　               乙方（盖章）：

地址：南通市建设路41号                   地址：

法人代表或授权人（签字）：　　             法人代表或授权人（签字）：

联系电话：0513-85126142                   联系电话：

附件一:售后服务条款                             合同编号：

- 质保期:自货物验收合格之日起 XX 年。

- 质保范围：合同项目下所有货物，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差。

- 质保期外只收配件费，免收人工费。质保期外如需更换配件,乙方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于 1 年，软件升级更新免费。

- 乙方所供设备如需使用专用耗材、试剂或在维修保养中需要专用工具、易损件、维修配件，则必须在合同附件中提供耗材配件供货清单及报价表并保证十年以上的供应。

- 无论何时，乙方保证有充足的备件确保故障设备在接到甲方报修电话 12 小时内现场修复。如不能在 48 小时内修复，乙方保证提供不低于原设备性能的备用设备给甲方使用。需返厂维修的设备，乙方承担拆卸、包装、运输及再安装等费用。

- 乙方承诺所有的保养维护工作均能认真完整填写相关技术档案并由双方签字确认。

- 乙方应免费提供便于甲方自行维护维修设备所需的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、维修密码、专用工具等维护维修必需的材料和信息并保证及时提供维修配件。

- 乙方免费提供所供设备与医院HIS、PACS等相关信息系统的网络连接。

- 重大系统变更现场值守服务：维保服务期内，在甲方出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，乙方或其签约维保单位须对保内设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于保外设备，乙方应现场配合甲方及相关厂商并提供必要的辅助服务。

- 如招标文件内需求参数包含有移机服务，则乙方需依据投标文件响应结果按甲方要求提供一次所供设备的免费整体移机服务。

- 本附件条款需经设备厂商或厂商指定的售后服务机构另行书面确认或直接加盖公章确认并在最终验收前提交给甲方。如涉及其他厂商产品则须得到该厂商的售后服务保证。

售后服务机构：原厂（只写公司抬头）/第三方保修（写公司抬头同时注明）

乙  方(盖章)：        （写乙方抬头）

售后服务电话：原厂电话：          ；乙方电话：

附件二：货物配置清单                         合同编号：

易损件/耗材价格清单

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 生产商 | 单位 | 单价 （单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

甲方（使用部门）签字：                 乙方授权代表签字：

第四章项目需求

一、技术需求

康复科设备

品目一 平衡测试及训练系统（数量：1台）

1、可进行静态平衡和动态平衡评估

2、▲可开展前庭康复，无眩晕禁忌证

3、平衡底座为平板

4、可评估重心轨迹、稳定极限

5、可进行站立时摇摆倾角的测试

6、可分析以下参数：压力分析、重心偏离、重心偏向、椭球分析、重心距离、X轴距离、Y轴距离、包络面积、角度分析

7、▲同时具备平衡测试和训练功能

8、配备打印机，评估报告可打印

9、▲配备全方位、多角度的安全装置例如安全带、安全扶手等（提供佐证材料）

10、最大承重≥180kg

11、使用年限≥5年

12、★投标产品需具备医疗器械注册证

品目二 经颅直流电治疗仪（数量：1台）

1、▲通用耗材

2、▲包含tDCS、tACS、tPCS、tRNS、CES五种刺激模式

3、内含伪刺激模式

4、▲通道数≥6，可升级

5、▲配备便携子端≥4台

6、配备高精度模式

7、配备台车

8、配备安全保护功能

9、针对不同的适应症提供专业电子处方

10、实时阻抗检测，在5kΩ～40kΩ范围内，阻抗检测误差≤10%

11、软件运行环境：Windows操作系统（系统：Windows10；内存：≥8GB；硬盘存储：≥500GB）

12、可通过WiFi发送指令至刺激器和软件终端-训练端

13、根据病症、认知能力受损的情况设定不同的康复训练方案

14、可查看并打印患者的康复训练报告、量表评估报告、场景评估报告和tDCS电刺激报告

15、治疗时间：0-30分钟可调节

16、输出电流：0-2mA可调节

17、使用年限≥5年

品目三 低频痉挛肌治疗仪（数量：1台）

1、▲通道数≥4

2、台推式设计

3、输出脉冲周期：1s-2s可调节

4、输出脉冲宽度：0.1ms-0.5ms可调节

5、输出强度：电流峰值0-99mA可调节

6、输出时间：0-30min可调

7、失载显示功能

8、误调指示功能

9、单次充电连续工作时间≥3小时

10、治疗处方≥10种

11、使用年限≥5年

品目四 神经肌肉电刺激仪（数量：4台）

1、刺激强度：0-100mA可调节,允差±10%

2、输出时间：0-30min可调节,允差±10%

3、输出波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波

4、输出低频脉冲电流，频率可连续调节

5、通用耗材（电极片）

6、配备相应数量台车

7、通道数≥4

8、电极脱落有断路提醒检测

9、治疗结束，有蜂鸣提示声

10、使用年限≥5年

11、★投标产品需具备医疗器械注册证

品目五 微波治疗仪（数量：1台）

1、配备台车

2、工作模式包括但不限于：手术模式、理疗模式

3、治疗时间0-30min可调节；理疗模式输出功率0-40W可调节

4、使用年限≥5年

品目六 超声波治疗仪（数量：1台）

1、输出模式≥2种，至少含有连续输出和脉冲输出

2、输出频率：1MHZ,3MHZ

3、▲标配两把探头，独立控制，可同时使用，互不干扰。

4、有空载保护功能

5、处方功能：≥15种临床常见疾病治疗处方

6、有效声强：0.3-3.0W/cm²，允差±10%

7、治疗时间：0-30分钟可调节

8、输出波形：100%方波调制

9、波束不均匀系数≤8

10、输出功率：0.75-7.5(W)；0.33-3.3(W)

11、使用年限≥5年

品目七 膈肌起搏器（数量：2台）

1、内置电池，可充电，并配有电量提示

2、单次充电连续工作时间≥3小时

3、刺激时间：1-30分钟可调节，允差±5%；刺激次数：5-15次/分钟，手动可调

4、脉冲频率：30-50Hz可调节，允差±10%

5、开路测量，输出峰值电压≤500V

6、电源中断要求：在电源中断后再恢复通电时，除最小位置外，不得有输出

7、具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能

8、正常输出时具有图标闪动指示的功能

9、▲通用耗材（电极片）

10、可触屏操作、结束有提示音

11、配备对应数量台车

12使用年限≥5年

品目八 语言障碍诊治仪（数量：1台）

1、医疗器械注册证无禁忌症表述

2、题库、软件可以免费升级（设备使用年限内）

3、支持≥20种语言，语言种类可拓展，支持开发定制方言

4、▲支持双屏模式

5、配备打印机，评估报告可打印

6、▲兼具诊断、评估（失语类型）和训练功能

7、可诊断语言障碍类型包括：失语症（如Wernicke、Broca等各亚型）、听觉障碍（先天/后天）、构音障碍（运动性/器质性/功能性）、书写障碍（视空间/运动性）

8、支持量表评估功能，应至少包含：Frenchay 构音评定、西方失语症检查表、汉语构音障碍评定法CRRC、汉语语音清晰度测试字表

9、硬件部分：由主机、触摸式液晶显示器、宽屏显示器、打印机、麦克风、音箱、键盘、鼠标、工作台和通讯电缆线等组成

10、可自主设计训练内容，如添加图片、录入语音、输入文字等，打造个性化康复环境

11、计算机硬件配置：CPU：Intel 12代i5或以上；内存：8 GB或以上；硬盘：240 GB或以上；显卡：集成显卡或以上；声卡：集成声卡或以上；操作系统：Windows10

12、使用年限≥5年

品目九 认知能力测试与训练仪（数量：1台）

1、▲配备双屏模式

2、配备打印机，评估报告可打印

3、▲投标人承诺所供设备软件为原厂商最新版本：如注册证为医疗设备，所供软件终身免费更新升级；如注册证为软件，原注册证存续期间软件免费更新升级

4、题库免费更新

5、支持开发定制方言

6、▲提供≥30个神经心理学、认知康复相关量表，以及常规认知功能测验

7、▲兼具诊断和训练功能

8、▲基础认知训练具有记忆力，注意力、计算力、执行力、感知觉等训练项目的管理

9、评估量表自带测试图片，无需额外准备测试图片

10、系统根据评估结果自动生成详细的治疗方案，可根据患者情况自行勾选训练 范式，同时支持自定义训练方案的制定和调整管理

11、所有基础认知训练程序均可根据患者的训练情况自动调整训练程序的适应难度，同时带有训练难度继承功能

12、认知训练任务的数量和训练时间可以进行自主选择

13、系统可对于治疗前、中、后的患者进行量化的疗效分析对比管理

14、使用年限≥5年

15、免费提供与医院HIS、PACS等系统的网络连接。

品目十 日常生活能力训练桌（数量：1套）

1、配训练模块≥12个，包括手掌抓握训练器、手指屈伸训练器、手指伸展训练器、腕屈伸训练器、前臂旋转训练器、手指平拉训练器、拇指力量训练器、腕部尺偏桡偏训练器等

2、▲配备电脑训练软件和评估系统

3、配备配重装置、定滑轮组、台面、支撑架、脚轮

4、桌面高度调节范围：60～80cm，允差±10%

5、桌面材质为多层板

6、手指屈伸训练器活动范围：0～7cm，允差±10%

7、前臂旋前旋后训练器活动范围：±180°

8、手部屈伸训练器活动范围：0～12cm，允差±10%；手指伸展训练器活动范围：0～10cm，允差±10%；拇指力量训练器活动范围：0～10cm，允差±10%

9、平拉训练器活动范围：0～30cm，允差±10%；提拉训练器活动范围：0～30cm，允差±10%

10、腕部尺偏、桡偏训练器活动范围：±75°，握杆可调距离：0-60mm

11、使用年限≥5年。

品目十一 OT综合训练套装（数量：1套）

1、操作台尺寸≥180×90×90cm；左右操作台面尺寸≥40×35cm（x2）；后操作面板≥90×35cm

2、组件包括但不限于上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽

3、使用年限≥5年

品目十二 模拟生活作业训练套件（数量：1套）

1、训练模块组合搭配≥16种

2、由柜体、抽屉、多种拉手环不同插座开关、静音万向轮、槽钢底座等组成

3、各类型拉手环≥10种

4、单个训练模块重量≥0.4㎏

5、使用年限≥5年

品目十三 重锤式手指肌力训练桌（数量：1套）

1、配备底架、指套、滑轮、绳索、桌面、重锤等多种配件

2、桌面尺寸：80×60×100cm，允差±10%

3、训练桌面最大承重≥50kg

4、重锤质量规格至少包含：100g，200g，300g，500g

5、使用年限≥5年

品目十四 可调式砂磨板（数量：1套）

1、台面规格：100×80×80cm，允差±10%；砂磨板面积：95×80cm，允差±10%；砂磨板可调角度：0°～50°，允差±10%

2、砂磨板厚度：≥0.5cm

3、附件≥4种，每种≥1只

4、使用年限≥5年

品目十五 上下肢主被动、关节持续被动活动仪（数量：各一台）

1、上下肢主被动治疗时间：0-60min，可调节

2、主动和主被动模式下阻力可调节

3、被动模式下转速：0-60r/min，可调节

4、工作噪声：≤60dB（A）

5、▲具有痉挛保护等多种保护模式

6、设备具有手动急停开关

7、▲设备显示屏180°可旋转，可触屏

8、运动模式≥4种：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式

9、生成的训练报告可支持保存，导出，打印

10、配备护腿板、绑带和手套

11、上肢CPM适用于肩关节

12、上肢CPM关节角度活动范围：0-150°

13、上肢CPM关节角度变化速度范围：0.5-3°/s

14、下肢CPM适用于髋、膝、踝关节

15、下肢CPM膝关节角度活动范围：0-125°

16、下肢CPM大腿支架长度可调范围≥90mm

17、下肢CPM小腿支架长度可调范围≥100mm

18、配备过载自动反转保护功能

19、使用年限≥5年

品目十六 悬吊训练系统（数量：一台）

1、外形尺寸（长宽高）≥2300×1500×2000mm，允差±10%

2、▲训练模式：悬吊式治疗（被动) 、悬吊式锻炼（主动）、放松/缓解；肌肉力量训练（闭链）、牵引/伸展、稳定性训练、松动术/移动训练；感觉运动训练、肌肉力量训练、神经肌肉反馈重建（NEURAC) 等

3、▲所有悬带部件承重≥90kg；所有悬吊绳配件承重≥90kg

4、▲所有握带、握柄配件承重≥70kg

5、金属网架，模块高度灵活，可自由调整高度

6、配备悬吊带、绳梯、滑轨、平衡垫、沙袋

7、▲悬带规格≥5种

8、▲配备分段式可调节专用点电动训练床

9、电动训练床升降高度：48-90cm，允差±10%

10、电动训练床最大承重：≥200kg

11、电动训练床高密度海绵垫厚度：≥5cm

12、电动训练床透气孔加孔塞、伸缩脚轮、升降调节开关

13、框架材质：优质钢材框架加表面喷塑处理

14、▲可免费安排≥2名科室人员前往悬吊技术临床培训基地（三甲医院）进行悬吊技术临床培训（培训计划由投标人自拟，提供承诺函）

15、有专业技术人员定期来本科室开展悬吊技术培训（培训计划由投标人自拟，提供承诺函）

16、使用年限≥5年

品目十七 普通PT床（数量：2张）

1、安全工作载荷≥100kg

2、床面面积≥190×120cm；床面高度：48cm，允差±5%

3、高密度海绵垫厚度≥5cm

4、床面PU材质，可指定颜色

5、使用年限≥5年

品目十八 可直立康复病床（数量：4台）

1、▲需提供产品医疗器械注册证，注册证、使用说明书需体现可收电动起立床训练治疗费

2、最大承重≥170kg

3、床面直立角度≥80°

4、高密度海绵垫厚度≥5cm

5、配套床头柜

6、使用年限≥5年

品目十九 多体位康复训练床（数量：2台）

1、最大承重≥190kg

2、床面尺寸：2000×600mm，允差±10%；可升降高度：50-80cm，允差±10%

3、钢制床架，伸缩脚轮

4、PU皮表面，可指定颜色

5、头部有活动开口

6、▲分段≥3段,支持头、胸、腿分段训练

7、高密度海绵垫厚度≥5cm

8、配有升降调节开关

9、需带有急停装置

10、结构组成：由升降脚轮、床底架、升降架、床面支架、电控盒、电机、手控器、急停按钮、趴手、背板、小腿板、大腿板、气弹簧组成。

11、使用年限≥5年

12、需提供产品医疗器械注册证

品目二十 电动直立床（数量：1台）

1、床面最大直立角度≥80°

2、床面尺寸（长×宽）：1800×680mm，允差±10%；床面最低高度：520mm，允差±10%；脚踏板尺寸：460×300mm，允差±10%；固定带宽：100mm，允差±10%

3、需带有急停装置

4、最大承重≥170kg

5、钢制床架

6、高密度海绵垫≥5cm

7、配备两个独立可调踝关节矫正踏板

8、配备固定带、摆台架、床面、床底架、扶手、电机、手控器、电控盒、急停按钮、升降脚轮等

9、使用年限≥5年

10、需提供产品医疗器械注册证

品目二十一 电动升降PT床（数量：1台）

1、床面尺寸（长×宽）:1900×1200mm，允差±100mm

2、最大承重≥200kg

3、高密度海绵垫≥5cm

4、▲配有升降调节开关；升降范围：440～780mm，允差±50mm

5、钢制床架

6、结构组成：由床面、床基架、手控器、控制盒、电机、床底架、升降支架、升降脚轮组成

7、可分为2段

8、需带有急停装置

9、使用年限≥8年

10、需提供产品医疗器械注册证

品目二十二 PT凳（数量：10台）

1、凳面尺寸：60×50cm，±10%

2、静载荷≥130kg

3、高密度海绵垫≥5cm

4、高度可上下调节

5、▲带液压油缸，360°旋转

6、材质为铝钢结合

7、PU表皮，可指定颜色

8、凳面上升载荷≤15kg；凳面下降载荷≥25kg

9、使用年限≥5年

品目二十三 股四头肌训练椅等运动治疗辅助用具

1、股四头肌训练椅：数量1件，参考尺寸为100×120×120cm，座高65cm，扶手宽度80cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～45cm，助力手柄调节范围0～30cm，上述允差±5%；座位额定负载质量≥135kg, 靠背额定负载质量≥70kg，靠背平放时额定负载质量≥70kg；配重块参考重量1.5kg块（每侧2块）；材质采用优质钢材，可指定颜色

2、站立架（四人）：数量1件，参考尺寸140×140×105cm，肘部垫宽度40cm，上述允差±5%；肘部垫额定承载质量≥80kg，臀部垫和绑带最大负载质量≥135kg；材质采用优质钢材

3、姿势矫正镜：数量1件，参考尺寸85×70×190cm，上述允差±5%；镜面玻璃厚度0.5cm,材质为铝合金，玻璃

4、抽屉式阶梯：数量1件，参考尺寸60×35×40cm，上述允差±5%；相邻台阶距离10cm，阶梯额定载荷≥135kg, 材质采用环保木材

5、系列哑铃：数量18件，参考尺寸80×50×85mm，上述允差±5%；规格为1LB：6个，2LB：4个， 3LB：4个，4LB：2个，5LB：2个，材质采用优质钢材

6、系列沙袋（绑式)：数量10件，参考尺寸65×35×75mm, 上述允差±5%；沙袋重量（kg）及个数：0.5、1、1.5、2、2.5，各2个，共10个

7、滚筒：数量1件，参考尺寸为内φ520，外φ700*高900mm，上述允差±5%；材质采用优质木材框架，全方位软包保护，表面高级涂层布，可指定颜色

8、平衡板：数量1件，参考尺寸90×70×10cm，面板摆动角度-13°～+13°，上述允差±5%；额定载荷≥135kg, 材质采用环保木材

9、踝关节矫正板：数量1件，35×30×（10～22）cm；角度调节范围15°，25°，30°，35°，上述允差±5%；额定承载量≥135kg, 材质采用优质钢材

10、肌力弹力带：数量1件，参考规格70×12cm，上述允差±5%；绳索，拉环额定承载≥50kg

11、组合软垫（2套）：数量2件，参考尺寸180×125×5cm，上述允差±5%；适用于各种垫上运动，可指定颜色

12、平衡杠（带矫正板）：数量1件，340×（85～115）×（75-105）cm，高度调节范围75～108cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，矫正板坡度15°，上述允差±5%；杠杆静载荷≥135kg，通过手摇式升降

13、训练用扶梯（双向）：数量1件，参考尺寸335×85×（120～147）cm，扶手杠调节范围：0-25cm；梯面高度：10~12㎝,深28cm；允差±5%；扶手杠侧向额定载荷≥70kg；阶梯额定载荷≥135 kg；整体组成为不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架；结构形式为扶手杠、固定管柱、阶梯；

- ★二、商务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 买方 | 南通市中医院 |
| 2 | 卖方 | 待定 |
| 3 | 检验方 | 买方和/或买方委托的监理单位及有关管理部门 |
| 4 | 交货期/交货地点 | 交货期：合同签订之日起30日内 交货地点：南通市中医院指定地点 |
| 5 | 保修期 | 1、保修期5年。 2.计算时间以签署验收合格文件之日为准。鼓励供应商延长质保期，评标时将考虑此因素。 |
| 6 | 售后服务承诺 | 1．卖方确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天发生停机事件），每超过一天，保修期延长一周。 2．卖方提供7*24小时维修电话服务，如设备发生故障，卖方在接到卖方报修电话后 1小时内予以响应，4小时内到达现场，24小时内维修完毕或提供备用同款设备，如关键配件缺失则允许在48小时内维修完毕。遇特殊情况，卖方应立即电话通知卖方不能响应的原因，在获得卖方同意后，方可推迟响应时间，否则卖方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由卖方承担。 3．在设备存续期间，如设备必须卖方上门维修的，卖方工程师必须事先与卖方设备科相关工程师取得联系，与卖方工程师共同完成维修工作。 4．卖方免费提供合同设备的全套技术资料及软件资料（备注：其中维修说明书应包括详细电路图、操作说明书及光盘），如资料不全，卖方有权不支付货款。 |
| 7 | 培训 | 卖方负责对买方的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准； |
| 8 | 验收方式及标准 | （1）招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求； （2）与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准； （3）卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 （4）卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。 （5）双方签订的合同技术附件所规定的条款。 |
| 9 | 交货地点 | 南通市中医院（医院指定的安装地点） |
| 10 | 设备安装调试 | 卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担。 |
| 11 | 付款方式 | 合同签订、货到验收合格后支付合同总额的90%，验收合格满一年付清合同总额的10%。 |

三、项目其它要求

- 1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

- 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

- 3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

- 4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人疫情防控相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金：本项目不收取

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标

采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×30。 |
| 技术响应 （50分） | 评委根据供应商对招标文件中所明确的项目需求中技术需求响应情况进行打分。 1、招标文件中标注“★”的为关键参数，有一项负偏离投标即判定为无效投标； 2、标注“▲”的为重要参数，每满足一项加1分，本项最多为30分； 3、未标注“★”和“▲”的为一般参数，每满足一项加0.1分，本项最多为20分。 注：①“▲”及“★”参数需提供证明材料 ②所有参数有均需逐条响应 ③上述证明材料包括以下任意一种：公开发行的产品彩页、技术白皮书、实物照片、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件。供应商提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、需提供证明材料而未提供材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 售后及服务方案 （15分） | 1.设备到货、安装、调试方案：5分 供应商提供设备到货运输、安装、调试方案。方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得5分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得2.5分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 2.人员培训方案：5分 供应商提供人员操作培训、维修保养培训方案，如悬吊训练系统等提供医院进修、培训、到院指导详细方案，大型设备提供专业人员培训、康复师指导等。方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的得5分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得2.5分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 3.售后服务实施方案：5分 供应商提供售后服务实施方案，方案应包含但不限于售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等方面。方案完整详实、具备针对性且切实可行、优于采购人实际需求的5分；方案基本完整、满足采购人实际需求的得2.5分；方案完整性、针对性、可行性有所欠缺、基本满足采购人实际需求的得1分。其余情况或未提供不得分。 注：“针对性”是指针对本项目采购需求结合实际情况所提出的具体措施及方案；“采购人实际需求”是指文件中提到的项目需求，及为实现项目需求所应包含的其他内容。“欠缺”是指涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺项、表述不完整、内容存在逻辑漏洞、常识错误、前后矛盾等。 |
| 所投产品的业绩 （5分） | 提供自2022年01月01日至今与本次所投产品（悬吊训练系统、经颅直流电治疗仪、语言障碍诊治仪、认知能力测试与训练仪）同型号的设备案例，每提供一份得1分，本项最高得5分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分）（每个产品须各提供一份合同算作一份完整业绩） |

说明：

1、本项目为专门面向中小微企业项目，不享受价格扣除扶持政策

2、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

3、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

# 第六章投标文件参考格式

一、投标格式

评分索引表

格式一：投标函

格式二：开标一览表

格式三：分项报价表

格式四：技术参数偏离表

格式五：商务条款偏离表

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表（货物项目适用）

格式七：技术/服务方案及承诺

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准（货物项目适用）

格式九：业绩表

格式十：中小企业声明函

格式十一：其他声明函

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：法定代表人授权书

二、资格证明文件

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

格式一

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号：采购代理编号：），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务的投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向采购人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方承诺不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解采购代理机构和采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解采购代理机构和采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

12、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址传真

电话电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称（盖章）

日期

格式二：开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写（人民币：万元） |  |
| 投标总价：大写（人民币：元） |  |  |  |
| 所投产品制造商/服务承接企业是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业:（是/否） |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有的话） |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

注：此表的投标总价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

格式三：                    分项报价表

项目名称：

项目编号：

采购代理编号：                  包号：          金额单位：人民币万元

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

注：

1、“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

2、涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

格式四：技术参数偏离表

项目编号：

采购代理编号：  包号：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1.投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、提供相关证明材料的，需在“说明”中标注证明材料在投标文件中所在位置。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式五：商务条款偏离表

项目编号：

采购代理编号：包号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、投标人须对照招标文件第四章项目需求中所列商务需求逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

格式六：质保期满后三年期的备品备件明细表

（如果有）

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (万元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

格式七：技术/服务方案及承诺

投标人代表（签字）：

日期：

格式八：投标货物的制造、检验、测试、验收标准  （如果有）

投标人代表（签字）：

日期：

格式九：业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签约 日期 | 同类或相似货物合同价 | 业主名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式十：中小企业声明函

（投标人应根据采购标的内容，选择对应版本的中小企业声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人或制造商名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

格式十一：其他声明函

- （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日	期：

- （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

- （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

- （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

格式十二：招标文件要求提供的其他材料或投标人认为需提供的材料

格式十三：

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我（姓名）系 　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权本单位 （投标人代表）为我的合法代理人，以 （投标单位名称）的名义参加 （采购人名称）的  （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

投标人代表（签字）：

日期：年月日

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2025年2月-2025年4月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）

- 资格证明文件

（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）

格式一：资格性检查响应对照表

格式二：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三：上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

格式四：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

格式五：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

格式六：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式七：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）

格式八  *****（本项目要求的其他资格条件）

注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。

2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

格式一

资格性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

格式二

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

格式三

上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

格式四

依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料

提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

格式五

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人名称（公章）：

日期： __年月日

格式六

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

日期：___年月日

格式七

资质证书（复印件）

格式八其他要求