一、 工程概况：

1、工程建设地点：昆山开发区盛庄幼儿园。

2、昆山开发区盛庄幼儿园修缮工程(2025年)，主要内容为屋面防水、木制品养护、卫生间洗漱台改造等。

二、工程招标范围：昆山开发区盛庄幼儿园修缮工程(2025年)。

三、施工范围：图纸结合现场范围内的维修等。

四、工程范围：具体详见招标文件。

五、工期：60日历天。

六、质量：合格，不创建文明工地。

七、 工程量清单编制依据：

1、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009年）、《江苏省修缮安装工程计价定额》（2009年）设计施工图纸及江苏省及苏州市有关现行文件等规定；

2、材料价格参照苏州市2025年5月建设工程材料指导价及结合市场询价计入标底；

3、人工单价按苏建函价〔2025〕66号文件执行；

4、对于业主分包、更换品牌及甲供材的项目或取消的项目，为避免因不平衡报价对甲乙双方造成损失，结算时以标底价*（1-中标下浮率）进行扣减及调整。若材料（或品牌）变更，施工工艺不变，仅调整材料（或品牌）单价，投标报价中有相同品种的采用投标价；没有投标价的，只调整两种材料（或品牌）同口径市场价的差价。

5、本工程所提供的清单工程量是按设计阶段施工图及清单计价规范计算所得，实际发生工程量按设计施工图及相关规范考虑；因清单计算误差、漏项以及设计变更引起的新的工程量清单项目，以现行江苏省工程量计价表作为基价，按承包方中标下浮率下浮后的价格作为结算价。

九、工程类别划分：修缮土建、修缮安装不分类别；

十、措施项目一览表

| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 修缮土建工程（%） | 修缮安装工程（%） | 土石方工程（市政）（%） | 市政工程（%） | 大型土石方工程（土建）（%） | 基坑围护（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工费 | 分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2 | 冬雨季施工费 |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 3 | 已完工程及设备保护 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 4 | 临时设施 |  | 2.1 | 1.45 |  |  |  |  |
| 5 | 材料与设备检验试验 |  | / | / |  |  |  |  |
| 6 | 住宅分户验收 |  | / | / |  |  |  |  |
| 7 | 建筑工人实名制费用 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 8 | 苏安码管理增加费 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 9 | 新冠疫情常态化防控费 |  | / | / |  |  |  |  |

十一、不可竞争费及相关规费一览表

1、安全文明措施费

| 序号 | 分项工程名称 | 计算基础 | 基本费率（%） | 奖励费率（%） | 扬尘污染防治增加费（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修缮土建工程 | 分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.6 | / | 0.21 |
| 2 | 修缮安装工程 |  | 1.6 | / | 0.21 |

2、规费

| 序号 | 规费项目名称 | 计算基础 | 修缮土建工程（%） | 修缮安装工程（%） | 基坑围护（%） | 市政工程（%） | 大型土石方工程（%） | 园林（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 社会保障费 |  | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |
| 3 | 住房公积金费 |  | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 4 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | 9 | 9 |  |  |  |  |

十二、清单编制说明：

1、本工程未计风险费；

2、本工程未计预留金；

3、本工程所提供的清单工程量按清单计价规范计算所得，实际发生工程量按设计图纸及相关规范自行考虑；措施项目费用根据投标单位施工组织设计、图纸、施工现场及相关规范要求自行考虑。

4、本工程加工场地及办公区域等可能因场地原因不能设在场地内，投标单位应充分踏勘现场，自主报价，结算时不再增加造价。

5、项目清单描述中材料或设备规格均以设计施工图为标准，设计施工图不明确的以施工规范为标准。常规项目缺规格或部分参数者，在满足设计、施工规范标准的前提下，可根据自身的经验确定报价。

6、本工程混凝土按商品混凝土，砂浆按预拌砂浆考虑。

十三、主要材料选用品牌参考表

| 序号 | 材料名称及规格 | 产地、品牌、规格、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水 | 东方雨虹、卓宝、科顺、天衣、凯伦 | 或同档次品牌 |
| 2 | 涂料 | 南宝、立邦、多乐士 | 或同档次品牌 |
| 3 | 人造石 | 国产优质 |  |