启东高新区2025年度四海家园及商务中心、博士创业园物业服务项目

政府采购磋商文件

###### 项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2025-0063

启东市公共资源交易中心

2025年9月16日

________________________________________________________________

地址：启东市金桥路199号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件格式

# 第一部分  竞争性磋商公告

受[启东高新技术产业开发区管理委员会]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东高新区2025年度四海家园及商务中心、博士创业园物业服务项目](项目编号: JSZC-320681-JZCG-C2025-0063)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

[启东高新区2025年度四海家园及商务中心、博士创业园物业服务项目]的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年9月28日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-C2025-0063

项目名称：启东高新区2025年度四海家园及商务中心、博士创业园物业服务项目

项目类型：服务

所属行业：物业管理

预算金额：328万元

最高限价：328万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见磋商文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体响应：否。

本项目是否接受分包：否。

二、供应商的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3．本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年9月23日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在响应单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1．2025年9月28日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待评审进行到价格环节，磋商小组或项目发起方（代理单位）在“苏采云”系统中发出最后报价指令，各供应商须在“苏采云”系统显示的截止时间内完成系统最后报价。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，响应供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，响应供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1．响应保证金：免收

2．项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

3．项目演示、样品、答辩等：无

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其他部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：启东高新技术产业开发区管理委员会

地  址：启东市南海路558号海韵广场

联系人：田正茂

联系方式：0513-80928261

2．采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3．项目联系方式

磋商文件制作人：0513-83340291

项目磋商经办人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806。

# 第二部分  磋商须知

### （一）总则

#### 1.采购方式

1.1本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

#### 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

### （二）磋商文件

#### 1.磋商文件构成

1.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### （三）响应文件的编制

#### 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商响应函、磋商报价表、分项报价明细表、商务部分正负偏离表、技术部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为交易中心规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

#### 4.磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）响应文件的提交

#### 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.响应文件的拒收

3.1交易中心拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

#### 4.响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1交易中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

1.2磋商活动的文件解密工作由交易中心组织，在“苏采云”系统中进行磋商。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，交易中心将组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、交易中心均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。

3.6交易中心和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选供应商，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（所响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14响应人的商务技术部分得分相差异常悬殊，磋商小组一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5因“苏采云”系统系统故障原因造成磋商不成功的。

6.3响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）成交

#### 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

1.3采购人确定成交供应商后，交易中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

#### 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3．成交通知书

3.l成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书（详见磋商文件第四部分）。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

#### 根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

项目需求内容：

本项目为启东高新区2025年度四海家园及商务中心、博士创业园物业服务项目，按采购人要求进行相关工作。

（一）服务范围：

商务中心：建筑面积20411.39㎡，地下室建筑面积：2168㎡。

四海家园：目前共有6栋公寓楼，1栋食堂楼。其中15层4栋（6、7、9、11号），每栋建筑面积11708.3㎡，约含195个房间；9层一栋（4号），建筑面积5248.26㎡；11层1栋（14号），建筑面积8765.8㎡；食堂（2号）建筑面积2537㎡。

本次列入报价范围的是四海家园2、4、6、7、9、11、14号楼及商务中心，其中2号楼食堂建筑面积2537㎡，4号楼九层公寓建筑面积5248.26㎡，6、7、9、11号15层公寓建筑面积46833.2㎡，14号11层1栋，建筑面积8765.8㎡，四海家园地下室建筑面积7690㎡，商务中心建筑面积20411.39㎡，商务中心地下室建筑面积：2168㎡，合计总建筑面积：93653.65㎡，博士创业园二期：三栋厂房、一栋办公楼、一栋宿舍楼、一栋附房。

注：因本次招标类别为服务项目，各供应商要充分掌握实际服务范围及要求。上述数据可能与实际有误差，内容可能不全面，各供应商可自行勘踏现场，充分了解掌握服务内容和实际情况，自行根据招标需求仔细认真应标，若有遗漏，后果由供应商自行承担。

（二）服务执行的标准、规范：

如在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照最新国家标准实施；如磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按磋商文件规定实施；如磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由成交供应商自行承担。

1、服务要求

1.建筑物服务标准

| 项目 | 操作规程 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 天花板 | 用鸡毛掸或肩背式吸尘器清洁天花板各处，包括灯具。 | 无灰尘无污染 |
| 墙壁 | 将全能清洁剂混合无味消毒液按1：30稀释，用涂水器浸湿后由上至下涂墙壁各处，然后用玻璃刮刮去，后用干毛巾擦去残留水迹。 | 墙面洁净、光亮、无灰尘、无胶迹、无钙化物、无异味。 |
| 玻璃 | 用玻璃铲刀进行预铲。先用玻璃清洗剂或活性剂去除玻璃上的石灰、水泥渍，用涂水器浸湿后由上至下擦洗，然后用玻璃刮刮去污水，后用干毛巾擦去残留水迹。 | 无胶迹、石灰、水泥迹、无水迹、晶莹透亮。 |
| 窗台 | 先用湿抹布，沾上不锈钢清洗剂擦拭，再用干抹布擦干。推拉式玻璃窗的滑槽如有沙粒可用排刷加以清除，将玻璃和窗帘左右拉动一遍。 | 窗框无灰尘、无污迹、光亮，窗槽无沙砾，无灰尘。 |
| 卫生 洁具 | 全能清洗剂按标准使用。用喷壶均匀喷洒在洁具内外，用手刷清洁。将无味消毒剂按1：30稀释，用喷壶均匀喷洒，刷清洁厕位，最后用干毛巾擦干外部，用清水冲净内部。 | 无水迹、水锈，无尿碱、无异味。 |
| 地面 | 用扫帚、簸箕扫去各种垃圾。将全能清洁剂按1：30稀释；每周保养地面地砖，减少釉面损伤。 | 地面无污染、无水迹、无杂物、无烟头、无痰迹，光洁明亮。 |
| 垃圾桶 | 用半干毛巾擦干垃圾桶外部。 | 外观无污染，洁净。 |
| 烟灰桶 | 用半干毛巾擦干外部 | 外观无污染、洁净。 |
| 不锈钢扶手 | 用干毛巾将不锈钢涂抹液均匀涂抹在不锈钢扶手上，后用粗麻布抛光。如有必要可先用磨砂型百洁布。 | 无灰尘、无油腻、无水印、无异味。 |
| 楼梯 走道 | 将全能清洁剂按标准使用。地拖浸湿后再拧干，拖除地面上的涂迹，再用尘推喷上静电尘推吸尘剂进行推尘。 | 无污染、无杂物，光洁明亮。 |
| 宿舍 | 退宿后的清洁整理，保证下次入住的正常使用 | 无杂物、无异味 |

2.设施设备管理服务

（1）电梯运行维护

①服务内容。电梯运行管理和机房设备、井道系统、轿厢等设备日常运行管理和养护。

②服务标准和质量要求。

a.建立电梯运行管理、设备维护、安全管理制度。严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。

b.落实安全运行和岗位责任制。在特约维保单位指导下，严格执行有关维修保养规程和操作使用规程，保障运行设施完好，保持轿厢、井道清洁。

c.加强日常工作巡查，每日对电梯运行情况进行检查，及时发现事故隐患，及时向特约维保单位报修，及时解决问题。做好巡查登记，并有检查及问题处理情况的记录。

d.演练并熟悉执行电梯故障应急预案，提供每天24小时技术与人员保障，确保随时处置各类突发情况。电梯出现故障，物管人员3分钟内到场应急处理，专业人员10分钟内到场进行救助和排除故障，同时通知特约维保单位及时处理。

e.建立电梯运行档案，完整记录电梯维修、保养和运行状况等内容。

f.定期进行维修保养，协助采购方督促特约维保单位全面履行维保合约。

g.所有电梯应通过年检并取得年检合格证。到期后由中标方负责特约维护。

(2)空调系统运行维护

①服务内容。空调设备的日常养护维修。

②服务标准和质量要求。

a.建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

b.定期检修和养护空调设备，保证空调设施、设备处于完好状态。

c.空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，维修合格率100%。

(3)消防系统运行维护

①服务内容。对消防监控系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、新风系统、排防烟系统、安全疏散应急系统、防火门系统、二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

②服务标准和质量要求。

a.严格执行消防法规，建立消防设施设备管理制度，建立月、季、年巡检登记制度，确保整个系统处于良好的状态。

b.定期检查保养消防设施设备，重点部位、重点设备每周检查一次，一般设备每月检查一次，每季对系统进行全面巡查一次，重大节日增加检查次数，确保质量达到消防要求。保证系统开通率及完好率。发现问题及时向特约维保单位报修，并协助采购方督促特约维保单位全面履行合约。合约到期后由中标方负责特约维保。

c.提供每天24小时监控值班及技术与人员保障，有故障时，维修人员应及时到场维修，并做好检查、维修记录。接到火警、漏水等报修报警电话，5分钟内派人到场，确保随时处置各类突发情况。保持紧急疏散通道畅通，紧急疏散指示灯运行正常。

d.演练并熟悉执行消防事故应急预案。

e.消防系统应通过消防部门的消防年检并取得年检合格证。

(4)其他设施、设备的运行操作、养护和维修

①服务内容。高、低压电气设备、系统的运行操作和养护；给、排水设备系统的运行操作和维修保养；照明系统运行维护保养；办公楼楼宇自控设备、避雷系统的运行操作和监管；通讯设备、网络设备等的管理维护及代办、特约服务项目；桌椅等设备的维修和管理；其他设施设备如：门窗、道路、照明系统、电视机等的运行维修和管理。有检测审查要求的由投标方完成。

②服务标准和质量要求。

a.按启东市标准做好高、低压室24小时值班、设备系统日常保养巡查记录，如有问题及时与特约维保单位联系，协助维修。做好节能系统的监控节电操作控制。

b.按照电力部门规定的技术要求和安全规则，定期对电线线路进行检查，每年不少于2次。及时发现并排除事故隐患。接到报修电话后，10分钟内派人到达现场。

c.确保各类弱电设备系统运行状况良好，杜绝重大责任事故发生。

d.做好管道的疏通维护，确保各项设施的正常运行。

e.按规定做好楼宇自控系统、安全防护设备系统、门禁系统、公共照明等设施维修保养工作，确保完好率达98%以上，负责与专业维保单位的联系及现场管理工作。组织技术培训，不断提升业务技能。

3.卫生保洁管理服务

（1）服务内容。人才公寓楼公共区域卫生保洁，如公共过道、洗衣房、公寓入住前后整理。商业区外广场及公共区域，如厕所、过道。室外垃圾箱由招标方负责配置。

（2）服务标准和质量要求

①环境卫生管理服务标准按照相应要求和国家公共场所卫生标准执行，建立和落实环境卫生管理制度。

②实行标准化的清扫保洁，保持所有公共区域清洁，无杂物、无污痕、无尘挂。

③建筑内外各类大理石的清洁保养，随时保持干净光亮。根据需要进行大理石晶面保养；若公共区域地面有磨损程度随时进行保养维护，保证其干净、光亮。对大厅、门厅地面每年至少进行2次晶面处理，各楼层地面至少进行1次晶面处理。每季度对大楼地面进行一次全面保养维护。

④服务范围内垃圾实行分类，日产日清。楼内垃圾桶摆设整齐，无异味，垃圾及时清理（垃圾桶由投标方自行采购）。

⑤其它部位，如墙面、台面、栏杆、灯座等保持光亮、整洁；大厅玻璃门、窗、框保持干净、光亮；裸露管道、地面、立柱干净卫生。

⑥除“四害”管理和卫生消毒

公寓区及商业区公共部位灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂达到全国爱卫会规定的标准，科学有效地进行卫生消毒。

a.定期对公共场所和周围环境进行预防性卫生消毒。

b.定期做好消灭老鼠、蚊虫、苍蝇、蟑螂等工作，做到大厅、走廊、车库及室内公共部分达到基本无蝇，严格控制室内外蚊虫孳生。

c.在化学防治中，注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

4.公寓管理物业服务

（1）服务内容。公寓区水电设施的完备、入住员工的退、入宿舍管理、公寓区消防安全管理、协助水电公司抄水电表及催缴相关费用、外来人员管理服务。

（2）服务标准和质量要求。

①建立公寓管理制度，制定相关管理公约规程并认真落实。

②公寓楼内消防设施按要求定期巡查，对存在安全隐患部位及时整改并报招标方。

③公寓入住管理注意事项。

a.接到入住人员名单后，检查并整理好房间号，按流程备好钥匙并发放。

b.按要求做好入住人员的登记工作，对违纪违规行为及时劝阻和上报甲方。

c.协助招标方在人员退宿后全面清点房间内物品、水电费缴清、各类费用的结清，发现损坏和丢失及时上报。

d.对宿舍内违法情况进行制止或报招标方和公安机关。

e.严禁公寓内大功率电器的违规使用，物业做好安全教育工作。

5.秩序维护服务

（1）服务内容：24小时秩序维护服务，监控、公寓门岗、商业区巡逻、停车场停车、招牌、广告牌、违章搭建管理。

（2）服务标准和质量要求。

①按国家标准监控室值班24小时在岗制，随时观察监控情况，有异常及时做好处理。

②公寓门岗控制外来人员进出，防止偷盗等违法事情的发生，协助公安机关对物业区形迹可疑人员进行监控。

③商业区内门窗关闭、管道滴漏、电线的裸露、设施的完好性检查。

④停车场车位管理：统一协调车辆的停放管理，对违规车辆进行劝阻和上报。同时做好停车场内车辆安全巡视工作。

⑤商业务招牌、广告牌，须向园区综合执法局报务同意后实施。

⑥对违章搭建行为及时发现、制止及上报园区综合执法局并协助拆除。

⑦按租赁合同对商租户的装修管理。

2、人员配置要求

1.人员素质要求

（1）基本要求:拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律，遵守社会规章制度，思想品质好，作风正派，无违法犯罪及其他不良记录。

（2）本项目负责人必须具备大专及以上学历，女性年龄45周岁以下,男性年龄50周岁以下，并具有五年以上物业服务经验。

（3）服务人员素质要求：

①公寓主管：女性年龄45周岁以下,男性年龄50周岁以下，有相关工作经验。

②保洁主管：女性年龄45周岁以下,男性年龄50周岁以下，有相关工作经验。

③工程主管：男性，年龄50周岁以下，有相关工作经验。

④安保主管：男性，具有保安上岗证，年龄50周岁以下，有相关工作经验。

⑤秩序维护员：女性年龄45周岁以下,男性年龄50周岁以下，身体健康；安保人员：男性50周岁以下，具有保安上岗证。

⑥设备管理人员基本要求见下表：

| 序号 | 设备系统 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯设备、系统 | 持有特种设备安全管理员证书（作业类别为电梯） | 成交供应商在签约进场管理后必须按照本项要求派员的，否则视为违约，招标人有权解约并不予退回履约保证金。 |
| 2 | 弱电设备、系统 | 持有智能楼宇管理师证书 |  |
| 3 | 消防设备、系统 | 持有消防设施操作员证 |  |
| 4 | 强电设备、系统 | 持有高压证 |  |
| 5 | 维修人员 | 一般水电土木工种维修人员除电工要求持有电工证外，其余不作要求。 |  |

| 岗位 | 人数 | 数量要求 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 1 |  | 主持项目日常管理工作，提出改进和提供物业管理工作水平，对服务区内设备运行、公共秩序维护、环境卫生、公寓入住等服务情况了解，发现问题及时督促整改；对公司和业主负责，并及时汇报；组织突发事件培训和演练，控制项目成本及物业费收缴等工作。 |
| 内勤人员 | 1 |  | 项目员工考勤、考核；文件归档、会议提示、业主满意度调查等 |
| 商业街及公寓服务人员 | 7 | 客服主管1人；水电抄表，水电费统计，收缴，开票2人；房屋租聘合同签订、退租、租金核算结算1人；报修、投诉、跟踪处理、安全宣传教育1人；安全与品质检查管理1人；总值班1人（夜间总值班，处理夜间一切事务） | 水电抄表、水电费统计、水电费结算、收缴；报修、投诉、人员入住合同签订、退租、物业费收缴、宿舍安全检查、安全宣传 、房租结算等；夜间总值班。 |
| 工程人员 | 23 | 工程主管1人、强电6人、弱电1人、消控监控12人、电梯管理员1人、维修工2人。 | 高压配电房巡视及值守，监控室日常维护保养及配合维保单位维护检修，消监控24小时值班，火警或故障等情况现场处置，防火巡查点检等；电梯日常维护管理以及配合维保单位维护检查等；日常公寓门、锁、床、桌椅、路灯、照明灯，集水坑等维修，屋顶排水及地面排水沟清理等等 |
| 保洁人员 | 21 | 保洁主管1人，商业街保洁员2人，党群服务中心保洁员1人；公寓区4号楼1人，2号楼和4号楼、6号楼、7号楼、9号楼、11号楼、14号楼外场保洁3人，商业街地下室和公寓区地下停车场保洁2人，6号楼、7号楼、9号楼、11号楼、14号楼各2名保洁员（共10人），博士创业园二期1人。 | 负责商业街外围和党群服务中心内日常保洁工作，负责公寓区2号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼及地下室日常保洁垃圾清运等工作，负责博士创业园二期三栋厂房、一栋办公楼、一栋宿舍楼、一栋附房日常保洁工作。 |
| 秩序 维护员 | 20（主管1人，机非动车管理4人，保安巡逻15人） | 白班：保安主管1人，商业街非机动车管理2人，机动车管理2人（机、非动车管理共安排4人，3人一岗，1人休息，轮班制）。保安巡逻共安排3组，轮班制，每组4人，其中：白班北门岗2人，巡逻岗2人； 夜班：领班1人，巡逻岗2人，门岗1人； 博士创业园二期保安：3人（三班制，每班1人） | 服务区内机动车和非机动车管理，大件物品及外来人员进出管理；服务区域内的安全管理和安全巡视；信件包裹收发等。 |
| 合计 | 73人 |  |  |

注：以上为人员最低人数配置，成交供应商在签约进场管理后必须按照本配置要派员的，否则视为违约，招标人有权解约并不予退回履约保证金。

（三）采购标的的验收标准；

采购人将对中标人的管理服务按月度实施考核，不定期抽查管理服务质量，并按照以下考核得分支付：90-100分支付当月全额服务费；80-90分扣除当月全额服务费用的2%；70-80分扣除当月全额服务费用的5%；60-70分扣除当月全额服务费用的10%；60分以下扣除当月全额服务费用的15%，连续两个月考核60分以下，甲方可直接解除合同，且不承担任何赔偿。

（四）服务期：一年。

本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

（六）付款方式：物业服务费季度拨付，按先考核后支付方式进行，即每季度结束后的十个工作日内，由招标人方对中标方上季度的服务工作进行考核（考核方式另行规定），考核结束后的七个工作日内将上季的服务费（扣除考核罚扣款）支付给物业公司。

注：每次付款凭合法有效发票，并且须配合业主方的付款流程提供相应资料。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

（七）履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
（八）本项目（不接受）进口产品参与

（九）合同条款

甲  方（委托方）：  启东高新技术产业开发区管理委员会

乙  方（服务方）：

启东高新区2025年度四海家园及商务中心、博士创业园物业服务项目以竞争性磋商招标方式进行采购。经评标委员会确定

为乙方。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

第一条、本合同由合同文本和下列文件组成

1、磋商文件

2、投标文件

3、中标（成交）通知书

4、乙方在评标过程中做出的书面澄清或承诺

第二条、服务内容及需求：

（一）服务范围：

商务中心：建筑面积20411.39㎡，地下室建筑面积：2168㎡。

四海家园：目前共有6栋公寓楼，1栋食堂楼。其中15层4栋（6、7、9、11号），每栋建筑面积11708.3㎡，约含195个房间；9层一栋（4号），建筑面积5248.26㎡；11层1栋（14号），建筑面积8765.8㎡；食堂（2号）建筑面积2537㎡。

本次列入报价范围的是四海家园2、4、6、7、9、11、14号楼及商务中心，其中2号楼食堂建筑面积2537㎡，4号楼九层公寓建筑面积5248.26㎡，6、7、9、11号15层公寓建筑面积46833.2㎡，14号11层1栋，建筑面积8765.8㎡，四海家园地下室建筑面积7690㎡，商务中心建筑面积20411.39㎡，商务中心地下室建筑面积：2168㎡，合计总建筑面积：93653.65㎡，博士创业园二期：三栋厂房、一栋办公楼、一栋宿舍楼、一栋附房。

注：因本次招标类别为服务项目，各供应商要充分掌握实际服务范围及要求。上述数据可能与实际有误差，内容可能不全面，各供应商可自行勘踏现场，充分了解掌握服务内容和实际情况，自行根据招标需求仔细认真应标，若有遗漏，后果由供应商自行承担。

（二）服务执行的标准、规范：

如在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照最新国家标准实施；如磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按磋商文件规定实施；如磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由成交供应商自行承担。

（三）服务要求

1、建筑物服务标准

| 项目 | 操作规程 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 天花板 | 用鸡毛掸或肩背式吸尘器清洁天花板各处，包括灯具。 | 无灰尘无污染 |
| 墙壁 | 将全能清洁剂混合无味消毒液按1：30稀释，用涂水器浸湿后由上至下涂墙壁各处，然后用玻璃刮刮去，后用干毛巾擦去残留水迹。 | 墙面洁净、光亮、无灰尘、无胶迹、无钙化物、无异味。 |
| 玻璃 | 用玻璃铲刀进行预铲。先用玻璃清洗剂或活性剂去除玻璃上的石灰、水泥渍，用涂水器浸湿后由上至下擦洗，然后用玻璃刮刮去污水，后用干毛巾擦去残留水迹。 | 无胶迹、石灰、水泥迹、无水迹、晶莹透亮。 |
| 窗台 | 先用湿抹布，沾上不锈钢清洗剂擦拭，再用干抹布擦干。推拉式玻璃窗的滑槽如有沙粒可用排刷加以清除，将玻璃和窗帘左右拉动一遍。 | 窗框无灰尘、无污迹、光亮，窗槽无沙砾，无灰尘。 |
| 卫生 洁具 | 全能清洗剂按标准使用。用喷壶均匀喷洒在洁具内外，用手刷清洁。将无味消毒剂按1：30稀释，用喷壶均匀喷洒，刷清洁厕位，最后用干毛巾擦干外部，用清水冲净内部。 | 无水迹、水锈，无尿碱、无异味。 |
| 地面 | 用扫帚、簸箕扫去各种垃圾。将全能清洁剂按1：30稀释；每周保养地面地砖，减少釉面损伤。 | 地面无污染、无水迹、无杂物、无烟头、无痰迹，光洁明亮。 |
| 垃圾桶 | 用半干毛巾擦干垃圾桶外部。 | 外观无污染，洁净。 |
| 烟灰桶 | 用半干毛巾擦干外部 | 外观无污染、洁净。 |
| 不锈钢扶手 | 用干毛巾将不锈钢涂抹液均匀涂抹在不锈钢扶手上，后用粗麻布抛光。如有必要可先用磨砂型百洁布。 | 无灰尘、无油腻、无水印、无异味。 |
| 楼梯 走道 | 将全能清洁剂按标准使用。地拖浸湿后再拧干，拖除地面上的涂迹，再用尘推喷上静电尘推吸尘剂进行推尘。 | 无污染、无杂物，光洁明亮。 |
| 宿舍 | 退宿后的清洁整理，保证下次入住的正常使用 | 无杂物、无异味 |

2、设施设备管理服务

（1）电梯运行维护

①服务内容。电梯运行管理和机房设备、井道系统、轿厢等设备日常运行管理和养护。

②服务标准和质量要求。

a.建立电梯运行管理、设备维护、安全管理制度。严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。

b.落实安全运行和岗位责任制。在特约维保单位指导下，严格执行有关维修保养规程和操作使用规程，保障运行设施完好，保持轿厢、井道清洁。

c.加强日常工作巡查，每日对电梯运行情况进行检查，及时发现事故隐患，及时向特约维保单位报修，及时解决问题。做好巡查登记，并有检查及问题处理情况的记录。

d.演练并熟悉执行电梯故障应急预案，提供每天24小时技术与人员保障，确保随时处置各类突发情况。电梯出现故障，物管人员3分钟内到场应急处理，专业人员10分钟内到场进行救助和排除故障，同时通知特约维保单位及时处理。

e.建立电梯运行档案，完整记录电梯维修、保养和运行状况等内容。

f.定期进行维修保养，协助采购方督促特约维保单位全面履行维保合约。

g.所有电梯应通过年检并取得年检合格证。到期后由中标方负责特约维护。

(2)空调系统运行维护

①服务内容。空调设备的日常养护维修。

②服务标准和质量要求。

a.建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

b.定期检修和养护空调设备，保证空调设施、设备处于完好状态。

c.空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，维修合格率100%。

(3)消防系统运行维护

①服务内容。对消防监控系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、新风系统、排防烟系统、安全疏散应急系统、防火门系统、二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

②服务标准和质量要求。

a.严格执行消防法规，建立消防设施设备管理制度，建立月、季、年巡检登记制度，确保整个系统处于良好的状态。

b.定期检查保养消防设施设备，重点部位、重点设备每周检查一次，一般设备每月检查一次，每季对系统进行全面巡查一次，重大节日增加检查次数，确保质量达到消防要求。保证系统开通率及完好率。发现问题及时向特约维保单位报修，并协助采购方督促特约维保单位全面履行合约。合约到期后由中标方负责特约维保。

c.提供每天24小时监控值班及技术与人员保障，有故障时，维修人员应及时到场维修，并做好检查、维修记录。接到火警、漏水等报修报警电话，5分钟内派人到场，确保随时处置各类突发情况。保持紧急疏散通道畅通，紧急疏散指示灯运行正常。

d.演练并熟悉执行消防事故应急预案。

e.消防系统应通过消防部门的消防年检并取得年检合格证。

(4)其他设施、设备的运行操作、养护和维修

①服务内容。高、低压电气设备、系统的运行操作和养护；给、排水设备系统的运行操作和维修保养；照明系统运行维护保养；办公楼楼宇自控设备、避雷系统的运行操作和监管；通讯设备、网络设备等的管理维护及代办、特约服务项目；桌椅等设备的维修和管理；其他设施设备如：门窗、道路、照明系统、电视机等的运行维修和管理。有检测审查要求的由投标方完成。

②服务标准和质量要求。

a.按启东市标准做好高、低压室24小时值班、设备系统日常保养巡查记录，如有问题及时与特约维保单位联系，协助维修。做好节能系统的监控节电操作控制。

b.按照电力部门规定的技术要求和安全规则，定期对电线线路进行检查，每年不少于2次。及时发现并排除事故隐患。接到报修电话后，10分钟内派人到达现场。

c.确保各类弱电设备系统运行状况良好，杜绝重大责任事故发生。

d.做好管道的疏通维护，确保各项设施的正常运行。

e.按规定做好楼宇自控系统、安全防护设备系统、门禁系统、公共照明等设施维修保养工作，确保完好率达98%以上，负责与专业维保单位的联系及现场管理工作。组织技术培训，不断提升业务技能。

3、卫生保洁管理服务

（1）服务内容。人才公寓楼公共区域卫生保洁，如公共过道、洗衣房、公寓入住前后整理。商业区外广场及公共区域，如厕所、过道。室外垃圾箱由招标方负责配置。

（2）服务标准和质量要求

①环境卫生管理服务标准按照相应要求和国家公共场所卫生标准执行，建立和落实环境卫生管理制度。

②实行标准化的清扫保洁，保持所有公共区域清洁，无杂物、无污痕、无尘挂。

③建筑内外各类大理石的清洁保养，随时保持干净光亮。根据需要进行大理石晶面保养；若公共区域地面有磨损程度随时进行保养维护，保证其干净、光亮。对大厅、门厅地面每年至少进行2次晶面处理，各楼层地面至少进行1次晶面处理。每季度对大楼地面进行一次全面保养维护。

④服务范围内垃圾实行分类，日产日清。楼内垃圾桶摆设整齐，无异味，垃圾及时清理（垃圾桶由投标方自行采购）。

⑤其它部位，如墙面、台面、栏杆、灯座等保持光亮、整洁；大厅玻璃门、窗、框保持干净、光亮；裸露管道、地面、立柱干净卫生。

⑥除“四害”管理和卫生消毒

公寓区及商业区公共部位灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂达到全国爱卫会规定的标准，科学有效地进行卫生消毒。

a.定期对公共场所和周围环境进行预防性卫生消毒。

b.定期做好消灭老鼠、蚊虫、苍蝇、蟑螂等工作，做到大厅、走廊、车库及室内公共部分达到基本无蝇，严格控制室内外蚊虫孳生。

c.在化学防治中，注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

4、公寓管理物业服务

（1）服务内容。公寓区水电设施的完备、入住员工的退、入宿舍管理、公寓区消防安全管理、协助水电公司抄水电表及催缴相关费用、外来人员管理服务。

（2）服务标准和质量要求。

①建立公寓管理制度，制定相关管理公约规程并认真落实。

②公寓楼内消防设施按要求定期巡查，对存在安全隐患部位及时整改并报招标方。

③公寓入住管理注意事项。

a.接到入住人员名单后，检查并整理好房间号，按流程备好钥匙并发放。

b.按要求做好入住人员的登记工作，对违纪违规行为及时劝阻和上报甲方。

c.协助招标方在人员退宿后全面清点房间内物品、水电费缴清、各类费用的结清，发现损坏和丢失及时上报。

d.对宿舍内违法情况进行制止或报招标方和公安机关。

e.严禁公寓内大功率电器的违规使用，物业做好安全教育工作。

5、秩序维护服务

（1）服务内容：24小时秩序维护服务，监控、公寓门岗、商业区巡逻、停车场停车、招牌、广告牌、违章搭建管理。

（2）服务标准和质量要求。

①按国家标准监控室值班24小时在岗制，随时观察监控情况，有异常及时做好处理。

②公寓门岗控制外来人员进出，防止偷盗等违法事情的发生，协助公安机关对物业区形迹可疑人员进行监控。

③商业区内门窗关闭、管道滴漏、电线的裸露、设施的完好性检查。

④停车场车位管理：统一协调车辆的停放管理，对违规车辆进行劝阻和上报。同时做好停车场内车辆安全巡视工作。

⑤商业务招牌、广告牌，须向园区综合执法局报务同意后实施。

⑥对违章搭建行为及时发现、制止及上报园区综合执法局并协助拆除。

⑦按租赁合同对商租户的装修管理。

（四）人员配置要求

1、人员素质要求

（1）基本要求:拥护中国共产党，拥护社会主义制度，遵守国家法律，遵守社会规章制度，思想品质好，作风正派，无违法犯罪及其他不良记录。

（2）本项目负责人必须具备大专及以上学历，女性年龄45周岁以下,男性年龄50周岁以下，并具有五年以上物业服务经验。

（3）服务人员素质要求：

①公寓主管：女性年龄45周岁以下,男性年龄50周岁以下，有相关工作经验。

②保洁主管：女性年龄45周岁以下,男性年龄50周岁以下，有相关工作经验。

③工程主管：男性，年龄50周岁以下，有相关工作经验。

④安保主管：男性，具有保安上岗证，年龄50周岁以下，有相关工作经验。

⑤秩序维护员：女性年龄45周岁以下,男性年龄50周岁以下，身体健康；安保人员：男性50周岁以下，具有保安上岗证。

⑥设备管理人员基本要求见下表：

| 序号 | 设备系统 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯设备、系统 | 持有特种设备安全管理员证书（作业类别为电梯） | 成交供应商在签约进场管理后必须按照本项要求派员的，否则视为违约，招标人有权解约并不予退回履约保证金。 |
| 2 | 弱电设备、系统 | 持有智能楼宇管理师证书 |  |
| 3 | 消防设备、系统 | 持有消防设施操作员证 |  |
| 4 | 强电设备、系统 | 持有高压证 |  |
| 5 | 维修人员 | 一般水电土木工种维修人员除电工要求持有电工证外，其余不作要求。 |  |

| 岗位 | 人数 | 数量要求 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 | 1 |  | 主持项目日常管理工作，提出改进和提供物业管理工作水平，对服务区内设备运行、公共秩序维护、环境卫生、公寓入住等服务情况了解，发现问题及时督促整改；对公司和业主负责，并及时汇报；组织突发事件培训和演练，控制项目成本及物业费收缴等工作。 |
| 内勤人员 | 1 |  | 项目员工考勤、考核；文件归档、会议提示、业主满意度调查等 |
| 商业街及公寓服务人员 | 7 | 客服主管1人；水电抄表，水电费统计，收缴，开票2人；房屋租聘合同签订、退租、租金核算结算1人；报修、投诉、跟踪处理、安全宣传教育1人；安全与品质检查管理1人；总值班1人（夜间总值班，处理夜间一切事务） | 水电抄表、水电费统计、水电费结算、收缴；报修、投诉、人员入住合同签订、退租、物业费收缴、宿舍安全检查、安全宣传 、房租结算等；夜间总值班。 |
| 工程人员 | 23 | 工程主管1人、强电6人、弱电1人、消控监控12人、电梯管理员1人、维修工2人。 | 高压配电房巡视及值守，监控室日常维护保养及配合维保单位维护检修，消监控24小时值班，火警或故障等情况现场处置，防火巡查点检等；电梯日常维护管理以及配合维保单位维护检查等；日常公寓门、锁、床、桌椅、路灯、照明灯，集水坑等维修，屋顶排水及地面排水沟清理等等 |
| 保洁人员 | 21 | 保洁主管1人，商业街保洁员2人，党群服务中心保洁员1人；公寓区4号楼1人，2号楼和4号楼、6号楼、7号楼、9号楼、11号楼、14号楼外场保洁3人，商业街地下室和公寓区地下停车场保洁2人，6号楼、7号楼、9号楼、11号楼、14号楼各2名保洁员（共10人），博士创业园二期1人。 | 负责商业街外围和党群服务中心内日常保洁工作，负责公寓区2号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼及地下室日常保洁垃圾清运等工作，负责博士创业园二期三栋厂房、一栋办公楼、一栋宿舍楼、一栋附房日常保洁工作。 |
| 秩序 维护员 | 20（主管1人，机非动车管理4人，保安巡逻15人） | 白班：保安主管1人，商业街非机动车管理2人，机动车管理2人（机、非动车管理共安排4人，3人一岗，1人休息，轮班制）。保安巡逻共安排3组，轮班制，每组4人，其中：白班北门岗2人，巡逻岗2人； 夜班：领班1人，巡逻岗2人，门岗1人； 博士创业园二期保安：3人（三班制，每班1人） | 服务区内机动车和非机动车管理，大件物品及外来人员进出管理；服务区域内的安全管理和安全巡视；信件包裹收发等。 |
| 合计 | 73人 |  |  |

注：以上为人员最低人数配置，成交供应商在签约进场管理后必须按照本配置要派员的，否则视为违约，招标人有权解约并不予退回履约保证金。

（五）考核要求

采购人将对中标人的管理服务按月度实施考核，不定期抽查管理服务质量，并按照以下考核得分支付：90-100分支付当月全额服务费；80-90分扣除当月全额服务费用的2%；70-80分扣除当月全额服务费用的5%；60-70分扣除当月全额服务费用的10%；60分以下扣除当月全额服务费用的15%，连续两个月考核60分以下，甲方可直接解除合同，且不承担任何赔偿。

（六）服务期限要求

1、服务期：一年，自   年   月   日起至   年   月   日止。

本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。一年合同期满后，采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，则经采购人书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，或受疫情等不可抗力的影响，次年预算压减，采购人也将根据新的预算重新采购，供应商自行承担相应风险。），服务期自合同签订之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，采购人有权单方决定是否续签后一年度合同，除政策性调整(如最低工资等)外，合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。”

如果乙方在履约期间出现提前终止合同情形之一的，则甲方有权在委托期内终止合同。

2、提前终止合同情形

（1）乙方理应按照《中华人民共和国劳动合同法》为所有员工按时发放基本工资（不低于国家政策性规定）、定额缴纳相关五险一金、意外险；如未能按政策规定实施而产生劳资纠纷，且不能妥善整改解决直接影响服务质量的。

（2）乙方未按照投标时承诺要求配置或减少人员数量，影响服务质量。

（3）乙方未经甲方同意擅自变动或调动人员的。

（4）对甲方提出劝辞建议的不称职人员未及时予以清退或调离并及时补足人员的。

（5）因乙方工作失职造成甲方重大责任事故或隐瞒、瞒报安全责任事故。

（6）累计三次以上有严重违规违纪现象。

（7）月度考核连续两个月得分均在80分以下的。

3、本项目要求的人员配置为当前甲方的实际需求，乙方在合同签约后，根据甲方的进场通知及时到场管理，进场后甲方有权根据不同时段的实际服务需要，要求乙方调增或调减服务人员，乙方须无条件接受。

第三条  合同服务费及付款方式

1.合同服务费为人民币大写：                           ；

小写：                            。

本项目为固定总价合同，包括（但不限于）以下费用：

（1）员工的工资、五险一金（医疗、养老、工伤、生育、失业、住房公积金）、福利、津贴、职业病、突然死亡等各类费用。（备注：进场后，按招标人员配置要求及投标承诺，向甲方上交所有人员身份证复印件和人员排班。不得随意更换员工。如发现人员配置不足或未缴纳五险一金，将扣除相关人员费用。）

（2）办公用品费用。

（3）保洁易耗品（包含保洁工具、保洁药剂、公共区域垃圾袋等保洁日常易耗品）、单次单价100元以下的维修费用及维修工具等费用。

（4）管理费、税费、风险金。

（5）其它为采购人提供服务前所产生的一切费用，实行一次包干，无论是否计列，采购人将一律视为总报价已包括该项费用。

备注：供应商需为所有人员缴纳五险一金，人员工资不得低于启东最低标准。

2.付款方式：物业服务费季度拨付，按先考核后支付方式进行，即每季度结束后的十个工作日内，由招标人方对中标方上季度的服务工作进行考核（考核方式另行规定），考核结束后的七个工作日内将上季的服务费（扣除考核罚扣款）支付给物业公司。

注：每次付款凭合法有效发票，并且须配合业主方的付款流程提供相应资料。

第四条  履约保证金

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，计人民币      元，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

第五条  甲方违反本合同的约定，乙方有权解除合同，造成乙方经济损失的，甲方赔偿乙方实际经济损失。

第六条  经双方协商一致可对本合同的条款按规定进行修订、更改和补充，签订的补充协议与本合同具有同等效力。

第七条  本合同执行期间发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任，按有关法规、政策规定及时协商处理善后事宜。

第八条  本合同一式柒份，甲、乙双方各执叁份，财政局壹份。

第九条  未尽事宜，本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

联系电话：                            联系电话：

纳税人识别号：                        纳税人识别号：

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行账号：

# 第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过“苏采云”系统参加磋商活动。

二、评审方法和标准

评审方法：综合评分法。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在系统规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的或超过第一轮报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商价格部分和商务、技术部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选供应商名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理实施方案及管理技术手段 （49分） | 投标人经过现场勘查和实地了解，对本项目服务内容和项目特点进行总体分析，提出总体物业管理服务模式及理念，进行评分。服务模式紧密结合项目现场勘查情况，充分契合项目特点，具有显著的创新性和前瞻性，能高效应对项目可能出现的各类问题；服务理念体系完善，先进且贴合实际，对项目整体管理具有很强的指导意义得8分，服务内容描述较为详细，服务模式基本符合项目特点，有一定的合理性和可操作性，具备一定的先进性；服务理念较为完善，能对项目管理起到一定的指导作用得5分，服务内容表述笼统，缺乏对项目具体情况的针对性；服务模式落后于行业常规水平，与项目特点契合度低，可操作性差；服务理念陈旧、落后，难以适应项目管理需求得2分，未提及的不得分。 | 8分 |
|  |  | 评标委员会对投标供应商提供的物业管理区域内保洁服务方案，进行评分。方案对保洁区域划分、各区域清洁频次、使用的清洁工具及清洁剂型号、保洁人员排班及岗位职责等内容描述详细具体；针对不同天气、特殊场景的保洁应对措施明确，流程清晰，能直接落地执行，可实施性强得5分，方案对主要保洁区域、常规清洁频次、常用清洁工具及人员安排有较详细说明；对常见特殊情况的保洁处理有一定规划，虽部分细节需进一步完善，但整体可实施性较强得3分，方案仅大致提及保洁范围和基本清洁要求，对清洁频次、工具选用、人员分工等内容描述简略；应对特殊情况的措施笼统，实际执行中需大量补充细节，可实施性一般得1分，未提及的不得分。 | 5分 |
|  |  | 公寓管理服务方案及计划及投入的设备、工具情况：评标委员会对投标人所提供方案的完整性、合理性、可行性情况进行评分，方案完整涵盖日常管理、专项服务的全部内容，且各环节衔接紧密；方案充分结合项目特点、需求等实际情况，逻辑清晰、措施合理；投入的设备和工具型号、数量明确，与服务需求高度匹配，操作流程详细，可直接落地实施，可实施性高得5分；方案的主要服务内容和计划，虽部分次要环节描述稍简，但核心内容完整；方案基本符合项目实际情况，整体逻辑合理，存在少量需微调的细节；投入的设备和工具类型明确，数量基本满足需求，与服务需求适配性较好，操作流程有一定说明，可实施性较高得3分，方案仅涉及基础服务内容，缺乏对专项服务和特殊情况的规划，完整性一般；方案部分内容与项目实际情况契合度不高，存在一定不合理之处；投入的设备和工具仅提及大致类型，数量和型号模糊，与服务需求的适配性一般，操作流程描述简略，可实施性一般得1分，未提及的不得分。 | 5分 |
|  |  | 评标委员会对投标供应商提供的物业管理区域内工程服务方案，进行评分。方案完整包含设施设备的日常巡检、定期维护、故障维修流程，以及公共区域的修缮计划等全部内容，无遗漏；方案紧密结合区域内设施设备的型号、使用年限及公共区域的结构特点等实际情况，措施科学合理；明确列出所需工程工具和设备的型号、数量，操作步骤详细，应对突发故障的预案完善，可直接落地执行，可实施性高得5分，方案涵盖工程服务的主要内容，对核心设施设备的维护和重点公共区域的修缮有较详细说明，次要内容虽简略但不影响整体；方案基本符合区域实际情况，整体合理，仅少数细节需优化；提及的工程工具和设备类型明确，数量基本适配需求，操作流程有一定描述，突发故障应对措施有大致框架，可实施性较高得3分，方案仅涉及工程服务的基础内容，对部分设施设备维护和公共区域修缮的规划缺失，完整性一般；方案部分内容与区域实际情况结合不够紧密，存在不合理之处；工程工具和设备仅笼统提及类别，数量、型号不明确，操作流程描述简单，突发故障应对措施粗糙，可实施性一般得1分，未提及的不得分。 | 5分 |
|  |  | 秩序维护管理服务方案及计划及投入的设备、器械情况：评标委员会对投标人所提供方案的完整性、合理性、可行性情况进行评分，方案完整涵盖秩序维护的日常工作、专项任务的全部内容，各环节衔接顺畅；方案充分结合管理区域的布局特点、人流量及潜在安全风险等实际情况，措施科学合理，逻辑严谨；投入的设备和器械型号、数量明确，与秩序维护需求高度适配，操作规范和应急流程详细具体，可直接落地实施，可实施性高得5分，方案包含秩序维护的主要服务内容和计划，核心工作描述较详细，次要环节虽有简化但不影响整体执行；方案基本符合管理区域实际情况，整体合理，仅个别细节需调整；投入的设备和器械类型明确，数量基本满足需求，与秩序维护需求适配性较好，操作规范和应急流程有一定说明，可实施性较高得3分，方案仅涉及秩序维护的基础工作内容，对专项任务和复杂情况的应对规划不足，完整性一般；方案部分内容与管理区域实际情况契合度不高，存在一定不合理之处；投入的设备和器械仅提及大致类型，数量和型号模糊，与秩序维护需求的适配性一般，操作规范和应急流程描述简略，可实施性一般得1分，未提及的不得分。 | 5分 |
|  |  | 评标委员会对投标供应商提供的物业管理区域内智能化管理方案，进行评分。方案完整涵盖智能系统的部署规划、功能实现、数据交互及日常运维等全部内容，系统间协同性强；方案紧密结合管理区域规模、建筑结构及管理需求等实际情况，逻辑合理；故障处理预案详细，可直接落地执行，可实施性高得5分，方案涵盖智能化管理的主要系统及核心功能，对关键环节描述较详细，虽有简化但不影响整体运行；方案基本符合管理区域实际情况，整体合理，仅少数细节需优化；故障处理有大致方案，可实施性较高得3分，方案仅涉及智能化管理的基础系统及简单功能，对系统协同、数据应用等规划不足，完整性一般；方案部分内容与管理区域实际情况契合度不高；故障处理描述简略，可实施性一般得1分，未提及的不得分。 | 5分 |
|  |  | 应急能力：对物业突发事件（包括发生台风、暴雨等灾害性天气、疫情及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施，进行评分。预案完整覆盖各类突发事件，对每种事件的预警机制、应急小组组建及职责分工、物资储备的种类和数量、具体处置流程、事后恢复方案等均有详细说明；措施紧密结合项目地理位置、建筑结构、人员密度等实际情况，针对性强且科学合理；应急流程步骤清晰，责任到人，物资清单明确，可直接按预案高效执行，可实施性高得5分，预案包含主要突发事件的应对内容，对常见灾害性天气、疫情等的处置措施描述较详细，其他事件的应对虽有涉及但稍简略；措施基本符合项目实际情况，整体合理，仅个别环节的细节需补充完善；应急小组职责、主要物资种类、核心处置流程有明确说明，执行中需少量调整，可实施性较高得3分，预案仅涉及部分突发事件的基础应对措施，对预警机制、事后恢复等内容提及较少，完整性一般；措施与项目实际情况的契合度一般，存在部分不合理或不具体的地方；应急分工、物资储备、处置流程描述笼统，缺乏可操作性细节，实际执行中需大量补充内容，可实施性一般得1分，未提及的不得分。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目其它方案及特色、创新性管理方案，进行评分。方案完整涵盖项目其他所需服务的全部内容，特色管理方案鲜明且有独特价值，创新性管理方案具有前瞻性和可复制性；方案与项目定位、业主需求高度契合，逻辑严密、措施合理；实施步骤、责任分工、所需资源等明确具体，可直接落地且能有效提升管理效率或服务质量，可实施性高得6分，方案包含项目其他主要服务内容，特色管理方案有一定亮点，创新性管理方案有一定新意；方案基本符合项目实际情况，整体合理，部分细节需完善；实施步骤和责任分工有较清晰说明，所需资源大致明确，执行中需少量调整，可实施性较高得3分，方案仅涉及项目其他服务的基础内容，特色不突出，创新性不足，完整性一般；方案部分内容与项目实际情况契合度不高，存在一定不合理之处；实施步骤、责任分工及所需资源描述简略，实际执行中需大量补充细节，可实施性一般得1分，未提及的不得分。 | 6分 |
|  |  | 评标委员会对投标供应商提供的针对本项目所能提供的相关机械设备、物资配备情况，进行评分。相关机械设备和物资的种类、数量全面，与项目规模、服务需求高度匹配；设备型号先进、性能稳定，物资质量可靠，且有明确的采购渠道、更新周期及储备管理计划，配备合理，能充分保障项目各项服务顺利开展得5分，相关机械设备和物资的种类、数量能满足项目主要服务需求，与项目实际情况基本匹配；设备性能良好，物资质量有保障，有大致的采购渠道和储备安排，虽部分细节需优化，但整体配备较合理得3分，相关机械设备和物资的种类、数量仅能满足项目基础服务需求，与项目实际情况的匹配度一般；设备和物资的性能、质量描述简略，采购及储备管理计划笼统，配备一般得1分，未提及的不得分。 | 5分 |
| 2 | 人员配置（2分） | 拟派项目经理：具有中级及以上职称的得2分； 注：提供相关证书及供应商为拟派项目负责人缴纳的投标截止时间前当月或前一个月的养老保险缴费证明，供应商如为投标截止时间前一个月内新成立的公司，可以不提交养老保险缴费证明。 | 2分 |
| 3 | 综合实力（16分） | 投标人自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）承担过类似非住宅项目，有1个得2分，本项最高8分。 注：①提供服务合同原件扫描件②至少一个结算期的发票复印件。提供不全的不得分。 | 8分 |
|  |  | 投标人自2022年1月1日以来（以颁发时间为准）管理的类似非住宅类项目获得的行政主管部门或政府部门委托该行业协会颁发的物业管理优秀项目荣誉的，地市级的每个得1分，省级或以上的每个得2分，本项最高8分（注：同一项目不重复计分，以分值高者计；对于提供协会颁发奖项的投标供应商，需提供所获奖项证明材料及政府部门委托该协会颁发对应奖项证明文件）。 | 8分 |
| 4 | 管理体系认证证书评价 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，本项最高3分。 上述认证证书必须在中国国家认证认可监督管理委员会官网可查，投标文件中必须提供在此网站上查验的截图及证书原件扫描件，否则对应评分项不得分。 | 3分 |

备注：商务技术分不满30分的，作为无效响应处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款或《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，如技术指标不能区分优劣顺序的，则通过抽签方式随机确定排名顺序。

采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83340291。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

签订合同时请成交供应商提供一正一副纸质版响应文件至采购人处。

# 第五部分  响应文件格式

1.响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加响应的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），磋商代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.磋商响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.磋商报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

响应人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）响应活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                  ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标（响应）人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

## 磋商响应函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）磋商文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按实填写各个子项中的内容，且本表各分项报价合计应当与磋商报价表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.响应供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。