招 标 文 件

项目名称：兴化市第三消防站器材装备

项目编号：JSZC-321281-JSWC-G2024-0018

采 购 人：兴化市应急管理局

采购代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司

江苏唯诚建设咨询有限公司

二○二四年四月

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：张女士           联系电话：0523-82020605

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

兴化市应急管理局兴化市第三消防站器材装备项目招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏唯诚建设咨询有限公司对兴化市应急管理局兴化市第三消防站器材装备项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：兴化市第三消防站器材装备

(二)项目编号：JSZC-321281-JSWC-G2024-0018

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）时间：采购公告上网之日起至2024年04月17日，每天0:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取方式：

1.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“泰州政府采购网-服务指南-下载中心”中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（三）招标文件售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2024年*月*日北京时间09：30

2.开标时间：2024年*月*日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统开标大厅

五、采购人

名称：兴化市应急管理局

地址：兴化市九顷路1-3号

联系方式：陈先生  13775656096

六、采购代理机构

名称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地址：兴化市创业路113号

联系方式：潘女士   0523-83388231

第二章  投标人须知

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标保证金和履约保证金

21.1投标人不需要交纳投标保证金。

21.2履约保证金的收取与退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25.供应商须知：

25.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

25.2供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

25.3供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第款的规定追究法律责任:

(一) 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

(二) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

(三) 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

(四) 将政府采购合同转包;

(五) 提供假冒伪劣产品;

(六) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的.处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

25.4第七十三条 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3 年内参加政府采购活动。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。

26.3 所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：综合评分法。见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，

或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购人、采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人、采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

44. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1 | 本项目采购人：兴化市应急管理局 |
| 2 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 3 | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 4 | 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目： 否 |
| 5 | 本项目采购代理机构：江苏唯诚建设咨询有限公司 |
| 6 | 招标代理服务费由中标人支付。 |
| 7 | 本项目为政府采购服务电子招标投标。 |
| 8 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9 | 本项目采购预算为300万元，其中：包一：135.9万元，包二：164.1万元，本项目不接受超过各分包预算金额（包一：135.9万元，包二：164.1万元）的投标报价，报价包括不限于人工费、交通费、招标代理费等完成本项目的所有费用。本项目不接受进口产品。 |
| 10 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11 | 投标有效期:90天。 |
| 12 | 招标文件售价：免费。 |
| 13 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.1 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.2 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及江苏政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、投标人提供截图，由采购人现场查询信用信息。 二、查询渠道包括： “信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 - 信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。 |
|  | 三、投标 |
| 18 | 投标人的资格要求： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 3.本项目的特定资格要求：无。 说明： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册也可通过泰州政府采购网--服务指南--下载专区，点击进入《苏采云系统操作手册（供应商）》，进行下载。 |
| 19.2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，需分采购包编制）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法定代表人授权书及法定代表人身份证明书。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“17”中的内容）。 7.本项目的特定资格要求：无。（本项目无特定资格要求，无需提供） 8.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。（注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。 （1）小微型企业价格扣除 ①本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 ②参加报价的中小企业，应当根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定提供《中小企业声明函》（见附件）。 ③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。 残疾人福利单位价格扣除 ①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 ③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 监狱和戒毒企业价格扣除 ①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 ②监狱和戒毒企业需按照采购文件的要求提供《监狱企业声明函》（见附件）。 ③监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。 ④监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 详见招标文件第四章《评标标准》。 五、价格折扣文件格式：无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人提交的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20 | 投标截止时间：2024年*月*日北京时间09：30 |
| 21.1 | 投标人不需要缴纳投标保证金。 |
| 21.2 | 履约保证金形式：支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式。 履约保证金：由采购人按中标金额*10%收取，成交后签订合同前汇入采购人指定账户。 履约保证金的退还：项目验收合格后，凭缴费凭证、验收证明书到采购人处申请退还。 履约保证金的延期退还：无。 |
| 22 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年*月* 日北京时间09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 23 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.2）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.1 | 采用综合评分法，由评标委员会根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。 采购人确定最终得分最高且排名第一的供应商为中标供应商。 核心产品为两个及以上（具体见24.2）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品。本项目核心产品：包一：65水带、液压破拆工具组 包二：消防员灭火防护服、正压式消防空气呼吸器 |
|  | 四、开标、评标 |
| 25 | 开标时间及地点： - 开标时间：2024年*月*日北京时间09：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。 |
| 25.1 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 25.2 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后6分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 25.3 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 27 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 28 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 29 | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：由采购人确定。 |
| 30 | 确定中标人后，通过“苏采云”系统以数据电文形式向未中标人发出中标结果通知书或通过其他必要的方式以其他形式告知未中标人其评审结果。 |
| 31.1 | 在公告中标结果的同时，依法必须进行招标的项目中标结果在“苏采云”系统进行公示和公布。 |
| 31.2 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 31.3 | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 32. | 1、供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人、采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑函格式详见附件二。 质疑接收人：潘女士 联系电话：0523-83388231 地址：兴化市创业路113号 |
| 其他 | - 请投标人仔细阅读本采购文件，其中带“★”标记的条款为实质性要求和条件，投标人须对带“★”标记的条款作出实质性响应，如有负偏离则为无效投标。 - 带“▲”标记的为重要技术参数，需提供采购需求中要求出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件作为评分依据 ；未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。 - 投标人应确保投标文件中提供的相关性能参数的证明材料扫描件清晰可见，以便评委评判，如投标人提供的相关性能参数的证明材料扫描件模糊不清无法辨识，相关风险由投标人承担。 - 本项目需求中的技术参数或功能要求并非是详尽无遗的，无论是否提及，投标人均应提供所有采购文件没有要求但投标人认为完成本项目必须的附件或服务，并应在投标明细表中一一列明。投标文件中响应的技术参数（功能）指标必须确保真实。 - 本次采购的所有产品为消防专职队训练、救援及比赛所用，同时也为保障消防救援人员安全，故对于产品质量和标准要求较高；部分参数虽然高于国家标准，但经过前期市场调研，至少有三个以上不同品牌能够满足相关技术性能参数要求。 - 本项目共2个分包，投标人可对1个或2个分包进行选择性投标，也可以同时投标，评审时以包为单位进行独立评审，投标人可中多包。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件一

招标代理服务收费标准

代理服务费由中标人（成交供应商）支付，《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”（苏招协【2022】002号）收费标准

| 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50万元以下（含50万元） | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 50万元-400万元（含400万元） | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% | 0.9% | 0.8% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 5000万元-l亿元（含1亿元） | 0.25% | 0.15% | 0.2% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

附件二

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。

- 第四章评标标准

1、本项目评标采用综合评分法（总分100分），由评标委员会根据评分办法规定的各项因素综合评定打分，按照最终得分由高到低的顺序排列。最终得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定排名顺序。

2、采购人确定最终得分最高且排名第一的供应商为中标供应商。

3、评标时,评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的标书进行评价打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

4、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

5、评分因素及分值范围

（1）价格分(30分)

价格评分在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（2）商务技术分（70分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。

每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

6、本项目共2个分包，投标人可对1个或2个分包进行选择性投标，也可以同时投标，评审时以包为单位进行独立评审，投标人可中多包。

| 项目 | 评 分 依 据 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 (0-30分) | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（分值计算结果保留两位小数） |  |
| 认证证书（0-3分） | 投标供应商具有有效期内的经国家认监委备案的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最高得3分。 注：须提供证书扫描件及国家认监委平台查询截图加盖公章，否则不得分。 |  |
| 业绩 （0-2分） | 投标供应商提供自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类项目供货业绩的，有1个得1分，最高得2分。(提供中标（成交）通知书原件扫描件和合同的原件扫描件，未提供不得分） |  |
| 质保及售后服务因素 （0-5分） | 售后服务响应能力 （0-2分） | 供应商根据本项目售后服务要求，能满足一般问题3小时内电话支持，重点、难点问题1天内解决的技术支持响应条件，得2分。（提供满足服务响应能力条件资料加盖公章，未提供或不满足的不得分） |
|  | 售后服务方案 （0-3分） | 供应商根据本项目需求售后服务方案，方案要素齐全、内容完善、人员配置合理，包含：售后服务方案、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等；方案完整，架构完善，科学合理，有针对性的得3分；方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容欠缺较多得1分；不符合采购需求或未提供的不得分。 |
| 技术评议（0-48分） | 严格按照招标文件中设备参数对投标产品逐项评定，完全响应招标文件参数要求的得48分。带▲号的为重要技术参数每有一项负偏离（经评标委员会认定的）扣0.5分，扣完为止。 技术参数中标“★”项参数为实质性要求和条件，如有负偏离则为无效投标。 注：标“▲”的为重要技术参数，需提供采购需求中要求出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件作为评分依据 。 |  |
| 实施方案 （0-12分） | 项目实施供货方案 （0-3分） | 根据供应商提供的整体化的实施供货方案，由评标委员会进行评审。方案完整，架构完善，科学合理，有针对性得3分；方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容欠缺较多得1分；不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 质量保证措施 （0-3分） | 根据供应商提供的质量保证措施方案，由评标委员会进行评审。方案完整，架构完善，科学合理，有针对性得3分；方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容欠缺较多得1分；不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 项目验收方案（0-3分） | 供应商应制订项目验收方案，包括产品进场验收、产品调试验收、项目最终验收，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。方案完整，架构完善，科学合理，有针对性得3分；方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容欠缺较多得1分；不符合采购需求或未提供的不得分。 |
|  | 培训方案 （0-3分） | 提供产品操作及使用技术培训方案，培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握：方案完整，架构完善，科学合理，有针对性得3分；方案完整程度一般，架构不够完善，缺乏科学性，内容欠缺较多得1分；不符合采购需求或未提供的不得分。 |

声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（三）残疾人福利单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第五章 拟签订的合同文本

政府采购合同

政府采购合同（参考）

采购单位（全称）：                              （以下简称甲方）

供 应 商（全称）：                              （以下简称乙方）

依照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          号                项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同价款、清单、交货安装时间、地点

1、合同价款：

2、供货清单：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 规格 参数 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总报价(大写人民币): ￥: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可另附清单

3、交货安装时间、地点

（1）采购合同签订后     天内全部交付并安装调试完毕。

（2）交货地点：                      。

二、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现响应文件承诺条款。

乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

三、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

四、验收

1、在货物进场并安装调试后    日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切责任。

2、根据《兴化市政府采购合同签订和履约验收操作指引》（兴财购[2023]4号）有关验收规定，本项目甲方采用自行验收方式（  ）；联合验收方式（  ）。

五、付款方式

1、签订合同    日后，甲方支付合同价的       %。

2、货物安装调试完成并经验收合格后，付至合同价的     %。

3、从验收合格之日起，货物正常使用    月后，且无质量及售后服务问题，一次性无息付清合同余款。

甲方应当按照本合同约定及时向乙方支付合同价款。验收单与合同、发票是申请支付政府采购项目资金的必备资料。

六、售后服务

1、验收通过之日起对设备免费保修    年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

2、技术支持响应时间。一般问题    小时内电话支持，难点、重点问题    天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

七、违约条款

甲、乙双方的任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力因素不能履约，应及时向对方通报，在取得有关主管部门证明以后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

（一）、甲方违约责任

1、在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的    %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天    %支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

（二）、乙方违约责任

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的    %支付违约金; 延期超过    日，甲方有权强制解除合同，履约保证金不予退还。

2、乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量等不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

5、如乙方有欺诈行为或隐瞒自身违规问题，甲方有权中止合同，并保留依照相关法律、法规追究其法律责任的权利。

八、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括但不限于律师费等。

九、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方、见证方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件文件和招标响应文件的实质性内容。

十、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及乙方在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十一、本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，采购代理机构、兴化市财政局各一份。

十二、本合同一切未尽事宜，按中华人民共和国民法典有关规定执行；无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

买方(甲方) 公章：                          卖方(乙方) 公章：

法定代表人签名：				                法定代表人签名:

见证方（公章）：

项目负责人签名：

年   月   日

- 第六章 采购需求

1、项目名称：兴化市第三消防站器材装备，本次采购范围包括货物的供应、运输、安装、调试人员培训及售后服务等。

2、本项目采购预算金额：包一135.9万元；包二164.1万元；投标报价高于采购预算金额（各分包预算金额）的，将被判定为无效投标文件。

3、本项目核心产品：包一：65水带、液压破拆工具组  包二：消防员灭火防护服、正压式消防空气呼吸器

4、本项目不接受进口产品。

5、采购技术要求（对不允许偏离的实质性要求和条件，以“★”方式提示；重要技术参数，以“▲”方式提示。）

- 项目需求：

- 采购清单及技术要求：

（1）包一：侦检、警戒、破拆、救生、堵漏类及其他器材装备

| 序号 | 名称 | 器材名称 | 性能参数 | 数量（件/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侦检 | 有毒气体探测仪 | 一、基本描述 1、结构组成：探头，LED显示屏，电池 2、主要应用场景：消防员进入灾害现场探测使用 二、标准规范及检验报告 ★3、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、外观：涂镀层良好；显示清晰完整；调节器工作正常。 5、报警功能：浓度达到报警设定值后，仪器应有声或光报警指示。 6、示值误差（%FS）：±5 7、重复性（%）：≤2 8、响应时间（s）：≤60 9、零点漂移（%FS）：±5 10、量程漂移（%FS）：±5 11、非被测组分干扰误差（不包括水蒸气）（%FS）：±2 12、水蒸气干扰误差（%FS）：±5 13、电源电压适应性（%FS）（仪器显示低电压提示时的示值误差）：±5 14、报警音量（dB）：≥95 | 1 |
| 2 |  | 可燃气体检测仪 | 一、基本描述 1、结构组成：探头，LED显示屏，电池 2、主要应用场景：消防员进入灾害现场探测使用 二、标准规范及检验报告 ★3、提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、配置智能传感器，抗中毒，高稳定性可靠性，量程0-100%LEL 5、可迅速探测到环境中多种可燃气泄露警告，标准响应时间和清零时间少于 15 秒， ▲6、连续工作时间大于20小时，重量小于250克 7、提供声、光、震动三重报警。仪表带有蓝牙功能，可与安卓智能设备通过APP软件连接通过安卓智能设备可以接收实时气体检测读数、自动发送报警信息和远程接收报警信息。 四、非检验报告内参数 8、使用寿命≥4 年，具有传感器寿命到期提示功能，仪表外壳防护等级≥IP68 9、屏幕：中文显示 10、附件：检测仪标定配件 | 1 |
| 3 |  | 消防用红外热像仪 | 一、基本描述 1、结构组成：LED屏，电池，探测头 2、主要应用场景：在灭火救援现场侦察火源或被困人员 二、标准规范及检验报告 ★3、符合标准要求：XF/T635-2006（2023）《消防用红外热像仪》并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、采样帧速率：≥25/s 5、工作波段：8µm~14µm 6、功能要求：显示功能：在红外方式下，具有白热黑热、伪彩色三种显示模式，具有温度测量值、电池耗量比例显示功能；图像冻结功能：图像存储功能： d ）图像降噪功能； e ）真实还原所摄热像功能； f ）操作提示功能：具备中文操作菜单或提示功能；修正功能：输入目标距离、目标发射率、环境温度、相对湿度后，自动计算修正大气透过率和目标表面发射率对测量结果的影响。 7、外观：主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆，壳体应清洁无污迹。装饰件文字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰。 8、质量：≤3kg（包括电池）。 9、空间分辨力：检测型热像仪的空间分辨力≤2.5mrad 。 10、噪声等效温差：环境温度在23℃±5℃，焦距50mm, F 数为1时，NETD ≤0.2K。 ▲11、测温范围：热像仪的测温范围应在≤﹣20℃、≥500℃。 12、误差：检测型热像仪≤±2℃或测量值的±2%。 13、温度漂移：不应大于2℃或黑体设定温度的2%。 14、连续稳定工作时间：连续稳定工作时间≥2h。 15、抗跌落性能：以三个方向（ X / Y / Z ）从1m高度各自由跌落到硬质地面一次后，功能应符合6.2的规定。 ▲16、外壳防护：检测型热像仪外壳防护等级≥IP67。 四、非检验报告内参数 17、带有不小于2小时回放存储功能 | 1 |
| 4 |  | 漏电检测仪 | 基本描述 1、结构组成：由显示单元、温度采集单元、剩余电流互感器和测温传感器组成 2、主要应用场景：设备用于消防救援现场进行漏电探测使用 二、标准规范及检验报告 ★4、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4.当探测仪使用高灵敏度档探测时，距离 220V 交流电 1m 处能探测到电源并发出声光报警 5.当探测仪使用低灵敏度档探测时，距离 220V 交流电 10m 处能探测到电源并发出声光报警 6.当探测仪使用聚焦探测时，距离 220V 交流电 10m 处能探测到电源并发出声光报警 7.隔空探测 120V/50Hz 的交流电时，探測仪能发出声光报警信息。 8.隔空探测 220V/50HM的交流电时，探测仪能发出声光报警信息 9.隔空探测 5kV/50Hz 的交流电时，探测仪能发出声光报警信息。 10.高温测试；温度50℃，持续时间2小时，试验后，功能正常 11.低温试验：温度-30℃持续时间2小时，试验后，功能正常 12.绝缘性能,在正常条件下，探测仪电源正负极与红色手柄外壳之问的绝緣电阻550MΩ 13.跌落高度：50cm，跌落方向：X、Y、Z三轴线方向，每轴向跌落次数：1 试验后，无机械损伤，功能正常。 14.报警声强100.9(2CM) | 1 |
| 5 |  | 激光测距仪 | 基本描述 1、结构组成：速算芯片，干扰镜片，锂电池，电子水平传感器等 2、主要应用场景：在救援现场广泛用于地形测量，可以测量距离，计算面积和体积，储存量值，测量倾斜等 ★提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 - 检验报告内参数 3、测距范围 0-1000M 4、测距精度 ±0.3M(400M以内) 超过400米分辨率是0.1 ▲5、测速范围 18-300Km/h 6、测角功能 ±1° 7、激光类型 905nm 8、望远镜倍率 6X 9、望远镜目镜孔径 16mm 10、望远镜物镜孔径 22mm 11、出瞳直径 3.5mm 12、视场角 7.5° 13、激光安全等级 IEC 60825-1 14、电池型号 CR2-3V 15、产品质量 178g(含电池重量) 16、产品尺寸 ≤130mmx80mmx50mm 17、产品防水 ≥ IP65 18、工作温度 -15℃~90℃ | 1 |
| 6 |  | 测温仪 | 基本描述 1、结构组成：由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成 2、主要应用场景：在救援现场中能够在远程测定被测物体表面温度。 二、标准规范及检验报告 3、标准规范：符合GB/T 2423.22-2012(IEC 60068-2-14.2009)标准要求 ★4、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲5、测量温度范围：最低探测温度不得高于-40摄氏度、最高探测温度不得低于600摄氏度。 6、响应时间：500msec,95%响应。 7、响应波长：5um-14um 8、发射率：0.1-1可调 9、环境工作温度：0摄氏度至40摄氏度 10、相对湿度：10%RH-90%RH不冷凝 11、保存温度：-20摄氏度至60摄氏度 12、电源：1.5V 13、工作时间：≥12小时 14、物距比：12比1 15、激光定位：9点（圆周8点），可设置开闭 16、自动光机小于等于7秒，°C和°F可自由切换。 | 1 |
| 7 | 警戒 | 各类警示牌 | 1、用于危险场所或环境警示。 2、规格分三角形状，金属制成，边长400mm，表面红、黑、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光漆，与标志杆配套使用。 3、质量：3300g（5种） | 3 |
| 8 |  | 闪光警示灯 | 1、用于道路或特定场所警示。有三个调节档位，光线暗时自动闪光。有频闪型、光线暗时自动闪亮，频闪型透烟雾性强。 | 3 |
| 9 |  | 隔离警示带 | 1、用于灾害或事故现场的警戒。为卷状，塑料加工而成。长度100m，宽4cm,不反光，可反复使用。 | 50 |
| 10 | 破拆 | 液压破拆工具组（核心产品） | - 基本描述 1、结构组成：液压机动泵，液压手动泵，剪切钳，扩张器，顶杆，液压软管等组成 2、主要应用场景：用于发生事故时，剪断门框、汽车框架结构或非金属结构，以救援被夹持或被锁于危险环境中的受害者 二、标准规范及检验报告 ★3、标准规范：符合GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具组通用技术条件》标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、液压机动泵 外观：机动泵的金属件表面应进行防腐蚀处理，铸造件表面应光滑，无砂眼、气孔等缺陷。 ▲（1）基本参数：工作压力：≥72Mpa；质量：≤26kg；最大功率：≥3.1kW；低压流量：≥2.7 L/min；高压流量：≥0.7 L/min；双倍流量模式下，低压流量：≥5.5L/min；双倍流量模式下，高压流量：≥1.3 L/min；高低压转换压力：5-10MPa； ▲（2）性能要求：动作性能：机动泵与水平成30°的倾斜面上能正常工作，无异常现象。 （3）安全阀：机动泵装有安全溢流阀，该阀的调定压力是泵的额定工作压力的1.1倍。 （4）机动泵抗翻转性能：机动泵分别朝四个方向进行翻转，扶正后均应能在60s内启动并运行至额定工况。 （5）机动泵抗滑移性能：滑移距离＜300mm 汽油机：机动泵使用的汽油机符合JB／T5135的要求。 （6）其他要求：破拆工具使用的液压软管符合相关标准，长度为10米（2套），可带压拔插，破拆工具使用的快速接口带有防尘装置。 5、液压手动泵 外观：手动泵的金属件表面应进行防腐蚀处理，铸造件表面应光滑，无砂眼、气孔等缺陷。 ▲（1）基本参数：工作压力：≥72Mpa；质量：≤10kg；高压流量：≥1.5ml／次；低压流量：≥30 ml／次；高低压转换压力：5-10 Mpa手柄力：≤300N ▲（2）性能要求：动作性能：手动泵与水平成30°的倾斜面上能正常工作，无异常现象。 （3）安全阀：手动泵装有安全溢流阀，该阀的调定压力是泵的额定工作压力的1.1倍。 （4）高低温性能：破拆工具经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象。 （5）可靠性：手动泵从启动到达到额定工况连续动作各100次，动作正常，无异常现象，无泄漏。对动力源的控制阀进行6000次循环开闭测试，测试后在额定工作压力下运行一分钟内，压力波动值不超过设备额定工作压力的±5％。 6、液压扩张器 外观：破拆工具的外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理。 ▲（1）基本参数：质量：≤20kg；扩张距离：≥600mm；扩张力：≥45kN （2）强度：破拆工具经1.5倍额定工作压力的强度试验后，不应出现液压油持续性泄漏、可见的永久变形、断裂或机械损坏现象 （3）高低温性能：破拆工具经高温55℃和低温高低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象。 （4）性能要求：抗偏心力性能：扩张器经抗偏心力试验后，不应出现液压油持续性泄漏、可见的永久变形、断裂或机械损坏现象。 （5）抗滑移性能：扩张器在抗滑移试验时，不应出现滑移弹出现象。 （6）振动性能：扩张器经振动试验（振动频率40HZ，振幅1mm的垂直振动，持续60min）动作正常，无异常现象。 （7）自锁性能：扩张器在动作过程中，若出现动力供应中断，应具有自锁性能，其最大位移量＜2mm。 （8）手控换向阀性能：破拆工具的手动换向阀应具有自动回复中位的功能。在动作过程中，在手控换向阀回到中位时，破拆工具应在2s内停止动作，再次动作时，破拆工具不应出现反向动作。 （9）密封性能：扩张器最大位移＜2mm。 - 其它：配置液压扩张器牵引锁链。 7、液压剪切器 外观：破拆工具的外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理。 （1）质量：≤15kg；开口距离：≥220mm；剪切力：≥650kN；剪切能力：≥φ28mm圆钢，≥10mm 钢板 （2）强度：破拆工具经1.5倍额定工作压力的强度，不应出现液压油持续性泄漏、可见的永久变形、断裂或机械损坏现象 （3）高低温性能：破工具经高温55℃和低温-30℃，动作正常，无异常现象。 （4）手控换向阀性能：破拆工具的手动换向阀应具有自动回复中位的功能。在动作过程中，在手控换向阀回到中位时，破拆工具应在2s内停止动作，再次动作时，破拆工具不应出现反向动作。 8、液压剪扩器 外观：破拆工具的外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理。 ▲（1）基本参数：质量：≤15kg；扩张距离：≥300mm；扩张力：≥30kN 剪切能力：≥φ22mm圆钢≥8mm钢板 （2）强度：破拆工具经1.5倍额定工作压力的强度，不应出现液压油持续性泄漏、可见的永久变形、断裂或机械损坏现象。 （3）高低温性能：破拆工具经高温55℃和低温-30℃的，动作正常，无异常现象。 （4）抗偏心性能：剪扩器经抗偏心力，不应出现液压油持续性泄漏、可见的永久变形、断裂或机械损坏现象。 （5）自锁性能：剪扩器在动作过程中，若出现动力供应中断，应具有自锁性能，其最大位移量＜2mm。 （6）手控换向阀性能：破拆工具的手动换向阀应具有自动回复中位的功能。在动作过程中，在手控换向阀回到中位时，破拆工具应在2s内停止动作，再次动作时，破拆工具不应出现反向动作。 （7）密封性能：经密封试验后，剪扩器最大位移＜2mm。 9、液压撑顶器 外观：破拆工具的外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属表面进行防锈处理。 ▲（1）基本参数：质量：≤20kg；撑顶长度：≥450mm；撑顶力：≥60kN （2）性能要求：强度：破拆工具经1.5倍额定工作压力的强度试验后，不应出现液压油持续性泄漏、可见的永久变形、断裂或机械损坏现象。 （3）高低温性能：破拆工具经高温55℃和低温-30℃的试验后，动作正常，无异常现象。 （4）抗偏心力性能：撑顶器经抗偏心力试验后，不应出现液压油持续性泄漏、可见的永久变形、断裂或机械损坏现象。 （5）自锁性能：撑顶器在动作过程中，若出现动力供应中断，应具有自锁性能，其最大位移量＜1mm。 （6）手控换向阀性能：破拆工具的手动换向阀应具有自动回复中位的功能。在动作过程中，在手控换向阀回到中位时，破拆工具应在2s内停止动作，再次动作时，破拆工具不应出现反向动作。 （7）密封性能：经密封试验后，扩张器最大位移＜1mm。 | 1 |
| 11 |  | 机动链锯 | 基本描述 1、结构组成：主要由发动机、把手、传动机构、链锯切割机构成。发动机为单缸二冲程风冷式高速汽油机。 2、主要应用场景：主要用于消防员在灭火救援现场切割竹、木质等非金属材料阻拦物。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、外观:破拆机具应标志清晰、内容正确，并有安全警示标识，外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件表面应进行防腐蚀处理。 5、发动机形式:应为风冷二冲程(单缸汽油机) ▲6、基本参数: 最大的切割直径≥500mm 、 额定输出功率≥4KW 、 发动机排量≥60cc 、 燃油箱容积≥550ml 、机油箱容积≥250ml 、 整机净重≤8kg 7、链锯润滑方式:应为自动泵油 ▲8、启动试验：低温启动;将拆破机具放置在-25℃~-20℃的环境中24h，届时取出后立刻进行低温启动试验，用精度≥±0.5s的秒表测量从开始启动到破拆机具正常运营的时间≤30s。 常温启动:常温下，用精度≥±0.5s的秒表测量从开始启动到破拆机具正常运转的时间≤30s ▲9、连续工作：充装额定量的燃油，启动破拆机具使其正常工作，用精度不低于（±）2s的计时器具测量从启动至燃油耗尽为止的时间≥1200s。 10、启动破拆机具使其正常工作，连续运行3h，运行过程中，每隔0.5h用精度不低于-2℃的非接触式温度计测量集体及手柄表面的温度，取最大值。 11、噪音:应＜100dB(A) 12、破拆性能:切割深度≥100mm、 切割速度: 木材≥500cm²/min 13、排气孔：破拆机具排气孔的排气射流方向不应喷射到操作者。 14、连续工作性能:燃油型破拆机具的一次额定燃油充装量，应能保证连续正常工作时间≥20 min。 破拆机具的连续正常工作时间(除加油时间外)应≥3h其机体及手柄表面的温度应≤70℃。 15、标志: 铭牌字体应清晰并包含:产品名称、型号规格；油箱容量、冷却液容量(适用时)；汽油机油、冷却液(适用时)名称或代号；危险警示;制造商名称或商标；制造商地址和电话；生产日期或批号;产品标准编号。 | 2 |
| 12 |  | 无齿锯 | - 基本描述 1、结构组成：化油器、启动绳索、减震系统、空气过滤系统、密封传动系统等。 2、主要应用场景：主要用于切割钢、合金钢和其它硬金属及混凝土结构 。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、外观：破拆机具应标志清晰、内容正确，并有安全警示标识，外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件表面应进行防腐蚀处理。 5、结构要求 破拆机具应结构合理，操作简便、灵活。 破拆机具操持结构应设计合理，单手抓住前端负重手柄应是整机的重心点；人工操作前端握持手柄和后端开关手柄的间距应为350mm-400mm。破拆机具所配的汽油机和汽油机油应分别符合JB/T 5135.1和GB 11121的要求。 6、整备质量：≤25 kg。 ▲7、破拆性能：切割深度≥100mm，切割速度：钢筋≥10cm²/min，混凝土≥100cm²/min，木材≥100cm²/min 8、低温启动要求：破拆机具应具有良好的低温启动性能，在-25C°-20C°的环境中其低温启动时间应≤30s。 9、安全防护要求 噪声：破拆机具空载最高转速时的噪声应≤105dB。 排气孔： 破拆机具排气孔的排气射流方向不应喷射到操作者。 防护罩：破拆机具的锯片应设置防护罩，防护罩应具有防止在正常工作时碎屑直接溅落于人身和机身的功能。防护置上应标有锯片旋转方向标志。 10、连续工作性能：:燃油型破拆机具的一次额定燃油充装量，应能保证连续正常工作时间≥20 min。 破拆机具的连续正常工作时间(除加油时间外)应≥3h，其机体及手柄表面的温度应≤70℃。 11、标志：铭牌字体应清晰并包含:产品名称、型号规格；油箱容量、冷却液容量(适用时)；汽油机油、冷却液(适用时)名称或代号；危险警示；制造商名称或商标:制造商地址和电话；生产日期或批号；产品标准编号。 四、非检验报告内参数 12、功率：≥5.8kw 13、排量：≥119CC | 2 |
| 13 |  | 多功能挠钩 | 一、基本描述 1.多功能挠钩有多种工具组合而成； 2.具有标高仪、登高钩、探路棒等功能，可根据需要拆卸长短； 3.4 根绝缘杆相联可作简易担架。 二、标准规范及检验报告 ★4、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数。 5.工兵铲：用于清理灾害现场的杂物。 6.铜制消防榔头：可击碎灾害现场的窗户玻璃，可作为无火花工具使用。 7.消防爪耙：用于清理灾害现场的杂物。 8.消防锯：锯断、劈断一些4米以下高度的易坠落物、易坍塌物和构件。 9.撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出。 10.消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。 11.攀高钩：攀爬、登高用。 12.单头挠钩：破拆4米以下吊顶、钩拉电线等。 13.双头挠钩：破拆4米以下吊顶、钩拉电线等。 14.消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况，可以先劈开一条缝再撬。也可敲碎4米以下的着火建筑的窗户玻璃。 ▲15-17.短拉杆、普通接杆、多用接杆（带刻度和水平仪）：单杆长两米，通过组合连接，可以在现场迅速的量水平距离、标高、测坑或涵洞深度，便于操作人员作出科学决策和救援行动；也可以作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具，使用两根2米长的挠杆，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架。 | 2 |
| 14 |  | 绝缘剪断钳 | 1、用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。刀头碳钢锻压，整体热处理，刃口高频感应淬火，连臂一侧螺栓调节间隙 2、剪切硬度≥HRC30。 3、可剪断直径16mm以下电线、钢筋（普通圆钢）等，绝缘操作。 4、剪刃口硬度HRC55-60；剪柄耐电压≥5000V。 | 2 |
| 15 |  | 开锁装置 | 根据国内各种型号门锁以及各种型号锁芯，选用Cr13马氏体不锈钢材料制造专用工具，在不损坏防盗门整体结构用于拆卸门锁面板及锁芯，携带方便操作简单快速，可实现12-45 秒时间内拆卸面板扭断锁芯将防盗门打开，开启90%以上的家用防盗门，搭配辅助工具可以实现开启98%以上的防盗门； 拆锁夹设计及配置：夹口设计剪叉式C型咬合口（可拆卸面板、拆卸锁芯），内侧设计凹型（拆卸面板起到防滑作用），咬合口处经特殊表面热处理，硬度值不低于45，保证足够强度。连接处采用不锈钢铆钉压铆工艺（非普通螺丝螺帽连接，确保剪口灵活且牢靠）手柄设计两个U型口（一个为固定型、U型口用于拆卸、全铜锁芯、带钢梁锁芯、全钢锁芯）另一个U型口设计（快拆式螺丝刀、U型口用于拆卸全铜锁芯、螺丝刀头部用于多角度拨动锁体）螺丝刀前端设计8mm平口型，用于转动带钢梁锁芯。手柄尾端处有凸起滚花防滑工艺，保证工作时发力可靠稳固。 配置：电动扳手、手动扳手、宝塔钻头、强开磨具（十字、C级、王力、安防、锁芯强开磨具）、工具箱。 充电式电动扳手： 1、夹头类型：1/2”方头 2、空载转速≥0-2600/2900转/分钟 3、冲击频率≥0-3300/3800次/分钟 4、最大扭矩≥360NM 5、电池容量≥2.0Ah 6、充电时间≤70min 7、重量≤71.7kg 8、电池包数量：1 9、工具箱尺寸≤558*261*100mm、重量≤7kg | 2 |
| 16 | 救生 | 救生缓降器 | - 基本描述 1、结构组成：调速器、钢丝绳索、安全钩、安全带、固定绳索。 2、主要应用场景：用于高空被困人员逃生使用。 二、符合的标准/检验报告： ★1、产品应符合GB21976.2-2012 《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》 标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲1、外观质量：缓降器各部件应无变形、损伤等异常现象，金属面的外表面应光滑，无锈蚀、斑点、毛刺并进行防腐处理，绳索端头应采用保护物包扎。 ▲2、下降绳索：钢丝绳索应采用航空用钢丝绳，直径≥3mm，材质应符合YB/T5197的要求。有芯绳索的绳芯应采用航空用钢丝绳，直径应≥3mm，材质应符合YB/T5197的要求，外层材质应为棉纱或合成纤维。全绳应结构一致，编织紧密，粗细均匀并无扭曲现象。 ▲3、安全带：安全带材质应为棉纱或合成纤维材料。带宽40mm-80mm，带厚1mm-3mm，带长1000mm-1800mm。并带有具有能按使用者胸围大小调整长度的扣环。 4、安全钩：应由金属制成并设有防止误开启的保险装置，保险装置应锁止可靠。 5、绳索卷盘：应由橡胶、塑料等非金属材料制成，且无尖锐的棱角和凸起。 6、整机强度：在缓降器使用状态对其施加拉伸负荷，试验后绳索、调速器等受力部件应无明显的变形、破损、脱卸等异常现象。 ▲7、安全带及金属连接件强度：安全带及金属连接件经强度试验后，安全带的织带、扣环及金属连接件均不得发生破断现象。 8、安全钩强度：在安全钩使用状态对齐施加拉伸负荷，试验后安全钩钩体及保险装置不得发生明显变形、断裂、脱落等异常现象。 ▲9：绳索强度：在绳索使用状态对其施加拉伸负荷，试验后，不得发生明显变形断裂现象。有芯绳索且不得发生外层与绳芯脱离现象。 10、不同负荷的下降速度（m/s）：最小负荷（343±5N）、标准负荷（687±5N）、最大负荷（981±5N）：0.16-1.50（m/s）。 11、重复下降速度：对缓降器施加标准负荷连续进行20次下降试验，其每次下降速度相对于20次平均下降速度的偏差≤±20% 12、绳索浸泡后的下降速度（m/s）：经清水浸泡后进行标准负荷下降速度试验，其下降速度均应在0.16m/s-1.50m/s之间。 13、经低温处理后的下降速度（m/s）：对缓降器施加标准负荷，进行两次下降试验，其下降速度均应在0.16m/s-1.50m/s之间。 14、经高温处理后的下降速度（m/s）：对缓降器施加标准负荷，进行两次下降试验，其下降速度均应在0.16m/s-1.50m/s之间。 ▲15、抗跌落性能：缓降器经坠落实验后，调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件应无断裂、破损等异常现象。进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s-1.50m/s。 ▲16、抗冲击性能：缓降器经冲击试验后，调速器、安全钩、安全带、绳索等部件应无明显变形、破损等异常现象。进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s-1.50m/s。 ▲17、可靠性： 连续100次下降试验：在试验中调速器、安全钩、紧固件、绳索应无变形、破损等异常现象。 连续100次下降试验后不同负荷下降速度（m/s）：最小负荷（343±5N）、标准负荷（687±5N）、最大负荷（981±5N）：0.16m/s-1.50m/s。 18、耐腐蚀性能：缓降器经盐雾试验后，其金属部件应无明显的腐蚀现象。进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16m/s-1.50m/s。 19、标志：每具产品应附有铭牌，标明以下内容：产品名称、型号、执行标准代号、配置高度、负荷范围、生产厂名、商标、生产日期或出厂编号、安全警示（包括“不得注油”字样）。包装箱上应标明以下内容：产品名称、型号、生产厂名称、商标、厂址、生产日期或出厂编号、产品数量、包装箱外形尺寸（长×宽×高（单位为cm））、标有“防止油污”和“防潮”等标志，标志应符合GB/T191的规定。 四、非检验报告内参数：符合部局统型要求 1、安全带材质为棉纱或合成纤维。 | 4 |
| 17 |  | 气动起重气垫 | 一、基本描述 1、结构组件：气垫、供气导管、减压阀、泄压阀。 2、主要应用场景：用于开拓救生通道或狭小空间救援。 二、标准规范及检验报告 ▲3、提供（3种尺寸气垫）第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告中可体现的参数 4.安全系数≥4：1； 5.内置安全泄气阀设计，防止过度充气； ▲6.最小插入高度≤1cm； 7.气垫内部不含钢丝设计，可横向或竖向折叠放置救援,也可两块串联叠加救援； 8.气垫为柔软设计，可弯曲适应不规则缝隙进行救援； 9.气垫具备拉绳孔设计，方便收取； 10.气垫为长方形设计，可插入更大的深度；平衡受力点 ▲11.工作压力≤3巴； ▲12.充气方式：手动气筒、脚泵、电动充气泵、气瓶等； 13.套装含有3种尺寸气垫，起重能力≥1.5/3.4/5吨； 14.起重高度≥14cm； 15.气垫尺寸≥24*36cm/24*62cm/24*92cm； 16.气垫重量≤0.6/0.9/1.3kg； 17.脚踏充气泵：双级大压力设计，精准压力表设计，最大充气压力≥10巴； 18.防护垫：采用高强度橡胶材料，耐腐蚀.耐高温.防刺穿设计； ▲19.充气管：长度≥5米，耐压≥1.5MPa； 20.截流阀：双向带球阀开关设计，可随意调节气流量大小； 21.工具箱：顶端双开口设计，可手提.可背负，尺寸≤30*50*30CM； ▲22.套装包含：起重气垫3块，防护垫2块，5米充气管1条，带开关节流阀3个，充气转换接口1个，脚踏充气泵1个，工具箱一个。 | 1 |
| 18 |  | 多功能担架 | 用于消防紧急救援，特别是深井及狭窄空间救助、高空救助、地面救助和化学事故现场救助等。 1、由特殊复合材料制成。 2、净重≤5.2kg。 3、承重≥120kg。 4、耐温-20～+45℃。 | 2 |
| 19 |  | 救援支架 | 一、基本描述 1、结构组成：三角支架、手动绞盘、绳索。 2、主要应用场景：用于高台、悬崖及井下等事故现场救援。 二、标准规范及检验报告： ★3、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告中可体现的参数 4、外观：表面光滑无毛刺，金属表面做防锈处理。 ▲5、并拢长度：1600±10（mm）。 ▲6、工作状态最大高度：2350±10（mm）。 7、钢丝绳长度：≥30000（mm）。 8、钢丝绳直径：4.0±0.1（mm）。 9、质量：≤35（kg）包含绞盘及附件。 10、手动绞盘额定提升重量：≥1600（N）。 11、手摇力：≤500（N）。 12、手动绞盘强度：5000N负荷，持续30s，手动绞盘完好无损，额定负重荷载下仍能正常工作。 13、三角支架强度：8000N负荷，持续30s，各部件完好无损，额定负重荷载下仍能正常工作。 14、可靠性：经可靠性试验后，三脚架应收缩灵活、连接可靠，手动绞盘摇动时不应有卡阻现象。 四、非检验报告内参数： 15、三脚架顶部配置3个滑轮固定点（三组滑轮） | 1 |
| 20 |  | 救生照明线 | 一、基本描述 1、结构组成：配电箱，照明线体，照明线转盘。 2、主要应用场景：用于浓烟、黑暗环境中人员标注行进路线，便于撤退使用。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲4、发光亮度≥10cd/㎡。 ▲5、闪烁频率1~2Hz； 6、质量≤15KG； 7、导向功能；照明线应具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m应有一个清晰可见的方向标志。 8、绝缘电阻≥50MΩ； 9、耐压强度：由交流电源供电的照明线，外部带电端子与配电箱外壳间应能经受1500V±100V的耐压强度试验，试验时应无击穿、闪络现象。 10、抗拉性能：照明线线体应能承受不小于300N的拉力。试验后，线体及发光源应无损坏，照明线应能正常工作。 11、抗压性能：照明线进行抗压试验后，线体及发光源应无损坏，照明线应能正常工作。 12、防水性能：照明线进行防水实验后，应能正常工作。 13、最高表面温度：≤60℃； 四、非检验报告内参数 线长度≥100m | 4 |
| 21 |  | 医药急救箱 | 用于现场紧急救护，盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 包括：防水创可贴10个、医用酒精棉片10片、弹性绷带1条、医用胶带1卷、烧伤敷料3块、安全别针4个、三角巾1条、无菌纱布片10片、乳胶止血带1个、高分子急救夹板1个、医用剪刀1把、消毒喷雾1瓶、医用镊子1把、烧伤膏1瓶、一次性乳胶手套2双、带单向阀的人工呼吸面罩1个、急救毯1条、急救产品说明书1本、急救手册1本。 | 2 |
| 22 | 堵漏 | 木制堵漏楔 | 用于较低压力情况下，各类空洞或裂纹产生泄漏的临时的堵漏作业。产品需经防腐、防霉、防潮处理。由方三角木楔、圆锥形木楔、子弹形木楔组成，不少于28种规格。 1、可堵泄漏介质温度范围：-50℃~100℃。 2、工作压力：≥0.4Mpa。 3、锤头材质：胶质。 | 1 |
| 23 |  | 金属堵漏套管 | 材质：外部为无火花材料，内部采用丁腈橡胶。主体规格：由十种规格的金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成。 1、封堵压力：≥1MPa；耐内压力，修复后能承受的介质压力：≥1Mpa。 2、使用环境温度：-50℃～+120℃。 3、主体材质耐久性：耐老化、耐油、耐弱酸弱碱。 | 1 |
| 24 |  | 粘贴式堵漏工具 | 1.可堵介质：液化气、石油、水、化学试剂等。 2.可堵压 力：-1.0 — +2.5MPa。快速固化堵漏只需2至10分钟。 3.产品配置：不锈钢捆扎器1把、铁胶泥≤1Kg、钢带3M、卡扣10只、内六角扳手1把、防护手套1付、玻璃布1卷、小刀1把、粘贴涂胶片2片。 4.提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。 | 1 |
| 25 |  | 注入式堵漏工具 | 用于阀门或法兰盘堵漏作业，可堵漏介质温度范围达-200—600摄氏度；承受泄漏介质压力≥20Mpa。材质：无火花、合金钢以上材料，能耐受硫酸、盐酸和各种纯碱、甲苯、苯乙烯、氯气。注胶夹具规格型号与阀门堵漏套具配套作用。 1、手动高压泵最高压力：≥70MPa。 2、全套应不少于26件，应包含：高压注胶枪：≥1把；堵漏胶（10支/盒）：≥3盒；手动高压油泵：≥1台；专用高压油管（附快速接头）：≥1根；旋塞阀：M12≥4只；角向接头：45°、90°各≥1只；注射弯头：M12：≥1只；注胶螺母：M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各≥1只；注胶螺杆：M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各≥1只；专用润滑松动喷剂：≥1罐；专用扳手：≥1把；便携式铝合金工具箱1只。 | 1 |
| 26 | 其他 | 移动式排烟机 | 一、基本描述 1、结构组成：单缸四冲程发动机、风扇、把手等组成 2、主要应用场景：用于火灾现场进行 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、在排烟机外表明显部位应设置标牌，标牌内容应正确齐全 5、基本要求 排烟机所选用的内燃机必须通过定型检验并符合相关标准的规定。排烟机选用的主要零部件应符合相关标准要求，并符合本标准的规定 6、整机质量：（kg）≤80 ▲7、风量性能：﹥15000m³/h. 8、连续运转平：排烟机进行连续运转平稳性试验，其最大自行移动距离不应超过200mm。 9、倾斜运转：排烟机进行倾斜运转试验，试验中各部件不应岀现漏油机械松动及其它危及人身安全、影响正常使用的现象。 10、连续运转性能：排烟机进行连续运转性能试验，试验中各部件不应出现漏油、机械松动及其它危及 人身安全、影响正常使用的现象。 11、安全要求：排烟机的进出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应≤8mm。 四、非检验报告内参数 12、功率：≥6.0kw 13、实际排烟量：≥15000 m³/h | 1 |
| 27 |  | 移动照明灯组 | - 基本描述 1、结构组成：电池、照明灯、升降杆等 2、主要应用场景：设备用于消防救援现场进行照明使用 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告中可体现的参数 4、箱体配备多功能控制LCD屏；可显示电池剩余电量、工作模式、照明亮度等 5、照明装置经100个工作周期可靠性试验后，照明装置应能正常工作。 6、升降高度不小于1.8m 7、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。 8、供电系统连续工作时间≥8h 9、聚泛光同时开启5m处最大初始照度≥6000lx；10m处照明亮度≥1000lx ▲10、主要技术参数：额定电压：DC21.6V 电池容量≥33Ah；光源功率≥2×50W（或者聚光+泛光：100w）；喇叭功率＞25W；重量：≤22Kg；防护等级≥IP65。 四、非检验报告内参数 11、配备4个LED灯，额定功率≥50w 12、外接电源充电时，应可以进行操作 13、灯光应具有强光，泛光等 14、音响功能，能连接手机蓝牙，播放手机的音频；具备U盘接口，能播放U盘音频20米处声音大于70db；具备音频接口可用于外接其他音频信号，将设备变为扩音设备，便于现场指挥调度，人员疏散等，具备录音功能，能录音并播放。 | 2 |
| 28 |  | 移动发电机 | ★1. 提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 2.机种：空气冷却4冲程顶置式； 3.起动系统：手动+电启动； 4.燃油箱容量：≥14.5L； 5.连续工作时间：≥10小时； 6.噪音：距离产品1m处，正常工作时，工作噪声应≤90dBA； 7.发电机额定频率：50HZ； 8.额定电压：220V、380V； 9.功率：≥5KW； 10.标准装备：大型空气滤清器、大型燃油箱、大型消音器、电压表、自动电压调节器、机油警告系统、无熔丝断路器； 11.整机尺寸：≤670×450×490mm； 12.净重：≤50KG； | 1 |
| 29 |  | 65水带（核心产品） | ★1、符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。。 2、织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编制均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 ▲3、设计工作压力≥1.6 MPa，试验压力≥2.4 MPa 爆破压力≥4.8 MPa，公称内径为 65mm，长度≥20m，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径膨胀率≤5%。单位长度质量≤300g/m。 4、快速接口，公称直径 65mm。 | 300 |
| 30 |  | 80水带 | ★1、符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 2、织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编制均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 ▲3、设计工作压力≥2.0MPa，试验压力大于等于3.0MPa，爆破压力≥6.0MPa，公称内径为80mm，长度≥20m，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径膨胀率≤5%。单位长度质量≤450g/m。 4、快速接口，公称直径 80mm。 | 150 |
| 31 |  | 40水带 | ★1、符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 2、织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编制均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠。 ▲3、设计工作压力≥2 MPa，试验压力≥2.4 MPa 爆破压力≥6 MPa，公称内径为 40mm，长度≥20m，水带编织层与衬里之间的附着强度≥40N/25mm，在设计工作压力下其轴向延伸率和直径膨胀率≤5%。单位长度质量≤400g/m。 4、快速接口，公称直径 40mm。 5、提供两套40水带内攻提篮（包括提篮、65转40分水器等） | 50 |
| 32 |  | 三分水器 | 一、基本描述 1、结构组成：分水器球阀、分水器主体管、法兰、扳手。 2、主要应用场景：分水器主要装配于水带干线上，一个分水器有一个口和两个及两个以上出水口，可以同时使用，也可以分别使用，出水口上均有阀门装置，可以随时开启和关闭，控制水流，便于调换支线配件。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GA 868-2010《分水器和集水器》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、外观要求：铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标。 5、阀门和通径：分水器出水口上应安装阀门，阀门公称通径不得小于分水器出水口的公称通径。 6、阀门开启力（N）：≤200 7、材料：铝镁合金，表面阳极氧化处理 ▲8、接口类型卡式，阀门形式球阀，规格65、80，公称压力2.5Mpa。 四、非检验报告内参数 9、80、65接口均为卡式接口 | 6 |
| 33 |  | 水幕水带 | ★1.产品符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 2.水带两头均配有65mm口径的快速接口，分别为一公一母，采用铝合金锻造，能相互牢固对接； 3.水带每隔20cm有铆钉，铆钉装订牢靠，当高压水流通过水带可以形成水幕墙起到阻挡或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽，高压情况下不会脱离； 4.标准工作压力≥1.6MPa； 5.水带长度≥20m | 18 |
| 34 |  | 大流量移动消防炮 （80单干线） | 一、基本描述 1、结构组成：水炮、炮架、遥控器、信号接收器、80mm接口 2、主要应用场景：应用于大面积火灾扑救、可独立覆盖一片区域、减少人力损失。 二、标准规范及检验报告 1、符合GB19156—2019《消防炮》标准 ★2、提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数： 3、额定工作压力：≥0.8MPa； 4、工作压力范围：0.8MPa ～0.9MPa； 5、流量（L/S)：≥50； 6、最大喷雾角度：≥120°； 7、水平回转角≥45°； 8、自摆角：≥40 °； 9、重量：≤18KG 10、俯仰角度：+ 30°～+70°； 11、射程（m）：≥60m； | 2 |
| 35 |  | 大流量移动消防炮 （65双干线） | 1、由炮体和炮座两个部分组成，稳压型炮头，立体梯形橡胶固定雾化齿。一字把手，自动排水阀。35°安全限位装置，大表盘防震压力表。手摇手轮操作俯仰角，俯仰角+35~+90°（垂直方向），炮与炮座采用快速插拔式连接，同时炮体部分可以水平方向0~245°转动。360°旋转消防接口，标配安全带，可折叠式不锈钢撑脚，碳化钨材料防滑钉，双进口设计满足大流量条件，如单使用其中一个进水口进水时，另外一个进水口将自动关闭。 2、流道内外烤红色粉末漆。 3、炮体和炮座材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质。 4、最大工作压力≥12bar5、额定流量≥4800L/min@7bar。 6、直流喷雾加装发泡管即打泡沫。 | 2 |
| 36 |  | 多功能自保水枪 | 1、枪体表面采用硬质阳极氧化处理工艺制成经久耐用，标贴采用金属激光打印标贴，抗老化。阀体采用不锈钢球阀设计，枪头和把手采用抗老化阻燃耐磨材质制成，把手复合人体力学设计把握舒服，五档可调流量调节触觉指示器：流量调节套带有突起扳钮，流量调节：旋转流量调节套，可获得115-230-360-475-冲洗五档不同流量 2、最大流量≥550L/min,最大射程≥40米，直流装喷雾只需旋转四分之一圈，进水设有杂物过滤网及水带防打结装置，水枪在喷雾工作状态下同时实现充实水柱 | 5 |
| 37 |  | 多功能消防水枪 | 基本描述 1、结构组成：接口、枪体、调节阀、开关等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援中使用。 二、标准规范及检验报告 3、★符合GB 8181-2005《消防水枪》标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲4、喷射性能：流量可从2L/S-8L/S,直流射程≥36m,喷雾角度≥120°，水量可随意控制，喷射压力≤0.7Mpa. | 9 |
| 38 |  | 直流水枪 | 一、基本描述 1、结构组成：接口、枪体、开关等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援中使用。 二、标准规范及检验报告： ★3、符合GB 8181-2005《消防水枪》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲4、基本参数：流量(L/s)：≥7.5,射程(m)：≥28,喷射压力(MPa)：≤0.7, 5、质量≤1.5KG,长度≤48cm | 15 |
| 39 |  | 消防防坠落辅助部件 | ★1. 产品符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准的要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件（轻型安全钩、通用型安全钩、下降器、抓绳器）。 2.主要包含由I类、II类、III类吊带、轻型安全钩、通用型安全钩、滑轮装置、上升器、下降器、抓绳器、通用型安全绳、手套、绳包等； 3.吊带（I类II类III类）：各一根，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成； ▲4.轻型安全钩（4个）：铝合金材质，在开口闭合状态时，长轴的破断强度≥27KN，在开口打开状态时，长轴破断强度≥7KN；短轴破断强度≥7KN； ▲5. 通用型安全钩（2个）：铝合金材质，在开口闭合状态时，长轴的破断强度为≥40KN，在开口打开状态时，长轴破断强度≥11KN；短轴破断强度≥11KN； 6.滑轮装置（1个）：不锈钢材质，适合8-13mm直径的绳索 7.上升器（ 2对）：由1对手式（左右）和1对脚式（左右）上升器组成，上升器主体采用铝合金材质，适合8-13mm直径的绳索； ▲8.下降器（1个）：铝合金材质，极限负荷：≥13KN；适合8-13mm直径的绳索； ▲9.抓绳器（1个）：铝镁合金材质，轻便、结实、耐用，适合8-13mm直径的绳索，断裂负荷：≥11KN； 10.通用型安全绳：为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。最小破断强度为≥40KN，直径≥12.5mm，长度100m； 11.手套：两双，用于攀爬，耐磨材质为羊皮、牛皮或复合材料，掌心处补强设计； 12.绳包：1个，可装100m安全绳及装备,有双肩背,可手提； | 2 |
| 40 |  | 移动供气源 | 一、基本描述 1、结构组成：气瓶推车总成、气瓶总成、高压胶管总成、气源分配器、减压器总成、压力表、压力警报器、中压长管、Y型快接、气体分流管、供气阀总成、面罩总成、辅助背带等组成。 2、主要应用场景：消防员长时间在有毒有害气体、蒸汽、粉尘、烟雾以及缺氧环境中定岗作业或小范围活动工作时进行呼吸保护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB6220-2009移动式长管呼吸器标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4.性能：高压部分：应无泄露、整机气密性/Mpa：1min内压力下降≦2Mpa、 5.报警性能：报警压力/Mpa：5.5±0.5 6.连续声响时间/s：至少应以90dB（A）的声强连续15s、继续报警：报警器应继续报警，直至气瓶压力降至1Mpa为止。 7.最大供气量L/min：≥200、 8.动态呼吸阻力：气瓶压力30Mpa-2 Mpa呼吸量40*2.5L/min：面罩内应始终保持正压、吸气阻力≦500pa、呼气阻力：≦1000pa、气瓶压力2Mpa-1 Mpa呼吸量25*2L/min：面罩内应始终保持正压、吸气阻力≦500pa、呼气阻力：≦700pa、 9.耐高温性能pa：高温试验后，各零部件应无异常变形，粘着、脱胶等现象、以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸、呼吸器的面罩内应保持正压、呼吸阻力≥1000pa 10.耐低温性能/pa：低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象、以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的面罩内应保持正压，呼吸阻力≥1000pa、 11.静态压力：静态压力≦500pa、且不应大于排气阀的开启压力、 12.佩戴性能：感觉良好，无供气不足现象。 13.长管绕盘：转动灵-活，应可绕长达≥60m内径不小于8mm的气管，应设有绕管装置、 14.长管：内径(mm):8-12、长度（m）：30-60、连接方式：一端为Y型带自锁快接，另一端与卷盘的连接应不影响长管的收放，不影响供气。在3Mpa压力下经受15min：应无漏气和异常变形、爆破压力(Mpa): ≥4 15.分流呼吸管：结构：应符合要求、在3Mpa压力下经受15min：应无漏气和异常变形、爆破压力(Mpa): ≥4 16.气源分配器：应符合GB6220-2009移动式长管呼吸器4.5.5的要求。 17.腰带供气系统：应符合GB6220-2009移动式长管呼吸器4.5.5的要求。 18.压力表：一般要求：应符合GB6220-2009移动式长管呼吸器4.16.1.1的要求、防水性能：经过24h水下的浸泡后，压力表内不应有水，漏气量（L/min）：≦25 19.气瓶瓶阀：一般要求：应符合GA124-2013中5.23.1的要求。安全膜片爆破压力（Mpa）:37-45、输出端的尺寸：螺纹尺寸：G5/8、螺纹长度（mm）：≥18、其他尺寸：11±0.3、22±0.3、8±0.3、 20.面罩：一般要求：应符合GA124-2013中5.23.1的要求、总视野保留率（%）：≥70、双目视野保留率（%）：≥55、下方视野（%）：≥35、竞镜片的透光率（%）：≥85、吸入气体中CO2含量：≦1 21.供气阀：应设置自动正压机构、 22.减压器：输出中压值（Mpa）：0.6-1.0、输出最大流量（L/min）：≥600、安全阀开启压力（L/min）：1.1-1.7、安全阀气密性（Mpa）：当减压器膛室压力小于1.0Mpa时，安全阀门应保证气密。 23.高压部件强度：经1.5倍最大工作压力的水压试验后应无泄露和异常变形。 ▲24.重量（kg）：≦90 四、非检验报告内参数 25、需配2根延伸管长度不小于10m内径8mm，接口为快速接口。 26、需配备四个气瓶可同时供气，每个气瓶配置单独残气阀。 | 1 |
| 41 |  | 手提式强光照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：充电口、灯具、提手、电量显示、按键开关。 2、主要应用场景：适用于消防行业日常灭火救援、强光手提照明及指挥现场工作照明。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GB30734—2014《消防员照明灯具》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲4、一般要求：灯具的供电电源应采用可充电电池，电池可替换的灯具应配备独立电池充电底座，灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路，灯具的防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求。 ▲5、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能，灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 6、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象，灯具各零部件装配应完整、精确、牢靠、无缺损、错位、松动现象、开关操作应方便、灵活、可靠。 7、质量：≤2kg ▲8、照度：强光≥500 lx，弱光≥150 lx ▲9、连续稳定工作时间：强光≥300min，弱光≥600min 10、低电压报警时间：强光10～20s，弱光10～20s 11、低电压状态下连续工作时间：强光≥15min，弱光≥30min ▲12、绝缘性能：常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应≥20MΩ，交变湿热试验后应≥5MΩ 13、耐电压性能：灯具应能耐受频率为50Hz±0.5Hz,交流电压为500V±50V,历时60s士5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、低温性能：温度-25±2℃，，持续时间：2h，试验后灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 15、高温性能55±2摄氏度，持续时间≥2h 16、交变温热性能：温度25±3升至40±2℃，相对湿度95～100，持续时间3h，温度25±3，相对湿度90～96，温度42降至25±3℃，持续时间6h，温度25±3，相对湿度95～100，持续时间6h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、若光切换。 17、灯具标志：灯具的明显位置处应有清晰且与灯具为一体的标志，包括产品名称、型号、防护等级（等级为IP66/IP68时需标注潜水深度和持续时间）。 四、非检验报告内参数 18、要有电量显示 | 12 |
| 42 |  | 消防用荧光棒 | - 基本描述 1、结构组成：由内外两管组成,以过氧化物、酯类化合物和荧光染料为发光剂的荧光棒。 2、主要应用场景：适用于在消防应急救援与灭火救援作业现场使用。 二、标准规范及检验报告 ★1、符合GA/T 1428—2017《消防用荧光棒》标准要求并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、非检验报告内参数 荧光棒型号符合型号构成GA/T 1428—2017《消防用荧光棒》标准要求。 荧光棒的长度应为15cm±0.5cm或30cm±0.5cm,最大直径为Φ（2cm±0.5cm）。 ▲荧光棒的长度30cm±0.5cm，工作时间：90min，初始亮度：≥210cd/㎡，有效亮度：≥20cd/㎡ 荧光棒发光颜色应符合GB/T 8416-2003中表4的规定。 | 120 |
| 43 |  | 5G单兵图像传输设备 | - 基本要求 ★1、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 二、技术要求 1.外观尺寸≤180×80×40(mm) ，重量≤450克； ▲2.要求支持双摄像头采集、双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输、双外接天线接口 ▲3.配置要求支持Android7.1以上操作系统、8核CPU、主频不低于2.0Ghz，外接存储支持2×512GB； ▲4.产品通过基于 GB T15211-2013，GA T947.2-2015 ， GB 3836.1-2010 GB3836.4-2010，GB T28181 检测依据 5.视频压缩支持H.264或H.265，在两种压缩格式下，主副摄像头分辨率要求支持1920x1080、1280x720、640x480，主摄像头水平中心分辨力要求≥1300TVL、副摄像头水平中心分辨力要求≥600TVL，帧率1-30帧可调 6.支持HDMI外接视频输入，分辨率支持1920x1080、1280x720 ▲7.屏幕尺寸≥4.5吋，分辨率不低于720*1280 ▲8.外壳防护等级支持IP689.支持双码流输出，双码流参数可独立设置； 10.持续工作时间不低于6h，支持红蓝绿三色指示欠压、充电、充满指示，支持低电量报警； 11.支持在联网状态下与平台、其他设备进行群组对讲。 12.支持远程发送文字、图片、语音、视频短片，支持接收远程平台下发的定位及警情信息； 13.支持4G+5G，支持WIFI并可将WIFI设置为热点，支持通过蓝牙连接外部输入输出设备； 14.支持远程定位功能； ▲15.在开机状态下，6min内更换电池设备原工作状态不变，且数据不丢失 16.具备开关机、旋转、菜单、翻页+/-、对讲、SOS、拍照、录像等按键； 17.设备工作温度-20℃至60℃； 18.支持裸机跌落，设备开机状态下，在垂直2000mm水泥地面6个面各跌落2次，设备能正常工作； 附件包含如下：安全箱；座充(可同时给主机和电池充电)\随主机配备背夹\数据线\天线； ★19.产品可无缝接入江苏省消防救援总队、支队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台（提供承诺函原件扫描件，格式自拟）。 | 2 |
| 44 |  | 无人机 | 1、 起飞重量（无配件）≤ 920g 折叠后尺寸（长×宽×高） ≤ 221×96.3×90.3mm 对角线轴距 380.1 mm 2、 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） ≥15km 最长飞行时间 ≥45 分钟 最大可抗风速 ≥6级风 3、 全向感知系统 飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车 4、 一键全景 支持一键全景功能 5、GNSS 支持GLONASS+BEIDOU（仅在RTK开启时支持GLONASS）、支持单北斗模式 6、工作环境温度 -10°C 至 40°C GNSS定位悬停精度 垂直：≤ ± 0.5 m，水平：≤ ± 0.5 m 视觉定位悬停精度 垂直：≤ ± 0.1 m，水平：≤ ± 0.1 m 7、展开时间 从携行状态到起飞状态的展开时间≤30s 最大上升速度 6m/s（普通档）、8m/s（运动档） 最大下降速度 6m/s 8、最大水平飞行速度 15m/s（普通档）、21m/s（运动档） 最大飞行海拔高度 6000 米 9、图传加密 图传链路通过AES-256技术进行加密 10、降落保护 在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息 11、飞行器自检功能 具备飞行器自检功能，低电量自动返航 具备低电量自动返航功能，信号丢失自动返航 具备信号丢失自动返航功能 12、云台相机 相机类型 具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 13、广角相机CMOS 具备1/2英寸广角相机 广角相机像素 4800万像素 14、长焦相机CMOS 具备长焦相机，相机CMOS 1/2英寸 长焦相机像素 像素数1200万 15、可见光相机变焦倍数 最大支持56倍数字变焦 红外传感器分辨率 ≥640*512 红外传感器帧率≥ 30Hz 16、红外热成像测温方式 支持点测温和区域测温 红外热成像相机变焦倍数 支持28倍数码变焦 17变焦方式 支持可见光与红外热成像联动变焦，最大28倍 18、稳定系统 具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移） 19、可见光相机视频 可见光相机支持4k30p视频录制 20、软件功能 航线功能 支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型 21、时间戳水印 支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 坐标和时间 22、ADS-B功能 能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 23、遥控器&图传系统 天线 采用2个发射天线，4个接收天线 24、工作频段 支持2.4G、5.8G图传 一体化设计 具备遥控器和显示屏一体化设计 25、显示器分辨率 地面站显示器应采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p 显示器亮度 显示器亮度≥1000cd/m2 26、4G 支持4G dongle 遥控器重量 ≤680g 接口 地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口 4G图传 支持4G图传控制 27、配件 RTK 支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸 RTK重量 RTK 重量≤24±2g 28、RTK位置精度 在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm 29、喊话器 支持挂载喊话器 喊话器重量 喊话器重量85±2g 30、充电器 充电器输出功率为100W 支持Mobile SDK 支持上云API 支持PSDK 31、实时直播 可实现画面远程实时直播 32、配备电池套装（三块电池+充电管家 ）、一年机身险 33、配备一套永久性制图软件，该软件符合 1、实时重建：在飞行过程中实时生成二维正射影像或三维模型，实现边飞边出图。 2、激光雷达数据处理：配合该无人机，一键式输出高精度真彩点云成果。 3、精细化巡检：基于模型或点云设置拍摄目标，自动生成拍摄航线，实现巡检作业流程自动化。 4、模型应用：轻松测量目标对象的坐标、距离、面积、体积等多种关键数据，并可对测量结果进行命名、导出等操作。 34、配备一台配置图形工作站(处理器性能：内核数量不少于8个性能内核和8个能效内核，线程数量不少于24各，最大睿频频率大队4.90GHz；显卡性能：核心频率不小于1830MHz，Turbo频率不小于2460MHz，流处理单元不少于3072各，生产工艺不小于5nm，TDP功耗不大于115W；内存不小于64G、硬盘不小于2T)，能与无人机和软件配合完成制图。 | 1 |
| 45 |  | 5G球机 | - 基本要求 ★1、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 二、技术参数 ▲1、产品要求具备双电源接口，12芯航空接头+6芯航空接头。12芯：外接1个DC母头接口、1个外接车载电源的ACC接口、1路告警输入和1路告警输出、1个10/100M自适应RJ45网口；6芯：外接有线手咪； 2、产品尺寸直径≤160mm，高度≤260mm； ▲3、产品通过基于 GB16796-2009、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.5-2019 、 GB/T 15211-2013 、GA/T645-2014 检测依据 4、支持近距离红外补光，远距离激光补光，可看清距样机100m处人体轮廓，补光角度：激光：≤15°，红外：≤60° 5、云台支持水平360°连续转动、垂直-20°-90°转动，水平转速≥120°/s，垂直转速≥30°/s； 6、支持变倍控制、隐私区域遮挡、支持3D定位； 7、编码算法支持H.264和H.265; 8、要求支持视频双码流，双码流规格均支持1920×1080/1280x720/640x480，帧率1-30帧/秒可调，码流64kbps~10Mbps可设置； 9、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率支持1920×1080/1280x720/640x480； 10、支持在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息至少包括：时间、经纬度、名称等。支持根据分辨率适配字体大小：VGA：32*32、720P：48*48、1080P：64*64； ▲11、支持内置拾音器，支持通过语音智能控制样机向左转、向右转、向上转、向下转、停止转动、变倍、热点/无线切换等功能； ▲12、内置双扬声器，可自定义文本转语音播报，样机可外接有线手咪或无线蓝牙手咪，支持双向语音，支持集群对讲； 13、网络通信功能：支持5G、4G通信；支持WiFi通信、AP热点通信，可通过手动或语音切换WiFi与AP热点模式；支持以太网，10/100自适应全双工模式；支持蓝牙通信，可搜索蓝牙设备列表选择配对，并可保存配对信息和自动连接； 14、可持双TF卡存储，单卡最大可支持512GB，存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 15、设备内置北斗定位模块，内置定位天线，支持北斗优先定位或仅北斗定位模式， 定位时长小于60s，定位精度15m，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 16、设备采用宽电源设计，DC8V-36V范围内，样机可正常工作，并支持ACC信号开关机； ▲17、设备电池支持在1920×1080,25帧/s并开启本地录像条件下，连续工作时间≥12h，支持电池电量的显示值可以1%的精度递增或递减，支持通过语音、蜂鸣器、指示灯方式提示低电压报警，并支持报警时间上传至服务器； 18、设备自带液晶显示屏，支持查看当前拨号、电量、网络、录像、定位和存储状态； 19、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等； 20、支持通过手机连接样机AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； ▲21、设备要求支持在-30-60℃下能正常工作； 22、设备外壳防护符合GB/T4208-2017中IP66的规定，带包装跌落高度1.5m跌落后，设备能正常工作。 23、设备配套应具以下附件：箱子1个、电源适配器1个、三脚架1个、托盘1个、蓝牙耳机1个、车载充电器1个。 ★24、产品可无缝接入江苏省消防救援总队、支队互联网图像管理平台和消防救援局图像综合管理平台（提供承诺函原件扫描件，格式自拟）。 | 2 |
| 46 |  | 15米金属消防拉梯 | 一、基本描述 1、结构组成：梯蹬、梯身、支撑杆，拉绳等组成 2、主要应用场景：消防员在灭火救援中登高使用。 二、标准规范及检验报告 ★3、产品符合GA 137-2007《消防梯》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。 金属梯蹬应有防滑措施。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。 铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面 应光滑、无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀铬。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。 消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯 在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆， 支撑杆应妥善固定在基础梯节上。 5、材料：消防梯所用铝合金材料。 ▲6、外 形 尺 寸： 工作长度(mm)：15000±300 最小梯宽(mm)：350±4 梯蹬间距(mm)：340±2 ▲7、整梯质量(kg)：≤90 | 1 |
| 47 |  | 9米金属消防拉梯 | ★1.总体性能符合XF137-2007《消防梯》的要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 2.主要用于消防队员登高、跨越高墙，该梯由上、下二节组成，下节梯的侧板上有滑槽，上节梯的侧板下端装有导板，导板卡入滑槽，可有效保证上节梯沿下节梯滑动； 3.拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠； 4.工作长度（m）9±0.2； 5.重量≤35KG。 | 1 |
| 48 |  | 6米竹制消防拉梯 | 一、基本描述 1、结构组成：梯蹬、梯身、拉绳等组成 2、主要应用场景：消防员在灭火救援中登高使用。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GA 137-2007《消防梯》标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔。 金属梯蹬应有防滑措施。紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。 铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表面 应光滑、无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀铬。涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷。 消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚应使用金属制造，工作时应能可靠支撑在梯蹬上。拉梯 在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠。大于等于12m的消防梯应装有支撑杆， 支撑杆应妥善固定在基础梯节上。 ▲5、材料：消防梯所用竹、木材料 ▲6、外 形 尺 寸： 工作长度(mm)：6000 ± 200 最小梯宽(mm)：300 ± 2 梯蹬间距(mm)：280 ± 2 ▲7、整梯质量(kg)：≤35 | 4 |
| 49 |  | 挂钩梯 | 一、基本描述 1、结构组成：梯蹬、梯身、挂钩等组成 2、主要应用场景：消防员在灭火救援中登高使用。 二、标准规范及检验报告 3、★符合GA 137-2007《消防梯》标准要求 并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、外观检查：梯蹬与侧板应紧密吻合，不得松动、加楔.金属梯蹬应有防滑措施。金属零件和竹、木零件应紧密贴合，不应补塞.紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺等缺陷.铆钉应紧固并呈平整半圆头・消防梯外表面应光滑无毛刺， 表面应涂不导电的涂料保护.竹、木表面呈桔黄色，金属零件镀锌（或镀铬） 或涂黑色磁漆.涂料表面光滑.色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷.消防梯的側板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角.挂钩梯的展开和缩合应灵活可靠，不应有卡阻现象，定位装置成可靠。 5、材料：消防梯所用竹、木材料。 ▲6、外形尺寸：工作长度（mm）：4000±100 最小梯宽（mm）：250±2 梯跨间距（mm）：340±2 ▲7、整梯质量（kg）：≤12 | 4 |
| 50 |  | 运动相机 | 1、视频支持：5.3K60/50、4K120/100、27K240/200、1080p240/200 分辨率／帧率3 .16:9、9:16、4:3、8:7纵横比 2、高达8倍慢动作 3、HDR支持AutoBoost 的 HyperSmooth 4、增强防抖 6.0 水平锁定／地平线修正 8-bit、10-bit+Log编码 5、H.265(HEVC) MP4 视频格式．循环录像．网络摄像头模式.1080p 视频直播 6、使用 GoPro Quik 应用抓拍画面．数码镜头 2 倍变焦 7、视频预录 .QuikCapture 一键快拍. Protune 高级设置 8、照片支持：照片分辨率27MP，清晰细腻 .SuperPhoto 智能照片、 9、HDR+RAW ．星轨、光绘＋车辆光轨效果．拍摄间隔（照片）．夜景照片．数码镜头.2 倍变焦.RAW 照片 10、Protune 高级设置 延时拍摄 11、路5.3K TimeWaro 移动延时 3.0 12、延时拍摄照片（27MP)＋视频（5.3K) 13、星轨、光绘＋车辆光轨效果 14、夜景延时照片（27MP)＋视频（5.3K)．数码镜头2 倍变焦 15、Protune 高级设置 16、摄像机控制 不小于2.27英寸大尺寸背面触屏，支持触摸缩放 不小于1.4英寸正面屏幕，便于预览或查看状态 17、简易＋专业控制选项 ．宽屏、移动设备＋通用纵横比 18、自定义预设 可自定义屏幕快捷方式 ．定时＋限时拍摄 19、HiLight精彩标记 ．语音控制﹣可识别11以上种语言＋ 6种口音的13条命令 20、配备消防救援人员内攻佩戴配件（通常与消防头盔联用，应提供能配套使用的支架） | 18 |
| 51 |  | 防爆手持电台 | ▲1.兼容性：支持接入语音自组网基站； ★2.总体性能符合市场准入标准的要求并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 ▲3.性能要求：工作频率范围：UHF1:400-470MHZ，UHF2：450-520MHz；UHF3：350-400MHz；VHF：136-174MHz； 4.输出功率：1W—4W （UHF），1W—5W （VHF）。 5.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能； 6.防水防尘等级：≥IP67； 7.防爆等级：≥气体防爆等级 Exib IIB T3 和粉尘防爆等级 Exib D21 T195°C （▲提供 Exib IIB T3 及 Exib D21 T195°C 防爆等级合格证）； ▲8.信道数量：≥64，信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz； ▲9.电池工作时间：模拟：≥13h，数字：≥15h；电池容量：≥2000mAH； 10.内置定位模块 支持北斗定位功能，具备数字集群、模拟集群、数字常规和模拟常规，支持在多种不同网络下使用，可以保证模拟产品向数字产品平滑过渡。同时待机界面支持选择是否显示集群模式。 11.外观显示：LCD显示屏，显示屏：≥1.8英寸； 12.工作温度范围： -30℃～+60℃ 储存温度范围：-40℃～+85℃ 13.重量≤380g ★14、配备加密卡、国产化声码器，且必须与本地公安集群频道互联互通（提供承诺函原件扫描件，格式自拟） | 30 |

（2）包二：基本防护类、特种防护类消防装备

| 序号 | 名称 | 器材名称 | 性能参数 | 数量（件套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本防护类 | 消防头盔（半盔） | 一、基本描述 1、结构组成：由盔壳、缓冲层、帽箍、舒适衬垫、帽托、下颌带、面罩、披肩等组成。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中头部、面部及颈部的安全防护。 二、标准规范及检验报告： ★3、符合xf44-2015《消防头盔》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、材料和结构：帽壳、缓冲层、帽托、下颏带、面罩、披肩。符合XF44-2015《消防头盔》5.1要求。 5、外观要求：应符合XF44-2015《消防头盔》5.2要求。 6、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≦3780 N；辐射热预处理：最大冲击力≦3780 N；低温预处理：最大冲击力≦3780 N；浸水预处理：最大冲击力≦3780 N； 7、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150 gn；帽前部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3 ms；帽侧部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn,持续时间6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 8、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应5s内熄灭，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象。 9、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦100mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；面罩：损毁长度续燃时间≦5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 10、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦3.0 mA。 11、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦20 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 ▲12、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦40mm ；卸载后变形≦15 mm；帽壳不应有碎片脱落。 13、头盔佩戴装置稳定性：应符合应符合XF44-2015《消防头盔》5.3.10的要求。 14、金属部件的耐腐蚀性：应符合XF44-2015《消防头盔》5.3.11的要求。 15、面罩抗冲击性能：不应出现破碎现象。 16、面罩抗高速粒子冲击性能：不应出现破碎现象。 17、面罩透光率（%）：无色≧85%，浅色≧43%。 18、披肩防水性能耐静水压力（kPa）：≧17 kPa。 19、质量（g）：≦1800 g。 20、标志：应符合XF44-2015《消防头盔》8.1的要求。 四、非检验报告内参数：符合消防救援局统型要求 21、根据部消防局装备统型要求，增加帽徽及单位标识，色号必须与规范一致。 22、头盔包含的永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。 23、应附有中文说明书、合格证等。 24、附带头灯支架，披肩与头盔数量2:1 | 60 |
| 2 |  | 消防员灭火防护服（核心产品） | - 结构组成：外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带。 - 标识：款式、标识符合消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》。 ★3、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 4、外观要求：外观为藏蓝色。色差≥3 级（按《纺细品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 5、外层面料：芳纶阻燃面料，克重：≤（240±12）g/㎡。 6、防水透气层：芳纶无纺布＋阻燃PTFE膜、克重：≤（160±8）g/㎡。 7、舒适层：芳纶粘胶阻燃布舒适层，克重：≤（165±8.25）g/㎡。 8、衣领贴肤面料：芳纶阻燃起绒面料，克重：≤（200±10）g/㎡。 9、补强布：芳纶阻燃面料，克重：≤（240±12）g/㎡。 10、整体热防护性能（TPP（cal/c㎡））：≥40cal/cm2。 11、阻燃性能（损毁长度）： 外层经向：≤25mm、纬向：≤20mm； 防水透气（隔热层）经向：≤20mm、纬向：≤25mm；舒适层经向：≤35mm、纬向：≤33mm；反光标志带经向：≤35mm、纬向：≤45mm；外层加强材料经向：≤25mm、纬向：≤20mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 12、热稳定性能（变化率）： 外层：≤1.0%；防水透气层：≤1.0%；外层加强材料：≤1.0%；舒适层：≤5.0%；试样表面无明显变化。 13、缩水率：外层经纬向：≤1.5%；防水透气层经纬向：≤2.0%；舒适层经纬向：≤2.0%。 14、表面抗湿性能：≥3级。 15、断裂强力：外层：经向≥3000N、纬向≥2400N；舒适层：经向≥820N、纬向≥820N；救生拖拉带≥27000N。 16、外层撕破强力：经向≥1000N、纬向≥1000N；接缝断裂强力：经向≥1500N、纬向≥900N。 17、色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：符合4级要求。 18、防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥9500（g/(㎡•24h)）、拒油性能4级。 19、针距密度：明暗线≥13（针/3cm），包缝线≥9（针/3cm）。 ▲20、整体服装质量≤2.9kg。 | 60 |
| 3 |  | 消防手套 | 一、基本描述 1、结构组成：外层、防水层、隔热层、舒适层 2、主要应用场景：对消防员手部和腕部进行保护 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF7-2004《消防手套》标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、材料和结构：外层：手背：消防员灭火防护服外层面料（涂胶）；手掌：牛皮手套革（反绒）+芳纶阻燃涂胶布。防水层：TPU阻燃防水胶层。隔热层：芳纶水刺隔热毡+预氧丝150g。舒适层：芳纶水刺隔热毡+K-NV200 5、阻燃性能： 手套外层：经、纬向续燃时间≤2s，经、纬向阴燃时间≤2s，经、纬向损毁长度≤100mm，以上所有实验后无熔融、滴落现象； 手套隔热层：经、纬向续燃时间≤2s，经、纬向阴燃时间≤2s，经、纬向损毁长度≤100mm，以上所有实验后无熔融、滴落现象； 手套衬里：不应有熔融、滴落现象。 整体抗热性能（cal/cm2）：手套≥28.0cal/cm2；袖筒：≥20.0cal/cm2； ▲6、耐热性能：手套、衬里收缩率（%）≤5，试样表面无明显变化，且无熔融，脱离和燃烧现象； 7、力学性能：耐磨性能（循环次数）：掌心、背面≥2000；割破力（N）：掌心、背面及袖筒≥2N；撕破强力(N)：掌心、背面≥50N；刺穿力（N）：掌心、背面≥60N. 8、阻隔性能：耐静水压力性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下实验5分钟后，不出现水滴；整体防水性能：无渗透 9、人体工效要求： 灵巧性能（mm）：30s内3次拾取钢棒直径≤11mm；握紧性能（%）：拉重力比≥80%； 穿戴性能（s）：穿戴时间≤25s。 10、标志：应符合符合XF7-2004《消防手套》 四、非检验报告内参数 11、手背部有反光条。 12、每副手套有永久性标签，标签具有执行标准、生产厂家、型号等永久性标识。 | 315 |
| 4 |  | 消防安全腰带 | 一、基本描述 由织带、带扣、D型环和移动板组成，采用尼龙和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计，主体颜色为藏蓝色 二、标准规范及检验报告 ★1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 款式：排扣式 技术参数： 2、正立方向静拉力：≥13KN。 3、织带厚度:2.5mm±0.2mm；厚度:D型拉环10±1mm。 ▲4、腰带质量≤0.65kg。 | 30 |
| 5 |  | 消防员灭火防护靴 | 一、基本描述 1、结构组成：靴头内衬垫、靴面、外底、内底村垫 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中对消防员脚部进行保护 二、标准规范及检验报告 ★3、XF6-2004《消防员灭火防护靴》符合标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4.外观要求应符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》5.1条相关规定。 5.靴头性能：靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均不应大于15mm。 6.外底耐油性能-2〜10(%)； 7.金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象； 8.防砸性能静压力≥15mm冲击≥15mm； 9.抗刺穿性能≥1100N； 10.抗切割性能靴面经抗切割试验后，不应被割穿 11.电绝缘性击穿电压≥5000V、泄漏电流<3mA； 12.隔热性能≤22℃； 13.抗辐射热渗透性能≤22℃； 14.防水性能不应出现渗水现象。 15.防滑性能≥15°； ▲16.质量≤3Kg； | 320 |
| 6 |  | 正压式消防空气呼吸器（核心产品） | - 基本描述： 1、结构组成：产品由气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。 2、主要应用场景：缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。 二、标准规范及检验报告 1、★符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 1、材料和结构：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀，整机气密性非金属高压部件强度等符合国家XF124-2013标准。 2、外观要求：由6.8升气瓶，全面罩、供气阀、减压阀、导气管、警报器、背架、压力平视装置等组成。操作方便。 ▲3、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能试验后，不应出现熔融现象，续燃时间≤5s。整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa。抗热老化性能：压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，非金属高压部件，中压导气管强度，符合标准。 4、佩戴质量≤13kg 5、整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa ▲6、动态呼吸器阻力，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤250 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶压力2MPa~1MPa，呼气量25×2 L/min时，吸气阻力≤220 Pa，呼气阻力≤570Pa。 ▲7、耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 8、耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降≤1MPa，全面罩保持正压，在气瓶压力30MPa~2MPa，呼气量40×2.5 L/min时，吸气阻力≤50 Pa，呼气阻力≤750Pa。静态压力≤200 Pa。 9、静态压力≤250 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 10、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间至少90dB(A)的声强持续>15秒。报警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. ▲11、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥96%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。可按要求选配一体式面罩用于消防全盔和抢险救援头盔配合使用，符合当前消防使用的安全和便捷的要求。 12、减压器输出压力在0.5 MPa ~0.7 MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。13，安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大值的110%-170%范围内，关闭压力不小于减压器压力最大设计值0.901MPa。14，设置自动正压机构。 15、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度不低于1.6级，防水性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。 ▲16、压力平视装置的显示装置一次配对后，自动无线连接，无需再次配对，当气瓶压力30MPa~10 MPa时，绿灯常亮；10 MPa~6 MPa时，黄灯常亮；6 MPa以下时，红灯一直闪烁，当压力平视装置的显示装置电压低时，黄灯一直闪亮。显示装置可感应外界光线自动调整亮度。低电压工作状态下的工作时间≥2h,压力平视装置的显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010及B3836.4-20100 中Exia IIC T4 Ga要求。显示模块防护等级≥IP67，发射模块防护等级≥IP65。 17、连接强度≥250N。 18、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 19、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。耐挤压性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤5%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 20、输出接头的尺寸12±0.35，符合标准。输入接头与输出接头的连接方便，可靠，连接后不漏气。 21、气瓶瓶阀:安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为37MPa-45MPa。输出端螺纹尺寸为G5/8，螺纹长度≥18mm。符合标准。 22、气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤复合材料:内胆采用高强度、耐腐蚀、重 量轻的铝合金材料 ，工作压力 30MPa，水压试验压力 50 MPa ，瓶口螺纹：M18X1.5，符合GB/T 28053-2011《呼吸器用复合气瓶》规定 ，爆破压力达工作压力的 3.4 倍以上 ，耐疲劳试验达 10000 次以上，气瓶有安全保护膜片 。气瓶带有橡胶保护套的压力表，气瓶配有阻燃橘红色保护袋。 23、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 四、非检验报告内参数 - 全面罩视野开阔，采用凯夫拉五点式网状头带，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能，通过950℃火焰燃烧测试，具备免工具手动拆解清洗维护功能。供气阀最大供气流量不小于500升/分钟，接头全方向360度旋转，吸气自动供气，无需辅助按钮，供气阀可免工具拆解清洗，便于日常清洁保养维护。 - 腰带可随使用者运动而自行旋转，调整重心，减轻负重感。腰带上有供气阀固定座，肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 | 60 |
| 7 |  | 佩戴式防爆照明灯 | 一、基本描述 1、结构组成：电池、外壳、LED灯头、充电器等。 2、主要应用场景：单个消防员照明使用。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合：GB 30734-2014 标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数： 4、一般要求：灯具的供电电源应采用可充电电池，电池可替换的灯具应配备独立电池充电底座，灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。灯具的防爆性应符合GB3836.1-2010的要求。佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 5、功能要求：灯具应具有强、弱光切换功能。灯具应具有闪烁方式的低电压告警功能。 6、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐、无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。灯具各零部件装配应完整、精确、牢靠、无缺损、错位、松动现象、开关操作应方便、灵活、可靠。 7、质量：灯具质量≦0.15kg。 8、照度强光平均值/lx ：≧450，最小值≧300，弱光平均值≧200，最小值≧150。 ▲9、连续稳定工作时间min：强光≧240，弱光≧480 10、低电压报警时间s：强光弱光10-20， 11、低电压状态工作时间min：强光≧15弱光≧30。 12、绝缘性能：在常温下，灯具外壳带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20Ω.交变湿热试验后应不小于5Ω. 13、耐电压性能：灯具应该能耐受频率为50Hz±0.5Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 14、低温性能：温度/°C-25±2，持续时间/h：2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 15、高温性能：温度/°C55±2，持续时间/h：2h，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 16、交变湿热性能：温度/°C25±3升至40±2，相对湿度/%95-100，持续时间/h：3h，温度/°C40±2相对湿度/%90-96持续时间/h：9h，温度/°C40±2降至25±3相对湿度/%80-100持续时间/h：6h，温度/°C25±3相对湿度/%95-100持续时间/h：6h试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 17、低温贮存：温度/°C-40°C±2°C，持续时间/h：16h，常温恢复时间/h：8h试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 18、高温贮存：温度/°C 70°C±2°C，持续时间/h：16h，常温恢复时间/h：8h试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 19、抗震动性能：频率循环范围/Hz10-150、加速幅值/g1、扫频速率/0ct/min1、振动方向X、Y、Z、每轴线扫描循环次数10试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 20、抗跌落性能：跌落高度/m1.5、跌落方向X、Y、Z每个轴向跌落次数1试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。 21、开关可靠性：灯具的开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应能正常点亮并实现强、弱光切换。 22、外壳防护等级：灯具的外壳防护等级应为GB/T4208-2008规定的IP66/IP67或IP66/IP68的要求。潜水深度5m、持续时间1h。 23、灯具标志：灯具的明显位置应有清晰且与灯具为一体的标志，包括：产品名称；产品型号；防护等级（等级为IP66/IP68时，需标注潜水深度和持续时间）；防爆标志；生产日期；产品编号；生产厂名称。 24、充电器标志：充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括：产品名称；产品型号；适配灯具型号；生产日期；产品编号；生产厂名称。 四、非检验报告内参数 25、开关采用按钮式，具备电量显示功能。 ▲26、提供防爆证书。 27、配置集中充电箱（一次性充电不少于8个） | 60 |
| 8 |  | 消防员呼救器 | 一、基本描述 1、结构组成：它由时钟计时器、微动传感器、预警和强警自动/手动控制器、声调变频电路、压电量体输出电路、欠压警示电路组成，具有自动报警、强制报警、方位指示、低电压显示等多种功能 2、主要应用场景：消防人员在灭火救援现场定位和自救报警 二、标准规范及检验报告 ★3、符合 GB 27900-2011《消防员呼救器》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4.预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发岀快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生 变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。 5.低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信 号的慢速断续告警声响信号或光信号。 6.通信功能：通信型呼救器处于报警状态时，发出报 警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端 发射的信号。 7.转换开关：呼救器应设置“关一手动一自动”转换 开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 8.允许静止时间，S： 30±2 9.预报警时间，S ：15±2 10.预报警声级强度，dB：≥80 11.报警声级强度，dB：≥100 12.低电压告警声级强度，dB：≥65 ▲13.连续工作时间：连续开机时间，h：≥24 ；连续报警时间，min ≥240 14.质量，g:≤300 15.绝缘性能MQ：正常情况≥50 湿热试验后≥10 16.防水性能：呼救器置于水深1.5m的容器内2h.应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 17.高温试验：允许静止时间:30±2s 预报警时间，s:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 80报警声级强度,dB:≥100 18.低温贮存试验：允许静止时间，s:30±2 预报警时间，s:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 80 报警声级强度，dB: ≥100 19.耐机械环境性能。振动(正弦)试验: 允许静止时间，S:30±2 预报警时间，S:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 80 报警声级强度，dB: ≥100 21.冲击试验:允许静止时间，s:30±2 预报警时间，s:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 80 报警声级强度，dB: ≥100 22.自由跌落试验: 允许静止时间，s:30±2 预报警时间，s:15±2 预报警声级强度，dB:≥ 80 报警声级强度，dB:≥100 23.发射频率: 工作频段或频点:通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差，kHz:发射频率误差不应大于土25kHz。 24.频率稳定度:≤士2.5x10-6 ；接收灵敏度μV≤0.5 25.发光发亮 （cd/㎡） 0°：+45°：-45°：≥300 26.模拟烟雾环境方位指示性能 ：在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 27.标志产品上应标有如下内容：a产品名称 型号；b生产厂名；c生产且期；d防爆标志； 四、非检验报告内参数 28、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求； 29、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记； 30、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析； 31、液晶显示屏显示实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息； 32、具备计时提醒功能； 33、消防员呼救器实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认50℃）自动报警； 34、消防员呼救器具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 35、消防员呼救器需具有相对定位搜救救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息。 36、内置北斗定位功能，可将数据远传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。需包含不低于三年的公网流量费。 37、简单易用，小巧轻便，坚固耐用，防护等级大于等于IP67，防爆等级≥Ex ib IIB T3 GB | 50 |
| 9 |  | 消防员个人逃生装置 | 基本描述 1、结构组成：安全绳1根、绳包1个、安全钩2个、下降器1个、扁带1根、排绳器1个和包绳布套1个 2、主要应用场景：用作消防员个人携带的一种救人或自救 工具，也可以用于运送消防施救器材 二、标准规范及检验报告 ★3、(安全绳)提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、套装构成 套装包括应急逃生自救安全绳1根、绳包1个、安全钩2个、下降器1个、扁带1根、排绳器1个和包绳布套1个。 5、套装总质量≤2kg ▲6、安全绳：直径≥9.5mm 最小破断强度≥ 20 kN 7、线密度≥35 g/m 延伸率≤10% 8、耐高温性能：绳索经204℃±5℃的耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象 9、高温环境承载性能 绳索在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载45s，在400±5℃、1.33 kN负荷环境下承载300 s，均未出现断裂现象。 10、外观、结构和标志 1.绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成 11、绳索为包芯绳结构，表面无机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致，绳索一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端为绳环结构且绳环前有1个8字结。 12、绳索长度及反光标识绳包内绳索的长度≥16m，在绳索的4m、12m处均设有宽20m红色标识，在绳索的8m处设有宽20mm蓝色标识;绳体设有贯穿全绳的连续反光标识线。 13、安全钩与下降器：安全钩（★提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。） 14、下降器（★提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。） 15、扁带：扁带采用了耐高温材料，经260℃高温试验后，无熔融、焦化现。长度扁带为缝合的扁平中空管状织带结构，工作长度为1.0m（周长为2.0m，)。破断强度≥25k N 。高温环境承载性能扁带在600℃士5'℃、1,33 kN 負荷环境下承载≥40s，在400℃土5℃、1.33 kN 负荷环境下承载≥260 s ，均未出现断裂现象。 16、绳包外层采用了耐高温材料，经260℃高温试验后，无熔融焦化现象.功能：绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器和扁带，能携带于安全腰带上。 四、非检验报告内参数 17、整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准。 18、新型下降器：须注明穿绳方向、注意事项等操作说明。 19、绳芯内编有一根印有生产单位名称、宽度为2mm、贯穿全绳的信息条。 | 30 |
| 10 |  | 消防腰斧 | 一、基本描述 1、结构组成：由斧、斧套等组成 2、主要应用场景：具备可砍、可撬、可拧螺丝、可开墙壁消防栓、可拆玻璃幕墙、可在危险情况下逃生等功能。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合标准要求XF630-2006《消防腰斧》标准并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告中可体现的参数 ▲4、基本尺寸（mm）：全长：285±2.5mm；斧头长度160±2.5mm；斧刃厚度10±1mm；平刃宽度56±1.5mm；柄刃宽度22±1mm；撬口宽度30±1mm；撬口深度25±1mm。 ▲5、质量（kg）≤1.0 6、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 7、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径≥6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 8、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 四、非检验报告内参数 9、把柄后部为实心，不可拆卸，底部光滑 | 30 |
| 11 |  | 消防员灭火防护头套 | 一、基本描述 1、结构组成：采用阻燃材料针织制成 2、主要应用场景：消防员在灭火现场用于保护头部、面部以及颈部免受火焰烧伤或蒸汽烫伤的防护装具。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4.保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm、头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm、头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm； ▲5.面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm 6.面料性能:阻燃性能经、纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤100mm；不应有熔融，滴落现象。 热稳定性能尺寸：变化率≤10%，无变色、熔融和滴落现象 水洗尺寸：变化率横向≤5%，直向≤5%； 单位面积质量：单层≥400g／㎡，两层或两层以上≥200g／㎡； 抗起球性能级3级。 甲醛含量≤75mg/kg； pH值4.0~7.5; 7.缝纫线耐高温性能应无熔融、炭化的现象。 8.整体性能：接缝强力≥185N; 针距密度缝制明暗线每3cm≥12针; 质量≤300g; 外观质量应符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 9.标志应符合XF 869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 | 60 |
| 12 |  | 防静电内衣 | 可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护。由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有柔软、透气、吸汗、防静电等性能。符合GB12014-2019《防护服装防静电服》和GB/T8878-2014《棉针织内衣》标准。 | 30 |
| 13 |  | 消防护目镜 | - 基本描述 1、结构组成：镜架、镜片、头带 2、主要应用场景：为消防救援人员在救援过程中提供眼部防护 二、标准规范及检验报告 ▲3、符合标准要求：符合GA1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。 ★4、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 5、外观 （1）、护目镜不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷。 （2）、除镜片边缘 5mm 宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 6、头带： （1）调节性:护目镜用于固定作用的头带应可调节。 （2）宽度:护目镜头带的宽度应不小于10mm。 7、质量（g）≤150g。 ▲8、防护区：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别应不小于130mm和50mm,厚度应不大于3.8mm。 9、当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径应不小于60mm,若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应不小于45mm和40mm 10、光透射比：＞85% 11、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120+30m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷: 1镜片破损:镜片出现碎裂，或表面出现大于5mg的碎片脱落，或钢球穿透了镜片: 2镜片变形:镜片另一面的白纸出现斑痕; 3镜片外框或镜架损坏:镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被钢球穿透 4侧面防护损坏:侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出现部分或完全的脱落，或部分零件裂开。 12、抗重物锥击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷: （1）镜片破损:镜片出现碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落; （2）镜片牢固性受影响:镜片从防护架或外框中弹出; （3）镜片变形:镜片接触头模。 13、镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 四、非检验报告内参数 14、需配备护目镜收纳盒 | 60 |
| 14 |  | 抢险救援头盔 | 一、基本描述 1、结构组成：由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 2、主要应用场景：用于消防员在抢险救援现场对头部进行防护。 二、标准规范及检验报告 ★3、提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数： 4.高温预处理最大冲击力≤3780N，试验现象帽壳无碎片脱落。低温预处理最大冲击力≤3780N，试验现象帽壳无碎片脱落。浸水预处理最大冲击力≤3780N，试验现象帽壳无碎片脱落。 5、抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度≦150 gn；帽前部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3 ms；帽侧部：最大冲击加速度≦400 gn，加速度>150gn,持续时间<6 ms，加速度>200gn,持续时间<3ms；帽后部：最大冲击加速度≦400gn，加速度>150gn,持续时间6ms，加速度>200gn,持续时间<3ms。 6、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应5s内熄灭，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象。 7、阻燃性能：下颏带：损毁长度（mm）≦100mm，续燃时间≦2s；披肩：损毁长度（mm）≦100 mm，续燃时间≦2s；面罩：损毁长度续燃时间≦5s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 8、电绝缘性能（mA）：帽壳泄露电流≦3.0 mA。 9、下颏带抗拉强度（mm）：延伸长度≦20 mm ，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 ▲10、侧向刚性（mm）：帽壳最大变形≦40mm ；卸载后变形≦15 mm；帽壳不应有碎片脱落。 11、头盔佩戴装置稳定性：应符合XF44-2015《消防头盔》5.3.10的要求。 12、质量（g）：≦1100 g。 四、非检验报告内参数：符合消防救援局统型要求 13、根据部消防局装备统型要求，增加帽徽及单位标识，色号必须与规范一致。橙色为战斗员、红色为指挥员，具体配备数量根据需求单位实际需要配备。 14、头盔包含的永久性标识：执行标准、规格型号、生产厂家名称或商标、识别编号或生产年月。 15、附带头灯支架，支架配备数量1:2 | 60 |
| 15 |  | 抢险救援手套 | ★1、2022款抢险救援手套符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准，提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 2、抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 3、手掌结构： 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。 4、手背结构； 4.1手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。 4.2 TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 5、袖口结构： 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。 6、缝线采用芳纶缝线，颜色为黑色和橘红色。 7、挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 8、热稳定性能：在温度为（180±5）℃，经5min后，试样表面应无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，长方向上的收缩率≤1.5%、宽方向上的收缩率≤3.0%； ▲9、耐磨性能：在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后未磨穿。 ▲10、阻燃性能：经、纬向续燃时间≤2s，经、纬向损毁性能≤12mm，抗切割性能：≥10N、抗机械刺穿性能≥110N，灵巧性能：徒手控制百分比≤110%，抓握性能≥100%，穿戴性能≤9s。 | 90 |
| 16 |  | 抢险救援服 | 冬款抢险救援服和夏季抢险救援服各30套。 冬款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)中的统型要求。 ★1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件（冬款）。 2.服装结构由防护层、防水透气层和舒适层三层结构组成。包含救援帽和20式救援腰带。 3.服装外层 3.1外层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 3.2阻燃性能：橘色面料径、纬向损毁长度≤40mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 ▲3.3断裂强力：橘色面料经向断裂强度≥1500N，纬向断裂强度≥1100N，火焰蓝色面料经向断裂强度≥1200N，纬向断裂强度≥750N。 ▲3.4撕破强力：橘色面料经向撕破强力≥300N，纬向撕破强力≥170N，火焰蓝色面料经向撕破强力≥360N，纬向断裂强度≥200N。 3.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力不小于500N。 4.防水透气层 4.1耐静水压性能：耐静水压不小于50kPa。 4.2透湿率性能：不小于5300g/(㎡·24h)。 5.舒适层 5.1舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。 5.2阻燃性能：试验后无熔融，滴落现象。 ▲6.整套救援服的带电量≤0.3μC。 7.服装质量：总质量不大于1.8kg（不含腰带和行军帽）。 夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等符合《消防救援局关于印发<20式消防员灭火防护服款式标识统型要求>和<20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求>的通知》(应急消[2020]357号)中的统型要求。 ★1、产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件（夏款）。 2、结构：单层设计，包含救援帽和20式救援腰带。 3、面料：单位面积质量200±10 (g/m2)。 4、阻燃性能：橘色面料径、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。火焰蓝色面料径、纬向损毁长度≤50mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 5、表面抗湿性能 沾水等级≥4级。 6、断裂强力：橘色面料经、纬向断裂强度≥850N，火焰蓝色面料经、纬向断裂强度≥1100N。 ▲7、撕破强力：橘色面料经向撕破强力≥200N，纬向撕破强力≥180N，火焰蓝色面料经向撕破强力≥140N，纬向断裂强度≥120N。 8、热稳定性能：变化率≤1.0%，表面无明显变化。 9、外层面料色牢度（耐洗沾色）≥4级。 10、接缝断裂强力≥780N。 11、防静电性能：≤0.4uC/套。 12、质量：≤1.2kg（不含腰带和行军帽）。 | 60 |
| 17 |  | 抢险救援靴 | 一、基本描述 1、结构组成：防穿刺鞋底，靴帮，鞋带。 2、主要应用场景：抢险救援时小腿部及足部防护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲4、靴头性能：靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于15mm。 5、靴帮抗刺穿性能：靴帮材料最大抗刺穿力不应小于45N. 6、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升不应大于25°C。 7、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允许有死折。 8、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 9、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿。 10、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度≤12mm。 11、防滑性能：始滑角≥15。 12、阻燃性能：损毁长度≤100mm，离火自熄时间不应大于2s，且不产生熔融，熔滴或剥离等现象。 13、金属衬垫耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上应无绣斑，锈痕，斑剥，针孔状的斑点等现象发生。 14、热稳定性能：.在温度为（180±5)°C ，经5min 救援靴上任何部件不应产生所有使熔滴，所有硬质附件应保持紧性能完好。 15、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1) kW / m ²，辐照 1min 后，其内表面温升不应大于22℃. 16、质量kg：≤3。 17、电绝缘性能：击穿电压≥5000v，泄漏电流应小于等于3mA。 18、靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力不应小于1100N。 19、外观质量：平整、平服、平稳、对称（特殊风格设计除外）。绷帮端正平服。内底不露钉尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应有明显变色、脱色（擦革变色等多色特殊鞋面革除外）。鞋垫牢固、平整。鞋面：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致（特殊设计、风格除外）。可有不明显轻微缺陷，但不应有裂浆、裂面、露帮脚、白霜。不应有伤残。 | 60 |
| 18 | 特种防护类 | 消防员隔热防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：主要由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套（五指）以及隔热脚盖等组成。 2、主要应用场景：主要用于消防员在靠近火焰或强热辐射区域进行灭火救援时穿着使用，用来对其全身进行隔热防护的专用防护。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲5、面料外层性能，阻燃燃性能：损毁长度＜100mm，续燃时间＜2s，且不应有熔融、滴落现象。 6、断裂强力（N）：经向：≥650，纬向：≥650。撕碱强力（N）经向：≥100,纬向：≥100。 7、热稳定性能：经热稳定性统试验后，沿经、纬向尺寸变化率＜10％。且不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。耐静水压性能（kPa）≥17。 8、抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间＞60s。 ▲9、面料隔热层性能，阻燃性能：损毁长度＜100mm，续燃时间＜2s，且不应有熔融、滴落现象。热稳定性能：经热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率＜10％．且不应有变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 10、面料舒适层性能：阻燃性能损毁长度＜100mm，续燃时间＜2s，且不应有熔融、滴落现象。 断裂强力（N）：经向：≥300 纬向:≥300" ▲11、隔热头罩性能，耐高温性能：经耐高温性能试验后，隔热头罩不应有炭化、熔融和滴落现象，视窗不应有明显变形或损坏的现象。 视野：左右水平视野＞105°，上视野＞7°，下视野＞45°。视窗透光率：无色透明视窗透光率＞85％，浅色透明视窗透光率＞18％" ▲12、隔热手套灵巧性能隔热手套灵巧性能不应低于GA7-2004规定的3级要求 13、硬质附件耐高温性能：经耐高温性能试验后，硬质附件应保持其原有的功能 14、火焰和辐射热防护性能：隔热服火焰和辐射热防护性能的TPP值＞28.0cal/c㎡ 15、缝断裂强力（N）≥650。针距密度 针／3cm：明暗线：≥9，包缝线：≥7。 16、外观要求：各部位缝制应平整，不应有脱线、跳针现象，表面不应有裂纹、脱层以及破损等缺陷;各对称部位应基本一致；黏合衬不应有脱胶以及表面渗胶；标志设置位置应正确，号型标志应准确清晰；隔热头罩的视窗应无明显擦伤或打毛痕迹. 四、非检验报告内参数 17.面屏采用镀金面屏 18.质量（g）：≤6000 | 8 |
| 19 |  | 消防员避火防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：由头罩、上衣、裤子、靴子、手套等防护部件组成，总体不小于6层面料组成，面屏采用镀金面屏。 2、主要应用场景：主要用于消防员进入火场内扑救恶性火灾和抢险救援时穿着的防护服装" 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF 634-2015 《消防员隔热防护服)标准并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲4、阻燃性能（外层性能）：损毁长度不应大于100MM，续燃时间不应大于2S，且不应有熔融、滴落现象。 ▲5、火焰和辐射热防护性能（整体性能）：火焰和辐射热防护性能的TPP值不应小于28. 6、鞋底扛刺穿性能：≥1100N。 7、电绝缘性能：防护靴的击穿电压不应小于10000V，且泄漏电流应小于3MA. | 2 |
| 20 |  | 二级化学防护服 | 消防员化学防护服（二级）为整身连体式防护服，可抵御各种挥发性固态、液态化学品对人体侵害高等级的个体防护服装。 ★1、符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 2、半封闭式结构，由连体帽、化学防护服、防护靴、防护手套等部分组成，可与空气呼吸器等设备配合使用； 3、防化服接缝处必须采用与面料相同材料的防化贴条，超声波焊接及热风加强型接缝设计，界面无缝贴附融为一体，有效提高防护性能。 4、整体抗水渗透性：20min无泄漏；贴条的粘附强度≥0.78kN/m；整套重量≤5kg。 ▲5、整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥70min、氨气≥70min、氯气≥70min、氰氯化物≥70min、羰基氯化物≥70min、氢氰化物≥70min。 6、面料采用内外对称结构、高阻隔多元共混橡胶制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴。 ▲7、面料性能：经纬向拉伸强度≥20kN/m；经纬向撕裂强力≥110N；接缝强力≥1500N。经纬向有焰燃烧时间≤1s，经纬向无焰燃烧时间≤1s，经纬向损毁长度≤7cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆。 8、防化手套耐刺穿力≥25N；灵巧性5级；可拆卸更换。 9、脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力≥2200N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤0.5mA；防滑性能：始滑角≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 | 12 |
| 21 |  | 一级化学防护服 | 一、基本描述 1、结构组成：头罩，背囊，复合膜手套，硫化橡胶防护靴，玻璃透明塑化PVC板大视窗，环氧涂层钢内底衬垫，排气阀 2、主要应用场景：用于气态化学危险品事故中穿着的防护装备 二、标准规范及检验报告 ★3、符合GA 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数: 5、整体要求，整体气密性/Pa：≤300， 贴条的黏附程强度/kN/m：≥0.80 超压排气阀：气密性/s：≥15、 通气阻力/Pa：78-118 通风系统分配阀：定量供气量/L/min： 5±1、 手供最大供气量：≥30 。 6、面料性能，阻燃性能： 经向：有焰燃烧时间/s 、≤10 无焰燃烧时间/s：≤10 、损毁长度/cm:≤10。 纬向： 有焰燃烧时间/s:≤10、 无焰燃烧时间/s:≤10。损毁长度/cm:≤10。 拉伸强度/kN/m：经向：≥9、 纬向：≥9。 撕裂强力/N：经向：≥50、纬向：≥50。 耐热老化性能：不粘、不脆。 接缝强力/N： 经向：≥250、结向：≥250。 耐寒性能：无裂痕。 面料抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氚气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。 面料接缝部位抗化学品渗透性能:（渗透时间）/min：二甲基硫酸盐：≥60，気气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。 ▲7、化学防护手套的要求，耐热老化性能不粘、不脆。耐寒性能无裂纹。 耐刺穿力/N：≥22，灵巧性能/级：≥1。 抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，八氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60" ▲8、化学防护靴的要求，耐热老化性能不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。 抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物:≥60 靴底抗刺穿力/N:≥1100,抗切割性能：不应被割穿。 电绝缘性能击穿电压/V：≥5000、泄漏电流/mA：<3。 防滑性能：始滑角不得小于15°。 防砸性能/mm，静压力试验后间隙高度:≥15,冲击试验后间隙高度:≥15 ▲9、大视窗的连体头罩，防（除）雾措施应有防（除）雾措施。 抗化学品渗透性能(滲透时间/min)二甲基硫酸盐:≥60,氨气:≥60,氯气:≥60,氰氯化物:≥60,羰基氯化物:≥60,氢氰化物:≥60。 大视窗的连体头罩，周边接缝部位抗化学品渗透性能（渗透时间/min）二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。 10、外观质量：应符合6.7的要求 四、非检验报告内参数: 11.衣服配两套手套 | 4 |
| 22 |  | 防蜂服 | 一、基本描述 1、结构组成：头罩、服装、手套、靴子。 2、主要应用场景：主要防止蜂蜇及蜂类毒液侵袭，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤。 二、标准规范及检验报告 ★3、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、整体抗穿刺性能≥0.4N 5、外层面料：耐磨性能：在9kPa的压力下，经≥2000次循环摩擦后，试样表面应未被磨穿。 6、手套：耐切割性能≥2N 。耐刺穿性能≥22N 7、甲醛含量≤75 mg/kg ▲8、化学防护靴：电绝缘性能：泄漏电流≤0.2mA 9、撕破强力：经向≥60N，纬向≥60N。断裂强力：经向≥650N，纬向≥650N。 | 6 |
| 23 |  | 电绝缘装具 | 电绝缘服 一、基本描述 1、结构组成：上衣和背带裤。 2、主要应用场景：具备阻燃、绝缘性能。防酸、碱性能。耐热老化、耐汽油、耐寒性能。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合DL/T 1125-2009 《10kV带电作业用绝缘服装》标准并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、拉伸强度：经向≥1250N，纬向≥700N 5、撕破强力：经向≥65N，纬向≥55N 6、外观：电绝缘服表面应整洁、无污点、无开胶及破损现象。 ▲7、电绝缘性能：试验后，绝缘上衣的前胸、后背，左袖、右袖;绝缘套裤的左腿、右腿的各部位应无电晕发生，应无闪烙、无击穿、无明显发热。 8、耐热老化性能：涂覆织物经125℃、≥24h的空气老化后，应不粘、不脆。 9、耐汽油性能：涂覆织物经 97"汽油、≥30s应无裂纹、不发粘。 10、耐寒性能：涂覆织物经-25℃、≥60min 折叠180°应无裂缝，且在不吸潮处理下，通过验证电压绝缘试验。 11、重量≤3.5 kg 四、非检验报告内参数 外观颜色为：黄色 绝缘手套 一、基本描述 12、结构组成：绝缘手套。 13、主要应用场景：具备阻燃、绝缘性能。防酸、碱性能。耐热老化、耐汽油、耐寒性能。 二、标准规范及检验报告 ★14、符合GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲15、电气性能(交流验证试验)：未作预湿处理，手套长度:≥400mm，泄漏电流≤16mA（测试电压:≥10kV，测试时间:不低于1min） 四、非检验报告内参数 16、手套外观颜色为：黑色。 绝缘靴 一、基本描述 17、结构组成：绝缘靴。 18、主要应用场景：具备阻燃、绝缘性能。防酸、碱性能。耐热老化、耐汽油、耐寒性能。 二、标准规范及检验报告 ★19、符合GB12011-2009《足部防护电绝缘鞋》并提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲20 、电性能：泄漏电流≤6mA（测试电压:≥15kV，测试时间:不低于1min） 四、非检验报告内参数 21、靴子外观颜色为：黑色 22、配备断电拉杆一根，长度≥3m。 | 2 |
| 24 |  | 防静电服 | 用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆物场所作业时的全身外层防护。由专用的防静电洁净面料制作。具有高效、永久的防静电、防尘性能。符合GB12014-2019《防护服装防静电服》标准要求。 | 3 |
| 25 |  | 防高温手套 | - 基本描述 1、结构组成：防高温手套。 2、主要应用场景：用于高温作业时手部防护 二、标准规范及检验报告 3、符合XF7-2004《消防手套》标准。 ★4、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲5、阻燃性能：在≥450℃高温中保持3min，试样表面应无碳化和燃烧现象。 四、非检验报告内参数 5、续燃时间：0s、阴燃时间：0s | 4 |
| 26 |  | 防化手套 | 一、基本描述 1、结构组成：化学防护手套。 2、主要应用场景：用于处置化学灾害，事故时手部防护。具备防酸碱各种溶剂，防水、佩戴舒适。可以有效的抗御芳烃、卤代烃、酸、植物油、动物油的危害。 二、标准规范及检验报告 ★3、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 4、耐热老化性能(125℃*24h) ：不粘、不脆。 5、耐寒性能：无裂纹。 6、耐刺穿力(化学防护手套)≥18N 7、灵巧性能(化学防护手套)：性能等级:≥4级，直径≥4.0mm ▲8、耐渗透性：应无渗透、龟裂、剥离、溶解，无明显膨胀、收缩和硬化等其他异常现象发生。 | 12 |
| 27 |  | 消防通用安全绳 | 一、基本描述 1、结构组成：主承重部分应由连续纤维制成，采用夹心绳结构，表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致且两端妥善收尾。 2、主要应用场景：用于消防员自救或他救使、必要时可做牵引导向。 二、标准规范及检验报告 ★3、符合XF494—2004《消防用防坠落装备》标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲5.破断强度：≥40kN ▲6.安全绳的直径应不小于12mm~16mm直径，允差为士0.5mm。 7.通用安全绳的最小破断强度应≥40kN。 ▲8.当承重达到最小破断强度的10%延伸率时，安全绳的延伸率<10%。 9.经204℃±5℃的耐高温性能试验耐高温性能后，安全绳不应出现融熔、焦化现象。 10.在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名)、批号以及生产日期等。 四、非检验报告内参数 11、绳头处附带信息标签，标明参数。 12、绳头做塑封热处理。每根长度不小于30米 | 4 |
| 28 |  | 全身式安全吊带 | 一、基本描述 1、结构组成：织带、连接器、金属环类零件、锁止机构、缝线、标识 2、主要应用场景：防止高处作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个人防护装备 ★3、符合XF494-2004标准要求并提供具有CMA或CNAS认证检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 产品特性参数 4.织带的宽度和厚度宽度：(43±2)mm厚度：(2.0士0.2)mm 5.金属拉环的厚度(10士1)mm 6,正立方向静拉力（指定试验）≥22kN 7.静负荷性能：正立方向、水平方向、倒立方向、安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm, 而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 8.抗冲击性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤 ▲9.耐高温性能：安全吊带的织带和缝线不应出现融熔、焦化现象。 10.金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T6461一2002外观等级评定轻微级的要求。 11.标志在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 四、非检验报告内参数 12、安全吊带至少在前胸、腰部前方、背部各设置1个承重吊点，吊点吊环采用合金钢材质。 13、吊带腰部、腿部、躯干部分的承重织带尺寸可调节，设置调节环，可根据使用者身形尺寸调整吊带的大小。吊带至少应适合身高160-185cm人员使用。 14、吊带腰部及肩部设置加宽舒适垫。吊带腰部及腰部后方至少配备3个挂环，用于携带安全钩、滑轮、下降器等辅助设备，挂环位置要便于辅助设备的取用。 15、吊带配备一体式胸式上升器，穿绳直径8-13mm。 | 2 |
| 29 |  | 消防专用救生衣 | 一、基本描述 1、结构组成：衣灯带，粘扣，反光带，浮绳，扣件，定位带，缚带，包布，浮材等。 2、主要应用场景：适用于抗洪抢险和处置水域或者激流水域事故 二、标准规范及检验报告 ★3、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告内参数 ▲4、外观：激流救生衣的颜色为橘红色，激流救生衣具有裆带，且裆带的宽度为≥25mm。 ▲5.救援属具：配有细索系牢的示位灯和哨笛各1只、快脱带1根、牛尾绳1 根、救援刀1把。 ▲6、断裂强力：经向≥211N；纬向≥99N ▲7、撕破强力：经向≥70N；纬向≥89N 8、接缝断裂强力≥1000N 9、织带强度要求：缚带断裂强力≥4700N；裆带断裂强力≥950N 10、织带调整器：缚带：承受≥1600N作用力≥30min未发生损坏，织带滑移距离为3mm。 裆带：承受≥900N作用力≥30min未发生损坏，织带滑移距离为7mm。 ▲11、浮力和浮力损失：固有浮力材料提供的浮力（N）≥190，浮力损失（%）(24h) ≤2.6。 12、强度：激流救生衣衣身能承受≥3250N的作用力≥10min而不损坏。激流救生衣肩部能承受≥1000N的作用力≥5min而不损坏。裆带与激流救生衣体之间能承受≥900N的作用力而不发生脱离或损坏。 四、非检验报告内参数 13.配15米抛绳包 | 30 |
| 30 |  | 消防员降温背心 | - 基本描述 1、适用于消防员用的吸热降温背心。降温背心应对消防员的上身躯干提供保护，保护的范围不包括头部、手臂、下肢。 二、标准规范及检验报告 ★2、提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件。 三、检验报告中可体现的参数 3.阻燃性能：（经向）损毁长度（mm）：≦100、续燃时间（s）：≦2、试验现象：不应有熔融、滴落现象。（纬向）：损毁长度（mm）：≦100、燃时间（s）：≦2、试验现象：不应有熔融、滴落现象。 ▲4.断裂强力（N）：经向：≥350、纬向：≥350 ▲5.撕破强力（N）：经向：≥25 纬向：≥25 ▲6.热稳定性能：尺寸变化率（%）：≦10、材料：试样表面无明显变化。 7.蓄冷剂相变热（KJ/kg）: ≥200 ▲8.封口：蓄冷降温袋封口处应结实、牢固、不得有虚焊、开焊 ▲9.要求：缝制外观：各部位缝制线路应顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜、明暗线（针）：≥12、包缝线：≥9、 10.质量：（kg）：≦1.8 11.外观质量：各部位整烫平服，整洁、无烫黄、水渍、亮光；对称部位是基本一致；标签位置正确、号型标志准确清晰、 12.接触温度（℃）：≥5，使用时间＞30分钟，冰块≥20*20（cm） 13.色牢度（级）：耐洗沾色：≥5、耐水摩擦：≥3 | 4 |

备注：1、以上标“★”项为不允许偏离的实质性要求和条件，有负偏离则为无效投标；标“▲”的为重要技术参数，需提供采购需求中要求出具的检验（检测/试验/测试）报告原件扫描件或复印件作为评分依据 。

2、根据“中华人民共和国应急管理部公告（2020年 第5号）：关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布”，技术参数中涉及以“XF”和“GA” 代号的标准可以通用。

3、参数表中相关标准如有最新标准的可以最新标准的相关报告作为评标依据。

二、售后服务要求

（1）验收通过之日起对货物免费维修1年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（2）技术支持响应时间。一般问题 3小时内电话支持，难点、重点问题  1天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。不按规定要求维保的，每次扣尾款的10%，如果尾款扣完乙方按尾款10%的金额进行赔偿。

（3）除本文件规定服务要求外，供应商所能承诺的售后服务应详细说明，同时负责免费向采购人提供维修或操作人员的培训。报修响应时间为路程正常时间加3小时。

（4）供应商应制定详细的售后服务体系、售后服务人员组织结构、维护体系、技术支持、方案等。

三、技术方案要求

（1）项目实施供货方案包括：供应商在提供产品的同时必须提供对于本次采购产品的安装服务。供应商应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对项目整体实施方案、进度计划安排、文明施工、突发事件处置、人员安全保障措施进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。

（2）保证质量组织管理措施：检查制度、供货方案、监督制度、供货质量承诺及保证措施方面保证产品质量。供应商根据本项目实际需求，积极主动与采购人进行协调沟通，在规定的时间内，保证质量完成所提供产品的安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。

（3）项目验收方案：招标文件、投标响应文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。项目完成后，由采购人组织对供应商的验收，采购人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收时成交供应商代表必须在场。验收合格后，成交供应商凭用户出具的验收单至采购人处根据合同规定办理付款手续。验收不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。供应商应制订项目验收方案，包括产品进场验收、产品安装验收、产品调试验收、项目最终验收等，验收方案要体现全过程质量控制理念，确保项目高质量完成。

（4）培训方案：产品正常运行验收后，供应商负责在项目现场（或采购人指定地点）为采购人提供不受人员限制的维修和使用操作培训，培训目的使所有操作人员掌握：①熟练掌握设备和软件使用方法；②正确使用调校功能；③识别初级故障及必要的恢复方法；④系统各项功能的应用；⑤常见故障排除方法  供应商根据使用人员时间采取集中培训和一对一培训等方式，以确保使用人员具备上述能力。

四、交货时间、地点

1、采购合同签订后30天内全部交付并安装调试完毕。

2、交货地点：合同指定地点。

五、付款方式

1、签订合同后付合同价的30%，供货完成并安装调试结束后，采购人支付合同价的90%。

2、从验收合格之日起，满一年后，且无质量及售后服务问题，一次性无息结清余款。

六、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为   工业    。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7、产品技术参数及配置说明（中文）

8. 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

9. 中小企业声明函

10. 残疾人福利性单位声明函

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1. 投标函（分包：**）

致： 江苏唯诚建设咨询有限公司

根据          项目[项目编号：              ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏唯诚建设咨询有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏唯诚建设咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏唯诚建设咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏唯诚建设咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表（分包：**）

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表（分包：**）

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 品牌及生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

4．偏离表（分包：**）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求逐条列在偏离表中。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

5. 属于正偏离技术参数的有效证明材料（分包：**）

6. “采购需求”部分要求提供或评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料等复印件及方案内容

7、产品技术参数及配置说明（中文）（分包：**）

8.法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（                           项目）（项目编号：              ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（盖电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：               职务：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：              ，项目名称：         项目）投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

9.中小企业声明函（货物）（分包：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020 ﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 （盖章）：

日 期：

注：1、投标单位根据所投分包，需将该分包的所有产品逐一按以上格式列出。声明出每个产品制造商的中小企业情况（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.残疾人福利性单位声明函（分包：**）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

11. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（分包：**）

我单位在参加（             项目 ）项目（项目编号：                   ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

12. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（分包：**）

项目名称：

项目编号：

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：               项目，项目编号：                       ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日