苏州市政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320506-FYWL-G2025-0018

招标项目：吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程自动化控制系统

项目类别：货物类

招标单位：苏州市吴中区水务局

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

二〇二五年九月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320506-FYWL-G2025-0018 |
| 2 | 项目名称 | 吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程自动化控制系统 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 地址：苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼 联系人：黄成 联系电话：0512-66352273 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴中区水务局 联系人：陶文恺 联系电话：0512-65010081 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年10月16日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年10月16日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年10月16日09点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 18 | 中标服务费 | 本项目中标服务费由成交单位支付。 费用收取按苏州市政府采购网苏财购告【2017】30号公告收费标准结算。按照采购预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算。 |

目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同文本

第六章 评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况：吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程自动化控制系统招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年10月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

项目编号：JSZC-320506-FYWL-G2025-0018

项目名称：吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程自动化控制系统

总预算金额：人民币贰佰伍拾肆万元整（￥2540000.00）

最高限价：人民币贰佰伍拾叁万玖仟陆佰陆拾捌元零柒分（￥2539668.07）

二、采购需求：

1、本项目核心设备：集中监控平台、闸站综合控制管理一体机、主机闸阀控制柜。

2、交货期限：签订合同后2周内设备到场，具备安装条件，主体工程完工前将所供设备安装、调试、试验完毕，具备验收条件。

3、项目需求：吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程自动化控制系统，具备内容详见第四章采购需求。

三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

四、报名及采购文件获取信息：

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年10月16日09点30分（北京时间）；

2.开标时间：2025年10月16日09点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：苏州市吴中区水务局

地址：苏州市吴中区苏街198号吴中商务中心A楼18/19F

联系人：陶文恺

联系电话：0512-65010081

2.采购代理机构信息

名称：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

地址：苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼

项目联系人：黄成

联系方式：0512-66352273

- 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见第一章

3.3本项目的特定资格要求：见第一章

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：黄成

联系电话：0512-66352273

现场递交地址: 苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼

邮寄收取地址: 苏州市吴中区澄湖西路888号恒润国际商务广场B座10楼

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告，或2025年最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）具有中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业。（如属）

（7）本项目的特定资格要求证明文件。（如有）

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1 技术参数比较；

14.1.6.2 项目方案；

14.1.6.3 人员服务能力；

14.1.6.4 履约综合能力；

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如属）

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.7为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

收费标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。领取合同时中标单位向代理机构一次性付清。

帐户名：苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司

帐号：7066602001120147001334

开户行：苏州银行苏州分行

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 ：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)，无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付中标服务费及履约保证金。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件、特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                                 联 系 人：

地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真：

投标人：（签章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）年月日

格式2、法人授权书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我              （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司组织实施的编号为             号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

年月日

格式3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式4、报价分析表

项目投标报价分析表（参考格式）

招标编号：                                    项目名称：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式5、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式6、投标人情况表

投标单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 |  | 净资产 |  |  |
| 股东权益 |  | 销售收入 |  |  |
| 实现利润 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） |  | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式7、中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加           的              采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

格式8、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件9. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件10. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件11. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件12.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件13.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件14.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章招标书

苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司受苏州市吴中区水务局的委托，就其吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程自动化控制系统项目进行国内公开招标, 欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标编号： JSZC-320506-FYWL-G2025-0018

- 采购方式：公开招标

- 项目名称：吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程自动化控制系统

4、总预算金额：人民币贰佰伍拾肆万元整（￥2540000.00）

最高限价：人民币贰佰伍拾叁万玖仟陆佰陆拾捌元零柒分（￥2539668.07）

五、采购需求：

（一）项目信息

吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程位于吴中区东山镇的东中西三大圩，光福镇的漫山圩和窑上圩，工程建设内容主要包括退圩还湖工程、堤防工程、闸站工程、生态修复工程和交通工程。东中西三大圩堤防工程防洪标准为流域100年一遇，漫山圩、窑上圩堤防工程防洪标准为50年一遇；东中西三大圩实施退圩7611亩（恢复自由水面7549亩），新（拆）建环湖堤防和防洪墙共约8.74 km，新建上堤道路约0.53km（含跨渡水港桥梁），相应调整沿湖口门控制建筑7座，其中2座拆除，5座拆建，新建生态湿地约28.6万m2、生态绿地节点面积约5500 m2；漫山圩实施退圩还湖524亩，新建圩堤约0.96km、防汛道路约0.42km，新建浅滩湿地约7.8万m2、栈道972m等；窑上圩新建防洪墙约0.75km。

工程实施后可实际恢复太湖自由水面5.38 km2、增加有效防洪调蓄库容909.56万m3；通过完善环太湖防洪屏障，流域、区域防洪安全得以提升；在还湖区域布置浅滩湿地，有利于改善湖滨带水生态环境、丰富湖滨景观资源；吴中区沿太湖历史遗留问题得以妥善解决。

为提高闸站工程的运行管理和优化调度水平，本工程所有闸站工程：白浮门闸站、杨湾港闸站、牌楼 港闸、大咀港闸、中心河闸设集中监控平台，控制中心布置于杨湾港闸站，在杨湾港闸站建立闸站智能数 字平台、计算机监控系统及视频监视系统，集中控制和监视2座闸站、3座节制闸主要设备的运行并提供 AI视频分析、闸站作业指导智能体等功能。

白浮门闸站、杨湾港闸站的主机控制柜、闸阀控制柜、闸站综合控制管理一体机以及其他重要设备可 在中控室内进行远方控制、I视频分析，也可在开关柜现场和主机旁设置的紧急操作按钮箱进行控制。

牌楼港闸、大咀港闸、中心河闸设简易自动化监控系统，对其主要机电设备进行远程监视、AI视频分 析，但不远控。

东山东中西三大圩堤防视频监视系统。

计算机监控系统集测量、控制、保护、信号、管理等功能于一体，主要包括对电气设备、泵站主机等 运行参数的监视、测量、控制、保护，相应辅机设备的控制、监视，以及水情数据的收集处理；实现集控 室内集中数据显示、分析、处理；实现自动和手动控制；通过计算机网络将泵站运行数据和状态实时、真 实地展示在各级管理人员面前。采用可编程控制器开发出性能优异、高可靠性的控制单元，建立泵站微机 监控系统，实现泵站变电所、主机、辅机、泵站闸门、清污机等设备的自动控制，满足“无人值班、少人值守”的要求。采用软硬一体式设计的闸站综合控制管理一体机，搭建闸站智能数字平台，内置丰富的AI视频分析算法及闸站作业指导智能体，实现对水尺识别摄像头监测数据的校核，帮助各级管理人员实现科学 地闸站调度与设备管理。

本系统承包方应考虑和协调与其它承包商系统的通信规约和通信方式等，并负责对整个计算机监控系 统进行调试。完成所供系统设备设计、安装、调试和验收的各种工作，以保证工程的进度。

（二）采购清单：

| 计算机监控及视频监视系统设备清单（杨湾港闸站） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 计量单位 | 工程量 |
|  |  | 一 | 计算机监控系统 |  |  |
| 1 | 主控计算机 |  |  | 台 | 2 |
| 2 | 数据服务器 |  |  | 台 | 1 |
| 3 | 工业以太网交换机1 |  |  | 台 | 1 |
| 4 | 工业以太网交换机2 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 控制台 |  |  | 联 | 1 |
| 6 | 网络柜 |  |  | 台 | 1 |
| 7 | 打印机 |  |  | 台 | 1 |
| 8 | 公用PLC柜 |  |  | 台 | 1 |
| 9 | 机组PLC柜 |  |  | 台 | 1 |
| 10 | 清污机PLC柜 |  |  | 台 | 1 |
| 11 | 通讯调试 |  |  | 项 | 1 |
| 12 | 通信管理机 |  |  | 台 | 2 |
| 13 | GPS网络时间服务器 |  |  | 台 | 1 |
| 14 | 雷达水位计 |  |  | 组 | 2 |
| 15 | 语音报警系统 |  |  | 项 | 1 |
| 16 | UPS不间断电源 |  |  | 套 | 1 |
| 17 | 监控系统平台软件 |  |  | 套 | 2 |
| 18 | 工业级历史数据库 |  |  | 套 | 1 |
| 19 | 报表 |  |  | 套 | 1 |
| 20 | 应用软件开发 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 闸站综合控制管理一体机 |  |  | 台 | 1 |
| 二 | 网络安全防护（二级等保） |  |  |  |  |
| 22 | 工控安全隔离与信息交换系统 |  |  | 台 | 1 |
| 23 | 工业防火墙 |  |  | 台 | 1 |
| 24 | 工控安全监测与审计系统 |  |  | 台 | 1 |
| 25 | 工控主机安全防护 |  |  | 套 | 4 |
| 26 | 工控网络入侵检查 |  |  | 台 | 1 |
| 27 | 日志审计与分析系统 |  |  | 台 | 1 |
| 28 | 统一安全管理平台 |  |  | 台 | 1 |
| 29 | 下一代防火墙 |  |  | 台 | 1 |
| 30 | 杀毒软件 |  |  | 套 | 4 |
| 三 | 视频监视系统 |  |  |  |  |
| 31 | 室外球机 |  |  | 台 | 5 |
| 32 | 立杆 |  |  | 根 | 5 |
| 33 | 室内摄像机 |  |  | 台 | 4 |
| 34 | 室外定点摄像机 |  |  | 台 | 2 |
| 35 | 水尺摄像机 |  |  | 台 | 4 |
| 36 | 网络硬盘录像机（含硬盘） |  |  | 台 | 1 |
| 37 | 工业交换机1 |  |  | 台 | 1 |
| 38 | 工业交换机2 |  |  | 台 | 2 |
| 39 | 光纤收发器（发射、接受端） |  |  | 对 | 3 |
| 40 | 视频柜 |  |  | 台 | 1 |
| 41 | 显示大屏 |  |  | 台 | 1 |
| 42 | 网络键盘 |  |  | 台 | 1 |
| 43 | 视频客户端 |  |  | 台 | 1 |
| 44 | 监控系统调试 |  |  | 系统 | 1 |
| 四 | 管线 |  |  |  |  |
| 45 | 控制电缆 |  |  | m | 1500 |
| 46 | 控制电缆 |  |  | m | 500 |
| 47 | 控制电缆 |  |  | m | 500 |
| 48 | 控制电缆 |  |  | m | 150 |
| 49 | 配线 |  |  | m | 150 |
| 50 | 配线 |  |  | m | 150 |
| 51 | 配线 |  |  | m | 150 |
| 52 | 配线 |  |  | m | 200 |
| 53 | 双绞线缆 |  |  | m | 1500 |
| 54 | 光缆 |  |  | m | 9000 |
| 55 | 配管 |  |  | m | 600 |
| 56 | 配管 |  |  | m | 200 |
| 57 | 室外音柱 |  |  | 台 | 4 |
| 58 | 投光灯 |  |  | 套 | 4 |
| 59 | LED信号闪光灯 |  |  | 套 | 4 |
| 60 | 专线租用（控制区） |  |  | 项 | 1 |
| 61 | 专网租用（视频区） |  |  | 项 | 1 |

| 计算机监控及视频监视系统设备清单（白浮门闸站） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |
|  |  | 1 | 现地PLC柜 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络兼视频柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 3 | 工业以太网交换机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 4 | 室外球机 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 5 | 立杆 |  |  | 根 |  |  | 4 |
| 6 | 室内摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 7 | 室外定点摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 8 | 水尺摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 9 | 网络硬盘录像机（含硬盘） |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 10 | 清污机PLC柜 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 11 | UPS不间断电源 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 12 | 光纤收发器（发射、接受端） |  |  | 对 |  |  | 4 |
| 13 | 雷达水位计 |  |  | 组 |  |  | 2 |
| 14 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 800 |
| 15 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 200 |
| 16 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 200 |
| 17 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 150 |
| 18 | 配线 |  |  | m |  |  | 150 |
| 19 | 配线 |  |  | m |  |  | 150 |
| 20 | 配线 |  |  | m |  |  | 150 |
| 21 | 配线 |  |  | m |  |  | 200 |
| 22 | 双绞线缆 |  |  | m |  |  | 800 |
| 23 | 配管 |  |  | m |  |  | 200 |
| 24 | 配管 |  |  | m |  |  | 130 |
| 25 | 室外音柱 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 26 | 语音报警系统 |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 27 | 投光灯 |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 28 | LED信号闪光灯 |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 29 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 |  |  | 1 |

| 计算机监控及视频监视系统设备清单（大咀港闸站） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |
|  |  | 1 | 综合柜 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 工业以太网交换机1 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 3 | 工业以太网交换机2 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 4 | 室外球机 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 5 | 立杆 |  |  | 根 |  |  | 3 |
| 6 | 室内摄像机 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 7 | 室外定点摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 8 | 水尺摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 9 | 网络硬盘录像机（含硬盘） |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 10 | UPS不间断电源 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 11 | 雷达水位计 |  |  | 组 |  |  | 2 |
| 12 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 1600 |
| 13 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 100 |
| 14 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 150 |
| 15 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 16 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 17 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 18 | 双绞线缆 |  |  | m |  |  | 600 |
| 19 | 配管 |  |  | m |  |  | 200 |
| 20 | 配管 |  |  | m |  |  | 130 |
| 21 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 |  |  | 1 |

| 计算机监控及视频监视系统设备清单（牌楼港闸站） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |
|  |  | 1 | 综合柜 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 工业以太网交换机1 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 3 | 工业以太网交换机2 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 4 | 室外球机 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 5 | 立杆 |  |  | 根 |  |  | 3 |
| 6 | 室内摄像机 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 7 | 室外定点摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 8 | 水尺摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 9 | 网络硬盘录像机（含硬盘） |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 10 | UPS不间断电源 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 11 | 雷达水位计 |  |  | 组 |  |  | 2 |
| 12 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 1600 |
| 13 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 100 |
| 14 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 150 |
| 15 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 16 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 17 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 18 | 双绞线缆 |  |  | m |  |  | 600 |
| 19 | 配管 |  |  | m |  |  | 200 |
| 20 | 配管 |  |  | m |  |  | 130 |
| 21 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 |  |  | 1 |

| 计算机监控及视频监视系统设备清单（中心河闸站） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |
|  |  | 1 | 综合柜 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 工业以太网交换机1 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 3 | 工业以太网交换机2 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 4 | 室外球机 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 5 | 立杆 |  |  | 根 |  |  | 3 |
| 6 | 室内摄像机 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 7 | 室外定点摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 8 | 水尺摄像机 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 9 | 网络硬盘录像机（含硬盘） |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 10 | UPS不间断电源 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 11 | 雷达水位计 |  |  | 组 |  |  | 2 |
| 12 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 1600 |
| 13 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 100 |
| 14 | 控制电缆 |  |  | m |  |  | 150 |
| 15 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 16 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 17 | 配线 |  |  | m |  |  | 50 |
| 18 | 双绞线缆 |  |  | m |  |  | 600 |
| 19 | 配管 |  |  | m |  |  | 200 |
| 20 | 配管 |  |  | m |  |  | 130 |
| 21 | 安全防范分系统调试 |  |  | 系统 |  |  | 1 |

| 计算机监控及视频监视系统设备清单（堤防） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |
|  |  | 1 | 室外球机（东山东中西大圩堤防） | 台 |  | 16 |  |
| 2 | 户外高杆（东山东中西大圩堤防8套） |  |  |  | 套 |  | 8 |
| 3 | 光纤收发器（发射、接受端）东山东中西大圩堤防 |  |  |  | 对 |  | 7 |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  | m |  | 9000 |
| 5 | 配管 |  |  |  | m |  | 700 |
| 6 | 光缆 |  |  |  | m |  | 13500 |
| 7 | 双绞线缆 |  |  |  | m |  | 500 |

（三）详细技术参数要求

(以下标的物性能指标不低于下列参数要求)

| 杨湾港闸站部分参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备特征参数 |  |  |
|  |  |  | 一 | 计算机监控系统 |
| 1 | 主控计算机 | 1、名称：主控计算机 2、参数：工业级机箱，整机全密封无风扇系统，Intel Core i5 1.6GHz，up to 3.9GHz，6MB Cache，64位，四核/8GB DDR4/1T/动态分配显存，27”显示器，键盘、鼠标 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 2 | 数据服务器 | 1、名称：数据服务器 2、参数：10核Intel Xeon Silver 4210R，2.4GHz处理器/32GB DDR4 2933MT/s内存/硬盘： 2块 2TB SATA硬盘/2个千兆自适应以太网网口/KVM 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机1 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级三层 3、参数：24个千兆电口+4个1.0G/2.5G的SFP插槽，采用冗余双直流输入隔离型电源供电（18～60VDC）。端口保护采用双重瞬间电压抑制管。电路板采用沉金工艺，关键器件采用工业宽温元件及钽电容，并符合IPC标准。工作温度-40～85度，平均无故障工作时间超过60万小时，防护等级达到IP40。具备入网证。 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 4 | 工业以太网交换机2 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管16个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 5 | 控制台 | 1、名称：操作台 2、参数：高聚酯、防静电、定制（防静电，长6m宽1m高0.8m，含5张真皮椅），含3只急停按钮 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 6 | 网络柜 | 1、名称：网络柜 2、参数：800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门 3、安装方式：落地、柜底10#槽钢 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 7 | 打印机 | 1、名称：打印机 2、规格：a3、a4彩色激光复印扫描打印机一体机；双面打印打印速度20页/分；最佳打印分辨率600*600dpi 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 8 | 公用PLC柜 | 1、名称：公用PLC柜 2、规格：800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC(含通讯模块)、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥64点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥16点；柜内设温湿传感器 3、安装方式：落地安装，10#槽钢基础 |  |  |
| 9 | 机组PLC柜 | 1、名称：机组PLC柜 2、规格：800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC(含通讯模块)、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥96点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥64点；温度量(3线制热电阻)TI≥20点；柜内测温湿传感器 3、安装方式：落地安装，10#槽钢基础 |  |  |
| 10 | 清污机PLC柜 | 1、名称：清污机PLC柜 2、规格：户外防雨柜IP55，304不锈钢外壳，包括PLC、开关电源、按钮、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥32点；开出量DO≥16点；柜内测温湿传感器 3、安装方式：落地安装，10#槽钢基础 |  |  |
| 11 | 通讯调试 | 微机保护装置、直流屏、综合表计、软启动器、开度仪等接入系统、调试、通讯等 |  |  |
| 12 | 通信管理机 | 1、名称：通信管理机 2、参数：不少于8个RS485/232可配置端口，4个百兆以太网口，与微机保护装置、综合表计、软启动器、闸门开度仪等设备通讯 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 13 | GPS网络时间服务器 | 1、名称：GPS网络时间服务器 2、参数：不少于4路物理隔离网口；时间同步精度：小于10mS，支持标准NTP/SNTP协议，100M以太网， 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 14 | 雷达水位计 | 1、名称：雷达水位计 2、规格：(0~10m)，4~20mA，精度±0.5cm，含不锈钢支架、电缆 |  |  |
| 15 | 语音报警系统 | 含开停机告警；具体详见图纸及技术要求 |  |  |
| 16 | UPS不间断电源 | 1、名称：UPS不间断电源 2、容量：6kVA，2小时延时在线，含配电柜、电池柜 3、含UPS电源主机、10#槽钢基础 4、含延时电池，规格满足甲方需求 |  |  |
| 17 | 监控系统平台软件 | 1、名称：监控系统平台软件 2、参数：具备1500点数据采集、实时数据库系统、设备故障诊断、三维可视化监控、移动终端监控、web发布、日程调度管理等模块 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 18 | 工业级历史数据库 | 1、名称：工业级历史数据库 2、参数：与SCADA软件同品牌，1000点实时数据库，含数据库连接，采用同平台同一厂家数据存储许可，开发光盘包 + USB Key 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 19 | 报表 | 1、名称：报表软件 2、参数：采用同平台同一厂家报表平台编辑（与SCADA同品牌） 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 20 | 应用软件开发 | 含组态软件二次开发、监控界面、开停机流程、PLC控制流程及软件开发、报表编制、Web客户端软件开发及三维建模等，根据项目建筑物3D建模，使其具备嵌入监控平台软件并能定位关键监控部位且能实时呈现系统相关数据；具体详见图纸及技术要求 |  |  |
| 21 | 闸站综合控制管理一体机 | 1、名称：闸站综合控制管理一体机 2、参数：软硬一体式设计，内置智能数字平台，含闸站智能调度模型，视频分析算法和闸站作业指导智能体，可对闸站控制提供综合智能化方案，可提供云对接API接口。硬件配置：CPU>=2颗，每处理核心数≥10核，每处理主频≥2.4GHz；内存≥128G；系统盘容量≥480G，数据存储空间≥4T；千兆以太网接口≥2个；GPU数量≥2，每GPU显存（带cuda核心）容量≥16GB;兼容市面主流品牌摄像头，兼容市面主流硬盘录像机及视频存储，支持视频调取；设备厂商需提供产品相关的算法软件著作权证书、软件产品检测报告；提供原厂3年免费质保，24*7*365级别远程支持服务。 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 二 | 网络安全防护（二级等保） |  |  |  |
| 22 | 工控安全隔离与信息交换系统 | 1、名称：工控安全隔离与信息交换系统 2、参数：机架式设备，≥400Mbps吞吐，最大并发连接数2万，内网6个千兆电口（含1个管理口），外网6个千兆电口（含1个HA口），内外网各1个串口和2个USB口，默认双电源，所有管理配置操作通过专用的内网可信端管理接口进行配置，标配提供IPV4/IPV6双栈协议、文件交换、数据库同步、双机热备，支持OPC、Modbus等工控协议，具有ISCI认证证书。 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 23 | 工业防火墙 | 1、名称：工业防火墙 2、参数：机架式，ARM架构多核处理器，4G DDR4内存，16G eMMC闪存，≥8个千兆电口，≥4个千兆Combo，≥6对电口BYPASS，1个HA接口，1个MGMT远程管理接口，1个Console，1个USB接口，2个232/422/485三合一业务串口，220VAC/DC冗余电源，-10~60℃工作温度，无风扇自然散热，IP40防护等级。网络吞吐率10Gbps，并发连接数：100万，硬件级配置写保护。具有ISCI认证证书，出厂默认含1年IPS特征库升级授权。 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 24 | 工控安全监测与审计系统 | 1、名称：工控安全监测与审计系统 2、参数：标准19英寸1U机架式，ARM架构多核处理器，4G DDR4内存，16G eMMC闪存，≥8个千兆电口，≥4个千兆Combo，1个MGMT远程管理接口，1个Console，1个USB3.0接口，2个232/422/485三合一业务串口，220VAC/DC冗余电源，-10~60℃工作温度，无风扇自然散热，IP40防护等级，具备工控网络审计产品增强级销许，通过CE、FCC、CB等认证。网络吞吐率10Gbps，支持全流量抓包、流量监测、入侵攻击检测、未知设备接入检测、关键业务中断检测、协议规约检测、关键事件监测、网络会话审计、事件告警、日志上报等功能，具有ISCI认证证书。出厂默认含1年IDS特征库升级授权。 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 25 | 工控主机安全防护 | 1、名称：工控主机安全防护 2、参数：系统兼容性要求：Windows系统至少支持Win2000、Win XP、WinVista、Win7、Win8、Win10、Windows2003 Server、Windows2008 Server、Windows2012 Server等；Linux系统至少支持Centos、Redhat、Ubuntu、Debian、凝思、麒麟、统信等 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 26 | 工控网络入侵检查 | 1、名称：工控网络入侵检查 2、参数：机架式，≥12个千兆电口，≥12个千兆光口，1个专用带外管理口，1*USB3.0.冗余电源，网络吞吐率8Gbps，并发连接数：200万，设备默认含一年IPS、AV、WAF特征库升级授权 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 27 | 日志审计与分析系统 | 1、名称：日志审计与分析系统 2、参数：机架式，≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，2*USB，1个console，4T硬盘，双电源，系统默认30点授权，日志处理能力10000EPS。 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 28 | 统一安全管理平台 | 1、名称：统一安全管理平台 2、参数：机架式，≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，2*USB，1个console，≥2T硬盘，单电源。 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 29 | 下一代防火墙 | 1、名称：下一代防火墙 2、参数：机架式，≥22个千兆电接口（2组bypass），≥8个千兆Combo接口，≥2个万兆光接口，1个console口，冗余电源，480GB硬盘。网络吞吐率≥7.5Gbps；并发连接：150W；默认带1年IPS/AV/APP/URL合一功能特征库升级功能授权。 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 30 | 杀毒软件 | 1、名称：杀毒软件 2、参数：终端检测与响应系统PC高级版，病毒查杀、威胁检测、威胁诱捕、安全检测、暴力破解检测、违规外联检测、资产扫描、资产清点、文件监控、外设管控、微隔离、漏洞防护、安全基线。支持Windows、Linux系统。(含10个点的授权) 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 三 | 视频监视系统 |  |  |  |
| 31 | 室外球机 | 1、名称：室外球机 2、安装方式：支架安装 3、参数：摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；照度:0.0003 lx，黑白0.0001 lx；200米红外照射距离；分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/秒；45倍光学； IP66；避雷、接地装置 4、含镜头、防护罩、支架、电源 |  |  |
| 32 | 立杆 | 1、名称：室外4米立杆 2、参数：4m热镀锌8角杆，喷涂，壁厚>4mm；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础、不锈钢挂箱 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 33 | 室内摄像机 | 1、名称：室内摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080 4、含支架、电源 |  |  |
| 34 | 室外定点摄像机 | 1、名称：室外定点摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080；防护等级:IP67；30米补光照射 4、含支架、电源、避雷器和接地装置 |  |  |
| 35 | 水尺摄像机 | 1、名称：水尺摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：含4米标准水尺；400万8寸35倍黑光水位识别球；靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置水尺读取算法，水尺测量距离≤100 m；分辨力1cm，检测精度±2 cm 4、含支架、电源 |  |  |
| 36 | 网络硬盘录像机（含硬盘） | 1、名称：网络硬盘录像机（含6块4T监控专用硬盘） 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） ★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以公安部检测报告为准） ★设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（以公安部检测报告为准） ★支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。（以公安部检测报告为准） ★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准） ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（以公安部检测报告为准） ★支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（以公安部检测报告为准）★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准） 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以公安部检测报告为准） |  |  |
| 37 | 工业交换机1 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级三层 3、参数：24个千兆电口+4个1.0G/2.5G的SFP插槽，采用冗余双直流输入隔离型电源供电（18～60VDC）。端口保护采用双重瞬间电压抑制管。电路板采用沉金工艺，关键器件采用工业宽温元件及钽电容，并符合IPC标准。工作温度-40～85度，平均无故障工作时间超过60万小时，防护等级达到IP40。具备入网证。 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 38 | 工业交换机2 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管16个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 39 | 光纤收发器（发射、接受端） | 1、名称：光纤收发器（发射、接受端） 2、规格：百兆光纤收发器发送机，1个百兆电口，4个百兆光口，含电源适配器 |  |  |
| 40 | 视频柜 | 1、名称：视频柜 2、参数：网络机柜 3、安装方式：落地、柜底10#槽钢 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 41 | 显示大屏 | 1、名称：拼接显示屏（含拼接处理器） 2、参数：150寸，4K，HDMI接口，含支吊架、含显示屏框架及包边、含解码拼控综合平台、HDMI连接线等 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 42 | 网络键盘 | 1、名称：网络键盘 2、参数：1含触摸式液晶屏，支持直接在触控屏幕上预览前端视频，支持远程录像进行键盘本地回放或回放上电视墙。 支持录像回放,支持对已添加设备进行远程配置和维护。 支持网络方式接DVR、DVS、NVR、解码器、视频综合平台，网络摄像机、网络球等 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 43 | 视频客户端 | 1、名称：视频客户端 2、参数：(酷睿i7-3370/8GB内存/900G/显卡2G显存/双端口千兆网卡)，27”显示器，无线键盘、鼠标；含操作系统、客户视频管理软件 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 44 | 监控系统调试 | 1、名称：监控系统调试 |  |  |
| 四 | 管线 |  |  |  |
| 45 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-2×2.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |
| 46 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-4×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |
| 47 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-10×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |
| 48 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVVP-7×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |
| 49 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-4×0.75 |  |  |
| 50 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-10×0.75 |  |  |
| 51 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-7×0.75 |  |  |
| 52 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVSP-2×2×1.0 |  |  |
| 53 | 双绞线缆 | 1、名称：6类四对非屏蔽双绞线（含网络跳线） 2、敷设方式：管内穿线 |  |  |
| 54 | 光缆 | 1、名称：8芯单模铠装光纤（含跳线、尾纤及熔接） 2、敷设方式：管内穿线 |  |  |
| 55 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PE40 3、配置形式：暗敷 |  |  |
| 56 | 配管 | 1、名称：304不锈钢波纹管 2、规格：DN15，每根500mm以内 |  |  |
| 57 | 室外音柱 | 1、名称：室外防水音柱 含基础 2、规格：100W |  |  |
| 58 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、规格：50W，户外防水型，含304不锈钢立杆、控制回路 |  |  |
| 59 | LED信号闪光灯 | 1、名称：LED信号闪光灯 2、规格：外防水、可视距离1km、双面红蓝4爆闪，含304不锈钢立杆、控制回路、含基础 |  |  |
| 60 | 专线租用（控制区） | 网络运营商,10M，3年 |  |  |
| 61 | 专网租用（视频区） | 网络运营商,200M，3年 |  |  |

| 白浮门闸站部分参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备特征参数 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 现地PLC柜 | 1、名称：现地PLC柜 2、规格：800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC(含通讯模块)、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥64点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥16点；柜内设温湿传感器 3、安装方式：落地安装，10#槽钢基础 |
| 2 | 网络兼视频柜 | 1、名称：网络兼视频柜 2、参数：800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门 3、安装方式：落地、柜底10#槽钢 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管16个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 4 | 室外球机 | 1、名称：室外球机 2、安装方式：支架安装 3、参数：摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；照度:0.0003 lx，黑白0.0001 lx；200米红外照射距离；分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/秒；45倍光学； IP66；避雷、接地装置 4、含镜头、防护罩、支架、电源 |  |  |  |
| 5 | 立杆 | 1、名称：室外4米立杆 2、参数：4m热镀锌8角杆，喷涂，壁厚>4mm；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础、不锈钢挂箱 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 6 | 室内摄像机 | 1、名称：室内摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080 4、含支架、电源 |  |  |  |
| 7 | 室外定点摄像机 | 1、名称：室外定点摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080；防护等级:IP67；30米补光照射 4、含支架、电源、避雷器和接地装置 |  |  |  |
| 8 | 水尺摄像机 | 1、名称：水尺摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：含4米标准水尺；400万8寸35倍黑光水位识别球；靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置水尺读取算法，水尺测量距离≤100 m；分辨力1cm，检测精度±2 cm 4、含支架、电源 |  |  |  |
| 9 | 网络硬盘录像机（含硬盘） | 1、名称：网络硬盘录像机（含6块4T监控专用硬盘） 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） ★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以公安部检测报告为准） ★设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（以公安部检测报告为准） ★支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。（以公安部检测报告为准） ★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准） ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（以公安部检测报告为准） ★支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（以公安部检测报告为准）★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准） 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以公安部检测报告为准） |  |  |  |
| 10 | 清污机PLC柜 | 1、名称：清污机PLC柜 2、规格：户外防雨柜IP55，304不锈钢外壳，包括PLC、开关电源、按钮、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥32点；开出量DO≥16点；柜内测温湿传感器 3、安装方式：落地安装，槽钢基础 |  |  |  |
| 11 | UPS不间断电源 | 1、名称：UPS不间断电源 2、容量：3kVA，2小时延时在线，含配电柜、电池柜 3、含UPS电源主机、10#槽钢基础 4、含延时电池，规格满足甲方需求 |  |  |  |
| 12 | 光纤收发器（发射、接受端） | 1、名称：光纤收发器（发射、接受端） 2、规格：百兆光纤收发器发送机，1个百兆电口，4个百兆光口，含电源适配器 |  |  |  |
| 13 | 雷达水位计 | 1、名称：雷达水位计 2、规格：(0~10m)，4~20mA，精度±0.5cm，含不锈钢支架、电缆 |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-2×2.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 15 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-4×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-10×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 17 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVVP-7×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 18 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-4×0.75 |  |  |  |
| 19 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-10×0.75 |  |  |  |
| 20 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-7×0.75 |  |  |  |
| 21 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVSP-2×2×1.0 |  |  |  |
| 22 | 双绞线缆 | 1、名称：6类四对非屏蔽双绞线（含网络跳线） 2、敷设方式：管内穿线 |  |  |  |
| 23 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PE40 3、配置形式：暗敷 |  |  |  |
| 24 | 配管 | 1、名称：304不锈钢波纹管 2、规格：DN15，每根500mm以内 |  |  |  |
| 25 | 室外音柱 | 1、名称：室外防水音柱 含基础 2、规格：100W |  |  |  |
| 26 | 语音报警系统 | 含开停机告警；具体详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 27 | 投光灯 | 1、名称：投光灯 2、规格：50W，户外防水型，含304不锈钢立杆、控制回路 |  |  |  |
| 28 | LED信号闪光灯 | 1、名称：LED信号闪光灯 2、规格：外防水、可视距离1km、双面红蓝4爆闪，含304不锈钢立杆、控制回路 |  |  |  |
| 29 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：监控系统调试 |  |  |  |

| 大咀港闸站部分参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备特征参数 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 综合柜 | 1、名称：PLC柜 2、规格：800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC(含通讯模块)、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；RS-485通讯模块；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥32点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥8点；柜内测温湿传感器 3、安装方式：落地安装，10#槽钢基础 |
| 2 | 工业以太网交换机1 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管8千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机2 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管16个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块，含光纤收发器） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 4 | 室外球机 | 1、名称：室外球机 2、安装方式：支架安装 3、参数：摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；照度:0.0003 lx，黑白0.0001 lx；200米红外照射距离；分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/秒；45倍光学； IP66；避雷、接地装置 4、含镜头、防护罩、支架、电源 |  |  |  |
| 5 | 立杆 | 1、名称：室外4米立杆 2、参数：4m热镀锌8角杆，喷涂，壁厚>4mm；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础、不锈钢挂箱 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 6 | 室内摄像机 | 1、名称：室内摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080 4、含支架、电源 |  |  |  |
| 7 | 室外定点摄像机 | 1、名称：室外定点摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080；防护等级:IP67；30米补光照射 4、含支架、电源、避雷器和接地装置 |  |  |  |
| 8 | 水尺摄像机 | 1、名称：水尺摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：含4米标准水尺；400万8寸35倍黑光水位识别球；靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置水尺读取算法，水尺测量距离≤100 m；分辨力1cm，检测精度±2 cm 4、含支架、电源 |  |  |  |
| 9 | 网络硬盘录像机（含硬盘） | 1、名称：网络硬盘录像机（含6块4T监控专用硬盘） 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） ★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以公安部检测报告为准） ★设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（以公安部检测报告为准） ★支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。（以公安部检测报告为准） ★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准） ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（以公安部检测报告为准） ★支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（以公安部检测报告为准）★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准） 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以公安部检测报告为准） |  |  |  |
| 10 | UPS不间断电源 | 1、名称：UPS不间断电源 2、容量：2kVA，2小时延时在线，含配电柜、电池柜 3、含UPS电源主机、10#槽钢基础 4、含延时电池，规格满足甲方需求 |  |  |  |
| 11 | 雷达水位计 | 1、名称：雷达水位计 2、规格：(0~10m)，4~20mA，精度±0.5cm，含不锈钢支架、电缆 |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-2×2.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-4×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVVP-7×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 15 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-4×0.75 |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-10×0.75 |  |  |  |
| 17 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-7×0.75 |  |  |  |
| 18 | 双绞线缆 | 1、名称：6类四对非屏蔽双绞线（含网络跳线） 2、敷设方式：管内穿线 |  |  |  |
| 19 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PE40 3、配置形式：暗敷 |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1、名称：304不锈钢波纹管 2、规格：DN15，每根500mm以内 |  |  |  |
| 21 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：监控系统调试 |  |  |  |

| 牌楼港闸站部分参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备特征参数 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 综合柜 | 1、名称：PLC柜 2、规格：800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC(含通讯模块)、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；RS-485通讯模块；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥32点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥8点；柜内测温湿传感器 3、安装方式：落地安装，10#槽钢基础 |
| 2 | 工业以太网交换机1 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管8千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机2 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管16个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块，含光纤收发器） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 4 | 室外球机 | 1、名称：室外球机 2、安装方式：支架安装 3、参数：摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；照度:0.0003 lx，黑白0.0001 lx；200米红外照射距离；分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/秒；45倍光学； IP66；避雷、接地装置 4、含镜头、防护罩、支架、电源 |  |  |  |
| 5 | 立杆 | 1、名称：室外4米立杆 2、参数：4m热镀锌8角杆，喷涂，壁厚>4mm；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础、不锈钢挂箱 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 6 | 室内摄像机 | 1、名称：室内摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080 4、含支架、电源 |  |  |  |
| 7 | 室外定点摄像机 | 1、名称：室外定点摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080；防护等级:IP67；30米补光照射 4、含支架、电源、避雷器和接地装置 |  |  |  |
| 8 | 水尺摄像机 | 1、名称：水尺摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：含4米标准水尺；400万8寸35倍黑光水位识别球；靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置水尺读取算法，水尺测量距离≤100 m；分辨力1cm，检测精度±2 cm 4、含支架、电源 |  |  |  |
| 9 | 网络硬盘录像机（含硬盘） | 1、名称：网络硬盘录像机（含6块4T监控专用硬盘） 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） ★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以公安部检测报告为准） ★设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（以公安部检测报告为准） ★支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。（以公安部检测报告为准） ★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准） ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（以公安部检测报告为准） ★支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（以公安部检测报告为准）★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准） 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以公安部检测报告为准） |  |  |  |
| 10 | UPS不间断电源 | 1、名称：UPS不间断电源 2、容量：2kVA，2小时延时在线，含配电柜、电池柜 3、含UPS电源主机、10#槽钢基础 4、含延时电池，规格满足甲方需求 |  |  |  |
| 11 | 雷达水位计 | 1、名称：雷达水位计 2、规格：(0~10m)，4~20mA，精度±0.5cm，含不锈钢支架、电缆 |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-2×2.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-4×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVVP-7×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 15 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-4×0.75 |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-10×0.75 |  |  |  |
| 17 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-7×0.75 |  |  |  |
| 18 | 双绞线缆 | 1、名称：6类四对非屏蔽双绞线（含网络跳线） 2、敷设方式：管内穿线 |  |  |  |
| 19 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PE40 3、配置形式：暗敷 |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1、名称：304不锈钢波纹管 2、规格：DN15，每根500mm以内 |  |  |  |
| 21 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：监控系统调试 |  |  |  |

| 中心河闸站部分参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备特征参数 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 综合柜 | 1、名称：PLC柜 2、规格：800×600×2200mm机柜、钢化玻璃门，包括PLC(含通讯模块)、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；RS-485通讯模块；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥32点；模入量（4～20mA）AI≥16点；开出量DO≥8点；柜内测温湿传感器 3、安装方式：落地安装，10#槽钢基础 |
| 2 | 工业以太网交换机1 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管8千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 3 | 工业以太网交换机2 | 1、名称：工业以太网交换机 2、层数：工业级二层 3、参数：全网管16个千兆电口+4个100M/1000M/2500M自适应SFP端口（配置4块单模光纤模块，含光纤收发器） 4、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 4 | 室外球机 | 1、名称：室外球机 2、安装方式：支架安装 3、参数：摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；照度:0.0003 lx，黑白0.0001 lx；200米红外照射距离；分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/秒；45倍光学； IP66；避雷、接地装置 4、含镜头、防护罩、支架、电源 |  |  |  |
| 5 | 立杆 | 1、名称：室外4米立杆 2、参数：4m热镀锌8角杆，喷涂，壁厚>4mm；含避雷装置、接地极(<4Ω)、砼基础、不锈钢挂箱 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |  |
| 6 | 室内摄像机 | 1、名称：室内摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080 4、含支架、电源 |  |  |  |
| 7 | 室外定点摄像机 | 1、名称：室外定点摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：200万1/2.7”Progressive Scan CMOS；最小照度彩色：0.0005Lux@F1.0，AGC ON；0Lux with Light；镜头:4mm，水平视场角89°最大图像尺寸:1920 × 1080；防护等级:IP67；30米补光照射 4、含支架、电源、避雷器和接地装置 |  |  |  |
| 8 | 水尺摄像机 | 1、名称：水尺摄像机 2、安装方式：支架安装 3、参数：含4米标准水尺；400万8寸35倍黑光水位识别球；靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置水尺读取算法，水尺测量距离≤100 m；分辨力1cm，检测精度±2 cm 4、含支架、电源 |  |  |  |
| 9 | 网络硬盘录像机（含硬盘） | 1、名称：网络硬盘录像机（含6块4T监控专用硬盘） 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；（以公安部检测报告为准） ★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以公安部检测报告为准） ★设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（以公安部检测报告为准） ★支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。（以公安部检测报告为准） ★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准） ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（以公安部检测报告为准） ★支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（以公安部检测报告为准）★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以公安部检测报告为准） 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以公安部检测报告为准） |  |  |  |
| 10 | UPS不间断电源 | 1、名称：UPS不间断电源 2、容量：2kVA，2小时延时在线，含配电柜、电池柜 3、含UPS电源主机、10#槽钢基础 4、含延时电池，规格满足甲方需求 |  |  |  |
| 11 | 雷达水位计 | 1、名称：雷达水位计 2、规格：(0~10m)，4~20mA，精度±0.5cm，含不锈钢支架、电缆 |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-2×2.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 13 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-4×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVVP-7×1.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |  |
| 15 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-4×0.75 |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVVP-10×0.75 |  |  |  |
| 17 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：RVV-7×0.75 |  |  |  |
| 18 | 双绞线缆 | 1、名称：6类四对非屏蔽双绞线（含网络跳线） 2、敷设方式：管内穿线 |  |  |  |
| 19 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PE40 3、配置形式：暗敷 |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1、名称：304不锈钢波纹管 2、规格：DN15，每根500mm以内 |  |  |  |
| 21 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：监控系统调试 |  |  |  |

| 堤防部分参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 设备特征参数 |  |  |
|  |  | 1 |  | 室外球机（东山东中西大圩堤防） | 1、名称：室外球机 2、安装方式：支架安装 3、参数：摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；照度:0.0003 lx，黑白0.0001 lx；200米红外照射距离；分辨率与帧率不小于2560×1440、30帧/秒；45倍光学； IP66；避雷、接地装置 4、含镜头、防护罩、支架、电源 |
| 2 | 户外高杆 （东山东中西大圩堤防8套） |  | 1、名称：室外6米立杆 2、参数：6m热镀锌8角杆，喷涂，壁厚>4mm，横杆1.5m；含避雷装置、电源适配器、接地极(<4Ω)、砼基础、不锈钢挂箱 3、其他详见图纸及技术要求 |  |  |
| 3 | 光纤收发器（发射、接受端）东山东中西大圩堤防 |  | 1、名称：光纤收发器（发射、接受端） 2、规格：百兆光纤收发器发送机，1个百兆电口，4个百兆光口，含电源适配器 |  |  |
| 4 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电力电缆 2、规格：KVV-2×2.5 3、电压等级（kV）：1.0 |  |  |
| 5 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、规格：PE40 3、配置形式：暗敷 |  |  |
| 6 | 光缆 |  | 1、名称：8芯单模铠装光纤 2、敷设方式：管内穿线 |  |  |
| 7 | 双绞线缆 |  | 1、名称：6类四对非屏蔽双绞线（含网络跳线） 2、敷设方式：管内穿线 |  |  |

注：本项目核心产品是集中监控平台、闸站综合控制管理一体机、主机闸阀控制柜。

六、综合说明

1、若招标文件中有要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，投标人可以选择其他优质产品进行报价。

2、投标总报价一次报定，包括但不限于全部设备、辅助材料、易损易耗件、配套软件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、运费、各种税费、劳保、专利技术、测试及检测费用、培训、技术支持、政策包含的所有风险、责任等交付使用前及免费质保期内的一切费用。

3、投标人明确所投设备的生产厂家、品牌、规格型号，提供设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。设备原标配的软件须全部包含在整机中，不得擅自减少相关配件。

4、中标人应提供所有设备的操作使用手册、安装手册、维修手册等技术资料。

5、维保和技术服务要求

5.1 本项目免费维保期为2年；

5.2明确售后服务的优惠条件；

5.3请提供整套设备质保期内备品备件和易损件的清单；在免费维保期内，发生故障时，中标人应按售后服务响应时限，免费给予更换或修理；在免费维保期内，如发生人为原因引起设备的损坏或故障，中标人也应按售后服务响应时限， 给予更换或修理，酌情收取零部件的工本费。

5.4负责免费维保期满后的维保和技术服务工作。

5.5维保和技术服务的范围，包括质保期内、质保期满后正常运行期间，为了通过质量技术监督部门的年检等维保和检测工作。

5.6其他要求详见合同文本。

6、培训要求

6.1提供现场技术培训，要求使用人员掌握管理、常见故障排除等知识；

6.2针对上述培训，供应商须写出详细的培训方案；

6.3免费为招标人培训操作人员，主要包含使用和简单的维修、保养培训，为招标人提供各种技术方面的咨询。

7、验收标准：根据招标文件要求及有关规定应能通过招标人及有关部门的验收。

8、本项目供货过程中所有安全责任由中标人承担。

9、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州网上发布的公告为准。

七、政府采购政策：

根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：

政府采购节能产品、环境标志产品

若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。

八、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、信用记录使用规则：

对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

主要合同条款

合同编号：

甲方：

联系人：

电话：

乙方：

联系人：

电话：

根据苏州市政府采购招标编号          号招标文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的             项目事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1．乙方负责完成甲方的                        ，详见乙方的投标文件。

2．下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

①中标通知书；

②招标文件及其他补充文件（如有）；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

二、价格与支付：

1.合同总金额为人民币              元，包括全部服务所需的人工费、通讯费、交通费、资料费、调查费、研究报告及规划设计费（含印刷费）、咨询费、后续服务费、评审费、中标服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。投标单位根据设计方案结合勘察现场情况等综合考虑后报价。

2.付款步骤：

项目合同签订后，（1）支付合同金额的30%作为项目预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（2）项目工程量完成50%时，支付合同金额10%的进度款；合同工程完工验收合格并提交工程送审资料后，支付至合同金额的60%；审计结束后支付至审计审定价款的97% ，维修保修期满后付清余款。发包人每次付款前，承包人应提供合法的税务发票。具体参照发包人相关规定。

3.付款的凭据：正式的发票、甲乙双方盖章的《政府采购合同履行验收报告》及甲方要求的其它相关资料。

4.税收：根据现行税法及相关法律法规。

5.支付方式：银行汇票或转帐支票。

三、其 它

3.1法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

3.2转让和分包

（1）禁止乙方将本合同规定的规划任务转让出去。

（2）没有甲方的同意，乙方不能将任何规划部分分包出去。即使得到了甲方的同意，也不应解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。

3.3乙方提交的规划设计成果有下列情形之一的，甲方有权终止合同：

（1）提交的成果不符合本任务书规定的。

（2）提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。

（3）未经甲方同意，逾期上报规划设计成果的。

3.4版权

规划署名权归乙方所有，版权归甲方所有，甲方有权在规划审定后公开展示规划成果，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价规划方案。规划方案批准实施前，任何单位和个人未经同意都无权以任何形式向社会公开展示规划成果。

3.5争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，在甲方和乙方之间达成一致意见。如未能达成一致，再由上级主管部门进行调解，调解不成时可提交苏州仲裁委员会仲裁。仲裁决定具有最终法律效力，其仲裁费用由败诉方承担。

3.6保密性

除了根据合同履行义务和遵守适用法律以外，双方应将合同的详情视为秘密，规划设计单位应对业主提供的基础资料负保密责任。没有甲方事先同意，不得在任何商业或技术论文或其它场合发表或允许发表、或透露项目的任何细节。

3.7合同生效

本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效，同时须送（政府采购监督管理部门）备案。

3.8合同份数

本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份，备案机构壹份。

（以下无正文）

甲方：乙方：

法定代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）：

签约日期：签约日期：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、设备、项目方案、人员服务能力、履约综合能力等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

5、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。 小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。 注： ①填报“中小企业声明函”需严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、评分标准：

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有）)，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

（二）设备（10分）

投标单位为本项目实施所配备的产品技术参数中标注“★”技术参数全部满足或高于采购文件要求的得 10分；带★项技术参数每负偏离一项扣1分;其他技术参数每负偏离一项扣 0.5分，扣完为止。

备注:带★项需按照采购清单中的要求提供证明材料并加盖投标单位公章，未按要求提供的视为负偏离。

（三）项目方案（25分）

（1）投标人提供的包括现状分析、项目整体理解等的背景需求分析等背景需求内容进行比较：背景需求合理、科学、完整的得5分；背景需求较合理、较完整的得3分；背景需求一般合理、较完整的得1分；未提供相关内容不得分。

（2）投标人提供的完整的项目实施方案，包括：网络架构图、项目实施时间计划表、施工组织、进度控制及措施、质量保证及措施、具体施工方法、安全文明施工等进行比较：方案合理、实用性强的得5分；方案合理性不足、实用性不强的得3分；方案缺乏合理性、实用性的的得1分；未提供相关内容不得分。

（3）投标人提供的针对本项目实施过程中灾害天气应急预案及其它应急抢险方案（含台风天气、暴雨天气、冰雪天气、人身保护、设施保护、突发事件、纠纷处置）等进行比较：方案合理、科学、完整的得5分；方案较合理、较完整的得3分；方案一般的得1分；未提供相关内容不得分。

（4）投标人提供的售后服务体系方案中售后服务响应速度、日常维护方案、故障抢修方案、培训方案等进行比较：售后方案、措施科学、合理、规范的得5分；售后方案、措施较科学、合理、规范的得3分；售后方案、措施一般科学、合理、规范的得1分；未提供相关内容不得分。

（5）投标人根据项目采购需求提供与要求接入平台系统的接入方案比较：方案、措施科学、合理、规范的得5分；方案、措施较科学、合理、规范的得3分；方案、措施一般科学、合理、规范的得1分；未提供相关内容不得分。

（四）人员服务能力（20分）

1、项目负责人（4分）

项目负责人具有高级及以上工程师职称证书、大数据分析师证书、高级软件工程师证书、网络工程师证书的，每有一项得1分，最高为4分。响应文件中提供相关证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，否则对应项不得分。

2、技术负责人（与项目负责人及其他成员不可重复）（3分）

技术负责人具有工程师及以上职称证书、大数据分析师证书、信息系统项目管理师证书的，每有一项得1分，最高为3分。响应文件中提供相关证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，否则对应项不得分。

3、项目组其他成员（项目负责人及技术负责人除外）配备（13分）

（1）具有计算机类相关高级及以上职称证书的，每提供1人得1分，最高为3分；

（2）具有高级信息系统项目管理师证书的，每提供1人得1分，最高为4分；

（3）具有高级系统规划与管理师证书的，每提供1人得1分，最高为1分；

（4）具有软件设计师证书的，每提供1人得1分，最高为2分；

（5）具有高级软件工程师证书的，每提供1人得1分，最高为3分；

响应文件中提供相关证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，否则对应项不得分。

（五）履约综合能力（15分）

1、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的，每具备一项得1分，本项最高得3分。响应文件中需提供认证证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/的完整查询截图，未提供或提供不全的不得分。

2、供应商具有数据管理能力成熟度证书的得1分。

3、供应商具有信息系统建设和服务能力证书的得1分。

4、供应商自2022年1月1日（时间以合同签订日期为准）以来承担过类似项目业绩的，每提供一份类似项目业绩得2分，本项最高得10分。响应文件中需提供类似项目业绩合同扫描件，否则不得分。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）