招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321181-HXZB-G2025-0030

# 项目名称：江苏省丹阳中等专业学校眼视光实训设备

江苏恒信建设项目管理有限公司

2025年09月30日

招标文件目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标人须知

第三部分    拟签订的合同文本

第四部分    采购需求

第五部分    评标办法和标准

第六部分    电子投标(响应)文件格式

第一部分  投标邀请

项目概况

江苏省丹阳中等专业学校眼视光实训设备的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台电子交易平台获取招标文件，并于2025年10月31日9：30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-HXZB-G2025-0030

项目名称：江苏省丹阳中等专业学校眼视光实训设备

预算金额：100万元

最高限价：100万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：合同签订后接到甲方通知，30天内供货安装完成。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.1本项目属于工业，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

2.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本招标项目的招标代理机构；

（3）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

（4）截止至投标截止时间，投标人被信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（6）法律法规规定的其他情形。

三、获取招标文件

获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

获取地点：苏采云政府采购一体化平台电子交易平台获取招标文件

获取方式：操作指南

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2025年10月31日9：30（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过苏采云政府采购一体化平台电子交易平台进行采购，投标人须通过在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，电子交易平台投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，投标人投标需提前办理数字认证证书，请参与我市政府采购活动的供应商使用的“苏采云”CA已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章已更换为方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

数字认证证书办理及系统操作详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》(网址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题致电技术支持咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省丹阳中等专业学校

地 址：丹阳市云阳镇丹金路1688号

联系人：洪佳春

联系方式：0511-86522408

2.采购代理机构信息

名 称：江苏恒信建设项目管理有限公司

地 址： 丹阳市华东建材城3号精品馆3楼

联系方式：0511-86225656

3.项目联系方式

项目联系人：钱工

电 话：0511-86225656

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 A本项目不同意分包。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 |
| 5 | 演示 | A无 B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至系统。 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 B要求提供 （1）样品：角膜内皮细胞计； （2）样品制作的标准和要求：技术要求详见采购需求； 供应商应给样品进行外包装，待开标结束后集中拆箱。样品外包装应不能有体现具体投标人身份等特殊记号，切记！！不符合包装要求的样品将现场退回整改。请供应商用A4纸打印供应商全称加盖公章粘贴于样品接触面上供评委打分时辨别，开标后评委未能辨别样品所属供应商的，样品分按照0分计取。 （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否。 （5）提供样品的时间：样品必须在响应文件提交截止时间之前送达，截止时间之后不予接收。为确保样品接收及时，建议所有供应商于开标日期前一个工作日下午15:00-16:00之间集中送达。特殊情况请及时告知代理机构，无特殊情况下其他时间无人专门接收样品。地点：丹阳市公共资源交易中心四楼412室 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，未中标供应商的样品在发布成交公告后2日内退场。未及时退场的样品，丹阳市公共资源交易中心不负有保管责任。中标供应商在发布成交公告后2日内将样品全部封存送采购人保管，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | A货物类。 本项目核心产品为：角膜内皮细胞计。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：江苏省丹阳中等专业学校眼视光实训设备，属于工业行业； |
| 10 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html。 |
| 11 | 特别说明 | / |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于江苏省丹阳中等专业学校眼视光实训设备（项目名称）。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：江苏省丹阳中等专业学校。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏恒信建设项目管理有限公司。

2.4“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即采购需求中要求的所有内容直至项目验收合格。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

☑中标人需向代理机构缴纳15500 元服务费。（最终按实结算）

收费标准：苏政采协【2024】20号

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏恒信建设项目管理有限公司丹阳分公司

收款账号：1104 0210 0920 0447 466

开户银行：中国工商银行股份有限公司丹阳支行

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网-政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7 财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知

5.8根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）电子投标(响应)文件格式

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须按照系统要求制作投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

13．投标保证金

13.1 本项目不收投标保证金。

14．投标有效期

14.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标文件的式样和签署

15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．投标文件的提交

16.1 投标文件提交

16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

16.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

17．投标文件的补充、修改或者撤回

17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

18．开标

18.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

18.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30（具体以实际系统操作为准）分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

18.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

18.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.7 电子投标文件解密全部完成后，向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

18.9 投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出（具体以实际系统操作为准）询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

18.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

19.投标人资格审查

19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

20．评标委员会组成

20.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.投标人符合性审查

21.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

21.2 投标文件澄清

21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

22．无效投标的情形

22.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章（含签字或者加盖印章）的；

（2）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（3）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（5）投标文件中提供了虚假或失实资料的；未按招标文件规定的格式填写、内容不全或实质性关键字迹模糊、无法辨认的；填写项目不齐全不正确的或者前后响应内容不一致；

（6）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（7）投标人存在串通投标情形的；

（8）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（9）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（10）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（11）投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的；

（12）“信用中国”网站、中国政府采购网网站查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（13）如有委托代理人，未按招标文件要求提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

（14）未按招标文件-投标文件（格式）要求提供材料的；

（15）提供的中小企业声明函未按要求格式提供的；提供的中小企业声明函修改了招标文件中规定的所属行业。

（16）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

23. 串通投标的情形

23.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

24.投标文件详细评审

24.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

25.评标过程的保密

25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

26．废标的情形

26.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

六、确定结果

27.确定中标人

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人授权评标委员会直接确定中标人。

七、授予合同

28．中标通知书

28.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

28.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

29.履约保证金

  - 29.1□本项目不收取履约保证金

☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

30.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

30.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉

31．询问

31.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4 分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址详见 第一部分  投标邀请。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容，否则，采购代理机构或招标人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字（或加盖印章）并加盖单位公章。代理人提出质疑，须提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

32.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑。（不接受未填写快递运单的快件），以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

33．投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

九、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

34.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

36.适用法律及约束力

36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

37.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

第三部分  拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：2025年      月      日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人）

乙方（全称）：（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：    /

关键部件：   /       品牌：   /     型号：    /

关键部件：   /       品牌：   /     型号：    /

关键部件：   /       品牌：   /     型号：    /

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

þ否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性谈判¨竞争性磋商

¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：þ是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是 ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

þ是       ¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价¨固定费率¨成本补偿 ¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：¨合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内支付合同价30%的预付款/   ¨乙方自愿放弃预付款。

项目履约验收后，在收到乙方发票后10个工作日内支付尾款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年   月   日，完成日期：     年    月    日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：合同金额10%

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：þ是  ¨否

是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：100%¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况组织验收后，出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

（2）履约验收时间：在安装调试完成并试运行3-6个月，完成验收。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：①在货物到达甲方指定地点后，乙方应在 2个工作日内派负责人到达现场配合甲方共同对所有货物进行开箱检查。乙方应保证所有货物是全新、未使用过的原装合格正品，符合国家有关规定，完全符合采购需求规定的质量和性能的要求。所提供产品具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责，甲方不承担责任。乙方提供的货物发生非人为因素严重故障时，应当免费在7日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。

②乙方负责货物的安装调试，设备安装完成后，由乙方制定验收方案并经甲方确认后，甲方组织验收小组对产品的性能和配置进行验收，并形成验收报告。如验收中出现不符合甲方招标文件、乙方投标文件及相关国家行业标准规范时，甲方给予乙方15天（包含非工作日）时间进行整改并再次验收，若验收再次不合格，甲方有权利单方面终止合同，并保留索赔权利，随即将相关情况提交政府采购监督管理部门。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：合格

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：/

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自     双方当事人签字盖章时       生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，财政监督管理部门执1 份，均具有同等法律效力。

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物或服务进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方应保证甲方在使用该货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权等知识产权方面的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | / |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 采购人指定的现场 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 免费质保期1年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如设备出现故障，投标人在接到电话后，应在半小时内响应， 小时以内到现场处理，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等，以保证采购人的正常使用。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 在收到乙方发票后10个工作日内支付 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | / |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 免费质保期1年 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | / |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物或服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，每延迟一日，违约金按合同金额的%/计算，最高限额为本合同金额的%；迟延交付货物或服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | - 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同； - 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式； - 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | - 乙方项目负责人（项目联系人）： - 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外还应承担守约方向违约方追究违约责任所产生的一切费用包括但不限于（律师费，诉讼费，保全费，公告费，鉴定费，交通费，食宿费等）。 - 如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。 |

第四部分 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 采购内容 | 参照配置 | 服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角膜内皮细胞计 | 技术参数 1.内皮细胞影像测量：捕捉图像区域：0.25 (宽) x 0.55 (高) mm 2.角膜厚度测量： 2.1测量范围：400至750μm，增量1μm 2.2精度：±10μm（＜600μm）；±25μm（＞600μm） 3.测量位置：中心点位+6近轴点位+6边缘点位 4.操作方式：全自动/半自动；自动模式下自动找眼，自动对准，自动拍摄，自动分析，一键式操作体验 5.显示器：10.4英寸彩色触摸液晶屏（1080P） 6.测量方式：非接触式 7.测量结果分析：细胞密度、细胞数量、最大最小细胞面积、平均细胞面积、六角形细胞数、细胞比例、标准偏差、异常系数、角膜厚度等 8.分析时间：2秒内自动完成拍摄范围内的所有细胞分析。 9.显示功能：内皮细胞图像、有轮廓的内皮细胞图像、不同面积大小的内皮细胞图像、不同结构形状的内皮细胞图像。 10.数据存储：内置高性能主机，高达1TB存储容量 11.报告打印：支持多种打印机类型。 12.数据传输：USB×2；LAN×1；支持DICOM3.0 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 1 |
| 2 | 回弹式眼压计 | 技术参数 1.测量范围：3mmHg～70mmHg； 2.测量误差：±1.5mmHg（3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg） ±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压＜70mmHg） 3.可实现立式和坐式测量 ▲4.无线红外传输打印数据，配有红外打印机。 5.测量简便，易学易用 6.小巧轻便，易于携带 7.无需麻醉，无不适感 ▲8.可以建立数据库 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 2 |
| 3 | 角膜地形图 | 技术参数 1.测量方式：Placido锥 2.测量覆盖范围：0.25mm～11mm(直径) 3.测量曲率半径范围：6.35mm～9.53mm； 4.成像范围：横11mm/纵11mm 5.照明：锥照明红光760nm、侧对焦红外950nm、固视 绿光530nm 6.屈光范围：33.75D-61.36D 7.Placido环数：31环 8.测量点数：7936 9.标定球：R7.9375mm±0.001mm 10.摇杆运动行程：前后130mm、左右110mm、上下30mm ▲11.可显示轴向曲率图，切向曲率图，高度图，模拟角膜镜图及角膜3D图 *独有角膜接触镜适配功能 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 1 |
| 4 | 生物测量仪 | 技术参数 1.测量范围：眼轴长度12-34mm、角膜厚度300-800um、前房深度1.5-6.0mm、晶状体厚度0.5-7.0mm、角膜曲率4.7-11.2mm、轴位角0-180°、白到白距离6.5-16.6mm、瞳孔大小1.9-13.5mm 2.显示分辨率：眼轴长度0.01mm、角膜厚度1 um、前房深度0.01mm、晶状体厚度0.01mm、角膜曲率0.01mm、轴位角1°、白到白距离0.01mm、瞳孔大小0.01mm 3.标准偏差：眼轴长度±25 um、角膜厚度±2 um、前房深度±20 um、晶状体厚度±50um、角膜曲率±0.01mm、轴位角±9°、白到白距离±0.3mm、瞳孔大小±0.3mm 2.电压/频率：220V/50Hz 3.功率：220VA | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 1 |
| 5 | 干眼检测仪 | 技术参数 1.光源：红外LED,蓝白LED 2.相机像素：≥800万 3.使用不同探头时，探头自动识别功能并更换响应工作模式 4.非接触泪膜破裂模式：最大水平成像范围：≥20mm，最大垂直成像范围：≥12mm ，中心成像分辨率：≥20lp/mm/ 5.睑板腺成像模式：近红外照明峰值波长：850nm，最大水平成像范围：≥20mm，最大垂直成像范围：≥12mm，中心成像分辨率：≥20lp/mm 6.泪膜干涉成像模式：最大水平成像范围 ：≥22mm ，最大垂直成像范围 ：≥13mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm 7.眼红分析模式：最大水平成像范围 ：≥20mm，最大垂直成像范围 ：≥12mm，中心成像分辨率 ：≥30lp/mm 8.泪河高度模式：最大水平成像范围 ：≥20mm，最大垂直成像范围 ：≥12mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm 9.荧光素染色泪膜破裂模式：照明峰值波长：450nm，最大水平成像范围：≥22mm，最大垂直成像范围：≥10mm，中心成像分辨率：≥20lp/mm 10.工作距离：≥3mm-50mm 11. 高效的可固定或移动的无线采集按钮， 12.≤净重430g(主机、4个镜头及快门按钮），方便携带 13.可手持或台式使用，可独立使用或与市面上裂隙灯兼容组合使用 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 2 |
| 6 | 眼科OCT | 技术参数 一、光学相干断层扫描图像 1.信号类型：生物组织对入射光的散射信号 2.固视方式：内固视和外固视 3.光源：超辐射发光二极管，中心波长840nm±10nm 4.轴向分辨率: ≤4μm ，横向分辨率: ≤13μm 5.扫描装置: 振镜 6.眼后节扫描模式: 黄斑高清直线扫描(6mm/12mm).脉络膜增强扫描.黄斑区域扫描(6mmx6mm).黄斑六线扫描，黄斑十线扫描，视盘区域扫描：6mmx6mm 7.眼前节扫描模式:高清直线扫描(6mm),六线扫描，16mm全房角扫描 8.外置可拆卸前节镜头，方便维护保养。 9.前节镜头装卸方式：磁吸式。 10.光能量:≤0.6mW，具备入眼功率监控功能，功率大于标准值自动切断光源供电 11.纵向(深度)扫描范围：≥2.1mm 12.横向扫描范围：≥6mm～12mm 13.屈光补偿范围：≥-20D～+20D 二.眼底扫描图像 1.信号类型： CCD图像 2.视场：≥40度×30度 3.照明光：LED 4.内固视：LED炬阵 5.外固视：可调闪烁LED 三.软件系统 1.全中文控制操作系统以及图文管理系统 2.OCT图像伪彩色.黑白.白黑三种 3.分析功能： 3.1黄斑：视网膜厚度分析； 3D 视图； En-face 分析； 进展性分析； 脉络膜增强 3.2青光眼：RNFL 分析； 神经节细胞分析； 杯盘面分析； 进展性分析； 双眼对比分析 3.3前节部分：手动测量；角膜厚度分析； 角膜上皮层厚度分析 4.3D 模块，可实现特殊层分割，任意切片 5.周长.直径.面积的参数测量 6.视网膜视经纤维层正常值及黄斑厚度正常值数据库 7.完善的病例数据管理，智能化诊断报告生成模块，快速方便的数据查询和备份恢复系统 8.符合DICOM 标准； | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 1 |
| 7 | 眼科OCT | 技术参数 1. 成像技术：光学相干断层成像技术 2. 信号光光源 2.1 OCT信号光中心波长：≥840nm 2.2 SLO信号光中心波长：≥942nm 3.OCT扫描 3.1 OCT扫描速度：≥86000 A-Scan/秒 3.2 OCT轴向光学分辨率：≤5μm 3.3 OCT横向光学分辨率：≤15μm 3.4 OCT横向扫描范围：≥15.5mm ▲3.5 OCT眼后节纵向扫描范围（组织内）: ≥4.4mm 3.6 扫描模式：单线扫描，分段扫描，格栅扫描，放射线扫描，圆形扫描，黄斑及视盘3D成像扫描； ▲3.7图像质量调节：标清（SD），高清（HD）、全高清（4K）、超高清（8K） 3.8 屈光补偿：-20D -- +20D 3.9 眼底图像成像范围：水平≥45°；垂直≥36° 3.10 瞳孔要求：≤2.0mm 3.11 左右眼识别：可以自动识别被测眼别 3.12 引导注视：内固视灯及外固视两种方式，固视位置可调 3.13 OCT信号查找具有自动找OCT信号功能，可一键对光程、焦距、偏振进行自动调节 3.14 具备实时眼动追踪功能 3.15 具有对扫描图片调整亮度、调整对比度、添加注释、测量距离、清除图元、删除等功能 4.检查模式：具备眼前节、黄斑、青光眼检查模块 4.1眼前节模块 4.1.1配置模式：无需安装前节镜头 4.1.2扫描范围：9mm×9mm 4.1.3可显示组织结构断层图，角膜厚度17区图和角膜上皮层厚度17区图 4.1.4具备房角测量功能 4.2黄斑检测 4.2.1可显示组织结构断层图，视网膜厚度图，视网膜厚度9区图和3D显示 4.2.2 具备测量功能 4.3 青光眼检测 4.3.1配置模式：圆形扫描，黄斑及视盘3D成像模式 4.3.2圆形扫描模式：组织结构断层图 4.3.3视盘区域模式：组织结构断层图、RNFL厚度象限图、时区图、RNFL厚度分布图、杯盘比数据测量表 4.3.4黄斑区域模式：组织结构断层图、GCC厚度地形图、GCC厚度八区图、厚度偏差八区图 4.4 脉络膜检测模式 4.4.1特点：简单易用，自动化测量 4.4.2功能：黄斑中心凹脉络膜厚度测量、脉络膜厚度九区图 5.软件 5.1具有获取扫描组织断层成像并储存的功能 5.2具有对扫描的图像进行定量检查的功能 5.3具有存档扫描患者数据库的功能 5.4具有将测试结果形成检验报告，并通过外接打印机实现打印功能 5.5所有诊断图像和数据应可以导出 5.6文件格式： DCM 格式 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 1 |
| 8 | 视功能检测平台 | 技术参数 1.环境温度：10-40度 2.电源电压：220 ±10% 50HZ ±2% 3.产品构成：额托、颌托、目镜组、视标支撑轨道、视标屏幕、电源线 4.主要技术指标 4.1具有分视设置 4.2瞳距可连续调节（53-70mm） 4.3球镜片的最小孔径尺寸≥13mm 4.4棱镜片的最小通光尺寸≥13mm 5.球镜范围: 正镜度范围：+1.00D、+2.00D、+2.50D。 负镜度范围：-1.00D、 -2.00D、 -2.50D、-3.00D、-4.00D、-5.00、-6.00D 棱镜度范围：BI:3△、BO：12△（双侧叠加棱镜和）。 6.视标范围： 20/30、 20/40、 20/50、＜20/50。 7.瞳距：范围：53mm 至70mm ，每1mm递增。 8.适用对象：4岁以上，双眼同时进行测量，也可对单眼进行测量。 9.检查模块： 同时视检查：远距离、近距离 立体视锐度检查：3200″ - 40″视标：RDS 水平斜视检查：0±20△ 垂直斜视检查：0±10△ 负相对调节检查：+1.00D、+2.00D、+2.50D 正相对调节检查：-1.00D、-2.00D、 -2.50D、-3.00D、-4.00D、-5.00D、-6.00D 调节幅度检查:-1.00D、-2.00D、 -2.50D、-3.00D、-4.00D、-5.00D、-6.00D 调节灵敏度检查:+2.00/-2.00D 单眼正镜接受能力：+1.00D、+2.00D、+2.50D 单眼负镜接受能力：-1.00D、-2.00D、 -2.50D、-3.00D、-4.00D、-5.00D、-6.00D 聚散灵敏度检查：BI3/BO12△ 不等像检查：水平 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 4 |
| 9 | 视功能训练平台 | 技术参数 1.环境温度：5-40度 2.相对湿度:不大于80% 3.电源电压：220 ±10% 50HZ ±2% 4.产品构成：额托、颌托、视标屏幕、电源线等组成 5.主要技术指标 5.1具有分视设置 5.2瞳距可连续调节（53-70mm） 6.球镜范围: 正镜度范围：+1.00D、+2.00D、+2.50D。 负镜度范围：-1.00D、 -2.00D、 -2.50D、-3.00D、-4.00D、-5.00D、-6.00D 棱镜度范围：BI:3△、BO：12△（双侧叠加棱镜和）。 7.视标范围： 20/30、 20/40、 20/50、＜20/50。 8.瞳距：范围：53mm 至70mm ，每1mm递增。 9.训练模块： 正镜阅读：球镜+1.00D-+2.50D、视标20/30、 20/40、 20/50、＜20/50。 负镜阅读:球镜-1.00D--6.00D、视标20/30、 20/40、20/50、＜20/50。 调节灵敏度训练:球镜+1.00D-+2.50D、-1.00D--6.00D、视标20/30、 20/40、 20/50、＜20/50。 集合训练：0.5棱镜度、1棱镜度、2棱镜度。RDS视标、集合40△ 散开训练：0.5棱镜度、1棱镜度、2棱镜度。RDS视标、散开40△ 垂直融像训练：BD15△~BU15△ 跳跃性融像训练：BI30△~BO30△ 随机融像：BI30△~BO30△ 自定义融像：BI30△~BO30△ 聚散灵敏度训练：BI:3△、BO：12△。视标20/30、20/40、20/50、<20/50。 同时视训练：红绿镜片。视标20/30、20/40、20/50、<20/50。 立体视觉训练：红绿镜片。视标尺寸3600”-40” 视觉刺激训练：球镜+1.00D-+2.50D、-1.00D--6.00D。视标20/30、20/40、20/50、<20/50 拓展训练：球镜+1.00D-+2.50D、-1.00D--6.00D | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 4 |
| 10 | 雾视屏 | 技术参数 1.环境温度:-10°C-40C 2.相对湿度:30%-75% 3.电源电压:交流220V~50Hz 4.3-5米外75-120寸投远放大。 5.逆转视网膜后离焦。 6.接口：HDMI视频接口，多媒体音频接口，TYPE-C电源接口，USB接口 7.适配：适用于苹果IOS系统，安卓系统，Windows系统 8.支持横竖屏切换 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 2 |
| 11 | 眼部SPA仪 | 技术参数 1.包装尺寸:280*230*295mm 2.环境温度:-20℃-70℃ 3.产品电源:110-220V/50HZ产品 4.仪器尺寸:175*185125mm 5.产品重量:约1.9kg 6.功率:25W 7.相对湿度:10%-90% | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 4 |
| 12 | 冷熏护眼膏 | 1.产品重量：7g 2.原理：通过瓶内精油凝胶挥发，打通眼部微循环消炎、杀菌、排毒快速缓解疲劳。改善调理各种眼疾症状 3.可配合眼镜框使用。 | 上门安装调试,质保1年 | 盒 | 20 |
| 13 | 补光仪 | 1.红光治疗 治疗时间3分钟。 2.后像训练 后像增视疗法，后像采用冷光源，治疗时间1分钟。 3.光闪治疗 红蓝绿光交替闪烁，五分钟变换一次频率。 4.管理后台 1）六档功率调节：六档功率调节，手动调控，红光照射有效性、安全性得以进一步提升 2）复查时间自动提示：自动计算复查时间，自动发送复查提示，以智能化科技手段提升有效性、安全性。 3）使用信息自动记录：用户每日使用信息全记录，所用功能、开始时间、结束时间，尽在其中。家长可查询，无需监督也放心。 4）视力档案：一人一档，专属视力档案。视力变化情况数据化、表格化、曲线式呈现。 5.波长：红光650nm,光闪635/550/460nm 6.发射距离：红光20cm,光闪20cm，后像20cm 7.发射持续时间：红光180s,光闪5mins×3，后像60s 8.光束直径 (mm)：红光6mm，光闪15mm，后像15mm 9.功率调节范围:0.1-0.6mW 10.扩展光源：红光 30mm，光闪30mm，后像30mm 11.入眼功率 (mW)：＜0.25mW （功率0.6mw，瞳孔直径4mm） 12.照射方式：弥散照射 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 5 |
| 14 | 视力训练仪 | 技术参数： 1.工作条件 1.1环境温度：5℃～40℃； 1.2环境湿度: ≤80%，无冷凝； 1.3大气压力：860hPa～1060hPa； 1.4输入电源条件：AC220V、50Hz。 2.视力训练仪的六角视标盒应具有二面彩色图像、二面不同的黑白棋盘格、一面不同空间频率的黑白光栅片和黑白立体片组成。 2.1移动时应平稳无阻，无明显抖动现象，视标每往复一次，自动转换一张片子。 2.2 视标的往复移动时间：20s±4s。 2.3 光源的照度范围应：120Lx-200Lx。 3.通用安全要求 视力训练仪通用安全性能要求应符合 GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》和 YY9706.111-2021《医用电气设备第1-11部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：在家庭护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求》的要求。 4.电磁兼容性能要求 视力训练仪电磁兼容性能要求应符合 YY 9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》要求。 5.环境试验要求 视力训练仪环境试验应符合 GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》中气候环境Ⅱ组和机械环境试验Ⅱ组及表1要求。 6产品特征 6.1 设备所属的类：II类。 6.2 设备所属的型：BF型。 6.3 按对进液的防护程度分类：IP22。 6.4按与空气混合的易燃麻醉气或氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用 时的安全程度分：不适用于有易燃麻醉气的地方使用。 6.5运行方式：连续运行。 6.6 电源电压：适配器供电：AC 220V/50Hz； 6.7 主机输入功率：20VA。 6.8设备具有应用部分：镜筒。 6.9设备属于普通型设备。 6.10设备不属携带式设备。 6.11 除颤放电效应防护的应用部分：不具有对除颤放电效应防护的应用部分。 6.12永久性安装设备或非永久性安装设备：非永久性安装设备。 6.13视力训练仪没有信号输入和信号输出。 7.光学透镜的要求 7.1光学透镜：两片镜片胶合而成。 7.1.1凹凸镜：材料 zF1光学玻璃；外径φ20mm-0.1；中心厚度 1.5mm±0.1。 7.1.2双凸镜：材料 K9光学玻璃；外径φ19.8mm-0.1；中心厚度 3.6mm±0.1。 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 5 |
| 15 | 视力障碍体验箱 | 教学辅具：模拟盲人、视野损伤、眼底病变、高度近视等眼睛各种疾病所造成的后遗症。 让正常视力的人群亲身体验视力障碍人群生活和工作上的诸多困难；本款产品适合特殊教育的学生、残联培训中心、视光中心、市民教育体验中心等单位人士体验，模拟度高,各种场景逼真,达到很好的效果。 参数: 试戴镜；10*视野镜片；30°视野镜片；盲；光感；偏盲； 青光眼视野缺损；高度近视:高度远视；高度散光； 视网膜脱落；视网膜病变；黄斑病变；飞蚊症；白内障；角膜损伤；1种滤光片； 模拟镜片尺寸:2*59.5mm；16个盒子 ，每个盒子4~6片；试戴镜3个 | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 16 | 低视力远用适配箱 | 单筒助视器:3X 4X 6X 8X 10X央持式单筒助视器:2.5X 2.8X 3X 双目助视器:2.0X 2.5X 3.0X 央持式双目助视器:2.0X 2.5X 3.0X 双筒望远镜:10*25 | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 17 | 低视力近用适配箱 | 近用检查头盔(带灯) 可调式放大镜 双目式近用助视器:2.5X 3X 3.5X夹镜式近用助视器:2.5X 3X 3.5X | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 18 | 低视力综合验配箱 | 带光源手持式放大镜:8X10X14X 手持转台式放大镜:8X 夹镜式放大镜：2.5X30X 折叠放大镜(带光源):3.0X 单简开普勒望远镜:4X6X8X10X 5m钢卷尺 近用检查头盔(带灯) 非球面镇纸式放大镜:8X 助视眼镜:1.5X2X3X4X5X 高效手电筒 笔式手电筒HL-11 手持式放大镜:2.5X4X5X 6X 7X | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 19 | 阅读场景式辅助视力适配箱 | 条状放大镜:2.5X 5X 4X 镇纸放大镜:50mm 65mm 80mm 95mm 眼镜式放大镜:1X、2X、3X手持放大镜:4X5X | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 20 | 低视力适配色盘 | 1.采用有色镜片，对比度，放大镜，光线照亮方向，阅读距离及角度，视觉训练等方法，起到部分视力康复。 2.筛选色觉缺陷 色盘试验有16个色相子。 3.D-15色盘试验有16个色相子，1个固定于盒内作为参考，其余15个代表自然色中相等色调阶差的色相子，由于色相子少，色相子间的差别较明显，程度较轻的色觉异常者，比如色弱患者，也可能正确地排列出这些色相子，所以这是简略版本仅用于筛选色觉缺陷，如红绿色和蓝黄色缺陷，而不是测试颜色敏感度。 | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 21 | 渐进多焦点适配箱 | 1.镜片分视远区、渐变区、视近区、盲区。 2.镜片外径38MM，与标准试镜架配合使用。 3.外圈刻线标记应与瞳孔在一个水平线上。 4.镜片材质:树脂镜片 5.镜片数量: 右眼12片，ADD:+0.75---+3.50 间隔0.25 左眼12片，ADD:+0.75---+3.50 间隔0.25 | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 22 | 低视力视力表 | SJ-111C(C字视标）、SJ-111D（数字视标）、SJ-111E（E字视标）、SJ-111T（图形视标）各一本 参数：尺寸:38cmX27cm(合拢尺寸)38cmX51cm(展开尺寸) 使用距离:1m，111E指E字字标，111C指C字字标，111T指图形，111D指数字，4种规格。 | 上门安装调试,质保1年 | 套 | 4 |
| 23 | 低视力滤光镜镜片箱 | P 02：视网膜异常、视网膜病变、术前 O 04：青光眼、畏光症 R 02：视网膜异常、视网膜病变、视网膜炎、术后色弱 Y 02：白内障、青光眼、光敏感、近视 O 05：青光眼、畏光症 | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 24 | 对比敏感度视力表 | 产品尺寸：23*36cm （一套三张） LogCS：-0.04~-1.92 检查距离：40cm | 上门安装调试,质保1年 | 套 | 4 |
| 25 | 三棱镜条 | 尺寸:270mm*25mm5*65mm 棱镜:十六块水平方向组合；十五块垂直方向组合 | 上门安装调试,质保1年 | 盒 | 2 |
| 26 | 4.3寸电子助视器 | 技术参数 1.显示屏尺寸:97*56MM(4.3寸) 2.像素:100万 3.光源:6颗LED白灯 4.电池容量:1200mA 5.屏幕分辨率:480*272 6.镜片倍率:3/5/10倍 7.工作时长:2H 8.电压:3.7V | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 27 | 5寸电子助视器 | 技术参数 1.屏幕尺寸:5.0寸高清彩色液品屏(800x480): 2.像素大小:100万 3.放大倍数:3X一48X无极放大 4.色彩模式:26种 5.拍照模式:支持 6.回放模式:支持 7.模式定制:支持 8.补光调节:支持 9.亮度调节:支持 10.记忆功能:支持 11.图像冻结:支持 12.电视输出:HDMI 1080i60 13.支架手柄:支持，可折叠 14.工作时间:可连续工作4小时以上 15.电池容量:2500mAH大容量可充电锂电池 16.机身尺寸:151mm(长)x86mm(宽)x31mm(高) 17.机身重量:185g(不含电池) | 上门安装调试,质保1年 | 只 | 4 |
| 28 | 菲涅尔透镜 | 技术参数 1.材质:亚克力(英文缩写PMMA) 2.形状:圆形 3.尺寸:直径300毫米 4.焦距:多款焦距可选 5.纹距:0.3 0.5毫米 6.厚度:2毫米 7.生产工艺:冷压成型 8.透光率:92% 9.使用温度:-40°--80° | 上门安装调试,质保1年 | 张 | 10 |
| 29 | AI智能戴镜分析机 | 技术参数： 1.环境温度：-10-50度 2.电源电压：220±10% 3.产品结构：操作台。升降大摇臂，电脑，无线鼠标键盘，定位仪，软件，摄像头 4.测量数据：左右眼瞳距、瞳高、左右眼内眦角、内眦距、左右眼眼睑高度、左右眼眼睑宽度、前倾角、镜眼距 5.瞳距范围：40-90单位mm 6.瞳高范围：8-80单位mm 7.精确度：0.01单位mm 8.测量客户高度：一米到两米 9.适用对象：4岁以上 10.操作步骤：拍照一键识别 | 上门安装调试,质保1年 | 台 | 1 |

二、商务服务要求

（一）售后服务

1.质保期自验收报告签字确认日起计算，成交供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

2.质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），提供报修电话，如设备出现故障，投标人在接到电话后，应在半小时内响应，4小时以内到现场处理，现场不能修复的，必须无偿提供采购物品的备用件或整机等，以保证采购人的正常使用。

3.供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

5.教学资源属原创，无版权争议，该版权属于采购人所有。

（二）培训服务

1.供应商应安排专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能。投标人至少提供培训 1～2 名设备维护人员和操作人员，维护人员应能达到相当的维护水平；操作人员应能熟练操作，以达到日常正常使用功能（提供免费培训的详细计划，包括培训内容、时间及地点等）

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

（三）报价要求

报价要求：所有报价均以人民币报价，总报价应包括上述采购需求（本项目合同履行期限和质保期内）包含的所有货物和服务的供货、包装、运输、装卸、安装调试、售后服务、技术培训、网络调整及所有辅材、保险、维护服务（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、验收、设备、工具、运送工具及耗材、招标代理费服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、管理、保险、利润、税金等各项应有费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。项目实施时，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

- （四）交货地点

- 投标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

- （五）验收标准

- 1.必须厂家直发至采购单位指定地点（本市），现场开箱（不能破坏原包装），所有货物必须保证是全新的、合法渠道进货的正宗、原装合格正品，必须保证能正常使用。采购人组织验收，经采购人验收合格后，填写政府采购验收回执。

- 2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。

- 3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。
注：采购需求部分标注“★”实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照等证明文件 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供资格承诺函 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购。提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函。 （中小企业声明函填写注意：投标人提交的《中小企业声明函》按招标文件要求格式提供；投标人提交的中小企业声明函按规定填写了招标文件中规定的所属行业。） |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 报价 | 总报价不超过最高限价，投标报价表按规定要求进行报价盖章（含签字等）。报价合理性。 （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 商务要求 |  |  |
| 2 | 投标函 | 按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等 |
| 3 | 信用查询 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单 |
| 4 | 法定代表人身份证明书 | 按照采购文件要求提供材料且盖章（含签字）等 |
| 5 | 委托代理人授权委托书及社保（如有） | 如有委托代理人，提供授权委托书及供应商按招标文件要求为其缴纳社保证明材料 |
| 技术要求 |  |  |
| 6 | 对招标文件响应程度 | 实质性技术、商务条款（参数）未有负偏离；合同履行期限、质保期等实质性条款未有负偏离 |
| 7 | 投标文件有效性和完整性 | 按照招标文件的格式盖章签字等，投标文件内容完整性、齐全性、正确无误性。未发现属无效响应的情形。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50 | 10 | 40 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 |  |  | 50分 |
| 1.1 | 采购项目理解及需求分析 | 根据投标人提供的针对本项目需求内容的理解和认识，考察其是否满足本项目的采购需求清单，对本项目的技术商务要求是否进行实质性响应。针对本项目进行实质性响应的得基本分2分；有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 4 |
| 1.2 | 质量保证方案 | 根据投标人提供的质量保证方案，考察其是否具有质量保证措施承诺、产品供货渠道来源的正规合法性。方案完全包含上述要点得2分；有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 4 |
| 1.3 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案，考察其是否具有详尽的运输及保护方案、供货周期、供货安装调试方案等。方案完全包含上述要点的得2分，有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 4 |
| 1.4 | 突发事件应急预案 | 根据投标人提供的各类突发事件处理方案，考察其是否具有恶劣天气、火灾、设备设施故障等处理的措施。方案完全包含上述要点的得2分，有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 4 |
| 1.5 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案，考察其是否具有内部培训体系、培训计划等，方案完全包含上述要点得2分，有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 4 |
| 1.6 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案，考察其是否具有售后服务体系、质保期承诺、故障解决方案、本地化服务等内容，方案完全包含上述要点的得3分，有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 | 5 |
| 1.7 | 服务响应要求评价 | 为了应对紧急情况的服务响应时间，投标人承诺在接到采购人临时应急请求后承诺： （1）增加的指派人员在2小时之内到场提供服务并按要求完成的得2分； （2）需要2.5小时到场提供服务并按要求完成的得1分； （3）不承诺不得分。 | 2 |
| 1.8 | 技术参数 | 采购需求技术参数标注“▲”为重要性能指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。满分5分。 | 5 |
| 1.9 | 演示 | 投标人针对“角膜内皮细胞计”进行视频演示，总时长不超过10分钟。评委根据上传的演示视频进行打分。每有一条不符合要求扣1分，扣完为止。 演示内容： 1.内皮细胞影像测量：捕捉图像区域：0.25 (宽) x 0.55 (高) mm 2.角膜厚度测量： 测量范围：400至750μm，增量1μm 精度：±10μm（＜600μm）；±25μm（＞600μm） 3.测量位置：中心点位+6近轴点位+6边缘点位 4.操作方式：全自动/半自动；自动模式下自动找眼，自动对准，自动拍摄，自动分析，一键式操作体验 5.显示器：10.4英寸彩色触摸液晶屏（1080P） 6.测量方式：非接触式 7.测量结果分析：细胞密度、细胞数量、最大最小细胞面积、平均细胞面积、六角形细胞数、细胞比例、标准偏差、异常系数、角膜厚度等 8.分析时间：2秒内自动完成拍摄范围内的所有细胞分析。 9.显示功能：内皮细胞图像、有轮廓的内皮细胞图像、不同面积大小的内皮细胞图像、不同结构形状的内皮细胞图像。 10.数据存储：内置高性能主机，高达1TB存储容量 11.报告打印：支持多种打印机类型。 12.数据传输：USB×2；LAN×1；支持DICOM3.0 | 12 |
| 1.10 | 样品 | 评委根据投标人提供的角膜内皮细胞计进行评价，功能配置齐全、五金件质量好无缺陷、硬度达标、安装牢固严密的得4分；表面光滑平整、做工精细的加2分。 | 6 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评估 |  |  | 10分 |
| 1.1 | 管理体系证书 | 投标人具有国家认证认可监督管理委员会官方网站（网址：http://cx.cnca.cn/）可查询的有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、培训管理体系认证证书、售后服务认证证书，有一个得2分，满分10分。 | 10 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  |  | 40分 |
| 1.1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×40。 | 40 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术方案优劣进行排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第六部分    电子投标(响应)文件格式

基本目录

## （一）目录

## （二）开标一览表

﻿

项目编号：

投标人名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

盖章（公章）：

日期：   年    月    日

资格条件

## （一）具有独立承担民事责任的能力

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

## （三）落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 残疾人福利性单位声明函（此项按照实际情况填写，声明须真实）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购单位名称）    单位的   （项目名称）           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日	期：

符合条件

## （一）报价

格式自拟。【根据采购需求项目清单提供具体的明细报价，包括但不限于：名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价】

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、报价要求：所有报价均以人民币报价，总报价应包括上述采购需求（本项目合同履行期限和质保期内）包含的所有货物和服务的供货、包装、运输、装卸、安装调试、售后服务、技术培训、网络调整及所有辅材、保险、维护服务（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、验收、设备、工具、运送工具及耗材、招标代理费服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、管理、保险、利润、税金等各项应有费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。项目实施时，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、标的物报价不得为零，否则投标无效。此部分项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、如有漏项，则认为综合考虑在总报价中，采购人不再另行支付费用。

## （二）投标函

致（采购代理机构）：

根据贵方关于（项目名称）（项目编号：）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话： 邮政编码：

投标人（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月    日

## （三）信用查询

## （四）法定代表人身份证明书

兹证明姓名同志，性别，居民身份证号，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证正反面扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

## （五）委托代理人授权委托书及社保（如有）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名） 授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构）代理的（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证正反面扫描件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：投标人提供为其缴纳的最近1个月（2025年9月）的社会保险证明）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

## （六）对招标文件响应程度

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.请供应商仔细阅读采购需求部分（包含但不限于）内容，并对技术和商务服务要求做出响应。按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

2.供应商须对实质性条款（★）逐条响应，其他如未作特殊说明的，视为符合招标文件的要求。如有偏离，请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离，并标明偏离情况。

3.项目需求中如要求提供证明材料的，请将证明材料附后，并做好标识，以便评委正确评审，如要求提供证明材料未提供的视为负偏离，由此带来的一切后果，由投标人自行承担。

4.投标人不得虚假承诺，否则将按照提供虚假材料谋取中标、成交的情形处理。

## （七）投标文件有效性和完整性

此部分无须提供具体材料

综合评审评分项

具体详见评分及系统电子投标(响应)文件格式

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

丹阳市财政局