泰 州 市 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商 文 件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号：JSZC-321204-HCSS-C2025-0005

项目名称：泰州市姜堰区水、气自动站质控项目

采   购   人：泰州市姜堰生态环境局

采购代理机构：江苏汇成工程项目管理有限公司

二○二五年九月

政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

二、竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.安装调试音视频设备。各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具。

2.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求对耳麦、摄像头等通讯工具进行最终调试，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

3.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

三、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在线报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目	录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法及标准

第四章  政府采购合同（参考）

第五章  采购需求

第六章  响应文件格式

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

泰州市姜堰区水、气自动站质控项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取磋商文件，并于2025年09月19日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321204-HCSS-C2025-0005

2.项目名称：泰州市姜堰区水、气自动站质控项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：50万元

5.最高限价：50万元

6.服务期限：一年

7.采购需求：详见磋商文件第五章

8.本项目不接受联合体响应

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（承诺制）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对小微企业报价给予10%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

3.本项目特定资格条件：

（1）具有用于质量控制的CMA实验室资质自有或控股或委托（提供实验室资质证书，控股或委托的须提供关系证明）；

（2）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询渠道“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

三、获取磋商文件

1. 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.获取方式：供应商使用CA数字证书登录江苏政府采购“苏采云”系统，注册登记成功后免费下载。

3.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，进入“苏采云”系统。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA数字证书（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》及政府采购客户端工具。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、提交响应文件截止时间和地点

1.提交截止时间：2025年09月19日09点00分（北京时间） ，供应商响应文件从江苏政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交；

2.地点：江苏政府采购“苏采云”系统 “不见面开标大厅”。

五、开启

时间：2025年09月19日09点00分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统 “不见面开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

2.现场踏勘：供应商自行踏勘。（请各供应商对项目现场进行自主踏勘，未踏勘和未提出疑义的供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由供应商负责）。

3.在评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

八、对本次招标有任何意见或建议，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：泰州市姜堰生态环境局

单位地址：泰州市姜堰区天目东路8号

联系人：石先生

联系电话：15961096169

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏汇成工程项目管理有限公司

单位地址：姜堰区陈庄东路启拓大厦4楼

联系人：陈女士

电  话：18362318568

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市姜堰区水、气自动站质控项目 |
| 2 | 服务内容 | 为保证泰州市姜堰区环境空气、水质自动监测数据准确和有效，对姜堰区现有的水质自动站、乡镇空气自动站进行监督检查，规范自动站运行，进行数据质控，驻场提供运维监督和质控核查。 |
| 3 | 服务期及地点 | 服务期：一年 服务地点：甲方指定地点 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：50万元 最高限价：50万元 |
| 5 | 合格供应商 资格要求 | 详见磋商公告 |
| 6 | 联合体响应 | 不接受，磋商文件中有关联合体规定均不适用 □接受 |
| 7 | 现场勘察 | 不组织，自行勘察。如供应商需自行勘察,费用自理 □组织，勘察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 报价货币 | 人民币 |
| 9 | 合同方式 | 固定单价合同 固定总价合同 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 11 | 响应文件有效期 | 60 日历天（自磋商截止日起） |
| 12 | 响应文件递交截止时间 | 时间：2025年09月19日09时00分 |
|  | 响应文件递交地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 13 | 开启时间和地点 | 时间：2025年09月19日09时00分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 确定成交 供应商 | 详见磋商文件 |
| 16 | 履约保证金 | R不提交，磋商文件中有关履约保证金的规定均不适用 □提交， |
| 17 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市姜堰生态环境局 |
| 18 | 付款方式 | 签订合同后付合同价的20%，服务全部完成后付至合同价的100%。 |
| 19 | 代理服务费 | 按照苏政采协【2024】20号文件收费标准向成交供应商收取，50万元以下（含50万元）按1.6%；50-400万元（含400万元）按1.5%，不足5000元按5000元计取。请各供应商在报价时综合考虑上述费用，确定成交供应商后领取成交通知书并一次性缴纳给招标代理服务机构。 |
| 20 | 其他说明 | 1.成交供应商在领取成交通知书时需提供叁份纸质响应文件（一正二副）。 2. 参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业 。 3.本磋商文件的解释权属于采购人（或代理机构）。 |
| 21 | 注意事项 | 1.确保音视频畅通：竞争磋商项目需要进行磋商程序，请各供应商提前安装耳麦、摄像头等通讯工具并对耳麦、摄像头等通讯工具进行调试，确保在磋商过程可以正常使用。 2.及时完成最终报价：竞争性磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评审结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时完成最终报价。 |

一、总则

（一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于本采购项目的磋商、评审、确定供应商、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

3.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

4.采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

5.磋商小组：是指在采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

6.响应：供应商根据采购人或采购代理机构发售的磋商文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

7.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

8.天：日历天。

9.服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

10.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

11.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

12.书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）采购方式

竞争性磋商

（四）磋商委托

如供应商委托代理的须提供法定代表人出具的授权委托书。

（五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（六）特别说明：

供应商应仔细阅读本竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件。响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、 竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成（但并不仅限于）

1.竞争性磋商公告

2.供应商须知

3.评审办法及标准

4.合同条款

5.采购需求

6.响应文件格式

（二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商应当于收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日后七个工作日内以书面形式要求采购人（或代理机构）澄清。

2.采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请供应商自行到网上查看和下载，供应商因漏看带来的后果由供应商自行承担。

3.竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

三、政策功能

小型、微型企业享受价格扣除优惠政策，详见第三章评审办法及评分标准。

四、竞争性磋商响应文件的编制

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

（二）资格条件（1～4项必须提供，否则响应无效）

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.承诺函（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.中小微企业证明材料（“中小企业声明函”或“残疾人福利性单位声明函”或“监狱企业的证明文件”，格式见《磋商文件》附件）；

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页查询截图）

（三）商务和技术文件

1.磋商响应函（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2.法人授权委托书（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.商务响应偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.本项目项目经理情况表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.评审办法及标准中需提供的资料（如有）；

6.本磋商文件要求提供的和供应商认为需要提供的其它说明资料、文件。

注：以上响应文件组成材料中需上传的资料加盖供应商公章后，原件扫描上传，其他材料按磋商文件要求填写并签章。

（二）响应文件的语言及计量

1．响应文件以及供应商与采购机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2．计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.磋商报价应按本竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

2.磋商报价是履行合同的最终价格，应包括履行合同所涉及的一切费用。

3.响应文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

（四）竞争性磋商文件的有效期

磋商响应文件的有效期：自磋商截止日起60天。

（五）磋商保证金

本项目不需要缴纳磋商保证金。

下列情况，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商响应文件有效期内撤回响应文件的；

（2）法律法规规定的其他不予退还的情形。

（六）响应文件的签署

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.响应文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），须有供应商（盖章）、法定代表人或授权委托人签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，报价一律以人民币为报价结算货币,结算单位为“元”。

4.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或授权委托人的签字。

（七）响应文件的递交

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M（具体以苏采云系统要求为准）。

（八）响应文件的修改与撤回

供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（九）响应文件的编制要求

1.加密要求：供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

3.磋商文件要求提供的其他资料，以原件的扫描件形式上传提交。

五、磋商

（一）磋商小组的组建

采购人或代理机构依法组建磋商小组，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）磋商的方式

本项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

（三）磋商原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

（四） 磋商与评审

1.到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密响应文件，解密时间为30分钟。供应商未在规定时间内解密的视为撤销响应文件。

2.资格审查。磋商小组依照竞争性磋商文件的资格证明文件要求对供应商进行资格审核，确定合格磋商人。如响应文件不满足磋商资格条件，不再进行磋商。

3.磋商小组将对资格审查通过的供应商的商务和技术文件内容进行核对，审查其是否实质性满足竞争性磋商文件的要求，如有疑问，将对供应商进行质询，供应商应向磋商小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

4.供应商代表未澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

5.磋商顺序。按照电子响应文件解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

6.磋商内容。磋商小组所有成员集中分别与每个资格审查通过的供应商就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商。

7.在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效报价。

8.磋商结束后，苏采云采购系统提示符合要求的供应商进行最后报价(二次报价)，资格审查及磋商的时长不确定，请供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的10分钟内提交最后报价(二次报价)。供应商未参加磋商，或磋商后未在规定时间内报价，视为供应商自动放弃磋商资格，其响应文件不参与评审。供应商的磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则磋商小组可以取消该供应商资格。

9.经磋商确定最终采购需求和供应商提交最后的报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

10.评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

11.根据江苏省财政厅发布的苏财购〔2025〕62号文件要求，在磋商过程中，出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50% ；

②响应报价低于采购项目最高限价45%的，即投响应报价<采购项目最高限价×45% ；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价响应审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理，按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。，磋商小组应当将其按响应无效处理。

12.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。（评审办法详见《第三章：评审办法及评分标准》）。

13.磋商小组在整个磋商过程中须形成书面磋商报告。

（五）澄清问题的形式

对磋商过程中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（六） 错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商的最终总价为准，并修改单价。

同时出现以上两种不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权委托人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。其修正经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

六、无效响应文件的确认：

被认定为未实质性响应磋商文件的情形：

1.未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的(如需缴纳)；

2.响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

3.不具备磋商文件中规定的资格要求的，资信证明文件不全或无效导致资格审查时无法评判的；

4.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

5．最终磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6．响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7．响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

8．未实质性响应磋商文件要求和条件或未通过符合性检查的；

9．磋商有效期、项目完成时间、质保期不能满足磋商文件要求的；

10．响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写、制作的；

11．响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

12．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表等资格证明文件）；

13．响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

14．磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

15．为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该采购项目其他采购活动的；

16．不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

17．不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

18．不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

19．不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异的；

20．不同供应商的响应文件相互混装的；

21．不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

22．不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

23．不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

24．由委托代理人签字或盖章，但响应文件中无有效的“授权委托书”原件扫描件的；

25．有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

26．响应文件未完全响应磋商文件要求的；

27．法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

七、确定成交供应商

确定成交供应商：采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则，确定得分最高的供应商为成交供应商。成交供应商确定后2个工作日内在采购公告的发布的网站上进行成交结果公告，并同时发出《成交通知书》。

八、质疑处理

1．提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对本项目特定资格条件、采购需求的质疑，请向采购人提出并由采购人负责答复。

2．供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或代理机构）提出质疑，联系方式详见公告。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的采购人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

3．质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4．本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见采购公告。

5．以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

6．供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、采购终止：

在磋商采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1．因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．因重大变故，采购任务取消的。

4．符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，法律法规另有规定的除外。

十、合同授予

（一）签订合同

1．成交供应商应自成交通知书发出之日起30日内按照磋商文件确定的事项后依法与采购人签订合同。

2．成交供应商拖延、拒签合同的, 其磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

（二）履约保证金

1．签订合同前，成交供应商应按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金。

2．签订合同后，如成交供应商不按合同履行约定的，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3．采购人于成交供应商履约完毕后30日内退还履约保证金，采购人违约逾期未退的，按履约保证金金额的万分之五/日 ，支付违约金。

十一、保密

参与此项目活动的各方应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 第三章  评审办法及评分标准

一、总则

本项目评审采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。排名第一的供应商放弃成交，因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形不具备成交条件的，采购人可依次确定排名在前的其他供应商为成交候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留两位小数。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

三、评审内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） |  |  |
| 投标报价 | 10 | 按满足磋商文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准价/最后响应报价）×10（保留二位小数） |
| 商务和技术部分（90分） |  |  |
| 人员配备 | 18 | 1.具有环境、电子、自动化或仪器仪表专业本科及以上学历且拥有环保类专业技术中级及以上职称的，每满足1人得1分，最高得2分； 2.检查人员具有有效的自动监测上岗证或培训合格证的，每满足1人得3分，最高得6分；且同时具备环保类专业技术中级及以上职称的每人得3分，最高得6分；本项最高得12分； 3.项目负责人具备环保类专业技术高级职称的得4分，中级职称得2分；本项最高得4分。 注：提供相关证书及响应单位为其缴纳的近六个月中任意一个月的社保证明复印件，未提供本项不得分。 |
| 业务能力 | 17 | - 具备臭氧原级标准光度计（SRP）的得6分； - 具备百万分之一电子天平的得6分； 3、实验室认证范围包含：水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、臭氧、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM2.5、PM10的得5分，每少一个扣1分，扣完为止。 注：提供相关仪器台账资料、实验室资质证书及涵盖本项目指标的能力附表复印件等证明材料加盖公章，未提供不得分。 |
| 类似业绩 | 15 | 2022年以来（以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每个得3分，最高得15分。 注：提供项目合同复印件，未提供不得分。 |
| 项目理解 | 4 | 理解透彻、对项目背景掌握到位、全面得4分；理解较到位、较全面得2分；对项目基本了解，掌握不太到位的得1分；未提供不得分。 |
| 质量监督和质控核查工作方案 | 12 | 方案全面、详细、科学、合理、可行，完全贴合项目采购需求的得12分；方案较合理、较可行，较符合采购需求的得8分；方案基本可行，基本满足采购需求的得4分；未提供不得分。 |
| 进度安排方案和质量保证措施 | 12 | 方案措施全面、详细、科学、合理、可行、有针对性，完全贴合项目采购需求的得12分；方案措施较全面、较合理、较可行，较符合采购需求的得8分；方案措施基本合理、基本可行，基本满足采购需求的得4分；未提供不得分。 |
| 服务响应时间、范围、服务方式 | 4 | 服务响应承诺全面、周到、便捷、及时，保障措施具体、合理、可行得4分；服务响应承诺较全面、较及时，保障措施较可行得2分；服务响应承诺基本可行得1分；未提供不得分。 |
| 应急预案及安全保障 | 8 | 方案全面、科学、合理，有详细可行的保障措施，完全贴合项目采购需求的得8分；方案措施较全面、较合理、较可行，较符合采购需求的得4分；方案措施基本合理、基本可行，基本满足采购需求的得2分；未提供不得分。 |

注：以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由供应商自行负责。

# 第四章  政府采购合同（参考）

甲方：                  （采购人）；

乙方：                  （成交人）；

签订地点：                  ；

签订时间：         年        月        日

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、响应文件及磋商文件，按照平等、自愿的原则，协商签订采购合同。

一、适用范围

二、项目基本情况

三、委托服务事项

四、合同期限

本合同期限自        年        月        日起至        年        月        日止。

五、费用结算方式

六、履约保证金：  。

七、合同生效和终止

八、双方权利义务

九、争议处理

合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请泰州仲裁委员会仲裁。

十、其他

1、未经过采购人的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、响应文件、磋商文件及评标过程中形成的文字资料、纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

4、本合同一式肆份，自签字、盖章之日起生效。

5、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》调整。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：          法定代表人或授权委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

第五章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目概述

为保证泰州市姜堰区环境空气、水质自动监测数据准确和有效，对姜堰区12个乡镇（街道）空气自动站及13个水质自动站进行运维质量监督及质控管理。

运维监督和质控核查单位应遵守国家、省、市相关质控规定，受采购方的监督管理和技术指导。

凡标有“★”的内容均被视为重要的技术要求和性能指标。响应单位要特别加以注意，必须对此响应，否则视为无效响应。

（二）设备配备要求

★1.响应单位需要配备通过计量检定或校准的质控核查设备及标准品，用于开展空气和水质自动站的质控核查工作，水站和空气站的质控核查所需的工具均需不少于2套，其中空气站配备包括气压表、温湿度计、流量计（至少覆盖0-30L和0-0.5L量程）等；配备至少2套一级标准气体、零气发生器、动态校准仪（带光度计）、臭氧核查校准设备。

水质自动站配备包括便携式五参数及pH、氨氮、总磷、高锰酸盐、电导率等有证标准物质。

注：提供设备承诺书、照片及清单，否则视为无效响应。

★2.响应单位需具备臭氧、颗粒物监测溯源能力，提供相关证明材料并盖章，否则视为无效响应。

★3.响应单位需具备良好的质量管理体系，满足水站、气站和检测机构质控的要求，提供相关证明材料并盖章，否则视为无效响应。

★4.泰州市姜堰区水质及空气自动站运维单位（及其关联单位）不得参加本项目响应。

（三）工作要求

1.响应单位应按国家、省、市相关技术要求，提供详细的运维监督和质控核查实施计划。随机检查原则上不通知运维单位，独立完成相关工作。

2.内容包括：数据质量情况，现场检查情况、问题汇总和处理建议等，形成问题清单报告报业主单位，由业主单位通报并督促第三方运维进行整改。第三方运维整改结束后，响应单位应配合业主单位对整改结果进行检查。

3.根据业主单位要求开展检查工作。

（四）气站工作内容

泰州市姜堰区12个乡镇大气站的质控管理服务：

1.运维体系检查—QC检查

每季度对每个被查站点开展一次QC检查，检查内容包括：

（1）检查站房内卫生、站房供电、空调、稳压器是否工作正常，协助开展防火、防水及防盗相关设施完整性与有效性检查；

（2）观察并记录站房周边变化，是否会有影响空气站房采样、局部污染等对测值带来影响的环境变化；

（3）气态污染物分析仪（SO2、NOX、CO、O3）需对其标气测试及响应时间、零点检查，并记录最终测试的情况；

（4）颗粒物分析仪需对其流量及内部关键参数值K值、背景值进行核查，关键参数需要与出厂设备报告保持一致，否则按照有关规定进行处理；同时进行采样流量、标准膜测试、气密性、采样相关温度、压力传感器检查，并记录最终测试的情况；

（5）采样管路、采样部件的清洁度、密封度检查；

（6）站房内动态校准设备MFC检查单点，零气源性能检查，检查标准物质有效期，并记录相关情况；

（7）检查各分析仪内部运行参数，记录仪器关键参数是否正常；

（8）检查气象参数、站房内温湿度传感器工作状态；

（9）检查站房内配套设施是否工作正常，如门禁、摄像头；

（10）对配备能见度和拍照系统的站点，应确保相关测值合理有效，且拍照系统上传照片正常；

（11）日常运维任务完成情况（查看记录），运维计划执行情况统计；

（12）数据采集、一致性比对及通讯情况（查看数据上传情况）；

（13）运维人员技术能力情况(检查运维人员配置、持证等情况)；

（14）档案管理情况等（查看记录）。

2.运维体系检查—QA检查

每年度对每个站点开展一次QA检查，检查内容包括：

（1）现场检查前后的标准品比对测试，需将现场所需要使用的流量计、臭氧光度计、校准仪等，与中心质控实验室的相关标准进行比对追溯校验，并进行相关记录；

（2）现场需使用比对追溯校验后的标准品（如更高等级的标准气体、追溯过的臭氧光度计），对气态分析仪进行多点校验，测试各测量因子与标准品之间的偏差、斜率、截距、相关系数；

（3）现场需对氮氧化物分析仪钼转化炉进行性能多点测试，并在同时对二氧化氮测值亦进行多点校准，测量其偏差、斜率、截距、相关系数；

（4）现场需使用比对追溯校验后的流量计，对颗粒物分析仪的流量进行校验，记录分析仪内部的温度压力测值，对相关的偏差进行计算并记录。

3.计划外检查

根据业主单位要求开展异常数据检查，并于3天内提交初步数据异常原因，15天内提交数据异常分析报告，并在报告中详细阐明异常原因和异常时段。异常数据检查内容包括但不限于：

（1）运维记录检查（调取运维记录，检查其是否符合要求）；

（2）重要仪器参数变化情况检查（调取参数记录，检查其是否符合要求）；

（3）站房周边环境检查（现场检查，拍照）；

（4）现场质控检查，根据异常项目，携带相关质控设备开展现场检查（质控设备性能需确认合格，并详细记录检查结果）。

4.报告编制

（1）季度查核报告：对已完成检查子站的检查结果进行统计与汇总，并对运维中出现的问题进行总结，针对问题给出解决意见及建议，检查完成后5个工作日内提交。

（2）总结报告：项目执行完毕后15天内，根据一个站点项目执行期内多次检查的结果，进行站点检查报告的汇总，并对该站点检查的结果进行小结。并根据总体检查情况，向业主单位提交空气自动监测运维质量品质改善建议书，提出运维方运维工作改善意见及建议。

（五）水站工作内容

泰州市姜堰区13个水质自动站的质控管理服务：

具体要求：

1．运维监督和质控体系检查

按照相关技术要求和业主单位的要求制定检查计划，赴点位开展运维监督和质控体系检查。每月对每个站点开展1次运维监督和质控体系检查。

（1）检查站房内外卫生、站房供电、空调、水泵等是否工作正常，协助开展防火、防水及防盗相关设施完整性与有效性检查。

（2）检查水站不间断电源（UPS）、工控机、数采仪、视频监控设备、除藻装置及其它辅助设施工作是否正常。

（3）检查采配水单元是否正常，如采水栈桥、浮筒固定情况，自吸泵、增压泵、空气泵等运行情况、手阀电动阀工作情况等。

（4）查看各台分析仪器的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常，查看采样管路、采样部件的清洁度、密封度等，查看试剂配置及更换时间，判断试剂是否在有效期内。

（5）查看控制单元状态是否正常，检查数据传输系统运行状态是否正常。

（6）检查站房内配套设施是否工作正常，如门禁、摄像头等。

（7）运维人员技术能力情况，检查运维人员配置、持证等情况。

（8）日常运维任务完成情况，包括运维巡检记录情况、养护维修情况、质控措施、文件制定等，查看运维计划执行情况。检查要求参照《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》（苏环办[2020]174号）执行。如江苏省有更新下发管理要求，按新管理要求同步执行。

（9）根据每次运维体系检查结果，可增加重点环节的专项检查。

2. 专项质控核查工作

专项质控核查工作主要包括现场五参数比对、盲样考核、水样比对等。专项质控核查工作全部站点每季度1次。其中需开展现场比对的项目为水温、pH、溶解氧、电导率和浊度。水样比对的项目为高锰酸盐指数、氨氮、总磷。

（1）携带便携式仪器对常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）进行现场比对。

每季度开展1次水质自动监测站常规五参数的现场比对，现场比对监测仪器须满足环境保护相关技术规范要求，经过检定/校准。成交单位需按要求进行记录，并对比对结果进行统计分析，形成比对报告。

（2）提供高锰酸盐指数、氨氮、总磷等标准样品对站点进行盲样考核。

每季度开展1次高锰酸盐指数、氨氮和总磷的盲样考核，根据被考核站点最近两个月的监测结果，选择浓度接近的有证标准物质，在实验室中配制好，盛装于符合要求的容器内，在规定时间内携带至现场，进行测定并按要求记录结果。

（3）对高锰酸盐指数、氨氮、总磷进行水样比对工作。负责比对点位的样品采集、运输和检测分析。

每季度开展1次高锰酸盐指数、氨氮和总磷的水样比对工作，负责比对点位的样品采集、运输和检测分析，样品采集和运输需严格遵守相关技术规范要求，样品需送实验室进行分析并对结果进行统计，形成比对报告。

根据检查结果，每月提供一份月度简报，季度提供一份检查报告与年终检查报告。

三、合同履行期限：一年。

四、付款方式

1.付款方式：签订合同后付合同价的20%，服务全部完成后付至合同价的100%。

五、报价要求

总价为综合报价，应包括但不限于包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、成果评审费、招标服务费、交易场地租赁费、差旅费、现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费、政策性文件规定费用及招标文件要求投标人承担的费用等一切费用。采购人不再为本项目支付其他任何费用。（有另行规定的除外。）

六、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为  其他未列明行业 。

# 第六章  响应文件格式

封面

竞争性磋商响应文件

### 项目名称： 项目编号：

### 供应商名称：	（电子签章）

### 日期：	年	月	日

一、基本目录

（一）磋商报价表

本次为首次报价                                            货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

二、资格证明文件

（一）独立承担民事行为的能力证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明原件扫描件

（二）承诺函

致：      （采购人名称）

我单位      （供应商名称）     已详细阅读了              项目磋商文件，我单位在此郑重承诺如下：

1. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5. 我单位符合法律、行政法规规定的其他条件；

6. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿承担相应的法律责任。

供应商名称：                     （电子签章）

法定代表人：              （签字或签章）

日 期：   年   月   日

（三）中小微企业证明材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财务（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加    (单位名称)       的    （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

#### ······

以上企业，不属于大企业的分值机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                     （电子签章）

日 期：  年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

(如有，非残疾人福利性单位不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的             （采购人名称）单位的              （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商名称：                     （电子签章）

日 期：  年   月   日

监狱企业的证明文件

(如有，非监狱企业不需提供）

三、商务和技术文件

（一）磋商响应函

致：               （采购单位名称）：

根据贵方             磋商文件的要求，正式授权下述签字人                  (姓名) 代表供应商                            （供应商名称）全权处理本次项目磋商的有关事宜。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我方在磋商之前已经完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议（包括修改文件，如有）。

4.我方同意按采购文件中的规定，本磋商文件的有效期限为磋商截止之日起60天，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可不予退还。

6.同意提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

9.我方愿意遵守磋商文件中代理服务费的收费标准。

10.与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

供应商名称：                     （电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或签章）

日 期：  年   月   日

（二）法人授权委托书

本人		（法定代表人姓名）系	（供应商名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 	（项目名称）响应文件、参加磋商、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

供应商名称：	（电子签章）

法定代表人：	（签字或签章）

授权委托人：	（签字）

日期：    年     月    日

注：如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交授权委托书。

（三）商务响应偏离表

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表即为对本磋商文件中提出的服务及商务需求进行比较和响应；供应商必须仔细阅读磋商文件中所有采购需求条款和相关服务功能要求，并对所有采购需求条款和服务功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

供应商名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或签章）

日期：    年    月     日

（四）本项目项目经理情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 职称 |  |  |
| 所学专业 |  |  | 学历 |  |  |
| 资格证书情况 |  |  |  |  |  |
| 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |  |  |  |  |  |
| 缴纳社保情况 |  |  |  |  |  |

注：拟派项目经理必须在其单位缴纳社保资金名单中，表中所列身份证、学历证书、资格证书、缴纳社保证明文件等附后。

供应商名称：                     （电子签章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或签章）

技术偏离表

格式自拟

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。