招标文件

项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务

项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015

采 购 人：徐州市生态环境局

采购代理机构：永明项目管理有限公司

二〇二五年十一月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

永明项目管理有限公司对徐州市生态环境局“徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务

（二）项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作－快速服务－下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网-－业务工作－－快速服务－－下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年12月3日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年12月3日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）－业务工作 －用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市生态环境局

（二）地址：徐州市新城区昆仑大道1号行政中心东三区4楼

（三）联系方法：19351605628

（四）采购项目联系人：沈冰

六、采购代理机构

（一）名称：永明项目管理有限公司

（二）地址：江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海officeA座21楼

（三）联系方法：0516-83333882

（四）采购项目联系人：房盼盼

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价或优惠率。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标人使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45％的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在评标现场（即“苏采云”系统开标大厅中）合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

要求详见本章（三十八）的规定。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

（4）如投标人在本次招投标活动前两年内，在其他招投标活动中存在提供虚假信息等不诚信行为的，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市生态环境局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| （五） | 本项目采购代理机构：永明项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 ( http://www.xuzhoucredit.gov.cn); （3）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、《分项价格表》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即投标人根据本项目需求提供证明材料，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6、提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整，视为无效）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“（六）”中“4”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）技术响应（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）。 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）。 四、综合评审评分项 1.资质认定能力（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.投标人实力（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.技术人员配置（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 5.总体实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 6.监测方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 7.技术及服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 8.质控方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 9.现场服务保障措施（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 10.应急及异常情况处置措施（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 11.售后服务承诺（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）； 12.响应时间承诺（要求见招标文件第四章《评标标准》及第六章《采购需求》）。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目预算金额60万元人民币。报价包括但不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、编制、评审、管理、利润、规费、税金等完成本项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七）2 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年12月3日09:30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“ 苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年12月3日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按整体服务方案得分顺序排列。 |
| （二十九） (4) | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| （四十一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：房盼盼；联系电话：0516-83333882 办公地址：江苏省徐州市云龙区绿地商务城蓝海officeA座21楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》的数据文件（WORD格式）及纸质投标文件两本。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率 累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包（分标段）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

- 评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (20分) | 价格 (20分) | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标人评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。 各投标人价格得分=最低报价 (投标人的最低评审价格) ÷各投标人评审价格×20。(按四舍五入取至小数点后两位) |
| 商务部分(34分) | 资质认定能力 (10分) | 投标人CMA资质认定能力应具备如下几点： (1)环境及土壤类检测项目数少于或等于400项得1分；环境及土壤类检测项目数大于401项小于或等于500项得2分；环境及土壤类检测项目数大于501项小于或等于600项得4分；环境及土壤类检测项目数大于601项以上得6分。 (2)《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表1、2、3中所有监测项目检测能力者得2分，不具备者得0分； (3)二噁英监测项目检测能力者得2分，不具备者得0分； 本项最高得10分，电子投标文件中需提供以上认证证书彩色扫描件并加盖投标人电子签章，未提供不得分。 |
|  | 投标人实力 （10分） | (1)投标人具有在有效期内职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证的每项得1分，本项最高得3分； (2)投标人在省级社会环境检测机构信息管理平台已登记备案，投标文件中提供相关证明文件复印件或官方网站截图，得2分； (3)投标人自有或控股或合作的实验室的，得2分（投标文件中提供相关证明材料复印件，并附实验室平面图、主要仪器设备照片及详细介绍等）； (4)投标人提供环境类监测报告，包括现场监测原始记录和分析原始记录以及质控措施等相关的资料。根据报告、原始记录具有规范性、完整性，未按要求提供报告的不得分。每提供一个得1分，本项最高得3分； 不提供得0分。 本项最高得10分。电子投标文件中需提供以上备案信息及认证证书彩色扫描件，未提供不得分。 |
|  | 投标人业绩 (4分) | 2020年1月1日以来（以合同签署日期为准)，投标人为乙方，合同内容为与本项目相同或类似项目的业绩，每1个合同得2分，最高得4分。 本项最高得4分。电子投标文件中需提供合同原件和中标通知书原件扫描件，并加盖投标人电子签章。不提供或提供内容模糊不清该项不得分。 |
|  | 技术人员配置 (10分) | (1)技术人员配置：具有在有效期内CMA体系考核认可培训证书（包括但不限于行业信用专员、质量管理人、技术负责人、内审员、管评员等）的在职人员少于或等于6人不得分，大于6人少于或等于12人得2分，大于12人小于或等于18人得4分。此项最高得4分。 (2)技术人员职称：有环境类、化工类高级工程师每人得1分，此项最高3分；有环境类、化工类工程师每人得0.5分，此项最高3分。此项合计最高得6分。 本项最高得10分。投标时电子投标文件中需提供以上人员近6个月以来的社保缴纳证明、有效期内CMA体系考核认可培训证书原件、职称原件及上岗证彩色扫描件，未提供不得分。 |
| 技术部分(46分) | 总体实施方案 （8分） | 根据投标文件中提供的项目总体实施方案设计的合理性、完整性、规范性进行评分(包括但不限于组织管理体系、工作流程、实施时间计划、主要人员配备、仪器设备投入等)： (1)方案内容齐全（含以上所有内容）、结构完整，满足项目需要，具有很好的科学性和合理性，可操作性强，得8分； (2)方案内容基本齐全（含以上部分内容）、结构基本完整，基本满足项目需要，具有较好的科学性和合理性，基本具有可操作性，得5分； (3)方案内容有重大缺失、结构不够完整，不能满足项目需要，科学性和合理性较差，不具有可操作性，得3分； 不提供得0分。 |
|  | 监测方案 （8分） | 根据投标文件中提供的项目监测方案的规范性、针对性、完整性进行评分： (1)方案内容完整规范，对饮用水源地水质及污染源监督（执法）监测有较强的针对性，具有很好的科学性和合理性，可操作性强，得8分； (2)方案内容基本完整、基本规范，与饮用水源地水质及污染源监督（执法）监测有一定的针对性，具有较好的科学性和合理性，基本具有可操作性，得5分； (3)方案内容有缺失，针对性、科学性和合理性一般，可操作性一般，得3分； 不提供得0分。 |
|  | 技术及服务案 （5分） | 根据投标文件中提供的技术方案及服务方案对监测区域的掌握是否充分、准确提出的方案的合理性、可行性、规范性进行评分： 方案的合理、可行、规范得5分； 方案的合理性、可行性、规范性较好得3分； 方案的合理性、可行性、规范性一般得1分； 未提供不得分。 |
|  | 质控方案 (5分) | 根据投标文件中提供的质控方案(不限于质控规范性、针对性、完整性等)进行评分： (1)方案内容完整、质控规范、针对性强得5分； (2)方案内容较完整、质控规范一般、针对性较强得3分； (3)方案内容一般、质控规范不完善、无针对内容得1分； 不提供得0分。 |
|  | 现场服务保障措施（5分） | 根据投标文件中提供的现场服务保障措施方案的完整性、合理性、可行性进行评分(不限于现场人员分配、车辆保障、样品运输等)： (1)方案内容完整，保障、运输措施完善得5分； (2)方案内容比较完整，保障、运输措施比较完善得3分； (3)方案内容一般，保障、运输措施不完善得1分； 不提供得0分。 |
|  | 应急及异常情况处置措施 （5分） | 根据投标文件中提供的应急及异常情况处置措施的合理性、可行性进行评分（可提供完整案例）： 措施合理、内容全面、切实可行得5分； 措施较合理、内容较全面、基本可行得3分； 措施合理性一般、内容一般、可行性一般得1分； 不提供得0分。 |
|  | 售后服务承诺 (5分) | - 根据投标文件中提供的售后服务的合理性、可行性及针对性进行评分： 内容全面合理、切实可行、符合特点、针对性强，得5分； 内容较全面合理、基本可行、针对性较强，得3分； 内容一般，可行性一般，针对性一般，得1分。 不提供得0分。 |
|  | 响应时间承诺 （5分） | 投标人应具有较强的服务能力，能在特殊情况下提供持续性服务。根据投标文件中提供的响应时间承诺进行评分： 承诺1个小时之内到达现场开展工作的，得5分； 承诺1.5个小时之内到达现场开展工作的，得3分； 承诺2个小时之内到达现场开展工作的，得1分； 承诺其余时间的，得0分。 中标后需签订响应时间服务承诺书。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

注：（1）采购人有权对中标人以上内容进行复核，如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。

（2）以上上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。

# 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

签订日期：  年     月      日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

根据                 项目招标采购的结果，甲方将                项目（项目编号：               ）采购包委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲乙双方恪守公平、公正、诚信的原则，签订本合同。

- 服务范围及内容

- 乙方根据甲方需求，提供下列服务：

1、服务内容：                                 。

2、服务期限：                                 。

二、合同价及结算方式

1、合同总价￥           元（人民币大写：             ）。经双方协商一致，选择以下第（     ）种付款方式:

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之 五十 (50%)即￥           大写：人民币            ，在合同签订生效15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之 五十 (50%)即￥           大写：人民币            ，在乙方完成全部委托任务后并验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的100%）后15日内，办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之 五十 (50%)即￥           大写：人民币               ，在合同签订生效，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15日内，办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之 五十 (50%)即￥           大写：人民币               ，在乙方完成全部委托任务后并验收合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后15日内，办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方要求付款应提供以下资料：乙方开具的正式发票。

2、在招标文件未列明，而是乙方履行本合同必需的费用也包含在合同总价中。

3、本合同服务内容还应包括除采购包外的徐州市环境监测中心及各县区站安排的不超过       万元（含       万元）的临时（应急）监测任务。

4、本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总价不变。

三、质量要求、技术标准及服务承诺

具体见招标文件及乙方投标文件[项目编号：                      ]。

四、组成本合同的有关文件

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2、没有经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料（包括但不限于项目数据、技术信息、商业秘密等）提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、关于本项目招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；（2）投标文件；（3）项目组人员表；（4）技术参数、商务条款响应及偏离表；（5）服务承诺；（6）中标（成交）通知书；（7）甲乙双方补充协议；

五、交付和验收

1、乙方应当在合同签订后       天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

2、验收标准：按招标文件的要求及乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在  5  工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方按照招标文件要求培训甲方的相关人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

5、甲乙双方关于调试和验收的其他约定：  无  。

六、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方权利

1、甲方有权要求乙方按合同规定提供服务。

2、乙方违反合同任何条款，甲方有权提前3天以书面形式通知乙方终止本合同。

3、甲方在项目结束后，有权要求乙方提供招标文件和合同要求中约定的全部资料。

4、甲方委托乙方研究形成的报告及相应成果知识产权归甲方所有。

5、对乙方工作进度、质量进行督查，甲方有权按合同约定要求乙方调整进度。

（二）甲方义务

1、甲方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

2、甲方应尽可能向乙方提供可靠、详细的资料，并保证资料的真实性、准确性。

3、未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方提供审核项目的信息。

4、对乙方开展的项目提供必要的协助和指导。

5、按合同约定进度及时向乙方支付项目费用。

（三）乙方权利

1、乙方有权要求甲方遵守本合同规定及其附件。

2、乙方有权要求甲方按合同约定的时间支付相关费用。

（四）乙方义务

1、乙方必须遵守本合同之规定及相关法律规定。

2、乙方不得拒绝甲方委托乙方研究内容的相关咨询，对甲方的咨询乙方必须给予正式的书面答复，并应具有科学性和适用性。

3、乙方按照本合同及招标文件和乙方的投标文件为甲方提供服务工作，乙方需要对项目组成员进行调整时，须书面征得甲方同意。

4、非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露项目的任何内容。

5、乙方不得向任何第三方透露从甲方得到或研究发现的甲方内部信息。

6、乙方人员在甲方活动时，需听从甲方有关人员安排和引导。

7、甲方提出收回向乙方提供的有关资料时，乙方应按照甲方要求将有关资料及其复制件返还甲方。

8、在甲方统筹协调下开展实施方案前期调研和资料收集工作。

9、乙方按照合同约定进度和质量要求完成项目。

10、合同规定期限内，乙方完成项目时，提交成果文本文件、电子文件等。

11、乙方保留收集的客观资料。

12、乙方完成本协议工作内容所发生的人工、住宿、交通、餐饮等费用由乙方承担。

13、乙方应根据环保部《关于加强污染源监督性监测数据在坏境执法中应用的通知》环办〔2011〕123号文件第三条规定“环境监测机构应及时完成分析测定工作，在完成样品测试工作后5日内制作完成监测报告并报出”。否则将视为本次监测活动无效，并在规定时间内进行复测。

八、违约责任

1、甲方因自身原因导致继续履行本合同已无意义的，甲方可以要求解除本合同，解除通知发出后满7天合同即终止，合同款项按终止日结算，已支付但超出结算款项部分乙方应予退还甲方，已支付款项少于结算款项的，甲方应向乙方支付差额部分。

2、乙方因无力履行合同提出解约，须全额返还甲方已支付的款项，并向甲方支付合同项目总费用100%的违约金。

3、未经甲方同意，乙方不得私自更换投标文件中承诺的主要人员。违反本款规定时，甲方有权对乙方进行处罚：a、项目负责人：5万元/每人次；b、专业负责人：2万元/每人次；c、其他主要人员：1万元/每人次。

4、未经甲方允许，乙方将项目审核任务转包或违法分包的，甲方有权终止合同，并计扣乙方合同价20%的违约金。

5、乙方无故不按合同执行或未按期提交审核报告，甲方有权向乙方收取20%违约金。

6、乙方不得以疫情等其他原因作为理由不履行合同，要合理安排监测计划，及时完成监测任务，甲方有权终止合同，并计扣乙方合同价20%的违约金。

7、如因乙方监测报告递交超期或监测报告质量的问题，致使行政处罚案件不能立案或撤案，出现一起，扣除合同总额的5%，出现两起，扣除15%，出现三起，扣除25%，（每增加一起，递增扣款10%）依次类推。且一年内不能参与同类的政府采购项目。

8、根据省生态环境厅《关于净化生态环境监测服务市场环境的通知》苏环办〔2023〕122号文件第五条“承担生态环境部门委托监督性监测服务的环境监测机构，不得同时承接同一排污单位自行监测委托服务”的规定，乙方应在合同签订后，及时采取有效措施，规避影响数据公正性的行为，解除原有承接的同一排污单位的自行监测委托服务合同，由此产生的法律责任由乙方承担。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；协商不成的，任何一方有权书面通知对方解除合同。

十、合同生效及其它约定事项

1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、招标文件和乙方的投标文件为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3、知识产权保证：乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4、产权保证：乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

- 转包或分包：本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

6、本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

7、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

8、本合同未注明事项，招标文件中有规定的，按招标文件中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

9、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不一致时，向甲方所在地人民法院起诉。

10、本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份，采购代理机构 壹份 存档，政府采购管理部门 壹份 备案。合同自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：

地址：

邮编：

电话：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人或授权代表(签名)：

乙方（签章）：

地址：

邮编：

电话：

开户银行：

银行帐号：

# 法定代表人或授权代表(签名)：

第六章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务

2、项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015

# 二、采购标的

| 采购包 | 项目名称 | 监测点位数量 | 预算费用合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 集中式饮用水源地水质监测 | 7 | 15 |
| 项目二 | 重点排污单位监督性（执法）监测 | 23 | 45 |
| 合计 |  |  | 60 |

注：以上2个项目的投标报价不得超过上述采购项目预算金额。(报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。)

项目一：集中式饮用水源地水质监测

（一）采购项目预算金额

采购包一不接受超过 15 万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。（报价包括但不限于人工、材料、机械、差旅、采样、检测、编制、评审、管理、利润、规费、税金等费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响报价的其他要素风险，完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用）。

- 服务期限

自合同签订之日起一年。

（三）项目主要内容

对7个集中式饮用水源地（市区2个，丰、沛、邳、睢、新各1个）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中表2（5项）监测项目、以及表3的优选特定项目33项，共38项常规监测因子开展每月1次（手工）监测（其中：河流型加测电导率和浊度，湖库型加测电导率、浊度、透明度、叶绿素a和藻密度）工作。对2个市级饮用水源地（小沿河、许楼、骆马湖）自动监测站每月1次开展实际水样比对工作，常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率和浊度）携带便携式仪器进行现场比对，并将监测分析结果于每月23日前统计后上报采购人。具体名单、监测项目详见表1、2。

注：根据《省生态环境厅关于加强2025年汛期高温天气饮用水水源地环境监管工作的通知》（苏环办〔2025〕96号）、《省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省水利厅关于进一步加强饮用水水源地环境风险防控和供水安全保障工作的通知》（苏环发〔2025〕11号）有关文件要求，汛期高温干旱等重点时段应配合采购人组织开展饮用水水源地加密监测工作，如现场发现有异味时，应及时加测二甲基异醇、土溴素等指标。

表1  7个集中式饮用水源地名单

| 序号 | 设区市 | 县（市、区） | 所在河流/湖库 | 水源地名称 | 等级 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州 | 市区 | 小沿河 | 徐州市南四湖小沿河水源地 | 地级 | 117.1639 | 34.4342 |
| 2 | 徐州 | 市区 | 骆马湖 | 徐州市骆马湖窑湾水源地 | 地级 | 118.1243 | 34.1516 |
| 3 | 徐州 | 新沂 | 骆马湖 | 新沂市骆马湖新店水源地 | 县级 | 118.2821 | 34.1115 |
| 4 | 徐州 | 邳州 | 中运河 | 邳州市中运河张楼水源地 | 县级 | 117.9939 | 34.2619 |
| 5 | 徐州 | 丰县 | 大沙河 | 丰县大沙河草庙水源地 | 县级 | 116.7139 | 34.6416 |
| 6 | 徐州 | 沛县 | 微山湖 | 沛县南四湖徐庄水源地 | 县级 | 116.9800 | 34.8386 |
| 7 | 徐州 | 睢宁 | 庆安水库 | 睢宁县庆安水库水源地 | 县级 | 117.9042 | 34.0553 |

表2 集中式饮用水源地水质监测项目

| 序号 | 监测项目 | 具体项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5项监测项目 | 硫酸盐（以SO₄²⁻）、氯化物（以Cl⁻计）、硝酸盐（以N计）、铁、锰 | 地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表2 |
| 2 | 33项优选特定项目 | 三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1,2－二氯苯、1,4－二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊。 | 地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表3 |

（四）质量要求

监测分析符合国家监测分析方法标准、监测技术规范或有关规定等，采样记录及分析测试结果按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核，所有参加监测的人员均持有监测上岗证书。

（五）售后服务要求

（1）要求及时提供监测结果及评价报告；

（2）监测采样及原始记录按类存档并备查；

（3）保证在监测过程按规范进行，监测结果不弄虚作假；

（4）要求全年监测数据无错误；

（5）供应商不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格按照环境保护部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》的通知进行处理，立即报告相关监管部门，取得同意后终止合同，由此产生的一切责任全部由成交供应商承担，并将成交供应商列入黑名单。

（六）人员配置要求

1、本项目监测人员配备不少于5名持证上岗技术人员。

2、监测组至少配备1名环境监测、化工等相关专业的高级职称技术人员作为项目负责人。

（七）质控要求

一、质控方式

本次质控活动采用实验室比对及盲样分析相结合的方式进行。

二、质控范围

7个集中式饮用水源地（市区2个，丰、沛、邳、睢、新各1个），每次质控抽取其中一个，循环进行。

三、质控因子

1、实验室比对项目：高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、氟化物6项指标。

2、盲样分析：盲样应从上述6个因子中选取一个因子作为标样，当月盲样发放应与上月度发放不同项目的标样。

四、时间、频次

本次质控开始时间为合同签订之日当月起，结束时间为合同签订起一年，频次为每季度两次。实验室比对由中标公司通知属地监测站同步采样，实施比对。盲样分析由属地监测站同时向中标公司发放盲样，盲样结果计入本项目监测报告。

五、评价

当月质控结果由中标公司传递至属地监测站，属地监测站填写质控报表，将原始记录作为附件于次月15日前报徐州市环境监测中心。

评判标准依据《环办监测函〔2017〕249号》附件中表27-2水质监测实验室质量控制指标（附件1）执行。

项目二：重点排污单位监督性（执法）监测

（一）项目概述

根据江苏省生态环境厅《关于印发<2025年全省生态环境监测方案>的通知》（苏环办〔2025〕62号）、《徐州市生态环境局关于印发2025年度徐州市环境监管重点单位名录、2025年度徐州市环境信息依法披露企业名单的通知》（徐环发〔2025〕3号）文件精神，结合我市实际，对全市23家垃圾焚烧、危险废物处置及废水、废气、土壤重点监管企业开展监督性（执法）监测并出具监测报告 (含比对监测)，同时提供相关监测数据的分析汇总。

（一）徐州市部分重点排污单位监督性（执法）监测。根据江苏省生态环境厅《关于印发<2025年全省生态环境监测方案>的通知》（苏环办〔2025〕62号）文件精神，结合生态环境部《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》(环办监测函〔2018〕123号)、省生态环境厅《关于开展全省固定污染源废气挥发性有机物检查监测工作的通知》(苏环办〔2018〕148号)、《省生态环境厅关于进一步做好重点排污单位自动监测管理的通知》(苏环办〔2019〕346号)、和《省生态环境厅关于进一步做好重点排污单位自动监测管理的通知》(苏环办〔2019〕346号)文件精神，结合我市实际，对全市23家垃圾焚烧、危险废物处置及废水、废气、土壤重点监管企业开展监督性（执法）监测并出具监测报告，同时做好在线比对监测，并提供相关监测数据的分析汇总，配合做好质控考核工作。

（二）2025年监测服务按省厅2025年监测工作要点和监测方案中的要求执行。中标方在开展2026年监测服务时，如2026年徐州市重点排污单位调整，采购包内企业数减少则核减相应费用；如单个采购包内增加4个以下（含4个）企业时，不再追加经费；如单个采购包内增加4个企业以上的，采购方可按实际情况在各中标方内合理调剂和分配监测任务。中标人在项目实施过程中应积极配合采购方的需求变更。如需对个别企业进行加密监测，中标人需按徐州市环境监测中心的要求开展加密监测，但原则上不增加加密监测费用。

（三）关于秋冬季管控措施落实情况。根据采购人提供的徐州市秋冬季大气污染管控措施文件，合理安排监测计划和采样时间，不得以部分重点排污单位需落实秋冬季管控措施导致停、限产等原因拒不履行合同。

（四）最大化利用该项目资金。为顺利完成各级生态环境主管部门安排的其他随机监测任务。中标方除完成各自采购包内规定的监督性监测任务外，在不增加资金的情况下，还应接受徐州市生态环境局安排的不超过5万元（含5万元）的临时（应急）监测任务，监测任务根据实际需求安排，任务数及经费核算据实按相关规定计算。

（五）中标方服务期需提供不超过4次临时性、应急性水生态环境水质监测服务，监测指标为水质五参数、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷9项因子（不局限于以上因子，可根据具体需求对监测因子进行调整）。每次监测任务中监测点位数按需确定，原则上不超过10个。

（二）监测方案

本项目对全市23家垃圾焚烧、危险废物处置及废水、废气、土壤重点监管企业开展监督性（执法）监测，监测内容根据企业的排污许可证上的要求，开展主要废气、废水排放口、厂区内土壤监测。其中主城区（云龙、鼓楼、泉山）5家、铜山区1家、经开区7家、各县区10家企业二噁英监测。

其中，垃圾焚烧、危险废物处置重点排污单位开展监测的，监测频次为一年四次；重点排污单位涉及二噁英监测的，监测频次为一年一次（注：因2025年上半年涉二噁英企业未开展监测，中标方在2025年下半年、2026年上半年各监测一次）；废水、废气监测有多个排污口的应选取主排污口进行抽测，水、气重点排污单位涉及水、气在线监测系统多套需开展比对监测的仅选一套在线监控系统开展比对监测，对土壤重点排污单位监测内容为pH值、重金属（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8种元素），上述监测类别、项目、具体点位及频次按照相关监测任务、环评审批要求、生产的实际情况及特殊行业的特殊要求以及省厅2025年和2026年监测工作要点和监测方案中的要求执行。具体名单详见表3。

表3 重点排污单位监督性（执法）监测企业名单

| 序号 | 地区 | 名称 | 排污口编号 | 频次 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜山 | 徐州鑫盛润环保能源有限公司 | DA001、DA002、DA003任选一个 | 四次 | 低颗粒物、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳,锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、汞及其化合物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014 |
|  |  |  | DA001、DA002、DA003任选一个 | 两次 | 低颗粒物,氮氧化物、二氧化硫废气在线比对监测 |  |
|  |  |  | DA001、DA002、DA003任选一个 | 一次 | 二噁英 |  |
|  |  |  | 1 家企业5个测点，表层土 | 两次 | PH值、重金属（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8种元素） | 《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》 |
| 2 | 新沂市 | 新沂高能环保能源有限公司 | DA001、DAOO2任选一个 | 一次 | 二噁英 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014 |
| 3 | 新沂市 | 光大环保固废处置（新沂）有限公司 | DA002、DAOO7任选一个 | 一次 | 二噁英 | 危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020 |
| 4 | 丰县 | 光大绿色环保城乡再生能源（丰县）有限公司 | DA004、DAOO5任选一个 | 一次 | 二噁英 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014 |
| 5 | 丰县 | 江苏弘德环保科技有限公司 | DA004 | 一次 | 二噁英 | 危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020 |
| 6 | 沛县 | 光大环保能源（沛县）有限公司 | DA001 | 一次 | 二噁英 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014 |
| 7 | 睢宁县 | 睢宁宝源新能源发电有限公司 | DA002、DAOO3任选一个 | 一次 | 二噁英 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014 |
| 8 | 睢宁县 | 徐州平福环保科技有限公司 | DA002 | 一次 | 二噁英 | 危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020 |
| 9 | 邳州市 | 光大环保能源（邳州）有限公司 | DA004、DAOO5、DAOO6任选一个 | 一次 | 二噁英 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014 |
| 10 | 贾汪区 | 徐州诺恩固体废物处置有限公司（江苏诺恩环境有限公司） | DA002 | 一次 | 二噁英 | 危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020 |
| 11 | 贾汪区 | 徐州鸿誉环境科技有限公司 | DA001、DAOO2、DAOO3任选一个 | 一次 | 二噁英 | 危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020 |
| 12 | 经开区 | 徐州市危险废物集中处置中心有限公司 | DA001 | 四次 | 低颗粒物、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳,锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、汞及其化合物 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021,锅炉大气污染物排放标准DB32/4385-2022,危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020,医疗废物处理处置污染控制标准GB 39707-2020 |
|  |  |  | DA001 | 两次 | 低颗粒物、氮氧化物、二氧化硫废气在线比对监测 |  |
|  |  |  | DA001 | 一次 | 二噁英 |  |
|  |  |  | 1 家企业5个测点，表层土 | 两次 | PH值、有机污染物(镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8种元素） | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》 |
| 13 | 经开区 | 徐州协鑫环保能源有限公司 | DA001-DA003 | 四次 | 低颗粒物、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳,锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）、镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）、汞及其化合物 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 |
|  |  |  | DA001-DA003 | 两次 | 低颗粒物,氮氧化物、二氧化硫废气在线比对监测, |  |
|  |  |  | DA001-DA003 | 一次 | 二噁英 |  |
|  |  |  | DW001 | 两次 | 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,六价铬,五日生化需氧量,总氮（以N计）,粪大肠菌群,悬浮物,石油类 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 14 | 经开区 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | DA001 | 两次 | 氯化氢,硫酸雾,氯（氯气）,氨（氨气）,挥发性有机物,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021，工业炉窑大气污染物排放标准DB 32/3728-2020，危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020，锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
|  |  |  | DA001 | 一次 | 二噁英 |  |
| 15 | 经开区 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | DA001-DA031 | 两次 | 氯化氢,颗粒物,二氧化硫,烟气黑度,氮氧化物, | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014，大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 |
|  |  |  | DW001 | 两次 | 化学需氧量,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,总氮（以N计）,全盐量,氯化物（以Cl-计） | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
|  |  |  | 1 家企业5个测点，表层土 | 两次 | PH值、重金属（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8种元素） | 《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》 |
| 16 | 经开区 | 徐州华艺彩色印刷有限公司 | DA001 | 两次 | 苯系物,苯,非甲烷总烃,挥发性有机物,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度 | 印刷工业大气污染物排放标准DB32/4438-2022,大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021,电镀污染物排放标准GB 21900-2008,,锅炉大气污染物排放标准DB32/ 4385-2022 |
| 17 | 经开区 | 徐州瑞马科宝金属制品有限公司 | DA020-DA036 | 两次 | 颗粒物,氨（氨气）,氯化氢,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB 32/3728-2020,大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 |
|  |  |  | 1 家企业5个测点，表层土 | 两次 | PH值、有机污染物(镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8种元素） | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》 |
| 18 | 经开区 | 江苏华电铁塔制造有限公司 | 1 家企业5个测点，表层土 | 两次 | PH值、有机污染物(镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8种元素） | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》 |
| 19 | 泉山区 | 江苏尚品大成纸业科技有限公司 | DW001 | 两次 | 色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、流量、含废水在线比对监测 | 排污许可证中《排水协议规定的浓度限值》 |
|  |  |  | 自备井 | 一次 | PH值、色度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、氨氮、总磷 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） |
|  |  |  | 1 家企业5个测点，表层土 | 两次 | PH值、重金属（镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等8种元素） | 《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》 |
| 20 | 鼓楼区 | 徐州建邦环境水务有限公司 (丁万河污水处理厂) | DW001 | 两次 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、生化需氧量、砷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、汞、总镉、铅、六价铬、总铬、色度、粪大肠菌群含废水在线比对监测 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
| 21 | 云龙区 | 徐州大众水务运营有限公司（三八河污水处理厂） | DW001 | 两次 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、生化需氧量、总砷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、总铅、六价铬、总铬、色度、粪大肠菌群、烷基汞含废水在线比对监测 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
| 22 | 云龙区 | 徐州建邦环境水务有限公司(新城区污水处理厂) | DW001 | 两次 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、生化需氧量、总砷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、总铅、六价铬、总铬、色度、粪大肠菌群、烷基汞含废水在线比对监测 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
| 23 | 云龙区 | 徐州新水环境科技有限公司（三八河三期） | DW001 | 两次 | PH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、生化需氧量、总砷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总汞、总镉、总铅、六价铬、总铬、色度、粪大肠菌群、烷基汞含废水在线比对监测 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |

所有监测因子除“二噁英”外，不得分包。

（三）质量要求

(1)承担本项目的环境检测机构，严格按照《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量控制和质量保证技术规范》(HJ/T373-2007)、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)等要求，对污染源监测的全过程进行质量控制和质量保证。

(2) 检测机构在现场采样、检测过程中严格按照《江苏省生态环境监测条例》有关规定执行，要核查记录现场工况，发现不具备检测条件的，要记录原因并及时向生态环境部门报告。

(3) 徐州市环境监测中心委托县(区)环境监测站对本项目的质控情况实施监督检查。

（四）服务期限

自合同签订之日起一年。

（五）其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：永明项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015]招标文件，        （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7.永明项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》予以公示，公示的方式由永明项目管理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务

项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015

货币单位：人民币元

（此处上传政府采购客户端工具输入报价自动生成的开标一览表，加盖电子签章）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三.分项价格表

项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务

项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015

货币单位：人民币元

（分项价格表主要由单价、总价组成，按照项目要求格式自制，报价应包括项目涉及的一切税、费等。）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。并不超过招标文件设置的预算金额。

3.投标人对以上数据的真实性负责。

永明项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务

项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务）项目（项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：               受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务），属于（科学研究和技术服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于科学研究和技术服务业。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务

项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：如投标人不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务

项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务，项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015 ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

九、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市部分市级监测事权环境质量监测服务（项目编号：JSZC-320300-YMXM-G2025-0015）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。

十一、投标人明确表示无需预付款的承诺函

我单位在参加           项目（项目编号：              号）政府采购活动，我单位承诺在签订合同时，明确表示无需预付款。

注：如中标人无需预付款，此函在中标后签订合同前，以书面形式提交给采购人。

投标人：           （盖章）

日期：   年  月  日