竞争性磋商文件

项目名称：海安市人民医院门急诊综合楼智能化系统维保（三年）采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2025-0013

采购人：海安市人民医院

2025年 06 月11日

- 目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受[海安市人民医院]的委托，国咨项目管理有限公司就[海安市人民医院门急诊综合楼智能化系统维保（三年）采购项目（二次）]([项目编号:JSZC-320685-GZXM-C2025-0013])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市人民医院门急诊综合楼智能化系统维保（三年）采购项目（二次）的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年06月23日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2025-0013

2.项目名称：海安市人民医院门急诊综合楼智能化系统维保（三年）采购项目（二次）

3.项目类型：服务类

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：75.67万元/年

6.最高限价：75万元/年，服务期三年。

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：3年。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体响应。

5.本项目接受分包。分包份额不少于40%，分包内容至少包括综合布线、UPS、门禁、监控部分。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年06月11日至2025年06月23日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年06月23日09点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：海安市人民医院

地址：海安市中坝中路17号

联系人：吴震

联系方式：13862716679

2.采购代理机构信息

名称：国咨项目管理有限公司

地址：海安市宁海南路229号

联系人：王清松

联系方式：0513-81819686

3.项目联系方式

磋商文件制作人:王清松

项目磋商经办人：吴震

交易系统软件维护人员：那工  15991053297、0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理费由中标人在签订合同前一次性支付给招标代理公司，采购人不另支付。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价优惠率由高到低顺序排列，得分和响应报价均相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的供应商为成交候选人。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章 采购需求

项目属性：服务类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标：

海安市人民医院门急诊综合楼智能化系统维保（三年）采购项目（二次），包含综合布线系统、视频监控系统、门禁控制系统、一键报警系统、诊室门口屏、计算机网络系统、无线覆盖、信息中心机房工程的三年维护。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

GB 50314-2015 智能建筑设计标准

GB 50339-2013 智能建筑工程质量验收规范

GB50311-2016 综合布线系统工程设计规范

GB50312/T-2016 综合布线系统工程验收规范

GB50348-2018 安全防范工程技术规范

GB/T15408-2011 安全防范系统供电技术要求

GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50464-2008 视频显示系统工程技术规范

GB/T 25724-2010 安全防范监控数字视音频编解码技术要求

GB/T28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB51348-2019 民用建筑电气设计标准

GB50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB50057-2010 建筑物防雷设计规范

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

系统维护要求：

1.设备主要技术要求中加“★”为重要参数，不得负偏离。投标文件中的佐证材料、文件作为评审重要依据。采购人非常重视产品的技术、性能指标，评标结束后采购人对成交供应商投标文件的资料、产品等进行核实。本项目主要产品有网络交换机、摄像机、网络硬盘录像机。签订合同后提供主要产品设备网络交换机、摄像机、网络硬盘录像机设备的厂商三年质保函。

2.★本项目包含海安市人民医院门急诊病房综合楼智能化相关设备（软硬件）进行为期 3 年维保服务，不仅仅是设备的维护、更换，而且要保证整个系统的正常运行和数据的安全。

3.投标人可对现场进行勘察，投标人在充分理解招标文件和现场勘察的基础上， 编制本项目投标响应文件。

4.投标报价应包括项目三年维护费、税金等全部费用。

5.★3年维护期内，将数据中心UPS机房内80节电池全部更换。

6.对系统的维护及优化，设计障碍报障、维修、回访等维护流程。

7. 三年维保期内需要成交方安排一名具有机电设备专业贰级及以上项目经理常驻海安（作息时间与人民医院作息时间相同）。

8.三年维保期内，法定工作日时必须安排一名工程师上门巡检，发现的障碍不影响工作的在 24 小时内修复，影响医院正常工作的必须立即修复，无法修复的设备，成交方必须免费提供备件，及时为用户恢复，保证系统正常运行。

9.三年维保期内每月、年度出具小结，向用户方汇报维护情况以及存在的问题和下一步整改方案。

10.三年维保期内项目组至少配备3名及以上技术人员常驻海安提供保障服务。若服务方指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，需及时通知用户方，在得到用户方同意后指定合格的接替人员，技术人员需要提供具体名单和联系电话，同时要有类似项目的维护经验，并提供具体维护的项目供甲方审核。

11.三年维保期内随时接受用户方的服务要求，并对各智能化系统进行资料完善、更新。

12. 监控、门禁、一键报警必须集成接入医院现有监控、门禁、一键报警平台中，确保接入后正常运行。

13. 一旦用户方遇有重大活动，必须承诺按照用户方的要求做好系统的运行保障工作，确保各项考核不被扣分。

14. 成交供应商必须提供服务项目组组成人员名单、常规服务、维护档案、服务建议等。

15. 备品备件只能用于本次招标的维保项目，不得擅自挪用。

16. 按国标、部标或行业标准要求制造、验收，需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准，符合（工程施工质量验收规范）合格标准；按技术要求做好在用设备的维保工作并制作各类查修台账，用户方每月对前端设备30%以上运行状态进行抽查，对维保效果进行检查。

17. 投标人应充分了解各系统平台和机房接入现状及运行模式等。无论投标人对现场及现有平台考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的情况，并承担投标有关的风险、责任和义务。

18. 投标人服务期安全生产及责任：投标人负责维保期间安全生产工作，期间造成的设备毁损、人员伤亡等安全事故，由投标人负责处理并承担相应的经济、民事等法律责任。

19. 保密要求：投标人应对维保服务中接触的点位、设备等信息资料、视频图像信息数据进行保密；投标人应保证其公司人员对服务期间所接触的用户方各种文件、数据、资料、操作流程及要求等，严格保密，不得向第三方透露；严格遵守各项安全规定及要求，落实涉密责任。对投、中标方人员发生的泄密引起后果，采购方将严格追究相关单位和责任人责任，直至追究法律责任。

20. 每月全面分析设备状态及运维情况、视频存储、故障原因（包括设施设备、通信、供电等）情况进行梳理和分析，形成月度检查报告和表格报用户方审查；每季度形成运维报告，并针对多发问题提出整改方案。

21. 服务方应做好每次的维修维护台账，用户方应在维修维护台账上签字确认，以备查阅。

22. 若因服务放原因导致用户方智能化系统设施设备损坏或影响正常使用的，服务方立即恢复或按市场价赔偿。

23. 服务期间相关设施维护、平台维护要求：

①视频监控系统的维护：视频整体完好率至少达96%。

②系统平台维保要求：维保单位强化各系统前端设备及软件的巡检维护，确保网络、空调、UPS等相关系统硬件正常、平台软件可控，对接应用顺畅。

了解交换机、无线覆盖系统等后端设备的相关维护知识，熟练掌握平台的视频预览、录像回放、更新和数据校验，熟悉机房环境，保障机房设备正常运行。

③技术服务支持要求：

提供现场技术支持服务。针对在设备运行中出现的故障，通过电话仍无法解决问题，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、修复、提交解决方案、系统数据（参数）恢复等服务。

安全生产要求

维保单位必须严格执行国家有关安全生产规范，加强安全管理，杜绝生产事故。发生安全生产事故，由中标单位承担相应经济和法律责任。

相关考核要求：

维修响应时间：提供7×24小时的紧急上门服务。当维保单位发现系统设备故障或在接到用户报修电话通知时，应在2小时内立即派人员对该故障进行检查排除。如未能按约定在接报后2小时内到达的、交办维保事项不响应的，采购人有权扣除维保单位合同款200元/次，接报后3小时-6小时内到达的，扣除维保单位合同款500.00元整／次；接报后6-12小时内到达的，扣除维保单位合同款1000.00元整／次；接报后12-24小时内到达的，扣除维保单位合同款2000.00元整／次；接报后24-48小时内到达的，扣除维保单位合同款5000.00元／次；超过48小时的作为严重违约，采购人有权扣除当月维保金的50%，多次违约的采购方有权解除合同。

维保单位根据招标文件要求，制作相关巡检、维护台账，不按要求提交的扣除100元/次。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、维护清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网络模块（数据） | 个 | 866 | 一舟 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 2 | 六类网络模块 | 个 | 192 | 一舟 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 3 | 单口弱电面板 | 个 | 192 | 一舟 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 4 | 双口弱电面板 | 个 | 709 | 一舟 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 5 | 阻燃86底盒 | 个 | 901 | 国产 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 6 | 单口光纤面板（含尾纤耦合器） | 个 | 345 | 一舟 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 7 | 全铜弱电地插 | 个 | 143 | 一舟 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 8 | 六类非屏蔽网络线 | m | 170010 | 一舟 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 9 | 2芯皮线光纤 | m | 29320 | 一舟 | 门急诊病房综合楼各楼层 |
| 10 | 六类24口网络配线架 | 个 | 96 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 11 | 24口光纤配线架（含尾纤耦合器） | 个 | 74 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 12 | 1U金属理线架 | 个 | 169 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 13 | 24芯单模光纤（室外铠装） | m | 4500 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 14 | 48芯单模光缆（室外铠装） | m | 800 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 15 | 光纤连接 | 芯 | 1776 | 定制 | 各楼层弱电间机柜 |
| 16 | UPS电源线缆 | m | 4500 | 远东 | 各楼层弱电间机柜 |
| 17 | 弱电间成套配电箱 | 台 | 35 | 施耐德 | 各楼层弱电间机柜 |
| 18 | 8位PDU防雷电源 | 个 | 35 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 19 | 六类网络跳线（长度≥2米） | 条 | 1027 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 20 | RJ45转110跳线（长度≥2米） | 条 | 824 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 21 | 单模跳纤（长度≥2米） | 条 | 1776 | 一舟 | 各楼层弱电间机柜 |
| 2、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 台 | 40 | H3C | 各楼层弱电间机柜 |
| 2 | SFP模块 | 个 | 82 | H3C | 各楼层弱电间机柜 |
| 3 | 55寸LCD液晶显示单元 | 台 | 12 | 峰宁 | 老消控室 |
| 4 | 大屏支架 | 套 | 12 | odin | 老消控室 |
| 5 | B20增强型一体机 | 台 | 1 | 大华 | 老消控室 |
| 6 | 室内4寸嵌入式球机 | 台 | 2 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 7 | 200万POE枪机(地下车库) | 台 | 49 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 8 | 200万强光抑制宽动态枪机 | 台 | 104 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 9 | 200万POE摄像机(大楼内通道) | 台 | 252 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 10 | 200W电梯无线摄像机 | 台 | 15 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 11 | 电梯摄像机接收单元 | 台 | 15 | 海康威视 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 12 | 200万宽动态POE摄像机(挂号收费处、谈话间) | 台 | 62 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 13 | 高清镜头(挂号收费处、谈话间) | 台 | 63 | 海康威视 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 14 | 摄像机护罩(挂号收费处、谈话间) | 台 | 63 | 海康威视 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 15 | 拾音器(挂号收费处、谈话间) | 台 | 63 | 快鱼 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 16 | 拾音器专用电源 | 台 | 63 | 快鱼 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 17 | 客流统计摄像机 | 台 | 3 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 18 | 综合管理系统 | 套 | 1 | 大华 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 19 | NVR（256路输入24盘位） | 台 | 2 | 大华 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 20 | 监控级存储硬盘（4TB） | 台 | 40 | 希捷 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 21 | 摄像机支架 | 台 | 490 | 海康威视 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 22 | 超五类网络线 | m | 40560 | 一舟 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 23 | 视频监控平台 | 点 | 600 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 24 | 红外半球 |  | 26 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 3、门禁控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 台 | 1 | 联想 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 2 | 指纹采集仪 | 台 | 1 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 3 | 网络型四门门禁控制器 | 套 | 29 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 4 | 门禁读卡器（指纹+IC卡） | 台 | 111 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 5 | 开门按钮 | 台 | 27 | 国产 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 6 | 单门磁力锁 | 台 | 12 | 国产 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 7 | 双门磁力锁 | 台 | 39 | 国产 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 8 | 单门磁力锁专用支架 | 套 | 28 | 国产 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 9 | 双门磁力锁专用支架 | 套 | 150 | 国产 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 10 | 门锁电源 | 台 | 40 | 国产 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 11 | IC卡 | 台 | 1000 | 国产 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 12 | 超五类网络线 | m | 12000 | 一舟 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 13 | 门禁电源线 | m | 12000 | 一舟 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 14 | 门锁控制线 | m | 3000 | 一舟 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 4、一键报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急报警平台 | 台 | 1 | 大华 | 老消控室 |
| 2 | 报警主机防区扩展模块 | 个 | 4 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 3 | 单防区扩充模块 | 个 | 52 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 4 | 报警网络模块 | 个 | 1 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 5 | 紧急报警按钮（护士站） | 个 | 52 | 大华 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼护士站 |
| 6 | 配线 | m | 3400 | 一舟 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 7 | 扣压式镀锌电线管 | m | 408 | 国标 | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 5、诊室门口屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19寸诊室门口信息显示屏 | 台 | 94 | 神州视翰 | 门急诊病房综合楼 |
| 2 | 19寸一体机支架 | 套 | 94 | 国产 | 门急诊病房综合楼 |
| 3 | 医院多媒体宣教平台软件 | 套 | 1 | 东华 | 门急诊病房综合楼 |
| 4 | 系统对接平台 | 套 | 1 | 东华 | 门急诊病房综合楼 |
| 6、计算机网络、无线AP |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 2 | 48口接入交换机 | 台 | 73 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 3 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 套 | 218 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 4 | 无线控制器 | 台 | 2 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 5 | 无线终结者本体AP | 套 | 22 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 6 | 无线终结者分体AP | 套 | 400 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 7 | 无线高密AP | 套 | 186 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 8 | 8口千兆POE交换机 | 台 | 14 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 9 | 网络管理平台 | 套 | 1 | H3C | 海安市人民医院门急诊病房综合楼 |
| 7、信息机房建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗门 | 樘 | 2 | 金亿达 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 2 | 中心机房顶面防尘保温处理 | m2 | 125 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 3 | 中心机房墙面保温处理 | m2 | 200 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 4 | 中心机房墙面彩钢板 | m2 | 200 | 环林 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 5 | 中心机房金属踢脚线 | m | 60 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 6 | 中心机房防静电地砖（600*600） | m2 | 125 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 7 | 中心机房吊顶（600*600微孔铝扣板） | m2 | 125 | 常州百美 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 8 | LED格栅灯 | 套 | 24 | 天楹之光 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 9 | 安全出口指示灯 | 套 | 2 | 中上泽上 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 10 | 应急照明灯 | 套 | 8 | 中上泽上 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 11 | 设备支架 | 套 | 1 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 12 | 3P空调（吸顶天花机+室外机）线控 | 台 | 2 | 美的 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 13 | 防静电地板 | m2 | 82 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 14 | 中心机房金属踢脚线 | m | 50 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 15 | 中心机房吊顶（600*600微孔铝扣板） | m2 | 82 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 16 | LED格栅灯 | 套 | 16 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 17 | 设备支架 | 套 | 1 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 18 | 消控中心架空防静电地板（600*600） | m2 | 64 | 国产 | 消防控制室 |
| 19 | 消控中心吊顶（600*600微孔铝扣板） | m2 | 64 | 国产 | 消防控制室 |
| 20 | 消控中心LED格栅灯 | 套 | 12 | 国产 | 消防控制室 |
| 21 | 消控中心操作台（4联操作台） | 台 | 1 | 国产 | 消防控制室 |
| 22 | 消控中心工作椅 | 台 | 4 | 国产 | 消防控制室 |
| 23 | 中心机房UPS主机300KVA | 台 | 1 | 维谛 | 设备层UPS室 |
| 24 | UPS功率模块30K | 台 | 7 | 维谛 | 设备层UPS室 |
| 25 | 蓄电池 | 个 | 80 | 维谛 | 设备层UPS室 |
| 26 | 电池开关柜C40 | 台 | 2 | 国产 | 设备层UPS室 |
| 27 | UPS输入输出配电柜 | 台 | 1 | 施耐德 | 设备层UPS室 |
| 28 | 市电成套配电柜（双电源自动转换） | 台 | 1 | 施耐德 | 设备层UPS室 |
| 29 | 铜芯线 | m | 600 | 远东 | 设备层UPS室 |
| 30 | 吊顶式正压洁净新风机 | 台 | 1 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 31 | 200*100mm新风管道密闭防火阀（70°） | 个 | 1 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 32 | 200*100mm镀锌薄钢板橡塑保温管道 | m | 20 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 33 | 风口（含软连接） | 个 | 1 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 34 | 外墙防雨百叶 | 个 | 1 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 35 | 轴流排风机 | 台 | 1 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 36 | 200*100mm排风管道密闭防火阀 | 个 | 1 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 37 | 200*100mm镀锌薄钢板橡塑保温管道 | m | 20 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 38 | 风口（含软连接） | 个 | 1 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 39 | 外墙防雨百叶 | 个 | 1 | 正亚 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 40 | 100L柜式七氟丙烷灭火装置 | 套 | 4 | 海湾 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 41 | 七氟丙烷药剂 | KG | 380 | 磐龙 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 42 | 泄压口 | 套 | 1 | 磐龙 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 43 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 2 | 北大青鸟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 44 | 点型感温火灾探测器 | 个 | 6 | 北大青鸟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 45 | 警铃 | 个 | 2 | 北大青鸟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 46 | 声光报警器 | 个 | 2 | 北大青鸟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 47 | 紧急启停按钮 | 个 | 2 | 北大青鸟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 48 | 放气指示灯 | 套 | 2 | 北大青鸟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 49 | 气体灭火控制器含主机 | 台 | 1 | 北大青鸟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 50 | 接线管 | m | 100 | 国标 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 51 | 电线管 | m | 100 | 国标 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 52 | 配线 | m | 100 | 远东 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 53 | 配线 | m | 100 | 远东 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 54 | 机房气体灭火 | 项 | 1 | 北大青鸟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 55 | 电源二级浪涌保 | 个 | 1 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 56 | 机房等电位均压 | m | 20 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 57 | 接地装置 | 项 | 1 | 国产 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 58 | 配线 | m | 20 | 远东 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 59 | 配线 | m | 100 | 远东 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 60 | 冷通道柜体（IT设备柜600*1200*2000(mm)） | 台 | 32 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 61 | 冷通道IT柜（网络布线柜 | 台 | 2 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 62 | 柜体底部封板 | 个 | 32 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 63 | 柜体后部综合垂直弱电理线板 | 架 | 32 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 64 | 柜体内部垂直弱电理线板 | 架 | 32 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 65 | 托盘 | 根 | 84 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 66 | 1U金属带盖理线架（铜缆用） | 个 | 84 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 67 | 列间桥架（双列柜但单布线柜用） | 套 | 2 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 68 | 空调顶部走线槽组 | 套 | 6 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 69 | 柜体内盲板1U | 块 | 80 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 70 | 柜体内盲板2U | 块 | 80 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 71 | 冷通道封闭天窗（600mm） | 樘 | 19 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 72 | 冷通道封闭天窗（660mm）（行级空调与其对面IT柜体间专用） | 樘 | 6 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 73 | 冷通道前后端侧门 | 块 | 3 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 74 | 行级空调侧封板 | 块 | 12 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 75 | 冷通道封闭移门 | 樘 | 2 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 76 | 冷通道封闭移门门盒组件 | 个 | 2 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 77 | 通道照明模块 | 套 | 1 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 78 | 柜体背景照明模块 | 套 | 1 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 79 | 配电采集箱 | 套 | 1 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 80 | 冷通道柜体底座 | 个 | 2 | 配套 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 81 | 精密配电柜（列头柜） | 台 | 2 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 82 | PDU | 架 | 64 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 83 | 电缆（UPS到精密配电柜配线） | m | 60 | 远东 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 84 | 电缆（精密配电柜到PDU配线） | m | 800 | 远东 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 85 | 精密空调/室内机 | 台 | 6 | 维谛（原艾默生） | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 86 | 精密空调/常温型室外机 | 台 | 6 | 维谛（原艾默生） | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 87 | 铜管组件 | 套 | 6 | 配套 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 88 | R410A制冷剂（11.3kg/瓶） | 瓶 | 12 | 配套 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 89 | 冷冻油（0.986L/瓶） | 瓶 | 12 | 配套 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 90 | 精密空调室内机配线 | m | 250 | 配套 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 91 | 精密空调室外机配线 | m | 250 | 配套 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 92 | 行间级精密空调角钢底座 | 个 | 6 | 配套 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 93 | MPO预端接光配线架 | 个 | 50 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 94 | MPO/LC预端接模块 | 个 | 80 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 95 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 6 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 96 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 4 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 97 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 4 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 98 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 4 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 99 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 4 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 100 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 4 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 101 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 4 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 102 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 4 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 103 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 4 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 104 | MPO/MPO预端接延长线 | 条 | 2 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 105 | 双工LC光纤跳线 | 条 | 480 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 106 | 配线 | m | 9150 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 107 | UTPCat.6配线架 | 个 | 80 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 108 | UTPCat.6跳线 | 条 | 1920 | 一舟 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 109 | IP01小型动力环境网络监控主机（基础包）-含机架式专用1U嵌入式主机一台（同时访问客户端数5个以内）] | 套 | 1 | 维谛 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 110 | SitePower Lite动力环境网络监控系统软 | 套 | 1 | 维谛 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 111 | 可插拔数据存储SD卡（32G） | 台 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 112 | 内置短信报警模块 | 个 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 113 | 声光告警模块 | 个 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 114 | 电话语音报警主机(LINUX) | 台 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 115 | UPS监控功能模块(三相内置多协议）(License) | 个 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 116 | 精密配电柜监控功能模块(License) | 套 | 2 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 117 | 智能配电柜监控功能模块(License) | 套 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 118 | 三相智能电量仪表（导轨式） | 台 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 119 | 智能市电开关检测模块（带RJ45） | 个 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 120 | 智能配电柜支路开关监测功能模块(License) | 个 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 121 | 精密空调监控功能模块 | 个 | 6 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 122 | 环境监控功能模块(License) | 个 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 123 | 智能型高精度温湿度侦测采集器（带OLED自发光液晶显示） | 套 | 23 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 124 | 环境温湿度监控功能扩展授权(License) | 个 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 125 | 烟雾传感器（带RJ11转接头） | 台 | 8 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 126 | 不带定位线式漏水检测报警器（带RJ11转接头） | 套 | 6 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 127 | 不带定位线式漏水感应线(5M） | 条 | 6 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 128 | 视频监控链接功能模块（License） | 个 | 1 | 深圳平行 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 129 | 红外网络半球摄像机（200万） | 台 | 4 | 大华 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 130 | 8路硬盘录像机 | 台 | 1 | 大华 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |
| 131 | 2TB监控级硬盘 | 台 | 1 | 希捷 | 门急诊病房综合楼六层中心机房 |

2、新增运维管理系统：（一套）

1）系统应具备足够的稳定性，必须具备自监控和异常通知的能力：①自监控：系统能够自监控操作系统、集群和节点、核心服务和组件，并将监控信息在一个页面统一呈现。支持自监控信息一键导出。其中，核心服务必须包括但不限于资源发现和采集服务、资产服务、用户认证和通知服务、web前端服务等；组件必须包括但不限于各类数据库、分布式处理引擎、消息中间件。②异常通知：系统监控到自身异常时，能够通过邮件、短信等方式第一时间通知运维人员。③自恢复：服务和组件状态异常时，能够自动执行服务重启，使其快速恢复，同时不影响其他服务和组件的运行。需提供系统截图或提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件；

2）为了让运维人员方便快捷的使用运维系统，系统需支持以下需求：系统出厂需要内置运维工程师、运维管理员的工作台页面，让这两个角色的用户进入系统后就自动拥有工作台页面，无需每个用户手动添加。其中内置的运维工程师页面中需要能够看到：自己管辖范围内的资源的告警和风险、待处理的告警、待处理的风险等。内置的运维管理能够看到全局的资源数量、资源增长数量、告警总数、按资源类型展示近15日的告警和资源数量和趋势。需提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件或提供系统截图；

3）为了帮助用户识别应用内部服务之间的调用关系，系统应能根据一定规则自动进行识别，并自动绘制数据流图。①系统应能自动识别进程之间的TCP访问关系。②系统应能自动将进程之间的关系自动识别为服务之间的访问关系。③系统应能自动检测服务之间访问链路的质量，应可提供以下指标：上行RTT、下行RTT、上行重传率、下行重传率、上行流速、下行流速、端到端RTT、重传率。需提供系统截图或提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件或提供系统截图。

4）为了支持IT基础架构中的各种数据平台及业务，系统支持通过API接口实现对主流虚拟化设备进行监控和管理，包括：VMware 、华三虚拟化、华为虚拟化等。

5）系统需支持对服务器的监控和检测。包括但不限于对浪潮的M3、M5、M6,华为的Taishan,以及惠普、联想、IBM、曙光、华三和戴尔等主流厂商服务器监控。

6）系统需支持与机房动环设备监控系统对接，实现对供配电设施、暖通和制冷设施、安防和消防设施、消防系统等信号接入及状态展示。监控的范围包含了：温湿度、烟感、水浸、空调、风机、照明、粉尘、电量仪、电量、电流、UPS、电池组、智能配电柜、交流配电屏、直流配电屏、配电空开、防雷、发电机、电气火灾探测器、烟感、温湿度感应器、消防报警机、视频、门禁、红外、门磁、玻璃破碎、机柜等多种资源。

7）★实配要求：满足本次项目需求的平台本体软件及相关组件，100个交换、安全设备接入管理授权、50个服务器、存储、虚拟化接入管理授权、550个无线设备接入管理授权；

3、★每年提供至少一次机房雷电防护装置定期检测报告。

4、（1）提供中心机房和UPS人脸识别门诊装置，可以与钉钉、微信公众号、企业微信等进行对接。第三方单位可以通过相关程序预先申请机房访问权限，届时可以通过人脸识别进入机房。支持访问报表导出分析功能。

（2）信息科值班人员日常工作巡检，可通过人脸识别进入，并记录巡检日期时间和驻留时间。提供巡检报表。

5、备品备件清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网络模块 | 数据 | 20 | 个 |
| 2 | 单口弱电面板 | 86型、白色、ABS | 10 | 个 |
| 3 | 双口弱电面板 | 86型、白色、ABS | 10 | 个 |
| 4 | 全铜弱电地插 | 端口数量：3口；弹起开启方式：滑键式； | 5 | 个 |
| 5 | 8位PDU防雷电源 | 输出8位国标10A五孔插座 | 5 | 个 |
| 6 | 六类网络跳线 | 长度≥2米 | 50 | 条 |
| 7 | RJ45转110跳线 | 长度≥2米 | 20 | 条 |
| 8 | 单模跳纤 | 长度≥2米 | 20 | 条 |
| 9 | 24口POE交换机 | 见参数要求 | 7 | 台 |
| 10 | SFP模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 4 | 个 |
| 11 | 宽动态枪机 | 像数不低于200万、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米 | 10 | 台 |
| 12 | POE摄像机 | 像数不低于200万、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米 | 10 | 台 |
| 13 | 电梯无线摄像机 | 像数不低于200万、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于20米 | 2 | 台 |
| 14 | 电梯摄像机接收单元 | 码流不低于1920x1080@25fps | 2 | 台 |
| 15 | POE摄像机 | 像数不低于200万、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于50米 | 10 | 台 |
| 16 | NVR | 256路输入24盘位 | 1 | 台 |
| 17 | 存储硬盘 | 4T监控级硬盘 | 8 | 台 |
| 18 | 门禁控制器 | 门锁控制：4组； | 1 | 套 |
| 19 | 门禁读卡器 | 支持卡、卡+指纹、指纹、卡或指纹四种身份识别模式； | 2 | 台 |
| 20 | 开门按钮 | 最大耐电流1.25A，电压250V； | 5 | 台 |
| 21 | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15%、断电开锁，满足消防要求 | 5 | 台 |
| 22 | 报警主机防区扩展模块 | 支持1路防区输入扩展 | 2 | 个 |
| 23 | 单防区扩充模块 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 | 2 | 个 |
| 24 | 紧急报警按钮 | 86盒型、钥匙复位，防火ABS阻燃外壳 | 6 | 个 |
| 25 | 光纤面板 | 含底盒及配套耦合器模块 | 10 | 个 |
| 26 | 19寸诊室门口信息显示屏 | 19寸诊室门口信息显示屏、CPU不低于：四核1.3GHZ、)GPU不低于：双核GPU、内存不低于：DDR3L 1GB | 2 | 台 |
| 27 | 汇聚交换机 | 见参数要求 | 1 | 台 |
| 28 | 48口接入交换机 | 见参数要求 | 2 | 台 |
| 29 | 万兆模块 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 10 | 套 |
| 30 | 无线终结者本体AP | 吞吐量≥56Gbps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网口，整机最大输出功率≥260W | 5 | 套 |
| 31 | 无线终结者分体AP | 可同时工作在802.11a/b/g/n/ac模式，整机协商速率≥1.167Gbps | 5 | 套 |
| 32 | 无线高密AP | 见参数要求 | 5 | 套 |
| 33 | 8口千兆POE交换机 | 1交换容量≥336Gbps，包转发率≥102Mpps，整机提供≥8个千兆以太网电口，提供≥2个千兆以太网光口，整机POE功率≥125W | 5 | 台 |

参数要求

## 24口POE交换机

1）交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆Combo口，提供≥4个千兆以太网光口，整机POE功率≥370W；

2)支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF
3)实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下

稳定工作；

4)支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换

5）支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

6)支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；
7)支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
8)支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像

（M大于1）；

9）支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；

10)支持纵向虚拟化技术，从而实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理，要求提供官网截图；

11)支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，要求提供官网截图；
    12)端口防雷≥10KV，要求提供官网截图；
    13)内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，要求提供官网截图；

汇聚交换机

- 支持主控引擎插槽≥2个，业务板插槽≥6个，交换容量≥76.8Tbps，包转发

率≥57600Mpps

2) 单台配置双主控、双电源，整机提供≥24端口千兆以太网电接口，提供≥8端

口千兆以太网光接口，提供≥48端万兆以太网光接口；

3)支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；

4)支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换；

5)支持VXLAN网关功能，能够实现VXLAN二三层互通；

6)支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；支持N：M的端口镜像（M大于1）

7)支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；

8)支持TRILL、EVB二层互联技术；

9)支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

10)支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

11)支持融合AC功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP的接入管控和管理；

12)支持内置智能管理平台，以图形化方式实现运维管理，并对下联设备具备统一管理功能；

48口接入交换机

1）★交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，固化 10/100/1000M 以太网端口≥48 个，固化 1G/10G SFP+接口≥4 个；以官网最小值为准，要求提供官网截图和链接证明；

2）设备 MAC 地址≥16K；

3）支持 IPv4 和 IPv6 的静态路由、 RIP/RIPng、 OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

4）支持 1 对 1、 1 对多、多对 1 和基于流的本地、远程镜像，且支持 RSPAN 和 ERSPAN；

5）支持 ITU-TG.8032 国际公有环网协议 ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

## 6）符合国家低碳环保等政策要求，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；

## 无线高密AP

1)采用整机三频六流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，整机协商速率≥5.375Gbps； 
    2)2.4GHz和5GHz频段都支持MU-MIMO；
    3)提供≥2个（1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M电口） ；
    4)内置蓝牙5.1，支持iBeacon协议，可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用和定位；
    5)支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；
    6)支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；
    7)支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制；
    8)要求与海安市人民医院现有无线控制器兼容，提供兼容承诺函；
    9)投标产品制造厂商须获得中国信息安全评测中心认证的风险评估认证，要求提供证书扫描件和官网截图（官网链接：http://www.itsec.gov.cn）；

5.采购标的的其他技术、服务等要求：

（一）成交单位提供系统管理员培训服务：包括系统运行维护及常见故障排除； 提供系统的详细使用操作；系统应用功能的常见问题处理等。

（二）售后服务及其他：服务期内，成交单位可根据项目实际提供驻场服务，提供 7*24 小时技术支持。

（三）商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层， 空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质， 不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（四）快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯， 其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料， 纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正 辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成， 生物分解率大于 60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成， 生物分解率大于 60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成， 其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（五）低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

（六）节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（七）绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求， 促进绿色产品和服务推广应用。

6.付款方式

签订合同后支付合同价的30%，1年维护期满后支付到合同金额的60%，2年维护期满后支付到合同金额的80%，3年维护期满后付清余款。不计利息。

7.采购标的验收标准

验收方案：成交单位在服务期内需最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转（为确保需具备所需的技术和人员支持），从而保障在该项目能正常运转。

8.履约保证金：

8.1本项目免收履约保证金。

8.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

8.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

8.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

- 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1）签定合同日期： 自成交（成交）通知书发出之日起 15 日内签约。

2）服务时间 ：3年，服务期从合同签订后次日起计算。

3）服务地点： 海安市人民医院

10.合同条款（详见附件）

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 35 | 供应商根据响应文件技术参数要求进行逐条应答，并提供技术偏离表（未提供的，视为负偏离），所有指标项全部满足招标文件技术要求的得35分；带“★”指标项不支持负偏离，其他指标项不满足的每项扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 成功案例 | 5 | 投标供应商提供类似智能化维保项目成功案例的有一个得2.5分，最多得5分。（提供合同扫描件） |
| 3 | 运营服务能力 | 17 | 1、项目涉及各智能化子系统、机房双电源设施、空调系统设施及电源UPS电池组的更换。为确保本院各智能化子系统的正常运行和数据的安全，拟派本项目负责人（一名）具有住建部颁发的一级建造师（机电工程）、人力资源和社会保障部颁发的系统集成项目管理工程师、省人社厅认定的高级工程师（电子信息-新一代信息技术）职称、人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师、人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的高级能源管理证书的，每提供一个得2分，最高得10分，没有不得分。 2、项目涉及计算机网络系统、无线覆盖系统、视频监控系统等各子系统的维护，上述系统的设施组网均以IP网络为基础，本项目的技术负责人需具备相应的技术及经验。故拟派本项目技术负责人（一名）具有住建部颁发的一级建造师（通信与广电工程）、省住建厅颁发的安全员（B证）、省人社厅认定的网络工程师职称、人力资源和社会保障部颁发的通信专业中级（互联网技术）证书的，每提供一个得1分，最高得4分，没有不得分。 3、项目组成员中具有省人社厅认定的网络工程师职称、人力资源和社会保障部颁发的通信工程师（互联网技术）、省应急厅认定的特种作业操作证（低压电工）、省人社厅认定的高级工程师（电子信息-计算机与网络）职称、人力资源和社会保障部颁发的网络规划设计师、省人力资源和社会保障厅认定的中级职称（设备环境）证书的，每提供1项得0.5分，不重复得分，最高得3分。 以上人员不可重复计算，投标人须保证以上人员为本单位的正式职工，并提供相关有效期内的职称证书、资格证书以及投标人为其缴纳的社保证明材料。（以上内容均需提供证明材料复印件并加盖公章） |
| 4 | 售后服务承诺 | 10 | 投标供应商具备高效及时的响应服务能力，提供详细的售后技术支撑人员姓名、联系方式，同时承诺一般故障1.5小时内响应并到达现场，紧急故障半小时内响应并到达现场，提供承诺函得10分；承诺一般故障3小时内响应并到达现场，紧急故障1小时内响应并到达现场，提供承诺函得5分；其他或不承诺不得分。 |
| 5 | 节能环保 | 3 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应优惠率最高的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实（专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表（格式见附件7）；

2.技术部分正负偏离表（格式见附件8）；

3.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件9）；

附件1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的     （项目名称）的磋商，现我方向你方慎重承诺：

本单位     （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人：__________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

附件6

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件11

海安市政府采购合同（服务类）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 服务内容及范围（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 以 省物价局 省财政厅 省环境保护厅“关于印发《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》的通知”（苏价费【2006】397号文、苏财综【2006】80号文、苏环计【2006】30号）单价(另交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算）为基准，优惠    %。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

七、合同款项支付

7.1由甲方按下列程序在    内付款:

......

7.2对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商、服务对象、第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   每日     向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期     个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。

十三、其他

13.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

13.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

十四、合同生效

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同正本一式   份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 附件12

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

- 附件13

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。