竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320106-GDJL-C2025-0008

采购项目：江苏省江浦高级中学应急零星维修服务

采购单位：江苏省江浦高级中学

采购类别：服务类

南京工大建设监理咨询有限公司

二○二五年七月

- 第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

江苏省江浦高级中学应急零星维修服务JSZC-320106-GDJL-C2025-0008采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025-07-14 14：30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320106-GDJL-C2025-0008

项目名称：江苏省江浦高级中学应急零星维修服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：130万元

最高限价：129.300511 万元

采购需求：江苏省江浦高级中学应急零星维修服务，具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据扫描件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：苏采云系统

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-14 14:30北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025-07-14 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）供应商访问“苏采云”系统的网络地址： http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交（投标文件正本中需提供由法定代表人签字并盖单位公章的原件）。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍需提供申请人的资格要求第（一）项的全部证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.勘查现场或答疑：不组织集中考察。供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。

5.采购项目需落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展（2）政府采购支持监狱企业发展（3）政府采购促进残疾人就业。

6.是否接受进口产品：不接受。

7.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏省政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江苏省江浦高级中学

地址：南京市浦口区象山路16号

联 系 人：焦老师

联系方式：025-58115345

2.采购代理机构信息

名称：南京工大建设监理咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山北路200号

联系方式：17351799261

3.项目联系方式

项目联系人：王婷

电话：17351799261

- 第二章 竞争性磋商须知

受江苏省江浦高级中学（采购人）委托，对江苏省江浦高级中学应急零星维修服务进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏省江浦高级中学应急零星维修服务 |
| 2 | 招标人：江苏省江浦高级中学 |
| 3 | 招标代理人：南京工大建设监理咨询有限公司 |
| 4 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | ★项目采购控制价：129.300511万元。（投标人投标报价超出控制价的，按无效投标处理。） |
| 6 | 投标人资格条件：与本项目竞争性磋商公告“申请人的资格要求”要求一致 |
| 7 | 本次招标的内容：江苏省江浦高级中学应急零星维修服务，具体详见采购需求。 |
| 8 | ★项目履行时间：自合同签订之日起一年。 |
| 9 | 项目地点：招标人指定地点 |
| 10 | ★付款方式： 合同签订后支付合同金额的10%作为预付款；至工程（完工）交工验收合格，按进度分期付至合同计量价的60%（扣除预付款）；至竣工验收合格付至合同计量价的80%；结算审计后付至审计审定价的90%；留结算价的3%作为质量保证金，余款（扣除质量保证金）在缺陷责任期（质保期）内分期支付，质量保证金待缺陷责任期（质保期）满后付清；采购人有权在其认为合适的任何时候按合同和现场管理条例的规定直接在进度款中扣除承包人应支付的违约金、罚金、以及其他应扣除款项。 |
| 11 | □√（无答辩）本项目无项目负责人答辩 |
|  | □（有答辩）本项目拟派项目负责人须进行答辩，时间约为5分钟，项目负责人需携带有效身份证原件到现场核验并参加答辩。项目负责人未按要求携带证件或不参加答辩的不推荐为中标候选人 |
| 12 | □（无现场踏勘）本项目无现场踏勘 |
|  | □√（有现场踏勘）本工程不组织集体踏勘，但各投标单位需自行踏勘。投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标人可不予采纳。 |
| 13 | 评标方法：综合评分法 |
| 14 | 投标货币：人民币 |
| 15 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件之日起90个日历日 |
| 16 | 响应文件（纸质份数）：中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前提供叁份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并装订成册。 |
| 17 | 招标文件售价（人民币）/。 |
| 18 | 投标截止时间：2025年07月14日14时30分（北京时间） 投标文件递交地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 19 | 开标日期及时间：2025年07月14日14时30分（北京时间） 开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 20 | 投标保证金：无 |
| 21 | 招标代理服务费： 1、招标代理费按【计价格（2002）1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》】文件标准的27%计取（不足1000元按1000元收取）。 2、评审费：评标委员会成员为不少于3人的单数，评委费最低500元/人，以实际发生为准。 3、本次招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付，以上费用投标人自行考虑在投标报价中。 注：如分包招标，将按包计取招标代理服务费。 |
| 22 | ★根据财政部87号令文件第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目（服务、产品）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 23 | 本项目其他需要说明的事项： 1、本项目不接受联合体投标； 2、本项目不要求提供履约保证金； 3、★项目为实质性要求，如不满足，按无效投标处理。 |
| 24 | 报价范围包括但不限于服务费、工本费、工资、奖金、奖励、管理费、利润、税金、保险费、差旅费、节日慰问费、国家强制缴纳的各种社会保障资金、各项税费、投标人认为需要的其他费用等本合同履行期间产生的所有费用，采购人不再支付任何额外费用（另有约定除外）。 |
| 25 | 资格审查证明材料要求： 具有独立承担民事责任的能力的证明材料： 1、如投标人是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份独立参加投标，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）； 2、如投标人是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 3、如投标人是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件； 4、如投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 5、如投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 |
| 26 | 响应无效情形： （1）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件； （2）针对本章“二、响应文件的编制”中的“12响应文件的商务部分”和“14技术部分”中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的； （3）电子响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的； （4）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的； （5）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的； （6）投标总报价超过项目预算金额或最高限价； （7）投标报价存在缺项、漏项； （8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的； （9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； （10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人； （13）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （14）不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的； （15）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； （16）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系； （17）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （18）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录； （19）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》； （20）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3．政策功能

3.1（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定，本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。

4.参与竞争性磋商供应商资格条件

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据扫描件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

备注：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交（投标文件正本中需提供由法定代表人签字并盖单位公章的原件）。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍需提供申请人的资格要求第（一）项的全部证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购服务。

4.3本项目的特定资格要求：

无。

4.4拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.磋商供应商的义务及注意事项

5.1集中勘查现场及答疑会:采购人不组织集中考察。供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责，所需费用自行承担。一旦供应商中标，成交供应商不得以不完全了解项目现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用等要求，对此采购人可不予采纳。

5.2 义务

5.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，上传电子响应文件。

5.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在项目范围内相关需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

5.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

5.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

5.3.6本次项目不接受联合体投标。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

6.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

7．磋商保证金

7.1 本项目无需缴纳磋商保证金

8.磋商有效期

8.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后30天。

8.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件，磋商保证金在延长期内继续有效。

9．磋商费用

9.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、响应性文件的编制

10.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

10.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

10.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

10.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

10.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面整合成一个电子响应文件并编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

10.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

11.响应性文件的组成

11.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

11.2磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

12. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★第二章4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件（扫描件）并加盖公章；

（2）★第二章4.3采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件（扫描件）并加盖公章；

（3）★磋商申请及声明；

（4）★法定代表人授权书原件；

（5）★《磋商报价表》；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

响应货物如果属于节能产品和环境标志产品，应在响应文件中予以明确标注，并提供相应证书的扫描件。否则，磋商评审时不予认可。

13.报价部分

13.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

13.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成项目任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

13.3磋商供应商应在《磋商报价汇总表》、《投标分项报价》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

13.4供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

13.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

13.6报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

13.7 政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

14.响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）项目实施方案；

（2）项目组成员一览表；

（3）质量保证及服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

- 三、响应性文件递交

15.供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

16.供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第23.1条规定做无效响应处理。

17.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传的等。

18. 诚实信用

18.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

18.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 四、磋商

19. 电子响应文件解密

19.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

20磋商组织

20.1在提交电子磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

20.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

20.3磋商小组（3人以上、含3人）将由采购代理机构依法组织相关专家评委及采购人代表组成。

21.磋商程序

21.1响应性文件初审

21.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

21.1.2符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2评审过程中的澄清

21.2.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

21.2.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

21.3磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。评审组长发起二次报价（最后报价）后，供应商方可进行二次报价（最后报价），若供应商未在规定时间内进行二次报价（最后报价），则视为自动放弃投标资格（限竞争性磋商和竞争性谈判的项目）。供应商提供最终报价的方式：所有供应商在苏采云系统规定的时间内填写完最终报价表后签章并提交。

21.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

22、评分方法和标准。

22.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

22.2 综合评分的主要因素是：详见评标标准。

22.3评分标准详见第四章

- 五、无效磋商响应文件及磋商终止

23.1出现下列情形之一的供应商磋商响应文件按照无效处理：

（1）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（2）针对本章“二、响应文件的编制”中的“12响应文件的商务部分”和“14技术部分”中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的；

（3）电子响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的；

（5）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（6）投标总报价超过项目预算金额或最高限价；

（7）投标报价存在缺项、漏项；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（11）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（12）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（13）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（14）不同供应商的IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（15）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

（16）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系；

（17）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（18）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（19）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（20）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

23.2出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

- 六、成交及合同授予

24、确定成交供应商

24.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

24.2成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

24.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

24.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与保证金相等的补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

24.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

24.6 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

24.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

25、编写磋商（评审）报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

26、签订合同

29.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

29.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

29.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

29.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、无成交供应商原因

30.出现下列情形之一的本次采购无成交供应商：

（1）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等

- 八、质疑和投诉

28．质疑

28.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

28.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

28.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

28.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.6 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.7 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

28.8 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

29．投诉

29.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

29.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

29.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

29.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

29.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29.6 任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举。

九、诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

30.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 磋商项目需求

- 项目名称：江苏省江浦高级中学应急零星维修服务项目

二、项目背景

本次采购的内容为江苏省江浦高级中学应急零星维修服务采购，本项目涉及维修内容多，种类杂，经常遇到突发性应急维修，要求供应商须及时响应到场维修，因此要求供应商具备相关的工作经验，以及较强的综合能力。

三、采购清单

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换维修项目 |  |  |  |  |
| 1 | 更换木质成品套装门 | 1.原门拆除、更换新木质成品套装门 2.洞口尺寸900*2100mm 3.含五金件及木门表面油漆等 4.门边的防水、填缝、灌浆、四周维修及油漆等所有工作内容并满足规范要求 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 10 |
| 2 | 木质门带套 | 1.原门套拆除，更换成品木门套 2.尺寸： 900*2100mm 宽度350mm 3.含配件及油漆等 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 3 | 门脱落重新安装 | 1.门脱落重新安装 2..工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 10 |
| 4 | 木质门整漆 | 1.木质门刷漆 2.尺寸:900*2100mm 3.门扇双面刷防腐漆一遍，调和漆2遍 4.原门扇基础处理，批腻子 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 35 |
| 5 | 更换单层玻璃 | 1.更换单层钢化玻璃 2.尺寸： 8mm厚 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 20 |
| 6 | 更换双层玻璃 | 1.更换双层中空玻璃 2.尺寸：5mm+6A+5mm厚 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 20 |
| 7 | 更换双层玻璃 | 1.更换双层中空玻璃 2.尺寸：5mm+12A+5mm厚 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 10 |
| 8 | 电动门维修 | 1.铝合金电动门润滑、脱轨等简单维修 2.包含更换配件等所有费用 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 樘 | 2 |
| 9 | 一般维修门锁 | 1.一般维修门锁 2.除锈、润滑、紧固 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 60 |
| 10 | 木门球形锁 | 1.木门球形锁 2.拆除、更换 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 16 |
| 11 | 维修防盗门锁 | 1.维修防盗门锁 2.除锈、润滑、紧固 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 180 |
| 12 | 更换防盗门锁 | 1.防盗门锁更换 2.锁芯更换，控制单元 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 50 |
| 13 | 铝合金门维修 | 1、地弹簧更换2、满足甲方要求 | 樘 | 13 |
| 14 | 金属门把手 | 1、不锈钢把手更换Φ38×6002、满足甲方要求 | 套 | 30 |
| 15 | 铝合金门维修 | 1、门锁更换2、满足甲方要求 | 套 | 8 |
| 16 | 塑钢窗维修 | 1、卡扣更换2、满足甲方要求 | 套 | 60 |
| 17 | 塑钢窗维修 | 1、限位器安装2、满足甲方要求 | 套 | 60 |
| 18 | 塑钢窗维修 | 1、金属把手 2、满足甲方要求 | 樘 | 30 |
| 19 | 不锈钢空调外机支架 | 1、不锈钢304材质、2、满足甲方要求 | 套 | 12 |
| 20 | 更换抽屉锁 | 1.更换抽屉锁 2.整套 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 把 | 96 |
| 21 | 更换抽屉轨道 | 1.更换抽屉轨道 2.整套 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 32 |
| 22 | 门吸 | 1.门吸 2.材质：不锈钢 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 个 | 62 |
| 23 | 窗帘滑轨 | 1.窗帘滑轨安装（铝合金材质） 2.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 60 |
| 24 | 复合地板更换 | 1.拆除原地面 2.铺垫宝、铺设复合地板 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 150 |
| 25 | 实木地板更换 | 1.拆除原有地面 2.铺垫宝、铺设实木地板 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 100 |
| 26 | 石材踢脚线 | 1.清理基层 2.铺设150mm高石材踢脚线 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 24 |
| 27 | 金属踢脚线 | 1.拆除原踢脚线 2.更换新铝合金踢脚线 3.高度：150mm 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 120 |
| 28 | 木质踢脚线 | 1.拆除原踢脚线. 2.更换木踢脚线 3.高度：100mm 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 40 |
| 29 | 踏步防滑条 | 1.踏步防滑条 2.材料种类：铜条 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 120 |
| 30 | 直角踏步防滑条 | 1.直角踏步防滑条 2.材料种类：不锈钢 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 65 |
| 31 | 盖缝条 | 1.不锈钢墙面地面 2.宽200mm 3.厚：1.5mm 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 79 |
| 32 | 抽屉滑轮 | 1.更换抽屉滑轮 2.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 54 |
| 33 | 隔断配件 | 1.更换隔断配件 2.材质：铝合金 3.工程量按实结算，具体满足相关规范及甲方要求 | 套 | 50 |
| 34 | 隔断配件 | 1.更换隔断配件 2.材质：硬塑 3.工程量按实结算，具体满足相关规范及甲方要求 | 套 | 50 |
| 35 | 金刚网砂窗 | 1.更换金刚网纱窗 2.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 30 |
| 36 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢防盗窗 2、304材质 3、满足甲方要求 | m2 | 33 |
| 39 | 现浇板注浆 | 1.现浇板注浆 2.含打孔、注浆、涂料修补 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 24 |
| 40 | 吊顶 | 1.拆除原有吊顶，更换新铝合金吊顶 2.尺寸：600*600*1.0mm 3.材质：铝合金 4.含所有配件 5.其他未详尽的，均满足相关规范及甲方要求 6.垃圾外运清理等费用另计 | m2 | 97 |
| 41 | 吊顶 | 1.拆除原有吊顶，更换新铝合金吊顶 2.尺寸：300*300*0.8mm 3.材质：铝合金 4.含所有配件 5.其他未详尽的，均满足相关规范及甲方要求 6.垃圾外运清理等费用另计 | m2 | 90 |
| 42 | 吊顶 | 1.拆除原有吊顶，更换石膏板吊顶 2.材质：石膏板 3.含乳胶漆二遍 4.其他未详尽的，均满足相关规范及甲方要求 5.垃圾外运清理等费用另计 | m2 | 80 |
| 43 | 吊顶 | 1、铝方通 2、满足甲方要求 | m2 | 60 |
| 44 | 吊顶 | 1、塑料扣板（异形） 2、满足甲方要求 | m2 | 15 |
| 45 | 屋面SBS防水卷材 | 1拆除原屋面卷材、清理基层2.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 4mm厚单层 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 1800 |
| 46 | 更换落水管 | 1.100pvc管拆除及安装 2.含所有零配件 3.综合考虑升降车、吊车等--另计 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 80 |
| 47 | 更换落水斗 | 1.落水斗拆除及安装 2.含所有零配件 3.综合考虑升降车、吊车等--另计 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 48 | 更换窗帘布 | 1.窗帘布 2.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 170 |
| 49 | 内墙面处理 | 1.铲除原墙面层 2.批腻子2遍、环保型乳胶漆2遍 3.含表面清理等工作 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 1800 |
| 50 | 内墙面处理 | 1.铲除原墙面层 2.批腻子2遍、环保型防水乳胶漆2遍 3.含表面清理等工作 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 800 |
| 51 | 外墙面处理 | 1.原墙面铲除、清理（含修补) 2.批腻子2遍，防水外墙涂料2遍 3.升降车费用另计 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 1500 |
| 52 | 外墙面处理 | 1.原墙面铲除、清理（含修补) 2.真石漆面层2遍 3.升降车费用--另计 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 500 |
| 53 | 磁砖面修补 | 1.原面层铲除，基层清理、修补 2.、贴瓷砖（材料规格同原瓷砖） 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 100 |
| 54 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、材料：轻钢龙骨底石膏板双面2、批腻子二遍乳胶漆二遍3、满足甲方要求 | m2 | 120 |
| 55 | 铝方通隔断 | 1、铝方通 2、满足甲方要求 | m2 | 28 |
| 56 | 水泥地面 | 1.铲除原地面 2.地面找平20mm. 3.水泥地面厚度20mm 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 60 |
| 57 | 花岗岩地面修补 | 1.铲除原地面 2.铺设火烧板 3.厚度：20mm 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 80 |
| 58 | 地砖 | 1.铲除原地面 2.铺设地砖 3.规格：600X600 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 30 |
| 59 | 花岗岩地面修补（40mm厚） | 1.铲除原地面 2.铺设火烧板 3. 厚度：40mm 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 30 |
| 60 | 花岗岩地面修补 | 1.铲除原地面 2.铺设火烧板 3.使用原来石材 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 40 |
| 61 | 水泥面花台维修 | 1.铲除原面层，基础清理、修补 2.抹平 3.厚度不超过20cm，结合现场实际情况自行考虑 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 30 |
| 62 | 磁砖面花台维修 | 1.铲除原面层，基层清理、修补 2、贴瓷砖（材料规格同原瓷砖） 3.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 20 |
| 63 | 塑胶地胶地面 | 1、清理面层 2、铺设地胶 3、按甲方要求 | m2 | 60 |
| 64 | 地坪漆 | 1、清理面层 2、水性地坪漆 3、满足甲方要求 | m2 | 120 |
| 65 | 沥青地面 | 1、沥青地面基层清理 2、沥青50厚铺设压实 3、满足甲方要求 | m2 | 80 |
| 66 | 透水混凝土面漆 | 1、清理面层与修补 2、双丙聚氨酯保护层 3、按甲方要求 | m2 | 30 |
| 67 | 防腐木 | 1、清理面层 2、木器漆2遍 3、按甲方要求 | m2 | 120 |
| 68 | 成品隔断 | 1、成品隔断1950*1200 2、一代抗倍特板材，仿木纹色，12厚 3、镁铝合金可拆卸立柱式转轴配件 4、满足甲方使用要求 | 片 | 10 |
| 69 | 成品隔断配件 | 1、尼龙塑料隔板腿 2、满足甲方使用要求 | 个 | 20 |
| 70 | 成品隔断配件 | 1、不锈钢隔板腿 2、满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 71 | 金属面油漆 | 1、清理基层 2、防锈漆两遍 | m2 | 100 |
| 72 | 金属面油漆 | 1、清理基层 2、氟碳漆两遍 | m2 | 100 |
| 73 | 墙面护角 | 1、墙面不锈钢护角，宽3cm 2、满足甲方要求 | m | 180 |
| 74 | 闭门器 | 1、闭门器，按照甲方要求 | 个 | 12 |
| 75 | 不锈钢栏杆 | 1、圆管25、材质：304 2、焊接 3、高度、同现场原来高度 4、工程量按实结算，材质规格，具体施工满足甲方要求 | m | 30 |
| 76 | 不锈钢栏杆 | 1、圆管28、材质：304 2、焊接 3、高度、同现场原来高度 4、工程量按实结算，材质规格，具体施工满足甲方要求 | m | 30 |
| 77 | 不锈钢栏杆 | 1、圆管32、材质：304 2、焊接 3、高度、同现场原来高度 4、工程量按实结算，材质规格，具体施工满足甲方要求 | m | 30 |
| 78 | 空调外机不锈钢护栏 | 1、空调外机不锈钢护栏 2、304材质 3、满足甲方要求 | m2 | 150 |
| 79 | 墙面装饰板 | 1、竹木纤维板面层，墙面不平整处采用木龙骨找平 2、工程量按实结算，材质规格，具体施工满足甲方要求 | m2 | 350 |
| 80 | 路面开挖（混凝土）及恢复 | 1.名称:路面开挖（混凝土）及恢复 2.具体做法满足甲方要求 | m3 | 30 |
| 81 | 余方弃置 | 1.现场拆除产生的各种建筑垃圾、废弃物等清理、下楼、外运、、外运（含装车费用） 2.弃碴运输方式及运距自行考虑 3.弃置场地及弃置费用自行考虑，含保洁、消纳等所有相关费用自行考虑报价内 | m3 | 30 |
| 82 | 成品雨蓬 | 钢化夹胶玻璃雨篷，含五金件及全部辅材和安装费用 | m2 | 30 |
| 83 | 抹灰脚手架 | 1.脚手架搭拆 2.搭设高度依据现场实际情况自行考虑 3.搭设方式：自行考虑 4.报价自行综合考虑 | m2 | 3700 |
| 84 | 升降机 | 1.升降机 2.报价自行综合考虑 | 台班 | 5 |
| 85 | 吊机 | 1.吊机 2.报价自行综合考虑 | 台班 | 5 |
| 86 | 铲车 | 1.铲车 2.报价自行综合考虑 | 台班 | 5 |
| 87 |  |  |  |  |
| 1 | 屋顶管道绝热 | 1、管道聚氨酯保温DN100，厚度40 2、铝箔复合玻璃钢0.5mm保护层 3、规格尺寸满足甲方要求 | m3 | 8.5 |
| 2 | 电动升降柱 | 1、更换升降柱电机 2、规格尺寸满足甲方要求 | 套 | 4 |
| 3 | 防水急救包 | 1、防水急救包安装 2、规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 8 |
| 4 | 砖砌模块井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:800成品模块深3米内 | 座 | 3 |
| 5 | 砼井圈 | 1、Φ1100轻型井圈、井盖 2、部位：设在其他地方 | 套 | 1 |
| 6 | 球墨铸铁井盖 | 1.球墨铸铁井盖，带防坠网 | 套 | 1 |
| 7 | 8mm彩色硅PU塑胶 | 8mm彩色硅PU塑胶 1.8mm彩色硅PU塑胶面层（合成材料面层厚度由专业厂家，根据场地具体要求确定，报建设、设计和审查单位确认后施工） 2.15cm厚 C25垫层 3、垫层 碎石干铺10cm | m2 | 10 |
| 8 | 8mm彩色硅PU塑胶 | 8mm彩色硅PU塑胶 1.8mm彩色硅PU塑胶面层（合成材料面层厚度由专业厂家，根据场地具体要求确定，报建设、设计和审查单位确认后施工） 2.满足甲方要求 | m2 | 20 |
| 9 | 安砌花岗岩侧（平、缘）石 | 1.拆除原有平、缘石 2.更换花岗岩平、缘石 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 60 |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余素土、杂填土等 2.运距:余土外运，运距结合现场勘查由投标单位自行考虑 3.综合单价包含消纳和保洁费，结算时提供发票按实结算 | m3 | 6 |
| 11 | 雨水检查井 Ø1100 De300（模块） | 详见图集05SS522 管径De400 1、雨水井 2、用于DN1100 3、深度综合考虑 4、井盖材质响应甲方要求 | 座 | 3 |
| 12 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 水泥 3.规格 300 4、满足甲方要求 | 套 | 10 |
| 13 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 水泥 3.规格 400 4、满足甲方要求 | 套 | 8 |
| 14 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 水泥 3.规格 600 4、满足甲方要求 | 套 | 12 |
| 15 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 水泥 3.规格 700 4、满足甲方要求 | 套 | 5 |
| 16 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 复合树脂 3.规格300-500、 4、部位：水表及弱点井 5、满足甲方要求 | 套 | 18 |
| 17 | 方形盖板 | 1.名称 ：排水孔盖板 2.材质 花岗岩 3.规格：400X300以内 4、满足甲方要求 | m2 | 18 |
| 其它杂工项目 |  |  |  |  |
| 1 | 水电工工时费 | 1.水电工工时费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 300 |
| 2 | 木工工时费 | 1.木工工时费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 300 |
| 3 | 瓦工工时费 | 1.瓦工工时费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 300 |
| 4 | 勤杂工工费 | 1.勤杂工工费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 120 |
| 5 | 电焊工时费 | 1.电焊工时费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 120 |
| 6 | 不锈钢桌椅维修 | 1、不锈钢桌椅维修 2、满足甲方要求 | 套 | 50 |
| 7 | 五小工程车 | 1.五小工程车包含垃圾搬运、消纳、处理等费用 2.满足甲方要求 | 车 | 30 |
| 8 | 下水疏通（人工） | 1.下水疏通（人工），面盆、拖把、地漏、厕所等人工疏通处 2.满足甲方要求 | 次 | 30 |
| 9 | 下水疏通（电动） | 1.下水疏通（电动），管道等需要机械疏通部位 2.满足甲方要求 | 次 | 20 |
| 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 更换面盆龙头 | 1.更换面盆龙头 2.单冷，不锈钢材质 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 8 |
| 2 | 更换面盆龙头 | 1.更换面盆龙头 2.冷热，不锈钢材质 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 20 |
| 3 | 更换拖把池落水头（不锈钢） | 1.更换拖把池落水头 2.材质：不锈钢 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 20 |
| 4 | 更换三角阀 | 1.高压角阀DN15不锈钢 2.采购及安装 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 5 | 更换三角阀 | 1.高压角阀DN15全铜，采购及安装 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 6 | 更换面盆 | 1.洗脸盆安装(钢管组成，冷热水) 2.采购及安装 国产普通 3.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 2 |
| 7 | 更换面盆落水头（不锈钢） | 1.更换面盆落水头 2.材质：不锈钢 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 20 |
| 8 | 更换面盆落水头（尼龙） | 1.更换面盆落水头 2.材质：尼龙 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 9 | 更换下水软管（塑料） | 1.更换下水软管 2.材质：塑料 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 50 |
| 10 | 更换下水软管（金属） | 1.更换下水软管 2.材质：塑料 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 11 | 更换地漏 | 1.更换地漏 2.国产普通，不锈钢材质 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 20 |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.挖排水管，排水沟土方，考虑工作面及放坡 2、施工单位结合现场情况自行考虑运距等 | m3 | 20 |
| 13 | 回填方 | 1、土方来源：原土回填 2、土壤类别：综合考虑 3、运距：投标单位自行考虑运距 4.刚性管道(钢筋混凝土管)沟槽回填与压实度示意图参见《混凝土排水管道基础及接口》04S516第6章施工要求和第10页的要求 | m3 | 10 |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余素土、杂填土等 2.运距:余土外运，运距结合现场勘查由投标单位自行考虑 3.综合单价包含消纳和保洁费，结算时提供发票按实结算 | m3 | 10 |
| 15 | 凿（压）槽 | 1.墙面开槽、恢复 2.规格：综合考虑 3.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 16 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R20 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 50 |
| 17 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R25 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 30 |
| 18 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R40 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |
| 19 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R50 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |
| 20 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R63 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |
| 21 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R75 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |
| 22 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R90 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |
| 23 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R100 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |
| 24 | 更换控制水阀（DN100沟槽闸阀） | 1.更换控制水阀 2.DN100沟槽闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 25 | 更换控制水阀（DN100法兰闸阀） | 1.更换控制水阀 2.DN100法兰闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 26 | 更换控制水阀（DN80法兰闸阀） | 1.更换控制水阀 2.DN80法兰闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 27 | 更换控制水阀（DN65法兰闸阀） | 1.更换控制水阀 2.DN65法兰闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 28 | 螺纹截止阀DN50 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN50 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 29 | 螺纹截止阀DN40 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN40 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 30 | 螺纹截止阀DN32 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN32 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 31 | 螺纹截止阀DN20 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN20 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 30 |
| 32 | 螺纹截止阀DN15 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN15 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 5 |
| 33 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN15 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 34 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN20 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 35 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN32 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 36 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN40 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 37 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN50 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 38 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN65 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 39 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN80 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 40 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN100 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 41 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN150 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |
| 42 | 小便器 | 1.挂斗式小便器安装 2.工程量按实结算，规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 1 |
| 43 | 小便器 | 1.采购及安装，感应式小便斗冲水阀 2.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 60 |
| 44 | 小便器 | 1.采购及安装，手按式小便斗冲水阀 2.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 6 |
| 45 | 大便器 | 1.采购及安装蹲便器 2.含配件 3.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 4 |
| 46 | 大便器 | 1.采购及安装 2.手按式 不破除墙面 3.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 2 |
| 47 | 大便器 | 1.采购及安装 2.脚踏冲洗阀 不破除墙面 3.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 2 |
| 48 | 更换冲水阀 | 1.原蹲坑电子感应器、手压式冲水阀拆除；安装脚踩式冲水阀 2.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 50 |
| 49 | 更换感应器 | 1.水管电磁阀 2.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 5 |
| 50 | 更换开关（双开） | 1.采购及安装 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 40 |
| 51 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换双管日光灯整套 2.规格、型号：LED7W0.6米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |
| 52 | 新装或更换单管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换单管日光灯整套 2.规格、型号：LED10W0.9米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |
| 53 | 新装或更换单管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换单管日光灯 2.规格、型号：LED14W1.2米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |
| 54 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换双管日光灯整套 2.规格、型号：LED/14W1.2米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |
| 55 | 更换日光灯灯脚 | 1.名称：新装或更换双管日光灯整套 2.规格、型号：LED/14W1.2米 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 25 |
| 56 | 普通灯具 | 1.名称：新装或更换吸顶灯 2.规格、型号：30CM圆形 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |
| 57 | 普通灯具 | 1.名称：新装或更换吸顶灯 2.规格、型号：40CM圆形 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |
| 58 | 普通灯具 | 1.名称：新装或更换吸顶灯 2.规格、型号：50CM圆形 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |
| 59 | 更换吸顶灯LED灯片 | 1.名称：更换吸顶灯LED灯片 2.规格、型号：18W 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 60 | 更换LED/T8灯管1.2米 | 1.更换LED/T8灯管1.2米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |
| 61 | 更换LED/T8灯管0.9米 | 1.更换LED/T8灯管0.9米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |
| 62 | 更换LED/T8灯管0.6米 | 1.更换LED/T8灯管0.6米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |
| 63 | 更换LED/T5灯管1.2米 | 1.更换LED/T5灯管1.2米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |
| 64 | 更换LED/T5灯管0.6米 | 1.更换LED/T5灯管0.6米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |
| 65 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换LED平板灯 2.规格、型号：300*300 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |
| 66 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换LED平板灯 2.规格、型号：300*600 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 10 |
| 67 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换LED平板灯 2.规格、型号：600*600 3.工程量按实结算，规格型号满足甲方要求 | 套 | 10 |
| 68 | 新装或更换LED筒灯3寸 | 1.名称：新装或更换LED筒灯 2.规格、型号：3寸 3.工程量按实结算，规格型号满足甲方要求 | 套 | 60 |
| 69 | 新装或更换LED筒灯5寸 | 1.名称：新装或更换LED筒灯 2.规格、型号：5寸 3.工程量按实结算，规格型号满足甲方要求 | 套 | 60 |
| 70 | 新装或更换LED一体化T5灯 | 1.名称：新装或更换LED一体化T5灯 2.规格、型号：0.9米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |
| 71 | 新装或更换LED一体化T5灯 | 1.名称：新装或更换LED一体化T5灯 2.规格、型号：1.2米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |
| 72 | 更换路灯灯头 | 1.名称：更换路灯灯头 2.规格、型号：3.5米高 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 50 |
| 73 | 更换路灯灯泡 | 1.名称：更换路灯灯泡 2.规格、型号：LED20W玉米灯泡 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 50 |
| 74 | 新装或更换草坪灯 | 1.新装或更换草坪灯 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 5 |
| 75 | 更换草坪灯灯泡 | 1.名称：更换草坪灯灯泡 2.规格、型号：LED10W玉米灯泡 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 10 |
| 76 | 新装或更换户外射灯 | 1.名称：新装或更换户外射灯 2.规格、型号：LED100W 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 5 |
| 77 | 新装或更换户外射灯 | 1.名称：新装或更换户外射灯 2.规格、型号：LED200W 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 5 |
| 78 | 新装或更换应急灯 | 1.名称：新装或更换应急灯 2.规格、型号：双头标准LED2*3W 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 32 |
| 79 | 新装或更换应急灯 | 1.应急吸顶灯内安装 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 60 |
| 80 | 应急筒灯加应急电源 | 1.应急筒灯加应急电源 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 10 |
| 81 | 应急指示牌 | 1.名称：应急指示牌 2.规格、型号：LED 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 50 |
| 82 | 插座 | 1.插座采购及安装 86型面板 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 30 |
| 83 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47-4P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 20 |
| 84 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47-3P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 20 |
| 85 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47LE-3P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 86 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47LE-4P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 87 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ267 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 88 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ267LE 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 89 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47LE-1P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 90 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47LE-2P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 91 | 吊扇 | 1.更换吊扇 2.满足甲方要求 | 台 | 15 |
| 92 | 壁挂扇 | 1.更换壁挂扇 2.满足甲方要求 | 台 | 5 |
| 93 | 摇头扇 | 1.更换摇头扇 2.满足甲方要求 | 台 | 5 |
| 94 | 消防广播（扬声器） | 1.更换广播喇叭 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 95 | 管道支架 | 1.管道支架制作 2.管道支架安装 3.除锈级别:轻绣 4、其他详见图纸设计 | kg | 1000 |
| 96 | 金属结构刷油 | 1.支架刷油红丹防锈漆 2遍 2.支架刷银粉漆 2遍 3.其他详见图纸设计 | kg | 1100 |
| 97 | 更换进水软管 | 1.更换进水软管 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 80 |
| 98 | 拖把池更换 | 1.拖把池更换 2.规格型号满足甲方要求 | 组 | 20 |
| 99 | 墙壁开孔60-100孔径 | 1.墙壁开孔60-100孔径 2.具体施工满足甲方要求 | 个 | 20 |
| 100 | 塑料阀门 | 1.更换DN15PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 101 | 塑料阀门 | 1.更换DN20 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 102 | 塑料阀门 | 1.更换DN25 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 103 | 塑料阀门 | 1.更换DN32 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 104 | 塑料阀门 | 1.更换DN40 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 105 | 塑料阀门 | 1.更换DN45 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 106 | 塑料阀门 | 1.更换DN50 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 107 | 塑料阀门 | 1.更换DN65 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 108 | 塑料阀门 | 1.更换DN80 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 109 | 塑料阀门 | 1.更换DN100 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |
| 110 | 快开阀芯 | 1.更换快开阀芯 2.规格型号满足甲方要求 | 只 | 50 |
| 111 | 修复浴室喷头 | 1.修复浴室喷头 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 50 |
| 112 | 桥架 | 1.热镀锌钢板桥架50*30（壁厚0.8） 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 113 | 桥架 | 1.热镀锌钢板桥架100*100（壁厚1.2） 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 114 | 桥架 | 1.热镀锌钢板桥架100*150,（壁厚1.2），按照相关标准执行 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 115 | 桥架 | 1.热镀锌钢板桥架100*200（壁厚1.2） 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 116 | 桥架 | 1.1.钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm（壁厚1.5） 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 117 | 桥架 | 1、垂直桥架安装200*100（壁厚1.2） 2、具体施工满足甲方要求 | m | 100 |
| 118 | 成品护眼灯 | 1.成品护眼灯 2.具体做法满足甲方要求 | 套 | 16 |
| 119 | 线槽 | 1.名称：线槽 2.型号：综合 3.线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种配件齐全 4.具体施工满足甲方要求 | m | 800 |
| 120 | 配线 | 1.名称 管内穿线 2.配线形式 动力线路 3.型号规格 BV-2.5mm2 4.敷设方式 穿管敷设 | m | 2000 |
| 121 | 配管 | 1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、具体施工满足甲方要求 | m | 500 |
| 122 | 配管 | 1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、具体施工满足甲方要求 | m | 300 |
| 123 | 配管 | 1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、具体施工满足甲方要求 | m | 200 |
| 124 | 电力电缆 | 1、电缆YJV5*10桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 200 |
| 125 | 电力电缆 | 1、电缆YJV5*16桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 100 |
| 126 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*50+1*25桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 100 |
| 127 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*70+1*35桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 50 |
| 128 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*90+1*50桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 50 |
| 129 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*120+1*90桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 130 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*150+1*70桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 131 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*150+1*70桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 10 |
| 132 | 电力电缆 | 1、电缆YJV3*35+2*16桥架安装 2、工程量按时结算，具体施工满足甲方要求 | m | 200 |
| 133 | 塑料管 | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:110 4.配置形式:地下穿管 5.具体施工满足甲方要求 | m | 100 |
| 134 | 电缆井600*3000 | 1、电缆井600*3000 2、具体施工满足甲方要求 | 座 | 10 |
| 135 | 出入口控制设备 | 1、电磁锁门禁带后背电源安装 2、具体施工满足甲方要求 | 台 | 5 |
| 136 | 普通灯具 | 1、壁灯安装22w 2、具体施工满足甲方要求 | 套 | 20 |
| 137 | 堵漏 | 1、地下管道堵漏，不带压堵漏 2、规格型号满足甲方要求 | 个 | 20 |
| 138 | 新增（DN100法兰闸阀） | 1.新增法兰闸阀 2.DN100法兰闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 139 | 更换多功能电表 | 1、更换多功能电表 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |
| 140 | 更换交流接触器18A | 1、更换交流接触器18A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |
| 141 | 更换交流接触器25A | 1、更换交流接触器25A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |
| 142 | 更换交流接触器32A | 1、更换交流接触器32A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |
| 143 | 更换交流接触器40A | 1、更换交流接触器40A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |
| 144 | 更换交流接触50A | 1、更换交流接触器50A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |
| 145 | 更换交流接触器65A | 1、更换交流接触器65A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |
| 146 | 更换交流接触器80A | 1、更换交流接触器80A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |
| 147 | 更换交流接触器95A | 1、更换交流接触器32A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |
| 148 | 更换电加热管3KW | 1、更换电加热管3KW 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |
| 149 | 更换电加热管4KW | 1、更换电加热管4KW 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |
| 150 | 更换电加热管12KW | 1、更换电加热管12KW 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |
| 151 | 更换紫外线灯管30W/石英 | 更换紫外线灯管30W/石英 | 套 | 5 |
| 152 | 更换紫外线灯管30W/石英 | 1.更换紫外线灯管30W/石英 2.规格尺寸满足甲方要求 | 套 | 5 |
| 153 | 更换紫外线灯管40W/高硼玻璃 | 1.更换紫外线灯管40W/高硼玻璃 2.规格尺寸满足甲方要求 | 套 | 8 |
| 154 | 更换插座面板25A/220V | 1.更换插座面板25A/220V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 6 |
| 155 | 更换插头25A/220V | 1.更换插座面板25A/220V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 6 |
| 156 | 更换插座面板32A/220V | 1.更换插座面板25A/220V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 6 |
| 157 | 更换插头32A/220V | 1.更换插头32A/220V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 6 |
| 158 | 更换插座面板32A/380V | 1.更换插座面板32A/380V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 5 |
| 159 | 更换插头32A/380V | 1.更换插头32A/380V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 5 |
| 160 | 更换开水龙头4分 | 1.更换面盆龙头 2.冷热，不锈钢材质 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 10 |
| 161 | 更换灯具散热片 | 1.更换灯具散热片 2.满足业主要求 | 套 | 1 |
| 162 | 更换路灯灯光片（含驱动） | 1.更换路灯灯光片（含驱动） 2.满足业主要求 | 套 | 50 |
| 163 | 卫生间长条灯片更换 | 1.卫生间长条灯片更换 2.0.5m*2（含驱动） 2.满足业主要求 | 套 | 30 |
| 164 | 高杆照明灯 | 1.名称：L型铝合金庭院灯 2.杆高3m（整套安装含光源） 3.满足业主要求 | 套 | 10 |
| 165 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |

四、报价说明

1.投标报价应是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全部费用的价格体现。投标报价应包含但不限于人工费、机械费、材料费、已完工程保护费、间接费、措施费（已列出的除外）、管理费、风险费、人员劳保费用、意外保险及第三方责任险和人工费、各种税费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等以及政策性文件规定市场风险、政策调整风险的各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2.本次投标报价含扬尘污染防控措施及其它环保费、垃圾外运费、垃圾分类费等一切有关行政性收费，投标人须严格执行南京市人民政府令第287号《南京市扬尘污染防治管理办法》 、《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施” 的通知》（宁政发【2013】32号）文件的规定，相关费用由投标人自行报价，中标后不作调整。

3.投标人须结合服务场地实际情况，充分考虑现场不利因素所造成的材料二次搬运、机械进退场，转移等可能增加的费用等风险。

4.投标人在报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，中标后发生的政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。

5.所有材料选用优质产品，材料进场前需提供材料合格证，方可采购进场。

6.材料推荐品牌（《主要设备材料品牌库》）：如下

| 土建专业主材品牌汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 材料设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 |
| 1 | 基础建材 | 水泥 | 小野田、海螺、江南、天龙 |  |  |
| 2 |  | 钢材 | 沙钢、南钢、永刚、马钢、邯钢、杭钢、萍钢、马长江（马钢控股、新兴主管）、中天 |  |  |
| 3 |  | 玻璃 | 耀皮、南玻、台玻、信义 |  |  |
| 4 |  | 防水材料 | 科顺、卓宝、东方雨虹、西牛皮(原金雨伞) |  |  |
| 5 |  | 外墙涂料 | 立邦、华润、丰彩、三棵树、大宝漆、嘉宝莉 |  |  |
| 6 |  | 外墙饰面砂浆 | 富思特、堡密特、涂耐可 |  |  |
| 7 |  | 门窗五金、爪件、拉索、拉杆 | 江苏华铝、南山、华建、伟业、美亚、宏泰 |  |  |
| 8 |  | 铝方通、铝格栅、铝板 | 国产优质 |  |  |
| 10 |  | 密封胶、耐候胶、结构胶 | 广州白云、道康宁、成都硅宝、浙江之江 |  |  |
| 11 |  | 化学锚栓、槽式预埋件、背栓 | 喜利得、慧鱼、哈芬、乔达、伍尔特 |  |  |
| 内装专业主材品牌及参数汇总表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 材料设备名称 | 品牌 | 技术参数 |  |
| 1 | 墙顶地饰面材料 | 墙地砖 | 东鹏、蒙娜丽莎、格莱斯、新中源、罗马利奥、马可波罗、萨米特、欧神诺 | 1、符合《建筑材料反射性核限量》(GB6566） 2、A类装修材料要求,优等品。色彩柔和，没有明显色差，耐腐蚀、抗污性强，防滑、亚光、厚度相对较薄，抗折强度高，无有害元素，耐磨。 3、A级防火。 |  |
| 2 |  | 陶瓷薄板 | BOBO、蒙娜丽莎、诺贝尔、斯米克、迈凯菲、BTP | 1、符合《建筑材料反射性核限量》(GB6566） 2、A类装修材料要求,优等品。色彩柔和，没有明显色差，耐腐蚀、抗污性强，防滑、亚光、厚度相对较薄，抗折强度高，无有害元素，耐磨。 3、A级防火。 4、吸水率≤0.5％ 5、断裂模数≥45MPa 6、耐磨性≥3级 |  |
| 3 |  | 强化复合地板 | 大自然、菲林格尔、扬子、德尔、圣象 | 1、符合中国GB8624标准，无毒、无味、无公害E1-E0级标准板材； 2.性能：耐磨、耐刮、耐烟灼、耐潮湿、抗腐蚀、耐水浸泡、防霉防虫蛀、绿色环保的特性,耐刮系数,EN438-2标准,耐冲击性； 3、A级防火 |  |
| 4 |  | 不燃板 | 正航（常州）、格林雅（深圳）、美人蕉（深圳）、嘉润美佳（广州市） | 1、符合中国GB8624标准，无毒、无味、无公害E1-E0级标准板材； 2.性能：耐磨、耐刮、耐烟灼、耐潮湿、抗腐蚀、耐水浸泡、防霉防虫蛀、耐酸碱、不滋生细菌、不反光、抗静电、易清理、色彩丰富、绿色环保的特性,耐刮系数,EN438-2标准,耐冲击性； 3、A级防火 |  |
| 5 |  | 抗倍特板 |  | 1、符合中国GB8624标准，无毒、无味、无公害E1-E0级标准板材； 2.性能：耐磨、耐刮、耐烟灼、耐潮湿、抗腐蚀、耐水浸泡、防霉防虫蛀、耐酸碱、不滋生细菌、不反光、抗静电、易清理、色彩丰富、绿色环保的特性,耐刮系数,EN438-2标准,耐冲击性； 3、不低于B1级。 |  |
| 6 |  | 成品卫生间隔断 |  | 1、符合中国GB8624标准，无毒、无味、无公害E1-E0级标准板材； 2.性能：耐磨、耐刮、耐烟灼、耐潮湿、抗腐蚀、耐水浸泡、防霉防虫蛀、耐酸碱、不滋生细菌、不反光、抗静电、易清理、色彩丰富、绿色环保的特性,耐刮系数,EN438-2标准,耐冲击性； 3、不低于B1级。 4、五金：304#不锈钢五金。 |  |
| 7 |  | 乳胶漆/防水乳胶漆 | 立邦、华润、丰彩、三棵树、大宝漆、嘉宝莉 | 1、符合GB/T 9756 2、细度（um）≤100,遮盖力（g/㎡)≤300挥发性有机物等指标符合规范要求 3、B1级防火 |  |
| 8 |  | 无机涂料 | 立邦、华润、丰彩、三棵树、大宝漆、嘉宝莉 | 防火等级： 防火等级A级，耐1200℃高温且不释放有害物质。（引用标准：GB5022-2017或Q/320116 JSFC 001-2019） 环保性能：游离甲醛<10mg/kg，VOC<10g/L，不含苯类、重金属等有害物质。（引用标准：GB18582-2008 或Q/320116 JSFC 001-2019） 防霉性能：0级。（引用标准：HG/T3950-2007或Q/320116 JSFC 001-2019） 抗菌性能：抗菌率>99.9%；耐久性抗菌率>99.9%。（引用标准：GB/T21866-2008或 Q/320116 JSFC 001-2019） |  |
| 9 |  | 抗菌釉面漆 | 立邦、华润、丰彩、三棵树、大宝漆、嘉宝莉 | 1、符合GB/T 9756 2、细度（um）≤100,遮盖力（g/㎡)≤300挥发性有机物等指标符合规范要求，环保性能：游离甲醛<10mg/kg,voc<10g/L,不含苯类； 3、防污性能：记号笔、碘酒渍、血迹可从漆膜上去除干净且漆膜不受损伤； 抗菌性能：抗菌率>99.90%；耐久性抗菌率>99.30%； 防腐蚀性：95%医用酒精腐蚀48小时，漆膜无变化； 抗划伤性：表面硬度>2H； 防火等级：B1级； |  |
| 10 |  | 硅酸钙板板 |  | 符合规范及验收要求 |  |
| 11 |  | 石膏板/防水石膏板 | 龙牌、圣戈班、可耐福 | 1、符合GB 50325 2、符合GB 50210 |  |
| 12 |  | 矿棉板 | 可耐福、龙牌、阿姆斯壮、星牌优时吉 | 1、防霉性能最高级class 0,防潮系数RH99，需提供防霉检测报告,降噪系数不小于0.5。厚度≥15mm. 2、A级防火。 3、符合GB 8624、符合GB/T 25998 4、龙骨选型按设计要求。 |  |
| 13 | 基层材料 | 木工板、多层板、阻燃夹板 | 莫干山、兔宝宝、千年舟、平安树、大王椰 | 1、环保等级E1级，耐火等级处理后须达到B1级，厚度见图纸。 2、含定制家具基层及饰面。 |  |
| 14 |  | 石膏基高性能纤维板 | 圣戈班哈比特、可耐福钻石、优时吉福贝诺 | 1220*2440*12mm,E1级，防火等级：A |  |
| 15 |  | 轻钢龙骨 | 阿姆斯壮、龙牌、圣戈班、可耐福 | 规格要求见图纸。 |  |
| 16 |  | 防水材料 | 科顺、卓宝、东方雨虹 | 满足国家相关规法及设计院要求 |  |
| 17 | 门、五金 | 防盗门 | 盼盼木门、梦天木门、圣象、美心 | 填充物为蜂窝纸、矿渣棉、发泡剂等环保材料。 |  |
| 18 |  | 钢质门含门套 | 霍曼、诺沃芬、欧尼克、马斯德克、格满林、铸诚、汤臣瑞、瑟路绅 | 1、成品钢制门自配五金（需对照五金配置参数要求配置） 2、防火等级按图纸，颜色选样确定。 3、表面材料采用优质冷轧热镀锌钢板，平整光滑，附着力强，门扇厚度≥40mm,门扇钢板厚度≥0.8mm,无外露螺丝孔及焊点、焊缝，保证门扇整体强度，门框钢板厚度≥1.5mm,采用优质冷轧热镀锌钢板，根据现场多种墙体厚度提供全包墙体门框（一体式门框）；表面采用静电喷涂，要求具有防尘、防菌，喷塑面平整，喷涂厚度≥60um,要求具有高强度耐磨性、耐腐蚀及耐冲击性。喷涂要均匀，不能出现漏漆或补漆现象，环保要求必须达到或超出国标等级。内填充材料，高强度蜂窝纸板，并与钢板充分粘接，保证门板强度，敲击无空洞声，配备视窗：视窗采用≥5MM优质钢化玻璃视窗，视窗压条为铝合金压条，颜色与门板统一，横竖压条采用45度对角，表面无螺丝无焊缝。外观应平整光洁、无凹痕或损伤、涂层均匀、光滑、平整，不应有堆漆、麻点、气泡等现象，门扇扭曲度≤2mm,门扇高度方向歪曲度≤5mm，门扇宽度方向歪曲度≤2mm，门扇和门框衔接处需设置三条密封条，密封条采用无胶镶嵌工艺，门框安装偏差：门框里口宽度 ±1，两立框的垂直度≤2mm;门框对角线差≤3mm,五金要求，合页、锁具等五金配件采用304不锈钢，五金件、附件、紧固件应满足功能要求，安装位置正确，齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪声。 4、承建商必须在大批量采购前需经设计师或发包人认可。 |  |
| 19 |  | 隔声窗 | 上海加汇、上海轩源、长春铸诚、申华、霍曼、森林、南京志绿 | 1、可采用成品隔声窗 2、10厚、12厚白玻璃 3、隔声量不小于35dB |  |
| 20 |  | 门锁2 | GMT、坚朗、顶固、史丹利、雅洁、汇泰龙、爱勒 | 1、国标插芯锁，且应符合国家标准和当地的建筑规范； 2、承建商必须在大批量采购前需经设计师或发包人认可 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 合页 | GMT、坚朗、顶固、史丹利、雅洁、汇泰龙、爱勒 | 1、应符合国家标准和当地的建筑规范； 2、承建商必须在大批量采购前需经设计师或发包人认可 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 闭门器 | GMT、坚朗、顶固、史丹利、雅洁、汇泰龙、爱勒 | 1、应符合国家标准和当地的建筑规范； 2、承建商必须在大批量采购前需经设计师或发包人认可 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 地弹簧 | GMT、坚朗、顶固、史丹利、雅洁、汇泰龙、爱勒 | 1、应符合国家标准和当地的建筑规范； 2、承建商必须在大批量采购前需经设计师或发包人认可 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 小五金：顺位器、门碰、门吸、手动（自动）插销、防尘筒等 | GMT、坚朗、顶固、雅洁、汇泰龙、爱勒 | 1、均要求采用304不锈钢材质（拉手、推手采用精铸实心固定脚，顺位器采用横式隐藏式安装)； 2、同欧标品牌宜可； 3、承建商必须在大批量采购前需经设计师及发包人认可。 |  |
| 29 | 安装 | 卫生洁具及卫浴五金（含全套配件） | TOTO、科勒、美标、乐家 | 1、A级防火 2、设计选样 3、坐便器:节水型、虹吸喷射、连体式。釉面光洁，没有瘪塘，色差，针眼和缺釉、光泽度较高，吸水率≤0.5% 4、蹲便器:无水箱冲洗阀式。釉面光洁，没有瘪塘，色差，针眼和缺釉、光泽度较高，吸水率≤0.5%/5、感应小便斗:节水型，壁挂冲落式。釉面光洁，没有瘪塘，色差，针眼和缺釉、光泽度较高，吸水率≤0.5% 5、卫浴五金：除洁具五金品牌外，亦可参照五金配置表品牌配置。 6、另附选型清单。 |  |
| 30 |  | 浴巾架、厕纸架、网篮 | 同洁具品牌或国产优质 | 材质：铜镀铬 |  |

| 给排水专业选型汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 材料设备名称 | 档次 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 |
| 1 | 给水排水 | 热镀锌钢管 | 国产 | 源泰、国强、中通、友发、正大 |  |  |
| 2 |  | 室内PPR管（冷热水）及管件 | 国产 | 金德、伟星、中财、金牛、公元、联塑 |  |  |
| 3 |  | HDPE管、UPVC排水静音管 | 国产 | 中财、公元、联塑、伟星、公牛 |  |  |
| 4 |  | 消防水炮 | 国产 | 广东龙雨、江苏自强、上海普临、南京睿实 |  |  |
| 5 |  | 阀门 | 国产 | 上海冠龙、上海标一、上海欧特莱、上海沪航、苏州纽威、中核苏阀、江苏竹箦、山东伟隆 |  |  |
| 6 |  | 消防、污水水泵 | 国产 | 上海连成、上海东方、上海凯泉、上海熊猫 |  |  |
| 7 |  | 橡塑保温材料 | B类国产 | 赢胜、华美、金威、神州、金星 |  |  |
| 8 |  | 球墨铸铁排水管 | 国产 | 新兴、玄氏、共和 |  |  |
| 9 |  | 不锈钢管及管件 | 国产 | 友发、共同、金羊、联塑 |  |  |

| 电气专业选型汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 材料设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 |
| 1 | 电气*变压器及电源系统 | 10/0.4KV干式变压器及配套保护装置 | 大全DQ(镇江）、华鹏HUAPENG(江苏溧阳)、特变电工（新疆）、中国西电XD（陕西）、海南金盘、顺特 |  |  |
|  |  | 柴油机发电机组 | 潍柴、上柴动力、玉柴、无锡动力 |  |  |
| 2 | 电气*高压配电装置及高压电器 | 高压配电柜 | 施耐德授权柜、ABB授权柜、西门子授权柜 |  |  |
|  |  | 真空断路器 | 施耐德（中高端系列）、ABB（中高端系列）、西门子（中高端系列） |  |  |
|  |  | 框架断路器 | 施耐德（中高端系列）、ABB（中高端系列）、西门子（中高端系列） |  |  |
| 3 | 电气*低压配电装置及低压电器 | 低压配电柜 | 施耐德授权柜、ABB授权柜、西门子授权柜 |  |  |
|  |  | 配电箱、控制箱、PZ30箱 | 国产优质 |  |  |
|  |  | 自动双电源转换装置 | ABB、施耐德万高、西门子、伊顿 |  |  |
|  |  | 低压塑壳断路器、负荷/隔离开关 | 施耐德中高端系列 |  |  |
|  |  |  | ABB中高端系列 |  |  |
|  |  |  | 西门子中高端系列 |  |  |
|  |  | 空气开关 | 施耐德、ABB、西门子、伊顿 |  |  |
|  |  | 低压电机*XCPS控制与保护开关 | 上海凯保、浙江中凯、江苏远泰、沈阳斯沃 |  |  |
|  |  | 低压电机*接触器、继电器、按钮、指示灯 | ABB、施耐德、西门子 |  |  |
| 4 | 电气*电能质量治理、继电保护及电气测量 | 微机保护装置 | 许继电气、国电南自、国电南瑞、南自四创 |  |  |
|  |  | 电测量仪器仪表 | 纳宇电器、斯菲尔、沈阳斯沃 |  |  |
|  |  | 电流互感器、电压互感器 | 上海雷兹、天津纽泰克、大连大一互 |  |  |
|  |  | 无功补偿及有源滤波装置 | 意大利督凯提、芬兰诺基亚、阿珂法（斯洛文尼亚）、施耐德、ABB、德国拉赛、伊顿库伯、欧高电气 |  |  |
|  |  | 能耗监测系统 | 南京天溯、南京磐能、雅达 |  |  |
| 5 | 电气*输、配电器材 | 母线槽 | 广州施耐德、镇江西门子、伊顿-莫勒、GE |  |  |
|  |  | 电线电缆 | 宝胜、远东、上上、江南 |  |  |
|  |  | 桥架 | 南京力拓、镇江华鹏、扬中长江、镇江明珠、大全桥架 |  |  |
|  |  | 配线管KBG、JDG | 武陵源、鉴道、米塔尔、上海鹏正、金洲、汇集、飞瑞、凯必吉、金德管、优耐特，圣洁 |  |  |
|  |  | 配线管PVC | 联塑、中财、伟星、金牛 |  |  |
| 6 | 电气*照明、插座 | 室内照明灯具 | 雷士、三雄极光、佛山照明、西顿、欧普 |  |  |
|  |  | 外立面亮化灯具 | 胜亚照明（VAS）、乐雷光电、雷士照明、祺雅照明、上海亚明、爱克莱特、勤上、磊明、雅江、佰特 |  |  |
|  |  | 户外景观灯具 | 胜亚照明（VAS）、乐雷光电、雷士照明、佛山照明 |  |  |
|  |  | 灯具开关、插座 | 西门子、松下、ABB、施耐德 |  |  |
|  |  | 智能照明 | 合广测控、合肥伊科耐、济南帕沃 |  |  |
| 7 | 电气*电气消防及联动控制 | 火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统 | 镇江华能电力、成都鑫豪斯、北京航天常兴、无锡蓝天 |  |  |
|  |  | 消防通道余压监控系统 | 北京乐鸟科技、上海源控、深圳翎翔 |  |  |
|  |  | 应急照明系统 | 浙江台谊、济南帕沃、北京崇正华盛、广东拿斯特（国际） |  |  |
| 8 | 电气*防雷接地 | SPD及后备保护 | 森图防雷、地凯、嘉顿威尔 |  |  |
|  |  | 接地扁钢 | 国产优质 |  | 热镀锌扁钢40*4 |
|  |  | 避雷带 | 国产优质 |  | 热镀锌圆钢φ10-12、热镀锌扁钢25*4 |

五、技术要求、服务要求

1.服务要求及免费质保要求：

（1）供应商应稳定维持一定数量的维修人员承担全年的零星维修任务，实行全年全天候24小时服务。

（2）供应商发现公共设施的使用损坏情况，应及时向采购人通报需维修的部位及修复费用等情况。

（3）供应商负责承担零星维修垃圾外运及费用。

（4）供应商在维修过程中不得损坏绿化、卫生环境和各类设施及设备。如有损坏，由供应商负责恢复并赔偿。

（5）供应商应严格按施工规范安全组织施工，承担施工人员的人身安全责任。如发生人员伤亡事故，供应商承担全部责任，采购人不承担任何责任。

（6）供应商必须依法用工，并依法承担所有用工人员的薪酬、福利、保险等相关待遇。采购人不提供供应商人员住宿。

（7）供应商购置的维修材料价格不得高于南京市的市场指导价。

（8）维修人员必须持有上岗证。供应商要加强维修人员日常管理和培训，要求提供拟投入人员清单、证书及承诺书。

（9）免费质保期二年。（自项目验收合格之日起计）

2.工作要求

（1）接采购人报修电话后维修人员必须及时赶到现场做好维修工作；

（2）原则上报修任务当天完成，如有特殊情况须向采购人说明情况，在采购人同意的前提下才可在第二天完成；对较复杂的维修项目如厕所、屋面防水等项目，根据服务规范按期完成工作内容。

（3）维修工作完成后必需在规定时间内通知采购人人员验收签字确认，作为结算依据，派工单据遗失须及时向采购人说明原因，否则不确认相应的维修事宜，同时在采购人的考核中给与相应的扣分。

3.维修服务人员行为规范：

（1）衣着整洁，举止文明，穿工作服，佩戴公司工号牌。

（2）仪表整洁、不留长发和大鬓角，不留须。

（3）不戴有色眼镜和奇异饰品服务。

（4）树立行业形象，具有良好的职业道德，热爱本职工作。

（5）举止文明，热情礼貌，做到“热诚、耐心”。

（8）在维修服务过程中，要严格遵守规章制度及操作规程，安全施工，保证质量。

4. 合同履行期内，累计结算金额不超过中标金额。

六、质量及安全要求

1.项目质量等级要求：符合国家质量验收标准；

2.项目维修安全要求：满足行政主管部门的要求；

3.环保要求：符合环保部门的要求；

4.本项目要求质保二年（自采购人验收合格之日起）。

七、新增单价的约定

1.新增维修项目在零星维修价格清单有类似项目的，主材可替换的，按照维修当期南京市信息指导价两种材料价差，调整综合单价，南京市信息指导价没有的材料价格，按两种材料市场价价差，调整综合单价。

2.计价方式：执行《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省市政工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省修缮建筑、安装工程计价表》（2009）、《江苏省园林绿化工程计价表》（2007）以及相关的计价规范文件；工程取费按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容计取，其中人工单价执行江苏省住房和城乡建设厅发布的政策性文件，如遇政策性文件调整，人工费同步调整；材料价格依据维修当期南京市信息指导价，信息指导价没有的按市场价执行；总价措施项目不予计取；单价措施根据维修清单中相应项目的单价执行，清单没有的，不予计取，规费按相关工程类别计取社会保障费、住房公积金费，环境保护税凭发票计取；税金、管理费、利润按“营改增”后相关文件规定执行，如遇政策文件调整，同步调整。设备、特殊材料及没有材料指导价的必须由采购人签字确认，最终新增综合单价税后按投标下浮率同比例下浮。

八、付款条件

1、合同签订后支付合同金额的10%作为预付款；

2、至工程（完工）交工验收合格，按进度分期付至合同计量价的60%（扣除预付款）；

3、至竣工验收合格付至合同计量价的80%；

4、结算审计后付至审计审定价的90%；

5、留结算价的3%作为质量保证金，余款（扣除质量保证金）在缺陷责任期（质保期）内分期支付，质量保证金待缺陷责任期（质保期）满后付清。

6、采购人有权在其认为合适的任何时候按合同和现场管理条例的规定直接在进度款中扣除承包人应支付的违约金、罚金、以及其他应扣除款项。

- 第四章 评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分）。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，采购人也可以重新采购。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（15分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15（小数点保留两位）。 （评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标环节合理的时间内提供书面说明提交苏采云系统，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） | 15 |
| 技术方案（50分） |  |  |  |
| 2.1 | 项目实施总体方案 | 评委根据供应商提供的项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等酌情评分： 实施总体方案表述的清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性强的，得9分； 实施总体方案表述较为清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性较强的，得7分； 实施总体方案表述基本清晰、全面、前瞻、合理、科学、可行、针对性一般的，得5分； 内容模糊缺失的，得3分； 没有不得分。 | 9 |
| 2.2 | 维修质量保证措施 | 评委根据供应商提供的维修质量控制措施、质量保证方案的科学性、合理性、全面性、可行性、有效性及采用新技术、新工艺的可靠性等酌情评分： 质量保证措施科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性强的，得9分； 质量保证措施较为科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性较强的，得7分； 质量保证措施基本科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性一般的，得5分； 质量保证措施不科学、合理、全面、可行且采用的新技术、新工艺可靠性差的，得3分； 没有不得分。 | 9 |
| 2.3 | 重点、难点及合理化建议 | 评委根据供应商针对本项目维修内容的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）的科学性、可行性、全面性、针对性及有效性等酌情评分： 针对本项目关键维修技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）科学、可行、全面、针对性强的，得9分； 较为科学、可行、全面、针对性较强的，得7分； 基本科学、可行、全面、针对性一般的得5分； 不科学、可行、全面、针对性差的得3分 没有不得分。 | 9 |
| 2.4 | 现场管理 | 评委根据供应商提供的针对本项目现场管理方案的科学性、规范性、全面性、可行性及合理性等酌情评分： 现场管理方案科学、规范、全面且可行性、合理性强的，得9分； 现场管理方案较为科学、规范、可行性、合理性较强的，得7分； 现场管理方案科学性、规范性、可行性、合理性一般的，得5分； 现场管理方案科学性、规范性、可行性、合理性差的，得3分； 没有不得分。 | 9 |
| 2.5 | 安全措施 | 评委根据供应商提供的针对本项目维修过程中采取的安全措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等酌情评分： 安全措施方案规范、全面、合理、可靠、科学且针对性强的，得9分； 安全措施方案较为规范、全面、合理、可靠、科学且针对性较强的，得7分； 安全措施方案规范性、全面性、合理性、可靠性、科学性一般的，得5分； 安全措施方案规范性、全面性、合理性、可靠性、科学性差的，得3分； 没有不得分。 | 9 |
| 2.6 | 突发事件应急预案 | 评委根据突发事件应急处理预案情况进行打分： 突发事件应急处理预案完备健全，对本服务项目针对性强，具有实际可操作性的，得5分； 突发事件应急处理预案比较完备、健全的，得4分； 突发事件应急处理预案基本完备的，得3分 突发事件应急处理预案不完备的，得2分； 没有不得分。 | 5 |
| 履约能力（35分） |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商自2022年7月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似应急维修项目业绩的，每个有效案例得3分，满分12分。（提供中标通知书和合同扫描件加盖投标人公章，缺一不可） | 12 |
| 3.2 | 安全生产许可证书 | 供应商具有有效期内的安全生产许可证的，得3分。（提供有效的证书扫描件加盖公章） | 3 |
| 3.3 | 本地化服务 | 供应商在项目所在地具有办公场所的，或承诺中标后在项目所在地设立办公场所的，得2分。（提供购买协议或产权证明或房屋租赁证明扫描件加盖公章或承诺书原件加盖公章等材料） | 2 |
| 3.4 | 项目负责人 | 供应商拟派项目负责人须具有建设类中级及以上工程师证书的，得3分。（提供职称证书扫描件加盖公章，职称证书没有专业的，须提供毕业证书，并提供供应商为其缴纳近半年（2025年1月至2025年6月）任意一个月社保缴费证明材料） | 3 |
| 3.5 | 项目组其他成员 | （1）拟投入本项目人员（项目负责人除外）具有中级工程师及以上职称的，得2分/人，满分6分。 （2）拟投入本项目人员（项目负责人除外）具有安全员证的，得3分，满分3分。 （注：以上人员提供相关证书、劳动合同和投标人为其缴纳近半年（2025年1月至2025年6月）任意一个月社保缴费证明材料扫描件加盖公章，缺任意一项不得分，人员不得兼任） | 9 |
| 3.6 | 服务响应 | 供应商承诺接到应急维修项目的服务响应时间，30分钟内响应，1小时内到达现场的，得3分；15分钟内响应，半小时内到达现场的，得6分，满分6分。（提供承诺书加盖公章） | 6 |

说明：

1、本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（1）小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

3、残疾人福利性单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、评标结果保留两位小数。

6、评审小组不保证有效报价最低的供应商中标。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的扫描件加盖公章为依据。

8、若供应商提供虚假资料,一经查实作废标处理并向财政监管部门汇报，自行承担一切后果；

9、上述评分办法均以响应文件、磋商小组的判断为准。

- 第五章  南京市政府采购合同格式

（仅供参考）

采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

监制

南 京 市 财 政 局

采购人（以下称甲方）：	                         供应商：（以下称乙方）

住所地：	                                      住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省江浦高级中学应急零星维修服务的招标结果，结合实施项目具体情况，签订本服务合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：江苏省江浦高级中学应急零星维修服务（项目名称）服务内容详见乙方响应性文件等。

1.维修服务内容：详见附件清单；

第二条 合同总价款 暂定        万元。

1.本合同总价款是本采购文件所包含确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全部费用的价格体现。合同价款应包含但不限于人工费、机械费、材料费、已完工程保护费、间接费、措施费、管理费、风险费、人员劳保费用、意外保险及第三方责任险和人工费、各种税费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等以及政策性文件规定市场风险、政策调整风险的各项应有费用以及乙方认为需要的其他费用等。乙方的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2.本合同价款含扬尘污染防控措施及其它环保费、垃圾外运费、垃圾分类费等一切有关行政性收费，乙方须严格执行南京市人民政府令第287号《南京市扬尘污染防治管理办法》 、《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施” 的通知》（宁政发【2013】32号）文件的规定，相关费用包含在合同价款中。

3.乙方须结合服务场地实际情况，充分考虑现场不利因素所造成的材料二次搬运、机械进退场，转移等可能增加的费用等风险。

4.本合同价款已经充分考虑政策性调整、市场风险等因素，政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。

5.所有材料选用优质产品，材料进场前需提供材料合格证，方可采购进场。

6.本合同服务期限自2025年  月  日至2026年  月  日止。

7.本项目最终完成工作量达到合同价款时，合同自动终止。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于江苏省江浦高级中学应急零星维修服务采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）技术规格偏离表；

（3）商务条款偏离表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件等。

（8）双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第四条 责任和义务

1.甲方向乙方派发维修工作单，安排具体的工作内容。

2.甲方在乙方维修完毕后及时组织人员对项目进行验收，并签字确认。

3.甲方按照合同约定的时间、方式和金额支付维修款。

4.乙方应当按照甲方、乙方确认的维保点后方可进行维修。

5.乙方应委派现场代表负责对维修技术、安全、质量、进度、文明维修等方面进行统—指挥、调度、检查、指导和监督。

6.乙方维修人员在履行本合同下的任务期间，应当严格按照安全生产标准组织维修,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方有义务根据维修需要提供照明、围栏设施,并负责安全保卫。自觉遵守安全生产有关管理规定，严格采取维修安全等技术措施，按照安全标准组织维修，确保现场维修人员及第三者安全，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。自行解决维修照明并保证用电安全，制定安全防火责任人，物件堆放整齐。乙方在维修期间发生或者造成维修人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。

7.乙方有义务接受甲方的监督和管理，并服从甲方的安排与维修协调。

8.乙方在维修中应服从甲方的安排与协调，做到完工清场、文明维修、禁止扰民。维修产生的建筑垃圾均应及时全部清运出现场，做到文明有序维修、安全标识清晰齐全、保持维修场地整洁卫生。乙方每道工序完成后,应及时清理工作面上应清理的杂物。

9.乙方应在接到甲方书面通知后小时内安排维修人员到位，并在甲方要求时间内完成维修内容。

10.乙方负责跟踪项目的维修，并于维修结束后通知甲方验收。

11.乙方对维修的质量承担责任，并对因乙方原因而造成的质量问题承担无偿返修责任，直至符合质量要求为止。维修验收交付后严格履行本合同约定的质量保修义务。

12.乙方对其不具有维修资质或能力的任务，应如实向甲方反映，否则因此造成的后果及责任由乙方承担。

13.乙方所有维修人员必须持证上岗，因维修人员未持证上岗造成的安全事故由乙方自行承担。

第五条 质量保证

1.项目质量等级要求：符合国家质量验收标准；

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后二年，在此期间，乙方提供免费服务。

第六条 交付使用和验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同 约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

第七条 新增单价的约定

1.新增维修项目在零星维修价格清单有类似项目的，主材可替换的，按照维修当期南京市信息指导价两种材料价差，调整综合单价，南京市信息指导价没有的材料价格，按两种材料市场价价差，调整综合单价。

2.计价方式：执行《建设工程工程量清单计价规范》（2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省市政工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省修缮建筑、安装工程计价表》（2009）、《江苏省园林绿化工程计价表》（2007）以及相关的计价规范文件；工程取费按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容计取，其中人工单价执行江苏省住房和城乡建设厅发布的政策性文件，如遇政策性文件调整，人工费同步调整；材料价格依据维修当期南京市信息指导价，信息指导价没有的按市场价执行；总价措施项目不予计取；单价措施根据维修清单中相应项目的单价执行，清单没有的，不予计取，规费按相关工程类别计取社会保障费、住房公积金费，环境保护税凭发票计取；税金、管理费、利润按“营改增”后相关文件规定执行，如遇政策文件调整，同步调整。设备、特殊材料及没有材料指导价的必须由甲方签字确认，最终新增综合单价税后按投标下浮率同比例下浮。

第八条 合同款支付

1、合同签订后支付合同金额的10%作为预付款；

2、至工程（完工）交工验收合格，按进度分期付至合同计量价的60%（扣除预付款）；

3、至竣工验收合格付至合同计量价的80%；

4、结算审计后付至审计审定价的90%；

5、留结算价的3%作为质量保证金，余款（扣除质量保证金）在缺陷责任期（质保期）内分期支付，质量保证金待缺陷责任期（质保期）满后付清。

6、采购人有权在其认为合适的任何时候按合同和现场管理条例的规定直接在进度款中扣除承包人应支付的违约金、罚金、以及其他应扣除款项。

第九条、合同解除及违约责任

１.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

３.如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6.乙方如未能在接到甲方书面通知后小时内安排维修人员到位，或未能在甲方要求时间内完成维修内容的，甲方有权责令其改正，每发生一次扣除1000元；如果乙方累计三次未能及时安排人员到位，或累计三次未能在甲方要求时间内完成维修内容的，甲方有权解除合同。

7.乙方维修期间所提供材料为假冒伪劣产品，每发生一次扣除1000元，如果乙方累计发生三次上述情形，甲方有权解除合同。

第十条、其它事项

1.甲方以任务书形式派发维修项目。乙方及时安排人员按时保质保量完成维修任务。

2.乙方接到通知后回复甲方进行确认、准备材料，进场开工，因特殊原因不能开工的需与甲方协商，经甲方同意后方可另行确定开工时间。

3.维修所用的建筑设备和材料由乙方采购，所有进场材料和设备必须经甲方认可后方可使用。严禁不符合质量要求的材料在维修中使用，否则甲方有权责令整改、停工，所造成的一切经济损失完全由乙方负责。

第十一条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（委托方）：（盖章）	             乙方：（盖章）

法定或委托代表人：	                   法定或委托代表人：

电话：	                                电话：

开户银行：	                         开户银行：

账号：	                                账号：

日期：  年 月 日	                   日期：  年 月 日

- 第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

响应文件目录

附件一、供应商信用承诺函

附件二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

附件三、法人授权书

附件四、磋商响应函

附件五、磋商报价表

附件六、分项报价表

附件七、技术要求响应及偏离表

附件八、商务要求响应及偏离表

附件九、拟投入本项目人员情况一览表

附件十、中小企业声明函（如有）

附件十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

附件十二、实施方案

附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

附件一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

致：江苏省江浦高级中学

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表，成立不满一个月的无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据扫描件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

附件二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

附件三、法人授权委托书

法人授权委托书

致：江苏省江浦高级中学

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）作为我方就编号为的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

附件四、磋商响应函

磋商响应函

致：江苏省江浦高级中学

根据贵方的JSZC-            号磋商文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商开户行：

账户：

日期：________年____月____日

附件五、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

附件六、分项报价表

分项报价表

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 投标单价/元 | 投标合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换维修项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换木质成品套装门 | 1.原门拆除、更换新木质成品套装门 2.洞口尺寸900*2100mm 3.含五金件及木门表面油漆等 4.门边的防水、填缝、灌浆、四周维修及油漆等所有工作内容并满足规范要求 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 10 |  |  |
| 2 | 木质门带套 | 1.原门套拆除，更换成品木门套 2.尺寸： 900*2100mm 宽度350mm 3.含配件及油漆等 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 3 | 门脱落重新安装 | 1.门脱落重新安装 2..工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 10 |  |  |
| 4 | 木质门整漆 | 1.木质门刷漆 2.尺寸:900*2100mm 3.门扇双面刷防腐漆一遍，调和漆2遍 4.原门扇基础处理，批腻子 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 35 |  |  |
| 5 | 更换单层玻璃 | 1.更换单层钢化玻璃 2.尺寸： 8mm厚 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 20 |  |  |
| 6 | 更换双层玻璃 | 1.更换双层中空玻璃 2.尺寸：5mm+6A+5mm厚 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 20 |  |  |
| 7 | 更换双层玻璃 | 1.更换双层中空玻璃 2.尺寸：5mm+12A+5mm厚 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 10 |  |  |
| 8 | 电动门维修 | 1.铝合金电动门润滑、脱轨等简单维修 2.包含更换配件等所有费用 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 一般维修门锁 | 1.一般维修门锁 2.除锈、润滑、紧固 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 60 |  |  |
| 10 | 木门球形锁 | 1.木门球形锁 2.拆除、更换 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 16 |  |  |
| 11 | 维修防盗门锁 | 1.维修防盗门锁 2.除锈、润滑、紧固 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 180 |  |  |
| 12 | 更换防盗门锁 | 1.防盗门锁更换 2.锁芯更换，控制单元 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 50 |  |  |
| 13 | 铝合金门维修 | 1、地弹簧更换2、满足甲方要求 | 樘 | 13 |  |  |
| 14 | 金属门把手 | 1、不锈钢把手更换Φ38×6002、满足甲方要求 | 套 | 30 |  |  |
| 15 | 铝合金门维修 | 1、门锁更换2、满足甲方要求 | 套 | 8 |  |  |
| 16 | 塑钢窗维修 | 1、卡扣更换2、满足甲方要求 | 套 | 60 |  |  |
| 17 | 塑钢窗维修 | 1、限位器安装2、满足甲方要求 | 套 | 60 |  |  |
| 18 | 塑钢窗维修 | 1、金属把手 2、满足甲方要求 | 樘 | 30 |  |  |
| 19 | 不锈钢空调外机支架 | 1、不锈钢304材质、2、满足甲方要求 | 套 | 12 |  |  |
| 20 | 更换抽屉锁 | 1.更换抽屉锁 2.整套 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 把 | 96 |  |  |
| 21 | 更换抽屉轨道 | 1.更换抽屉轨道 2.整套 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 套 | 32 |  |  |
| 22 | 门吸 | 1.门吸 2.材质：不锈钢 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 个 | 62 |  |  |
| 23 | 窗帘滑轨 | 1.窗帘滑轨安装（铝合金材质） 2.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 60 |  |  |
| 24 | 复合地板更换 | 1.拆除原地面 2.铺垫宝、铺设复合地板 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 150 |  |  |
| 25 | 实木地板更换 | 1.拆除原有地面 2.铺垫宝、铺设实木地板 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 100 |  |  |
| 26 | 石材踢脚线 | 1.清理基层 2.铺设150mm高石材踢脚线 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 24 |  |  |
| 27 | 金属踢脚线 | 1.拆除原踢脚线 2.更换新铝合金踢脚线 3.高度：150mm 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 120 |  |  |
| 28 | 木质踢脚线 | 1.拆除原踢脚线. 2.更换木踢脚线 3.高度：100mm 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 40 |  |  |
| 29 | 踏步防滑条 | 1.踏步防滑条 2.材料种类：铜条 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 120 |  |  |
| 30 | 直角踏步防滑条 | 1.直角踏步防滑条 2.材料种类：不锈钢 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 65 |  |  |
| 31 | 盖缝条 | 1.不锈钢墙面地面 2.宽200mm 3.厚：1.5mm 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 79 |  |  |
| 32 | 抽屉滑轮 | 1.更换抽屉滑轮 2.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 54 |  |  |
| 33 | 隔断配件 | 1.更换隔断配件 2.材质：铝合金 3.工程量按实结算，具体满足相关规范及甲方要求 | 套 | 50 |  |  |
| 34 | 隔断配件 | 1.更换隔断配件 2.材质：硬塑 3.工程量按实结算，具体满足相关规范及甲方要求 | 套 | 50 |  |  |
| 35 | 金刚网砂窗 | 1.更换金刚网纱窗 2.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 30 |  |  |
| 36 | 不锈钢防盗窗 | 1、不锈钢防盗窗 2、304材质 3、满足甲方要求 | m2 | 33 |  |  |
| 39 | 现浇板注浆 | 1.现浇板注浆 2.含打孔、注浆、涂料修补 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 24 |  |  |
| 40 | 吊顶 | 1.拆除原有吊顶，更换新铝合金吊顶 2.尺寸：600*600*1.0mm 3.材质：铝合金 4.含所有配件 5.其他未详尽的，均满足相关规范及甲方要求 6.垃圾外运清理等费用另计 | m2 | 97 |  |  |
| 41 | 吊顶 | 1.拆除原有吊顶，更换新铝合金吊顶 2.尺寸：300*300*0.8mm 3.材质：铝合金 4.含所有配件 5.其他未详尽的，均满足相关规范及甲方要求 6.垃圾外运清理等费用另计 | m2 | 90 |  |  |
| 42 | 吊顶 | 1.拆除原有吊顶，更换石膏板吊顶 2.材质：石膏板 3.含乳胶漆二遍 4.其他未详尽的，均满足相关规范及甲方要求 5.垃圾外运清理等费用另计 | m2 | 80 |  |  |
| 43 | 吊顶 | 1、铝方通 2、满足甲方要求 | m2 | 60 |  |  |
| 44 | 吊顶 | 1、塑料扣板（异形） 2、满足甲方要求 | m2 | 15 |  |  |
| 45 | 屋面SBS防水卷材 | 1拆除原屋面卷材、清理基层2.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 4mm厚单层 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 1800 |  |  |
| 46 | 更换落水管 | 1.100pvc管拆除及安装 2.含所有零配件 3.综合考虑升降车、吊车等--另计 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 80 |  |  |
| 47 | 更换落水斗 | 1.落水斗拆除及安装 2.含所有零配件 3.综合考虑升降车、吊车等--另计 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 48 | 更换窗帘布 | 1.窗帘布 2.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 170 |  |  |
| 49 | 内墙面处理 | 1.铲除原墙面层 2.批腻子2遍、环保型乳胶漆2遍 3.含表面清理等工作 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 1800 |  |  |
| 50 | 内墙面处理 | 1.铲除原墙面层 2.批腻子2遍、环保型防水乳胶漆2遍 3.含表面清理等工作 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 800 |  |  |
| 51 | 外墙面处理 | 1.原墙面铲除、清理（含修补) 2.批腻子2遍，防水外墙涂料2遍 3.升降车费用另计 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 1500 |  |  |
| 52 | 外墙面处理 | 1.原墙面铲除、清理（含修补) 2.真石漆面层2遍 3.升降车费用--另计 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 500 |  |  |
| 53 | 磁砖面修补 | 1.原面层铲除，基层清理、修补 2.、贴瓷砖（材料规格同原瓷砖） 3.垃圾外运清理等费用另计 4.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 100 |  |  |
| 54 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、材料：轻钢龙骨底石膏板双面2、批腻子二遍乳胶漆二遍3、满足甲方要求 | m2 | 120 |  |  |
| 55 | 铝方通隔断 | 1、铝方通 2、满足甲方要求 | m2 | 28 |  |  |
| 56 | 水泥地面 | 1.铲除原地面 2.地面找平20mm. 3.水泥地面厚度20mm 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 60 |  |  |
| 57 | 花岗岩地面修补 | 1.铲除原地面 2.铺设火烧板 3.厚度：20mm 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 80 |  |  |
| 58 | 地砖 | 1.铲除原地面 2.铺设地砖 3.规格：600X600 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 30 |  |  |
| 59 | 花岗岩地面修补（40mm厚） | 1.铲除原地面 2.铺设火烧板 3. 厚度：40mm 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 30 |  |  |
| 60 | 花岗岩地面修补 | 1.铲除原地面 2.铺设火烧板 3.使用原来石材 4.含基础表面清理、修补等工作 5.垃圾外运清理等费用另计 6.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 40 |  |  |
| 61 | 水泥面花台维修 | 1.铲除原面层，基础清理、修补 2.抹平 3.厚度不超过20cm，结合现场实际情况自行考虑 4.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 30 |  |  |
| 62 | 磁砖面花台维修 | 1.铲除原面层，基层清理、修补 2、贴瓷砖（材料规格同原瓷砖） 3.垃圾外运清理等费用另计 5.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m2 | 20 |  |  |
| 63 | 塑胶地胶地面 | 1、清理面层 2、铺设地胶 3、按甲方要求 | m2 | 60 |  |  |
| 64 | 地坪漆 | 1、清理面层 2、水性地坪漆 3、满足甲方要求 | m2 | 120 |  |  |
| 65 | 沥青地面 | 1、沥青地面基层清理 2、沥青50厚铺设压实 3、满足甲方要求 | m2 | 80 |  |  |
| 66 | 透水混凝土面漆 | 1、清理面层与修补 2、双丙聚氨酯保护层 3、按甲方要求 | m2 | 30 |  |  |
| 67 | 防腐木 | 1、清理面层 2、木器漆2遍 3、按甲方要求 | m2 | 120 |  |  |
| 68 | 成品隔断 | 1、成品隔断1950*1200 2、一代抗倍特板材，仿木纹色，12厚 3、镁铝合金可拆卸立柱式转轴配件 4、满足甲方使用要求 | 片 | 10 |  |  |
| 69 | 成品隔断配件 | 1、尼龙塑料隔板腿 2、满足甲方使用要求 | 个 | 20 |  |  |
| 70 | 成品隔断配件 | 1、不锈钢隔板腿 2、满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 71 | 金属面油漆 | 1、清理基层 2、防锈漆两遍 | m2 | 100 |  |  |
| 72 | 金属面油漆 | 1、清理基层 2、氟碳漆两遍 | m2 | 100 |  |  |
| 73 | 墙面护角 | 1、墙面不锈钢护角，宽3cm 2、满足甲方要求 | m | 180 |  |  |
| 74 | 闭门器 | 1、闭门器，按照甲方要求 | 个 | 12 |  |  |
| 75 | 不锈钢栏杆 | 1、圆管25、材质：304 2、焊接 3、高度、同现场原来高度 4、工程量按实结算，材质规格，具体施工满足甲方要求 | m | 30 |  |  |
| 76 | 不锈钢栏杆 | 1、圆管28、材质：304 2、焊接 3、高度、同现场原来高度 4、工程量按实结算，材质规格，具体施工满足甲方要求 | m | 30 |  |  |
| 77 | 不锈钢栏杆 | 1、圆管32、材质：304 2、焊接 3、高度、同现场原来高度 4、工程量按实结算，材质规格，具体施工满足甲方要求 | m | 30 |  |  |
| 78 | 空调外机不锈钢护栏 | 1、空调外机不锈钢护栏 2、304材质 3、满足甲方要求 | m2 | 150 |  |  |
| 79 | 墙面装饰板 | 1、竹木纤维板面层，墙面不平整处采用木龙骨找平 2、工程量按实结算，材质规格，具体施工满足甲方要求 | m2 | 350 |  |  |
| 80 | 路面开挖（混凝土）及恢复 | 1.名称:路面开挖（混凝土）及恢复 2.具体做法满足甲方要求 | m3 | 30 |  |  |
| 81 | 余方弃置 | 1.现场拆除产生的各种建筑垃圾、废弃物等清理、下楼、外运、、外运（含装车费用） 2.弃碴运输方式及运距自行考虑 3.弃置场地及弃置费用自行考虑，含保洁、消纳等所有相关费用自行考虑报价内 | m3 | 30 |  |  |
| 82 | 成品雨蓬 | 钢化夹胶玻璃雨篷，含五金件及全部辅材和安装费用 | m2 | 30 |  |  |
| 83 | 抹灰脚手架 | 1.脚手架搭拆 2.搭设高度依据现场实际情况自行考虑 3.搭设方式：自行考虑 4.报价自行综合考虑 | m2 | 3700 |  |  |
| 84 | 升降机 | 1.升降机 2.报价自行综合考虑 | 台班 | 5 |  |  |
| 85 | 吊机 | 1.吊机 2.报价自行综合考虑 | 台班 | 5 |  |  |
| 86 | 铲车 | 1.铲车 2.报价自行综合考虑 | 台班 | 5 |  |  |
| 排水及市政项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋顶管道绝热 | 1、管道聚氨酯保温DN100，厚度40 2、铝箔复合玻璃钢0.5mm保护层 3、规格尺寸满足甲方要求 | m3 | 8.5 |  |  |
| 2 | 电动升降柱 | 1、更换升降柱电机 2、规格尺寸满足甲方要求 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 防水急救包 | 1、防水急救包安装 2、规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 8 |  |  |
| 4 | 砖砌模块井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级:800成品模块深3米内 | 座 | 3 |  |  |
| 5 | 砼井圈 | 1、Φ1100轻型井圈、井盖 2、部位：设在其他地方 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 球墨铸铁井盖 | 1.球墨铸铁井盖，带防坠网 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 8mm彩色硅PU塑胶 | 8mm彩色硅PU塑胶 1.8mm彩色硅PU塑胶面层（合成材料面层厚度由专业厂家，根据场地具体要求确定，报建设、设计和审查单位确认后施工） 2.15cm厚 C25垫层 3、垫层 碎石干铺10cm | m2 | 10 |  |  |
| 8 | 8mm彩色硅PU塑胶 | 8mm彩色硅PU塑胶 1.8mm彩色硅PU塑胶面层（合成材料面层厚度由专业厂家，根据场地具体要求确定，报建设、设计和审查单位确认后施工） 2.满足甲方要求 | m2 | 20 |  |  |
| 9 | 安砌花岗岩侧（平、缘）石 | 1.拆除原有平、缘石 2.更换花岗岩平、缘石 3.工程量按实结算，具体施工满足甲方要求 | m | 60 |  |  |
| 10 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余素土、杂填土等 2.运距:余土外运，运距结合现场勘查由投标单位自行考虑 3.综合单价包含消纳和保洁费，结算时提供发票按实结算 | m3 | 6 |  |  |
| 11 | 雨水检查井 Ø1100 De300（模块） | 详见图集05SS522 管径De400 1、雨水井 2、用于DN1100 3、深度综合考虑 4、井盖材质响应甲方要求 | 座 | 3 |  |  |
| 12 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 水泥 3.规格 300 4、满足甲方要求 | 套 | 10 |  |  |
| 13 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 水泥 3.规格 400 4、满足甲方要求 | 套 | 8 |  |  |
| 14 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 水泥 3.规格 600 4、满足甲方要求 | 套 | 12 |  |  |
| 15 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 水泥 3.规格 700 4、满足甲方要求 | 套 | 5 |  |  |
| 16 | 方形盖板 | 1.名称 井盖、井座 2.材质 复合树脂 3.规格300-500、 4、部位：水表及弱点井 5、满足甲方要求 | 套 | 18 |  |  |
| 17 | 方形盖板 | 1.名称 ：排水孔盖板 2.材质 花岗岩 3.规格：400X300以内 4、满足甲方要求 | m2 | 18 |  |  |
| 其它杂工项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电工工时费 | 1.水电工工时费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 300 |  |  |
| 2 | 木工工时费 | 1.木工工时费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 300 |  |  |
| 3 | 瓦工工时费 | 1.瓦工工时费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 300 |  |  |
| 4 | 勤杂工工费 | 1.勤杂工工费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 120 |  |  |
| 5 | 电焊工时费 | 1.电焊工时费，产生材料费凭发票另计 2.满足甲方要求 | 时 | 120 |  |  |
| 6 | 不锈钢桌椅维修 | 1、不锈钢桌椅维修 2、满足甲方要求 | 套 | 50 |  |  |
| 7 | 五小工程车 | 1.五小工程车包含垃圾搬运、消纳、处理等费用 2.满足甲方要求 | 车 | 30 |  |  |
| 8 | 下水疏通（人工） | 1.下水疏通（人工），面盆、拖把、地漏、厕所等人工疏通处 2.满足甲方要求 | 次 | 30 |  |  |
| 9 | 下水疏通（电动） | 1.下水疏通（电动），管道等需要机械疏通部位 2.满足甲方要求 | 次 | 20 |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换面盆龙头 | 1.更换面盆龙头 2.单冷，不锈钢材质 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 8 |  |  |
| 2 | 更换面盆龙头 | 1.更换面盆龙头 2.冷热，不锈钢材质 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 更换拖把池落水头（不锈钢） | 1.更换拖把池落水头 2.材质：不锈钢 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 20 |  |  |
| 4 | 更换三角阀 | 1.高压角阀DN15不锈钢 2.采购及安装 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 更换三角阀 | 1.高压角阀DN15全铜，采购及安装 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 更换面盆 | 1.洗脸盆安装(钢管组成，冷热水) 2.采购及安装 国产普通 3.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 2 |  |  |
| 7 | 更换面盆落水头（不锈钢） | 1.更换面盆落水头 2.材质：不锈钢 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 更换面盆落水头（尼龙） | 1.更换面盆落水头 2.材质：尼龙 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 更换下水软管（塑料） | 1.更换下水软管 2.材质：塑料 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 50 |  |  |
| 10 | 更换下水软管（金属） | 1.更换下水软管 2.材质：塑料 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 更换地漏 | 1.更换地漏 2.国产普通，不锈钢材质 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 挖沟槽土方 | 1.挖排水管，排水沟土方，考虑工作面及放坡 2、施工单位结合现场情况自行考虑运距等 | m3 | 20 |  |  |
| 13 | 回填方 | 1、土方来源：原土回填 2、土壤类别：综合考虑 3、运距：投标单位自行考虑运距 4.刚性管道(钢筋混凝土管)沟槽回填与压实度示意图参见《混凝土排水管道基础及接口》04S516第6章施工要求和第10页的要求 | m3 | 10 |  |  |
| 14 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余素土、杂填土等 2.运距:余土外运，运距结合现场勘查由投标单位自行考虑 3.综合单价包含消纳和保洁费，结算时提供发票按实结算 | m3 | 10 |  |  |
| 15 | 凿（压）槽 | 1.墙面开槽、恢复 2.规格：综合考虑 3.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 16 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R20 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 50 |  |  |
| 17 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R25 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 30 |  |  |
| 18 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R40 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |  |  |
| 19 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R50 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |  |  |
| 20 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R63 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |  |  |
| 21 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R75 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |  |  |
| 22 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R90 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |  |  |
| 23 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.规格、压力等级 PP-R100 4.连接形式 螺纹连接（含管件） 5.消毒冲洗、水压试验 6.保温：详见图纸 | m | 20 |  |  |
| 24 | 更换控制水阀（DN100沟槽闸阀） | 1.更换控制水阀 2.DN100沟槽闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 更换控制水阀（DN100法兰闸阀） | 1.更换控制水阀 2.DN100法兰闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 26 | 更换控制水阀（DN80法兰闸阀） | 1.更换控制水阀 2.DN80法兰闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 更换控制水阀（DN65法兰闸阀） | 1.更换控制水阀 2.DN65法兰闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 28 | 螺纹截止阀DN50 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN50 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 29 | 螺纹截止阀DN40 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN40 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 螺纹截止阀DN32 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN32 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 螺纹截止阀DN20 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN20 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 30 |  |  |
| 32 | 螺纹截止阀DN15 | 1.更换控制水阀 2.螺纹截止阀DN15 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 5 |  |  |
| 33 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN15 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN20 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 35 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN32 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN40 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 37 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN50 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 38 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN65 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN80 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN100 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 水表 | 1.安装水表 2.型号、规格:DN150 3.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 小便器 | 1.挂斗式小便器安装 2.工程量按实结算，规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 1 |  |  |
| 43 | 小便器 | 1.采购及安装，感应式小便斗冲水阀 2.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 60 |  |  |
| 44 | 小便器 | 1.采购及安装，手按式小便斗冲水阀 2.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 6 |  |  |
| 45 | 大便器 | 1.采购及安装蹲便器 2.含配件 3.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 4 |  |  |
| 46 | 大便器 | 1.采购及安装 2.手按式 不破除墙面 3.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 2 |  |  |
| 47 | 大便器 | 1.采购及安装 2.脚踏冲洗阀 不破除墙面 3.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 2 |  |  |
| 48 | 更换冲水阀 | 1.原蹲坑电子感应器、手压式冲水阀拆除；安装脚踩式冲水阀 2.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 50 |  |  |
| 49 | 更换感应器 | 1.水管电磁阀 2.规格尺寸满足甲方要求 | 组 | 5 |  |  |
| 50 | 更换开关（双开） | 1.采购及安装 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 40 |  |  |
| 51 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换双管日光灯整套 2.规格、型号：LED7W0.6米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |  |  |
| 52 | 新装或更换单管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换单管日光灯整套 2.规格、型号：LED10W0.9米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 53 | 新装或更换单管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换单管日光灯 2.规格、型号：LED14W1.2米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 54 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换双管日光灯整套 2.规格、型号：LED/14W1.2米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 55 | 更换日光灯灯脚 | 1.名称：新装或更换双管日光灯整套 2.规格、型号：LED/14W1.2米 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 25 |  |  |
| 56 | 普通灯具 | 1.名称：新装或更换吸顶灯 2.规格、型号：30CM圆形 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 57 | 普通灯具 | 1.名称：新装或更换吸顶灯 2.规格、型号：40CM圆形 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 58 | 普通灯具 | 1.名称：新装或更换吸顶灯 2.规格、型号：50CM圆形 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 59 | 更换吸顶灯LED灯片 | 1.名称：更换吸顶灯LED灯片 2.规格、型号：18W 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 60 | 更换LED/T8灯管1.2米 | 1.更换LED/T8灯管1.2米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |  |  |
| 61 | 更换LED/T8灯管0.9米 | 1.更换LED/T8灯管0.9米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |  |  |
| 62 | 更换LED/T8灯管0.6米 | 1.更换LED/T8灯管0.6米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |  |  |
| 63 | 更换LED/T5灯管1.2米 | 1.更换LED/T5灯管1.2米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |  |  |
| 64 | 更换LED/T5灯管0.6米 | 1.更换LED/T5灯管0.6米 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |  |  |
| 65 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换LED平板灯 2.规格、型号：300*300 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 20 |  |  |
| 66 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换LED平板灯 2.规格、型号：300*600 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 10 |  |  |
| 67 | 新装或更换双管日光灯整套 | 1.名称：新装或更换LED平板灯 2.规格、型号：600*600 3.工程量按实结算，规格型号满足甲方要求 | 套 | 10 |  |  |
| 68 | 新装或更换LED筒灯3寸 | 1.名称：新装或更换LED筒灯 2.规格、型号：3寸 3.工程量按实结算，规格型号满足甲方要求 | 套 | 60 |  |  |
| 69 | 新装或更换LED筒灯5寸 | 1.名称：新装或更换LED筒灯 2.规格、型号：5寸 3.工程量按实结算，规格型号满足甲方要求 | 套 | 60 |  |  |
| 70 | 新装或更换LED一体化T5灯 | 1.名称：新装或更换LED一体化T5灯 2.规格、型号：0.9米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 71 | 新装或更换LED一体化T5灯 | 1.名称：新装或更换LED一体化T5灯 2.规格、型号：1.2米 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 2 |  |  |
| 72 | 更换路灯灯头 | 1.名称：更换路灯灯头 2.规格、型号：3.5米高 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 50 |  |  |
| 73 | 更换路灯灯泡 | 1.名称：更换路灯灯泡 2.规格、型号：LED20W玉米灯泡 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 50 |  |  |
| 74 | 新装或更换草坪灯 | 1.新装或更换草坪灯 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 5 |  |  |
| 75 | 更换草坪灯灯泡 | 1.名称：更换草坪灯灯泡 2.规格、型号：LED10W玉米灯泡 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 10 |  |  |
| 76 | 新装或更换户外射灯 | 1.名称：新装或更换户外射灯 2.规格、型号：LED100W 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 5 |  |  |
| 77 | 新装或更换户外射灯 | 1.名称：新装或更换户外射灯 2.规格、型号：LED200W 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 5 |  |  |
| 78 | 新装或更换应急灯 | 1.名称：新装或更换应急灯 2.规格、型号：双头标准LED2*3W 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 32 |  |  |
| 79 | 新装或更换应急灯 | 1.应急吸顶灯内安装 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 60 |  |  |
| 80 | 应急筒灯加应急电源 | 1.应急筒灯加应急电源 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 10 |  |  |
| 81 | 应急指示牌 | 1.名称：应急指示牌 2.规格、型号：LED 3.规格型号满足甲方要求 | 套 | 50 |  |  |
| 82 | 插座 | 1.插座采购及安装 86型面板 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 30 |  |  |
| 83 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47-4P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 20 |  |  |
| 84 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47-3P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 20 |  |  |
| 85 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47LE-3P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 86 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47LE-4P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 87 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ267 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 88 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ267LE 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 89 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47LE-1P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 90 | 更换空气开关 | 1.更换空气开关 2.规格、型号：DZ47LE-2P 3.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 91 | 吊扇 | 1.更换吊扇 2.满足甲方要求 | 台 | 15 |  |  |
| 92 | 壁挂扇 | 1.更换壁挂扇 2.满足甲方要求 | 台 | 5 |  |  |
| 93 | 摇头扇 | 1.更换摇头扇 2.满足甲方要求 | 台 | 5 |  |  |
| 94 | 消防广播（扬声器） | 1.更换广播喇叭 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 95 | 管道支架 | 1.管道支架制作 2.管道支架安装 3.除锈级别:轻绣 4、其他详见图纸设计 | kg | 1000 |  |  |
| 96 | 金属结构刷油 | 1.支架刷油红丹防锈漆 2遍 2.支架刷银粉漆 2遍 3.其他详见图纸设计 | kg | 1100 |  |  |
| 97 | 更换进水软管 | 1.更换进水软管 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 80 |  |  |
| 98 | 拖把池更换 | 1.拖把池更换 2.规格型号满足甲方要求 | 组 | 20 |  |  |
| 99 | 墙壁开孔60-100孔径 | 1.墙壁开孔60-100孔径 2.具体施工满足甲方要求 | 个 | 20 |  |  |
| 100 | 塑料阀门 | 1.更换DN15PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 101 | 塑料阀门 | 1.更换DN20 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 102 | 塑料阀门 | 1.更换DN25 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 103 | 塑料阀门 | 1.更换DN32 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 104 | 塑料阀门 | 1.更换DN40 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 105 | 塑料阀门 | 1.更换DN45 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 106 | 塑料阀门 | 1.更换DN50 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 107 | 塑料阀门 | 1.更换DN65 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 108 | 塑料阀门 | 1.更换DN80 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 109 | 塑料阀门 | 1.更换DN100 PPR阀门 2.规格型号满足甲方要求 | 个 | 2 |  |  |
| 110 | 快开阀芯 | 1.更换快开阀芯 2.规格型号满足甲方要求 | 只 | 50 |  |  |
| 111 | 修复浴室喷头 | 1.修复浴室喷头 2.规格型号满足甲方要求 | 套 | 50 |  |  |
| 112 | 桥架 | 1.热镀锌钢板桥架50*30（壁厚0.8） 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 113 | 桥架 | 1.热镀锌钢板桥架100*100（壁厚1.2） 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 114 | 桥架 | 1.热镀锌钢板桥架100*150,（壁厚1.2），按照相关标准执行 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 115 | 桥架 | 1.热镀锌钢板桥架100*200（壁厚1.2） 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 116 | 桥架 | 1.1.钢制槽式桥架安装(宽+高)400mm（壁厚1.5） 2.具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 117 | 桥架 | 1、垂直桥架安装200*100（壁厚1.2） 2、具体施工满足甲方要求 | m | 100 |  |  |
| 118 | 成品护眼灯 | 1.成品护眼灯 2.具体做法满足甲方要求 | 套 | 16 |  |  |
| 119 | 线槽 | 1.名称：线槽 2.型号：综合 3.线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种配件齐全 4.具体施工满足甲方要求 | m | 800 |  |  |
| 120 | 配线 | 1.名称 管内穿线 2.配线形式 动力线路 3.型号规格 BV-2.5mm2 4.敷设方式 穿管敷设 | m | 2000 |  |  |
| 121 | 配管 | 1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、具体施工满足甲方要求 | m | 500 |  |  |
| 122 | 配管 | 1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、具体施工满足甲方要求 | m | 300 |  |  |
| 123 | 配管 | 1、名称：线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、具体施工满足甲方要求 | m | 200 |  |  |
| 124 | 电力电缆 | 1、电缆YJV5*10桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 200 |  |  |
| 125 | 电力电缆 | 1、电缆YJV5*16桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 100 |  |  |
| 126 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*50+1*25桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 100 |  |  |
| 127 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*70+1*35桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 50 |  |  |
| 128 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*90+1*50桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 50 |  |  |
| 129 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*120+1*90桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 130 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*150+1*70桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 131 | 电力电缆 | 1、电缆YJV4*150+1*70桥架安装 2、具体施工满足甲方要求 | m | 10 |  |  |
| 132 | 电力电缆 | 1、电缆YJV3*35+2*16桥架安装 2、工程量按时结算，具体施工满足甲方要求 | m | 200 |  |  |
| 133 | 塑料管 | 1.名称:配管 2.材质:PE 3.规格:110 4.配置形式:地下穿管 5.具体施工满足甲方要求 | m | 100 |  |  |
| 134 | 电缆井600*3000 | 1、电缆井600*3000 2、具体施工满足甲方要求 | 座 | 10 |  |  |
| 135 | 出入口控制设备 | 1、电磁锁门禁带后背电源安装 2、具体施工满足甲方要求 | 台 | 5 |  |  |
| 136 | 普通灯具 | 1、壁灯安装22w 2、具体施工满足甲方要求 | 套 | 20 |  |  |
| 137 | 堵漏 | 1、地下管道堵漏，不带压堵漏 2、规格型号满足甲方要求 | 个 | 20 |  |  |
| 138 | 新增（DN100法兰闸阀） | 1.新增法兰闸阀 2.DN100法兰闸阀 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 139 | 更换多功能电表 | 1、更换多功能电表 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |  |  |
| 140 | 更换交流接触器18A | 1、更换交流接触器18A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |  |  |
| 141 | 更换交流接触器25A | 1、更换交流接触器25A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |  |  |
| 142 | 更换交流接触器32A | 1、更换交流接触器32A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |  |  |
| 143 | 更换交流接触器40A | 1、更换交流接触器40A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |  |  |
| 144 | 更换交流接触50A | 1、更换交流接触器50A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |  |  |
| 145 | 更换交流接触器65A | 1、更换交流接触器65A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |  |  |
| 146 | 更换交流接触器80A | 1、更换交流接触器80A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |  |  |
| 147 | 更换交流接触器95A | 1、更换交流接触器32A 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 1 |  |  |
| 148 | 更换电加热管3KW | 1、更换电加热管3KW 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |  |  |
| 149 | 更换电加热管4KW | 1、更换电加热管4KW 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |  |  |
| 150 | 更换电加热管12KW | 1、更换电加热管12KW 2、规格尺寸满足甲方要求 | 只 | 10 |  |  |
| 151 | 更换紫外线灯管30W/石英 | 更换紫外线灯管30W/石英 | 套 | 5 |  |  |
| 152 | 更换紫外线灯管30W/石英 | 1.更换紫外线灯管30W/石英 2.规格尺寸满足甲方要求 | 套 | 5 |  |  |
| 153 | 更换紫外线灯管40W/高硼玻璃 | 1.更换紫外线灯管40W/高硼玻璃 2.规格尺寸满足甲方要求 | 套 | 8 |  |  |
| 154 | 更换插座面板25A/220V | 1.更换插座面板25A/220V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 6 |  |  |
| 155 | 更换插头25A/220V | 1.更换插座面板25A/220V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 6 |  |  |
| 156 | 更换插座面板32A/220V | 1.更换插座面板25A/220V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 6 |  |  |
| 157 | 更换插头32A/220V | 1.更换插头32A/220V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 6 |  |  |
| 158 | 更换插座面板32A/380V | 1.更换插座面板32A/380V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 5 |  |  |
| 159 | 更换插头32A/380V | 1.更换插头32A/380V 2.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 5 |  |  |
| 160 | 更换开水龙头4分 | 1.更换面盆龙头 2.冷热，不锈钢材质 3.采购及安装 4.规格尺寸满足甲方要求 | 个 | 10 |  |  |
| 161 | 更换灯具散热片 | 1.更换灯具散热片 2.满足业主要求 | 套 | 1 |  |  |
| 162 | 更换路灯灯光片（含驱动） | 1.更换路灯灯光片（含驱动） 2.满足业主要求 | 套 | 50 |  |  |
| 163 | 卫生间长条灯片更换 | 1.卫生间长条灯片更换 2.0.5m*2（含驱动） 2.满足业主要求 | 套 | 30 |  |  |
| 164 | 高杆照明灯 | 1.名称：L型铝合金庭院灯 2.杆高3m（整套安装含光源） 3.满足业主要求 | 套 | 10 |  |  |
| 165 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |
| 总计：人名币 元 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.《分项报价表中》“总报价”应当与《报价一览表》中“总价”一致。

2.行数不够，可自行添加。

3.本项目有二次报价，请供应商另行做好准备。

附件七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已 有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求 等详细描述和说明的替代。

2.行数不够，可自行添加。

附件八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商应在上表中明确响应文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况， 未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细 描述和说明的替代。

2.行数不够，可自行添加。

附件九、拟投入本项目人员情况一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业资格 | 专业 | 职称 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | … |
| 3 |  |  |  |  |  |  | … |
| … |  |  |  |  |  |  | … |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供竞争性磋商文件规定的证明材料（如有）。

供应商名称：（加盖电子公章）

附件十、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

附件十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：江苏省江浦高级中学

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

附件十二、实施方案

项目实施方案

（格式自拟）

（加盖电子公章）

附件十三、

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印盖章上传）

20 年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；以及法律、行政法规规定和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 20 年 月 日 |  |  |

供应商在中标（成交）后，应按照采购文件要求，将上述由信用承诺替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。