苏州相城区政府采购

招  标  文  件

采购编号：JSZC-320507-SZGZ-G2025-0167

采购内容：黄埭镇东桥消防救援站消防装备采购

采购单位：苏州市相城区黄埭镇人民政府

采购类别：货物类

所属行业类别：工业

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二○二五年十二月

# 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320507-SZGZ-G2025-0167 |
| 2 | 招标内容 | 黄埭镇东桥消防救援站消防装备采购 |
| 3 | 招标单位 | 名 称：苏州市相城区黄埭镇人民政府 地 址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春丰路406号康阳大厦 联系人：滕飞 联系电话：0512-65400162 |
| 4 | 招标代理机构 | 名 称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 地 址：苏州市相城区华元路1902号2幢东楼2楼 联系人：沈燕、陆帏帏、项陈 联系电话：0512-67913588-6001 |
| 5 | 投标有效期 | 六十天（日历天） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 报名截止时间 | 2025年12月29日 |
| 8 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年1月14日13点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 开标时间 开标地点 | 2026年1月14日13点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 10 | 评标时间 评标地点 | 2026年1月14日13点30分（北京时间） 苏州市相城区市民服务中心3号楼二楼（苏州市相城区采莲路1788号） |
| 11 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，供应商按照招标文件要求制作上传电子投标文件，供应商中标后需提供与电子投标文件一致的纸质响应文件一正二副。 |
| 12 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 13 | 履约保证金 | 无 |
| 14 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 15 | 中标服务费 | 领取中标通知书时各标段中标人向采购代理机构一次性付清，三标段代理费为：23149元（供应商所投报价应当包含该项目代理服务费）： 预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万（含）-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万（含）-1000万费率为预算金额的0.8%；1000万元（含）-5000万元费率为预算金额的0.5%，按差额定率累进法计算并支付中标服务费。 账 户 名：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司黄埭分公司 开户银行：平安银行苏州分行营业部 账 号：15300917870082 |
| 16 | 评分标准 | 详见第六章评分标准。 |
| 17 | 评标方法 | 用综合评分方法得分最高的投标单位为中标单位。 |

总目录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	19

第四章 招标书	36

第五章 合同主要条款	59

第六章 评标办法及评分标准	64

# 第一章 招标公告

项目概况

黄埭镇东桥消防救援站消防装备采购招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年1月14日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-SZGZ-G2025-0167

项目名称：黄埭镇东桥消防救援站消防装备采购

采购方式：公开招标

三标段预算金额：人民币壹佰柒拾肆万零捌佰元整（￥1740800.00元）

供货期限：合同签订之日起三个月内交付完毕，具体以合同签订时间为准。

三标段采购需求：

| 器材名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 正压式空气呼吸器（6.8L) | 36 | 具 |
| 空呼备用气瓶 | 30 | 个 |
| 防蜂服 | 4 | 套 |
| 电绝缘装具 | 2 | 套 |
| 有毒气体探测仪 | 1 | 个 |
| 可燃气体探测仪 | 1 | 个 |
| … | … | … |

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（4）本项目不接受联合体投标。

三、报名及采购文件的获取

1、报名截止时间：2025年12月29日。

2、报名方式（网上报名）：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行招标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话:0512-69820854；智能客服:登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、投标文件提交

1、截止时间：2026年1月14日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。投标文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质招标文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子招标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、截止时间：2026年1月14日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七．其他补充事宜

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本公告有关信息将同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布，敬请留意。

3、苏州市相城区政府采购监督电话：0512-67591006、0512-67591005。

4、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：苏州市相城区黄埭镇人民政府

地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春丰路406号康阳大厦

联系人：滕飞

联系电话：0512-65400162

2、采购代理机构信息

名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

地址：苏州市相城区华元路1902号2幢东楼2楼

联系人：沈燕、陆帏帏、项陈

联系电话：0512-67913588-6001

# 第二章 投标人须知

- 说明和释义

- 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

2.1.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2.供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4.采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5.招标代理机构：采购人及采购代理机构的统称。

2.6.评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7.响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8.知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9.天：日历日。

2.10.服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.11.不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12.实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13.书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的基本条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 合格投标人的特定条件

详见投标人资格要求。

- 投标人必须从“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）系统进行报名，否则不能参加本次招标活动。

- 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

- 联合投标

本项目不接受联合体投标。

- 投标费用

投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

- 招标文件说明

- 招标文件

9.1.招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件规定时间内向招标代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2.招标文件及其更正文件不是直接从指定媒介获得的，招标代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场勘察

10.1.招标人将不组织投标人进行集中勘察现场，投标人可自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2.招标代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 招标文件的澄清和修改

11.1.投标人在获取招标文件后，若有问题需要询问和澄清，应按前规定提出，澄清和提疑须以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有招标文件的收受人。

11.2.迟于前附表规定的询问和提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3.在投标截止时间15日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4.为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5.招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6.招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

12.1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

- 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标文件的组成和顺序

  - 报价部分（详见投标文件格式）：

    - 《开标一览表》(统一格式)。

    - 投标报价明细表。

  - 投标文件正文部分（包含资质证明和技术部分）：

    - 投标函。

    - 投标（响应）保证承诺书。

    - 关于资格文件的声明函。

    - 投标人基本情况表。

    - 投标人法定代表人授权委托书（如有授权）。

    - 投标人法定代表人身份证复印件。

    - 投标人代理人身份证复印件（如有授权）。

    - 《营业执照》。

    - 最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）

    - 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

    - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

    - 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函等。

    - 《技术要求偏离表》、《商务条款偏离表》。

    - 投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表。

    - 针对本项目的技术方案、项目组织管理措施。

    - 拟投入本项目人员。

    - 履约能力。

    - 其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料（评分标准中涉及的内容）。

注：1、投标人必须提交上述14.1.1—14.2.14款规定的资料。否则，投标文件将因资格性条件不符或未实质性响应招标文件而被拒绝；

2、投标文件正文部分（资质证明和技术部分）中不得出现投标总报价。

14.3投标文件由14.1和14.2款规定的内容共同组成。

14.4制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

14.5开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

- 投标文件编制要求

15.1.投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2.《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 投标报价（编制）要求的说明

16.1.投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2.投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

16.3.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

16.4.一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.5.投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

- 投标保证金：无

- 投标文件的有效期

18.1.在本招标文件前附表规定的投标有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

18.2.在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 投标文件的制作、签署、上传

  - 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

  - 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

  - 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件递交及要求

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

  - 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 投标截止时间

  - 投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

  - 采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 开标和评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

  - 资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

- 评标委员会

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

- 对投标文件初审

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

  - 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 投标的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)

- 投标无效

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的；

  - 废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

- 投标文件的评价和比较

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

  - 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 合同的签订

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

  - 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

  - 中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报相关政府采购监督部门处理。

- 其他事项

- 中标服务费

中标服务费由中标单位在领取中标通知书时付清（供应商所投报价应当包含该项目代理服务费）以预算金额作为收费基数标准，按收费比例差额定率累进法计算并支付，具体为100万元以内1.5%、100万元（含）-500万元以内1.1%、500万元（含）-1000万元以内0.8%、1000万元（含）-5000万元以内0.5%、5000万元以上0.25%差额定率累进法计算并支付中标服务费。三标段代理费为：23149元。

- 监督

政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投标函

投标函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司 ：

我们收到贵公司                    号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目所需的全部内容，我们的投标报价包括原材产品及其辅助材料（含损耗材料）、包装、运输、配送、人工、机械、保险、劳保、检测、检验、利润、代理服务费、各种税费、质保以及、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正公告（如果有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标截止之日起60日内。

5、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。也同意向招标代理机构提供招标代理机构可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并接受相应的处罚。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件的规定支付代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                    联 系 人：

地    址：                    邮政编码：

联系电话：                    传    真：

投标人：（盖章）

单位法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

二、（投标人）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织实施的编号为     号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

三、开标一览表、投标报价明细表

开标一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标总报价 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 人民币大写： （小写： ） |  |
| 企业类型 |  | 微型企业□ 小型企业□ 残疾人福利性单位□ 监狱企业□ |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

投标报价明细表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号、规格 | 生产厂家 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小微型、监狱、残疾人企业的产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币（大写） ；￥ ； |  |  |  |  |  |  |  |

注：“投标报价分析表”投标总价应当与“开标一览表”的投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

四、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位应对照招标文件技术要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标单位对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月     日

五、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：年月日

注：投标单位的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明，但该表不作为投标单位对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

六、资格证明文件

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

投标人法定代表或其授权人：（签字或盖章）：

日期：年    月    日

2、投标人情况表

供应商情况表

| 法定代表人（负责人） |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日
3、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：1、投标单位须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况，若无控股及管理情况，请填写“无”，并加盖公章，该情况表为资格审查条件，未提交视为资格审查不合格。

2、投标单位对上述情况表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

七、项目人员配置表

项目组人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

八、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

九、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（盖章）

日    期：    年   月    日

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月    日

十一、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

日期：

第四章 招标书

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司受苏州市相城区黄埭镇人民政府的委托，就其所需的黄埭镇东桥消防救援站消防装备采购进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320507-SZGZ-G2025-0167

二、采购项目名称：黄埭镇东桥消防救援站消防装备采购

三、三标段预算金额：人民币壹佰柒拾肆万零捌佰元整（￥1740800.00元）

供货期限：合同签订之日起三个月内交付完毕，具体以合同签订时间为准。

四、采购需求：

（一）采购清单：

三标段清单：

| 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※正压式空气呼吸器（6.8L) | 36 | 具 | 1.正压式空气呼吸器需符合XF(GA)124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 2.正压式空气呼吸器全面罩、供气阀、减压器、警报器、背具、压力平视装置等配件为同一品牌。 3.呼吸器的结构应简单紧凑，可在无人帮助的情况下自行佩戴和使用，在狭小的通道通行时呼吸器不应被攀挂。 4.压力表在气瓶瓶阀打开后应显示气瓶压力，其安装位置应方便佩戴者观察到压力值。 5.压力平视显示装置应采用LED显示方式，当气瓶压力在(30～10)MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在(10～6)MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时， 红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当 发射装置与显示装置配对时，蓝灯一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭。 6. 压力平视显示装置的防爆性能不低于GB3836.1-2010、GB3836.4-2010中Ex ia IIC T3级规定。 7.背具续燃时间≤5s。 8.背具带续燃时间≤5s。 9.气瓶压力30MPa时，佩戴质量≤11.5kg。 10.动态呼吸阻力，在(30～2)MPa范围内,以呼吸频率40次/min, 呼吸流量100L/min呼吸,呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤300Pa；呼气阻力≤650Pa。 11.在耐高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤610Pa。 12.在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤560Pa。 13.在耐辐射热性能试验过程中，呼吸器的全面罩内应始终保持正压。吸气阻力≤200Pa。呼气阻力≤600Pa。 14.静态压力≤350Pa。 15.警报器性能：气动警报器平均耗气量≤4L/min。 16.全面罩视野开阔，头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整，密合框应与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感。视窗不应产生视觉变形现象。 17.全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥60%，下方视野≥35°，镜片透光率≥90%，吸入气体中二氧化碳含量≤1%。 18.减压器输出压力应在0.45 MPa ~0.90 MPa范围内。 19.安全阀，关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值1MPa。 20.气瓶容量≥6.8L。 21.气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭，如气瓶瓶阀开启后不可锁定，那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态。安全膜片爆破压力 (MPa)应在37～45。螺纹长度：≥18mm。 |
| 空呼备用气瓶 | 30 | 个 | 1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器 》 、GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》标准要求。 2、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，公称容积：6.8L，公称工作压力≥30MPa。 3、水压试验压力≥50MPa，爆破压力≥102MPa。 4、气瓶出口螺纹：M18x1.5。 5、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭。 6、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力37~45Mpa，输出端螺纹尺寸 G5/8，螺纹长度≥18mm。 7、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示。 8、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识。 9、气瓶阀配备限流装置，可以避免气瓶阀意外断裂时，大流量高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险，避免人员损伤。 |
| 防蜂服 | 4 | 套 | 消防员防蜂服是用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护。外层面料采用白色高压耐刺穿面料制成，具有密封、耐磨、 轻便、高强力，保护色不易引起蜂群攻击等特性，还可防硬物刮擦、切割、撕破等危险危害因素对消防员造成的损伤，是消防人员在摘除黄蜂窝时穿着的一种最基本的功能型防护服。 1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求。 2、全包覆一体式设计，衣服整体采用双层高压耐刺穿白色面料制作，具有良好的阻燃、防蛰、耐磨性能。 3、面料性能：抗蛰刺力≥0.45N；耐磨性能≥2000次。经纬向续燃时间0s，经纬向损毁长度≤90mm。 4、断裂强力：经向≥1400N，纬向≥1000;撕破强力：经向≥200N，纬向≥120N;接缝断裂强力≥800N。 5、甲醛含量≤0mg/kg；PH值：7.0-8.5;表面抗湿性能≥4级;拒油性能≥4级; 6、头罩性能：孔径≤1mm； 7、手套性能：抗刺蛰力≥0.8N；割破力≥2N。撕破强力≥100N；灵巧性能：拾取钢棒直径≤10mm。 8、靴帮抗刺穿性能≥67N；击穿电压≥5000V，泄漏电流＜0.8mA，始滑角＞15°。 9、重量≤4.2kg。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 电绝缘装具 | 2 | 套 | 1.整体要求 1.1符合DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求。绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。 1.2本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。 2.结构 2.1电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 2.2电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。 2.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 2.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。 3.技术性能 3.1电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式。 3.2表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。 3.3表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。 3.4表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。 3.5电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。 3.6绝缘手套耐电压≥12KV。 3.7绝缘靴耐电压≥25KV 4、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 有毒气体探测仪 | 1 | 个 | 1、能够可靠地监测多达四种危害气体，重量轻，体积小，便于单手操作使用。 2、外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型 3、声音报警： >95dB at 30cm 4、屏幕：高对比度液晶显示 ▲5、检测气体种类：可燃气LEL/O2/H2S/CO/H2S-LC（低浓度）/CO ▲6、传感器：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4）/O2：0-30%Vol/CO：0-1999ppm/H2S：0-200ppm 7、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20小时 9、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35毫米 10、重量：≤ 230克 11、防水防尘等级：IP68 提供国家计量认证、防爆证书复印件 |
| 可燃气体探测仪 | 1 | 个 | 1、检测仪具备各种灵活传感器选项，以便检测不同环境下的可燃气体传感器配置选项灵活； 2、外壳材质： 聚碳酸酯与橡胶二次成型 3、声音报警： >95dB at 30cm 4、屏幕：高对比度液晶显示 5、检测气体种类：可燃气LEL 6、传感器：可燃气体：0-100%LEL（0-5%VolCH4） 7、报警功能：具有跌倒报警，立即报警，视觉报警，声音报警，震动报警功能。 8、电池：充电式锂电池，连续工作时间≥20小时 9、尺寸：（长x宽x深）≤115x80x35毫米 10、重量：≤ 230克 11、防水防尘等级：IP68 提供国家计量认证、防爆证书复印件 |
| 热像仪 | 1 | 台 | 符合XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求，消防用红外热像仪用于火灾现场黑暗、浓烟环境中的搜救。 1、热像仪尺寸不超过（H*W*D）：≦220mm*110mm*85mm,重量（含充电电池）不超过900克 2、热像仪主机机身及屏幕减震器需采用热塑性橡胶为材料，满足耐温、耐热氧化,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,具有无毒,绝缘性和自熄性的特点。 3、电源系统：需标配不少于两块专业消防用锂电池充电电池，完全充放电次数大于1000次，每块电池使用时间大于2小时，电池电量需在屏幕中显示。电源需标配国标、英标、欧标、美标可替换插头及车载12V电源线满足国际救援需求。 4、屏幕：LCD屏幕不小于3.5英寸，分辨率不低于384 x 288 阵列，探测器刷新率不低于60Hz; 屏幕刷新率不低于30Hz;2倍和4倍数字变焦； 5、传感器：需采用非晶硅材料，传感器敏感度NETD<50mK (0.05℃)； 6、屏幕色彩模式不低于6种，分别提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情模式便于各种情况下使用；色彩模式、系统故障警告、温度过热警告等信息需要以中文显示在屏幕上 7、热像仪防护等级需满足IP67，可以短暂置于水中；满足2米跌落试验。在80℃环境下工作30分钟，在120℃环境下工作10分钟，在260℃环境下工作5分钟。 8、直接温度测量范围需满足：-40℃---1000℃，并具有温度变化指针显示功能。 9、需标配火场中最高温及最低温指针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪。需标配电子罗盘功能，可用中文在屏幕上显示东、西、南、北及东北、西北、东南、西南的方向。 10、热像仪需要标配功能设置软件，与电脑连接后可以更改按键功能设置。功能按键不超过三个，功能可通过短按（不超过一秒）或长按（三秒）激活，可以分配并满足以下热像仪功能：变焦、色彩模式循环切换、图像冻结、图像拍摄、视频录制、图像播放、视频播放、最高/最低温度搜索、激光指针激活。 11、热像仪有电源及数据电源接口，可以直接充电并传输数据。需标配内置存储卡用于存储拍摄的照片和视频，存储照片数量大于500张，视频大于10小时。充电座需同时具有充电、数据传输、下载照片及视频功能，并标配充电座消防车固定支架、充电座与电脑USB连接线、热像仪可伸缩挂绳、热像仪口袋夹。 12、热像仪开机仅需按一下开关键，开机时间≤6秒，关机时间≤3秒。 13、保修期（含电池）不得少于5年，探测器质保期不得少于10年。 14、全套装备应包括：热像仪主机、具有充电和数据传输功能充电座、快速入门指南、两块充电电池、USB连接线、可伸缩挂绳、车充固定支架、车充电源套件、口袋夹 15、具备激光测距功能，测量距离≥80m，可测量并显示被测物体与主机间的直线距离； 16、热像仪尺寸不超过（H*W*D）：≦220mm*110mm*85mm,重量（含充电电池）不超过900克16、主机自带照明灯，黑暗环境可作为照明使用，可通过按键实现照明灯的开启或关闭。 |
| 测温仪 | 2 | 个 | 1、手枪型红外测温仪，内置双激光点定位功能及白色背光LCD显示/数据保持 /自动关机/最大、最小值、平均值/温差测量/高温/低温报警/K型热电偶输入/USB接口及数据存储等功能，温度单位可切换。 2、温度范围：-50度至1650度。 3、距离目标：50：1。 4、反应时间：＜0.15毫秒。 5、基本精度（TK）：±1.5%。 6、分辨率：0.1℃（1000°内），1°（1000°以上）。 7、发射率：0.1-1.0。 8、精度：±1%。 |
| 漏电检测仪 | 2 | 个 | 1、水陆两用漏电探测仪，用于火灾现场、地震、台风、洪涝等自然灾害或建筑物倒塌后确定是否漏电及泄漏电源具体位置,可声光报警,避免触电事故的发生。 2、探测仪可自动探测220V/50Hz、120V/60Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高。 3、配备OLED液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等。 4、具备运动静止状态检测功能，能够检测所处状态为运动状态或静止状态，并在显示屏上显示。 5、具备SOS一键紧急呼叫求救功能和照明功能，可通过仪器正面的物理按钮实现紧急呼叫。 6、探测仪内置可充电电池，续航时间≥8h，可在显示屏显示电量情况，当电量过低时，可在显示屏显示“电量低”提示信息。 ▲7、防护等级≥IP67，抗跌落高度：≥1m。 8、工作温度：-40℃至60℃。 9、设备须通过振动（正弦）试验：频率范围5～55Hz，驱动振幅0.15mm，扫描速率1otc/min。 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 激光测距仪 | 1 | 个 | 量程：3-1000米 电源 ：锂电池 测量单位： 米(m)、码(Yd) 测距误差： ±0.3m 测量角度范围： -90°~90° 弹道补偿角度范围： -20°~20° 测高最小高度起：1m 测角误差:±1° 激光波长：905 nm 视力安全：FDA（CFR 21） 望远镜倍率：7X 望远镜物镜孔径：23mm 望远镜目镜孔径：16mm 出瞳直径 3.7mm 屈光度 ±5D 镜片镀膜：A5 测速范围： 18~300km/h 液晶显示器： 透过式LCD Transflective LCD 尺寸:110x74x44.5mm 重量：180g |
| 望远镜 | 1 | 个 | 1、金属内胆，防水防雾； 2、旋转升降的眼罩，屈光度可调； 3、光学倍率： 10x 4、物镜口径：42mm 5、出瞳距离：≥17mm 6、视场：≥7.3° 7、棱镜材质：BAK4棱镜 8、镜片材质：HMAIED镜片 9、千米视野：≥115m 10、对焦方式 ：中心调焦 11、瞳距调节范围:56-72mm 12、屈光度调节:±4dpt 13、工作温度:-30/+50℃ 14、外形尺寸:≤145X115X52(mm) |
| 电子气象仪 | 1 | 台 | 1、袖珍型专业手持气象仪，支持温度、湿度、气压、风速、风向、光照、紫外线等要素测量，内置天气预报、人体舒适度、红外测温、指南针、定位轨迹、海拔、卫星通讯等辅助监测功能，具有手电筒、SOS求救信号、无线电静默、校准等特色功能。整机重量轻，单手可握的小巧设计。 1、温度测量范围：-30℃~70℃，-40℃~80℃(宽温型) 2、红外测温范围：-70℃~380℃ 3、湿度测量范围：0%RH~100%RH 4、气压测量范围：300hPa~1100hPa 5、风速测量范围：0~40m/s 6、风向测量范围：0~360° 7、光照动态范围：0~128000 lx 8、冷启动TIFF：≤35s； 9、通讯接口：USB（Type C）、WIFI、BT 10、电池类型：锂聚合物电池，电压3.7V，容量≥3800mAh。 11、电池续航：连续亮屏工作≥24小时，待机工作≥200小时 12、整机重量：≤180g |
| 救生气垫 | 1 | 套 | 1、气垫性能应符合XF631-2006标准， 2、气垫采用气柱式设计，充气前充气后都方便移动。长≤4.5m，宽≤4.5m，高≤2.5m 3、气垫总量≤70kg，储存年限≥2年 4、气垫主立柱及底部分别配有不少于四个把手，方便人员抬起移动。 5、气垫配有气压表，可显示工作气压。 6、气垫顶部应有明显的区域范围标识，更容易找准跌落位置。 ▲7、气柱主体框架采用厚度≥0.7mm的PVC夹网布，不少于8根立柱。经向拉伸强度≥2900N/5cm，纬向拉伸强度≥2500N/5cm，经向撕裂强度≥390N，纬向撕裂强度≥275N ▲8、承接面采用厚度≥0.4mm，密度≥840D 的阻燃PVC夹网布，经向拉伸强度≥2100N/5cm，纬向拉伸强度≥1800N/5cm，氧指数≥26，经向撕裂强度≥340N，纬向撕裂强度≥270N 9、气垫配有检修门设计，方便日常检查维护。 10、气垫内部配有二次保护层，可拆卸式设计，防止二次伤害增加安全可靠性 11、气垫侧面底部配有气瓶收纳袋，可容纳6.8L，9L，12L的300bar高压气瓶放置其中，并与气垫形成一个整体，方便移动收纳。 ▲12、消防救生气垫底部触地面面料经耐磨损性能试验后，其损坏程度应≤GB/T 19089规定的2级。 13、消防救生气垫底部触地面面料经耐油性能试验后，质量的増加在1＃标准油作用下应不大于15%，在97＃无铅汽油作用下应在-4%~15％之间，且在干燥后表面不得留有任何可目测到的痕迹级 ▲14、充气时间≤28s，补气时间≤6s ▲15、减速度值：头部≤30g，胸部≤27g，骨盆≤29g 16、消防救生气垫需进行稳定性试验，无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。 17、消防救生气垫在进行可靠性试验后应完整、无损坏或其它异常现象。 18、消防救生气垫在进行高低温性能试验后立即进行救援性能试验应无倾倒、侧翻或损坏等异常现象，负载不应弹出消防救生气垫承接面或直接撞击地面。 ▲19、气柱型消防救生气垫气柱经气密性试验后，其气压下降值应≤0.30kPa 20、可使用300bar压力的6.8L或者9L气瓶充气，有专用的快速充气接口，同时具有电动泵及脚踏泵的充气接口可以随时补气。 21、产品适用最大高度16m； 22、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 移动排烟机（汽油） | 1 | 台 | 符合《GB27901-2011移动式消防排烟机》标准。用于火灾现场的正压排烟及送风。 1、燃油发动机，功率≥3.0KW; ▲2、强劲风力技术、超强风压，排烟量≥58000立方米/小时； 3、风扇直径≤45CM、加固型合成树脂叶片； 4、金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 5、运转时间：≥2小时； 6、重量：≤40KG; 7、尺寸：≤56X56X52cm; 8、配有脚轮、可方便移动；拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度以达到最理想角度；配有斜度调整杆、可使风机向下倾斜不小于10°； 9、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 水驱动排烟机 | 1 | 台 | 符合《GB27901-2011移动式消防排烟机》标准。用于火灾现场的正压排烟及送风； 1、水驱动铝制马达、功率≥6.7KW； ▲2、强劲风力技术、超强风压，排烟量≥79000立方米/小时； 3、加固型合成树脂叶片，风扇直径≤60cm; 4、金属防护架环绕整个机器，即坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护； 5、额定水压≥10BAR； 6、额定流量≥620升/分钟； 7、配有压力表、可实时监测水压情况； 8、重量：≤55KG； 9、尺寸：≤75X75X65cm； 10、配有脚轮、可方便移动； 11、拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度区间不小于-10-+20度，以达到最理想角度 12、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 移动发电机（静音） | 1 | 台 | 1、便携式静音型智能发电机符合GB/T 2820.8和GB/T 2820.10往复式内燃机驱动的发电机组的标准要求，适用于消防救援、野外拉练、应急供电等需求，具有重量轻、噪音低、运行时间长、携行方便，作业环境要求低等特点。 2、便携式静音型智能发电机的发动机采用单缸四冲程风冷发动机，排气量≥212cc，发电机采用数码变频控制技术，满负荷≥6h，1/4 负载≥15h，油箱容量≥13L，CDI点火系统，手起动/电起动/APP起动均可，噪声符合CE 标准<72dBA@4米。 3、纯正弦波输出，THD <3%，2个AC输出插座，额定输出电压220V，额定频率50Hz，额定输出≥3.7kVA，最大输出≥4.2kVA；1个12V点烟器+1个12V T型DC插座输出接口，额定电流8A；1个电池充电接口；2个USB接口，输出为5V/2A/1A；一对并机接口；输出复位功能。 4、发电机配备智能无线监控系统，发电机内置有WIFI模块，不需要路由器，手机可通过WIFI与发电机直接相连，通过手机APP可以起动或关闭发动机。 5、可通过手机APP对发电设备的运行参数进行实时监控，油箱配备燃油传感器，手机可以实时查看油箱剩余油量，并具有自动提醒用户按时保养发电机和故障排除功能。 6、支持双机并联功能，两台发电机AC输出可以并联，获得双倍功率，并联后可达到2×3.7=7.4kVA额定输出。 7、发电机内置防倾倒燃油控制系统，油箱加满油后，朝侧面倾斜放倒发电机也不会漏油，放倒后就算打开油箱盖也不会漏油，放倒后重心最低，不会因为车辆运动翻滚，车载高安全性。 8、“零重力”便携式设计，在发电机侧面设置竖直向上的拉杆，大直径滚轮沿着发电机长度方向设置，内部采用重心优化设计，倾斜一定角度时可实现零重力拖行发电机。 9、全地形滚轮设计，可根据现场环境，调整离地高度，最高离地高度≥10cm。 10、整体重量≤48KG， 11、整机需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； |
| 消防呼救器 | 45 | 个 | 1、结构组成：主机、钥匙卡、充电器。 2、主要应用场景：用于消防员灭火救援作业中个人防护。 3、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》。 4、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预 报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 5、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 6、通信功能： 6.1呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。 6.2同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 7、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 8、允许静止时间：30±2S。 9、预报警时间：15±2S。 10、预报警声级强度：≥100dB。 11、报警声级强度：≥100dB。 12、低电压告警声级强度：≥65dB。 ▲13、连续工作时间： ①连续开机时间：≥24h。 ②连续报警时间：≥900min。 14、质量：≤230g。 15、绝缘性能MΩ ：正常情况 ≥50，湿热试验后 ≥10。 16、防水性能：呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 17、耐气候环境性能： 高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。 低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 18、耐机械环境性能： 振动(正弦)试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 19、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频段或频点及相关要求。频率误差：kHz发射频率不应大于±25kHz。 20、频率稳定度不大于±2.5x10（-6次方）。 21、接收灵敏度，μV≤0.3。（信噪比为12dB）. 22、通信距离，m≥2000。 23、发光亮度，cd/m2≥300。 24、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 25、产品标志产品上应标有如下内容： a）产品名称、型号；b）生产厂名；C）生产日期；d）防爆标志；e）执行标准代号。 26、显示屏：≥1.54寸LCM液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 27、外壳需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能，跌落抗摔性能要求。 28、使用带有姓名的钥匙开、关机，开机后姓名钥匙保存于后场，可代替现场身份登记。 29、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录，可供事后分析。 30、具备计时提醒功能。 31、实时显示环境温度，温度高于设定阈值（默认能50℃）自动报警。 32、具有联动报警响应功能，其中一具呼救器发出求救报警，同组呼救器可自动接收求救报警信号并发出搜救提示。 33、具有相对定位搜救功能，可根据同组报警呼救器的信号强度判断搜救方向以及与被搜救者的楼层高度信息，定位精度＜2.5m。 34、内置GPS/北斗定位功能，可将数据传至所属消防单位控制中心，同时支持呼救器场外指挥控制管理。 35、相对湿度：＜96%RH（＋25℃时）。 36、防爆标志：ExibⅡCT4Gb，提供防爆证书复印件。 37、防护等级：≥IP68。 38、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 头骨振动式通信装置 | 15 | 套 | 1、采用全骨传导技术，嘈杂环境下能保证消防员正常清晰通讯。开放佩戴者双耳，增加对周围环境感知。 2、耳机部分才用双耳式全骨传导降噪耳机，可配合面罩、头盔等消防装备使用，不会破坏和损坏原有空呼面罩、头盔原有的的结构与功能，佩戴简单方便。 3、整机设计合理，整机重量≤350g，耳机部分重量≤90g。 ▲4、防尘、防水、防爆，防护等级 IP68，防爆等级：≥ExiaIICT5 Ga。能够适用于各种易燃易爆等危险环境下的对讲通讯； 5、全骨传导降噪耳机与 PTT 套件采用防水型快速连接插头，可以快速切换骨传导耳机或防爆手持台的肩咪通讯功能。不佩戴耳机时， PTT 套件可单独当肩咪使用，具有内置麦克风与内置喇叭；插上骨导耳机即为 PTT 控制按钮。 6、 PTT 套件具有两个 PTT 开关：侧面小 PTT 按钮，正面喇叭处大 PTT 按钮，即使佩戴消防手套轻松触发。 7、骨导耳机性能参数： 送话灵敏度：-20dB±5dB。 送话输入阻抗：送话输入阻抗 1KΩ±0.1KΩ。 送话总谐波失真：送话器的谐波失真系数г应不大于 5％。受话输入阻抗：受话器输入阻抗不小于 8Ω。 受话灵敏度：受话灵敏度应满足 107dB±3dB。 送受话语音清晰度：骨传导降噪耳机在 95dB 噪声环境下可辨识通话，通话应清晰可辩。 噪音抗扰等级：骨传导降噪耳机抗扰等级应不小于 95 dB。频率响应：送受话频率响应 100～10000HZ。 信噪比：送受话信噪比≥60dB。 8、按键寿命≥30 万次，各个组件的连接处的连接拉力应不小于 100N（10Kg），电磁抗扰度满足 GB16838-2005 标准中Ⅲ级要求。 9、整机应具备耐高低温、耐盐雾、抗震抗跌落等性能，绝缘性能应满足标准条件下≥50MΩ，静电放电抗扰度满足 GB16838-2005 标准中Ⅱ级要求。 10、提供防爆认证证书，防爆等级≥ExiaIICT5 Ga。 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 佩戴式防爆照明灯 | 40 | 个 | 1、额定电压：≥DC3.7V 2、额定容量：≥1.8Ah 3、光源功率：3W 4、连续放电时间：强光≥4h. 工作光≥8h 5、充电时间：≤5h 6、重量：110g(含支架) 7、外形尺寸：≤φ25×120mm 8、外壳防护等级：IP66/IP68 9、照度：强光≥2000 lx. 弱光≥900 lx 10、本质安全型防爆等级可达到Ex ib IIC T4，可满足I区、II区安全工作的要求。 11、灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求，确保灯具在易燃易爆场所使用的安全性。 12、灯具在水下5m环境下可正常使用1小时。 13、具有优质选材铜基板设计，可大幅提升LED光源散热性能，提升光源使用寿命及光效。 14、灯具尾部需有大开关设计，可满足佩戴手套进行灯具的开关操作和强弱爆闪光的切换。尾部开关同时具有信号指示作用，当灯具打开时，尾部开关为红色信号指示灯，可视距离大于需100m，可为后方人员提供警示。 15、灯具电量可视化显示，可直观查看电池电量剩余工作时间及灯具工作状态（工作光、强光、爆闪）。同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息。 16、充电口需采用type-C 充电接口，适用所有USB输出端口进行充电，方便快捷。 17、灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，且灯具或充电器应设置冲、放电保护电路，确保灯具充电时的安全性。 18、灯具需在低温-25度与高温55度下使用2小时，能正常进行开、关以及强弱光的切换，需在国家级检测报告中体现。 19、可为灯具选择性配备头灯集中充电的充电箱，每箱可同时满足至少10套灯具一起插入充电，充电箱可接入市电、车载两种通电模式，简单便捷，满足各种紧急需求。 20、具备8种以上不同类型（采购方选择一种）的头盔支架，以确保主流头盔的配对使用 21、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 22、提供防爆合格证复印件； |
| ※手持防爆电台 | 30 | 个 | 1、符合《GA/T 1056-2013 警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》； 2、PDT集群功能：具有组呼临时存储、扫描组、动态勤务数据管理、移动终端信息查询功能。 3、外壳防护等级≥IP68。 4、防爆标志：≥Ex ib ⅡB T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃ 5、外壳防护等级≥IP68 6、数字灵敏度≤-122dbm（数字） 7、支持不少于PDT数字常规、PDT数字集群、DMR数字常规、DMR数字集群、模拟常规等工作模式。 8、频率范围 350-400MHz 9、组群：≥32； 10、信道间隔 12.5 KHz/20 KHz /25 KHz 11、发射功率 1~4W可调 12、电池容量≥2200mAh(防爆专用) 13、待机时间 ：模拟:＞10h 数字:＞15h 14、外观尺寸 (标配电池，不含天线)：约高*宽*深≤140*60*50 mm 15、重量 (带标配电池和天线)≤500克 16、频率稳定度 ±0.5ppm 17、内置蓝牙模块，支持北斗、GPS双模式，水平位置精度≤5米 18、配备一张加密卡、充电器、天线、背夹、挂绳等附件，为保证兼容性，配件须与对讲机同品牌。 19、其他PDT数字集群功能：登记、去登记，鉴权，漫游/越区切换，语音单呼、语音组呼，紧急呼叫，讲话方身份识别，电量信息，场强信息，遥毙、遥晕、复活、倒地报警。 20、支持内置NVOC和AMBE++两个声码器 |
| O形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、轻型O型锁扣椭圆外形可使较宽的装备如滑轮、上升器和移动止坠器位于最佳位置。 3、流畅的内部设计和Keylock系统避免钩住绳索或挂片等锚点。H型轮廓有助于更好的抓力，保护标记不受磨损，减轻重量； 4、可与锁扣定位杆配合使用，能使锁扣在主轴受力，减少翻转的风险，并保持与装备的连接； 5、上锁系统：自动扣。 ▲6、7075铝合金制，重量≦75g，开口尺寸≥22mm， 纵向拉力≥25KN， 横向拉力≥8KN，开口拉力≥7KN ； 7、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| D形安全钩 | 60 | 个 | 1、产品符合XF494《消防用防坠落装备》标准； 2、D型不对称铝制锁扣,三段自动锁,D型的外形用于连接下降器或定位挽索等装备。 3、无钩状锁鼻设计，避免与锚点、绳索等发生意外钩挂；H型截面，保护标记免受磨损； ▲4、纵向拉力≥27kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN，开口≥24mm，重量≤75g。 5、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 消防通用安全绳 | 10 | 根 | 1.整体要求 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维。 3.技术性能： 3.1直径：16±0.5mm，长度50米。 3.2破断强度：≥49.5KN。 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5%。 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 5、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 消防坐式半身安全吊带 | 8 | 根 | 1、总体性能符合XF494《消防用防坠落装备》标准的要求， 2、Ⅱ型安全吊带，固定于腰部、大腿或臀部以下部位，可调节的宽大腿环，使安全带佩戴快速且无松脱、滑落现象，适用于紧急逃生或救援； 3、安全吊带的织带和缝线由原纤维制成。承重织带，材质：1680D涤纶丝，宽度：45±1mm，厚度1.8±0.2mm。织带为一整根，无接缝，边缘无松脱、割口或磨损。能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线不会出现融熔、焦化现象； 4、缝合接口及缝合末端回缝30mm；安全吊带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查。线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线； 5、安全吊带共3个7075铝合金材质的金属拉环，厚度9.35±0.5mm，拉环为一体冲压式成型结构，无焊接，更加安全。腰部前方、左、右各1个拉环，两侧具有工具挂环，承重大于5kg； 6、安全带的带扣的边角半径为6mm。带扣使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象； 7、金属部件无棱角、毛刺，无裂纹、无明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。零部件安装端正，整带平直、整洁，没有污油渍、缺损及其他外观缺陷。金属零件的耐腐蚀性能盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻微级的要求； 8、具备扩展能力，可根据需求，配合肩带，扩展为全身式安全吊带（不可倒置型）； ▲9、安全吊带设计负荷≥2.67kN，通过静负荷性能（正立方向静拉力22kN）和抗冲击性能试验，试验后，不会从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不会超过10mm，而且安全吊带不会出现影响其安全性能的明显损伤； 10、重量：≤1100g。 11、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 防坠落辅助部件 | 8 | 套 | 整套防坠落辅助部件符合XF494标准，配置包括手套1双，头盔1顶，全身安全吊带1套，静力绳100米，护绳套2只，安全钩10只，手式上升器1套，脚踏带1根，下降器1个，抓绳器1个，缓冲器1个，动力挽索2根，梅陇锁4只，连接扁带1根，换轮2个，短扁带2根，长扁带2根，地垫1块，装备整理包1只。 1、手套：耐用的双层皮质，手掌采用A级牛皮制造，虎口额外加强了耐磨性，手背采用了耐磨透气的尼龙材料，手腕采用橡胶材料，配有一个加强的连接孔； 2、头盔：主要用于保护佩戴者免受坠落物体的直接撞击； 2.1透气孔≥10个，提供了极佳的透气性； 2.2具有防震ABS/PC外壳，内衬EPS提供了良好的佩戴舒适感，内部衬垫可以拆洗； 2.3不少于四个头灯卡扣，能安装市面上任何头灯，头灯卡扣带有反光贴，提高了辨识度； 2.4重量：≤410g 3、全身式安全带 3.1挂点≥8个，腰部腿环全可调安全带，内置胸升 3.2两肩部的连接点可用于受限空间垂直提吊救援 3.3腰部两侧，两个腿环，共计4个快插扣，能实现迅速穿脱安全带 3.4模块化设计，肩带可完全拆除，将安全带转换为坐式安全带 3.5腰带上的反光条和肩带上的反光带能增加在黑暗条件下工作的识别 3.6腰带和腿环上额外的环（腰部8个腿部4个）可以挂载更多的装备 3.7腹部挂点可以承受不小于24kN的拉力 3.8重量：≤2550g 3.9需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 4、静力绳： 4.1绳皮股数≥44股 4.2直径：≤10.5mm 4.3破断强度：≥32kN 4.4每米重量：≤72g 4.6长度100米 4.7需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 5、护绳套：材质：聚氯⼄烯(pvc)夹⽹布、涤纶、钢；⻓度：≥70cm； 6、铝合金O形双动锁：材质：铝合金；纵向拉力：≥26 kN；横向拉力：≥8 kN；开口拉力：≥7 kN；开口大小：≥21 mm；重量：≤81 g；提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 7、手式上升器： 7.1左手和右手各一个； 7.2不锈钢凸轮，提供高耐腐蚀性； 7.3宽大的下连接可同时挂入两把锁扣上连接孔可扣入一把锁扣套住绳索； 7.4重量：≤190g； 7.5强度：≥12KN 7.6材质：主体轻合金，凸轮：不锈钢，手柄：塑料 7.7适应绳径：8-13mm 7.8需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 8、脚踏带：通过不锈钢⼆孔调节扣，可以快速调节绳索⻓度，提⾼绳索作业的移动效率，可调节⻓度：35-150cm； 9、防恐慌下降器： 9.1带有防恐慌功能 9.2手柄过度用力或松开，都可以自动制停 9.3承重：≥225 kg 9.4强度：≥18kN 9.5重量：≤365g 9.6适用直径：10-12 mm 9.7材料：凸轮结构：不锈钢，侧板：轻合金 9.8需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 10、抓绳止坠器： 10.1导向性止坠器和工作定位装置 10.2凸轮可以在需要的位置锁住，当受力后可以释放 10.3只使用扁带连接时，扁带长度≤20cm 10.4重量：≤188g 10.5工作负荷：≥100kg 10.6需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件； 11、势能缓冲器：长度≤40cm，坠落打开后115-118cm，强度：≥15kN； 12、动力挽索：12.1由动力绳制作而成；12.2直径：≤11mm；12.3强度：≥22kN；12.4材料：尼龙，轻合金, PVC；12.5重量：≤120g；12.6需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 13、梅陇锁：直径≤8mm；材质：镀锌钢；纵向拉力≥35 kN；横向拉力：≥10kN；开口大小≥11 mm；重量≤77 g；需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 14、连接带：轻量化高强度短扁带，重量≤12g，材料：聚酰胺纤维，强度≥22kN，宽度≤16mm，长度≤11cm，需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； 15、滑轮：高效率大尺寸单滑轮，效率达到94%，顶部大型连接孔可容纳不少于3把锁扣，重量: ≤257g，强度:≥32 kN ，最大使用绳径:13毫米，轴承类型: 封闭滚珠轴承，需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； 16、扁带80：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥80cm，重量：≤60g；需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； 17、扁带120：轻量化高强度扁带环，强度：≥22kN，宽度：≤16mm，材质：尼龙，长度：≥120cm，重量：≤86g；需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告； 18、地布：100%耐⾼温棉帆；双层16安加密⾯料⻋缝结构坚固耐磨，充份保护。6个304不锈钢17mm孔径⽓眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。 19、装备包： 19.1顶部和背部有大开口，能轻松拿取主仓物品，采用YKK拉链； 19.2人体工程学肩带和背部衬垫，有可调节胸带，背重物不容易滑落； 19.3带有泡沫的底部和前部采用超级耐用的尼龙材料，保证了长时间的使用，并且能保护你的装备 19.4容量：≥40L |
| 移动供气源 | 1 | 套 | 1、需提供国家认可的认证或检测机构出具认证证书或检测报告。 整套装备符合 长管呼吸器标准要求，装具的构造：推车式长管空气呼吸器由不锈钢手推小车、气瓶总成、高压胶管总成、减压阀块、报警器、长管导气管、Y 型接头、腰接阀、供气阀、全面罩组成。 2、气瓶符合国家质量技术监督局国发［2000］250 号《气瓶安全监察规程》规定。气瓶为铝合金内胆碳纤维缠绕气瓶，外层涂环氧树脂。 3、由 4个 6.8L 的 30MPa 高压碳纤维气瓶，双减压器输出，流量大于1000L/min，气瓶可以随意更换，在更换气瓶时不会影响正常使用。气瓶与减压装置采用软管连接，方便快捷。并配有 2 个正压式呼吸面罩及供给阀，1个 Y 型接口。 4、移动小车采用可脱卸式长管卷盘，4只轮子、折叠旋转手柄适用消防车车载使用；可以有效减少所占空间，便于存放。 5、两人同时使用时可接长≥40m，单人使用时可接长≥50m，气管耐磨、抗腐蚀性能好。 6、动态呼吸阻力：当气瓶压力在30MPA-2MPA呼吸量40*2.5L/MIN时吸气阻力小于等于280pa,吸气阻力≤800pa,气瓶压力在2MPA-1MPA呼吸量25*2L/MIN时吸气阻力≤300pa,呼气阻力≤600pa. 7、气瓶设计、制造、检验和使用应符合国家质量技术监督局国发［2000］250 号《气瓶安全监 察规程》的规定。气瓶上应有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积； 重量；生产日期；检验周期；使用年限；产品标准号；警示：发现纤维断裂或损坏，不应充装” 字样标记。 8、气瓶瓶阀的开启方向为逆时针。气瓶瓶阀上应设置安全膜片， 其爆破压力应为（37～45）Mpa |
| 手提式强光照明灯 | 10 | 个 | 1、光源功率：2*12W（聚光），6W（泛光） 2、额定电压≥DC22.2V 3、额定容量≥2.5Ah 4、聚光强光≥4h，聚光工作光≥8h， 泛光单侧强光≥7h，泛光双侧强光≥3h， 泛光单侧工作灯≥15h，泛光双侧工作灯≥7h 5、充电时间≤3h 6、重量≤1.5kg 7、外形尺寸：≤φ80x200mm 8、防护等级IP66/IP68，可在1.5m水深处使用1小时 9、灯具需采用双光型光源配置，需同时具有暖白光源及冷白光源可通过开关控制实现冷暖色光线的转换，且外部具备本安式提手 10、隔爆+本质安全防爆设计，适合在一区、二区各种易燃易爆场所使用，灯具防爆性能应符合GB3836.1-2010的要求。 11、灯具充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充放电保护电路 12、灯具需具有聚光（灯头）、泛光（灯体两侧）、红蓝警示（灯体两侧）多种工作模式适用于救援作业照明 12、灯具可手提、肩挎、磁力吸附三种携带方式 13、灯具具有4段式LED电量显示装置，能清晰呈现使用剩余电量，且尾部设计有高穿透性、高可视性方位灯，能在作业现场清晰显示持灯人员位置（需提供样品测试） 14、灯具需采用快充设计，整体充电时间不大于3h。需具有有多段式LED电量显示装置。灯具需具备低电压警示功能， 15、灯具照度：强光平均值≥2000 lx，最小值：≥1400 lx；弱光平均值≥1300 lx，最小值≥700lx。 16、灯具开关经50000次可靠性试验后应保持完好，且灯具应正常点亮，并实现强、弱光切换。 17、灯具在零下25度低温及55度高温下，持续工作2小时，仍能正常开关及切换强弱光 18、灯具在1m处跌落，无机械损伤和紧固件松动，且仍能正常开关及切换强弱光 19、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 20、提供防爆证书复印件； |
| 手抬泵1 | 1 | 台 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机采用(EFI）电子燃油喷射系统，运行更加稳定。 3、发动机类型：立式，单缸，手动，电动, 风冷，二冲程； 4、输出功率：≥10KW; 5、转速：≥6000转/分钟； 6、油箱容积：≥5L； 7、水泵类型：单泵单程离心泵； 8、真空泵：碳纤维活片无油式（最大吸程约9米） ▲9、额定流量：≥9.5L/S（吸深3米）; 10、额定压力：≥0.5MPA; 11、吸水口：≤65mmm； ▲12、重量：≤55KG 13、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 手抬泵2 | 1 | 台 | 1、消防泵整体符合GB6245-2006《消防泵》标准要求； 2、发动机类型：卧式，双缸，电动，水冷，二冲程汽油机； 3、发动机需带有过热保护功能，燃油应采用自动混合比例供应； 4、启动方式：电启动/自回式手拉绳启动随意切换； 5、水泵类型：单泵单程离心泵，碳纤维活片无油式真空泵； 6、手动操作吸水，最大吸程≥7米； 7、输出功率：≥33KW; 8、转速：≥5200转/分钟； 9、油箱容积：≥17L； ▲10、额定流量：≥19L/S（吸深3米）; 11、额定压力：≥0.5MPA; 12、进水口≧Ø80mm； 13、出水口≧Ø65mm，可转动180度； 14、引水时间≦11秒； 15、整机体积为≦705mm×625mm×735mm ▲16、重量：≤100KG 17、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 分水器 | 10 | 个 | 1、符合XF868-2010《分水器和集水器》标准； 2、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理； 3、阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理； 4、手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理； 5、球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理； 6、把手：T型浸塑把手； 7、工作压力：≥2.5Mpa 8、重量：≤4.6 kg 9、分水器口径为：进水口80mm卡式雄接口，出水口为3X65mm卡式雌接口 10、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 消防水带65 | 120 | 盘 | 1、符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准； 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（63.5-65.5）mm，标准工作压力：1.6MPa，爆破压力≥6.0MPa； 4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用； 5、单位长度重量≤280g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤2.5％，附着强度≥65N/25mm；扯断伸长率≥340%；扯断强度≥50MPa 6、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 7、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。 8、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |
| 消防水带80 | 180 | 盘 | 1、符合 CCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则》和 GB6246-2011 标准； 2、水带外层采用高强涤纶长丝材料编织而成，织物层应均匀，表面整洁；无跳双经、断双经、跳纬及划伤。内衬聚氨酯材料（又名 TPU），衬里的厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷，重量轻，易收卷，出水快； 3、水带内径：（76.0-78.0）mm，标准工作压力：≥1.6MPa，爆破压力≥5.5MPa； 4、每盘长度 20 米，整盘水带的重量轻便，便于消防战士使用； 5、单位长度重量≤340g/m。水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤1.5％，直径膨胀率≤2.5％，附着强度≥65N/25mm；扯断伸长率≥340%；扯断强度≥50MPa（参数指标可核查检验报告）； 6、水带端部注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力； 7、水带两端绑扎普通卡式接口，公称压力 1.6MPa。接口外观质量：表面平整、光洁，表面应进行阳极氧化处理；加工表面应无损伤，无结疤、裂痕、砂眼。配专用橡胶水带护套。 8、需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告 |

注：

1、带“※”的为核心产品：正压式空气呼吸器（6.8L)、手持防爆电台。核心产品的所有要求必须全部响应，如有其中任意一处不响应处作无效标处理。

2、除核心产品及标“▲”的技术要求得分项中要求的检测检验报告以外，清单中其余检测检验报告均为中标后、供货前按要求提供，投标时无需提供。

五、安装、验收、售后服务：

1、服务期限：合同签订之日起三个月内交付完毕，具体以合同签订时间为准。

2、项目交货地点：根据甲方要求送达指定地点。

3、中标人应保证所供标的物是全新的，未使用过的、性能良好、符合环保的、 原装、原产、合法、正规途径的货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒、伪劣或非正规途径之产品。产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购人有权拒绝验收。中标人应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

4、货物到达安装现场后，中标人和采购人共同打开包装验货检查货物数量。中标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，采购人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，采购人有权解除合同并追究中标人法律责任。

5、中标人负责供货、运输、安装调试，并确保涉及的信息平台运行正常。

6、中标人在项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。施工期间如由中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责，按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与招标文件及采购合同一致，性能指标达到招标文件规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

8、产品在安装调试并试运行符合要求后，才进行最终验收。验收期限在安装调试结束后六个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，完税证明及商检证明（如有）等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、适用性检测报告等）等文件和应由中标人提供的必要文件汇集成册交付采购人。

9、中标人应为本项目配置项目负责人1名，并根据自身实际，配置售后服务人员，建立良好的售后服务体系。在质保期内，如货物出现质量问题，2小时响应，8小时内到达现场，48小时内解决问题。如果无法按照要求及时响应或解决问题，每次扣除3000元。中标人须设有7×24小时维修服务电话，负责解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

10、免费技术培训：至少提供一次2名使用方技术人员的培训，包括设备的基本知识、使用方法、维护及保养技术的现场免费培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。需进行厂家培训的品目，由中标单位及时安排，费用包含在投标报价中。培训是否达到要求、效果须由采购人最终认定。

11、软件升级：免费提供软件系统升级和网络传输软件更新服务。

12、中标人必须接受采购人的监督，中标人对采购人提出的合理意见与建议必须采纳。验收合格后中标人提供免费质保服务及相应日常运维工作。

13、质保期：本项目质保期自全部设备验收合格起≥一年。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由中标人承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

14、在按上述供货范围提供设备的同时，须提供与之相应的、在采购文件中规定的伴随服务，包括：技术资料、安装、调试、现场试运行、技术支持、技术协助、技术培训等，以及在本采购文件中未提及的、隐含的其它必须由中标人提供的相关服务。

六、综合说明

1、本项目不接受进口产品投标。

2、投标供应商中标后提供货物及配件均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

3、应能保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题或系假冒伪劣产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由供应商负责。

4、中标人应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向采购人以外的第三方提供保密信息，除非得到采购人的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

七、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在招标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5、清单中货物如有国家强制性认证要求，必须提供相应认证证书或证明材料，未提供则视为无效标。

八、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收招标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与招标文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网等发布的最新信息为准。

# 第五章 合同主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

根据采购编号                    号招标文件及中标通知书，甲乙双方就此次中标的黄埭镇东桥消防救援站消防装备采购事宜，签订本合同书。

- 合同标的物和合同价格

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 圆整； （￥ .00） |  |  |  |  |  |  |

  - 本合同价格包括所有上述标的物和服务、配件、辅材以及相关的备件、专用工具、运输、装卸、人工、安装、调试、培训、保险、检验、技术支持、验收、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 标的物交付

  - 供货期限：合同签订之日起三个月内交付完毕，具体以合同签订时间为准。

  - 交付地点：甲方指定地点。

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 技术规范

  - 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

- 质量要求

  - 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的、性能良好、符合环保的、 原装、原产、合法、正规途径的货物，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒、伪劣或非正规途径之产品。产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。

  - 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

- 保密

乙方及其专业人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

- 验收

  - 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标及其他内容。

  - 根据甲方验收结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

  - 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

  - 验收期限在安装调试结束后六个月内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

  - 验收规范应由乙方在验收前两周提交给甲方，甲方可根据合同及技术规范书和有关规定进行修改和补充。验收规范需要由甲乙双方确认，确认后形成验收文件作为验收依据。

  - 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

- 质保期

本项目质保期自验收合格起    年。在质保期内，应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障，质保期应为故障排除之日起重新计算。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：

合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款，乙方货到且安装调试完毕设备可正常运行且项目整体全部验收合格后，甲方支付至合同总价款的80%，甲方于项目整体验收合格一年内一次性付清剩余款项。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方无需支付30%的预付款。

  - 支付方式：转账。

  - 乙方需提供的单据：

A、合格的发票；

B、合同履行验收报告；

C、其他（若有）。

  - 乙方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

- 对标的物货物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 如果甲方在验收期满后既没有出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 售后服务

  - 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺对本项目提供   年的质保服务。

  - 乙方应以优良的服务态度，在质保期内发生故障时   小时内予以响应，  小时内到达现场，  小时内解决问题，如在    小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。

  - 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

- 违约责任

乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，并赔偿甲方因此遭致的损失费用。

（3）若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

（4）若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总标的额百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定标的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

  - 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的10%。

- 转让及分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 招标文件规定的其他可以解除合同的情形。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效，并由政府采购监督管理部门备案。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 乙方中标的投标书；

- 招标文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交苏州公正建设咨询房地产评估有限公司备存。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式   份，甲方执  份，乙方执   份，采购代理机构二份。

甲方（盖章）：                           	乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：             	法定（授权）代表人（签字）：

日期：                                   	日期：

# 第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如评审因素的量化指标评审得分相同的，则由评标委员会组织抽签确定中标人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总。

3.如投标人存在“苏财购字（2017）11号”文件中所列的失信或不良行为，按照文件规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

5、核心产品评审说明：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心设备（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

二、评分标准：

- 价格分（30分）

1.投标报价不超过采购预算价格的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

2.价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为最高分。

3.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。

（二）投标产品技术质量（40分）

1、所投产品清单中，标“▲”参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得20分，其中每负偏离一项扣1分，扣完为止。注：需提供国家认可的第三方检测检验机构出具的检测检验报告，否则评委可视为负偏离处理。

2、招标文件中（除核心产品外）所有货物的技术参数（不含中标后需提供的检测报告）完全满足招标文件要求得20分，每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。

### （三）实施进度、安装调试、售后服务方案（22分）

1.针对本项目采购需求提供项目实施方案和进度计划内容。应包含但不限于项目进度实施计划、任务分工及人员安排、设备采购及运送计划、交货时间及地点、质量管理计划、验收计划、调试方案及操作规程和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。

2.针对本项目安装调试方案应包括但不限于安装调试进度计划、环境保障要求、设备拆箱要求及标准、设备安装步骤及检验标准、软件安装及使用、调试参数及验收标准和常见问题解决方案等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得 4分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。

3.售后服务方案应包括但不限于售后服务范围、售后服务机构及专业技术人员配置、售后服务响应及保障计划、售后服务承诺书和设备使用情况回访计划等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。

4.技术培训方案内容应包括但不限于培训计划、培训人员数量、培训组织时间及地点、设备及软件的安装及操作、设备维护及故障排除等内容。内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得5分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得 2 分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。

5.针对本项目质保期满后的售后服务项目内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性，得4分；提供了常规、通用的方案，基本符合采购需求，得2分；方案有缺陷、不合理，得1分；未提供相应方案，得 0 分。

6.投标人针对本项目提供优惠措施的得 1分。

（四）综合实力（8分）

1.类似项目业绩（5分）

投标人提供自2022年以来承担过的类似业绩，每提供一个合同得1分，本项共5分。注：投标人须提供合同扫描件。

2.管理体系认证（3分）

投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，本项共3分。 注：投标文件中需提供认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。

注：超过采购预算价的投标人将不进入标书综合评审不得中标。

（全文完）