磋   商  文   件

项目编号：JSZC-321100-HZZJ-C2025-0002

项目名称：镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目

江苏恒正工程造价咨询有限公司

2025-10-14

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  合 同	19

第四部分  采购需求	27

第五部分  磋商及评审	36

第六部分  磋商响应文件（格式）	42

- 第一部分  磋商邀请

项目概况

镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目的潜在供应商应在http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2025-10-27 09:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-HZZJ-C2025-0002

项目名称：镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目

预算金额：900000元

最高限价：900000元

采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起壹年，详细内容及要求见附件采购需求。

本项目是否接受联合体：不接受

本项目供应商邀请方式：发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (提供2024年度财务报表,成立不满一年的提供至少一个月的财务报表或提供资格承诺函)；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供供应商相关信息一览表【见第六部分响应文件的内容】或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供磋商承诺函【见第六部分响应文件的内容】或提供资格承诺函）；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（以磋商现场查询结果为准）；

1.7法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（本项目属于服务类项目，本项目采购标的对应的行业主要为租赁和商务服务业（行业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

获取时间：自公告之日起至2025年10月21日23:59（北京时间）

获取地点：江苏政府采购网-苏采云交易平台

磋商文件费用：免费

四、磋商响应文件提交

1.磋商响应文件上传时间：即日起至2025年10月27日09:00

2.提交磋商响应文件地点：苏采云线上递交

五、开启

1.磋商响应文件开启时间：2025年10月27日09:00

2.磋商响应文件文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）；支持中小微企业 财库（2020）46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）和采购本国货物、服务（财库〔2007〕119号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏采购〔2023〕65号）的政策。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html规定领取CA和办理电子签章。

客服热线：0519-86722803、0519-86722805

3.CA锁为意源（方正）CA锁。（办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/help.html。）

镇江地区意源CA、方正签章办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。

工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15195926199、13675197356、13675197221

4.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

5.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市生态环境监测站(镇江市辐射环境监测站)

地 址：镇江市京口区东吴路周家门山3-4号

联系方式：18351978616

2.采购代理机构信息

名 称：江苏恒正工程造价咨询有限公司

地 址：镇江市润京口区剪子巷27号

联系方式：0511-83172637

3.项目联系方式

项目联系人：郭工

电话：13655290785

江苏恒正工程造价咨询有限公司

日期：2025年10月14日

第二部分  供应商须知

一、总  则

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目。

2.定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏恒正工程造价咨询有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市生态环境监测站（镇江市辐射环境监测站）。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

2.5“货物”系指本磋商文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目所需的一切设备及其有关的技术资料和材料。

3.本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2是否接受进口产品：否

3.3本项目资格审查方式：资格后审

3.4本次采购确定的成交人数量：1名

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

成交人需向代理机构缴纳磋商代理费用。

收费标准：参照苏招协【2022】002号收费标准收取采购代理服务费13600元。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏恒正工程造价咨询有限公司

收款账号：00022455358012

开户银行：江苏银行镇江京口支行

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向小微企业。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目成交供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易平台”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、磋商文件

6.磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8.编制响应文件的工具

8.1供应商须通过“苏采云”系统的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9.响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7磋商最后报价即为合同签约价。

12.8各供应商须自行承担因自身原因造成的未及时或成功上传采购文件、签到、解密、提交磋商回复、参与最终报价等的一切风险。

13.磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14.磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15.响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16.响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17.响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18.磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后15分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19.磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20.无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；

（4）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（7）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（9）磋商响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（10）不同供应商的磋商响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的；

（11）供应商存在串通磋商情形的；

（12）加“★”项有负偏离的。

21.串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22.响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24.最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及本须知第25.2项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26.确定成交供应商

26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

六、授予合同

27.磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28.成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29.签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1本项目不收取履约保证金。

七、询问、质疑、投诉

31.询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。

联系部门、联系电话和通讯地址：

联系单位：江苏恒正工程造价咨询有限公司

联系电话：0511-83172637  通讯地址：镇江市京口区剪子巷27号 。

32.5采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33.投诉

33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台” 网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35.解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏恒正工程造价咨询有限公司所有。

36.适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 第三部分  合 同

1、定义：

合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指磋商文件中所述购服务的镇江市生态环境监测站(镇江市辐射环境监测站)。

1.2“乙方”系指磋商文件中所述提供服务的供应商。

1.3“服务”系指按磋商文件及合同规定乙方须承担的必须承担镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目等相关工作，服务亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

1.4“合同”系指甲方、乙方签署的合同格式中载明甲方、乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.5“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

2、合同组成部分

下列关于【               】磋商文件、提交的磋商响应文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

2.1合同条款；

2.2磋商响应函；

2.3磋商明细报价表；

2.4服务方案及承诺；

2.5成交通知书；

2.6甲方、乙方商定的其他必要文件。

3、服务内容及履行期限

自合同签订之日起，提供1年运行维护服务。运维期间发生的所有费用，包括房租、电费、标气、耗材、备品及备件等均由成交供应商承担。运维期满后，如采购人需更换运维公司，成交供应商应保证站点仪器设备及数据传输在正常状态下交接给下一家运维单位。

4、甲、乙双方的权利和义务

4.1甲方的权利义务

4.1.1甲方审查乙方项目方案，应按合同约定足额将工作经费拨付给乙方。保证项目款及时到位，以保证项目运维的顺利进行。

4.1.2甲方有权对乙方承担的项目经费的使用状况进行监督、检查。

4.1.3甲方变更委托项目内容，或对所提供的资料作较大修改时，应及时告知乙方，双方可视具体情况另行协商签订补充合同，重新明确有关条款。

4.1.4甲方负责市评估工作的协调及成果审查、验收等工作。

4.1.5甲方应对乙方承担的项目提出成果要求，并督促乙方按计划完成项目并提交符合验收标准的成果。

4.1.6甲方有权纠正和制止乙方在项目实施过程中出现的，未按执行标准及本合同要求开展工作的情形，情节严重的，甲方有权取消乙方承担项目的资格；

4.1.7因乙方原因造成项目进度、工作质量不符合要求时，甲方有权要求补充修改并延迟付款期限。

4.2乙方的权利义务

4.2.1乙方按照相关管理行业标准和相关规定进行工作。乙方工作人员应遵守职业道德规范，按计划开展报告编制工作。

4.2.2乙方有权按照合同规定获得甲方的帮助和配合，查阅与本项目有关的技术资料。

4.2.3乙方负责对资料收集的指导，参与与本项目有关的业务会议。

4.2.4乙方提交的成果报告，经审查不符合相关标准要求的部分，乙方应根据甲方要求立即进行返工修改、补充和完善，并承担由此引起的一切后果和费用。

4.2.5乙方逾期提交成果报告（提交成果报告不符合要求亦视为未提交，直至返工修改后的提交视为实际提交时间），或因乙方提交成果报告存在重大缺陷或错误导致甲方被追究责任的，乙方均应就甲方因此发生的损失向甲方承担损失赔偿责任。

4.2.6未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由和任何形式向其它单位和个人提供项目成果，包括调查资料、中间成果及最终报告。

4.2.7乙方必须按照甲方汇报要求，配合甲方不定期汇报中间成果。

4.3本项目所有成果资料、电子文档的所有权、著作权均归甲方所有。乙方在项目实施过程中，未经甲方许可，不得利用属于甲方的成果资料为自己谋利或提供第三方。乙方在项目完成后，应将全部成果资料移交甲方，多余应销毁和删除，不得保留和复制留存。

5、甲乙双方违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1合同签订后，由于甲方停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还预付款；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款。

5.1.2付款违约

5.1.2.1甲方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向乙方偿付逾期付款违约金，

具体按逾期付款总额每日万分之二的标准计算。但违约金的总数不超过合同总价的30%。

5.1.2.2如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款，

乙方履行本合同的日期相应顺延。

5.2乙方违约责任

5.2.1合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，甲方有权追究法律责任。

5.2.2在甲方提供了必要的工作，并且保证了项目款按时到位，乙方未能达到合同规定测评要求时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同总价款的0.3％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

5.2.3乙方提供服务不合格的，乙方应负责无偿采取补救措施，以达到项目要求。因不合要求造成损失后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

5.2.4本合同履行期间，非甲方原因，乙方未能按上述进度要求提交成果，影响甲方上报有关成果的，乙方所发生的所有费用与甲方无关。

5.2.5乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付合同总价款30％（或人民币＿＿万元）的违约金。

5.2.6如乙方逾期提交服务，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期部分支付违约金，具体每日按逾期部分总价款的千分之三支付。乙方逾期超过15天以上的视为乙方不履行合同。

5.2.7乙方如不能按合同约定按时提供服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务价格的2%支付违约金。

5.2.8乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报财政监管部门同意后，有权随时解除合同，并要求乙方承担合同总价款百分之十的违约金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

5.3 保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的3﹪支付违约金。如包括利润在内的实际损失超过该违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

5.4如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于7天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

6、保密

6.1乙方获取甲方涉密内容的仅可将该涉密内容用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取甲方涉密内容的应当采取适当有效的方式保护所获取的涉密内容，不得未经授权使用、传播或公开涉密内容。除非有甲方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是涉密内容，或已在社会上公开，该涉密内容应当在年内不得对外披露。

6.2 信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经甲方的合理请求，甲方可以检查乙方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

6.3 非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方涉密内容，从事与对方有竞争性的业务。

6.4 任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。但以下情况除外

6.4.1法院或政府有关部门的要求；

6.4.2法律规定；

6.4.3一方向为自己服务的法律顾问披露；

6.4.4一方向为自己服务的会计、银行、其他的金融机构及其顾问（采取保密措施）披露；

6.4.5当事人实施收购、兼并或相类似的行为（采取保密措施）。

6.5上述保密义务不适用以下情况

6.5.1获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

6.5.2获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

6.5.3获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

6.5.4向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

6.5.5独立服务或获取的信息；

6.5.6法律强制披露；

6.5.7经披露方书面许可。

6.6信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

7、误期赔偿

7.1 除合同条款规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿同时有权行使合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天未提供服务费用的0.5％计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价的10％。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

8、不可抗力

8.1如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

8.2本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

8.3受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

9、税费

9.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），磋商文件另有规定的除外。

9.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

10、履约保证金

本项目无

11、纠纷解决办法

11.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

11.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

12、违约终止合同

12.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

12.2如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作;

12.3乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

12.4如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

12.5在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13、破产终止合同

13.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

14、转让和分包

14.1本合同不得转让和分包。

15、合同生效及其它

15.1合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

15.2本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

15.3本合同签订后所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

15.4如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

15.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（二）合同

镇江市生态环境监测站(镇江市辐射环境监测站)（以下简称“甲方”）和           （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

（项目编号）磋商文件、提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1磋商承诺函；

1.2磋商报价一览表；

1.3报价明细表；

1.4服务方案；

1.5成交通知书；

1.6甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、服务及数量

本合同所提供的服务详见磋商文件第四部分及磋商响应文件相应响应及承诺（本项目为交钥匙项目，乙方必须完全实现磋商文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币元，￥元（项目增加费用不得超过原合同金额的10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5、付款条件

5.1合同签订，收到供应商发票后10个工作日内，支付30%合同款；

5.2正常运维服务期满半年，支付20%合同款；

5.3服务期满，履约验收合格后，支付剩余50%合同款。

6、服务时间和地点

6.1服务时间：自合同签订之日起壹年。

6.2实施地点：采购人指定地点。

7、合同生效及其它

7.1合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

7.2本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

7.3本合同签订后所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

7.4如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

7.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

【本页无正文，为                 与                    《镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目合同》的签署页】

甲    方（单位盖章）：

地    址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

乙    方（单位盖章）：

地    址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

开 户 行：

账    号：

合同签订日期：      年   月   日

第四部分  采购需求

一、项目基本情况

为强化重点污染源VOCs监测监控，实现对VOCs排放源的精准管控，提高监测数据质量，确保我市挥发性有机物自动监测站点的稳定运行，拟通过竞争性磋商开展镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目。本项目采取委托第三方公司对3个VOCs站点进行全托管式运行维护，确保站点稳定运行，并按相关要求保障监测数据联网、传输或发布。

项目所属行业：租赁和商务服务业

- 站点情况

- （一）基本情况

1.VOCs站站房内主要仪器设备包括：监测仪器、气象仪器和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要为环境空气挥发性有机物在线监测系统；气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器；辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、UPS、制冷系统、供电系统、防雷系统、视频监控系统、城市摄影系统、子站站房、安防设施等。各站点监测项目主要包括57种PAMS物质、12种醛酮类物质（除甲醛）及47种TO15物质等，具体站点信息见表1。

表1 镇江市3个VOCs站点运维基本信息

| 一、运维设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 |  | 数量 | 仪器品牌及对应数量 | 仪器型号 | 运维地点 |
| 1 | 在线VOCs监测仪 |  | 3套 | 鹏宇昌亚 （1套） | ZF-PKU-VOC1007 | 大学科技园孵化中心 |
|  |  |  |  | 武汉天虹 （2套） | TH-300B | 丹徒生态环境局和 丹阳横塘中心小学 |
| 2 | 气象五参数仪 |  | 3套 | SWIFT （1套） | SW600C | 大学科技园孵化中心 |
|  |  |  |  | 武汉天虹 （2套） | TH-2009 | 丹徒生态环境局 和丹阳横塘中心小学 |
| 3 | 太阳辐射和紫外辐射 |  | 3套 | 鹏宇昌亚 （1套） | PYCY-FS-01 | 大学科技园孵化中心 |
|  |  |  |  | 北京智阳 （2套） | SUV-300S | 丹徒生态环境局 和丹阳横塘中心小学 |
| 二、运维耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 运维耗材（全年度耗材包干）及其它费用（房租、电费、网费、管理费、税金等与项目有关的一切） |  |  |  | 1批 |

注：1.仪器品牌和型号以实际运维为准。

（二）监测频次及数据传输

监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，根据采购人需要，采用一点多发方式，能实现通过VPN或有线网络向国家、省和相关平台实时上传监测数据。

三、服务期限

服务期限：自合同签订之日起，提供1年运行维护服务。运维期间发生的所有费用，包括房租、电费、标气、耗材、备品及备件等均由成交供应商承担。运维期满后，如采购人需更换运维公司，成交供应商应保证站点仪器设备及数据传输在正常状态下交接给下一家运维单位。

四、服务需求

（一）工作目标

成交供应商在运维服务期内，所获取的各项光化学污染物监测指标的有效监测数据必须满足《国家大气光化学监测网自动监测数据审核技术指南（2021版）（试行）》中规定的数据有效性最低要求，其中，监测数据捕获率不低于90%，有效数据率不低于80%。

服务期内运维任务完成率100%，异常情况处理率100%。

成交供应商提供7*24小时技术服务支持，响应时间小于1小时；

成交供应商建立现场设备维护记录和设备台账，并随时接受采购人检查。

（二）运维要求

2.1 基础保障

成交供应商负责制定详细的交接和运维方案，方案内容应包括运维交接、维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需标气、耗材及配件等；成交供应商应制定VOCs站点运维管理规章制度，建立运维工作规范、质量管理体系以及数据审核制度，编制日常运行维护方案、质控方案和分析报告，日常运维工作需严格按照方案执行，确保仪器正常运行和监测数据准确有效。

2.2 人员配置

成交供应商成交后，根据采购人需求应组建项目团队开展VOCs站运维工作，运维团队人员配置至少包括项目负责人、现场运维人员和数据复核分析人员，人员具体要求如下。

项目负责人：1人，管理运维团队，提供各VOCs站点运维后勤保障，并沟通协调运维项目的其他相关事项。

现场运维人员：至少配备1名现场运维人员，负责VOCs站的现场运维及数据初审工作，并配合采购人开展站点检查等相关工作。

数据审核人员：至少配备1名专业技术人员开展监测数据审核和分析工作，并编制分析报告。

2.3 耗材、备品备件保障

成交供应商负责VOC站点运行维护所需的各种耗材、配件、备件以及质控校准设备等的购置和更换，并根据实际需要进行增购（包括但不限于颗粒物滤膜、变色硅胶、除二氧化碳管、氦气、氮气、各项标气等）

2.4运维交接

成交供应商签订合同后进场服务前提供运维交接承诺函，承诺在本项目合同期满时，保证VOCs站内的所有仪器设备运行状态及数据联网情况不低于本项目运维交接前，并完整的将VOCs站相关工作交接给下一家运维服务单位。

合同期满后交给下一个运维公司前，成交供应商需对VOCs站站房进行一次保洁、仪器柜的除锈，并做好站房、电源、网络等防雷系统的年检工作，确保消防设施至少有3个月以上有效使用期，并配合采购人和下一个运维公司做好交接工作。

2.5 维修

对运行过程中的仪器故障，成交供应商负责在规定时间内进行返厂维修或由有资质的人员进行维修，费用均由成交供应商负责。

2.6 应急预案

成交供应商应编制VOCs站点运维应急预案，明确如遇重大活动保障（进口博览会等），需按照活动保障方案进行运维、质控和数据审核工作，并且在重大活动保障和重污染时段，设备不得无故停机，不开展非必要的校准、质控和维护等，应于污染过程结束后开展，并向采购人报备。

2.7 保密责任

成交供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等。成交供应商无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

五、技术服务要求

1.日常运行维护要求

1.1通用要求

（1）每天8:00-22:00期间，间隔不超过4小时，登录数据平台查看站点仪器数据与仪器运行状态，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，对缺失数据进行补传；

（2）每天10点之前提交各台仪器前一天0时-23时的数据初审情况；

（3）保持站房内部环境清洁，布置整齐，站房每周至少清扫一次，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；站房内及站房周边禁止出现烟头等杂物；

（4）检查供电、通讯、防雷，防渗漏和防盗等情况，负责相关设备的数据传输和联网工作，保证系统的正常运行；

（5）检查站房内温度是否保持在25℃左右，相对湿度保持在80%以下；在冬、夏季节应关注站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样管采取适当的温控措施，防止因温差过大造成采样装置出现冷凝水的现象；

（6）成交供应商应指派专人做好安全工作，设备固定牢固，门窗关闭，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（7）检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗；

（8）检查各种消防、安全设施是否完全齐好，是否在有效期内，相关人员严格遵守森林防火等法律法规；

（9）每次巡检、维护后做好系统运行维护记录；

（10）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

（11）按要求更换标气与辅助气体，其中标气须为有证标准物质；

（12）仪器运维实际地点以采购人要求为准，若调整或变更，成交供应商需按要求无条件进行搬迁，调试仪器，并按合同继续运维仪器，因运维地点变更造成的仪器停运，不计入运行考核总时数；

（13）成交供应商在运维过程中导致站房等基础设施损坏的，需承担相应责任。站房及防水、内部供电、保障设施（如配电箱、供电线路、空调、照明、防火等）应保证其能够正常使用，如遇问题应及时维修，确保无安全事故发生。

（14）故障响应：每日0时至8时出现故障时，应在当日9时前响应，响应后4小时内到达现场排除故障；每日8时至18时出现故障时，应在故障1小时之内响应，响应后4小时内到达现场排除故障；每日18时至24时出现故障时，应在次日9时前响应，响应后4小时内到达现场排除故障。每日通信和电力线路故障及其他不可抗力因素除外，但应及时与相关部门联系解决。2小时内不能发现故障原因并解决的，应及时向项目负责人及采购人报告，并做好相关的应急处理措施，妥善处理故障仪器，防止故障扩展，直至故障消除站点正常运行。故障情况出现时，成交供应商应第一时间将故障及处置情况反馈采购人。

（15）为保证维护仪器的日常正常运作，成交供应商应配备日常维护仪器相关的专业设备。

1.2日常运行维护记录（供应商在响应文件中提供各表格格式，用于体现各项工作的具体内容。也可以将上述信息记录部分合并在一张或几张记录表内，但应包含以上内容，成交后须最终经采购人的确认后使用。）

成交供应商应建立光化学监测网站点维护档案，将光化学监测网站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运营中使用运行管理相关记录表应根据各仪器的运维要求记录以下表格，主要有：

1.2.1巡检记录表；

1.2.2仪器设备维修维护记录表；

1.2.3备品备件管理记录表；

1.2.4校准记录表；

1.2.5标准物质使用记录表；

1.2.6在线VOCs标气校准峰窗记录。

2.质量控制要求

成交供应商需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填写相应记录。（供应商在响应文件中对质量管理控制措施做出详细的说明）

2.1量值溯源要求

2.1.1成交供应商使用的标准物质必须是有证标准物质，且在有效使用期限内。

2.1.2成交供应商所使用的仪表必须具有计量器具的认证，并定期到计量部门进行检定。

2.1.3成交供应商需自备一台经计量部门认定的流量计用于日常维护标定工作。

2.2异常数据的检验

成交供应商应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报采购人；如为突发事件，应立即通知采购人，并配合采购人进行应急监测工作的开展。（供应商在响应文件中说明异常数据处理的方法。）

2.3质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，必须有操作人员的签字才算有效，每年进行整理归档考核。

2.4 其他质控要求详见《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》。

3.系统设备维修要求

3.1运行维修工作界定

成交供应商需负责自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据采集、数据传输、系统控制、供电和空调等设备的维护保养和维修工作（含基础设施），并负责站点仪器设备常规耗品耗件的更换工作。

由成交供应商全权负责系统所有仪器和设备的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在响应报价中，同时还包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。由于自然灾害、战争造成的设备损坏，成交供应商不再负责维修费用，其他故障维修费用均由成交供应商负责。

3.2 设备维修质量控制要求

检测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行相关技术指标验证。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验等。

4.人员及设备要求

4.1人员要求

4.1.1拟派项目负责人1名，具备本科及以上学历，具有中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测培训合格证书。

4.1.2成交供应商需针对项目派驻现场运维人员，配置不少于1名，运维人员要求具备大专及以上学历，现场经验丰富，具有中国环境监测总站颁发的环境空气自动监测培训合格证书。

4.1.3 成交供应商需针对项目确定数据审核人员，配置不少于1名，本科及以上学历，具有中国环境监测总站举办的空气挥发性有机物自动监测培训班合格证书。（供应商在响应文件中提供项目团队人员名单）

4.1.4成交供应商针对本项目配置的人员应保持相对固定，如更换人员需做好工作交接，并告知采购人。

4.2设备硬件要求

4.2.1成交供应商应针对本项目配备维护所需基本工具和检测仪器。

- 设备详细运维要求

1.在线VOCs监测仪

1.1维护内容和要求

1.1.1服务内容包括：保证在线设备连续稳定运行，获取环境空气中VOCs目标化合物监测数据，及时进行设备监测数据的重积分等数据处理、整理、统计和分析等，常用备件耗材的更换，软件升级，仪器的清洁、调试、润滑、检验和测试等检修保养服务，以保证仪器的正常运行；提供定期巡查，以及操作指导服务，例行工作内容有：

（1）每日监控查看仪器运行状态、内外标压力、载气和吹扫气压力等；

（2）每周现场巡查至少一次，检查仪器运行状态，氢气发生器和空气发生器的硅胶和水位；

（3）每周检查采样装置的状态；

（4）定期清洗离子源；

（5）每月更换采样滤膜，根据本地污染程度加大更换频率；

（6）每季度对采样流量进行检查；

（7）每年将计量设备，送至计量机构进行校准；

（8）每年对仪器进行全面的测试，包括多点校准、检出限、精密度等，以确认其运行状态。

1.1.2根据采购人需求定期提供自动监测数据。

1.1.3其他未尽要求参照《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》执行。

1.1.4根据采购人需求，不定期提供污染过程分析报告。

1.1.5若仪器较长时间不能正常工作，需及时提供备机。

1.2仪器年度耗材要求

本仪器常用耗材的更换频次参考下表。所更换的耗材优先从本项目所购耗材清单中保障，超出部分由运维方备好存货，及时更换，并做好记录。

| 序号 | 备品、备件名称 | 更换频率 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物滤膜 | 每月 | 聚四氟乙烯，孔径≤5 μm | 张 | 12 |
| 2 | 变色硅胶 | 每周 | / | 瓶 | 1 |
| 3 | 除二氧化碳管 | 每周 | / | 根 | 1 |
| 4 | 氦气 | 按需 | 99.999% | 瓶 | 若干 |
| 5 | 氮气 | 按需 | 99.999% | 瓶 | 若干 |
| 6 | 117VOCs标气 | 按需 | / | 瓶 | 若干 |
| 7 | 内标（VOCs） | 按需 | / | 瓶 | 若干 |

2.气象五参数仪

2.1维护内容和要求

关注设备运行状态，及时排除仪器故障。

3.太阳辐射和紫外辐射

3.1维护内容和要求

关注设备运行状态，及时排除仪器故障。

4.运维情况分析报告

成交供应商在每月15日前备份上月所有仪器设备的原始数据，并提交上月运维记录、运维月度总结（总结内容包含但不限于仪器运行情况、数据获取情况）等；每年最后一份月报中应包含该年度全年的运维月度总结，主要内容不限于仪器运行情况、数据获取情况等。

成交供应商在运维期满后提供完整运维服务情况分析报告，报告内容至少包括日常运维中管理相关记录、仪器故障维修报告和站点运维总结，以及可能潜在的问题及后期运维建议。

5.VOCs站点数据分析报告

成交供应商在每月15日前编制月度VOCs站点数据分析报告，报告内容包含但不限于VOCs污染时空特征、高值和趋势分析、影响因素、臭氧生成潜势分析以及本地关键组分清单等。每年最后一份分析月报中应包含该年度全年的分析结果，主要内容包含但不限于VOCs污染时空特征、高值和趋势分析、影响因素、臭氧生成潜势分析以及本地关键组分清单等。

配合采购人需求开展临时性报告编制工作，及时提供准确全面的VOCs监测数据和分析报告。

- 考核办法

如采购人对成交供应商的考核需要扣款，扣款从应付款中支出，具体扣款事项如下：

7.1运维合同期内，不能按期提供运维情况分析报告及站点数据分析报告，按次扣款，每项次扣0.2万元。

7.2运维期满后，成交供应商应完成VOCs站自检及相关仪器性能测试，并配合采购人及新的运维单位完成站点交接，VOCs站自检及相关仪器性能测试中出现不合格且未按时完成整改的，每项次扣除0.2万元。

7.3在合同约定付款周期内，各站点监测数据捕获率≥90%且有效数据率≥80%，正常支付费用；监测数据捕获率在80%-90%或有效数据率在70%-80%，扣除付款周期5%的费用；监测数据捕获率不足80%或有效数据率不足70%，扣除付款周期10%的费用，且按日扣除停运期间运维费用。

- 付款方式

8.1合同签订，收到供应商发票后10个工作日内，支付30%合同款；

8.2正常运维服务期满半年，支付20%合同款；

8.3服务期满，履约验收合格后，支付剩余50%合同款。

- 第五部分  磋商及评审

1.磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2.磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3.供应商资格审查

发布公告

开启结束后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人的身份证。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函等。（如响应文件中已提供资格承诺函，则无须提供） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表。（如响应文件中已提供资格承诺函，则无须提供） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料。（如响应文件中已提供资格承诺函，则无须提供） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 中小企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

4.磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件有效性 | 电子响应文件的有效电子签章。磋商报价。未发现属无效响应的其他情形。 |
| 2 | 响应文件完整性 | 响应文件内容完整性、齐全性。 |
| 3 | 对磋商文件响应程度 | 审查响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

6.综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

（一）技术评估：60分

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目认识程度 | 评委根据供应商对项目的理解和总体工作思路的文字阐述进行评分： 提供以上内容得3分； 对项目的理解正确、透彻，对项目的关键点（如保障数据审核传输、保障设备仪器正常运转站点稳定运行、突发异常情况应急方案等）充分响应的，加3分。 | 6.0 |
| 2 | 运维服务方案 | 评委根据供应商提供的本项目的运维服务方案进行评分，具体包括但不限于运维目标、运维计划、运维内容（远程监控、巡检、维护的内容与频次、零部件的清洁与更换，校准等）、记录表格设计等： 满足以上方案内容的得6分； 每有一项内容描述详细、方案清晰、有针对性的，加2分，最高得8分； 未提供以上方案内容或缺项，该项不得分。 | 14.0 |
| 3 | 质控方案 | 评委根据供应商提供的质量控制方案进行评分，具体内容包括但不限于①硬件操作规范、②软件操作规范等： 满足以上方案内容的得4分； 每有一项内容描述详细、方案清晰、有针对性的，加2分，最高得4分； 未提供以上方案内容或缺项，该项不得分。 | 8.0 |
| 4 | 故障响应及应急 方案 | 1.评委根据供应商提供的故障情况响应承诺进行打分： 承诺每日0时至8时出现故障时，在当日9时前响应，响应后4小时内到达现场排除故障的，得2分； 承诺每日8时至18时出现故障时，在故障1小时之内响应，响应后4小时内到达现场排除故障的，得2分； 承诺每日18时至24时出现故障时，在次日9时前响应，响应后4小时内到达现场排除故障的，得2分； 未提供不得分。 （注：须提供承诺函加盖公章扫描件） 2.评委根据供应商提供的应急预案进行打分，应急预案应包含：①分级制度；②职责分工及运行机制；③各类突发状况的措施及解决方案。 供应商制定的应急预案包含以上内容的，得3分； 每有一项内容描述详细、方案清晰、有针对性的，加1分，最高得3分； 未提供以上方案内容或缺项，该项不得分。 | 12.0 |
| 5 | 数据审核方案 | 评委对供应商提供的数据审核方案进行打分（数据审核应满足相关标准要求，监测数据捕获率不低于90%，有效数据率不低于80%，包含数据审核基本流程、无效数据剔除、数据重积分和补录、异常数据处理方案等）： 提供针对本项目的数据审核方案包含以上内容的，得4分； 审核方案内容详实，逻辑缜密的加2分； 方案不合理或未提供不得分。 | 6.0 |
| 6 | 数据分析方案 | 评委对投标人提供的数据分析模板进行打分（内容要求详见采购需求第五项第4条运维情况分析报告和第5条VOCs站点数据分析报告）： 提供针对本项目的数据分析方案包含以上内容的，得4分； 分析报告模板内容详实，逻辑缜密的加2分； 报告模板不合理或未提供不得分。 | 6.0 |
| 7 | 保障方案 | 1.评委根据供应商提供的质量保障、各类器具保障、备品耗材保障方案等进行打分： 保障方案包含以上内容的，得3分； 内容描述详细、方案清晰、有针对性的，加1分； 相关器具在有效检定期内（提供检定证书等证明材料）的加1分； 备品备件（耗材）充足，具备应对突发情况能力的加1分； 保障内容存在缺项或缺陷的，该项不得分。 2.供应商为本项目配备交通工具，得2分（需提供车辆行驶证、合同等相关证件信息）。 | 8.0 |

（二）商务评估：20分

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目团队配备 | 1.项目负责人（1人）：具有本科及以上学历，得1分；具有中国环境监测总站举办的环境空气挥发性有机物自动监测培训班合格证书，得2分。本项最高得3分； 2.现场运维人员（1人）：具有大专及以上学历，得1分；具有中国环境监测总站举办的环境空气挥发性有机物自动监测培训班合格证书，得2分。本项最高得3分； 3.数据审核人员（1人）：具有本科及以上学历，得1分；具有中国环境监测总站举办的环境空气挥发性有机物自动监测培训班合格证书，得2分。本项最高得3分； 如现场运维人员或数据审核人员在响应需求各1人的基础上，每增加1名符合条件人员，加1.5分，最高加3分。 以上人员具有环境类相关专业中级及以上职称的，有一个加1分，最高加2分。 （注：提供相关证书证明材料及近六个月在投标人处社保缴纳证明材料的复印件或扫描件并加盖供应商单位公章，未按要求提供不得分） | 14.0 |
| 2 | 业绩评价 | 自2022年1月1日以来（采购合同签订时间）至本次投标截止时间前，供应商承担过本项目类似运维业绩的，每有1个得2分，最多得6分。 注：1.包括但不限于合同、专家验收意见、甲方出具的情况说明等能够有效证明供应商履约能力材料的复印件并加盖公章，合同中须能反映项目名称、主要标的内容，签订时间和签章清晰可见；专家验收意见须能反映项目验收合格； 2.不提供不得分。 | 6.0 |

（三）价格评估：20分

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 注：①、评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价； ②、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件； ③、评标结束后，除确认存在评委计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 | 20.0 |

7.推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

日期：

一、资格部分

(一)磋商承诺函

﻿

致：（磋商组织方）

根据贵方关于   的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5.我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6.我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7.我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8.我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11.本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14.与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

(二)独立承担民事责任的能力

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 2024年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(六)法律、行政法规规定的其他条件

(七)落实政府采购政策需满足的资格要求

(八)本项目的特定资格要求

(九)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：××

电    话：××

单位全称： ××

单位盖章： ××

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

(十)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的磋商活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目磋商有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于  年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签字或盖章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

(十一)资格承诺函

致：___________（采购人、采购代理机构）

我单位参与______________（项目名称）______________（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（盖章）：__              _________

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___________

日期：___________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

二、价格部分

(一)首次报价一览表

以系统中格式为准，供应商按要求进行填报

(二)首次明细报价表

| 一、运维设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 |  | 数量 | 仪器品牌及对应数量 | 仪器型号 | 报价 |
| 1 | 在线VOCs监测仪 |  | 3套 | 鹏宇昌亚 （1套） | ZF-PKU-VOC1007 |  |
|  |  |  |  | 武汉天虹 （2套） | TH-300B |  |
| 2 | 气象五参数仪 |  | 3套 | SWIFT （1套） | SW600C |  |
|  |  |  |  | 武汉天虹 （2套） | TH-2009 |  |
| 3 | 太阳辐射和紫外辐射 |  | 3套 | 鹏宇昌亚 （1套） | PYCY-FS-01 |  |
|  |  |  |  | 北京智阳 （2套） | SUV-300S |  |
| 二、运维耗材等费用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 数量 | 报价 |
| 1 |  | 运维耗材（全年度耗材包干）及其它费用（房租、电费、网费、管理费、税金等与项目有关的一切） |  |  | 1批 |  |
| 项目总报价 |  |  |  |  | ¥ 元 大写：人民币 元 |  |

注：1.本表中“其它”由供应商根据项目需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常使用并达到采购要求。

★2.仪器品牌和型号以实际运维为准。

★3.如供应商的投标总价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

4.本表中合计金额应与报价一览表中项目总价保持一致。

5.行数不够可自行添加。

三、技术部分

(一)技术响应及偏离表

| 序号 | 服务内容 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件实际服务承诺 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 服务要求的响应根据 “第四部分采购需求”要求进行逐条说明。

- 除本服务偏离表所列的偏离服务外，其他所有服务均完全响应“磋商文件”中的要求。

- 行数不够，可自行添加。

(二)本项目服务方案

1.提供磋商文件采购需求要求阐述的相关内容。

2.服务方案、运维方案、组织管理体系的架构、项目的运作规划以及岗位设置等。

3.供应商应对磋商文件采购需求服务要求逐条进行承诺。

(三)本项目拟投入项目成员人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 服务内容分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.行数不够请自行添加，磋商响应文件中须附相关证书的扫描件；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入本表人员需提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

5.行数不够请自行添加。

（四）拟派本项目负责人情况简介

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| *****证书编号 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.列入本表人员需提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入上表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。

四、商务部分

按第五部分“评标办法和标准”评审因素进行编制

四、其他部分

(一)中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 镇江市光化学监测网VOCs在线自动监测系统运维项目，属于租赁和商务服务业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.如为大型企业，无需提供此表。

(二)按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件