招标文件

项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007

招 标 人：丰县公安局

采购代理机构：徐州迈迅项目管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	3

第三章 投标资料表	11

第四章 评标标准	18

第五章 拟签订的合同文本	20

第六章 采购需求	28

第七章 投标文件相关格式	30

丰县公安局

《2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

徐州迈迅项目管理咨询有限公司对丰县公安局“2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

(二)项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年10月20日北京时间14：30。

（二）开标时间：2025年10月20日北京时间14：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj. xz. gov. cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：丰县公安局

（二）地址：丰县经济开发区南苑路28号

（三）联系方式：15852015251

（四）采购项目联系人：黄瑞东

六、采购代理机构

（一）名称：徐州迈迅项目管理咨询有限公司

（二）地址：徐州市铜山区何桥镇金寨路双创街区219室

（三）联系方法：13775805073

（四）采购项目联系人：刘会会

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文

件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg. jsczt. cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：丰县公安局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州迈迅项目管理咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目特定资格条件：无 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《徐州政府采购业务代理服务费行业指导价格标准》规定收取；详见第七章第十一招标代理服务费收费标准。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“(六)”中“四、”的内容）。） 5.投标人认为制作投标文件需要提供的其他材料(如有） 二、资格条件（1-6必须提供；否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照或事业法人证或其他组织应提供合法证明文件； 2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或合法有效的经第三方机构审计的2025年度财务审计报告或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）银行出具的资信证明扫描件； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月（不含“投标文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》。） （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见本文件第四章《评标标准》。 - 价格折扣文件格式： - 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。 1、投标人为中小企业的（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 注：中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1. 投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2. 签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算金额：364.45万元人民币，最高限价为363.4496万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。 投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税发票。投标人报价应包括为完成本项目的标的所产生的一切费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。 |
| (十五) | 投标报价以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 投标文件的编制要求见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年10月20日14:30）前。 2. 投标文件提交与接收地点： 线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1. 开标时间：2025年10月20日14:30（标准时间） 2. 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分由高到低顺序排列。如果仍相同，按商务部分得分顺序由高到低顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：刘会会； 联系电话：13775805073； 办公地址：徐州市铜山区何桥镇金寨路双创街区219室 |
| 附加说明 | - 1、中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交一正两副投标文件、《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 - 2、中标人在领取中标通知书前，一次性向代理机构缴纳代理服务费。 |

# 第四章 评分标准

| 项目 | 评分办法 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。 |  |
| 设备技术参数响应（20分） | 所投产品技术参数完全满足招标文件中设备技术参数及性能指标全部要求的得20分；标注▲的部分，每有一项负偏离扣2分。 （投标文件中详细填写技术规格偏离表，要求提供证明材料的参数（如检测报告或技术说明书或白皮书等），未附证明材料或所附材料与招标文件要求不一致的视为负偏离，提供以上证书原件扫描件加盖投标人电子章放于投标文件本得到项内，否则不得分） |  |
| 人员配备方案（7分） | 1、拟派本项目项目负责人（项目经理）具有机电专业一级注册建造师证书和安全生产考核B证书的得2分；具有机电专业二级注册建造师证书和安全生产考核B证书的得1分 2、拟派本项目技术负责人①、具有机电专业二级注册建造师及以上的证书的得1分；②具有交通类相关专业高级职称的得1分；③、具有信息系统项目管理师证书（高级）的得1分，本项最高得3分。 4、拟派项目团队成员（不包含项目负责人、项目技术负责人）具有CISAW信息安全保障人员认证证书的得1分，本项最高得1分； 5、拟派项目团队成员（不包含项目负责人、项目技术负责人）具有注册安全工程师证书的得1分，本项最高得1分； 注：以上人员需为投标人正式员工，项目团队成员一人多证不重复计分，需提供证书原件扫描件及近三个月内任意一个月由投标人为其缴纳的社保缴纳证明截图加盖投标人公章上传至本得分项内，否则不得分。 |  |
| 投标人实力（11分） | 1、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书，ITSS 贰级及以上得2分； 2、投标人具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）的得1分； 3、投标人具有安防工程企业设计施工维护能力一级证书的得1分； 4、投标人具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最多得3分； 5、投标人具有电子与智能化工程专业承包壹级资质的得2分，电子与智能化工程专业承包二级资质的得1分。 6、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS4级及以上的得2分，具有信息系统建设和服务能力等级证书CS3级及以下的得1分。 注：提供以上证书原件扫描件加盖投标人电子章放于投标文件本得到项内，否则不得分。 |  |
| 技术部分（27） | 项目实施方案（13分） | 根据投标人提供的项目实施方案进行打分： 对项目需求理解透彻，应对措施合理得当，方案内容全面具体详实，针对性强，切实可行、能最大限度高效推进项目实施的得13-11分； 对项目需求理解清楚，应对措施合理得当，方案内容全面具体详实，针对性强，切实可行、能推进项目实施得10-9分； 对项目需求有一定理解，应对措施合理，方案内容具体，调理清晰，有利于项目实施的得8-6分； 对项目需求有一定理解，应对措施合理，但内容松散，调理不够清晰的得5-3分； 对项目需求了解不清楚，应对措施可行性差，内容松散，调理不够清晰的得2-1分； 未提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 （8分） | 投标人针对本项目实际需求提供售后技术服务方案，内容包括但不限于售后服务方案、服务响应时间、软件升级及系统扩展方案等，主要依据现有售后网点的分布、人员的配置、服务承诺等方面，评审小组综合得分： 售后服务方案科学合理，服务响应能力最强，设备系统安装、调试、验收方案完善，进度安排合理的得7-8分； 售后服务方案部分合理，服务响应能力一般，设备系统安装、调试、验收方案基本完善，进度安排基本合理的得3-6分； 售后服务方案一般，服务响应能力较差，设备系统安装、调试、验收方案不完善，组织进度安排较差得0-2分； 未提供不得分。 |
|  | 培训方案（6分） | 投标人针对本项目实际需求提供培训方案，包括不限于产品操作及使用技术培训方案等方面，评审小组综合得分： 培训方案科学、合理、内容全面、易于掌握得6分； 培训方案较完整合理，比较全面、科学的得3分； 培训方案完整程度一般，缺乏科学性，内容欠缺较多的得1分； 未提供不得分。 |
| 投标人业绩 （5分） | 投标人自2022年09月1日以来承担过相似项目（如信号控制和电子警察）相关采购安装或施工业绩。每提供一个得2.5分。本项最高得5分。 注:时间以合同签订时间为准，提供的合同必须能清晰的表明投标人名称、项目规模、合同内容、合同价款、时间等需要明示的内容。若提供的合同不能明示，则需提供采购单位书面证明文件，证明文件上需加盖采购单位公章。需同时提供有效的合同、验收报告原件扫描件加盖投标人电子公章，否则不得分。 |  |

说明：本项目采用综合评分法。

# 第五章 拟签订的合同文本

项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007

政

府

采

购

合

同

甲方（采  购  人）：

乙方（中标供应商）：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：丰县公安局

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的：见附件1：分项报价表

### 第二条 合同总价款

总价为人民币         元（大写）（¥   元）

本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于所投产品全部费用、安装调试费、安装中的相关费用、保险费用、运行维护费用、全部税金、培训、售后服务、及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

### 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于徐州市政府采购网公开招标文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；（2）函件；

（3）分项报价表；               （4）项目实施方案与服务说明；

（5）偏离表及说明；             （6）服务承诺；

（7）中标通知书；               （8）甲乙双方商定的其他文件等。

### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权，乙方应承担全部责任，包括承担甲方支付的诉讼费、律师费、鉴定费、拍卖费、调查费、赔偿款、补偿款等，甲方可要求乙方免费代为处理全部事项或全力提供协助。

### 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招投标文件规定的技术规格及所附的“技术偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，按国家有关部门颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

### 第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

### 第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后60天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用（以下简称“交付验收”），地点由甲方指定，货物的所有权自乙方交付验收后归甲方所有。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件和投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。到货验收不影响乙方对于货物承担质量保证责任。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

### 第八条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.2 所购货物按乙方投标承诺自设备交付验收合格之日起提供三年免费质保服务，该费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标响应文件承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.8 保修期内如乙方未能按约提供维护服务，或如遇紧急情况甲方与乙方无法取得联系或乙方无法及时安排的，甲方可自行委托第三方机构提供维护服务或租用类似设备，实际发生费用由乙方承担，可直接从应付乙方费用中扣除或乙方另行支付甲方。

### 第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

签订合同后10个工作日内支付合同金额的50%，项目完成验收通过，审计完成后支付至审计价的95%，项目验收通过三年后付至审计价。

在甲方付款前，乙方先行向甲方提供合法有效的票据资料，否则甲方有权迟延支付相应款项且不影响乙方履行本合同项下的义务。

### 第十条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的滞纳金。如乙方逾期交付达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方另行支付合同总价款5%违约金并赔偿给甲方造成全部损失。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予暂停一至三年参加徐州市政府采购中心组织的政府采购活动的处理。

６、乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的5‰向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

### 第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第49条以及第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金（如有）不予退还，在三年内不得参加徐州市政府采购中心组织的政府采购活动。

### 第十二条 合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务或其享有的合同权利。

### 第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，一方可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

### 第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招投标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

### 第十五条 合同生效及其他

1、本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同一式份，甲方执肆份，乙方执份，招标公司执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国大陆地区现行有效的法律进行解释。

| 甲 方：丰县公安局 （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）: 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第六章 采购需求

本项目预算金额：364.45万元人民币，最高限价为363.4496万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

### 一、项目概况

1.1 采购人：丰县公安局。

1.2项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

### 二、采购内容

#### 一）、建设总体要求

1、本项目招标包括以下内容：

更换一批交通信号控制主机、机柜等交安设施；新采购、安装一批电子警察系统；对以上设备进行三年运维（自验收通过之日起开始计算）。

2、项目周期：采购安装周期60天+运维周期3年

#### 二）、建设具体内容

采购清单内容如下：

| 第一部分 信号部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、更换交通信号控制主机、机柜等交安设施 |  |  |  |  |
| 1、设备部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 交通信号控制机主机 | （1）信号机要求符合国家标准要求(GB25280-2016)，并提供经公安部交通安全产品监督检测中心出具的检测报告。符合室外集中协调式道路交通信号控制机要求，具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告，本次投标所用信号机需与丰县现有的信号控制系统无缝对接，为满足整体系统功能的完整性，投标单位必须承诺与现有信号控制系统无缝对接。 （2）具有联网、无线联动、单点自适应、感应、手动、分时、黄闪、多相位、多时段、无电缆协调、公交优先、紧急车辆优先、行人触发以及交通量的自动检测与统计等控制，可根据设置的时间表控制不同时段的方案及工作方式。 （3）信号机应至少能完成48路信号输出，具有20路绿灯电压检测功能，灯组输出都可在软件上定义为机动灯或人行灯，能在路口模拟图上设置其安装位置及图案，能直观地观察到每个路口每个信号灯组灯色的工作状态。 （4）具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。 （5）能够自动记录故障类型（包括信号灯损坏与否，检测器故障等等）及故障发生时间和故障消失时间，并可在手提电脑上查询或清除。 （6）待行区控制功能，可根据待行区信号灯状态自动调整外接 LED 显示屏的显示信息，信息包括：车辆可以进入、禁止进入等。 （7）人机界面操作与显示功能，设备内置彩色液晶显示屏，支持中英文界面，支持触摸操作，可在无外接电脑情况下进行可视化、配置路口信号控制方案，实现信号机的参数设定与查询。 （8）设备为主机，不含机柜 | 45 | 个 |
| 2 | 交通信号控制机机柜 | （1）信号机机柜的内、外表面及控制面板光洁、平整，没有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。表面有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件能够长期保持没有锈蚀及其它机械损伤，各滑动或转动部件活动灵活，紧固部件不松动，外部表面没有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角； （2）信号机应有铭牌。铭牌尺寸应与信号机结构尺寸相适应。铭牌上应标明制造厂厂名、注册商标或识别标记、产品中文名称、规格型号、种类、制造地、可识别的唯一性编号、制造日期等。还应标出电源额定电压范围、额定功率范围、额定电流等主要电气参数； （3）机柜结构设计应能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，机柜设计还要防止顶面积水；结构设计应使信号机具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运等过程中的操作。 （4）信号机箱体材料采用防锈、防腐蚀材料或做过防锈、防腐蚀处理的材料。信号机内部的印刷电路板材料及部件进行防潮、防腐、防盐雾的处理。 （5）信号机门的尺寸接近机柜的外部尺寸，机柜为1340X1200X550mm（高X宽X深）机柜门的最大开启角度>120°角，双开门，机柜门设有牢固的统一门锁，以防止被非法使用者打开，门锁上有保护装置。机柜门与机柜接缝处有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，不得有间断缺口。机柜门上锁后，没有松动、变形现象。机壳门内设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。为防止资料的老化，信号机接线图须采用适当的保护措施(如加膜处理)。 （6）与现有信号控制机主机无缝对接且尺寸一致，机柜内含综合布线，侧门含手动按钮，含黄闪控制器等配件。 | 31 | 个 |
| 3 | 移动信号灯 | （1）双头移动信号灯：2灯盘（方向指示信号灯+满屏信号灯），发光面直径：300m 太阳能电池板 ：功率100W，双太阳能板 正常工作寿命 大于8年 太阳能锂电池： 12V80AH 阴雨天可持续工作5天以上 发光体颜色:红，黄，绿 可视距离大于800m 信号机：多相位信号机 产品材质：铁型材+高透光性聚碳酸酯PC(工艺：喷塑处理) 尺寸：2.4m-3.1m可调 | 10 | 套 |
| 4 | 机动车道信号灯（箭头灯） | 1、符合GB14887-2011国家标准的所有要求，提供检测报告，检测报告中型号、规格与安装产品须一致； 2、采用高亮度发光二极管，基准轴上的发光强度为400~1000坎德拉（cd）； 3、LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 4、发光强度：400~1000坎德拉(cd)； 5、灯具外壳采用优质铝型材，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水； 6、灯具外壳防护等级≥IP55 | 12 | 组 |
| 5 | 机动车道信号灯（满屏灯） | 1、符合GB14887-2011国家标准的所有要求； 2、采用高亮度发光二极管，基准轴上的发光强度为400~1000坎德拉（cd）； 3、LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 4、LED灯数量：红、黄色机动车灯≥216颗，绿色机动车灯≥176颗； 5、发光强度：400~1000坎德拉(cd)； 6、灯具外壳采用优质铝型材，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水； 7、灯具外壳防护等级≥IP55 | 12 | 组 |
| 6 | 倒计时器 | （1）制造厂家具有ISO9001质量保证体系； （2）产品符合GA/T508-2014公安标准的所有要求； （3）采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值红色：≥4000cd/m2；绿色：≥4000cd/ m2； （4）额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； （5）LED波长要求：红色625nm±2nm，绿色505nm±2nm； （6）LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； （7）亮度：≥4000cd/ m2； （8）尺寸规格：倒计时器字高为500mm～550mm，字宽为250mm～300mm，数字间距大于50mm，遮沿伸出机壳外长度大于300mm； （9）支持半程触发、学习式两种显示方式； （10）显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差< 0.1 秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）； （11）灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水； （12）外壳防护等级≥IP53； | 12 | 台 |
| 7 | 电缆KVV 16*1 | 带色谱标识 | 1000 | 米 |
| 8 | 接地系统 | （1）各路口接地系统采用共用接地方式，接地装置可采用非金属接地极， 也可采用扁热镀锌扁铁(50*5)等人工接地装置，接地系统应严格按相关规范施工， 接地电阻<4Ω，接地模块顶面埋深不应小于 0.6 米，且与原土层接触良好，防 雷接地和设备接地应当分开。 （2）所有前端摄像机均安装网络及电源防雷器，接地线不小于 BVR6mm²。 车辆检测器应具备防雷功能，接地线不小于 BVR6mm²。 （3）电源系统的防雷：接入前端机柜的电源线（含接至前端摄像机）均应 采用防雷器保护，接地不小于 BVR6mm²。 （4）设备机箱内应设置总等电位接地端子箱，用不小于 25 mm²的 BVR 铜 芯线从接地模块接入。 （5）电源线缆应一线到位，接、插件联接要可靠，电源线与信号线、控制 线要明显分开。所有线缆应套管编号和标识，其隐蔽部分、裸露或弯曲部分要求 根据设备材料要求套管保护。卡口系统的强弱电部分均必须合理配置防雷装置。 线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。 | 31 | 项 |
| 9 | 小计 |  |  |  |
| 2、施工土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号控制机主机安装调试 | 路口信号设备拆除及安装，方案更新等 | 45 | 处 |
| 2 | 交通信号控制机机柜安装调试 | 拆除城区机柜，运输至指定地点安装，设备接线及布线，安装调试等工作，方案更新等 | 31 | 处 |
| 3 | 信号机基础 | 钢筋笼与机箱配套，商混基础，0.6*0.8*0.8m。根据机箱的安装尺寸进行设计后施工。机箱安装位置时，不应安装在机动车道或非机动车道上，外边缘距机动车道或非机动车道边缘水平距离不小于500mm，安装在人行道上，不影响行人通行且基础不得高于人行道；避开低洼地等易积水的区域，远离电力变压器、高压输电等强电磁场的干扰；带有卫星授时功能的信号机应避免对卫星信号的遮挡。 | 31 | 处 |
| 4 | 顶管 | 拉管，符合设计要求90,PE，壁厚6mm. 定向钻进导向孔.扩孔.回拖。拉管工作面制作。 | 150 | 米 |
| 5 | 水泥路开挖及回填 | 含开挖及恢复（含取电），开挖路面宽度250mm，深度500mm，埋Ф50Pvc管，铺设好管道后恢复路面。 | 140 | 米 |
| 6 | PE50管铺设 | 高品质PE管材，深度500mm | 140 | 米 |
| 7 | 手井 | （1）砌筑材料品种、规格、强度等级:红机砖.240*115*53；100号 （2）勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹灰 （3）井深:600mm （4）井尺寸:600*600mm （5）盖板材质、规格:铸铁材料500*500mm （6）井盖、井圈材质及规格:井蓋为市政统一.五防井 | 9 | 个 |
| 8 | 小计 |  |  |  |
| 3、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 信号优化 | 丰县辖区道路信号优化服务及配件维修，3年 | 1 | 项 |
| 2 | 输出终端 | 设备配备市场国产主流品牌内存、硬盘等 | 30 | 套 |
| 6 | 小计 |  |  |  |
| 7 | 信号部分合计 |  |  |  |
| 第二部分 电子警察系统 |  |  |  |  |
| 1、设备部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 一体化抓拍单元 | 1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 2、图像分辨率不低于4480×3072，视频分辨率不低于4480×3072 3、传感器：靶面尺寸不小于1.17英寸； 4、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 5、支持场景4车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第1、2张图中车牌清晰可见，其中第一张图中车辆在停止线前，第二张图中车辆越过停止线，第三张图中车辆较第二张有明显位移，第二张图中车牌像素可达105； 6、牛眼灯识别功能：支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌； 7、红绿灯检测自动跟踪算法功能：支持对红绿灯自动检测跟踪功能； 8、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 9、支持算法自动画车道线和抓拍检测线； 10、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 11、机动车违法抓拍支持：闯红灯、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、有车占道、占用公交车道、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线 12、接入标准: ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A | 2 | 台 |
| 2 | 高清镜头 | 像面尺寸：1.1英寸、F1.4，C接口，镜头焦距：12mm； | 2 | 只 |
| 3 | 一体化抓拍单元 | 1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 2、传感器：GS-CMOS，不低于1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336； 3、抓拍帧间隔自适应功能：支持抓拍帧间隔自适应，可分别设置低速、中速、高速状态下的抓拍帧间隔。 4、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 5、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 6、透雾模式功能：支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。 7、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 8、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 9、信号灯状态显示功能：支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。 10、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 11、网络接口: 2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输 12、接入标准: ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A | 54 | 只 |
| 4 | 高清镜头 | 像面尺寸：1.1英寸，F1.0，C接口，镜头焦距：12mm； | 54 | 只 |
| 5 | LED频闪补光灯 | 1、光源: 可见光 2、工作模式: 频闪 3、中心光照度: ≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度） 4、灯型: LED灯 5、触发方式: 开关量 6、光斑覆盖范围: 1车道 7、补光距离: 16m～26m 8、灯珠数量: 16颗 | 165 | 台 |
| 6 | 三维万向节支架 | 搭配一体化抓拍单元使用 | 56 | 只 |
| 7 | 智能交通终端管理设备 | 1、内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持288Mbps，卡口合成模式码流支持240Mbps； 2、支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 3、网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；RTSP；UDP；NTP；DNS；802.1x；FTP；SFTP； 4、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； 5、支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯 6、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货； 7、支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 8、对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)； 9、支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片 10、支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成 11、定位功能:支持北斗 12、硬盘接口: 标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘 13、光纤接口: 2个，1000M光纤SFP接口 | 14 | 台 |
| 8 | 视频网络存储设备 | 4U机架式36盘位视频网络存储设备，配置不小于64位多核处理器，不小于32G内存，系统盘不小于480GB SSD。存储接口不少于36个SATA接口，满配不低于36块16TB云存储专用硬盘，支持硬盘热插拔。网络接口不少于2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口。配备不少于两块800W冗余电源。支持视频流、图片流直存，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。存储设备支持无缝接入丰县公安云存储系统，进行统一的空间管理和资源调度。云存储软件需要支持功能：采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务，支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断，支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长，支持云存储节点间的容量及业务负载均衡，支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 | 1 | 套 |
| 9 | 光端机 | 单模单纤， 100Mbps,1*RJ45+SC 20km,独立式，标配电源 | 31 | 对 |
| 10 |  | 单模单纤， 1000Mbps,1*RJ45+SC 20km,独立式，标配电源 | 14 | 对 |
| 11 | 八角电子警察杆（6米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 2 | 套 |
| 12 | 八角电子警察杆（8米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 2 | 套 |
| 13 | 八角电子警察杆（10米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 5 | 套 |
| 14 | 八角电子警察杆（13米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 2 | 套 |
| 15 | 杆件基坑开挖及浇灌 | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 39.42 | m³ |
| 16 | 机箱 | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 45 | 套 |
| 17 | 光缆 | 四芯单模单纤 | 4980 | 米 |
| 18 | 电源线1 | RVV2*2.5 | 4670 | 米 |
| 19 | 电源线2 | RVV3*1.5 | 1120 | 米 |
| 20 | 网线 | 室外超五类 | 1200 | 米 |
| 21 | 抱箱及主干光缆汇聚机箱光纤熔接 | 含尾纤，接头包，熔接盒等 | 360 | 芯 |
| 22 | 接地系统 | （1）各路口接地系统采用共用接地方式，接地装置可采用非金属接地极， 也可采用扁热镀锌扁铁(50*5)等人工接地装置，接地系统应严格按相关规范施工， 接地电阻<4Ω，接地模块顶面埋深不应小于 0.6 米，且与原土层接触良好，防 雷接地和设备接地应当分开。 （2）所有前端摄像机均安装网络及电源防雷器，接地线不小于 BVR6mm²。 车辆检测器应具备防雷功能，接地线不小于 BVR6mm²。 （3）电源系统的防雷：接入前端机柜的电源线（含接至前端摄像机）均应 采用防雷器保护，接地不小于 BVR6mm²。 （4）设备机箱内应设置总等电位接地端子箱，用不小于 25 mm²的 BVR 铜 芯线从接地模块接入。 （5）电源线缆应一线到位，接、插件联接要可靠，电源线与信号线、控制 线要明显分开。所有线缆应套管编号和标识，其隐蔽部分、裸露或弯曲部分要求 根据设备材料要求套管保护。卡口系统的强弱电部分均必须合理配置防雷装置。 线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。 | 11 | 路口 |
| 23 | 挖沟槽土方及回填 | 含开挖及恢复（含取电），开挖路面宽度250mm，深度400mm，埋Ф50Pvc管，铺设好后恢复。 | 1450 | 米 |
| 24 | 水泥路开挖及回填 | 含开挖及恢复（含取电），开挖路面宽度250mm，深度500mm，埋Ф50Pvc管，铺设好管道后恢复路面。 | 450 | 米 |
| 25 | 杆件安装 | 包含运输、二次转运、临时堆放、吊装、二次调平、调平后地笼包封。 | 11 | 套 |
| 26 | PE50管铺设 | 高品质PE管材，深度500mm | 1900 | 米 |
| 27 | 顶管 | 拉管，符合设计要求90,PE，壁厚6mm. 定向钻进导向孔.扩孔.回拖。拉管工作面制作。 | 570 | 米 |
| 28 | 手井 | （1）砌筑材料品种、规格、强度等级:红机砖.240*115*53；100号 （2）勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹灰 （3）井深:600mm （4）井尺寸:600*600mm （5）盖板材质、规格:铸铁材料500*500mm （6）井盖、井圈材质及规格:井蓋为市政统一.五防井 | 45 | 套 |
| 29 | 安装辅材 | 满足现场安装需要 | 45 | 套 |
| 30 | 违法抓拍警示牌 | 600*800，含安装 | 45 | 块 |
| 31 | 小计 |  |  |  |
| 2、其他项目 |  |  |  |  |
| 1 | 相关软件后台接入 | 视频监控综合应用平台、非现场违法信息接口、环保限行管理系统 | 1 | 项 |
| 2 | 违法图片接入及配置 | 提供违法代码、违法图片初步审核、违法图片接入配置、存储接入配置等服务工作 | 45 | 路 |
| 3 | 视频接入及配置 | 提供标注名称、视频接入配置、存储接入配置等服务工作 | 45 | 路 |
| 4 | 三年现场维保费 | 含人员、车辆费用 | 3 | 年 |
| 6 | 小计 |  |  |  |
| 7 | 电子警察系统合计 |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |

备注：本项目核心产品是交通信号控制机主机。

### 技术规格(技术性能)及数量要求

#### 一）交通信号灯控制系统的功能要求

1、交通信号控制系统功能：

交通信号控制系统采用联网式多相位控制结构，可支持1000个路口信号控制，同时仿真的路口数至少为20个，应支持20个客户端；应具有集中监控、本地地图制作、分中心监控、设备监控和故障统计、交通流量数据的格式化存储和统计分析、用户管理、统一校时、信号机参数管理、交通仿真和辅助决策、路口信号配时、路口路段和子区编辑、日志的记录和管理以及多用户的远程手动控制与管理等功能。本次建设的信号系统必须与丰县现有交通信号控制系统无缝对接，实现信号控制系统平台对前端信号设备的实施管控。

2、交通信号控制系统产品的主要技术参数

2.1信号机的技术参数

▲（1）信号机要求符合国家标准要求(GB25280-2016)，并提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告。

▲（2）本项目所用信号机需与丰县现有的信号控制系统无缝对接，为满足整体系统功能的完整性，投标单位必须承诺与现有信号控制系统无缝对接，需要提供相关证明材料。

（3）具有联网、无线联动、单点自适应、感应、手动、分时、黄闪、多相位、多时段、无电缆协调、公交优先、紧急车辆优先、行人触发以及交通量的自动检测与统计等控制，可根据设置的时间表控制不同时段的方案及工作方式。

（4）信号机应至少能完成48路信号输出，具有20路绿灯电压检测功能，灯组输出都可在软件上定义为机动灯或人行灯，能在路口模拟图上设置其安装位置及图案，能直观地观察到每个路口每个信号灯组灯色的工作状态。

（5）可至少设置20个相位，每个相位可指定信号灯组中的任意一个或多个进行控制，同一相位的某个信号灯组可以提早起动或延迟切断，并可重叠到下个相位运行。

（6）具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。

（7）能够自动记录故障类型（包括信号灯损坏与否，检测器故障等等）及故障发生时间和故障消失时间，并可在手提电脑上查询或清除。

▲（8）感应式绿波控制功能检验，提供第三方检测机构出具的在有效期内的检测报告。

在保证协调方向绿波效果前提下，非协调方向能够根据车辆情况调整绿灯时间，降低支路绿灯损失，增大主路绿波效果。

▲（9）人机界面操作与显示功能，提供第三方检测机构出具的在有效期内的检测报告。

设备内置彩色液晶显示屏，支持中英文界面，支持触摸操作，可在无外接电脑情况下进行可视化、配置路口信号控制方案，实现信号机的参数设定与查询。

▲（10）参数配置功能

可通过 wifi 方式连接平板电脑或手机进行参数配置、查看及状态监视。提供第三方检测机构出具的在有效期内的检测报告。

▲（11）数据分析功能

可将采集的车辆数据和相应放行方案结构化存储，并可导出，可自动划分多个时段生成适合的配时方案。提供第三方检测机构出具的在有效期内的检测报告。

（12）相关参数

信号机使用电源：AC220V±20% 50Hz±5 %；

电源总开关具有过载、短路保护功能，额定电压AC380V，额定电流60A；

信号机的过电压放电保护：过电压放电器额定放电冲击电流（8/20μs）15kA，最大放电冲击电流（8/20μs）40kA；

信号机备用插座共三座，单座最大容量最大为AC250V 10A，负载总容量最大为AC250V 20A；

信号机的工作温度：-20℃--+70℃；

储存温度：-40℃--+80℃；

信号机工作的相对湿度：5%--90%，40℃无冷凝；

信号机的外壳防护等级：IP54；防水、防潮、防尘，可在大风、大雨、冰雹、雷雨等恶劣环境下正常运行；

信号机可设置至少20个主相位、20个跟随相位、4个行人相位，48个独立信号输出；

信号机机架为标准化设计，各单元均为上架式安装；

信号机机柜的内、外表面，以及控制面板光洁、平整，表面具有牢固的防锈、防腐蚀漆层；

（13）信号系统接口要求

本工程所有外场设备均需无缝接入丰县交警大队交控中心现有的管理平台中，并对现有平台进行系统授权扩容。投标方须确保数据无缝对接。根据平台应用需求和接口数据规范要求，系统接口要求包括但不局限于：

获取信号机静态信息（名称、编号、所在路口号、路口名称、空间位置、IP、路口渠化、配时方案）；

获取信号机当前运行的方案号；

推送信号机上一个周期详情（周期总时长，周期起点时刻，每个阶段的运行时间）；

获取信号机当前运行的阶段及运行时间、灯色、锁定状态、锁定人员；

推送信号机当前运行的阶段、灯色；

锁定阶段、释放阶段；步进阶段、解除步进；

信号机全红、全红释放；信号机黄闪、黄闪释放；

获取信号机实时离线状态、故障信息；

推送信号机离线状态、故障信息；

子区与信号机映射；

动态子区分离与结合状态信息；

日志信息。

2.2机动车道信号灯（箭头灯）

▲（1）符合GB14887-2011国家标准的所有要求，提供检测报告；

（2）采用高亮度发光二极管，基准轴上的发光强度为400~1000坎德拉（cd）；

（3）LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；

（4）发光强度：400~1000坎德拉(cd)；

（5）灯具外壳采用优质铝型材，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水；

（6）灯具外壳防护等级≥IP55

2.3机动车道信号灯（满屏灯）

▲（1）符合GB14887-2011国家标准的所有要求，提供检测报告；

（2）采用高亮度发光二极管，基准轴上的发光强度为400~1000坎德拉（cd）；

（3）LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；

（4）LED灯数量：红、黄色机动车灯≥216颗，绿色机动车灯≥176颗；

（5）发光强度：400~1000坎德拉(cd)；

（6）灯具外壳采用优质铝型材，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水；

（7）灯具外壳防护等级≥IP55

2.4倒计时器的技术规格

（1）制造厂家具有ISO9001质量保证体系；

▲（2）产品符合GA/T508-2014公安标准的所有要求，提供检测报告；

（3）采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值红色：≥4000cd/m2；绿色：≥4000cd/ m2；

（4）额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz；

（5）LED波长要求：红色625nm±2nm，绿色505nm±2nm；

（6）LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；

（7）亮度：≥4000cd/ m2；

（8）尺寸规格：倒计时器字高为500mm～550mm，字宽为250mm～300mm，数字间距大于50mm，遮沿伸出机壳外长度大于300mm；

（9）支持半程触发、学习式两种显示方式；

（10）显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差< 0.1 秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）；

（11）灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水；

（12）外壳防护等级≥IP53；

2.5机柜技术规格

（1）信号机机柜的内、外表面及控制面板光洁、平整，没有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。表面有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件能够长期保持没有锈蚀及其它机械损伤，各滑动或转动部件活动灵活，紧固部件不松动，外部表面没有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角；

（2）信号机应有铭牌。铭牌尺寸应与信号机结构尺寸相适应。铭牌上应标明制造厂厂名、注册商标或识别标记、产品中文名称、规格型号、种类、制造地、可识别的唯一性编号、制造日期等。还应标出电源额定电压范围、额定功率范围、额定电流等主要电气参数；

（3）机柜结构设计应能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，机柜设计还要防止顶面积水；结构设计应使信号机具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运等过程中的操作。

（4）信号机箱体材料采用防锈、防腐蚀材料或做过防锈、防腐蚀处理的材料。信号机内部的印刷电路板材料及部件进行防潮、防腐、防盐雾的处理。

（5）信号机门的尺寸接近机柜的外部尺寸，机柜为1340X1200X550mm（高X宽X深）机柜门的最大开启角度>120°角，双开门，机柜门设有牢固的统一门锁，以防止被非法使用者打开，门锁上有保护装置。机柜门与机柜接缝处有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，不得有间断缺口。机柜门上锁后，没有松动、变形现象。机壳门内设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。为防止资料的老化，信号机接线图须采用适当的保护措施(如加膜处理)。

### 二）高清视频电子警察系统技术要求

1、高清视频电子警察

1.1高清视频电子警察系统技术要求

▲本次建设的电子警察系统必须与丰县公安局现有的视频监控综合应用平台无缝对接。为满足整体系统功能的完整性，投标单位必须承诺与现有平台无缝对接，需要提供相关证明材料。

1.2高清视频电子警察系统建设模式

要求采用900万或以上像素高清一体化嵌入式摄像机作为高清视频抓拍（电子警察）的抓拍设备，原则上1台900万像素摄像机覆盖4条车道。除了抓拍车辆尾部的电子警察外，还需要部署可看清驾驶员面部特征的正向卡口，通过车牌号码将车辆违法图片和车辆正向人脸图片关联匹配，能够实现违法取证到人。十字路口每个路口部署两台网络高清球机，丁字路口每个路口部署至少一台网络高清球机，实现全景监控。

高清抓拍摄像机应具备图像采集、图像处理、数据缓存、无线热点探测、手机信号探测等功能，能够适应各种天气条件，具有稳定性、可靠性和抗干扰能力，不得外挂其它任何分析设备，不得采用控制主机分析模式。

电子警察能在各种环境及照度条件下及时、准确、清晰地捕获闯红灯车辆，能清晰辨识车辆特征、闯红灯行为、记录车辆违法信息。高清抓拍摄像机同时应兼具卡口功能，对正常通行车辆应拍摄一张尾部照片，作为高清视频卡口系统的一种有力补充。

要求每个路口配置电警前端控制主机，集视频管理、交通数据管理、视音频解码、图片处理、网络交换等功能于一体，具备前端数据、照片、视频的缓存功能，并完成违法证据的合成处理。录像采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps。

1.3高清视频电子警察系统功能要求

（1）闯红灯记录功能。记录文件符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GAT496-2014）。

（2）卡口记录功能，电子警察系统能够准确捕获、记录车辆通行信息（车辆尾部的图片），对通过车辆的捕获率不小于95%。记录的车辆信息除包含图像信息外，还包括文本信息，如日期、时间（精确到秒）、地点、方向、号牌号码等。车辆信息写入关联数据库，并将相关文本信息叠加到图片上。

（3）系统应支持高清视频录像功能。系统应具备录像功能，采用H.264、MPEG4或MJPEG编码标准，视频质量不低于720P及8fps，并能确保前端存储连续录像时间不小于7日；录像支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到秒）、监控点名称、设备编号等信息。录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、运动轨迹；并提供录像查询、录像下载等功能。

1.4高清视频电警系统核心设备技术要求

1.4.1一体化抓拍单元1

（1）包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；

（2）图像分辨率不低于4480×3072，视频分辨率不低于4480×3072

（3）传感器：靶面尺寸不小于1.17英寸；

（4）支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

（5）支持场景4车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第1、2张图中车牌清晰可见，其中第一张图中车辆在停止线前，第二张图中车辆越过停止线，第三张图中车辆较第二张有明显位移，第二张图中车牌像素可达105；

（6）牛眼灯识别功能：支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌；

（7）红绿灯检测自动跟踪算法功能：支持对红绿灯自动检测跟踪功能；

（8）支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；

（9）支持算法自动画车道线和抓拍检测线；

（10）支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

（11）机动车违法抓拍支持：闯红灯、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、有车占道、占用公交车道、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线

（12）接入标准: ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A

1.4.2一体化抓拍单元2

（1）包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；

（2）传感器：GS-CMOS，不低于1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；

（3）抓拍帧间隔自适应功能：支持抓拍帧间隔自适应，可分别设置低速、中速、高速状态下的抓拍帧间隔。

（4）支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

（5）支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

（6）透雾模式功能：支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。

（7）支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%；

（8）支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

（9）信号灯状态显示功能：支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。

（10）支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；

（10）网络接口: 2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输

（12）接入标准: ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A

1.4.3智能交通终端管理设备

（1）内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持288Mbps，卡口合成模式码流支持240Mbps；

（2）支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上；

（3）网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；RTSP；UDP；NTP；DNS；802.1x；FTP；SFTP；

（4）支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；

（5）支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯

（6）支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货；

（7）支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边；

（8）对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)；

（9）支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片

（10）支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成

（11）定位功能:支持北斗

（12）硬盘接口: 标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘

（13）光纤接口: 2个，1000M光纤SFP接口

1.4.4  LED频闪补光灯

（1）光源: 可见光

（2）工作模式: 频闪

（3）中心光照度: ≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）

（4）灯型: LED灯

（5）触发方式: 开关量

（6）光斑覆盖范围: 1车道

（7）补光距离: 16m～26m

（8）灯珠数量: 16颗

1.4.5  视频网络存储设备

4U机架式36盘位视频网络存储设备，配置不小于64位多核处理器，不小于32G内存，系统盘不小于480GB SSD。存储接口不少于36个SATA接口，满配不低于36块16TB云存储专用硬盘，支持硬盘热插拔。网络接口不少于2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口。配备不少于两块800W冗余电源。支持视频流、图片流直存，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。存储设备支持无缝接入丰县公安云存储系统，进行统一的空间管理和资源调度。

云存储软件需要支持功能：采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务，支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断，支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长，支持云存储节点间的容量及业务负载均衡，支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。

1.4.6  防雷措施

系统按照3级防雷标准进行防雷。整体设计系统防雷接地，系统各组成部分防雷接地及安全防护设计符合现行国家标准及要求。安装在室外的立杆、各式摄像机等单元采取防雷接地措施，在其底部有良好的防雷接地线，接地母线应采用铜质线，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接，接地电阻不超过4欧姆。必要时，增设电源避雷器、信号线防雷器、接闪器及专用接地装置等。

1.4.7  电气保护装置

安装过载、漏电、浪涌和短路保护装置；

为防止雷击的损害，做好设备（包括控制机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，还需有电源防雷器和视频防雷器，使设备做到更好的防雷保护；

使用快速熔断器来保护内部电路。

电源线：GB5023.3-2008  RV0.75平方以上，450/750V

视频线：SYV75-5-1

四、人员要求

1、乙方须指派      为本项目的总协调人，保障本项目资源协调和统筹工作。

2、拟派本项目参与人员要求身体健康，无残疾，具有能顺利完成本项目拟任岗位的能力。

五、安装要求

1、中标人需无条件响应采购人所提出的当前在用设备的拆装、迁移等相关工作，此项内容不额外计算费用。

2、横穿机动车道和非机动车道的地下管线埋设。

①主干道采用顶管或预埋技术，以预埋为主。

采用定向钻孔地下敷管，线管使用单根直径110mm的高密度聚乙烯PE管，管壁厚度不小于6.0mm，线管埋深为其顶部距路面的距离不小于70cm。管与管接头处应牢固连接，在进、出窨井端应用防火阻燃填充物封闭。采用拉管方案需要报招标人同意后方可施工。

②次干道开挖路面宽度250mm，深度500mm以下，铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇灌混凝土，埋设2根3寸镀锌钢管并穿好铁丝或者用顶管技术。

③过人行横道或绿化带的地下管道埋设，开挖路面宽度250mm，深度300mm—400mm，埋Ф50Pvc管，铺设好管道后恢复路面。管道在绿化带等下面，需要在其周边设立管道标志柱，便于后期查找维修。

3、电源线铺设，总电源管道由信号机箱引至附近供电局提供电源处，电源引线为三相四线制线缆, 每根线缆两端装设标志牌，按管线表规定注明线缆代号，标志牌上注有“公安监控”字样，线缆管密封好，防水性能良好，线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角。

4、杆件基础：符合最新《道路交通信号灯安装规范》，杆件基础浇筑后低于路面20cm，便于市政对道路修复。

5、信号机、电警机箱基础：根据机箱的安装尺寸进行设计后施工。机箱安装位置时，不应安装在机动车道或非机动车道上，外边缘距机动车道或非机动车道边缘水平距离不小于500mm，安装在人行道上，不影响行人通行且基础不得高于人行道；避开低洼地等易积水的区域，远离电力变压器、高压输电等强电磁场的干扰；带有卫星授时功能的信号机应避免对卫星信号的遮挡。

根据信号机机箱的安装尺寸进行设计后施工。按照信号机安装尺寸预埋紧固件，并预留至少两个穿线管道。水泥基础埋入地下至少50cm，信号机直接安装在混泥土基础上，混凝土基础突出地面高度不小于10cm。

信号机保护接地线、避雷器工作接地线应分别汇接到接地体上，接地电阻应小于等于10Ω。

6、走线手井的开挖：

手井：长600mm，宽600mm，深600mm，一般埋设在人行道或绿化带上。并提供窨井盖，窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质为铸铁材料。

手工井井体使用砖砌结构，底部应设有渗水孔。手工井的管道口应高于手工井底20cm，探出井壁不大于5cm，管道口应封堵，防止雨水、泥沙流入管道或老鼠进入损坏电缆线。在人行道、非机动车道内设置手工井时，井口应与地面持平。需要在地势低洼且易积水处设置窨井时，井口应适当抬高以避免积水倒灌至井中，但井口高出地面部分不得影响行人、非机动车正常通行。在绿化带内设置手工井时，井口应适当高于绿化土层上部，避免绿化施工或雨水冲刷掩埋。

7、杆件基础及电缆线路按国家最新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。信号机机柜固定后，再进行信号灯线和电源电缆、检测器电缆等的引入工作；与信号机各端子连接的各类电缆，应使用冷压端子进行冷压连接，单股铜芯线可直接和端子连接；信号机内接线应整齐有序，无绝缘皮脱落的电缆线，预留电缆应做绝缘处理后置于信号机下部，不应有裸露在信号机外的电缆。

线缆管密封好，防水性能良好；线缆管离地面应不小于0.5米；线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角。信号机安装完毕后，地下电缆管道口应用防火阻燃物填充物封闭，机柜底部穿线孔应做隔潮处理，在机柜底部与基础接合处用填充物密封。

工程施工完毕后，应提供工程安装的电子版施工图，标明施工地点、管线走向、窨井位置等相关内容，作为验收和维护的重要资料。

8、信号优化服务基本要求：中标方信号优化服务人员除了管理本项目新增交通信号控制设备以外，还需要对丰县主城区的主次干道信号控制路口（尤其重点拥堵区域）进行日常调研、统计、分析（含本次及以往建设），因地制宜提出信号控制方案的设计、优化、调整等，最大化提高丰县城区的交通通行效率。

9、在项目实施过程中，应严格遵守采购人管理制度要求，做好安全、质量、进度的管控，要形成图片、视频、文本等多种形式的记录资料。

10、中标人需提供具体的、科学合理的项目实施计划，包括项目各阶段的时间接点安排，工作内容及实现目标等内容。

11、杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。中标人在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由中标人（合同卖方）承担全部责任。

六、售后服务及培训要求

（一）售后服务要求

1、质保期要求：从项目验收合格之日起项目整体质保期为3年。

3、售后服务具体要求：

（1）免费质保期内，所有系统的维护均为免费（易耗品除外），所有的上门服务产生的费用均不再收取。

（2）遇有重要节假日、重大活动、特殊任务时，中标人根据采购人需求，协助采购人进行各活动的保障工作，全力保障系统的正常运行。

（3）售后服务期内信号系统、电子警察系统等，须提供免费的升级服务，其中包括产品的纠错性、适应性、预防性与完善性维护；

（4）在维保期内，必须承诺7*24小时全天候服务，0.5小时现场响应，1小时到达现场，采购人所提出的维修要求作出实质性响应。中标人在维护服务过程中必须认真严格执行国家相关行业规范，加强安全管理工作，所需相关人员、各类车辆、各类工具和各类耗材仪表等均自行解决，如遇意外人身事故、设备事故、交通违章等状况，均自行承担相应的责任。

(二)培训要求

1、中标人需在项目验收前为采购人的相关人员进行现场培训，在培训工作开始前向业主提供培训资料，包括中文操作、维修手册、培训课程文档等。

2、接受培训的人员培训结束后要能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，可以熟练分析系统软件和硬件的故障情况，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

3、培训课程包括理论课/实践课，主要内容包括：信号系统的基本工作原理、电子警察系统的设备安装情况及操作和管理、系统的维修和保养、设备实物、系统图纸的查阅、系统的故障诊断等。

七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

(一) 履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。

(二) 验收标准：以合同乙方的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正不明确的，以此项目招标文件相关要求为验收标准；供应商的投标响应文件和供应商的澄清、说明或者更正和此项目招标文件相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

(三) 验收程序：项目建设完成后试运行一个月后，采购人以招标文件、中标的投标文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，中标人在验收时须向采购人提供详细的验收方案及验收文件（包含招投标文件、合同、实施方案、到货验收单、设备位置分布表、强、弱电线路图、地址规划表、培训文档、结算清单、验收结论等文档）。采购人在组织验收后出具验收报告。

八、其他要求

1、本项目建设工期结合具体项目及采购人要求为准。

2、自行考虑接电，施工期间产生的市政、绿化等与项目相关的费用并由中标人负责。

3、本项目为交钥匙工程，要求提供一系列解决方案及维护方案，为采购人提供从方案设计、设备集成、工程设计、系统建设、联调测试、培训、验收等专业化服务。

4、工程正式验收之前，系统杆件、管线、设备出现损坏、丢失，均由中标方无偿负责修复。

5、对于设备清单中没有列到的设备或在招标文件中没有显示出来，但在解决方案中所提及的设备、材料，必须全部包括在本项目内，由投标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本项目内，由中标人供应和安装，各投标人可根据实际情况自行补充，在投标总报价中应包含该部分费用。

6、投标人中标后，在签订合同前，必须携带相关产品到采购人指定地点进行实地演示，确认交通信号控制机、信号灯、倒计时器、电子警察等产品与采购方现有后台无缝对接，如提供的核心设备不能无缝对接现有平台系统，将取消中资格并顺延中标候选人。

7、项目验收、审计等相关费用由中标单位承担。

九、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

# 第七章 投标文件相关格式

## 一、投标函

致：徐州迈迅项目管理咨询有限公司根据          项目[项目编号：      ]招标文件，          (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.  投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.  投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.  投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.  投标有效期为开标之日后90天。

5.  投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.  投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.  徐州迈迅项目管理咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州迈迅项目管理咨询有限公司确定。

8.  采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标的”情形，并承担相应的法律责任。

9.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

移动电话：

传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 二、开标一览表

项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 三、分项价格表

项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007                   货币单位：人民币元

| 第一部分 信号部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、更换交通信号控制主机、机柜等交安设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1、设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 交通信号控制机主机 | （1）信号机要求符合国家标准要求(GB25280-2016)，并提供经公安部交通安全产品监督检测中心出具的检测报告。符合室外集中协调式道路交通信号控制机要求，具有公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的在有效期内的检测报告，本次投标所用信号机需与丰县现有的信号控制系统无缝对接，为满足整体系统功能的完整性，投标单位必须承诺与现有信号控制系统无缝对接。 （2）具有联网、无线联动、单点自适应、感应、手动、分时、黄闪、多相位、多时段、无电缆协调、公交优先、紧急车辆优先、行人触发以及交通量的自动检测与统计等控制，可根据设置的时间表控制不同时段的方案及工作方式。 （3）信号机应至少能完成48路信号输出，具有20路绿灯电压检测功能，灯组输出都可在软件上定义为机动灯或人行灯，能在路口模拟图上设置其安装位置及图案，能直观地观察到每个路口每个信号灯组灯色的工作状态。 （4）具有故障自检、绿冲突的设置及检测功能（包括绿灯点亮发生的绿冲突及红灯不亮而产生的绿冲突），对绿冲突进行检测和处理，出现绿冲突时能自动进入黄闪状态。 （5）能够自动记录故障类型（包括信号灯损坏与否，检测器故障等等）及故障发生时间和故障消失时间，并可在手提电脑上查询或清除。 （6）待行区控制功能，可根据待行区信号灯状态自动调整外接 LED 显示屏的显示信息，信息包括：车辆可以进入、禁止进入等。 （7）人机界面操作与显示功能，设备内置彩色液晶显示屏，支持中英文界面，支持触摸操作，可在无外接电脑情况下进行可视化、配置路口信号控制方案，实现信号机的参数设定与查询。 （8）设备为主机，不含机柜 | 45 | 个 |  |  |
| 2 | 交通信号控制机机柜 | （1）信号机机柜的内、外表面及控制面板光洁、平整，没有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。表面有牢固的防锈、防腐蚀镀层或漆层，金属零件能够长期保持没有锈蚀及其它机械损伤，各滑动或转动部件活动灵活，紧固部件不松动，外部表面没有可能导致伤害的尖锐的突起或拐角； （2）信号机应有铭牌。铭牌尺寸应与信号机结构尺寸相适应。铭牌上应标明制造厂厂名、注册商标或识别标记、产品中文名称、规格型号、种类、制造地、可识别的唯一性编号、制造日期等。还应标出电源额定电压范围、额定功率范围、额定电流等主要电气参数； （3）机柜结构设计应能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，机柜设计还要防止顶面积水；结构设计应使信号机具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运等过程中的操作。 （4）信号机箱体材料采用防锈、防腐蚀材料或做过防锈、防腐蚀处理的材料。信号机内部的印刷电路板材料及部件进行防潮、防腐、防盐雾的处理。 （5）信号机门的尺寸接近机柜的外部尺寸，机柜为1340X1200X550mm（高X宽X深）机柜门的最大开启角度>120°角，双开门，机柜门设有牢固的统一门锁，以防止被非法使用者打开，门锁上有保护装置。机柜门与机柜接缝处有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫连续设置，不得有间断缺口。机柜门上锁后，没有松动、变形现象。机壳门内设有存放用户手册、说明书、接线图、维修记录等资料的存储盒。为防止资料的老化，信号机接线图须采用适当的保护措施(如加膜处理)。 （6）与现有信号控制机主机无缝对接且尺寸一致，机柜内含综合布线，侧门含手动按钮，含黄闪控制器等配件。 | 31 | 个 |  |  |
| 3 | 移动信号灯 | （1）双头移动信号灯：2灯盘（方向指示信号灯+满屏信号灯），发光面直径：300m 太阳能电池板 ：功率100W，双太阳能板 正常工作寿命 大于8年 太阳能锂电池： 12V80AH 阴雨天可持续工作5天以上 发光体颜色:红，黄，绿 可视距离大于800m 信号机：多相位信号机 产品材质：铁型材+高透光性聚碳酸酯PC(工艺：喷塑处理) 尺寸：2.4m-3.1m可调 | 10 | 套 |  |  |
| 4 | 机动车道信号灯（箭头灯） | 1、符合GB14887-2011国家标准的所有要求，提供检测报告，检测报告中型号、规格与安装产品须一致； 2、采用高亮度发光二极管，基准轴上的发光强度为400~1000坎德拉（cd）； 3、LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 4、发光强度：400~1000坎德拉(cd)； 5、灯具外壳采用优质铝型材，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水； 6、灯具外壳防护等级≥IP55 | 12 | 组 |  |  |
| 5 | 机动车道信号灯（满屏灯） | 1、符合GB14887-2011国家标准的所有要求； 2、采用高亮度发光二极管，基准轴上的发光强度为400~1000坎德拉（cd）； 3、LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； 4、LED灯数量：红、黄色机动车灯≥216颗，绿色机动车灯≥176颗； 5、发光强度：400~1000坎德拉(cd)； 6、灯具外壳采用优质铝型材，喷塑处理，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水； 7、灯具外壳防护等级≥IP55 | 12 | 组 |  |  |
| 6 | 倒计时器 | （1）制造厂家具有ISO9001质量保证体系； （2）产品符合GA/T508-2014公安标准的所有要求； （3）采用高亮度发光二极管，基准轴上的亮度平均值红色：≥4000cd/m2；绿色：≥4000cd/ m2； （4）额定电压：AC220V±20%、50Hz±2Hz； （5）LED波长要求：红色625nm±2nm，绿色505nm±2nm； （6）LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时； （7）亮度：≥4000cd/ m2； （8）尺寸规格：倒计时器字高为500mm～550mm，字宽为250mm～300mm，数字间距大于50mm，遮沿伸出机壳外长度大于300mm； （9）支持半程触发、学习式两种显示方式； （10）显示功能:具备与信号灯同步同色的交通信号倒计时功能，单周期实时误差< 0.1 秒，无累积误差，以秒为计时单位，最大数字显示99秒，当计时超过99秒时，以特定方式显示（A0～F9表示100～159）； （11）灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光或无光喷涂处理, 不生锈，防尘，防水； （12）外壳防护等级≥IP53； | 12 | 台 |  |  |
| 7 | 电缆KVV 16*1 | 带色谱标识 | 1000 | 米 |  |  |
| 8 | 接地系统 | （1）各路口接地系统采用共用接地方式，接地装置可采用非金属接地极， 也可采用扁热镀锌扁铁(50*5)等人工接地装置，接地系统应严格按相关规范施工， 接地电阻<4Ω，接地模块顶面埋深不应小于 0.6 米，且与原土层接触良好，防 雷接地和设备接地应当分开。 （2）所有前端摄像机均安装网络及电源防雷器，接地线不小于 BVR6mm²。 车辆检测器应具备防雷功能，接地线不小于 BVR6mm²。 （3）电源系统的防雷：接入前端机柜的电源线（含接至前端摄像机）均应 采用防雷器保护，接地不小于 BVR6mm²。 （4）设备机箱内应设置总等电位接地端子箱，用不小于 25 mm²的 BVR 铜 芯线从接地模块接入。 （5）电源线缆应一线到位，接、插件联接要可靠，电源线与信号线、控制 线要明显分开。所有线缆应套管编号和标识，其隐蔽部分、裸露或弯曲部分要求 根据设备材料要求套管保护。卡口系统的强弱电部分均必须合理配置防雷装置。 线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。 | 31 | 项 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2、施工土建部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通信号控制机主机安装调试 | 路口信号设备拆除及安装，方案更新等 | 45 | 处 |  |  |
| 2 | 交通信号控制机机柜安装调试 | 拆除城区机柜，运输至指定地点安装，设备接线及布线，安装调试等工作，方案更新等 | 31 | 处 |  |  |
| 3 | 信号机基础 | 钢筋笼与机箱配套，商混基础，0.6*0.8*0.8m。根据机箱的安装尺寸进行设计后施工。机箱安装位置时，不应安装在机动车道或非机动车道上，外边缘距机动车道或非机动车道边缘水平距离不小于500mm，安装在人行道上，不影响行人通行且基础不得高于人行道；避开低洼地等易积水的区域，远离电力变压器、高压输电等强电磁场的干扰；带有卫星授时功能的信号机应避免对卫星信号的遮挡。 | 31 | 处 |  |  |
| 4 | 顶管 | 拉管，符合设计要求90,PE，壁厚6mm. 定向钻进导向孔.扩孔.回拖。拉管工作面制作。 | 150 | 米 |  |  |
| 5 | 水泥路开挖及回填 | 含开挖及恢复（含取电），开挖路面宽度250mm，深度500mm，埋Ф50Pvc管，铺设好管道后恢复路面。 | 140 | 米 |  |  |
| 6 | PE50管铺设 | 高品质PE管材，深度500mm | 140 | 米 |  |  |
| 7 | 手井 | （1）砌筑材料品种、规格、强度等级:红机砖.240*115*53；100号 （2）勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹灰 （3）井深:600mm （4）井尺寸:600*600mm （5）盖板材质、规格:铸铁材料500*500mm （6）井盖、井圈材质及规格:井蓋为市政统一.五防井 | 9 | 个 |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号优化 | 丰县辖区道路信号优化服务及配件维修，3年 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 输出终端 | 设备配备市场主流品牌内存、硬盘等 | 30 | 套 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 信号部分合计 |  |  |  |  |  |
| 第二部分 电子警察系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1、设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 一体化抓拍单元 | 1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 2、图像分辨率不低于4480×3072，视频分辨率不低于4480×3072 3、传感器：靶面尺寸不小于1.17英寸； 4、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 5、支持场景4车道闯红灯抓拍，闯红灯抓拍第1、2张图中车牌清晰可见，其中第一张图中车辆在停止线前，第二张图中车辆越过停止线，第三张图中车辆较第二张有明显位移，第二张图中车牌像素可达105； 6、牛眼灯识别功能：支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌； 7、红绿灯检测自动跟踪算法功能：支持对红绿灯自动检测跟踪功能； 8、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 9、支持算法自动画车道线和抓拍检测线； 10、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 11、机动车违法抓拍支持：闯红灯、压白线、逆行、超速、黄牌占道、违法停车、不按导向箭头行驶、违法变道、压黄线、有车占道、占用公交车道、违法左转、违法右转、违法掉头、压停止线 12、接入标准: ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 高清镜头 | 像面尺寸：1.1英寸、F1.4，C接口，镜头焦距：12mm； | 2 | 只 |  |  |
| 3 | 一体化抓拍单元 | 1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 2、传感器：GS-CMOS，不低于1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336； 3、抓拍帧间隔自适应功能：支持抓拍帧间隔自适应，可分别设置低速、中速、高速状态下的抓拍帧间隔。 4、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 5、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 6、透雾模式功能：支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。 7、支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 8、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 9、信号灯状态显示功能：支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。 10、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 11、网络接口: 2个独立MAC、物理隔离的RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输 12、接入标准: ONVIF；GB/T 28181；GA/T 1400；GB 35114-A | 54 | 只 |  |  |
| 4 | 高清镜头 | 像面尺寸：1.1英寸，F1.0，C接口，镜头焦距：12mm； | 54 | 只 |  |  |
| 5 | LED频闪补光灯 | 1、光源: 可见光 2、工作模式: 频闪 3、中心光照度: ≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度） 4、灯型: LED灯 5、触发方式: 开关量 6、光斑覆盖范围: 1车道 7、补光距离: 16m～26m 8、灯珠数量: 16颗 | 165 | 台 |  |  |
| 6 | 三维万向节支架 | 搭配一体化抓拍单元使用 | 56 | 只 |  |  |
| 7 | 智能交通终端管理设备 | 1、内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持288Mbps，卡口合成模式码流支持240Mbps； 2、支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 3、网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；RTSP；UDP；NTP；DNS；802.1x；FTP；SFTP； 4、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； 5、支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯 6、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货； 7、支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 8、对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)； 9、支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片 10、支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成 11、定位功能:支持北斗 12、硬盘接口: 标配1个2T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘 13、光纤接口: 2个，1000M光纤SFP接口 | 14 | 台 |  |  |
| 8 | 视频网络存储设备 | 4U机架式36盘位视频网络存储设备，配置不小于64位多核处理器，不小于32G内存，系统盘不小于480GB SSD。存储接口不少于36个SATA接口，满配不低于36块16TB云存储专用硬盘，支持硬盘热插拔。网络接口不少于2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口。配备不少于两块800W冗余电源。支持视频流、图片流直存，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议。存储设备支持无缝接入丰县公安云存储系统，进行统一的空间管理和资源调度。云存储软件需要支持功能：采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务，支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断，支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长，支持云存储节点间的容量及业务负载均衡，支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 光端机 | 单模单纤， 100Mbps,1*RJ45+SC 20km,独立式，标配电源 | 31 | 对 |  |  |
| 10 |  | 单模单纤， 1000Mbps,1*RJ45+SC 20km,独立式，标配电源 | 14 | 对 |  |  |
| 11 | 八角电子警察杆（6米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 八角电子警察杆（8米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 八角电子警察杆（10米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 5 | 套 |  |  |
| 14 | 八角电子警察杆（13米） | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 2 | 套 |  |  |
| 15 | 杆件基坑开挖及浇灌 | 符合招标文件要求,满足现场安装需要（整套包含杆件、基础笼） | 39.42 | m³ |  |  |
| 16 | 机箱 | 符合招标文件要求,满足现场安装需要 | 45 | 套 |  |  |
| 17 | 光缆 | 四芯单模单纤 | 4980 | 米 |  |  |
| 18 | 电源线1 | RVV2*2.5 | 4670 | 米 |  |  |
| 19 | 电源线2 | RVV3*1.5 | 1120 | 米 |  |  |
| 20 | 网线 | 室外超五类 | 1200 | 米 |  |  |
| 21 | 抱箱及主干光缆汇聚机箱光纤熔接 | 含尾纤，接头包，熔接盒等 | 360 | 芯 |  |  |
| 22 | 接地系统 | （1）各路口接地系统采用共用接地方式，接地装置可采用非金属接地极， 也可采用扁热镀锌扁铁(50*5)等人工接地装置，接地系统应严格按相关规范施工， 接地电阻<4Ω，接地模块顶面埋深不应小于 0.6 米，且与原土层接触良好，防 雷接地和设备接地应当分开。 （2）所有前端摄像机均安装网络及电源防雷器，接地线不小于 BVR6mm²。 车辆检测器应具备防雷功能，接地线不小于 BVR6mm²。 （3）电源系统的防雷：接入前端机柜的电源线（含接至前端摄像机）均应 采用防雷器保护，接地不小于 BVR6mm²。 （4）设备机箱内应设置总等电位接地端子箱，用不小于 25 mm²的 BVR 铜 芯线从接地模块接入。 （5）电源线缆应一线到位，接、插件联接要可靠，电源线与信号线、控制 线要明显分开。所有线缆应套管编号和标识，其隐蔽部分、裸露或弯曲部分要求 根据设备材料要求套管保护。卡口系统的强弱电部分均必须合理配置防雷装置。 线缆及管线的连接、排列、走向、弯曲与接地处理等应符合国家有关规范要求。 | 11 | 路口 |  |  |
| 23 | 挖沟槽土方及回填 | 含开挖及恢复（含取电），开挖路面宽度250mm，深度400mm，埋Ф50Pvc管，铺设好后恢复。 | 1450 | 米 |  |  |
| 24 | 水泥路开挖及回填 | 含开挖及恢复（含取电），开挖路面宽度250mm，深度500mm，埋Ф50Pvc管，铺设好管道后恢复路面。 | 450 | 米 |  |  |
| 25 | 杆件安装 | 包含运输、二次转运、临时堆放、吊装、二次调平、调平后地笼包封。 | 11 | 套 |  |  |
| 26 | PE50管铺设 | 高品质PE管材，深度500mm | 1900 | 米 |  |  |
| 27 | 顶管 | 拉管，符合设计要求90,PE，壁厚6mm. 定向钻进导向孔.扩孔.回拖。拉管工作面制作。 | 570 | 米 |  |  |
| 28 | 手井 | （1）砌筑材料品种、规格、强度等级:红机砖.240*115*53；100号 （2）勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹灰 （3）井深:600mm （4）井尺寸:600*600mm （5）盖板材质、规格:铸铁材料500*500mm （6）井盖、井圈材质及规格:井蓋为市政统一.五防井 | 45 | 套 |  |  |
| 29 | 安装辅材 | 满足现场安装需要 | 45 | 套 |  |  |
| 30 | 违法抓拍警示牌 | 600*800，含安装 | 45 | 块 |  |  |
| 31 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2、其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 相关软件后台接入 | 视频监控综合应用平台、非现场违法信息接口、环保限行管理系统 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 违法图片接入及配置 | 提供违法代码、违法图片初步审核、违法图片接入配置、存储接入配置等服务工作 | 45 | 路 |  |  |
| 3 | 视频接入及配置 | 提供标注名称、视频接入配置、存储接入配置等服务工作 | 45 | 路 |  |  |
| 4 | 三年现场维保费 | 含人员、车辆费用 | 3 | 年 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电子警察系统合计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

说明：

1. 本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

3.本项报价表合计数额应等于开标一览表中“总价”的报价。

徐州迈迅项目管理咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

## 四、偏离表

项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 五、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目）项目（项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

## 六、中小企业声明函

项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

（）产品，属于（ ）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

备注：

1、本项目采购的服务属于制造业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

附件：中小企业规模类型自测小程序

## 七、残疾人福利性单位声明函（如是）

项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目

项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目（项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

- 合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后      个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币         。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

- 付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

## 十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：2025年新增电子警察及配套设施和交通信号灯升级项目 ，项目编号：JSZC-320321-XZMX-G2025-0007 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

.....（格式自拟）

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 十一、招标代理服务费收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。