竞争性磋商文件

项目名称：秦淮区智慧水务综合管控平台及相关监测设施运维服务项目

项目编号：JSZC-320104-ZHZH-C2025-0030

采购人：南京市秦淮区水务局

采购代理机构：江苏中衡工程顾问有限公司

日期：2025年08月18日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 评标办法和标准	18

第四章 采购需求	22

第五章 合同条款	36

第六章 响应文件格式及附件	42

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

## 秦淮区智慧水务综合管控平台及相关监测设施运维服务项目JSZC-320104-ZHZH-C2025-0030采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载获取采购文件，并于2025年08月29日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320104-ZHZH-C2025-0030

项目名称：秦淮区智慧水务综合管控平台及相关监测设施运维服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150万元

最高限价：150万元，超出此投标限价作无效投标处理。

采购需求：对秦淮区智慧水务管控平台涉及的软件系统、支撑平台、监测设施、网络通讯等进行系统化运维服务。具体服务内容详见“第四章 采购需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他登记许可证明材料等），如供应商为自然人的需提供自然人身份证明，扫描上传至电子响应文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书经法定代表人签字并加盖单位公章后，扫描上传至电子响应文件中）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书经法定代表人签字并加盖单位公章后，扫描上传至电子响应文件中）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书经法定代表人签字并加盖单位公章后，扫描上传至电子响应文件中）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书经法定代表人签字并加盖单位公章后，扫描上传至电子响应文件中）。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书经法定代表人签字并加盖单位公章后，扫描上传至电子响应文件中）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（符合并提供相关书面声明加盖公章，扫描上传至电子响应文件中）。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。（符合并提供相关书面声明加盖公章，扫描上传至电子响应文件中。采购代理机构将在响应文件提交截止时间后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”等网站查询供应商信用记录并保存。）

## 三、获取采购文件

## 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

## 地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载

## 方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

## 磋商文件售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年08月29日14点30分（北京时间）

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”

## 五、开启

时间：2025年08月29日14点30分（北京时间）

地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.本项目在“江苏政府采购网”发布公告，有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注上述网站发布的信息更正公告。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

3.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商的响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上提交响应文件并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，投标无效。“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http：//jsxcmm.com/help/help.html。使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

4.“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

5.供应商中标（成交）后，须在办理中标通知书前向采购人免费提供叁份（一正二副）通过专用投标工具软件打印的纸质响应文件（下简称纸质响应文件）纸质响应文件（正、副本）均应加盖成交供应商公章，且装订成册（胶装或线装）。同时提供全套纸质文件的电子版。供应商提供的纸质文件与投标电子文件必须一致，否则以网上电子响应文件为准。

6.依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，不再需要提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（2）-（5）证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7.供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，资格审查环节响应文件仍须提申请人资格要求的证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

8.供应商诚信档案注册登记

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。

供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

9.需要落实的政府采购政策：本项目若符合将落实政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购鼓励采购节能环保产品、绿色采购、支持科技创新等政策。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南京市秦淮区水务局

地址：南京市秦淮区中华路465号三楼

联系人：王科

电 话：025-87753820

2. 采购代理机构信息

名称：江苏中衡工程顾问有限公司

地　址：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B栋19层

联系人：李淑航

联系方式：15996435269

3. 项目联系方式

项目联系人：李淑航

电　话：15996435269

# 第二章 竞争性磋商须知

- 供应商须知前附表

江苏中衡工程顾问有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南京市秦淮区水务局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就“秦淮区智慧水务综合管控平台及相关监测设施运维服务项目”采用竞争性磋商方式采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 秦淮区智慧水务综合管控平台及相关监测设施运维服务项目 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320104-ZHZH-C2025-0030 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：江苏中衡工程顾问有限公司 联系人：李淑航 联系方式：15996435269 |
| 6 | 采购人 | 名称：南京市秦淮区水务局 联系人：王科 电 话：025-87753820 |
| 7 | 最高限价 | - 150万元（其中：“备品备件”20万元为固定不可竞争费用），超出此投标限价作无效投标处理。 |
| 8 | 磋商保证金 | 无 |
| 9 | 磋商文件获取 | 详见竞争性磋商公告 |
| 10 | 勘察现场或答疑 | 不组织 |
| 11 | 响应文件接收 | 响应文件提交截止时间：2025年08月29日14点30分（北京时间） 响应文件接收地点：“苏采云”系统。 |
| 12 | 解密要求 | 首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 |
| 13 | 磋商时间及地址 | 时间：2025年08月29日14点30分（北京时间） 地点：“苏采云”系统。 |
| 14 | 响应文件完整性 | 不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。 |
| 15 | 响应文件有效期 | 供应商提交响应文件截止之日起90天 |
| 16 | 关于联合体磋商 | 本项目不接受联合体磋商 |
| 17 | 申请人的资格要求 | 详见第一章竞争性磋商公告 |
| 18 | 代理服务费 | 代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格﹝2002﹞1980号）收费标准的70%收取，以成交价为计费基数；评审费按实计取，由采购代理机构先行垫付后期由成交供应商支付。专家评审费只提供签收凭证不开具发票。 |
| 19 | 磋商文件的澄清或者修改 | - 1、供应商首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构经采购人认可后可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在首次提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。 - 2、供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。 - 3、需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。具体操作方式见《操作手册》。 |
| 20 | 不见面交易响应文件制作提交说明 | 1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。 - http：//czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html |
| 21 | 报价须知 | - 1、供应商须将本前附表第18项所述费用综合考虑并计入响应报价中，不计视为优惠。 - 2、响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，响应报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用（包括但不限于劳务费、交通费、设备费、招标代理服务费、合同包含的所有风险、责任、管理费、利润、税金等）。 3、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的市场风险和价格因素。 |

- 一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”“货物”是指本采购文件中所述相关服务或相关货物。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务或货物的单位。

3. 政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品响应，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品响应，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4.磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、响应文件编制

5. 现场响应

5.1 供应商应按照采购文件要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。并由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的响应时间内完成响应。

5.2 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.3 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）编制在响应文件中。

5.4 供应商应逐一说明响应产品品牌、型号、产地、性能参数。

5.5 响应产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，响应文件中应提供认证证书扫描件。

5.6 响应产品属于小微企业生产的产品，应在响应文件中说明。

5.7 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种应为人民币，单位为“元”。响应产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

6.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。

6.6 响应文件应按照采购文件规定的顺序，由于编排混乱导致采购文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.7供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7.响应文件的组成

7.1 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加响应和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章竞争性磋商公告中《二、申请人的资格要求》规定的资格要求条件证明文件；

（4）★ 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合采购文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与采购文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）服务承诺；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分；包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★《报价表》；

（2）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（3）响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，响应报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用。

（4）响应报价时应充分考虑所有可能影响到报价的市场风险和价格因素。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8.磋商保证金：无。

- 三、响应文件签署与提交

9.响应文件的修改、撤回和签章

9.1 供应商在响应截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。更改、撤回的确认书必须在递交响应文件截止期前上传至电子系统内。

- 四、磋商

10.联合体：本项目不接受联合体。

11.磋商组织

11.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12.磋商程序

12.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

12.2 对于通过资格审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

12.3 磋商过程中，磋商小组根据采购文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

12.4 磋商结束后，磋商小组将在规定时间内在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

12.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

12.6 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按磋商文件规定签章的；

（2）不具备采购文件中规定资格条件的；

（3）未实质性响应采购文件要求的；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（7）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求。

12.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

（7）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（8）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

13.评定成交标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审的总得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

13.2 评定方法，详见采购文件第三章。

- 五、评审

14.确定成交供应商

14.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务方案得分优劣顺序排列。磋商小组将综合排名前三名的供应商确定为成交候选供应商。

14.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

14.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。

14.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.6 所有响应文件不论成交与否，代理机构均不退回。

15.编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，磋商小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

15.2 评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

16.签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，在一至三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

16.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17.询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送江苏中衡工程顾问有限公司。

18.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

18.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

18.5 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

18.6 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

18.7 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

18.8 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

20.投诉

20.1 质疑供应商对代理人的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20.诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

20.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法；总分为100分，在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按实施方案得分优劣顺序排列。磋商小组将综合排名前三名的供应商确定为成交候选供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法，满足竞争性磋商文件要求且“最后报价”最低的有效磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×10.00（小数点保留两位，小数点后第三位四舍五入）。 | 10 |
| 2 | 供应商类似业绩 （6分） | - 供应商自2022年01月01日（含）以来承担过水务或水利类系统运维或维护项目业绩的，每提供一个得3分，最高得6分。 - 注：提供中标（成交）通知书及合同，复印件加盖供应商公章扫描上传至电子响应文件中，二者缺一不可。时间以合同签订时间为准。提供的证明材料必须能反映出相关内容，否则视为未提供。项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。 | 6 |
| 3 | 项目负责人 （9分） | - 项目负责人： - （1）具有正高级工程师（含教授级或研究员级）职称的得3分，具有高级工程师职称的得2分，具有工程师职称的得1分。 - （2）具有注册测绘师资格证书的得3分。 - （3）项目负责人自2022年01月01日（含）以来承担过水务或水利类系统运维或维护项目业绩，并担任项目负责人的，每提供一个得3分，最高得3分。 - 注：（1）提供有效的证书，复印件加盖供应商公章扫描上传至响应文件中。且提供供应商为其项目负责人缴纳的近半年（开标当月不计入）内任意一个月的社保缴费证明加盖社保中心电子专用章扫描上传至响应文件中，未提供或资料不完整或无法辨识的不得分。 - （2）项目负责人业绩证明材料提供中标（成交）通知书及合同，复印件加盖供应商公章扫描上传至电子响应文件中，二者缺一不可。时间以合同签订时间为准。提供的证明材料必须能反映出相关内容，否则视为未提供。项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。项目负责人业绩须为供应商承接的业绩，否则不计分。 | 9 |
|  | 技术负责人 （6分） | - 技术负责人（与项目负责人不可兼得）： - （1）具有信息系统项目管理师证书的得3分。 - （2）具有注册测绘师资格证书的得3分。 - 注：（1）提供有效的证书，复印件加盖供应商公章扫描上传至响应文件中。且提供供应商为其技术负责人缴纳的近半年（开标当月不计入）内任意一个月的社保缴费证明加盖社保中心电子专用章扫描上传至响应文件中，未提供或资料不完整或无法辨识的不得分。 | 6 |
|  | 项目组成员（项目负责人、技术负责人除外） （16分） | - 项目组成员中（项目负责人、技术负责人除外）： - （1）具备高级工程师及以上职称证书的，每提供一人得2分；具备工程师职称证书的，每提供一人得1分；此项限评4人，最高得8分； - （2）全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试取得中级及以上资格证书的，每提供一人得2分，最高得8分。 - 注：（1）项目组成员中，同一人的不同证书不可重复计分，同一人的同一证书按最高等级计分。 - （2）提供有效的证书，复印件加盖供应商公章扫描上传至响应文件中。 - （3）提供供应商为其项目组成员缴纳的近半年（开标当月不计入）内任意一个月的社保缴费证明加盖社保中心电子专用章扫描上传至响应文件中，未提供或资料不完整或无法辨识的不得分。 | 16 |
| 4 | 企业实力 （4分） | 供应商具有信息安全管理体系认证证书的得2分；具有信息技术服务管理体系认证证书的得2分，满分4分。（提供有效期内的证书，复印件加盖供应商公章编入响应文件中）。 | 4 |
| 5 | 实施方案 （49分） | - 总体工作方案： - （1）对项目总体认识清晰、理解把握准确，对主要问题、重点难点梳理全面得当，阐述到位，思路清晰的，得10分； - （2）对项目总体认识较清晰、理解把握较准确，对主要问题、重点难点梳理全面较得当，阐述较到位，思路较清晰的，得7分； - （3）对项目总体认识基本清晰、理解把握基本准确，对主要问题、重点难点梳理全面基本得当，阐述基本到位，思路基本清晰的，得4分； - （4）提供了方案但较简单的，得1分； - （5）未提供不得分。 | - 10 |
|  |  | - 实施计划方案： - （1）项目总体工作实施方案全面，各阶段服务计划详细、周到，管理措施得当，人员安排合理的，得10分； - （2）项目总体工作实施方案较全面，各阶段服务计划较为详细周到，管理措施较得当，人员安排较合理的，得7分； - （3）项目总体工作实施方案全面性一般，各阶段服务计划一般，管理措施可行性一般、人员安排合理性一般的，得4分； - （4）提供了方案但较简单的，得1分； - （5）未提供不得分。 | - 10 |
|  |  | - 重点难点分析及应对方案（包括管线数据融合建库、排水GIS平台升级开发、网络安全防护、监测设备维护及接入整合）： - （1）分析全面，重点难点把握准确的，得10分； - （2）重点难点分析较为全面，重点难点把握较为准确的，得7分； - （3）重点难点分析一般，重点难点把握一般的，得4分； - （4）提供了方案但较简单的，得1分； - （5）未提供不得分。 | - 10 |
|  |  | - 质量保障方案（包括服务质量保障措施、服务质量保证承诺目标等）： - （1）方案内容具体全面，针对性、可行性强的，得10分； - （2）方案内容较为合理全面且有一定针对性可行性的，得7分； - （3）方案合理全面性一般，针对性可行性一般的，得4分； - （4）提供了方案但较简单的，得1分； - （5）未提供不得分。 | - 10 |
|  |  | - 后续服务方案及服务承诺： - （1）内容全面且与本项目切实相关，有利于采购人针对本项目的实施，方案科学合理性强的，得9分； - （2）各项内容全面性、科学合理性较强的，得6分； - （3）各项内容全面性、科学合理性一般的，得3分； - （4）提供了方案但较简单的，得1分； - （5）未提供不得分。 | - 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：本项目整体属于其他未列明行业。

1.（1）中小企业划型标准按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）认定。

（2）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物或服务的，视同为中型或大型企业。

2.小微企业价格扣除

（1）本项目对小微企业，价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）大中型企业与小微企业组成联合体参加投标，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181 号]”和《财库〔2017〕141 号》规定提供《中小企业声明函》。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财库〔2014〕68 号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》）。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财库〔2017〕141 号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标（响应）处理。审查相关情况将当在评审报告中进行记录。

# 第四章 采购需求

## 一、项目名称

秦淮区智慧水务综合管控平台及相关监测设施运维服务项目

## 二、项目概述

秦淮区智慧水务综合管控平台以“智慧驱动、精准治水”为理念、以“数字化、信息化、网络化、可视化、智慧化”的先进信息化技术为支撑，结合秦淮区水务建设实际需求和综合治理情况，高效能深化河道和雨污分流片区管养，初步建成了具有河道管理、管网运行、泵站联动、应急处置等功能的智慧水务综合管控平台。为保障秦淮区智慧水务综合管控平台持续稳定运行，现需要对该平台涉及的基础数据更新、硬件设施、软件平台、网络通讯、中控会议室等进行系统化运维服务。

## 三、项目范围

本项目服务区域为南京市秦淮区，占地面积为49.11平方公里，范围如图所示。

秦淮区行政范围

## 四、服务内容

### 对智慧水务平台进行运行维护，包括基础数据更新入库、业务系统及支撑平台维护、硬件设施巡查维护三个部分。

### （一）基础数据更新入库

数据维护主要是对秦淮区水务设施数据库内的数据进行更新维护，对管线数据库内的管线信息进行数据处理，提升管线数据整体质量，包括但不限于：排水管网、片区内雨污水管网及其附属设施（含化粪池）等。

1.片区管线与市政数据融合

采购人向南京市城市地下管线数字化管理中心申请对秦淮区范围内公共区域雨污水管线数据，与经雨污分流建成后的非公共区域提交的测绘数据，接边融合后GIS入库。按照《管线数据标准》DB 3201/T 257—2020规定，对数据质量进行查验，无质量问题的进行接边融合，实现片区与市政排水管线数据的拼合，形成秦淮区全区范围内新的专业排水管线数据库，确保管线数据入库的及时性和完整性。有质量问题的，将质量问题反馈给汇交单位（雨污分流建设单位）。内业分析后无法接边融合，如市政管线上游缺失或片区管线下游缺失等，应形成清单反馈至采购人；后续视情采购人安排现场实测或修补测。

2.片区其他数据上图

对采购人提供的片区范围面以及所属项目相关属性信息，将片区范围面进行属性挂接后完成数据入库上图；对采购人提供的片区范围内的立管、截流井、化粪池等功能性设施，按照相应数据格式和数据属性入库上图。

3.排水口专项维护

按照采购人提供的管线数据，锁定排口信息后对排口数据重新梳理，设置排口专有图例显示，将已有收集排口进行上图，单独图层数据展示，并在属性信息中增加一个字段，以显示排口属性分类：分流制雨污混接截流溢流排水口、分流制雨水直排排水口等；同时，沿河进行实地核对，对于水面上可见排口存在遗漏的情况进行补测入库，并与市政管网、片区内部管线接边，为系统开发实现排口溯源功能提供数据基础。

4.非公共区域雨污水节点井与市政节点井区分

为梳理、分清片区雨污分流、市政公共区域管网的雨污水节点井的关键点，根据采购人提供的片区节点井表格，通过内业梳理将片区节点井（与公共区域排水管网、系统中原有雨污节点井融合后）进行入库上图，节点井单独提取图层并可在系统中显示。

5.进一步明确市政管网确权工作，为日常养护管理提供服务依据，根据采购人提供的市级污水系统“节点井”数据信息入库显示，单独提取图层，明确“市、区交界节点井”的划分与界定，作为分级管养移交的边界。同时，增加片区雨水节点井的属性显示。

6.数据资源动态更新

已建成全区域内雨污水管线数据及其附属设施的全部数据资源，进行全口径数据整理、图面分析，对非公共区域内雨污水管线明显错混接点位识别显示。数据资源和数据收集是动态收集、实施更新过程，采购人有权要求成交供应商配合收集、实时调整、动态入库，并根据实际使用功能需求增加部分数据处理功能，成交供应商应无条件执行。后续结合数据管线管理部门要求，采购人有权按最新政策及时调整。

### （二）业务系统及支撑平台维护

1.业务系统运维

服务内容包括秦淮区智慧水务平台首页、河道管理子系统、排水管理子系统、巡查养护子系统、业务处理子系统、河长制子系统、防汛管理子系统、生态河湖子系统。对软件（包括基础软件、支撑软件、应用软件等）的功能修改完善、性能调优，监测系统涉及的服务器设备CPU及内存使用率；检查文件系统、存储空间；查看设备可疑攻击情况；检查重要进程及数据库状态；监测设备日志及告警信息；系统用户注册和权限管理；监测系统在线人数、使用时长等数据并形成电子台账供采购人查询。

- 2.GIS平台升级改造

（1）WebGIS数据加载技术路线优化：优化管线数据展示调用形式，将原先的前端查询并绘图修改为服务端生成图片直接加载，解决Web端管线表达不准确且容易导致系统崩溃的问题；

（2）原有功能适配维护：根据新的技术路线，对平台原有的功能进行适配，包括但不限于图层管理、地名道路查询、小区管网统计、纵断面分析、断头管分析、大管接小管分析、表格显示、管道长度统计、化粪池统计、区域管道统计、距离面积量算、管网流向、管网溯源等，由供应商提供详细软件设计技术报告，经采购人同意方可实施。其中，距离面积清算需调用智慧南京时空大数据云平台提供的量算服务接口，确保结果准确。具体以成交供应商据此提供的完整的数据库功能开发说明书并经采购人确认后实施。

（3）新增雨污分流小区面层：通过小区面可以直观查询出雨污分流改造的建设年代、项目信息等，统计小区内的雨污水管网数量，支持在线对小区范围面及项目关联信息进行更新维护。基于小区面和管线的空间关系，在查询管线基本信息时，可以关联出其对应的建设项目。

（4）新增节点井专题图层：区分片区节点井和水务集团的污水节点井；

（5）排口专题图层优化：对接整合后的排口数据，支持查询排口基本信息和多排口同步溯源。

（6）数据服务发布及管理	：对有更新的各类GIS数据及时更新发布数据服务。

- 3.数据对接和共享

（1）与市水务局数据对接和共享：根据采购人要求，与市级平台进行监测数据、监管数据对接和共享。

（2）与区级单位对接和共享：根据采购人要求，与区数据局、区平级单位等进行数据对接和共享。

- 4.系统功能优化及问题整改

根据网络安全管理部门、采购人要求和第三方网络安全检查通报、网络安全风险隐患排查要求，做好系统漏洞修复、系统补丁更新升级、风险隐患处理等，中、高危漏洞须在采购人发出网络安全检查通报后24小时内修复完毕，低危漏洞须在采购人发出网络安全检查通报后48小时内修复完毕，如确实存在客观情况无法按时修复漏洞，应当立刻向采购人报告并采取临时补救措施直至漏洞修复完成，并在整改完成后出具《系统漏洞修复整改报告》。

根据采购人需求提供信创适配改造咨询服务，包括但不限于国产操作系统、代码适配、国产数据库适配、国产中间件适配等。

- 5.后续设备接入

根据采购人要求对后续非本次移交运维设备接入秦淮水务智慧系统，对新增接入的感知设备和数据进行管理，保障系统正常稳定运行。

### 6.网络通讯维护

网络维护包括主机宽带、视频平台、物联网流量卡、液位仪数据卡流量等，保障秦淮平台各监测设备的正常运行。

### 7.中控会议室运维保障

在合同签订后15日内，编制《中控会议室设备使用说明》，包括但不限于大屏、话筒、音响等设备使用调试，开启区内、市局防汛调度线上视频会议，保障中控会议室日常使用。当发生突发事件或重大会议时，根据采购人安排相关人员在中控会议室保障设备正常运行，要求该人员必须熟知系统功能并能熟练操作中控室相关设施，如大屏、电脑、话筒等。

对于中控会议室设备故障问题，设备在质保期内的，及时联系质保单位进行处理，不在质保期内的，经采购人同意后，联系厂家进行维修或购买更换，费用从“备品备件”中列支。

### （三）硬件设施巡查维护

维护内容为秦淮区智慧水务综合管控平台中接入的所有移交后纳入运维管理的各类设备，包含液位计、视频监控、监控设备箱、中心控制设备、线路、自动化控制设备、水质监测设备等，相关设备明细以硬件设施巡查运维清单为准。

合同生效后，成交供应商应参照相关行业规定、规范和标准，结合项目具体情况，于15日内编制完成《运行维护工作方案》，报采购人履行审批后执行。

1.日常巡查运维要求

硬件设施巡查运维要求主要包括巡查、清洗、校准、维修、更换和报废，详见运维清单。

（1）巡查：检查设备外观是否有损坏或异常情况；检查设备各连接部件的完好性，确保没有松动或脱落；检查设备电路和网络是否正常运行。

（2）清洗：对视频设备镜头、各类感知设备传感器进行定期、有效的清洗，以除去污垢、腐蚀产物及其衍生物等，提高设备监测准确度并延长其使用寿命。

（3）校准：为保证设备采集的数据准确无误，需对设备进行校准。不同设备的校准方法应充分考虑其工作环境、测量范围和测量精度等因素。

（4）维修：设备发生故障时，在规定时间内安排维修人员排查故障点并进行维修，记录故障维修过程。

（5）更换: 设备达到使用年限或损坏严重时，经采购人评估后，根据采购人具体业务需求和指令，按照规范流程进行设备更换（以采购人出具的工作联系单为准，设备更换费用在维修经费中列支）。

（6）报废：设备达到使用年限或损坏严重时，经采购人评估后，根据采购人具体业务需求和指令，按照规范流程进行设备报废（以采购人出具的工作联系单为准）。

2.专项巡查运维要求

在运维期间，对采购人下发的专项保障任务应予以响应（以采购人出具的工作联系单为准），该工作属于承诺服务范围内工作，不另外计费。

- 3.运维工作台账要求

- （1）设备运维计划：每月28日前上报当月《设备运行维护月报》及下月《设备巡检计划表》（每月实际巡检对象可调整，但巡检数量不应低于上报量的80%，全年总巡检量应满足全年计划要求）

（2）日常工作记录：定期开展工作例会和工作汇报，并留有记录

（3）设备问题上报和处理记录：发现问题即时上报并有效处理。（48h内解决问题、如无法即时解决的问题也应在48h内进行反馈并说明处理时长）

（4）汛前、汛后设备检查报告：每年的4月30日、11月31日前，完成检查并向采购人提交。检查报告主要内容包括：①项目概要(指设备、设施状况)；②检查情况综述（汛前、汛后检查报告）；③检查发现的主要问题及处理情况；④设备维修、更新计划建议；⑤检查详细记录表。

4.硬件设施巡查运维清单

在项目运维期间，成交供应商负责零星维修、小修等服务事项，遇大修类项目（如核心设备更换等）或维修费用较高（维修或者更换单品费用超该设备采购费用等），应由采购人研判另行制定解决方案后统筹解决。

| 序 号 | 设备名称 | 运维数量 | 2025年运维要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液位计（河道） | 59个 | 1、巡查：分为常规巡查和临时巡查，常规巡查每季度1次，临时巡查根据设备异常情况进行。 2、响应：接采购人通知半小时内响应，提出解决方案；1天内安排维修人员检查并判断故障原因；一般问题3天内解决，较大问题或因不可抗因素（如暴雨、洪水等）短期无法解决的，根据实际情况同采购人商定后确认维修时限。 3、维修：判断设备问题后需维修解决的，在采购人要求时间内完成设备维修（设备更换费用在维修经费中列支）。 4、清洗：分为定期清洗和临时清洗，定期清洗半年1次，临时清洗根据设备异常情况进行。 5、校准：分为定期校准和临时校准，定期校准半年1次，临时校准根据设备异常情况进行。 |
| 2 | 液位计（晨光大道水质监测站） | 1个 | 1、巡查：分为常规巡查和临时巡查，常规巡查每季度1次，临时巡查根据设备异常情况进行。 2、响应：接采购人通知半小时内响应，提出解决方案；1天内安排维修人员检查并判断故障原因；一般问题3天内解决，较大问题或因不可抗因素（如暴雨、洪水等）短期无法解决的，根据实际情况同采购人商定后确认维修时限。 3、维修：判断设备问题后需维修解决的，在采购人要求时间内完成设备维修（设备更换费用在维修经费中列支）。 4、清洗：分为定期清洗和临时清洗，定期清洗半年1次，临时清洗根据设备异常情况进行。 5、校准：分为定期校准和临时校准，定期校准半年1次，临时校准根据设备异常情况进行。 |
| 2 | 水质监测设备 | 3个 | 1.巡查：分为常规巡查和临时巡查，常规巡查每季度1次，临时巡查根据设备异常情况进行。保障日常监测药剂的更换。 2.响应：接采购人通知半小时内响应，提出解决方案；1天内安排维修人员检查并判断故障原因；一般问题3天内解决，较大问题或因不可抗因素（如暴雨、洪水等）短期无法解决的，根据实际情况同采购人商定后确认维修时限。 3.维修：判断设备问题后需维修解决的，在采购人要求时间内完成设备维修（设备更换费用在维修经费中列支）。 4.清洗：分为定期清洗和临时清洗，定期清洗半年1次，临时清洗根据设备异常情况进行。 5.校准：分为定期校准和临时校准，定期校准半年1次，临时校准根据设备异常情况进行。 |
| 3 | 视频监控（河道） | 70个 | 1.巡查：分为常规巡查和临时巡查，常规巡查每季度1次，临时巡查根据设备异常情况进行。 2.响应：接采购人通知半小时内响应，提出解决方案；1天内安排维修人员检查并判断故障原因；一般问题3天内解决，较大问题或因不可抗因素（如暴雨、洪水等）短期无法解决的，根据实际情况同采购人商定后确认维修时限。 3.维修：判断设备问题后需维修解决的，在采购人要求时间内完成设备维修（设备更换费用在维修经费中列支）。 4.清洗：分为定期清洗和临时清洗，定期清洗半年1次，临时清洗根据设备异常情况进行。 |
| 4 | 视频监控（复合设备） | 3个 | 1.巡查：分为常规巡查和临时巡查，常规巡查每季度1次，临时巡查根据设备异常情况进行。 2.响应：接采购人通知半小时内响应，提出解决方案；1天内安排维修人员检查并判断故障原因；一般问题3天内解决，较大问题或因不可抗因素（如暴雨、洪水等）短期无法解决的，根据实际情况同采购人商定后确认维修时限。 3.维修：判断设备问题后需维修解决的，在采购人要求时间内完成设备维修（设备更换费用在维修经费中列支）。 4.清洗：分为定期清洗和临时清洗，定期清洗半年1次，临时清洗根据设备异常情况进行。 |
| 5 | 自动化控制设备（PLC） | 1处 | 1.巡查：分为常规巡查和临时巡查，常规巡查每季度1次，临时巡查根据设备异常情况进行。 2.响应：接采购人通知半小时内响应，提出解决方案；1天内安排维修人员检查并判断故障原因；一般问题3天内解决，较大问题或因不可抗因素（如暴雨、洪水等）短期无法解决的，根据实际情况同采购人商定后确认维修时限。 3.维修：判断设备问题后需维修解决的，在采购人要求时间内完成设备维修（设备更换费用在维修经费中列支）。 4.清洗：分为定期清洗和临时清洗，定期清洗半年1次，临时清洗根据设备异常情况进行。 |
| 6 | 智慧水务中控会议室 | 1项 | 会议室主要运维对象包括桌椅、大屏、电脑、机柜、音响等，维护范围以实际数量为准。 1.巡查：分为常规巡查和临时巡查，常规巡查每季度1次，临时巡查根据设备异常情况进行。 2.响应：接采购人通知半小时内响应，提出解决方案；1天内安排维修人员检查并判断故障原因；一般问题3天内解决，较大问题或因不可抗因素（如暴雨、洪水等）短期无法解决的，根据实际情况同采购人商定后确认维修时限。 3.维修：判断设备问题后需维修解决的，在采购人要求时间内完成设备维修（设备更换费用在维修经费中列支）。 4.保障：保障水务局视频会商系统对接，并根据区防办要求进行部分线路改造（以采购人出具的工作联系单为准）。 |

### （四）备品备件

备品备件暂列金20万元，对损坏设施进行维修与更换，重要设施或核心设备如下表，由供应商向采购人进行报备，同意后进行购买更换，成交供应商应承诺更换零部件享受出厂价或不高于市场平均价。本次项目中涉及到的设施设备如出现故障需更换，成交供应商将市场询价材料（不少于三家）报采购人后，采购人根据情况选择采购；其中，下表中涉及的设施设备的最终结算单价不得超过表格中的单项最高控制价。设备维修与更换所产生的交通费、人工费、税费等一切费用由供应商承担。该项的20万元为固定不可竞争费用，结算时按实发生、按实结算。

| 序号 | 设备名称 | 重要参数 | 单位 | 单项最高控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机（华为） | 全双工釆用IEEE802.3x标准，半双工釆用Backpressure标准； 支持MAC地址自学习；釆用存储-转发体系结构； 支持SNMP/RMON/TELNET及Web管理;支持IEEE802.IQVLAN功能； 支持IEEE802.Ip优先级队列控制；支持 1.5K条ACL配置； | 台 | 4000 |
| 2 | 核心交换机（华明威视） | 网络标准IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x速度lO/lOO/lOOOMbps | 台 | 1800 |
| 3 | 光纤接收机 | 传输距离系列齐全，介质传输距离2-20km；传输速率10Mbps和100Mbps自适应 | 台 | 400 |
| 4 | 光纤发射机 | 传输距离系列齐全，介质传输距离 2-20km；传输速率10Mbps和100Mbps自适应 | 台 | 400 |
| 5 | 视频监控（400万） | 信噪比：＞52dB,3D数字降噪：支持，背光补偿：支持，宽动态：支持，强光抑制：支持，电子快门：1/1T/30,000s,日夜模式：自动ICR彩转黑 | 台 | 4200 |
| 6 | 视频监控（800万） | 信噪比：＞52dB,3D数字降噪：支持，背光补偿：支持，宽动态：支持，强光抑制：支持，电子快门：1/1-1/30,000s,日夜模式：自动ICR彩转黑 | 台 | 8000 |
| 7 | 液位仪电池 | / | 个 | 1200 |
| 8 | 液位仪 | 投入式 测量范围：0~30m,测量精度： 0.5%FS-1%FS,测量盲区：0.3m,通信方式：RS485,波特率:9600/4800/2400 | 台 | 6000 |
| 9 |  | 超声波 测量范围：0~30m,测量精度： 0.5%FS-1%FS,测量盲区：0.3m,通信方式：RS485,波特率:9600/4800/2400 | 台 | 17500 |
| 10 | 流量卡（监控用卡） | 监控视频大流量用卡,300G/张 | 元/年 | 180 |
| 11 | 流量卡（NB卡） | 液位计，井盖传感器等低流量设备用卡,NB卡 | 元/年 | 16 |
| 12 | 流量卡（4G卡） | 液位计，井盖传感器等低流量设备用卡，4G 200M | 元/年 | 22 |
| 13 | 水质传感器（pH探头） | 玻璃电极法，量程0-14，分辨率0.01，IP68，485协议 | 个 | 3500 |
|  |  | 玻璃电极法，量程0-14，分辨率0.01，IP68，模拟量 | 个 | 10000 |
| 14 | 水质传感器（COD探头） | 紫外吸收法，量程0-500mg/L，分辨率0.01mg/L，IP68，485协议 | 个 | 16000 |
|  |  | 紫外吸收法，量程0-500mg/L，分辨率0.01mg/L，IP68，模拟量 | 个 | 22000 |
| 15 | 水质传感器（氨氮探头） | 离子选择法，量程0-100mg/L,分辨率0.01，IP68，485协议 | 个 | 10000 |
|  |  | 离子选择法，量程0-100mg/L,分辨率0.01，IP68，模拟量 | 个 | 16000 |
| 16 | 水质传感器（溶解氧探头） | 荧光法，量程0-20mg/L，分辨率0.01，IP68，485协议 | 个 | 10000 |
|  |  | 荧光法，量程0-20mg/L，分辨率0.01，IP68，模拟量 | 个 | 16000 |
| 17 | 水质传感器（浊度探头） | 光学法，量程0-4000NTU，分辨率0.01，IP68，485协议 | 个 | 10000 |
|  |  | 光学法，量程0-4000NTU，分辨率0.01，IP68，模拟量 | 个 | 16000 |
| 18 | 萤石云平台（移交设备账号、泵站账号） | 套餐内包含设备接入数100台，套餐内包含带宽5Mbps | 个/月 | 300 |
| 19 | 萤石云平台（移交设备账号） | 套餐内包含设备接入数500台，套餐内包含带宽30Mbps | 个/月 | 900 |
| 20 | 水质检测化学试剂 | 氨氮化学试剂 | 份 | 1000 |
|  |  | COD化学试剂 |  |  |

## 五、服务要求

### （一）整体要求

运维单位提供服务保障体系和完整合理的服务方案，内容包含但不限于服务组织、服务制度、人员力量、支撑保障等内容。运维单位要投入充足的人力物力保证项目顺利进行，高质量按期完成项目工作任务。

1.纪律要求。项目实施期间，驻场人员遵守采购人各项管理制度和工作要求，工作态度认真负责，7*24小时即时响应采购人的需求。

2.质量要求。项目服务方案合理、先进、创新、实用，实施方案和计划详实、清晰、可操作；提供的服务高效、高质、实用、安全；运营报告详实、客观、及时；提供的培训教材、操作说明书等材料要详实、明了、易懂。

3.业务稳定性要求。做好业务连续性、稳定性保障，常态化开展监控和巡检，做好日常值班保障、节假日和重大事件期间的保障。

4.内控管理要求。做好日常工作考勤记录、工作量记录，及时反馈工作进展，及时整理相关工作资料，做好验收准备，项目移交材料真实、完整。

### （二）人员要求

1.人员基本要求

供应商拟投入本项目的人员至少10人。成交供应商应根据本项目管理的实际需要及采购人的有关要求，合理配置有丰富实践经验的项目负责人、技术负责人、运行维护工作人员。运维单位须组建架构合理、高效协同的专职项目团队服务于本项目，本项目对项目团队人员的基本要求为：

项目负责人，统筹负责本项目日常运维管理工作, 熟悉整个智慧水务平台的维保工作，并熟悉相关技术执行标准，确保秦淮区区智慧水务平台全部业务、系统正常使用；配合采购方对系统进行升级、改造，配合后续增加的其他传感器等软硬件接入工作；提供7*24小时的手机在线服务；完成采购方安排的其他合理工作。

技术负责人，负责软件统筹管理工作，熟悉整个智慧水务平台的软件系统及相关技术执行标准，负责软件功能的开发、升级、整改等工作；配合采购方对系统进行升级、改造，配合后续增加的其他传感器等软硬件接入工作；详细了解信创工作内容，具有相关系统国产化经验，熟悉高斯、达梦等国产数据库；完成采购方安排的其他合理工作。

设备运行维护工作人员，负责硬件设备日常巡查工作，熟悉本项目相关硬件设备的维保工作，能独立完成硬件设备的检修、更换、调试等工作，熟悉硬件设备的技术特点以及产品特点，并熟悉相关技术执行标准；完成采购方安排的其他合理工作。

## 2.人员稳定性要求

项目负责人、技术负责人非必要不得更换，如需要更换，需提前两个月报采购人同意。项目技术服务人员如需更换，需提前1个月报采购人同意；更换人员应确保工作衔接交接不断档，所更换的服务人员资质要求不能低于原服务人员。

3.服务响应要求

（1）服务团队应及时响应现场服务需求，业务运行故障问题，应在4小时内解决，紧急突发工作任务，应即时响应处理。

（2）如果服务团队无法在规定时间内到达现场，采购人有权另请第三方服务，所发生费用由成交供应商承担。

（3）提供节假日、重大活动、上级检查等重要时期安全保障、设备调试服务，须根据要求组织专业保障团队，做好保障工作。

- 六、考核办法

- 采购人根据本服务项目内容，制定运维工作考核办法。服务期满后，采购人按照考核办法对成交供应商维护工作质量进行考核。考核总分为100分，对服务质量达不到要求的，扣除相应分值。

- 以签约合同价的5%作为考核金额。年度考核得分95分（含）以上为合格，采购人支付考核金额的100%；低于95分的，考核不合格，采购人按照低于95分每分扣除签约合同价的1%方式扣款，最多可扣除全部考核金额（即签约合同价的5%）。

| - 序号 | - 考核项目 | - 减分项 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 软件平台运行维护 | - 未按采购需求规定整改完成漏洞修复工作的每次扣1分，因重大网络安全问题对采购人造成负面影响的扣5分。 |
| - 2 |  | - 因故障未能及时处理或未制定执行有效应急预案，导致系统、网络停止服务或无法正常使用的，每次扣1分。 |
| - 3 |  | - 汛期（5月-9月）及重要节假日、重大事项保障期间，未按采购人要求有效保障系统正常运行或造成会议无法顺利开展的，每次扣3分。 |
| - 4 |  | - 项目负责人或技术负责人不能优质、高效、安全地完成采购文件中规定的服务内容，视情况扣1-2分； |
| - 5 | - 设备运行维护 | - 运维台账登记不到位或者缺失的，每次扣1分。 |
| - 6 |  | - 设备故障未及时响应或未能及时发现故障并上报，扣3分； |
| - 7 |  | - 中控会议室检修未按规定时间到场的，每次扣1分；故障不能准确定位、处理技能不成熟，不熟悉解决措施，恢复解决故障超时，扣3分。 |

七、供应商之间的交接

项目维保期结束后，成交供应商应配合采购人与新的维保供应商做好维保项目交接工作，包括维保服务内容交底、维保硬件设备和备品备件交接、维保管理档案资料交接等。交接工作完成并经采购人认可后，方可办理剩余服务费支付。

八、付款方式

- （一）本合同项下所有款项均以人民币支付。

- （二）本合同项下的采购资金由采购人自行支付，付款前成交供应商须提供等额发票。若成交供应商未提供发票的，采购人有权拒绝付款且不承担违约责任。

- （三）付款进度：本合同项目款分三次支付：

- 1、合同签订后，采购人向成交供应商支付签约合同价的30%；

- 2、2026年3月1日前，采购人向成交供应商支付签约合同价的30%；

- 3、服务期满后，“备品备件”费用最终根据实际发生金额及实际发生量按实结算；最终通过采购人组织的履约验收后，采购人结合年度考核结果、违约金扣除情况、“备品备件”实际发生金额，支付合同尾款，一次性付清。

# 第五章 合同条款

南京市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

采购单位：

成交单位 ：

签订日期 ：

- 南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

合同编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照项目采购的结果，依据本项目采购文件、响应文件等条款，遵循平等、自愿、公平和诚实信用等原则，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：秦淮区智慧水务综合管控平台及相关监测设施运维服务项目项目，主要服务内容及要求：对秦淮区智慧水务管控平台涉及的软件系统、支撑平台、监测设施、网络通讯等进行系统化运维服务。

第二条 合同价款

本合同项下服务价款人民币含税：（大写）     （小写）     元。

1、响应报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，响应报价中应考虑到本项目实施过程中所产生的一切费用（包括但不限于劳务费、交通费、设备费、招标代理服务费、合同包含的所有风险、责任、管理费、利润、税金等）。

- 2、乙方报价时应充分考虑所有可能影响到报价的市场风险和价格因素。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于（项目编号）的采购文件、乙方响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）合同；

（2）中标（成交）通知书；

（3）乙方响应文件；

（4）采购文件；

（5）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

第四条 权利保证

1.乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2.本合同项下甲方提交给乙方使用或乙方提供给甲方使用的技术资料等材料的知识产权由甲方合法完整地拥有，乙方不得以任何方式提供给第三人、本合同完成后不得复制和留存，未经甲方书面同意乙方不得擅自使用。

3.乙方应对本合同项下获得的全部信息予以保密，保密期限自本合同生效之日开始，至本合同履行完毕后十年为止。乙方须严格遵守国家有关保密规定，不泄露工作中知悉的国家秘密、商业秘密和甲方内部情况，不擅自将工作中取得的材料和信息透露给任何第三方，一旦发现将追究乙方法律责任，并承担为此给甲方造成的损失。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及乙方响应文件相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1.本合同服务期限为自合同签订之日起一年：自合同签订起至   年   月   日止。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并要求乙方承担违约责任，包括但不限于承担验收费用等。

第七条 履约保证金

乙方应按以下第（1）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为（ / ）万元。

第八条 合同款支付

- 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

- 2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，付款前乙方须提供等额发票。若乙方未提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

- 3.付款进度：本合同项目款分三次支付：

- （1）合同签订后，甲方向乙方支付签约合同价的30%；

- （2）2026年3月1日前，甲方向乙方支付签约合同价的30%；

- （3）服务期满后，“备品备件”费用最终根据实际发生金额及实际发生量按实结算；最终通过甲方组织的履约验收后，甲方结合年度考核结果、违约金扣除情况、“备品备件”实际发生金额，支付合同尾款，一次性付清。

第九条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方以欠款总额为本金、按照1年期贷款市场报价利率对应日利率支付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。本款与本条第一款不重复适用。

3.如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10.乙方应按时支付人员工资，若因克扣或不及时支付人员工资导致本项目不能正常运行，甲方可根据情节严重程度要求乙方支付合同总金额10%-30%的违约金。

11.项目负责人、技术负责人非必要不得更换，如需要更换，需提前两个月报甲方同意。项目技术服务人员如需更换，需提前1个月报甲方同意；更换人员应确保工作衔接交接不断档，所更换的服务人员资质要求不能低于原服务人员。

12.服务团队应及时响应现场服务需求，业务运行故障问题，应在4小时内解决，紧急突发工作任务，应即时响应处理。

13.系统功能优化及问题整改：根据网络安全管理部门、采购人要求和第三方网络安全检查通报、网络安全风险隐患排查要求，做好系统漏洞修复、系统补丁更新升级、风险隐患处理等，中、高危漏洞须在采购人发出网络安全检查通报后24小时内修复完毕，低危漏洞须在采购人发出网络安全检查通报后48小时内修复完毕，并在整改完成后出具系统修复报告。

第十条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，三年内不得参加甲方组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1.本合同由双方法定代表人或者负责人签字并加盖公章或者合同专用章之日起生效。授权代理人签字的，应当提供书面的授权委托书。

2.本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件1、人员配置表

| 甲 方（采购人）（盖章）：南京市秦淮区水务局 | 乙 方（盖章） （供应商）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1、人员配置表

# 第六章 响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 （签章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日      期 ：

目录

- 一、竞争性磋商申请及声明（格式）

竞争性磋商申请及声明

致：南京市秦淮区水务局

江苏中衡工程顾问有限公司

根据贵方 秦淮区智慧水务综合管控平台及相关监测设施运维服务项目 （项目名称）       （项目编号）磋商文件，我方授权	（姓名和职务）代表	    （供应商名称）提交响应文件并参加磋商，据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

- 2.拟委派本项目的项目负责人：	。合同履行期限：自合同签订之日起一年。

3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

4.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标（成交），我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称（签章）：

日  期：

- 二、法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

致：南京市秦淮区水务局

江苏中衡工程顾问有限公司

本授权书声明：注册于                 （供应商住址）的                （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                           （项目名称）            （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

（附：法定代表人及委托代理人的身份证扫描件：）

法定代表人（签章）：

被授权人（签字）：

供应商名称（签章）：

日        期：    年    月    日

- 三、报价表（格式）

磋商报价表

本次为首次报价       货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

- 报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（电子签章）：

- 注：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品或服务整体功能。

- 2、供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，供应商应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

- 分项报价表

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 小计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据更新入库 | 1 | 项 |  |  | 具体工作内容详见采购文件第四章“四、服务内容-（一）基础数据更新入库” |
| 2 | 业务系统及支撑平台维护 | 1 | 项 |  |  | 具体工作内容详见采购文件第四章“四、服务内容-（二）业务系统及支撑平台维护” |
| 3 | 硬件设施巡查维护 | 1 | 项 |  |  | 具体工作内容详见采购文件第四章“四、服务内容-（三）硬件设施巡查维护” |
| 4 | 备品备件 | 1 | 项 | 20 | 20 | 固定不可竞争费用。 具体工作内容详见采购文件第四章“四、服务内容”。最终根据实际发生金额及实际发生量按实结算。 |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

- 备注：本项目的报价组成包含：基础数据更新入库、硬件设施巡查维护、业务系统及支撑平台维护、备品备件（对损坏设施进行维修与更换）四个部分，其中“备品备件”20万元为固定不可竞争费用。

- 四、资格证明文件

资格证明文件

(注：供应商根据单位是否适用信用承诺的情形；在（一）和（二）选取任一适用的情形并提供相应的材料。)

- （一）适用信用承诺的单位提供以下证明材料

1、具有独立承担民事责任的能力。

- （提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他登记许可证明材料等），如供应商为自然人的需提供自然人身份证明。上传至电子响应文件中）。

- 2、供应商声明函

- 供应商声明函

致：南京市秦淮区水务局

江苏中衡工程顾问有限公司

- 我公司                    （供应商名称）郑重声明：

- 我公司符合下列要求：

- 1、我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

- 2、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，也不是联合体的项目，也不存在不良信用记录的。

- 3、如果我公司中标（成交），将按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日        期：    年    月    日

3、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（请按照公告要求登录相关网站下载以下表格，以下表格仅供参考。）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动， 严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营， 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺， 本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件， 包括： 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

- （二）不适用信用承诺的单位提供以下证明材料

（注：供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，资格审查环节响应文件仍须提申请人资格要求的证明材料：供应商被列入严重失信主体名单；被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。）

1、具有独立承担民事责任的能力。（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或其他登记许可证明材料等）；上传至电子响应文件中）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明；上传至电子响应文件中）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；上传至电子响应文件中）

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关资料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；上传至电子响应文件中）

6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；上传至电子响应文件中）

7、符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明加盖公章；上传至电子响应文件中）

- 五、技术条款偏离表（格式）

技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

注：如果行数不够，请自行增加，如有偏离必须在上表列明，否则视为响应。

- 六、商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 供应商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

注：如果行数不够，请自行增加，如有偏离必须在上表列明，否则视为响应。

- 七、类似业绩情况表

（一）供应商类似业绩情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目类型 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

（二）项目负责人类似业绩情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目类型 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供业绩证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

- 八、项目人员配置表

项目人员配置表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 证书 | 职称 | 专业 | 在本项目拟任职务 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

注：按采购文件要求及评分标准的要求，提供证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

- 九、企业声明函

1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日        期：    年    月    日

2、残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日        期：    年    月    日

3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 注：符合上述情形的供应商须提供上述声明函件。

- 十、供应商认为有必要提供的其它文件（请供应商仔细阅读采购文件，并提供相关文件）

供应商认为有必要提供的其它文件（若有）

从业人员、营业收入、资产总额填报上合同签订之日起一年度数据，无上合同签订之日起一年度数据的新成立企业可不填报。