常州市政府采购项目竞争性磋商文件示范文本
南京中信工程造价有限公司 

常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测



项目编号/包号：JSZC-320413-NJZX-C2025-0051
采 购 人：常州市金坛区金城镇人民政府
采购代理机构：南京中信工程造价有限公司 

目      录

1第一章   采购邀请


6第二章   供应商须知


20第三章   评审程序、评审方法和评审标准


30第四章   采购需求


35第五章   合同草案条款


40第六章   响应文件格式




第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320413-NJZX-C2025-0051
2.项目名称：金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测
3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：95万元
项目最高限制单价：0.00%≤优惠率(采购需求中收费标准的下浮比例)＜100.00%。

5.采购需求：

	包号
	标的名称
	采购包预算金额

（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测
	95
	1
	为了配合金城镇城区内木社沟、马干河、社桥河等河流上游片区雨污分流改造方案的制定提供支撑，需对这3条河道上游片区主要管线、地块内管网进行排查并提供排查报告，同时还需对辖区内厂区、村庄和小商户等的现有管道进行摸排、调查及溯源需一家年度检测排查单位，预算约95万元（具体费用以实际工作量经审计后为准）。


6.合同履行期限：1年。自合同签订之日起一年或结算金额达到95万元，当年合同自动终止（两者以先达到者为合同有效期届满）。  
7.本项目是否接受联合体：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__/___。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/__。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；
3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）响应人具备有效期内的工程测量乙级及以上测绘资质。

三、获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
3.方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0元。
四、响应文件提交

截止时间：2025年11月21日14点00分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
五、开启

时间：2025年11月21日14点00分（北京时间）。
地点：本项目采用远程“不见面”交易方式，无需到现场提交，请供应商在开启时间截止前提前登入“苏采云”，供应商自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的时间内进行解密开启（系统语音提示允许解密后，供应商30分钟内完成解密，否则视为该供应商自动放弃该项目的响应，其响应文件采购人不予受理）。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商可以在“江苏政府采购网”或者“常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，但本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

  2.供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。报名成功后须打印、保留“投标供应商确认函”，质疑时“投标供应商确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

 3.本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

  4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

  5.领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

  6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

  7.供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

  8.如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

  9.关于常州市政府采购供应商信用管理

  9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务:

  1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查;

  2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务;

  3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密;

  4）法律法规规定的其他诚信义务。

  9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

  9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。 

  9.4关于常州市中小企业政府采购信用融资：

  根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

 10.若采购公告中有与招标文件不一致的，一切以招标文件为准。
八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：常州市金坛区金城镇人民政府 

地    址：常州市金坛区江南路99号
联系方式：13862686235

2.采购代理机构信息

名    称：南京中信工程造价有限公司
地    址：常州市金坛区左邻右里44栋201
联系方式：13775140022
3.项目联系方式
项目联系人：郭先生

电      话：13775140022 

第二章   供应商须知
供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：

☑服务

□货物

□工程

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

☑否

	3
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：___年___月___日___点___分
考察地点：___________。

	
	磋商前答疑会
	☑不召开

□召开，召开时间：___年___月___日___点___分
召开地点：___________。

	4
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列名行业

	5
	报价
	报价的特殊规定：

□无

☑有，具体情形：最高限制单价为（优惠率）：0.00%≤优惠率(采购需求中收费标准的下浮比例)＜100.00% 。

供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价响应的，作无效响应文件处理。

磋商报价次数：本项目采用二轮报价，响应文件中书面报价为首轮报价，第二轮报价最终计算结果不得超过首轮报价，第二轮报价即为最终报价；否则作无效报价文件处理。

	6
	磋商保证金
	免收

	7
	履约保证金
	■是，成交供应商向采购人提供合同总价的5%的履约保证金（成交供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或递交），合同有效期届满后一次性退还（无息）。

	8
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算120日历天。

	9
	分包
	本项目是否允许分包： 

☑不允许

	10
	询问
	询问送达形式：本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2025年11月18日12时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（330101897@qq.com）进行咨询并电话确认（13775140022），如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。

	11
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：南京中信工程造价有限公司、常州市金坛区金城镇人民政府；

联系电话：13775140022、13862686235；

通讯地址：常州市金坛区左邻右里44栋201、常州市金坛区江南路99号。

	12
	代理费
	收费对象：

☑成交供应商

收费标准：5000元；
缴纳时间：由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给招标代理单位，供应商在报价时应综合考虑。


供应商须知


一   说  明


1采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

1.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2项目属性见《供应商须知资料表》。

2.3是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

3现场考察、磋商前答疑会

3.1若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义：

1
2
3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.2
4.2.3
4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。
4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

4.6.1所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5响应费用

5.1供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

6竞争性磋商文件构成

6.1竞争性磋商文件包括以下部分：

采购邀请

供应商须知

评审程序、评审方法和评审标准

采购需求

合同草案条款

响应文件格式

6.2供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

7对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。
7.2澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

8响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

8.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9响应文件构成

9.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
9.3第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5供应商认为应附的其他材料。

10报价

10.1所有响应均以人民币报价。

10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 

10.2.2按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。
12响应有效期

12.1响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

13响应文件的签署、盖章

13.1竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

13.2竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

14响应文件的提交

14.1本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

15响应文件截止时间

15.1供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

16响应文件的修改与撤回

16.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
16.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
五   评审

17响应文件的解密与开启

17.1采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

17.3供应商不足3家的，不予解密。

17.4本项目不公开报价。
17.5供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
17.6因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。
17.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18磋商小组

18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

18.2评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19评审方法和评审标准

19.1见第三章《评审方法和评审标准》。

19.2评审相关材料要求。
19.2.1投标人依据投标人资格要求、采购需求、评标标准等中相关应提交的各类证明资料。

19.2.2其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视具体项目情况自行编制）；

19.2.3对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2.4本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

六   确定成交

20确定成交供应商

20.1采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21成交公告与成交通知书

21.1采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

21.2成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。
22终止

22.1在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
22.1.4平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
23签订合同

23.1采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

23.4政府采购合同不能转包。

23.5采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24询问与质疑

24.1询问

24.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2质疑

24.2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

24.2.2磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
24.2.3质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
24.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。
25代理费

25.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

25.2集中采购机构不收取代理费。
第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

1响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

1.3《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《采购邀请》
	

	1-1
	供应商资格声明函
	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	1-2
	供应商信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《响应文件格式》

	2-3
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体响应
	7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。
	/

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《采购邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


1.4《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	响应完整性
	未将一个采购包中的内容拆开响应；

	3
	响应报价
	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议

（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	进口产品

（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；

	13
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；

3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

	16
	串通响应
	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。


2磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5响应文件的澄清、说明或者更正：
评审过程中，磋商小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”平台系统提交最终报价；
2.7政府采购异常低价审查
2.7.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项自最高限价x45%;(3)询价小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.7.2启动异常低价投标(响应)审查后，询价小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由询价小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2.8磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.9最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.10已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3最终报价的算术修正及政策调整

3.1最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

3.2最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________
☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.3.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

3.3.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9其他为落实政府采购政策实施的优先采购：_/_。

4磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

4.1供应商对实质性变动不予确认的；

4.2不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

4.3未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

4.4如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

4.5响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

4.6最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

4.7其他：_/_。

5评审方法和评审标准

5.1本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。  

5.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

5.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_/__。

5.4关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/__。

6确定成交候选人名单

6.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 

6.2磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
6.3磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7报告违法行为

7.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

	序号
	评分
因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	10
	满足竞争性磋商文件要求且最高的优惠率为评标基准优惠率，其优惠率为满分（10分），最终报价优惠率得分=（（1-评标基准优惠率）／（1-最终优惠率））×优惠率权值10%×100。此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评审方法和评审标准》。
注：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	2
	主观分
	56
	

	2.1
	总体实施方案、文明施工及环境保护措施、应急预案
	9
	检查供应商为本项目提供明确的项目总体实施方案，供应商需按照国家标准及相关行业标准，针对本项目提供完整的实施方案，至少包括管理机构、岗位设置，管理制度、设备生产供应、安装、调试运行、安全、安全文明施工、环境保护措施及应急预案等内容，由评委从方案的科学性、合理性、全面性和可操作性等方面对供应商提供的内容评分：
（1）方案科学、全面完整，能完全满足项目实施要求的得9分；
（2）方案基本科学、全面完整，能基本满足项目实施要求的得6分；
（3）方案描述简单，不全面，对项目实施要求响应一般的的得3分；
（4）方案不合理、可操作性差的得1分      
（5）未提供不得分。

	2.2
	管道排查和运行维护方案
	10
	制定管网设施巡查、管道拓扑关系调查、管网GIS准确性核查、挤外水、管网科学运维等管道排查和运行维护方案。
（1）方案合理、内容齐全、可实施性强，完全满足项目要求的，得10分；
（2）方案较为合理、内容较为齐全，较能满足项目要求的，得7分；
（3）方案合理、内容基本齐全，基本满足项目要求的，得4分；
（4）方案不合理、内容不齐全、不能满足项目要求的，得1分。
（5）未提供方案不得分。

	2.3
	安全
管理
方案
	9
	全面覆盖管网巡查、排查等管网维护的各环节，重点突出有限空间作业，制定突发风险应急处置方案和设备安全使用技术方案。
（1）方案合理、内容齐全、可实施性强，完全满足项目要求的，得9分；
（2）方案较为合理、内容较为齐全，较能满足项目要求的，得6分；
（3）方案合理、内容基本齐全，基本满足项目要求的，得3分；
（4）方案不合理、内容不齐全、不能满足项目要求的，得1分。
（5）未提供方案不得分。

	2.4
	管道
检测
方案
	10
	编制管道检测方案，内容包含检测方法及专业设备配备，对牵引管提出具体检测方案；对倒虹系统提出具体的渗漏评估方案。对管径DN300以下、管径DN1200以上、管长150米以上、管道内水抽不干等情况提出针对性的解决方案。
（1）检测方案完善，内容详尽，细节周全的得10分；
（2）检测方案较为完善，内容较详尽，细节较周全的得7分；
（3）检测方案基本完整，内容基本详尽、对主要细节做出安排的得4分；
（4）检测方案不完整，有明显遗漏或者考虑欠妥的得1分。
（5）未提供方案不得分。

	2.5
	质量保证措施
	9
	供应商针对本项目制定详细的质量保证措施方案，须至少包含质量保证体系，进度保障计划、自检制度、各工序的质量控制措施，由评委针对供应商提供的内容评分：
（1）方案完整、可行，各项保障措施完善，能完全满足项目实施要求的得9分；
（2）方案具体、可行，各项保障措施一般，能基本满足项目实施要求的得6分；
（3）方案简单，各项保障措施一般，对项目实施要求响应一般的得3分；
（4）方案不合理、可操作性差的得1分       
（5）未提供不得分。

	2.6
	应急
服务
预案
	9
	根据响应人对项目推进过程中可能出现的问题，有完整的、可行的应对方案，进行横向综合分析比较评分。
（1）方案满足采购要求，具体合理、可操作性强的得9分；
（2）方案比较合理、可操作性较好的得6分；
（3）方案一般、可操作性一般的得3分；  
（4）方案不合理、可操作性差的得1分；    
（5）未提供不得分。

	3
	客观分
	34
	

	3.1
	综合
实力
	7
	1.响应人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，最多得3分。
2.响应人承担过地下管线数据更新测绘类项目，获得省级优秀测绘地理信息工程三等奖以上奖项的得2分；获得市（县）级优秀测绘地理信息工程三等奖以上奖项的得1分。本项最多得2分。
3.响应人具有计量行政部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA)(检验检测能力范围包含:城市排水管道CCTV检测和潜望镜检测)，得2分。
（提供相关证书，不提供不得分）

	3.2
	类似
业绩
	4
	近三年（响应文件提交截止之日往前推），响应人具有类似市政排水管网排查、地下综合管线数据测绘、管道清淤检测等相关业绩的，每有一个得1分，本项最高得4分。
说明：须同时提供以下资料：①合同（合同中无法证明项目内容的须提供甲方盖章的书面证明）未提供或提供不全不得分；②部分发票。

	3.3
	人员
配置
	8
	1.项目负责人具有测绘专业高级职称的得3分，具有测绘专业中级职称的得1分。
2.技术负责人具有市政专业高级职称的得3分，具有市政专业中级职称的得1分。
3.项目安全负责人具备安全员C证证书的有得2分。

本项最多得8分。
说明：（1）提供相应证书和社保的证明文件，需提供响应人为其缴纳的开标前半年内任意三个月份的社保证明材料。未提供或提供不全不得分。
（2）同一人员具有多个证书时，不重复计分，仅计分一次。

	3.4
	设备
投入
	15
	1.投入本项目的动态GPS有一台得1分，最多2分; （须提供： 购买发票或租赁合同和租赁发票,租赁合同期限须满足本次招标服务期限。不提供或提供不全不得分）
2.投入本项目的管道检测潜望镜有一台得1分，最多得1分。
（须提供：购买发票或租赁合同和租赁发票,租赁合同期限须满足本次招标服务期限。不提供或提供不全不得分）
3.投入本项目的管道检测机器人有一台得1分，最多得2分; （须提供： 购买发票或租赁合同和租赁发票,租赁合同期限须满足本次招标服务期限。不提供或提供不全不得分）
4.投入本项目的全站仪有一台得1分，最多2分; （须提供：购买发票或租赁合同和租赁发票,租赁合同期限须满足本次招标服务期限。不提供或提供不全不得分）
5.投入本项目的多功能吸污冲洗车有一辆得2分，最多得4分（须提供车辆行驶证或租赁合同和租赁发票,租赁合同期限须满足本次招标服务期限。不提供或提供不全不得分）
6.投入本项目的多功能箱式货车有一辆得2分最多得4分。（须提供车辆行驶证或租赁合同和租赁发票,租赁合同期限须满足本次招标服务期限。不提供或提供不全不得分）

	合计
	100
	


第四章   采购需求

一、采购标的
1.项目名称：金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测

2.预算金额：95万元
3.最高限制单价：0.00%≤优惠率(采购需求中收费标准的下浮比例)＜100.00%
4.采购项目概况（共1个包）：
	包号
	服务名称
	数量
	单位
	简要技术需求或服务要求

	01
	金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测
	1
	项
	 为了配合金城镇城区内木社沟、马干河、社桥河等河流上游片区雨污分流改造方案的制定提供支撑，需对这3条河道上游片区主要管线、地块内管网进行排查并提供排查报告，同时还需对辖区内厂区、村庄和小商户等的现有管道进行摸排、调查及溯源需一家年度检测排查单位，预算约95万元（具体费用以实际工作量经审计后为准）。


5.合同履行期限：一年或达到预算金额（以先达到者为合同有效期届满之日）。
6.是/否接受联合体投标：否。
7.是/否接受分支机构参与响应：否。
8.是/否属于政府购买服务：是。
9.是/否接受进口产品投标：否。
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
11.本项目的特定资格要求：

（1）响应人具备有效期内的工程测量乙级及以上测绘资质
12.项目类别：服务类
二、商务要求
1.实施的时间：1年。自合同签订之日起一年或结算金额达到95万元，当年合同自动终止（两者以先达到者为合同有效期届满）。
实施的地点：金坛区金城镇
付款条件：采购人出具联系单后25日历天内提交报告。所测绘项目提供符合规定的检测(或测绘)报告(包括视频检测资料)且经甲方认可，支付当期实际金额的30%，项目经审计后，按审定价付清余款。

三、技术要求

（一）排水管网运行维护作业

作业特点及要求：

（1）管道分布广，数量多，维护工作量大；

（2）对雨污水管道的维护具有较高危险性，承包单位必须具备相关工作的经验，并且具有完善的安全作业相关管理办法并有效落实；

（3）排水管网检测技术要求高，作业点分散，检测长度不确定；

（4）承包单位需要能熟练使用GIS、信息化业务系统等管网维护管理平台；

（5）承包单位提供完成任务所需的全部作业工具、检测设备、耗材、燃油、安全装备和运行维护车辆；

（6）进行现场作业、作业质量、作业时效等进行考核和验收，若连续3次考核不合格，则采购人有权终止合同，并由中标方承担违约责任。

（7）需要主要对接管理人员2名，全面负责对接采购人各项工作任务并在规定时效内安排。

项目负责人1名：负责项目的对接工作、负责项目的日常管理、安全管理、组织和协调项目作业人员的各项工作任务等。

技术负责人1名：负责项目具体巡查、养护、排查等方案的编制工作，负责项目作业人员的培训工作，项目汇报汇总材料编制等。

（8）响应人应配合采购人全流程、全业务使用管网业务系统及有关信息化系统，巡查、养护和排查调查、检测等工作过程实行信息化管理。

（二）零星管道CCTV检测作业

零星管道CCTV检测主要用于配合排水管道排查作业。
工作特点：

检测时间不确定；

检测工作量不确定，最小工作量为2米；

检测工作地点为金坛区域范围内；

检测任务及时性要求高；

提供合格的检测报告。

（三）测绘：对排水管网进行测绘，测绘成果满足信息化平台录入要求并提供符合要求的测绘报告。
（四）技术管理要求

（1）排水设施运行维护作业内容

1.工作量

负责采购人管理范围内的雨水、污水和截流系统等管道日常管养工作。

2.工作内容

包含但不限于排水设施巡查、排水管道排查调查；排水系统提质增效工作；截流系统排查；河道排口污染源溯源调查、零星管道CCTV检测、设施保护、防汛巡查以及其他排水系统运行保障等相关工作。

3.工作模式

采购人定期或不定期的安排运行维护作业任务、排查作业任务、检测作业任务以及其他排水系统运行保障相关任务，作业任务的数量、时间以及内容根据采购人的需要确定，响应人收到采购人的工作任务单后实施作业任务，作业所涉及的车辆、装备、工具以及耗材由响应人提供。
响应人提供的车辆、装备、工具以及耗材均须满足采购人的发布的任务需求。

响应人应做好设备、车辆的管理和维护工作,设备损坏、故障等情况不能作为响应人无法按期按量完成任务的理由。

4.工作要求

①具备排水管道运行维护经验，掌握管道运行维护和调查的方法和技巧，能从管道运行维护过程中发现管道隐藏的问题、上报并加以处理。

②配备的管道运行维护专职人员必须熟练掌握气体检测仪、GIS终端、塔尺、探杆、量泥斗、正压呼吸器、封堵气囊、安全带、自吸泵、潜水泵、管道潜望镜（QV）、管道闭路电视检测系统(CCTV)、动力站和导水等设备以及各类养护作业车辆的使用方法和注意事项。工作人员必须接受专业培训，培训合格后方可上岗。

③使用全套安全作业设备（潜水设备、救援三脚架、有毒有害气体检测仪、正压式空气呼吸器、全身式安全带、通风设备、急救装备），开展有限空间作业，具备作业能力。

④管道运行维护作业中双方义务及权利详见合同主要条款。该作业的技术要求必须符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009等相关法律法规和行业标准，同时响应人也要符合采购人关于有限空间作业、夜间作业、安全管理和考核管理等多方面的管理要求，相关要求见附件。

⑤具有极端气象条件下突发应急巡查和应急抢险的能力。防汛应急临时巡查和应急处置作业要求：强降雨应急突发性强，白天夜间时间不定，接到采购人防汛巡查指令后，应立即上路巡查，应急处置和人工助排并开展其他相关工作，直至采购人通知结束。

⑥工作人员须统一着装。

（2）零星CCTV检测作业内容

1.工作量：根据采购人实施需求进行安排。

2.工作安排：采购人根据需要不定期安排，不定量不定作业时间不定作业地点的CCTV检测工作。

3.检测技术要求及规范   

①应熟练掌握管道CCTV检测作业，作业人员必须持证上岗。

②响应人排水管道检测应满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）和《金坛区城镇排水管网检测与修复技术手册》的相关要求。
③有限空间作业必须使用全套安全作业设备（潜水设备、救援三脚架、有毒有害气体检测仪、正压式空气呼吸器、全身式安全带、通风设备、急救装备），开展有限空间作业作业人员必须接受专业培训，具备作业能力。

④有限空间作业必须符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009等相关法律法规和行业标准的相关要求。

⑤CCTV检测作业相关的封堵、疏通、清淤、有限空间作业等作业内容，以及CCTV检测作业相关所需的所有人员、机械、材料等全部由响应人自行负责。

四、项目金额组成

	序号
	服务名称
	服务内容
	预估数量
	合价（元）
	备注

	1
	CCTV检测及配套服务
	包含但不限于管道CCTV检测和报告编制以及管道检测需要的清淤、临排、封堵等相关配合作业
	30000米
	670000
	下述附表1为本项目配套服务相关项目分项控制综合单价，各项控制综合单价根据报价优惠率进行同比例下调，并作为结算依据。表格的数据为预估量，按实际工作量结算。

	2
	巡查、排查
	包含但不限于排水设施巡查，排水管道排查调查；排水系统提质增效工作、截流系统排查；河道排口污染源溯源调查、设施保护、防汛巡查以及其他排水系统运行保障等相关工作
	100人工
	30000
	

	3
	设施设备其他费
	包含但不限于设备折旧费、维修、保养、燃油费等所有相关费用
	1项
	250000
	

	合             计
	950000
	


附表1：清淤、检测、和其他配合作业项目分项基准单价表

	金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测

	项目名称
	单位
	全费用控制综合单价（元）

	雨污水管道清淤（清除管道内的积泥等杂物垃圾，含树根、混凝土块等；人工配合清除垃圾、清泥集中外弃、弃置点及相关费用自行考虑、符合相关环保要求；CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等；计算规则按实际发生的管线长度扣除井的长度计算）
	米
	20

	检查井清淤（启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；清除井内的积泥等杂物垃圾，含树根、混凝土块等；人工配合清除垃圾、清泥集中外弃、弃置点及相关费用自行考虑、符合相关环保要求；CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等；工程量按实际发生计算）
	个
	300

	雨污水井盖更换
	个
	220

	雨污水老管道CCTV检测、排口溯源（自然通风、启闭井盖；冲洗井座、井壁、管壁上的污泥；清洗保养车辆机具；设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告等；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等，计算规则按实际发生的管线长度计算）
	米
	12

	管道封堵及拆除（气囊）
	次
	1700

	管道封堵及拆除（砌筑）
	个
	1950

	潜水及其他配合作业
	次
	4800

	综合管线测绘
	米
	6

	地形、地貌修测（甲方指定范围内的地形、地貌修测，具体按甲方要求）
	平方米
	0.2

	应急巡查、排查（人工）
	个
	300

	应急抽水、临时排水（机械设备）
	台班
	5100

	宗地企业排查
	家
	1160

	小散乱商户排查
	户
	180

	排口提升泵运维
	个
	5800

	点状原位固化法(非开挖维修)
	点位
	1250

	说明：1.全费用综合单价：应包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应服务的人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2.本项目以优惠率作为报价，（既成交单价=全费用控制综合单价*（1-优惠率）

3.结算时根据全费用控制综合单价*（1-优惠率）*实际工作量进行结算。（全年费用不超本项目预算金额95万元）


	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测
	其他未列明行业


★供应商承诺书
 
本单位在参与本项目采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、响应采购文件中的全部实质性条款。

二、在中标后提供___套满足使用要求的安全作业装备用于配合CCTV检测和管网维护作业使用。

三、在中标后提供___套满足使用要求的潜望镜（QV）用于管网维护作业使用。

四、在中标后提供___套满足使用要求的管道CCTV检测系统用于管网检测作业使用。

五、在中标后提供___套满足使用要求的便携式电导率仪用于管网维护作业使用。

六、在中标后提供___台满足使用要求的流速仪用于管网维护作业使用。
七、在中标后提供___辆满足巡查要求的皮卡用于管网巡查作业。
八、在中标后提供___辆满足巡查要求的电动三轮车用于管网巡查作业。

九、承诺以上提供的设备及车辆均符合招标人的要求。

十、在中标后为所有养护人员购买额度不少于100万的雇主责任险。
十一、中标后按招标人要求编制巡查及养护、排查调查等台账，并保证台账真实有效。
十二、中标后按投标文件配备各类管理、养护、排查等人员，评分项中涉及到的加分人员均须投入到项目中，且不得随意更换，若需更换，须经招标人同意并更换具有同等资格证书的人员。具体要求满足招标文件要求。
 
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

★为实质性要求，不提供做无效标处理
第五章   合同草案条款

金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测
                         合同编号：             
 
甲方： 
乙方： 
经招标，就对常州市金坛区金城镇人民政府的金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测，甲、乙双方同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）。
1.服务范围
乙方负责甲方本项目范围内对木社沟、马干河、社桥河等河流片区主要管线、地块内管网进行排查并提供排查报告，同时还需对辖区内厂区、村庄和小商户等的现有管道进行摸排、调查及溯源。

2.组成本合同的有关文件
合同文件应能互相解释，互为说明，其组成如下:
2.1、本合同协议书；
2.2、中标通知书；
2.3、招标文件及相关说明；
2.4、乙方中标的投标书；
2.5、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。
3、合同价格
	序号
	服务名称
	服务内容
	预估数量
	合价（元）
	备注

	1
	CCTV检测及配套服务
	包含但不限于管道CCTV检测和报告编制以及管道检测需要的清淤、临排、封堵等相关配合作业
	30000米
	670000
	下述附表1为本项目配套服务相关项目分项控制综合单价，各项控制综合单价根据报价优惠率进行同比例下调，并作为结算依据。表格的数据为预估量，按实际工作量结算。

	2
	巡查、排查
	包含但不限于排水设施巡查，排水管道排查调查；排水系统提质增效工作、截流系统排查；河道排口污染源溯源调查、设施保护、防汛巡查以及其他排水系统运行保障等相关工作


	100人工
	30000
	

	3
	设施设备其他费
	包含但不限于设备折旧费、维修、保养、燃油费等所有相关费用
	1项
	250000
	

	合             计
	950000
	


备注：
（1）CCTV检测及配套服务费用。包含但不限于管道CCTV检测和报告编制以及管道检测需要的清淤、临排、封堵等相关配合作业的费用。
（2）巡查、排查人工费用，包含但不限于排水设施巡查，排水管道排查调查；排水系统提质增效工作、截流系统排查；河道排口污染源溯源调查、设施保护、防汛巡查以及其他排水系统运行保障等相关工作的费用。
（3）设施设备其他费，包含但不限于设备折旧费、维修、保养、燃油费等所有相关费用。本项目所使用的设施设备须符合甲方作业要求，且乙方在提供设施设备前须经甲方书面认可，否则不支付设施设备其他费。

（4）本表中数量为估算量，结算时根据各项成交单价*实际工作量进行结算。
附表1：清淤、检测、和其他配合作业项目分项基准单价表

	金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测

	项目名称
	单位
	全费用控制综合单价（元）

	雨污水管道清淤（清除管道内的积泥等杂物垃圾，含树根、混凝土块等；人工配合清除垃圾、清泥集中外弃、弃置点及相关费用自行考虑、符合相关环保要求；CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等；计算规则按实际发生的管线长度扣除井的长度计算）
	米
	20

	检查井清淤（启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；清除井内的积泥等杂物垃圾，含树根、混凝土块等；人工配合清除垃圾、清泥集中外弃、弃置点及相关费用自行考虑、符合相关环保要求；CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等；工程量按实际发生计算）
	个
	300

	雨污水井盖更换
	个
	220

	雨污水老管道CCTV检测、排口溯源（自然通风、启闭井盖；冲洗井座、井壁、管壁上的污泥；清洗保养车辆机具；设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告等；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等，计算规则按实际发生的管线长度计算）
	米
	12

	管道封堵及拆除（气囊）
	次
	1700

	管道封堵及拆除（砌筑）
	个
	1950

	潜水及其他配合作业
	次
	4800

	综合管线测绘
	米
	6

	地形、地貌修测（甲方指定范围内的地形、地貌修测，具体按甲方要求）
	平方米
	0.2

	应急巡查、排查（人工）
	个
	300

	应急抽水、临时排水（机械设备）
	台班
	5100

	宗地企业排查
	家
	1160

	小散乱商户排查
	户
	180

	排口提升泵运维
	个
	5800

	点状原位固化法(非开挖维修)
	点位
	1250

	说明：1.全费用综合单价：应包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应服务的人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2.本项目以优惠率作为报价，（既成交单价=全费用控制综合单价*（1-优惠率）

3.结算时根据全费用控制综合单价*（1-优惠率）*实际工作量进行结算。（全年费用不超本项目预算金额95万元）


4.甲方的权利
4.1甲方有权按合同、行业技术规程、作业要求及作业指导书等定期或不定期的对乙方进行进度和质量检查、考核。
4.2甲方有权根据国家法律法规要求结合工作特点和实际情况修改或增添相关作业要求和考核办法等，这些要求和办法视为本合同不可分割的一部分。
4.3在乙方作业进度或质量不能满足甲方要求时，甲方有权要求乙方采取必要措施满足甲方作业需求。
4.4甲方有权要求乙方更换其不满足作业要求、违反作业规范、不遵守国家法律法规的作业人员。
5.甲方的义务 
5.1甲方应提前将作业内容、工作量提前告知乙方。
5.2甲方应帮助协调乙方处理作业过程中遇到的突发情况。
5.3甲方应按照合同要求及时支付相关费用。
6.乙方的权利
6.1乙方作为定点服务中标人，具有向甲方提供定点服务的资格。
6.2乙方有权拒绝甲方提出的以定点服务的名义提供超出招标要求、投标承诺以外的其他要求。 
6.3乙方有权对甲方不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。 
7.乙方的义务 
7.1乙方应随时接受并配合甲方的监督检查，并配合政府采购部门对定点服务执行情况进行监督。 
7.2乙方应根据国家相关法律法规做好用工管理，合理安排人员完成作业，同时加强内部人员的管理和教育，定期或不定期对员工进行安全和技能培训教育，督促乙方人员严格遵守各项作业要求，并进行管理和考核。
7.3乙方在接收到甲方作业计划和内容后，须保持作业队伍相对稳定，如出现人员变更应及时填补空缺并汇报甲方，以保证甲方作业进度。乙方应对替代人员在参与作业前进行全面的作业培训，以保证作业质量和作业安全；乙方必须在任务单规定期限内完工。
7.4乙方应根据甲方作业的要求和特点，出台相应的规章制度，并将相应规章制度上报甲方备案。
7.5乙方在作业和施工时，必须遵照国家和甲方有关安全文明施工的规定和要求，采取必要的文明施工组织措施，随时接受甲方的监督检查，如未按章办事引发事故的每次扣除2000元，并且由此引起的安全事故责任和损失，由乙方承担。
7.6危险作业的具体安全作业要求遵照国家和部门的安全生产要求及各行业安全施工标准执行。
7.7乙方应满足甲方对管网维护作业的信息化管理要求。
8.服务要求
8.1综合性要求
乙方作业期间按投标文件配备各类管理、养护、排查等人员，评分项中涉及到的加分人员均须投入到项目中，且不得随意更换，若需更换，须经甲方同意并更换具有同等资格证书的人员。作业人员能力达到岗位要求，甲方可根据实际作业需求，要求乙方追加人员数量，以保证甲方作业完成进度和质量。

（2）甲方与管网运维有关的有限空间作业、夜间作业、安全管理和考核管理细则等各种管理制度是本合同不可分割的一部分。
（3）甲方有权利根据工作特点和实际情况修改或增添相关的作业指导书和考核办法等，均为本合同不可分割的一部分。
（4）教育与培训
甲方在签订合同后，对各项作业进行安全交底，乙方在安全交底后应根据作业要求和特点对所属员工进行针对性的作业培训并组织考核，培训合格方可开始作业。乙方应根据甲方的作业需要安排好日常员工的各类技术和安全培训。
8.2零星CCTV检测工作具体要求
（1）工作内容
排水管道、防汛等应急抢修任务。
（2）工作要求
①排水管道检测应满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）和《金坛区城镇排水管网检测与修复技术手册》的相关要求。
②乙方作业时，必须遵照国家和甲方有关安全文明施工的规定和要求，如未按规定施工引发安全事故并产生损失，相关责任和损失由乙方承担。
8.3其他作业要求
（1）其他作业要求：详见附件1。
（2）安全要求：甲乙双方应另行签订《安全生产协议》详见附件2。
9.费用支付
9.1  服务时间:1年。自合同签订之日起一年或结算金额达到95万元，合同自动终止（两者以先达到者为合同有效期届满）。

9.2  采购人出具联系单后25日历天内提交报告。所测绘项目提供符合规定的检测(或测绘)报告(包括视频检测资料)且经甲方认可，支付当期实际金额的30%，项目经审计后，按审定价付清余款。
10.履约保证金
10.1在接到中标通知书7天内，在签订合同前，乙方应按所中预算金额的5%向甲方提交履约保证金，期限至合同履约完成。
10.2 乙方提供的履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇、保函等；与此有关的费用均由乙方负担。
10.3 履约保证金在有效期期满后退还给乙方，不计利息。
11.违约责任及合同解除
11.1违约责任
11.1.1乙方遇到不可预见情况、不能在合同规定的时间内完成任务时，应及时将延期的事实、延长的时间和原因通知甲方，经甲方同意，可按经确认的时间延长工期。
11.1.2对于本合同中规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用等，甲方均有权在服务费中扣除，服务费不足时，差额部分应由乙方补足。

11.2在本合同执行过程中，甲方对乙方执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，甲方有权视情节严重程度，与乙方解除合同：
（1）乙方未在合同签订后一个月内完成设备和相应工具配置的；
（2）乙方连续两个月未按要求完成工作计划安排任务的；
（3）乙方连续两个月出现作业质量不合格或安全检查不合格情况的；
（4）乙方与甲方签订合同后，不遵守或未完全遵守合同约定，经甲方要求整改两次后仍未整改的；
（5）因乙方未能按时完成运行维护，或因运行维护质量问题造成恶劣的社会影响，并影响甲方正常运行的，甲方有权解除合同，并且由此造成的损失由乙方承担，终止合同的同时甲方按乙方已完成工作量结算价的80%结清运维服务费用；
（6）乙方违背中标价格，擅自或变相提高合同价格的；
（7）其他违反本合同的情况。
12.合同终止及不可抗力
12.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不作任何经济补偿。该终止合同行为将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
12.2不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
12.3任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
12.4发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
12.5合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
13.转让
乙方不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。
14.合同履行期限
 1年。自合同签订之日起一年或结算金额达到95万元，合同自动终止（两者以先达到者为合同有效期届满）。
15.合同纠纷处理
本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同的履行而产生任何争议，双方应通过协商解决；若协商不成的，任何一方可向常州市金坛区人民法院提起诉讼。
16.合同生效及其他
16.1关于结算审核费：本项目结算审核的核减费费率在 8%内（含 8%）由甲方支付；如 12% ≥核减（增）率＞8%时，该项目所有审核费用甲乙双方各承担 50%；核减（增）率＞12%时，该项目所有审核费用均由乙方承担。上述费用不为累进制。

16.2按照坛政规【2021】2号文要求,本项目如被列为复核审计项目，以复核审计结果作为结算依据。
16.3 本合同自授权代表签字或签章并加盖单位印章之日起生效。
16.4 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议，经丙方鉴证后生效。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
16.5采购部门或甲方将对乙方的合同执行情况进行检查，一旦发现违反本合同条款的情形，将采取以下一种或几种方式同时并处的形式追究乙方违约责任：
（1）暂停或取消乙方的中标资格、中止或终止与乙方签订的合同；
（2）要求乙方支付不高于履约保证金数额的违约金；
（3）予以通报批评。
16.6本合同一式柒份，以中文书写，甲方执叁份、乙方贰份、代理贰份。
16.7本合同的签订地为金坛区。
17.合同附件
附件1：各项作业安全措施及注意事项
附件2：安全生产协议

附件3：廉政合同
（以下签署页，无正文）
甲方：单位名称（盖章）                    乙方：单位名称（盖章）
法定代表人                （盖章或签字）          法定代表人               （盖章或签字）
代    表                 （盖章或签字）           代    表                （盖章或签字）
地    址                                          地    址                     
电    话                                          电    话                    
             年     月     日                        年     月     日

附件1：各项作业安全措施及注意事项
管网调查作业安全措施及注意事项
一、安全措施
1、出发前检查车辆，安全装备，安全标志，劳保用品和作业工具完好齐全。确保作业人员身体健康。
2、行车中应注意安全驾驶，做到文明行车，时刻遵守交通规则，严禁酒后驾车，杜绝超载。
3、到达作业现场后，当作业区域用防护栏进行围护时，维护区域应大于五米；当打开井盖进行检查或养护时，应使用专用工具进行开启并在迎车方向前使用反光路锥进行安全警示。车辆应开启双跳灯。
4、作业人员应穿戴有反光标志的安全警示服，安全帽和使用劳动防护用品，井盖开启后应相互提醒，防止意外跌落。
5、作业人员执行边作业边开井的原则，严禁提前打开待工作的窨井盖，做到任何打开的井盖旁有人或有明显安全警示标志。
6、作业时，作业人员应按照作业规范执行操作，严禁野蛮施工。
7、作业时，应礼貌劝阻非工作人员进入作业范围，防止发生意外。
8、作业完毕后，应待所有人员进入安全区域后方可撤离安全保障装备，应先将指定作业工具收回后，最后收回安全警示标志。
9、作业完毕后，应减少泥水的跑冒滴漏，文明作业，如有泥水跑冒滴漏，应现场清理。应做到工完场清并清点作业人员，整理作业工具后离场。
二、注意事项
（1）车辆出发前，应注意分开放置潜望镜、水平仪、CCTV、高压气瓶等贵重、易损物品。
（2）调查作业前应合理布置作业区域，减少道路占用。 
有限空间作业安全措施及注意事项
一、安全措施
1、出发前检查车辆，安全装备，安全标志，劳保用品和作业工具完好齐全。确保作业人员身体健康。
2、行车中应注意安全驾驶，做到文明行车，时刻遵守交通规则，严禁酒后驾车，杜绝超载。
3、到达作业现场后，当作业区域用防护栏进行围护时，维护区域应大于五米；当打开井盖进行检查或养护时，应使用专用工具进行开启并在迎车方向前使用反光路锥进行安全警示。车辆应开启双跳灯。
4、作业人员应穿戴有反光标志的安全警示服，安全帽和使用劳动防护用品，井盖开启后应相互提醒，防止意外跌落。
5、作业人员执行边作业边开井的原则，严禁提前打开待工作的窨井盖，做到任何打开的井盖旁有人或有明显安全警示标志。
6、作业时，作业人员应按照作业规范执行操作，严禁野蛮施工。
7、作业时，应礼貌劝阻非工作人员进入作业范围，防止发生意外。
8、作业完毕后，应待所有人员进入安全区域后方可撤离安全保障装备，应先将指定作业工具收回后，最后收回安全警示标志。
9、作业完毕后，应减少泥水的跑冒滴漏，文明作业，如有泥水跑冒滴漏，应现场清理。应做到工完场清并清点作业人员，整理作业工具后离场。 
二、注意事项：
1、作业区域应采取设置安全警示和围护标志等防护措施。当交通流量较大时应有专人维护现场交通秩序。作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。禁止酒后作业，女性人员在经期、孕期、哺乳期严禁作业。作业完毕清理现场后，应及时撤离现场。
2、进行排水管网有限空间作业时，现场水流速度不得大于0.5 m/s；需进入管道作业时，管径不得小于0.8m；进行池类构筑物维修、设备检修等时，池内设备严禁运行。
3、当作业现场水深大于0.8m，进入的管道充满度大于50%或水深大于0.5米时应采用潜水作业，潜水作业应符合《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的要求，宜使用水面供气空气潜水的潜水方式，一般情况下严禁使用自携式潜水方式。
4、排水管网非潜水作业时，现场至少应配置5人，其中安全专员1名，井上监护人员不得少于2人，井下作业人员1名，其他辅助人员若干；进入管道内作业时，井室内还应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。
5、施工作业前安全管理人员应进行有限空间作业核实，充分了解有限空间环境，水下构筑物及操作部位情况，对危险性进行评估分析，制定有限空间作业方案和应急操作程序，同时尽量避免有限空间作业。
5、施工作业前和施工过程中均应进行多次气体检测，并做好记录。有限空间内含氧量、有毒有害和易燃易爆气体浓度应在许可范围内方可进行作业，其中空气含氧量不得低于19.5%，硫化氢最高容许浓度不得大于10mg/m3，一氧化碳时间加权平均容许浓度不得大于20 mg/m3，其他气体浓度详见《城镇排水管道维护安全技术规程》。
7、施工作业前应进行机械通风，且通风时间不应小于30min。作业时作业场所应进行连续机械通风，机械通风的平均风速不应小于0.8m/s，新风送入点宜设置在作业人员附近。
8、作业人员应佩戴供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳等防护用品，上、下井用具或爬梯应安全可靠，有限空间人员连续作业时间不得超过1h。
9、作业现场用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。水下电器设备应符合《潜水及水下作业通用规则》的要求。作业现场非水下照明应使用便携式防爆灯，照度不宜小于50lx。
10、作业人员与监护人员应事先约定明确的联系方式。有条件的施工企业推荐采用专用通信设备。
11、监护人员应密切观察作业人员和设备情况，发现问题及时采取措施。
12、作业过程中应密切关注水位情况，当采用墙体封堵时，应根据水压和管径选择墙体厚度，必要时加设支撑，封堵尺寸大于1*1米，水头差大于1米时，应注意防范封头倒塌；当采用气囊封堵时，应确保气体压力在规定范围内，封堵尺寸不宜大于1200mm，当水头差大于3米时，应注意防范气囊滑移，必要时加设支撑。
13、在流水的管道中采用墙体封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管用于维持流水，当墙体达到使用强度后再将其封堵。拆除墙体前应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位，放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可进行拆除。
14、作业人员在作业中有权拒绝违章指挥，发现安全隐患应立即停止作业并向上级报告，紧急情况时人员应先行撤离。
15、作业人员发生异常时，监护人员应立即用作业人员自身佩戴的安全带、安全绳将其迅速救出，并启动应急救援预案。当需下井抢救时，抢救人员必须在做好个人安全防护并有专人监护下进行下井抢救，严禁盲目施救。中毒、窒息者被救出后应及时送往医院抢救；在等待救援时，监护人员应立即施救或采取现场急救措施。
16、作业人员应佩戴供压缩空气的隔离室防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用具。

雨天巡查作业安全措施及注意事项
一、安全措施
1、出发前检查车辆，安全装备，安全标志，劳保用品和作业工具完好齐全。确保作业人员身体健康。
2、行车中应注意安全驾驶，做到文明行车，时刻遵守交通规则，严禁酒后驾车，杜绝超载。
3、到达作业现场后，当作业区域用防护栏进行围护时，维护区域应大于五米；当打开井盖进行检查或养护时，应使用专用工具进行开启并在迎车方向前使用反光路锥进行安全警示。车辆应开启双跳灯。
4、作业人员应穿戴有反光标志的安全警示服，安全帽和使用劳动防护用品，井盖开启后应相互提醒，防止意外跌落。
5、作业人员执行边作业边开井的原则，严禁提前打开待工作的窨井盖，做到任何打开的井盖旁有人或有明显安全警示标志。
6、作业时，作业人员应按照作业规范执行操作，严禁野蛮施工。
7、作业时，应礼貌劝阻非工作人员进入作业范围，防止发生意外。
8、作业完毕后，应待所有人员进入安全区域后方可撤离安全保障装备，应先将指定作业工具收回后，最后收回安全警示标志。
9、作业完毕后，应减少泥水的跑冒滴漏，文明作业，如有泥水跑冒滴漏，应现场清理。应做到工完场清并清点作业人员，整理作业工具后离场。
二、注意事项
（1）发现道路积水时，应优先进行助排；助排无法处理应立即汇报。
（2）进行助排处理时，应清理井口垃圾，并堆放在高处，避免再次进入水中，当清理垃圾效果不明显时，可开启井盖助排，同时井盖开启后应设置明显的安全标志或者由专人看护并及时报告。
（3）发现检查井冒溢、井盖无法盖上时在，应设置明显的安全标志或者由专人看护并及时报告。。
（4）雨天巡查人员，应穿雨鞋，注意防滑。
（5）巡查中注意手机防潮，保持通讯畅通。

附件2：
安全生产协议
甲方：                      
乙方：                      
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订 金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测合同   的同时签订本安全生产协议。

一、承包工程项目

1．项目名称：金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测   
 2．作业内容： 对木社沟、马干河、社桥河等河流片区及辖区内主要管线、基础道路雨污分流不到位的地块制定排查方案，需对存在问题的地块及现有管道进行摸排、调查、溯源，按年度聘请管道检测单位开展检测工作 。    
 3．项目期限： 见合同                            
二、协议内容

    1.为了切实加强施工现场安全生产管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
2.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地有权行政部门或单位的管理，并使施工项目达到相关部门的安全、文明、交通、环保等方面的要求

3.乙方应有安全管理组织体制，配合专职安全员，应有各工种的安全操作规程及各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度，安全教育制度、文明施工规定等，做好特种施工人员持证上岗的管理工作。

4.甲乙双方安全生产的分管领导必须重视安全生产的管理，加强本单位员工安全生产责任制度及安全技术知识培训教育，增强员工的法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

5.乙方在施工期间必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等相关规定。

6.乙方应充分考虑到工作环境内可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在施工期间采取考虑强制通风、佩戴防毒面具等安全措施，并考虑相关应急预案，确保达到安全生产的目的，甲方不再进行另外的安全技术交底。

7.乙方在施工期间必须严格执行中华人民共和国建设部颁布的标准《城镇排水管道维护安全技术规程》(CJJ6-2009)、《有限空间安全作业五条规定》、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159）、《缺氧危险作业安全规程》（GB8958）、《有毒有害危险场所施工安全管理规定》、《江苏省建筑施工安全事故应急救援预案管理规定》等现行国家、行业有关安全生产各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，如乙方拒不整改，甲方可视情况进行每次1000—3000的经济处罚。对甲方违章指挥或其他不合理要求，乙方有权拒绝，并可向上级部门举报。

8.在施工过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙方都应督促现场施工人员自觉穿戴好安全防护用品。

9.由于施工现场位于城市道路，乙方必须设立安全维护、警示标志标牌等安全设施，现场施工时，施工人员必须做好疏导和维持现场秩序，防止非相关人员进入。同时，必须做到工完料尽场地清，确保文明施工。

10.对下井施工，下井施工人员必须持证上岗，下井施工前必须对施工人员进行现场安全交底，按有限空间作业流程执行；在对窨井和管道采取通风、气体检测、佩戴专用呼吸装备、专职安全人员现场指挥管理等措施，确保安全后方可下井施工。

11.必须做好安全用电，必须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求做好零时用电，电工持证上岗。
12.贯彻谁施工谁负责安全的原则，施工期间乙方施工范围内发生的人员伤亡、火灾、机械等安全生产事故均由乙方负责。甲方有协助进行紧急抢救和保护现场的义务，并按规定报有关职能部门。

13.乙方应严格按照甲方养护场所管理制度要求，做好养护基地保卫、用电、燃气、场地维护、消防等安全管理，甲方定期组织安全检查，出现的各类问题由乙方负责整改到位，相关安全事故由乙方承担负责。

13.本协议订的各项规定适用于立协单位双方，如遇有同国家的有关法规不符合者按国家和常州市的有关规定执行。

14.本协议同工程合同同日生效，甲乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

15.本协议一式柒份，以中文书写，甲方执叁份、乙方贰份、代理贰份。 

甲方：单位名称（盖章）             乙方：单位名称（盖章）
法定代表人 （签字或盖章）               法定代表人 （签字或盖章）
代    表 （签字）                       代    表 （签字）
地    址                               地    址 
电    话                               电    话 

年       月     日                     年     月     日

附件3

廉 政 合 同
甲方：                         

乙方：                         

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强工程建设中的党风廉政建设， 金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测 优质、高效、有序地进行，                （以下简称“甲方”），与                      （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  甲方、乙方双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行 金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测合同 各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、贵重物品等财物；对推辞不掉的礼金、有价证券和贵重物品等，应上缴纪检监察部门。

（二）甲方不得在乙方报销任何费用。

（三）甲方工作人员不得参加乙方的宴请和旅游等活动；不得要求乙方为其提供吃、住、交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等提供方便。

（五）甲方及其工作人员不得要求乙方为其亲朋好友及有利害关系的人安排工作或劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得滥用职权影响工程的质量、进度和安全。

（七）甲方及其工作人员不得与乙方私下进行交易。

（八）甲方不得给任何单位或个人提供资金担保。

（九）甲方必须严格执行中央及省市委关于改进工作作风的相关规定。

第三条  乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券等财产性权益。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销任何不当费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加吃、喝、玩、乐等活动。

（四）乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品等财物。

（五）乙方及其工作人员不得以任何理由与甲方进行私下交易。

第四条  违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，涉嫌犯罪的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，涉嫌犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条  督查单位

双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门或行业主管部门监督检查的同时，自愿接受纪检、监察部门对合同执行情况的监督检查。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条  本合同一式柒份，以中文书写，甲方执叁份、乙方贰份、代理壹份，送交督查单位壹份。
甲方：（章）                                 乙方：（章）                       

法定代表人                                   法定代表人  

或其授权的代理人：（签名）                   或其授权的代理人：（签名）              

日期：  年   月   日                         日期：    年    月    日
第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：               
      日      期 ：               
1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 供应商资格声明函（实质性格式）
供应商资格声明函
致：南京中信工程造价有限公司
常州市金坛区金城镇人民政府
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
                                            供应商：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式       

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1其他特定资格要求：响应人具备有效期内的工程测量乙级及以上测绘资质。
 注：上述资料为响应人资格后审审查材料的必要材料，必须按要求提供证明文件的电子件或电子证照，否则视作无效响应，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，资格审查不合格的响应人不再进入后续评审。
4  响应函（实质性格式）

响应函
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）
法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	
	


                     供应商：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日
说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
授权委托书
本授权委托书声明：_______________（供应商名称）的__________________（法定代表人姓名、职务）代表供应商授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为                 项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对代理人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
身份证号码：
代理人：（签字或盖章）
通讯地址：                   
通讯电话：
邮箱：
代理人有效期内的身份证正反面复印件

	
	


6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
7  报价一览表

报价一览表
	项目编号
	

	项目名称
	

	投标报价
	类别
	优惠率（全费用综合单价优惠率）
	结算费率=1-优惠率
	说明

	
	小写
	%
	%
	0.00%≤优惠率＜100.00%，超出此范围则视为无效投标。

	
	大写
	百分之
	百分之
	

	项目负责人
	
	联系手机号码
	


注：
1.小写百分数保留小数点后两位，此为实质性要求，例：90.00% 、90.12% 、90.50% 。

供应商名称（公章）：                               
法定代表人或代理人（签字或盖章）：                 
日期：                   
注：如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

8  分项报价表

分项报价表
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________       报价单位：人民币元                  

	金城镇2025年度雨污水管网年度管网检测

	项目名称
	单位
	全费用控制综合单价（元）
	全费用投标综合单价（元）

	雨污水管道清淤（清除管道内的积泥等杂物垃圾，含树根、混凝土块等；人工配合清除垃圾、清泥集中外弃、弃置点及相关费用自行考虑、符合相关环保要求；CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等；计算规则按实际发生的管线长度扣除井的长度计算）
	米
	20
	

	检查井清淤（启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；清除井内的积泥等杂物垃圾，含树根、混凝土块等；人工配合清除垃圾、清泥集中外弃、弃置点及相关费用自行考虑、符合相关环保要求；CCTV检测清淤结果、清洗保养机具、清理现场；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等；工程量按实际发生计算）
	个
	300
	

	雨污水井盖更换
	个
	220
	

	雨污水老管道CCTV检测、排口溯源（自然通风、启闭井盖；冲洗井座、井壁、管壁上的污泥；清洗保养车辆机具；设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告等；包含所有相关措施，如充气管塞安装拆除等，计算规则按实际发生的管线长度计算）
	米
	12
	

	管道封堵及拆除（气囊）
	次
	1700
	

	管道封堵及拆除（砌筑）
	个
	1950
	

	潜水及其他配合作业
	次
	4800
	

	综合管线测绘
	米
	6
	

	地形、地貌修测（甲方指定范围内的地形、地貌修测，具体按甲方要求）
	平方米
	0.2
	

	应急巡查、排查（人工）
	个
	300
	

	应急抽水、临时排水（机械设备）
	台班
	5100
	

	宗地企业排查
	家
	1160
	

	小散乱商户排查
	户
	180
	

	排口提升泵运维
	个
	5800
	

	点状原位固化法(非开挖维修)
	点位
	1250
	

	说明：1.全费用综合单价：应包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应服务的人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、辅助设备、管理、维护（包括维护期内的一切保养、更换、人工等）、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2.本公司报价综合单价优惠率为      ，既单价=全费用控制综合单价*（1-优惠率），如供应商报价优惠率计算结果与投标综合单价不一致时，以报价优惠率计算为准。
3.结算时根据全费用控制综合单价*（1-优惠率）*实际工作量进行结算。（全年费用不超本项目预算金额95万元）


响应人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
9  合同条款偏离表

合同条款偏离表
项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）

	序号
	磋商文件条目号（页码）
	磋商文件要求
	响应文件内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
10  采购需求偏离表

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________
	序号
	磋商文件条目号(页码)
	磋商文件要求
	响应内容
	偏离情况

（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
11  中小企业声明函

说明：
1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。
中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：

       日  期：

12  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。
13 参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是供应商正式职工。
供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
13 相关业绩案例一览表
相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日   
14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

14.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章；供应商是自然人的，提供自然人身份证明复印件加盖公章）

14.2其他材料

评分项涉及和响应人认为需要提供的其它说明和资料

内容：评分项涉及和响应人认为需要提供的其它说明和资料（格式自拟）
PAGE  

