启东市人民法院多功能会议室改造项目

政府采购询价文件

项目编号：JSZC-320681-JZCG-X2025-0037

启东市公共资源交易中心

2025年6月30日

________________________________________________________________

地址：启东市金桥路199号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

- 目录

第一部分  询价采购公告

第二部分  响应须知

第三部分  项目需求

第四部分  响应文件格式

- 第一部分  询价采购公告

受[启东市人民法院]的委托，启东市公共资源交易中心就[启东市人民法院多功能会议室改造项目](项目编号: JSZC-320681-JZCG-X2025-0037)进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

[启东市人民法院多功能会议室改造项目]的潜在响应供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年7月7日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-X2025-0037

项目名称：启东市人民法院多功能会议室改造项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：90万元。

最高限价：90万元。

采购需求：详见询价文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见询价文件第三部分项目需求。

本项目是否接受联合体投标：否。

本项目是否接受分包：否。

二、响应供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起至2025年7月7日9点00分

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1．潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。

2．潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3．“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4．采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5．招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6．请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交截止时间、开标时间和地点

1．2025年7月7日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2．线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3．响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1．响应保证金：免收。

2．项目开标活动模式：不见面远程开标模式。

3．项目演示、样品、答辩等：无。

4．对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其他部分的询问、质疑请向采购文件制作人或项目开标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件公司维护人员提出。

5．供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名  称：启东市人民法院

地  址：启东市汇龙镇南苑路418号

联系人：阚琳

联系方式：0513-68951172

2．采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号

联系方式：0513-83340291

3．项目联系方式

采购文件制作人：0513-83340291

项目开标人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  响应须知

一、总则

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

4.1响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价采购，交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

7.报价要求

7.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，如设备、标准附件、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

二、采购文件

1.采购文件的构成

1.1采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件格式

（5）附件（如有）

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，交易中心可以对采购文件进行修改。

3.2交易中心有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3采购文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与交易中心就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1响应供应商应按“第四部分响应文件格式”要求编写响应文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。

3.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

4.响应有效期的延长

在特殊情况下，交易中心于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

1.响应文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

1.2上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。

2.响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2交易中心可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

交易中心拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何响应文件。未在规定的响应截止时间内上传响应文件电子文档的，询价小组将视其放弃参与本项目采购活动。

4.响应文件的修改

4.1在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.2在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。

五、询价采购程序

1.询价小组

1.1开标后，交易中心将立即组织询价小组进行评标。

1.2询价小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，交易中心将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。

3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及询价小组联系。

4.无效响应及废标情形

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

（2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（3）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过资格性、符合性审查的；

（6）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）响应供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）；

（10）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章；

（11）不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的供应商不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

（12）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

六、成交原则

1.确定成交单位

1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。

采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.2对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（8）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

1.3如出现供应商最低报价相同的情况，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”。

（1）如出现最低报价相同，且响应产品均属于“环境标志产品”和“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（2）如出现最低报价相同，且响应产品不能同时满足“环境标志产品”和“节能产品”（只能满足其中一项），则将优先采购交货期短者。

1.4如出现供应商最低报价相同的情况，且响应产品均不是“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

对于同时列入环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，则其优先于只列入其中一个品目清单的产品。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

注意：响应主要产品如为节能及环境标志产品的，响应供应商必须提供有关证明材料。

1.5成交结果公告

交易中心将在江苏政府采购网发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号，联系电话：0513-83340291

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

公告成交结果的同时，交易中心向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。联系电话：0513-83340291。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供一正二副纸质版响应文件至采购人处，否则不予签订合同。

七、授予合同

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、其他说明

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.交易中心和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

# 第三部分  项目需求

响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

响应供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

一、项目概况：

本次建设的多功能会议室改造项目包含原会议室现有装修的拆除（含拆除、清运等）、显示系统、视频会议系统及会议系统设备的供货（包括运输、安装、调试等）、会议室环境一体化装修施工（包括会场平面、立面、环境等所有装修以及家具的定制与安装等。具体详见装修设计图），本项目为交钥匙工程。

提示：本项目不统一组织踏勘，为确保项目进度及施工安全，如响应供应商需要，请自行联系前往。请各潜在供应商综合考虑现场环境，综合考虑各项难度，成交后不得以不熟悉现场环境为由另行增加费用。

二、采购清单：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 是否属于政府强制采购节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统与视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏幕 | 1.显示主屏宽度≥5.4米，高度≥3.0375米，显示分辨率不低于2880点×1620点，显示面积不低于16.4平米； 2.LED光源采用表贴三合一LED，原厂铜线封装; 3.显示屏点间距≤1.875mm，像素密度≥284089点/平米； 4.模组尺寸：≥250mm*≥337.5mm； 5.亮度：≥850nits； 6.对比度：≥10000:1； 7.色温：2000K-15000K可调； 8.刷新率：≥3840Hz； 9.视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度； 10.发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%； 11.平整度：≤0.1mm； 12.换帧频率：50Hz、60Hz、120Hz； 13.搭配HDR系统卡，可实现高动态范围图像显示屏效果，支持4K；8K超高清显示； 14.显示产品单元模组电源、信号采用一体式连接； 15.电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 16.功耗：峰值功耗≤540W/㎡，平均功耗≤260W/㎡； ★上述3-16项投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章； ★17.显示屏采用一体化驱动主板设计，有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书，投标时提供国家权威部门出具的技术证明文件复印件并加盖投标人公章； ★18.显示屏制造商具有数据管理能力成熟度二级及以上，提供认证证书复印件并加盖投标人公章； ★19.显示屏制造商具有物联网智慧集中管控功能，提供国家权威技术部门出具的技术证明文件复印件并加盖投标人公章； ★20.显示屏制造商具有综合运维云平台控制系统，能够为后期运维管理提供应用平台管理，提供国家权威部门出具的证明文件复印件并加盖投标人公章； ★21.具有像素显示调整方法及装置，具有储运装置。提供认证证书证书复印件并加盖投标人公章。 | ㎡ | 16.4 | 否 |
| 2 | 应用系统 | 1.播控系统具备多屏多节目多窗口导播功能，每个显示屏可设置不同的播放方案； 2.远程操作控制和发布播放方案到显示屏； 3.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 4.每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置； 5.支持多种媒体类型文件播放； 6.防止视频长时间播放卡死功能； 7.快速预览功能、定时和周期插播、紧急插播和即时通知功能； 8.严重故障的自我恢复功能； 9.开机自启动和启动自动播放； 10.可查看任意日期的播放日志，或导出为报表文件，硬盘备份功能。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 视频拼接处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口,支持1路HDMI2.0,1路DP1.2，4路HDMI,1路3G-SDI。 2.支持24路网口输出，最大带载1560万像素，单台设备输出最大宽度16384，高度8192。 3.支持音频输入输出，支持HDMI、DP支持伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入输出。 4.支持多窗口显示，支持2个4K×2K+4个2K×1K规格的窗口，窗口大小和位置可单独调节，窗口优先级可调整。 5.支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取。 6.支持EDID管理，支持用户自定义EDID和预设EDID。 7.支持画质调整，支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整。 8.支持10个自定义场景，一键即可载入，支持场景删除、覆盖保存及复制等操作。 9.支持设备间备份，支持网口备份。 10.支持灵活走线，留空不算带载，无矩形框限制，网口带宽物尽其用。 | 台 | 1 | 否 |
| 4 | 接收卡 | 1、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏的色彩呈现更精准。 2、支持精细灰度，对驱动IC的65536级灰阶（16bit）进行校准，优化显示屏的低灰跳变、反跳、偏色、麻点等问题，同时能更好地辅助22bit+、RGB独立Gamma调节等显示技术，使显示屏画面更加均匀和细腻。 3、支持22bit+，64倍提升显示灰阶，解决低亮时灰度丢失问题，使图像暗部细节更丰富，显示效果更细腻。 4、支持HDR功能，HDR功能支持HDR10和HLG两种视频源标准。 5、支持低延迟，降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。（针对使用内建RAM的驱动IC的灯板） 6、支持显示屏任意角度旋转，配合支持旋转的独立主控，在配套软件上配置显示屏，可以使显示屏任意角度旋转，呈现不同的形状，展现更加多变的画面。 7、支持画面90°倍数旋转，（不支持旋转后进行校正）在软件上可以设置显示屏画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。 8、支持逐点亮色度校正，配合软件对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 9、支持快速亮暗线调节，在软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 10、支持3D功能，配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果。 11、支持RGB独立Gamma调节，配合支持RGB独立Gamma调节的独立主控和软件（V5.2.0及以上），通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。 12、支持Mapping功能，在软件上启用Mapping功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和发送设备的网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 13、支持接收卡预存画面设置，在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 14、支持灯板Flash管理，在软件上可以管理灯板Flash信息。温度和电压监测可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压； 15、支持箱体液晶显示，支持箱体LCD液晶显示，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 | 张 | 45 | 否 |
| 5 | 配电系统 | 定制大屏专用配电柜，三相五线制，额定负载不小于10kW，内含接触器、空气开关、时序器等，支持分区逐级上电，避免浪涌对电路的冲击。配电系统按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制（分路供电及相关设施等由厂家根据所投产品自行计算配置，确保正常运行）。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，应考虑关键信息设备端口防雷措施；防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 | 套 | 1 | 否 |
| 6 | 强电线缆 | 输入电缆:RVV-5X6，输出电缆:4根(RVV3X4) | 项 | 1 | 否 |
| 7 | 弱电线缆 | 100m以内使用网线,10根CAT5。超过100m使用单模光纤 | 项 | 1 | 否 |
| 8 | 钢结构 | 安装现场定制，主体结果采用国标热浸镀锌钢材料制作 | ㎡ | 16.4 | 否 |
| 9 | 摄像机 | 1)★投标单位须在投标时提供摄像机和视频会议终端能无缝接入现有视频会议系统的无缝对接承诺函（加盖投标人公章格式自拟）。 2)支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3)★图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS 图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 4)支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 5)支持广角镜头，水平视角不小于80°。 6)视频输出接口具备HDBaseT、HDMI、USB接口。 7)支持一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制多线合一，支持通过一根网线实现信号传输100米长距离传输。 8)支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 9)支持网口 VISCA控制。 10)支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 11)水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 12)支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 13)支持保存不少于255个预置位。 14)支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 15)支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能。 | 台 | 1 | 否 |
| 10 | 视频会议终端 | 1.★投标单位须在投标时提供摄像机和视频会议终端能无缝接入现有视频会议系统的无缝对接承诺函（加盖投标人公章格式自拟）。 2.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 3.支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法。 4.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持H.239、BFCP双流协议标准。 6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 7.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 8.在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 9.支持美颜功能，支持通过人脸检测对与会方人员进行面部美白、磨皮，优化显示效果。 10.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 11.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 12.终端采用国产嵌入式操作系统。 13.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 14.支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个HDBaseT接口、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。 15.支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 16.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 17.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 18.支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。 19.终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码。 20.支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时图像+声音的监控及预览，实时图像帧率可达到30fps。 21.支持演讲者追踪，手动指定某区域，智能跟踪指定区域内的发言人，并居中显示。 22.支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 23.支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示。 24.支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 25.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 26.终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式。 27.支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码 28.终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。 29.终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 30.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 31.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。 ★上述10-31项投标时提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章； 32.★提供电信设备入网证的证书复印件。 | 台 | 1 | 否 |
| 二、会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议主机 | 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准。 2.采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能。 3.高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响。 4.抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰。 5.具不低于2组共4路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持不低于10个单元，不少于可接40个单元,同时具有不低于2路八芯话筒单元接口，每路支持不少于45个单元，可接不少于90个单元,单台主机通过扩展电源，可接不少于256台会议单元。 6.单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护。 7.主机功能有：会议模式、系统设置、视像模式、单元ID编辑模式、USB录音。 8.具有多种会议模式：先进先出模式、申请模式、自由模式、限制模式、主席模式等。 9.发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-6不同数量），主席单元不受限制,发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-24h），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 10.具有RS232接口，可连接电脑对主机进行操作设置,具有摄像头232和485通讯接口，连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议。 11.支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要,可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。 12.高精度Maxim RTC时钟、定时可精确到秒。支持分区，电源快捷键控制，操作直观易用。具有音乐播放功能，支持 MPEG1/2Layer3、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。具有媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 13.采用不低于4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数。 14.系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸、笔、服务人员等服务。 15.内置自适应反馈抑制器(AFC),可有效防止啸叫;内置数字均衡EQ电路，可有效提升会场声压级。 ★上述12-15项投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章； | 台 | 1 | 否 |
| 2 | 高保真短杆代表单元 | 1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准 2.八芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，降低强电磁波对线材的干扰 3.★专业高保真不低于14MM电容镀金咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到不低于20Hz~20KHz，方形话筒杆不少于210mm长咪杆，发言时不会遮挡发言人脸部，最佳拾音距离不低于80CM（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.★内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.话筒头部带有发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为闪亮红色 采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 6.采用铝压铸式分段多菱角无缝不锈钢网方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度。 7.单元自带1.5米输出线+（0.2米+2米T型）八芯线连接,线材采用全线铝箔、水线屏蔽，降低强电磁波对线材的干扰。 | 台 | 10 | 否 |
| 3 | 系统延长线 | 双重屏蔽抗干扰性强专用线，10米 | 根 | 1 | 否 |
| 4 | 无线数字会议主机 | 功能特点参数： 1.采用FM调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时。使用防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美。 2.★具有数据保密性，可防止恶意的无线电干扰和窃听（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 4.系统列席单元容量不少于255个（含1主席)。 5.★主控机内置视像跟踪功能，具有发言人跟踪模式、双轨追踪模式、画中画模式、最后开模式、主席专用模式，实现会场列席单元的语音设备视像跟踪功能。（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间；5号普通电池或厂家原配锂电池均可使用。 7.LCD屏幕显示。分级菜单设计，使操作简明方便。且有诸多如电量显示和欠压警告，频率信道和信号指示等功能。 8.频率范围：频率段在500MHz--- 950MHz范围内可供选择。 9.解调方式：FM 10.接收灵敏度：不低于-100dBm 控制信道 11.通信方式：UHF无线方式(双向） 12.信道数：不低于60 13.调制方式： FSK 14.接收灵敏度：不低于-100dBm 15.辐射功率：≤+6dBm 16.频率偏差：<0.002 17.数据速率：不低于100KBPS | 套 | 1 | 否 |
| 5 | 高保真无线鹅颈代表单元 | 1.采用UHF同步跳频技术、自适应跳频扩频（ADFHSS）技术，保密性好， 2.50米内抗干扰能力强 3.智能电源管理系统，主机关闭电源后，主席单元将自动关机，降低电池消耗 4.★内置高性能移频器，降低使用中的声音啸叫，增强拾音效果（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 5.采用LCD显示屏，显示各项工作状态和电池电量 6.对频方式：ID对码，自动连接锁定 7.传输方式：UHF跳频 8.采样率：41660Hz 9.延时：≤15ms 10.供电方式：2节AA电池 11.载波频段： UHF500MHz ～ 900 MHz 12.咪芯指向性：超心形指向 13.拾音灵敏度： >0dBM(1V) 14.发射功效：>+10dBM(10MW) 15.麦克风功效：120MA 16.接收有效距离：无障碍直线50─80米 17.音频响应：50Hz ─15KHz 18.频率稳定度：± 0.001% 19.信噪比：>100dB | 支 | 10 | 否 |
| 6 | 智能快速充电箱 | 1.功率不低于270W 2.充电位数不低于20位（USB） 3.单位充电电流不低于1.5-3A 4.充电时间：约2小时 5.状态指示：红灯亮 - 正常启动；绿灯闪烁 - 充电中，绿灯长亮 - 充电完成 | 套 | 1 | 否 |
| 7 | 无线天线放大器 | 1.含一台天线放大器、一对天线； 2.一拖四天线放大器，最远距离达到300米； 3.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1； 天线技术指标不低于以下要求： 1.天线类型：对数周期偶极阵天线； 2.★工作频带：不低于500MHz-1GHz；（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） 3.工作电压：8V DC； 4.增益：6dB典型 最大值10dB； 5.阻抗：50欧姆 典型； 6.电压驻波比：≦1.7.：1； 7.指向性：椭圆形180°典型； 8.导波器段数：11段； 天线分配放大器技术指标不低于以下要求： 1.天线分配器：一分四； 2.四组电源输出：12V/800mA； 3.频率范围：500MHz-1GHz； 4.★增益：6-10dB；（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。） | 套 | 1 | 否 |
| 8 | 无线天线放大器延长线 | 20 米天线放大器延长线 | 根 | 2 | 否 |
| 9 | 线性阵列音柱 | 线性阵列全频音柱技术特点： ★1.拥有精准的波束投射指向技术，具备特有的声学性能优势；投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 2.应用波束可控导向技术的场合提供一种在性能和价格之间取得平衡特性的音响产品； 3.单元：高音不低于1*25芯;中低频:不低于4*5.25寸。 4.★高密度纤维板箱体，表面雨点漆面处理，可选定制防水塑脂胶漆处理，有效防水。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 5.额定阻抗：4 ohm 6.额定功率不低于160W 7.峰值功率不低于640W 8.频响范围不低于90HZ-20KHZ 9指 向 性不低于90°×60° 10.灵敏度不低于96dB/M/W 11.最大声压不低于15dB 12.保护网：钢网外包防尘网布 13.接线方式：NL4*1+线夹*1 | 只 | 4 | 否 |
| 10 | 吸顶音箱 | 1.类型：定阻两分频吸顶喇叭 2.单元：高音不低于25芯丝膜高音*1，6.5寸低音单元*1件 3.声音清晰细腻，还原度高 4.额定阻抗：4 ohm 5.额定功率不低于60W 6.峰值功率不低于240W 7.频响范围不低于80HZ-18KHZ 8.灵敏度不低于93dB/M/W 9.最大声压级不低于111dB 10.保护网：钢网 11.接线方式：线夹*1 | 只 | 2 | 否 |
| 11 | 线性阵列音柱功放 | 功能特点： 1.优越的线性供电系统，多次优化的电路设计，确保了功放高保真低失真的音质还原； 2.★具有完善的功放及音箱保护电路，包括抑制开关机冲击、次声波、超声波、射频；负载短路、断路、过载、过热、削波失真限制保护；(投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 3.对直流故障的负载保护等，让整个扩声系统长时间大动态安全运行提供有力的保障； 4.独特的散热系统改进设计，有效提高30%散热性能 5.机箱采用精密数控车床冲压而成的一体化钢板，结构稳固，可承受极大的瞬间压力而不变形； 6.★液晶屏显示功放工作状态，清晰明了地显示机器工作模式，当前温度，直流保护，过载保护。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 7.★可通过LCD显示屏，观察散热器温度和电频的大小。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 8.功放设计有完善的保护电路，更加有利于控制系统的稳定性； 技术参数 1.双通道率放大器， 2.立体声输出不低于400瓦8欧，600瓦4欧；3.单声道（桥接）输出； 4.灵敏度1V； 5.频率响应20Hz-20kHz； 6.信噪比大于等于119dB； 7.控制系统的稳定性； | 台 | 3 | 否 |
| 12 | 智能调音台 | 便携式不少于12路输入. 不少于2个编组设有独立输出端，使连接更灵活. 内置不少于16种DSP效果 单独+48v幻想电源开关 MP3大屏播放器 高品质USB音乐播放器. 支持无线蓝牙接收 设不少于1个辅助发送，方便扩展设备. 不少于1个效果发送，1个返回. | 台 | 1 | 否 |
| 13 | 数字音频处理器 | 1.输入每通道不低于：8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道不低：8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48kHz卓越的高品质声音。支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量 5.面板具有不低2.23英寸OLED显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.★面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 8.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 9.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 10.支持断电自动保护记忆功能。 11.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 12.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 13.支持场景预设功能，最大支持100组场景。 14.★支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC，抑制幅度最大支持20dB。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 15.支持2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s 16.内置语音摄像跟踪功能,可自定义代码，可控制最大30台摄像机 ★17.支持2路网络音频流发送和接收。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 | 否 |
| 14 | AI 智能反馈抑制器 | 1.★DNN深度神经网络的AI自学习声反馈抑制功能（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 2.DNN深度神经网络的AI动态自适应降噪技术，高保真度还原 3.提供Peak峰值电平表，监测当前音频信号幅度 4，支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能 5.★支持自动增益控制功能，能有效的提高话筒的拾音距离，不低于80cm（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 6.具备信号处理模块 7.滤波功能模块，包括高通滤波器、低通滤波器 8.支持参量均衡调节功能/内置压缩器功能/支持音量调节功能 9.模拟输入通道(卡龙、6.35）：不少于 2 通道 10.模拟输出通道（平衡输出）：不少于 2通道 11.USB（Type-A）接口 ：不少于1路 12.电平开关 （支持3档输入增益调节）: 不少于1路 14.音量调节(旋钮）:不少于1路 15.旁路开关:不少于1路 16.RESET按键（恢复出厂设置）:不少于1路 17.幻想电源:每路输入通道48V幻想供电,自带幻象供电按钮 18.频率响应: 20Hz-20kHz 19.总谐波失真：THD <0.01%@1KHz | 台 | 1 | 否 |
| 15 | 时序电源 | 1.顺序开启逆序关闭 2.★1.8寸彩屏显示电压，电流，功率，功率因数。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 3.★内置功率计，电压，电流，功率，功率因数实时显示，带过压，过流保护。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 4.电压保护:当电压超过260V不启动，使用中超过260V自动跳开 5.电流保护:当电流超过35A自动跳开(断开后可手动或APP开启) 6.中控系统:支持RS232接口，波特率可设置(4800- 128000，默认9600) 7.掉电记忆:当设备自动断电，数据自动储存 8.可循环定制开关(服务器控制) 9.★面板独立控制各通道。（投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | 机柜 | 42U 600*600 | 只 | 1 | 否 |
| 17 | 多媒体信息盒 | 含3.5音频、HDMI、电源等 | 套 | 2 | 否 |
| 18 | 各类管线 | 各类管线 | 批 | 1 | 否 |
| 19 | 各类附件、接插件 | 各类附件、接插件 | 批 | 1 | 否 |
| 20 | 安装调试 |  | 项 | 1 | 否 |
| 三、办公家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 培训条桌1 | 规格：1200*450*750 1、基材：采用优质E0级环保高密度刨花板，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.8g/cm3. 2、饰面纸：表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质封边带，PVC+ABS新材质，有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg； 4、钢架：钢架酸洗磷化处理，表面粉末静电喷涂，光滑坚固，环保无异味。 | 张 | 25 | 否 |
| 2 | 培训条桌2 | 规格：1800*450*750 1、基材：采用优质E0级环保高密度刨花板，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.8g/cm3. 2、饰面纸：表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。 3、封边：采用优质封边带，PVC+ABS新材质，有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg； 4、钢架：钢架酸洗磷化处理，表面粉末静电喷涂，光滑坚固，环保无异味。 | 张 | 9 | 否 |
| 3 | 培训椅 | 1.面料选用网布耐磨性强阳燃经防污处理清洁方便。靠背纳米特网，坐垫优质弹力布 2.靠背可以45°倾斜 3.辅料:采用PU一体成型定型海棉 4.管壁厚度1.5.常规颜色 | 张 | 76 | 否 |
| 4 | 主席桌1 | 规格：1200*600*750 1.基材：采用优质E0级环保高密度刨花板，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.8g/cm3. 2.饰面纸：表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。 3.封边：采用优质封边带，PVC+ABS新材质，有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg； 4.每张主席桌配台布：面料采用中丝面绒布，颜色和款式均由采购人确定后进行定制。 | 张 | 2 | 否 |
| 5 | 主席桌2 | 规格：1800*600*750 1.基材：采用优质E0级环保高密度刨花板，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.8g/cm3. 2.饰面纸：表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。 3.封边：采用优质封边带，PVC+ABS新材质，有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<5Omg/kg、铅<8Omg/kg、钡<90mg/kg； 4.每张主席桌配台布：面料采用中丝面绒布，颜色和款式均由采购人确定后进行定制。 | 张 | 2 | 否 |
| 6 | 主席椅 | 1、面料：优质水性PU皮，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：圣诺盟优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板：靠背、座垫为12mm多层曲木板热压成型。 4、支架：壁厚2.0mm钢管压弯而成，表层电镀处理。 | 张 | 10 | 否 |
| 7 | 洽谈圆桌 | 1桌4椅，环保：甲醛≤0.05mg/m³，重金属未检出 圆桌 1.桌面：18mm烤漆中纤板，直径≥80cm，边缘R10圆角 2.桌架：1.5mm冷轧钢管，静电喷涂木纹，承重200kg 尺寸：直径≥80cm，高度75cm 座椅 1.椅背：6mm抗UV PP，腰椎支撑凸起10mm，透气孔直径8mm 2.椅座：PP+玻璃纤维，静载150kg，座深400mm 3.脚架：32mm钢管，TPR脚垫，五星脚结构 | 套 | 5 | 否 |
| 四、装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质门带套 | 1.洞口尺寸：900*2400mm 2.材质：成品实木门 3.其他：含配套木饰面门楣、门套，每个门扇配三个合页，门把手、门等样式需经业主确认同意后方可进场安装 | 樘 | 3 | 否 |
| 2 | 木质门带套 | 1.洞口尺寸：1500*2400mm 2.材质：成品实木门 3.其他：含配套木饰面门楣、门套，每个门扇配三个合页，门把手、门等样式需经业主确认同意后方可进场安装 | 樘 | 1 | 否 |
| 3 | 木质门带套 | 1.洞口尺寸：1800*2400mm 2.材质：成品实木门 3.其他：含配套木饰面门楣、门套，每个门扇配三个合页，门把手、门等样式需经业主确认同意后方可进场安装 | 樘 | 1 | 否 |
| 4 | 实木门窗套 | 1.基层材料种类：18毫米厚阻燃板 2.面层材料品种、规格：9毫米厚木饰面 | m2 | 5.71 | 否 |
| 5 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类：专用地板胶粘剂(环保胶水) 2.面层材料品种、规格、颜色：2.0mm厚灰色塑胶卷材铺贴,焊线焊接,铲平 | m2 | 202.61 | 否 |
| 6 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类：专用地板胶粘剂(环保胶水) 2、面层材料品种、规格、颜色：2.0mm厚木纹塑胶卷材铺贴,焊线焊接,铲平 | m2 | 58.57 | 否 |
| 7 | 塑料卷材地台 | 1.基层材料种类：18毫米厚阻燃板 2.粘结层厚度、材料种类：专用地板胶粘剂(环保胶水) 3.面层材料品种、规格、颜色：2.0mm厚木纹塑胶卷材铺贴,焊线焊接,铲平 4.做法：详见施工图 | m2 | 16.19 | 否 |
| 8 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：40mm 2.基层材料种类、规格：12厚阻燃版 3.面层材料品种、规格、颜色：1.2厚304黑色拉丝不锈钢 | m | 152.11 | 否 |
| 9 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：12厚阻燃版 2.面层材料品种、规格、颜色：9厚木饰面 3.做法：详见施工图 | m2 | 3.5 | 否 |
| 10 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木方阻燃处理 2.基层材料种类、规格：12厚阻燃版 3.面层材料品种、规格、颜色：9厚木饰面 4.做法：详见施工图 | m2 | 59.27 | 否 |
| 11 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木方阻燃处理 2.基层材料种类、规格：12厚阻燃版、9.5厚纸面石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色：墙布山水图案 4.线条材料种类、规格：1.2厚黑不锈钢包边 5.做法：详见施工图 | m2 | 7.72 | 否 |
| 12 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色：彩色PU皮革软包 | m2 | 42.25 | 否 |
| 13 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：50*50木方阻燃处理 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：9.5厚纸面石膏板，石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 | m2 | 17.18 | 否 |
| 14 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙轻钢龙骨 2.材料品种、规格、颜色：双面单层9.5厚纸面石膏板面层，石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，内置隔音棉 | m2 | 137.93 | 否 |
| 15 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，中距1000，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型50轻钢主龙骨中距1000，C50辅龙骨@400 3.基层材料种类、规格：局部18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板，石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 5.涂料材料种类：满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道，满刮2厚面层耐水腻子找平，封底漆一道(干燥后再做面涂)，喷(刷、辊)乳胶漆涂料一底二面 6.其他：含开灯孔、空调风口等 7.做法：详见施工图 | m2 | 164.99 | 否 |
| 16 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，中距1000，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 2.龙骨材料种类、规格、中距：U型50轻钢主龙骨中距1000，C50辅龙骨@400 3.基层材料种类、规格：18厚阻燃板 4.面层材料品种、规格、：9厚木饰面，透光膜，双层9.5厚纸面石膏板，石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带 5.涂料材料种类：满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道，满刮2厚面层耐水腻子找平，封底漆一道(干燥后再做面涂)，喷(刷、辊)乳胶漆涂料一底二面 6.其他：含开灯孔、空调风口等 7.做法：详见施工图 | m2 | 126.33 | 否 |
| 17 | 灯槽（直型） | 1.灯带型式、尺寸：70*100mm，18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板面层，石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道，满刮2厚面层耐水腻子找平，封底漆一道(干燥后再做面涂)，喷(刷、辊)乳胶漆涂料一底二面 2.做法：详见施工图 | m | 70.78 | 否 |
| 18 | 灯槽（直型） | 1.灯带型式、尺寸：50*80mm，18mm阻燃板基层，9厚木饰面面层 2.做法：详见施工图 | m | 32.6 | 否 |
| 19 | 灯槽（弧形） | 1.灯带型式、尺寸：70*100mm，18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板面层，石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道，满刮2厚面层耐水腻子找平，封底漆一道(干燥后再做面涂)，喷(刷、辊)乳胶漆涂料一底二面 2.做法：详见施工图 | m | 6.91 | 否 |
| 20 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：200*200mm，18厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板面层，石膏板板面钉眼封点防锈漆，板缝贴自粘胶带，满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂料两道，满刮2厚面层耐水腻子找平，封底漆一道(干燥后再做面涂)，喷(刷、辊)乳胶漆涂料一底二面 2.做法：详见施工图 | m | 45.32 | 否 |
| 21 | 墙面喷刷涂料 | 1.乳胶漆饰面二道(或面浆饰面) 2.封底漆一道(干燥后再做面涂) 3.2厚面层配套耐水腻子分遍刮平 | m2 | 351.84 | 否 |
| 22 | 天棚喷刷涂料 | 1.刷抗碱底漆一遍和面漆2遍 2.刮腻子两遍 3.刷界面剂一道 4.钢筋混凝土楼板清理干净 | m2 | 16.56 | 否 |
| 23 | 拆除工程 | - 1.根据施工图所示拆除原有门和门套（拆除到顶）、墙体、原投影墙、顶面石膏板、墙面基层板。 - 2.其它施工范围内必须的拆除工程，由投标人自行踏勘现场后报价 3.清理运输建筑垃圾 | 项 | 1 | 否 |
| 24 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL1 | 台 | 1 | 否 |
| 25 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗敷、包含开槽，修复等所有内容 | m | 629.5 | 否 |
| 26 | 配线 | 1.名称：线走管 2.规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 1065 | 否 |
| 27 | 配线 | 1.名称：线走管 2.规格：WDZ-BYJ-4 | m | 850.4 | 否 |
| 28 | 装饰灯 | 1.名称：可调角度筒灯 | 套 | 64 | 否 |
| 29 | 装饰灯 | 1.名称：可调角度射灯 | 套 | 29 | 否 |
| 30 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：4.8W/米 | m | 260.4 | 否 |
| 31 | 插座 | 1.名称：单相二三眼暗插座(安全型) | 个 | 24 | 否 |
| 32 | 照明开关 | 1.名称：三位单级暗装开关 | 个 | 5 | 否 |
| 33 | 插座 | 1、名称：地插座 | 个 | 3 | 否 |
| 34 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：金属 | 个 | 105 | 否 |
| 36 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：金属 | 个 | 32 | 否 |
| 37 | 凿（压）槽 | 1、名称：地面开槽 | m | 3 | 否 |
| 40 | 凿（压）槽 | 1、名称：墙面开槽 | m | 30 | 否 |
| 41 | 空调及风口移位 | 1、名称：空调及风口移位 | 项 | 1 | 否 |
| 42 | 会议讲台地台 | 1.结构：实木框架+18mm阻燃多层板（B1级），内部钢结构加固 2.尺寸（长*宽*高）：7880mm*1900mm*150mm（完成面高度，含10mm饰面层） 3.甲醛释放量≤0.5mg/L 4.平整度：≤2mm/2m，接缝高低差≤1mm 5.附加：底部预留线槽，边缘铝合金收边 | m² | 14 | 否 |
| 43 | 空调 | 1.制冷量≥11.2KW,制热量≥12.5KW，输入功率≤0.19KW 2.配冷凝水提升泵；配线控器 3.含机体运输、就位及安装、支架、冷媒管及套管安装、保温材料安装、设备控制线路安装、制冷剂充盈、系统集成调试及试运行等。 | 套 | 2 | 是 |
| 44 | 会议室拉窗帘 | 1.面料：棉麻 2.门幅：≥280cm，克重：≥800g/平方 3.防紫外线性能：UPF＞45 4.耐光色牢度：≥4级 5.耐洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级 6.抑菌率：金黄色葡萄球菌≥80，大肠杆菌≥80%，白色念珠菌≥85%。 7.上摆褶边≥8.5cm,下摆褶边≥8cm，钩子为S钩，每米≥7个。高级调节钩，经久耐用。 8.面料可干洗水洗，无毒，无甲醛 | m | 30 | 否 |
| 45 | 会议室窗纱 | 1.面料：白色100%聚酯纤维。 2.门幅：≥280cm。 3.克重：≥250g/平方。 4.布带钩子：钩子为S钩，每米≥7个。高级调节钩，经久耐用。 5.面料可干洗，水洗，无毒，无甲醛。 | m | 30 | 否 |
| 46 | 窗帘轨道含五金 | 1.铝合金轨道。 2.铝合金消音轨，承重≥30公斤。 3.性能：无毒、无味、不含挥发性。 4.化学成分：紫外线隔离。 5.防水，防静电，有较高强度和韧度，耐腐蚀适合各种复杂环境。 | m | 36 | 否 |
| 47 | 柔纱帘 | 1.铝合金下梁 2.防水保护层、防污、防霉、环保 3.面料厚度≥0.34mm | ㎡ | 60 | 否 |
| 48 | 挂毯 | 墙面背景挂毯（图案中标后由采购人现场确认），尺寸为3.8米*2.1米 材质：尼龙；厚度≥7毫米 | 块 | 1 | 否 |
| 49 | 垃圾清运、保洁 | 深度保洁，包括所有涂料施工过程中产生的污迹等均需清理干净并达到业主要求。 | 项 | 1 | 否 |
| 50 | 脚手架 | 本工程所涉及的相关脚手架费用，由投标人自行考虑 | 项 | 1 | 否 |
| 51 | 垂直运输 | 本工程所涉及的相关垂直运输费用，由投标人自行考虑 | 项 | 1 | 否 |

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、成交方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4、成交方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、成交方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、成交方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

7、成交方所供货物最终验收后，成交方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8、成交方必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行。

9、本项目为交钥匙工程，该项目包含了所涉及的所有设备、材料及实施人工等各项费用。对于询价文件中列明的建设要求、技术指标及基础场地环境，投标人完全知悉并充分了解，所投产品能够完全满足建设方需求，在施工完毕后，如出现疑似装修有害物质超标，功能不符等相关情况，采购方可委托国家权威的专业检测机构进行相关检测。若检测不合格的，成交供应商必须无条件返工，直至检测合格为止，且须承担在此期间的所有检测费用，所有损失和责任由成交供应商全权承担；若检测合格（首次检测），检测费由采购方承担并支付。

10、投标人应认真实地勘查，全面综合考虑采购单位的各种实际情况及需求，投标报价须包含所有软硬件设备、配套设施、各类辅助材料、包装、仓储、运输、保险、安装、调试、系统集成、系统升级、保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、人员培训，以及验收合格之前发生的所有含税费用。报价还包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。本项目为交钥匙工程，投标人投标时一次包定,采购方不再支付本次招标价格以外的任何费用(采购方要求变更的除外)。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购标的的数量：详见《采购清单》。

2、交货时间：自合同签订起90天内完成供货、施工、安装、调试、性能测试及交付使用。

3、交货地点：采购人指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、整体免费质保期三年。

质保期内出现质量问题，成交人接到采购方故障报修电话后，0.5小时以内响应，并在2小时内到达现场进行排除故障，且维护时间不受节假日所限。如货物经成交供应商3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权追究成交方的违约责任。

2、成交人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，质保期自验收合格双方签字之日起计算。

六、采购标的的验收标准及项目验收：

1、经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

2、项目结束后，采购单位将严格根据合同、采购文件、 采购清单、响应文件以及国家相关规定、标准进行逐项验收，在规定期限内供货，供货清单与采购文件相符，供货后实际使用能够完全满足文件技术要求和国家相关行业标准，所有设备安装运行一切正常，必要时邀请相关专家或参与该项目未成交潜在供应商参与验收。对于验收不通过的，采购单位有权追求其违约责任，所产生的一切损失由成交单位自行承担。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

- 采购标中的核心产品：智能调音台。

主要标的：智能调音台

九、采购需求中必须满足的实质性要求：

1、投标单位须在投标时提供摄像机和视频会议终端能无缝接入现有视频会议系统的无缝对接承诺函（加盖投标人公章格式自拟）。

2、项目需求及规格要求详见《采购清单》

①清单中所有参数必须逐一响应；

②清单中带“★”部分为核心指标参数，响应文件中须按要求提供相关资料进行佐证，不提供或提供不全者或提供不符视为不满足，视为无效响应。

3、本项目【空调】属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件。

十、付款方式：签订合同后所有设备进场且安装到位，并经甲方验收合格后付至合同价的90%，验收合格满一年后付合同价的5%；余款自验收合格满三年后一次付清（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

十一、履约保证金：

1．本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2．成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3．发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4．若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十二、本项目（不接受）进口产品响应

十三、合同条款

- 政府采购合同

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：      年    月    日

2025年  月  日，启东市人民法院以询价采购方式对启东市人民法院多功能会议室改造项目进行了采购。经评标委员会评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经启东市人民法院（以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、合同标的

1.本合同标的为启东市人民法院多功能会议室改造项目，包括货物供货、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料提供）、质保期保障等的全部内容。

- 2.供货货物名称、型号、规格、数量：

具体的供货范围、技术规格详见询价文件，具体供货时间及数量以甲方要求为准，按实结算。

- 二、价格

- 1.合同价：人民币（大写）      （￥）           。（价格明细清单见合同附件）

2.合同总价包括了全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用。

三、交货时间、地点

1.交货时间：自合同签订起90天内完成供货、施工、安装、调试及交接。

2.交货地点：采购人指定地点。

- 五、保密

1.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

- 六、技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、调试、维护服务、验收和运作的需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、调试、维护服务、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4.乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件给甲方。

5.所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

7.到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

- 七、知识产权

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

- 2.乙方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归甲方所有。

- 八、履约保证金

1.履约保证金为项目成交价的10%（     元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭成交通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。

九、付款方式：签订合同后所有设备进场且安装到位，并经甲方验收合格后付至合同价的90%，验收合格满一年后付合同价的5%；余款自验收合格满三年后一次付清。

- 十、产权与风险转移

除非买卖双方另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

1.乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

2.货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

3.因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4.产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

- 十一、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

1.乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

2.乙方在货送到现场后。派专业技术人员安装产品。待安装的产品须随附详实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等资料。

3.乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求；

4.乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔；

5.乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

- 十二、合同转让与分包

本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 十三、质量保证及售后服务

- 质量保证

1.1乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，与投标产品型号一致。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

1.2上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

1.3甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按用户需求及售后服务承诺条款规定设置服务热线，保证在接到报障后按规定时间内到达甲方现场，并于规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供备用产品给甲方开展工作。

1.4对质保期内的故障报修，如乙方未能做到售后服务要求的，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

1.5质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

- 质量服务

- 2.1以书面形式承诺维修服务；

2.2保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方接到甲方故障报修电话后，0.5小时以内响应，并在2小时内到达现场进行排除故障，且维护时间不受节假日所限。如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权追究成交方的违约责任。

2.3本项目整体保修期为3年，从验收合格之日起计算。

2.4保修期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.5所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.6保修期内，乙方应负责产品使用的稳定性。负责免费更换故障部件。若乙方提供的货物在功能上和性能上达不到设计要求的，甲方有权要求乙方进行及时完善的修改。

2.7因货物的质量问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

- 十四、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1.乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其他必要费用。

2.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

- 十五、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

- 十六、逾期交货及逾期付款的赔偿

1.除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其他补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按1000元/天计算，且误期不能超出10天。一旦达此限期，甲方有权解除合同。

2.如果甲方未按合同约定期限支付货款的，应支付违约金。违约金按买卖双方约定计算。超过合同付款期限60天甲方仍不付款，且造成乙方损失的，甲方应支付赔偿予乙方。

3.本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

- 十七、合同解除和终止

1.买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.合同因甲方原因而解除或终止。

2.1甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

2.2对乙方在收到终止通知后10天内已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可：仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及以前已采购的材料和部件的费用。

- 3.违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

3.1如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）；

- 3.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

3.3如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关法律法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 4.因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同且不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

- 十八、争端的解决

凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向有管辖权的人民法院提出诉讼。

- 十九、合同生效

1、合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签署的日期为准。

- 二十、其他

（1）中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

（2）在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

（3）除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- （4）本合同一式柒份，双方各执叁份，启东市财政局壹份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方法定代表或委托代理人               乙方法定代表或委托代理人：

（签字或盖章）：	（签字或盖章）：

地    址：    	地    址：

电    话：	电    话：

开户银行：	开户银行：

开户账号：	                           开户账号：

日    期：                             日    期：

注：采购人保留对合同的修改的权利。

# 第四部分  响应文件格式

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）及法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），谈判代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.询价响应函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表；（格式见附件6）

技术部分正负偏离表；（格式见附件7）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.询价报价表（格式见“苏采云”系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.中小企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）。

附件1

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加__________________（项目名称），__________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                 ，

现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

询价响应函

致：________________（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）询价文件，正式授权下述______(被授权人姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件7

技术部分正负偏离表

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件8

分项报价明细表（货物类）

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额小计 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容等，且本表各分项报价合计应当与询价报价表中的响应总报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小微企业扶持政策。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。