## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 封-1 招标工程量清单封面【高家堰镇赵集大桥10KV高埝1
|  | 高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【高家堰镇赵集大桥10KV高埝1
|  | 高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【高家堰镇
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 | [5 empty] | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土建部分
1 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.名称:顶管(拖拉管) 2.规格:MPPΦ200、壁厚16mm 3.报价含泥浆外运、缝隙注浆、沿线协调、青苗补偿等所有费用 4.结算时按水平距离计算，弧度（延长米）部分自行考虑 | m | 90
2 | 040501008002 | 水平导向钻进 | 1.名称:顶管(拖拉管) 2.规格:MPPΦ100、壁厚10mm 3.报价含泥浆外运、缝隙注浆、沿线协调、青苗补偿等所有费用 4.结算时按水平距离计算，弧度（延长米）部分自行考虑 | m | 80
3 | 040803002004 | 电缆保护管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:φ200 | m | 6
4 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:φ100 | m | 12
5 | 040803004001 | 管道包封 | 1.排管方包:采用C30混凝土 2.报价含模板等所有费用 3.具体要求见:排管混凝土包封断面图 | m3 | 135.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 | [5 empty] | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:采用C15垫层 2.报价含模板等所有费用 3.具体要求见:排管混凝土包封断面图 | m3 | 3.66
7 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:镀锌角钢接地极 2.规格:∠50×5×2500 | 根 | 50
8 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-50*6 | m | 120
9 | 03B001 | 四叶电缆井 | 1.名称:四叶电缆井 2.尺寸:1000*2000、铸铁、承重50T 3.四页电缆井施工图全部内容 | 座 | 2
10 | 03B002 | 电缆转接箱基础 | 1.名称:电缆转接箱基础 2.低压电缆转接箱基础图全部内容 | 座 | 1
11 | 03B003 | 标志桩 | 1.名称:电缆标志桩/牌 2.尺寸:100*100*400 3.字体:颜色：国网标准黄色 4.祥见:电缆标识桩 | 根 | 10
12 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:电线杆钢管桩（基础） 2.材质:钢管桩 3.规格:详见图纸 | 基 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 | [5 empty] | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火泥 3.部位:盘柜下及保护管 | 项 | 18
14 | 03B004 | 道路恢复 | 1.名称:道路恢复 2.沥青路面 | 项 | 1
15 | 03B005 | 绿化带恢复 | 1.名称:绿化带恢复 | 项 | 1
16 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖填土(本工程所有土方) 2.土壤类别自行考虑 | m3 | 350
17 | 060212025001 | 回填土 | 1.回填土 2.运距自行考虑 | m3 | 280
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土弃置 2.运距、余土弃置自行考虑 | m3 | 80
电力部分
19 | 030404006001 | 箱式配电室 | 1.名称:10KV充气式户外环网单元 2.规格:AC10KV,共箱式,二进四出;断路器630A,20KA,SF6绝缘，电动，一二次融合，含线路保护 3.箱体外壳防护等级不低于IP43,采用2mm厚304不锈钢,喷塑国网绿 | 套 | 1
20 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:低压电缆转接箱 2.规格:详见图纸 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 | [5 empty] | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*400 | m | 157.5
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:10kV电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 | m | 60
23 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:YJV22-4*50 | m | 100
24 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆 2.规格:YJV22-2*10 | m | 1200
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆附件 2.规格:户内终端3x400含端子,冷缩铜芯 | 个 | 2
26 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆附件 2.规格:10KV、3*400热熔中间接头 | 个 | 2
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆附件 2.规格:终端3x70含端子,冷缩铜芯 | 个 | 1
28 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆附件 2.规格:10KV、3*70热熔中间接 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 | [5 empty] | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆附件 2.规格:终端4*50含端子,冷缩铜芯 | 个 | 2
30 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆附件 2.规格:终端4*50含端子,冷缩铜芯 | 个 | 2
31 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆附件 2.规格:终端2*10含端子,冷缩铜芯 | 个 | 1
32 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:10kV以下交流供电断路器调试 | 系统 | 5
33 | 03B007 | 故障指示器 | 1.10KV架空型故障指示器 | 只 | 5
34 | 030414009002 | 避雷器 | 1.名称:AC10kV,17kV,50kV | 组 | 18
35 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器装置调试10kV | 组 | 1
36 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10 | 根 | 10
37 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:独立接地装置 | 系统 | 5
38 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:柱上开关拆除 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 | [5 empty] | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
39 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆拆除 2.规格:Φ190×15000 | 根 | 18
40 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:二线横担拆除 2.规格:∠75×7×1500 | 组 | 28
41 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:四线横担拆除 2.规格:∠75×7×1600 | 组 | 14
42 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线拆除 2.规格:KLYJ-10-240 | km | 2.05
43 | 030410003002 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线拆除 2.规格:KLYJ-10-120 | km | 1.1
44 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:钢管杆拆除 | 基 | 8
45 | 03B006 | 零星辅材 | 零星配套辅材 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
46 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【高家堰镇赵集大桥10K
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  |  | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  |  | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  |  | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【高家堰镇赵集大桥10K
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【高家堰镇赵集大桥10
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  |  | 标段：高家堰镇赵集大桥10KV高埝162线07#至17#杆高低压线路杆线迁移工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13