## Sheet1
教学楼C座楼内工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 金额 |  | 备注
|  |  |  | 工程量小计 | 综合单价 | 合计
拆除工程
1 | 设备移除 | 1.所有设备保护性移除 2.设备清洁 3.设备检修 4.设备建挡 5.设备安装 6.设备调试 7.装修导致损坏设备新购 8.由教学楼代维人员施用，费用和双方自行协商决定 9.最终拆除需满足开工要求 10.一旦中标该部分一次性包干，今后不作调整;含粉刷等修复费用；拆除物品并根据需要搬至指定场地或外运、处置 11.此项为固定价不作下浮 | 项 | 1 | 15000.19 | 15000.19 | 信息化系统拆除、安装费
2 | 拆除及清运处置费1 | 1.卫生间墙地面 2.一至五层顶面、洁具、隔断，教室黑板、门、窗帘、讲台地砖等 3.垃圾清理外运、处置费 4.外走廊拆除 5.最终拆除需满足开工要求 6.一旦中标该部分一次性包干，今后不作调整;含粉刷等修复费用；拆除物品并根据需要搬至指定场地或外运、处置 | 项 | 1 | 80000 | 80000 | 建筑拆除费
3 | 拆除及清运处置费2 | 1.所有固定型课桌椅拆除，搬运至楼下指定场地及地面铆钉切割 2.教室课桌椅搬运至楼下指定场地 3.老旧讲台搬运至楼下指定场地 4.只能搬，不能扔 5.最终拆除需满足开工要求 6.一旦中标该部分一次性包干，今后不作调整;含粉刷等修复费用；拆除物品并根据需要搬至指定场地或外运、处置 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 家具拆除搬运费
4 | 清洁费 | 项目结束完成初步清洁施工 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 清洁费
砌筑工程
5 | 零星砌砖 | 1.砌筑地台 2.MU10砼标准砖砌筑 3.M5水泥砂浆; 4.封边使用美缝工艺 | m³ | 56.1 | 880 | 49368 | 1.教室内讲台区台阶添置 2.其他
6 | 卫生间墙体 | 1.开裂墙体拆除 2.含金属骨架加固 3.重砌墙体 | m³ | 1.764 | 1000 | 1764 | 西边1楼男卫生间开裂墙体重塑
木结构工程
7 | 其他木构件 | 1.木质休息凳 2.木龙骨（防腐） 3.20mm厚阻燃板基层 4.木饰面 5.环保材料封边 | ㎡ | 18.48 | 253.5 | 4684.68 | 楼楼梯间学生固定休息椅子
门窗工程
8 | 金属纱窗 | 1.塑钢纱窗 2.边框不易变形 | ㎡ | 54.2 | 134.7 | 7300.74 | 教室防虫纱窗
9 | 木质门 | 1.楼梯间新增成品木质门900*2100 | 樘 | 17 | 1000 | 17000 | 1.1楼梯下储存间木门 2.洗手间门
10 | 木质门 | 1.木质门油漆翻新 | ㎡ | 10 | 33.67 | 336.7 | 1.普通房间大门翻新
11 | 木质门 | 1.木质教学专用门油漆翻新 | ㎡ | 550 | 33.6 | 18480 | 1.教室大门翻新
12 | 门锁安装、木门修复 | 1.木质门更换执手锁; 2.破损修复 | 把 | 8 | 115.7 | 925.6 | 1.房间大门五金件更换
13 | 木质防火门 | 1防火木门油漆翻新 | ㎡ | 78 | 33.6 | 2620.8 | 1.防火门翻新
楼地面装饰工程
14 | 楼（地）面 涂膜防水 | 1卫生间地面聚氨酯防水涂料，四周上翻300 | ㎡ | 554.4 | 45.5 | 25225.2 | 1.重建卫生间防水
15 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.PVC地板2mm厚，同质透心材质 2.台阶使用宽铝合金压条 3.接缝使用美缝工艺 | ㎡ | 1780 | 122.2 | 217516 | 教室门牌C301、C302、C401、C402、C403、C404、C405、C406、C407、C503、C504、C506、C104、C105、C202、C203等
16 | 块料楼地面 | 1.讲台台阶地板砖：防滑地板砖 2.规格：150*800 3.含原砖清除 4.含找平，铺设，美缝 | ㎡ | 308 | 114 | 35112
17 | 块料楼地面 | 1.卫生间：600*600防滑地砖干硬性水泥砂浆黏贴 | ㎡ | 462 | 150 | 69300 | 2.重建卫生间地砖
18 | 块料楼地面 | 1.破损地砖面修复:800*800/600*600地砖干硬性水泥砂浆黏贴 2.地面找平 | ㎡ | 485 | 150 | 72750 | 1.非洗手间破损地砖修复 2.各类开槽地砖修复
19 | 细石混凝土地面 | 1.卫生间（男女卫洗漱区）细石混凝土重新铺设（4CM以上） | ㎡ | 270 | 40 | 10800
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
20 | 块料墙面 | 1.卫生间墙面：300*600面砖 2.白水泥沙浆擦缝 3.6mm 1:2.5水泥沙浆粉面 4.12mm 1:3水泥沙浆打底 5.刷界面剂一道 | ㎡ | 1094 | 169 | 184886 | 重建卫生间墙砖
21 | 墙面装饰板 | 1.门厅二层栏杆处门头9mm护墙板包封 2.木龙骨 3.阻燃板15mm基层 | ㎡ | 39.6 | 230 | 9108 | 东侧大厅2楼栏杆及室内门头
22 | 其他隔断 | 1.一楼仓库隔间 2.带铝合金龙骨 3.2.0厚铝单板干挂 4.表层腻子两遍乳胶漆 | ㎡ | 56 | 715 | 40040 | 楼梯间仓库墙面
23 | 其他隔断 | 1.新建轻质隔断墙体：木龙骨基层 2.石膏板墙面12MM 3.两底两面乳胶漆面层 4.接缝布覆盖 | ㎡ | 72.3 | 157.9 | 11416.17 | 公共区域、教室内消防水管包覆
24 | 成品隔断 | 1.卫生间成品隔断：抗倍特板隔断15mm 2.304不锈钢配件 | 间 | 102 | 850 | 86700 | 1-4层大便隔断
25 | 其他隔断 | 1.小便池成品隔断：抗倍特板隔断15mm 2.304不锈钢配件 | 套 | 48 | 152 | 7296 | 1-4层小便隔断
26 | 柱（梁）面装饰 | 1、2、3、4楼卫生间砖砌包管、多孔砖砌筑、水泥砂浆粉刷 | ㎡ | 77.66 | 220 | 17085.2 | 卫生间包管
27 | 窗帘盒 | 阶梯教室窗帘盒 | m | 77 | 92 | 7084 | 阶梯教室窗帘盒
28 | 地脚线 | 修补缺失地脚线 | m | 220 | 45 | 9900
29 | 铝合金L型收边条 | 1.铝合金材质 2.30mm以上宽 3.使用膨胀螺丝固定 4.美缝封边 | m | 216 | 25 | 5400
天棚
30 | 吊顶天棚 | 1.Ф8吊筋 2.50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、：12mm纸面石膏板 4.整体低于内部吊顶30cm左右，宽60cm左右，根据需要开检修口 5.普通教室吊顶内圈下沿采用“凹”字造型灯带槽，内置暖色灯带，阶梯教室分层处“凹”字造型灯带槽 6.嵌缝材料种类：板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆，面层刷批腻子刷白色乳胶漆各二遍 | ㎡ | 284.9 | 160 | 45584 | C106、C107、C109、C108、C109、C110、C113吊顶外圈部分及“凹”字灯带槽 C104、C105分层吊顶“凹”字灯带槽
31 | 吊顶天棚 | 1.Ф8吊筋 2.50系列轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格：12mm打孔吸音石膏板 4.嵌缝材料种类：面层刷批腻子刷白色乳胶漆各二遍 5.阶梯教室采用4段阶梯造型，普通教室采用内圈平整造型 | ㎡ | 907.1 | 160 | 145136
32 | 吊顶天棚 | 1.Ф8吊筋 2.50系列轻钢龙骨 3.防火材质 4.吸音矿棉板600*600*14吊顶 | ㎡ | 3432 | 90 | 308880 | 教学楼走廊及教室吊顶（5楼走廊不吊顶）
33 | 吊顶天棚 | 1.卫生间：满孔铝方板吊顶 2.规格：300*300*0.6或600*600*0.6 3.Φ8吊筋 4.50系列轻钢龙骨 | ㎡ | 402 | 139.5 | 56079 | 所有卫生间及洗漱间吊顶
油漆、涂料、裱糊工程
34 | 抹灰面油漆 | 1.新建内墙面：批腻子二遍 2.白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 500 | 27.3 | 13650 | 存储间及少量其他新建油漆
35 | 原墙面修复初新 | 1.铲除所有松动、裂缝部位至基层 2.腻子修补 3.全墙白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 5474.7 | 13 | 71171.1 | 所有墙壁修复初新
36 | 原顶面初新 | 1.铲除所有松动、裂缝部位至基层 2.腻子修补 3.全顶白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 1013 | 15 | 15195 | 所有顶面修复初新
37 | 黑板背景墙彩色喷漆 | 1.铲除所有松动、裂缝部位至基层 2.腻子修补 3.彩色乳胶漆三遍 | ㎡ | 3212 | 20 | 64240 | 所有教室黑板背景墙上灰色
38 | 铝合金窗做氟碳漆 | 1.过道高窗铝合金外壳清理打磨涂黑色氟碳漆 | 套 | 78 | 125 | 9750
| 其他装饰工程 |  |  | 0
39 | 金属门窗套 | 1.木龙骨 2.18MM细木工板打底3. 3.2mm厚304黑钛拉丝不锈钢板面层 4.接缝美缝工艺 | ㎡ | 37 | 540 | 19980 | 1.所有卫生间门口包边 2.东大厅和休息室包边
40 | 洗漱台 | 1.石材洗漱台：白色人造石18mm 2.含石材面开孔、磨边 3.含5#镀锌角钢支架 | ㎡ | 11 | 826.1 | 9087.1 | 洗手间洗漱台
41 | 镜面玻璃 | 1.成品银镜无基层无框 | ㎡ | 23.32 | 165 | 3847.8 | 洗手间洗漱台玻璃
42 | 窗帘 | 1.成品卷轴窗帘 2.遮光度可选 | ㎡ | 979 | 60 | 58740 | 室内窗帘
43 | 开孔、检修窗 | 1.卫生间排风扇、灯光及其他开孔 | 个 | 335 | 50 | 16750 | 卫生间排风扇、他开孔和检修窗
强电
44 | 配电箱 | 1.暗装 2.智能照明控制箱 3.含开墙及修复 | 台 | 3 | 240.5 | 721.5 | 外走廊智能灯光系统
45 | 分路空气开关 | 1.1P、16A空气开关 | 只 | 12 | 28.86 | 346.32 | 外走廊智能灯光系统
46 | 总气孔开关 | 1.2P、32A空气开关 | 只 | 3 | 57.72 | 173.16 | 外走廊智能灯光系统
47 | 智能照明控制模块 | 1.控制4路以上灯光，输出电流合计40A 2.手动自动设置、独立时控、独立光控 3.液晶显示 4.通讯接口：CAN通讯、RS485通讯接口 5.继电器磁性保持，支持白炽灯8.8KW，LED灯2KW 6.含亮度感应及控制 7.挂墙含保护壳 | 只 | 3 | 865.8 | 2597.4 | 外走廊智能灯光系统
48 | 配管 | 1.吊顶内明配 2.刚性阻燃管 3.PC20 | m | 3751 | 11 | 41261 | 吊顶线管
49 | 配管 | 1.暗装 2.刚性阻燃管 3.PC20 | m | 880 | 12.9 | 11352 | 墙内线管
50 | 凿（压）槽 | 1.墙面开槽补槽 | m | 776 | 13.5 | 10476 | 强电开槽，课桌椅通电开槽，弱电，门禁，班牌
51 | 凿（压）槽 | 1.地面开槽补槽 | m | 766.7 | 19 | 14567.3 | 强电开槽，课桌椅通电开槽，弱电
52 | 4、5楼 电源线（明改暗） |  | 项 | 1 | 2600 | 2600 | 明线埋墙
53 | 配线 | 1.管内穿照明线 2.WDZ-BYJ-1.5 | m | 4892.8 | 3.8 | 18592.64 | 1.面板至天花板抽线穿管及灯具之间全部使用新线 2.网络、监控等信息系统线路损坏更换
54 | 弱电系统供电 | 1.RVV3*2.5软护套电缆线 2.暗装 3.套管 | m | 1058.2 | 14.5 | 15343.9 | 1.配电箱至讲台 2.讲台至大屏
55 | 装饰灯 | 1.300*300平板灯 2.嵌入式 3.LED 4.洗手间 5.5000K左右色温，无屏闪，护眼 | 套 | 76 | 137.9 | 10480.4
56 | 普通灯具 | 1.300*300平板灯吸顶或吊灯 2.LED 3.洗漱间及其他 4.5000K左右色温，无屏闪，护眼 | 套 | 18 | 143.3 | 2579.4
57 | 装饰灯 | 1.600*600平板灯 2.48瓦以上 3.LED 4.教学楼C公共内走廊 5.5000K左右色温，无屏闪，护眼 | 套 | 106 | 160 | 16960
58 | 装饰灯 | 1.1200*300平板灯 2.48瓦以上 3.嵌入式 4.LED 5.教室1楼室内 6.5000K左右色温，无屏闪，护眼 | 套 | 185 | 160 | 29600
59 | 装饰灯 | 1.600*600平板灯 2.48瓦以上 3.嵌入式 4.LED 5.教室2-5楼室内 6.5000K左右色温，无屏闪，护眼 | 套 | 798 | 160 | 127680
60 | 装饰灯 | 1.嵌入式射灯 2.LED 3.教学楼C公共内走廊 4.功率可选 | 套 | 41 | 89 | 3649
61 | 装饰灯 | 1.可调角度轨道射灯 2.LED 3.教学黑板灯 4.功率可选 | 套 | 123 | 100 | 12300
62 | 装饰灯 | 1.LED灯带，暖色或冷色，多种功率可选 2.1楼阶梯教室分层灯槽内安装与一组日光灯联动 3.1楼普通教室外圈石膏板吊顶灯槽内安装与一组日光灯联动 4.含电源控制器 5.1楼黑板造型灯与大屏联动 | m | 436.15 | 50 | 21807.5
63 | 普通灯具 | 1.壁灯 2.LED 3.4-5楼、楼梯间 | 套 | 16 | 97.8 | 1564.8
64 | 普通灯具 | 1.led吸顶圆灯 | 套 | 16 | 92 | 1472 | 东大厅休息区
65 | 风扇 | 1.卫生间排气扇 | 台 | 60 | 191 | 11460
66 | 圆周扇 | 1.教师顶部安装 2.含开关暗装 | 套 | 37 | 190 | 7030
67 | 吊扇 | 1.电风扇轻音铁叶大风力 2.加长吊杆固定至板底 3.多种颜色可选 4.56寸/1.4米 5.含调速器 6.确保不会与天花板产生共震 | 套 | 152 | 300 | 45600 | 铜电机、五档调速
68 | 照明开关 | 1.双联单控开关 2.含盒子 | 个 | 55 | 20 | 1100
69 | 照明开关 | 1.三联单控开关 2.含盒子 | 个 | 38 | 25 | 950
70 | 教室配电盒盖板 |  | 个 | 40 | 30 | 1200
71 | 插座 | 1.单相五孔插座 2.教室、其他地方用 3.含盒子 | 个 | 360 | 22.3 | 8028
72 | 接线盒 | 1.塑料线盒 | 个 | 100 | 7.1 | 710
73 | 接线盒（地） | 1.金属地盒 2.不锈钢防水盖板 3.中间为护线套防护环 4.接线采用防水工艺 | 个 | 228 | 50 | 11400
弱电（开槽、埋管）
74 | 配管 | 1.暗配 2.刚性阻燃管 3.PC20 | m | 1831.5 | 9 | 16483.5
75 | 配管 | 1.暗配 2.刚性阻燃管 3.PC25 | m | 561 | 10 | 5610
76 | 配管 | 1.暗配 2.阻燃管 3.PVC50 | m | 561 | 25 | 14025
洁具（原旧的换新）
77 | 大便器 | 1.新装蹲便器 2.手压阀 3.含角阀 4.软管等配件 | 组 | 102 | 673.4 | 68686.8
78 | 小便器 | 1.新装挂式小便器 2.手压阀 3.含角阀 4.软管等配件 | 组 | 48 | 606.06 | 29090.88
79 | 洗涤盆 | 1.新装拖把池 2.含龙头等配件 | 组 | 12 | 461.76 | 5541.12
80 | 洗脸盆 | 1.新装台下盆 2.含龙头、软管、角阀、下水器等配件 | 组 | 20 | 625.3 | 12506
81 | 地漏 |  | 个 | 30 | 80 | 2400
220V到桌面（34间）
82 | 6平方5芯电线（电缆） | 1.楼层强电间至阶梯教室后门入户 2.采用品牌足标材料 3.天花板桥架上铺设 4.入户后采用并线器分线，需安全负载20KW电力。 | 米 | 422.4 | 50 | 21120
83 | 6平方电线（单芯硬线） | 1.阶梯教室内插排用总线 2.暗装套管铺设 3.经地盒与桌子拖面板连接 4.采用品牌足标材料，需安全负载10KW电力 5.配合课桌椅供应商定位 | 米 | 1496 | 7 | 10472
84 | 6平方4芯电线（电缆） | 1.楼层强电间至普通教室后门入户 2.靠门侧暗装套管铺设，靠窗侧由天花板上套管架设，经地盒与桌腿线路连接 3.采用品牌足标材料 4.天花板桥架上铺设 5.入户后采用并线器分线，需安全负载15KW电力 | 米 | 1921.7 | 35 | 67259.5
85 | 6平方3芯电线（电缆） | 1.普通教室桌腿内用总线 2.铺设在桌腿中 3.采用品牌足标材料，需安全负载8KW电力 4.配合课桌椅供应商定位 | 米 | 1159.4 | 32.5 | 37680.5
86 | 1.5平方3线（接拖线板电缆） | 1.1.5平方米3芯带保护皮软线 | 米 | 2824.8 | 10 | 28248
87 | 品字对插头 | 1.负载15A电流 2.公母成对 3.阻燃外壳 4.黄铜镀镍 5.含安装 | 对 | 380 | 35 | 13300
88 | 防电波纹管 | 1.加厚尼龙防漏电波纹管 2.尺寸可选 3.坚固不易碎 | m | 930 | 6 | 5580
89 | 大功率分线器 | 1.T型接线端子纯铜一进二出接线器 | 只 | 1140 | 4.8 | 5472
90 | 漏电保护器 | 1.采用品牌50A/2P漏电保护器，普通教室2个 | 只 | 60 | 87.5 | 5250
91 | 漏电保护器 | 1.采用品牌50A/2P漏电保护器，阶梯教室3个 | 只 | 12 | 87.5 | 1050
92 | 桥架 | 1.20cm*10cm金属桥架 2.固定在墙面、打孔和总桥架相连接 | 米 | 40 | 50 | 2000
93 | 动力柜 | 1.采用1.2m*0.8m*0.4*m动力柜 | 套 | 4 | 750 | 3000
94 | 辅料 | 1.课桌椅插座施工期间所需的辅料配件等（如：螺丝、3M双面胶、扎带）。 | 项 | 4 | 553.4 | 2213.6
项目总计 | [5 empty] | 2675780.5