南通市第一人民医院

智慧消防系统（二期）项目

公开招标文件

（资格后审）

招标人：南通市第一人民医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二五年八月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

- 第一章  招标公告

项目概况

南通市第一人民医院智慧消防系统（二期）项目的潜在投标人应在江苏政府采购网苏采云系统 获取招标文件，并于2025年09月22日14时（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-TDGW-G2025-0056

2、项目名称：南通市第一人民医院智慧消防系统（二期）项目

3、项目类型：货物

4、预算金额：80万元

5、最高限价：80万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

6、项目需求：具体详见招标文件第三章项目需求。

7、合同履行期限：自合同签订之日起90日内安装调试完成并通过验收。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1、时间：自本项目招标公告发布之日起5个工作日。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间：2025年09月22日14时（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。

5、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

招标人：南通市第一人民医院

地  址：南通市崇川区胜利路666号

联系人：朱老师

联系方式：0513-81111075

2、招标代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

4、软件技术支持：0519-86722801。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费应包含（分摊）在响应报价中，但不单独列出。（中标商在领取中标通知书前向采购代理人支付，采购服务费的收费标准参照计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务类采购的收费标准的37.75%计算，不满2500元按2500元收取；评委费按实支付。）

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

五、开标与评标

1.开标

1.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

六、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

七、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

八、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。

十、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为合同总价的10%，中标人可以选择以数字人民币、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

2、中标人的履约保证金须在签订合同前缴纳，中标人需在中标通知书发出之日起的30日内凭中标通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标人全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后后30个工作日内一次性退还履约保证金；如采购人迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

（1）签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

（2）中标人在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

5、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/）。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十二、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 项目需求

1、建设背景

南通市第一人民医院智慧消防系统（一期）于2023年12月完成招投标工作并进行建设，于2024年3月正式投入使用。一期建设的智慧消防系统在消防重点部位和消防设备巡检、消防设备维修提醒单、隐患整改闭环、安全培训和演练等方面发挥了重要作用。

为在一期智慧消防项目基础上，进一步深化应用，实现全院UPS间、行政楼、科研楼、感染楼、二期地下室等重点区域管控，提高应急响应速度和消防管理效率，扩大消防物联网监测覆盖范围，全面增设行政楼、科研楼、感染楼、高压氧舱、二期地下室消防设施的联网监测、处理联动等能力水平。以消防事务元素为依托，围绕“事前、事发、事中和事后”全过程涉及的日常监管、监测预警、风险评估、应急响应、综合研判、指挥调度、结果分析等内容，注重感知网络、通信网络、数据中心、业务系统等信息化建设，促进消防安全各项工作智能、协同、高效运行，能够与南通市第一人民医院一期智慧消防系统、南通市卫健委智慧安监平台、南通市消防救援支队火灾风险评估系统、江苏省社会单位消防安全管理系统进行对接和数据联通。现开展二期智慧消防系统建设。

2、建设原则

二期项目建设要求能够无缝对接一期智慧消防系统软硬件全部内容，实现安全、协议、服务支撑层面的全部兼容，确保二期项目能够充分利用一期已有的建设成效进行量化升级。

3、建设目标

通过二期智慧消防建设，进一步完善日常消防安全管控体系、深化物联感知监测场景，提升安消一体化数字可视应用；构建事中预警处置和联动机制，全面提升医院的消防安全管理和应急响应能力。

4、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《中华人民共和国消防法》（2021修正）

《中华人民共和国安全生产法》

《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》 公消〔2017〕297号

《“十四五”国家消防工作规划》 安委〔2022〕2号

《医疗机构消防安全管理九项规定（2020年版）》 国卫办发〔2020〕1号

《单位消防安全管理规范》DB32/T 4444—2023

《江苏省消防设施物联网系统技术规范》（DB 32T 4220—2022）

- 5、硬件、软件技术指标

- 5.1、硬件部分

| 人员吸烟行为监测及火焰识别摄像头 | 【热成像感温火灾探测器】 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2688 × 1520，1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流：25 fps (704 × 576, 640 × 480，352 × 288) 宽动态范围：数字宽动态 快门：1/25 ~ 1/100,000 s 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿, 3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265;H.264 子码流压缩标准：H.265;H.264 视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps 智能报警：区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测、室内通道堵塞检、值岗状态检测、电梯危险物品检测、危险行为检测、灭火器检测、呼救识别 通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖 异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障 WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出 功耗：Max 10 W 最远补光距离：30米 最大图像尺寸：最大有效分辨率120 × 90，编码分辨率1280 × 720 传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计 热成像视场角：视场角：90° ×68° 伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 烟火检测：支持 温度异常检测：支持 测温范围：-20 °C~400 °C 测温精度：±8 °C或者读数的±8%（取最大值） （距离设备0.5~1.2 m范围内） NETD（噪声等效温差）：≤50 mK(@25 °C,F1.0) 感温方式：支持非接触式感温 高温报警：支持 报警指示灯：四色指示灯 红/蓝色：报警（红/蓝光模式可选） 绿色：正常运行 黄色：故障 通讯接口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口 音频接口：1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out)，1路内置麦克风，1路内置扬声器 火焰检测：支持 烟雾检测：支持 防护等级：IP67 工作温度：-20~60°C 工作湿度：＜95% RH 外形尺寸（直径×高）：Φ 130 × H 101 mm 产品执行标准：Q/HKD 054-2024 重量：677g ★设备可在10s内探测到距离设备前方50m处面积为0.1m2的火盘中燃烧的火焰并报警（提供第三方检验报告复印件并加盖公章证明） ★设备可在20s内探测到距离设备前方100m处的烟雾（50像素X50像素）并报警（提供第三方检验报告复印件并加盖公章证明） |
| --- | --- |
| 温湿度四合一摄像头 | 【可视化烟雾探测器】 最大图像尺寸：2560×1440 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 快门：1/25秒至1/100,000秒 镜头：1.05mm, F2.2; 水平视场角: 170° 垂直视场角: 160° 日夜转换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：120dB 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 图像设置：亮度、对比度、饱和度等 H.265编码类型：Main Profile 视频压缩码率：32 Kbps ~ 8 Mbps 视频压缩标准：H.265，H.264 帧率：50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 最远补光距离：15m 功耗：≤6W 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP 地址过滤 智能报警：火点识别、室内通道占用、消控室人员岗位值守情况监测、入侵侦测、越界侦测 存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 接口协议：ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), GB28181, ISAPI 探测器工作原理：光电式 静态电流：烟感：＜9μA，相机：＜350mA 报警电流：烟感：＜40mA 报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 电源接口类型：圆头电源接口 本地报警方式：声、光报警 温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持PoE供电 使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% 供电电压：主电电压：AC 220 V转12 V；PoE：802.3af, Class 2；备电电压：DC 3 V 外形尺寸：Ф120 mm x H72mm 重量：475g ★在采用100m网线直接连接条件下，设备与客户端PC进行网络传输，连续发送1000个数据包，每次丢包数应不大于1个。（提供第三方检验报告复印件并加盖公章证明） |
| 路由器 | 1.2.4GHz & 5GHz 2.支持WiFi 5GHz 3.防火墙安全管理:安全防护支持Wi-Fi防暴力破解、防蹭网、防摄像头劫持 4.Wi-Fi安全管理:支持WPA2、WPA/WPA2、WPA2WPA3和黑白名单安全认证机制 |
| 交换机 | 1.上行端口速率：千兆 2.下行端口速率：千兆 3.端口数量：24口 |
| 氢气泄漏检测装置（含所需24V电源箱） | 1.直流供电(默认) DC 10-30V 2.最大功耗(11种要素含 CH4)：1.6W(24V DC 供电) 3.检测参数：温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、气压、光照、噪声、 异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 4.工作环境:温度-10°C-55°C;湿度 0~95%RH 无冷凝 TSP 要素:温度-10°C-55°C;湿度 0~70%RH 5.信号输出：4G 无线传输 6.产品材质：ABS 7.安装方式：壁挂、吸顶 |
| 电气监控 | 【组合式电气火灾探测器】 供电电压：AC 220 V，50 Hz 报警音量：≥70 dB(A)，1 m 安装方式：导轨安装 报警项目：过压报警、欠压报警、断电报警、断零报警、过流报警、过载报警、剩余电流报警、故障电弧报警、温度报警、联动输入报警、错相报警 数据监测：剩余电流、线缆温度、环境温度、相电压、相电流、有功功率、无功功率。 通讯方式：以太网/4G 状态指示灯：报警、故障、消音、网络、运行 功耗：≤12 W(单机工作) 防护等级：IP30 工作温度：-20~60 ℃ 工作湿度：≤95 %RH（无凝露） 重量：0.643 KG |
| 智能空开 | 1.额定工作电压：220V AC±20% 2.额定工作电流：≤63A 3.继电器动作时间： t ≤ 0.5s 4.剩余电流量程：20-1000mA 5.温度监测范围：-20-200℃ |
| 火灾报警主机数据用户信息传输装置 | 1.通讯接口：RS232或RS485 2.支持医院内所有品牌消防主机数据的采集和传输。 3.工作环境：环境温度：0℃～40℃。相对湿度：≤80%，不凝露。 4.消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。 5.具有日志存储功能，至少10000条以上，支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等。 |
| 无线消防水压探测器 | 【无线数显压力表 含4G卡】 通讯方式：4G通讯方式 电池供电：3.0V/7.2AH，可正常工作3年 测量范围：0~2.5MPa 响应时间：≤6mS 功耗：≤1.2mA 测量精度：±0.5%FS 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 温度漂移：0.3%FS 零点漂移：0.2%/年 工作温度：-20~70℃ 工作湿度：5%~95%RH（无凝露） 重量：400g ★设备休眠状态电流＜12μA，信号发射状态电流≤300mA（执行标准GB/T15211，提供第三方检验报告复印件并加盖公章证明） ★设备外壳防护等级为IP68（提供第三方检验报告复印件并加盖公章证明） |
| 智能广播 | 1.宽广的开放角度，极佳的语音回放和声音传播效果. 2.工程级ABS材料，抗氧化，持久耐用. 3.内磁性号角喇叭高音头，采用优质大型磁钢，音质清晰动人. 4.号角喇叭自带固定支架，安装方便简单，人性化设计。 5.声音覆盖面广，传播距离远. 6.输入方式：70V/110V/8Ω. 7.功率输出：不低于70W. 8.灵敏度为：98dB. 9.频响范围为80-16KHz. |
| 巡检码 | 1.PVC材质 2.3M背胶 3.二维码内容定制 |
| 视频服务器 | 1.处理器：Intel 16核32线程处理器 |
|  | 2.内存容量：32GB |
|  | 3.硬盘容量：240GB固态+1TB机械 |
|  | 4.网口：2*千兆网口 |
|  | 5.系统：Window/Liunx/Ubuntu/Centos |
|  | 6.软件：定制化安防监控推拉流软件产品 |

- 5.2、软件部分

| 分 类 | 内 容 |
| --- | --- |
| 设备报警处置 | - 减少报警重复处置，对于同一设备连续报警，报警记录只展示最新的报警时间。 - 处置页面和设备详情页面采用直观时间轴设计，展示未处置的所有报警记录。 - 报警数据可通过短信息或电话推送至管理人员。 |
| 智能疏散广播 | - 支持设备所在楼层、广播名称查询。 - 定向播放可编辑AI疏散指示语音。 - 支持修改广播基础信息，包括广播名称、广播编号、设备状态、所在建筑、设备楼层、设备经纬度等。 - 支持远程停止正在播报的广播，提供紧急救援通知。 |
| AI智能风险评估 | 1、安消一体化平台集成基于DeepSeek等AI模型搭建私有化知识库，形成对话页面。 2、支持评估单位消防安全管理概况、单位火灾风险、模拟发生火灾之后应急处置措施建议。 3、AI回复内容能够充分得到知识库训练，满足单位的实际情况和已有真实数据。 |
| 轻量化消防知识在线在线考试 | - 简化考试流程，无需注册平台账号，只需微信扫描考试计划二维码，手动录入姓名、手机号以及所在部门等必要信息。 - 信息录入完毕后，系统将自动跳转至考试界面，即可开始作答。提交答卷后自动评分，并支持查询所有参加考试人员成绩。 |
| 第三方对接服务 | 系统平台应具备扩展性与兼容性：根据院方业务需求，免费提供接口和集成服务实现本项目与院方指定系统和硬件的集成，实现数据共享和业务协同。其中，上述院方指定系统和硬件包括但不限于医院一期智慧消防系统、南通市卫健委智慧安监平台、南通市消防救援支队火灾风险评估系统、江苏省社会单位消防安全管理系统等，对接范围仅为现有在用系统和硬件，不包括待建或未建部分。同时上述院方指定系统和硬件的升级改造费用包含在本项目报价中，由中标商承担。 |
| 综合技术服务 | 1.提供本项目涉及的软硬件安装、部署、联调、测试及其他集成服务；提供为完成项目实施需要的各类辅材。 2.全院住院病区消防重点部位报警设备不低于300处安防监控视频联动绑定，系统、重点部位数据管理，数据导出等技术服务； 3.提供软硬件平台的技术服务支撑、信息传输安全防护、日志管理，确保软硬件运行安全稳定，与江苏省社会单位消防安全管理系统数据同步，定期输出相关报告。 4.定期提供相关科室和业务部门的使用培训，配合安保处推动全院消防安全岗位职责落实，明确人员、岗位、部门、设备、部位的联动化管理。 |

6、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

6.1、采购标的的数量

| 序 号 | 硬件、软件名称及功能 | 数 量 | 单 位 | 备注（安装位置根据实际需要，可能进行调整） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 人员吸烟行为监测及火焰识别摄像头 | 5 | 套 | 一期住院二部5、6、7、8、9层楼梯间、电梯间 |
| 2 | 温湿度四合一摄像头 | 30 | 套 | 科研楼实验室 |
| 3 | 路由器 | 2 | 套 | 一期消控室 |
| 4 | 交换机 | 2 | 套 | 一期消控室 |
| 5 | 综合布线和其他辅材 | 1 | 项 | 根据一期、二期设备安装施工现场实际，费用不做调整。 |
| 6 | 氢气泄露检测装置（含所需24V电源箱） | 30 | 套 | 一期、二期UPS间 |
| 7 | 电气监控 | 2 | 套 | 生活配套区域店铺 |
| 8 | 智能空开 | 1 | 套 | 一期消控室 |
| 9 | 火灾报警主机数据用户信息传输装置 | 1 | 套 | 一期消控室 |
| 10 | 无线消防水压探测器 | 15 | 套 | 二期（科研楼、高压氧舱、行政楼、感染楼、地下车库） |
| 11 | 智能广播 | 3 | 套 | 一期（902东、903东、901西） |
| 12 | 巡检码 | 1 | 项 | 二期（科研楼、高压氧舱、行政楼、感染楼、地下车库） |
| 13 | 视频流服务器（接入不低于300个监控） | 1 | 项 | 一期消控室 |
| 软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 设备报警处置子系统 | 1 | 套 | 平台系统内设置 |
| 2 | 智能疏散广播子系统 | 1 | 套 |  |
| 3 | AI智能风险评估子系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 轻量化消防知识在线考试子系统 | 1 | 套 |  |
| 5 | 综合技术服务 | 1 | 项 |  |
| 6 | 第三方对接服务 | 1 | 批 | 含相关软、硬件的一次性接入费和周期性服务费。 根据院方业务需求，免费提供接口和集成服务实现本项目与院方指定系统和硬件的集成，实现数据共享和业务协同。其中，上述院方指定系统和硬件包括但不限于院内第三方系统和硬件、上级部门相关平台等；对接范围仅为现有在用系统和硬件，不包括待建或未建部分。同时，上述院方指定系统和硬件的升级改造费用包含在本项目报价中，由中标商承担。 |

6.2、交货（服务）地点：南通市第一人民医院（南通市崇川区胜利路666号）

6.3、合同履行期限：自合同签订之日起90日内安装调试完成并通过验收。

7、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

7.1、中标人必须负责所采购设备的运输，并负责进场卸货、安装、调试、检测、培训，合格交付使用，并提供标书要求年限的免费质保。

7.2、中标人应按招标人要求免费提供接口及集成服务实现本项目与院方指定系统和硬件的集成，实现数据共享和业务协同，除分项报价表中所报的第三方对接服务费（含一次性接入费和周期性服务费）外，不得向招标人或第三方再收取任何其他费用。

7.3、本项目相关硬件需根据采购人要求对接医院现有安防和消防系统，不得收取额外费用。

7.4、本项目总价包括各种运费、布线、材料费、安装调试及人工等所有费用。

7.5、本项目免费质保期为自项目验收合格之日起，软件质保至少3年，硬件质保至少3年。所有设备（软件）质保期内免费维护维修及技术支持（其中包含所有硬件设备的5G卡、流量、电池以及运维服务，所有软件的运维服务以及免费版本升级服务）。

7.6、系统或设备发生故障时，接到用户通知需1小时响应，24小时内上门，48小时内解决问题。

7.7、投标人可实地勘察以获得投标所需相关信息。投标人应承担勘察现场的责任和风险。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

勘察联系人：石老师；联系电话：18452633326；

勘察时间：2025年9月9 日至9月 13日上午 9:00-11:30，逾时造成的信息不全由投标人自行承担风险。

7.7、中标人必须严格按照相关的中国数据保护法律和网络信息安全有关规定保证所接触到的一切采购人数据不泄露，更不得以商业为目的而出售，确保本项目及采购人网络信息安全，如果中标人违反以上要求或产生任何不良后果，中标人必须承担相应的全部法律责任，并负责完成全部善后工作。

7.8、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，充分厘清采购人需求，科学评估需要投入的技术成本和可能造成的损失责任，一旦投标结束最终被确定为中标人，如发生漏、缺、少项，都将被认为是投标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在合理时间内提供有效的书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效响应处理。

7.9 本项目相关硬件需根据采购人要求对接医院现有安防和消防系统，不得收取额外费用。

8、施工安全

8.1.遵守政府有关主管部门对安全生产、文明施工的管理规定，遵守招标人的现场管理规定。

8.2.施工期间中标人应及时清理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，及时清理，严禁从高空直接向下抛物。

8.3.中标人负责施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标人负责，凡涉及动火等特殊作业事项必须按照流程进行作业审批和监管。

8.4.项目施工人员组成：施工人员具有相应的资质证书。

9、采购标的的验收标准：

接到中标人提出的验收申请后，招标人组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。在验收过程因设备本身、调试等原因产生费用，所有费用由中标人负责。

采购标的的其他技术、服务等要求：

9.1、中标人提供完善的售后服务体系；提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件、操作手册和产品竣工资料。

9.2、中标人应提供完整的培训（包含软、硬件使用培训，任一款软件、硬件至少到院培训，如有新人或者有疑问，需提供补充培训，直至掌握为止）。有关的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。中标人需提出培训课程以及时间表，在合同签订后征得采购人同意，并及时实施。

10、采购需求中必须满足的实质性要求

10.1本项目技术指标参数须逐项提供响应偏离表（技术指标参数需包含本章“5、硬件、软件技术指标”内容，格式见第八章），不提供作无效响应处理。

10.2本项目所建智慧消防管理系统的数据端口需对上级管理部门免费开放，与南通市第一人民医院一期智慧消防系统、南通市卫健委智慧安监平台、南通市消防救援支队火灾风险评估系统、江苏省社会单位消防安全管理系统进行对接和数据联通，达到互联互通。提供承诺书（格式自拟）。

10.3本项目投标人承诺按招标人要求免费提供接口及集成服务实现本项目与院方指定系统和硬件的集成，实现数据共享和业务协同，除分项报价表中所报的第三方对接服务费（含一次性接入费和周期性服务费）外，不得向招标人或第三方再收取任何其他费用。提供承诺书（格式自拟）。

11、付款方式

本项目全部安装调试完成并通过验收后，3个月内招标人支付至合同总价的90%，余款待质保期满后付清。

- 第四章  评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用综合评分法，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标的开标。先开商务技术标，商务技术标打分结束后再开价格标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的商务技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的商务技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6、商务技术分按评委的算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、开启投标人的价格报价标，现场唱标后由投标人代表在苏采云系统确认。

8、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

八、评审评分项

（一）商务技术标评分：（70分）

| 评审因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 技术响应 | 15 | 1）第三章项目需求“5、硬件、软件技术指标”中标注“★”为重要指标，需提供第三方检验报告复印件并加盖公章证明，每提供一处得2分，满分10分； 2）第三章项目需求“5、硬件、软件技术指标”其他无标识的指标为一般指标，根据投标人所提供的技术部分正负偏离表响应情况进行打分，无偏离的得5分，仅存在一处偏离的得3分，存在两处偏离的得1分，存在两处以上偏离的本项不得分。 |
|  | 项目的理解 | 8 | 根据供应商对项目的理解程度，能否针对南通市第一人民医院现有安全隐患提出技术解决方案，方案内容围绕院方“事前、事发、事中和事后”全过程涉及的日常监管、监测预警、风险评估、应急响应、综合研判、指挥调度、结果分析等内容的要求进行打分： （1）项目理解及分析完整、深刻，熟悉该项目建设需求，对项目目标的把握准确到位，能够充分体现出南通市第一人民医院现有的安全隐患，技术解决方案提出详细、具体、明确内容的，得8分； （2）项目理解及分析基本符合招标现状，能提出南通市第一人民医院部分安全隐患，技术解决方案具有一定的针对性的，得5分； （3）需求理解存在一定的偏差，不具备针对性，解决方案可行性低的，得2分； （4）未提供方案得0分。 |
|  | 项目实施方案 | 8 | 根据供应商提供的实施方案的完整性、科学性、合理性进行综合打分，方案中应包含但不限于整体进度安排、硬件的实施部署、软件开发设计、风险预测及应对方法、网络安全保障等。 方案进度计划安排完整全面，对各项工作的关键节点进行了清晰的描述，且具有完善的软件开发体系，提供了详细的质量保证计划及风险应对措施，网络安全保障科学合理的，得8分； 方案进度计划安排较为合理，对各项工作的关键节点进行了描述，提供了质量保证计划及风险应对措施，有网络安全保障方案的，得5分； 方案进度计划安排存在不合理处，质量保证计划及风险应对措施较为简略，网络安全保障方案存在不足的，得2分。 未提供方案得0分。 |
| 商务部分 | 企业业绩 | 10 | 投标人近年（2022年1月至今）具有类似项目建设业绩案例，提供一个得2分，最多得10分，业绩时间以合同签订时间为准，需提供发票及合同复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 专利和软件著作权 | 4 | 1、投标人具备信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每具备一个得1分，最多得2分，不满足不得分。 2、投标人具有消防方面的软件著作，每具备1个得1分，最多得2分（须提供相关证书加盖公章），不满足不得分。 注释：证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容（功能）需要相同。 需提供证书原件扫描件加盖公章，未提供不得分。 |
|  | 拟投入本项目的人员 | 12 | - 投标人拟投入本项目的项目负责人满足高级工程师职称、高级信息系统项目管理师证书的，满足一项得2分，最多得4分，不具备不得分。 - 投标人拟投入本项目的项目施工团队人员需具有一级注册消防工程师证书，具备1人得1.5分，最高得3分，不具备不得分； - 投标人拟投入本项目的其他项目组成员中具有中级工程师职称、系统集成项目管理工程师证书、消防设施操作员高级（三级）及以上证书、中级网络工程师证书、高处作业证书的，具备1人得1分最多得5分，不具备不得分； 注：以上人员不重复计分，需提供本人证书及近三个月任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分。 |
| 售后服务部分 | 售后服务方案及培训方案 | 5 | 投标人提供的方案应包括但不限于后续服务能力、技术支持力量、培训计划、服务内容承诺及保障措施、服务响应时间、故障恢复时间等。 （1）服务能力、技术支持力量、售后服务响应、售后服务计划、售后服务内容、培训计划等方案针对性强、合理完善的，得5分； （2）服务能力、技术支持力量、售后服务响应、售后服务计划、售后服务内容、培训计划等存在不足，可行性一般的，得3分； （3）方案可行性差，不具备针对性的，得1分； （4）未提供方案的，不得分。 |
|  | 产品维护增值 | 6 | - 所有硬件设备5G卡流量、电池以及运维服务，满足3年免费服务，在此基础上每增加1年免费服务得2分，最多得4分； - 所有软件的运维以及免费版本升级满足3年质保服务，在此基础上每延长1年得1分，最多得2分。 提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章。 |
| 节能和环保 | 节能和环保 | 2 | 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。 |

注：1.以上所提供材料必须真实可靠，伪造证书证件、伪造合同等一切弄虚作假行为，一经发现和查实（含在本项目合同履行期间被查实），采购方有权终止合同，没收履约保证金，并追究供应商经济和法律责任，同时上报有关部门列入诚信黑名单。

2.评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）价格标评分：（30分）

1、本次项目最高限价：80万元；超过限价作无效标处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分。

3、其他投标人的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

1、 小微型企业价格扣除

（1）本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）本次采购对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 。

2、 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、 大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、 联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定中标人。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

- 第五章 合同主要条款

南通市第一人民医院智慧消防系统（二期）项目

政府采购合同书

采购单位（或称甲方）：

中标人（或称乙方）：

签订时间：年月日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及（项目名称）采购项目(项目编号：)的中标结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 第一条 采购清单

详见附件1。

- 第二条 交货期限

1、交货期：自合同签订之日起90日内安装调试完成并通过验收。

2、交货地点：崇川区胜利路666号，具体按甲方指定地点送货。

- 第三条 合同价款

1、本项目合同总价为：元（大写：元整）。

本项目为固定总价合同，包括但不限于软硬件设施设备费、人工费、完成本项目所需的一切辅助材料费、机械费、施工费、成品保护费、运输装卸费、包装费、安装费、调试费、检测费、培训费、与第三方对接服务费、保险、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即标的物交付使用前的所有费用、免保期内的服务费用以及为完成本项目需求而超出招标文件清单所列的全部一切费用。

由于乙方的原因所造成的额外费用，由乙方自行承担。如果甲方要求删除或增加功能，乙方应配合调整，但是投标文件中的各项优惠条件保持不变。乙方如果有其他优惠条件，必须作专门说明。

- 第四条 付款及结算的方式

1、 付款方式

本项目全部安装调试完成并通过验收后，3个月内甲方支付至合同总价的90%，余款待质保期满后付清。以上款项均不计息。

因乙方发票错误、迟延等问题而导致甲方无法付款的，甲方不承担责任。

2、履约保证金

2.1履约保证金为合同价款的10%，即     元，乙方可以选择以数字人民币、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。乙方的履约保证金须在签订合同前缴纳，乙方需在中标通知书发出之日起的30日内凭中标通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格；

2.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后30个工作日内一次性退还履约保证金；如甲方迟于约定时间退还履约保证金，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金；

2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。b. 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣除，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

- 第五条 质量标准

1、乙方提供的硬件及软件必须达到或优于采购文件“采购清单”技术需求中各项指标参数，投标文件明确列明存在负偏离的除外。

2、乙方保证本合同中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准、合同目的的特定标准或者甲方提供的标准。

3、乙方提供的货物必须是正规渠道生产的全新正品原装(包括零部件)，完全符合国家技术标准和国家质量检测标准，符合国家有关安全、环保节能规定，所有货物必须标识清晰，相关质保、合格证书齐全。

4、乙方必须严格按照相关的中国数据保护法律和网络信息安全有关规定保证所接触到的一切甲方数据不泄露，更不得以商业为目的而出售，确保本项目及院方网络信息安全，如果乙方违反以上要求或产生任何不良后果，乙方必须承担相应的全部法律责任，并负责完成全部善后工作。

5、乙方需保证本项目所建智慧消防管理系统的数据端口需对上级管理部门开放，与江苏省社会单位消防安全管理系统与南通市第一人民医院一期智慧消防系统、南通市卫健委智慧安监平台、南通市消防救援支队火灾风险评估系统、江苏省社会单位消防安全管理系统打通，相关信息数据能与上级管理部门的监管平台进行对接和数据联通对接，达到互联互通。

6、本项目相关硬件需根据甲方要求对接医院现有安防和消防系统，不得收取额外费用。

7、乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则由乙方承担由此对甲方造成的所有损失。包括但不限于甲方因第三方权利主张产生的差旅费用、鉴定费用、诉讼费用、律师费用及赔偿金。

8、乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，否则由乙方承担由此对甲方造成的所有损失。

第六条 项目实施要求

1、甲方委派（联系电话：）为项目日常执行对接人，负责与乙方进行工作对接事宜。乙方委派（联系电话：） 负责本合同履行过程中与甲方的沟通与联系工作。

2、在安装过程中，乙方必须保证施工现场的整洁，做到地面、墙面等均无污染，施工垃圾必须及时清理离场。

3、设备正式移交之前，乙方应做好已完项目的成品保护工作。如出现损坏、丢失等问题，甲方概不负责。

4、乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

5、乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用自理。

第七条 设备包装、发运及运输

1、乙方负责按国家相关标准进行设备包装，包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

3、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损。

4、设备在规定的交付期限内送达甲方指定的地点并安装完毕。经验收合格并办理交付手续后方可视为实际交付，验收前乙方需通知甲方设备已送达和安装完毕。

第八条 安装、调试要求

1、乙方负责全部安装、调试工作，安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行，安装并调试至正常运行的最佳状态。所产生的一切费用由乙方负责。

2、安装调试不符合质量要求，不能实现合同目的的，甲方有权拒收。因设备质量问题导致甲方拒收设备或者解除合同的，安装调试期间设备损毁、丢失等风险由乙方承担。

第九条 验收要求

1、甲方按招标文件及投标文件的技术规格要求和国家最新相关标准及规范进行验收。相关设备无国家标准时按地方相关标准或行业规范进行验收。

2、设备安装调试完成，由甲方组织对设备进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书一式二份，双方各执一份。

3、根据招标文件及投标文件要求对全部设施、设备、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（说明书、合格证等）进行验收。

4、验收中如发现设施、设备存在质量、制造、设计及性能方面及功能上的缺陷和不合格或不符合甲方需求和合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

5、乙方应负责在项目验收时将设备的全部有关设备说明书、技术文件、资料、验收报告等文档汇集成册交付给甲方。

第八条 售后服务及人员培训要求

1、售后服务

1.1本项目免费质保期为自项目验收合格之日起，软件质保    年，硬件质保      年。所有设备（软件）质保期内免费维护维修及技术支持（其中包含所有硬件设备的5G卡、流量、电池以及运维服务，所有软件的运维服务以及免费版本升级服务）。

1.2在质保期内，乙方应处理解决产品出现的质量及安全问题，所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方使用现场维护。由此产生的一切费用均由乙方承担。

1.3自项目投入正式运行和在免费服务期内，系统或设备出现故障时，乙方7×24小时服务响应，乙方在接到甲方通知需1小时响应，24小时内上门，48小时内解决问题（以投标响应为准）。

2、项目培训要求

2.1乙方必须提供相应的技术和操作等方面的培训（包含软、硬件使用的免费培训）。有关的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。乙方提出的培训课程以及时间表，在合同签订后征得甲方同意后须及时实施。

2.2对于所有培训，乙方必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训。

第九条  违约责任

1、甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付应支付合同总价的0.04%违约金，累计违约金的总额不超过欠款总额的0.6%。

2、乙方软硬件设备无正当理由逾期交付使用的，每逾期1天，乙方向甲方支付合同总价的0.04%违约金。若逾期超过30天，甲方有权解除合同，同时乙方向甲方支付合同总价5%违约金。

3、若乙方所交付的硬件的型号、规格、技术参数，软件技术参数等不符合合同规定，乙方需在15日内解决退换货问题，因退换货造成逾期交付的，乙方需交纳逾期违约金，逾期违约金按原收货截止日次日起计至合格货物收到之日止，每逾期1天，按合同总价的0.04%支付。

4、乙方未按本合同规定的和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价的8%向甲方承担违约责任。

5、任意一方无故解除合同或因一方过错导致合同不能履约的，需赔偿对方合同总价的10%违约金，对方实际损失超出违约金的部分应由违约方补齐。

6、乙方提供的产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

- 第十条  合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如有严重违约情形需终止合同，需经书面形式通知。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十一条 不可抗力

1、由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

2、在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可书面形式提出终止合同。

- 第十二条 合同的组成

除合同条款另有说明外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同签订后双方约定的其它协议

2、本合同条款

3、招标文件及其附件

4、招标投标过程中的来往函件

5、投标文件及其附件

6、标准、规范、法律法规及有关技术文件

双方签订的有关项目洽商、变更等书面文件均属于本合同的组成部分；以上解释顺序相同的文件，若出现矛盾或差异，以最晚签订的书面材料为准。

当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响项目正常进行的情况下，由合同双方协商解决。

- 第十三条 争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

- 第十四条 其它

1、本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲方持叁份，乙方持叁份，自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

[以上为合同正文]

[本页为签章页]

甲方：南通市第一人民医院

联系地址：南通市崇川区胜利路666号

开户银行：中国银行陈家园支行

银行账号：480658221022

法定代表人：

委托代理人：

签约时间： 2025年   月   日

乙方：

联系地址：

开户银行：

银行账号：

法定代表人：

委托代理人：

签约时间： 2025年   月   日

采购人保留对合同修改和完善的权利。

- 第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及履约缴纳凭证与招标人签订合同。合同一式陆份，招标人、中标人各叁份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  投标文件组成及格式

一、资格审查文件

1、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明。

2、如为法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；如为非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、投标人须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、供应商认为需提供的其他材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖投标人公章。

二、符合性审查文件

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、供应商情况表；

3、商务部分正负偏离表；

4、采购需求中必须满足的实质性要求

（1）本项目技术指标参数须逐项提供响应偏离表（技术指标参数需包含本章“5、硬件、软件技术指标”内容，格式见第八章），不提供作无效响应处理。

（2）本项目所建智慧消防管理系统的数据端口需对上级管理部门免费开放，与南通市第一人民医院一期智慧消防系统、南通市卫健委智慧安监平台、南通市消防救援支队火灾风险评估系统、江苏省社会单位消防安全管理系统进行对接和数据联通，达到互联互通。提供承诺书（格式自拟）。

（3）本项目投标人承诺按招标人要求免费提供接口及集成服务实现本项目与院方指定系统和硬件的集成，实现数据共享和业务协同，除分项报价表中所报的第三方对接服务费（含一次性接入费和周期性服务费）外，不得向招标人或第三方再收取任何其他费用。提供承诺书（格式自拟）。

5、投标人认为需要提交的其他资料。

三、商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2、项目需求中涉及需要投标人提交的材料。

3、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

四、价格标

1、投标响应报价表（格式参见第八章）

2、投标报价明细表（格式参见第八章）

3、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明（如涉有）（格式参见第八章）

附件：相关格式

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市第一人民医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的          （招标项目名称）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）               法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                            年   月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市第一人民医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加         （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市第一人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 4、诚信承诺书

南通市第一人民医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 5、投标响应函（格式不得变动）

南通市第一人民医院  ：

依据贵单位    （招标项目名称）项目公开招标采购的邀请，我方授权   （姓名）       （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方同意并接受本项目招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 6、供应商情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 7、商务部分正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与招标文件第三章“6、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：”和“7、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：”中的商务要求，应逐条填列在偏离表中。也可以提供经签署、盖章的空白表格，招标人将视为供应商完全接受第三部分“项目需求”中的商务部分的条款内容。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 8、技术部分正负偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、供应商提交的响应文件中与采购文件第三章“5、硬件、软件技术指标”中技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的所有要求。完全响应部分不填到此表中。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担被暂停参加招标人招标活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 9、投标响应报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： 元； 小写： 元。 |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。（2）投标报价（以人民币计价）应包括但不限于软硬件设施设备费、人工费、完成本项目所需的一切辅助材料费、机械费、施工费、成品保护费、运输装卸费、包装费、安装费、调试费、检测费、培训费、与第三方对接服务费、保险、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即标的物交付使用前的所有费用、免保期内的服务费用以及为完成本项目需求而超出招标文件清单所列的全部一切费用。即完成本项目所有服务内容的所有费用以及质保期内的服务费用等包含响应招标文件招标要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

- 10、投标报价明细表

10.1硬件部分报价

| 序 号 | 硬件、软件名称及功能 | 品牌及型号 | 制造商名称 | 数 量 | 单 位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员吸烟行为监测及火焰识别摄像头 |  |  | 5 | 套 |  |  |  |
| 2 | 温湿度四合一摄像头 |  |  | 30 | 套 |  |  |  |
| 3 | 路由器 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 交换机 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 综合布线和其他辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 氢气泄露检测装置（含所需24V电源箱） |  |  | 30 | 套 |  |  |  |
| 7 | 电气监控 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 智能空开 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 火灾报警主机数据用户信息传输装置 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 无线消防水压探测器 |  |  | 15 | 套 |  |  |  |
| 11 | 智能广播 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 12 | 巡检码 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 视频流服务器（接入不低于300个监控） |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 硬件小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

10.2软件部分报价

| 1 | 设备报警处置子系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 智能疏散广播子系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | AI智能风险评估子系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 轻量化消防知识在线考试子系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 综合技术服务 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 第三方对接服务 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
|  | 软件小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 10.3 合计

总价=硬件部分报价+软件部分报价=

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日期：

11、中小企业声明函（货物）

（如涉有，则提供）

- 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020]46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称、产品名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为（企业名称)，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，

- (标的名称、产品名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)，

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如涉有，则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业证明函（如涉有，则提供）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，（填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日期：

附  件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。