苏  州  市  政  府  采 购

招   标  文  件

招标编号：JSZC-320500-SZJJ-G2025-0027

采购人：苏州市公安局

采购代理机构：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

项目名称：苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目

采购类别：服务类

二〇二五年九月

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后两年内，具体时间以采购人通知为准。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币叁佰叁拾捌万陆仟陆佰元整（¥3386600.00） |
|  | 最高限价 | 人民币叁佰叁拾捌万陆仟陆佰元整（¥3386600.00） |
| 4 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体 |
| 5 | 现场考察 | 集中组织现场考察，详见第四章。 |
| 6 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 7 | 投标人提出疑问截止时间 | 投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 |
| 8 | 投标文件份数 | 中标单位中标后，提供2份纸质投标文件，送至招标代理机构。 |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 投标保证金 | 不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。 |
| 11 | 投标文件有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标截止时间 | 时间：2025年09月25日13时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：”苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 13 | 开标时间和地点 | 时间：2025年09月25日13时30分 地点：”苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内 |
| 18 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费由中标（成交）人支付，支付金额的计算方式以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；最低肆仟元整。该费用应在领取中标通知书时付清。 本项目代理服务费：41252.6元。 |
| 19 | 监督电话 | 苏州市政府采购监督电话：0512-68616651 |

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 采购内容

第五章 合同主要条款

第六章 评标办法及标准

第一章 招标公告

招标公告

项目概况

苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-09-25 13：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZJJ-G2025-0027

项目名称：苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目

预算金额：人民币叁佰叁拾捌万陆仟陆佰元整（¥3386600.00）

最高限价：人民币叁佰叁拾捌万陆仟陆佰元整（¥3386600.00）

采购需求：本项目为采购对轨道应急指挥中心大楼内弱电智能化、警用通信系统设备的维保服务。

合同履行期限：合同签订后两年内，具体时间以采购人通知为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

1.7根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：线上获取，详见公告

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-09-25 13：30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项：

1、线上获取方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导 入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

2、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

6、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、更正(补充)公告及附件的获取:供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8、苏州市政府采购监督电话：0512-68616651。

9、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布、中国政府采购网，敬请留意！

七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苏州市公安局

地    址：苏州市相城区人民路3998号

联 系 人：吴杰

联系电话：0512-65118116

2.采购代理机构信息

名    称：苏州骏捷建设管理咨询有限公司

地    址：苏州市姑苏区金门路1299号2号楼518

联系方式：0512-65954780

3.项目联系方式

项目联系人：杨喻婷、杨易、庞坤

电   话：0512-65954780

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州骏捷建设管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州骏捷建设管理咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.4采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.5招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.6评标委员会： 是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.7响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.13书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

4．合格投标人的特定条件、落实政府采购政策需满足的资格要求

详见招标公告

5．投标人必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。

6. 投标人代表

6.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

7. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1联合体各方中至少应当有一方符合本招标文件规定的投标人资格条件的特定条件。

7.2联合体各方应签订联合投标协议（详见统一格式)，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书应与投标文件一起递交。

7.4参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体各成员的投标资格。

7.5联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.6 除非另有规定或说明，本文中“投标人”一词亦指联合体各成员。

8. 投标费用

8.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

三、 招标文件说明

9. 招标文件

9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

10.现场考察（如涉及）

10.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.3 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

10.4投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.招标文件的澄清和修改

11.1投标人如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问提出的，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。

11.4为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，将此变更通知所有招标文件的收受人。

11.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

11.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

四、 投标文件说明

12. 投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14. 投标文件的组成

基本目录：

14.1封面

14.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)；

14.3 法定代表人授权委托书（如有授权，详见投标文件格式）；

14.4 投标人法定代表人身份证扫描件、授权委托人身份证扫描件；

14.5投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

14.6项目服务方案（包括但不限于项目实施方案、工作重点难点分析等内容）；

14.7《项目负责人情况一览表》、《项目组人员配备一览表》；

14.8招标文件技术部分规定提交的其他相关材料；

资格条件：

14.9关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

14.10投标人《营业执照》副本扫描件；

14.11投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明。

14.12投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供税务登记证（如有）和近三个月内依法缴纳税收的凭据；提供近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））的相关材料；响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

14.13投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

14.14投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

符合条件：

14.16投标函（详见投标文件格式）；

14.17《分项报价明细表》(详见投标文件格式)；

14.18《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》；

14.19投标单位对招标文件其他符合性条款的响应情况；

综合评审评分项：

14.20招标文件评分标准中规定提交的其他相关材料；

价格折扣文件：

14.21中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、其他享受政府采购政策的证明材料；（详见投标文件格式）；

注：投标人应完整提交上述资料。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标；

15. 投标文件编制要求

15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请投标人插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

15.2电子投标（响应)文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。

联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

15.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16. 投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》的报价应包含完成本项目所需的人工、交通、食宿、差旅、文印费、资料费、劳保、相关劳务支出、代理费、税费等完成项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

16.2投标人应按《分项报价明细表》 中的全部服务计算单价和总价《分项报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低报价不能作为中标的保证。

17. 投标保证金

本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。

18. 投标文件的有效期

18.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

18.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

五、 投标文件的递交

19. 投标截止时间

19.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

19.4在投标截止时间止招标采购单位收到该项目的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布该项目本次招标失败。

20. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。

六、开标和评标

21. 开标

21.1开标由采购人或者采购代理机构主持，投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.4开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.5开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

21.6投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

21.7投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的投标人不足三家的，不得开标。

21.9投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.资格审查

22.1采购人在开标后，评标前按照招标文件投标人须知第3款、第4款和第14款资格审查证明文件的规定对投标人的资格进行资格审查。

22.2未通过资格审查的投标人为无效投标人，采购人将未通过资格审查的投标人名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的投标人将提交评标委员会进行符合性审查。

22.3采购人通过系统告知未通过资格审查的投标人未通过的原因。

23.评标工作的组织

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

23.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

23.2宣布评标纪律；

23.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

23.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

23.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.符合性审查

26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：

1）投标文件存在招标文件投标人须知第29款“无效投标”规定情形的；

2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；

3）投标文件载明的招标项目完成期限不满足招标文件规定；

4）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；

5）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；

6）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

7）不同投标人的投标文件存在“视为串通投标”的情形；

8）投标人的报价存在选择性的；

9）投标人的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；

10）投标人拒绝修正错误影响评标的；

11）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；

12）不同投标文件存在“机器码”一致情形；

13）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。

26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。

26.3投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目采用线上澄清。

线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，招标代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

28.投标报价评审

28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.3价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权值。

28.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

29.无效投标

投标人存在下列情况之一的，投标无效:

29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

29.3报价超过招标文件中规定的采购预算（或单价最高限价）的；

29.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

29.6投标人未对电子投标文件进行解密或解密失败的。

30.废标

30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，该项目应予废标：

30.1.1该项目符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

30.1.3投标人的报价均超过了采购预算（或单价报价超过最高限价），采购人不能支付的；

30.1.4因重大变故，采购任务取消的。

30.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 投标文件的评价和比较

31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。

31.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

32. 中标供应商的确认

32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。

32.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自主确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.3本项目中标供应商数量：1个。

32.4采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

33. 合同授予标准

33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34. 中标通知书

34.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书将成为合同的组成部分。

35.告知招标结果

35.1 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

35.2 在发放中标通知书的同时，向参与项目评审的未中标供应商发放未中标通知书。

- 36.履约保证金

无

37. 合同的签订

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

八、其他事项

38. 招标代理服务费

38.1中标供应商须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

38.2中标供应商如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

40. 未尽事宜

40.1按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行。

40.2根据江苏省财政厅“苏财购【2025】62号”《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》，在评标过程中，如出现投标单位低价投标（响应）的情况，评标委员会将对异常低价投标（响应）启动审查，审查的情形和具体要求，包括：

（一）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况在评审报告中进行记录。

41、政府采购政策

41.1促进中小企业发展

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的响应单位给予评审加分：

1、中小微型企业的认定：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致或声明函未加盖公章的不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、价格的折扣：

如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：

（1）不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）中小微企业在投标文件中，可以提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受促进中小微企业发展的相关政策。

（4）一个项目中包含多项货物采购的，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若响应供应商提供的 “中小企业声明函”（见附件） 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

41.2 促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位、监狱企业的响应供应商给予评审加分：

1、如供应商属于残疾人福利性单位视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“《残疾人福利性单位声明函》”（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、如供应商属于监狱企业视同小型或微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41.3 信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：

将通过苏采云系统跳转查询实现,一是:信用中国涉及政府采购数据无缝对接查询,在评标过程中,在线实时获取并生成各投标供应商的信用情况,对于失信投标供应商将展现‘其处罚行为信息,采购人(代理机构)、评审专家等即可根据获取信息进行评审;二是 “交易管理平台”与中国政府采购网相对接,实现 自动跳转至 “中国政府采购失信行为信息记录”查询页面,采购人(代理机构)、评审专家等进一步审核各投标供应商的信用情况。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

41.4、招标文件的质疑、澄清

41.4.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

41.4.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.4.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

41.4.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

41.4.5供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

41.4.6质疑项目的名称、编号；

41.4.7具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

41.4.8事实依据；

41.4.9必要的法律依据；

41.4.10提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

41.4.11质疑联系方式详见采购公告。

42.未尽事宜

42.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

43、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

一、投标函

苏州骏捷建设管理咨询有限公司 ：

我们收到贵公司    （招标编号）    号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标,并向贵公司承诺：

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包含完成本项目所需的人工、交通、食宿、差旅、文印费、资料费、劳保、相关劳务支出、代理费、税费等完成项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日历天，如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并接受相应的处罚。

8、如果我们中标，我们愿意按前附表的规定在领取中标通过书时向贵公司支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标方：（单位盖章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二、法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司授权委托人（即代理人），以本公司的名义参加苏州骏捷建设管理咨询有限公司组织实施的编号为  （项目编号）   号的    （项目名称）  招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

日期：       年    月     日

三、开标一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |
| 企业规模 |  | 中型 小型 微型 残疾人企业 监狱企业 |  |  |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

注：1、本表中的报价提供包含完成本项目所需的人工、交通、食宿、差旅、文印费、资料费、劳保、相关劳务支出、代理费、税费等完成项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

2、报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到分。

- 分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：1.投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价，否则作无效投标处理。

2.开标一览表必须加盖投标人公章。

3.投标人须遵循政府采购公平竞争、诚实信用原则，遵守《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《禁止价格欺诈行为的规定》等相关法律法规，不得恶意低价，扰乱市场秩序。采购人、评审专家有权核实相关价格，一旦发现存在采用不诚实报价等虚假方式谋职入围的，按“政府采购法”相关规定处理。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：

五、服务要求及商务条款偏离表

- 服务要求偏离表

招标编号∶

| 序号 | 项 目 | 服务要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.投标人提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的服务与招标文件的服务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

- 商务条款偏离表

招标编号∶

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 服务期限 |  |  |  |
| (2) | 服务地点 |  |  |  |
| (3) | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

注：1.投标单位提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的商务部分与招标文件的商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

六、项目服务方案

提示：1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于项目实施方案、工作重点难点分析等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

七、项目人员一览表

7.1项目负责人情况一览表

| 1 | 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话： |  | 传真： |  | 电子邮箱： |  |
| 4 | 从事类似项目工作时间： |  |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |  |
| 6 | 本公司承诺： 该项目负责人在我单位已任职 年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

备注：投标人应在投标文件中明确本项目负责人的姓名、附资格证书（如有）扫描件并提供最新一期社保缴纳证明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

7.2人员配备一览表

招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 培训证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

八、资格证明文件

8.1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

1、本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方已知晓文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：

（1）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

8.2投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

采购编号：

| 与投标供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

8.3、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）

招标编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

九、企业类似业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 业主单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

十、中小企业声明函

：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

- 中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

- 如投标单位认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、投标单位应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：软件和信息技术服务业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。

十一、残疾人福利性单位声明函

：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（项目名称、招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：         （单位盖章）

日  期：       年      月    日

第四章 采购内容

受苏州市公安局的委托，苏州骏捷建设管理咨询有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320500-SZJJ-G2025-0027号

二、招标内容：苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目

三、采购预算及最高限价：

1.采购预算：人民币叁佰叁拾捌万陆仟陆佰元整（¥3386600.00）

2.最高限价：人民币叁佰叁拾捌万陆仟陆佰元整（¥3386600.00）

四、采购需求：

（一）服务内容

1.本项目包含以下伴随服务，所需一切费用均包含在本次招标范围内：

（1）服务团队要求：配备不少于7名维护人员。其中项目负责人1名（具有相关经验，具有建筑智能化专业相关职称）；其他维护人员不少于6人，在招标单位指定地点开展工作，劳动时间与招标单位工作时间同步。”（所配备的人员需提供投标单位为其缴纳的最近一期社保证明）。

（2）配合招标单位实施其他关于本项目的工作。

（3）履约期限：合同签订后两年内，具体时间以采购人通知为准。

2.系统设备运维内容（维保设备清单详见附件。）

（1）系统设备的清洁和保养。

（2）系统设备的检查调试、安全隐患排查。

（3）系统设备的维修和抢修。

（4）系统软件的功能维护及软件版本升级，系统配置调整、优化。

（5）设备所处机柜的环境卫生。

（6）设备使用人员的操作培训和简单故障恢复培训。

（二）服务要求

1.遇重大事件或紧急场合，应按招标单位需求提供现场技术保障。

2.设立24小时热线保障电话，以便随时进行维护服务。

3.设立的维护服务点全年应安排技术人员及预留相应的备品备件，接到保障后必须在4小时内到达进行抢修，系统故障12小时内排除，一般单个设备故障24小时内排除。

4.规定时间内无法排除的设备故障，应向用户提供备品备件并保持系统正常运作。

5.每次完成维修检修工作后，应向招标单位提交书面确认材料。

6.每年组织两次设备使用人员培训，对使用方进行各子系统和操作方法及规范的培训工作，每次不少于3天，不少于10人的培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标单位承担。

7.中标单位应建立必须的备品备件库来保证维修的及时进行。若服务提供方在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件，其中所发生的一切费用由维护方承担,如无法修复，维护方应购置相同品质产品，作为备品备件。

（三）保密要求

1.中标单位需与使用方签定相关保密协议。

2.技术人员、网络及前端维护维修人员、后台维护维修人员应通过招标单位背景审查，通过岗前安全保密培训（免费）后持证上岗。

3.公安网、视频网上严禁使用各类未经过授权的移动介质，用于存储数据的硬盘一经启用，不得带离指定场所，维修后报废拆除的硬盘应及时移交招标单位指定人员统一保存，定期销毁。

（四）维护技术要求

1.投标单位应在中标后将本项目的设备现状生成报表提交给招标单位确认，在此日期之前如果检查出有设备损坏，更换设备所产生的费用由招标单位协调上一期维护单位承担。

2.中标单位配备技术人员到招标人指定场所进行日常服务，排除系统故障，保障整个系统的正常运行。

3.中标单位对整个系统进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

4.前端设备维护：前端设备应做到每月1次清洗，每季度1次精洗，同时重大节假日前精洗1次。

5.中标单位对整个系统所有设备进行必要的定期保养服务。

6.若现场不能及时修复，则中标单位需按照规定流程办妥手续后方可送修，并于规定时间内送回修复的设备。必要时应提供备用设备，以保证甲方的正常业务的形式。

7.每次维护保养及维修工作结束后，中标单位工程师应填写设备维修档案，并写出维修报告由甲方签署意见和签字确认。

8.因中标单位安装人员技术问题或维护问题造成的故障，中标单位应承担其责任。

9.中标单位必须按时完成年修维护任务。

10.中标单位安装人员必须持证上岗，提供优质的服务。

（五）设备维修要求

1.当设备及其承载的系统发生故障，使用方向中标单位提出故障响应请求后的2小时内响应，同时需满足下列要求：

（1）故障点在室外并且是由于电力供应或光缆引起的故障，则对中标单位响应时间从电力供应或光缆修复后开始计算。

2.中标单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。

3.每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向使用方报送维修报表。

（六）日常巡检和保养

1.每月对各个子系统进行巡检、保养；

2.每月对所有设备进行巡检、保养；

3.每年对所有设备的金属部件进行防锈保养；

4.平时按需进行清洁，在重大活动和重要节日前，对重要设备清洁一次。

（七）其他

1.中标单位需根据要求，编写本项目的相关方案，包括但不限于：系统维护现状分析方案、多媒体会议系统详细维保方案、指挥中心系统详细维保方案、机房工程详细维保方案、计算机网络（网络安全系统）详细维保方案、公安上层传输网系统详细维保方案、地图平台及指挥调度系统详细维保方案、大楼安防系统（视频监控、门禁系统、）详细维保方案、备品备件方案、维保故障报修响应及技术支持方案、针对本项目维保各项保障方案、应急预案和应急演练服务方案、重大事件或活动的应急保障方案等。

- （八）勘查现场

统一勘查时间：2025年08月26日上午10:00。

勘查地点：苏旺路8号。

联系人：王逸。

联系电话：13771735600。

（1）根据自身投标需要，投标单位可对有关现场和周围环境进行勘查，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘查现场所发生的费用由投标单位自己承担。

（2）招标单位或采购代理机构向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是招标单位或采购代理机构现有的并认为能使投标单位可利用的资料。招标单位或采购代理机构对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（3）经招标单位允许，投标单位可以勘查为目的进入招标单位的项目现场，但投标单位不得因此使招标单位承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担勘查现场的责任和风险。

- （4）投标单位应在现场勘查时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此招标单位或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

五、其他说明：

1.投标单位提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案，请充分考虑项目实施过程中的人员安排。

2.投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同未响应。

3.投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。投标单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

4.投标报价包含完成本项目所需的人工、交通、食宿、差旅、文印费、资料费、劳保、相关劳务支出、代理费、税费等完成项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场因素变化而变动。

5.本项目采取包工包料的大包干形式为招标单位提供服务。即在维护期内包含系统维护所需的所有零配件更换、人工等一切费用。

6.投标单位需为本项目准备专用的仓库用于备品备件、仪器仪表的存放和管理，应自担风险和费用，负责维修备件和材料在运抵现场前的仓储和保管。

7.付款步骤以及考核方式：详见合同条款。

8.凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以苏州市政府采购网上信息公告为准。

第五章 合同主要条款

政府采购合同

项目编号：

甲方：苏州市公安局

地址：苏州市相城区人民路3998号

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系人：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。

一、合同内容：

1、合同范围：乙方应为甲方提供【苏州市公安局轨道交通应急指挥中心大楼警用通信系统维保服务项目】服务。乙方在服务期限为甲方提供相应的维护服务。具体内容详见采购文件第四章 采购内容。

2、服务期限：     ，即自2025年  月  日至2027年  月  日。

3、服务地点：具体以甲方要求为准。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

1、中标通知书；

2、乙方投标（响应）文件；

3、采购（响应）文件；

4、乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上文件与本合同具有同等法律效力，若与本合同内容有冲突的，则以本合同内容为准。如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

三、合同价款及支付方式：

1、本项目（含税）总价为人民币：大写（        ），小写（        ），包括文件中确定的工作以内及以外的全部服务内容及服务要求，以及相关保险、利润、税金、人员、交通、食宿、代理服务费等一切费用。上述金额为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款方式：1.首付款按第一年维保费的 30% 计取并支付。​

2.第一年中期（半年度）支付至总合同金额的 25%。​

3.总合同金额剩余 75% 的款项，按每三个月为一个支付周期进行支付，支付金额根据考核分数相应核算。

2.1考核办法如下：

（1）根据考核结果支付每三个月的价款（每期实际付款金额与考评结果挂钩）。

（2）考核以百分制的方式进行，时间为24个月合同期内每三个月进行考核。针对已完成的维修任务，进行维修服务满意度评分。

（3）按每三个月由轨道公交分局对中标单位的维保服务进行考评：

| 项目 | 内容 | 考核分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（25分） | 工作计划管理 | 5分 |  |
|  | 规章制度执行管理 | 5分 |  |
|  | 故障维修、巡检记录 | 5分 |  |
|  | 日常维护保养记录 | 5分 |  |
|  | 故障修复确认记录 | 5分 |  |
| 质量管理（65分） | 故障修复能力 | 10分 |  |
|  | 按合同定期巡检执行情况 | 5分 |  |
|  | 对重大事件、活动的现场保障支持 | 5分 |  |
|  | 故障响应速度 | 10分 |  |
|  | 系统完好率95%以上 | 10分 |  |
|  | 公司团队对现场的技术支持 | 5分 |  |
|  | 使用方对运维人员服务能力评价 | 10分 |  |
|  | 运维服务质量 | 10分 |  |
| 人员管理（10分） | 中标单位对运维人员的管理质量 | 10分 |  |

（4）合同签订后每三个月进行结算，甲方根据考核结果支付该季度的价款，具体计算方式如下：

1）考评结果≥90分，实际付款金额=应付金额*100%；

2）80≤考评结果＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；

3）70≤考评结果＜80分，实际付款金额=应付金额*70%；

4）60≤考评结果＜70分，实际付款金额=应付金额*50%；

5）考评结果＜60分，甲方有权拒绝付款。

3、乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：

3.1合法有效且符合甲方要求的发票。

3.2甲方对乙方提供的服务进行考核所形成的考核单证。

4、支付方式：银行转账或数字人民币支付。(选其一)

4.1乙方数字人民币信息：

账户名：

开户银行：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

或

4.2乙方银行账户信息：

账户名：

开户银行：

银行账号：

5、未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10 %的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。

四、甲方权利和义务：

1、根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、如乙方提供的服务人员不称职或不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方限期更换。

3、甲方必须满足本采购文件相关要求。

五、乙方权利和义务：

（一）乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内完成本项目服务内容，乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。

（二）乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。

（三）乙方应按照采购文件中的要求履行维保服务，乙方未按约定履行维保服务的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。

（四）乙方必须满足本采购文件要求。

六、应急响应服务：

乙方须负责提供7*24小时应急响应服务，包括应急维修服务、应急备机提供服务。全年不限次数提供应急响应服务，响应时间不超过【   】分钟，解决问题时间不超过【   】小时，整个服务期内，因乙方无法在甲方要求时间内解决问题的，甲方有权立即终止服务合同，所产生的全部经济与法律损失由乙方承担。

七、安全生产

（一）在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。
    （二）所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。
    （三）乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。

八、保密条款：

（一）乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。

（二）本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。

（三）乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。

（四）乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。

（五）无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。

（六）无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。

九、服务工作管理、检查考核：根据甲方要求及乙方承诺进行考核。

十、不可抗力：

（一）因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后10日内提供书面证明材料。

十一、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

- （一）甲方违约责任

- 1、本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。

- （二）乙方违约责任

- 1、若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。

- 2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。

- 3、本项目禁止任何形式的转包与分包，如乙方出现违反上述约定的情况，甲方有权解除本合同，同时乙方应当立即退回已收取的全部款项并向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。

- 4、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。

- 5、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。

- 6、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。

- 7、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，并支付本合同总金额【20】%的违约金。

十二、合同生效及其它：

（一）本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。

十三、合同的解除和转让：

（一）除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。

（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（四）合同的部分和全部都不得转让。

十四、其它：

（一）乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由乙方负责；

（二）本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。

十五、附则：

（一）合同份数：本合同一式【伍】份，甲方【贰】份，乙方【贰】份，采购代理机构【壹】份，各份均具有同等法律效力。

（二）未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

（三）在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。合同首部所载明的双方地址为甲乙双方所认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应提前【3】日书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能的不利后果。

（以下无正文）

甲方：                           乙方：

法定（授权）代表人：             法定（授权）代表人：

日期：                           日期：

- 评标办法及标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐中标候选供应商。

2、评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个投标人的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个投标人的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为投标人的评标总得分。

3、中标候选人并列的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

4、针对小微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的评审价格折扣按照招标文件内针对中小型企业的评审、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策相关规定执行。

二、评分标准：

（一）价格 (50分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格的，为有效响应报价。超财政预算的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足采购文件要求，且投标价格最低的为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为50%）

（二）技术方案（30分）

1.系统维护现状分析方案：2分

现状分析方案：对维保清单列出的信息智能化系统的认识程度

1.系统架构及功能的理解

2.对主要设备及设备运行情况的理解

进行综合比较，方案分析全面透彻、科学合理，对现有系统业务架构全面熟悉，满足采购需求的每个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

2.多媒体会议系统详细维保方案：2分

投标单位根据招标文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的

1.日常维护、故障处理的保障措施

2.软件升级、数据备份

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

3.指挥中心系统详细维保方案：2分

投标单位根据招标文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的

- 日常维护、故障处理的保障措施

- 软件升级、数据备份

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

4.机房工程详细维保方案：2分

投标单位根据招标文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的

1.日常维护、故障处理的保障措施

2.软件升级、数据备份

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

5.计算机网络（网络安全系统）详细维保方案：3分

投标单位根据招标文件的需求，结合自身对该系统的理解，有针对性的提供系统维保方案及针对该系统的

1.日常维护、故障处理的保障措施

2.软件升级、数据备份

3.网络安全防护

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

6.公安上层传输网系统详细维保方案：2分

1.日常维护、故障处理的保障措施

2.软件升级、数据备份

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

7.地图平台及指挥调度系统详细维保方案：2分

1.日常维护、故障处理的保障措施

2.软件升级、数据备份

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

8.大楼安防系统（视频监控、门禁系统、）详细维保方案：2分

1.日常维护、故障处理的保障措施

2.软件升级、数据备份

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

9.备品备件方案:2分

1.备品备件管理制度、配置方案

2.备品备件管理台帐、领用消耗情况登记表等相关材料

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

10.维保故障报修响应及技术支持方案：3分

1.故障准确判断

2.应急报修响应

3.维修技术支持计划

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

11.针对本项目维保各项保障方案：3分

1.本项目维护保障

2.日常巡检保障

3.驻外人员管理保障

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

12.应急预案和应急演练服务方案：2分

1.应急抢修方案

2.应急演练服务计划方案

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的每一个得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

13.重大事件或活动的应急保障方案：3分

1.大型活动

2.重大会议

3.人员流量大的重要节假日等专项活动提供服务保障措施方案。

方案分析全面透彻、科学合理，满足采购需求的每一个得1分，方案理解模糊片面，部分满足需求的每一个得0.5分；方案不具合理性、与项目无关、未提供均不得分。

（三）人员配置：12分

1.项目负责人：4分

具有建筑智能化专业或计算机类或通信类相关中级职称的得1分，具有建筑智能化专业或计算机类或通信类相关高级及以上职称的得3分。具有3年及以上相关工作岗位经验的得1分,本项最高得4分。需提供作为项目负责人参与项目的业绩证明、合同复印件等证明材料。

2.项目组成员（除项目负责人）：8分

1.具有IT 运维工程师证书、智能化系统工程师证书、IT服务工程师证书、网络工程师证书的，每有1个得2分，最高8分。（一人多证，仅得一次分）。

（注：响应文件中需提供以上人员证书或证明材料扫描件及本企业为该员工缴纳最近一期的社保证明复印件并加盖响应单位公章，不提供相关证明不得分。）

（四）响应单位的综合能力：5分

1.具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分；具有有效的质量管理体系认证证书的得1分；具有有效的环境管理体系认证证书的得1分；具有有效的职业健康管理体系认证证书的得1分，满分5分。注：响应文件中需提供以上证书的扫描件以及网上完整截图并加盖响应单位公章，不提供相关证明不得分。

（五）类似项目业绩：3分

2022年1月1日至今（以合同签订之日起为准）响应单位具有类似业绩的，每提供一项得1分，最高得3分。

（注：响应文件中需提供合同复印件并加盖响应单位公章，未按要求提供或不提供不得分。）

注：1、投标单位须提供相关证明资料，并以此作为评分依据。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）

附件：

1、公安轨道应急指挥中心警用通信系统维保项目通用智能化部分设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 | 上期维保到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息插座 | 耐克森 | N800.501 | 34 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 2 | 信息插座 | 耐克森 | N21400+M420.035+2*N205.621 | 25 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 3 | 信息插座 | 耐克森 | N420.660 | 395 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 4 | 配线架 | 耐克森 | N521.661BK+24*N420.660 | 26 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 5 | 线管理器 | 耐克森 | N21421 | 26 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 6 | 光纤配线架 | 耐克森 | N441.203+12*N205.621 | 13 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 7 | 机柜、机架 | 彼得士 | A36642 | 37 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 8 | 光纤配线架 | 耐克森 | N441.203+12*N205.621 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 9 | 机柜、机架 | 彼得士 | A36622 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 10 | 信息插座 | 耐克森 | N800.502 | 361 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 11 | 信息插座 | 耐克森 | N420.660 | 361 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 12 | 配线架 | 耐克森 | N21231+20*N21220+N21421 | 13 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 13 | 配线架 | 耐克森 | N21231+20*N21220+N21421 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 14 | 配线架 | 耐克森 | N521.661BK+24*N420.660 | 19 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 15 | 线管理器 | 耐克森 | N21421 | 19 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 16 | 信息插座 | 耐克森 | N800.502 | 338 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 17 | 信息插座 | 耐克森 | N420.660 | 338 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 18 | 配线架 | 耐克森 | N521.661BK+24*N420.660 | 40 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 19 | 线管理器 | 耐克森 | N21421 | 40 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 20 | 光纤配线架 | 耐克森 | N441.203+12*N205.621 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 21 | 光纤配线架 | 耐克森 | N441.203+12*N205.621 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 22 | 信息插座 | 耐克森 | N800.502 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 23 | 信息插座 | 耐克森 | N420.660 | 343 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 24 | 配线架 | 耐克森 | N21231+20*N21220+N21421 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 25 | 配线架 | 耐克森 | N21231+20*N21220+N21421 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 26 | 信息插座 | 耐克森 | N21400 | 140 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 27 | 光纤配线架 | 耐克森 | 2*N441.203 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 28 | 光纤配线架 | 耐克森 | N441.203 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 29 | 光纤配线架 | 耐克森 | 3*N441.203 | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 30 | 光纤配线架 | 耐克森 | N123.4LLY3 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 31 | 交换机 | 华为 | S5720-32C-HI-24S-AC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 32 | 交换机 | 华为 | S5720-28P-LI-AC | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 33 | 交换机 | 华为 | S5720-52P-LI-AC | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 34 | 接口卡 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 26 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 35 | 接口卡 | 华为 | eSFP-FE-LX-SM1310 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 36 | 交换机 | 恒信和安 | MIB12G-4E-4F-EIB | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 37 | 交换机 | 恒信和安 | MIB12G-2E-1F-EIB | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 38 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD2T25HW-IJY3 | 149 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 39 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 149 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 40 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD2325HS-JY | 38 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 41 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2DF522PU-JY3 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 42 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD5A26GJ-JY(2.8-12mm） | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 43 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD5A26GJ-JY(2.8-12mm） | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 44 | 监控摄像设备 | 海康威视 |  | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 45 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2DE723STJ-A | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 46 | 监控摄像设备 | 海康威视 |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 47 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-2CD2325HS-JY | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 48 | 监控摄像设备 | 海康威视 | DS-1293ZJ | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 49 | 避雷器 | 雷迅 | SV-2/220-EP | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 50 | 存储设备 | 海康威视 | DS-AT1000S(国内标配)/240冗电 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 51 | 视频控制设备 | 海康威视 | DS-1100K | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 52 | 接口卡 | 海康威视 | DS-6912UD/RTH | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 53 | 显示设备 | 海康威视 | DS-D2046NL-C/ZSK | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 54 | 显示设备 | 海康威视 | 46寸新型模块化框架 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 55 | 监控摄像设备 | 海康威视 | 46寸新型模块化底座 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 56 | 输入设备 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC/RTH | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 57 | 输入设备 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC/RTH | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 58 | 软件 | 慧盾 | SmartSPG6300 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 59 | 软件 | 慧盾 | SmartSPG6300-DSG8 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 60 | 输入设备 | DELL | 戴尔Precision T3620塔式工作站 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 61 | 显示设备 | 九安通 | JA-1012C-FLIP | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 62 | 开关电源设备 | 因特尔 | INV-9024 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 63 | 配电箱 | ABB | ACM | 13 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 64 | 开关电源设备 | 国产 | 12/24V10A | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 65 | 监控摄像设备 | 国产 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 66 | 标杆 | 国产 | 高4.5米，热镀锌；钢管为Q235优质无缝钢管； | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 67 | 接线箱 | 国产 | 定制 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 68 | 接地极 | 定制 | 600*600*1200mm | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 69 | 光纤盒 | 定制 | 400*400*400mm | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 70 | 插座 | 公牛 | 8位 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 71 | 出入口控制设备 | Honeywell | PRO3000 | 66 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 72 | 接线箱 | Honeywell | IP-AK2ENC | 65 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 73 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | HA-MCR45-32 | 125 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 74 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | HA-MCR55-32 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 75 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | HON-MIF-CRD | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 76 | 出门按钮 | Honeywell | EXB-86 | 109 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 77 | 按钮 | 国产 | 国产 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 78 | 出入口执行机构设备 | 国产 | CL600S | 73 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 79 | 出入口执行机构设备 | 国产 | CL600SD | 38 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 80 | 出入口执行机构设备 | Honeywell | HL-A2006LZ | 149 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 81 | 出入口控制设备 | Honeywell | PRO32IC | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 82 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | PRO32R2 | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 83 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | PRO32OUT | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 84 | 接线箱 | Honeywell | PRO22ENC3/220 | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 85 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | HVCS-W-TH501M | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 86 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | HVCS-W-AH980 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 87 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | HVCS-W-PH300M | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 88 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | HVCS-W-AH901 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 89 | 服务器 | DELL | 戴尔 DELL T130 塔式服务器 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 90 | 出入口目标识别设备 | 飞利浦 | ICS50 | 150 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 91 | 出入口目标识别设备 | Honeywell | CVR-100R | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 92 | 输入设备 | Honeywell | DHJ-D53 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 93 | 入侵探测设备 | 海康威视 | KX15DT | 13 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 94 | 入侵探测设备 | 海康威视 | DS-1T720N | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 95 | 显示设备 | 海康威视 | DS-PK00-LCD | 9 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 96 | 入侵报警控制器 | 海康威视 | DS-19M01-SO | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 97 | 入侵报警控制器 | 海康威视 | DS-19M01-ZS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 98 | 入侵报警控制器 | 海康威视 | DS-19M32-NO | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 99 | 入侵报警控制器 | 海康威视 | DS-19M32-NO | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 100 | 声光报警器 | HORN | HC-103 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 101 | 接线箱 | 国产 | SK12V5A | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 102 | 入侵报警控制器 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 103 | 显示设备 | 海康威视 | DS-PK00-LCD | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 104 | 停车场管理设备 | 国产 | SK-MAP | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 105 | 蓄电池 | 国产 | 12V7AH | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 106 | 入侵探测设备 | 海康威视 | KX15DT | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 107 | 入侵探测设备 | HONEYWELL | SC100 | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 108 | 入侵探测设备 | 海康威视 | DS-1T720N | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 109 | 入侵报警控制器 | 海康威视 | DS-19M01-SO | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 110 | 声光报警器 | HORN | HC-103 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 111 | 接线箱 | 国产 | SK12V5A | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 112 | 入侵报警控制器 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 113 | 显示设备 | 海康威视 | DS-PK00-LCD | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 114 | 蓄电池 | 国产 | 12V7AH | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 115 | 停车场管理设备 | 海康 | DS-TMG140-H | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 116 | 停车场管理设备 | 海康 | DS-TMG140-H已含 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 117 | 停车场管理设备 | 海康 | DS-TMG141-H已含 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 118 | 停车场管理设备 | 海康 | DS-TMG012 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 119 | 机柜、机架 | 彼得士 | AS6622 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 120 | 视频传输设备 | 海能达 | RD980 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 121 | 数字公务设备 | 海能达 | PD660(巡更) | 15 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 122 | 数字公务设备 | 海能达 | EHN21 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 123 | 蓄电池 | 海能达 | BL1504 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 124 | 入侵探测设备 | 海能达 | MCA06 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 125 | 通信网络控制设备 | 邦耀电子 | BY-FH400-2 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 126 | 通信网络控制设备 | 邦耀电子 | BY-JF400-2 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 127 | 通信网络控制设备 | 邦耀电子 | BY-SG400 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 128 | 分配网络 | 邦耀电子 | BY-AMP400-3 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 129 | 共用天线 | 邦耀电子 | BY-TQJ400D | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 130 | 共用天线 | 邦耀电子 | 订做 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 131 | 避雷器 | 日本钻石 | CA-23RP | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 132 | 共用天线 | 邦耀电子 | BY-TQC400EII | 38 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 133 | 共用天线 | 邦耀电子 | BY-TQD400 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 134 | 共用天线 | 邦耀电子 | 定制 | 38 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 135 | 扩声系统设备 | 邦耀电子 | BY-OH400 | 23 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 136 | 分组交换设备 | 邦耀电子 | BY-GF400 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 137 | 同轴电缆接头 | 邦耀电子 | N-J1/2 | 120 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 138 | 同轴电缆接头 | 邦耀电子 | N-50KW | 38 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 139 | 入侵探测设备 | 海能达 | GTW-RFID | 30 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 140 | 扩声系统设备 | 海能达 | DWS-RS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 141 | 背景音乐系统设备 | ITC | T-7700 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 142 | 扩声系统设备 | ITC | TS-6P | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 143 | 背景音乐系统设备 | ITC | T-7770 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 144 | 背景音乐系统设备 | ITC | T-6221 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 145 | 背景音乐系统设备 | ITC | T-521A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 146 | 背景音乐系统设备 | ITC | T-7707A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 147 | 入侵报警控制器 | ITC | VA-6000 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 148 | 背景音乐系统设备 | ITC | T-6216 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 149 | 背景音乐系统设备 | ITC | T-77120 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 150 | 背景音乐系统设备 | ITC | T-77240 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 151 | 扩声系统设备 | ITC | T-601S | 31 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 152 | 扩声系统设备 | ITC | T-104 | 82 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 153 | 显示设备 | 艾比森 | PH3，管芯：国星封装，净尺寸：宽：3.84米*高2.88米 | 11.06 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 154 | 输入设备 | 艾比森 | Absen-LEDVP605 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 155 | 电力电缆头 | 国产 | YJV 5*10mm2 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 156 | 分配网络 | 杰和兴 | 4734EHRP | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 157 | 分配网络 | 杰和兴 | 2776NM | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 158 | 分配网络 | 杰和兴 | 2774NM | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 159 | 分配网络 | 杰和兴 | 2773NM | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 160 | 分配网络 | 杰和兴 | 2772NM | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 161 | 分配网络 | 杰和兴 | 2123K | 25 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 162 | 分配网络 | 杰和兴 | 75欧姆 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 163 | 分配网络 | 国产 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 164 | 分配网络 | 国产 | 定制 | 13 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 165 | 背景音乐系统设备 | BOSE | RMU208 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 166 | 背景音乐系统设备 | BOSE | RMU108 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 167 | 背景音乐系统设备 | BOSE | PM4500 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 168 | 背景音乐系统设备 | BOSE | ESP-880 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 169 | 扩声系统设备 | ALLEN & HEATH | Qu-16 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 170 | 扩声系统设备 | SHURE | SCM820 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 171 | 背景音乐系统设备 | SHURE | SLX24/SM58 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 172 | 背景音乐系统设备 | SHURE | MX418D/S | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 173 | 背景音乐系统设备 | PHILIPS | DVP3600 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 174 | 背景音乐系统设备 | EZONE | XLR*2+莲花*1+HDMI*1+网络*1 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 175 | 背景音乐系统设备 | Soundking | SPS8F | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 176 | 机柜、机架 | 彼得士 | A36642 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 177 | 背景音乐系统设备 | Crestron | DM-MD8X8 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 178 | 接口卡 | Crestron | DMC-SDI | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 179 | 接口卡 | Crestron | DMC-VGA | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 180 | 输出设备 | 日立 | HCP-FU50H | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 181 | 输出设备 | 红叶 | 120寸（16:10） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 182 | 输出设备 | EZONE | 配套 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 183 | 背景音乐系统设备 | Crestron | DMC-4K-HD-HDCP2 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 184 | 背景音乐系统设备 | Crestron | DMC-4K-HDO | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 185 | 接口卡 | Crestron | DMC-4K-HD-HDCP2 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 186 | 监控摄像设备 | 索发 | SF950 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 187 | 录像设备 | 蔚海视讯 | HE2040B | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 188 | 服务器 | Crestron | AV3 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 189 | 显示设备 | Crestron | TST-902 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 190 | 接口卡 | Crestron | CENI-GWEXER | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 191 | 接口卡 | Crestron | IRP2 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 192 | 背景音乐系统设备 | Crestron | DIN-8SW8 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 193 | 控制设备 | DELL | 戴尔 DELL T130 塔式服务器 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 194 | 服务器 | DELL | 戴尔Precision T3620塔式工作站 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 195 | 第三方通信设备接口 | 施耐德 | WorkStation Std，SXWSWWORK00001 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 196 | 第三方通信设备接口 | 施耐德 | ES-Gateway | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 197 | 第三方通信设备接口 | 施耐德 | ES-Gateway | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 198 | 第三方通信设备接口 | 施耐德 | ES-Gateway | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 199 | 第三方通信设备接口 | 施耐德 | ES-Gateway | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 200 | 第三方通信设备接口 | 施耐德 | ES-Gateway | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 201 | 第三方通信设备接口 | 施耐德 | ES-Gateway | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 202 | 第三方通信设备接口 | 施耐德 | ES-Gateway | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 203 | 控制器 | 施耐德 | （AS-P）+（TB-ASP-W1） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 204 | 开关电源设备 | 施耐德 | （PS-24V）+（TB-PS-W1 ） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 205 | 控制器 | 施耐德 | TP/FT-10 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 206 | 控制器 | 施耐德 | TAC Xenta 401:C | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 207 | 控制器 | 施耐德 | TAC Xenta 302 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 208 | 模块 | 施耐德 | TAC Xenta 421A | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 209 | 模块 | 施耐德 | TAC Xenta 411 | 25 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 210 | 模块 | 施耐德 | TAC Xenta 451A | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 211 | 模块 | 施耐德 | 1UI4DI | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 212 | 控制箱 | 定制生产 | 500*700*200 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 213 | 控制箱 | 定制生产 | 600*800*200 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 214 | 控制箱 | 定制生产 | 800*1000*200 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 215 | 传感器 | 施耐德 | MD10A-24 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 216 | 传感器 | 施耐德 | SPD910-500Pa | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 217 | 传感器 | 施耐德 | SPD910-1000Pa | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 218 | 传感器 | MAC | KEY-5 | 22 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 219 | 传感器 | 施耐德 | STD100 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 220 | 传感器 | telasia | CO-T1 | 15 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 221 | 传感器 | 施耐德 | SPP110-1600Kpa | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 222 | 传感器 | 施耐德 | SHO100-T | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 223 | 路由器 | Hysine | BR-50 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 224 | 照明开关 | Hysine | BCX-H816 | 29 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 225 | 照明开关 | Hysine | BCX-H1016 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 226 | 照明开关 | Hysine | ECP-C16 | 16 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 227 | 接线箱 | Hysine | CP-2BR | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 228 | 控制设备 | DELL | 戴尔 DELL T130 塔式服务器 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 229 | 交换机 | Hysine | EMC-BR10 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 230 | 交换机 | Hysine | EMC-GT10 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 231 | 交换机 | Hysine | EMC-GT20 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 232 | 交换机 | Hysine | EMC-GT40 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 233 | 接线箱 | Hysine | 460mm X 530mm | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 234 | 服务器 | DELL | 戴尔Precision T3620塔式工作站 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 235 | 服务器 | DELL | 戴尔Precision T3620塔式工作站 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 236 | 配电箱 | 国产 | 施耐德元器件 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 237 | 配电箱 | 国产 | 施耐德元器件 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 238 | 不间断电源 | 施耐德 | E3SUPS40KH | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 239 | 蓄电池 | 施耐德 | 6-FM-65SFR | 40 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 240 | 蓄电池屏（柜） | 国产 | A40 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 241 | 配电箱 | 国产优质 | PZ30 | 9 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 242 | 机柜、机架 | 彼得士 | 600*600*2000 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |

2、公安轨道应急指挥中心警用通信系统维保项目警用通信系统维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 | 上期维保到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机组合机箱 | 华为 | ET1BS12712E1+LST7MPUE0000*2+N1-S127E-M-Lic | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 2 | 独立交换网板 | 华为 | LST7SFUMX100 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 3 | 光电混合业务接口板 | 华为 | LST7G48TX5S1 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 4 | 光业务接口板 | 华为 | LST7X24BX6S0 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 5 | 防火墙插卡 | 华为 | USG6585E-AC | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 6 | 交流电源 | 华为 | PAC3KS54-CE | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 7 | 安装滑轨 | 华为 | RAIL-02 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 8 | 集群线缆 | 华为 | SFP-10G-CU3M | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 9 | 48口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L48T4S-A | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 10 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 11 | 24口（万兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 12 | 堆叠线缆 | 华为 | SFP-10G-CU1M | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 13 | 千兆单模光模块(10km) | 华为 | SFP-GE-LX－SM1310 | 40 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 14 | 千兆单模光模块 | 华为 | S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 15 | 万兆光模块(10km) | 华为 | OSX010000 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 16 | 万兆光模块(80km) | 华为 | SFP-10G-ZR | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 17 | 核心交换机组合机箱 | 华为 | ES0B00770600+LSS7SRUHA100*2+W2PSA0800*2 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 18 | 光电混合业务接口板 | 华为 | ES1M2G48TX5S | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 19 | 光业务接口板 | 华为 | LSS7G48SX6S0 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 20 | 安装滑轨 | 华为 | RAIL-02 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 21 | 48口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L48T4S-A | 14 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 22 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 23 | 24口（千兆上行）POE交换机 | 华为 | S5735-L24P4S-A | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 24 | 48口（千兆上行）POE交换机 | 华为 | S5735-L48P4X-A | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 25 | 堆叠线缆 | 华为 | SFP-10G-CU1M | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 26 | 千兆单模光模块(10km) | 华为 | SFP-GE-LX－SM1310 | 30 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 27 | 无线AP | 华为 | AP4050DE-M | 68 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 28 | AC控制器（含10套许可） | 华为 | AC6508 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 29 | 认证管控平台服务器 | 华为 | K22R-02-TaiShan64G | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 30 | 深信服防火墙 | 深信服 | AF-1000-D420-F7 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 31 | 深信服防毒墙 | 深信服 | AF-1000-D440-AV | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 32 | 深信服入侵防御 | 深信服 | AF-1000-D600-H6 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 33 | 核心交换机组合机箱 | 华为 | ET1BS12712E1+LST7MPUE0000*2+N1-S127E-M-Lic | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 34 | 独立交换网板 | 华为 | LST7SFUMX100 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 35 | 光电混合业务接口板 | 华为 | LST7G48TX5S1 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 36 | 光业务接口板 | 华为 | LST7X24BX6S0 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 37 | 交流电源 | 华为 | PAC3KS54-CE | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 38 | 安装滑轨 | 华为 | RAIL-02 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 39 | 集群线缆 | 华为 | SFP-10G-CU3M | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 40 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 41 | 24口（万兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 42 | 堆叠线缆 | 华为 | SFP-10G-CU1M | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 43 | 万兆光模块(10km) | 华为 | OSX010000 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 44 | 千兆单模光模块(10km) | 华为 | SFP-GE-LX－SM1310 | 16 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 45 | 千兆单模光模块 | 华为 | S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 14 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 46 | 千兆单模光模块 | 华为 | S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 47 | 万兆光模块(10km) | 华为 | OSX010000 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 48 | 万兆光模块(80km) | 华为 | SFP-10G-ZR | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 49 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 50 | 千兆单模光模块(10km) | 华为 | SFP-GE-LX－SM1310 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 51 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 52 | 千兆单模光模块(10km) | 华为 | SFP-GE-LX－SM1310 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 53 | 信息安全等保第三方测评 | 国产 | 测评服务 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 54 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precision3630 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 55 | 工控机(含硬盘、电源等) | 思孚 | iP6030 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 56 | 数字中继板 | 思孚 | DTU-D04 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 57 | 16路语音卡母卡，子卡种类可选 | 思孚 | AEX-DM16 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 58 | 4路FXO扩展子卡 | 思孚 | AXE-DO | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 59 | 用户语音网关 | 思孚 | MG3000-112S | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 60 | IP话机 | 思孚 | SIP 320 | 23 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 61 | 普通话机 | 集怡嘉 | DA160 | 250 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 62 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precision3630 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 63 | 线网视频平台视频管理服务器 | 海康 | DS-VE22S-B（标配 D-QBD） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 64 | 视频流媒体服务器 | 海康 | DS-VE22S-B（标配 D-QBD） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 65 | 集中告警管理服务器 | 海康 | DS-VE22S-B（标配 D-QBD） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 66 | 视频诊断管理服务器 | 海康 | DS-IE6200-E/D（10000路） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 67 | 视频解码器 | 海康 | DS-6904UD | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 68 | 应急接管服务器 | 鼎甲 | DRO10006 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 69 | 硬盘 | 鼎甲 | DK1-D-411NLSAS | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 70 | 服务器文件备份/恢复代理模块 | 鼎甲 | 10-160-C1 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 71 | 存储服务器文件合成备份模块 | 鼎甲 | 10-121-C1 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 72 | 视频核心安全网关 | 慧盾 | SmartSPG6300-CSG600 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 73 | 视频防泄密客户端 | 慧盾 | SmartCSP1006 | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 74 | 视频显示安全网关 | 慧盾 | SmartSPG6300-DSG8 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 75 | 数据安全管理系统防勒索基础平台 | 深信服 | SIP-1000-E600-GL STA-100-E642-OS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 76 | 天行安全数据交换系统 | 天行网安 | MTP9029（MTP9029-TMS/MTP9029-UMS） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 77 | 高性能安全隔离与信息交换系统 | 天行网安 | MTP9029-TG | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 78 | 天行集控探针系统 | 天行网安 | TZ-I | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 79 | 深信服防毒墙 | 深信服 | AF-1000-G600P-M4 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 80 | 三层交换机 | 华为 | S5731-H24T4XC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 81 | 轨道安检平台数据接入系统 | 海康 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 82 | 图像应用服务器 | 戴尔 | PowerEdge R740xd | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 83 | 视频数据服务器 | 戴尔 | R440 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 84 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precision3630 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 85 | 便携式维护终端 | 戴尔 | MWS7740 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 86 | 管理平台 | 数字地图 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 87 | 室内三维地图制作(虚拟建模) | 数字地图 | 定制 | 135 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 88 | 地图引擎服务器 | 戴尔 | R740 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 89 | 地图应用服务器 | 戴尔 | R740 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 90 | 存储系统主机 | 华为 | 9000V5P12A | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 91 | 交换机单元 | 华为 | CE5855-EI-B-B00 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 92 | 交换机单元 | 华为 | CE6881-48S6CQ-B | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 93 | 光模块 | 华为 | OMXD30000 | 18 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 94 | 光跳线 | 华为 | N0DLCPC00 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 95 | 高速电缆 | 华为 | QSFP-H40G-CU1 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 96 | 天行安全数据交换系统 | 天行网安 | DTP9029（DTP9029-TAS/DTP9029-UAS） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 97 | 高性能安全隔离与信息交换系统 | 天行网安 | DTP9029-TG | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 98 | 天行集控探针系统 | 天行网安 | TZ-I | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 99 | TrustMore安全网关 | 中宇万通 | SG5600 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 100 | 天行集中监管控制系统 | 天行网安 | 3AS-I | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 101 | 三层交换机 | 华为 | S5731-H24T4XC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 102 | 深信服防毒墙 | 深信服 | AF-1000-G600P-M4 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 103 | 深信服VPN网关 | 深信服 | VPN-1000-E620-3F | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 104 | 视频核心安全网关 | 慧盾 | SmartSPG6300-CSG600 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 105 | 视频防泄密客户端 | 慧盾 | SmartCSP1006 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 106 | 图像应用服务器 | 戴尔 | PowerEdge R740xd | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 107 | 地图数据服务器 | 戴尔 | R740 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 108 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precision3630 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 109 | 便携式维护终端 | 戴尔 | MWS7740 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 110 | 通信接入配套 | 国产 | 光电模块、网线等 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 111 | 壁挂扬声器 | SOUNDKING | H08 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 112 | 功率放大器 | FAMOUSOUND | F4812 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 113 | 数字音频处理器 | SOUNDKING | AP24 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 114 | 反馈抑制器 | HMAUDIO | F100 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 115 | 模拟调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 116 | 无线手持话筒 | TECHLOUNDS | UF-205 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 117 | 电源处理器 | TECHLOUNDS | TPT-810 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 118 | 扬声器支架 | 威达 | WD-308 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 119 | 会议系统控制主机 | TECHLOUNDS | MIXD-DC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 120 | 嵌入式CAT5接口发言主席单元 | TECHLOUNDS | TDM-6808C | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 121 | 嵌入式CAT5接口发言代表单元 | TECHLOUNDS | TDM-6808D | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 122 | 8芯航空线 | TECHLOUNDS | TDM-8PB | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 123 | 数字媒体矩阵 | TECHLOUNDS | TMS-HDMI0808 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 124 | HDMI线 | 国产 | 光纤HDMI线2.0版 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 125 | 墙控面板 | TECHLOUNDS | TH-CP43 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 126 | 中央控制主机 | TECHLOUNDS | MIXD-CCS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 127 | 无线可编程触摸屏 | TECHLOUNDS | TMC-CT07 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 128 | 无线接收器 | TECHLOUNDS | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 129 | 电源控制器 | TECHLOUNDS | TMC-PM08 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 130 | 多媒体管控平台（含会议管理服务器、流媒体服务器、视频拓展一体机） | TECHLOUNDS | MIXD-PS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 131 | 无纸化15.6寸超薄升降一体机(含背屏电子桌牌、客户端软件) | TECHLOUNDS | TAD-9815L/15E | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 132 | 无纸化电源控制模块（含物联网驱动器） | TECHLOUNDS | MIXD-PSM | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 133 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 134 | 桌面信息插座 | Jomard | HDMI*1/莲花*1/电源*1 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 135 | 机柜 | 图腾 | 42U | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 136 | 视频会议室配套会议桌 | 国产 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 137 | 同轴可调指向性远场扩声音箱 | SOUNDKING | TS-33 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 138 | 同轴可调指向性中场扩声音箱 | SOUNDKING | TS-66 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 139 | 同轴可调指向性近场扩声音箱 | SOUNDKING | TS-DF | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 140 | 超低扬声器 | SOUNDKING | L218S | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 141 | 线阵安装吊架 | SOUNDKING | 原装定制 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 142 | 返听扬声器 | SOUNDKING | V12 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 143 | 辅助/台唇扬声器 | SOUNDKING | L12 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 144 | 线阵高频扬声器功率放大器 | FAMOUSOUND | F2812 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 145 | 线阵低频扬声器功率放大器 | FAMOUSOUND | F2826 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 146 | 超低音扬声器功率放大器 | FAMOUSOUND | F2826 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 147 | 辅助/返听/台唇扬声器功率放大器 | FAMOUSOUND | F4812 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 148 | 数字音频处理器 | SOUNDKING | AP48 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 149 | 模拟调音台 | YAMAHA | MGP24X | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 150 | 有源监听音箱 | SOUNDKING | KM6B | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 151 | 电源处理器 | FAMOUSOUND | 2008I | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 152 | 24路音频跳线盘 | Canare | 312A 320A EIA | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 153 | 音频跳线 | Canare | 60mm | 24 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 154 | 地面信息插座 | Jomard | HDMI*1/莲花*1/电源*1 | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 155 | 扬声器支架 | 国产 | 配套 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 156 | 返听地插（含底盒） | 国产 | 返听地插（含底盒） | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 157 | 无线手持话筒 | TECHLOUNDS | UF-205 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 158 | 无线鹅颈话筒 | TECHLOUNDS | UF-2202H | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 159 | 信号分配器 | TECHLOUNDS | UF-2000 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 160 | 定向天线 | TECHLOUNDS | UF-2002 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 161 | 天线强波器 | TECHLOUNDS | UF-2001 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 162 | P3全彩LED显示屏 | Absen | S3 | 15 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 163 | 独立主控 | Absen | Absen Pro-HD R | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 164 | 结构支架及包边 | Absen | 定制 | 15 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 165 | 15KW智能配电柜 | Absen | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 166 | 视频拼接处理器 | Absen | Absen-LEDVP605 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 167 | 数字媒体矩阵机箱 | TECHLOUNDS | TMS-HD1616 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 168 | HDMI输入板卡 | TECHLOUNDS | TMS-4HDMI-I | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 169 | 双绞线输入板卡 | TECHLOUNDS | TMS-HDBaset4 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 170 | HDMI输出板卡 | TECHLOUNDS | TMS-4HDMI-O | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 171 | 双绞线输出板卡 | TECHLOUNDS | TMS-HDBaset4 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 172 | HDMI信号发送器 | TECHLOUNDS | TMS-HDMI/HDBT-100T | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 173 | HDMI信号接收器 | TECHLOUNDS | TMS-HDMI/HDBT-100R | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 174 | HDMI线 | 国产 | 光纤HDMI线2.0版 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 175 | 墙控面板 | TECHLOUNDS | TH-CP43 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 176 | 多功能厅配电箱 | 国产 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 177 | 控制电脑 | 戴尔 | Precision T3620 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 178 | 中央控制主机 | TECHLOUNDS | TMC-9900M | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 179 | 无线可编程触摸屏 | TECHLOUNDS | TMC-CT07 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 180 | 无线接收器 | TECHLOUNDS | DZ | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 181 | 电源控制器 | TECHLOUNDS | TMC-PM08 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 182 | LED面光灯 | 明航 | MH-COB | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 183 | 灯光控台 | 明航 | MH-SUNNY | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 184 | 6路直通电源箱 | 明航 | MH-ZT12 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 185 | 信号放大器 | 明航 | MH-008 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 186 | 灯钩、保险链 | 明航 | 配套 | 12 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 187 | 灯杆 | 国产 | 10m | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 188 | 机柜（42U) | 图腾 | 42U | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 189 | 壁挂扬声器 | SOUNDKING | H08 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 190 | 功率放大器 | FAMOUSOUND | F4812 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 191 | 数字音频处理器 | SOUNDKING | AP24 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 192 | 反馈抑制器 | HMAUDIO | F100 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 193 | 模拟调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 194 | 无线手持话筒 | TECHLOUNDS | UF-205 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 195 | 电源处理器 | TECHLOUNDS | TPT-810 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 196 | 扬声器支架 | 国产 | 配套 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 197 | 会议系统控制主机 | TECHLOUNDS | TDM-6800H | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 198 | 嵌入式CAT5接口发言主席单元 | TECHLOUNDS | TDM-6808C | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 199 | 嵌入式CAT5接口发言代表单元 | TECHLOUNDS | TDM-6808D | 16 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 200 | 8芯航空线 | TECHLOUNDS | TDM-8PB | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 201 | 高清投影机 | SONY | VPL-CH373 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 202 | 无缝正投硬幕 | 美视 | ESD-DYW100-WJ | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 203 | 固定安装吊架 | 国产 | 2m | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 204 | HDMI矩阵 | TECHLOUNDS | TMS-HDMI0808 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 205 | HDMI线 | 绿联 | 光纤HDMI线2.0版 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 206 | 10KW配电柜 | Absen | AbsenDG010 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 207 | 座席工作站 | 戴尔 | Precision3630（含4K显卡） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 208 | 多媒体管控平台（含会议管理服务器、流媒体服务器、视频拓展一体机） | TECHLOUNDS | MIXD-PS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 209 | 无纸化15.6寸超薄升降一体机(含背屏电子桌牌、客户端软件) | TECHLOUNDS | TAD-9815L/15E | 17 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 210 | 无纸化电源控制模块（含物联网驱动器） | TECHLOUNDS | MIXD-PSM | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 211 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 212 | 中央控制主机 | TECHLOUNDS | MIXD-CCS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 213 | 无线可编程触摸屏 | TECHLOUNDS | TMC-CT07 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 214 | 无线接收器 | TECHLOUNDS | 配套 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 215 | 电源控制器 | TECHLOUNDS | TMC-PM08 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 216 | 桌面信息插座 | Jomard | HDMI*1/莲花*1/电源*1 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 217 | 墙控面板 | 塔克兰森 | TH-CP43 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 218 | 机柜（42U) | 图腾 | 42U | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 219 | 科所会议室配套会议桌 | 国产 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 220 | 壁挂扬声器 | FAMOUSOUND | H08 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 221 | 功率放大器 | SOUNDKING | F4812 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 222 | 数字音频处理器 | HMAUDIO | AP24 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 223 | 反馈抑制器 | YAMAHA | F100 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 224 | 模拟调音台 | YMIOO | MG12XU | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 225 | 无线手持话筒 | TECHLOUNDS | UF-205 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 226 | 电源处理器 | TECHLOUNDS | TPT-810 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 227 | 桌面信息插座 | Jomard | HDMI*1/莲花*1/电源*1 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 228 | 扬声器支架 | 国产 | 配套 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 229 | 会议系统控制主机 | TECHLOUNDS | TDM-6800H | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 230 | 嵌入式CAT5接口发言主席单元 | TECHLOUNDS | TDM-6808C | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 231 | 嵌入式CAT5接口发言代表单元 | TECHLOUNDS | TDM-6808D | 14 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 232 | 高清投影机 | SONY | VPL-CH373 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 233 | 电动升降幕布 | MK | 100寸（16:10） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 234 | 固定安装吊架 | 国产 | 2m | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 235 | HDMI矩阵 | TECHLOUNDS | TMS-HDMI0404 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 236 | 机柜（24U) | 图腾 | 24U | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 237 | 线性阵列扬声器 | BOSE | MSA12X | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 238 | 功率放大器 | FAMOUSOUND | F4812 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 239 | 数字音频处理器 | SOUNDKING | AP88 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 240 | 数字音频处理器 | BOSE | ControlSpace®ESP-880AD | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 241 | 观摩席位有线话筒 | BOSCH | CCSD-DL-CN | 9 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 242 | 控制单元 | BOSCH | CCSD-CU | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 243 | 安装电缆 | BOSCH | LBB4116/00 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 244 | DCN接头（公母头） | BOSCH | LBB4119/00 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 245 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 246 | 数字调音台 | SOUNDKING | DM20M | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 247 | 有源监听音箱 | SOUNDKING | KM6B | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 248 | 电源处理器 | TECHLOUNDS | TPT-810 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 249 | 扬声器支架 | 国产 | 配套 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 250 | 无线手持话筒 | TECHLOUNDS | UF-205 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 251 | 无线头戴话筒 | TECHLOUNDS | UF-205W | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 252 | 信号分配器 | TECHLOUNDS | UF-2000 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 253 | 定向天线 | TECHLOUNDS | UF-2002 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 254 | 天线强波器 | TECHLOUNDS | UF-2001 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 255 | 有线联网型液晶电子桌牌 | 华会通 | MT-5009EZ | 9 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 256 | 全数字电子桌牌控制主机 | 华会通 | MT-MCU-I | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 257 | 全数字POE拓展主机 | 华会通 | MT-COM24-I | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 258 | 拾音器 | 快鱼 | FD501HD2NX | 23 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 259 | 降噪电源 | 快鱼 | AMP211 | 23 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 260 | 录音主机 | 快鱼 | REC416NX | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 261 | 音频综合管理平台 | 快鱼 | QuickFishRecorder V3.0 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 262 | 会议摄像机 | SONY | SRG-201SE | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 263 | 会议摄像机 | SONY | BRC-H780 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 264 | 控制键盘 | SONY | RM-IP10 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 265 | 录播主机（含软件） | 紫旭 | ZS-RS8605K | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 266 | 地插 | Jomard | HDMI*1/莲花*1/电源*1 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 267 | 吸顶扬声器 | SOUNDKING | P28C | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 268 | 反馈抑制器 | HMAUDIO | F100 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 269 | 数字调音台 | SOUNDKING | DM20 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 270 | 电源处理器 | TECHLOUNDS | TPT-810 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 271 | 座席工作站 | 戴尔 | Precision3630（含4K显卡） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 272 | 会议系统控制主机 | TECHLOUNDS | TDM-6600Z | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 273 | 嵌入式CAT5接口发言主席单元 | TECHLOUNDS | TDM-6808C | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 274 | 嵌入式CAT5接口发言代表单元 | TECHLOUNDS | TDM-6808D | 18 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 275 | 8芯航空线 | TECHLOUNDS | TDM-8PB | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 276 | 高清摄像机 | TECHLOUNDS | TVC-105HD | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 277 | 录播一体机 | TECHLOUNDS | TPS-9844HD | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 278 | 多媒体管控平台（含会议管理服务器、流媒体服务器、视频拓展一体机） | TECHLOUNDS | MIXD-PS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 279 | 无纸化15.6寸超薄升降一体机(含背屏电子桌牌、客户端软件) | TECHLOUNDS | TAD-9815L/15E | 19 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 280 | 无纸化电源控制模块（含物联网驱动器） | TECHLOUNDS | MIXD-PSM | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 281 | 24口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5735-L24T4S-A | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 282 | 研判室全彩LED小间距显示屏 | Absen | P1.25 | 12.96 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 283 | 4K独立主控 | Absen | ASn1600ROHS | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 284 | 10KW配电柜 | Absen | AbsenDG010 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 285 | 结构支架及包边 | 国产 | 含机加工定制铝型材结构 | 13 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 286 | 桌面信息插座 | Jomard | HDMI*1/莲花*1/电源*1 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 287 | 机柜（42U) | 图腾 | 42U | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 288 | 研判室配套会议桌 | 国产 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 289 | 有线鹅颈话筒 | TECHLOUNDS | TDM-G16L+TDM-GS106S | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 290 | 视频会议终端 | 华为 | Box 600-1080P30 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 291 | HDMI线 | 国产 | 光纤HDMI线2.0版 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 292 | 视频会议终端 | 华为 | Box 600-1080P30 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 293 | 视频会议终端 | 华为 | Box 600-1080P30 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 294 | MCU(多点控制单元) | 华为 | VP9830 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 295 | 会控系统 | 华为 | SMC2.0 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 296 | 录播服务器 | 华为 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 297 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precision3630 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 298 | 交互式智能平板 | 海信 | LED86W90U | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 299 | OPS | 海信 | S02DAAS3641 | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 300 | 挂架 | 海信 | LGA006001A | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 301 | 65寸超窄边背光液晶拼接单元 | 致汇商显 | ZHD-SP065P1 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 302 | 高清分配器 | 致汇商显 | ZHD-FP0104 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 303 | 壁挂前维护支架 | 国产 | 配套前维护支架 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 304 | 播放盒 | 致汇商显 | ZHD-BF200 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 305 | 多屏宝内置图像器 |  |  | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 306 | 65寸超窄边液晶拼接单元 | 致汇商显 | ZHD-SP065P1 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 307 | 高清分配器 | 致汇商显 | ZHD-FP0104 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 308 | 壁挂前维护支架 | 国产 | ZHD-QW065 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 309 | 播放盒 | 致汇商显 | ZHD-BF200 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 310 | 多屏宝内置图像器 | 致汇商显 | ZHD-DP020 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 311 | 55寸超窄边显示 | 致汇商显 | ZHD-S550P3 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 312 | 壁挂前维护支架 | 国产 | ZHD-QW055 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 313 | 高清分配器 | 致汇商显 | ZHD-FP0104 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 314 | 播放盒 | 致汇商显 | ZHD-BF200 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 315 | 高清LED显示屏 | 艾比森 | P2 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 316 | 独立主控 | 艾比森 | Absen Pro-HD R | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 317 | 视频拼接处理器 | 艾比森 | LEDVP605 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 318 | 屏体结构及边框装饰 | 艾比森 | 定制 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 319 | 10KW配电柜 | 艾比森 | AbsenDG010 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 320 | 机柜（42U) | 图腾 | 42U | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 321 | 线性阵列扬声器 | SOUNDKING | LA408 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 322 | 支架 | 国产 | 配套 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 323 | 模拟调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 324 | 音频处理器 | SOUNDKING | AP24 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 325 | 无线手持话筒 | TECHLOUNDS | UF-205 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 326 | 无线头戴话筒 | TECHLOUNDS | UF-205W | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 327 | 信号分配器 | TECHLOUNDS | UF-2000 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 328 | 定向天线 | TECHLOUNDS | UF-2002 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 329 | 天线强波器 | TECHLOUNDS | UF-2001 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 330 | 电源处理器 | TECHLOUNDS | TPT-810 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 331 | 座席工作站 | 戴尔 | Precision3630（含4K显卡） | 23 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 332 | 图形工作站 | 戴尔 | PrecisionT7920 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 333 | 显示器 | 戴尔 | 2721Q | 9 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 334 | 超宽显示器 | 戴尔 | U4919DW | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 335 | 全彩LED小间距显示屏 | Absen | P1.25 | 130 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 336 | 独立主控 | Absen | ASn1600ROHS | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 337 | 配电柜 | Absen | 室内配电柜（采用主柜80KW+3台30KW分线箱） | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 338 | 中心管理模块 | 淳中 | AT200-SERVER-CMS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 339 | 条幅管理模块 | 淳中 | AT200-SERVER-BANNER | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 340 | 中心管理服务器 | 淳中 | AT200-CMS1000 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 341 | 移动客户端模块 | 淳中 | AP-CLIENT-PC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 342 | 运维管理模块 | 淳中 | AT200-OPERATION | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 343 | 中控模块 | 淳中 | TCM-3000E | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 344 | 视频拼接处理器 | 淳中 | MOBIUS-08D-04H | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 345 | 平板电脑 | 联想 | MIIX520 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 346 | 光端机 | 淳中 | TRiFex-1S | 22 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 347 | AC控制器 | 华为 | AC6508 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 348 | 服务器机柜 | 威图 | 7187709 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 349 | 竖直理线排 | 威图 | 配套 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 350 | 机柜螺钉套件 | 威图 | 配套 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 351 | 机柜专用工业连接器 | 威图 | 32A输入，智能型PDU | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 352 | 光纤KVM混合矩阵（座席协作平台） | 淳中 | Cronos-B10-60UKG30KG08PUH012D-30UKG08DP12H10D04S04HI | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 353 | 4K光纤KVM输出板卡 | 淳中 | Cronos-02UM-OC | 27 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 354 | 2K光纤KVM输出板卡 | 淳中 | Cronos-04M-OC | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 355 | HDMI1.4拼接输出板卡 | 淳中 | Cronos-04PUH-OC | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 356 | DVI拼接输出板卡 | 淳中 | Cronos-04PD-OC | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 357 | 4K光纤KVM输入卡 | 淳中 | Cronos-02UM-IC | 21 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 358 | DP输入卡 | 淳中 | Cronos-02DP-IC | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 359 | HDMI输入卡 | 淳中 | Cronos-04H-IC | 15 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 360 | SDI输入卡 | 淳中 | Cronos-04S-IC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 361 | 光纤KVM主机终端 | 淳中 | Multicon-V5-ENF-DP | 41 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 362 | 光纤KVM用户终端 | 淳中 | Multicon-V5-DNF-DP | 54 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 363 | 电脑支臂（单层） | 铁力山 | 挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个30寸以下液晶显示器 | 9 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 364 | 键盘托盘 | 铁力山 | 金属托盘，聚氨酯护腕，人体工程学机构 | 23 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 365 | 电脑主机服务器托盘 | 铁力山 | 金属托盘，可竖直放置电脑主机等设备 | 32 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 366 | 电源PDU | 铁力山 | 19英寸标准机架PDU，6位5孔，可直连UPS配电柜 | 30 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 367 | 桌面多媒体信息插座 | 铁力山 | 多媒体插座采用简单易用的接入方式，连接视频、音频、计算机视频、网络、电话、电源等接口 | 28 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 368 | 操作员工作椅 | 铁力山 | 人体工程学专用操作椅 | 32 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 369 | KVMX线框 | 铁力山 | 定制 | 23 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 370 | 操作员控制台 | 铁力山 | 共23个工位、7组排列/铁力山/定制/台面深度1050mm,距地面高740mm，背墙高292mm。 | 48.6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 371 | 领导观摩席 | 铁力山 | 共9个观摩席直线排列/铁力山/定制/台面深度1000mm,距地面高740mm。 | 9 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 372 | 电脑支臂（曲面单层） | 铁力山 | 液压挂墙型固定于控制台背墙，可多方向自由调节、伸缩的支架，稳定承重1个50寸以下液晶显示器 | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 373 | 座席LOGO | 铁力山 | 定制 | 16 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 374 | 座席灯带 | 铁力山 | 背墙可根据需要具备嵌入亚克力灯带。配置LED灯带，可以实现报警功能；具备变色显示预警功能 | 48.6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 375 | 单面液晶显示单元 | 讯意迪 | JSL-SM42I | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 376 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precisio3630 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 377 | 人脸识别门禁一体机 | 海康 | DS-K1T671M | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 378 | 智能照明路由器系统 | Hysine | BR-50 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 379 | 照明控制模块 | Hysine | BCX-H1016 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 380 | 6位智能面板 | Hysine | ECP-C16 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 381 | 管理器控制箱（含成套） | Hysine | CP-2BR | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 382 | ATS切换柜 | 中达电通 | XL-21系列 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 383 | 输入分配柜 | 中达电通 | XL-21系列 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 384 | UPS输出配电柜 | 中达电通 | XL-21系列 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 385 | 空调市电输入配电柜 | 中达电通 | XL-21系列 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 386 | 数据中心机房精密配电列头柜 | 中达电通 | XL-21系列 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 387 | UPS主机 | 中达电通 | GES-HPH 120KVA | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 388 | 通讯卡 | 中达电通 | SNMP通讯卡 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 389 | 阀控式胶体蓄电池 | 东宾国际 | 8G4DFA | 320 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 390 | 电池架 | 国产 | 定制 | 16 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 391 | 蓄电池空开箱 | 国产 | 定制 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 392 | 数据中心精密空调室内机 | 阿尔西 | OPTIMA.U.DXA50E2A3 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 393 | 数据中心精密空调室外机 | 阿尔西 | AMAE8 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 394 | 冷媒 | 霍尼韦尔 | R410A | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 395 | 冷媒铜管（含保温管） | 国产 | Ф19mm管径冷媒铜管 | 300 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 396 | 冷媒铜管（含保温管） | 国产 | Ф25mm管径冷媒铜管 | 300 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 397 | 加湿进水管（含保温管） | 国产 | PPR25 | 30 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 398 | 冷凝水排水管（含保温管） | 国产 | PPR32 | 30 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 399 | UPS电气室精密空调室内机 | 阿尔西 | OPTIMA.O.DXA30E1X0 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 400 | 上送风风帽 | 阿尔西 | 400mm高送风风帽 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 401 | UPS电气室精密空调室外机 | 阿尔西 | AMAE10 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 402 | 冷媒 | 霍尼韦尔 | R410A | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 403 | 冷媒铜管（含保温管） | 国产 | Ф19mm管径冷媒铜管 | 70 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 404 | 冷媒铜管（含保温管） | 国产 | Ф25mm管径冷媒铜管 | 70 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 405 | 加湿进水管（含保温管） | 国产 | PPR25 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 406 | 冷凝水排水管（含保温管） | 国产 | PPR32 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 407 | 服务器机柜 | 威图 | TS系列 | 58 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 408 | 机柜侧板 | 威图 | 配套 | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 409 | 竖直理线排 | 威图 | 配套 | 116 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 410 | 机柜螺钉套件 | 威图 | 配套 | 58 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 411 | 机柜专用工业连接器 | 威图 | 配套 | 116 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 412 | 功能天窗800宽1200深， | 威图 | 定制 | 30 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 413 | 天窗配件 | 威图 | 定制 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 414 | 2U控制单元 | 威图 | 定制 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 415 | 自动门 | 威图 | 自动门，钢制门框架,安装5mm全透视钢化玻璃，（不含门禁及磁力锁，适合用于1.2米通道) | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 416 | 通道门头显示屏 | 威图 | 门头显示屏 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 417 | 门禁系统 | 海康 | 人脸指纹门禁一体机 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 418 | 智能温湿度传感器 | 塞默特 | SMT-TH | 21 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 419 | 烟雾感应器 | 塞默特 | SMT-SM | 21 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 420 | 漏水监控模块 | 塞默特 | SMT-WATER | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 421 | 引出线 | 塞默特 | 定制 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 422 | 终止端 | 塞默特 | 定制 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 423 | 15米侧漏感应线 | 塞默特 | LINE-15 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 424 | 固定胶贴 | 塞默特 | 定制 | 14 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 425 | 冷通道转动门磁力锁 | 塞默特 | 定制 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 426 | 出门按钮 | 塞默特 | 定制 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 427 | 单体监测模块 | 高特 | IBU-12 | 320 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 428 | 采集模块 | 高特 | BMU | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 429 | 电流监测组件 | 高特 | DL | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 430 | 采集数据线 | 高特 | 定制 | 320 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 431 | 现场监控主机 | 高特 | BDM | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 432 | 动环监控主机 | 塞默特 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 433 | 监控平台软件 | 塞默特 | SMT-IEMV1.0 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 434 | GSM短信模块 | 塞默特 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 435 | 告警管理模块 | 塞默特 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 436 | 交换机 | 普联 | TL-SG5428 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 437 | 串口采集器 | 宇泰 | UT-6616M | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 438 | 高清网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD2326WD-I | 13 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 439 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I16 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 440 | 3T硬盘 | 希捷 | ST3000NM0033 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 441 | 32路数字KVM | RETON | KS-4032M | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 442 | 服务器接口模块 | RETON | 配套 | 32 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 443 | 集中管控平台软件 | RETON | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 444 | 配电柜输入侧防雷模块 | ABB |  | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 445 | 配电柜输出侧防雷模块 | ABB |  | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 446 | ATS切换箱 | 中达电通 | XL-21系列 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 447 | 输出配电柜 | 中达电通 | XL-21系列 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 448 | UPS主机 | 中达电通 | GES-HPH40 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 449 | 通讯卡 | 中达电通 | SNMP通讯卡 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 450 | 阀控式胶体蓄电池 | 东宾国际 | 8G4DA | 64 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 451 | 电池架 | 国产 | 定制电池架 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 452 | 蓄电池空开箱 | 国产 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 453 | 5P及以上单冷型柜式空调 | 格力 | RF26W/A-N5 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 454 | 15F运营机房精密空调室内机 | 阿尔西 | OPTIMA.O.DXA30E1X0 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 455 | 上送风风帽 | 阿尔西 | 400mm高送风风帽 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 456 | 15F运营机房精密空调室外机 | 阿尔西 | AMAE10 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 457 | 冷媒 | 霍尼韦尔 | R410A | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 458 | 冷媒铜管（含保温管） | 国产 | Ф19mm管径冷媒铜管 | 60 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 459 | 冷媒铜管（含保温管） | 国产 | Ф25mm管径冷媒铜管 | 60 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 460 | 加湿进水管（含保温管） |  | PPR25 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 461 | 冷凝水排水管（含保温管） |  | PPR32 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 462 | 机柜侧板 | 威图 | 配套 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 463 | 竖直理线排 | 威图 | 配套 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 464 | 机柜螺钉套件 | 威图 | 配套 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 465 | 机柜专用工业连接器 | 威图 | 配套 | 10 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 466 | 服务器机柜 | 威图 | TS1194458 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 467 | 输出配电柜 | 中达电通 | XL-21 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 468 | 智能温湿度传感器 | 塞默特 | SMT-TH | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 469 | 烟雾感应器 | 塞默特 | SMT-SM | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 470 | 漏水监控模块 | 塞默特 | SMT-WATER | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 471 | 引出线 | 塞默特 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 472 | 终止端 | 塞默特 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 473 | 7.5米侧漏感应线 | 塞默特 | LINE-7.5 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 474 | 固定胶贴 | 塞默特 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 475 | 单体监测模块 | 高特电子 | IBU-12 | 64 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 476 | 采集模块 | 高特电子 | BMU | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 477 | 电流监测组件 | 高特电子 | DL | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 478 | 采集数据线 | 高特电子 | 定制 | 64 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 479 | 现场监控主机 | 高特电子 | BDM | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 480 | 高清网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD2326WD-I | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 481 | 配电柜输入侧防雷模块 | ABB |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 482 | 配电柜输出侧防雷模块 | ABB |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 483 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precisio3630 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 484 | 8F预留机房配电柜 | 中达电通 | X-21系列 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 485 | 10F数据处理系统机房配电柜 | 中达电通 | X-21系列 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 486 | 服务器机柜 | 威图 | TS1194458 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 487 | 机柜侧板 | 威图 | 配套 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 488 | 竖直理线排 | 威图 | 配套 | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 489 | 机柜螺钉套件 | 威图 | 配套 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 490 | 机柜专用工业连接器 | 威图 | 32A输入，智能型PDU | 6 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 491 | 智能温湿度传感器 | 塞默特 | SMT-TH | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 492 | 烟雾感应器 | 塞默特 | SMT-SM | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 493 | 高清网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD2326WD-I | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 494 | 8F机房配电柜 | 中达电通 | X-21 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 495 | 6线张力式单防区控制器 | 优周 | EH506-1 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 496 | 6线张力式双防区控制器 | 优周 | EH506-2 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 497 | 防水箱 | 优周 | K-FSX | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 498 | 声光警号 | 优周 | ES603 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 499 | 张力终端受力杆（6线含全套配件） | 优周 | K-ZC | 9 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 500 | 张力式过线杆(6线含全套配件） | 优周 | K-ZG | 52 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 501 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） | 优周 | K-HM12# | 1500 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 502 | 不锈钢收紧器 | 优周 | K-JX | 42 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 503 | 警示牌 | 优周 | K-JSP | 25 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 504 | 高压避雷器 | 优周 | EH-BLQ | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 505 | 接地桩 | 优周 | EH-JDZ | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 506 | 不锈钢弹簧 | 优周 | K-TH | 42 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 507 | 束线器 | 优周 | K-SXQ | 24 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 508 | 单防区地址模块 | 优周 | D7559 | 7 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 509 | 电子地图 | 优周 | K-DT | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 510 | 电子地图联动模块 | 优周 | DS-32PL | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 511 | 视频联动模块 | 优周 | DS-16 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 512 | 管理主机 | 优周 | H778S | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 513 | 200W智能人脸识别网络摄像机 | 海康 | DS-2CD7A27FWD-LZS(8-32mm)(B) | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 514 | 枪机支架 | 海康 | DS-1293ZJ | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 515 | 补光灯 | 海康 | DS-GPZ1105-1 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 516 | 出入口车牌抓拍单元 | 海康 | EVU-2535-A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 517 | 枪机支架 | 海康 | DS-1293ZJ | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 518 | 200W网络红外球机（室外） | 海康 | iDS-2DF8232IXR-A/S1 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 519 | 球机支架 | 海康 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 520 | SMART网络硬盘录像机 | 海康 | iDS-9608NX-I8/FA | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 521 | 硬盘 | 海康 | ST3000VX006 | 8 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 522 | 出入口控制终端 | 海康 | DS-TPE304 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 523 | 3.75室内单色LED显示屏 | 元盟 | φ3.75单红 | 2.96 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 524 | 异步控制卡 | 元盟 | 配套 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 525 | 框架 | 国产 | 定制 | 3 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 526 | 包边 | 国产 | 定制 | 11 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 527 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precision3630 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 528 | III型子架（含授权） | 华为 | OptiX OSN 1800V | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 529 | 超级交叉时钟板 | 华为 |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 530 | 系统控制与通信板 | 华为 |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 531 | 系统辅助接口板 | 华为 |  | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 532 | 电源接口板 | 华为 |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 533 | 1xSTM-64光接口板(S-64.2b,LC) | 华为 |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 534 | 63xE1业务处理板(E1/75欧姆) | 华为 |  | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 535 | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) | 华为 |  | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 536 | 8路带交换功能的快速以太网处理板 | 华为 |  | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 537 | 32xE1/T1电接口倒换出线板(75欧姆) | 华为 |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 538 | 8路10/100M以太网双绞线转接倒换板 | 华为 |  | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 539 | 8路电接口保护倒换板 | 华为 |  | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 540 | ETP4890交流供电组件 | 华为 |  | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 541 | OptiX OSN 1800V-基础包,V100R010(每子架) | 华为 |  | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 542 | 配套配线架 | 国产 | 含ODF/DDF等 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 543 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precision3630 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 544 | MTU媒体转换单元 | 海能达 | MTU-P08C00 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 545 | 基站控制器（含软件） | 维德 | ALK200 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 546 | 卫星时钟模块 | 维德 | ALK340-10 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 547 | 数模双制式信道机（含软件） | 维德 | ALK300-35 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 548 | 电调宽带天馈合分路总成 | 维德 | ALK931 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 549 | 天线馈线轨道分局室内分布 | 维德 | ALK900 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 550 | 媒体转化单元（含软件） | 维德 | ALK100-00 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 551 | 350M/400M跨频合路器 | 邦耀电子 | BY-POI350/400 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 552 | 汇接机调度板 | 维德 | ALK180-01 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 553 | 麦克风+PTT | 海能达 | DWS-RS | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 554 | 音箱 | 海能达 | AX210 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 555 | 调度台客户端软件 | 海能达 | SmartOne | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 556 | SmartOne 调度台功能授权-AVL(RoHS)(REACH) | 海能达 | 地图定位显示授权 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 557 | 录音功能授权 | 海能达 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 558 | 集群手持台 | 海能达 | PD980 | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 559 | 锂离子电池(2000mAh) | 海能达 | BL2016 | 20 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 560 | 锂电/镍电MCU快速排充 | 海能达 | MCA08 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 561 | 固定台 | 海能达 | MD780 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 562 | 固定台机箱电源 | 海能达 | PS16001 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 563 | 固定台天线 | 海能达 | AN0358M12 | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 564 | 转接头 | 海能达 | BNC/UHF-KJ | 4 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 565 | 桌面维护终端 | 戴尔 | Precision3630 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 566 | 48口（千兆上行）接入交换机 | 华为 | S5720-52P-LI-AC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 567 | 堆叠线缆 | 华为 | SFP-10G-CU1M | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 568 | 千兆单模光模块 | 华为 | SFP-GE-LX－SM1310 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 569 | 千兆单模光模块 | 华为 | S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 570 | 万兆光模块(10km) | 华为 | OSX010000 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 571 | 光纤自动熔接器 | 通信汪 | CK100s | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 572 | 光时域反射测试仪 | 南京百川 | YBC-800 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 573 | 光功率计 | 优利德 | UT692G | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 574 | IP话机 | SOPHO/ 中国 | SIP 320 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 575 | 杂音测试器 | 希玛 | AR824 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 576 | 硬盘 | 鼎甲 | DK1-D-411NLSAS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 577 | 视频综合测试仪 | 沃仕达 | WSD-9900PLUS | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 578 | 广播毫伏表 | 优利德 | UT621/UT622 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 579 | 室内定位硬件 | 真趣 | 定制 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 580 | 码型发生器 | Agilent | 81133A 脉冲 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 581 | 无纸化15.6寸超薄升降一体机(含背屏电子桌牌、客户端软件) | TECHLOUNDS | TAD-9815L/15E | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 582 | 耐压测试仪 | 不凡 | BF2670AM | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 583 | 接地电阻测试仪 | 希玛 | AR907 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 584 | 串音衰减测试器 | 希玛 | AC804 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 585 | 4K光纤KVM输出板卡 | 淳中 | Cronos-02UM-OC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 586 | 2K光纤KVM输出板卡 | 淳中 | Cronos-04M-OC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 587 | HDMI1.4拼接输出板卡 | 淳中 | Cronos-04PUH-OC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 588 | 4K光纤KVM输入卡 | 淳中 | Cronos-02UM-IC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 589 | DP输入卡 | 淳中 | Cronos-02DP-IC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 590 | 模组及固定螺丝 | 艾比森 | 模组尺寸：200*450 | 40 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 591 | 箱内DC线 | 艾比森 | 定制 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 592 | 驱动IC | 艾比森 | 定制 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 593 | LED灯 | 艾比森 | 定制 | 500 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 594 | 接收卡 | 艾比森 | 定制 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 595 | 控制主板 | 艾比森 | 定制 | 5 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 596 | 箱体电源 | 艾比森 | 定制 | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 597 | 光功率计 | 优利德 | UT692G | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 598 | 回波损耗测试仪 | XINGCHENG | XC823 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 599 | 阀控式胶体蓄电池 | 东宾国际 | 8G4DFA | 2 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 600 | 绝缘测试器(兆欧表) | 福禄克 | F1587FC | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 601 | 通用示波器 | ETA | ETA5002 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 602 | 无线综合测试仪 | 万物互联 | XN327 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 603 | 6线张力式双防区控制器 | 优周 | EH506-2 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 604 | 光功率计 | 优利德 | UT692G | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 605 | 回波损耗测试仪 | XINGCHENG | XC823 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 606 | 光可变衰减器 | FL | FL3301A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 607 | 电源接口板 | 华为 | SST1PIUB | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 608 | 误码测试仪 | 惠美 | TL3000EVR-S001 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 609 | SDH综合测试仪 | 东测 | exfo | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 610 | 综合分析测试仪 | 远方 | LT-101 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 611 | 绝缘测试器(兆欧表) | 祥瑞德 | ZC25 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 612 | 集群手持台 | 海能达 | PD980 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 613 | 经纬仪 | 徕斯达 | FDT-02 | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 614 | 广播失真仪 | 常州中策 | ZC4121A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |
| 615 | 电压表 | MEACON | MIK-DJI-0.5~150A | 1 | 2021-10-12 | 2025-10-11 |