招 标 文 件

项目名称：2025-2027年雨花台区残疾人辅助器具适配服务项目

项目编号：JSZC-320114-JSCC-G2025-0022

江苏畅采工程咨询有限公司

2025年9月

总  目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评分标准	19

第四章 项目需求	25

第五章 采购合同格式	36

第六章 投标文件格式	42

- 投标邀请

项目概况：

2025-2027年雨花台区残疾人辅助器具适配服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年10月13日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320114-JSCC-G2025-0022

2、项目名称：2025-2027年雨花台区残疾人辅助器具适配服务项目

3、报价方式：优惠率

4、预算金额：69万元

| 包号 | 招标范围 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 基本型辅具适配 | 20 |
| 包2 | 助听器适配 | 19 |
| 包3 | 假肢、矫形器适配（1） | 15 |
| 包4 | 假肢、矫形器适配（2） | 15 |
| 合计 |  | 69 |

5、本项目分为4个分包，投标人可兼投但不兼中，按照包1→包2→包3→包4的顺序评审，已中标供应商不再作为后续分包的中标候选人推荐。

6、采购需求：2025-2027年雨花台区残疾人辅助器具适配服务项目，详见采购文件第四章项目需求。

7、服务期限：合同签订后三年

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否

9、本项目标的所属行业：租赁和商务服务业

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方专业机构出具的2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页,加盖投标供应商公章）或近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的扫描件件加盖公章，法人或者其他组织成立未满一年的可不提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：投标人必须具有Ⅱ类及以上医疗器械经营备案凭证或生产企业许可证（所投产品必须在许可证经营或生产范围之内）；投标人必须按技术规格要求提供所投医疗产品的《医疗器械注册证（含注册登记表或制造认可表）》（如证照在换证期间，还需提供药监局的受理证明和其他相关文件）。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：2025年9月22日至2025年9月26日，每天上午9:00至下午17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏政府采购网。

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间及开标时间：2025年10月13日14:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.采购人不组织集中现场考察或答疑。

2.公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.本项目不接受进口产品。

5.本项目中标后不允许分包、转包

6.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市雨花台区残疾人联合会

地址：南京市雨花台区竹影路5号

联系人：程女士

联系方式：18952030272

2.采购代理机构信息

名称：江苏畅采工程咨询有限公司

联系人：张工

地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室

联系方式：15365029236

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1“供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、投标人须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5、招标文件的澄清修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书扫描件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8、联合投标

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、投标费用

9.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏畅采工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2招标代理费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文件规定收取；专家评审费参照（苏财购【2016】48号文）按实结算。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。招标代理费和专家评审费由中标（成交）单位在发放中标（成交）通知书前一次性支付。

10、投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★ 法定代表人授权委托书及法人和委托代理人的身份证扫描件；

（3）★ 第一章投标邀请中第二条申请人资格要求规定的证明材料；

（4）★ 《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

13.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

14、投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金

本项目不收取保证金。

16、投标有效期

16.1自开标之日起六十日内投标有效。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

17、投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。

17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交，一年内不得参加代理机构组织的政府采购活动。

18、投标文件盖章

18.1供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。

18.2供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

20、评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1采购人代表或代理机构依法对投标人的资格进行审查。

20.2.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的（如有）。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；

（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；

（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3投标文件的进一步评审

20.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.2.3.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.3.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.3 评标方法和标准

本项目采用综合评分法

21、确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。

21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22、编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23、评标过程的保密

23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24、签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

六、质疑处理

25.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

对项目需求部分以外内容的质疑，潜在供应商应向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

25.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

25.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

25.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

25.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

25.4 采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收联系地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9层907室，联系电话：025-86110899。

采购人质疑接收人：程女士，联系地址：南京市雨花台区竹影路5号，联系电话：18952030272。

25.5 以下情形的质疑不予受理

25.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

25.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

25.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 第三章  评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组推荐前三名的供应商为中标候选供应商。

包1：基本型辅具适配

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（1-优惠率）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留2位）：投标报价得分=[评标基准价／(1-优惠率)]×30。 如投标人A、B、C的优惠率分别为10%、15%、20%，投标人C所投（1-20%）为评标基准价，投标人C的投标报价得分为30分，投标人B的投标报价得分为28.24分；投标人A的投标报价得分为26.67分。 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 评审小组根据供应商提供的《技术条款偏离表》进行评审： 投标产品能够完全满足招标文件技术参数要求的得25分，其中每出现一项负偏离的情况，将扣除1分，直至分数扣完为止。严重负偏离影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 25 |
| 3 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每提供1个得2分，最高得8分。（提供合同和中标通知书扫描件加盖供应商单位公章。所提供的合同或中标通知书必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供） | 8 |
| 4 | 专业技术人员 | 投标人具备残疾人辅助器具适配所必须的专业技术人员，提供专业技术人员相关资质证书（国家“辅助技术工程师”岗位能力证书），每提供一人得2分，最高得6分。 注：提供近三个月内任意一个月供应商为其缴纳社保的证明、相关证书扫描件加盖供应商单位公章。 | 6 |
| 5 | 服务承诺 | 投标人接到服务指令后，1小时内响应得3分，2小时内响应得2分，3小时内响应得1分，其他时间不得分。（提供承诺函和导航截图，格式自拟） | 3 |
| 6 | 项目管理实施方案 | 提供项目管理实施方案，包括但不限于项目实施的计划、安全管理措施等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 7 | 产品服务方案 | 提供产品服务方案，包含但不限于辅具配送、安装、调试、康复训练指导等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 8 | 产品质量保证方案 | 提供产品质量保障方案进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 9 | 售后方案 | 提供的售后服务方案，包含但不限于售后服务体系、售后服务标准、产品调换方案等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |

包2：助听器适配

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（1-优惠率）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留2位）：投标报价得分=[评标基准价／(1-优惠率)]×30。 如投标人A、B、C的优惠率分别为10%、15%、20%，投标人C所投（1-20%）为评标基准价，投标人C的投标报价得分为30分，投标人B的投标报价得分为28.24分；投标人A的投标报价得分为26.67分。 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 评审小组根据供应商提供的《技术条款偏离表》进行评审： 投标产品能够完全满足招标文件技术参数要求的得25分，其中每出现一项负偏离的情况，将扣除2分，直至分数扣完为止。严重负偏离影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 25 |
| 3 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每提供1个得2分，最高得8分。（提供合同和中标通知书扫描件加盖供应商单位公章。所提供的合同或中标通知书必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供） | 8 |
| 4 | 专业技术人员 | 提供专业技术人员相关资质证书（助听器验配师职业技能等级证书），每提供一人得2分，最高得6分。 注：提供近三个月内任意一个月供应商为其缴纳社保的证明、相关证书扫描件加盖供应商单位公章。 | 6 |
| 5 | 服务承诺 | 投标人接到服务指令后，1小时内响应得3分，2小时内响应得2分，3小时内响应得1分，其他时间不得分。（提供承诺函和导航截图，格式自拟） | 3 |
| 6 | 项目管理实施方案 | 提供项目管理实施方案，包括但不限于项目实施的计划、安全管理措施等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 7 | 产品服务方案 | 提供产品服务方案，包含但不限于辅具配送、安装、调试、康复训练指导等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 8 | 产品质量保证方案 | 提供产品质量保障方案进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 9 | 售后方案 | 提供的售后服务方案，包含但不限于售后服务体系、售后服务标准、产品调换方案等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |

包3：假肢、矫形器适配（1）、包4：假肢、矫形器适配（2）

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（1-优惠率）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留2位）：投标报价得分=[评标基准价／(1-优惠率)]×30。 如投标人A、B、C的优惠率分别为10%、15%、20%，投标人C所投（1-20%）为评标基准价，投标人C的投标报价得分为30分，投标人B的投标报价得分为28.24分；投标人A的投标报价得分为26.67分。 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 评审小组根据供应商提供的《技术条款偏离表》进行评审： 投标产品能够完全满足招标文件技术参数要求的得25分，其中每出现一项负偏离的情况，将扣除1分，直至分数扣完为止。严重负偏离影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 25 |
| 3 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每提供1个得2分，最高得8分。（提供合同和中标通知书扫描件加盖供应商单位公章。所提供的合同或中标通知书必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供） | 8 |
| 4 | 专业技术人员 | 提供专业技术人员相关资质证书（假肢制作师、矫形器制作师执业证书），每提供一人得2分，最高得6分。 注：提供近三个月内任意一个月供应商为其缴纳社保的证明、相关证书扫描件加盖供应商单位公章。 | 6 |
| 5 | 服务承诺 | 投标人接到服务指令后，1小时内响应得3分，2小时内响应得2分，3小时内响应得1分，其他时间不得分。（提供承诺函和导航截图，格式自拟） | 3 |
| 6 | 项目管理实施方案 | 提供项目管理实施方案，包括但不限于项目实施的计划、安全管理措施等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 7 | 产品服务方案 | 提供产品服务方案，包含但不限于辅具配送、安装、调试、康复训练指导等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 8 | 产品质量保证方案 | 提供产品质量保障方案进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 9 | 售后方案 | 提供的售后服务方案，包含但不限于售后服务体系、售后服务标准、产品调换方案等进行综合评分： 1、方案完整、科学合理，具有可行性、针对性的,得7分； 2、方案基本完整，具有基本的可行性和针对性的,得4分； 3、方案不完整，并且可行性和针对性一般的,得1分； 4、未提供不得分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |

二、说明

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到 400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2. 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或电子件为依据。

- 第四章  项目需求

一、项目概况

根据《南京市残疾人辅助器具补贴实施办法》（宁残规〔2024〕3号）等相关文件规定执行，每年辅具适配需符合当年相关的政策，人数以实际适配人数为准，据实结算。

二、项目内容

包1（基本型辅具适配）：

| 序号 | 品 种 | 单位 | 参 数 | 最高限价（元） | 质保年限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童轮椅 | 辆 | 1.产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，按以下要求执行： （1）车架铝合金材质。 （2）外套海绵软垫可拆洗。 （3）扶手架可后翻转。 3.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 1200 | 2 |
| 2 | 儿童站立架 | 个 | 1.产品符合GB24436-2009康复训练器械安全通用要求。 2.直立式或前倾式站立架，桌面高度应可调整，整体可拆装。 3.主体：国家标准型A3钢、美观耐用。 4.前轮：带刹实心轮。 5.后轮：带刹实心轮。 6.性能：可根据患者体型，将腿、臀以及胸部的垫块调整至合适的高度，还可根据患者腿部萎缩的不同角度进行定位调整。 7.提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 1500 | 2 |
| 3 | 儿童坐姿椅 | 个 | 1.椅架：选用优质木材，所有部位垫块均为开模一次发泡成形。 2.限位垫： 配有高强度金属限位垫骨架，限位垫可前后移动。 3.枕头：枕头高度可调。 4.脚托：脚托高度可调，配有脚带。 5.餐板：滑槽式结构，拆装简单。 6.提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 1000 | 2 |
| 4 | 单向助行器 （儿童） | 个 | 1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准。 2.助行器主架采用高强度铝合金金加工而成，助行架表面采用光亮氧化处理。 3.主架四脚配有伸缩管。 4.整体可折叠，便携实用。 5.表面贴有醒目使用及警示标识，外露螺丝均有塑料保护套。 6.握把采用无毒、无害、易清洗材料。 7.配有4个橡胶轮，后脚轮配有单向轴承。 8．承重≥100Kg。 9.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 300 | 3 |
| 5 | 普通轮椅 | 辆 | 1.产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.驱动方式：手驱动后轮式。 3.车架可折叠结构设计，车架材质采用高强度钢管，表面电镀或喷涂处理。 4.载重≥100kg。 5.配有小腿带及安全带。 6.采用固定式扶手，配扶手垫、护板、脚踏板，高度可调。 7.刹车配金属手动驻刹，后手刹带前后联动刹车装置。 8.轮辐采用铝合金材质，手轮圈采用高品质ABS材质（驱动轮椅用）。 9.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 600 | 3 |
| 6 | 多功能轮椅 | 辆 | 1.产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.驱动方式：手驱动后轮式。 3.车架材质采用高强度钢管，表面电镀或喷涂处理，车架可折叠。 4.载重≥100kg。 5.配有小腿带及安全带。 6.配扶手垫、护板、脚踏板、脚踏支架可旋转，可拆装，高度可调；扶手可后翻。 7.刹车配金属手动驻刹，后手刹带前后联动刹车装置。 8.轮辐采用铝合金材质，手轮圈采用高品质ABS材质（驱动轮椅用）。 9.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 800 | 3 |
| 7 | 护理型轮椅 （高靠背全躺座便） |  | 1.车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理。 2.可调节靠背架倾斜角度,调节角度范围可达90-180度，活动长拆脚升降角度可调至与座位相水平。 3.加厚海绵软座垫，有厕孔,配有厕桶，方便如厕。 4.扶手可拆卸。 5.刹车结构：采用肘节式刹车装置，后把手带有连刹车功能。 6.可拆活动拆脚，拆脚可以调节角度,配脚托垫。 7.前轮：PVC轮胎，后轮：实心胎。 8.轮椅配有双侧防倾倒辅助轮。 9.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 854 | 3 |
| 8 | 轮椅坐垫 | 个 | 1.材质：弹性凝胶和液态凝胶组成。 2.重量分散和压力舒解效果好。 | 600 | 3 |
| 9 | 框式助行器 | 个 | 1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准。 2.主架采用高强度铝合金金焊接而成。 3.可扭动式、固定式行走。 4.整体可折叠，方便携带。 5.握把采用无毒无害易清洗材料。 6.支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高。 7.扶手承重≥100Kg。 8.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 260 | 3 |
| 10 | 带轮助行器 | 个 | 1.铝合金氧化车架，防锈能力强。 2.车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度。 3.前置：2个PU轮。后配：防滑耐磨胶脚。 4.PVC把手，不吸汗、不易破损、不易变形。 5.可折叠式车型，方便携带和出行。 6.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 260 | 3 |
| 11 | 带框购物式助行器 | 个 | 1.车架选用高强度特种铝型材焊接.表面喷漆处理。 2.配菜篮。 3.推把手可调高低。 4.后把手带有连刹车功能。 5.可折叠式车型。 6.车架四脚配置耐磨PU轮，带自锁功能。 | 375 | 3 |
| 12 | 座便器 | 个 | 1.产品符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准。 2.材质为高强度铝合金焊接而成，坚固耐用。 3.采用ABS舒适防滑塑料扶手。 4.座椅支架采用卡扣式固定。 5.脚管高度可多档调节，四脚配耐磨防滑脚垫。 6.承重≥100kg。 7.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 300 | 3 |
| 13 | 座便器助力架 | 个 | 1.可折叠，便于携带。 2.车架四脚配有伸缩管，可调节高度。 | 400 | 3 |
| 14 | 洗澡椅（凳） | 张 | 1.主架为高强度铝合金,表面阳极氧化处理。 2.座板、背板材质为高强度工程塑料。 3.座板两边有扶手设计，配防滑扶手垫。 4.脚管高度可调，四脚配防滑斜脚垫。 5.承重≥100kg。 | 250 | 3 |
| 15 | 一字手杖 | 支 | 1.主体材料为铝合金，表面阳极氧化，强度高，承重量大。 2.手柄为防滑手柄，手感好，无毒。 3.高度可调节。 | 80 | 3 |
| 16 | 多脚手杖 | 支 | 1.承重≥90KG。 2.铝合金材质，表面光亮氧化处理，底座钢管喷塑处理。 3.高度多档调节，并配有金属顶扣。 4.三脚或多支脚和固定板为钢质材料。 5.拐杖脚上配有防滑橡胶脚垫，内藏金属垫片。 6.拐杖头环保、不吸汗、不易破损、变形。 | 80 | 3 |
| 17 | 板凳拐 | 支 | 1.拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面氧化处理。 2.三脚套有耐磨防滑胶脚，高低可调节。 3.整架可折叠。 | 105 | 3 |
| 18 | 腋拐 | 支 | 1.产品符合ISO11334-4《单臂操作助行器技术要求和实验方法第2部分：腋杖》ISO标准。 2.表面抛光处理，不掉色、不生锈。 3.扶肩、握把：高档橡胶材质，不易老化。 4.脚垫：橡胶材质，耐磨、防滑，内藏金属垫片。 5.高度可多档调节。 | 120 | 3 |
| 19 | 肘枴 | 支 | 1.产品符合GB/T19545.1-2004《单臂操作助行器技术要求和实验方法第1部分：肘拐杖》国家标准或企业标准。 2.主体材料为铝合金，表面阳极氧化处理。 3.手柄为PVE高强度塑料，光滑、手感好，手柄部分可调节。 4.高度多档调节。 5.支脚垫弹性好、耐磨、可替换。 6.可承重≥130kg。 | 120 | 3 |
| 20 | 定制眼镜 | 副 | 1.镜片执行标准：GB10810.1-2005。 2.镜片材质：树脂。 3.镜片耐磨损、防静电、减反射、防紫外线，透明性好，光学成像好。 4.镜架执行标准：GB/T14214-2003。 5.镜架材料:板材。 6.镜架热稳定性好、化学性能佳，弹性大，舒适度佳。 | 700 | 3 |
| 21 | 眼镜式助视器 | 副 | 1.放大倍率≥2.0倍。 2.最远可清晰观察3米处目标物。 3.镜架材质：PP。 4.镜片材质：PC、PMMA。 5.具有双调焦轮，调焦轮位于镜框边缘，方便调节。 | 150 | 3 |
| 22 | 滤光镜 | 只 | 1.镜架采用弹性记忆材质设计。 2.采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛。 3.镜片采用4层涂层设计。 4.镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波95%以上。 | 100 | 3 |
| 23 | 语音盲文电饭锅 | 个 | 1.产品符合GB4706.1-2005;GB4706.19-2008国家标准。 2.采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。 3.具有全程语音提示功能，且具有精煮、快煮、煮粥/汤、保温、预约、定时等多种功能。 4.内锅容量≥5升。 | 600 | 3 |
| 24 | 普通盲杖 | 支 | 1.杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光。 2.杆身材质：铝合金。 3.手柄材质：无毒、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；手柄上端应装有弹性腕带，易于更换； 4.杖尖材质：采用耐磨、绝缘材料，在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用，有敲击声反馈。 5.杖头采用多向橡胶旋转设计，易于更换。 | 90 | 3 |
| 25 | 电子盲杖 | 支 | 1.手柄材质：采用无毒、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。 2.手柄上端装有弹性腕带，易于更换。 3.杖尖材质：采用耐磨、绝缘材料，在水泥、沥青、砖制等硬质路面上使用时有敲击声反馈。 4.杆身材质：铝合金，外表具有反光膜复盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光。 5.使用时，可触及表面均不会有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 6.具有语音声光报警功能，位于手柄顶部，有独立开关，按键输出高分贝的报警声。 | 180 | 3 |
| 26 | 语音报时计时器 （闹钟） | 个 | 1.优质环保PC材料。 2.纯物理振动。 3.LCD 显示屏。 4.有时钟功能。 | 60 | 3 |
| 27 | 防走失 GPS定位器 | 个 | 1.具有定位功能。 2.待机时间长。 | 300 | 3 |
| 28 | 闪光电水壶 | 个 | 1.壶体为不锈钢。 2.容积≥2L。 3.由远距离无线感应器、强闪光提示器、壶体组成。 4.水煮沸时可闪光、铃声同步提示，适用于听力或视力障碍者。 | 260 | 3 |
| 29 | 护理床 | 张 | 1.背部可升降。 2.腿部可升降。 3.可左右翻身。 4.床体载重＜200kg，不变形。 5.床框材料：矩形方管，壁厚≥1.2mm，冷轧方管床架，表面静电粉末喷涂。 6.床面材料：优质冷轧方管厚度≥1.1mm。 7.床头床尾：采用高级工程材料ABS 床头尾板，加厚床头尾板带暗锁装置，拆卸方便。 8.护栏：铝合金立柱、侧伏式护栏，可收缩放平，单式按键快速定位保险开关，坚固耐用，且有防夹手功能。 9.脚轮：4个制动脚轮，静音耐磨，稳定性强。 10.床垫：带拉链，可拆洗，回弹性好，舒适性高。 11.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 2100 | 3 |
| 30 | 充气床垫 | 张 | 1.优质医用 PVC 布料，防霉、防滑、透气，有弹力，具有阻燃性。 2.载重＜200Kg。 | 400 | 3 |
| 31 | 海绵床垫 | 张 | 1.内垫：海绵加棕，厚度可应需方要求定制，床垫两侧设有透气孔，防止褥疮。 2.外皮：医用防水牛津布，可拆卸。 | 400 | 3 |
| 32 | 纸尿裤（片、垫） | 包 | 产品符合GB/T28004-2011《纸尿裤（片、垫）》国家标准。 1.成人纸尿裤：表面为无纺布材质，内为棉状木浆高分子吸水体，不易断层、起团，弹性腿围设计，有效防止侧漏，底部采用PE透气底膜加高分子吸收层，干爽、不闷热、不易渗透。 2.成人护理垫：表面为无纺布材质，内为棉状木浆高分子吸水体，不易断层、起团，底膜采用PE防水膜，可有效防止渗透。 3.考虑到皮肤敏感度差异，成人和儿童纸尿裤（片、垫）也可根据自身需要自行选择品牌和款式。 | 60 | 3 |
| 33 | 超轻款电动轮椅 | 辆 | 1.前轮选用高强度压铸铝合金耐磨橡胶蜂窝轮，带独立悬挂式减震前叉，转弯灵活。 2.后轮选用高强度压铸铝合耐磨金橡胶蜂窝轮，减震性能佳。 3.扶手可后翻。 4.加宽脚踏板。 5.采用免维护无刷电机，最大速度6公里/小时,可前进、后退，左右转弯。 6.制动方式：电磁刹车、电子制动，制动距离＜0.8m；停车时自动刹车，能够实现驻坡停车。 7.续航里程10-15公里，载重≥100㎏。 8.采用单手控制方向，转向灵活，左右可互换。 9.适用于截瘫、偏瘫或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者单手可以自由活动的情况下使用。 10.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 3750 | 3 |
| 34 | 铝合金电动轮椅 | 辆 | 1.车架采用铝合金焊接而成，车架防锈能力强。 2.前轮选用高强度耐磨PU轮，后轮选用防扎高阻气胎，减震性能佳。 3.座垫采用环保材料材质,易拆洗。 4.座位配有安全带，扶手可后翻，可拆，可调节高低，轮椅配有防后倾倒安全轮。 5.脚踏板可调节，可左右180度旋转。 6.电机功率为500W双电机，最大速度6公里/小时,可前进、后退，左右转弯。 7.制动方式：电磁刹车、电子制动，制动距离＜1m；停车时自动刹车，能够实现驻坡停车。 8.续航里程≥20公里，载重≥100㎏。 9.采用双手控制方向，转向灵活，操作方便。 10.适用于截瘫、偏瘫或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者双手可以自由活动的情况下使用。 11.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 3750 | 3 |
| 35 | 轻便电动轮椅 | 辆 | 1.车架采用高强度碳素钢焊接而成，车架防锈能力强。 2.前轮选用高强度耐磨PU轮，后轮选用防扎高阻气胎，减震性能好。 3.坐垫及靠背垫均采用高弹性海绵包裹,透气，易拆洗。 4.座位配有安全带，扶手可后翻，轮椅配有防后倾倒安全轮。 5.电机功率为500W双电机，最大速度6-15公里/小时,可前进、后退，左右转弯。 6.制动方式：电磁刹车、电子制动，制动距离＜1m；停车时自动刹车，能实现驻坡停车。 7.续航里程≥20公里，载重≥100㎏。 8.一键切换手电动，采用双手控制方向，转向灵活，操作方便。 9.适用于截瘫、偏瘫或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者双手可以自由活动的情况下使用。 10.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 3750 | 3 |

包2（助听器适配）：

| 序号 | 品种 | 单位 | 参数 | 最高限价 （元） | 质保年限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童助听器 | 台 | 产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学助听器通用规范》国家标准。 1.智能环境降噪。 2.全数字信号处理方式，自动增益控制。 3.方向性麦克风技术。 4.助听器日志记录功能。 5.低电压提示功能；开机延时功能。 6.具有耳鸣掩蔽功能。 7.自动环境切换程序功能。 8.具有内置听力计功能。 9.具有言语增强功能。 10.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供助听器厂家授权证书，提供产品彩图。 | 3000 | 2 |
| 2 | 成人助听器 | 台 | 产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学助听器通用规范》国家标准。 1.智能环境降噪。 2.全数字信号处理方式，自动增益控制。 3.方向性麦克风技术。 4.助听器日志记录功能。 5.低电压提示功能；开机延时功能。 6.具有耳鸣掩蔽功能。 7.自动环境切换程序功能。 8.具有内置听力计功能。 9.具有言语增强功能。 10.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供助听器厂家授权证书，提供产品彩图。 | 1500 | 2 |

包3、假肢、矫形器适配（1），承接范围：雨花、赛虹桥、铁心桥、西善桥街道。

包4、假肢、矫形器适配（2），承接范围：梅山、板桥、开发区、古雄街道。

| 序号 | 品种 | 单位 | 产品参数 | 最高限价 （元） | 质保年限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上肢假肢（前臂） | 例 | 1.树脂接受腔或板材接受腔。 2、发泡手头，硅胶手皮。 3.手头骨架采用优质合金铝，表面采用阳极处理耐腐蚀。 4.手指头配有指套，手掌部分配有掌套，可起到保护作用，安全美观。 5.硅胶手套采用优质胶制作，外观逼真，手头规格分为大中小号。 6.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 5000 | 3 |
| 2 | 上肢假肢（上臂） | 例 | 1.树脂接受腔或板材接受腔。 2.被动肘关节、合金连接杆、发泡手头，硅胶手皮。 3.外观逼真，肤色接近，上肢假肢穿戴后达到美容装饰作用，装饰外形逼真，被动控制手动作；伸曲、摆动、旋转自然。 4.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 9000 | 3 |
| 3 | 小腿假肢 | 例 | 符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 1.进口树脂接受腔+国产合金假肢组件(含锁紧管接头、一体化连接管、方锥双杈动踝关节、聚氨酯假脚一个、外装饰套)所有产品及配件需表面抛光处理，外表光洁，无瑕疵。 2.进口树脂接受腔或PP接受腔+合金单轴踝假肢组件(含T型管、斜度垫片、合金单轴踝关节单轴假脚一个、外装饰套)所有产品及配件需表面抛光处理，外表光洁，无瑕疵。 3.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 5500 | 3 |
| 4 | 大腿假肢 | 例 | 相关产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。 1.进口树脂接受腔+合金四连杆关节+国产合金组件(含合金四连杆关节、锁紧管接头、一体化连接管、方锥双杈动踝关节、聚氨酯假脚一个、外装饰套)，所有产品及配件需表面抛光处理，外表光洁，无瑕疵。 2.进口树脂接受腔或PP接受腔+合金欧柏膝假肢组件(含合金四连杆欧柏膝、合金连接管、斜度垫片、合金单轴踝关节、单轴假脚一个、外装饰套)，所有产品及配件需表面抛光处理，外表光洁，无瑕疵。 3.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 9000 | 3 |
| 5 | 成人矫形器 | 例 | 材料：热塑板材。尼龙搭扣，塑料环。 1.制作鞋楦，裁剪帮料、鞋里缝合，制作内包头和后帮，无三苯胶水粘合鞋面、鞋底和鞋跟、矫形鞋垫：EVA、热舒性弹性材料。 2.功能：改善患者站立、步行时足部的受力状态，消除疼痛，防止畸形，矫正足部的功能性变形。 3.鞋体：根据患者情况定制，鞋体内含有 3MM厚，PP 板定制矫形器：款式要求：夏款包头，四季款网布与皮面结合，冬款纯皮面，每种分男女，满足不同患者的需求。 4.适用于各种疾病引起的内翻足、外翻足、马蹄足、足下垂、扁平足、弓形足、槌状足及跟骨刺、距下关节强直、踝关节炎、拇趾外翻、足部骨折、足部缺损、跖痛症等。 5.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 1500 | 2 |
| 6 | 儿童矫形器 | 例 | 材料：热塑板材。尼龙搭扣，塑料环。 1.制作鞋楦，裁剪帮料、鞋里缝合，制作内包头和后帮，无三苯胶水粘合鞋面、鞋底和鞋跟、矫形鞋垫：EVA、热舒性弹性材料。 2.功能：改善患者站立、步行时足部的受力状态，矫正足部的功能性变形。 3.鞋体：根据患者情况定制，鞋体内含有3MM厚，PP板定制矫形器：款式要求：夏款包头，四季款网布与皮面结合，冬款纯皮面，每种分男女，满足不同患者的需求。 4.适用于各种疾病引起的内翻足、外翻足、马蹄足、足下垂、扁平足、弓形足、槌状足、拇趾外翻等。 5.提供该产品生产厂家医疗器械生产许可证或备案证，提供国家相关质检机构出具的产品检测报告，提供产品彩色图片。 | 1500 | 0.5 |

三、验收要求

1、货物质量要求。

（1）供应商提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求，凡有拆封迹象，采购人可要求退货。

（2）供应商所投产品为市场主流产品，且性能稳定。

（3）交货、施工地点：按照残联要求配送，如需配送安装至每户受助残疾人家庭要指导使用。

2、维护服务和技术支持。

（1）自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期。

（2）在免费保修期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

（3）供应商在保修期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

（4）紧急故障处理：须即刻动身，2小时内赶到现场，实行短时间内抢修服务。

（5）每台产品均设专门的维修档案，维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等需用户在维保卡上签署意见，以确保售后服务工作的高质量与可靠性。每季度与采购人进行一次书面意见交换，实行用户意见调查表制度，直接接受采购人监督。

（6）组织人员负责提供对使用人员的免费培训工作，直至使用人员能独立管理、操作、维护。

（7）所有产品的配送、培训、安装、调试等费用均包含在成交价格中。

（8）供应商如未能够提供可链接至区残联指定平台或程序的数据，将扣除项目款项年度总额的10%。

四、验收要求

项目竣工时，由采购方组织验收，出具合格证明，附上改造前后对比照片等资料，由受助残疾人或监护人签署意见。

五、付款要求

自合同签订之日起至项目结束，终期项目评审通过后采购人向成交供应商支付全部款项，具体支付流程可以根据项目类型及金额进行调整，最终以合同内容为准。

六、其他说明

1、具备残疾人辅助器具适配和家庭无障碍改造所必需的设备和专业技术能力，以便协助采购人开展评估适配、配送安装、使用及康复指导、使用回访等相关工作；须具有辅具适配工作经验的在职专业技术人员。

2、供应商须为本项目受助残疾人上门入户提供“一对一”的入户评估与适配，并为每户受助残疾人制定个性化辅具适配方案，确保方案的精准性、科学性、严谨性、可实施性，切实做到户户必入。同时，要保证受助对象使用效果及人身安全。适配方案须上报区残联审批、保证适配合格率应达到100%。供应商须负责受助残疾人及其家属辅助器具使用训练。应详细讲解产品性能、使用方法、注意事项及日常维修与保养知识。因指导、训练不善，导致受助残疾人在使用产品时发生安全事故，应承担相关法律责任，并赔偿因此产生的所有经济损失。相关器具配发使用后满一个月、三个月及半年时，须派出专业人员上门进行回访及评估残疾人助器具的效果，并提供回访记录。供应商须派专人免费组织开展项目培训，培训讲解评估适配及产品使用及家庭康复知识。

3、本章节中打“★”为实质性要求，须按照要求提供相关证明材料，否则按照无效投标处理。

4、报价方式为优惠率（下浮率），投标供应商只允许报一个优惠率，单个产品都有最高限价，在最高限价的基础上面进行同比例优惠。

- 第五章  采购合同格式

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

采 购 人：

供 应 商：

签订日期：

采购合同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：2024年雨花台区残疾人辅具，规格及相关要求，详见采购文件

第二条 合同总价款

本项目合同采用固定单价的计价方式，残疾人辅具的单价规定如下：

（详见分项报价表）

最终合同总价等于单价乘以数量求和，按实结算。本合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、验收合格交付使用、售后服务、维保等所有其他有关各项的含税费用。

第三条 合同期限

合同签订后60日历天内完成交付并具备验收条件。

第四条 组成本合同的有关文件

下列关于代理         号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格偏离表；

- 服务承诺；

- 甲乙双方商定的其他文件等；

- 中标通知书；

- 保密协议；

- 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述组成本合同的文件如有不一致之处，以采购人指定为准。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用其中标后的投标产品（包含相应服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其知识产权（如专利权、版权、商标权、著作权或其他权利）的主张或起诉。一旦出现被主张或认定侵权而引起的法律和经济纠纷，乙方应承担所有法律责任带来的全部最终不利后果。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、货物验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，检测费由违约方承担。

4、免费质量保证期限详见采购文件（自验收合格之日起计算）。若发生重大质量问题，则保修期重新开始计算。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装用坚硬加厚纸箱包装，每箱两侧必须印刷注明数量、规格、执行标准、生产时间、地区、中英文代码等。

第八条 交付时间和地点

1、在合同期内，乙方接到甲方的供货通知后  个工作日内将货物送到甲方指定的地点。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同和招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件或投标文件或合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、货物验收的标准：

（1）货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、投标招标文件及投标过程中的有关材料进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成；

（2）验收时发现不符合质量要求，供应商须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由供应商自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于供应商违约。

第九条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场使用或启动监督；

（2）就货物的使用及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物制造质量或出现安装问题故障时，乙方在接甲方通知后，4小时内响应，并在48小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件，若主要货物的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方提供相同档次的货物予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方需在甲方支付前向甲方开具合法有效的发票，否则甲方有权迟延付款且不承担逾期付款违约责任。

3、付款条件：

自合同签订之日起至项目结束，终期项目评审通过后采购人向成交供应商支付全部款项，具体支付流程可以根据项目类型及金额进行调整，最终以合同内容为准。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价的30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

第十四条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2、本合同附件作为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、信用承诺函

十五、服务方案

十六、投标人认为需要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：               。

声明人：（公章）

日期：   年  月   日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

声明人：（公章）

日期：   年  月   日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目名称）（项目编号：）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

日期：

法定代表人身份证扫描件：

授权代表身份证扫描件：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的（项目编号） 招标文件，正式授权下述签字人     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

日           期：______年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏畅采工程咨询有限公司组织的采购编号为：      项目名称：    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日      期：

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖公章）：

日  期：

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。技术和服务条款，需逐条响应。

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 名称 | 优惠率 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

日期：       年   月   日

注：《开标一览表》须加盖投标人公章。优惠率即下浮率，产品最终结算价格=产品最高限价*（1-优惠率）

十四、信用承诺函

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府釆购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府釆购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

★上表为样式，自填无效，须替换成带有【二维码】的近期在线打印的信用承诺书。

十五、服务方案（格式自拟）

十六、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

十七、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。