- 招　标　文　件

项目名称：张家港市港口学校小学部改扩建工程弱电采购

项目编号：JSZC-320582-DAZH-G2025-0010

项目属性：货物类

苏州大智项目管理咨询有限公司

二〇二五年十月

总  目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	14

第四章 项目需求	18

第五章 评标方法与评标标准	73

第六章 投标文件格式	75

- 投标邀请

- 张家港市港口学校的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与本项目并下载获取电子招标文件，并于2025年11月12日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

- 项目概况

项目名称：张家港市港口学校小学部改扩建工程弱电采购

项目编号：JSZC-320582-DAZH-G2025-0010

预算金额：3500000.00元。

最高限价：3500000.00元。

- 采购需求：张家港市港口学校小学部改扩建工程弱电采购。

- 交货期：在合同生效后6个月内供货安装调试结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

- 供应商资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）本项目专门面向中小企业采购。

注：

1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 5.本项目不允许进口产品投标。

- 6.拒绝下述供应商参加本次招投标活动：

- 6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

- 6.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 获取招标文件

- 时间：2025年10月22日至2025年10月29日

- 方式：在“苏采云政府采购一体化平台”上自行免费获取招标文件。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月12日13：30(北京时间)

地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- CA证书办理

- 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

- 参与采购活动

- 供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动。

- 电子投标准备

- 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

- 在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

- 注册咨询：18261002950；

- CA技术咨询电话：400-608-6099；

- 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

- 系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

- 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 招标文件澄清或者修改内容及项目相关情况的告知方式：将在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”公告的方式告知，投标人可自行查看并下载。

- 投标保证金：本次招标不收取投标保证金。

- 对本次招投标活动询问联系方式

- 采购人信息

名称：张家港市凤凰镇人民政府

地址：张家港市凤凰镇金谷路9号凤凰镇人民政府

联系人：朱敏江  联系方式：0512-58480803

- 采购代理机构信息

名称：苏州大智项目管理咨询有限公司

地　址：张家港市杨舍镇泗杨路星河湾3-4幢M306室

联系方式：15151563199

3.项目联系方式

项目联系人：赵敏慧

电　话：15151563199

- 投标人须知

  - 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构收取代理服务费由中标单位支付，收费标准：100万元内1.5%、100～500万元内1.1%；按差额定率累进法计算，计算结果打7折，即29750元，该费用由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦在“苏采云”平台上获取了本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

  - 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件有以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州大智项目管理咨询有限公司联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清及修改

  - 在提交投标文件截止之日前，招标人、采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州大智项目管理咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括招标文件中第六章投标文件格式中相关内容。

  - 投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表或经费测算明细表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表或经费测算明细表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

  - 标的物

    - 采购人需求的相关服务等。

    - 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

  - 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

    - 项目总价：投标人总报价是为完成招标文件规定的所有内容所涉及到的一切费用。总价包括但不限于内容详见开标一览表注释内容。

    - 项目单价按投标配置及分项报价表或经费测算明细表中要求填报。

  - 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 技术及服务方案

  - 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

  - 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 投标人情况介绍

  - 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 投标保证金

  - 本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标有效期为苏州大智项目管理咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，苏州大智项目管理咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州大智项目管理咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件签署

  - 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 投标文件的制作、上传、提交

- 投标文件的制作

  - 投标人应当按照《苏采云系统操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

  - 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

  - 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投投标人在提交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统操作手册》。

  - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

  - 开标与评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

  - 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 评标过程的保密与公正

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图向苏州大智项目管理咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

  - 投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 投标的澄清

  - 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

  - 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或被授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

  - 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

      - 关于信用查询：

        - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

        - 查询时间：投标文件提交截止时间。

        - 查询渠道：将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

        - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定通过苏采云系统告知投标人并经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 25.5.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

- （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- （3）评委会认定的投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.6.启动异常低价投标（响应）审查后，评委会应当通过“苏采云系统”要求相关投标人在合理的时间内视情况，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评委会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 25.7评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致

- 的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

- 25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复

- 相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

    - 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

    - 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

    - 投标文件中任何有选择的报价；

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

    - 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

    - 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

    - 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

    - 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

    - 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

    - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

  - 定标

- 确定中标单位

  - 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

  - 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 其他不符合法律、法规规定的。

- 质疑

  - 质疑形式

    - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内。通过书面形式提出质疑，涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出。

    - 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州大智项目管理咨询有限公司有权不予受理。

  - 特别提示

    - 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。故对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的，请将合法获取招标文件时的“投标供应商确认函”证明材料与质疑函同时提交，否则将不予受理。

    - 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州大智项目管理咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

  - 其他

    - 采购人或苏州大智项目管理咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 中标通知书

  - 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 授予合同

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间,按照招标文件及投标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 货物和服务的追加、减少和添购。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

  - 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。

  - 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

- 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州大智项目管理咨询有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

合同金额包括但不限于含所需货物以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向甲方交纳人民币元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：                   。

9.2结付期限：                   。

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：              （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：                      。

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费质保期为：                    。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在      个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与抽样送检，并由其出具质量检测报告，抽样送检费用同乙方承担。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：苏州大智项目管理咨询有限公司 经办人： 联系电话：0512-58558506 | 备案方：张家港市政府采购管理中心 |

- 项目需求

- 清单

1.清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双口面板 | 43 | 个(块) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 2 | 单口面板 | 183 | 个(块) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 3 | 模块 | 269 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 4 | 双绞线缆 | 16500 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | 8芯光缆 | 2500 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 6 | 12芯光缆 | 800 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 7 | 24芯光缆 | 1500 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 配线RVV3*2.5 | 3800 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 光纤连接 | 344 | 芯(端口) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 机柜、机架 | 10 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 理线器 | 100 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 跳线 | 76 | 条 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 8口光缆终端盒 | 8 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 12口光缆终端盒 | 4 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 24口光缆终端盒 | 3 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 16 | 144口光缆终端盒 | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 17 | 光纤连接 | 344 | 芯(端口) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 18 | 布放尾纤 | 344 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 19 | 交换机1 | 1 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | 交换机2 | 5 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | 交换机3 | 7 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | 控制器 | 1 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | 无线AP | 62 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | 光模块 | 24 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | 交换机3 | 8 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 26 | 交换机4 | 4 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 27 | 光模块 | 16 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | 交换机5 | 1 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | 交换机2 | 9 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | 交换机6 | 7 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 | 光模块 | 32 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 32 | 交换机3 | 2 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 33 | 交换机4 | 1 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 34 | 光模块 | 4 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 35 | 红外夜视枪型摄像机防拥堵 | 29 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 36 | 枪机支架 | 29 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 37 | 红外夜视半球摄像机 | 103 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 38 | 电梯半球摄像机 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 39 | 电梯半球无线网桥 | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 40 | 400W室外低照度摄像机 | 58 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 41 | 支架 | 58 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 42 | 报警柱 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 43 | 摄像机电源 | 30 | 块 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 44 | NVR | 14 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 45 | 智慧校园综合管理平台 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 46 | 全景摄像机 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 47 | 行为分析摄像机 | 4 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 48 | 人脸摄像机 | 4 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 49 | 车辆卡口摄像机 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 50 | 车辆抓拍服务器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 51 | 访客机 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 52 | 智能服务器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 53 | NTP时钟同步服务器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 54 | 监控辅助设备 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 55 | 双绞线缆 | 14550 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 56 | 监控摄像设备1 | 26 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 57 | 监控摄像设备2 | 26 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 58 | 配电箱 | 7 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 59 | 6线张力式双防区控制器 | 12 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 60 | 6线张力式单防区控制器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 61 | 张力终端受力杆（6线含全套配件） | 45 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 62 | 张力式过线杆(6线含全套配件） | 200 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 63 | 转角用滑轮 | 120 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 64 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） | 5500 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 65 | 不锈钢收紧器 | 150 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 66 | 警示牌 | 100 | 块 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 67 | 高压避雷器 | 25 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 68 | 接地桩 | 25 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 69 | 不锈钢弹簧 | 150 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 70 | 束线器 | 300 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 71 | 室外防水警号 | 13 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 72 | 红外对射(4光束50米) | 1 | 对 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 73 | 探测器支架 | 1 | 对 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 74 | 单防区地址模块 | 31 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 75 | 电源防水箱（含电源） | 14 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 76 | 报警管理主机（含键盘） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 77 | 报警管理多功能软件 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 78 | 电子地图 | 1 | 块 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 79 | 视频联动模块 | 1 | 块 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 80 | 紧急按钮 | 5 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 81 | 入侵报警中心显示设备 | 5 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 82 | 配线1 | 1200 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 83 | 配线2 | 1200 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 84 | 人脸发卡器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 85 | 单机芯摆闸 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 86 | 双机芯摆闸 | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 87 | 人脸读卡器-闸机头组件 | 8 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 88 | 数据采集器 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 89 | 数据变送器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 90 | 巡更点信息纽扣 | 50 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 91 | 标示牌 | 50 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 92 | 中文软件 | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 93 | 液压一体升降柱 | 4 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 94 | 控制系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 95 | 自动道闸-直杆 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 96 | 道闸杆 | 1 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 97 | 车牌识别仪（含小型提示终端、补光灯、立柱、遥控器） | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 98 | 车辆防砸雷达 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 99 | IP功放终端 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 100 |  | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 101 | 数字合并式功放 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 102 | 草坪音箱 | 9 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 103 | 专业功放 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 104 | 音频处理器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 105 | CD播放器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 106 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 107 | IP功放终端 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 108 |  | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 109 | 定向音箱 | 6 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 110 | 隔音罩 | 6 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 111 | 发射机 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 112 | 调音台 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 113 | U段无线话筒 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 114 | 天线放大器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 115 | 话筒天线 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 116 | IP音频采集器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 117 | 音柱 | 4 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 118 | 数字合并式功放 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 119 | 音频处理器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 120 | 抑制器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 121 | 调音台 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 122 | 话筒天线 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 123 | 天线分配器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 124 | 无线话筒 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 125 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 126 | IP功放终端 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 127 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 128 | 电源管理器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 129 | IP广播安卓APP软件 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 130 | IP功放终端 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 131 |  | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 132 | 数字合并式功放 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 133 | 壁挂音箱 | 48 | 只 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 134 | IP网络音箱 | 30 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 135 |  | 30 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 136 | 面板 | 29 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 137 | 音频连接线1 | 12 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 138 | 音频连接线2 | 22 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 139 | 音频连接线3 | 6 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 140 | 音频连接线4 | 8 | 根 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 141 | 网线 | 4200 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 142 | 喇叭线 | 2000 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 143 | 电源线 | 2800 | 米 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 144 | 管理主机 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 145 | 电子班牌终端 | 28 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 146 | 红外网络半球摄像机 | 18 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 147 | 巡查分发存储单元 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 148 | 视频拼接解码器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 149 | 高清网上巡查客户端软件 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 150 | SIP转发管理服务器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 151 | 摄像机存储卡 | 18 | 块 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 152 | 拾音器 | 9 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 153 | 网络时钟 | 30 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 154 | 电源适配器 | 10 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 155 | 考场时钟监管系统服务器软件 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 156 | 管理服务器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 157 | 屏蔽终端 | 9 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 158 | LED显示屏 | 25 | 平方 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 159 | 同步接收卡 | 20 | 张 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 160 | 视频处理器 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 161 | 配电系统 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 162 | 制冷器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 163 | 铝塑板包边及框架结构 | 18 | 平方 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 164 | 辅材 | 1 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 165 | 控制器 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 166 | 室外全彩屏框架 | 1 | 项 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 167 | 拼接屏 | 3 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 168 | 拼接屏支架 | 3 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 169 | 高清线 | 3 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 170 | 解码器 | 1 | 台(套) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 171 | 机房辅助设备 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 172 | 配电箱 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 173 | 室外AI体育锻炼屏 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 174 | 室外AI体育教学屏 | 2 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 175 | 校级智慧体育数据平台 | 1 | 台 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 176 | 配管1 | 4500 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 177 | 小电器 | 500 | 个(套、台) | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 178 | 配管2 | 1000 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 179 | 配管3 | 1000 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 180 | 配管4 | 1800 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 181 | 配管5 | 180 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 182 | 桥架 | 750 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 自动道闸-直杆 |
| 2 | 智慧校园综合管理平台 |

注：

（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品采购品目清单：无

注：以★标注的为政府强制采购产品

凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的为政府强制采购产品

- 技术要求

| 序号 |  | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、综合布线系统 |  |  |
|  | 1 | 双口面板 | 1）规格：86型双口，与RJ45模块插座配套，双层结构， 2）面板均采用工程塑料，具有防撞阻燃抗冲击功能; 3）面板带保护门，主体与面盖独立结构; 4）具有彩色端口识别标识； |
|  | 2 | 单口面板 | 1）规格：86型单口，与RJ45模块插座配套，双层结构， 2）面板均采用工程塑料，具有防撞阻燃抗冲击功能; 3）面板带保护门，主体与面盖独立结构; 4）具有彩色端口识别标识; |
|  | 3 | 模块 | 1）满足相关国家标准，电气性能满足Cat6/Class E所规定的测试要求，带宽应用：250MHz以上； 2）支持免焊接PCB板设计; 3）满足从AWG24到AWG22不同线规的安装要求; 5）IDC端子：满足FCC第68.5部分关于镀金层厚度的要求； 6）IDC卡接次数≥250，插座插拔次数≥750； |
|  | 4 | 双绞线缆 | 外护套低烟无卤线径 0.57MM； 直流电阻（20℃） 93.8Ω/km 100MHz特性阻抗 100Ω±15Ω 延迟偏差 ≤25ns/100m NVP 69% 抗挤压能力 ≥1000N/10cm 抗冲击能力 ≥10次 |
|  | 5 | 8芯光缆 | 符合国家标准 可以用于室内网络主干或水平应用 支持连接器现场端接或尾纤熔接 900μm紧套管结构，干燥结构，方便现场端接处理 护套防火等级： 符合国家标准 光纤衰减系数@1300nm 0.36dB/km 光纤衰减系数@1550nm 0.23dB/km 符合测试要求 存储：-40—70ºC 使用：-20—70ºC 安装：-10—60ºC |
|  | 6 | 12芯光缆 | 符合国家标准 可以用于室内网络主干或水平应用 支持连接器现场端接 或尾纤熔接 900 μm紧套管结构，干燥结构，方便现场端接处理 护套防火等级：符合国家标准 光纤衰减系数@1300nm 0.36dB/km 光纤衰减系数@1550nm 0.23dB/km 符合测试要求 存储：-40—70ºC 使用：-20—70ºC 安装：-10—60ºC |
|  | 7 | 24芯光缆 | 符合国家标准 可以用于室内网络主干或水平应用 支持连接器现场端接或尾纤熔接 900 μm紧套管结构，干燥结构，方便现场端接处理 护套防火等级：符合国家标准 光纤衰减系数@1300nm 0.36dB/km 光纤衰减系数@1550nm 0.23dB/km 符合测试要求 存储：-40—70ºC 使用：-20—70ºC 安装：-10—60ºC |
|  | 8 | 配线RVV3*2.5 | 管内穿线RVV-3*2.5mm2 |
|  | 9 | 光纤连接 | 热熔、符合现有国家规范标准 熔接损耗：单模光纤≤0.02dB，多模光纤≤0.01dB，色散位移光纤≤0.04dB。 |
|  | 10 | 机柜、机架 | 42U标准机柜，材料：全部选用 SPCC 冷轧钢板制作；表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理 结构：带透气孔的后门，门型可按需选配；可同时安装脚轮和支撑脚；最大静载 ≥800KG；尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；旋把机柜门锁，静态承重：≥800Kg 防护等级:不低于IP20 |
|  | 11 | 理线器 | 高度：1U；材质：冷轧板 1.2mm； 特殊的可拆卸盖板设计,方便施工操作;从上和下，以及把整个盖板可以轻易的翻转和拆卸；表面处理：经过静电粉末喷涂，坚固、美观、不易划伤；最多可容纳24根4对线缆，便于识别；通用化 |
|  | 12 | 跳线 | 1、名称：光纤跳线Sc-lc 3M单/多模光纤跳线； 材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头， 插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全 数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械 性能，防止弯曲造成损坏。 插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 最小连接次数：1000 次重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔工作温度范围：－40 至 80 度 |
|  | 13 | 8口光缆终端盒 | - 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度≥ 1.5mm - 2.结构：可灵活配置 FC、ST、SC、LC 等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉； |
|  | 14 | 12口光缆终端盒 | - 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度≥ 1.5mm - 2.结构：可灵活配置 FC、ST、SC、LC 等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉； |
|  | 15 | 24口光缆终端盒 | - 材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度≥ 1.5mm - 2.结构：可灵活配置 FC、ST、SC、LC 等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉； |
|  | 16 | 144口光缆终端盒 | - 材质：壳体采用厚度冷扎板制成,环氧静电喷塑。 - 2. 耐久寿命：≥1000 次 工作温度：-25℃～+70℃ 耦合器材料：氧化锆陶瓷套管 插入损耗：≤0.2dB 大气压力：70～106Kpa 绝缘电阻：＞1000MΩ/500VDC 耐电压：3000VDC/1min 不击穿，无飞弧 |
|  | 17 | 光纤连接 | 规格：9/125μm 单模SC接口 |
|  | 18 | 布放尾纤 | 尾纤规格：单/多模光纤尾纤；材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低；结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠；插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 多模:≤0.3dB@850nm/1300nm 回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 多模: ≥35dB@850nm/1300nm 重复插拔：≤0.2dB，每 500 次插拔连接头衰耗：0.2dB 工作温度范围：－40 至 80 度 |
|  | 二、计算机网络系统 |  |  |
|  | （一）数据网 |  |  |
|  | 19 | 交换机1 | 网管型12*10/100/1000M电口+28*100/1000M SFP光口插槽+4*1/10G(SFP+)万兆光口插槽， 背板带宽：≥598Gbps,包转发缓存：≥32M 包转发率：≥119.04Mpps，MAC地址表：32K 交换机具备QOS,STP/RSTP/MSTP、VLAN、ERPS、LACP、IGMP、DHCP、SNMP、WEB/CLI、端口镜像等功能 内置交流电源，标准1U机架安装，带散热风扇 可配SFP百兆或千兆光模块 |
|  | 20 | 交换机2 | 24*10/100/1000M电口+2*1000M SFP光口插槽非网管POE交换机，单端口最大功率≥30W 交换容量：≥52Gbps,包转发率：≥38.69Mpps 支持网络4芯供电， 内置电源，配套挂耳，支持1U/19寸机柜安装 |
|  | 21 | 交换机3 | 24*10/100/1000M+2*1000M SFP光口插槽以太网安防交换机，整机总功率＜25W 交换容量：≥52Gbps ，包缓存：≥4M 包转发率：≥38.69Mpps MAC地址：8K 内置电源，配套挂耳，支持1U/19寸机柜安装 |
|  | 22 | 控制器 | 千兆10口AC控制管理网关 ≥256M高速内存，闪存：≥16MB 支持AC管理+路由+POE 支持全千兆电口(1WAN、7LAN) 组网AP数：≥100 终端用户数：≥256 |
|  | 23 | 无线AP | ≥1500Mbps 支持WiFi6 千兆 2.4/5.8GHz双频 支持千兆电口(1WAN、1LAN) POE 48V供电、 最大接入用户数：≥80台 |
|  | 24 | 光模块 | 1.25Gbps速率SFP光模块， 单模单纤（双向）LC接口，波长：TX1310/RX1550nm，工作电压3.3VDC，支持DDM功能，支持热插拔，工作温度：0至+70℃ |
|  | （二）教学设备网 |  |  |
|  | 25 | 交换机3 | 24*10/100/1000M+2*1000M SFP光口插槽以太网安防交换机，整机总功率＜25W 交换容量：≥52Gbps ，包缓存：≥4M 包转发率：≥38.69Mpps MAC地址：8K 内置电源，配套挂耳，支持1U/19寸机柜安装 |
|  | 26 | 交换机4 | L2+网管型8*10/100/1000M电口+8*100/1000M SFP光口插槽，以太网交换机 背板带宽：≥256Gbps,包转发缓存：≥6M 包转发率：≥23.81Mpps，MAC地址表：8K 交换机具备QOS,STP/RSTP/MSTP、VLAN、ERPS、LACP、IGMP、DHCP、SNMP、WEB/CLI、端口镜像等功能 内置交流电源，标准1U机架安装 可配SFP百兆或千兆光模块 |
|  | 27 | 光模块 | 1.25Gbps速率SFP光模块， 单模单纤（双向）LC接口，波长：TX1310/RX1550nm，工作电压3.3VDC，支持DDM功能，支持热插拔，工作温度：0至+70℃ |
|  | （三）监控网 |  |  |
|  | 28 | 交换机5 | 三层网管24*10/100/1000M电口+24*100/1000M SFP光口插槽+6*1/10G (SFP+)万兆光口插槽,以太网核心路由交换机 背板带宽：≥598Gbps，包转发缓存：≥16M 包转发率：≥160.7Mpps，MAC地址表：32K 交换机具备QOS,STP/RSTP/MSTP、IGMP、DHCP、SNMP、WEB、VLAN等功能 支持IPv4/IPv6线速转发,三层动态路由功能 支持RIP v1/v2、OSPFv2，BGPv4等多种动态路由协议 支持集群技术,支持1主多备VRRP虚拟化功能,利用统一的IP地址进行集中管理；标准1U机架,内置电源（默认配置72W单电源），固化单电源；不含光纤模块,可配SFP+万兆光模块 |
|  | 29 | 交换机2 | 24*10/100/1000M电口+2*1000M SFP光口插槽非网管POE交换机，单端口最大功率≥30W 交换容量：≥52Gbps,包转发率：≥38.69Mpps 支持网络4芯供电， 内置电源，配套挂耳，支持1U/19寸机柜安装 |
|  | 30 | 交换机6 | 16*10/100/1000M+2*1000M SFP光口插槽以太网安防交换机，整机总功率＜18W 交换容量：≥48Gbps，包转发缓存：≥4M 包转发率：≥26.78Mpps MAC地址：8K 内置电源，配套挂耳，支持1U/19寸机柜安装 |
|  | 31 | 光模块 | 1.25Gbps速率SFP光模块， 单模单纤（双向）LC接口，波长：TX1310/RX1550nm，工作电压3.3VDC，支持DDM功能，支持热插拔，工作温度：0至+70℃ |
|  | （四）考场专用网 |  |  |
|  | 32 | 交换机3 | 24*10/100/1000M+2*1000M SFP光口插槽以太网安防交换机，整机总功率＜25W 交换容量：≥52Gbps ，包缓存：≥4M 包转发率：≥38.69Mpps MAC地址：8K 内置电源，配套挂耳，支持1U/19寸机柜安装 |
|  | 33 | 交换机4 | L2+网管型8*10/100/1000M电口+8*100/1000M SFP光口插槽，以太网交换机 背板带宽：≥256Gbps,包转发缓存：≥6M 包转发率：≥23.81Mpps，MAC地址表：8K 交换机具备QOS,STP/RSTP/MSTP、VLAN、ERPS、LACP、IGMP、DHCP、SNMP、WEB/CLI、端口镜像等功能 内置交流电源，标准1U机架安装 可配SFP百兆或千兆光模块 |
|  | 34 | 光模块 | 1.25Gbps速率SFP光模块，单模单纤 （双向）LC接口，波长：TX1310/RX1550nm，工作电压3.3VDC，支持DDM功能，支持热插拔，工作温度：0至+70℃ |
|  | 三、监控系统 |  |  |
|  | 35 | 红外夜视枪型摄像机防拥堵 | 1/3"CMOS传感器 ≥4mm定焦镜头，F1.6定光圈 支持2颗红外灯，2颗白光灯，红外补光30米，白光补光距离≥20米 支持主副码流、主码流默认分辨率≥25fps@2560x1440，默认码率≥4Mbps 支持绊线、周界智能分析 支持遮挡报警、电压报警、IP冲突、网线断（日志）异常报警 支持抓拍 支持至少1个内置mic、1个RJ45,10M/100M自适应 防护等级：不低于IP67 |
|  | 36 | 枪机支架 | 白色铝合金监控配套支架 |
|  | 37 | 红外夜视半球摄像机 | 1/3"CMOS传感器 ≥2.8mm定焦镜头，F1.6定光圈 支持2颗红外灯，2颗白光灯，红外补光30米，白光补光距离≥20米 支持主副码流、主码流默认分辨率≥25fps@2560x1440，默认码率≥4Mbps 支持遮挡报警、电压报警、IP冲突、网线断（日志）异常报警 支持抓拍 支持至少1个内置mic、1个RJ45,10M/100M自适应 防护等级：不低于IP66 |
|  | 38 | 电梯半球摄像机 | 1/2.7"CMOS传感器 ≥2.8mm定焦镜头，F2.0定光圈 支持2颗红外灯，2颗白光灯，红外补光30米，白光补光距离≥10米 最低照度Color:≥0.02Lux 支持主副三码流、主码流默认分辨率≥25fps@2880x1620，默认码率≥4Mbps 支持电动车检测、烟火检测、楼层感知数据、电梯开门检测、困人报警检测、温度异常检测、电梯运行检测、异常晃动检测； 支持遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警； 支持白光警戒，声音警戒；支持声音警示、白光警示、录像、抓拍、上传中心 支持至少1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485 防护等级：不低于IP66、 |
|  | 39 | 电梯半球无线网桥 | 电梯专用摄像机 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，支持出厂默认配对；最大桥接速率≥300Mbps，支持壁挂/抱杆等安装方式，配电源； |
|  | 40 | 400W室外低照度摄像机 | 1/1.8"CMOS传感器 ≥6mm定焦镜头，F1.0定光圈 支持2颗白光灯，白光补光距离≥10米 最低照度Color:≥0.0004Lux 支持主副码流、主码流默认分辨率≥25fps@2560x1440，默认码率≥4Mbps 支持电压报警、IP冲突、网线断（日志）异常报警 支持白光警示、抓拍； 支持至少1个内置mic、1个RJ45,10M/100M自适应 防护等级：不低于IP67 工作温度-35℃-65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%(无凝结) |
|  | 41 | 支架 | 白色铝合金监控配套支架，‌外形尺寸‌不小于：70×97.1×181.8毫米（长×宽×高） |
|  | 42 | 报警柱 | 铝合金拉丝面板，支持嵌入式安装。含防火安装底盒、具有防水、防潮、防粉尘、防拆、防暴力破坏等功能；顶部可加装球型云台摄像机，具有防雨功能。 支持一键呼叫，内置扬声器，可免提通话和接收广播； |
|  | 43 | 摄像机电源 | AC输入线≥350mm；DC输出线≥800mm 支持共模4KV,差模2KV；达到V5能效等级； 支持AC220V±10%电压供电 支持DC12V2A输出 |
|  | 44 | NVR | 接入路数≥32路 接入带宽≥160Mbps 转发带宽≥80Mbps 录像分辨率支持 16MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 视频参数 视频输出接口≥1路HDMI、1路VGA；支持HDMI和VGA同源输出 最大回放数 ≥16路 支持视频编码方式 S+265、H.265、S+264、H.264 音频输入至少 1路3.5mm 音频输出至少1路3.5mm 支持音频解码方式 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM_D 配备SATA ≥8个 硬盘容量≥14TB硬盘 eSATA≥ 1个 支持硬盘管理 盘组划分、配额、自定义录像天数功能 支持网络协议 802.1X、ARP、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、IPv4、IPv6、Multicast、NFS、NTP、PPPoE、QoS、RTCP、RTP、RTSP、SMB/CIFS、SMTP、SNMP v1/v2/v3、SRTP、SSH、SSL、TLSv1.2、TCP、UDP、Unicast、UPnP 支持第三方摄像机接入 支持手机 支持前端智能分析绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图、视频诊断、音频诊断、值岗检测、人群聚集、违章停车、车位看守、安全帽检测、电动车检测、客流量统计、联动跟踪、高空抛物、烟火检测、环境测温、人脸检测、人体测温、智能报警、智能场景、人脸识别等功能 人脸库≥32个 人脸底图数≥2万张 支持人脸特征检索 姓名、性别、年龄、眼镜、口罩、人体测温等 支持人脸事件检索 人脸检测、比对报警、陌生人报警等 支持常规报警 移动报警、遮挡报警、报警输入(IPC)、视频丢失、报警输入(NVR)、手动报警等功能 支持IP冲突、MAC冲突、网络断开、无磁盘、非法访问、盘组空间预警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、磁盘smart异常、磁盘温度异常、热备异常、IPC电压异常、RTC异常、无冗余盘、磁盘超负荷等报警功能 支持电子放大 支持走廊模式 支持视频翻转 支持手动录像、报警录像、日常录像 支持回放时暂停、快放、慢放、倒放、步进、步退、前跳30S、后跳30S，支持鼠标拖动定位等功能 支持回放检索 支持断网续传 支持N+M热备 ≥ 2个USB2.0、1个USB3.0 网口≥2个，100/1000 Mbps以太网口、支持多址模式、冗余模式、负载均衡模式 串行接口 ≥1个RS-232、≥2个RS-485 报警输入≥ 16路 报警输出≥4路， 功率 <18W(不含硬盘，空载) 机箱 2U 含存储硬盘，存储时间不少于3个月8TB,7200RPM,不少于9块 |
|  | 45 | 智慧校园综合管理平台 | 1、软硬一体，预装三级安防平台软件,标配1块4T企业级硬盘作为数据盘使用; 2、自带数据、客流、考勤、访客功能模块 3、软件符合三级安防要求 4、硬件参数检查：具有≥2个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥1个232串口，≥2个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口，≥4个千兆以太网口，≥1对音频输入/输出接口，≥1个复位键，≥8路报警输入，≥4路报警输出接口 5、支持嵌入式linux操作系统。 6、电源适应性：应能在 AC220V±10%的供电条件下正常工作。 7、绝缘电阻：受潮预处理后，应>2MΩ。 8、抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受15kV交流电压，历时1min 的抗电强度试验,应无击穿和飞弧现象。 9、泄露电流：应不大于 5mA(a.c.峰值)。抗电强度试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥15kV交流电压。 10、泄露电流：应不大于 5mA(a.c.峰值)。 |
|  | 46 | 全景摄像机 | 全景：1/1.8"CMOS传感器；细节：1/2.7"CMOS传感器 全景：≥3.3mm定焦镜头；细节：5mm～125mm一体机镜头，支持25X（细节）光学变倍，支持16X（细节）数字变倍 细节：10颗红外灯，全景：3颗细节：4颗白光灯，红外补光细节：≥150米，白光补光距离全景：≥30米；细节：≥30米 最低照度全景：Color:≥0.0001lux；细节：Color:≥0.001lux 支持主副三码流、主码流默认分辨率≥25fps@3840×1568，默认码率全景：≥4Mbps；细节：≥4Mbps 支持水平预置位速度≥240°/s，垂直预置位速度≥180°/s 支持智能监控、人脸抓拍 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒,声音警戒 支持跟踪、声音警示、白光警示、录像、抓拍 支持≥1个内置扬声器、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥2路报警输入（开关量）、≥1路报警输出（开关量）、≥1个RJ45,100M/1000M自适应、≥1个TF卡接口,最大512GB2个加热模块（全景）、≥1个风扇（细节） 防护等级：不低于IP66 |
|  | 47 | 行为分析摄像机 | 1/2.7"CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 支持4颗红外灯，3颗白光灯，红外补光80米，白光补光距离≥20米 最低照度Color:≥0.02Lux 支持主副三码流、主码流默认分辨率25fps@2880x1620，默认码率4Mbps 支持手机app 支持智能监控、人脸抓拍 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒，声音警戒 支持声音警示、白光警示、录像、抓拍、上传中心 支持≥1个内置mic、≥1个内置扬声器、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥2路报警输入（电平量）、≥1路报警输出（开关量）、≥1个RJ45,10M/100M自适应、≥1个TF卡接口，最大≥512GB 电源供电：DC12V±25%,最大功率≥13W，支持防反接保护、PoE:最大功率≥14W、支持反向供电 防护等级：不低于IP67 |
|  | 48 | 人脸摄像机 | 1/2.7"CMOS传感器 2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈 支持4颗红外灯，3颗白光灯，红外补光80米，白光补光距离≥20米 最低照度Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率25fps@2880x1620，默认码率4Mbps 支持智能监控、人脸抓拍 支持声音警示、白光警示、录像、抓拍、上传中心 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应，最大512GB 电源供电：DC12V±25%,最大功率13W，支持防反接保护、PoE:最大功率14W、支持反向供电,0.6W 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP67 工作温度-35℃-65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%(无凝结) |
|  | 49 | 车辆卡口摄像机 | 支持非机动车未带头盔、摩托车禁行、外地车限行、压导流带、定时抓拍等 支持军牌、使馆车牌、武警车牌识别 支持压线违法抓拍 支持1400协议 【传感器】900万 1'' CMOS 【镜头】定焦25mm 【最低照度】≥0.01 Lux @ F1.2 【分辨率】最大9MP（4096*2160），主码流默认分辨率1080P，默认码率4Mbps 副码流默认分辨率720P，默认码率1Mbps 三码流默认分辨率4096*2160，默认码率1Mbps 【帧率】PAL：4096*2160@25fps、QXGA@25fps，1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps 【抓拍检测模式】视频触发、混合触发、外触发 【抓拍类型】 卡口、逆行、机占非、违反禁止标线指示行驶、违法停车、超速、驶入专用车道、倒车、违法变道、违反禁令标志指示、不系安全带、接打电话、不礼让行人、违法加塞、异常车牌、禁危险品车 【智能识别】 车牌识别、车身颜色识别、车牌种类识别、轨迹检测、远光灯检测、虚焦检测、无牌车检测、车型识别、车标识别、车辆子品牌识别、主副驾驶人脸检测、主副驾驶性别检测、主副驾驶遮阳板检测 【内置偏振镜】支持，自动切换 【违法优先级设置】支持 【抓拍张数设置】支持 【设备在线状态检测】支持，故障可上报 【本地存储】支持TF卡，最大256G。支持断网续传、支持数据按时间和抓拍类型下载 【图片字符叠加】支持 【视频字符叠加】支持 【接口功能】双网口，2路RJ4510/100/1000M自适应以太网口 【音频】≥1入1出 【报警】≥2出 【USB】≥1个 【触发】10个IO输入（接地感线圈等），10个开关量输出（用于外接补光灯） 【防水等级】IP64 【工作温度】-40°C-70°C 【工作湿度】0～95%（无凝结） 【电源】AC220V±10% 【功率】15W |
|  | 50 | 车辆抓拍服务器 | 支持接收、存储交通相机，违停球的抓拍图片功能 支持接收、存储相机（在线、温度、车检器、线圈）状态功能 支持交通相机、违停球的违法录像功能 支持违法录像上传中间件功能 支持抓拍记录和设备状态上传交通平台功能 支持10路1080P接入与转发 支持车辆布控报警和黑车牌报警 最多支持回放路数10路 支持无牌车过滤和违停重复抓拍过滤功能。 支持硬盘切换功能 支持U盘导出功能 支持图片和违法录像的磁盘策略功能 支持记录查询、编辑、删除和导出功能 支持录像查询、下载功能 支持日志查询、下载功能 支持路口车道配置功能 支持违法类型管理功能，支持违法数据字典 支持28181协议功能 双网段设计 最大功率20W |
|  | 51 | 访客机 | CPU i5 不小于 2.0GHz； 内存 4GB 硬盘 120G固态 主显示屏 屏尺寸：15.6英寸；触摸显示 最佳分辨率：默认1366*768；可选1920*1080@60HZ； 屏幕高宽比：16：9； 反应时间（毫秒）：5 ； 可视角度：全视角 客显示屏 屏尺寸：15.6英寸；可选11.6寸屏 最佳分辨率：默认1366*768，可选1920*1080@60HZ； 屏幕高宽比：16：9； 反应时间（毫秒）：5； 可视角度：全视角 摄像头 标配单目200W万像素宽动态 二代证模块 有效采集窗口：15.24*20.32mm(fap20) 图像大小：<=300*400pixel(fap20) 图像分辨率：500dpi 电源：DC5V250mA 支持算法：ZKFingerV10.0 通信方式：USB1.1/2.0 温度数据传输精度：正负0.3 度 测温范围：23-46 摄氏度，带人体体温补偿； 测温精度：正负 0.3 摄氏度； 人体额温或者腕温探测最佳距离：0~50cm ； 通讯：USB接口 电特性：电压范围 DC 5-7V，功耗<=40mW； 音效系统 内置3W扬声器 通讯 4G：全网通（选配） 以太网：TCP/IP RJ45接口 无线局域网：Wi-Fi 2.4G 接口 网络端口≥1个 USB2.0≥4个 电源端口≥1个 电源 电源适配器 输入：AC220V±10% 输出：DC12V，4A 产品尺寸约385mm(长)*213mm(宽)*421mm(高) |
|  | 52 | 智能服务器 | 支持人脸检测、人脸识别、机非人结构化、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图、值岗检测、睡岗检测、智能动检后端智能算法 人脸识别支持20路图片流，或8路1080P/5路3MP/4路4MP/3路5MP/2路6MP/2路8MP视频流 视频流结构化识别支持8路1080P/5路3MP/4路4MP/3路5MP/2路6MP/2路8MP视频流 智能动检算法支持20路视频流 周界绊线算法支持20路视频流 支持性别、年龄、眼镜、口罩人脸特征检测 支持创建最多20个人脸库，可编辑、删除、导入、导出人脸库，并同步到前端，最多10万张人脸底图，10万张路人库图片 支持姓名、性别、年龄、眼镜、口罩人脸特征检索 支持按事件检索人脸：人脸检测、比对报警、陌生人报警、滞留报警检索 支持20路网络摄像机接入 支持IPC分辨率16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 接入带宽512Mbps，转发带宽512Mbps 支持1路HDMI，1路VGA；HDMI和VGA支持同源/异源可配输出； 支持HDMI输出4K画面 支持1/2A/2B/3/3A/3B/3C/4/4A/5/5A/6/7/7A/8/9/10/12/13/16/20画面分割 支持GB/T28181（2016和2022版本）、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK协议对接平台 支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图、视频诊断、音频诊断、车牌识别、值岗检测、人群聚集、违章停车、车位看守、安全帽检测、电动车检测、客流量统计、联动跟踪、高空抛物、烟火检测、环境测温、人脸检测、智能动检、智能场景、人脸识别的前端智能算法管理 |
|  | 53 | NTP时钟同步服务器 | NTP网络时间服务器是一种基于 NTP（v2,v3,v4）/SNTP 协议的时间服务器，从 GNSS 卫星接收机获取标准的 UTC 时间信息，将这些信息在网络中传输，网络中需要时间信号的设备如计算机，控制器等设备就可以与标准时钟信号同步，实现网络授时功能。标准的时钟信息通过 TCP/IP 网络传输，支持点对点和广播传输模式接入GNSS卫星天线，整个网络即可进行时间同步。产品尺寸采用标准 1U 19 英寸机箱结构，安装方便，即插即用 |
|  | 54 | 监控辅助设备 | CPU2.8GHz及以上 硬盘：不小于1TB SATA+256GB SSD 内存：不小于16GB 显卡：不小于2GB显存独立显卡 |
|  | 55 | 双绞线缆 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式：管内 |
|  | 56 | 监控摄像设备1 | 1.名称：室外立杆3.5米不锈钢，壁厚1.6mm |
|  | 57 | 监控摄像设备2 | 1.名称：立杆基础，包含混凝土基础、地笼、法兰、螺栓 |
|  | 58 | 配电箱 | 1.名称：室外箱 2.规格：800*600*300 3.材质 ：不锈钢 4.安装方式：落地安装 5.砼基础及镀锌型钢基础 |
|  | 四、周界报警系统 |  |  |
|  | 59 | 6线张力式双防区控制器 | 显示：≥3.5英寸显示屏 防区类型：单、双防区自适应 线制类别：4~6线自适应 外形尺寸：约239 mm×160 mm×58.3mm 主供电电源：DC24V或AC24V 备用电源：DC12V蓄电池 使用环境：温度：－40℃～+80℃ 相对湿度≤95% 报警延时：≤2s 功率：最大功率≥15W 通讯接口：485 报警输出接口：每防区1路，常开、常闭、公共 电源输出接口：1路DC12V 800mA输出 防拆输入：1路 |
|  | 60 | 6线张力式单防区控制器 | 显示：≥3.5英寸显示屏 防区类型：单、双防区自适应 线制类别：4~6线自适应 外形尺寸：约239 mm×160 mm×58.3mm 主供电电源：DC24V或AC24V 备用电源：DC12V蓄电池 使用环境：温度：－40℃～+80℃ 相对湿度≤95% 报警延时：≤2s 功率：最大功率≥15W 通讯接口：485 报警输出接口：每防区1路，常开、常闭、公共 电源输出接口：1路DC12V 800mA输出 防拆输入：1路 |
|  | 61 | 张力终端受力杆（6线含全套配件） | 铝合金材质，40mm*40mm*1200mm。 |
|  | 62 | 张力式过线杆(6线含全套配件） | 铝合金材质，工字型12*20*1200mm |
|  | 63 | 转角用滑轮 | 铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。 |
|  | 64 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） | 直径1.2mm,材质304不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀。 ◆（1）不锈钢合金线拉力≥7.0KN，受冲击后能迅速恢复不易变形；低温老化，-30℃，360h弯曲180°无裂痕；“（提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） ◆（2）不锈钢合金线检测报告：报告中符合不锈钢合金线抗拉强度≥1450MPa；符合GB/T3681-2011标准的自然气候暴露试验灰卡等级不低于5级的检测报告“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） |
|  | 65 | 不锈钢收紧器 | 铝合金材质，收紧张力线、带松线按钮 |
|  | 66 | 警示牌 | PVC材质，黄底黑字，双面为夜光显示，不小于尺寸为100*200mm。 |
|  | 67 | 高压避雷器 | 10KV高压氧化锌避雷器硅胶避雷器，高度260MM；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。 |
|  | 68 | 接地桩 | 长度1.5米、直径16mm、外镀锌 |
|  | 69 | 不锈钢弹簧 | 304不锈钢，抗氧化、耐腐蚀性，安装于防区的末端。 |
|  | 70 | 束线器 | 铝合金材质，用于警固张力线 |
|  | 71 | 室外防水警号 | DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号 |
|  | 72 | 红外对射(4光束50米) | 光束数量‌：均为四光束设计，探测距离‌：≥50米， ‌感应速度‌：在35-700毫秒可调 ‌工作电压‌：支持DC12-24V ‌ 温度范围‌：-25℃至+55℃或-10℃至+50℃ 湿度范围‌：≤95%RH或5%-95%RH ‌防护等级‌：不低于IP55或IP65（防尘防水等级） ‌ 功能特性调整角度‌：水平可达±180°，垂直±15° ‌报警输出‌：常闭/常开触点，容量AC/DC 30V 0.5Amax ‌抗干扰能力‌：支持防拆、抗雷击、智能加热功能 |
|  | 73 | 探测器支架 | 不锈钢304,50CM长度，40圆管，壁厚1.2MM。 |
|  | 74 | 单防区地址模块 | 单防区地址码模块 |
|  | 75 | 电源防水箱（含电源） | SUS201不锈钢材质，500*400*200mm、壁厚0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关 |
|  | 76 | 报警管理主机（含键盘） | 主电源：AC220V±10% 配有备用电源 功耗：≤18W 警号输出：DC12V 600mA 辅助电源输出：DC12V 800mA 通讯接口：3路RS485接口、1路室内总线接口、1路100M网口 打印机接口：1路usb接口外接微型usb打印机 本地防区：8路分线制 子系统数量：8个 ◆采用 B/S 架构，支持通过浏览器进行访问并具有修改参数、接收报警记录等功能。支持通过软件对键盘软件进行升级。控制键盘具有旁路快捷键。WEB平台支持存储各种工作数据及报警信息，可以根据时间、设备类型、防区信息等条件进行报警记录查询。支持本机保存5000条报警记录和5000条操作日志。 （“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） |
|  | 77 | 报警管理多功能软件 | 报警设备：支持报警主机、智能控制终端、振动光纤、电磁感知设备接入，支持防区名批量修改 电子地图：支持图片、矢量、GIS格式 支持报警记录、操作日志存储 支持在线升级、自动备份 提供modbus TCP、API接口 |
|  | 78 | 电子地图 | 配备灯带 内置电子地图联动模块 标准定制尺寸1㎡ |
|  | 79 | 视频联动模块 | 工作电压:DC12V ±20%，650mA led接口:≥32个 通信接口：RS485 尺寸：130*120*40mm |
|  | 80 | 紧急按钮 | 开关方式：按钮自锁，钥匙复位 负载电流：1.25A 开关耐压：250V DC 输出接口：常开、常闭 产品尺寸：86*86*32mm |
|  | 81 | 入侵报警中心显示设备 | DC12V 3W，室内安装，报警音量旋钮调节 尺寸：122*72*43mm |
|  | 82 | 配线1 | 1.名称：RVV3mm*1.0mm 2.配线形式：管内穿线 |
|  | 83 | 配线2 | 1.名称：RVVP2mm*1.0mm 2.配线形式：管内穿线 |
|  | 五、人行出入口 |  |  |
|  | （一）室外人行通道部分 |  |  |
|  | 84 | 人脸发卡器 | （1）支持采集IC卡、ID卡、CPU物理卡号、身份证物理卡号的类型的卡号； （2）支持采集人员指纹信息； （1）≥512MB运存，≥8G存储； （2）≥5英寸高清触摸屏，分辨率≥480*854； （3）支持双目200万宽动态高清摄像头，镜头焦距≥4.5mm； （4）人脸采集参数：识别距离约为0.3-4m；识别时间≤0.2s； （5）指纹采集参数：认假率（FAR）＜0.001%；拒真率（FRR）＜0.1%；搜索时间：＜1S； （6）读卡类型包含以下：Mifare classic s50/s70、Mifare ultralight、Mifare desfire、Mifare puls S/X、FM1108/SH1108、FM1208/FM1216； （7）电源接口 ：DC12V； （8）USB接口：USB2.0或3.0； （9）配RJ45网口； |
|  | 85 | 单机芯摆闸 | 1.尺寸约L1200*W160*H980mm,通道净宽度550-1000mm; 2.304不锈钢材料； 3.直流无刷电机； 4.遇阻反弹/停止，每通道4对红外检测传感器保护； 5.一控一控制器； 6.防撞夹头摆臂转筒，可装亚克力/不锈钢摆臂； 7.闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开； 8.闸机自带漏电保护器； |
|  | 86 | 双机芯摆闸 | 1.尺寸约L1200*W160*H980mm,通道净宽度550-1000mm; 2.304不锈钢材料； 3.直流无刷电机； 4.遇阻反弹/停止，每通道4对红外检测传感器保护； 5.一控一控制器； 6.防撞夹头摆臂转筒，可装亚克力/不锈钢摆臂； 7.闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开； 8.闸机自带漏电保护器； |
|  | 87 | 人脸读卡器-闸机头组件 | 1.安装方式：支持壁挂、闸机安装，不低于IP55； 2.工作温度：-20℃至60℃,<90℃RH； 3.存储：运行内存≥1GB,数据存储≥8GB： 4.显示屏：≥7寸非触摸屏，分辨率≥1024*600； 5.人脸容量：1：N,N≤5万； 6.摄像头：双目200万、宽动态摄像头； |
|  | 六、安保系统 |  |  |
|  | 88 | 数据采集器 | 1.产品性能：铝合金材结构，硅胶内胆包裹，接缝处防水密封圈 2.存储容量：≥60000条数据存储，可扩容 3.通讯模式：采用USB通讯模式，无需安装USB驱动，即插即用 4.读卡距离：非接触感应，约3-5厘米 5.电池容量：≥650毫安聚合物理电池， 续航时间：≥14天 6.具备读卡提示功能 7.具备显示时间，存储记录数等功能 8.支持自动感应读卡，指示灯多种提示方式，一秒判断巡更情况和故障情况。 |
|  | 89 | 数据变送器 | - 材料:合金 - 电源: 电压为6v ，50hz - 3.功能:与计算机通过USB通讯，具有稳定快速传输和转换数据的功能。 |
|  | 90 | 巡更点信息纽扣 | 具有防水、防震、防撬，安装简便、耐用、提示标签贴等功能。内置不可修改的ID码，序列号具有全球唯一性，巡更、标识二合一功能。 |
|  | 91 | 标示牌 | - 材质：亚克力带背胶 - 2.尺寸：10mm*6mm |
|  | 92 | 中文软件 | 单机软件： 1.巡査路线、巡査时间应能根据安全管理需要进行设定和修改，支持设置巡更线路、班次等要求。 2.满足采集装置或识读装置内的巡査信息应能直接输出打印或通过信息转换装置下载到管理终端输出打印，同时支持生成相应原始数据报表、正常巡查报表、漏检报表，并可以导出，报表中包含日期及时间。 3.中文界面，一键备份和还原系统数据。 |
|  | 七、出入口管理系统 |  |  |
|  | 93 | 液压一体升降柱 | 设备参数：（下置驱动上承重结构） 1.预埋筒：（A3钢烤漆） 预埋桶高度：1105mm 预埋桶直径：273mm 预埋桶厚度：2.5±0.3mm 2.防撞柱：（304不锈钢） 防撞柱总高度：700mm 拦截高度：600mm 预埋桶直径：273mm 防撞柱体直径：219mm 防撞柱体厚度：6±0.5mm 3.结构件（防腐工艺） 防撞柱顶盖：直径219*厚度8±0.3mm（国标304不锈钢） 防撞尼龙套：塑胶磨具定制 行程导轨：16*745mm（45号钢镀铬） 下顶柱：16*80mm（45号钢镀铬） 调节脚杯：磨具定制 结构件底板：直径 270*8±0.3mm（A3钢防锈处理） 内筒动圆环：直径 270*8±0.3mm（A3钢防锈处理） 4.警示标识 灯盘：塑胶磨具定制 LED警示灯：高亮、白光 具有反光贴 5.动力单元 输入电压：220V±10% 上升速度：≥ 3.7s：200mm/s； 下降速度：≥ 1.9s：300mm/s； 电机：≥300W AC220V±10% 2800RPM 液压缸外壳：铝合金氧化 电磁阀电压：DC12V 油缸行程：610mm 防护等级：不低于IP68 电液一体执行器举升力：≥150kg 噪声：低于50分贝 测试寿命：＞10万次（1次/分钟） 机芯过热保护：100°C 防腐等级：不低于9级 ◆液压一体升降柱电动液压系统符合GB/T25849-2024检测标准（“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） ◆液压一体升降柱外壳按照GB/T 4208-2017 中13.4,实验时间:360h。试验后，外壳内应无明显的粉尘沉积；水流量(100士5)L/min;喷嘴直径:12.6mm;l3.0m;试验时间:3min循环30次。（“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） |
|  | 94 | 控制系统 | 室内控制箱 规格：约500mm*600mm*200mm 材质：冷轧钢板+喷塑处理 主控板：PLC控制 控制方式：无线遥控、有线控制器、内网WEB访问、远程APP控制或远程web访问（远程控制需配合远程传输单元） 支持多种通讯协议 数字量输入端口采用双向光藕，支持NPN或PNP输入 支持强弱电分离 支持断路保护 开关电源：DC24/12V双路输出 遥控接收器：支持滚动加密，遥控距离＞50米 配有蓄电池：12V2.6AH（实标，免维护，标配自动充电器） 应急下降功能：可通过蓄电池实现在特殊场景下（比如停电）解决柱子无法下降通行的问题 红绿灯功能：可外接红绿灯，根据升降柱状态即时反馈至红绿灯输出 具备地感联动接口、红外联动接口、消防联动接口、应急防恐接口 可拓展手机及指挥中心电脑远程控制 |
|  | （二）车辆管理部分 |  |  |
|  | 95 | 自动道闸-直杆 | 支持直杆杆长3米，起杆速度≤1.5秒。 支持直杆杆长3.5/4米，起杆速度≤3秒。 支持直杆杆长4.5米，起杆速度≤4秒。 支持直杆杆长5米，起杆速度≤5秒。 支持直杆杆长5/6米，起杆速度≤6秒。 开关电源输入电压：AC220V±10% 控制器输入电压：DC24V ±10% 7.5A 电机功率：最大180W 相对湿度：30%～80%（无凝露） 遥控距离：≥30米 |
|  | 96 | 道闸杆 | 杆长=6米 限速≤6秒 杆长=5米 限速≤5秒 杆长≤4.5米 限速≤4秒 杆长≤4米 限速≤3秒 杆长≤3米 可设置 ◆1）道闸杆垫检测报告：符合道闸杆垫依据GB/T3681-2011标准的自然气候暴露试验，灰卡等级不低于5级；（“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） ◆2）道闸杆垫测报告：道闸杆垫及管材依据 GB/T20853-2007试验，外观无明显变化、无腐蚀、无气泡评级不低于9级。（“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） |
|  | 97 | 车牌识别仪系统（包含小型提示终端、补光灯、立柱、遥控器） | 具有折返/跟车等异常事件防线功能； 支持一键远程运维； 车牌识别率≥99%（全天候典型车牌）； 自适应光线变化，图像分析算法； 白名单容量可达≥20000条； 具有TTS和真人语音组合播报，可分时段设定音量等级； 内置6mm-500万相机 显示屏： 具有P4.75红绿红绿LED模组，显示区域≥304mm*152mm 扬声器： ≥5W 补光灯：≥6灯珠，支持光控控制亮度 工作电压 ： AC220V±10% 额定功率 ： ≤60W 通讯方式 ：支持TCP/RS485 外壳防护等级：不低于IP54 机箱材质： SPCC碳钢 尺寸规格：约259.6*140*1430mm（长*宽*高） |
|  | 98 | 车辆防砸雷达 | 1.输入电压：12VDC 2.额定电流：250mA 3.工作频率范围：24-24.25GHz 4.调制模式：FMCW 5.X 轴天线发射功率：10-15dBm 6.X 轴水平波束：35±5° 7.X 轴垂直波束：15±3°8、Y 轴天线发射功率：10-15dBm 8.Y 轴水平波束：15±3° 9.Y 轴垂直波束：35±5° 10.检测距离：0.5-6 米，±0.1 米。 11.防护等级：不低于IP67。 12.外壳尺寸：约127*97*26mm |
|  | 八、智慧广播系统 |  |  |
|  | （一）室外 |  |  |
|  | 99 | IP功放终端 | 1.带有TFT显示屏，支持同步服务器时间显示。 2.支持红外遥控功能，具有本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。 3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。 4.具有标准RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间≤100ms。 5.内置≥2×30W（MAX）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。 7.设备自带≥2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示。 8.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有≥1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。 9.具备有≥1路音量控制盒对接接口，支持扩展接音量控制盒设备实现AUX的音量和网络的音量控制。 10.具有红外播报本地IP地址功能。 |
|  | 100 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
|  | 101 | 数字合并式功放 | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥500W。 |
|  | 102 | 草坪音箱 | 1.额定功率(100V)：≥15W,≥30W 2.额定功率(70V)：≥7.5W,≥15W 3.频率响应：等同或优于120Hz-16kHz 4.灵敏度：≥96dB±3dB 5.喇叭单元：≥5.5″全频×1 |
|  | （二）食堂 |  |  |
|  | 103 | 专业功放 | - 标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 - 5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。 |
|  | 104 | 音频处理器 | - 1.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 - 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 105 | CD播放器 | 1.吸入式机芯； 2.自动播放控制； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 |
|  | 106 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。 |
|  | （三）室外操场定向广播 |  |  |
|  | 107 | IP功放终端 | 1.带有TFT显示屏，支持同步服务器时间显示。 2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。 3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。 4.具有标准RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间≤100ms。 5.内置≥2×30W（MAX）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。 7.设备自带≥2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示。 8.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有≥1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。 9.具备有≥1路音量控制盒对接接口，支持扩展接音量控制盒设备实现AUX的音量和网络的音量控制。 10.具有红外播报本地IP地址功能。 |
|  | 108 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
|  | 109 | 定向音箱 | 1.采用波束成形定向传声技术，将音频分别从多组扬声器发出，对多组扬声器进行波束及相位控制。 2.额定功率≥300W。 3.音箱前方一米处声压值≥115dB。定向音箱一体机前后中低音频差异≥20dB，前后高频差异≥30dB。发声角度30°（-10dB），可实现一体机后方1米~30米降至≤55dB。 4.定向效果正前方与正后方相差≥30dB（1m@1000Hz），声压级≥115dB@1m1000Hz。 5.设备通过数字光纤传输音频，具有≥1路防水型SC光纤输入接口、≥1路防水型SC光纤输出接口，可以通过光纤跳线手拉手级联。具有≥1路防水型220V防水航空插头。具有≥1路防水型XLR卡农输入接口。 |
|  | 110 | 隔音罩 | 1.户外喷塑工艺。 2.隔声效果等同或优于6dB~10dB。 3.支持抱箍与杆体固定。 |
|  | 111 | 发射机 | 1.具有≥2路莲花（RCA）输入接口，≥1路SC光纤输出接口，≥1路直流电源输入接口。（提供设备接口图佐证） 2.采用光纤WDM/CWDM/DWDM技术，传输距离0-100km。 3.带有电源指示灯，通电正常亮灯。 4.带有音频接通指示灯，当有音频信号输入时，LED指示灯随音频高低电平变化闪亮。 |
|  | 112 | 调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |
|  | 113 | U段无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  | 114 | 天线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤3dB 4.增益：≥20dB |
|  | 115 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 |
|  | 116 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。 |
|  | （四）庭院广播 |  |  |
|  | 117 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×1 |
|  | 118 | 数字合并式功放 | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥350W。 |
|  | 119 | 音频处理器 | - 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 - 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 120 | 抑制器 | - 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |
|  | 121 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
|  | 122 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 |
|  | 123 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |
|  | 124 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个TFT-LCD显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
|  | 125 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |
|  | 126 | IP功放终端 | 1.带有TFT显示屏，支持同步服务器时间显示。 2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。 3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。 4.具有标准RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间≤100ms。 5.内置≥2×30W（MAX）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。 7.设备自带≥2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示。 8.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有≥1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。 9.具备有≥1路音量控制盒对接接口，支持扩展接音量控制盒设备实现AUX的音量和网络的音量控制。 10.具有红外播报本地IP地址功能。 |
|  | 127 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
|  | 128 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 |
|  | （五）主机房设备 |  |  |
|  | 129 | IP广播安卓APP软件 | 1.播控端软件是一款应用于手机安卓、鸿蒙系统的app； 2.是对IP广播系统的扩展应用软件,利用手机作为工具、通过无线连接或移动网络连接对系统中的终端进行点播或广播喊话； 3.接入方便，操作便捷，有Wifi的地方就可以接入广播系统，进行点播、喊话、文件广播、终端管理，相比红外遥控，电脑客户端，摆脱了方向，地域和空间的限制； 4.支持用户权限管理，播控端软件必须用户登录后才能使用，每个用户都可以通过IP广播系统软件设定权限，指定可以控制的终端； 5.支持多个用户同时登录，高权限的用户打断低权限用户的任务； 6.支持终端状态实时查看，用户登录播控端后，可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态； 7.支持实时讲话，用户登录播控端后，可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行播放； 8.支持节目点播，用户登录后，可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放； 9.支持文件广播，用户可以把手机上的音乐上传到服务器，然后可以对权限内的指定终端进行点播。 10.内置文字转用语言播放功能； 安装要求: 1.手机安装坏境：安卓、鸿蒙系统版本 2.系统应用坏境：IP网络广播系统 |
|  | （六）周边设备及音箱（与原有设备兼容） |  |  |
|  | 130 | IP功放终端 | 1.带有TFT显示屏，支持同步服务器时间显示。 2.支持红外遥控功能，实现本机信息查看、播放状态查看、AUX和网络音量的调节、点播服务器媒体库或USB外接设备音频资源等功能。 3.支持点播功能，可实现网络媒体库音频实时点播功能，支持操作上一曲/下一曲、循环播放等功能。 4.具有标准RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率，内置网络IP解码模块可实时播放网络音乐及单向呼叫功能；系统中采集播放和单向呼叫功能的网络延时时间≤100ms。 5.内置≥2×30W（MAX）定阻功率放大器，外接到音箱，具有网络音量设置功能。 6.支持对终端显示屏进行锁屏设置，锁屏时间可自定义。 7.设备自带≥2条导光灯条（或者指示灯），可设置定时点亮红色或蓝色指示灯（可设定闪烁，闪烁间隔可自定义），用于打铃时辅助提示。 8.具备有≥1路线路输入接口和≥1路线路输出接口，适用现场本地扩音广播功能；具备有≥1路USB输入接口，适用本地点播功能，支持断网情况下，进行本地点播USB外接设备播放功能。 9.具备有≥1路音量控制盒对接接口，支持扩展接音量控制盒设备实现AUX的音量和网络的音量控制。 10.具有红外播报本地IP地址功能。 |
|  | 131 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
|  | 132 | 数字合并式功放 | 1.具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。 2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 3.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。 4.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 5.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥500W。 |
|  | 133 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：不低于IP5X |
|  | 134 | IP网络音箱 | 1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。 4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 5.具有≥1路485接口，支持通过控制面板控制音量和优先级关系，查看终端当前执行的网络任务状态。 |
|  | 135 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 |
|  | 136 | 面板 | 1.86盒设计，内置分辨率等同或优于480*480的屏。 2.内置等同或优于32位双核处理器。 3.终端实时任务终端：查看终端当前执行的网络任务状态。 4.内置接线端子与IP网络终端实时通讯接口。 5.支持控制壁挂式IP网络终端音量控制功能。 6.支持点播服务器或本地USB中的MP3音频文件。 7.密码设置：锁屏后需要登录密码才能进行相应的操作设置。 |
|  | （七）辅助材料 |  |  |
|  | 137 | 音频连接线1 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） |
|  | 138 | 音频连接线2 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 |
|  | 139 | 音频连接线3 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） |
|  | 140 | 音频连接线4 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |
|  | 141 | 网线 | 外护套低烟无卤线径 0.57MM； 电气性能 直流电阻（20℃） 93.8Ω/km 100MHz特性阻抗 100Ω±15Ω 延迟偏差 25ns/100m NVP 69% 最小弯曲半径 动态：24mm，静态：48mm 最大安装拉力 100N 抗挤压能力 1000N/10cm 抗冲击能力 ≥10次 使用温度 安装：-0℃~+40℃；工作：-20℃~+75℃ |
|  | 142 | 喇叭线 | RVS2*1.5 |
|  | 143 | 电源线 | RVS2*2.5 |
|  | 九、电子班牌 |  |  |
|  | 144 | 管理主机 | 1. 总账户（内部管理人员操作）设定，可全局数据信息查看，以及全局功能授权和指定数据授权，有最高的审批权限 2. 学校信发信息管理功能版块 1) 校园基本信息：设备密码设置、迎宾模式标语设置、课程考勤规则设置 2) 教职工管理：上传教职工基本信息（姓名、性别、手机号、状态以及职务） 3) 学校场地区域管理：可添加修改对应场地区域信息。特殊场地信息绑定后显示对应场地的页面，如： 实训室、实验室、音乐教室等等 4) 学校院系管理：可添加编辑院系信息 5) 学校年级管理：可添加学校年级信息 6) 学校班级管理：可添加学校班级信息 7) 学生管理：上传学生基本信息（姓名、性别、学籍号、状态），可添加捆绑对应家长，可捆绑多个家长，可录入家长基本信息 8) 职务管理：进行编辑、添加职务以及职务职能 9) 一卡通管理：上传教职工以及学生的一卡通信息 10) 人员人脸库管理：上传教职工以及学生的人脸数据 3. 信息发布管理版块 1) 校园风采：发布图片及视频，可编辑文字内容 2) 班级风采：发布图片及视频，可编辑文字内容 3) 公告通知：发布公告，编辑录入，只有文本信息，可设定发布计划，开始时间及结束时间 4) 最新活动：发布校园活动资讯，可发布图片及文字内容，可设定发布计划，开始时间及结束时间 4. 考勤管理功能版块 1) 事件考勤规则设定：增删查改，可设定多个规则，适用于多个事件 2) 事件考勤记录，筛选获取对应班级考勤统计，可获取对应班级考勤详细记录 3) 课程考勤记录，筛选获取对应班级考勤统计，可获取对应班级考勤详细记录 4）学生考勤记录：筛选获取对应学生考勤统计，可获取对应学生考勤详细记录，并按照学校要求提供数据统计 5. 课程管理 1) 课程库：添加课程名称及对应属性（行政/走班），编辑对应的任教老师姓名 2) 课程模板：设置每周上课时间，每天的课程作息时间，每节课时的时间安排，并可针对不同教室不同班级生成对应不同的课程作息模板 3) 课程表：可查看各个场地、班级的课程表，可整体全校进行批量导入，也可与其他平台系统进行对接 6. 考试计划（考场模式） 1) 设定考试计划，设定考试时间 2) 设定对应考试计划的多个考试班级以及多个对应考场的场地，设定多个监考老师； 3) 场地可自行编辑座位方案，按照行数及列数规划； 4) 考生信息根据考试班级自动录入，并可根据实际情况进行微调； 5）对接考试系统考试安排，显示学生、教师考勤数据。 7. 大赛计划（国考模式） 1) 设定大赛计划，设定大赛规划时间 2) 设定对应大赛计划的多个对应的场地，设定多个监考老师； 3) 场地可自行编辑座位方案，按照行数及列数规划； 4) 考生信息根据姓名、身份证号及相关信息录入，可录入校外人员数据，设备端根据身份证号进行人证合一进行对比验证，并可根据实际情况进行微调； 8. 霸屏计划 1) 设定霸屏计划，设定霸屏规划时间，包括展示开始时间及结束时间，可以上传多个图片或视频 2) 设定对应霸屏计划的多个对应的场地 9. 场地预约功能 1) 可查看及删除场地预约（借用）信息，信息内容包括预约（借用）人信息、预约（借用）时间、预约（借用）主题、预约（借用）内容描述以及当前审批状态 2) 后台及手机端均可发起场地预约申请 3) 有权限的管理员在后台进行预约审批，审批通过后，预约才能生效 4）对接教务系统借用结果，并显示教室安排数据 10. 电子班牌管理功能版块（联动设备端） 1) 设备管理功能：查看设备状态情况（在线/离线） 2) 设备对应班级绑定，对应班级数据下发到绑定班牌端 3) 设备当前版本显示，远程更新软件版本 4) 设备可自定义主页面布局，设定布局计划，按照自主需求挑选系统内已有的标准模块，拉动到主页内，进行自定义布局设计 5) 远程设置定时开关机，针对性制定开关机计划，灵活应对各个年级设备 6) 可实时对设备进行远程重启 7）必须和校园文化电子屏为同一管理后台 （四）系统对接 1.需和教务系统、智慧教学平台、中控系统、考务系统、宣传部门系统对接，做到互联互通、数据共享 |
|  | 145 | 电子班牌终端 | 硬件参数： 1. 屏幕正面采用整幅钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。 2. 采用≤竖屏21.5英寸电容式触摸屏，支持10点触控，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9。 3. 屏幕亮度≥350cd/㎡。 4. 为保证设备户外使用的安全性，班牌面板防水防尘防护级别≥IP65 5. 采用高清摄像头≥200w 像素 6. 刷卡器：具有内置 IC卡刷卡器，学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录个人界面等。 7. 为保证设备稳定性，降低整机热量温度，采用外置电源适配器方案，主体外框为铝合金加防撞玻璃方案。 8. CPU:采用高速处理器，核心数量≥4；GPU:采用高性能流处理器，核心数量≥4 9. 系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥16GB。定制 Android 11（参考或相当于）。 10. 兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264 等视频格式；至少支持 MP3 等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式。 11.支持继电器和电磁锁，实现门禁功能 12.支持网络通话一体模块。 13.支持麦克风、二维码模块及身份证模块。 14.支持自动感光模块 15.机身结构需自带隐藏一键式防拆防盗装置。 16.含软件，一站式集控平台，教务系统、中控平台、校宣平台等软件接口对接，软件功能定制开发。 17.辅材(含交换机，网线，电源线，线卡槽、辅材等）、安装（含布线、安装、机器调试等）及税费运费（含保险、到校运费，增值税发票等） 二、功能参数： （一）核心功能 1. 班牌系统支持多种模式，适应不同校园场景，支持自定义界面，实现一班一界面功能 2. 多风格 UI 设计，可根据学校需求进行定制等 3. 班牌除展示功能外，还有多种人机互动功能，可实现远程操作管理 4. 学校统一管理平台，根据学校需要可设置不同账号架构及功能模块 5. 采购人可根据自身需要自定义各模块管理规则。 6. 班牌根据后台设定时间，自动切换页面全屏轮播，如学校动态、班级动态、通知公告等，后台时间设定规则可自定义 7. 做到真正意义上的远程更新，无需人员到设备现场操作，只在后台上传最新版本系统并操作即可，设备会自动检测最新版本并下载安装，方便升级维护 8. 实现走班考勤，对接教务课表展示在班牌端，学生进行课堂考勤即可 9. 对接教务系统，实现数据互通 （二）设备端系统 1. 页面显示： 1) 可显示当前教室任课教师信息，包括头像、姓名、性别、授课课程等信息； 2) 可显示学校及对应班级信息，左上角可显示校徽； 3) 可显示天气信息，时间信息； 4) 可显示当前场地绑定的班级信息，包括年级班级号，学生人数，班级标语，流动红旗； 5）绑定特殊场地，如：实训室、实验室、音乐教室，会显示对应的场地页面，场地名称、当前课程、场地设备清单等信息 6) 可显示当日课程表，可点击查看本周课程；可加亮显示当前课节信息； 7) 可显示当前班级当日（当节课堂）考勤统计（正常、迟到、请假、未到），点击“考勤总览”可进入查看完整的其他课节考勤记录； 8) 可显示校园及班级风采展示，显示对应展示的图片及视频，并可滚动播放图片，可点击进入风采展示页面，点击视频可进行播放及停止等操作，点击图片可左右滑动查看其他图片； 9) 可显示当前班级当日值日生，以及教室卫生检查情况；可点击查看详情； 10) 可显示校园活动咨询与公告，其中活动咨询可以图片+文字展示，校园通知公告可显示文字通知信息，公告则是纯文字； 11) 可显示对应场地的当前预约信息，以及对应场地的预约时间安排信息； 12)从主页点击进入其他页面后，超时无人再次操作，将会自动跳回主页面。 2. 考勤签到模式 1) 根据不同时间段的考勤签到计划，显示当前课堂或者事件的考勤签到内容信息，考勤时间段可进行考勤，页面保持显示人脸识别框，同时显示对应需要考勤人员头像排列，以及实时显示人员考勤签到状态信息； 2) 考勤签到时，无须点击即可同时进行刷脸及刷卡认证识别操作，认证识别后会显示人员姓名及状态提示； 3) 当进行课程考勤签到时，教师考勤签到信息与学生考勤签到信息在不同区域进行显示； 4）走班课表显示当前教室当前课程上课人员所属的班级名称； 5）断电或其他异常情况下，支持教师手机端一键签到； 6）支持多人同时人脸签到。 3. 迎宾模式 1) 领导视察场景：显示豪华端庄页面，欢迎领导参观视察，打出醒目标语，动态播放 2) 目前以横幅形式进行，预留图片形式等功能。 4. 置顶模式 1) 显示校园动态、班级动态、通知公告 2) 显示校园、班级宣传图片、视频，全屏轮播 3) 通知公告文字内容，可全屏轮播 5. 考场模式 1) 后台录入考试计划，根据内容显示相关考试内容 2) 显示考场课室信息，考试科目，考试内容，考试时间以及考试计划安排 3) 显示考场座位信息，显示人员信息，显示监考老师信息 4) 考试期间可进行考试人员签到，包括考生签到以及监考老师签到，签到可通过人脸识别及 ic 卡方式进行签到 6. 大赛模式 1) 后台录入大赛计划，根据内容显示相关大赛内容 2) 显示大赛课室信息及内容，包括大赛时间以及大赛计划安排 3) 显示大赛座位信息，显示人员信息，显示监考老师信息 4) 大赛期间可进行考试人员签到，包括考生签到以及监考老师签到，签到通过身份证人证合一进行签到 7. 霸屏计划 1) 后台录入霸屏计划，根据设定内容可以播放视频或图片 2) 霸屏结束方式：等待设定时间结束，后台设定停用该计划，退出班牌应用联动门禁控制 8. 门禁功能 1) 可在设备首页进行门禁的控制 2) 可同时通过人脸识别或者刷卡进行门禁控制 9. 应用中心 常规：校园风采、班级风采、考勤总览、区域课表、最新通知、班级学生、最新活动； 其他功能：皮肤切换、模式切换、系统设置 1) 常规： ① 校园风采：点击查看学校发布的图片、视频，点击视频可全屏播放 ② 班级风采：点击查看班级发布的图片、视频，点击视频可全屏播放 ③ 考勤总览：点击查看该班级当天所有课程的签到统计情况 ④ 区域课表：点击查看该班级一周的课表信息，当天课程加亮显示 ⑤ 最新通知：点击查看学校发布的所有通知内容 ⑥ 班级学生：点击查看该班级所有的学生，显示学生头像及学生姓名 ⑦ 最新活动：点击查看学校发布的活动信息 2）其他功能： ① 皮肤切换：可根据需要进行切换主题颜色，主题也会逐渐增加，或可进行定制 ② 模式切换：可根据校园现况，自行进行更改展示模式 ③ 系统模式：可查看设备编号、软件版本、调节设备音量及亮度；输入密码可进入系统设置进行其他操作或清空缓存 |
|  | 十、标准化考点 |  |  |
|  | （一）高清网上巡查系统 |  |  |
|  | 146 | 红外网络半球摄像机 | - 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 2.帧率：50Hz：25fps (2560×1440，1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz：30fps； - 3.传感器：1/3” Progressive Scan CMOS，镜头：2.8mm； - 4.水平视场角:≥96°； - 5.信噪比：≥55.5dB； 6.最低照度：补光灯关闭时，彩色：≤0.00021x（AGC ON,RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）；黑白：≤0.00011x（AGC ON,RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）； 7.应支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准，支持G.711、MP2L2、AAC音频压缩标准； 8.应支持支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析，信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 9.红外夜视距离：在夜间照度较低的环境下，通过红外光照射，可探测到距离样机100米处的目标； 10.宽动态范围：≥120dB； 11.网络适应能力：在丢包率为15%的网络环境下，画面无明显卡顿和画质下降； 12.支持时钟同步功能，可自动或手动同步系统时间，支持NTP授时。 13.多路访问功能检查：支持同时输出30路1920×1080、4Mbps、25fps的视频图像； 14.支持POE供电功能； 15.支持512GB存储卡； ◆16.应支持1路10/100M以太网输出接口，采用RJ45连接，可选用射频无线接口或光纤接口； （“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） 17.可靠性高，外壳防护等级不低于IP67，机械碰撞防护等级不低于IK10； |
|  | 147 | 巡查分发存储单元 | - 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 2.应采用Linux实时操作系统，具有抗病毒和抗攻击能力； 3.应支持不低于64路高清视频接入，最大接入带宽不低于320Mbps； 4.最大应支持接入8块SATA硬盘； 5.设备接口应满足：≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 6.应支持1/4/9/16画面预览分割； 7.应支持支持视频质量诊断，当检测到视频质量异常（条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、视频过曝）时，进行告警上报，支持联动处理； 8.应支持支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析，信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 9.支持TS流封装和PS流封装； 10.应支持一键创建RAID5阵列； - 11.含2块≥4TB硬盘。 |
|  | 148 | 视频拼接解码器 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求； 2.应为嵌入式实时操作系统； 3.视频编解码应支持H.264、H.265，MPEG4、MJPEG等；音频编解码应支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC等； 4.应支持音视频同步，流封装应支持TS（Transition Stream）和PS（Program Stream）； 5.设备应支持≥4路HDMI输出接口，分辨率为1080P； 6.输入接口数≥1路HDMI接口； 7.整机解码能力：至少36路1080P分辨率画面； 8.网络接口数≥1个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口； 9.应支持多路视频拼接输出，支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割； 10.应具有画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持4画面、9画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。 |
|  | 149 | 高清网上巡查客户端软件 | - 应支持视频监控管理：提供视频源列表、视频预览、预案播放、轮巡播放等多种方式选择视频源，播放视频； 2.应支持资源管理，统一配置系统资源，如设备、通道、区域等； 3.应支持录像的查询、回放、下载功能； 4.应支持多路视频源拼接、1/4/9/16多画面输出显示； 5.应支持H.264、MPEG4视频编码格式，支持G.711、ACC音频编码格式，支持PS、TS视频格式的封装； 6.支持视频预览，指定的节目源可实现音视频预览，支持分屏模式切换，支持轮巡预览，支持全屏预览； |
|  | 150 | SIP转发管理服务器 | - 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》； 2、服务器应包含信令转发服务和媒体流转发服务； 3、采用嵌入式设备，Linux实时操作系统； 4、支持标准SIP2.0，支持SIP地址解析、信令转发、路由、NAT穿透功能； 5、应支持多级注册，支持媒体流的汇聚； 6、应支持摄像机、存储设备、解码设备的添加、注册及管理。 9、应OSD手动及自动批量配置，支持OSD考前下发、考后还原； 10、支持流媒体多级转发，单台服务器在每路2Mbps的108OP视频流条件下，转发350路应正常工作，单台服务器在每路4Mbps的108OP视频流条件下，转发150路应正常工作。 7、应支持H.264、MPEG4视频编码格式，支持G.711、ACC音频编码格式，支持PS、TS视频格式的封装； 8、支持音视频实时点播，可对监控设备远程控制（录像、回放、检索等）； 9、支持国家、省、市、区县、考点等多级转发，分布式部署模式，应能满足上级平台对下级平台进行音视频图像调取； - 10、硬件配置应满足：CPU≥3.0GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB； |
|  | 151 | 摄像机存储卡 | ≥64G，class10高速80M/S |
|  | 152 | 拾音器 | 拾音面积‌：指拾音器有效采集声音的范围，不小于70平方米 ‌音频传输距离‌：多数专业拾音器支持100米远距离传输 ‌频率响应‌：范围为20Hz-20kHz ‌灵敏度‌：-22dB， ‌动态范围与信噪比‌：动态范围为70-105dB ‌指向特性‌：全向型 |
|  | （二）网络时钟系统 |  |  |
|  | 153 | 网络时钟 | - 1.采用全面屏设计，可显示时分秒； 2.网络接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议； 3.具有主动同步功能； 4.应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步； 5.断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间； 6.支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭； - 7.应支持对网络时钟秒位远程开启和关闭； - 8.为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质； 9.设备应支持开机自动进行全部数码管检测； - ◆10.网络时钟可靠性指标：平均无故障间隔时间(MTBF))≥30000h。（“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） |
|  | 154 | 电源适配器 | 12V/20A |
|  | 155 | 考场时钟监管系统服务器软件 | 1.平台应可以监测到多个GPS和北斗卫星的卫星信号，并可以观察到卫星信号的卫星编号、信噪比； 2.为保证对网络时钟的精细化管理，平台应可以统一显示时钟的实际时间； 3.考场应可以和时钟IP绑定，并可以显示逻辑考场编号、物理考场编号和已绑定时钟的显示时间和工作状态； ◆4.平台应支持对所有时钟数码管进行检测，以便实现数码管故障报警，达到精确定位故障数码管的目的；（“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”）； 5.平台应支持多机构管理及考点级时钟场所定位管理； 6.应支持对所辖系统内时钟设备软件进行集中升级； |
|  | 156 | 管理服务器 | 1.支持GPS和北斗双模。 2.CPU≥2.8GHz，内存≥8GB，硬盘≥1TB。 3.提供支持应用软件运行的配套操作系统、数据库和中间件等运行环境。 4.支持作弊防控系统软件部署在同一个操作系统中。 |
|  | （三）全频段阻断作弊防控系统 |  |  |
|  | 157 | 屏蔽终端 | - 1.屏蔽移动、联通、电信和广电手机信号：2G信号频段（870-885MHz、925-960MHz、1805-1850MHz）、3G信号频段（2010-2025MHz和2100-2170MHZ）、4G信号频段（1850-1920MHz、2300-2390MHz）、5G信号频段（750-790MHz、2615-2675MHz、3400-3600MHz、4800-5000MHz）； 2.屏蔽wifi信号段：2400-2483.5MHz、5144-5350MHz、5725-5850MHz； 3.屏蔽低频信号段：136-175MHz 、400-475MHz； 4.一体化设计：采用一体化天线内置设计，天线内置，无散热金属外漏； ◆5.设备应有数据显示，可显示设备当前的电压、电流、温度、信号；（“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） 6.具有RJ45接口； 7.符合GB8702-2014《电磁环境控制限值》； 8.符合GB 3096-2008 《声环境质量标准》； 9.符合GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》 - 10.220V电源供电。 |
|  | 十一、显示墙 |  |  |
|  | （一）室外大屏 |  |  |
|  | 158 | LED显示屏 | 1.点间距：≤4mm；像素密度≤62500点/平米； 2.刷新率≥3840HZ，对比度≥9000:1;模组拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级，模组间相对错位均值≤0.1mm，平整度等级P≤0.05，水平/垂直相对错位等级CS≤1.1%;3.水平/垂直视角≥170°，发光中心距偏差≤1%； 4.换帧频率≥50Hz，符合SJ/T 11141-2017标准； 5.亮度≥6000cd/㎡，亮度均匀性≥99%，亮度鉴别等级Bj≥24，符合SJ/T 11141-2017标准； 6.按GB/T2423.2-2008标准试验，产品在-40℃-80℃存储72h后工作无异常，在-20℃-50℃环境下通电72h后可正常工作； 7.防护等级：不低于IP65，达到盐雾10级要求； 8.寿命≥120000h，平均失效间隔工作时间（MTBF）≥100000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 9.内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； 10.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； 11.电流增益调节级别≥8位，电流增益调节范围1%-199%; 12.LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试； 13.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%； 14.灯珠推力测试：在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力12N,灯珠未破碎或脱落； 15.支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min,使屏体从10%-100%逐步显示，提升产品稳定性； 16.具备划痕性能技术，表面硬度≥5H； 17.LED显示屏画面延迟≤500ns； 18.具有隐亮消除、毛毛虫现象消除、具有H2S宽动态处理技术，正常工作显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真； 19.能源效率≥3.2cd/w，符合GB21520-2015，能效一级； 20.支持模组级LED灯防撞灯保护装置，具备防碰撞焊盘技术； 21.噪声：专业环境测试距离1m时，声压级≤5db; 22.具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵； 23.峰值功耗≤880W/㎡，平均功耗295w/㎡; 24.显示屏通过冷热冲击、跌落测试、湿热测试、绝缘电阻试验、抗扰度试验； |
|  | 159 | 同步接收卡 | - 1.单卡最大带载分辨率512x512@60Hz，最多支持24组并行数据 2.无需转接板，单卡自带HUB75接口。 3.支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效。 - 5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果 6.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，直观的看到显示屏连接状况。快速定位问题箱体。 - 7.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 8.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10.支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11.支持画面90度倍数旋转 12.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题。 |
|  | 160 | 视频处理器 | - 1.支持至少 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号； - 2.集成发送卡和视频处理器的功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性。 3.支持插入U盘播放1080P分辨率以内的视频及图片； - 4.设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 5.支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 6.支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节; 7.支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 8.支持快捷点屏，通过旋钮简单操作即可完成屏体配置。 9.支持 2个千兆网口输出，最大带载 可达130万像素。 10.支持创建 不少于6个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 11.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 |
|  | 161 | 配电系统 | 具有手动和自动切换、分时上电、延时启动、延时关闭、短路保护、过流过压过载保护、防雷等功能 |
|  | 162 | 制冷器 | 外机尺寸不小于：807毫米×555毫米×328毫米；制冷时功率稳定在1.4-1.8kW，制冷量‌不小于：4800W。 |
|  | 163 | 铝塑板包边及框架结构 | 铝塑板包边及框架结构，包边每边15公分 |
|  | 164 | 辅材 | 电源线、接插件等 |
|  | 165 | 控制器 | 1、CPU≥I5 2、内存≥8G 3、硬盘≥SSD 512GB |
|  | 166 | 室外全彩屏框架 | 4m*5m，1.0mm不锈钢包边双柱式；立柱200*200mm方管 |
|  | 十二、机房工程 |  |  |
|  | 167 | 拼接屏 | 工业级面板，适合7*24小时连续工作 约55寸、3.5mm双边拼缝 支持选配同轴高清HDCVI信号接入，轻松实现模拟高清显示 支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象 物理分辨率≥1920*1080 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 |
|  | 168 | 拼接屏支架 | 定制支架 |
|  | 169 | 高清线 | HDMI高清线；10米 |
|  | 170 | 解码器 | 支持≥4路HDMI信号输出接口 支持≥9路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持≥64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为 2560×1600的视频图像显示输出至≥9台分辨率为3840×2160的显示终端上。 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS。 通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。 操作系统: 嵌入式 LINUX 接入标准: GB28181;ONVIF;general; |
|  | 171 | 机房辅助设备 | CPU2.8GHz及以上 硬盘：不小于1TB SATA+256GB SSD 内存：不小于16GB 显卡：不小于2GB显存独立显卡 |
|  | 172 | 配电箱 | 配电箱输出柜，1、输入端：输入（1*250A/3P）；2、输出端：20*32A/2P；3、配C级防雷器；4、柜体尺寸（宽*深*高）：600*200*800mm；5、进出线方式：上下进出线； |
|  | 十三、智慧体育 |  |  |
|  | 173 | 室外AI体育锻炼屏 | - 1.金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃，支持室外工作，符合IP55要求，固定化部署。 2.图像显示，屏幕43寸，支持触控，1920×1080分辨率。 3.八核CPU，≥4G内存，≥64G存储，内置摄像头。 4.具备RJ45接口，支持有线以太网连接。 ◆5.支持AI视觉识别与计数，项目包含深蹲、前后跳、蹲跳、换脚跳绳、双脚跳绳、高抬腿、开合跳、合掌跳、跪姿俯卧撑、仰卧起坐、蹲马步、原地跑、深蹲提膝、弓步跳、纵跳、简易波比、左右横跳、侧向蹲起、燕式平衡等。（“提供检验报告原件扫描件，检测报告需为具有CMA标志的第三方机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图或第三方机构出具的关于检测报告真伪性的其他佐证材料”） - 6.体能锻炼项目支持3人同时运动，具备动作示范视频，支持选择运动时长、多人接龙、校内PK挑战，运动结束后显示运动曲线。 7.专项训练项目支持AI视觉识别与计数，项目包括跳绳、立定跳远、仰卧起坐、引体向上。 8.球类训练项目支持AI视觉识别与计数，项目包括足球盘球、足球颠球、篮球高位运球、篮球中位运球、篮球低位运球、篮球交叉运球、篮球V字运球、排球垫球。 9.运动项目基于AI技术进行趣味性设计，趣味性项目包括俄罗斯方块、飞毛腿作战、节奏跳跃、国旗收藏家、123木头人、石头剪刀布、顺序摸球。 10.拥有跨学科特点的趣味性锻炼项目，即语文、英语和数学同运动锻炼相结合。 11.多个锻炼项目组成课堂接力，具备动作示范视频，支持查看规则示意图。 12.拥有掷实心球、排球垫球、跳绳、立定跳远、中长跑、篮球运球、引体向上、游泳、短跑、足球运球绕杆等体育教学微课视频。 13.支持体育赛事、体育理论知识答题。 14.实时统计月、周各个运动项目不同年级、不同性别学生的运动排名。 15.运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。 16.设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。 |
|  | 174 | 室外AI体育教学屏 | - 1.金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃，支持室外工作，符合IP55要求，固定化部署。 2.图像显示，屏幕65寸，支持触控，1920×1080分辨率。 3.八核CPU，≥4G内存，≥64G储存，内置摄像头，支持有线以太网连接。 4.配置AI摄像机，AI摄像机内置算力芯片，内存≥2GB，存储≥16GB。 5.课堂教学 （1）支持肌肉耐力、肌肉力量、平衡柔韧、速度、灵敏协调、爆发力等类别的课堂练习课程。 （2）每一课堂课程，由多个课程分解动作组成，设置有课程目标、时长、学段、水平等级。 （3）课程支持AI跟练模式，教师可选择单人模式或多人模式，学生跟随动作教学视频进行运动，系统通过摄像头实时分析和识别多名学生的身份和运动数据。 （4）课程支持视频播放模式，播放动作教学视频，学生跟随练习。 （5）每一热身活动由多个课程分解动作组成，可选择AI跟练或视频播放两种模式。 （6）课程动作支持5人同时运动，动作项目库包括收腹跳、简易波比、开合深蹲跳、提膝跳、前后跳、并步跳、半蹲轻跳、吸腿跳、直腿轻跳。 - （7）拥有素养、技能等类别的教学视频，涵盖足球绕杆、篮球绕杆、排球颠球、实心球等项目。 6.体育测训 （1）体育测试项目包括立定跳远（1人）、仰卧起坐（3人）、跳绳（7人）。 （2）立定跳远支持踩线、单脚起跳的违规提示。仰卧起坐支持双手未抱头、双腿未屈膝的违规提示。跳绳支持未持绳提示。 （3）支持高抬腿、深蹲、开合跳、蹲跳、左右跳等项目7人同时运动。 （4）支持纵跳、半蹲、弓步跳、提膝击掌、侧向蹲起、足球踩球、篮球运球等项目5人同时运动。 （5）训练模式支持随来随练，举手识别成功后即开始运动，无需等待其他点位学生识别。 （6）体测项目支持测试模式，所有学生识别成功后同时开始，同时结束，中途离开不会自动结束。 （7）通过设备屏幕的触控操作，查看运动记录、排行榜，测试模式下的体测项目运动记录支持查看测试报告、视频回放。 7.数据功能 （1）提供学校体育数据概览，体育数据可视化呈现，体育测试数据、体能锻炼数据的多维统计与综合分析。 （2）整体呈现使用人次、学生参与度（测试人数占比、锻炼人数占比），可查询各学年数据。 （3）呈现体测项目或体能项目的校园排行榜与运动记录 （4）按班级汇总体育课堂数据，自动生成校级AI体育课表。 （5）支持查看每节体育课上学生各项目的运动记录，自动分析生成AI体育课堂报告。 8.运动项目全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。 9.设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。 |
|  | 175 | 校级智慧体育数据平台 | 一、基础管理功能 1.平台整合智慧体育锻炼数据、智慧体育测试数据，总体呈现学生人数、运动时长和测试次数。 2.平台支持班级管理、学生管理、账号管理、屏保管理，用户可创建班级、批量导入基础信息、设置账号角色和权限。 二、体育锻炼管理 1.平台支持校内体育锻炼管理、校外体育锻炼管理和赛事管理。 2.校内体育锻炼管理支持学校数据、年级数据、班级数据的概览，提供运动记录、运动排行的查询。 3.校内体锻的学校数据、年级数据和班级数据支持按学年或日期查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。 4.校内体锻支持按学年、年级、项目查询学生运动记录，运动记录可导出、可删除。 5.校内体锻支持按学年、日期、年级查询运动排行，可查询的项目40个。 6.校外体锻的学校数据支持按学年查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。 7.校外体锻支持按学年、年级、班级查询运动记录，记录呈现每一位运动者得运动总时长、日均运动时长，记录可导出。 8.校外体锻支持查询运动排行，具备作业管理功能。 9.赛事管理可增加赛事，对已有赛事进行编辑，查询赛事记录。 三、体育测试管理 1.平台支持年级、班级、学生的体测数据管理，体测记录、成绩、排行的查询，以及测试计划管理。 2.体测的学校数据支持按学年、日期、模式查询，可视化呈现测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各年级测试人数、各年级成绩合格率、各年级平均分、各年级男女平均分，以及分年级查看男生或女生的各项目平均分与等级。 3.体测的年级、班级、学生数据支持按学年、日期、模式、年级、性别等条件查询成绩，成绩可导出。 4.平台能够可视化呈现班级概览数据，数据包括测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各项目平均分与等级。 5.平台能够可视化呈现学生概览数据，数据包括成绩合格率、成绩平均分、班级排名、年级排名、各项目平均分、各项目成绩详情。 6.平台能够查看10个测试项目成绩报告，AI智能分析运动过程，报告包含测试成绩、成绩等级分布、成绩记录、肌群状态、点评与建议。 7.体测记录管理支持查询记录、删除记录、记录导出、批量导入记录、成绩设置为有效或无效。 8.体测成绩管理可按不同评分标准查询成绩，以及查看测试报告和视频。成绩可按学生或项目导出。 9.体测排行管理支持10个测试项目的排行查询。 10.测试计划创建能够选择国家体质健康标准，设置测试名称、日期、年级、班级等信息，已创建的计划可编辑或删除。 11.测试计划可查看总测试人数、各班级完成测试人数、各项目测试进度及平均分，支持免考设置和成绩导出。 四、体育教学管理 1.平台支持课堂教学管理、课程设置管理与教学视频管理。 2.课堂教学管理支持用户按学年、日期、项目、年级、班级、性别查看学生在各项目的成绩情况。 3.课程设置管理支持用户创建AI运动课程，系统提供40个动作供用户选择，用户可设置课程适合学段、每组训练动作、每个动作时间、组循环次数、组间休息时间、拉伸动作及时间、封面。 4.教学视频管理支持用户上传自有视频，并对视频进行标签。 |
|  | 十四、综合管线 |  |  |
|  | 176 | 配管1 | PVC20，‌外径‌：20mm，壁厚‌：1.4mm，内径‌：17.2mm |
|  | 177 | 小电器 | 接线盒、‌尺寸‌：约86×86毫米（标准86型底盒尺寸） ‌ 材质‌：采用阻燃PVC全新料，重量约50-52克/个 ‌ ‌阻燃性‌：符合阻燃标准 |
|  | 178 | 配管2 | HDPE32mm，1.2mm壁厚 |
|  | 179 | 配管3 | HDPE50mm，2.0mm壁厚 |
|  | 180 | 配管4 | HDPE100mm，2.0mm壁厚 |
|  | 181 | 配管5 | SC100mm，2.5mm壁厚 |
|  | 182 | 桥架 | 200mm*100mm*1.0mm |
|  | 183 | 挖一般土方 | 土方开挖约240m³ |
|  | 184 | 回填方 | 回填土约240m³ |
|  | 185 | 砖检查井 | 窨井600mm*600mm，砖混，混凝土井框井盖，46座 |

备注：项目需求中打“◆”的参数为重要指标项。

三、商务条款

1 质保期

质保期投标商至少提供5年全免费上门质保服务。（供货时须提供原厂出具的质量保证证明原件及随机附带满足质保年限的质保卡），因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。（以双方在验收报告签订日期为准）。

2、售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

（1）供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供未经使用的全新产品。

（2）如在使用过程中发生问题，供应商在接到通知后，半小时内响应、2小时内到达现场、24小时内修复问题。如果不能解决问题，请提供解决方案或提供备用机。

（3）在免费质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.2施工验收服务

施工完成后，由采购方组织第三方验收，中标方需承担施工验收费用。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

合同签订生效后6个月内完成供货并根据用户方要求的时间内完成安装调试工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

原厂包装免费送至采购方指定地点。

3.3、交货地点

送至采购方指定地点。

4 货款支付

4.1、结付程序

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款结算手续。

4.2、结付期限

4.2、结付期限

①合同签订生效后15个工作日内，甲方支付合同金额的30%作为预付款；②供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，甲方收到发票后30个工作日内，支付剩余合同金额，并一次性退还履约保证金。

5投标货币

人民币。

四、其他要求

1.现场踏勘要求

（1）投标人须自行对项目进行实地现场踏勘（未现场勘察和未提出疑义的供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容），采购单位不统一组织现场踏勘，相关费用由投标人自行承担，现场踏勘联系人：朱敏江  联系方式：0512-58480803。

（2）在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、意外伤害、财务或其他意外损失，不论何种原因均由投标人自行承担。

（3）投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，中标后不得以不了解现场的具体要求而提出追加费用或其它索赔要求。

2.人员配备要求

（1）实施团队人员要求

本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队，指定1人作为项目经理，负责跟踪推进项目工作和问题的协调落实。项目经理应当具有一定的专业知识专业水平、工作实践和沟通能力、工作经验等。指定1人为项目技术负责人，负责项目具体实施技术方面工作，技术负责人具有一定的专业知识基础，具备一定专业水平。指定1人为项目安全负责人，负责项目的整体安全状况，具有一定的专业知识基础，具备一定专业水平。除以上人员外其他实施团队成员配备不少于2人，拟派的人员需具有相关证书和工作经验。

（2）信息安全要求

本项目要求实施方在实施方案中针对本项目建设内容制定保密措施和信息安全管理，并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。

- 3.材料核查要求

- 本项目中标候选人需在合同签订前提供相关检测报告原件及佐证材料供采购人查验，如有未按时提供相关证明材料原件或发现有提供虚假材料（弄虚作假）的行为，采购单位将按本招标文件（第二章 第27.4条）要求取消中标候选人资格。

4. 到货验收要求

（1）相关材料设备按照国家强制标执行到货验收；

（2）设备检验、检测通过，由采购单位开具设备到货验收合格单。

（3）设备到货验收包括：

开箱验收：设备外包装检查、按照设备清单清点、设备型号及序列号核对及统计，形成《开箱验收报告》。

加电验收：设备组装、加电测试，形成《加电验收报告》。

设备到货后5个工作日内必须完成到货验收工作。

（4）安防系统需通过属地主管部门验收，符合《苏州市智慧安防校园建设标准》三级要求。如出现验收不通过，产生的所有费用由中标人承担。

5 实施要求

5.1 总体要求

1.技术方案应至少包含：建设目标、实施依据、总体规划、各子系统规划（包括：详细技术方案等）。

2.实施方案应至少包含：设备供货计划、施工进度计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施。

3.培训方案应至少包含：培训计划、培训方式、培训目标、培训课程、培训时长等方案。提供不少于2人的技术培训，时间不少于2天，培训内容包括无线网络、交换机、摄像机等主要设备和系统的操作培训、日常维护培训、常见故障处理方法及步骤、应急方案、应急演练方案及演练操作等。

4.售后服务方案应至少包含：服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案。

合同签订后中标单位根据采购单位的具体需求于五个工作日内（自合同签订之日起）完成项目实施部署方案编写。

6.中标单位与原厂商共同负责采购产品的安装、调试与验收。

6.1安装、调试的主要目标是使本项目所采购的设备按照采购单位需求完成部署，并满足使用的需求。

6.2中标单位不能在现场安装未经采购单位批准的任何设备或软件。

6.3中标单位必须响应下列安装、调试要求：

1）按标书要求对其产品进行安装、配置、调试检测，并做出安装、调试报告。所供软件应在招标文件中所规定的地点和环境下，实现正常运行。

2）当所供产品在安装、调试中出现性能指标或功能上不满足合同时，由中标单位负责解决。

3）如安装、调试中出现不满足合同要求的严重质量问题时，采购单位保留索赔的权利。

中标人在进行项目实施时必须在采购人掌握项目建设进度条件下进行，并严格执行相关保密规定。

7.投标人提供近三年（以合同签订时间为准）以来承接的类似业绩。

# 第五章评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

1.1 评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评标标准

1 价格分35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 35.0% * 100（保留二位小数）。

2 性能质量和技术指标30.0 分

2.1 性能质量和技术指标

根据投标人提供的产品（见招标文件第四章项目需求/二、技术要求）性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，完全响应招标文件中要求(即完全响应“◆”参数项的，得30分；其中“◆”参数项有负偏离的，有一项扣2.5分，扣完为止。（要求提供检测报告未提供或提供检测报告内容不符合要求的，视为负偏离）【0-30】

3 服务方案23分

3.1.技术方案

技术方案应至少包含：建设目标、实施依据、总体规划。技术方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分，方案内容可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；方案内容可操作性差，内容描述特少的得3分,未提供方案说明的不得分。【0/3/5/8】

3.2.实施方案

实施方案应至少包含：设备供货计划、施工进度计划、管理人员投入计划、施工机具配备情况、质量保证措施、施工安全措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分，方案内容可操作性尚可，内容描述较简单的得5分；方案内容可操作性差，内容描述特少的得3分,未提供方案说明的不得分。【0/3/5/8】

3.3.培训方案

培训方案应至少包含：培训计划、培训方式、培训目标、培训课程、培训时长等方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得7分，方案内容可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；方案内容可操作性差，内容描述特少的得2分,未提供方案说明的不得分。【0/2/4/7】

4 售后服务分 5 分

4.1.售后服务方案

售后服务方案应至少包含：服务计划、人员安排、服务承诺及服务方式（包含保修期内、保修期外的服务）、维保应急方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分，方案内容可操作性尚可，内容描述较简单的得3分；方案内容可操作性差，内容描述特少的得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

5.人员配置分 5分

5.1.项目经理

投标人拟投入本项目的项目经理具有信创集成项目管理师、信创规划管理师、一级建造师（机电工程）、IT服务工程师的，有一个证书得0.5分，本项最多得2分。(请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分，人员不得兼任)【0/0.5/1/1.5/2】

5.2.技术负责人

投标人拟投入本项目的技术负责人具有CISAW信息安全保障人员认证（应急服务）、网络规划设计师（中级及以上），工程师职称（中级及以上）的，有一个证书得0.5分（涉及级别的证书，中级得0.25分。中级以上的0.5分），本项最多得1.5分。(请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分，人员不得兼任)【0/0.25/0.5/0.75/1/1.25/1.5】

5.3.安全负责人

投标人拟投入本项目的安全负责人具有注册信息安全管理人员（CISO）、CISAW信息安全保障人员认证（应急服务）、工程师职称（中级及以上）的，有一个证书得0.5分，本项最多得1.5分（涉及级别的证书，中级得0.25分。中级以上的0.5分）。(请在投标文件中提供相关人员的证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分，人员不得兼任)【0/0.25/0.5/0.75/1/1.25/1.5】

6 履约能力 2分

6.1 业绩

投标人承接过近三年（以合同签订时间为准）与本项目类似业绩，有一份得1分，最高得2分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）【0/1/2】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

五、中小企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

七、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

八、投标配置及分项报价表

九、核心产品品牌表

十、常用零件及耗材报价表

十一、技术参数响应及偏离表

十二、商务条款响应及偏离表

十三、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十四、技术方案、服务方案

十五、投标人情况介绍

十六、其他材料（如有）

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 投标主要文件目录

（自拟）

- 投标函格式

致：    ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，  签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：       年       月       日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 资格证明文件

- 投标人必须在投标文件接收截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

财务状况报告

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于        起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 附：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书以及法定代表人的、被授权人代表的身份证明材料；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明材料。

8.中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

2.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

3.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

4.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

5.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

6.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

7.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

8.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

9.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

10.     （标的名称）   ，属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于            企业；（中型企业、小型企业、微型企业）

11.

12.

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

9、残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

10、监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

五、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元（大写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

## 六、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动道闸-直杆 |  |  | 核心产品 |
| 2 | 智慧校园综合管理平台 |  |  | 核心产品 |

注：

此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

七、常用零件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

八、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

九、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

十、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

十一、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

十一、投标人情况介绍

1、拥有的加工设备介绍

拥有的加工设备介绍（若有的话）

2、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

3、投标人获得的相关证书

各类证书

| 证书名称 | 查看 |
| --- | --- |

十三、其他材料（如有）

（全文完）