无锡市政府采购

采购文件

（全流程电子化）

采购编号：JSZC-320200-GXIN-C2025-0028

采购项目名称：无锡市人民医院消防维保项目

采购人：无锡市人民医院

采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司

二〇二五年十二月五日

目  录

- 报价供应商须知前附表………………………3-8

- 报价供应商须知………………………………9-25

- 采购需求………………………………………26-29

第四部分    合同条款………………………………………30-34

第五部分    附件……………………………………………35-54

- 报价供应商须知前附表

江苏广信工程咨询有限公司受无锡市人民医院委托，就其无锡市人民医院消防维保项目进行竞争性磋商。现欢迎符合相关条件的报价供应商参加报价，磋商注意事项如下：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市人民医院消防维保项目 采购编号：JSZC-320200-GXIN-C2025-0028 采购人：无锡市人民医院 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 采购项目概况、要求： - 采购范围：无锡市人民医院一期、二期（其中A、B、C、D、E、F、G、X、T、K、J楼等建筑及地下室）（含儿童医院）室内外消防维保服务，具体详见采购需求； - 维修保养期限：合同签订生效后1年； - 质量标准：合格且符合采购需求； - 本项目预算金额：58万元； - 最高限价：58万元（超过最高限价的报价无效）； - 合同履行期限：合同签订生效后1年； - 本项目是否接受联合体投标：否； - 本项目是否接受进口产品投标：否； - 本项目是否专门面向中小企业：是； - 本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业 |
| 3 | 报价供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供关于资格的声明函，格式见附件） （2）具有独立承担民事责任的能力（提供具有独立承担民事责任能力的报价供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件原件扫描件加盖公章） （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供报价供应商最近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告的原件扫描件并加盖公章] （4）有依法缴纳税收的良好记录；[提供报价供应商最近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] （5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录[提供报价供应商最近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料；（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）原件扫描件并加盖公章] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：报价供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，报价供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；报价供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；报价供应商如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。 3.本项目的特定资格要求： （1）报价供应商应为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准； （2）报价供应商授权委托人及项目负责人应为报价供应商在职员工；[提供法定代表人授权委托书、授权委托人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料] （3）项目负责人具有二级及以上注册消防工程师证书； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项的政府采购活动；（提供承诺书） （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以评标当日代理机构查询结果为准） （6）本项目不接受联合体。 注：采购人及采购代理机构有权对以上资格条件进行核查，如报价供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的，视为报价供应商自动放弃磋商资格或中标资格。 |
| 4 | - 获取采购文件方式：供应商登录苏采云，采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 - 采购文件获取时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日，截止时间后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 - 采购文件获取地点：潜在报价供应商如确定投标，必须在江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载招标文件“项目参与”—“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”，完成项目参与 。 售价：0元。 |
| 5 | 采购文件的澄清修改： 1.报价供应商对采购文件提出澄清修改的方式：2025年12月15日10:00时前，以电子邮件形式发送给采购代理机构。 2.采购人对采购文件澄清修改的截止时间：2025年12月15日16:00时前，以更正公告形式发布； 3.本项目不组织统一踏勘现场，由各报价供应商自行踏勘，费用自理。 |
| 6 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 7 | 磋商有效期：递交磋商响应文件之日起90天 |
| 8 | 响应文件的接收信息： 网上响应文件接收截止时间：2025年12月17日09:30止，投标截止时间后的响应文件恕不接受。 网上响应文件解密时间：2025年12 月17日09:30 解密时限：开启解密后30分钟，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 接收地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 9 | 磋商时间：2025年12 月17日09:30； 磋商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn） |
| 10 | 确定成交供应商时间：2025年12月17日评审结束 确定成交供应商地点：江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn） |
| 11 | 响应文件制作要求： 1.因本项目采用线上电子开评标（网上不见面开标），供应商在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。 2.成交供应商在收到成交通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子响应文件一致的纸质响应文件一式二份。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或移动电话咨询。 |
| 12 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人名称：无锡市人民医院 统一社会信用代码：123202004663068618 联系人：江工 联系电话：0510-85350836 地址：无锡市清扬路299号 采购代理机构：江苏广信工程咨询有限公司 统一社会信用代码：91320411467292318U 联系人：杨冬青 尤易坤 姚登峰 张飞鹏 联系电话：0510-82710007 联系地址：无锡市滨湖区蠡溪路隐秀苑附房1-8号 邮箱：guangxin0108@126.com 邮政编码：214072 |
| 13 | 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商应在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备，在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败，供应商自行承担后果。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并加盖公章或签电子公章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 3.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。报价供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加磋商活动。如报价供应商未按要求操作，由此所产生的风险由报价供应商自行承担。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 4.其他补充事宜： 4.1潜在报价供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作投标文件－导出加密的投标文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。 （2）“苏采云”系统使用的数字证书及电子签章为“意源”CA数字证书和“方正”电子签章。办理流程：详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，具体网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。请相关供应商提前完善相应办理材料。办理地点：无锡市公共资源交易中心（无锡市滨湖区观山路199号）12号楼二楼5号、6号窗口。 （3）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/ （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 4.2有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中国政府采购网、江苏政府采购网和无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 4.3开标当天请供应商联系人保持通讯畅通。 |

第二部分.报价供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）竞争性磋商文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，报价供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.报价供应商应在无锡政府采购网（http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/）或登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

3.采购文件中的“法定代表人”是指报价供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

4.报价供应商一旦参加本项目竞争性磋商，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定，采购文件仅作为本次磋商使用。

# （三）竞争性磋商文件的解释：

1.报价供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“报价供应商须知前附表”规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至江苏广信工程咨询有限公司，联系方式详见“报价供应商须知前附表”。

2.采购人、江苏广信工程咨询有限公司将按“报价供应商须知前附表”规定的时间对报价供应商针对竞争性磋商文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

# （四）竞争性磋商文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在中国政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件组成部分，与竞争性磋商文件具有同等约束力。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，发布澄清公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3.报价供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因报价供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由报价供应商自行承担。

4.供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。

# （五）响应文件的组成：（相应内容上传至投标客户端）

响应文件由证明文件、响应函、报价文件、维保方案组成。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

- 关于资格的声明函（格式见附件）；

- 报价供应商有效的营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件加盖公章）；

（3）报价供应商最近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由第三方事务所出具的2024年度的财务审计报告和所附已审财务报告；（原件扫描件加盖公章）

（4）报价供应商最近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（5）报价供应商最近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或完税证明或银行代扣证明）；（原件扫描件加盖公章）

（6）报价供应商法定代表人授权委托书；（格式见附件）

（7）报价供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证（原件扫描件，正、反双面扫描）；

（8）授权委托人、项目负责人与报价供应商企业签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；（原件扫描件，如为法定代表人可不提供）

（9）报价供应商社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果为准（网站查询截图加盖公章）

（10）项目负责人有效的二级及以上注册消防工程师证书（原件扫描件加盖公章）

（11）承诺书（一）（格式见附件）

（12）报价供应商的《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》；（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）

注：①报价供应商访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 （http://jszfcg.jsczt.cn）进入注册界面。信息登记表所记录的信息如能相应满足采购文件规定的资格、资信条件的，在本项目评标评审时，可凭信息登记表免于提供相应的资格、资信证明材料的原件或公证件，否则必须按要求提供相应的资格、资信证明材料原件或公证件来予以证明。

②若法定代表人或负责人（法定代表人或负责人姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标的，不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。（法定代表人作为项目负责人的也不需要提供劳动合同或社保证明）

③法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加项目采购和签订合同。

④上述资格文件中的资格、资信文件必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。报价供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2补充证明文件：

- 报价供应商企业简介（格式自拟）

- 报价供应商基本情况声明（格式见附件）

- 项目服务人员配备表（格式见附件）

- 项目负责人简历表（格式见附件）

- 项目管理机构配备情况辅助说明资料（格式见附件）

- 报价供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）

2.响应函部分：

- 响应函（格式见附件）

- 商务条款偏离表（格式见附件）

- 服务要求响应表（格式见附件）

- 其他（报价供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

3.报价部分

- 报价一览表（格式见附件）

- 明细报价表（格式见附件）

- 技术文件：

- （4.1）现场人员组织方案

（4.2）维护保养方案

（4.3）针对本项目提出的维保工作流程、维护接管程序、现场支援服务、设备材料更换、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维保服务监督管理机制

（4.4）针对本项目的应急预案及质量保证措施

（4.5）安全管理措施方案

（4.6）与招标人以及其他单位、部门的综合协调方案

（4.7）其他特色服务或优惠条件、优惠条件方案

（六）磋商报价要求

1.本项目磋商报价必须包括：综合费用， 包括但不限于材料费（正常维保所需的单价两百元以下耗材）、人工费、运输费、现场清理、工器具使用费、员工工资及福利、办公费、管理费、利润、税金以及服务过程中涉及到的其他一切费用。

2.响应文件中的最终报价为一次性报价，在项目实施中如有疏漏，后果由成交人负责，采购人在项目实施上，不再支付任何费用。供应商可先到现场踏勘以充分了解项目情况及任何其他足以影响报价的情况。

3.异常低价审查

本项目投标报价中如有异常低价，磋商小组将启动异常低价投标（响应）审查程序，异常低价的情形和具体要求包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间（30分钟）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品/服务在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

5.本项目计税方法为营改增后的一般计税方法。

6.报价供应商的最后一轮报价为最终报价，相应的清单子目单价，进行同比例调整。

# （七）响应文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.响应文件由报价供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.报价供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.响应文件格式部分，应由报价供应商按给定格式提供，不得更改。

5.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

6.报价费用自理。

7.报价供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上响应时间内，凭CA数字证书登录政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作响应文件（电子数据），并在响应文件接收截止时间之前上传响应文件。

8.报价供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

9.报价供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

10.报价供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

11.报价供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

12.报价供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

# （八）无效响应文件的确认：

报价供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

# 1.未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

# 2.电子响应文件未按规定期限上传的；

# 3.电子响应文件未按采购文件要求签章的；

# 4.报价供应商未按采购文件要求解密响应文件的；

# 5.报价供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

# 6.不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件；

# 7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

# 8.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；

# 9.电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

# 10.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

# 11.恶意串通其他报价供应商，故意哄抬价格或压价的；

# 12.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

# 13.响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

# 14.不同报价供应商响应文件相互混装的；

# 15.不同报价供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

# 16.不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；

# 17.不同报价供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

# 18.不同报价供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

# 19.不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

# 20.响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

# 21.同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

# 22.响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

# 23.磋商报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

# 24.未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

# 25.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

# 26.报价供应商的磋商报价畸高或畸低，但磋商总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

# 27.经评委认定报价供应商的投标报价属于启动异常低价投标（应）审查的情形之一的，且启动异常低价审查后报价供应商未能在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

# 28.响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

# （九）磋商、评审：

磋商、评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。如有争议最终由磋商小组认定。

# 1.所有报价供应商在采购文件规定的时间内解密各自响应文件；

# 2.响应文件接收截止时间后参加报价的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有报价供应商可在线上开标大厅中看到所有报价供应商的报价；

# 3.开标时，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

# （1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经报价供应商确认后产生约束力，报价供应商不确认的，其响应文件无效。

4.电子响应文件与纸质响应文件（如有）不符的，以电子响应文件为准。

5.报价供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

6.磋商、评审工作程序：

磋商工作由招标代理公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1.1）资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询报价供应商在响应文件接收截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备报价资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

（1.2）符合性检查。

（1.2.1）磋商小组对响应文件的有效性、完整性、异常低价投标（响应）和对竞争性磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。符合性审查内容包括但不限于：

① 未出现不同报价供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；未出现响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；未出现报价超过采购文件规定的预算金额或者最高限价的；

②　未出现经磋商小组认定报价供应商的投标报价属于启动异常低价投标（应）审查的情形之一的，且启动异常低价审查后报价供应商未能在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；报价供应商的报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

③　未出现电子响应文件未按采购文件要求签章的；未出现响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的或没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；未出现电子响应文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；未出现响应文件未加盖报价供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；未出现响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

④　未出现不同报价供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；未出现不同报价供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的；未出现不同报价供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；未出现响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；未出现同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

⑤   提供常驻消防维保人员（包含项目负责人）不得少于4人 （投标时提供常驻消防维保人员由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的报价供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料）

（1.2.2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（1.2.3）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（1.3）比较与评价。本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的报价供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的报价供应商为成交候选报价供应商的评审方法。

（1.4）响应文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效响应文件的确认”的响应文件不进入比较与评价程序。

（1.5）评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的报价供应商价格、业绩、信誉、技术方案、性能、服务质量等内容进行评审；

（1.6）磋商小组所有成员应当集中与单一报价供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价供应商平等的磋商机会。

（1.7）在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（1.8）对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价供应商。

（1.9）报价供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其授权的代表应答并加盖电子公章。报价供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（1.10）关于磋商报价：响应文件里的报价作为第一轮报价，然后进行第二轮报价，磋商小组根据实际情况看是否需要进行第三轮报价等等，以供应商的最后一轮报价作为最终报价，相应的清单子目单价，进行同比例调整。

（1.11）磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的报价供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的报价供应商不得少于2家。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个报价供应商每项评分因素的得分。

（3）评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各报价供应商得分，确定各报价供应商总分和最终排序。

（4）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选报价供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4.1）评审标准和主要因素：

报价供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），磋商小组遵循公平、公正、择优原则，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。[如本项目为市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目、按财库〔2015〕124号规定属于政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商可以继续]评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4.2）具体评审标准如下：

（4.2.1）评分项目及分值（总分100分）：

（1）报价                                  40分

（2）商务部分                              20分

（3）服务方案                              40分

（4.2.2）各项目评分标准：

（1）报价部分（40分）

满足采购文件要求且最后报价最低的报价供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

本项目价格权值为40%。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）商务部分（20分）

（2.1）业绩（2分）：报价供应商自2022年1月1日以来至投标截止日期前承接过类似无锡市人民医院消防维保项目，每提供一份合同得1分，本项最高得2分；（需提供合同原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分，时间以合同落款时间为准）。

（2.2）报价供应商中（除本项目拟派人员外）具备二级注册消防工程师证书，有一人得0.5分，一级及以上注册消防工程师证书，有一人得1分，本项最高得4分；

（2.3）报价供应商中（除项目负责人外）具备建设工程初级或中级职称的，有一人得0.5分，最高得3分；具备建设工程高级及以上职称的（除项目负责人外），有一人得1分，最高得3分。本项最高得6分；

（2.4）拟投入项目维保团队人员（8分）：

1）拟派项目负责人具有有效期内的机电专业一级建造师的得1分，具有高级职称得1分；此项最高得2分；

2）配备的驻场维保人员（不含项目负责人）具备建（构）筑消防员（四级或五级及以上）职业资格技能证书或消防设施操作员（初级或中级及以上）职业资格技能证书的，有一个得0.5分；具备建（构）筑消防员（三级或二级或一级）职业资格技能证书或消防设施操作员（高级及以上）职业资格技能证书，有一个得1分，此项最高得3分；

3）配备的驻场维保人员（不含项目负责人）同时具备中级及以上职称，有一个得1分，最高得3分；

注：（2.2）（2.3）（2.4）评分项中，报价供应商须提供拟派人员由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的由报价供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料和其相应的职业资格证书或技能证书或职称证书，上述资料原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分）。

（3）服务方案（40分）

（3.1）现场人员组织方案（7分）：方案内容包括但不限于，本项目维修、保养作业流程维护所需的人员岗位、职责等内容。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得7分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得5分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得3分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；未提供或不满足采购需求或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

（3.2）维护保养方案（5分），方案内容包括但不限于，本项目维修、保养作业流程、维保巡检人员配备、巡检方案及保障措施等。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

（3.3）维保工程流程（5分）包括但不限于，针对本项目提出的维保工作流程、维护接管程序、现场支援服务、设备材料更换、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维保服务监督管理机制。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

（3.4）针对本项目的应急预案及质量保证措施（5分）：包括但不限于，针对本项目发生紧急事故时的抢修人员组织、响应时间、安全防护措施和物资配备方案、以及质量控制等。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得5分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得3分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

（3.5）安全管理措施方案（6分）：包括但不限于，具体日常服务内容、服务范围、售后服务网点、日常维护，并提供相应管理措施方案；

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

（3.6）与招标人以及其他单位、部门的综合协调方案（6分），方案内容包括但不限于，针对本项目维保人员与招标人以及其他单位、部门之间的保证措施、文明施工、成品保护方案等各种综合协调方案。

以上内容不存在瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得6分；以上内容存在1处瑕疵、漏项有针对性解释说明，得4分；以上内容存在2处瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得2分；以上内容存在3处及以上瑕疵、漏项，有针对性解释说明，得1分；未提供或不满足采购需求或内容存在多处以上瑕疵、漏项或无针对性解释说明，得0分。

（3.7）其他特色服务或优惠条件、优惠条件方案（6分），内容包括但不限于报价供应商对本项目实施过程中切实有效的特色服务、增值服务、管理优势进行方案说明。投标人提供的特色服务和承诺应切实有效且符合实际情况。

①方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；

②方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；

③方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；

④未提供方案或方案存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，得0分。

上述评分项中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，对同一问题前后描述矛盾，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误，不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

5.3评分说明

5.3.1未列入本评分办法的其他条件不作为评分内容。

5.3.2每项评分的具体内容和方法按上述评分办法由各磋商小组成员独立评分。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。客观部分各磋商小组成员的评分应一致，主观部分评分项应当取各磋商小组成员评分的平均值，各分项得分合计即为报价供应商总得分。最终得分最高的为排名第一的成交候选供应商，评分办法的解释权属采购人。

# （十） 确定成交供应商：

- 磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求推荐3家成交候选单位，由采购人依法确定成交供应商。 成交公告在江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，磋商小组对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》《关于印发〈政府采购质疑处理流程〉的通知》（苏财购〔2018〕86号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等有关法规处理，供应商应在法定质疑期内一次性以书面形式提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 磋商、评审及成交的整个过程均接受有关部门的监督。

- 在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

- 未成交供应商的响应文件正本、成交供应商的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本和原件退还各报价供应商。

# （十一）采购项目的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的报价供应商或者报价未超过采购预算的报价供应商不足3家的。

# （十二）磋商保证金：本项目无需提交磋商保证金。

# （十三）成交无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

报价供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 2.本项目在签订合同时，中标人须向招标人按合同价3%缴纳履约保证金。履约保证金合同周期结束后退还，不计利息。可接受保函等非现金形式缴纳履约保证金。

# （十五）代理服务费：

1.本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

2.本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为0.9%。

3.成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十六）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十八）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，报价供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由报价供应商负责。

第三部分.采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

# （1）采购标的需实现的功能或者目标：无锡市人民医院一期、二期（其中A、B、C、D、E、F、G、X、T、K、J楼等建筑及地下室）（含儿童医院）室内外消防维保一年。

# （2）为落实政府采购政策需满足的要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）

二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

# 《江苏省消防设施使用维护管理规定》

# 《江苏省消防条例》

# 《火灾自动报警系统施工与验收规范》

# 《自动喷水灭火系统施工与验收规范》

# 《消火栓给水系统施工与验收规范》

# 及满足国家相关标准、行业标准、地方标准；项目实施时，若有相关新的规范、规程等颁布，则应按照新颁规范、规程实施。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 1.质量要求：符合国家消防标准，符合采购人使用要求；

- 2.安全要求：符合国家消防安全标准 ；

3.服务内容：

（一）.维保范围、内容及主要技术要求：

- （1）维保范围为无锡市人民医院一期、二期（其中A、B、C、D、E、F、G、X、T、K、J楼等建筑及地下室）（含儿童医院）室内外消防维保一年，期限为2025年12月1日到2026年11月30日；（具体以合同签订时间为准）

- （2）本项目中标后需向采购人缴纳履约保证金。

- （3）消防系统设施维保内容：

- 无锡市人民医院现有的消防系统维保包含消控系统（含火灾自动报警系统、消防专用电话）、消防供水系统（含自动喷水灭火系统、消防供水设施、消火栓灭火系统）、应急广播系统、防排烟系统、应急疏散系统（含火灾应急照明和疏散指示标志）、防火分隔系统、电气火灾监控系统、气体灭火系统、对非消防电源切除、中心控制室等含管路管线等消防设施的维护。在采购人消防管理人员定期对消防系统检查的基础上，维护单位应提供如下服务，并提交相应的检测报告，同时提供系统应急故障现场维修服务。

（4）维护标准

1）保证医院消防系统正常工作。

2）维护质量必须符合医院消防的安全要求，并满足现行消防规范的要求。

3）设备发生故障，维保单位驻场时接收到故障信息或接到使用方通知15分钟内派人到达现场，两小时内检修解除故障。维保单位在非驻场工作时间内接收到故障信息或者使用方通知后一小时内派人到达现场，两小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向采购单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

4）提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便采购单位备案。

（5）常驻消防维保人员不得少于4人 （包含项目负责人），确保24小时有人驻守，包含节假日。工作时间：工作日白班三人，8点-17点。节假日双人值班8点-17点。（投标时提供常驻消防维保人员的由法定的社保收缴部门出具的最近三个月中任意一个月（不含磋商当月）的报价供应商为其依法缴纳社会保障资金的相关社保证明材料扫描件加盖公章，社保证明材料是指含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带可验证二维码的社会保险证明原件或打印件，如报价供应商为新成立企业，社保缴费月数不足三个月，则提供自公司成立以来至最近一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料）

（6）主要维保设备数量附件1（以下设备维保含线路、管路、阀门等整个系统），数量仅为预估，维保数量以实际数量为准。

（7）维保全程须保障维保人员和医院人员、设施设备的安全，如果在维保过程中造成了医院物品的损坏或遗失，由成交供应商负责照价全额赔偿。在维保过程中发生的意外情况及伤害，由成交供应商负责。完工后及时处理维保产生的垃圾，保持周围环境的整洁。

（二）考核标准：

每季度采购人会就个人规范、维保要求、安全要求等几个方面进行考核评分（百分制），维保费用与考评得分挂钩，高于95分不扣维保费用；90-95分，每低1分分别扣100、500、1000、1500、2000元。每季度考评一次，年底统一兑现。如果维保单位考核分低于90分，采购人有权终止合同，并且维护单位将在三年内不再具备采购人所招标项目的投标资格。消防维保服务考核表如下：

| 维保服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： |  | 考核者： |  | 考核得分： |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 个人规范 | 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排 | 10 | 未服从安排一次扣2分 |  |  |
|  | 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌 |  | 语言文明，未做到一项扣0.5分 |  |  |
|  | 员工应作穿着统一工作服、挂牌上岗 |  | 未做到每人一次扣0.5分 |  |  |
|  | 维保人员应该持证上岗，按相关规定安全操作，无证人员不得操作 |  | 未做到每人一次扣0.5分 |  |  |
| 维保要求 | 维保期内每月对机组巡检保养一次，每年一次全面检查和保养，做好维保记录并归档交给院方 | 70 | 未按保养内容进行维保的每少一项扣1分，未按时间节点进行维保的，扣10分、未进行维保的每缺一次扣15分，未及时提供维保报告一次扣5分，维保报告缺漏的一次扣10分。 |  |  |
|  | 每次维修或保养需与院方主管部门取得同意，方可进入施工现场 |  | 发现一次未事先沟通扣5分 |  |  |
|  | 所用配件以次充好的，或低价高报的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 由于维保原因造成设备故障的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 在维保过程中造成其他财物损坏的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 应急抢修电话必须24小时有人值守 |  | 未及时接听一次扣2分，无法接通一次扣5分 |  |  |
|  | 每次维保结束后需对设备进行清扫、擦洗，并做好场地的清洁工作，确保养护场所环境整洁 |  | 未做到一次扣2分 |  |  |
|  | 每次维修或保养必须填写维修（或保养）作业单，记录详细过程并有院方主管部门领导签字 |  | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 应急抢修要及时，按合同承诺时间内完成，同一台机组同一故障不得连续超过两次 |  | 承诺时间未到达现场的每超时10分钟扣2分。未在承诺时间修复的，每超时1小时扣2分。同一故障，一月内连续发生两次，扣5分 |  |  |
| 安全要求 | 维保人员进场维保需备齐维修工具、常用配件和做好相应的安全防护措施 | 20 | 未做到一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 备注：每季度各考核一次，考核结果与所付费用挂钩。 备注：在医院发生安全事故的，立即终止维保合同。 |  |  |  |  |  |

- 本项目采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点要求：

采购标的的数量：无锡市人民医院一期、二期（其中A、B、C、D、E、F、G、X、T、K、J楼等建筑及地下室）（含儿童医院）室内外消防维保一年；

采购项目交付或者实施的时间：合同签订生效之日起1年；

本项目实施地点：无锡市人民医院；

- 五、本项目采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

服务标准：满足采购人使用要求。

服务期限：1年，自合同签订之日起算

六、本项目验收标准：按照采购文件及每季度采购人会就个人规范、维保要求、安全要求等几个方面进行考核评分（百分制），维保费用与考评得分挂钩，高于95分不扣维保费用；90-95分，每低1分分别扣100、500、1000、1500、2000元。每季度考评一次，年底统一兑现。如果维保单位考核分低于90分，采购人有权终止合同，并且维护单位将在三年内不再具备采购人所招标项目的投标资格。

七、其他技术、服务等要求：

1. 维保总价为综合费用，包括但不限于材料费（正常维保所需的单价两百元以下耗材）、人工费、运输费、现场清理、工器具使用费、员工工资及福利、办公费、管理费、利润、税金以及服务过程中涉及到的其他一切费用。

2. 属于保修范围、内容的项目，维保单位驻场时接收到故障信息或接到使用方通知15分钟内派人到达现场，两小时内检修解除故障。维保单位在非驻场工作时间内接收到故障信息或者使用方通知后一小时内派人到达现场，两小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向采购单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

3. 维保全程须保障维保人员和采购单位人员、设施设备的安全，如果在维保过程中造成了设备的损坏或人员伤亡，维保单位需全额负责赔偿。完工后及时处理维保产生的垃圾，保持周围环境的整洁。

4.合同付款：合同签订后支付合同金额的10%作为预付款，维保期满一年且经过检测合格后，依据医院考核情况付清年维保费用。

5.供应商应具备实施本项目所应具备的专业、技术及人员等条件。

附件1

| 楼层 | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  | 广播电话 |  |  | 消火栓系统 |  | 喷淋系统 |  |  |  |  | 防排烟系统 |  |  |  |  | 防火分隔 |  | 其他消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层显 （套） | 烟温 感 （只） | 模块 （只） | 手报 （只） | 消报 （只） | 声光 （只） | 广播 （只） | 消防 电话 （部） | 标志 灯 （只） | 消防 箱 （套） | 接合 器 （套） | 喷淋 头 （只） | 末端 试水 （套） | 接合器 （套） | 报警 阀组 （套） | 水流 指示 （只） | 排烟 风机 （台） | 正压 送风机 （台） | 排烟 口 （个） | 送风口 （个） | 防火 阀 （个） | 防火 门 （樘） | 防火 卷帘 （樘） | 灭火 器 （只） | 气体 灭火 | 室外 栓 （只） | 消火 栓泵 （台） | 喷淋 泵 （台） | 稳压 泵 （套） | 消防 水箱 （只） | 消防 水池 （只） | 电梯 迫降 |
| 总合计 | 193 | 13131 | 3207 | 872 | 1219 | 637 | 2762 | 139 | 2836 | 1171 | 7 | 35797 | 136 | 9 | 55 | 136 | 148 | 37 | 358 | 173 | 1579 | 1449 | 175 | 2388 | 12 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 58 |

第四部分

建筑消防设施维护保养合同

建筑名称：      无锡市人民医院

合同编号：

签订地点：          无锡市

签订时间：       年  月    日

建筑消防设施维护保养合同

甲方： 无锡市人民医院

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维护保养建筑名称：  无锡市人民医院消防维保

二、维护保养范围：乙方负责下列第  2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、16、19项建筑消防设施的维护保养技术服务。

1.消防供配电设施；2、火灾自动报警系统；3、消防供水设施；4、消火栓（消防炮）灭火系统；5、自动喷水灭火系统；6、泡沫灭火系统；7、气体灭火系统；8、防排烟系统；9、火灾应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯；14、细水雾灭火系统；15、干粉灭火系统；16、电气火灾监控系统；17、可燃气体探测报警系统；18、灭火器；19、其他建筑消防设施：

- 维护保养期限：自年  月 日起至  年 月  日 止。

四、甲方的权利、义务：

1.有权核查乙方维护保养机构资质证书和现场维护保养人员执业资格证书。

2.按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障并及时通知乙方维护。

4.甲方根据需要及时组织更换建筑消防设施配件，承担建筑消防设施换件费用和维护保养费用。

五、乙方的权利、义务：

1.具备消防设施维护保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养质量负责。

2.根据维护保养对象的具体情况，拟定具体的维护保养方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员维护保养时应当认真如实填写维护保养记录。

3.按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维护、保养、测试等技术服务。

4.每年对承担维护保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试。年度检查测试报告应当按规定送达甲方。

5.在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维护的，应当15分钟内派人到达现场，两小时内检修解除故障；在非驻场工作时间内接收到故障信息或者甲方通知后一小时内派人到达现场，两小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向甲方汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

6.对故障零部件提供临时备件，保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明，更换的零部件由甲方提供。

7.对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导。

8.乙方需协助甲方做好JCI安全（消防）认证工作，做好消防设备可视化管理，利用“安全消防云数据平台”来开展医院的消防管理工作。

9.乙方维保服务质量标准：符合国家行业标准技术规范要求。

10.常驻消防维保人员不得少于4人 （包含项目负责人），确保24小时有人驻守，包含节假日。工作时间：工作日白班三人，8点-17点。节假日双人值班8点-17点。

11.维保全程需保障维保人员和医院人员、设施设备的安全，如果在维保过程中造成了医院物品的损坏或遗失，由中标单位负责照价全额赔偿。在维保过程中发生的意外情况及伤害，由中标单位负责。完工后及时处理维保产生的垃圾，保持周围环境的整洁。

六、维保费用及支付方式、期限：

1.维保费用：人民币（大写）      、（¥          元/年）

2.支付方式及期限：合同签订后支付合同金额的10%作为预付款，维保期满一年且经过检测合格后，依据医院考核情况付清年维保费用。

3.本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：       。

履约保证金缴纳金额：       元。

履约保证金的缴纳时间：         ，  缴纳形式：      。

履约保证金的退付时间：           ，退付办法：       。

履约保证金不予退还的情形：              。

逾期退还履约保证金的违约责任：            。

若服务期间不能履约，采购人有权没收履约保证金。

4.履约验收：

履约验收实施主体：无锡市人民医院采购中心（具体验收人员验收前确认）

履约验收时间：      年  月   日无锡市人民医院、具体时间甲方另行通知

履约验收方式： 依据采购文件，具体验收方式由甲方另行通知

履约验收内容： 详见采购文件验收要求、考核要求等

履约验收标准：依据采购文件及合同条款

七、违约责任：

1.甲方未按规定落实值班和管理措施，导致未发现设施问题，或发现问题未及时通知乙方维护，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任。

2.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

3.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

4.乙方在维护保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维护保养合同。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的     2    解决。

1.由 / 仲裁机关仲裁；

2.向甲方所在地人民法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

1.因不可抗力因素及甲方改造装修致使消防设施运行异常或设备大修等而产生的费用均不包含在本协议内。

2.每季度甲方会就个人规范、维保要求、安全要求等几个方面进行考核评分（百分制），维保费用与考评得分挂钩，高于95分不扣维保费用；90-95分，每低1分分别扣100、500、1000、1500、2000元。每季度考评一次，年底统一兑现。如果维保单位考核分低于90分，甲方有权终止合同，并且乙方将在三年内不再具备采购人所招标项目的投标资格。消防维保服务考核表详见合同附件2。

3.未尽事宜双方友好协商解决

- 合同份数：本合同一式陆份，甲乙双方各执三份。

- 十一、合同附件

附件1 无锡市人民医院廉政协议

- 附件2 维保服务考核表

| 甲 方（盖章）：无锡市人民医院 地 址：无锡市清扬路299号 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 邮 编： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

年 月 日                                  年 月 日

附件1                           无锡市人民医院

廉政协议

为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据国家有关建设工程廉政建设的规定和单位行风建设规章制度，结合本 工程建设特点，（甲方）无锡市人民医院，（乙方）               特订立如下协议。

一、甲乙双方的权利和义务

（一）双方严格遵守国家有关法律法规及江苏省关于建设工程有关廉政建设的规定。

（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益，违反行业管理的各项规章制度。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检国家监察委员会的监督。

（五）双方工作人员不得为谋取私利擅自就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

二、甲方义务：

1.甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

2.甲方工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品，不得在乙方及材料设备供应商处报销任何应由个人支付的费用。

3.甲方工作人员不得参加可能对履行责任、义务有影响的宴请和娱乐活动。

4.甲方工作人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供费用。

5.甲方不得向乙方及材料设备供应商介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的经济活动。

三、乙方的义务：

1.乙方不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、现金等任何形式的回扣。

2.乙方不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所及宴请活动。

3.乙方不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

4.乙方不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供费用。

5.乙方及材料设备供应商不得为甲方工作人员报销应由个人支付的任何费用。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予相应处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。

甲方（签章）：___________________      乙方（签章）：_________________

法定代表人或其委托人：____________      法定代表人或其委托人：___________

签约时间：_________年___月___日       签约时间：_________年___月___日

附件2

| 维保服务考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间： |  | 考核者： |  | 考核得分： |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 考核扣分及原因 | 得分 |
| 个人规范 | 工作人员遵守医院规章制度，服从医院工作安排 | 10 | 未服从安排一次扣2分 |  |  |
|  | 工作人员服务规范、及时、热情、文明礼貌 |  | 语言文明，未做到一项扣0.5分 |  |  |
|  | 员工应作穿着统一工作服、挂牌上岗 |  | 未做到每人一次扣0.5分 |  |  |
|  | 维保人员应该持证上岗，按相关规定安全操作，无证人员不得操作 |  | 未做到每人一次扣0.5分 |  |  |
| 维保要求 | 维保期内每月对机组巡检保养一次，每年一次全面检查和保养，做好维保记录并归档交给院方 | 70 | 未按保养内容进行维保的每少一项扣1分，未按时间节点进行维保的，扣10分、未进行维保的每缺一次扣15分，未及时提供维保报告一次扣5分，维保报告缺漏的一次扣10分。 |  |  |
|  | 每次维修或保养需与院方主管部门取得同意，方可进入施工现场 |  | 发现一次未事先沟通扣5分 |  |  |
|  | 所用配件以次充好的，或低价高报的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 由于维保原因造成设备故障的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 在维保过程中造成其他财物损坏的 |  | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 应急抢修电话必须24小时有人值守 |  | 未及时接听一次扣2分，无法接通一次扣5分 |  |  |
|  | 每次维保结束后需对设备进行清扫、擦洗，并做好场地的清洁工作，确保养护场所环境整洁 |  | 未做到一次扣2分 |  |  |
|  | 每次维修或保养必须填写维修（或保养）作业单，记录详细过程并有院方主管部门领导签字 |  | 未做到一次扣5分 |  |  |
|  | 应急抢修要及时，按合同承诺时间内完成，同一台机组同一故障不得连续超过两次 |  | 承诺时间未到达现场的每超时10分钟扣2分。未在承诺时间修复的，每超时1小时扣2分。同一故障，一月内连续发生两次，扣5分 |  |  |
| 安全要求 | 维保人员进场维保需备齐维修工具、常用配件和做好相应的安全防护措施 | 20 | 未做到一次扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 备注：每季度各考核一次，考核结果与所付费用挂钩。 备注：在医院发生安全事故的，立即终止维保合同。 |  |  |  |  |  |

# 第五部分.附件（响应文件格式）

# （一）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日    期：

无锡市人民医院：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）参加本次项目的磋商，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务。

我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

报价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

# （二）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日    期：

无锡市人民医院：

（报价供应商名称）          系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：        ）的磋商，参与报价、磋商、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证正反面扫描件

法定代表人身份证正反面扫描件

# （三）承诺书（格式）：

# 承诺书（一）

（报价供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（编号为：       ）提供符合招标要求的产品和服务；

2.本公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

4.本公司未出现与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目的政府采购活动的情形；

5.根据采购人（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，我公司自动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

我们若违反上述承诺，视为我公司自动放弃中标（成交）资格，并接受其他任何形式的处理。

报价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

（四）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。报价供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （五）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）报价供应商基本情况声明（格式）：

报价供应商基本情况声明

| 报价供应商名称 |  | （盖章） |  |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价供应商地址 |  |  |  |  | 地址 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系人 |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 万元 |  | 固定资产 | 万元 |  |
|  |  |  |  |  | 其中设备： 万元 |  |
| 现有职工总数 |  | 人 | 现有管理人员 | 人 | 现有维保技术工人 | 人 |
| 经 营 业 绩 | 年份 | 总产值（万元） |  |  | 其中维保产值（万元） |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |
| 2022年以来的类似项目： |  |  |  |  |  |  |
| 若中标，将指定___________________项目负责人（需提供在报价供应商缴纳社会保险的记录证明） |  |  |  |  |  |  |
| 该项目负责人从事类似管理经历（需提供有关单位证明）： |  |  |  |  |  |  |

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

# （七）项目服务人员配备表（格式）：

项目服务人员配备表

| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称证书 | 注册证书及证号 | 职业资格证书等其他证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价供应商名称（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1.按照评分及采购需求的要求提供人员证书、社保等资料。2.上表可自行延长。

（八）项目负责人简历表（格式）

## 项目负责人简历表

项目

| 姓 名 |  | 性别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职 称 |  |  | 资格证书号 |  |  |  | 参加工作时间 |  |  |
| 以往工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被服务单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 规模面积 |  | 服务期限 |  |  | 管理质量 |

注：请附身份证、相关资格证明复印件。

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

（九）响应函（格式）

# 响应函

致江苏广信工程咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照磋商文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价详见《报价一览表》，其他内容如下：

| 维修保养期限 |  |
| --- | --- |
| 服务质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |

二、我们愿意提供江苏广信工程咨询有限公司在磋商文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期为报价截止时间起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可依法向采购人所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守竞争性磋商文件的所有规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利

八、如果我方被确定为成交供应商，且我方如无不可抗力，又未履行竞争性磋商文件、响应文件及合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

报价供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：               地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （十）报价一览表（格式）：

报价一览表

报价供应商全称（加盖公章）：                        采购项目编号：

| 项目名称 | 无锡市人民医院消防维保项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |

法定代表人或授权代表签字和盖章：               日期：   年  月    日

填写说明：（1）如报价一览表格式与“苏采云”系统中提供的格式不一致，以“苏采云”系统中提供的格式为准。

（2）报价一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按报价一览表中内容为准，报价一览表中必须盖章、签字。

（十一） 商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购文件的 商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

（十二）服务要求响应表（格式）：

# 服务要求响应表

项目名称：  　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

| 序号 | 采购需求内容 | 响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

报价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

# 注：（1）报价供应商应当根据本竞争性磋商文件第三部分.采购需求的内容在上表“响应情况”中详细填写，并根据“采购需求”对应填写“偏离情况”；

# （2）表格不够可自行延长。

（十三）明细报价表（格式）：

明细报价表

报价供应商名称（盖章）                      采购项目编号：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |
| 服务 承 诺 | 1.服务质量： 2.服务期： 3.售后服务： 4.其他承诺： （以上是主要承诺，供报价供应商参考，报价供应商应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况做出具体承诺） |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 提醒：请各报价供应商尽可能携带明细报价表的电子文档。

# 注：（1）报价供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，投标报价供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）报价供应商必须提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。报价供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

（十四）响应文件封面（格式）：

响应文件

采购项目编号：  JSZC-320200-GXIN-C2025-0028

项目名称：  无锡市人民医院消防维保项目

报价供应商：     （加盖CA电子公章）

日  期：             年              月           日