- 竞争性磋商文件

- 项目名称：城区河道水质提升设施运维

- 项目编号：JSZC-321283-YXZJ-C2025-0003

采   购   人：泰兴市城市河道管理所

采购代理机构：江苏永信工程造价咨询有限公司

2025年5月

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

城区河道水质提升设施运维采购项目JSZC-321283-YXZJ-C2025-0003的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2025-06-05  14：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-YXZJ-C2025-0003

项目名称：城区河道水质提升设施运维

采购方式：竞争性磋商

预算金额：239.380000万元

最高限价：210.650000万元

采购需求：该项目具体内容包括：城区19个水质监测站、6个智慧杆、23个水位站、13个水质感观站及内城河产清设备运维。（具体内容详见第五章采购需求）

合同履行期限：自合同签订之日起一年。本项目采用“一次采购，两年沿用”，合同一年一签，年度考核合格后可续签下一年合同，如年度考核不合格，不再续签。

本项目（是/否）接受联合体投标：是

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.基本资格条件的承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为非专门面向中小企业的项目。

- 本项目的特定资格要求：

1.本项目无特定资格。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

获取方式：线上获取

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-06-05   14：30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2025-06-05   14：30（北京时间）

地点：泰兴市公共资源交易中心三楼开标四室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无须缴纳。

2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

3.本项目接受联合体投标，若以联合体形式参加投标：

①、联合体单位最多不超过两个，联合体各方应签订联合体协议书（格式后附），并明确联合体各方权利义务及分工，联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力，如联合体成员中一方为小微企业的需在联合体协议书中明确小微企业所占合同份额；

②、联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

③、联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标，否则投标无效；

④、联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向采购人承担连带责任；

⑤、联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调等工作，并应当向采购人提交联合体协议。

4.注意事项：

（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：泰兴市城市河道管理所

地址：泰兴市大庆西路28号

联系人：姚曜

联系方式：15896058979

- 2.采购代理机构信息

名称：江苏永信工程造价咨询有限公司

地　址：泰兴市永信大厦四楼416室

联系人：茅、陈、叶先生

联系方式：0523-87766859

- 3.项目联系方式

项目联系人：茅、陈、叶先生

电　话：0523-87766859

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：泰兴市城市河道管理所 地址：泰兴市大庆西路28号 联系人：姚曜 联系电话：15896058979 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏永信工程造价咨询有限公司 地址：泰兴市永信大厦四楼416室 联系人：茅、陈、叶先生 联系电话：0523-87766859 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：城区河道水质提升设施运维 项目编号：JSZC-321283-YXZJ-C2025-0003 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 每季度按照完成工程量的90%进行付款，余款在竣（完）工验收合格并审计结束后一次性付清。 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起一年。本项目采用“一次采购，两年沿用”，合同一年一签，年度考核合格后可续签下一年合同，如年度考核不合格，不再续签。 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定条件 | 详见竞争性磋商公告 |  |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 招标控制价 |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年6月3日 17时30分 |  |
| 3.1 | 响应文件的组成 | 1.封面 - 2.磋商报价表 - 3.磋商响应函 4.供应商基本资格条件承诺书 5.中小企业声明函 6.联合体协议（如为联合体） 7.采购需求响应表 8.供应商认为应列入响应文件的其他材料 |  |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价。 |  |
| 3.3.3 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份 |  |
| 3.3.4 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函须加盖供应商法人章并经法定代表人签字或签章。 |  |
| 3.8 | 响应有效期 | 60日历天 |  |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 |  | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间 地点：“苏采云”政府采购一体化平台 |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组 | 小组人数：3人 |  |
| 7.1 | 签订合同的 时间要求 | 自成交通知书发出之日起15日内 |  |
| 8.1 | 履约保证金 |  | （1）履约保证金形式：支票、汇票、本票、履约担保等法律法规允许的非现金形式 （2）金额：合同价的 5% （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后,签订采购合同前。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.2 | 文件的解释 |  | 由采购人负责 |
| 9.3 | 落实政府采购政策 |  | 本项目非专门面向中小企业，对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；若为联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；大中型企业与小微企业组成联合体，小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的（需在联合体协议中明确），对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 9.4 | 标的所属行业 |  | 其他未列明行业。 |
| 9.5 | 参加磋商的要求 |  | 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。 |
| 9.6 | 结算方式 |  | 本项目工程量清单仅是投标报价的共同基础，供应商无需编制工程量清单报价文件，结算时各单价直接将招标控制价按照中标下浮率（中标价与招标控制价的比值即为下浮率，暂列金额、暂估价等不可竞争费用不参与下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。 |
| 9.7 | 其他 |  | 若为联合体投标，须按以下要求投标： ①、供应商名称应为联合体名称，联合体名称格式：牵头人、成员； ②、响应文件统一加盖联合体牵头人公章（联合体协议除外）。 |
| 9.8 | 补充条款 |  | 本项目招标代理费由成交人支付，招标代理费收费标准参照泰住建[2024]53 号关于印发《泰兴市政府投资城建项目工程建设其他费用计费指南》的通知规定计取，最终计费额按成交价按实计取。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由成交人在领取成交通知书前向招标（采购）代理机构付清。 |

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

- 1.2付款方式

- 1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

- 1.3采购范围与合同履行期限

1.3.1采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2合同履行期限：见供应商须知前附表。

- 1.4供应商资格要求

- 1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定条件：见供应商须知前附表。

- 1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

- （5）法律、行政法规规定的其他条件。

- 1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 2.竞争性磋商文件

- 2.1竞争性磋商文件的组成

- 2.1.1本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

- 2.2竞争性磋商文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

- 2.3竞争性磋商文件的修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

- 2.4竞争性磋商文件的重新发布

竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件的组成：见供应商须知前附表。

- 3.2报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应文件的编制

3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。

3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。

- 3.4响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。

- 3.5响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

- 3.6响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

- 3.7响应文件的拒收

在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

- 3.8响应有效期

3.8.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.8.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

- 4.响应文件的开启

- 4.1响应文件的开启

响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

- 4.2特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

- 4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

- 5.响应文件的评审

- 5.1竞争性磋商小组

5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。

- 5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

- （4）法律、行政法规规定的其他条件。

- 5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

- 6.成交

- 6.1确定成交人

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 6.2成交公告及成交通知书

自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

- 7.合同

7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当予以赔偿。

7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

- 8.履约保证金

8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

- 9.需要补充的其他内容

- 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  竞争性磋商

竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》） |
|  | 招标人根据本项目特点，要求供应商具备的条件 |  | 详见竞争性磋商公告 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |
| 4.2响应性评审 |  |  |  |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 响应性 评审 | 报价 | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |  |
|  | 技术要求响应 | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料 |  |
|  | 商务要求响应 | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |  |
|  | 合同草案条款响应 | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |  |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |
| 5.2详细评审 |  |  |  |
| 评审因素 | 评审内容及标准 |  |  |
| 一、报价评审（30分） |  |  |  |
| 报价评审 （30分） | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分（保留两位小数）。 |  |  |
| 二、商务评审（30分） |  |  |  |
| 企业资质及项目 组成人员资格 （14分） | - 供应商具备有效的【环保工程专业承包】三级及以上资质且具备有效的安全生产许可证的得2分；具备有效的【电子与智能化工程专业承包】二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证的得2分；具备有效的【机电工程施工总承包】三级及以上资质且具备有效的安全生产许可证的得2分；本项最高得6分。 2、供应商拟派项目负责人具有中级工程师职称（电子信息类或机械工程类）证书的得1分；具有高级及以上工程师职称（电子信息类或机械工程类）证书的得2分，本项最高得2分。 - 3、供应商拟投入该项目的项目组其他主要成员（不含项目负责人）任职资格： - ①项目组成员具有地表水环境质量自动监测运维工培训证书的，每提供一人员证书得1分，本项最高得2分； - ②项目组成员具有中级及以上工程师职称（环境保护工程专业）证书的；每提供一人员证书得1分，本项最高得2分； - ③项目组成员具有信息系统项目管理师证书的，每提供一人员证书得1分，本项最高得2分； - ④以上同一人员多个证书的不重复得分，本项最高得6分。 - 注：第1项须提供企业相关证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分；第2、3项须提供项目组所有人员相关证书复印件及供应商为其缴纳的当月或上月的社会保险证明复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |  |
| 企业综合实力 （16分） | 1、供应商具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；ISO14001环境管理体系认证证书的得1分；中国环境服务认证证书CES得2分，本项最高得4分。 2、业绩：本项最高得12分。 （1）供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似的水质监测运维项目业绩，每有一个得3分，本项最高得6分； （2）供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似的产清设备（或泵站）运维项目业绩，每有一个得3分，本项最高得6分。 注：第1项须提供相关证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分；第2项须提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |  |
| 三、技术评审（40分） |  |  |  |
| 运维方案 （38分） | 1、19座水质监测站运维方案；根据提供方案内容详实、周密、合理、可行性进行综合评价: 内容完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得10分； 内容较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得7分； 内容基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得4分； 未提供不得分。 2、6个智慧杆运维方案；根据提供方案内容详实、周密、合理、可行性进行综合评价: 内容完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得5分； 内容较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得3分； 内容基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得1分； 未提供不得分。 3、23个水位站运维方案；根据提供方案内容详实、周密、合理、可行性进行综合评价: 内容完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得5分； 内容较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得3分； 内容基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得1分； 未提供不得分。 4、13个水质感观站运维方案；根据提供方案内容详实、周密、合理、可行性进行综合评价: 内容完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得5分； 内容较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得3分； 内容基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得1分； 未提供不得分。 5、内城河产清设备运维方案；根据提供方案内容详实、周密、合理、可行性进行综合评价: 内容完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得8分； 内容较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得5分； 内容基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得2分； 未提供不得分。 6、应急及安全保证措施方案；根据提供方案内容详实、周密、合理、可行性进行综合评价: 内容完整、详细、合理、针对性强、符合项目实际情况的，得5分； 内容较完整、较详细、较合理、有针对性、较符合项目实际情况的，得3分； 内容基本完整、基本详细、基本合理、针对性不强、基本符合项目实际情况的，得1分； 未提供不得分。 |  |  |
| 技术方案篇幅 （2分） | 根据供应商提供的项目技术方案篇幅进行评分：40页（含）-120页（含）得2分；40页以下的、120页以上的、未显示页码的、页码错误的均不得分。 |  |  |

- 1.资格审查

- 1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 2.磋商

- 2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

- 2.2磋商

- 2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

- 3.再次提交响应文件

- 3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

- 3.2最后报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。

- 4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

- 7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 9.评审过程中特殊情况的处理规定

- 9.1磋商小组成员的更换

9.1.1评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

9.1.2无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

- 9.2异常低价的处理

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

- 9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

- 9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

- 9.5得分相同

评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最后报价和技术指标得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。

- 9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

10.1.1响应文件无法解密；

10.1.2响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

10.3.1未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

- 10.3.2响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

- 10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。

- 第四章  合同条款

一、通用合同条款部分

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（3）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关所有的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、测试、提供技术服务、培训和其他所有的卖方应承担的义务。

（4）“买方”系指购买服务的              。

（5）“卖方”系指提供服务的中标供应商。

（6）“采购人”系指购买服务的               。

2、技术规范

卖方所提供服务的技术规格、内容应与招标文件规定的业务要求相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、专利权及版权

中标单位对买方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。卖方应保证买方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受卖方及第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由卖方负全部责任。

4、付款方式

4.1本合同以人民币付款。

4.2付款方式见合同专用条款。

5、伴随服务

5.1卖方应按照投标文件的承诺和合同中所附的服务承诺提供服务。

5.2 除本章第5.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

(1) 服务的现场质量管理与监督；

(2) 提供服务和维护所需的工具；

(3)在合同中卖方承诺的期限内对所提供服务实施运行监督、维护，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

(4) 对服务人员进行培训。

5.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

6、质量保证

6.1供应商所提供服务必须遵守各种国家和部颁标准及有关规定。

6.2供应商所提供服务必须达到本招标文件中规定的要求。

6.3履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部达不到招标规定的服务标准，乙方应当承担违约责任。

7、不可抗力

7.1尽管有合同条款第11条、12条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任。

7.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方和卖方商定的事件。

7.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续          天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、税费

8.1本项目实施过程中发生的一切税费均由卖方负担。

9、履约保证金

9.1中标人与采购人签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

履约保证金的金额：合同价的  %

9.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

10、诉讼

本合同在履行过程中，如发生争议的，应先友好协商解决，协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地法院提起诉讼。

11、违约终止合同

11.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2)卖方在收到买方发出的违约通知后     天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

11.2在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，卖方应对买方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

12、破产中止合同

12.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

13、转让

13.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

14、合同生效及其它

14.1合同应在买方、卖方签字，并在卖方向买方交纳履约保证金后生效。

14.2本合同一式    份，以中文书写，买方、卖方各执       份。

14.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方协商一致，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

14.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 二、专用合同条款部分

甲方:

乙方:

甲乙双方根据政府采购编号                    的         项目采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关行业法律法规等法律法规的规定，甲乙双方按照**的招标结果签订本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目内容：

1.4 合同价款：

二．定义

2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、投标文件全部内容及对招、投标文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指中标人。

三．适用范围

3.l本合同条款适用于本次招标项目。

四. 服务工作执行技术标准、验收标准及工期：

1、技术标准与招标文件一致。

2、验收时间及标准：

3、项目履行期限：

五.项目经费来源、价款以及支付方式

1、经费来源：

2、项目价款：

⑴ ***

⑵ ***

3、支付方式、时间、条件：

4、方案编制以及审批过程中产生的所有费用均由编制单位承担。

六、甲方的义务

1、负责本项目的组织协商，配合乙方做好相关资料收集和准备工作。

2、足额向乙方支付经费。

七、乙方义务

严格按照甲方的委托要求独立开展工作，并保证及时高质量完成甲方委托任务，具体事项有：

1、

2、 （如有，另行协商）。

八、本合同涉及的本项目成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

九、履约保证金

1、中标人与采购人签订政府采购合同前，须提交履约保证金，否则视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

履约保证金的金额：合同价的    %

履约保证金退还方式、时间、条件：

2、如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

3、乙方由于过错而导致支付违约金和赔偿损失时可由履约保证金抵顶支付；当违约金和赔偿金额超过履约保证金时，甲方可追偿超过履约保证金的部分。

十．不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续  天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

十一．税费

1.与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

十二．争议

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向泰兴市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。仲裁不成功，向合同签约地的人民法院提请诉讼。

2.在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。

十三．违约终止合同

1 .违约责任

有下列情况之一的，甲方有权终止协议：

1.1乙方未能按上级要求造成结果失真或未能按进保质完成甲方委托任务的。

1.2乙方违反从业道德，影响甲方声誉或投诉查实的。

2.因解除而终止

2.1由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.2由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

2.3合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

2.4合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

十四．变更指示

1.甲方有权根据实际需要，在《政府采购法》允许的范围内提出变更要求。

2.若上述变更导致了乙方履行合同的费用或履约时间的变化，依据变更通知书对合同造价或项目进度进行合理的调整，工作量变更后的造价在投标报价内的按投标报价执行，不在投标报价内的经甲方审计后确认。乙方必须在接到甲方的变更通知书后一周内根据本款提出调整的实施意见。

十五．合同修改

1.对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。

十六．适用法律

l.本合同应按中华人民共和国的法律解释。

十七．语言与计量单位

1.合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

2.除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国际单位制。

十八．通知

1.本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十九．合同文件及资料的保密

1.在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关研究、设计图纸、式样、样本或甲方为乙方提供的资料透露给任何人。

2.除合同本身以外，乙方从甲方处获得的所有资料其知识产权归甲方所有，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

二十．合同生效及其他

1.除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

2.合同一式肆份，具有同等法律效力。

二十一．合同文件及解释顺序

下列文件均为合同组成文件

1.招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）

2.投标文件（包括修改、澄清）

3.中标通知书（包括供应商“回执”）

4.双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录

5.双方签署的合同谈判备忘录

6.与本合同有关的其他文件

二十二．合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加政府采购活动。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人                    法定代表人

（或授权代理人）：           （或授权代理人）：

单位地址：                    单位地址：

邮    编：                    邮    编：

电    话：                    电    话：

传    真：                    传    真：

开户银行：                    开户银行：

账    号：                    账    号：

第五章  采购需求

1、项目概况

泰兴市城市河道管理所的城区河道水质提升设施运维已具备招标条件，采购范围主要包括：城区19个水质监测站、6个智慧杆、23个水位站、13个水质感观站及内城河产清设备运维。

2、主要运行维护和管理的内容

2.1城区19座水质监测站、6个智慧杆、23个水位站、13个水质感观站运维：成交供应商根据水质自动监测站的设备情况和现状运行情况，对水质自动监测站站房环境、监测及辅助设备、取排水、供电、水样处理、分析仪表、传输与控制等整个自动监测系统进行日常运行维护、保养、校检、检修、质控、废液处理等全包管理，及时升级更新问题仪器,保障水质自动监测站正常运行，监测数据准确可靠并按时上传至采购人信息管理信息平台。

| 序号 | 运维内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测站监测设备运行维护服务 | 项 | 1 | 水站内监测仪表及试剂等运维，每4个站点至少配备1名工程师。 |
| 2 | 实际水样对比 | 项 | 1 | 每个站点至少每月1次实际水样对比。 |
| 3 | 质量控制 | 项 | 1 | 准确度测试每季度1次；精密度测试半年覆盖全项目；实际水样比对每月1次。 |
| 4 | 运维涉及非常规配件服务 | 项 | 1 | 运维期内可能产生的易损件、备品件、故障类备件。 |

承担运维期内水质自动站系统运行维护工作，工作内容应至少包括维保档案的建立、定期系统标定、设备所需的备品备件和消耗材料、设备巡检、预防性维护、仪器检修、设备故障处置、废液处理等；

承担运维期内系统平台日常运行维护工作，日常维护工作至少包括平台的日常监控、机房设备的巡检、户外设备的定期巡检等。

2.2内城河2台产清设备、4座溢流堰及一台一体化泵站运维：成交供应商每日检查设备现场情况，然后根据水质站提供的水质数据，通过溢流堰、排水阀、加药间、提升泵站、2台产清柜、叠螺机、产清排泥、产出清水，每3日安排工作人员对淤泥输送机产出的淤泥收集外送到污水处理厂处理,对产清、溢流堰、一体化泵站监控及平台软件功能提升。

3、运维技术要求

3.1城区19座水质监测站、6个智慧杆、23个水位站、13个水质感观站运维：

3.1.1水质站监测要求

成交供应商应确保运维期内水质自动监测站正常运行，一般情况下，水质自动监测站监测频率每天保证有2组数据（8：00、14：00）；当出现水质异常时，根据采购单位的要求，及时增加水质监测频次。

3.1.2站房、监测及辅助设备维护要求

保证站房清洁，整齐；避免非自然因素造成的仪器振动、磨损；保证监测用房内温度、湿度满足仪器设备正常运行要求；保证相关监控、供电、通讯等监测、 辅助设备正常运行。

3.1.3取排水及管路维护要求

定期清洁采水头部，保证取水头部的代表性和安全性；对监测产生的废污水进行收集处理，严禁非法偷排，随意倾倒废污水；定期清洁内部管路，保证设备管路畅通，防止堵塞和泄露。

3.1.4运维成果以监测数据正常准确及时传输到泰兴市河道管理信息平台为准。

3.2、内城河2台产清设备、4座溢流堰及一台一体化泵站运维：

3.2.1设备巡检要求

2台产清设备、4座溢流堰及一台一体化泵站需24小时运行，每次做好台帐登记，在确保设备没有明显问题的情况下再开机。

3.2.2出水质量要求

供应商每天根据上游水质站检测数据，对每天使用的药剂进行配比调试，产清柜出水的水质要达到原设计要求，每天对用药量、开机时间及出水水质进行登记。

附：进出水水质表

| 序号 | 项目 | 进水（mg/L) | 出水要求（mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP-总磷 | ≤2 | ≤0.5 |
| 2 | SS-悬浮物 | 平均≤50 最大≤500 | ≤10 |
| 3 | pH-酸碱度 | 6~9 | 6~9 |

3.2.3设备维护要求

定期对料斗及废固传送带，废料斗进行清理，每次清理做好台帐并拍照片留存，对生产区域保持清洁，整齐，严禁非法向河道偷排废固，随意倾倒废污水。
    3.2.4产清、溢流堰、一体化泵站监控平台软件要求

产清溢流堰一体化泵站监控平台运行维护，根据工情、水质变化，调整更新系统调度运行方案。

4、服务要求

4.1总体要求

4.1.1对供应商的总体要求

1）供应商应具备完善的系统配件和备品备件供应渠道，应备有满足日维护所需的耗材、关键部件或备用整机，建立仪器设备备品备件库。

2）供应商应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障解决办法。

3）在运维及管理期间，在合同约束范围内成交供应商拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

4）成交供应商应按相关法律法规和标准要求，建立健全管理制度，主要包括：人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测、定期校准维护记录、数据传输、设施故障预防和应急措施等制度，并在运维及管理期间严格按照相关操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。

5）任何时间，成交供应商都应承担监测数据的保密责任。成交供应商按照业主的要求完成的工作报告和传输的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递。

4.1.2对供应商装备的要求：

1）供应商在运维地区配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

2）供应商为实施本项目，人员的总体配置要求：水质监测站监测设备运行维护服务每4个站点至少配备1名运维工程师，产清设备运维至少配备4名员工，所配备的运维专职技术人员应受过专业系统培训，能正确、熟练地掌握有关仪器设施的原理以及操作、使用、调试、维修，能及时发现和解决系统运行过程中出现的各种技术问题。

### 4.2、应急措施要求

4.2.1突发污染事故要求

中标单位应建立监测数据预警机制，在仪器仪表正常运行的情况下，当监测数据出现明显异常，须2小时内报告业主。中标供应商要保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助业主进行人工监测。

4.2.2快速响应监测要求

在特殊时期，采购单位有权要求成交供应商加快水质自动站监测频次，成交供应商应做好水质自动站的系统检查工作，保证实时监测能力，所需费用由成交供应商负责。

4.2.3系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，第一时间到达现场检修，在48小时内解除故障。如48小时内无法排除故障，则须通过更换备机或委托有检测资质的社会机构进行检测，以确保数据的完整性和连续性，所需费用由成交供应商负责。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

### 4.3备品备件及耗材等要求

（1）成交供应商应建立水质仪器设备备品备件库，所需备品备件包含在成交价内。

（2）成交供应商按照相关说明书的要求进行维护、保养，定期检查备品备件的准备情况。成交供应商应定期更换水质自动站站系统和仪表所需备品备件，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。同时根据备品备件的使用周期，建立定期更换制度，确保仪器能得到所需的日常保养，保证仪器更长久的运行。

### 4.4软件及财产保护

运营期间委托运行维护的全部资产（包括产权、建筑物、仪器设备、软件、配套设施、配套监控系统及信息数据和相关文件资料）属采购单位所有，全部资产的安全由成交供应商负责。

未经采购单位同意，成交供应商不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。同时，在委托运行维护期间，成交供应商负责水质自动监测站的看护。

### 4.5其他要求

供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

供应商必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

若成交供应商在服务期间未及时有效履行上述服务内容的，每次违约扣除不超过合同总金额的5%作为违约金（有其他注明的违约条款按注明内容扣除违约金）。

成交供应商对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

若成交供应商在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同，并扣除剩余待支付费用：

将服务转包他人。

泄露相关保密信息。

5、交接方式

5.1业主方应在合同生效前向中标方提供水质自动监测系统、溢流堰、一体化泵站、产清的以下技术资料原件或复印件。

（1）仪器、仪表技术说明书（含软件部分）；

（2）站房及机柜的电气接线图及原理图；

（3）操作手册；

（4）仪表试剂清单；

（5）通讯协议。

5.2在合同生效前中标方应对水质自动监测系统、溢流堰、一体化泵站、产清运行情况，仪器运行情况，数据采集情况等进行实地考察和了解，并且做好备案工作。

6、运行维护考核

为保证城区河道水质提升设施运维维护质量，泰兴市城市河道管理所每半年组织一次对中标方运行维护工作的评审考核。根据考核结果分阶段支付运行维护费用。

6.1考核要求

中标方需提供城区河道水质监测站工作报告、监测数据成果、标准溶液/标准样品考核结果、实验室比对结果等；净化设施运维工程工作报告、水质数据成果等。运营维护工作报告主要内容包括日常运行维护情况，质量控制措施及管理等。中标方需积极做好考核检查配合工作，负责好会务后勤等。

6.2考核时段

具体时间不定期，由业主另行通知。

6.3考核依据

（1）考核中数据采集率和有效数据率是基于客户端远程监控平台采集的数据。

（2）中标方提供的运行维护方案，招投标文件、合同等。

（3）中标方提供的运营维护工作报告、运维记录、监测数据等。

（4）中标方的应急反应机制、零配件管理及服务承诺。

（5）招标方组织的质量控制检查和工作检查情况。

（6）国家和行业相关的规范、技术规定和标准。

6.4考核办法

采购人组织对中标方运行维护工作进行评审考核，就维护质量和相关指标符合程度进行评分，满分为100分。每次考核的平均分小于80分为不合格；平均分大于或等于80分为合格。具体考核评分内容见自动监测站运行维护考核表。

一旦发现虚假数据，招标方有权终止合同，拒绝支付剩尾款项，并责令中标方退回相应时段已经支付的费用。

考核时，对每个站点进行单独考核，再取各站考核结果的算术平均值。其中：

（1）单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除考核时段运行费10%，并责令整改。

（2）单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除考核时段运行费的30%，并责令整改。

（3）单次考核结果在60分以下，或连续2次70分以下，解除合同并要求中标方支付合同金额20%的违约金。

（4）对于有效数据采集率没有达到要求的，每下降1个百分点，扣除考核时段运行费的1％，依次累计。

（5）如未满足招标方应急响应需求等规定的，招标方视后果轻重有权扣除考核时段内运行维护费用的5%。

6.5考核表格：

运行维护考核表

项目名称：                                      考核时间：  年   月

| 考核内容及 评分标准 |  | 考核要求 | 得分 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 日常运行维护（34分） | 周边环境 （2分） | 周边10米范围内环境整洁，无杂草及垃圾等废弃物。 |  |  |
|  | 内部环境 （2分） | 保持工作区域清洁，试剂、药剂、玻璃器皿等放置整齐，无化学试剂抛洒滴漏等现象。 |  |  |
|  | 辅助设备 （2分） | 保持空调、稳压电源、UPS等辅助设备正常运行，保证监测用房内的温度、湿度、电压等满足仪器正常运行的需求。 |  |  |
|  | 排水管路及水处理设施 （2分） | 定期维护和清洁，保证设备内部管路及设施通畅，防止堵塞和泄露，取水头部无水草等影响取水的杂物。 |  |  |
|  | 仪器维护 （4分） | 定期清洗、更换试剂、药剂、易耗品；定期校准仪器；及时做好记录。 |  |  |
|  | 日常监控 （2分） | 运维人员每日早晚2次远程查看监测数据，并将发现的异常或故障及时上报。 |  |  |
|  | 通讯、数据传输（2分） | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外）；现场工控机与各级平台均保持一致。 |  |  |
|  | 管理制度实施情况 （2分） | 现场各类设备操作规程、运维标准与要求、各项目监测方法或说明（中文）、试剂配制、异常故障处置等作业指导书现场留存备查；监测所用试剂信息在容器上清晰标注（至少包括名称、浓度、配制日期、有效日期、配制人员）。 |  |  |
|  | 台帐管理 （4分） | 按照自动监测站档案内置材料清单及表式整理相关档案，完成运行维护记录、故障处置、校准等各类记录表格，档案材料需完整规范。 |  |  |
|  | 备品备件管理 （2分） | 运维办公场所储备有仪器常见故障便于维修的备品备件，实物须与清单明细相对应 。 |  |  |
|  | 药剂、废液管理（1分） | 药剂妥善保管、废液收集并妥善处置。 |  |  |
|  | 故障维修 （7分） | 系统发生故障时，及时抢修并使用备机；没有备机的情况下，须采取人工监测 。 |  |  |
|  | 应急响应 （2分） | 紧急情况下，运维单位在接到省、市主管部门要求积极配合监测时，应急响应迅速，并保证数据准确。 |  |  |
| 二、 质控管理 （48分） | 准确度考核 （20分） | 每次考核各项目满足质控要求，得10分。如果某指标出现一个不合格测值的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 精密度考核 （10分） | 每次考核各项目满足质控要求，得10分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分。 |  |  |
|  | 比对试验 （16分） | 每次比对试验符合质控要求的，得16分。如果某指标不满足质控要求，每次扣2分。 |  |  |
|  | 运行维护工作报告 （2分） | 规范、清楚、及时，满足业主提出的要求。 |  |  |
| 三、 有效数据质量（14分） | 数据采集率% （6分） | （实际运行天数×实际有效运行参数）/（要求运维总天数×自动站所有参数）×100％≥90%（除去不可抗拒因素引起的故障）。 |  |  |
|  | 有效数据率％ （6分） | 有效数据量/采集数据量≥90％。 |  |  |
|  | 数据管理 （2分） | 数据定期备份，每月不少于1次，且要素齐全；不得擅自修改相关参数和数据、弄虚作假上报监测数据；未经主管单位同意，不得擅自对外公布监测数据。 |  |  |
| 四、 加分项目 （4分） | 应急监测和检查配合（4分） | 积极应对突发性污染事故，迅速响应，提供高效监测保障；配合相关检查和参观，自动站管理站容佳、质量高、反应好。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

第六章  响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的组成

见第二章3.1条。

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1磋商报价表

2.1.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中的价格一致；

2.1.3磋商报价表格式见附件。

2.2磋商响应函

2.2.1供应商应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2磋商响应函必须加盖供应商法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3资格条件证明文件

2.3.1供应商基本资格条件承诺书；

2.3.2采购文件要求的其他资格条件证明材料。

2.4采购需求响应表

供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.5供应商认为应列入响应文件的其他材料

供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人章）

联系人：

联系电话：

邮箱：

日期：        年      月      日

3.2磋商报价表

磋商报价表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3磋商响应函

磋 商 响 应 函

致：（采购人名称）

根据                           项目采购文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1.报价为（大写）：                         （此处报价填写首次报价，最终报价以在苏彩云系统中最后提交的价格为准 ）。一旦我方成为成交人,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

2.合同履行期限：                    。

3.响应有效期：60日历天 。在响应有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

4.我方已详细审查全部采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方响应文件中作出的所有承诺，在采购项目评审结束后，随时接受采购人的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

3.4供应商资格条件证明文件

（1）供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司（联合体）郑重承诺如下：

1.我公司（联合体）具有独立承担民事责任的能力；

2.我公司（联合体）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3.我公司（联合体）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.我公司（联合体）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我公司（联合体）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我公司（联合体）未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司（联合体）承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

（2）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）      的 （标的名称）       采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

2.（标的名称）        ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员     人，营业收入       万元，资产总额      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）       ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）联合体协议（如为联合体）

联合体协议

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制、盖章、签字和磋商活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（成员单位名称及职责分工）

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签名或盖章的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称（填写后盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

成员一名称（填写后盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

年  月  日

3.5采购需求响应表

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本采购文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务。

二、技术要求响应。

三、商务要求响应。

四、合同草案条款响应。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人(签字或签章)：

日期：   年  月  日

3.6供应商认为应列入响应文件的其他材料