## 1.1 封-1 封面
| 无锡市第六高级中学变电间增容改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： |  | 无锡市第六高级中学
（单位盖章）
|  | 造价咨询人： |  | 无锡市中信天成建设工程管理有限公司
（单位盖章）
2025-06-26

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 无锡市第六高级中学变电间增容改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 无锡市第六高级中学 | 造价咨询人： | 无锡市中信天成建设工程管理有限公司
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  | 陆敏刚 | 法定代表人 或其授权人：
胡志峰
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  | 徐远兵 | 复 核 人： | 刘祥
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025-06-26 | 复 核 时 间： | 2025-06-26

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所改造工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称:干式变压器(拆除) 2、型号:SCB12-500/10KV 3、容量（kV·A）:500KVA 4、电压（kV）:10KV 5、要求:成套干式变压器拆除（根据甲方要求放置指定地点） | 台 | 2
2 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压柜拆除移位 2、柜号：HV1~6 | 台 | 6
3 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压次总柜拆除移位 2、柜号：L11/L21 | 台 | 2
4 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1、名称：低压电容器柜拆除移位 2、柜号：L12/L22 | 台 | 2
分部小计
新建部分
5 | 030401002002 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器 2、型号：SCB12-800/10 3、包含变压器外壳安装 | 台 | 2
6 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：分变出线柜HV4-1/HV7-1 2、型号：KYN28A-12 3、规格：800*1500*2200 | 台 | 2
7 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：高压柜HV1/HV10（更换计量手车，互感器供电局提供） | 台 | 2
8 | 030402008001 | 互感器 | 1、名称：高压柜HV3（电流互感器更换） 2、型号：0.5/10 P10 300/5 15VA/15VA | 台 | 3
9 | 030402008002 | 互感器 | 1、名称：高压柜HV4/HV7（电流互感器更换） 2、型号：0.5/10 P10 75/5 15VA/15VA | 台 | 6
10 | 030402008003 | 互感器 | 1、名称：高压柜HV5/HV8（电流互感器更换） 2、型号：0.5/10 P10 150/5 15VA/15VA | 台 | 6
11 | 030403003001 | 带形母线 | 1、名称：母线安装 2、型号：3*TMY-80*8 | m | 9.6
12 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：LV-11/LV-21/LV-25低压柜改造 2、内容：①柜体利旧②原有框架断路器更换为ACB-2000 1600A/3P③电流互感器更换为BH-0.66 1500/5 | 台 | 3
13 | 030404009002 | 低压电容器柜 | 1、名称：低压电容柜LV12/LV12改造 2、内容：①柜体利旧②原有电容更换为6*25Kvar+4*25Kvar③刀熔开关更换为MCCB 500A/3P | 台 | 2
14 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1、名称：低压出线柜 2、型号：GCK 3、规格：600*1000*2200 | 台 | 2
15 | 030403003002 | 带形母线 | 1、名称：带型铜排（低压柜）及低压柜与变压器之间侧出排 2、型号：TMY-3*（100*10）+1*（80*8），含母线框等 3、其它：详见设计图纸 | m | 14.1
16 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称：密集型母线 2、型号：1600A，四相 | m | 6.55
17 | 030403001001 | 软母线 | 1、名称：带形铜母线伸缩节头及铜过渡连接板 2、材质：100mm2 | 块 | 8
18 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1、名称：始端箱 2、型号：详见设计图纸 | 台 | 2
19 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：主供高压进线电缆 2、型号：YJV22-8.7/15-3*240 | m | 163
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：备供高压进线电缆 2、型号：YJV22-8.7/15-3*120 | m | 192
21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内高压电缆终端头 2、型号：120mm2以下 | 个 | 5
22 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：户外高压电缆终端头 2、型号：120mm2以下 | 个 | 1
23 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：户内高压电缆终端头 2、型号：240mm2以下 | 个 | 1
24 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：户外高压电缆终端头 2、型号：240mm2以下 | 个 | 1
25 | 03B001 | 电缆上杆金具 | 1、名称：电缆上杆金具 | 套 | 2
26 | 030408002001 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：KVVP2-22-4*2.5 | m | 200
27 | 030408002002 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：KVVP2-22-10*2.5 | m | 100
28 | 030408002003 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：KVVP2-22-19*2.5 | m | 50
29 | 030408002004 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、型号：KVVP2-22-4*4 | m | 100
30 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:ZR-VV-2*4 | m | 150
31 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆头 2、型号：6芯以下 | 个 | 24
32 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆头 2、型号：14芯以下 | 个 | 8
33 | 030408007003 | 控制电缆头 | 1、名称：控制电缆头 2、型号：24芯以下 | 个 | 4
34 | 030404003001 | 模拟屏 | 1、名称:变电所模拟图板更换 2、规格:2000mm*1500mm 3、种类:按设计要求 | 套 | 1
35 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 2、材质：有机堵泥 3、部位：盘柜下 | 处 | 20
36 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称：干式电力变压器系统调试 2、容量(KV·A)：800 | 系统 | 2
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试（变电所内） 2、电压等级（kV）：10 | 系统 | 7
38 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试（室外柱上开关） 2、电压等级（kV）：10 | 系统 | 2
39 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：0.4 | 系统 | 7
40 | 030414008001 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10 | 段 | 2
41 | 030414008002 | 母线 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：0.4 | 段 | 2
42 | 030414009001 | 避雷器 | 1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10 | 组 | 4
43 | 030414010001 | 电容器 | 1、名称：电容器调整 2、电压等级（kV）：0.4 | 组 | 2
44 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称：电缆调试 2、电压等级（kV）：10 | 次(根、点) | 4
45 | 030414005001 | 中央信号装置 | 1、名称：中央信号装置系统调试 2、类型：变电所 | 系统(台) | 1
46 | 010501006001 | 设备基础移位 | 1、名称：变压器基础 2、规格：1500*2000mm 3、内容： 包括但不限于基础开挖、浇筑设备基础及养护、电缆沟复核盖板、新做基础槽钢与原有基础槽钢可靠焊接、新做设备集中接地与原有接地干线可焊接、变电所内清扫、垃圾外运等，未尽事宜详见设计图纸。 | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变电所改造工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 0
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 0
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 0
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 0
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 0
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 0
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：变电所改造工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：变电所改造工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 | 项 | 0
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：变电所改造工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.6 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：变电所改造工程 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：变电所改造工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.8 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：变电所改造工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管沟工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1、名称：MPP牵引管施工 2、型号：φ200*2孔，壁厚16mm 3、详见设计图纸 | m | 237
2 | 040504002001 | 电缆井(净空1.5×1.5×1.5m) | 1、垫层、基础材质及厚度:15cmC10砼垫层 2、尺寸：底板厚25cm，井壁厚25cm 2、混凝土强度等级:井身砼等级为C25 3、井盖、井圈材质及规格:3块活动混凝土盖板 4、防渗、防水要求:P6 5、含钢筋制作安装，具体详见设计图纸，包括铁丝、井盖、管头封堵、电力井预埋拉攀、模板等所有费用 6、安装防坠落装置 7、含土方开挖、回填、多余土方外运 8、详见设计图纸 | 座 | 2
3 | 040205002001 | 电缆保护管 | 1、材料品种：1层*4CPVC电力管 2、规格：Φ200mm，壁厚11mm 3、其它：含开挖、C25钢筋砼垫层、铺管、隔块预制安装、C25包管、钢筋、穿线、回填、余土外运等内容 4、详见设计图 | m | 15
4 | 010902008001 | 锯缝 | 1、新老路面锯缝，包括水泥砼路面及沥青砼路面 | m | 30
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:沥青混凝土面层 2、液压机破碎 | m3 | 1.8
6 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质:混凝土路面 2、液压机破碎 | m3 | 3.6
7 | 041001003002 | 拆除基层 | 1、材质:水泥稳定碎石 2、液压机破碎 | m3 | 3.6
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:石碴 2、运距:自行考虑 | m3 | 9
9 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:35cm | m2 | 18
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、厚度:25cm | m2 | 18
11 | 040203004001 | 封层 | 1，沥青下封层10mm | m2 | 18
12 | 040203003001 | 玻纤格栅 | G200-2X | m2 | 18
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、厚度:10cm 2、下面层6cm中粒式AC-20 3、上面层4cm细粒式AC-13C | m2 | 18
分部分项工程清单合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外管沟工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 0
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外管沟工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外管沟工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外管沟工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.6 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：室外管沟工程 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外管沟工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.8 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外管沟工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】