苏州市政府采购

竞争性磋商文件

采 购 人：苏州市交通运输综合行政执法支队

采购编号：JSZC-320500-SZCL-C2025-0012

采购项目：苏州市交通运输综合行政执法支队智能监控建设工程

采购类别：工程类

苏州诚联招投标咨询服务有限公司

2025年12月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 响应须知	4

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购需求	23

第五章 合同文本	30

第六章 评审办法及评分标准	34

第一章 竞争性磋商公告

项目概况： 苏州市交通运输综合行政执法支队智能监控建设工程的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于2025年12月15日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-SZCL-C2025-0012。

项目名称：苏州市交通运输综合行政执法支队智能监控建设工程。

预算金额：壹佰叁拾壹万捌仟陆佰叁拾捌元捌角叁分（¥1318638.83）。

最高限价：壹佰叁拾壹万捌仟陆佰叁拾捌元捌角叁分（¥1318638.83）。

项目需求：详见采购文件第四章。

合同履行期限：70日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、合格供应商的一般条件

1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1具备有效期内的建筑智能化工程专业承包三级(含)及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

3.2具有安全生产许可证。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行免费下载。

3、方式：

（1）CA办理

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

4、售价：免费。

5、未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

6、更正（补充）公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年12月15日13点30分（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：响应文件网上递交

五、开启

时间：2025年12月15日13点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

2、制作电子投标（响应）文件：

本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）（链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

4、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

5、技术支持

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：苏州市交通运输综合行政执法支队。

地址：江苏省苏州市姑苏区解放东路600号。

联系人：谢振华。

联系方式：0512-65820273。

2、采购代理机构信息：

名称：苏州诚联招投标咨询服务有限公司。

地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301室。

项目联系人：徐梓蕴、陆可文、戈蕾、张琴。

联系方式：0512-68301744。

第二章 响应须知

1总则

  - 1.1响应单位资格要求

    - 1.1.1详见第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”。

    - 1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：

（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.1.3 联合体投标：本项目不接受联合体投标。

  - 1.2分包

本项目☑不允许分包

□允许分包，分包要求：

  - 1.3磋商费用

    - 1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加磋商的相关费用。不论磋商结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

    - 1.3.2本次磋商项目由苏州诚联招投标咨询服务有限公司代理，不收取磋商文件费用。

代理服务费用：

服务费：人民币壹万捌仟伍佰零伍元整。领取成交通知书时由成交单位向招标代理机构一次性付清。收费标准如下：

以预算金额为基准，按收费比例差额定率累进法计算。

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；

预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；

预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；

预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；

预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

备注：如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。

  - 1.4保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 1.5语言文字

磋商文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

  - 1.6计量单位

除磋商文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 1.7扫描件

扫描件是指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

  - 1.8知识产权

供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.9现场踏勘

供应商可自行对有关现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标（响应）文件和签署合同所需的信息，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.10集中现场考察

本项目采购人不组织集中现场考察。

1.11法律适用

本次采购活动及因本次采购产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2磋商文件的说明

  - 2.1磋商文件的获取

  - 见第一章竞争性磋商公告

  - 2.2磋商文件的询问

供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。

  - 2.3磋商文件的澄清或修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.3供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

  - 2.4磋商文件的约束力

2.4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

2.4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3响应文件说明

响应单位应详细阅读磋商文件的全部内容，不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。

  - 3.1磋商保证金：无

  - 3.2响应文件的组成

3.2.1报价部分：

（1）开标一览表；

（2）工程量清单报价明细表；

3.2.2资格评审部分：

（1）法人或者其他组织的营业执照（或自然人的身份证明）复印件；

（2）经审计的2024年度财务报告复印件，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）税务登记证复印件（如有）以及上一税收申报日缴纳增值税或企业所得税的凭据复印件；社会保险登记证复印件（如有）以及上一社保申报日缴纳的社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。如为依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应单位则须提供对应证明资料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）提供有效期内的建筑智能化工程专业承包三级(含)及以上或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质复印件；

（7）提供安全生产许可证复印件；

3.2.3符合评审部分：

（1）提供项目经理机电工程专业二级注册建造师及以上资质复印件；

（2）提供项目经理安全生产考核合格证（B类）复印件；

（3）响应函（格式见第三章）；

（4）关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

（5）响应单位法定代表人（负责人）的授权委托书原件（如有授权，格式见第三章）；

（6）法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（如有授权）；

（7）响应单位情况介绍（格式见第三章）；

（8）本项目人员配备情况表；

（9）磋商文件中要求提供的其它实质性响应的资料、证明等（如有）。

3.2.4提供《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

3.2.5主材品牌清单表（格式自制）；

3.2.6 综合评审文件

  - 评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

  - 注：响应单位必须提交上述3.2.1-3.2.3规定的资料，否则响应文件将因未实质性响应磋商采购文件而被拒绝。

  - 制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。供应商应保证上传的投标（响应）文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

  - 响应单位必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应磋商文件，响应无效。

  - 如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。

  - 3.3响应报价

    - 3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

    - 3.3.2如果磋商文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

    - 3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。

    - 3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。

    - 3.3.5任意一次报价（包括首次报价、多轮报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，包括报的各标的物的单价超过预算单价的（针对采购文件标明预算单价的项目），其响应文件按无效文件处理。

    - 3.3.6除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商二次报价超过第一次报价的，其响应文件按无效文件处理。

    - 3.3.7报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

    - 3.3.8单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。

    - 3.3.9总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 3.3.10响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

    - 3.3.11评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

    - （一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序:

    - 1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响 应）报价<采购项目预算×50% ；

    - 2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的,即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

    - 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

    - （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当 要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明 材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 3.4电子投标（响应）文件的编制与递交

    - 3.4.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

    - 3.4.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

    - 3.4.3 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

    - 3.4.4联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

    - 3.4.5如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

  - 3.5响应文件开启（解密）

    - 3.5.1本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

    - 3.5.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

    - 3.5.3响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

    - 3.5.4供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

    - 3.5.5供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

    - 3.5.6开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。

  - 3.6技术支持

3.6.1 CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950

智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

  - 3.7响应文件的修改和撤回

    - 3.7.1供应商在提交投标（响应）文件截止时间前，可以对所递交的投标（响应）文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标（响应）文件截止时间后供应商不得撤回投标（响应）文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

4磋商程序

  - 4.1磋商小组

    - 4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，并独立履行法律法规规定的职责。

    - 4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

    - 4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

    - 4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

  - 4.2响应文件审查

    - 4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

    - 4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

    - 4.2.3接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

    - 4.2.4符合性审查：磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

    - 4.2.5未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

  - 4.3磋商

    - 4.3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。

    - 4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

    - 4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    - 4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。

    - 4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。

  - 4.4澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    - 4.4.1本项目采用线上澄清。

    - 4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

    - 4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

  - 4.5最后报价

    - 4.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（除因磋商文件修改导致成本增加，二次报价不得超过第一次报价，否则为无效响应报价），最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

    - 4.5.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

    - 4.5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

    - 4.5.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

    - 4.5.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。

    - 4.5.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。

    - 4.5.7如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律法规讨论决定。

5项目终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。

项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

6成交

  - 6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

  - 6.2磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。

  - 6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。

  - 6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7履约保证金

  - 7.1根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

  - 7.2详见本采购文件合同文本中的约定。

8合同

8.1采购人原则上应当自中标（成交）通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

8.3采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

9质疑

  - 9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。

  - 9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述9.5、9.6条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

  - 9.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

  - 9.5供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人联系电话：谢振华-0512-65820273

采购人通讯地址：江苏省苏州市姑苏区解放东路600号

  - 9.6供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由采购人委托代理机构负责答复。

代理机构联系电话：0512-68301744

代理机构通讯地址：苏州市彩香路6号金阊科技产业园3号楼3301室

  - 9.7接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

  - 9.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

10未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 响应文件格式

响应函

致：苏州诚联招投标咨询服务有限公司：

我方已仔细研究了本项目的磋商文件，决定参加本次采购活动。

1、我方愿意按提供满足磋商文件全部要求的货物及服务工作，提供磋商文件要求的所有资料，磋商响应总报价包括完成本采购项目全部内容的一切费用。

2、如果成为成交供应商，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我方承诺该项响应在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

4、我方保证全部响应文件内容真实有效，若有虚假，愿意承担与此相关的一切责任。

5、我方承诺响应过程中不存在以下行为：

a）提供虚假材料谋取中标、成交；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况。

g）本函填写的电子邮箱为我方此次采购活动中的授权邮箱，该邮箱发至采购人或代理机构的函件无论是否签字或盖章，均视为我方的意思表示，我方均予以承认并承担相应后果。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：              联系电话：               电子邮箱：

地址：                                         邮政编码：

乙方收款信息如下：

户名：                                     数字人民币账户账号：

开户行：                                   开户行：

账号：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

法人授权委托书

本授权书声明：   （供应商名称）   授权  （被授权人的姓名）_  为我方授权代表（即代理人），参加苏州诚联招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   （采购编号）   的竞争性磋商采购。代理人在本次磋商活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码：                         。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

后附：代理人身份证扫描件

关于资格文件的声明函

（1）关于资格文件的声明函：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为       号的竞争性磋商活动。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（负责人）签字：

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

开标一览表

响应单位全称(加盖公章):

项目编号:

分包号:

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写: |
| 投标报价大写金额 |  |

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

响应单位情况表

| 单位名称（盖章） |  |  | 注册号 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资金 |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  |  | 其中：中级职称人员 |  |  |  |  |
|  | 资产总计： 万元；资产净值： 万元；股东权益： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业面积（含厂房面积）： M2，产权： M2 / 承租： M2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 销（零）售额： 年 元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现利润： 年 万元； 年： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主营项目： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，★资产总额为 	   万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	 人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

★从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年  月  日

投入本项目人员配备一览表

项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 证书情况 | 职称 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

类似项目业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

第四章 采购需求

苏州诚联招投标咨询服务有限公司受苏州市交通运输综合行政执法支队的委托，就其所需的苏州市交通运输综合行政执法支队智能监控建设工程以竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加。

一、采购编号：JSZC-320500-SZCL-C2025-0012号。

二、项目概况：

本工程建设范围为苏州市交通运输综合行政执法支队重点执法管理区域，项目拟建智能监控点位38路和2套智能激光雷达，主要分布在姑苏区（火车站、景区周边）、工业园区（独墅湖大道、金鸡湖大桥等）、高速收费站及高速服务区。前端智能监控设备视频业务数据通过运营商VPN专线，在后端汇聚、转发与上传。

项目建设内容：

（1）智能监控安装点位的土建开挖及修复，管线沟开槽与回填等；

（2）智能监控安装点位的网线、电线等管线敷设，含穿管布线、防雷接地等；

（3）机械台班作业，使用高空作业车等机械设备开展智能监控作业的安装；

（4）对智能监控设备进行部署调试，过车车牌号数据及车牌照片按标准先接入市交通执法业务平台，并由该平台推送至省交通执法业务平台。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 苏州市交通运输综合行政执法支队智能监控建设工程 |
| 2 | 建设地点 | 江苏省苏州市姑苏区解放东路600号 |
| 3 | 施工工期 | 70日历天（具体开工日期以采购人通知为准） |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 报价方式 | 固定综合单价 |
| 8 | 勘查现场 | 由供应商自行勘察（因未勘查现场而导致的报价失误或对工程量清单理解产生歧义的后果自负） |
| 9 | 工程量清单 | 另附（至江苏政府采购网“采购公告”下方下载） |
| 10 | 采购技术参数 | 详见下表 |

三、项目要求

- 技术参数

- 1.1智能监控球机 - 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 - 支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写 - 支持卡口抓拍业务，包含拥堵检测和≥12种交通违法行为抓拍取证 - 支持行人、路障、施工、事故、起雾等道路事件检测 - 支持路面抛洒物检测 - 支持路面异常与道路病害检测 - 支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍 - 采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 - 支持星光级超低照度，彩色：≤0.0002Lux@F1.6黑白：≤0.0001Lux@F1.6 0Lux（红外灯开启） - 支持H.265编码，实现超低码流传输 - 内置≥250m红外灯补光，采用倍率与红外灯倍率匹配算法，补光效果更均匀 - 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 - 支持≥300个预置点，8条巡航路径 - 支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像 - 支持陀螺仪防抖 - 支持雨刷功能 - 支持≥1路音频输入和≥1路音频输出 - 支持≥7路报警输入≥2路报警输出 - 支持DC36V/2.23A±25%宽电压输入 - 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 - 支持对车灯进行强光抑制，可识别距离设备≥250m处的车辆（5.1m×1.7m）轮廓 - 当监控画面中有车辆经过时，支持对车灯进行强光抑制，可看清车辆轮廓；当监控画面中无车辆经过时，样机可使整体画面亮度提高，可看清监控画面中道路场景、标志、标线 - 设备具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。有雾情况下使用的滤光片：800nm～1100nm 透过率不小于96%；夜晚情况下使用的滤光片：475nm～530nm 透过率不小于 96%；白天情况下使用的滤光片：450nm～545nm 透过率不小于 96%。 - 支持螺仪防抖功能：在幅度≤±0.3 度和频率（1-10）Hz 范围内的抖动，开启陀螺仪防抖能使视频图像有明显改善 - 具有偏移自动校正功能，当球机运动结束静止后，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，可通过IE 浏览器在监控画面上叠加OSD报警信息并自动恢复到偏移前的位置，偏差应不大于 - 1.2智能监控枪机 - 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； - 像素：≥400万； - 最大分辨率：≥2688×1520； - 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥100m（红外）；≥80m（暖光）；≥28m（人脸检测距离）； - 补光灯：≥4颗（多晶（红外+暖光）灯）； - 镜头类型：电动变焦； - 镜头焦距：8mm～56mm； - 镜头光圈：F1.2； - 视场角：水平：43.56°～10.84°；垂直：24.17°～6.21°；对角：50.69°～12.4°； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； - 1.3智能机箱 - 1）箱体厚度≥1.2mm，镀锌板喷塑，人字尖顶，箱体尺寸（不含尖顶）≥500*400*200mm；雨帽具有散热通风口，底部具进线孔；安装位置距离地面≥3m； - 2）整机集成物联终端、空开、20KA电源防雷，自动重合闸、工业级交换机（≥4个千兆电口；≥2个千兆光口（含模块）、风扇、柜门检测开关； - 3）支持≥4路AC220V输出，支持独立每路电压、电流检测、远程控制（开、关、重启)； - 4）支持软件平台远程控制设备复位，交换机复位，对设备进行远程固件升级； - 1.4激光雷达 - 1）垂直方向线数：≥128线/帧 - 2）水平视场角：≥120° ；垂直视场角：≥70° - 3）水平角分辨率：≤0.16°；垂直角分辨率：≤0.54° - 4）帧率：1-100Hz可调 - 5）最远探测距离：≥150m，10% 反射率测距：≥70m - 6）精度（1sigma）：3cm；单帧像素：720×128 - ★7）耐冲击，机械冲击，加速度≥500m/s²，持续时间≥6ms,冲击次数，每个方向≥10次，不低于6个方向，冲击次数不低于60次。 - ★8）耐振动，扫描振动加速度不低于9.8m/s²，频率范围10-1000Hz,扫频速率不低于1oct/min,循环数不低于2，时长不低于30min。 - ★9）耐腐蚀，盐溶液浓度5%±1%，循环持续48h，外观无腐蚀、变色，结构无损坏、点云正常、无卡顿、闪烁。 - ★10）耐低温，设备在22.2℃、43%RH环境，低温-40℃，12V供电持续24h,点云正常、无卡顿、闪烁。 ） - ★11）耐高温，设备在21.5℃；44%RH.环境，高温60℃、12V 供电持续96h，点云正常，无卡顿、闪烁。 - ★12）室外使用稳定，在五点电压与温度组合(-40℃，9V)、(-40℃，36V)、(23℃，12V)、(60℃，9V)、(60℃，36V)下点云显示正常、无卡顿、闪烁。 - 13）波长：≥905nm - 14）电压：9-32V - 15）功耗：≤20W - 16）人眼安全：Class1 - 17）防护等级：IP67 - 18）数据输出格式：UDP - 1.5车牌识别摄像机（前抓） - 技术参数：≥900万像素； 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等;传感器类型：1英寸全局曝光CMOS（*2）； - 防护等级：IP65; - 工作温度：温度-30℃~70℃；电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； - 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结； - 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等；同步输入：SYNC信号灯电源同步输入； - 触发输出：≥7路F+ F-输出接口，作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口； - 通讯接口：≥4个RS-485接口,1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；抓拍功能:图片分辨率：≥4096(H)×2160(V);图片格式：JPEG； - 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测；内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯； - 功能特性:支持协议：ISAPI ,GB28181，压缩输出码率：32Kbps~16 Mbps； - 存储功能：TF;USB；帧率：25fps；视频分辨率：≥4096(H)×2160(V)； - 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG； 终端接入：支持 - 1.6车牌识别摄像机（侧抓） - 技术参数：≥900万像素； 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等;传感器类型：1英寸全局曝光CMOS（*2）； - 防护等级：IP65; - 工作温度：温度-30℃~70℃；电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； - 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结； - 摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等；同步输入：SYNC信号灯电源同步输入； - 触发输出：≥7路F+ F-输出接口，作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口； - 通讯接口：≥4个RS-485接口, ≥1个RS-232接口；≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；抓拍功能:图片分辨率：≥4096(H)×2160(V);图片格式：JPEG； - 智能识别：目标检测：机动车抓拍，非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测；内部组件：防尘、防水面板、LED补光灯； - 功能特性:支持协议：ISAPI ,GB28181，压缩输出码率：32Kbps~16 Mbps； - 存储功能：TF;USB；帧率：25fps；视频分辨率：≥4096(H)×2160(V)； - 视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG； 终端接入：支持 - 1.7闪光灯 - 光源类型：≥16颗优质大功率LED - 发光角度≥10° - 覆盖范围：单车道环境补光灯 - 最佳补光范围16米～25米 - 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发） - 触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US - 外壳材质金属铝 - 一般规范 - 工作温度：温度-30℃~70℃ - 电源：220VAC±10% - 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 - 功耗：≤35W MAX - 防护等级：IP66 - 1.8热成像测温枪机 - 外观：双目中枪； - 使用类型：观测型； - 探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器； - 探测器像素：≥256×192； - 光谱范围：8μm～14μm； - 热成像镜头焦距：7mm； - 热成像视场角：水平：24°；垂直：18°； - 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； - 最大分辨率：≥2336×1752； - 可见光像素：≥400万； - 透雾功能：电子透雾； - 可见光镜头焦距：8mm； - 可见光视场角：水平：33.4°；垂直：25°； - 补光类型：红外； - 最大补光距离：≥50m； - 火点侦测距离（最远）：86m； - 周界防范距离（人）：≥70m（目标大小1.8m×0.5m）； - 周界防范距离（车）：≥210m（目标大小4m×1.4m）； - 吸烟检测：支持； - 吸烟检测距离（最远）：≥11m； - 打电话检测：支持； - 打电话检测距离（最远）：≥30m； - 烟雾检测：支持； - 网络接口：≥1个，10M/100M以太网口； - 报警输入：≥1路； - 报警输出：≥1路； - 音频输入：≥1路； - 音频输出：≥1路； - RS-485接口：≥1路； - 供电方式：DC12V（±20%）;PoE（802.3af）；

2、施工组织设计要求：

施工组织设计要求：包括总体概述、平面布置、施工总体进度计划、分部分项工程施工方案管理。劳动力配备，工作任务，人员组织。机械设备投入，开发计划，项目实施进度、时间，关键节点和里程碑设置。安全文明施工措施、季节性施工措施科学、合理说明方案，问题沟通和解决机制，对项目风险进行分析等内容。

3、施工应符合现行国家技术、施工及验收规范（规程），对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。

4、供应商应组织成立施工项目组。施工项目组由有一定技术水平、服务能力的人员组成，具有履约能力。施工项目组应至少配置项目经理、安全员、技术人员、施工人员等，其中项目经理需具有机电工程专业二级注册建造师及以上资质，并具有有效的安全生产考核合格证（B类）。

5、供应商有质量管理水平、环境管理水平，职业健康安全管理水平和有丰富的类似项目经验。

四、相关要求

1、固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同条款中约定，执行固定单价报价的基本规定：

（1）参加磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按成交工程量清单报价执行。由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；原工作量执行原有的综合单价，其增减部分的工作量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，最终价格以审计为准。

（2）本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（预算价-中标价）/[预算价-暂列金额*（1+规费费率）*（1+税费费率）-专业暂估价*（1+规费费率）*（1+税费费率）-材料暂估价包括甲供材料费*（1+安全文明施工措施费率）*（1+规费费率）*（1+税费费率）]。

（3）本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

（4）如由于“营改增”引起工程造价调整的，按税务部门的相关规定执行。

2、报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准，否则报价无效。规费费率详见工程量清单。江苏省安全文明施工措施费应放在措施项目清单中（仅计取基本费，奖励费、考评费均不计）。供应商不得将不可竞争费用降低标准收取，不可竞争费费率详见工程量清单。

3、计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，供应商均需填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

4、本项目报价包括完成本项目的全部人工费、设备费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等以及质保期间的一切费用。在合同实施期间，不增加任何费用。

5、供应商必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

6、与本项目相关的所有项目质量、安全问题均由成交供应商终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由供应商自行承担，与他人无涉。

7、响应产品属于国家有关部门规定的须具备强制性认证的产品或国家有关部门颁布的须符合生产安全标准的产品，成交单位在提请采购人验收时须提供上述产品的认证或认可证明资料，否则由此所造成的人身伤害、财产损失或损坏均由成交单位承担。

五、其他要求

1、响应单位必须具备独立完成本项目的能力。各响应单位可自行进行现场勘查，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险，相关费用由响应单位自行承担。响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

2、响应单位应本着认真负责的态度组织项目团队，响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经采购人允许不得随意更改，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

3、因成交单位原因，造成工作范围内的管道、设施、设备等损坏的，由成交单位负责维修，若无法维修的，采购单位有权要求成交单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

4、成交单位应加强作业人员的安全意识教育，杜绝各种安全事故隐患。在本项目现场作业时，须穿戴有安全标志的衣（帽），并在架设的仪器旁设置明显的警示标志，确保工作人员的人身安全和仪器设备的安全。若发生任何安全事故，均由成交单位自行负责，采购人不承担任何责任。

5、成交单位须为本项目配备的所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购人不承担任何责任。

6、成交单位必须遵守中华人民共和国《中华人民共和国民法典》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由成交单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交单位向服务人员支付，含在响应报价中。

7、本项目成果归采购单位所有，成交单位不得以任何方式提交给第三方使用，如成交单位透露给第三方，应承担相应的法律责任。

六、综合要求：

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文。

2、响应文件须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值。供应商在其响应文件中对于采购文件要求提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明。

3、供应商提供的响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已成交的将取消成交资格，并按相关法律办法处理。

4、供应商须在响应报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

5、供应商须在其响应文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件要求，未提供验收办法的响应文件将被拒绝。验收时采购人有权委托第三方进行各项检测，如不符合采购要求则不予通过验收。供应商对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

6、质保要求：本项目免费质保期不低于一年，自验收合格之日起计。其他未尽事宜按其供应商所提供的相应承诺执行。

7、伴随服务要求：接到采购人通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题。

8、在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的：

（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。

（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

9、根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内强制采购的产品。

本次采购的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品。

本次采购的产品    /    属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品，响应单位响应文件中可以提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，在最终综合评分相同的前提下，提供证书最多的供应商为成交供应商。

- 凡涉及本项目的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网、江苏政府采购网上发布的信息为准。

第五章 合同文本

项目名称：                       项目编号：

甲方（项目采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（成交供应商）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需苏州市交通运输综合行政执法支队智能监控建设工程(项目名称)经苏州诚联招投标咨询服务有限公司以竞争性磋商方式进行采购，并依法确定乙方为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，签署本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②磋商文件；

③乙方的响应文件；

④乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、合同内容：

乙方负责完成甲方所需                   项目。

三、合同工期：

工期要求：详见采购文件

四、价格与支付方式：

1、合同价格按此次成交的固定单价执行，合同总金额暂定为人民币(大写)              元整。

本项目报价包含完成该项目所需的全部人工费、设备费、材料费、机械费、管理费、利润、工程风险、规费、税金，以及所需的施工准备、施工过程、保修期等所需的供货、运输、人工、运杂保险、装卸、备品、备件、损耗、安装、调试、人员培训、售后服务、专利技术等以及质保期间的一切费用。在合同实施期间，不增加任何费用。

2、合同价款的支付及付款方式：

2.1合同价款的支付：

合同签订后预付30%，到货报验，报验通过后付至60%，完成安装调试并验收付至70%，竣工结算后付至97%，尾款3%在一年后付清。

2.2付款方式：银行转账

乙方收款信息如下：

开户名：

开户行：

账号：

上述信息为乙方指定的接受甲方付款的账户信息。如乙方银行账户或付款方式需变更，乙方应于付款期限届满前10个工作日书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方承担。

经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，上述约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。乙方因办理“园采贷”需要变更收款账号的，应当向甲方提供账号变更申请或与甲方签订变更账号的补充协议。

本工程以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据；如工程结算、决算核减金额超过总价的7％，则其结算、决算审计费用的浮动部分中，超过7％部分按核减造价4％计算确定的审计费用原则上由乙方承担（由甲方在工程款中代扣）。

3、执行固定单价报价的基本规定：

①参加磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按成交工程量清单报价执行。由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，若工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，并且影响分部分项工程费超过0.1%的，综合单价可调整；原工作量执行原有的综合单价，其增减部分的工作量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据，最终价格以审计为准。

②本工程中新增加的工程量清单项目（如报价时工程量清单漏项、因设计变更或发包人要求而新增加的内容等，引起的新工程量清单项目）的价格，原则上按计价表定额和现行规范、费率计价，并做相应的下浮，作为新的综合单价计价，成交下浮率＝（标底价－成交价）/[标底价－暂列金额－暂估价－甲供材料－安全文明施工措施费－规费－税金]。

③本工程在磋商文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在磋商文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。

④如由于“营改增”引起工程造价调整的，按税务部门规定。

4、在履行合同过程中，由于设计变更或其他原因确需调整合同金额的：

（1）追加金额不得超过原合同金额的10%。

（2）原合同金额10%以内的追加费用，限于原合同内工程清单数量调整增加的工程费用，原合同外工程内容不得计入。

五、工程量确认：

工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。每项工作完成后，由监理、业主代表现场检查工作内容、质量，核实工程数量，以实际发生并经监理、业主现场代表签认的工作量（要求委托测绘的项目以测绘结果显示的工作量为准）作为结算支付的依据。

六、材料、设备供应方式：

（1）甲供材料、设备    无（水电甲供）                          。

（2）乙供材料、设备    全部乙供                                。

七、安全责任：

工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担。

八、工程要求：

1、质量必须达到合格，凡因乙方责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

2、乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由乙方负责。

3、工程未交付之前，乙方应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

4、施工人员需服从甲方安全管理。

九、质量保修期

详见采购文件

十、履约保证金

1、☑不要求提交履约保证金。

2、□要求提交履约保证金：乙方交纳合同金额的  /  %（不得超过合同金额的10%），即人民币  /

元，作为本合同的履约保证金。在签订合同前，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。采购人逾期退还的，应当根据实际逾期期限向中标供应商支付逾期利息，逾期利率：           /         。

4、履约保证金退还条件：           /         。

5、履约保证金退还时间：           /         。

6、履约保证金退还方式：            /         。

7、履约保证金不予退还的情形：           /         。

8、其他：中标人无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

9、根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

十一、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

2.1  在合同生效后，甲方无故要求停止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3  甲方违反合同约定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

3.1乙方不能完工（逾期超过十五天视为不能完工），或工程质量不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3.2乙方逾期完工的 ，应与甲方管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即完工，按照逾期完工部分款项的每天万分之四支付逾期完工违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、不可抗力：

4.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

5、其他特殊情况甲乙双方协商解决。

十二、合同的生效：

甲、乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后即生效。

十三、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、其他附则：

1、合同份数：本合同一式肆份，甲方贰份，乙方及招标代理机构各执一份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》等及其同相关法律法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

第六章 评审办法及评分标准

一、成交原则

1、本次评审采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。磋商小组直接确定成交候选供应商中的第一名作为成交供应商。

2、综合评分的主要因素为：价格、人员配备、技术力量、项目方案、服务保障、供应商的综合情况、业绩、服务、承诺、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与质量及其它占90%（权重）。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（保留小数点后两位）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术、资质评审得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。

4、提供相同品牌产品且实质性响应的不同供应商参加同一合同项下磋商项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的供应商获得成交供应商推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交供应商。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。（如涉及）

二、评分标准

（一）价格得分（10分）

第一步：磋商报价低于或等于预算价格的，为有效磋商报价。超出预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（二）技术参数（10分）

所投设备的参数全部满足或高于采购文件要求的得10分。打★部分视为重要技术参数，重要技术参数负偏离每项扣2分，其他技术参数负偏离每项扣0.5分,扣完为止。

注：带★的技术参数需提供以下任意一种证明材料：具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件或官网截图证明。出具的证明材料须加盖响应单位公章，未提供视为负偏离。

（三）实施方案比较（50分）

1、提供所投系统产品与现有中心平台的兼容，能实现与上级平台联网。提供解决办法和操作方案（包括但不限于实施的内容、证明文件等）。

方案内容全面详实，技术路径科学合理且具备高度可行性，充分契合项目实际需求。方案对现有中心平台技术架构与上级平台联网标准具有深度适配性，针对性强，能够有效解决跨平台兼容性冲突与联网对接技术难题的得10分；

方案内容较为完整，技术方法基本合理且具备一定可行性，能够满足项目主要需求。整体逻辑合理但细节深度不足，针对性较强但未完全基于本项目现有平台特性进行深度定制的得6分；

方案内容一般，仅泛泛提及系统兼容性或联网功能的实现方向，缺乏具体的技术实施步骤或权威证明文件支撑。方案对项目需求的适配性一般，针对性较弱的得2分；

方案较差或未描述方案的不得分。

2、响应单位能够按照采购文件的有关要求，结合使用现状和智能监控的特点，在投标文件中对智能监控所在的行业专网基础资源环境提供详细的系统图及说明。

方案内容完整且专业，系统图绘制规范，配套说明科学合理。方案充分结合智能监控业务的高实时性、高并发性等技术特征，对专网关键资源的规划与配置进行详细技术论证，各项技术参数与项目实际需求高度匹配，具备直接指导专网建设的可行性的得10分；

方案内容基本完整，系统图与说明具备一定合理性，能够满足项目常规需求但细节深度不足，针对性较强但未完全贴合本项目专网的实际运行环境的得6分；

方案内容一般，仅简单描述行业专网的基本组成，系统图缺失关键技术细节，说明内容笼统，未结合智能监控行业专网的技术特殊性进行针对性分析，适配性一般的得2分；

方案较差或未描述方案的不得分。

3、响应单位能够按照采购文件的有关要求，结合行业特征、业务内容等，在投标文件中对智能监控每路视频接入视频云平台进行详细说明。

方案内容详尽且专业，完整阐述每路视频接入云平台的全流程技术细节，资源分配方案科学合理，并针对行业特性提出专项优化措施的得10分；

方案内容较为完整，涵盖视频接入云平台的主要技术环节，技术方法基本合理但细节深度不足，针对性较强但未完全覆盖行业特殊需求的得6分；

方案内容一般，仅简单表述，未提供具体的技术实施步骤或资源分配依据，未结合行业特征与业务需求进行针对性分析，适配性较弱的得2分；

方案较差或未描述方案的不得分。

4、响应单位能够按照采购文件的有关要求，结合高速上智能监控点位的施工要求等，在响应文件中对高速上监控点位的施工组织、流程进行详细说明。

方案内容完整且专业，施工组织设计科学合理，实施流程针对性强，并对关键施工环节进行详细技术说明。方案严格遵循高速公路工程安全施工规范，结合监控点位分布的特殊性提出定制化施工措施，具备直接指导现场施工的可行性的得10分；

方案内容较为完整，包含基础的施工流程，技术方法基本可行但细节深度不足，针对性较强但未完全贴合本项目点位分布的实际特点的得6分。

方案内容一般，未提供具体的施工组织架构或标准化实施流程，未结合高速公路施工规范与点位环境要求进行针对性设计的得2分；

方案较差或未描述方案的不得分。

5、响应单位能够按照采购文件的有关要求，在投标文件中对智能监控项目实施所需要的计划组织、进度控制、资源配置、保障措施、后续服务响应及故障恢复等进行详细说明。

方案内容全面且专业，项目计划制定科学，进度控制方法严谨，资源配置方案充足，保障措施完善。同时明确后续服务响应机制及故障快速恢复方案，方案各项内容紧密围绕项目实际需求，逻辑连贯且具备高度可操作性的得10分。

方案内容较为完整，包含主要的保障环节，技术方法基本可行但细节深度不足，针对性较强但未完全覆盖项目的得6分。

方案内容一般，未提供具体的计划组织方案或资源配置细节，针对性较弱，未针对项目实施难点提出专项解决方案的得2分；

方案较差或未描述方案的不得分。

（四）响应单位综合实力（10分）

1、响应单位具有信息系统建设和服务能力等级证书，CS5级别的得3分；CS4级及以下级别的得1分；最高得3分。

2、响应单位具有隐私信息管理体系认证证书的得1分。

3、响应单位具有CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统安全集成)，一级的得3分；二级及以下得1分；最高得3分。

4、响应单位具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书。一级的得3分；二级或以下得1分；最高得3分。

（注：以上1-4项，在响应文件中提供相关证书扫描件并加盖响应单位公章。不提供不得分。）（五）项目团队（16分）

1、拟派项目经理1名（2分）

项目经理具有一级建造师证书得2分，具有二级建造师证书得1分。

2、拟派项目技术负责人1名（4分）

具有信息系统项目管理师证书、通信专业技术人员职业水平证书（终端与业务专业相关）、系统规划与管理师证书、ITSS服务项目经理；每提供一个得1分，本项最高得4分。

3、项目售后负责人1名（2分）

具有CISAW 信息安全保障人员证书（安全运维）、IT 运维工程师（高级）证书；每有一个得1分，最高2分。

4、项目组其他成员（8分）

具有人社部门颁发的相关专业高级职称,每提供1个得1分，最高8分。

（注：以上1-4项中涉及的岗位人员不可重复,以上人员在投标文件中须提供响应单位为其缴纳的最新一期社保证明并加盖响应单位公章、以及人员相关证书扫描件并加盖响应单位公章。不提供不得分。）

（六）类似业绩（4分）

1、响应单位或所投产品生产商2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担并完成过类似项目业绩，每提供一个得1分，最高为4分，不提供不得分。（4分）

注：上述投标文件中需提供合同复印件、与合同相对应任意一期销售发票复印件以及验收合格证明材料复印件，均需加盖响应单位公章，不提供或提供不齐全相关证明则不得分。

三、政府采购政策：

1、所有响应产品的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

2、中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

（1）本项目属于未预留份额专门面向中小企业采购，如供应商属于小微企业，对其报价给予20％的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（7）中小企业划分标准详见关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）。

（8）在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当要求逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3、残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提交则不享受相关价格扣除政策。

4、监狱企业

根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

（全文完）