竞争性磋商文件

项目名称：宝应县京杭运河管理处2026年度运河风光带养护和维修项目  

项目编号：JSZC-321023-YZJY-C2025-0035
采 购 人：宝应县京杭运河管理处
采购代理机构：扬州建佑项目管理有限公司
2025年12月
总  目  录

磋商邀请…………………………………… 
供应商须知…………………………………  

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评审方法与评审标准………………………

响应文件格式………………………………

第一章  磋商邀请
受宝应县京杭运河管理处的委托，扬州建佑项目管理有限公司就宝应县京杭运河管理处2026年度运河风光带养护和维修项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

 宝应县京杭运河管理处2026年度运河风光带养护和维修项目 的潜在供应商可在 “江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年12月29日 15 点 00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321023-YZJY-C2025-0035
2.项目名称： 宝应县京杭运河管理处2026年度运河风光带养护和维修项目 

3.预算金额：385万元；

4.本项目设定最高限价：384.89万元；

5.采购需求：见磋商文件第四章。

6.合同履行期限：一年
二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函。

2. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。 

4、本项目不接受联合体参与磋商

（二）本项目的特定资格要求：
无
三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、地点
1.时间：2025年 12 月29日 15 点 00 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：宝应县京杭运河管理处
地    址：宝应县运河路321号

联系方式：13773342877
2. 采购代理机构信息

名    称：扬州建佑项目管理有限公司
地　　址：宝应县泰山东路98号(亿丰商贸城北门对面)圆通物流园综合楼二楼
联系方式：17715119896

3.项目联系方式

采购单位本项目联系人：成建生           电　　 话：13773342877
项目联系人：马嵩林                     电　　 话：18921910588
八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

领取CA和办理电子签章（请至依法设立的相关CA 办理机构办理）。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州建佑项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费由中标人支付，专家评审费由采购人支付。招标代理服务费按照关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）规定标准计取，不满伍仟按伍仟计取，专家评审费按实际支付。本次采购招标代理服务费在中标供应商领取中标通知书时支付，不单独列项，结算时不予另计。 

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 

招标代理服务费开户银行：宝应农村商业银行营业部

开户名称：扬州建佑项目管理有限公司 

开户帐号：3210230311010000037554

4.3专家评审费按宝财购〔2020〕14号《关于进一步规范宝应县政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请
（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“扬州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“扬州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23、磋商小组

   23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

    25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和 “中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
　　29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策
成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据扬州建佑项目管理有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   零   元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）签订合同后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付合同总价的30%；

（2）验收合格且审计结束后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内支付剩余合同价款。

九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额的/% 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期：      年    月   日
第四章 项目需求
项目属性:服务类项目
其他要求
1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	运河风光带养护和维修
	其他未列明行业


一、采购内容
（一）卫生保洁
绿化生产的垃圾如树枝、树叶、草屑等杂物能日产日清，及时清运出场，做到保洁及时，同时禁止在路两侧、绿化带等处焚烧树叶和垃圾。要求中标人必须配备一辆垃圾收集车并配备专业驾驶人员及垃圾收集人员，在重要节点配备满足保洁需要的垃圾收集亭及成品垃圾箱。
（二）绿化养护管理
绿地内各类植物的养护管理包括：树木及草坪修剪、病虫害防治、施肥、浇水、绿化配套设施维修维护、补苗等所有绿地养护管理内容。（包括运河东堤东坡管理单位院墙外绿地及包括中标人接管后新补植植物的养护管理）。
（三）绿化设施设备维护管理
1、绿地内绿化设施要维护及时，对绿化设施丢失、损坏的及时进行补充、维修或者更换，有跑、漏水的现象及时进行处理。
2、若有电缆、电线老化现象的及时进行更换，确保安全。中标人必须配备具有一定专业知识和上岗资格的人员对绿地内强、弱电设施设备进行管理操作，确保各设施设备正常运行。
3、对绿地内高压配电室安排管理，确保高压配电室不发生安全责任事故。
4、设施设备的操作、维修、保养必须制定相应的规范、制度并上墙。

（四）绿化维护养护；吊顶改建，隔墙砌砖，复合地板，墙面涂料，增加卫生间一座（包括热水器、淋浴房等），空调2台，水电改造、窗帘等；改建男女厕所各一座，室外配套道路，配套化粪池等；廊亭改造约36.5m，防雷接地等；维修路牙约350m，维修更换草皮约1000m2等（不限于上述内容，具体工作范围详见工程量清单）。
二、服务要求
（一）绿化养护配套要求
（1）必须配备制式洒（浇）水车（至少一台）、高压打药泵、绿篱机、喷雾机、割草机、推草机等能够承担绿地养护必备的设备和工具。
（2）要按照养护标准配足养护人员。
（3）养护作业时，中标人必须按规范设置施工标志，养护人员佩戴标志服、标志帽；机械施工时，持证上岗，按规范操作，以确保安全。因未能及时采取安全防范措施，而造成安全责任事故或交通责任事故的，中标人必须承担一切经济赔偿责任和相应的法律责任。

（4）配垃圾清运车一辆、垃圾收集员一人，每日清运一次；配垃圾箱77组、垃圾收集亭12座（设置在采购人指定位置）。(需出具承诺函)

（二）应急管护要求

中标单位必须成立一个5人以上的应急响应队伍，及时响应发包方因省、市、县检查突击管护和森林防火值班值守，按时完成采购人突击管护森林防任务。(需出具承诺函)

（三）其他要求
（1）养护期内，中标人应按照园林绿化养护操作规程和绿化养护质量标准，配合采购人工作需要，合理组织、精心养护、保质保量完成绿化养护任务。
（2）对养护项目实施养护服务所需的一切劳动力、材料、设备工具等由中标人自行组织，由此产生的一切费用由中标人承担。
（3）养护期内，养护项目发生减少及毁损时，中标人应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。承包期限届满时，中标人应保证养护项目完好无损，未完好的，由中标人负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，采购人可自行或委托他人补齐或修复，费用由中标人负责。
（4）中标人必须严格履行合同，须委派专职项目负责人负责本项目，并指派一名经验丰富的技术人员为常驻人员，未经采购人同意的情况下，不准随意更换技术人员、不允许转包和非法分包，否则采购人有权终止合同，造成损失由中标人承担。
（5）对突发或专项工作以及其它需要，根据实际现场工作需要及采购人要求，适度安排部分临时任务。
三、养护标准
在养护期内，养护标准按《江苏省城市园林绿化养护技术规定》、《江苏省绿化养护等级标准》执行。除此之外，还应执行宝应县水务局相关规定。
（一）宝应县运河沿线绿化养护管理项目办法
1、树木管理
1.1树木存活率95%。若有死亡的、断桩等苗木需及时清理并按同等品种、规格、标准无偿及时补植，保活。
1.2树木生长正常。无明显弱株、病株、歪斜株（最大倾斜度不超过5度，整形性歪斜除外）。在养护管理期限内树木倾斜严重的需及时进行扶正，用架杆扶正时要保持架杆上端整齐美观，需要喷漆的，应按照要求及时予以喷漆。
1.3苗木要根据树种适时进行抹芽、修剪。乔木在修剪时要注意与高压线保持安全距离，并按照建设单位和电业要求随时进行修剪；行道树在修剪时，将侧芽及部分枝条修剪掉，确保其树型和分支点基本保持一致；及时清理枯枝、病枝、残枝；灌木在修剪时要注意在保持整体造型的同时与牙石保持适当距离。
1.4病虫害防治。加强病虫害检查，发现主要病虫害应根据虫情及时采取防治措施，对于危险性病虫害，一旦发现疫情及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施，确保三天内彻底清除。
1.5适时浇水，在养护管理期限内，根据不同树种、旱涝程度适时浇水；每半月一次定期对树冠进行喷水（确定具体的作业时间并报采购人认可），重大节日（活动）接通知后按要求喷水，保持树叶清洁，无灰尘色变，尤其是节假日、大型活动等。
1.6绿化带内地形整齐美观，树穴整齐一致。树木栽植、浇水等完毕后，要及时按规范标准和景观要求对所开挖树穴或其它占用绿化的场地回填并平整好。
（二）草坪管理
2.1草坪覆盖率高于93%，对裸露部分及成片死亡的，及时无偿补种。
2.2草坪地平整，无坑洼现象。
2.3绿地内草坪生长旺盛，叶色浓绿，并及时进行合理修剪（修剪高度控制在6±2厘米）和修疏整齐。
2.4绿化带内杂草应“除小、除早、除了”，确保绿化带内无杂草，同时在采用化学药剂除草时，必须慎重，应先试验，再应用。
（三）绿化设施设备维护管理
绿地内绿化设施要维护及时，对绿化设施丢失、损坏的及时进行补充、维修或者更换；对有跑、漏水的现象及时进行处理；若有电缆、电线老化现象的及时进行更换，确保安全。
（四）卫生保洁
绿化生产的垃圾如树枝、树叶、草屑等杂物能日产日清，及时清运出场，做到保洁及时，同时禁止在路两侧、绿化带等处焚烧树叶和垃圾。
（五）绿地及成品铺装巡查看护及区域保洁
5.1对绿化带每天有人管理并进行巡查报告制，对破坏、占用绿化带的行为及时进行阻止并及时上报，确保绿地的完整，经批准临时占用的绿地，应按时收回，并监督恢复原状；对往绿化带内乱扔垃圾或者堆放杂物，停放与绿化作业无关的一切车辆，绿地内植物上贴挂标语、晾衣服等的行为及时予以制止和进行及时清理。
北起泾河镇南至子婴运河两岸沿线共约43公里区域范围内（设置22个养护段，具体划分由中标人根据实际情况进行划分报养护管理单位），要求中标人配备22人以上的专职人员进行绿地及成品铺装巡查看护及区域保洁。（实行8小时上班制）（须按招标文件所附格式提供承诺函原件，扫描上传）。
5.2因交通事故等原因破坏的绿地，事故发生后或事故现场清理后及时恢复。
（六）文明安全养护
6.1养护人员必须统一着装，车辆设备统一标识。
6.2在树木修剪或较大绿化工程施工时，必须在作业区域内设置警戒标志，必要的进行围挡。
6.3中标人必须根据采购人要求，在中标绿地内设置统一格式的公示牌，对外公示养护内容和监督电话，接受社会监督。
（七）其他
7.1每一次县级及以上的检查，都能及时组织人力、物力，并迅速处理好工地的一切情况。
7.2中标人按有关要求将绿化项目负责人和技术负责人以书面材料的形式报采购人，如果企业更换项目负责人，应提前5天以书面形式通知采购人并征得采购人同意。
7.3中标人必须保证足够的专业技术人员、技术工人、设备、机械等到位。
7.4每月28日前养护企业向采购人报送上月小结与下月工作计划和有关的汇报材料。
7.5因紧急工作需要，采购人通知中标人有关人员到养护现场或其它指定地点，相关人员必须按时到达。

7.6中标人必须在中标后一周内配齐垃圾清运车一辆、垃圾收集员一人，配垃圾箱77组、垃圾收集亭12座（设置在采购人指定位置）。(需出具承诺函)

7.7中标单位必须成立一个5人以上的应急响应队伍，及时响应发包方因省、市、县检查突击管护和森林防火值班值守，按时完成采购人发包方突击管护森林防任务。(需出具承诺函)

三、考核
采购人不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对养护单位养护质量进行考核验收。采购人及监理单位有权根据招标文件规定的养护标准对中标人管养不达标的事项进行处罚（视情节轻重一次可处罚金500元-2000元不等），中标人整改不到位，采购人及监理单位有权要求中标人停工整顿，拒不服从管理的采购人有权终止合同，造成损失由中标人承担。

项目经理每月考勤22天，缺勤一天罚款1000元，五大员每月考勤22天，缺勤每人每次罚款500元，在养护费用中扣除。
四、工程量
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	栽植乔木
	1、种类：常绿乔木
2、胸径：Φ30cm以上
3、养护期：一年
	株
	99

	2
	栽植乔木
	1、种类：常绿乔木
2、胸径：Φ20-30cm
3、养护期：一年
	株
	983

	3
	栽植乔木
	1、种类：常绿乔木
2、胸径：Φ10-20cm
3、养护期：一年
	株
	13540

	4
	栽植乔木
	1、种类：常绿乔木
2、胸径：Φ10cm
3、养护期：一年
	株
	68010

	5
	栽植灌木
	1、种类：灌木
2、冠从高、蓬径：P3.0m以上
3、养护期：一年
	株
	93

	6
	栽植灌木
	1、种类：灌木
2、冠从高、蓬径：P2.0-3.0m
3、养护期：一年
	株
	5505

	7
	栽植灌木
	1、种类：灌木
2、冠从高、蓬径：P1.5-2.0m
3、养护期：一年
	株
	8412

	8
	栽植灌木
	1、种类：灌木
2、冠从高、蓬径：P1.5m以内
3、养护期：一年
	株
	4736

	9
	栽植灌木
	1、种类：球类灌木
2、冠从高、蓬径：P2.0m以上
3、养护期：一年
	株
	542

	10
	栽植灌木
	1、种类：球类灌木
2、冠从高、蓬径：P1.5-2.0m
3、养护期：一年
	株
	1492

	11
	栽植灌木
	1、种类：球类灌木
2、冠从高、蓬径：P1.0-1.5m
3、养护期：一年
	株
	680

	12
	栽植灌木
	1、种类：球类灌木
2、冠从高、蓬径：P0.5-1.0m
3、养护期：一年
	株
	1475

	13
	栽植绿篱
	1、种类：法青
2、养护期：一年
	m2
	1742

	14
	栽植竹类
	1、竹种类：竹子
2、养护期：一年
	丛
	5067

	15
	栽植水生植物
	1、竹种类：水生植物
2、养护期：一年
	丛
	1151

	16
	栽植花卉
	1、竹种类：花卉
2、养护期：一年
	m2
	88641

	17
	铺种草皮
	1、竹种类：草皮
2、养护期：一年
	m2
	90450

	18
	地被
	1、竹种类：地被
2、养护期：一年
	m2
	314592

	19
	保洁
	1、保洁
2、养护期一年
	m2
	624000

	20
	年度垃圾清运
	1、年度垃圾清运（配垃圾清运车一辆、垃圾收集员一人，每日清运一次）
2、养护期：一年
	项
	1

	21
	年度垃圾箱、垃圾亭管护
	1、年度垃圾箱、垃圾亭管护（垃圾箱77组、垃圾收集亭12座）
2、养护期：一年
	项
	1

	1
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：人工挖三类土方
	m3
	3.68

	2
	回填方
	1、密实度要求：夯填
2、填方材料品种：原土
	m3
	3.52

	3
	实心砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级：MU10淤泥烧结砖
2、墙体类型：内墙
3、砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M7.5
	m3
	7.45

	4
	垫层
	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土
2、混凝土强度等级：C20
	m3
	0.79

	5
	构造柱
	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土
2、混凝土强度等级：C25
	m3
	0.81

	6
	过梁
	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土
2、混凝土强度等级：C25
	m3
	0.14

	7
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，Φ12以内
	t
	0.065

	8
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、框、扇材质：普通铝合金推拉窗
2、玻璃品种、厚度：6mm厚单层钢化玻璃
	m2
	2.7

	9
	窗帘
	1、窗帘材质：布窗帘
2、符合业主要求
	m2
	3.6

	10
	窗帘
	1、窗帘材质：卫生间窗帘
2、符合业主要求
	m2
	3.6

	11
	水泥砂浆楼地面
	1、找平层厚度、砂浆配合比：60厚C20混凝土层,随捣随平Φ6@150双向钢筋
2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平
3、部位：卫生间
	m2
	5.25

	12
	块料楼地面
	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚干硬性水泥砂浆
2、面层材料品种、规格、颜色：300*300mm防滑地砖
3、嵌缝材料种类：干水泥擦缝
4、部位：卫生间
	m2
	5.25

	13
	块料楼地面
	1、淋浴房大理石止水条
	项
	1

	14
	竹、木（复合）地板
	1、面层材料品种、规格、颜色：复合木地板 
2、符合业主要求
	m2
	22.75

	15
	墙面一般抹灰
	1、墙体类型：内墙
2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平
	m2
	57.75

	16
	块料墙面
	1、墙体类型：卫生间内墙
2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1::3水泥砂浆抹平
3、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉泥粘接层，5厚墙面砖，白水泥浆擦缝
	m2
	27.3

	17
	吊顶天棚
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆吊筋
2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格、：纸面石膏板
	m2
	22.75

	18
	吊顶（卫生间）
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆吊筋
2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板
	m2
	5.25

	19
	抹灰面油漆
	1、基层类型：内墙面
2、腻子种类：腻子两道
3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆2遍
	m2
	100.65

	20
	抹灰面油漆
	1、基层类型：天棚面
2、腻子种类：腻子二遍
3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆2遍
	m2
	22.75

	21
	玻璃隔断
	1、淋浴房钢化玻璃隔断
2、样式符合业主要求
	m2
	3.75

	22
	毛巾杆（架）
	1、材料品种、规格、颜色：不锈毛巾架
2、支架、配件品种、规格：符合业主要求
	套
	2

	23
	砖砌体拆除
	1、砌体名称：拆除砖砌体
	m3
	2.77

	24
	平面块料拆除
	1、拆除的基层类型：拆除地砖及基层
2、饰面材料种类：地面地砖
	m2
	5.25

	25
	铲除涂料面
	1、铲除部位名称：铲除墙面腻子、涂料
	m2
	80.5

	26
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1、拆除的基层类型：木龙骨 石膏板天棚
	m2
	28

	27
	余方弃置
	1、废弃料品种：建筑垃圾外运
2、运距：投标人自行考虑
	m3
	20.12

	28
	配管
	1、名称：PC-20
2、配置形式：暗敷
	m
	65

	29
	配管
	1、名称：PC-25
2、配置形式：暗敷
	m
	50

	30
	配线
	1、名称：BV-2.5
2、配线形式：管内穿线
	m
	180

	31
	配线
	1、名称：BV-4.0
2、配线形式：管内穿线
	m
	155

	32
	照明开关
	1、名称：单联开关
	个
	3

	33
	插座
	1、名称：空调插座
	个
	2

	34
	插座
	1、名称：五孔插座
	个
	10

	35
	接线盒
	1、名称：开关盒
	个
	30

	36
	普通灯具
	1、名称：吸顶灯（值班室）
2、类型：符合业主要求
	套
	2

	37
	普通灯具
	1、名称：防水防尘节能灯（卫生间）
2、类型：符合业主要求
	套
	1

	38
	打洞（孔）
	1、名称：空调开孔
	个
	2

	39
	空调器
	1、名称：室内空调机
2、型号：AC-1.5P
3、符合业主要求
	台(组)
	2

	40
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R给水管-De25
4、连接形式：热熔
	m
	45

	41
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：UPVC排水管-De50
4、连接形式：粘接
	m
	10

	42
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：UPVC排水管-De75
4、连接形式：粘接
	m
	10

	43
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：UPVC排水管-De110
4、连接形式：粘接
	m
	20

	44
	洗脸盆
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：台式洗脸盆（组合型）
3、附件名称、数量：含冷热水龙头、上下水附件、角阀、软管等
4、符合业主要求
	组
	1

	45
	大便器
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：座便器
3、附件名称、数量：含角阀、软管等
4、符合业主要求
	组
	1

	46
	给、排水附（配）件
	1、材质：不锈钢地漏
2、安装方式：室内
	个(组)
	1

	47
	淋浴器
	1、材质、规格：成品淋浴花洒
2、符合业主要求
	套
	1

	48
	浴霸
	1、材质：浴霸安装
2、符合业主要求
	个
	1

	49
	打洞（孔）
	1、名称：浴霸开孔
	个
	1

	50
	热水器、开水炉
	1、能源种类：电热水器
2、型号、容积：型号符合业主要求
	台
	1

	1
	综合脚手架
	1、：满堂脚手架
	m2
	28

	2
	构造柱
	1、混凝土种类：商品混凝土
2、混凝土强度等级：C25
	m2
	6.3

	3
	脚手架搭拆
	1、安装工程脚手架费用
	项
	1

	1
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：人工挖三类土方
	m3
	33.6

	2
	回填方
	1、密实度要求：夯填
2、填方材料品种：原土
	m3
	32.1

	3
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级：MU20淤泥烧结砖
2、基础类型：条形
3、砂浆强度等级：水泥砂浆M10.0
	m3
	2.52

	4
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、框、扇材质：普通铝合金推拉窗
2、玻璃品种、厚度：6mm厚单层钢化玻璃
3、含原门洞（窗下）封闭
	m2
	2.4

	5
	彩板门
	1、夹心板门
2、与原墙板材质一致
3、含新开门洞
	樘
	2

	6
	水泥砂浆楼地面
	1、找平层厚度、砂浆配合比：60厚C20混凝土层,随捣随平Φ6@150双向钢筋
2、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平
3、部位：卫生间
	m2
	49

	7
	块料楼地面
	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚干硬性水泥砂浆
2、面层材料品种、规格、颜色：300*300mm防滑地砖
3、嵌缝材料种类：干水泥擦缝
4、部位：卫生间
	m2
	64

	8
	吊顶（卫生间）
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆吊筋
2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板
	m2
	49

	9
	成品隔断
	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品卫生间隔断
2、含轻质墙面加固措施
	间
	10

	10
	成品隔断
	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板
2、含轻质墙面加固措施
	片
	5

	11
	镜面玻璃
	1、镜面玻璃品种、规格：8mm镀银镜面玻璃
2、含轻质墙面加固措施
	m2
	4.32

	12
	洗漱台
	1、材料品种、规格、颜色：人造石洗漱台
	m2
	3.6

	13
	砖砌体拆除
	1、砌体名称：拆除砖砌体
	m3
	1.15

	14
	混凝土地面拆除
	1、拆除的基层类型：混凝土地面
	m2
	49

	15
	余方弃置
	1、废弃料品种：建筑垃圾外运
2、运距：投标人自行考虑
	m3
	8.5

	16
	配管
	1、名称：PC-20
2、配置形式：暗敷
	m
	90

	17
	配线
	1、名称：BV-2.5
2、配线形式：管内穿线
	m
	290

	18
	照明开关
	1、名称：单联开关
	个
	2

	19
	插座
	1、名称：五孔插座
	个
	2

	20
	接线盒
	1、名称：开关盒
	个
	10

	21
	普通灯具
	1、名称：防水防尘节能灯（卫生间）
2、类型：符合业主要求
	套
	4

	22
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：热水
3、材质、规格：PP-R给水管-De25
4、连接形式：热熔
	m
	95

	23
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：UPVC排水管-De50
4、连接形式：粘接
	m
	20

	24
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：UPVC排水管-De75
4、连接形式：粘接
	m
	25

	25
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：UPVC排水管-De110
4、连接形式：粘接
	m
	20

	26
	塑料管
	1、安装部位：室内
2、介质：排水
3、材质、规格：UPVC排水管-De160
4、连接形式：粘接
	m
	50

	27
	洗脸盆
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：台式洗脸盆（台下盆）
3、附件名称、数量：含冷水龙头、上下水附件、角阀、软管等
4、符合业主要求
	组
	4

	28
	大便器
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：蹲便器
3、附件名称、数量：含配套水箱、冲水管、角阀、软管等
4、符合业主要求
	组
	10

	29
	小便器
	1、材质：陶瓷
2、规格、类型：立式小便器
3、附件名称、数量：含冲洗阀、软管
4、符合业主要求
	组
	4

	30
	给、排水附（配）件
	1、材质：不锈钢地漏
2、安装方式：室内
	个(组)
	4

	31
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：挖三类土方
	m3
	87.5

	32
	回填方
	1、密实度要求：夯填
2、填方材料品种：原土
	m3
	47.5

	33
	整体化粪池
	1、材质：玻璃钢整体化粪池
2、图集：14SS706-22~24
	座
	1

	34
	人行道块料铺设
	1、块料品种、规格：透水混凝土路面
2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm碎石+10cm透水混凝土
	m2
	60

	35
	安砌侧（平、缘）石
	1、材料品种、规格：石质侧石12.5*20
	m
	60

	36
	栽植灌木
	1、种类：移栽灌木
2、养护期：Ⅲ级养护一年
	株
	3

	1
	综合脚手架
	1、：满堂脚手架
	m2
	49

	2
	脚手架搭拆
	1、安装工程脚手架费用
	项
	1

	3
	保洁
	1、厕所保洁1年，12个月（1000元/月）
	项
	1

	1
	长廊维修（边廊）
	 1、屋面瓦全部落地（含望砖木椽在内）；
  2、整体打支撑更换木柱、现浇钢筋砼圆柱Ø220、柱底部安装石鼓、砼浇在石鼓之上、在浇柱之前桉照长廊的尺寸及高度全部较正后，再进行更换木柱的程序；
  3、钢筋砼柱全部更换完成后，边檐梁改为120*180木方放到外边、沿口提高、中间两根小立柱降低高度，缩小屋面的坡度；
  4、调整木梁（木梁不小于Ø180）
  5、整理安装檐口椽、订望板望砖起线落望、订飞椽和望板、做防水钢丝网水泥砂浆找平、长廊两头带搏风板；
  6、做脊、盖瓦；
  7、更换花格挂落及配套角花；
  8、整理更换修补及安装吴王靠；
  9、修补砌座凳、补贴青条砖、其余部分刷白涂料；
 10、整理补修方砖地面；
 11、廊亭木结构进行油漆(国漆)、有青砖的墙面修补到位；
12、含所有脚手架等单价措施费用；
13、最终样式符合相关验收规范及业主要求；

14、单项费用包干。
	m
	30

	2
	长廊维修（中廊）
	 1、屋面瓦全部落地（含望砖木椽在内）；
  2、整体打支撑更换木柱、现浇钢筋砼圆柱Ø220、柱底部安装石鼓、砼浇在
 石鼓之上、在浇柱之前桉照长廊的尺寸及高度全部较正后，再进行更换
 木柱的程序；
  3、钢筋砼柱全部更换完成后，边檐梁改为120*180木方放到外边、沿口提
      高、中间两根小立柱降低高度，缩小屋面的坡度；
  4、调整木梁（木梁不小于Ø180）
  5、整理安装檐口椽、订望板望砖起线落望、订飞椽和望板、做防水钢丝
 网水泥砂浆找平、长廊两头带搏风板；
  6、做脊、盖瓦；
  7、更换花格挂落及配套角花；
  8、整理更换修补及安装吴王靠；
  9、修补砌座凳、补贴青条砖、其余部分刷白涂料；
 10、整理补修方砖地面；
 11、廊亭木结构进行油漆(国漆)、有青砖的墙面修补到位；12、含所有脚手架等单价措施费用；

13、最终样式符合相关验收规范及业主要求；

14、单项费用包干。
	m
	6.5

	3
	接地极
	1、名称：接地极
2、材质：热镀锌角钢
3、规格：50*50*2500
	根(块)
	6

	4
	避雷网
	1、名称：避雷带
2、材质：镀锌圆钢
3、规格：φ10mm
4、安装形式：室外明敷
	m
	102

	5
	接地装置
	1、名称：接地装置调试
	组
	1

	6
	平面块料拆除
	1、拆除门混凝土面层
2、垃圾外运5km
	m2
	4.8

	7
	园路
	1、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚C25商品砼垫层
2、路面厚度、宽度、材料种类：5cm火烧板花岗岩（与原地面样式配套）
	m2
	4.8

	1
	安砌侧（平、缘）石
	1、材料品种、规格：维修石质侧石
2、与现场一致
	m
	350

	2
	铺种草皮
	1、草皮种类：维修更换草皮
2、养护期：Ⅲ级养护一年
	m2
	960


第五章 评审方法及评审标准
一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、本项目专门面向中小企业采购

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，并装订于投标文件中，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（3）本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

三、评审标准
	评审项目
	标准分
	评  分  标  准

	报   价
	30分
	以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。

	服务方案
	45分
	1、根据国家及省、市的有关园林绿化养护施工规范、验收标准及本项目的养护服务标准和要求，结合本项目的特点，根据投标人编制的实施方案（包含养护实施整体制度、日常巡视、检查、检测、检修等方面）进行评审。满分5分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求 的得1分，满分5分。

每一项内容出现一处存在缺陷或缺项的扣1分，每项扣完1分为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重 点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误 或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。)

2、根据投标人提供本项目的卫生保洁方案、技术保障措施、质量保证措施、进度保证措施、冬季养护措施等方面进行评审。满分10分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求 的得2分，满分10分。

每一项内容出现一处存在缺陷的扣1分，缺项不得分，每项扣完2分为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重 点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误 或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。)

3、根据投标人提供本项目的草坪修剪、灌木修剪、乔木修剪、病虫害防治、施肥等方面进行评审。满分5分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求 的得1分，满分5分。

每一项内容出现一处存在缺陷或缺项的扣1分，每项扣完1分为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重 点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误 或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。)

4、根据投标人提供本项目的绿化设施设备维护管理制度、绿化设施更换、设备安全维护、设备保养规范、设施偷盗及人为损坏的处理恢复方案等方面进行评审。满分5分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求 的得1分，满分5分。

每一项内容出现一处存在缺陷或缺项的扣1分，每项扣完1分为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重 点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误 或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。)
5、根据投标人提供的在养护工作中安全文明作业的保障措施（包含制度、人员管理、设备使用规定、突击工作安排、各项紧急预案等方面）进行评审。满分10分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求 的得2分，满分10分。

每一项内容出现一处存在缺陷的扣1分，缺项不得分，每项扣完2 分为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重 点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误 或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。)
6、根据投标人提供的拟投入本项目的人员工作安排、人员分配、与其它相关部门的综合协调方案、夜间和节假日管理人员的合理调配换岗、突发任务处置方案等进行评审。满分10分。
以上相关内容每有一项内容完整详细，条理清晰且符合采购实际需求 的得2分，满分10分。

每一项内容出现一处存在缺陷的扣1分，缺项不得分，每项扣完2分为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、前后不一、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形、涉及内容无重 点，未能体现出本项目的特点或与本项目实际需求不完全相符、语言错误 或存在歧义、该方面内容体现不齐全等。)

	企业实力
	3分
	投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，满分3分。（提供证书原件扫描件形式上传，否则不得分。）

	项目负责人
	2分
	项目负责人具有园林绿化及相关专业中级及以上职称的得2分。

注：（1）提供职称证书及投标人为其缴纳的2025年9月-2025年11月任意一个月社会养老保险的有效凭证的原件扫描件形式上传，否则不得分。
（2）园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游专业。 
（3）若职称证书未注明园林绿化及相关专业的，须提供毕业证书。

	项目团队（不含项目负责人）
	12分
	团队人员组成：①投标人项目团队中拥有花卉园艺工或花卉园艺师，有1人得1分，满分5分；②园林绿化工，有1人得1分，满分6分；③砌花街工，有1人得1分，满分1分。本项满分12分。
（提供证书及投标人为其缴纳的2025年9月-2025年11月任意一个月社会养老保险的有效凭证的原件扫描件形式上传，否则不得分。）

	设备配置
	6分
	1、投标人自有或租赁或承诺购买10T及以上专业洒水车的得3分。

2、投标人自有或租赁或承诺购买垃圾清运车的得3分。

（提供购买合同或租赁协议或承诺函原件扫描件形式上传，否则不得分。)

	业绩
	2分
	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目的业绩，有一个得1分，满分2分。（提供合同原件扫描件形式上传，否则不得分。）


第六章 竞争性磋商响应文件格式
竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   

      磋商供应商名称 ：               

      日      期 ：                   

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、磋商响应函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

  十五、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商信用承诺函
供应商信用承诺函
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　            承诺单位（加盖CA电子公章）：           　　　　　　　　　   　
　　　　　　　　　      　年    月    日
七、特定资格要求的证明文件

   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          被授权人身份证号码：                              

          被授权人联系电话：（手机）                          

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         

      日期：                                         
九、磋商响应函
致：扬州建佑项目管理有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：            

日 期：________年____月____日

十、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  宝应县京杭运河管理处2026年度运河风光带养护和维修项目  ，属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.                                           ，属于（其他未列明行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，作为无效标处理。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：
十一、磋商响应报价表

供应商全称（盖章）：
项目名称： 
项目编号：                                                             
	名称
	第一轮报价
	合同履行期限

	
	大写：
小写：                           （人民币）
	

	备注
	


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
日期：    年   月    日
十二、分项报价表                  
项目名称：

 分包号：                   
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	


日期：    年   月    日

注：行数不够，可自行添加。

十三、技术参数响应及偏离表

	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务条款响应及偏离表

	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明

材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加扬州建佑项目管理有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：
十五、主要标的信息
主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：

规格型号：

数量：

单价：
	名称：
服务范围：

服务要求：
服务时间：
服务标准：


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
30

