招标文件

项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094

招 标 人：徐州医科大学附属医院

采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2025年8月

总目录

第一章 投标邀请 …………………………………………1

第二章 投标人须知 ………………………………………3

第三章 投标资料表………………………………………14

第四章 评标标准…………………………………………24

第五章 采购需求 ……………………………………… 27

第六章 拟签订的合同文本 …………………………… 33

第七章 投标文件相关格式………………………………46

徐州医科大学附属医院

《徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中瑞建设项目管理有限公司对徐州医科大学附属医院的徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1、项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

- 2、项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.时间：2025年8月14日至2025年8月20日，每天9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼。

3.获取方式：投标申请人在购买招标文件时须向招标代理机构提供以下资料：投标申请书（格式不限，注明被授权人手机号码、座机号码及电子邮箱）、投标人法定代表人授权委托书及被授权人身份证、营业执照（副本）。以上资料原件复印后加盖投标人鲜章的扫描件（合并成一个pdf，文件名称为单位名称）发送至邮箱744638740@qq.com（发送邮件名称为单位名称+项目名称），或将以上资料带至现场购买招标文件，否则不予办理（报名材料不作为资格审核依据）。

4.售价：人民币100元，报名成功后由工作人员通知缴费，支付宝或现金缴纳，售后不退。四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年9月4日北京时间14:30。

2.提交投标文件截止时间：2025年9月4日北京时间14:30。

3.开标地点：江苏中瑞建设项目管理有限公司开标室（徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO 3号楼17楼第一会议室）。

五、采购人

1.采购人：徐州医科大学附属医院

2.地址：江苏省徐州市淮海西路99号

3.项目联系人：周喆颖

4.联系方式：0516-85806721

六、采购代理机构

1.名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2.地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

3.采购项目联系人：赵长城

4.联系方式：0516-83906677

2025年8月13日

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其他资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章十二、十三，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。

（十七）纸质投标文件要求：

（1）投标人应编制投标文件正本一份及招标文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

（2）每份按本章十规定编制的投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由法定代表人或被授权人签字证明。

（4）投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

（5）投标文件装订的次序：见本章十二的要求。

（十八）投标文件的份数和签署

（1）投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章和/或法人代表（或授权委托人）签名的文件必须按要求加盖公章和/或签字，不得由他人代签，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

（3）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

（4）投标文件正、副本均不退还投标人。

（十九）投标文件的密封、盖章要求

（1）投标人应将投标文件《正本》《副本》《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》《副本》《开标一览表》字样。

（2）上述封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

（3）上述封装的投标文件如没有分装，无标识，将作为无效投标而予以拒绝，如上述投标文件无密封或残破导致所有后果均由投标人承担。

（二十）投提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

（1）投标文件必须在前附表规定的投标文件递交时间派人送达投标地点。招标人推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（2）投标文件接收地点见前附表，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒绝接收。

（3）在投标截止时间止招标人收到的投标文件少于三份，招标代理机构有权宣布本次招标废标。

（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.不同投标人的投标文件相互混装；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目投标总价超过本项目预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

19.投标人未在规定时间内递交投标文件的；

20.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

21.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。

2.参加开标的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

3.开标时由投标人或投标人选派的代表查验投标文件密封及盖章情况，确认无误后当场拆封唱标。唱标顺序：不分递交先后顺序随机开启。

4.招标代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构将作唱标记录。投标人代表应在唱标记录上签字确认，如有异议应在唱标完成后当场提出，否则理解为没有异议并确认开标结果。如投标人法定代表人或授权代理人未能到场对开标记录进行签字确认，视同其已认可本次开标结果并在开标记录中注明其未到场。

5.投标人不足3家的，不得开标。

6.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

7.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

8.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

9.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4.采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目预算45%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料。或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

（三十五）投标人应对投标文件的合法性、真实性负责。签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应在中标后、政府采购合同签订前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十九）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人凭采购人出具的验收书及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金获得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州医科大学附属医院 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：否 |
| （五） | 本项目采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目的特定资格要求：无。 三、本项目不接受联合体参与采购活动。 四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 五、为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 六、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印， 与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算， 具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规〔2018〕18号）执行。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （八）3 | 样品要求：本项目无需提供样品 |
| （九）1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 投标人自行勘查现场。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| - 1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《法定代表人授权书》（格式见第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的复印件（如有）。 注：（1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的复印件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的复印件（如有）。 注：（1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的复印件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人营业执照复印件。 2.财务状况报告，至少提供： 投标人的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的复印件各1份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件的复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件原件的复印件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，即提供：投标人须具备有效的《安全生产许可证》、及投标人须具备有效的承装（修、试）五级（含）以上《承装（修、试）电力设施许可证》证书、及投标人须具有持有电工证人员5名，提供证书及投标人近六个月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）为其缴纳的社保证明材料，原件备查、及项目负责人（具备有效的机电工程专业二级（含）以上建造师资格证书；并取得有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证））。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《投标报价分析表》。格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； （二）商务资信 1.《投标函》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《授权委托书》。要求加盖投标人公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术规格及参数要求（要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》）； 2.设备到货、安装、调试方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第五章《采购需求》）； 3.所投产品的质量评价及产品配置与功能先进性（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.项目组织实施方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第五章《采购需求》）； 5.售后服务方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第五章《采购需求》）； 6.质量控制方案（要求见招标文件第四章《评标标准》及第五章《采购需求》）； 7.评分细则中评分得分需提供的其他相关证明文件。 （二）商务部分 1.业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.免费质保（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.评分细则中评分得分需提供的其他相关证明文件。 五、（一）企业报价折扣证明： 投标人为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依法订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 1、具体以中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件复印件。（非必须提供） 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准(非必须提供)。 3、投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》原件（加盖公章，格式见《招标文件》附件，非必须提供）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十三）3 | 交货、提供服务或开工竣工的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及招标文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目预算金额：130万元，投标报价包括但不限于全套材料、选配件费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用并分别单列。招标人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十五） | 以人民币报价。 |
| （十八） | 投标人应制作纸质版投标文件正本1套、副本4套、电子投标文件1套（U盘，正本盖章扫描件）。投标文件正、副本、电子投标文件均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| （二十） | 一、投标文件开始接收时间：2025年9月4日北京时间14:00 二、投标文件接收截止时间：2025年9月4日北京时间14:30 三、投标文件的提交与接收地点：江苏中瑞建设项目管理有限公司开标室 （徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO 3号楼17楼第一会议室） |
|  | 四、开标 |
| （二十五）1 | 开标时间：2025年9月4日北京时间14:30 开标地点：江苏中瑞建设项目管理有限公司开标室（徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO 3号楼17楼第一会议室） |
| （二十五）4 | 宣读投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| （二十六） | 评标小组的组建：评标小组成员构成：5人。 |
| （二十七） | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| （二十八） | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的质量评价及产品配置与功能先进性优劣顺序排列。 |
|  | 七、采购合同 |
| （三十六） | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| （四十） | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；（2）对采购过程提出质疑的，为采购程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：赵长城 联系电话：0516-83906677 地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《投标报价分析表》PDF扫描件。 |

附件：

招标代理服务收费标准

徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万～500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万～1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万～5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万～l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿～5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿～10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿～50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

- 按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

- 2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.本项目代理服务费按照标准收费的70%收取。

账户信息名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

开户行：中国建设银行徐州永安支行

银行账号：32001718336052501620

- 评分标准（评分细则）

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低投标价格（即投标人中的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30，结果计算小数点后保留两位。投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《投标报价分析表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
| 技术规格要求（16分） | 依据投标文件中偏离表对招标文件《第五章 采购需求》“参数要求”满足程度进行评分。完全满足招标文件参数要求的得16分，每偏离一项扣2分，扣完为止。本项最高得16分，最低得0分。 注：技术参数性能等偏离不能改变货物使用的质量和功能。 |
| 业绩 （5分） | 投标文件中提供合同签订日期在2022年8月1日后，合同内容为投标人所投与本次投标产品类似业绩合同复印件（需同时提供合同复印件及中标（成交）通知书方为有效），每份得1分，最高得5分。须提供合同及中标/成交通知书原件，现场核查方为有效。 |
| 免费质保 （4分） | 免费质量保修期比招标文件要求（3年）的期限每增加一年得2分，最高得4分。（提供承诺书，加盖公章，格式自拟） |
| 设备到货、安装、调试方案（9分） | 根据投标人提供的设备到货、安装、调试方案等（需明确医院配电、信息机房、强弱电井等特殊场景的施工规范）进行综合评审。 1、合理性（3分）：方案符合医院配电室、信息机房施工流程（如与现有配电系统兼容、信息机房避免信号干扰等），方案合理的得3分，较合理的得2分，合理性欠缺的得1分； 2、可行性（3分）：施工周期、人员资质等满足医院运营需求（如非工作时间施工安排），方案可行性强的得3分，可行性较强的得2分，可行性欠缺的得1分； 3、针对性（3分）：针对电缆接头处理、路径规划等医院场景细节有专项设计，方案针对性强的得3分，针对性较强的得2分，针对性欠缺的得1分；未提供的不得分。 |
| 所投产品的质量评价及产品配置与功能先进性（12分） | 由评委根据所投产品的产品配置与功能先进性等方面进行评审，具体如下： 1、性能稳定性和设备配置（4分）：性能稳定性高、配置合理的得4分；性能稳定性较高、配置较合理的得3分；性能稳定性和配置一般的得2分；性能稳定性和配置较差的得1分； 2、质量可靠性（4分）：质量可靠性高的得4分；产品质量可靠性较高的得3分；质量可靠性程度一般的得2分；质量可靠性程度较差的得1分； 3、技术先进性（4分）：技术先进的得4分；技术一般的得2分；技术落后的得1分；未提供的不得分。 |
| 项目组织实施方案 （5分） | 根据投标文件中的《项目组织实施方案》（包括但不限于整体管理、范围管理、时间管理、建设团队管理及架构（如持有强弱电施工证书人员占比）、风险管理、风险控制措施、项目进度安排等内容）进行综合评分，无方案的不得分。 方案完整且适配医院场景得 5 分，较完整得 3 分，内容简略得 1 分，未提供不得分 |
| 质量控制方案（5分） | 根据投标人提供的质量控制方案（含电缆敷设后的流程、验收标准等）进行综合评审。 方案包含三级验收机制（自检、第三方检测、使用科室终检）得 5 分，机制不完整得 3 分，未明确检测标准得 1 分，未提供不得分。 |
| 售后服务方案（14分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审。 1、质保期内售后服务方案（包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理、售后服务人员配备等）： 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 ①合理性（3分）：方案合理的得3分，较合理的得2分，合理性欠缺的得1分； ②可行性（2分）：方案可行性强的得2分，可行性较强的得1分； ③针对性（2分）：方案针对性强的得2分，针对性较强的得1分； 未提供的不得分。 2、质保期满后售后服务方案（包含但不限于服务方式、响应时间、故障处理、质保期满后配件供应等） 对内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 ①合理性（3分）：方案合理的得3分，较合理的得2分，合理性欠缺的得1分； ②可行性（2分）：方案可行性强的得3分，可行性较强的得2分，可行性欠缺的得1分； ③针对性（2分）：方案针对性强的得2分，针对性较强的得1分，未提供的不得分。 |

本章说明：

本项目采用综合评分法（得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

第五章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

2、项目预算：130万元，报价包括但不限于运送、产品价、税金、运费、安装、检验、保险、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、采购需求概况：采购电力电缆，用于鲲鹏院区配电室到信息机房的铺设。包括电缆产品、桥架产品、电缆与桥架的安装及辅助材料，以及安装完成后的破坏修复工作。

二、采购清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电力电缆 | ZA-RVV-4*240或 ZA-VRV-4*240 | - 米 | - 1317 |
| - 2 | - 电力电缆 | ZA-RVV-1*240或 ZA-VRV-1*240 | - 米 | - 439 |
| - 3 | 电缆桥架 | - 500*200mm | - 米 | - 76 |
| - 注：1、电缆及电缆桥架为预估长度，投标人必须自行现场勘察。 |  |  |  |  |

注：品牌范围（国内一线品牌）。

- 三、参数要求

- 1、电缆参数

1）、 ZA-RVV-4*240 / ZA-VRV-4*240（四芯电缆）

①型号含义：

ZA：阻燃A级（符合GB/T18380.3标准，单根垂直燃烧试验不蔓延）；

RVV/VRV：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（RVV为软结构，VRV为常规结构，两者绝缘/护套材质一致）。

②核心参数：

导体材质：高纯度无氧铜（纯度≥99.95%），多股绞合（增强柔韧性，减少敷设损伤）；

绝缘层：聚氯乙烯（PVC），绝缘厚度≥1.8mm，耐温等级70℃（长期工作温度≤70℃，短路≤160℃/5s）；

护套层：聚氯乙烯（PVC），护套厚度≥2.2mm，颜色建议为黑色（防老化），具备耐酸碱、防潮湿性能；

导体截面积：4芯均为240mm²（单芯导体直流电阻≤0.0758Ω/km@20℃）；

敷设环境：可明敷或穿管，弯曲半径≥12倍电缆外径（软结构RVV可适当减小）；

附加要求：通过ROHS环保认证（减少有害物质释放，符合医院环境标准）。

- 、ZA-RVV-1*240 / ZA-VRV-1*240（单芯电缆）

①型号含义（与四芯电缆一致项)：

ZA：阻燃A级（符合GB/T18380.3标准，单根垂直燃烧试验不蔓延）；

RVV/VRV：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆（RVV为软结构，VRV为常规结构，两者绝缘/护套材质一致）。

②核心参数（与四芯电缆一致项略，补充差异点）：

导体材质：同四芯电缆，单股或多股绞合铜导体；

绝缘层：聚氯乙烯（PVC），绝缘厚度≥1.8mm；

护套层：聚氯乙烯（PVC），护套厚度≥2.0mm；

导体截面积：240mm²（直流电阻≤0.0758Ω/km@20℃）；

用途适配：通常作为中性线（N线）或接地线（PE线），需与四芯电缆导体材质、载流量匹配。

2、电缆桥架技术参数（500*200mm）

1）、材质：热浸锌钢制桥架（优先推荐，兼顾防腐与强度），或不锈钢（304材质，适用于潮湿/洁净区域）；

2）、规格尺寸：宽度500mm×高度200mm，底部宽度500mm,侧板高度200mm；

3）、板材厚度：

①钢制桥架：侧板厚度≥1.5mm，底板厚度≥1.2mm（确保承重，避免变形）；

②不锈钢桥架：侧板/底板厚度≥1.2mm（304不锈钢强度更高）；

4）、防腐处理：

①钢制桥架：热浸锌层厚度≥85μm（锌层附着力≥5N/cm，盐雾试验≥480小时无锈蚀）；

②不锈钢桥架：表面经拉丝处理，无毛刺、焊点光滑；

5）结构要求：

带盖板（防尘、防异物落入），盖板与桥架采用卡扣式连接，开启方便；

底部每隔100mm设一个直径≥10mm的散热孔（利于电缆散热，避免温度过高）；

桥架连接部位采用螺栓固定，配防松螺母（确保安装牢固，减少振动噪音）；

转弯处配90°/45°弯通、三通等配件，配件与主桥架规格匹配，内部平滑无棱角（避免划伤电缆）；

6）、承重能力：静态承重≥200kg/m（满足多根大截面电缆叠加敷设）；

7）、防火要求：如需增强防火性能，可外覆防火涂层（耐火极限≥1h，符合GB 5135.1标准）。

- 四、交货查验及安装周期：

- 1、货物送到招标单位指定位置后，中标单位与招标单位一起按合同设备清单依合同标准进行货物收货查验。货物收货查验时需提供产品合格证明材料（包括产品合格证、产品质量证明书及产品检验报告等），如中标单位提供不出有效证明材料，招标单位可以拒绝接收，直至中标单位提供符合要求的证明材料或无条件更换为符合要求的货物。招标单位对货物收货查验合格后，双方共同签署货物收货查验合格证明。收货查验中发现货物达不到合同规定的性能指标和参数或货物有明显损坏，中标单位必须更换，每发现一次视情况严重性处以200~2000元违约金，并且赔偿由此给招标单位造成的损失。招标单位有权委托国内有资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核，对此中标单位应予以配合并承担相关费用。

- 2、自合同生效日后，30日历天内全部交付并安装完毕，并验收合格。如果工期延误，每延误1日需赔偿招标单位合同价款3‰，直至项目验收。如因中标单位原因或自然灾害等不可抗因素导致延期的，需向中标单位提出书面的合理性说明，因各种因素临时停工的需做好施工现场的一切防护，并告知中标单位，且不得因此推迟工期。

五、施工要求：

1、投标人须具有持有电工证人员5名，提供证书及投标人近六个月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）为其缴纳的社保证明材料，原件备查。项目负责人（具备有效的机电工程专业二级（含）以上建造师资格证书，并取得有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证））。

2、施工人员应持证上岗，若发现有非指定人员无证操作，人证不一情况，每发现一次处以1000元违约金，并且赔偿由此给招标单位造成的损失。中标单位应制定相应的施工安全措施，确保施工安全，若出现安全事故，均由施工单位负责。

3、本项目应遵守安全生产有关管理规定，进场人员要服从医院的管理要求，并提供科学合理的项目组织方案（包括但不限于整体管理、范围管理、时间管理、建设团队管理及架构、风险管理、风险控制措施、项目质量控制、项目进度安排等内容）。严格执行项目组织方案，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，施工过程中中标单位自行负责施工过程中的安全问题，由中标单位派专职管理人员对施工全过程进行施工管理（包括消防安全、人员安全等全部安全问题），发生一切投诉或安全事故，均由中标单位负责；每发现1次投诉，每发现一次视情况严重性处以200~2000元违约金；每发现1次消防事故，中标单位需赔偿采购方合同价款的3‰，如对招标单位方造成损失，中标单位应赔偿由此给招标单位造成的损失，招标单位有权对此造成的损失进行追偿。本项目每日施工结束后，中标单位需负责清洁及恢复现场，每发现1次未清洁现场，每发现一次视情况严重性处以200~2000元违约金，如对招标单位造成损失，中标单位应赔偿由此给招标单位造成的损失，招标单位有权对此造成的损失进行追偿。

4、本项目施工如需动火作业（包括但不限于焊接切割作业、明火作业、产生火花的作业、其它非常规作业等），中标单位需向采购方申请办理相关动火审批手续，并经审核同意后，严格按照国家相关规范要求作业，如发生一切投诉或消防事故，均由中标单位负责；每发现1次投诉情况严重性处以200~2000元违约金；每发现1次消防事故，中标单位需赔偿采购方合同价款的3‰，如对招标单位造成损失，中标单位应赔偿由此给招标单位造成的损失，招标单位有权对此造成的损失进行追偿。

5、本项目竣工验收，施工完毕后，中标单位需要出具第三方（具有电缆试验资质）电缆试验报告。

- 六、产品质量保证和售后服务要求

- 1、中标单位所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时招标单位有权要求中标单位对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如中标单位提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护招标单位合法权益，中标单位要承担商品价值双倍的赔偿；同时招标单位有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2、质保时间：从验收合格之日起，所有采购材料免费提供不低于3年原厂质保。

3、提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，24小时内解决问题。如服务响应不及时，视情况严重性处每次以200~2000元违约金。

4、质保期内，若是产品本身的质量问题，中标人在接到招标人的书面通知须在30分钟内做出响应，24小时内做好修补方案，一周内彻底解决问题。由于制造或材料的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，免费负责修理或更换为同类全新产品。在质保期外，若招标单位需要，中标人仍在接到采购人书面通知后1小时内做出回复，3小时内派员到现场进行服务工作。

## 5、验收合格并不免除在质保期内成交人应负的责任。

## 七、其他要求：

本次货物采购报价为固定总价，报价包括但不限于运送、产品价、税金、运费、安装、检验、保险、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。投标意向供应商须自行现场勘察，具体电缆长度、电缆桥架及施工工程量请至现场实测。

八、其他要求见招标文件第六章《拟签订的合同文本》。

第六章 拟签订的合同文本

项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：徐州医科大学附属医院

供  应  商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州医科大学附属医院

徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目合同

合同编号：

买方（全称）：徐州医科大学附属医院（以下简称甲方）

卖方（全称）：（以下简称乙方）

签约日期：年月日

买方（甲方）：徐州医科大学附属医院

卖方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，并通过友好协商，就徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目采购事宜，签订本合同。

1．合同标的

1.1本合同的标的为甲方向乙方采购如下清单中的货物：

| 合同号 | 型号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 小计 （￥元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同价格

2.1本合同供货价格为运至合同约定地点的现行含税落地交货价，合同总金额为人民币    元（大写：        元整，以实际供货数量为准（捆扎物除外）。

2.2本合同价款包括但不限于全套货物、人工费用、全部货物安装、电缆/桥架及其他必需辅材的安装及材料配件费用、选配件和专用工具费用、安装完成后的破坏修复工作费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、装卸费、交通费、差旅费、保险、安装、调试、送检、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供货施工及安装期间，用户不再支付报价以外的任何费用。产品详细配置清单等详见附件，附件、采购文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.3合同价格形式： 固定总价 。甲方不再支付合同价以外的任何费用。

3．付款方式和付款比例

3.1付款方式：

签订合同后，甲方收到货物验收合格后，甲方支付总价款的30%。安装完毕，甲方验收合格后甲方付至合同总价的90%。其余10%部分作为质量保证金，质保期满后付清。

3.2乙方提供的发票、送货单的货物名称、规格型号等内容必须与合同完全一致，乙方应开具符合甲方财务要求的正规全额发票，乙方未提供合规发票前，甲方有权拒绝付款，并3.3 甲方开票信息：

名称：徐州医科大学附属医院

税号：12320000466002657F

开户行：中国农业银行徐州淮海路支行

账号：10230101040002600

电话：0516-85802338、85802011（传真）

地址：江苏省徐州市淮海西路99号

3.4乙方收付款信息：

名称：

税号：

开户行：

账号：

联行号：

4．运输、装卸及交付

4.1 运输、装卸责任及费用：乙方负责将货物运至甲方指定地点，交给甲方指定的负责人    ，并承担运输、装卸、税费等一切相关费用。乙方应以最适宜保证货物性能和质量的运输方式运送，对于货物运送至指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏、数量损失及运输、装卸过程中发生的一切损失、安全事故责任等均由乙方承担。

4.2 交货及验收时间：乙方必须严格按照甲方使用科室或归口管理部门要求的发货时间和数量于合同生效之日起30天内全部交付并安装完毕，并验收合格。

4.3 交货地点：       （甲方指定地点）

4.4工作要求：

4.4.1乙方委托第三方运输货物的，应当在货物包装后，立即将装箱单（产品中如有外购配件也一并列入装箱单）邮寄甲方。乙方办妥委托运输手续后，应立即将有关情况告知甲方。

4.4.2乙方应当遵守所在地政府颁布的有关货物运输的时间限制、载重限制及道路限制等规定，安全准时地将货物运抵甲方指定位置，承担交通运输及环境保护责任。乙方不得以不清楚甲方现场情况或当地政府运输时限及通道限制为理由延误交货期限，或做出额外索赔、要求延长交货期限。

4.4.3乙方应当遵守甲方现场的相关管理规定，服从甲方现场调度及安全管理。乙方车辆在进入现场前后，不得鸣笛、加速行驶，防噪声超标。乙方应做好运输车辆清洗等工作，确保甲方环境管理目标实现。如因乙方责任造成政府部门相关处罚，所有责任由乙方承担。

5．技术、质量要求：

5.1乙方保证向甲方提供的所有货物零件材料满足中国国家标准或相关行业标准，按期按量交付全新的、未使用过的、非库存长期积压的合格货物。并提供产品型式试验报告和合格证明等材料。

5.2乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装（甲方对包装有特殊要求的，应按甲方特殊要求包装），产品合格证（进口商品除外）及检验记录。

5.3乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.4材料的质保期：（从验收合格日算起）   年，质保期内免费维修。在质保期内，如出现任何故障、配件更换等都应在规定时间内予以免费恢复或更换，保修期满后，只收取维修成本费，并保证安全性。

5.5售后服务响应时间：对质量问题须在    分钟内做出响应，24小时内做好修补方案，一周内彻底解决问题。对于在短时间内不能解决的问题，需要立即提供应急措施和应急方案，乙方未按上述规定提供质保服务的，均属违约，乙方每违约1次应视情况严重性，处每次以200~2000元违约金。此条款也适用于保修期外。

5.6特别提醒条款：（1）所提供的技术资料必须真实有效；（2）所提供货物上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与投标书标明的完全一致；（3）发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致。以上条款必须同时满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

6．检验、验收及其他

6.1 所有货物到达甲方指定到货地点后，乙方需通知甲方的归口管理部门，由甲方的归口管理部门组织相关科室、部门会同乙方共同进行到货查验，双方根据装箱文件清点件数及进行外观验收，做出检验记录，双方签字。乙方未通知甲方的归口管理部门擅自拆箱的，甲方不予验收。需要安装的货物，由乙方负责安装和调试工作。验收通过后，货物的所有权即转移至甲方。

6.2检验方法

6.2.1乙方保证向甲方提供的货物必须符合国家标准或其他必须执行的行业质量标准及甲方内控标准，保证货物完全符合国家的相关法律法规等要求，并随货物附带相关合格证书。乙方未提供，甲方可不予验收。

6.2.2现场抽检：双方约定按照国家相关验收标准进行现场抽检。

6.2.3项目的验收包括：货物的品牌、数量、外观、质量、性能、质保单和乙方承诺的其他指标等；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，可以正常使用。

6.3检验结果处置

6.3.1验收合格后30日内，如发现内在瑕疵，即无法肉眼辨别的内部瑕疵。乙方需提供情况说明，甲方审核完毕后，在5日内，甲、乙双方再次共同进行验收。

6.3.2若乙方提供物品未达到验收标准，甲方有权拒收，由此造成的损失乙方自负，并赔偿由此给甲方造成的工期损失，每天按照本合同总价款的3‰向甲方支付违约金。

6.3.3乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

6.4验收标准

6.4.1符合国家、江苏省、徐州市相关法律法规、安全技术规范要求和甲方管理规定，所有零部件应为乙方原厂或乙方授权生产商生产，并提供产品型式试验报告或合格证明。如乙方无法保证上述要求及提供产品型式试验报告或合格证明，甲方有权委托其他单位进行整改，所产生的一切费用由乙方承担。每发现1项不符合上述要求或无法提供产品型式试验报告或合格证明的，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金。

7．权利和义务

7.1 甲方权利义务

7.1.1按照合同约定给付合同款。

7.1.2协调组织材料的验收。

7.2 乙方权利义务

7.2.1乙方应按甲方提出的供货要求，根据国家标准和有关规定，组织生产，做到保质保量，不得无故拖延。

7.2.2乙方应遵守有关安全生产、环境保护和交通安全等法律法规，车辆及人员进入现场后，应服从甲方指定人员合理地统一指挥调度，积极配合甲方，提供优质服务。

7.2.3因货物质量问题或未在规定时间内将货物送至指定地点导致甲方遭受的损失应按实赔偿给甲方。

7.2.4乙方因不能提供合规发票给甲方带来税务风险时，乙方应承担由此带来的补缴税款、滞纳金等赔偿责任。

7.2.5乙方安排项目负责人负责全程对接，项目负责人应持有《机电工程专业二级（含）以上建造师资格证书；并取得有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）》。如施工现场发现项目负责人无法提供《机电工程专业二级（含）以上建造师资格证书；并取得有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）》的，每发现1次，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.6本项目应由乙方编制施工方案，施工方案不得影响医院秩序，乙方需与采购方签订《安全生产协议》，且应经采购方审核通过，符合相关法律法规。如中标单位无法编制可以经甲方审核通过的施工方案和拒不签订《安全生产协议》，则采购方有权终止合同，造成所有损失由乙方负责，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方并有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.7乙方需根据施工方案施工和供货，并自行保管所供货物和施工工具，规范摆放，丢失自行负责。每发现丢失货物和施工工具1次，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.8乙方应严格执行经采购方审核过的施工方案，如拒绝执行，则甲方有权终止合同，造成所有损失由乙方负责，乙方应赔偿甲方所有损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.9乙方应在施工现场应做全遮挡防护，防护高度不得低于2米，围挡牢固连接，不可非工具拆移，相关区域应做防护网，且需按照甲方或现场情况及时改进。每发现1次现场防护不符合上述要求的，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.10本项目施工进出货物及影响医院秩序的施工内容需在夜间（晚18:00－早5:00）进行，白天施工内容需符合相关法律规定及甲方要求，一切施工不得影响医院秩序。如对医院秩序造成影响和造成损失，每发现1次影响医院秩序和造成损失的，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.11本项目施工如需动火作业（包括但不限于焊接切割作业、明火作业、产生火花的作业、其他非常规作业等），乙方需向甲方申请办理相关动火审批手续，并经审核同意后，严格按照国家相关规范要求作业，如发生一切投诉或消防事故，均由乙方负责；每发现1次投诉，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金；每发现1次消防事故，乙方需赔偿甲方合同价款的3‰，如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.12本项目每日施工结束后，乙方需负责清洁及恢复现场。每发现1次未清洁现场，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金，如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.13本项目由乙方负责办理各项手续安装完成后，由乙方负责组织验收，如果发现任何与合同中技术规格要求和性能不符合的，乙方负责在两周内免费更换合同设备相应不合格部分，确保符合合同要求，每发现1项不符合上述要求的，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金，如乙方拒不整改或无法整改的，甲方有权委托其他单位进行整改，所产生的一切费用由乙方承担。且甲方有权对此进行追偿。

7.2.14本项目验收完成后，由乙方按规定要求移交项目全部资料等。

7.2.15乙方应遵守安全生产有关管理规定，进场人员要服从甲方的管理要求，严格执行施工方案和现行安全标准，并随时接受监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，施工过程乙方自行负责施工过程中的安全问题，由乙方派专职管理人员（持相应证书）对施工全过程进行施工管理（包括消防安全、人员安全等全部安全问题），发生一切投诉或安全事故，均由乙方负责，每发现1次投诉，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金；每发现1次消防事故，乙方需赔偿甲方合同价款的3‰，如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.16合同价格应为项目全部价格，合同期内不得以任何理由临时增加费用，施工过程如造成设备、设施损坏，由乙方负责，如每发现1次造成设备、设施损坏的，视情况严重性，处每次以200~2000元违约金，如对甲方造成损失，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失，甲方有权对此造成的损失进行追偿。

7.2.17数据需由乙方自行测量，甲方提供数据仅供参考，如因甲方提供数据不准确造成的损失由乙方自行承担。

8．合同解除

8.1合同有效期间，可通过书面协议解除本合同；

8.2乙方违约解除合同：在乙方违反本合同条款、债务或保证的情况下，甲方有权直接向乙方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达乙方时发生解除的效力。同时，乙方应继续履行合同中未解除的部分；

8.3乙方丧失或可能丧失履行能力解除合同：如果乙方进入或者可能进入清算程序、乙方经营状况严重恶化、无清偿能力、歇业、破产、转移财产、抽逃资金、逃避债务、发生罢工、被提起重大诉讼等的，甲方可在任何时候以书面方式通知乙方，提出解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利；

8.4不可抗力解除合同：如发生不可抗力事故的，甲方有权解除合同。

8.5如甲方根据法律法规的规定及本合同的约定解除合同的，相关的货物由乙方自费回收，所需要的费用乙方自行承担。若乙方未在甲方发出通知后10日历天内回收，则甲方可自行处理该合同货物，乙方应承担因此产生的所有费用与损失。

9．不可抗力

因发生不可抗力事件，导致甲方认为履行本合同已无意义或者无法履行的，甲方可解除本合同。当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

10．违约责任

10.1如乙方逾期完成项目，每逾期1日历天，乙方按合同价款的3‰向甲方支付违约金（甲方有权在合同价款中直接扣除），并承担甲方因此所受的损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。

10.2.乙方所提供货物必须满足第5条技术和质量条款的要求以及第7条乙方义务条款，否则因货物存在缺损或质量问题而造成甲方的损失，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。造成人身、他人财产损害的，甲方可以向乙方、货物的生产者要求赔偿。

10.3甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

10.4乙方所货物由于品种、型号、规格、颜色、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，甲方有权要求乙方无条件换货、退货或现场维修整改，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

10.5质量违约责任：因货物存在质量问题而造成甲方的损失，乙方应向甲方赔偿；造成人身、他人财产损害的，甲方可以向乙方、货物的生产者要求赔偿。

10.6如乙方违反本合同所规定的义务，甲方有权按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十四条的规定，向乙方行使甲方的法律权利。

10.7如因一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿的金额应包括但不限于守约方因维权需要所支付的律师费、鉴定费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等。

11．通知和送达

11.1双方收件人、通讯（送达）地址、联系方式

甲方联系人：   ，联系电话：    ，通讯地址：徐州市泉山区淮海西路99号。

乙方联系人：   ，联系电话：    ，通讯地址：                         。

双方的通讯地址、收件人和联系方式以本合同约定为准。双方一致确认上述通讯地址和联系方式为双方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件或司法机关诉讼文书、仲裁机构仲裁文书真实有效的地址和联系方式。

11.2双方根据本合同发出的或与本合同履行有关的通知应采取书面形式，并采用面呈，挂号信或特快专递方式送达被通知人，不论以何种方式传递，均自通知送达被通知人起生效，除非本合同另有约定，通知送达按如下原则确定：

11.2.1采用面呈传递时，被通知人（含其法定代表人、约定收件人、雇员或代理人，下同）签收视为送达。若被通知人拒绝签收的，通知留置被通知人通讯地址处视为送达。

11.2.2采用挂号信或特快专递传递时，以被通知人收件日期为送达日期。被通知人拒绝签收或被通知人在约定通讯地址处无人收件，导致通知未能被被通知人实际接收的，挂号信或特快专递退回之日视为送达之日。

11.3上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非双方依下款告知变更。

11.4任何一方通讯地址、收件人或联系电话需要变更的，应提前5 个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书。否则，因此而导致的通知迟延或不能送达的后果，均由变更方承担。因一方在本合同中载明的或书面通知变更后的通讯地址、收件人或联系方式不详，导致通知迟延或不能送达的后果，由该方自行承担。

11.5双方均明知：因双方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确，或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关，或者当事人和指定签收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

12．解决争议方式

如果本合同发生纠纷，协商解决。不愿协商或通过协商仍未能解决的，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13．其他

13.1本合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，每份均具同等法律效力。

13.2合同附件是合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方采购文件（编号）、乙方响应文件及乙方投标最终报价单、承诺等附属内容均为本合同一部分。

13.3本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方合同权利义务履行完成后终止。

13.4本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方： 徐州医科大学附属医院                 乙方：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代表人：                                委托代表人：

地    址：  江苏省徐州市淮海西路99号       地  址：

电    话：0516-85802338、85802011（传真）     电  话：

开户银行： 中国农业银行徐州淮海路支行      开户银行：

帐    号： 10230101040002600               帐    号：

日    期：                                  日    期：

合同签署地点：江苏省徐州市泉山区

附件：

| 清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科室确认签字： |  |  |  |  |  |

合同附件1： 医疗卫生机构廉洁购销合同

医疗卫生机构廉洁购销合同：

购货单位：徐州医科大学附属医院  （以下简称甲方）

供货单位：                      （以下简称乙方）

合同签署地点：江苏省徐州市

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检验检测试剂等货物、服务、工程类项目。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式伍份（单独盖章），甲方肆份，乙方壹份，不与主合同订在一起，并从签订之日起生效。

甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章）      乙方：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代表人：                              委托代表人：

日    期：年月日                          日    期：年月日

第七章  投标文件相关格式

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 投标报价分析表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6.易损件清单及价格表

7.中小企业声明函

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

11.预付款保函支付条款模板

1. 投标函格式

致：（采购人）

根据徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目[项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094]招标文件， （姓名）代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《投标报价分析表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表格式

项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094

单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 报价（小写/元） | 供货周期（日历天） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目 | 详见招标文件 |  |  |  |  |
| 投标报价（大写人民币） |  |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月   日

3、投标报价分析表

项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（即《开标一览表》中的“徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述价格均为含税价格，且总价须与开标一览表中的徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目报价一致。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、投标人对以上数据的真实性负责。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年    月    日

江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将视为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

5.法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：        移动电话：

统一社会信用代码：                       固定电话：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：                     移动电话：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目]项目[项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

6.中小企业声明函

项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；投标人为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目采购的货物属于 工业 。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

- 残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

9. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目（项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

10.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目

项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐医附院健康医疗大数据平台电缆采购及施工安装项目，项目编号：JSZC-320000-JSZR-G2025-0094）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

即提供：投标人须具备有效的《安全生产许可证》、及投标人须具备有效的承装（修、试）五级（含）以上《承装（修、试）电力设施许可证》证书、及投标人须具有持有电工证人员5名，提供证书及投标人近六个月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）为其缴纳的社保证明材料，原件备查、及项目负责人（具备有效的机电工程专业二级（含）以上建造师资格证书；并取得有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证））。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日