苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320508-HJZX-G2025-0011

采购单位：苏州市姑苏区水务管理中心

项目名称：2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护

项目类别：服务类

华建工程咨询（苏州）有限公司

2025年7月

总目录

第一章 投标邀请函	6

第二章 投标人须知	7

第三章 投标文件格式	21

第四章 招标书	36

第五章 合同及主要条款	42

第六章 评标办法和评分标准	48

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320508-HJZX-G2025-0011 |
| 2 | 项目名称 | 2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：华建工程咨询（苏州）有限公司 地址：苏州市吴中区吴中西路87号 联系人：杨振华、诸润 联系电话：0512-65221883 邮箱：hjzbdl@fooxmail.com |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市姑苏区水务管理中心 地址：虎丘路388号 联系人：黄一鸣 联系电话：0512-65565323 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 网上报名截止 时间 | 2025年7月24日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年8月8日9：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年8月8日9：30（北京时间） 苏州市政府采购一体化不见面开标大厅（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》） |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年8月8日9：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标（未中标）通知书 | 确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。 中标通知书将成为合同的组成部分。 中标通知书：采购代理机构在苏州政府采购交易管理平台向中标单位发放中标通知书，供应商自行登录系统打印。 未中标通知书：采购代理机构在苏州政府采购交易管理平台向未中标单位发放未中标通知书，供应商自行登录系统打印。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 18 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为480万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（480万元－100万元以下部分）×1.1%。本项目代理费折扣后按4.8万元收取。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 账户名称：华建工程咨询（苏州）有限公司 账户号码：32201988836050072950 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 |

# 第一章 投标邀请函

华建工程咨询（苏州）有限公司受 苏州市姑苏区水务管理中心 的委托，就其 2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护 项目进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。

1.项目编号：JSZC-320508-HJZX-G2025-0011

2.项目名称：2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护

3.网上报名截止时间：2025年7月24日

4.投标文件提交截止时间：2025年8月8日9：30（北京时间）

5.开标时间：2025年8月8日9：30（北京时间）

6.投标、开标地点：苏州市政府采购一体化不见面开标大厅（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

7.采购项目内容：2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护（详见采购文件 第四章）

8.合同履行期限：自合同签订之日起2年

9.投标文件：投标单位需要通过CA证书报名并下载招标文件，并使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子投标文件，在投标文件网上提交截止时间之前完成投标文件的加密上传，投标单位无需提供纸质投标文件。

10.采购项目联系人及联系方式：

（1）采购单位：苏州市姑苏区水务管理中心

地 址：苏州市虎丘路388号

联系人：黄一鸣

联系电话：0512-65565323

（2）采购代理机构：华建工程咨询（苏州）有限公司

地址：苏州市吴中区吴中西路87号

联系人：杨振华、诸润

联系电话：0512-65221883

请贵单位获取本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

华建工程咨询（苏州）有限公司

2025年7月17日

# 第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用华建工程咨询（苏州）有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属华建工程咨询（苏州）有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目采购代理机构是华建工程咨询（苏州）有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.9天：日历日。

2.10时间：除特别说明，均指北京时间。

2.11知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.12交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目所属行业为其他未列明行业。

3.3本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标。

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动招标采购单位不收取标书工本费。

5.3中标服务费由中标单位在领取中标通知书时付清，收取标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为480万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（480万元－100万元以下部分）×1.1%。本项目代理费折扣后按4.8万元收取。

供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。

账户名称：华建工程咨询（苏州）有限公司

账户号码：32201988836050072950

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《供应商参加投标确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：杨振华、诸润

联系电话：0512-65221883

现场递交地址:苏州市吴中区吴中西路87号208室。

邮寄收取地址: 苏州市吴中区吴中西路87号208室。

邮箱：hjzbdl@foxmail.com

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.4.8其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；

14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1项目服务方案

14.1.6.2投入本项目人员综合配置

14.1.6.3投标单位业绩

14.1.7对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请使用“苏州市政府采购客户端”工具制作电子投标文件，操作方法详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》。电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子签章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前上传成功，否则视为放弃参加该采购项目。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过苏州市政府采购一体化不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》）

20.3投标(响应)文件开启时，投标(响应)文件使用苏州政府采购交易管理平台的 CA 证书解密，如由于苏州政府采购交易管理平台的 CA 故障导致不能解密投标(响应)文件，则开标失败，全部投标（响应）文件将不被开启，予以退回。由采购人(采购代理机构)另行通知重新开标(开启)时间。

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，招标采购单位拒绝接收。

21.2招标采购单位推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止招标采购单位成功解密的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标-供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。本次开标（开启）不设置供应商签到环节，在政府采购交易管理平台上传投标文件即表示确认参加本次开标（开启）、评标（评审）。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购人或者采购代理机构工作人员通过苏州市政府采购交易管理系统之不见面开标系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：统一登录苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块查询供应商的信用记录。苏州政府采购交易管理平台开标系统“供应商信用查询”模块提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.3经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 线上询问内容由采购人或代理机构线上发出，供应商应登陆苏州市政府采购一体化不见面开标大厅系统在规定时间内填写澄清确认资料并加盖电子公章 (此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，原则上应在采购人或代理机构线上发出询问内容 30 分钟内完成确认)。供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，不同投标人使用同一台电脑编制投标文件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标单位。

31.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。采购代理机构在苏州政府采购交易管理平台向中标人发放中标通知书，中标人自行登录系统打印。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.3采购代理机构在苏州政府采购交易管理平台向未中标供应商发放未成交通知书，供应商自行登录系统打印。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2中标单位应按中标通知书中规定，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

34.6中标人无正当理由不得放弃中标。

34.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他事项

35.代理服务费：

中标服务费由中标单位在领取中标通知书时付清，收取标准：

预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。

说明：：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为480万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（480万元－100万元以下部分）×1.1%。本项目代理费折扣后按4.8万元收取。

供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。

账户名称：华建工程咨询（苏州）有限公司

账户号码：32201988836050072950

开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1.投标函

投标函

致：华建工程咨询（苏州）有限公司

我方收到贵单位（项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

- 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年 月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 附件3.公开分项报价

公开分项报价

（综合单价）

项目编号：_____________

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

注：

注:1.如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4.包括服务及伴随货物内容（如有）。

- 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 华建工程咨询（苏州）有限公司组织实施的编号为号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

- 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

华建工程咨询（苏州）有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：年 月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

华建工程咨询（苏州）有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

- 附件7.偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

- 附件8.项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称或专业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.《项目服务人员配置表》至少包含上述人员信息，其余项目人员须在附件《偏离表（技术、商务）》中完全响应招标文件要求，否则为非实质性响应。

2. 服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

3.请将相关人员证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：年  月 日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

- 附件10.针对本项目的实施方案

针对本项目的实施方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

- 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

华建工程咨询（苏州）有限公司：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

- 附件12.投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

注：若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

- 附件13.工具及易耗品清单表

工具及易耗品清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.数量按年期限计，请各供应商按上述格式自制《清单表》；

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

- 附件14. 企业投入本项目主要设备一览表

企业投入本项目主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁/新购） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年 月 日

# 第四章  招标书

华建工程咨询（苏州）有限公司受 苏州市姑苏区水务管理中心 的委托，就 2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-HJZX-G2025-0011

二、项目名称：2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护

三、预算金额：人民币肆佰伍拾万元整（￥：4500000.00元）

四、最高限价：人民币肆佰伍拾万元整（￥：4500000.00元）

五、合同履行期限：自合同签订之日起2年

六、招标内容：

（一）24座立交泵站清单明细

24座立交泵站清单

| 序号 | 名称 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏虞立交泵站 | 江乾路（原苏虞路）下穿北环路和沪宁老铁路的东北侧 |
| 2 | 创新立交泵站 | 广济路下穿沪宁铁路（即创新路人非通道）的西北侧，平泉路下的创新路人非通道 |
| 3 | 金八立交泵站 | 平江区金八路（半片街）下穿沪宁城际高铁的西南侧，泵房与下穿U形槽主体结构合建 |
| 4 | 平门桥下穿立交泵站 | 东汇路下穿人民路平门桥的东北侧，泵房与下穿U形槽主体结构合建 |
| 5 | 十字洋桥立交泵站 | 清塘路下穿北环路和沪宁铁路（即清塘立交）的东南侧 |
| 6 | 齐门立交泵站 | 东汇路下穿齐门路的东北侧 |
| 7 | 苏浒立交泵站 | 白洋湾虎泉路下穿苏州火车站3号货场铁路的东南侧 |
| 8 | 梅巷立交泵站 | 江宁路（原梅巷路）下穿北环路和沪宁铁路的东北侧 |
| 9 | 齐门路北延立交泵站 | 齐门路下穿北环路和沪宁老铁路的西北侧，同时位于沪宁老铁路和沪宁城际高铁2条铁路线之间 |
| 10 | 人民路北延立交泵站 | 人民路下穿沪宁铁路的东北侧 |
| 11 | 广济路北延立交泵站 | 广济北路下穿沪宁高速公路的南侧，广济北路上跨沪宁高速公路的跨线桥下，平海路北侧 |
| 12 | 相门立交泵站 | 莫邪路下穿干将东路相门桥的东北侧 |
| 13 | 南园立交泵站 | 南门路下穿南园路（即南园桥）的西南侧 |
| 14 | 人民桥南立交泵站 | 南门路下穿人民路（即人民桥）的东南侧 |
| 15 | 人民桥北立交泵站 | 人民桥北侧匝道南面 |
| 16 | 桐泾立交泵站 | 桐泾路下穿三香路（即桐泾立交）的东北侧 |
| 17 | 阊胥立交泵站 | 阊胥路下穿三香路的东北侧 |
| 18 | 广济立交泵站 | 上塘街下穿广济路（即广济桥）的东北角，上塘河的南侧 |
| 19 | 虎丘立交泵站 | 虎丘路下穿北环路和沪宁铁路的东北侧 |
| 20 | 长青立交泵站 | 金政街下穿苏浒路及沪宁铁路的东南侧 |
| 21 | 西塘河立交泵站 | 西塘河路下穿沪宁高速公路 |
| 22 | 枣市街立交泵站 | 枣市街与桐泾南路交叉口西南侧 |
| 23 | 黄花泾立交泵站 | 苏州市姑苏区虎泉路 |
| 24 | 黄家庄立交泵站 | 虎丘西路下穿京沪、沪宁城际铁路 |

（二）发电机及附属设备、主机泵及附属设备、大型移动抢险设备保养

1、24座立交泵站（明细见上述“（一）24座立交泵站清单”，下同）发电机及附属设备、主机泵及附属设备每月巡视检查、试运行，并对日常运行、巡视、检查等过程中发现的故障进行维修。

2、24座立交泵站发电机及附属设备、主机泵及附属设备每月保养，并对发现的问题进行维护抢修。

3、24座立交泵站水泵起吊保养（必要时），检查潜水电机引入电缆和密封圈。

4、24座立交泵站发电机更换防冻液及机油。每座发电机加注柴油，柴油由乙方提供。

5、一辆泵车（132kw），汛前、汛后各维护保养一次，保证车载移动抢险设备正常使用。

（三）电气及辅助设备巡视维护

1、24座立交泵站高、低压，电力电缆，变压器等电气设备以及电动葫芦、仪表等辅助设备每月巡视检查和维护，并对日常运行、巡视、检查等过程中发现的故障进行维修。

2、24座立交泵站的高低压电气设备专业红外热成像检测。

（五）电气设备预防性试验

24座立交泵站电气设备（包含但不限于变压器、母线、负荷开关、避雷器、电缆、接地电阻）预防性试验，完成后报供电用监。

（六）办公需求

1、要求成立项目组，共5人。明确项目经理及主要人员，每天4人到项目办办公，项目经理1名、高压电工1名、低压电工1名、机电维护人员1名；根据甲方需求配备抢险车辆驾驶员1人。

2、汛期（5~9月）除以上人员外，增设机电抢修、积水抢排，共2支抢险队伍。机电抢修队伍至少4人，积水抢排队伍至少6人，参与维修养护、防汛值班及防汛抢险。

3、甲方提供项目办公场所，其余办公和外出所需的用品、交通工具、检查保养维修所需设施设备均由中标单位自行准备。

（七）服务要求

1、维保人员要求：合同期内安排项目经理1名、持证高压电工1名、持证低压电工1名、机电维护人员1名，以上人员固定，不得随意更换，经甲方核查备案合格后上岗。

2、维护保养要求：本项目所有涉及的巡视维护保养维修项目必须符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）要求规定。

2.1 每月对24座立交泵站主机泵及附属设备巡视和试运行，并做好分级保养：基础保养（每月一次），检查主机泵及附属设备运行情况，包括异响、抖动、端子紧固、泄露、电机保护、润滑等情况，出现问题及时维修更换；起吊保养（必要时），检查潜水电机引入电缆和密封圈。

2.2 每月对24套发电机及附属设备进行巡视、试运行和保养，需要确保设备处于正常使用状态，负责给发电机组定期加注柴油、更换防冻液和机油，柴油、防冻液、机油及维修养护费用均由乙方负责。

2.3 每月对24座立交泵站电气设备、辅助设备进行巡检保养，并做好巡检台账记录。遇突发断电或故障、事故时，中标单位应安排高压电工配合抢修抢险。汛前完成24座立交泵站电气设备专业红外热成像检测，及时完成24座立交泵站电气设备预防性试验报供电用监。

2.4 一辆泵车（132kw），汛前、汛后各维护保养一次，保证车载移动抢险设备正常使用。

3、汛期抢险要求：汛期（5~9月），中标单位另需增加至少10名抢险人员，年龄60周岁以下，肯吃苦耐劳。办公时间以外，保持24小时电话畅通，抢险人员接到甲方通知后，在规定时间内到达指定地点；否则，由此产生的风险和费用由中标单位承担。参与抢险的费用均包含在中标价中，不另计费用。

4、中标单位需为相关人员提供必要的劳动安全保障，为作业时的工作人员办理人身安全保险和意外伤害险。合同履约期间的一切责任事故均由中标单位负责（保险种类由中标单位自行选择）。

5、中标单位应在合同签订后按照甲方要求制定计划表，报甲方审核，并承担中标后的巡视、保养、维修、施工、安装等工作。制订防汛应急预案，遭遇突发恶劣天气和设备故障时，应有完善的保障措施和人员配备。定期开展业务培训和安全教育，确保上岗人员的安全性和专业度。

6、在运行、维保、检查过程中发现的故障，设备、辅材、耗材、工具、人工等一切费用均由中标单位自行承担。

7、中标单位应在合同签订后按照甲方要求按时提交工作计划、工作总结、自查情况等台账资料。

8、项目组成员服务期间不得私自换人。

9、完成甲方交办的其他工作。

七、合同履行期限

自合同签订之日起2年

八、运行维护考核办法：

1、考核标准和依据：

（1）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）。

（2）中标单位和委托单位签署的委托管理合同。

（3）招标文件有关要求及投标文件中有关响应及其承诺。

2、考核内容和评分标准：

| 类别 | 考核内容 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理（20分） | 作业机构组织完整；管理责任明确、人员分工清晰；各类作业规章制度规范，有操作性；内部考核奖惩机制清楚。（4分） | 有一项缺失或不明确，扣一分，扣完为止。 |
|  | 制订年度工作计划和月度工作计划，签订合同后两周内提供年度工作计划，每月10日前提供下月度工作计划。（4分） | 无计划，扣4分；未按时提交，扣2分。 |
|  | 台账管理制度健全。每月20日前上报上月作业台账，包括维修记录、养护信息记录、自查自检情况等；及时上报甲方要求的所有统计报表（如维修保养记录、清通检测结果、红外成像检测等）等相关资料。保证资料信息的真实性，所有上报材料必须加盖乙方公章。（4分） | 未按时上报，扣4分；有一项上报不完整，扣1分，扣完为止。 |
|  | 应急预案和反事故预案完善。遇重大检查、节假日或恶劣天气等，有充足的应急能力，各项保障措施落实到位。（4分） | 无预案，扣2分；未配备充足抢险能力，扣4分。 |
|  | 定期对作业人员进行业务和安全教育培训，全员培训一年至少要有2次。相关资料报备甲方。（4分） | 未开展培训，一次扣4分，扣完为止；培训但未报备，扣2分。 |
| 人员和安全管理（36分） | 项目组成员按时到岗，着装统一、整洁、安全，无违法乱纪现象。不得酒后或带病作业，不迟到，不早退，不做与养护工作无关的事，有事必须提前请假，安排好替岗人员。（2分） | 一项不符合要求，扣1分，扣完为止。 |
|  | 为养护人员提供必要的劳动防护用品（包括夏季防暑降温用品、冬季防寒用品等）。（2分） | 未提供，扣2分。 |
|  | 根据作业任务，自备车辆、设备和工具，遇紧急情况，服从并积极配合甲方临时调配；作业时，遵守相关安全操作规程，设置安全防护措施，如设置围挡、警示牌等，确保现场安全无隐患。（4分） | 不服从或发现一处隐患或事故，扣1分，扣完为止。 |
|  | 落实各种应急抢修抢险责任制。遇故障或事故发生后积极采取措施，及时恢复工程正常运行；如不能及时恢复，应做好应急处理和安全防护措施，并立即报告甲方。（6分） | 发现一处问题，扣2分，扣完为止。 |
|  | 开展月度安全生产自查，认真落实检查工作并及时整改，并及时上报甲方。（2分） | 未开展，扣2分；开展但未上报，扣1分。 |
|  | 按要求配置汛期应急抢险人员。积极执行甲方要求，操作规范熟练。（4分） | 未按要求配置或未按甲方要求执行任务，扣4分；未在时限内抵达到达，迟到一人扣2分，扣完为止。 |
|  | 因乙方内部管理或作业人员品行问题，造成作业人员、市民上访或媒体曝光。（10分） | 发生一次，扣10分。 |
|  | 由于乙方原因，未按计划完成工作。（6分） | 发生且乙方未提供合理说明，扣6分。 |
| 维护管理和作业要求 （44分） | 未按时或按规定提交各类保养、检修记录；记录清晰、准确、及时、规范。（4分） | 发现一次问题，扣1分，扣完为止。 |
|  | 作业期间，由于操作不当或安全防护不到位，导致发生安全事故。（10分） | 发生一次，扣10分。 |
|  | 按计划要求开展高低压机电设备预防性试验并报供电用监，定期检查和试运行，设备运行正常无故障。各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固；各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值。（10分） | 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |
|  | 按计划要求开展进行水泵、控制柜等机电设备定期检查和试运行，设备运行正常无故障。电机、水泵运行平稳，设备表面整洁，无锈蚀；启闭机机体表面保持清洁，制动装置动作灵活、制动可靠。（10分） | 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |
|  | 按计划要求开展发电机大修保养，巡视检查和试运行，加注柴油，设备运行正常无故障。（10分） | 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |
| 其他 | 未经采购人同意的人员变更 | 扣除5万元/人次 |
|  | 由于乙方失责，出现重大安全责任事故，或者出现水利、市政设施设备损坏或人员伤亡时 | 全部扣除当季进度款，甲方有权立即终止本合同，要求乙方承担赔偿全部损失等违约责任 |

备注：采购人有权根据实际情况对考核内容和评分标准进行修改。

九、综合说明及其他要求：

1、报价包括项目需要的维修服务、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及投标人企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。本费用为总价包干，除因甲方要求的变更外，本项目后期不做任何费用增补。

2、投标响应单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定配置工作人员数量，并支付工资、国假加班费和交纳正常的社会保险，不得安排工作人员超时限加班。未能按以上要求编制投标响应文件和报价的将作为废标处理。

3、投标响应单位所使用的服务人员最终须通过采购单位认可。

所有派驻本项目的工作人员进场前需提供公安机关出具的无犯罪记录证明及健康证明（备案）。

4、由投标响应单位为其配置的所有工作人员提供经采购单位确认的统一工作服；

5、采购单位将不提供中标单位工作人员的工作餐，投标响应单位可在报价中计入；

6、中标单位除应为看护人员等相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

7、投标响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

8、中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在物业管理费中扣除。

9、中标单位须按照本招标文件的要求对该采购项目进行服务工作。

10、因中标单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备等损坏的，采购单位有权要求中标单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。

11、若中标单位在立交泵房委托管理期间，违反下列规定将被解除综合服务合同，并扣除相应管理费。

11.1严禁将承包的立交泵房委托管理服务转包他人；

11.2出现重大责任问题。

12、勘察现场：

12.1投标响应单位要在投标响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标响应单位自己承担并提供勘察证明。

十、根据政府采购法及相关法规，采购代理机构将对投标单位进行信用查询。

1、查询时间：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询投标单位的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、查询证据留存方式：对存在失信信息的投标单位，由失信投标单位进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

在对投标单位进行资格性审查时，应根据查询结果对投标单位的不良信用记录逐项甄别确认。

十一、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按相关处理办法处理。

十二、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的信息为准。

# 第五章 合同及主要条款

甲方：

联系人：

联系电话：

乙方：

联系人：

联系电话：

根据华建工程咨询（苏州）有限公司的2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护招标文件及该文件的报价文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护关事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1、乙方负责2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护。

服务时间自2025年  月  日至2027年  月  日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

以上与本合同具有同等法律效力

3、价格与支付：

3.1合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币元整。

3.2报价包括项目需要的维修服务、辅助材料、备品、备件、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、培训、技术支持及质保期间等一切费用以及乙方企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。乙方报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。本费用为总价包干，除因甲方要求的变更外，本项目后期不做任何费用增补。

4、付款步骤：合同生效后按如下步骤支付合同款项：

4.1由甲方组织有关人员按照考核管理办法对委托管理项目进行考核。季度考核，季度付款，由该季度的次月向中标单位支付款项。支付季度款为中标价*70%/8-考核应扣款。

4.2预付款：本项目预付款为合同金额的30%。按年度预付，合同签订后支付第一年度预付款（合同金额的15%），履约满一年后支付第二年预付款（合同金额的15%）。

A.根据苏财购（2020）52号通知的要求，本项目预付款支付比例由甲乙双方协商决定。

B.预付款抵扣：本项目预付款在项目实施时不抵扣。

4.3不服从甲方指令的，扣除不少于当季季度款的30%。

4.4同一问题重复出现，翻倍扣除该项赋分。

4.5①季度平均得分达到90分，全额支付当季季度款；②季度平均得分小于90分，每低1分则扣当季季度款的1%，且扣款不封底；③未经甲方同意的人员变更每次扣除5万元；④由于乙方失责，出现安全责任事故，或者出现水利、市政设施设备损坏或人员伤亡时，当季进度款全部扣除，甲方有权立即终止本合同，要求乙方承担赔偿全部损失等违约责任。

注：每次支付服务费前，服务提供方需先向甲方提供：

A、合格的发票。

（最后一次付款时，须提供经甲乙双方及招标代理机构签字盖章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》）

B、当季齐全工作台账。

5、支付方式：项目采用数字人民币支付，乙方需配合提供数字人民币账号。

6、鉴于甲方向政府财政部门申请资金等因素，具体付款进度视财政拨付情况而定，若因此甲方未能遵照上述支付步骤和比例付款，不视为甲方逾期支付，具体按规定再协商处置。

二、服务内容

2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护，服务内容包括姑苏区水务管理中心管理的24座立交泵站及虎丘沉淀池机电设备、移动抢险设备等专项维修维护，汛期做好应急抢险等工作。

三、服务质量保证

1、乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

2、乙方须保证更新设备与原有器材保持兼容，有相应的产品合格证明。

3、本项目属于承包维修类，在维保过程中损坏的设备由乙方更换后及时向甲方提交清单并确认，最终更换的损坏设备由乙方及时提供给甲方留存。

4、乙方提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。

5、乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责修缮，发生的费用由乙方负责。

四、违约责任

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、乙方违约责任

2.1合同签订后，乙方应按甲方要求提供相应的人员及专业化服务，按照要求按计划提供维保服务和项目实施，服务和实施过程中保障立交泵站机电设备安全运行，如因乙方原因导致立交泵站机电设备故障或事故，甲方可根据故障或事故的大小，按次扣除乙方合同金额5%至50%的款项。

2.2乙方不能按期完成维保服务和项目实施，或服务实施质量未达到甲方要求从而影响甲方正常使用的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3合同期间，若乙方不能提供维保服务和项目实施的，或维保服务和项目实施不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

乙方同意，甲方有权直接在应付合同价款中直接扣除上述乙方应承担的违约金。

2.4甲方若发现乙方擅自将合同服务全部或部分转包或分包给第三方的，甲方有权要求乙方按照合同金额10%承担违约金，且有权解除本合同。

乙方应保证定期及时将各月台账资料等服务成果报告提交甲方，在合同期间或合同终止后若甲方发现乙方提供的服务成果材料内容不属实的，甲方有权要求乙方按照合同金额的5%承担违约金。

3、甲方违约责任

3.1甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

五、违约终止合同

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响甲方员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括乙方之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

八、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效，生效合同需进行网上备案及公示。

九、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方在地人民法院起诉。

十、附则

1、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交二份备存。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方(盖章)：                            乙方（盖章）：

法定代表人（签章）	                   法定代表人（签章）

或其                                    或其

委托代理人（签章）	                   委托代理人（签章）

签订日期：年   月   日                 签订日期：      年   月   日

| 2025-2027年姑苏区立交泵站机电设备专项维修维护月度考评表（ 年） 月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 考核内容 | 扣分细则 |  |
| 组织管理（20分） | 作业机构组织完整；管理责任明确、人员分工清晰；各类作业规章制度规范，有操作性；内部考核奖惩机制清楚。（4分） | 有一项缺失或不明确，扣一分，扣完为止。 |  |
|  | 制订年度工作计划和月度工作计划，签订合同后两周内提供年度工作计划，每月10日前提供下月度工作计划。（4分） | 无计划，扣4分；未按时提交，扣2分。 |  |
|  | 台账管理制度健全。每月20日前上报上月作业台账，包括维修记录、养护信息记录、自查自检情况等；及时上报甲方要求的所有统计报表（如维修保养记录、清通检测结果、红外成像检测等）等相关资料。保证资料信息的真实性，所有上报材料必须加盖乙方公章。（4分） | 未按时上报，扣4分；有一项上报不完整，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 应急预案和反事故预案完善。遇重大检查、节假日或恶劣天气等，有充足的应急能力，各项保障措施落实到位。（4分） | 无预案，扣2分；未配备充足抢险能力，扣4分。 |  |
|  | 定期对作业人员进行业务和安全教育培训，全员培训一年至少要有2次。相关资料报备甲方。（4分） | 未开展培训，一次扣4分，扣完为止；培训但未报备，扣2分。 |  |
| 人员和安全管理（36分） | 项目组成员按时到岗，着装统一、整洁、安全，无违法乱纪现象。不得酒后或带病作业，不迟到，不早退，不做与养护工作无关的事，有事必须提前请假，安排好替岗人员。（2分） | 一项不符合要求，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 为养护人员提供必要的劳动防护用品（包括夏季防暑降温用品、冬季防寒用品等）。（2分） | 未提供，扣2分。 |  |
|  | 根据作业任务，自备车辆、设备和工具，遇紧急情况，服从并积极配合甲方临时调配；作业时，遵守相关安全操作规程，设置安全防护措施，如设置围挡、警示牌等，确保现场安全无隐患。（4分） | 不服从或发现一处隐患或事故，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 落实各种应急抢修抢险责任制。遇故障或事故发生后积极采取措施，及时恢复工程正常运行；如不能及时恢复，应做好应急处理和安全防护措施，并立即报告甲方。（6分） | 发现一处问题，扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 开展月度安全生产自查，认真落实检查工作并及时整改，并及时上报甲方。（2分） | 未开展，扣2分；开展但未上报，扣1分。 |  |
|  | 按要求配置汛期应急抢险人员。积极执行甲方要求，操作规范熟练。（4分） | 未按要求配置或未按甲方要求执行任务，扣4分；未在时限内抵达到达，迟到一人扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 因乙方内部管理或作业人员品行问题，造成作业人员、市民上访或媒体曝光。（10分） | 发生一次，扣10分。 |  |
|  | 由于乙方原因，未按计划完成工作。（6分） | 发生且乙方未提供合理说明，扣6分。 |  |
| 维护管理和作业要求 （44分） | 未按时或按规定提交各类保养、检修记录；记录清晰、准确、及时、规范。（4分） | 发现一次问题，扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 作业期间，由于操作不当或安全防护不到位，导致发生安全事故。（10分） | 发生一次，扣10分。 |  |
|  | 按计划要求开展高低压机电设备预防性试验并报供电用监，定期检查和试运行，设备运行正常无故障。各种开关、继电保护装置保持干净，触点良好，接头牢固；各种电力线路、电缆线路、照明线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值。（10分） | 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 按计划要求开展进行水泵、控制柜等机电设备定期检查和试运行，设备运行正常无故障。电机、水泵运行平稳，设备表面整洁，无锈蚀；启闭机机体表面保持清洁，制动装置动作灵活、制动可靠。（10分） | 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 按计划要求开展发电机大修保养，巡视检查和试运行，加注柴油，设备运行正常无故障。（10分） | 有一项不符合要求，扣2分，扣完为止。 |  |
| 其他 | 未经采购人同意的人员变更 | 扣除5万元/人次 |  |
|  | 由于乙方失责，出现重大安全责任事故，或者出现水利、市政设施设备损坏或人员伤亡时 | 全部扣除当季进度款，甲方有权立即终止本合同，要求乙方承担赔偿全部损失等违约责任 |  |

①季度平均得分达到90分，全额支付当季季度款；②季度平均得分小于90分，每低1分则扣当季季度款的1%，且扣款不封底；③未经甲方同意的人员变更每次扣除5万元；④由于乙方失责，出现安全责任事故，或者出现水利、市政设施设备损坏或人员伤亡时，当季进度款全部扣除，甲方有权立即终止本合同，要求乙方承担赔偿全部损失等违约责任。

# 第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：10分

（一）价格基准分：（10分）

第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（价格权值为10%）

（二）项目实施组织（70分）

1、针对此项目的工作方案计划和工期保证措施（10分）

内容与实际项目情况响应程度高、与实际情况贴合可行性好的得10分；

内容与实际项目情况响应程度较好、与实际情况贴合可行性较好的得7分；

内容与实际项目情况响应程度一般、与实际情况贴合可行性一般的得4分。

差的或未提供不得分。

2、针对此项目的人员配置及保障措施（10分）

人员配置及保障措施与实际项目情况响应程度高、与实际情况贴合可行性好的得10分；

人员配置及保障措施与实际项目情况响应程度较好、与实际情况贴合可行性较好的得7分；

人员配置及保障措施与实际项目情况响应程度一般、与实际情况贴合可行性一般的得4分。

差的或未提供不得分。

3、针对此项目的安全文明措施和质量保证措施（8分）

内容与实际项目情况响应程度高、与实际情况贴合可行性好的得8分；

内容与实际项目情况响应程度较好、与实际情况贴合可行性较好的得5分；

内容与实际项目情况响应程度一般、与实际情况贴合可行性一般的得3分。

差的或未提供不得分。

4、针对此项目的电气设备预防性试验的施工方案（8分）

方案与实际项目情况响应程度高、与实际情况贴合可行性好的得8分；

方案与实际项目情况响应程度较好、与实际情况贴合可行性较好的得5分；

方案与实际项目情况响应程度一般、与实际情况贴合可行性一般的得3分。

差的或未提供不得分。

5、针对此项目的电气设备及辅助设备的巡视维护方案 （8分）

方案与实际项目情况响应程度高、与实际情况贴合可行性好的得8分；

方案与实际项目情况响应程度较好、与实际情况贴合可行性较好的得5分；

方案与实际项目情况响应程度一般、与实际情况贴合可行性一般的得3分。

差的或未提供不得分。

6、针对此项目的发电机及附属设备、主机泵及附属设备、大型移动抢险设备巡视保养维护实施方案（8分）

方案与实际项目情况响应程度高、与实际情况贴合可行性好的得8分；

方案与实际项目情况响应程度较好、与实际情况贴合可行性较好的得5分；

方案与实际项目情况响应程度一般、与实际情况贴合可行性一般的得3分。

差的或未提供不得分。

7、针对此项目制定应急预案（8分）

应急预案与实际项目情况响应程度高、与实际情况贴合可行性好的得8分；

应急预案与实际项目情况响应程度较好、与实际情况贴合可行性较好的得5分；

应急预案与实际项目情况响应程度一般、与实际情况贴合可行性一般的得3分。

差的或未提供不得分。

8、项目组办公需求及汛期抢险方案（10分）

方案与实际项目情况响应程度高、与实际情况贴合可行性好的得10分；

方案与实际项目情况响应程度较好、与实际情况贴合可行性较好的得7分；

方案与实际项目情况响应程度一般、与实际情况贴合可行性一般的得4分。

差的或未提供不得分。

（三）人员配置及设备投入比较（10分）

设备投入配备抢险专用车辆，车辆为6座及以上机动车，每配备1辆得5分，最高10分。

响应文件中须提供车辆行驶证、机动车产权证或车辆租赁协议（租赁期不低于合同履行期限）、车辆行驶证、机动车产权证扫描件，未提供不得分。

（四）投标单位履约能力比较（10分）

投标单位提供近三年类似项目业绩的，每提供一个得5分，最高得10分。

（注：投标文件中需提供合同扫描件，不提供相关证明不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。