无锡市政府采购项目

公开采购文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320213-SGYT-G2024-0018

采购项目名称：2025-2026年度梁溪区智慧燃气泄漏报警设备运维项目

采购人：无锡市梁溪区城市管理局

采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司

二○二四年十二月

目  录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

江苏广源通项目管理有限公司受无锡市梁溪区城市管理局委托，就其2025-2026年度梁溪区智慧燃气泄漏报警设备运维项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标，投标邀请如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025-2026年度梁溪区智慧燃气泄漏报警设备运维项目 采购编号：JSZC-320213-SGYT-G2024-0018 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市梁溪区城市管理局 采购人地址：江苏省无锡市梁溪区惠勤路180号 采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司 采购代理机构地址：无锡市梁溪区广益路208号10楼1008室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 采购内容：2025-2026年度梁溪区智慧燃气泄漏报警设备运维项目，本次项目为梁溪区瓶装液化石油气居民用户安全监管运维服务，详见采购需求。 - （2）服务期：2年，合同一年一签。（起始日期以合同内规定的时间为准） （3）质量要求：满足采购人使用要求。 （4）采购预算价：人民币176万元。 （5）最高限价：人民币176万元。 （6）本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 （7）本项目是否专门面向中小微企业：是。 |
| 4 | 投标供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或供应商应为监狱企业或供应商应为残疾人福利企业； 3.本项目的特定资格要求： （1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册，具有独立法人资格的企（事）业单位、其他组织或者自然人； （2）授权委托人、项目负责人需提供法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）； （3）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （4）本项目不接受联合体投标。 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库（2022)3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。) |
| 5 | 获取采购文件相关事宜： （1）获取采购文件时间：2024年12月11日至2024年12月18日23:59时止（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 （2）售价：0元 （3）采购文件获取地点方式：网上获取，潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网——江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目获取，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清采购文件的截止时间：2024年12月19日10:00前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件澄清、修改时间：2024年12月19日17:00前，以书面（或电子稿）形式发送给各投标供应商。 |
| 7 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 8 | 现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，投标供应商自行踏勘现场。但相关踏勘费用由投标供应商自行承担。投标供应商在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。 |
| 9 | 履约保证金要求：无需缴纳 |
| 10 | 投标文件接收截止时间：2025年01月03日09:30时止，投标截止时间后的投标文件恕不接收。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 |
| 11 | 网上解密时间：2025年01月03日09:30。解密时限：开启解密后30分钟。 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 本项目为不见面开标，投标人无需到达开标现场。 注：本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 12 | 确定中标单位时间：2025年01月03日评审结束后 确定中标单位地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 |
| 13 | 投标文件份数： 1、因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。 2、供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。 3、本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，仅中标供应商在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正二副至招标代理机构。若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。 4、供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 5、本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 |
| 14 | 采购人：无锡市梁溪区城市管理局 采购人地址：江苏省无锡市梁溪区惠勤路180号 联系人：朱博文 联系电话：0510-82366602 采购代理机构：江苏广源通项目管理有限公司 联系人：杨丹 联系电话：0510-88789307、19850162860 联系地址：无锡市梁溪区广益路208号10楼1008室 邮政编码：214000 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 15 | 供应商主体信息库注册： 1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。 （2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。 （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00） 2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。 3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。 4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。 技术支持QQ：田女士：3071474382 ；王先生：897651173。 |

第二部分. 投标供应商须知

# （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）采购文件：

1．采购文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2．投标供应商应登录苏采云平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4．采购文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购投标使用。

# （三）采购文件的解释：

1．投标供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真发送至江苏广源通项目管理有限公司 ，联系方式详见“投标邀请”第14项。

2．采购人、江苏广源通项目管理有限公司 将按“投标邀请”第6项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

# （四）采购文件的补充或修正：

1．投标截止时间15日前江苏广源通项目管理有限公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，并视具体情况，延长投标截止时间。

2．江苏广源通项目管理有限公司可在投标截止时间三日前，视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

3.如需对采购文件进行补充或修正，江苏广源通项目管理有限公司将在政府采购指定平台上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，与采购文件具有同等约束力。

# （五）投标文件的组成：

投标文件由商务文件、技术文件组成。（相应内容上传至投标客户端）。

- 1.商务文件部分包括：

- 1）投标函（格式见附件）

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

1.关于资格的声明函；（格式见附件）

2.法人或者其他组织提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件、税务登记证（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本）；自然人提供自然人的身份证明；投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；

3.投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

4.投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；（提供正、反面原件扫描件）；

5.投标供应商近一年度中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2023年度审计报告和所附已审财务报告；

6.投标供应商近一年度中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

7.投标供应商近一年度中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

8.授权委托人、项目负责人需提供法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

9.承诺书；（格式见附件）

10.供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；（格式见附件）

*注：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件加盖公章上传至投标系统中。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（2）补充证明文件

1.公司情况说明：公司简介和经营情况说明。

2.投标供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍。

3.投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）。

4.投标偏离表（格式见附件）。

5.人员配备表（格式见附件）。

5.项目负责人简历表（格式见附件）。

3）报价部分

（1）开标一览表

（2）明细报价表

2.技术文件部分

1）服务方案

# （六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.中标单位在中标公告结束后递交纸质版投标文件一正二副至招标代理机构，若纸质投标文件与电子投标文件不符，则以电子投标文件为准。

6.供应商在开标前务必确认电脑浏览器设置、CA证书软件下载等，确保和CA证书匹配可以正常登录苏采云投标客户端。

7.供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

8.本次采购采用《无锡市政府采购交易管理系统》进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。

# （七）网上投标

1、潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2、招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3、政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

4、投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

5、投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

6、投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7、投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9、投标费用自理。

# （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；

- 电子投标文件未按规定的期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按要求密封、签署、盖章、上传至系统的；

- 供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

- 不同投标供应商投标文件相互混装的；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的工期、误期违约金、质量标准及质量违约金的；

- 被本项目评委确认为无效投标文件的；

- 改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

- 未按要求提供技术文件（服务方案）的；

- 未按要求提供电子版或电子版内容不全、格式不符要求的；

- 投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评审小组认为投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标供应商必须在评标现场1小时内提供书面说明及提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的报价畸高或畸低，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、上传系统的文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃其投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

# （九） 开标、评标：

1.所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、CA锁、无线网络热点）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评审小组的询标（如有）、按要求报价，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足3家的，不进行评审。

3.资格性审查：

3.1.1投标文件资格性检查由采购人和采购代理机构组建的资格审查小组负责。

3.1.2依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书等资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

3.1.3信用信息查询

采购人或采购代理机构在开标后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn）等渠道查询相关投标供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.评标工作程序：

4.1由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。开标、评标工作由采购代理机构负责组织。

具体开标、评审事务由依法组建的评标委员会负责。如有争议最终由评标委员会认定。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经投标供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.3 投标文件符合性检查。

4.3.1评标委员会对符合资格要求的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

4.3.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4比较与评价

4.4.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

4.4.2经评审有效的投标文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

4.4.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，汇总各投标供应商商务标和技术标得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

5. 评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 评分项目及分值（总分100分）

- （1）价格分（25分）

- （2）投标人综合情况（24分）

- （3）技术方案（51分）

- （二)各项目评分标准

- （1）价格分（25分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的投标明显低于其他通过符合性审查投标人的投标，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（2）投标人综合情况（24分）：

1、业绩（6分）：投标供应商2021年1月1日以来承接过类似项目业绩的，有一个得2分，本项最高得6分。（业绩有效期以合同签订日期为准，投标时提供合同原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供或提供不全不得分）

2、认证证书（3分）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有1个得1分，本项最高得3分。（投标时提供证书原件扫描件加盖投标供应商公章上传至投标文件中，不提供不得分）

3、人员配备（9分）：

- （1）项目负责人具有一级注册消防工程师职业资格证书，得3分，具有二级注册消防工程师职业资格证书，得1.5分，本项最高得3分；

- （2）项目组成员中（除项目负责人外）具有消防设施操作员职业资格证书的，有一个得1分，本项最高得3分；

- （3）项目组成员中（除项目负责人外）具有燃气燃烧器具安装维修证的，有一个得1分，本项最高得3分；

- （投标文件中须提供人员相关证书扫描件及近一年度中任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳的社会保险证明，不提供或提供不全不得分）

4、车辆配置（3分）：

投标人为满足本项目安装工作、日常巡检、报警应急处置等要求，配备不低于3辆面包服务车辆，得2分，每多1辆加1分，本项最高得3分；(自有车辆需提供车辆彩色照片（车牌清晰可辨）、购置发票，有效期内的行驶证；如为租赁的，除提供上述资料外，另需提供租赁协议（租赁期涵盖本项目服务周期）、租赁费发票。投标文件中提供上述材料原件扫描件，不提供或提供不全不得分。）

5、获奖荣誉（3分）：自2021年1月1日以来投标供应商承接过类似项目并获得县（区）级及以上主管部门颁发的奖项，有1个得3分；本项最高得3分。（有效期以获奖文件或获奖证书落款时间为准，投标时提供获奖文件或获奖证书原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。）

- 技术方案（51分）

1）项目实施方案（12分）

①运维服务总体架构（3分）

②监测报警功能介绍（3分）

③数据统计分析功能介绍（3分）

④系统长期稳定运行的方案（3分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，并配备相关功能图片介绍，内容科学合理、需求贴合度高且满足采购需求，该条得 3分；内容较为简单、可行、相关功能图片介绍粗略、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性，内容基本满足采购需求的该条得1 分。本项最高得 12分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

2）运维运行管理方案（12分）

①管理制度（3分）；

②人员排班计划、考勤（3分）；

③日常巡检记录（3分）；

④故障排查检修记录（3分）

投标供应商须针对每条内容进行阐述，内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得 2 分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 1 分。本项最高得 12分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

3）运维质量保障方案（9分）：

①人员服务质量控制（3分）；

②作业风险控制（3分）；

③质量保障措施（3分）；

投标供应商须针对每条内容进行阐述，内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 1 分。本项最高得 9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

4）应急处置方案（9分）：

①人员应急预案（3分）；

②设备应急方案（3分）；

③突发事件应急处置保障措施（3分）；

投标供应商须针对每条内容进行阐述，内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得 3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得 2 分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 1 分。本项最高得 9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

5）运维人员培训方案（9分）：

①工作流程培训（3分）；

②运维规章制度培训（3分）；

③运维各岗位职责培训（3分）。

投标供应商须针对每条内容进行阐述，内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分；内容较为简单、可行、细节待完善的该条得2 分；内容粗略、无针对性、基本满足采购需求的该条得 1 分。本项最高得 9分，每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。

# 除服务方案编制粗糙、缺漏项较多；或技术标页数明显偏少的，投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十）确定中标投标供应商：

1．评审小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审并推荐中标候选人。自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标供应商。江苏广源通项目管理有限公司自中标投标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告。如有质疑，投标供应商按中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》第十二条：投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：(一)投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；(二)质疑项目的名称、编号； (三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；(四)事实依据；(五)必要的法律依据；(六)提出质疑的日期。 投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。规定提交资料；按《中华人民共和国政府采购法》等有关法规处理。评审、开标及定标的整个过程均由采购人或纪律监察部门全程监督。

2．在发布中标公告的同时，江苏广源通项目管理有限公司将向中标投标供应商发出中标通知书。

# （十一） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十三）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标投标供应商投标文件的约定，与中标投标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标投标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标投标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标投标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏广源通项目管理有限公司见证后生效。

- 江苏广源通项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招标、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

# （十四）代理服务费：

1.本项目采购代理服务费由采购人支付，采购代理费按差额定率累进法计取，以中标金额为基数，费用计算参照〔2002〕1980号文计取，按下列费率打7折计取，即100万元以下按1.5%，100万-500万按0.8%。

# （十五）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标投标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标投标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标投标供应商以保函形式缴纳履约保证金；投标供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标投标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

# （十六）政府采购合同融资

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证，主要包括履约担保、合同融资两种形式。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用该两种信用担保形式。

1、履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据成交供应商的中标、成交通知书为凭据，进行资信审查后出具保函；中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开具政府采购履约担保业务。

2、政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号） 要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

政府采购合同融资政策告知：

中标、成交供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标、成交供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

# （十七）其他：

1.采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的中标价格失误，由供应商负责。

- 采购需求

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、项目名称：2025-2026年度梁溪区智慧燃气泄漏报警设备运维项目

2、本项目采购内容：梁溪区瓶装液化石油气居民用户安全监管运维服务。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、服务期：2年，合同一年一签。

2、实施地点：梁溪区瓶装居民用户。

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、项目要求：投标供应商须建立智慧燃气监管平台（以下简称“监控平台”），以便于采购人或用户通过物联网、大数据、云平台对智能燃气报警系统设备的运行状态和报警信息进行集中管理和数据分析。

2、质量要求： 满足采购人要求，保障梁溪区瓶装居民用户“智慧燃气”安全监管平台24小时安全稳定运行。

3、服务内容：

服务内容包括：梁溪区“智慧燃气”安全监管工作中所需要对系统设备的监管、运维等相关配套服务。

- 四、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《城镇燃气管理条例》

《江苏省燃气管理条例》

《餐饮场所及企事业单位食堂使用燃气基本要求》

《无锡市燃气管理条例》

《无锡市推进城市安全发展实施方案》

《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836.1-2010及GB3836.9-2014

《中华人民共和国企业产品标准》Q/510117-008112-2020

《可燃气体探测器》GB 15322-2019

《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T146-2011）

《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693-2011

《2018 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品》CCCF-CPRZ-14:2018

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

（一）服务标准

1、有计划有步骤组织实施对已安装的可燃气体泄漏报警设备进行全覆盖检测，检查报警器、控制器等的电源、报警、故障指示灯是否能正常运行；对所有独立式可燃气体探测器用标准气体进行测试，对声光、显示、联动的功能测试，对不合格的报警器进行更换，确保各显示功能，声光、电磁阀能正常联动；配备专职管理人员，有明确责任人；服务人员、物资、技术、车辆等保障力量应与监管服务方案中报备情况一致；

2、具有完善的泄漏报警机制设计，泄漏发生时可通过切断装置自动切断燃气供应，

满足系统长期稳定运行需要；

3、燃气用户信息统一管理，用户信息变更动态更新，保证相关人员及时收取泄漏报

警信息；

4、平台监控，平台值守人员7*24小时监测用户设备工作状况，发现异常，第一时间通过电话或短信快速指导用户解决处理，如用户不能自行处理，平台7*24小时运维人员于30分钟内到达现场并及时排除异常，遇严重泄漏事件运维人员于10分钟内到达现场并及时向相关部门报告；所有现场服务形成书面记录，得到用户认可签字；

5、线下运维，提供7*24小时运维服务，泄漏报警设备信息实时监控，一旦报警设备

离线，24小时内指导或协助用户使其恢复在线；设备故障信息2小时内响应，48小时内上门解决故障；

6、设备安装使用、巡查维保、校准校验有记录，台账资料齐全完备，监管档案可查

可督；

7、监管运维服务优质，管理高效，需求回应及时，无用户投诉；

8、数据分析，按照每日/每月/每年的时间区段，统计汇总区域内的报警信息（包含

报警类型、报警次数、处置信息，及年度报告）、设备在线信息等数据推送给监管部门，为监管部门提供精准监管执法依据。

- （二）符合本项目“智慧燃气”安全监管服务要求，需要满足以下条件：

1、平台功能要求

（1）平台支持网格化管理，可根据需求可自定义管理层级：省、市、区、监管部门、各乡镇（街道）。

（2）平台具备单位管理功能，并能对单位的报警类型进行分类。支持单位的内部组织架构管理功能。针对不同的运营人员可分配不同的功能权限。

（3）平台可以查看绑定的各种设备的安装位置、设备安装现场照片、设备状态、设备信号强度、设备告警记录等信息。

（4）平台能对设备的在线离线进行实时监测，平台第一时间自动多信号报警，设备发生报警信息后，具备短信、语音电话、24h人工客服电话紧急报警通知；提醒用户及时查看处理。

（5）设备发生报警信息后，平台端和移动端操作人员均可根据设备报警信息，进行处理，依据不同的告警原因进行处理结果提交（测试、一般、真实预警等），并可以提交现场处理照片，用于存档历史记录、历史追溯。

（6）平台具备相关审批功能，用于处理用户的报修申请，集中统一管理，调度人员工作。

（7）平台具备数据统计分析功能，至少应支持报警数据、故障数据、告警TOP单位、告警时段统计等功能。用于支撑运营人员分析数据、并进行工作调度安排。

（8）平台具备入户安检功能，可对系统内的燃气用户进行入户安检登记。

2、平台组成

安全监管平台包括：大数据服务平台和业务应用平台两部分内容，其中大数据服务平台由数据汇集服务、数据服务、应用支撑服务三部分组成，主要为业务应用平台提供数据采集、数据存储、数据管理、数据支撑服务；业务应用平台针对燃气业务管理需求，包括泄漏信息监管、设备维护监管及客户服务监管上子系统。

2.1大数据服务平台

安全监管大数据中心建设包括数据汇集服务、数据资源服务、应用支撑服务三部分内容：通过数据汇集服务，实现瓶装液化气安全管理相关实时监测数据、安全检查数据、监督检查数据、部门交换数据等多源异构数据资源的汇集与监控；通过数据资源服务，实现瓶装液化气空间数据、基本属性数据、瓶装液化气管理数据、相关业务数据的统一存储、管理与应用；通过应用支撑服务，为瓶装液化气管理各项业务应用提供支持。

（1）数据汇集服务

①数据汇集服务主要通过数据交换接口程序以实现瓶装液化气领域各类监测数据、基础数据、业务数据的汇集与处理，数据汇集服务具有的基本功能包括：

②数据接收与共享：包括信息接收处理、数据交换共享、信息服务与发布；

③数据监控统计：包括数据质量校验、数据统计、数据服务监控；

④数据集成管理：ETL抽取转换加载、实时自动入库、定期直接入库、数据录入、数据交换入库；

（2）数据资源服务

瓶装液化石油气数据资源服务是支撑瓶装液化气安全监管业务应用的基础，为了与其他业务应用之间实现信息共享和业务协同，数据资源管理体系建设应遵守以下要求：

①应采用面向对象方法，贯穿瓶装液化气安全监管数据库设计建设的全过程，实现瓶装液化气安全监管相关数据时间、空间、属性、关系和元数据的一体化管理；

②按照城市燃气行业信息化建设技术规范要求，在区域范围内采用统一对象代码编码规则，确保对象代码的唯一性和稳定性，为各级信息系统信息共享提供规范、权威和高效的数据支撑；

③在区域范围内采用统一的信息分类与代码标准，并针对每类对象及其相关属性，明确编码规则和具体代码；

④按照瓶装液化气安全监管对象生命周期和属性有效时间设计全时空的数据库结构，保障各种信息历史记录的可追溯性；

⑤数据资源服务是系统的应用基础，按照相关标准、规范，设计合理的数据结构，对涉及的各类数据进行分类存储；提供统一的数据管理和运维工具，实现各数据提供单位依据权限进行本单位数据的维护与管理；数据库由基础数据库、监测数据库、业务管理数据库、空间数据库、元数据库和数据词典构成。数据管理内容有基于空间数据框架搭建的燃气监测、业务管理等数据库，以及地理信息空间数据库和与实体数据库相对应的元数据库、数据字典。数据管理软件有支持空间数据管理的数据库管理系统，备份管理系统等。

（3）应用支撑服务

①为了实现信息服务资源共享，有效减少软件的重复开发，降低系统的维护成本，提高系统的升级能力以及对需求改变的适应能力，要求建立应用支撑服务实现业务应用 与数据库之间保持相对独立，减少应用系统各功能模块间的依赖关系，通过定义良好的接口与协议形成松散耦合型系统，在保证系统间信息交换的同时，尽量保持各系统的相对独立运行；

②系统资源服务：统一访问接口、数据转换、系统资源管理、数据字典；

③公共基础服务：算法管理、数据查询、目录服务、消息服务；

④业务应用支持：GIS 服务、告警服务、数据分析服务、流程控制；

⑤系统维护管理：用户权限设置管理、系统操作日志。

3.售后服务要求：

3.1为了保证瓶装居民用户泄漏报警监测设备安全稳定运行，投标供应商运维组需保障梁溪区“智慧燃气”安全监管平台24小时安全稳定运行；

3.2平台监测到泄漏信息后自动形成运维工单，维护人员需进行电话排查，正确诊断后在平台中提交处理情况及结果；

3.3如平台泄漏浓度已超过设定阈值且浓度不断上升，在无法联系到业主的情况下，投标供应商应配置维护车辆及设备，立即赶到现场进行排查，现场化解风险隐患，正确诊断后在手机端客户端提交报警处理情况及结果；

3.4投标供应商监管服务人员应确保所有设备正常运行，并主动发现故障设备；提供7*12小时技术支持服务，设立24小时电话服务热线，对于报警超标触发电话报警的，能直接电话干预；

3.5投标供应商在接到设备故障通知或服务要求后，应按照客服人员提供的故障记录，携带好相应配件，按照约定时间抵达客户现场，严格执行现场服务制度；

3.6定期对泄漏报警系统和阀门自动切断系统进行更新和升级，扩展新功能，确保平台使用的流畅性和实用性；

3.7定期维护服务：按街道划分，用户每年1次例行维护，校准设备精准度，确保现场和后台数值精准；

3.8培训服务：根据街道划分，为了使系统更好地运行和用户液化气安全使用能力，每年对街道人员进行不少于2次液化气安全使用的相关培训。

3.9保险服务：为保障人民群众生命财产安全，为每个用户在服务期内购买人身伤亡、医疗费用、财产损失保险，累计责任限额不低于600万元。

第四部分．合同条款及格式

合同书

合同编号：

甲    方： 无锡市梁溪区城市管理局

乙    方：

签订时间：       年     月     日

合同书

合同编号：

甲方：无锡市梁溪区城市管理局    （以下简称“甲方”）

乙方：                          （以下简称“乙方”）

甲、乙双方本着诚信、平等、公平自愿的原则，经友好协商，甲方选定乙方作为2025-2026年度梁溪区智慧燃气泄漏报警设备运维项目服务供应商，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》，特签订本合同，以便共同遵守。

一、服务内容和服务期限

服务内容：

1.远程服务：乙方建立智慧燃气监管平台（以下简称“监控平台”）为用户提供智能燃气报警系统监控服务(监控平台具备设备状态远程实时监测、报警/故障信息远程推送、设备信息在线查询、在线维保/巡检服务管理等功能），以便于甲方或用户通过物联网、大数据、云平台对智能燃气报警系统设备的运行状态和报警信息进行集中管理和数据分析。

2.平台监控，平台值守人员7*24小时监测用户设备工作状况，发现异常，第一时间通过电话或短信快速指导用户解决处理，如用户不能自行处理，平台7*24小时运维人员于30分钟内到达现场并及时排除异常，遇严重泄漏事件运维人员于10分钟内到达现场并及时向相关部门报告；所有现场服务形成书面记录，得到用户认可签字。

3.定期巡检，平台7*24小时运维人员每年不少于  2  次，检查报警器、控制器等的电源、报警、故障指示灯是否能正常运行；每年不少于  1  次，定期对所有独立式可燃气体探测器用标准气体进行测试，对声光、显示、联动的功能测试，确保各显示功能，声光、电磁阀能正常联动；如果检测到设备异常，乙方有义务安排运维人员进行维修或者无偿更换。

4.设备清洗，每年 1 次对传感器过滤网进行清洗或更换过滤网。

5.安全教育，定期通过电话、现场等方式回访用户，收集用户对系统平台及设备的问题及建议；定期对燃气用户进行安全知识的宣传培训，规范用户的燃气使用行为。同时，对燃气泄漏监管装置的使用方法加强培训。包含网络安全教育12次/年。

6.数据分析，按照每日/每月/每季度/每年的时间区段，统计汇总区域内的报警信息（包含报警类型、报警次数、处置信息，及月、季、年度报告）、设备在线信息等数据推送给监管部门，为监管部门提供精准监管执法依据。

7.系统升级，乙方每年对平台系统进行更新和升级，扩展新功能，确保平台使用的流畅性和实用性。

8.保险服务，为保障人民群众生命财产安全，为每个用户在服务期内购买人身伤亡、医疗费用、财产损失保险，累计责任限额不低于600万元。

服务期限：

甲、乙双方约定上述服务内容的期限为     年，自    年   月  日至   年  月   日止。（合同一年一签，第二年合同根据第一年考核情况签订。）

二、合同价款及付款方式

甲、乙双方约定合同付款方式如下：

（1）项目中标总价         元，大写         。设备运行维护单价：         元/户/年。本项目暂按8000户，具体结算的数量按照经确认的户数为准。其中运维经费包含网络运行、平台运维、联动出警、人身保险、在线教育、入户安检等内容)

（2）支付方式：合同一年一签，合同签订后，支付当年合同价的30%作为预付款；服务费按实结算（每半年统计一次，第一次统计在合同签订后30个日历天内完成，每次统计须经属地街道盖章确认），每一年经考核后拨付一次。甲方收到发票15日内向乙方支付款项（如遇法定节假日顺延）。（注：以上价款均不计利息；乙方每次付款前提供足额合规的发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任）。

（4）考核方式：

考核采取平台自评、街道季评、部门考评相结合的方式。

（一）平台自评。由第三方运营单位自行开展，于每个季度结束前10日内完成自查评分（此评分只作为年度考核参考，不计入季度考核），并上报季度运维情况至各属地街道和区城管局。

（二）街道季评。由属地街道每季度负责对辖区内平台在线监管对象使用情况进行检查，结合平台运营情况，对平台运维情况开展季度评分，于季度结束前 2 日将检查评分结果报区城管局。

（三）部门考评。每年运维期限到期前，由区城管局牵头商务局及各街道组成联合考评组对平台公司开展年度考核。考核通过听取运营工作汇报、调阅台账资料、督查现场等方式进行，并对照评分标准实施打分，确定最终考核结果，作为继续保持运营资格及支付运营费用的重要依据。

考评结果运用：

综合考评得分＝季度考核得分×70%+年度考核得分×30%，考评结果采用百分制，分为四个等次：90 分（含）以上为优秀，按照运营标准的100%拨付运营费用；80（含）-89 分为良好，按照运营标准的 90%拨付运营费用；70 分（含）-79 分为达标，按照运营标准的 80%拨付运营费用；60（含）-69 分为基本达标，按照运营标准的60%拨付运营费用；60 分以下为不达标，扣除全部经费，责令限期整改。

（四）退出机制

梁溪区“智慧燃气”监管平台第三方运营服务实行淘汰退出机制，对有下述情形之一的，取消次年承接运营服务项目的资格。

1．“运营点”因设备故障未实现预测报警功能而发生燃气安全事故的，综合考评实行一票否决制。

2．经核查确认提供失真失实无效数据或采取弄虚作假、欺骗隐瞒等不法手段骗取运营经费的。

3．考评结果“不达标”累计统计达全年考核总数 50%的，或责令整改不到位的。

三、双方责任和权力

1、甲方责任和权力

(1)甲方负责项目实施过程中的各项协调工作。

(2)甲方按照合同约定按时、足额向乙方支付费用。

(3)甲方应为乙方的平台建设、系统服务和升级提供配合。

(4)甲方不得将监管平台所含的任何软硬件及服务运用到合同目的以外的事项。

(5)甲方自建部分由甲方自行维护，与乙方无关。

(6)甲方承诺“梁溪区智慧燃气监管系统运维+平台”业务仅用于合法用途， 否则由此引起的争议和责任由甲方自行承担，乙方不承担任何责任。

2、乙方责任和权利

（1) 乙方需安排专人负责进行监控平台管理，监控平台硬件设施由乙方负责提供。

（2）乙方有责任和义务在合同服务期内确保监控平台正常运行并进行监控跟踪服务。

（3）乙方在合同服务期内有权对监控平台进行维护、更新和升级，甲方对此应予以认可。

（4）当甲方发生“梁溪区智慧燃气监管系统运维+平台”业务障碍时（不含用户自备设备、用户局域网络障碍、用户未妥善保管设备、用户自己损坏设备等非乙方原因），乙方负责修复。如用户因私自切断电源或者拆卸设备等不当行为造成的设备离线，导致平台无法监控，乙方屡次通知用户后，该设备继续离线，由乙方上报给甲方去处理，此行为不属于乙方服务缺失。

（5）乙方无火灾扑灭义务，可协助进行初火扑灭工作，乙方不承担因火灾引起的任何刑事及民事责任。

四、知识产权和保密

1、对于本合同的内容双方均应视为商业秘密，双方有义务约束和保证各自办事人员保守秘密，不得向任何与本合同无关的第三方泄露或作其他不正当的使用。

2、双方对在签订和履行合同过程中从对方获知的技术和商业秘密，无论在合同期限内还是合同终止后，均应共同遵守国家有关版权、专利、商标、商业秘密等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对所知悉的对方技术秘密和商业秘密负有保密责任。违反本条规定，给对方造成损失的，违约方应负相关的法律责任。

- 售后服务要求

1、为了保证瓶装居民用户泄漏报警监测设备安全稳定运行，投标供应商运维组需保障梁溪区“智慧燃气”安全监管平台24小时安全稳定运行；

2、平台监测到泄漏信息后自动形成运维工单，维护人员需进行电话排查，正确诊断后在平台中提交处理情况及结果；

3、如平台泄漏浓度已超过设定阈值且浓度不断上升，在无法联系到业主的情况下，投标供应商应配置维护车辆及设备，立即赶到现场进行排查，现场化解风险隐患，正确诊断后在手机端客户端提交报警处理情况及结果；

4、投标供应商监管服务人员应确保所有设备正常运行，并主动发现故障设备；提供7*12小时技术支持服务，设立24小时电话服务热线，对于报警超标触发电话报警的，能直接电话干预；

5、投标供应商在接到设备故障通知或服务要求后，应按照客服人员提供的故障记录，携带好相应配件，按照约定时间抵达客户现场，严格执行现场服务制度；

6、定期对泄漏报警系统和阀门自动切断系统进行更新和升级，扩展新功能，确保平台使用的流畅性和实用性；

7、定期维护服务：按街道划分，用户每年1次例行维护，校准设备精准度，确保现场和后台数值精准；

8、培训服务：根据街道划分，为了使系统更好地运行和用户液化气安全使用能力，每年对街道人员进行不少于2次液化气安全使用的相关培训。

- 违约责任

- 任何一方违反本合同规定，均应承担相应的违约责任，违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。

- 除另有约定外，本合同不得提前解除，合同一方欲提前解除合同的视为违约。

- 甲方逾期不缴纳费用的，乙方有权要求甲方补缴，并按所欠费用收取每日1%的违约金。逾期30日仍未交纳费用的，乙方可暂停提供服务，暂停服务60日内仍未补缴费用和违约金的，乙方可终止提供服务，并依法追缴欠费和违约金。

- 乙方提供的监控平台仅作为甲方或用户开展消防安全管理的依据之一，不能作为对消防安全监管的唯一措施，因此，无论甲方因何种原因发生火灾或消防安全事故，乙方对甲方所受的损失均不承担任何赔偿责任。

- 因下列原因导致设备或服务平台无法正常运作，乙方不承担任何责任，具体情形包括但不限于：

（1）乙方预先通知的监控平台维护、升级期间；

（2）因台风、地震、洪水等不可抗力之因素，造成设备或监控平台故障不能提供服务的；

（3）乙方在甲方或终端用户现场安装的设备遭到私自拆除、破坏、被盗或受到其他外因导致设备无法正常运行的；

（4）由于国家法律法规或政策调整使得乙方无法为甲方提供服务的。

七、其他约定

1、甲方指定以下人员作为本项目相关服务的信息通知联络人：

| 姓 名 | 手 机 号 码 | 电 子 邮 箱 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、双方如在合同履行过程中发生争议，应本着友好协商的原则予以协商解决，如不能协商解决则应向乙方所在地法院提起诉讼。

3、本合同壹式伍份，甲、乙双方各执贰份，代理机构壹份，双方授权代表签字或盖公章，并经代理机构见证后生效。

4、本合同未尽事宜，经双方协商后可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

5、甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、 胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

| 甲 方 单位名称：无锡市梁溪区城市管理局 单位地址： 法人或委托代理人： 开户银行： 开户名称： 银行账号： 税 号： 电 话： 邮政编码： | 乙 方 单位名称： 单位地址： 法人或委托代理人： 开户银行： 开户名称： 银行账号： 税 号： 电 话： 邮政编码： |
| --- | --- |

- 见证方：（盖章）

- 见证日期：

附件

梁溪区“智慧燃气”监管平台第三方运营服务考核检查评分表

检查对象： 	（街道）	 	(用户)	日期：

| 检查 项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 （40 分） | 瓶装液化石油气使用场所安全经营，燃气报警设备工作正常，无燃气安全事故 | 20 | 因报警设备不正常工作或未覆盖 餐饮重点行业安装报警设备而发生燃气安全事故，扣除全部分值 |  |
|  | 有计划有步骤组织实施可燃气体泄漏报警设备的安装运行，确保餐饮场所应装尽装，区域安装运行率 100%，实现全覆盖 | 20 | 经督查发现存在未装漏装情况， 每发现一起扣 1 分，扣完为止 |  |
| 组织管理（10 分） | 运营管理机构健全完善，分工明确。配备专职管理人员，有明确责任人；运营人员、物资、技术、车辆等保障力量应与运营方案中报备情况一致 | 5 | 未落实专人负责，扣 1 分，未配备充足的运营保障力量，每缺一项扣 1 分，扣完为止 |  |
|  | 实施规范化管理，有健全的管理机制，包括 完整的运营计划、实施方案及有关日常巡查巡检、运维安排、服务保障、绩效考核等制度规程 | 5 | 未规范化管理，无相关运营管理机制，每缺一项扣 1 分，扣完为止 |  |
| 运营效能（30 分） | 除不可抗力问题等因素外，瓶装液化石油气用气状况 24 小时在线监测，设备运行率 100%，数据在线率 100% | 10 | 对照监测数据完整性要求，检查运行率、在线率未达标，每项发现一次，扣 1 分，扣完为止 |  |
|  | 监测设备正常运行，正常运转率达到 100%， 数据有效传输率 100% | 10 | 对照监测数据准确性要求，检查正常运行率、有效传输率未达标， 每一项发现一次，扣 1 分，扣完为止 |  |
|  | 安装使用、巡查维保、校准校验有记录，台账资料齐全完备，运营档案可查可督 | 5 | 未建立相关台账资料的，每缺一项扣 1 分 |  |
|  | 运营服务优质，管理高效，需求回应及时；限期整改达标率 100%，无用户投诉 | 5 | 服务质量、效率及满意度等存在 问题，发生用户投诉等不良影响的，每项扣 1 分 |  |
| 大数据服务 （20 分） | 设备运行监测信息、统计报表等各类数据真实可靠，无虚报瞒报 | 10 | 对照监测数据真实性要求，查实存在欺瞒虚假情况，发现一次， 扣除全部分值 |  |
|  | 基础信息、巡查数据、监测数据等及时维护， 动态更新，更新率达100% | 5 | 信息更新不及时，数据维护不当，发现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 月度、季度和年度燃气运行监测信息、数据异常分析、巡检绩效评估等各类报告及汇总分析统计报表按时报送 | 5 | 未报（含未按要求报送）或自查情况与现场督查情况不符的，每 项每次扣 1 分 |  |
| 综合得分： □优秀（90 分以上） □良好（89～80 分） □达标（80-70 分） □基本达标（70～60 分） □不达标（60 分以下） 有关说明： 检查考核人员签名： |  |  |  |  |

# 第五部分．附件（投标文件格式）

公开招标

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

# （一）投标函（格式）

# 投标函

致：江苏广源通项目管理有限公司

一、我们收到贵方采购编号         采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次              （项目名称）              的投标。

二、我方愿意提供江苏广源通项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

投标文件由商务文件、技术文件组成。（相应内容上传至投标客户端）。

- 1）投标函（格式见附件）

2）证明文件：

（1）资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

1.关于资格的声明函；（格式见附件）

2.法人或者其他组织提供具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照副本或相关部门的登记证明文件、税务登记证（注：已办理三证合一的，可提供三证合一后的营业执照副本）；自然人提供自然人的身份证明；投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；

3.投标供应商法定代表人授权委托书；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

4.投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证；（提供正、反面原件扫描件）；

5.投标供应商近一年度中任意一个月份(不含开标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表）或由会计师事务所出具的2023年度审计报告和所附已审财务报告；

6.投标供应商近一年度中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

7.投标供应商近一年度中任意一个月份(不含开标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

8.授权委托人、项目负责人需提供法定的社保收缴部门出具的近一年度中任意一个月（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具；法定代表人亲自参加投标或担任本项目的项目负责人的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门公章的或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；

9.承诺书；（格式见附件）

10.供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》；（格式见附件）

*注：投标供应商须提供上述资料原件的扫描件加盖公章上传至投标系统中。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（2）补充证明文件

1.公司情况说明：公司简介和经营情况说明。

2.投标供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍。

3.投标供应商认为有必要提供的其他资料（参照评分标准要求）。

4.投标偏离表（格式见附件）。

5.人员配置表（格式见附件）。

6.项目负责人简历表（格式见附件）。

3）报价部分

（1）开标一览表

（2）明细报价表

2.技术文件部分

1）服务方案

三、我们同意按照采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为提交投标文件截止之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我方认为贵单位有权决定中标者。

七、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏广源通项目管理有限公司协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二） 关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏广源通项目管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

# 投标供应商（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 年     月     日

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏广源通项目管理有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业

法定地址：                      特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件正反面 |  | 授权代表身份证复印件正反面 |
| --- | --- | --- |

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：   职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：（盖公章）

日期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

# （四）开标一览表（格式）

# 开标一览表

投标供应商全称（加盖公章）：                       采购编号：

| 项目名称 | 2025-2026年度梁溪区智慧燃气泄漏报警设备运维项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 服务期 | 2年 |
| 质量要求 | 满足采购人使用要求 |
| 项目负责人 |  |

法定代表人或授权代表签字：                            日期：   年   月   日

填写说明：

- 开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

- 投标报价不得超过最高限价，否则按无效标处理。

# （五）明细报价表

明细报价表

投标供应商名称（盖章）                            采购编号：

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/户/年） | 合价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 户 | 8000 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 小计（元） |  |  |  |  |  |
| 合计（两年/元）： |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

- 注：

- 投标供应商应当根据“项目采购需求”的内容在上表中详细填写，最终按实结算。

- 表格不够可自行延长。

# （六）承诺书（格式）

### 承诺书一

# （投标供应商名称）在此承诺：

# 我公司(单位)愿针对此次              （项目名称）进行投标。

# 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

# (一)具有独立承担民事责任的能力；

# (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

# (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# (五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# (六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

# 若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

# 投标供应商（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### 承诺书二

# 致：                       （采购人名称）

# 我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：本公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的采购文件要求，本公司递交的响应文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（盖章）

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

年    月    日

### 承诺书三（廉政承诺书格式）

为了积极配合贵单位的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》等相关规定以及相关廉政要求，特向贵单位承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解贵局招投标纪律，积极配合贵局执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位或串通投标。

4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向设计招标的单位及个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8、不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉政行为，坚决予以抵制，并及时向贵局纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月     日

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

- 注：以上所称 “较大数额罚款”的金额标准是指：《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）中规定的标准，即：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 人员配置表(格式）

人员配置表

投标供应商名称（盖章）                    采购项目编号：

| 项目组人员配备 | 按服务内容劳动力投入情况填写 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 岗位 | 学历 | 职称 | 专业技术证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

注：1. 表格不够可自行延长。

# （八）项目负责人简历表（格式）

# 项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 籍 贯 |  |
| 健康状况 |  |  |  |
| 现住址 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 执业状况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 有何特长 |  |  |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

# （九）投标供应商简介和经营情况说明表（格式）

# 投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月末资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月末股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

日期：

# （十）投标偏离表（格式）

# 投标偏离表

投标供应商名称（盖章）                           政府采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：

（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据采购文件要求认真填写，如无任何技术偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

# （十一）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （十二）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

# 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日　　　期：

# （十三） 技术文件（服务方案）

（按照评分办法进行编制）