招

标

文

件

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131

采 购 人：徐州市城市管理综合行政执法局

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	21

第五章  拟签订的合同文本	24

第六章  采购需求	39

第七章  投标文件相关格式	68

徐州市城市管理综合行政执法局

《徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市城市管理综合行政执法局“徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2025年9月12日北京时间09:30。

（二）开标时间：2025年9月12日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市城市管理综合行政执法局

（二）地址：江苏省徐州市云龙区新城区元和路1号E区5楼

（三）联系方法：0516-83167766

（四）采购项目联系人：邓旖璇

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城领海5号楼1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止 时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市城市管理综合行政执法局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份，或提供投标人上年度财务报告，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的至少2名为本项目服务人员的劳动合同（书）扫描件）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,如不填写完整或未按要求填写的，视为无效） 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2.无缝对接承诺书（加盖电子签章，格式自拟，要求详见第六章《采购需求》）； 3.派驻人员承诺书（加盖电子签章，格式自拟，要求详见第六章《采购需求》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术参数（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.产品质量保证措施（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》和第六章《采购需求》）； 3.项目实施方案（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》和第六章《采购需求》）； 4.售后服务方案（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》和第六章《采购需求》）； 5.评分细则中评分得分需提供的相关证明文件复印件。特别要求的除外。 （二）商务部分 1.投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 3.所投设备评价（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 4.项目团队（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 无。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过483万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价；报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检测（检验）、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应携带CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑到达线下开标地点，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2025年9月12日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2025年9月12日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年9月12日09:30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七) | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：为本项目中标金额的5%。提交形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。项目质保期满后根据履约情况返还履约保证金。 |
| (三十九) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜; 联系电话：0516-83205102; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城领海5号楼1908室。 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准

| 评分项目 | 评分依据 |
| --- | --- |
| 价格分（30分） | 价格分计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。（分值计算结果保留两位小数） |
| 投标人业绩（4分） | 投标文件中提供2022年8月1日后，投标人为卖方（乙方）（以类似产品购销合同签订时间或中标（成交）通知书时间为准，同一业主不重复计），完成过本次招标类似业绩的，每个有效业绩得2分，最高得4分。 （投标文件中提供合同扫描件和合同发票扫描件加盖投标人电子签章） |
| 投标人评价（3分） | 投标人具有ISO9001质量保证体系证书得1分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分； 投标人具有ISO27000信息安全管理体系认证证书得1分； 投标文件中每提供一项证书得1分，最高得3分。 |
| 所投设备评价（2分） | 所投设备“远程监控终端”具有CQC认证的得2分。 （投标文件中提供证书扫描件加盖投标人电子签章） |
| 项目团队（2分） | 投标人拟投入本项目的成员中具备高级信息系统项目管理师证书、一级注册建造师（机电工程）证书及高级工程师证书（证书专业为信息技术类、自动化类、电气类、电子类）的，以上每具备一个得1分，未提供不得分，本项最高得2分。 以上人员证书、社保证明（2025年1月-2025年6月）扫描件附在投标文件中为评分依据，不提供不得分，所有人员均不重复计分、退休人员应提供劳动合同，未提供不得分。 (投标文件中提供以上证明材料扫描件加盖投标人电子签章) |
| 技术参数（35分） | 对投标文件中《二、清单及技术参数要求》进行评分，符合招标文件要求的得35分，每一项相应指标不满足减2分，本项最高得35分，最低得0分。 带“▲”条款为重要技术条款，投标文件中带“▲”条款须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA标志的检测报告扫描件，未提供的不得分。 |
| 产品质量保证措施（8分） | 投标人应结合本项目采购需求编制产品质量保证措施，根据投标人编制的产品质量保证措施进行评审，包括： （1）投标产品的原材料控制；（2）质量检验体系；（3）生产过程管理；（4）生产人员管理及持续改进机制。 每具有一项前述细化指标内容得2分，最高得8分； 每有一处内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）得1分， 每缺少一项内容得0分。 |
| 项目实施方案（11分） | 项目实施方案包括但不限于以下内容： ①项目实施计划安排； ②质量保证措施； ③对实施过程的各因素分析把握； ④应急措施。 实施方案周全、实施性高，合理性、可行性强，亮点多、针对性强，对不可预见因素分析透彻，得11分； 实施方案较为全面，实施性较高，具有一定的合理性、可行性，对不可预见因素分析到位，得7分； 实施方案基本全面，具有一定的实施性，具有较好的合理性、可行性，对不可预见因素分析基本到位，得4分； 实施方案不够全面，实施性较低，对不可预见因素分析不太到位，得1分； 无或其他不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | - 投标供应商应结合本项目采购需求编制项目售后服务方案，根据投标供应商编制的售后服务方案进行评审，包括（1）售后服务保障措施（2）备品备件配置（3）售后服务响应（4）产品质保范围（5）售后服务应急保障措施。每具有一项前述细化指标内容得0.6分；每有一处内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）得0.2分，每缺少一项内容得0分。 - 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  | 2、售后延保服务：质保期5年不得分，每延保一年得0.5分，最高得2分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

采  购  包：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 因卖方产品导致的安全事故，卖方应承担全部法律责任，赔偿相关方全部损失并向买方支付合同总价款30%的违约金。
    E.赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币               。

报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：         元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，甲方应支付合同价款的百分之三十（30%），小写￥      大写：人民币          。

（2）进度完成整体项目50%以上，甲方应支付合同价款的百分之二十（20%），小写￥      大写：人民币          。

（3）安装验收通过并完成移交，甲方应支付合同价款的百分之三十（30%），小写￥      大写：人民币          。

（4）结算审计确认后，，甲方应支付合同价款的百分之二十（20%），小写￥      大写：人民币          。
乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（二）付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十（30%），小写￥      大写：人民币          。

（2）进度完成整体项目50%以上，甲方应支付合同价款的百分之二十（20%），小写￥      大写：人民币          。

（3）安装验收通过并完成移交，甲方应支付合同价款的百分之三十（30%），小写￥      大写：人民币          。

（4）结算审计确认后，，甲方应支付合同价款的百分之二十（20%），小写￥      大写：人民币          。
    乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

注：（1）本项目付款按《徐州市城建重点工程建设资金管理实施细则》（徐建重办【2024】38号文）付款程序执行，经市城建办和财政局批准且财政资金到位后15日内支付。

（2）进度款与质量挂钩，如果所完成产品的质量达不到验收规范要求，买方有权暂缓支付该部分设备款。待卖方整改完成符合验收规范要求后再行支付。

（3）合同约定的卖方应承担的违约金、罚款、赔偿款及各项费用，买方有权从合同款中直接扣除。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，供货商按照采购单位需求进行分批次供货。每次供货需严格按照采购人提出的需求量提供，不得随意增加或减少单次供货量。供货周期从供货开始持续至次年。在采购人提出供货要求  日内供货到位。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，供货商按照采购单位需求进行分批次供货，在接到采购单位通知后，  日内将所需产品送到采购单位所指定的位置，并负责搬运堆放完毕。/日内将合同标的全部交付完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收合格后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：      ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1)双方加盖公章或合同专用章；

(2)收到卖方的履约保证金，金额为本项目中标金额的5%。提交形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。项目验收合格后退还。

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：              ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行账号：

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市城市管理综合行政执法局

（二）采购项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新

（三）采购项目预算金额：483万元（人民币）。

（四）本项目为专门面向中小企业的项目，供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造。徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

注：中小企业划分标准所属行业以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

（五）本项目不接受超过483万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。

（六）合同履行期限：合同签订后，供货商按照采购人需求进行供货，在接到采购单位通知后，60天内将所需产品安装完毕。

（七）投标人所投的设备需和徐州市城市运行综合监管平台--智慧照明管理系统无缝对接。投标文件中提供承诺书，格式自拟。此要求为实质性响应条款，不满足视为无效响应。

（八）评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求包括：

1、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、启动异常低价投标审查后，评审委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

二、清单及技术参数要求

## （一）监测设备布设工作

### 照明专项

      - 监测内容

通过实施城市级智慧道路照明监测，可实现对道路照明的现状实时的动态掌控，并且可实现对道路照明的智能控制、智能监测、数据采集、策略管理，可提出实际的评价依据，有助于提高城市道路照明系统化智能管理水平，尤其对重点区域、中心区域、交通流量较大区域实现监控全覆盖。

徐州市道路照明专项监测拟覆盖范围为主城区（云龙区、鼓楼区、泉山区），通过实施道路照明智慧监测，实时动态掌握城市照明硬件运行状况，提出具有针对性的分析评估，有助于提高城市道路照明系统化智能管理水平。

      - 监测对象

        - 照明配电箱

监测需求：依据《城市照明管理规定》，为保障城市照明系统稳定运行，需在照明配电箱内更换先进的照明监控终端设备，实时监测电气参数、配电箱门开关状态等。本次更新远程监控终端850套，设备符合徐州市照明管理通信协议要求，确保接入徐州市城市运行综合监管平台--智慧照明管理系统。

        - 照明路灯

监测需求：为保障路灯稳定运行，需在路灯杆底部易积水处安装水浸报警器，长期监测积水深度并接入管理系统。本次更新1600套水浸报警器，并通过物联网管理平台接入照明专业应用。

      - 监测设备

        - 技术参数

          - 远程监控终端

更新远程监控终端850套。远程监控终端主要功能及技术要求包括：

1、外观结构要求

（1）终端具备高度集成化设计，强、弱电隔离的结构形式，防止强电干扰弱电；

（2）为保障运行安全，终端外壳采用阻燃材质；

（3）为了便于接线和维护，接线端子应位于设备下方；

（4）终端防护等级不低于IP55；

（5）为满足控制箱内安装空间限制，终端尺寸不大于400mm×350mm×150mm。

2、性能指标要求

（1）工作电压：AC180V—AC300V；

（2）静态功耗：≤4W；

（3）动态功耗：≤4W；

（4）工作温度：-40℃～85℃；

（5）计时精度：累计误差≤±30秒/年；

（6）测量误差不超过±0.5%；

（7）通信响应时间：与监控系统通信响应时间小于1秒；

（8）供电方式：三相四线制，支持缺相工作，相线和零线缺其中任一相均能正常工作。

3、主要功能要求

（1）采用光敏和经纬度相结合开关灯控制技术，光敏控制优先，保证全年自动运行；

▲（2）终端的芯片采用全焊接在电路板上，防止受震动而影响监控终端的可靠性；

（3）终端输出支路不低于8路，可直接控制220Vac和380Vac规格的交流接触器，输出具有锁存功能，输出支路可扩展到32路；

（4）终端能测量三相总电压、三相总电流、三相有功功率、功率因数、三相分时段电度和总有功电度；具有至少24路分支回路电流采集功能，采集路数可扩展至64路；

（5）终端能采集至少16路开关量状态，能监测交流接触器状态、手动/自动状态、门禁状态、线路状态、水浸状态等开关量，采集路数可扩展至48路；

（6）支持RS485通信，具有2路RS485通信接口；

▲（7）终端具备分时段控制功能，（时段不少于10组）；具有年表设置及查询功能；具有按周控制功能；

（8）终端具有断网独立运行功能，能够保存全年的开关灯时间表，在通信系统出现故障、与监控中心失去联系时，监控终端可以根据预先设置的时间和方案自动定时开/关灯。通信模块有自动防掉线监测功能，当监测不到回复信号时，能自动重启通信模块，进行网络重联；

（9）终端具有不间断供电运行功能，监控终端配有后备电池，在照明供电停电时自动切换至电池工作，同时向监控中心报警，电池不间断供电时间可持续8小时以上；

（10）支持RS485和JTAG等方式现场升级以及通过GPRS/4G的远程升级，升级断电过程不影响存储，不影响开关控制，实现现场免接触调试、维护和本地固件升级；

（11）终端具有主动报警功能，终端应具有开关灯异常报警、遥测报警、遥信报警、掉零线报警等主动报警功能；

（12）终端具有可升级维护功能，能够进行远程升级和本地固件升级；

（13）终端具有设备配置迁移功能，当对终端进行维护替换时，将原有设备的配置参数快速迁移到新的设备上；

（14）终端具有显示和指示功能，具有工业级液晶汉字显示屏、操作按键和指示灯，方便现场显示和查询产品运行状态和各参数，显示屏能设置保护密码；

（15）具有本机设置参数的操作面板，通过本机显示屏和按键，能进行网络配置(IP地址和端口)、地址配置、互感器倍率、分支回路控制、开关灯时间等参数配置；

（16）支持多中心(两个及以上)多IP配置，满足同一终端多平台部署、多平台联接要求，支持域名连接功能，与多个主站通信。终端可向多个(两个及以上)可独立承担业务的数据中心传输数据，多个数据中心可同时分担业务及管理系统的运行；

（17）支持Wi-Fi、4G、Cat.1网络通信方式，支持VPN组网、支持APN网络接入技术；支持IPv6/IPv4协议；

（18）支持箱门检测告警，当门异常打开时，软件报告“配电箱门打开”。

▲（19）控制与数据采集能力：具有18路控制输出接口，负载能力不低于AC 250V/20A，可扩展到48路，并具备可复位保险保护，控制输出具有独立三段状态的手动开关,手动开关的输出状态能够直接在后台上显示。

▲（20）历史运行数据管理：具有每1-15分钟时间间隔的电参数历史数据记录功能，历史数据间隔密度范围1-15分钟中可设置，可自动存储30天以上连续测量数据，历史运行数据查询。包括各路运行数据及亮度率数据；

▲（21）断电保护：线路电压过压、欠压，电流过流时具有断电保护功能；

▲（22）运行保护功能：支持水位达到限制、门禁异常开关情况下进行对控制输出自动断电保护；

4、其他要求

远程监控终端需要包含漏电监测设备，主要参数：

（1）测量电流精度：0.5级；

（2）支持不少于12条分支回路漏电电流监测，路数可扩展至24路；

（3）测量电流范围：0～100A；

（4）监测到漏电电流超过设定的阈值后1s内可对漏电回路自动断电；

（5）工作温度：-40℃～+85℃；

（6）安装在现有路灯控制柜内，通过智能监控终端传输现场数据到后台；

（7）检测范围：整条线路，距离不受限制；

（8）全日24小时(开关灯均可)对各条输出线路实施漏电监测；

（9）功耗＜5W；

（10）监测输入电流：0～100mA（互感器二次侧电流）；

（11）漏电流测量范围与精度：0-10A，误差≤±1%；

（12）环境温度：-40℃～+85℃；

（13）防护等级：IP55;

（14）无故障工作时间（MTBF）：≥50000h；

（15）漏电流超标报警模式：主动报警，关闭带电设备；

（16）漏电流超标报警方式：手机短信，后台报警；

（17）监测供电线路范围：不受距离限制。

▲（18）漏电跳闸保护恢复：有漏电，但确定现场无安全隐患可以人为的清除断电保护恢复供电；

▲（19）漏电报警：当有漏电时主动报警到后台；

▲（20）自检功能：漏电终端应具备自我检测功能，对出现通讯故障、数据存储器故障时，终端显示屏上显示监测结果，在检测结果异常时指示灯亮并上传到系统；

▲（21）实时数据：漏电终端对检测数据实时采集，当检测到漏电数据变化时实时主动回传到后台，数据延时不超过1S；

          - 水浸报警器

在易涝积水点灯杆内安装水浸报警器1600套，实现积水报警，远程停电功能，保障设施特殊天气运行安全。水浸报警器主要功能及技术要求包括：

- 外壳采用304不锈钢，可实时监测城市道路积水状态，

- 2、电池容量不低于8000mAH，可24H监测水位信息；

3、通讯方式：4G Cat.1、

4、工作温度：-40℃～85℃；

5、防护等级IP68。

▲7、自检功能：设备运行状态自检及水位传感器断线检测，异常时上报控制中心。

      - 监测点位清单

- 1.1.1.4.1远程监控终端

计划布设远程监控终端部署850套，详细点位如下所示：

| 序号 | 所属区域 | 布设点位 | 监测设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉山区 | 泉新路02 | 远程监控终端 | 1 |
| 2 | 鼓楼区 | 广山路03（广山路白云路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 3 | 鼓楼区 | 滨河中路02 | 远程监控终端 | 1 |
| 4 | 云龙区 | 观光路02（铁路地下道上） | 远程监控终端 | 1 |
| 5 | 云龙区 | 沟棠路03（沟棠路139号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 6 | 云龙区 | 湘江路01（头龙山隧道东出口北侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 7 | 云龙区 | 湘江路05(湘江路与沟棠路东北角) | 远程监控终端 | 1 |
| 8 | 云龙区 | 大庆南巷 | 远程监控终端 | 1 |
| 9 | 云龙区 | 大郭庄机场路（东环与大郭庄路口东） | 远程监控终端 | 1 |
| 10 | 云龙区 | 彭旅路02（黄山大道垃圾中转站内） | 远程监控终端 | 1 |
| 11 | 云龙区 | 龙兴路（绿润路与龙兴路东变压器下） | 远程监控终端 | 1 |
| 12 | 云龙区 | 拥军路01（城东大道与拥军路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 13 | 泉山区 | 二环西09（理控测试） | 远程监控终端 | 1 |
| 14 | 泉山区 | 湖滨02（工农路与湖滨路交叉口西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 15 | 泉山区 | 倒马井（西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 16 | 泉山区 | 莲湖路01（248号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 17 | 泉山区 | 莲湖路02（莲湖路133号杆旁） | 远程监控终端 | 1 |
| 18 | 云龙区 | 丽水路03（丽水路148号杆后） | 远程监控终端 | 1 |
| 19 | 新城区 | 怀德路01（新元大道怀德路西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 20 | 泉山区 | 时代大道02（时代大道161号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 21 | 云龙区 | 黄河西南04（黄河西路106号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 22 | 泉山区 | 奎河路灯09 | 远程监控终端 | 1 |
| 23 | 泉山区 | 奎河路灯10 | 远程监控终端 | 1 |
| 24 | 鼓楼区 | 金港路01 | 远程监控终端 | 1 |
| 25 | 鼓楼区 | 金港路03 | 远程监控终端 | 1 |
| 26 | 鼓楼区 | 徐韩12 | 远程监控终端 | 1 |
| 27 | 泉山区 | 纺织东路（纺织东路003号杆对面、原淮海10附1） | 远程监控终端 | 1 |
| 28 | 鼓楼区 | 徐韩06 | 远程监控终端 | 1 |
| 29 | 鼓楼区 | 徐韩07 | 远程监控终端 | 1 |
| 30 | 鼓楼区 | 徐韩01 | 远程监控终端 | 1 |
| 31 | 鼓楼区 | 徐韩02 | 远程监控终端 | 1 |
| 32 | 鼓楼区 | 徐韩03 | 远程监控终端 | 1 |
| 33 | 鼓楼区 | 徐韩04 | 远程监控终端 | 1 |
| 34 | 泉山区 | 韩山路 | 远程监控终端 | 1 |
| 35 | 云龙区 | 清风路02（新元大道与清风路西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 36 | 鼓楼区 | 华兴路 | 远程监控终端 | 1 |
| 37 | 云龙区 | 思民路 | 远程监控终端 | 1 |
| 38 | 泉山区 | 复兴22（三官庙北） | 远程监控终端 | 1 |
| 39 | 泉山区 | 复兴23（三官庙南） | 远程监控终端 | 1 |
| 40 | 云龙区 | 嘉陵路02（金川路与嘉陵路西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 41 | 云龙区 | 明新路02（明新路049号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 42 | 云龙区 | 云富路与悦景路交叉口东南角 | 远程监控终端 | 1 |
| 43 | 泉山区 | 南环泰山路隧道（泰山路隧道灯无信号） | 远程监控终端 | 1 |
| 44 | 云龙区 | 民富09（民怡园20号楼东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 45 | 云龙区 | 彭旅路01(城东快速路南150米路西) | 远程监控终端 | 1 |
| 46 | 云龙区 | 郭庄路东延01（019号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 47 | 云龙区 | 郭庄路东延02（郭庄路东延069号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 48 | 鼓楼区 | 西三环隧道02（苏山头隧道上岗亭后） | 远程监控终端 | 1 |
| 49 | 鼓楼区 | 西三环隧道03（烤烟厂南边） | 远程监控终端 | 1 |
| 50 | 鼓楼区 | 西三环隧道04（徐丰东侧隧道上） | 远程监控终端 | 1 |
| 51 | 鼓楼区 | 西三环隧道05（徐丰西侧隧道上） | 远程监控终端 | 1 |
| 52 | 鼓楼区 | 中山路宕口东侧 | 远程监控终端 | 1 |
| 53 | 鼓楼区 | 中山路宕口西侧 | 远程监控终端 | 1 |
| 54 | 云龙区 | 复兴15（建国路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 55 | 云龙区 | 东环高架铜山路隧道（南） | 远程监控终端 | 1 |
| 56 | 云龙区 | 东环高架铜山路隧道（北） | 远程监控终端 | 1 |
| 57 | 泉山区 | 湖北07(韩山隧道洞口路南) | 远程监控终端 | 1 |
| 58 | 云龙区 | 东环隧道01迎宾隧道上面南侧 | 远程监控终端 | 1 |
| 59 | 泉山区 | 西三环隧道01(新淮西隧道上) | 远程监控终端 | 1 |
| 60 | 鼓楼区 | 北环高架13（中山地道南入口上） | 远程监控终端 | 1 |
| 61 | 鼓楼区 | 北环高架24（平山地道南入口上） | 远程监控终端 | 1 |
| 62 | 鼓楼区 | 襄王路隧道（东侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 63 | 鼓楼区 | 襄王路隧道（西侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 64 | 云龙区 | 大龙湖隧道（隧道内无信号） | 远程监控终端 | 1 |
| 65 | 云龙区 | 唐盛路01（唐盛路与峨嵋路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 66 | 云龙区 | 友善路（友善路与新安路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 67 | 云龙区 | 拖龙山南路（拖龙山南路37号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 68 | 云龙区 | 沟棠路02（沟棠路121号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 69 | 云龙区 | 沟棠路01（沟棠路37号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 70 | 云龙区 | 元和路03（元和路与新安路西南角、华信测试） | 远程监控终端 | 1 |
| 71 | 云龙区 | 澄江路006号杆旁（未移交） | 远程监控终端 | 1 |
| 72 | 云龙区 | 经21路（青海路07号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 73 | 云龙区 | 商聚路02（嘉陵路与商聚路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 74 | 云龙区 | 洱海路01未移交 | 远程监控终端 | 1 |
| 75 | 云龙区 | 紫金路01（紫金路22号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 76 | 云龙区 | 衡山路（衡山路与秦郡路西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 77 | 云龙区 | 新元大道07（新元大道349号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 78 | 云龙区 | 潇湘路02（潇湘路101号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 79 | 云龙区 | 潇湘路03（新元大道319号杆东） | 远程监控终端 | 1 |
| 80 | 云龙区 | 观光路01（观光路003号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 81 | 云龙区 | 唐盛路02（唐盛路与太行路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 82 | 云龙区 | 经13路02（昆仑大道---峨嵋路） | 远程监控终端 | 1 |
| 83 | 云龙区 | 富春路02（富春路125号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 84 | 云龙区 | 新元大道04（新元大道191号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 85 | 云龙区 | 新元大道05（新元大道251号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 86 | 云龙区 | 新元大道06（新元大道338号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 87 | 云龙区 | 普陀路（普陀路092号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 88 | 云龙区 | 秦郡路（沂蒙路020号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 89 | 云龙区 | 汉源大道06（汉源大道253号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 90 | 云龙区 | 纬八路（纬八路020号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 91 | 云龙区 | 泰岳路01（与新元大道西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 92 | 云龙区 | 云台路01（云台路002号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 93 | 云龙区 | 嘉陵路01（嘉陵路与商聚路西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 94 | 云龙区 | 富强路（富强路28号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 95 | 云龙区 | 金川路04（金川路127号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 96 | 云龙区 | 金川路03（金川路092号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 97 | 云龙区 | 金川路02（金川路006号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 98 | 云龙区 | 金川路01（金川路与黄浦路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 99 | 云龙区 | 泰岳西路（与秦郡路西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 100 | 云龙区 | 渤海路（与金川路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 101 | 云龙区 | 扬子路（扬子路26号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 102 | 云龙区 | 峨嵋路03（新元大道071号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 103 | 云龙区 | 峨嵋路02（峨嵋路与明正路西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 104 | 云龙区 | 汉风路01（汉风路与峨嵋路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 105 | 云龙区 | 纬一路02（纬一路与云苑路东南花坛后） | 远程监控终端 | 1 |
| 106 | 云龙区 | 汉风路02（汉风路与普陀路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 107 | 云龙区 | 珠江路1号（珠江路26号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 108 | 云龙区 | 珠江路2号（珠江路112号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 109 | 云龙区 | 珠江路3号（珠江路148号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 110 | 云龙区 | 珠江路4号（珠江路204号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 111 | 云龙区 | 元和路02（元和路与泰岳路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 112 | 云龙区 | 丽水路02（丽水路086号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 113 | 云龙区 | 钱塘路02（钱塘路093号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 114 | 云龙区 | 明正路01（明正路66号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 115 | 云龙区 | 商聚路01（老三遥） | 远程监控终端 | 1 |
| 116 | 云龙区 | 天目路01（天目路031号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 117 | 云龙区 | 太行路01（太行路013号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 118 | 云龙区 | 太行路02（元和路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 119 | 云龙区 | 新安路02（新安路099号杆西10米） | 远程监控终端 | 1 |
| 120 | 云龙区 | 明正路02（新安路与明正路西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 121 | 云龙区 | 新元大道01（新元大道013号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 122 | 云龙区 | 新元大道02（新元大道071号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 123 | 云龙区 | 新元大道03（新元大道与泰岳路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 124 | 云龙区 | 紫金路02（紫金路100号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 125 | 云龙区 | 云台路02（十八局工区内） | 远程监控终端 | 1 |
| 126 | 云龙区 | 清风路01（清风路091号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 127 | 云龙区 | 翰文路（翰文路009号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 128 | 云龙区 | 银川路01（银川路002号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 129 | 云龙区 | 黄浦路（与商聚路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 130 | 云龙区 | 紫金路03（与金沙路西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 131 | 云龙区 | 新丰路02（新丰路银川路交界） | 远程监控终端 | 1 |
| 132 | 云龙区 | 新丰路01（金川路与新丰路交叉口西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 133 | 云龙区 | 太行路03（太行路与新元大道交叉口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 134 | 云龙区 | 湘江路04（湘江路30号杆北10米） | 远程监控终端 | 1 |
| 135 | 云龙区 | 湘江路02（与商聚路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 136 | 云龙区 | 湘江路03（彭祖大道东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 137 | 云龙区 | 汉源大道01（汉源大道046号杆北10米） | 远程监控终端 | 1 |
| 138 | 云龙区 | 汉源大道02（汉源大道140号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 139 | 云龙区 | 汉源大道03（汉源大道182号杆西10米） | 远程监控终端 | 1 |
| 140 | 云龙区 | 汉源大道04（汉源大道与泰岳路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 141 | 云龙区 | 汉源大道05（汉源大道与太行路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 142 | 云龙区 | 昆仑大道04（昆仑大道与唐盛路西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 143 | 云龙区 | 昆仑大道02（昆仑大道126号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 144 | 云龙区 | 昆仑大道01（昆仑大道047号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 145 | 云龙区 | 昆仑大道03（昆仑大道157号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 146 | 云龙区 | 鏡泊西路01（鏡泊路026号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 147 | 云龙区 | 新安路01（新安路045号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 148 | 云龙区 | 元和路01（元和路024号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 149 | 云龙区 | 汉风路04（汉风与潇湘路东南100米） | 远程监控终端 | 1 |
| 150 | 云龙区 | 汉风路03（汉风路与富春路西南150米） | 远程监控终端 | 1 |
| 151 | 云龙区 | 富春路01（富春路029号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 152 | 云龙区 | 钱塘路01（钱塘路033号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 153 | 云龙区 | 丽水路01（丽水路020号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 154 | 云龙区 | 潇湘路01（潇湘路043号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 155 | 云龙区 | 楚韵路01（楚韵路035号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 156 | 云龙区 | 彭祖大道01（天目路东南侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 157 | 云龙区 | 宋锦路01（宋锦路039号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 158 | 云龙区 | 楚韵路02（楚韵路091号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 159 | 云龙区 | 环湖路01（环湖路13号杆北10米） | 远程监控终端 | 1 |
| 160 | 云龙区 | 环湖路02（环湖路74号杆西侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 161 | 泉山区 | 南环高架03（玉带大道海玥南山斜对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 162 | 云龙区 | 迎宾高架16（欣欣路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 163 | 云龙区 | 迎宾高架17（欣欣路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 164 | 云龙区 | 迎宾高架18（维维龙湖湾） | 远程监控终端 | 1 |
| 165 | 云龙区 | 迎宾高架19（迎春路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 166 | 云龙区 | 迎宾高架20（迎春路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 167 | 云龙区 | 迎宾高架21（楚韵路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 168 | 云龙区 | 迎宾高架22（楚韵路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 169 | 云龙区 | 迎宾高架23（国信上城学府） | 远程监控终端 | 1 |
| 170 | 云龙区 | 迎宾高架26（汉源大道路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 171 | 云龙区 | 迎宾高架27（汉源大道路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 172 | 云龙区 | 迎宾高架28（汉源大道路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 173 | 云龙区 | 迎宾高架29（迎宾大道路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 174 | 泉山区 | 南环高架01（开元路口西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 175 | 泉山区 | 南环开元隧道 | 远程监控终端 | 1 |
| 176 | 泉山区 | 南环高架02（三环南路与湖西路交叉口高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 177 | 泉山区 | 湖西路隧道（无信号） | 远程监控终端 | 1 |
| 178 | 云龙区 | 迎宾高架01（御景路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 179 | 云龙区 | 迎宾高架02（御景路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 180 | 云龙区 | 迎宾高架03（御景路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 181 | 云龙区 | 迎宾高架04（御景路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 182 | 云龙区 | 迎宾高架05（御景路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 183 | 云龙区 | 迎宾高架06（御景路口、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 184 | 云龙区 | 迎宾高架08（御景路口、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 185 | 云龙区 | 迎宾高架09（彭祖路高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 186 | 云龙区 | 迎宾高架10（彭祖路高架、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 187 | 云龙区 | 迎宾高架11（彭祖路高架） | 远程监控终端 | 1 |
| 188 | 云龙区 | 迎宾高架12（彭祖路口高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 189 | 云龙区 | 广场05（金凯隆大厦、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 190 | 云龙区 | 广场04（徐州饭店东边路西、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 191 | 云龙区 | 广场01（邮政大楼北面、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 192 | 云龙区 | 广场09（铁路宾馆南边、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 193 | 泉山区 | 湖滨景观07（矿总院站台西北、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 194 | 泉山区 | 复兴景观02（尚景园门口、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 195 | 泉山区 | 淮海景观08（少华街小学西边路北、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 196 | 泉山区 | 淮海景观10（教堂西边路西、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 197 | 泉山区 | 淮海景观12（西安南路003号杆南、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 198 | 泉山区 | 淮海景观15（欧洲商城西面、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 199 | 泉山区 | 中山景观03（交通银行南墙、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 200 | 泉山区 | 湖滨景观7附1（明珠路063号杆、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 201 | 泉山区 | 湖滨景观7附2（明珠路089号杆、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 202 | 泉山区 | 淮海景观7附2（大同街、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 203 | 云龙区 | 淮海景观17附1（汇源酒店北、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 204 | 云龙区 | 东环高架05（郭庄路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 205 | 云龙区 | 东环高架06（民富园路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 206 | 云龙区 | 东环高架07（和平路口被高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 207 | 云龙区 | 东环高架08（黄山大道北高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 208 | 云龙区 | 东环高架09（铜山路高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 209 | 云龙区 | 东环高架10（城东大道北高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 210 | 云龙区 | 东环高架11（广山驾校南高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 211 | 云龙区 | 东环高架12（油库南边高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 212 | 云龙区 | 东环高架13（香山物流南边高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 213 | 云龙区 | 东环高架14(东库南边高架下) | 远程监控终端 | 1 |
| 214 | 云龙区 | 东环高架15（东库南高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 215 | 云龙区 | 东环高架16(杨山路高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 216 | 云龙区 | 东环高架17（下淀路口高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 217 | 云龙区 | 东环高架18（腾龙网架长门前高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 218 | 云龙区 | 东环高架19（荆马桥南高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 219 | 云龙区 | 东环高架20（车辆检测站高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 220 | 云龙区 | 东环高架21（庙山路口北高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 221 | 云龙区 | 东环高架04（原汽配城东门） | 远程监控终端 | 1 |
| 222 | 云龙区 | 东环高架03（食品城纬二路口高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 223 | 泉山区 | 奎河路灯02（玉带西街海郑里） | 远程监控终端 | 1 |
| 224 | 泉山区 | 奎河路灯06（彭城大院西侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 225 | 泉山区 | 奎河路灯07（新泉路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 226 | 泉山区 | 奎河路灯08（昆仑御西侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 227 | 泉山区 | 苏丁路01（苏丁路长城网架东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 228 | 泉山区 | 苏丁路02（苏丁路丁楼社区对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 229 | 泉山区 | 九里苏丁路（苏山小学门前） | 远程监控终端 | 1 |
| 230 | 泉山区 | 九里山西路延长段 | 远程监控终端 | 1 |
| 231 | 泉山区 | 九里文学路（文学路017号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 232 | 泉山区 | 奎河路灯03（解放桥岗亭后面） | 远程监控终端 | 1 |
| 233 | 泉山区 | 奎河路灯01（云西大院桥西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 234 | 泉山区 | 杏山子大道01（杏山大道与桃花源路口西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 235 | 泉山区 | 杏山子大道02（杏山大道与徐商路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 236 | 泉山区 | 杏山子大道03（在火花路与泉润大道口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 237 | 云龙区 | 奎河路灯05（袁桥闸南路东侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 238 | 云龙区 | 奎河路灯04（丰储闸河西侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 239 | 云龙区 | 明远路 | 远程监控终端 | 1 |
| 240 | 泉山区 | 世纪大道02（立交桥北、路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 241 | 泉山区 | 世纪大道01（批发市场门口北、路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 242 | 泉山区 | 世纪大道04（汽车南站对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 243 | 泉山区 | 世纪大道03（飞虹北300米） | 远程监控终端 | 1 |
| 244 | 云龙区 | 高铁06（中央大道配电箱后面、经开区） | 远程监控终端 | 1 |
| 245 | 云龙区 | 高铁07（和平路东延与振兴路口、591号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 246 | 云龙区 | 高铁08（和平路东延400米、路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 247 | 云龙区 | 汉源09（和平路口西） | 远程监控终端 | 1 |
| 248 | 云龙区 | 汉源08（郭庄路口北100、路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 249 | 泉山区 | 欣欣路01（如意家园对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 250 | 泉山区 | 欣欣路02（如意家园西、路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 251 | 云龙区 | 城东铜山03（京城皮肤病医院门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 252 | 云龙区 | 城东铜山07（天桥东边路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 253 | 云龙区 | 城东铜山06（铜山路005号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 254 | 云龙区 | 城东铜山05（城东铜山05对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 255 | 云龙区 | 响山南路（王杰小学北边路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 256 | 云龙区 | 子房东路（子房北路与瑞丰花园东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 257 | 云龙区 | 庆丰路03（庆丰路桥南西侧桥下） | 远程监控终端 | 1 |
| 258 | 云龙区 | 学院路01（学院路中段） | 远程监控终端 | 1 |
| 259 | 云龙区 | 城东铜山01（医学院对面高架下）（二标） | 远程监控终端 | 1 |
| 260 | 云龙区 | 城东铜山02（开明市场高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 261 | 泉山区 | 兴安路02 | 远程监控终端 | 1 |
| 262 | 泉山区 | 时代大道南01（顺达路与腾飞路交叉口） | 远程监控终端 | 1 |
| 263 | 泉山区 | 徐丰03（徐丰087号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 264 | 泉山区 | 徐丰04（徐丰088号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 265 | 泉山区 | 徐丰01（徐丰020号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 266 | 泉山区 | 徐丰02（时代大道路口西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 267 | 泉山区 | 徐丰06（徐丰208号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 268 | 泉山区 | 徐丰07（徐丰295号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 269 | 泉山区 | 徐丰08（徐丰371号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 270 | 鼓楼区 | 华润02（华润路129号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 271 | 鼓楼区 | 华润03（华润路210号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 272 | 鼓楼区 | 华润04（华润路273号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 273 | 泉山区 | 桃园路（桃园路临黄村路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 274 | 鼓楼区 | 新台子01 | 远程监控终端 | 1 |
| 275 | 泉山区 | 时代大道01（时代大道桥西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 276 | 泉山区 | 时代大道南05（腾飞路050号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 277 | 泉山区 | 时代大道南02（顺达路北头） | 远程监控终端 | 1 |
| 278 | 泉山区 | 时代大道南04（莲湖路075号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 279 | 泉山区 | 祥湖路01（祥湖路016号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 280 | 泉山区 | 祥湖路02（祥湖路38号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 281 | 泉山区 | 祥湖路03（祥湖路060号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 282 | 泉山区 | 顺堤路（顺堤路与腾达路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 283 | 泉山区 | 莲湖路（莲湖路133号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 284 | 泉山区 | 张小楼矿西路（矿西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 285 | 泉山区 | 庞夹路（庞夹路006号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 286 | 泉山区 | 陈庄东路（陈庄社社区服务中心） | 远程监控终端 | 1 |
| 287 | 泉山区 | 市场路（陈庄农贸市场西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 288 | 泉山区 | 时代大道东延01 | 远程监控终端 | 1 |
| 289 | 泉山区 | 观湖路01（观湖路024号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 290 | 泉山区 | 兴安路01（兴安路南段） | 远程监控终端 | 1 |
| 291 | 云龙区 | 纬一路（纬一路与云和路交叉口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 292 | 泉山区 | 珠江02（珠江路114号杆，移交铜山区） | 远程监控终端 | 1 |
| 293 | 泉山区 | 珠江01（珠江路27号杆，移交铜山区） | 远程监控终端 | 1 |
| 294 | 泉山区 | 徐商05（徐商路276号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 295 | 泉山区 | 徐商06 | 远程监控终端 | 1 |
| 296 | 泉山区 | 徐商07（徐商路440号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 297 | 泉山区 | 徐商08（徐商198号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 298 | 泉山区 | 徐萧01（辅仁中学东边、路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 299 | 泉山区 | 徐萧02（闸河桥东200米、路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 300 | 泉山区 | 徐萧03（东马林村口、路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 301 | 泉山区 | 徐萧04（石化加油站西边、路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 302 | 泉山区 | 徐商09 | 远程监控终端 | 1 |
| 303 | 泉山区 | 徐商10 | 远程监控终端 | 1 |
| 304 | 泉山区 | 徐商02（徐商路032号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 305 | 泉山区 | 徐商01（徐商路23号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 306 | 泉山区 | 徐商03（徐商路91号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 307 | 泉山区 | 纵五路01（纵五路北头路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 308 | 泉山区 | 徐商04（徐商210号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 309 | 云龙区 | 机场21（双塔路249号杆后） | 远程监控终端 | 1 |
| 310 | 云龙区 | 机场20（双塔路140号杆后） | 远程监控终端 | 1 |
| 311 | 云龙区 | 机场04（潘塘镇东头路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 312 | 云龙区 | 机场03（潘塘花木市场对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 313 | 云龙区 | 机场01（潘塘高速东边路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 314 | 云龙区 | 机场02（潘塘粮库对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 315 | 云龙区 | 机场08（张集镇税务所西边路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 316 | 云龙区 | 机场07（张集镇西边路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 317 | 云龙区 | 机场06（方特西，路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 318 | 云龙区 | 机场05（华夏集团路口、0279号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 319 | 云龙区 | 机场13（东桥村村口、路南0902号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 320 | 云龙区 | 机场14（房村西头、路南1004号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 321 | 云龙区 | 机场12（大沟村桥头、路北0849号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 322 | 云龙区 | 机场11（大沟里村卫生室门前0777号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 323 | 云龙区 | 机场09（机场路0613号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 324 | 云龙区 | 机场19（机场高架桥北边1469号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 325 | 云龙区 | 机场18（上坝村东头1353号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 326 | 云龙区 | 机场17（上坝村1307号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 327 | 云龙区 | 机场16（李楼村村口1207号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 328 | 云龙区 | 机场15（房村东头1067号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 329 | 云龙区 | 机场10（贺楼村口0695号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 330 | 云龙区 | 机场6附1（方特东、路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 331 | 云龙区 | 民富13（民富大道与云兴路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 332 | 云龙区 | 奎东03（奎东村委会东面） | 远程监控终端 | 1 |
| 333 | 云龙区 | 奎东02（奎东村委会西面） | 远程监控终端 | 1 |
| 334 | 云龙区 | 奎东01（共建路19号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 335 | 泉山区 | 奎园02（南门北边路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 336 | 泉山区 | 奎园03（南门西约100米024号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 337 | 泉山区 | 奎园01（奎园北门东100米） | 远程监控终端 | 1 |
| 338 | 云龙区 | 民富01（民祥园42号楼西头） | 远程监控终端 | 1 |
| 339 | 云龙区 | 民富02（民祥园37号楼东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 340 | 云龙区 | 民富04（民富园33号楼东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 341 | 云龙区 | 民富05（民富园44号楼东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 342 | 云龙区 | 民富06（东方美地小区门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 343 | 云龙区 | 民富08（民怡园44号楼东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 344 | 云龙区 | 民富10（民怡园12号楼西头） | 远程监控终端 | 1 |
| 345 | 云龙区 | 黄山村03（德政路069号杆对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 346 | 云龙区 | 民富03（民富园30号楼东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 347 | 云龙区 | 民富07（汉景大道088号杆旁） | 远程监控终端 | 1 |
| 348 | 云龙区 | 黄山村01（黄山大道东头022号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 349 | 云龙区 | 黄山村02（黄山大道假山东） | 远程监控终端 | 1 |
| 350 | 云龙区 | 民祥园01（民祥园路036号杆花坛内） | 远程监控终端 | 1 |
| 351 | 云龙区 | 民富12（兴云路040号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 352 | 云龙区 | 民富11（纬一路022号杆东） | 远程监控终端 | 1 |
| 353 | 云龙区 | 云苑01（幸福路东头路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 354 | 云龙区 | 云苑03（云苑路029号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 355 | 云龙区 | 云苑04（云苑路030号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 356 | 云龙区 | 黄山村04（黄山大道与鑫城路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 357 | 云龙区 | 民祥园路02（民祥园路105号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 358 | 云龙区 | 云苑02（云苑路025号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 359 | 云龙区 | 庆丰路02（庆丰路与黄山大道北100米） | 远程监控终端 | 1 |
| 360 | 泉山区 | 泰山05（泰山路176号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 361 | 云龙区 | 郭庄01（庆丰路口西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 362 | 云龙区 | 郭庄02（阳光花园西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 363 | 泉山区 | 金山03（梨园路与金山路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 364 | 泉山区 | 金山04（梨园路与金山东路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 365 | 泉山区 | 泰山01（泰山路024号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 366 | 泉山区 | 郭庄附1（30中西墙跟） | 远程监控终端 | 1 |
| 367 | 泉山区 | 泉新路01（碧水湾小区西边路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 368 | 云龙区 | 备战路01（备战路南头路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 369 | 云龙区 | 云龙二道街（新云龙二道街南头） | 远程监控终端 | 1 |
| 370 | 泉山区 | 泰山02（彭园西门路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 371 | 泉山区 | 泰山03（泉山检察院北边） | 远程监控终端 | 1 |
| 372 | 云龙区 | 郭庄04（世贸公交站台） | 远程监控终端 | 1 |
| 373 | 云龙区 | 郭庄05 | 远程监控终端 | 1 |
| 374 | 泉山区 | 泰山04（泰山西边路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 375 | 泉山区 | 润宁佳苑（润宁家园南侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 376 | 云龙区 | 郭庄西村（郭庄西村物资市场东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 377 | 云龙区 | 美的南巷美的南巷东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 378 | 云龙区 | 兴龙路01（金山东路451号杆西） | 远程监控终端 | 1 |
| 379 | 云龙区 | 兴龙路02 | 远程监控终端 | 1 |
| 380 | 泉山区 | 金山02（丹桂园门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 381 | 泉山区 | 金山01 | 远程监控终端 | 1 |
| 382 | 泉山区 | 万达兴路（吴庄花园对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 383 | 云龙区 | 青年02（自来水公司门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 384 | 云龙区 | 青年04（宣武路西50米） | 远程监控终端 | 1 |
| 385 | 云龙区 | 青年07（青年路小学门口西） | 远程监控终端 | 1 |
| 386 | 云龙区 | 青年05（教堂门口东） | 远程监控终端 | 1 |
| 387 | 泉山区 | 湖北04 | 远程监控终端 | 1 |
| 388 | 云龙区 | 青年06（解放路口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 389 | 云龙区 | 青年01（青年路桥东） | 远程监控终端 | 1 |
| 390 | 云龙区 | 青年03（宣武路口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 391 | 泉山区 | 湖北01（煤建南路口路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 392 | 泉山区 | 湖北02（煤建南路口路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 393 | 泉山区 | 湖北03（二环西路口西100米） | 远程监控终端 | 1 |
| 394 | 泉山区 | 湖北06（滨湖花园西侧路、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 395 | 泉山区 | 湖北05（韩山村路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 396 | 泉山区 | 湖滨01（段南路西100米） | 远程监控终端 | 1 |
| 397 | 泉山区 | 湖滨03（湖滨中心小学对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 398 | 泉山区 | 二环西12（二环西路口东南角花坛内） | 远程监控终端 | 1 |
| 399 | 泉山区 | 南环02（东环与南环交叉口） | 远程监控终端 | 1 |
| 400 | 泉山区 | 南环03（长安路口高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 401 | 泉山区 | 南环01（御景路东头路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 402 | 泉山区 | 南环04（盛世佳苑南） | 远程监控终端 | 1 |
| 403 | 泉山区 | 风华园01（风华园32号楼西头） | 远程监控终端 | 1 |
| 404 | 泉山区 | 风华园02（风华园物业楼后） | 远程监控终端 | 1 |
| 405 | 泉山区 | 翟北路（翟北路与风华南路东南角）） | 远程监控终端 | 1 |
| 406 | 泉山区 | 风华南苑（风华南园10号楼东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 407 | 泉山区 | 开元路（开元路024号杆东） | 远程监控终端 | 1 |
| 408 | 泉山区 | 箐英阁路（箐英阁路018号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 409 | 泉山区 | 风华园北侧路 | 远程监控终端 | 1 |
| 410 | 泉山区 | 南环05（泰山路口西200米） | 远程监控终端 | 1 |
| 411 | 泉山区 | 南环06（大学路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 412 | 泉山区 | 南环07（珠山东路口东侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 413 | 鼓楼区 | 天齐2附1（天齐路丁万河桥南） | 远程监控终端 | 1 |
| 414 | 鼓楼区 | 天齐1（九里东路口北60米） | 远程监控终端 | 1 |
| 415 | 鼓楼区 | 天齐5（鼓楼区政府西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 416 | 鼓楼区 | 天齐4（天齐路051号杆北） | 远程监控终端 | 1 |
| 417 | 鼓楼区 | 天齐3（天齐路083号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 418 | 鼓楼区 | 观宇路（农业气象站试验站门前、原天齐3附1） | 远程监控终端 | 1 |
| 419 | 鼓楼区 | 天齐5附1（西阁街空后校大门北边） | 远程监控终端 | 1 |
| 420 | 鼓楼区 | 天齐1附1（天齐村东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 421 | 鼓楼区 | 天齐2（山北路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 422 | 鼓楼区 | 二环北02（农工商超市门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 423 | 鼓楼区 | 二环北07（二环北路西头路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 424 | 鼓楼区 | 二环北03（惠工村东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 425 | 鼓楼区 | 二环北04（港南小区对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 426 | 鼓楼区 | 二环北06（液化气公司） | 远程监控终端 | 1 |
| 427 | 鼓楼区 | 二环北05（空校北门东侧路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 428 | 鼓楼区 | 二环北01（下淀立交上面） | 远程监控终端 | 1 |
| 429 | 鼓楼区 | 景园路02民主实验小学对面 | 远程监控终端 | 1 |
| 430 | 鼓楼区 | 景园路01（民主实验小学对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 431 | 鼓楼区 | 二环北08（二环北路280号杆后） | 远程监控终端 | 1 |
| 432 | 鼓楼区 | 二环北10（恒地企业门西20米） | 远程监控终端 | 1 |
| 433 | 鼓楼区 | 二环北11徐州技师学院对面 | 远程监控终端 | 1 |
| 434 | 泉山区 | 二环西01（黄河南路二环西路口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 435 | 鼓楼区 | 黄河东北10（阎窝村、单相表） | 远程监控终端 | 1 |
| 436 | 鼓楼区 | 黄河东北09（沈场桥西路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 437 | 云龙区 | 黄河东北02（和平桥东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 438 | 泉山区 | 二环西06（煤建路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 439 | 鼓楼区 | 黄河东北04（大马路桥东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 440 | 鼓楼区 | 黄河东北06（庆云桥东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 441 | 鼓楼区 | 大马路（原宏达宾馆西边、原黄河东北4附2） | 远程监控终端 | 1 |
| 442 | 鼓楼区 | 前进路（前进路路北，原黄河东北04附1） | 远程监控终端 | 1 |
| 443 | 鼓楼区 | 黄河东北07（千禧龙小区南门） | 远程监控终端 | 1 |
| 444 | 鼓楼区 | 黄河东北08（黄河东北54号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 445 | 泉山区 | 二环西04（矿山路口南路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 446 | 泉山区 | 二环西03（矿山路口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 447 | 泉山区 | 二环西02（矿山路口北100米路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 448 | 泉山区 | 二环西07（建国路口南边路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 449 | 泉山区 | 二环西08（建国西路口南边路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 450 | 泉山区 | 二环西10（纺南小区站台路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 451 | 泉山区 | 二环西11（湖北路口北边路东、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 452 | 泉山区 | 二环西05（煤建西路口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 453 | 云龙区 | 黄河东北01（显红岛） | 远程监控终端 | 1 |
| 454 | 云龙区 | 黄河东北03（少年宫门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 455 | 鼓楼区 | 黄河东北11（黄河北路西延） | 远程监控终端 | 1 |
| 456 | 鼓楼区 | 黄河西南10（牌楼东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 457 | 泉山区 | 黄河西南13（合群新村北面） | 远程监控终端 | 1 |
| 458 | 泉山区 | 黄河西南12（黄河新村站台） | 远程监控终端 | 1 |
| 459 | 泉山区 | 黄河西南11（鼓楼分局西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 460 | 泉山区 | 黄河西南15（矿山东路口西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 461 | 泉山区 | 黄河西南14（矿山东路对面路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 462 | 泉山区 | 黄河西南16（黄河南路285号杆西） | 远程监控终端 | 1 |
| 463 | 云龙区 | 黄河西南06（建国路桥北边路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 464 | 泉山区 | 民建园（民健园内路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 465 | 泉山区 | 民康园（民康院内路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 466 | 云龙区 | 黄河西南03（翻水站北边路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 467 | 泉山区 | 黄河西南17（民健园对面路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 468 | 泉山区 | 黄河西南18（单相表） | 远程监控终端 | 1 |
| 469 | 泉山区 | 黄河西南07（淮海路桥西北角、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 470 | 鼓楼区 | 黄河西南08（财贸医院北边） | 远程监控终端 | 1 |
| 471 | 鼓楼区 | 黄河西南09（坝子街桥东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 472 | 鼓楼区 | 经十七路（经十七路059号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 473 | 云龙区 | 九里纬03（九里山西路中段） | 远程监控终端 | 1 |
| 474 | 鼓楼区 | 九里纬05（九里东路工业技术学院北面） | 远程监控终端 | 1 |
| 475 | 鼓楼区 | 九里纬02（汉城东路徐州中学东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 476 | 鼓楼区 | 九里辛山路 | 远程监控终端 | 1 |
| 477 | 鼓楼区 | 九里纬07（九里山东路东头路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 478 | 鼓楼区 | 九里经6附1（平山路与汉城东路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 479 | 鼓楼区 | 九里万科丁沙路（丁沙路27号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 480 | 鼓楼区 | 城市花园路（城市花园路路南、原九里经3附1） | 远程监控终端 | 1 |
| 481 | 鼓楼区 | 九里经3附2（龟山汉墓对面小巷） | 远程监控终端 | 1 |
| 482 | 鼓楼区 | 九里龟山南路 | 远程监控终端 | 1 |
| 483 | 鼓楼区 | 九里平山路（平山路141号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 484 | 鼓楼区 | 九里徐矿城东侧路（038号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 485 | 鼓楼区 | 九里徐矿城（平山北路铁路立交南路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 486 | 鼓楼区 | 九里文学路（文学路玉潭路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 487 | 鼓楼区 | 丁万河路（丁万河南路044.高科路） | 远程监控终端 | 1 |
| 488 | 鼓楼区 | 九里经04（平山路苗圃路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 489 | 鼓楼区 | 襄王路03（襄王路龟山汉墓门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 490 | 鼓楼区 | 九里纬04（襄王路圆盘西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 491 | 鼓楼区 | 襄王路01（白云寺公交站台） | 远程监控终端 | 1 |
| 492 | 鼓楼区 | 襄王路02（技术学院南边） | 远程监控终端 | 1 |
| 493 | 鼓楼区 | 九里经07（平山路158号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 494 | 鼓楼区 | 九里经06（徐州中学东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 495 | 鼓楼区 | 九里纬06（九里东路江山村路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 496 | 鼓楼区 | 九里纬01（汉城路66号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 497 | 鼓楼区 | 九里经05（平山路苗圃路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 498 | 泉山区 | 苏堤02（儿童医院南边） | 远程监控终端 | 1 |
| 499 | 泉山区 | 苏堤01（黄河新村小学西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 500 | 泉山区 | 苏堤03（西区供电公司南侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 501 | 泉山区 | 苏堤07（苏堤南路002号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 502 | 泉山区 | 苏堤04（明珠路口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 503 | 泉山区 | 苏堤06（老体育场西门） | 远程监控终端 | 1 |
| 504 | 泉山区 | 苏堤小区（苏堤南路苏堤小区院内） | 远程监控终端 | 1 |
| 505 | 泉山区 | 西安06（西安南路013号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 506 | 泉山区 | 苏堤05（和平路口西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 507 | 鼓楼区 | 苏堤1附1（苏堤立交桥南） | 远程监控终端 | 1 |
| 508 | 泉山区 | 建国09（兴隆桥东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 509 | 云龙区 | 建国07（云龙医院西、单相表） | 远程监控终端 | 1 |
| 510 | 泉山区 | 西安10（西安南路038号杆、单相表） | 远程监控终端 | 1 |
| 511 | 泉山区 | 建国11（建国西路029号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 512 | 云龙区 | 建国8附1（云龙医院西巷） | 远程监控终端 | 1 |
| 513 | 泉山区 | 西安02（西安北路023号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 514 | 鼓楼区 | 西安01（西安北路045号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 515 | 泉山区 | 西安03（西安北路026号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 516 | 泉山区 | 西安04（西安北路017号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 517 | 泉山区 | 西安05（西安北路014号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 518 | 泉山区 | 建国12（永安街邮局西侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 519 | 云龙区 | 建国04（新生里市场西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 520 | 云龙区 | 建国05（民主路口西边路南、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 521 | 云龙区 | 建国08（南门桥东） | 远程监控终端 | 1 |
| 522 | 云龙区 | 建国06（花鸟市场对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 523 | 云龙区 | 建国03（宣武路南头路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 524 | 泉山区 | 西安09（西安南路043号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 525 | 泉山区 | 西安08（西安南路031号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 526 | 泉山区 | 西安07（西安南路030号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 527 | 泉山区 | 建国10（天馥酒店门口站台） | 远程监控终端 | 1 |
| 528 | 泉山区 | 建国13（教育学院路对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 529 | 泉山区 | 建国14（大润发对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 530 | 泉山区 | 煤建路（大润发东侧站台） | 远程监控终端 | 1 |
| 531 | 泉山区 | 建国15（31中南门） | 远程监控终端 | 1 |
| 532 | 鼓楼区 | 复兴13（蓝天商场西南角、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 533 | 鼓楼区 | 复兴03（奔腾路口北200米路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 534 | 鼓楼区 | 复兴04（奔腾路口、50所测试） | 远程监控终端 | 1 |
| 535 | 鼓楼区 | 复兴05（王场中学南路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 536 | 鼓楼区 | 复兴06（王场中学南路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 537 | 鼓楼区 | 复兴07（立交桥北路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 538 | 云龙区 | 复兴10（附广场25路站台西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 539 | 云龙区 | 复兴09（环城路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 540 | 鼓楼区 | 复兴08（立交桥南路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 541 | 云龙区 | 庆丰路01（庆丰路黄山路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 542 | 云龙区 | 复兴11（附广场南边） | 远程监控终端 | 1 |
| 543 | 云龙区 | 复兴12（徐州饭店西侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 544 | 云龙区 | 复兴14（汽车站南边） | 远程监控终端 | 1 |
| 545 | 云龙区 | 复兴16（铁路供电段南隔壁） | 远程监控终端 | 1 |
| 546 | 云龙区 | 复兴17（铁路办事处北30米） | 远程监控终端 | 1 |
| 547 | 云龙区 | 津浦花园（津浦西园花坛内） | 远程监控终端 | 1 |
| 548 | 云龙区 | 复兴19（铁路货场门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 549 | 云龙区 | 复兴20（郭庄路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 550 | 云龙区 | 复兴21（汉桥下面东侧配电室） | 远程监控终端 | 1 |
| 551 | 鼓楼区 | 复兴02（红星家具城对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 552 | 鼓楼区 | 复兴01（氯碱集团北边路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 553 | 鼓楼区 | 二三市场路（闸口东街农贸市场北门、原复兴7附1） | 远程监控终端 | 1 |
| 554 | 鼓楼区 | 解放01（殷庄路北头路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 555 | 鼓楼区 | 解放02（殷庄路118号杆北） | 远程监控终端 | 1 |
| 556 | 鼓楼区 | 解放03（钢材市场南） | 远程监控终端 | 1 |
| 557 | 鼓楼区 | 解放07（民主路小学门口北） | 远程监控终端 | 1 |
| 558 | 鼓楼区 | 红星路01（红星路西头） | 远程监控终端 | 1 |
| 559 | 云龙区 | 解放10（花园饭店对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 560 | 云龙区 | 解放09（花园饭店门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 561 | 泉山区 | 解放17（四院地铁站1号口北侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 562 | 鼓楼区 | 红星路02（红星美凯龙西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 563 | 鼓楼区 | 解放1附1（北三环路口南路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 564 | 泉山区 | 解放18附1（淮塔地铁西出口） | 远程监控终端 | 1 |
| 565 | 泉山区 | 学府嘉苑路（学府嘉苑路004号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 566 | 泉山区 | 解放23（老矿大西门路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 567 | 泉山区 | 解放21（侯山窝站台西） | 远程监控终端 | 1 |
| 568 | 泉山区 | 解放19（科技中学东边路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 569 | 云龙区 | 沙后巷（沙后巷小区花坛内） | 远程监控终端 | 1 |
| 570 | 云龙区 | 劳动巷（解放路小学西门） | 远程监控终端 | 1 |
| 571 | 泉山区 | 解放22（金山路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 572 | 泉山区 | 软件园路（奎园铁路小区站台北） | 远程监控终端 | 1 |
| 573 | 泉山区 | 翟山南路（翟山南路东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 574 | 泉山区 | 翟山村（翟山市场南门小巷内） | 远程监控终端 | 1 |
| 575 | 云龙区 | 解放14（沃尔玛西门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 576 | 云龙区 | 解放12（中国人寿站台南） | 远程监控终端 | 1 |
| 577 | 云龙区 | 解放16（六中对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 578 | 云龙区 | 解放15（汉源宾馆对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 579 | 云龙区 | 四院南侧路（四院南侧路002号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 580 | 鼓楼区 | 殷庄河边（殷庄南路桥西） | 远程监控终端 | 1 |
| 581 | 云龙区 | 绿苑路（黄山路与绿苑路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 582 | 泉山区 | 解放20（淮塔南门对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 583 | 鼓楼区 | 解放04（荆马河南300米） | 远程监控终端 | 1 |
| 584 | 鼓楼区 | 解放05（祥和路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 585 | 泉山区 | 解放18（淮塔东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 586 | 泉山区 | 解放24（老矿大西门北边路东侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 587 | 泉山区 | 解放26（翟山南路路口东侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 588 | 鼓楼区 | 解放路高架桥（北） | 远程监控终端 | 1 |
| 589 | 鼓楼区 | 解放路高架桥（南） | 远程监控终端 | 1 |
| 590 | 鼓楼区 | 徐运新河（荆马河路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 591 | 鼓楼区 | 滨河中路01 | 远程监控终端 | 1 |
| 592 | 泉山区 | 中山25（望城村路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 593 | 云龙区 | 中山景观01（中医院门前、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 594 | 泉山区 | 中山20（云龙山隧道口北） | 远程监控终端 | 1 |
| 595 | 鼓楼区 | 中山2附1（琵琶社区对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 596 | 鼓楼区 | 中山09（中山立交桥上东侧、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 597 | 鼓楼区 | 李沃路（李沃路18号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 598 | 鼓楼区 | 风尚路（风尚路32号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 599 | 鼓楼区 | 沈孟路01（中山路与沈孟大道东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 600 | 泉山区 | 中山21（金山南路与金福路花坛内） | 远程监控终端 | 1 |
| 601 | 鼓楼区 | 中山02（宕口北东侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 602 | 泉山区 | 中山12（古彭大厦北门） | 远程监控终端 | 1 |
| 603 | 泉山区 | 中山13（古彭大厦北门） | 远程监控终端 | 1 |
| 604 | 鼓楼区 | 中山10（金地南边路、单相表） | 远程监控终端 | 1 |
| 605 | 泉山区 | 中山15（艺波巷口\带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 606 | 泉山区 | 中山14（成功大厦停车场对面、带亮化）（返厂维修） | 远程监控终端 | 1 |
| 607 | 泉山区 | 中山17（中山南路060号杆、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 608 | 泉山区 | 中山19（复兴眼科医院对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 609 | 泉山区 | 中山18（和平路口北5米、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 610 | 鼓楼区 | 沈孟路02（沈孟路中段） | 远程监控终端 | 1 |
| 611 | 鼓楼区 | 中山08（中山北路立交） | 远程监控终端 | 1 |
| 612 | 泉山区 | 中山11（富国街东头、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 613 | 鼓楼区 | 中山05（祥和路口东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 614 | 鼓楼区 | 中山03（新三院南门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 615 | 鼓楼区 | 中山04（九龙湖路东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 616 | 泉山区 | 中山16（中山饭店对面、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 617 | 云龙区 | 和平06（和平东路197号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 618 | 云龙区 | 和平04（和平东路269号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 619 | 云龙区 | 和平02（和平东路391号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 620 | 泉山区 | 和平15（和平路纺织东路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 621 | 云龙区 | 和平05（和平东路316号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 622 | 云龙区 | 和平07（和平大桥西下坡路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 623 | 泉山区 | 和平12（八一幼儿园门口东） | 远程监控终端 | 1 |
| 624 | 云龙区 | 和平01（和平东路431号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 625 | 云龙区 | 和平10（帝都大厦南出口） | 远程监控终端 | 1 |
| 626 | 云龙区 | 和平11（云龙山东下坡路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 627 | 云龙区 | 和平08（和平桥西100米路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 628 | 云龙区 | 和平03（庆丰路口西箱变后） | 远程监控终端 | 1 |
| 629 | 云龙区 | 新生街（新生街南头路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 630 | 泉山区 | 明珠路01（明珠路029号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 631 | 泉山区 | 明珠路02（明珠路077号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 632 | 云龙区 | 和平2附1（庆丰桥南侧路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 633 | 鼓楼区 | 淮海路01（新纪元门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 634 | 泉山区 | 淮海路07（医学院门口西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 635 | 泉山区 | 淮海路10（友谊商场） | 远程监控终端 | 1 |
| 636 | 泉山区 | 淮海路05（原水利局门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 637 | 泉山区 | 淮海路06（巨龙对面公交站台） | 远程监控终端 | 1 |
| 638 | 泉山区 | 淮海路08（口腔医院门口站台） | 远程监控终端 | 1 |
| 639 | 鼓楼区 | 淮海路03（大马路01号杆对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 640 | 泉山区 | 淮海路15（中级法院门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 641 | 泉山区 | 淮海路16（中院对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 642 | 泉山区 | 淮海路12（段庄派出所门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 643 | 鼓楼区 | 淮海路02（万虹桥东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 644 | 鼓楼区 | 淮海路04（华联公交站台） | 远程监控终端 | 1 |
| 645 | 泉山区 | 淮海路17（国际广场西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 646 | 泉山区 | 立德路（二院东面立德路中枢街交叉口） | 远程监控终端 | 1 |
| 647 | 泉山区 | 二轻路（二轻路北头） | 远程监控终端 | 1 |
| 648 | 泉山区 | 新淮海西路01（工农北路005号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 649 | 泉山区 | 新淮海西路02（工农北路015号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 650 | 泉山区 | 淮海路13（工农路口东100米） | 远程监控终端 | 1 |
| 651 | 云龙区 | 淮海路东延01 | 远程监控终端 | 1 |
| 652 | 鼓楼区 | 荆马路02（华美一巷荆马路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 653 | 泉山区 | 玉带路01（加勒比对面院内） | 远程监控终端 | 1 |
| 654 | 泉山区 | 玉带路02（南望村口） | 远程监控终端 | 1 |
| 655 | 鼓楼区 | 奔腾04（山南小镇对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 656 | 泉山区 | 民安南路（民安南路001号杆旁、原矿山2附3） | 远程监控终端 | 1 |
| 657 | 泉山区 | 正大路（黄河新村12号楼东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 658 | 泉山区 | 矿山东路（矿山东路13号杆北） | 远程监控终端 | 1 |
| 659 | 鼓楼区 | 荆马河路03（荆马河路西头） | 远程监控终端 | 1 |
| 660 | 鼓楼区 | 奔腾03（华美小区西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 661 | 泉山区 | 双山01（双山路碧水湾小区东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 662 | 泉山区 | 凤鸣/凤台03（邮电仓库北边路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 663 | 泉山区 | 王陵路01（王陵路东头） | 远程监控终端 | 1 |
| 664 | 泉山区 | 王陵路02（云龙公园北门） | 远程监控终端 | 1 |
| 665 | 泉山区 | 王陵路03（西安路口西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 666 | 泉山区 | 富国街（富国街十字路口东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 667 | 泉山区 | 泉润公园自立路 | 远程监控终端 | 1 |
| 668 | 泉山区 | 凤鸣/凤台02（邮局仓库北路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 669 | 泉山区 | 凤鸣/凤台01（凤台路一栋洋房门东） | 远程监控终端 | 1 |
| 670 | 云龙区 | 河清彭城04（青年路彭城路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 671 | 鼓楼区 | 祥和马场03（马场村） | 远程监控终端 | 1 |
| 672 | 鼓楼区 | 祥和马场02（绿建长门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 673 | 泉山区 | 西苑中路（西苑中路消防队门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 674 | 鼓楼区 | 河清彭城01（金鹰B座东） | 远程监控终端 | 1 |
| 675 | 鼓楼区 | 环城03（鼓楼小学门口东侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 676 | 鼓楼区 | 环城04（供电站门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 677 | 泉山区 | 水漫桥路（民安园东门南路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 678 | 泉山区 | 矿山01（矿山路与兴华路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 679 | 泉山区 | 矿山02（老车管所对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 680 | 泉山区 | 夹河01（夹河街东头公交站台后、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 681 | 泉山区 | 夹河02（一中对面变压器下） | 远程监控终端 | 1 |
| 682 | 泉山区 | 铜沛01（武警部队门口西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 683 | 泉山区 | 铜沛02（苏堤立交西北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 684 | 泉山区 | 姚庄03（翡翠路007号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 685 | 泉山区 | 长安路01（南环高架北边） | 远程监控终端 | 1 |
| 686 | 云龙区 | 大庆/津浦05（津浦路南头路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 687 | 泉山区 | 泉润大道 | 远程监控终端 | 1 |
| 688 | 鼓楼区 | 万寨村（解放路口西小广场西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 689 | 云龙区 | 赵武村（村委会门口西墙） | 远程监控终端 | 1 |
| 690 | 云龙区 | 兰庭路（香榭兰庭南门外东墙） | 远程监控终端 | 1 |
| 691 | 云龙区 | 响山北路 | 远程监控终端 | 1 |
| 692 | 鼓楼区 | 下淀路1号（下淀农贸市场北门） | 远程监控终端 | 1 |
| 693 | 鼓楼区 | 下淀路03（杨庄站台南） | 远程监控终端 | 1 |
| 694 | 云龙区 | 段山村（两山口东） | 远程监控终端 | 1 |
| 695 | 云龙区 | 南冯庄村 | 远程监控终端 | 1 |
| 696 | 云龙区 | 北冯庄村 | 远程监控终端 | 1 |
| 697 | 云龙区 | 刘桥村南 | 远程监控终端 | 1 |
| 698 | 云龙区 | 刘桥村北（刘桥村北300米路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 699 | 云龙区 | 备战路02（部队大门向南300米） | 远程监控终端 | 1 |
| 700 | 鼓楼区 | 广山路04（下淀路与广山路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 701 | 鼓楼区 | 殷庄东村 | 远程监控终端 | 1 |
| 702 | 鼓楼区 | 殷庄西村（广场） | 远程监控终端 | 1 |
| 703 | 鼓楼区 | 奔腾1附1（奔腾市场南边） | 远程监控终端 | 1 |
| 704 | 鼓楼区 | 祥和小区（祥和小区东门内） | 远程监控终端 | 1 |
| 705 | 鼓楼区 | 八里01（八里大道与殷庄路东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 706 | 鼓楼区 | 清水湾（清水湾东区门内路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 707 | 鼓楼区 | 奎河路C线（三官庙社区门前路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 708 | 泉山区 | 姚庄02（梨园公园门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 709 | 鼓楼区 | 荆马河01（清水湾东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 710 | 鼓楼区 | 环城02（三院对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 711 | 鼓楼区 | 大庆/津浦01（大庆路北头） | 远程监控终端 | 1 |
| 712 | 云龙区 | 大庆/津浦03（淮海东路东延与津浦路东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 713 | 云龙区 | 大庆/津浦04（和平大桥北） | 远程监控终端 | 1 |
| 714 | 泉山区 | 拾里堡04（矿大立交西路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 715 | 鼓楼区 | 下淀路02（下淀南路北头） | 远程监控终端 | 1 |
| 716 | 鼓楼区 | 广山路01（广山路油库东边路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 717 | 鼓楼区 | 广山路02（广山路油库东边路西） | 远程监控终端 | 1 |
| 718 | 鼓楼区 | 大庆/津浦02（大庆路南头路东） | 远程监控终端 | 1 |
| 719 | 鼓楼区 | 奔腾01（祥和四季花园东边路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 720 | 鼓楼区 | 奔腾02（祥和东路口路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 721 | 鼓楼区 | 环城01（环城路与前进路北） | 远程监控终端 | 1 |
| 722 | 鼓楼区 | 祥和马场1附2（祥和桥东头路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 723 | 泉山区 | 拾里堡01（拾里堡村东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 724 | 泉山区 | 拾里堡02（拾里堡村南、拆迁停用） | 远程监控终端 | 1 |
| 725 | 云龙区 | 民主02（青年路口，带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 726 | 泉山区 | 姚庄01（长安路鱼花语路交叉口） | 远程监控终端 | 1 |
| 727 | 泉山区 | 欣欣路03（烟厂仓库门东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 728 | 泉山区 | 食品城01 | 远程监控终端 | 1 |
| 729 | 鼓楼区 | 民主01（三中东南角）（新终端） | 远程监控终端 | 1 |
| 730 | 鼓楼区 | 祥和马场01（祥和酒店对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 731 | 鼓楼区 | 三角线01 | 远程监控终端 | 1 |
| 732 | 云龙区 | 食品城03（东环辅路029号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 733 | 鼓楼区 | 北环高架20（平山交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 734 | 鼓楼区 | 北环高架21（平山交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 735 | 鼓楼区 | 北环高架22（平山交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 736 | 鼓楼区 | 北环高架23（平山交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 737 | 鼓楼区 | 北环高架25（襄王交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 738 | 鼓楼区 | 北环高架26（襄王交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 739 | 鼓楼区 | 北环高架27（襄王交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 740 | 鼓楼区 | 北环高架14（马洪交叉口西高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 741 | 鼓楼区 | 北环高架15（马洪交叉口西高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 742 | 鼓楼区 | 北环高架16（马洪交叉口西高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 743 | 鼓楼区 | 北环高架17（天齐交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 744 | 鼓楼区 | 北环高架18（天齐交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 745 | 鼓楼区 | 北环高架19（天齐交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 746 | 鼓楼区 | 北环高架06（好德家市场南高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 747 | 鼓楼区 | 北环高架07（金驹物流园南高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 748 | 鼓楼区 | 北环高架08（金驹物流园南高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 749 | 鼓楼区 | 北环高架09（中山交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 750 | 鼓楼区 | 北环高架10（中山交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 751 | 鼓楼区 | 北环高架11（中山交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 752 | 鼓楼区 | 北环高架12（中山交叉口东高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 753 | 鼓楼区 | 北环高架05（好德家市场南高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 754 | 鼓楼区 | 陈琵路（陈琵路23号杆南侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 755 | 鼓楼区 | 北环高架01（煤港路交叉口高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 756 | 鼓楼区 | 北环高架02（煤港路交叉口高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 757 | 隧道 | 北环高架03（煤港路地道东口上） | 远程监控终端 | 1 |
| 758 | 鼓楼区 | 北环高架04（好德家市场南高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 759 | 云龙区 | 东环高架02（迎宾高架西边高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 760 | 泉山区 | 西环高架12（高架11隔壁） | 远程监控终端 | 1 |
| 761 | 泉山区 | 西环高架13（丁万河北边） | 远程监控终端 | 1 |
| 762 | 泉山区 | 西环高架14（高架13隔壁） | 远程监控终端 | 1 |
| 763 | 泉山区 | 西环高架15（北三环路口北侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 764 | 泉山区 | 西环高架16（北三环路口北侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 765 | 泉山区 | 西环高架17（北三环西头高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 766 | 泉山区 | 西环高架10（高架09隔壁） | 远程监控终端 | 1 |
| 767 | 泉山区 | 西环高架11（苏丁路南边） | 远程监控终端 | 1 |
| 768 | 泉山区 | 西环高架07（高架06隔壁） | 远程监控终端 | 1 |
| 769 | 泉山区 | 西环高架08（铜沛路引桥下） | 远程监控终端 | 1 |
| 770 | 泉山区 | 西环高架09（高架08隔壁） | 远程监控终端 | 1 |
| 771 | 泉山区 | 西环高架04（高架03隔壁） | 远程监控终端 | 1 |
| 772 | 泉山区 | 西环高架05（高架04隔壁） | 远程监控终端 | 1 |
| 773 | 泉山区 | 西环高架06（民安路口南） | 远程监控终端 | 1 |
| 774 | 泉山区 | 西环高架01（西环高架下东侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 775 | 泉山区 | 西环高架02（韩山隧道西桥下） | 远程监控终端 | 1 |
| 776 | 泉山区 | 西环高架03（新淮海路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 777 | 泉山区 | 雅居路 | 远程监控终端 | 1 |
| 778 | 泉山区 | 艺君花园南路(艺君花园南路013号杆) | 远程监控终端 | 1 |
| 779 | 鼓楼区 | 琵琶路 | 远程监控终端 | 1 |
| 780 | 泉山区 | 荣欣路01 | 远程监控终端 | 1 |
| 781 | 泉山区 | 荣欣路02 | 远程监控终端 | 1 |
| 782 | 鼓楼区 | 二环北09(高架路口路南、带亮化) | 远程监控终端 | 1 |
| 783 | 鼓楼区 | 桥涵13（复兴立交路西两桥之间、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 784 | 鼓楼区 | 桥涵16（沈场立交桥上东南角、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 785 | 泉山区 | 南环高架09（矿大南门对面高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 786 | 泉山区 | 南环高架08（三环南路北京路口高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 787 | 泉山区 | 南环高架07（三环南路北京路口高架下2#） | 远程监控终端 | 1 |
| 788 | 泉山区 | 南环高架06（管道公司门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 789 | 泉山区 | 南环高架05（风华园南门高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 790 | 泉山区 | 南环高架04（双山路高架下） | 远程监控终端 | 1 |
| 791 | 泉山区 | 淮海景观14(欧洲商城南面、带路灯) | 远程监控终端 | 1 |
| 792 | 云龙区 | 民主景观09（齐鲁证券楼后、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 793 | 云龙区 | 民主景观10（丰储布市对面、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 794 | 云龙区 | 民主03(丰储街口北边路东、带亮化) | 远程监控终端 | 1 |
| 795 | 云龙区 | 民主04(丰储街对面、带亮化) | 远程监控终端 | 1 |
| 796 | 云龙区 | 创意68（创意68南门） | 远程监控终端 | 1 |
| 797 | 云龙区 | 桥涵01 （七里沟立交桥上北侧路东、带路灯） | 远程监控终端 | 1 |
| 798 | 云龙区 | 建国02建国路桥西100米路南 | 远程监控终端 | 1 |
| 799 | 云龙区 | 桥涵05(郭庄立交桥东路北二、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 800 | 云龙区 | 桥涵04（郭庄立交桥东路南二层、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 801 | 云龙区 | 桥涵12（复兴立交路东两桥之间、带亮化） | 远程监控终端 | 1 |
| 802 | 鼓楼区 | 中山01（李沃站台北50米） | 远程监控终端 | 1 |
| 803 | 鼓楼区 | 中山09附1（庆云桥西北） | 远程监控终端 | 1 |
| 804 | 云龙区 | 汉源07(黄河大桥路东桥下、带亮化) | 远程监控终端 | 1 |
| 805 | 云龙区 | 明新路01 | 远程监控终端 | 1 |
| 806 | 云龙区 | 铜山路景观03(圆梦花园) | 远程监控终端 | 1 |
| 807 | 云龙区 | 建国景观08(中国人寿亮化) | 远程监控终端 | 1 |
| 808 | 泉山区 | 云龙山隧道西（云龙山隧道二层西口） | 远程监控终端 | 1 |
| 809 | 鼓楼区 | 北环景观01(中山路高架下) | 远程监控终端 | 1 |
| 810 | 鼓楼区 | 北环景观02(煤港路口高架下) | 远程监控终端 | 1 |
| 811 | 鼓楼区 | 北环景观03(丁万河桥高架下) | 远程监控终端 | 1 |
| 812 | 泉山区 | 淮海景观18附1(万宁华府门东侧) | 远程监控终端 | 1 |
| 813 | 云龙区 | 桥涵10(铜山立交路北) | 远程监控终端 | 1 |
| 814 | 云龙区 | 桥涵09（铜山立交、路南） | 远程监控终端 | 1 |
| 815 | 泉山区 | 云龙山隧道东（云龙山隧道二层东口） | 远程监控终端 | 1 |
| 816 | 鼓楼区 | 淮海景观01（黄河东路35号杆东） | 远程监控终端 | 1 |
| 817 | 鼓楼区 | 淮海景观02（新纪元酒店西墙根） | 远程监控终端 | 1 |
| 818 | 云龙区 | 淮海景观03（淮海堂对面） | 远程监控终端 | 1 |
| 819 | 鼓楼区 | 淮海景观07（广济堂西墙根） | 远程监控终端 | 1 |
| 820 | 泉山区 | 淮海景观09（浦发银行西南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 821 | 泉山区 | 淮海景观11（二院东边） | 远程监控终端 | 1 |
| 822 | 泉山区 | 淮海景观13（农行东边小巷） | 远程监控终端 | 1 |
| 823 | 泉山区 | 淮海景观16（工人医院南面小区） | 远程监控终端 | 1 |
| 824 | 泉山区 | 淮海景观17（城建大厦后） | 远程监控终端 | 1 |
| 825 | 泉山区 | 淮海景观18（交警支队大楼东北角） | 远程监控终端 | 1 |
| 826 | 泉山区 | 淮海景观22（金港酒店院内） | 远程监控终端 | 1 |
| 827 | 泉山区 | 淮海景观8附1（大公馆东墙） | 远程监控终端 | 1 |
| 828 | 云龙区 | 东环景观02（迎宾隧道上面） | 远程监控终端 | 1 |
| 829 | 云龙区 | 东环景观03（食品城纬二路口） | 远程监控终端 | 1 |
| 830 | 云龙区 | 东环景观05（和平路隧道上面） | 远程监控终端 | 1 |
| 831 | 云龙区 | 铜山路景观02（王杰中学东巷） | 远程监控终端 | 1 |
| 832 | 泉山区 | 湖滨景观02（人才宾馆路008号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 833 | 泉山区 | 湖滨景观03（湖北路008号杆后面） | 远程监控终端 | 1 |
| 834 | 泉山区 | 湖滨景观04（泉山医院门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 835 | 泉山区 | 湖滨景观05（望湖大厦东南角） | 远程监控终端 | 1 |
| 836 | 泉山区 | 湖滨景观06（湖北路050号杆） | 远程监控终端 | 1 |
| 837 | 泉山区 | 湖滨景观09（肖庄站台东） | 远程监控终端 | 1 |
| 838 | 泉山区 | 湖滨景观08（广播电大西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 839 | 泉山区 | 湖滨景观01（天馥西边） | 远程监控终端 | 1 |
| 840 | 云龙区 | 东环景观04（郭庄路隧道上面南侧） | 远程监控终端 | 1 |
| 841 | 云龙区 | 中山景观04（彭城路电信院内） | 远程监控终端 | 1 |
| 842 | 泉山区 | 中山景观05（成功大厦） | 远程监控终端 | 1 |
| 843 | 云龙区 | 中山景观02（八中南边） | 远程监控终端 | 1 |
| 844 | 鼓楼区 | 中山景观06（金地国际A座楼顶） | 远程监控终端 | 1 |
| 845 | 鼓楼区 | 中山景观07（金地国际B座楼顶） | 远程监控终端 | 1 |
| 846 | 鼓楼区 | 中山景观08(金地国际C座楼顶) | 远程监控终端 | 1 |
| 847 | 鼓楼区 | 中山景观09（龙泰大厦顶楼楼道内） | 远程监控终端 | 1 |
| 848 | 云龙区 | 广场02（徐州站售票处门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 849 | 云龙区 | 广场03（车站派出所门口） | 远程监控终端 | 1 |
| 850 | 云龙区 | 民主景观12和平路口北50 | 远程监控终端 | 1 |

          - 水浸报警器

计划布设水浸报警器部署1600套，集中在101条路段，详细点位如下所示：

| 序号 | 所属区域 | 布设点位 | 监测设备 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云龙（新城区） | 商聚路 | 水浸报警器 | 8 |
| 2 | 云龙（新城区） | 元和路 | 水浸报警器 | 12 |
| 3 | 云龙（新城区） | 新丰路 | 水浸报警器 | 10 |
| 4 | 云龙（新城区） | 珠江路 | 水浸报警器 | 24 |
| 5 | 云龙（新城区） | 湘江路 | 水浸报警器 | 17 |
| 6 | 云龙（新城区） | 彭祖大道 | 水浸报警器 | 15 |
| 7 | 云龙（新城区） | 新元大道 | 水浸报警器 | 12 |
| 8 | 云龙（新城区） | 昆仑大道 | 水浸报警器 | 16 |
| 9 | 云龙（新城区） | 云台路 | 水浸报警器 | 15 |
| 10 | 泉山 | 金山东路 | 水浸报警器 | 54 |
| 11 | 泉山 | 周庄南路 | 水浸报警器 | 8 |
| 12 | 泉山 | 奎山路 | 水浸报警器 | 7 |
| 13 | 泉山 | 引洪南路 | 水浸报警器 | 7 |
| 14 | 泉山 | 海棠路 | 水浸报警器 | 9 |
| 15 | 泉山 | 郡景路 | 水浸报警器 | 7 |
| 16 | 泉山 | 欣欣路 | 水浸报警器 | 41 |
| 17 | 泉山 | 七里沟立交 | 水浸报警器 | 40 |
| 18 | 泉山 | 临湖路 | 水浸报警器 | 7 |
| 19 | 泉山 | 盛和路 | 水浸报警器 | 34 |
| 20 | 泉山 | 兴盛路 | 水浸报警器 | 12 |
| 21 | 泉山 | 纬一路 | 水浸报警器 | 29 |
| 22 | 泉山 | 陈庄市场西路 | 水浸报警器 | 6 |
| 23 | 泉山 | 解放南路 | 水浸报警器 | 50 |
| 24 | 泉山 | 夹河街 | 水浸报警器 | 13 |
| 25 | 泉山 | 纺织东路 | 水浸报警器 | 19 |
| 26 | 泉山 | 淮海西路 | 水浸报警器 | 14 |
| 27 | 泉山 | 建国西路辅路 | 水浸报警器 | 20 |
| 28 | 泉山 | 煤建一街 | 水浸报警器 | 11 |
| 29 | 泉山 | 欧庄路 | 水浸报警器 | 12 |
| 30 | 泉山 | 十三中 | 水浸报警器 | 2 |
| 31 | 泉山 | 永安街 | 水浸报警器 | 5 |
| 32 | 泉山 | 菁英路 | 水浸报警器 | 11 |
| 33 | 泉山 | 开元路 | 水浸报警器 | 13 |
| 34 | 泉山 | 乐雅路 | 水浸报警器 | 12 |
| 35 | 泉山 | 二环西路 | 水浸报警器 | 35 |
| 36 | 泉山 | 永安北街 | 水浸报警器 | 4 |
| 37 | 泉山 | 福顺路 | 水浸报警器 | 9 |
| 38 | 鼓楼 | 天齐北路 | 水浸报警器 | 17 |
| 39 | 鼓楼 | 天齐路 | 水浸报警器 | 17 |
| 40 | 鼓楼 | 襄王北路 | 水浸报警器 | 20 |
| 41 | 鼓楼 | 襄王路 | 水浸报警器 | 10 |
| 42 | 鼓楼 | 汉城东路 | 水浸报警器 | 17 |
| 43 | 鼓楼 | 二环北路 | 水浸报警器 | 66 |
| 44 | 鼓楼 | 观宇路 | 水浸报警器 | 17 |
| 45 | 鼓楼 | 环城路 | 水浸报警器 | 6 |
| 46 | 鼓楼 | 景园路 | 水浸报警器 | 7 |
| 47 | 鼓楼 | 蓝天路 | 水浸报警器 | 14 |
| 48 | 鼓楼 | 铜沛路 | 水浸报警器 | 5 |
| 49 | 鼓楼 | 西苑中路 | 水浸报警器 | 6 |
| 50 | 鼓楼 | 河清路 | 水浸报警器 | 7 |
| 51 | 鼓楼 | 淮海东路 | 水浸报警器 | 9 |
| 52 | 鼓楼 | 镇河东街 | 水浸报警器 | 10 |
| 53 | 鼓楼 | 中山北路 | 水浸报警器 | 35 |
| 54 | 鼓楼 | 丁万河南路 | 水浸报警器 | 32 |
| 55 | 鼓楼 | 龟山南路 | 水浸报警器 | 9 |
| 56 | 鼓楼 | 机场路 | 水浸报警器 | 10 |
| 57 | 鼓楼 | 九里山东路 | 水浸报警器 | 10 |
| 58 | 鼓楼 | 南岗路 | 水浸报警器 | 8 |
| 59 | 鼓楼 | 平山北路 | 水浸报警器 | 10 |
| 60 | 鼓楼 | 平山路北路 | 水浸报警器 | 12 |
| 61 | 鼓楼 | 三环西路 | 水浸报警器 | 23 |
| 62 | 鼓楼 | 殷庄路 | 水浸报警器 | 8 |
| 63 | 鼓楼 | 白云东路 | 水浸报警器 | 24 |
| 64 | 鼓楼 | 白云立交 | 水浸报警器 | 9 |
| 65 | 鼓楼 | 大庆路 | 水浸报警器 | 7 |
| 66 | 鼓楼 | 复兴北路 | 水浸报警器 | 6 |
| 67 | 鼓楼 | 复兴路立交桥 | 水浸报警器 | 6 |
| 68 | 鼓楼 | 瓦房东路 | 水浸报警器 | 19 |
| 69 | 鼓楼 | 下淀路 | 水浸报警器 | 40 |
| 70 | 鼓楼 | 下淀路立交 | 水浸报警器 | 8 |
| 71 | 鼓楼 | 祥和西路 | 水浸报警器 | 7 |
| 72 | 鼓楼 | 奔腾大道 | 水浸报警器 | 6 |
| 73 | 鼓楼 | 荆马河南路 | 水浸报警器 | 23 |
| 74 | 鼓楼 | 马场湖路 | 水浸报警器 | 18 |
| 75 | 鼓楼 | 八里屯 | 水浸报警器 | 20 |
| 76 | 鼓楼 | 崇信西路 | 水浸报警器 | 16 |
| 77 | 鼓楼 | 金马路 | 水浸报警器 | 14 |
| 78 | 鼓楼 | 李沃路 | 水浸报警器 | 13 |
| 79 | 云龙 | 郭庄路 | 水浸报警器 | 50 |
| 80 | 云龙 | 云和路 | 水浸报警器 | 14 |
| 81 | 云龙 | 云苑路 | 水浸报警器 | 19 |
| 82 | 云龙 | 民富路 | 水浸报警器 | 12 |
| 83 | 云龙 | 和平路 | 水浸报警器 | 13 |
| 84 | 云龙 | 九七医院 | 水浸报警器 | 6 |
| 85 | 云龙 | 广山西路 | 水浸报警器 | 8 |
| 86 | 云龙 | 黄河东路 | 水浸报警器 | 15 |
| 87 | 云龙 | 津浦东路 | 水浸报警器 | 24 |
| 88 | 云龙 | 津浦西路 | 水浸报警器 | 8 |
| 89 | 云龙 | 瑞丰花园路 | 水浸报警器 | 6 |
| 90 | 云龙 | 圆梦北路 | 水浸报警器 | 4 |
| 91 | 云龙 | 龙兴路 | 水浸报警器 | 12 |
| 92 | 云龙 | 民富大道 | 水浸报警器 | 21 |
| 93 | 云龙 | 城东大道 | 水浸报警器 | 6 |
| 94 | 云龙 | 拥军路 | 水浸报警器 | 9 |
| 95 | 云龙 | 德政路 | 水浸报警器 | 23 |
| 96 | 云龙 | 东三环路 | 水浸报警器 | 30 |
| 97 | 云龙 | 汉景大道 | 水浸报警器 | 18 |
| 98 | 云龙 | 三环东路 | 水浸报警器 | 32 |
| 99 | 云龙 | 纬二路 | 水浸报警器 | 11 |
| 100 | 云龙 | 宣武路 | 水浸报警器 | 12 |
| 101 | 云龙 | 陇海南路 | 水浸报警器 | 6 |

五、实施安装要求

1、交货日期：签订合同后60日内交货并安装完毕。

2、交货地点：具体项目实施地点以采购人指定为准。

3、投标人需在投标文件技术部分中列出：随货物一起免费提供的配件、易损易耗件等清单；免费的质量保证期限以及质量保证期内的服务内容等要求；质量保证期满后5年内，主要配件、易损易耗件的报价（所有配件和备品备件的供应价格不得超过投标所报价格)；维修服务的响应时间和解决维修的时间要求。

4、设备装卸、运输和堆放等要求

4.1货物的运输及现场卸车费用由中标人承担。

4.2货物在装卸、运输和堆放时应避免撞击严禁抛投。

4.3因运输、粗糙装卸等原因造成油漆脱落，中标人应负责派人修补。

4.4中标人负责保管、看护进场的设备及附配件直至验收合格。

4.5中标人负责设备配件等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损。

4.6中标人在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用。

4.7无论调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。

5、质量与验收：

5.1投标人应按照本招标文件的有关规定提供合格产品及服务，并和徐州市城市运行综合监管平台--智慧照明管理系统无缝对接。投标文件中提供承诺书，格式自拟。此要求为实质性响应条款，不满足视为无效响应。

5.2货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

5.3设备到达采购人工地，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。

5.4中标人应按照本招标文件的有关规定提供合格产品及服务。

5.5货物的验收包括:数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。中标人对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由中标人自行负责。

5.6设备到达采购人工地，应提前通知采购人，由采购人根据有关清单进行验收。

5.7验收标准：按本招标文件、供应商的投标文件、承诺及行业相关标准为准。

6、项目组人员配备:

6.1投标人拟投入本项目的项目经理同时具备信息技术高级工程师、高级信息系统项目管理师、一级注册建造师（机电工程），项目成员中具备高级工程师（证书专业为电力系统及自动化类、电气类）。

投标文件中提供以上人员证书、社保证明（投标截止时间前一年任意连续三个月）扫描件，所有人员均不重复计分、退休人员应提供劳动合同(扫描件加盖公章)，未提供不得分。
   6.2派驻人员要求：质保期内，中标人需安排至少1名派驻人员负责现场工作。投标文件中提供承诺书，格式自拟。此要求为实质性响应条款，不满足视为无效响应。

六、售后服务和培训要求

（一）售后服务要求

1、质保期不少于5年，质保期内免费提供任何维修和保养服务，终身提供售后服务；质保期外，如有售后问题需上门现场服务的，只收取人员差旅费，免人工费和技术费，更换配件的只收取配件成本费。

2、接到客户报修电话2小时内响应，如果电话或者网络远程无法解决问题的，须在8小时内到达现场进行维修。
    （二）培训要求

1、中标人须对采购人进行培训，进行设备日常操作、工作原理、注意事项、简单故障排除、维护保养等方面的系统培训。时间、地点、人员由采购人确定，提前通知中标人安排工程师到场。

2、具体培训内容由投标人自行提供承诺。
（三）如不按本项要求响应，每次从履约保证金中扣除2万元。

七、包装

1.投标供应商提供的产品必须为原包装，在送交采购人验收前不得拆箱。

2.投标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

3.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

八、验收

1.中标人根据采购人的需求和使用情况实施分批供货，如有其它情况另行通知。若采购物品出现明显质量问题，采购人有权终止合同，并且不承担中标人的任何损失，请各供应商在报价时充分考虑其风险。

2.在验收时，中标人应向采购人对中标人所配送纪念品的包装、质量、数量、保质期时限等进行验收，如出现质量问题或保质期不足的情况，采购人有权拒绝接收所提供的纪念品，由此承担的费用由中标人自己负责。

九、投标文件要求

1.投标文件中提供《工作方案》、《产品质量保证措施》和《交货进度保证方案及措施》文件。

2.《工作方案》、《产品质量保证措施》和《交货进度保证方案及措施》文件按照采购包分别编制。

3.《工作方案》需包括以下内容：

(1)备货方案；

(2)运输方案；

(3)产品供货方案；

(4)供应商logo印刷方案；

(5)产品出现故障或损坏调换货方案。

4.《产品质量保证措施》需包括以下内容：

(1)投标产品的来源；

(2)产品质量自检方案；

(3)验收各环节的质量保证措施；

(4)问题整改方案。

5.《交货进度保证方案及措施》需包括以下内容：

(1)订单分析与生产准备；

(2)生产计划与资源分配；

(3)质量控制；

(4)物流配送；

(5)各阶段紧密配合与管理。

十、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131

货币单位：人民币元

格式见苏采云系统。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131

货币单位：人民币元

采 购 包：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

四、偏离表格式

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

采 购 包：

本公司       （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（远程监控终端），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人， 营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

2.（水浸报警器），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元， 资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日    期：

注：本项目采购的货物属于工业。

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市城市生命线安全建设一期扩容工程—照明终端控制器更新项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2025-0131）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。