招　标　文　件

项目名称：消防维保及日常维修项目

标书编号：JSZC-320582-SZWT-G2025-0008

项目属性：服务类

苏州万泰招投标代理有限公司

2025年06月

总  目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法与评标标准	55

第六章 投标文件格式	58

第一章 投标邀请

张家港市第一人民医院消防维保及日常维修项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年07月04日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SZWT-G2025-0008

项目名称：消防维保及日常维修项目

预算金额：3300000元

最高限价：3300000元

采购需求：张家港市第一人民医院消防设施设备维护保养及日常维修等服务，详见招标文件第四章项目需求。

合同履行期限：2年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.授权委托书；

7.关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动。（提供承诺函）

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.投标人已录入社会消防技术服务信息系统，并提供系统网页截图（机构服务类型包含消防设施维护保养检测）。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：线上获取

4.售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年07月04日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：张家港市第一人民医院

地址：张家港市暨阳西路68号

联系人：朱莉婷

联系方式：0512-56919834

2.采购代理机构信息

名称：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇东方新天地东区9幢B1305室

联系人：徐晓燕

联系方式：18913615669

3.项目联系方式

项目联系人：徐晓燕

电话：18913615669

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州万泰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。

4.2.3 本次采购项目代理服务收费为 柒仟 元整（￥7000.00），由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。采购代理机构开具增值税普通发票（电子发票）。

4.2.4 采购代理机构收款账号信息

公司名称：苏州万泰招投标代理有限公司

账户号码：1102029109100024620

开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港城中支行

4.2.5 成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州万泰招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，苏州万泰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州万泰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州万泰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、分项报价表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价为综合报价，应为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用，包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术方案及实施方案

13.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

14、技术及服务方案

14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

14.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为苏州万泰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州万泰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州万泰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21、投标文件的拒收

21.1 苏州万泰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，苏州万泰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25、评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州万泰招投标代理公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 苏州万泰招投标代理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26、投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：“信用中国”。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州万泰招投标代理有限公司有权不予受理。

30.4 质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

30.5 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.7 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式详见招标公告。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

30.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

30.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

30.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

30.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州万泰招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34、货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据苏州万泰招投标代理有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 服务期限 | 单价（元/年） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。其中消防维保费：     元/年（    元/年），合计      （     元）；消防日常维修费：合同第一年度 肆拾伍万 元（ 450000 元），合同第二年度 贰拾伍万 元（ 250000 元）。

2.2 消防维保费按考核后相应比例结算；维修费对应日常报修，按实结算（人工免费）。消防日常维修费两年总金额700000元不变的情况下，如第一年度维修费未用完，可第二年度继续使用。

2.3 总价为综合报价，应为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用，包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、代理服务费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限：

5.1 服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2 结付期限：

。

6.3 乙方收款账户：

6.4 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

8.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作。

（2）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（3）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

（4）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

（5）甲方有权要求乙方按双方约定的维保服务标准提供相关报告等材料。

（6）甲方有权要求乙方对违反服务承诺的事项进行限期整改；有权对乙方不称职的人员提出撤换的建议。因乙方原因，造成重大经济损失或重大工作失误，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

（7）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（8）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

9.2 乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目维保维修计划。

（2）工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

（3）乙方自行负责服务过程中一切安全问题。在维保、维修服务过程中给甲方、任何第三方造成人身和财产损失的，所有法律、赔偿责任由乙方自行承担，与甲方无关。

（4）服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

（5）接受甲方的检查和监督，及时落实甲方要求整改的意见。

（6）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

（7）乙方保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

十、服务质量

乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1 乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按应付未付款的万分之四偿付违约金。

11.2 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款，保函中扣除（或追回已发付款），并可提出索赔要求。

11.3 乙方应执行国家有关规定（如当地最低工资标准及其他社会保障等规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 5%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

15.3本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州万泰招投标代理有限公司各执一份。

采购单位：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保及日常维修项目 | 1.00 | 项 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2、核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

4、绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目地点 | 张家港市第一人民医院（暨阳西路68号） |
| 2 | 项目内容 | （1）本项目主要内容为张家港市第一人民医院消防值班、维保服务、消防设施设备的维修服务：改扩建工程消防指导及评估，全年维保工作评估，人员培训等服务，消控室的消防监控、消控设备设施的应急使用，消防设施巡检评估服务，消防隐患排查服务，日常火灾报警的处理，全院消防设备设施的检查、排故及应急操作、消防设施设备维修等。 （2）消防维保及日常维修区域：综合楼约110000平方米、妇儿楼为40400平方米、科教综合用房为23674平方米、急诊大楼为17178.13平方米以及核医学楼、传染科、球厅900平方米、停车楼（在建）等总建筑面积约23万平方米，其中停车楼只需负责消防日常巡检和应急处理。 （3）主要消防设施有：消防供配电、火灾自动报警及联动控制系统、消防供水设施、消火栓给水（消防炮灭火）系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风防烟系统、机械排烟系统、应急照明及疏散指示、消防应急广播、消防专用电话系统、防火分隔设施、消防电梯设施、灭火器装置等。（主要消防设备清单见附件1） |
| 3 | 服务要求 | （1）依据国标GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》、江苏省地方标准DB32/T4696-2024《建筑消防设施维护保养规程》、DB32/T4444-2023《单位消防安全管理》两个最新标准，作为基础标准，根据招标文件、中标文件、合同对系统进行有计划的24小时不间断巡检，做好台账记录，对系统全面检测和保养，并通过信息化工具进行呈现，确保采购单位随时调取、审核、查阅。 （2）检查测试完成后，服务单位应向采购单位提交检查测试报告，还应向消防监督部门备案（按当地消防部门要求办理），同时将报告结果以电子档留存。 （3）故障维修，包括每日、每月检查、测试之后，发现消防系统的某些部位需要进行的修理；采购单位日常的报修服务。 （4）服务单位现场维护保养消防系统，确保在保养范围的设备正常、安全、可靠、高效运行。负责对系统进行年度检测，并协助采购单位顺利通过消防部门年检和协调消防相关问题。 （5）火灾报警远程监控服务：按消防管理规定，将采购单位的火灾报警控制器报警信号接入苏州消防支队及省消防总队大数据平台，承担监控服务费。 （6）消防培训及演练服务：医院新员工入职消防安全培训；每年不低于2次的全科室消防技能培训。每年不低于2次的消防演习组织配合。 （7）应急服务：应配备有应急响应机制、应急小组，有效提高全天候应急能力以满足服务需求，应急方案应足够细化应对各种突发情况，同时要具有可操作性贴合实际情况。 （8）服务期间，若产生本合同之外的额外费用需提前出具书面说明，在经过采购单位同意之后再执行，并出具税务等额发票。采购单位未了解情况或未同意的情况下产生的额外费用，采购人不予认同。 （9）服务单位保证已经并且始终具备签订和履行本合同所需的一切证照、许可、批准。并且具有充足的专业技术人员来满足合同履行的要求，承担检查测试和维修保养人员已经经过安全培训并合格。同时，服务单位应为履行合同义务提供相应的合乎标准的检测设备和仪表，并且具有完善的维修保养质量保证体系。 （10）智慧消防信息化建设服务：响应最新政策及医院实际管理需求，协助采购单位构建消防安全管理体系信息化建设，维保单位需具有消防安全管理平台软件，将现有线下消防管理工作实现线上化管理，包含但不仅限于消防安全制度、电子消防档案、消防设施电子点位图、消防巡检及维保计划管理、火灾报警实时联网监控、重点危险源管理等。在系统出现故障时，接到采购单位通知后马上到场维修，一般故障12小时内修复，特殊故障48小时内修复；消防停水维修，协助报消防机构备案。例如：发生系统误启动，喷淋损坏，管路爆管等紧急情况时服务单位人员应及时赶到现场，进行抢救处理。 （12）结合苏州市卫生健康委员会文件（苏卫健应急〔2023〕26号）每年免费提供一份第三方的消防安全评估报告，结合日常维保维修配合落实不符合项的整改。 |
| 4 | 人员要求 | （1）未经采购人同意，中标人不得随意更换服务人员。如有人员变动，须提交相应资料经采购单位主管部门同意并备案后实施，确保服务质量不因人员变动而受影响。 （2）服务人员每年流动性不得超过人员总数的20%，否则采购单位有权单方面终止合同。由此带来的一切经济损失及法律责任均由中标单位承担。 （3）投标人拟派项目经理（项目技术负责人、项目组成员除外）需具备一级及以上注册消防工程师证书。中标后签订合同前提供投标人为其缴纳社保证明材料。 （4）投标人拟派项目技术负责人（项目经理、项目组成员除外）同时具备中级及以上消防工程师、一级及以上注册消防工程师证书。中标后签订合同前提供投标人为其缴纳社保证明材料。 （5）投标人拟派项目组成员（项目经理、项目技术负责人除外）需具有中级消防设施操作员（国家职业资格四级）及以上证书。中标后签订合同前提供投标人为其缴纳社保证明材料。 （6）投标人拟派项目组成员其中至少2人持有特种作业证书（高处作业证书、低压电工作业证书），1人持有多证，不重复计算。中标后签订合同前提供投标人为其缴纳社保证明材料。 |
| 5 | 消防维保服务内容及要求 | 5.1、消控室管理 （1）依据消防管理要求，每个消防控制室应实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，每班工作时间不应超过8小时，值班人员应具备中级消防设施操作员（国家职业资格四级）及以上资格证书。 （2）值班人员应熟悉本单位消防系统及联动设备的工作原理，能够排除一般故障。对于不能排除的故障，应立即请专业技术人员及时进行修复。 （3）熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。一旦出现报警，应立即通知火灾报警地点附近工作人员前往确认，同时通过监控系统查看报警部位情况。 （4）每班应认真填写《消防设施情况记录表》和《值班记录表》。 |
|  |  | 5.2、火灾自动报警系统 （1）探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的10%完成抽检，每年完成一次全样检测。核对探测器安装位置和联动关系的准确性，并进行日常清洗及维护。 （2）手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每月按总量的10%完成抽检。 （3）CRT控制屏：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测。及时更新CRT图形文件确保使用状态为最新版。 （4）线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，并测量线路工作电压，以保证线路正常，运行畅通。 （5）消防系统联动测试：每月对风机、空调、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。每季度进行一次消防联动测试。 |
|  |  | 5.2、自动喷淋灭火系统 （1）水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的10%测试一次，并查看水流指示反馈信号是否正常。 （2）湿式报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常。每月按总量的10%测试一遍。 （3）水泵：启动电动泵，观察电动泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动。每月测试一次。 （4）联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月测试一次，同时试验主备泵的切换功能。 （5）阀门：检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。 （6）水泵结合器：每月检查水泵接合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。 （7）水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，进行必要的清理。 |
|  |  | 5.3、消火栓系统 （1）消火栓按钮报警，启停泵功能测试，进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力和水质，并进行放水试验。每月按总量的10%抽测。 （2）联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次。 （3）阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。 （4）系统水池：每月检查系统水池的水位情况，每半年检查系统水池的完好情况。 （5）水泵接合器：每月检查水泵接合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。 （6）水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，进行必要的清理。 |
|  |  | 5.4、气体灭火系统 （1）每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常； （2）每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%； （3）每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。 |
|  |  | 5.5、防排烟系统 （1）每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。 （2）每月按总量的10%分别试验现场手动和控制室自动方式和多线或强制启动防排烟系统，检查风口、排烟阀、风机动作及反馈信号是否正常。每年完成一次全面检测。 （3）每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。 |
|  |  | 5.6、防火分隔系统 （1）每月检查防火卷帘门及防火门的外观。 （2）每月按总量的30%手动和联动测试防火卷帘门的启闭性能，检查防火卷帘门能否正常升降，闭门器及顺序器是否完好。检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。 （3）每月检查防火卷帘门前通道的畅通性。 |
|  |  | 5.7、应急照明及疏散指示系统 （1）每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 （2）每季度按安装总量的10%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。每年实现一次全面检测。 |
|  |  | 5.8、消防广播和消防通讯系统 （1）每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。 （2）每月按总量的20%检查电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的20%检查广播是否正常。每年实现两次全面检查。 （3）每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。 |
|  |  | 5.9、灭火器系统 （1）每月100%检查灭火器的种类、压力、重量、有效期、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求，必要时进行喷射试验。 |
|  |  | 5.10、其他消防设备设施 （1）每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。 （2）每月检查室外消防车通道是否畅通，宽度是否满足要求。 |
|  |  | 5.11、台账资料（包括但不限于下列记录） （1）消防值班记录 （2）月度维保记录 （3）季度维保记录 （4）年度维保记录 （5）员工安全教育培训 （6）全院救援疏散演练记录 （7）每次维保及测试的影像资料 （8）每月故障处理记录 合同中止或到期时，服务单位须提供经采购单位确认的全部维护保养记录。 |
|  |  | 5.12、6S管理规范 （1）每月严格执行医院办公室和各机房，泵房等6S管理制度。 |
| 6 | 日常维修服务要求 | （1）中标人负责附件1清单内所有消防设施设备的日常维修，清单外消防设备设施的维修，由双方另行协商。 （2）中标人维修时需更换配件的，应先提供书面报告，在征得采购单位书面同意后予以更换，配件费用由采购人按实支付，金额参照附件3《常用配件报价清单》结算；人工免费。 （3）根据医院消防设备设施量和品牌备好相应配件，普通维修需在24小时内完成维修更换；涉及工程量较大维修需在做好应急措施的情况下48小时内安排有相应资质的人员入场维修；紧急维修需在医院安排下立即开展抢修，并调派有资质的人员协助完成抢修。 |
| 7 | 考核要求 | （1）医院管理部门按月对消防维保服务进行考核，满分100分，考核标准为90分。考核分数90分及以上不扣款；考核分数在80分-89分之间，将扣除月度消防维保费的5%；考核分数在70分-79分之间，将扣除月度消防维保费的10%；考核分数低于70分的，将扣除月度消防维保费。（《消防维保月度考核表》详见附件2） （2）若因中标单位误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由中标单位承担。 （3）院安全保卫科将对中标单位每月度进行考核，连续2个月考评分低于80分，或当月考核扣分累计达30分以上或在维保中发生重大伤亡事故时，采购方有权单方面终止合同，由此带来的一切经济损失及法律责任均由中标单位承担。 |
| 8 | 进退场交接要求 | （1）要求中标单位与原服务单位安全平稳过渡，无缝对接。 （2）投标人针对本项目制定全面有效的进退场交接方案。方案内容包括但不限于进场前的准备，人员及物资的配备及调配，明确交接及到岗时间。 （3）中标人自收到中标通知书之日起7日内，需按照响应人数提交相关的服务人员名单、相关资质证书以及响应的相关设备至采购方备案并安排及时到岗服务。做好与采购人及上一个服务商做好交接工作，与院方做好固定物资交接手续，尽快熟悉院内各项设施情况并逐一检查核对，发现问题及时向院方反应并做好文字交接记录。主动配合并协调采购人做好进场交接的相关工作。 （4）中标人退场前需向院方移交将院方各项汇总信息交于院方，并逐项与院方交接，并做好文字交接记录，需要明确与采购人以及下一个服务商的工作交接、明确退场时间、确保下一个服务商能够及时开展工作，所有交接工作需经院方验收通过后方可退场。 |
| 8 | 报价要求 | （1）本项目预算金额中包括消防维保费和消防日常维修费。 （2）消防维保费预算金额为：2600000元，即1300000元/年。 （3）消防日常维修费为合同第一年度450000元；合同第二年度250000元。消防日常维修费为固定报价，包含在总报价中（不做报价调整），采购人根据实际维修情况按实结算（人工免费）。 （4）消防日常维修费两年总金额700000元不变的情况下，如第一年度维修费未用完，可第二年度继续使用。 （5）投标人须按招标文件格式文件中《三、分项报价表》提供分项报价，未按要求提供分项报价表的，视为未实质性响应招标文件，作无效投标处理。 |
| 9 | 其他 | - （1）中标人自行负责服务过程中一切安全问题。在维保、维修服务过程中给采购人、任何第三方造成人身和财产损失的，所有法律、赔偿责任由中标人自行承担，与采购人无关。 - （2）服务人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购单位不承担任何责任。 - （3）中标人保证所提供产品等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。 （4）投标人承诺中标后购买服务本项目相关的产品责任险，内容包含投标人服务期限内由于被保险产品存在缺陷，造成第三方人身伤害或财产的赔偿条款。 （5）投标人需提供2022年以来已完成的类似业绩介绍。 （6）投标人需提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

2年。

2 货款支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行义务后，凭月度考核、发票到采购单位办理合同款结算手续。

2.2、结付期限

（1）消防维保费

本项目合同签订生效后，支付合同金额的10%的预付款，待整个服务项目所需设备、人员全部到位，经采购单位认可后开始进场进行管理，按月进行费用结算。每满一个月由医院管理部门出具月度考核表后十五个工作日内支付上一个月考核后的月度消防维保费（须扣除已预付款的1/24）（因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异），最后一次付款的同时无息返还履约保证金（合同总价款2％）。

（2）消防日常维修费

消防日常维修费用采购人根据实际维修情况，按实结算（人工免费）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

提供常用维修配件、易损配件。

四、其他部分

附件1：主要消防设备（以现场实际勘察为准）

（一）综合楼主楼（门诊负一层至4层，住院部1层至3层），核医学楼、传染病区、后勤服务楼报警设备正在改造更换成海湾系统，以现场实际情况为准。

1.火灾自动报警及联动系统系统

| 所属项目 | 设施型号 | 厂家 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | JB-L16BZ2-AFN5050 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 1 |
| 火灾探测器 | JTY-GM-FA1017 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 2367 |
| 手动报警按钮 | J-SAT-ZMB | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 299 |
| 模块 | AFN-M1219T | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 78 |
| 消防联动控制器 | JB-L16BZ2-AFN5050 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 1 |
| 模块 | AFN-FS1220 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 180 |
| 警报装置 | —— | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 267 |
| 火灾探测器 | JTW-ZDM-FA1015 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 557 |
| 远程监控系统 | JK-TX-GST-2000 | 海湾消防网络有限公司 | 1 |
| 远程监控系统 | JK-TX-GST-800 | 海湾消防网络有限公司 | 1 |
| 模块 | AFN-M1220T | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 50 |
| 监管装置 | AFN-FR4000H2 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 1 |

2.消防供水设施

| 所属项目 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水池 | 500m3 | —— | 1处 |
| 消防水箱 | 18m3 | —— | 1处 |
| 水泵接合器 | SQB150-1.6 | 芜湖铁扇消防 | 21台 |
| 消防水泵 | XBD12.0/30G-DQL （1）功率：55KW （2）流量：25L/S （3）扬程：120m | 上海丹泉泵业 | 2台 |
| 消防水泵 | XBD12.0/30G-DQL （1）功率：55KW （2）流量：30L/S （3）扬程：114m | 上海丹泉泵业 | 1台 |
| 消防水泵 | XBD11.7-10-80GDL （1）功率：22KW （2）流量：10L/S | 上海连成集团 | 2台 |
| 消防水泵 | XBD12.0/30G-DQL （1）功率：55KW （2）流量：30L/s （3）扬程：120m | 上海丹泉泵业 | 2台 |
| 稳（增）压泵及气压水罐 | —— | 中泉泵业 | 2台 |

3.消火栓给水系统

| 所属项目 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓 | SS150/80-1.6 | 禹王 | 16套 |
| 室内消火栓 | SN65 | —— | 403套 |
| 启泵按钮 | J-SAP-ZXS | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 403个 |

4.自动喷水灭火系统

| 所属项目 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警阀组 | ZSFZ-150 | 南京消防器材有限公司 | 23套 |
| 水流指示器 | ZSJZ-150/100 | 南京消防器材有限公司 | 34个 |
| 末端试水装置 | DN25 | —— | 23套 |
| 末端试水装置 | DN25 | —— | 11套 |
| 闭式喷头 | ZSTX-15/68℃ | 南京消防器材有限公司 | 4500个 |

5.机械加压送风系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送风机 | 送风机 | —— | 浙江上虞风神集团 | 20台 |
| 送风口 | 送风口 | —— | 浙江上虞风神集团 | 34只 |

6.机械排烟系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟风机 | 排烟风机 | —— | 浙江上虞风神集团 | 46台 |
| 排烟防火阀 | 排烟阀 | —— | 浙江上虞风神集团 | 125台 |
| 排烟防火阀 | 排烟防火阀 | —— | 浙江上虞风神集团 | 46个 |

7.应急照明及疏散指示系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏散指示标志 | 安全出口灯 | —— | 三雄极光照明 | 169只 |
| 疏散指示标志 | 疏散指示灯 | —— | 三雄极光照明 | 455只 |

8.应急广播系统

| 所属项目 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功放、卡座、分配盘 | AFN-FGF500 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 1套 |
| 消防广播 | —— | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 921个 |

9.消防专用电话

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电话 | 电话分机 | —— | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 45个 |
| 消防电话 | 电话主机 | —— | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 1套 |

10.防火分隔

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷帘 | 防火卷帘 | GFJ-F4 | 江阴市正大防火材料有限公司 | 33樘 |
| 防火门 | 常开防火门 | MFM | 南通防火门厂 | 183处 |

11.消防电梯

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电梯 | 消防电梯 | —— | —— | 2台 |

12.灭火器

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 灭火器 | MFZ/ABC3型 | 南京消防有限公司/徐州市淮海消防器材有限公司 | 1865具 |

13.消防供配电设施

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供配电 | 消防配电箱 | XLL | —— | 2台 |

（二）1号楼4层到16层

1.火灾自动报警及联动系统系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 集中报警控制器 | JB-QG-GST5000H | 海湾安全技术有限公司 | 2台 |
| 火灾探测器 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3X | 海湾安全技术有限公司 | 200个 |
| 火灾探测器 | 感烟探测器 | JTY-GD-G5T | 海湾安全技术有限公司 | 1970个 |
| 火灾探测器 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G5H | 海湾安全技术有限公司 | 25个 |
| 手动报警按钮 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 海湾安全技术有限公司 | 133只 |
| 模块 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 海湾安全技术有限公司 | 280只 |
| 消防联动控制器 | 消防联动控制器 | JB-QG-GST5000H | 海湾安全技术有限公司 | 2台 |
| 模块 | 输入输出模块 | GST-LD-8301A GST-LD-8361H GST-LD-8364H | 海湾安全技术有限公司 | 400只 |
| 警报装置 | 声光警报器 | GST-HX-320B GST-HX-240B | 海湾安全技术有限公司 | 113只 |
| 监管装置 | 火灾显示盘 | GST-ZF-120Z | 海湾安全技术有限公司 | 25台 |
| 监管装置 | Crt 图形显示器 | GST-GM5000H | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |

2.消火栓给水系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内消火栓 | 室内消火栓 | SN65 | 南京国泰消防科技 | 191套 |
| 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/30 | 南京国泰消防科技 | 191套 |
| 消火栓按钮 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123B | 海湾安全技术有限公司 | 191个 |
| 消防水枪 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 南京国泰消防科技 | 191个 |
| 有衬里消防水带 | 有衬里消防水带 | 8-65-30 | 南京国泰消防科技 | 191个 |

3.自动喷水灭火系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水流指示器 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 杭州萧山双鲸消防机械有限公司 | 26个 |
| 末端试水装置 | 末端试水装置 | DN25 | —— | 26套 |
| 末端试水装置 | 试水阀 | DN25 | —— | 26套 |
| 闭式喷头 | 闭式喷头 | ZSTX-15/68℃ ZSTX-15/93℃ | 杭州萧山双鲸消防机械有限公司 | 6770个 |

4.机械加压送风系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火阀 | —— | 150℃ 1000*400mm | 江苏昌耀空调设备有限公司 | 39只 |

5.机械排烟系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟阀 |  | PYF SDc-YK-1250*1250 | 江苏昌耀空调设备有限公司 | 111个 |

6.应急照明及疏散指示系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急照明控制器 |  | HW-C-60W-N100 | 海湾安全技术有限公司 | 1台 |
| 应急照明集中电源 |  | HW-D-0.8KVA-NF86 HW-D-0.5KVA-NF41 | 海湾安全技术有限公司 | 25个 |
| 应急照明 | 应急照明灯 | HW-ZFJC-E6W-YN651 HW-ZFJC-E9W-N652 HW-ZFJC-E9W-VN657 HW-D-0.3KVA-VN30 HW-ZFJC-E6W-YN664 HW-ZFJC-E6W-YN651C HW-ZFJC-E3W-YN660 | 苏州新诺照明科技有限公司 | 858只 |
| 应急标志灯具 | 应急标志灯具 | HW-BLJC-10E II0.5W-YN451 HW-BLJC-10E II0.5W-YN451AE HW-BLJC-2LRE II1W-YN462 HW-BLJC-10E II0.7W-YN453 HW-BLJC-1LRE II0.5W-YN452-L HW-BLJC-1LRE II0.5W-YN450 HW-BLJC-1RE II0.5W-YN452-R HW-BLJC-20E II1W-YN461AE HW-BLJC-2LRE II1W-YN460 | 苏州新诺照明科技有限公司 | 588只 |

7.应急广播系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功放、卡座、 分配盘 | 分配盘 | GST-GBFB-200A | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
| 功放、卡座、 分配盘 | 功放 | GST-GF500WA | 海湾安全技术有限公司 | 2套 |
| 消防广播 | 扬声器 |  | 海湾安全技术有限公司 | 720个 |

8.消防专用电话

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电话 | 电话主机 | TSZ-GSTN60 | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
| 消防电话 | 电话主机 | TSZ-GSTN601 | 海湾安全技术有限公司 | 25个 |

9.防火分隔

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挡烟垂壁 | 挡烟垂壁 | YCB-1200*600HR-wz | 江苏固佳防火科技有限公司 | 80樘 |
| 防火门 | 防火门 | GFM-A1.50 | 上海汤臣瑞门业有限公司 | 125处 |
| 防火门 | 防火门 | GFM-A1.00 | 上海汤臣瑞门业有限公司 | 166处 |
| 防火门 | 防火门 | GFM-A0.50 | 上海汤臣瑞门业有限公司 | 210处 |

（三）妇儿大楼

1.火灾自动报警及联动系统系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 集中报警控制器 | JB-QG-GST5000 | 海湾安全技术有限公司 | 1台 |
| 火灾探测器 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 海湾安全技术有限公司 | 1312个 |
| 手动报警按钮 | 手动报警按钮 | J-SAP-8402 | 海湾安全技术有限公司 | 189只 |
| 模块 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 海湾安全技术有限公司 | 92只 |
| 消防联动控制器 | 消防联动控制器 | JB-QG-GST5000 | 海湾安全技术有限公司 | 1台 |
| 模块 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 GST-LD-8303 | 海湾安全技术有限公司 | 301只 |
| 警报装置 | 声光警报器 | GST-HX-M8503 | 海湾安全技术有限公司 | 175只 |
| 火灾探测器 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾安全技术有限公司 | 412只 |
| 火灾报警控制器 | 区域报警控制器 | GST-LD-D06 | 海湾安全技术有限公司 | 1台 |
| 模块 | 多线模块 | GST-LD-8302C | 海湾安全技术有限公司 | 24只 |
| 监管装置 | Crt 图形显示器 | GST-GM5000 | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
| 监管装置 | 火灾显示盘 | ZF-500 | 海湾安全技术有限公司 | 17只 |

2.消防供水设施

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水箱 | 消防水箱 | 18m3 | —— | 1处 |
| 水泵接合器 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 许昌禹王消防器材厂 | 4套 |
| 水泵接合器 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 许昌禹王消防器材厂 | 3套 |
| 消防水泵 | 消火栓稳压泵 | XBD4/0.83G-LG-B-10*4 （1）功率：1.5KW （2）流量：0.83L/s （3）扬程：0.4MPa | 上海东方泵业 | 2台 |
| 消防水泵 | 喷淋稳压泵 | XBD4/0.83G-LG-B-10*4 （1）功率：1.5KW （2）流量：0.83L/s （3）扬程：0.4MPa | 上海东方泵业 | 2台 |
| 阀门 | 止回阀 | DN100 | 上海沪工阀门厂 | 6个 |
| 阀门 | 闸阀 | DN100 | 上海沪工阀门厂 | 10个 |
| 阀门 | 蝶阀 | DN100 | 上海沪工阀门厂 | 2个 |
| 阀门 | 信号阀 | DN150 | 上海沪工阀门厂 | 46个 |
| 稳（增）压泵及气压水罐 | 气压水罐 | —— | 上海东方泵业 | 2套 |

3.消火栓给水系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 许昌禹王消防器材厂 | 4套 |
| 室内消火栓 | 室内消火栓 | SN65 | 南京国泰消防科技 | 203套 |
| 室内消火栓 | 屋顶试验消火栓 | SN65 | 南京国泰消防科技 | 1套 |
| 消防水喉 | 消防水喉 | JPS0.8-19/25 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 204套 |
| 启泵按钮 | 消防启泵按钮 | LD-8403 | 海湾安全技术有限公司 | 203个 |

4.自动喷水灭火系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警阀组 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 杭州萧山双鲸消防机械有限公司 | 10套 |
| 水流指示器 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 杭州萧山双鲸消防机械有限公司 | 26个 |
| 末端试水装置 | 末端试水装置 | DN25 | —— | 10套 |
| 末端试水装置 | 试水阀 | DN25 | —— | 16套 |
| 闭式喷头 | 闭式喷头 | ZSTX-15/68℃ ZSTX-15/93℃ | 杭州萧山双鲸消防机械有限公司 | 4126个 |

5.机械加压送风系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送风机 | 送风机 | H100-3.4T/40 风量：37000m3/h 功率：11KW 大楼西楼梯间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H90-4T/30 风量：23800m3/h 功率：7.5KW 大楼西前室 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H100-3.4T/40 风量：37000m3/h 功率：11KW 大楼东楼梯间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H90-4T/30 风量：23800m3/h 功率：7.5KW 大楼东前室 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H80-2.4T/30 风量：25900m3/h 功率：4.0KW 东南楼梯间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H80-2.4T/30 风量：26000m3/h 功率：4.0KW 西南楼梯间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风阀 | —— | —— | 江苏中亚实业有限公司 | 34只 |

6.机械排烟系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT90-4T/35 风量：27100m3/h 功率：7.5KW 大楼东、西 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 2台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT90-4T/35 风量：34000m3/h 功率：7.5KW 大楼北走道 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT80-2.4T/30 风量：21800m3/h 功率：3KW 二层食堂 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT80-2.4T/35 风量：26000m3/h 功率：4KW 一层卫生间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT90-4T/35 风量：37400m3/h 功率：7.5KW 一层西南 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 风量：25000m3/h 功率：7.5KW 地下室西 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 2台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 风量：25000m3/h 功率：7.5KW 地下室东 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 2台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 电信、网络机房 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 补风机 | 风量：25000m3/h 功率：4KW 地下室西 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 2台 |
| 排烟风机 | 补风机 | 风量：8000m3/h 功率：3KW 地下室东 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 2台 |
| 排烟风机 | 补风机 | 人防中区 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 人防西区 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 人防东区 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 排烟防火阀 | 排烟防火阀 | —— | 江苏中亚实业有限公司 | 12个 |

7.应急照明及疏散指示系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急照明 | 应急照明灯 | JN-ZLZD-Y13W | 中山市古镇锦诺灯具厂 | 347 |
| 疏散指示标志 | 安全出口灯 | —— | 苏州振辉电器有限公司 | 125 |
| 疏散指示标志 | 疏散指示灯 | —— | 苏州振辉电器有限公司 | 195 |

8.应急广播系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功放、卡座、 分配盘 | 分配盘 | GST-GBFB-200B/MP3 | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
| 功放、卡座、 分配盘 | 功放 | GST-150W | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
| 消防广播 | 扬声器 | YXJ3-4A | 海湾安全技术有限公司 | 227个 |

9.消防专用电话

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电话 | 电话分机 | GST-TS-100A | 海湾安全技术有限公司 | 32个 |
| 消防电话 | 电话主机 | GST-TS-9000 | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |

10.防火分隔

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷帘 | 防火卷帘 | 无机特级 | 江阴市防火卷帘门厂 | 24樘 |
| 防火门 | 防火门 | GFM-A1.00 | 江阴市佳峰门业 | 115处 |

11.消防电梯

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电梯 | 消防电梯 | —— | —— | 2台 |

12.灭火器

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 灭火器 | MFZ/ABC5 型 | 连云港天意消防器材有限公司 | 645具 |

13.消防供配电设施

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供配电 | 消防配电 | JXF | 张家港市国庆电气有限公司 | 17套 |

（四）科教楼

1.火灾自动报警及联动系统系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 集中报警控制器 | JB-QG-GST5000 | 海湾安全技术有限公司 | 1台 |
| 火灾探测器 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 海湾安全技术有限公司 | 917个 |
| 手动报警按钮 | 手动报警按钮 | J-SAP-8402 | 海湾安全技术有限公司 | 73只 |
| 模块 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 海湾安全技术有限公司 | 95只 |
| 消防联动控制器 | 消防联动控制器 | JB-QG-GST5000 | 海湾安全技术有限公司 | 1台 |
| 模块 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 GST-LD-8303 | 海湾安全技术有限公司 | 175只 |
| 警报装置 | 声光警报器 | GST-HX-M8503 | 海湾安全技术有限公司 | 97只 |
| 火灾探测器 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾安全技术有限公司 | 58只 |
| 火灾报警控制器 | 区域报警控制器 | GST-LD-D06 | 海湾安全技术有限公司 | 27台 |
| 模块 | 多线模块 | GST-LD-8302C | 海湾安全技术有限公司 | 28只 |
| 监管装置 | Crt 图形显示器 | GST-GM5000 | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
| 监管装置 | 火灾显示盘 | ZF-500 | 海湾安全技术有限公司 | 27只 |

2.消防供水设施

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防水池 | 消防水池 | 710m³ | —— | 1处 |
| 消防水箱 | 消防水箱 | 36m³ | —— | 1处 |
| 水泵接合器 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 吉发 | 4套 |
| 水泵接合器 | 水泵接合器 | SQS150-1.6 | 吉发 | 4套 |
| 消防水泵 | 消火栓稳压泵 | XBD4/0.83G-LG-B-10*4 （1）功率：1.5KW （2）流量：0.83L/s （3）扬程：0.4MPa | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 2台 |
| 消防水泵 | 喷淋稳压泵 | XBD4/0.83G-LG-B-10*4 （1）功率：1.5KW （2）流量：0.83L/s （3）扬程：0.4MPa | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 2台 |
| 阀门 | 止回阀 | DN100 | 剑桥阀业（上海）有限公司 | 4个 |
| 阀门 | 闸阀 | DN100 | 剑桥阀业（上海）有限公司 | 37个 |
| 阀门 | 蝶阀 | DN100 | 剑桥阀业（上海）有限公司 | 33个 |
| 阀门 | 信号阀 | DN150 | 剑桥阀业（上海）有限公司 | 65个 |
| 稳（增）压泵 及气压水罐 | 气压水罐 | —— | 上海凯泉泵业（集团）有限公司 | 1套 |

3.消火栓给水系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 2套 |
| 室内消火栓 | 室内消火栓 | SN65 | 扬州双星消防科技有限公司 | 144套 |
| 消防水喉 | 消防水喉 | JPS0.8-19/25 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 144套 |
| 启泵按钮 | 消防启泵按钮 | LD-8403 | 海湾安全技术有限公司 | 144个 |

4.自动喷水灭火系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警阀组 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 杭州建安消防设备有限公司 | 9套 |
| 水流指示器 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 杭州建安消防设备有限公司 | 17个 |
| 末端试水装置 | 末端试水装置 | DN25 | —— | 17套 |
| 末端试水装置 | 试水阀 | DN25 | —— | 17套 |
| 闭式喷头 | 闭式喷头 | ZSTX-15/68℃ ZSTX-15/93℃ | 杭州建安消防设备有限公司 | 5625个 |

5.机械加压送风系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送风机 | 送风机 | H100-3.4T/40 风量：37000m3/h 功率：11KW 大楼西楼梯间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H90-4T/30 风量：23800m3/h 功率：7.5KW 大楼西前室 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H100-3.4T/40 风量：37000m3/h 功率：11KW 大楼东楼梯间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H90-4T/30 风量：23800m3/h 功率：7.5KW 大楼东前室 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H80-2.4T/30 风量：25900m3/h 功率：4.0KW 东南楼梯间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风机 | 送风机 | H80-2.4T/30 风量：26000m3/h 功率：4.0KW 西南楼梯间 | 上虞市贝斯特风机有限公司 | 1台 |
| 送风阀 | —— | —— | 江苏中亚实业有限公司 | 52只 |

6.机械排烟系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT90-4T/35 风量：27100m3/h 功率：7.5KW 大楼东、西 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT90-4T/35 风量：34000m3/h 功率：7.5KW 大楼北走道 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT80-2.4T/30 风量：21800m3/h 功率：3KW 二层食堂 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT80-2.4T/35 风量：26000m3/h 功率：4KW 一层卫生间 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | THT90-4T/35 风量：37400m3/h 功率：7.5KW 一层西南 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 风量：25000m3/h 功率：7.5KW 地下室西 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 风量：25000m3/h 功率：7.5KW 地下室东 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 电信、网络机房 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 补风机 | 风量：25000m3/h 功率：4KW 地下室西 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 补风机 | 风量：8000m3/h 功率：3KW 地下室东 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 补风机 | 人防中区 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 人防西区 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟风机 | 排烟风机 | 人防东区 | 浙江汇创风机有限公司 | 1台 |
| 排烟防火阀 | 排烟防火阀 | —— | 江苏标普机电科技有限公司 | 52个 |

7.应急照明及疏散指示系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急照明 | 应急照明灯 | JN-ZLZD-Y13W | 惠州雷士光电科技有限公司 | 281只 |
| 疏散指示标志 | 安全出口灯 | —— | 苏州振辉电器有限公司 | 125只 |
| 疏散指示标志 | 疏散指示灯 | —— | 苏州振辉电器有限公司 | 127只 |

8.应急广播系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功放、卡座、分配盘 | 分配盘 | GST-GBFB-200B/MP3 | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
| 功放、卡座、分配盘 | 功放 | GST-150W | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |
| 消防广播 | 扬声器 | YXJ3-4A | 海湾安全技术有限公司 | 180个 |

9.消防专用电话

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电话 | 电话分机 | GST-TS-100A | 海湾安全技术有限公司 | 27个 |
| 消防电话 | 电话主机 | GST-TS-9000 | 海湾安全技术有限公司 | 1套 |

10.防火分隔

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷帘 | 防火卷帘 | 无机特级 | 江阴市防火卷帘门厂 | 4樘 |
| 防火门 | 防火门 | GFM-A1.00 | 江阴市佳峰门业 | 90处 |
| 防火门监控器 |  |  | 海湾 | 1 |

11.消防电梯

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电梯 | 消防电梯 | —— | —— | 2台 |

12.灭火器

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 灭火器 | MFZ/ABC5 型 | 连云港天意消防器材有限公司 | 640具 |

13.消防供配电设施

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供配电 | 消防配电 | JXF | 张家港市国庆电气有限公司 | 21套 |

（五）急诊楼

1.火灾自动报警及联动系统系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器 | 集中报警控制器 | JB-TGZL-GK702 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 1台 |
| 火灾探测器 | 感烟探测器 | JTY-GM-GY702 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 522个 |
| 手动报警按钮 | 手动报警按钮 | JSA-PM-GM703 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 50只 |
| 模块 | 输入/输出模块 | GM718 GM718A | 北京国泰怡安电子有限公司 | 283只 |
| 消防联动控制器 | 消防联动控制器 | JB-TGZL-GK702 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 1台 |
| 模块 | 输入模块 | GM716 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 20只 |
| 警报装置 | 声光警报器 | GM732 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 50只 |
| 火灾探测器 | 感温探测器 | JTW-ZOM-GW 702 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 13只 |
| 监管装置 | Crt 图形显示器 | GK732 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 1套 |
| 监管装置 | 火灾显示盘 | GK722 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 7只 |

2.消防供水设施

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵接合器 | 水泵接合器 | SQD100-1.6 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 6套 |
| 阀门 | 止回阀 | DN100 | 剑桥阀业（上海）有限公司 | 4个 |
| 阀门 | 闸阀 | DN100 | 剑桥阀业（上海）有限公司 | 20个 |
| 阀门 | 蝶阀 | DN100 | 剑桥阀业（上海）有限公司 | 12个 |
| 阀门 | 信号阀 | DN150 | 剑桥阀业（上海）有限公司 | 20个 |

3.消火栓给水系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外消火栓 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 许吕禹王消防器材有限公司 | 4套 |
| 室内消火栓 | 室内消火栓 | SNW65 | 芜湖强丰消防设备有限公司 | 85套 |
| 消防软管卷盘 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/30 | 张家港市宏宇消防器材有限公司 | 85套 |
| 室内消火栓箱 | 室内消火栓箱 | SG24D65Z-J | 张家港市宏宇消防器材有限公司 | 85套 |
| 消火栓按钮 | 消防启泵按钮 | GM704 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 77个 |
| 消防水枪 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省四海消防科技有限公司 | 85套 |
| 消防接口 | 消防接口 | KD65 | 福建省四海消防科技有限公司 | 85套 |
| 消防水带 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 85套 |
| 水泵接合器 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 6套 |

4.自动喷水灭火系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警阀组 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 11套 |
| 报警阀组 | 湿式报警阀 | ZSJZ150（马鞍式） | 南安市华泰消防器材有限公司 | 4套 |
| 水流指示器 | 水流指示器 | ZSJZ-150 | 杭州建安消防设备有限公司 | 12个 |
| 末端试水装置 | 末端试水装置 | DN25 | —— | 10套 |
| 末端试水装置 | 试水阀 | DN25 | —— | 10套 |
| 闭式喷头 | 闭式喷头 | K-ZSTX80-68℃ T-ZSTX80-68℃ | 南京华泰消防器材有限公司 | 2730个 |

5.机械加压送风系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送风机 | 送风机 | HTF-1-10 | 江苏德远暖通设备有限公司 | 6台 |

6.机械排烟系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟风机 | 排烟风机 | HTF-1-10 | 江苏德远暖通设备有限公司 | 9台 |
| 挡烟垂壁 |  | YCB-1000*500 HR-wz2 | 常熟市宇宙防火装备有限公司 | 19樘 |

7.应急照明及疏散指示系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急照明控制器 |  | ZF-C-8811 | 广东振辉消防科技有限公司 | 1 |  |
| 应急照明集中电源 |  | ZF-D-1KVA-891 i | 广东振辉消防科技有限公司 | 5 |  |
| 应急照明集中电源 |  | ZF-D-0.5KVA-L 8905 | 广东振辉消防科技有限公司 | 3 |  |
| 应急照明灯具 |  | ZF-ZFJC-E10W-8316 | 广东振辉消防科技有限公司 | 251只 |  |
| 应急照明灯具 |  | ZF-ZFJC-E7W-8339 | 广东振辉消防科技有限公司 | 104只 |  |
| 应急照明灯具 |  | ZF-ZFJC-E5W-8213 | 广东振辉消防科技有限公司 | 15只 |  |
| 应急照明灯具 |  | ZF-ZFJC-E12W-8352 | 广东振辉消防科技有限公司 | 17只 |  |
| 疏散指示标志 |  | ZF-BLJC-ILROEIIW-8123 | 广东振辉消防科技有限公司 | 3只 |  |
| 疏散指示标志 |  | ZF-BLJC-ILROEI1W-8111 | 广东振辉消防科技有限公司 | 346只 |  |

8.应急广播系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功放、卡座、分配盘 | 分配盘 |  | 北京国泰怡安电子有限公司 | 1套 |
| 功放、卡座、分配盘 | 功放 |  | 北京国泰怡安电子有限公司 | 1套 |
| 消防广播 | 扬声器 |  | 北京国泰怡安电子有限公司 | 72个 |

9.消防专用电话

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防电话 | 电话分机 |  | 北京国泰怡安电子有限公司 | 32个 |
| 消防电话 | 电话主机 | HY6311 | 北京国泰怡安电子有限公司 | 1套 |

10.防火分隔

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火卷帘 | 防火卷帘 | TFJ（W）-300300- TF3-Cz-S-350-1 | 杭州诚奥防火门业有限公司 | 3樘 |
| 隔热防火门（甲级） | 防火门 | GFM-2124-bd5 A1.50（甲级） | 浙江力广门窗有限公司 | 72处 |
| 隔热防火门（甲级） |  | GFM-1124-bd5 AL.50（甲级） | 浙江力广门窗有限公司 | 52 |
| 隔热防火门（乙级） |  | GFM-2225-bd5 A1.00（乙级） | 浙江力广门窗有限公司 | 14 |
| 隔热防火门（乙级） |  | GFM-1125-bd5 A1.00（乙级） | 浙江力广门窗有限公司 | 4 |
| 隔热防火门（丙级） |  | GFM-2225-d5A 0.50（丙级） | 浙江力广门窗有限公司 | 20 |
| 隔热防火门（丙级） |  | GFM-1125-d5A 0.50（丙级） | 浙江力广门窗有限公司 | 27 |
| 防火门监控器 |  |  | 北京国泰怡安电子有限公司 | 1 |

11.气体灭火系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | XQQC20/1.6-PL | 磐龙安全技术有限公司 | 2 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | XQQC30/1.6-PL | 磐龙安全技术有限公司 | 5 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | GQQ70/2.5-PAVLN | 磐龙安全技术有限公司 | 4 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | GQQ100/2.5-PAVLN | 磐龙安全技术有限公司 | 1 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | GQQ150/2.5-PAVLN | 磐龙安全技术有限公司 | 5 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | GQQ100*2/2.5- PAVLN | 磐龙安全技术有限公司 | 1 |
| 柜式七氟丙烷灭火装置 |  | GQQ120*2/2.5- PAVLN | 磐龙安全技术有限公司 | 3 |

12.泡沫灭火系统

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡沫罐 |  |  |  | 1套 |
| 泡沫泵 |  |  |  | 2台 |

13.灭火器

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | 灭火器 | MFZ/ABC4A | 连云港天意消防器材有限公司 | 42具 |
| 手提式干粉灭火器 | 灭火器 | MFZABC5A | 连云港天意消防器材有限公司 | 189具 |
| 推车式干粉灭火器 | 灭火器 | MFTZ/ABC20A | 连云港天意消防器材有限公司 | 2具 |

14.消防供配电设施

| 所属项目 | 设施名称 | 设施型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供配电 | 消防配电 | JXF | 张家港市国庆电气有限公司 | 20套 |

备注：

（1）本项目管理要求按医院6S规范执行；

（2）本项目实际工程量以现场实测为准。本次招标一切费用均包含在报价内，请各投标单位认真考虑其各种风险。

附件2：张家港市第一人民医院消防维保考核细则

为加强消防服务单位对我院消防系统的检测维保工作，确保维保公司能切实执行相关消防法规及合同规定，提高我院消防系统设施（设备）完好率，本着“公正、客观”的原则，特制定本考核细则。

消防维保月度考核表

年    月

| 序号 | 类目 | 分值 | 评分标准 | 扣分分值及原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理考核 | 20 | 维保人员应在岗在位，履行岗位职责，接到院方电话后应在十分钟内到达现场，未在岗在位扣 5 分/次，未按时到现场扣 3 分/次。 |  |  |
|  |  |  | 在维保工作中，要注意医院的原有设施完好，勿有损坏，对因工作需要而打开的设施面（口）要及时恢复并保持设施面（口）整洁。因工作不注意而造成设施损坏应照价赔偿或修复，因工作而打开的设施面（口）未及时恢复扣 1 分，不整洁扣 1 分。 |  |  |
|  |  |  | 定期按合同规定及服务谈判文件内容做好医院消防各系统功能测试及维保工作，确保消防各系统设施正常运行，未做到一项扣 3 分。 |  |  |
|  |  |  | 不配合医院进行指定的维保、巡检、演练、培训和资料整理的，每次扣15分。 |  |  |
|  |  |  | 上级检查中，遇到问题无法准确回答，扣2分；对上级检查中的模拟火警达到现场时间超5分钟，扣5分；致使医院受到上级通报批评或考核处罚的，扣15分。 |  |  |
|  |  |  | 产生安全生产事故的，每次扣20分。 |  |  |
| 2 | 人员考核 | 20 | 维保人员应做好各种维保记录，特别是灭火器箱、消火栓等设施设备巡检时不 得发生漏检现象，发现漏检及未做记录或记录不全一次扣 3 分。 |  |  |
|  |  |  | 维保检测工作中，维保人员要严格按照安全工作相关规定，采取必要的科学安全防护措施，确保操作者安全及第三者安全。若发生安全责任事故扣 20 分，由维保公司承担安全事故的法律责任。 |  |  |
|  |  |  | 因值班人员原因，引起纠纷的，每次扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 违反甲方其他管理规定，每次扣1分。 |  |  |
| 3 | 台账考核 | 20 | 维保人员应于每月将维保记录交给院方一份，未做到一次扣 2 分。 |  |  |
|  |  |  | 值班记录、交班记录，每少1天扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 员工安全教育培训，半年一次。每少1次扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 月度测试维保记录，每处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 维保、测试、培训和演练等的影像资料，无法提供的扣5分。 |  |  |
| 4 | 消防设施完好率考核 | 30 | 根据维保公司承诺，出现普通故障应报告院方并在 1-4 小时内解决故障（问题）。未通知院方或未在规定时间内修复扣 3 分。 |  |  |
|  |  |  | 在消防设施出现严重故障时，维保公司应立即采取有效安全防事故措施并向院 方报告，由维保公司负责人会同院方人员及时向消防救援大队报告备案，制定修复方案，经院方认可后展开抢修工作，维保公司应在消防大队批准期限内完成修复工作，恢 复消防系统设施功能正常运行。未立即采取有效安全防事故措施扣20分，未立即向院方报告扣 5分，未在消防大队规定期限完成修复工作扣 5 分，承担因未采取安全有效的防事故措施导致事故发生的法律责任。 |  |  |
|  |  |  | 图形系统操作、显示、运行正常，通信正常，否则扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 多线柜、强起柜等消防控制柜正常运行，否则扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 消火栓管道、喷淋管道无渗漏，阀门开闭正常，按时保养，否则扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 各消防水泵房、消防水泵、喷淋水泵房、喷淋泵电控房卫生清洁，否则扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 防火卷帘门、挡烟垂壁、警铃、声光报警装置等工作正常，每处不正常扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 防火门闭门器、自动装置等工作正常，每发现一个不正常，扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 疏散指示灯工作正常，每发现一个不正常，扣0.5分。 |  |  |
|  |  |  | 防火阀、防排烟风机工作正常，每发现1个不正常，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 消防联动功能正常，每发现一处不正常，扣2分。 |  |  |
|  |  |  | 主机故障报警点位不处置、不报告，每个故障扣2分。 |  |  |
| 5 | 其他合同条款 | 10 | 不符合本招标书内“消防维保要求”表内容的，若为每日维保内容，则每项每天扣1分；若为每月维保内容，则每项每月扣1分。 |  |  |
| 合计得分： |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上项目按月度进行考核，满分100分，考核标准为90分。

月度消防维保费将按以下标准扣减：

考核分数在80分-89分之间，将扣除月度消防维保费的5%；

考核分数在70分-79分之间，将扣除月度消防维保费的10%；

考核分数低于70分的，将扣除月度消防维保费；

2、若因中标单位误操作发生各类安全事故或设备损坏事故，所有损失由中标单位承担；

3、院安全保卫科将对中标单位每月度进行考核，连续2个月考评分低于80分，或当月考核扣分累计达 30 分以上或在维保中发生重大伤亡事故时，采购方有权单方面终止合同，由此带来的一切经济损失及法律责任均由中标单位承担。

附件3：常用配件报价清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 材质 | 厂家 | 采购单价（元） （含税价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直立型喷淋头 | 68℃ | 只 | 铜 | 吉龙 | 15 |
| 2 | 下垂型喷淋头 | 68℃ | 只 | 铜 | 吉龙 | 15 |
| 3 | 隐蔽式喷淋头 | 68℃ | 只 | 铜 | 吉龙 | 38 |
| 4 | 压力表（不锈钢盘面） | 1.6Mpa | 只 |  |  | 97 |
| 5 | 电接点压力表 | 1.6Mpa | 只 |  |  | 195 |
| 6 | 闸阀 | DN50 | 只 | 球墨 软密封暗杆 | 上海舜金 | 245 |
| 7 | 闸阀 | DN65 | 只 | 球墨 软密封暗杆 | 上海舜金 | 278 |
| 8 | 闸阀 | DN80 | 只 | 球墨 软密封暗杆 | 上海舜金 | 320 |
| 9 | 闸阀 | DN100 | 只 | 球墨 软密封暗杆 | 上海舜金 | 420 |
| 10 | 闸阀 | DN150 | 只 | 球墨 软密封暗杆 | 上海舜金 | 710 |
| 11 | 止回阀 | 50 | 个 | 碳钢 立式 | 上海舜金 | 134 |
| 12 | 止回阀 | 65 | 个 | 碳钢 立式 | 上海舜金 | 178 |
| 13 | 止回阀 | 80 | 个 | 碳钢 立式 | 上海舜金 | 185 |
| 14 | 止回阀 | 100 | 个 | 碳钢 立式 | 上海舜金 | 205 |
| 15 | 止回阀 | 150 | 个 | 碳钢 立式 | 上海舜金 | 348 |
| 16 | 铜球阀 | 15 | 个 | 铜 丝扣 | 上海舜金 | 28.5 |
| 17 | 铜球阀 | 20 | 个 | 铜 丝扣 | 上海舜金 | 38.5 |
| 18 | 铜球阀 | 25 | 个 | 铜 丝扣 | 上海舜金 | 49 |
| 19 | 铜球阀 | 32 | 个 | 铜 丝扣 | 上海舜金 | 78 |
| 20 | 水流指示器 | DN100 | 只 |  | 吉龙 | 352 |
| 21 | 水流指示器 | DN150 | 只 |  | 吉龙 | 450 |
| 22 | 信号蝶阀 | DN100 | 个 | 球墨 对夹 | 上海舜金 | 245 |
| 23 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 球墨 对夹 | 上海舜金 | 295 |
| 24 | 湿式报警阀 | DN100 | 套 |  | 吉龙 | 1680 |
| 25 | 湿式报警阀 | DN150 | 套 |  | 吉龙 | 2100 |
| 26 | 水力警铃 |  | 个 | 钢制 | 吉龙 | 258 |
| 27 | 延迟器 |  | 个 | 钢制 | 吉龙 | 245 |
| 28 | 浮球开关 |  | 个 | 钢制 | 吉龙 | 285 |
| 29 | 湿式报警阀压力开关 |  | 个 |  | 吉龙 | 245 |
| 30 | 烟感 | JTY-GD-G3T | 个 |  | 海湾 | 63 |
| 31 | 温感 | JTW-ZCD-G3N | 个 |  | 海湾 | 56 |
| 32 | 层显 | GST-ZF-120Z | 个 |  | 海湾 | 480 |
| 33 | 手报 | J-SAM-GST9122B | 个 |  | 海湾 | 68 |
| 34 | 消报 | J-SAM-GST9123B | 个 |  | 海湾 | 58 |
| 35 | 声光报警器 | GST-HX-240B | 个 |  | 海湾 | 92 |
| 36 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 个 |  | 海湾 | 65 |
| 37 | 控制模块 | GST-LD-8301A | 个 |  | 海湾 | 78 |
| 38 | 隔离模块 | GST-LD-8313B | 个 |  | 海湾 | 52 |
| 39 | 多线模块 | GST-LD-8301A | 个 |  | 海湾 | 72 |
| 40 | 电话模块 | GST-LD-8304 | 个 |  | 海湾 | 72 |
| 41 | 消防广播 | 5w明装 | 个 |  | 海湾 | 54 |
| 42 | 打印机 | JB-QB-GST1500H | 个 |  | 海湾 | 1150 |
| 43 | 消防电话 | TS-GSTN601 | 个 |  | 海湾 | 195 |
| 44 | 双回路板 | JB-HB-GST484H | 个 |  | 海湾 | 2950 |
| 45 | 消防主机电源 | 50AH/12V蓄电池 | 个 |  | 海湾 | 850 |
| 46 | 消防电话主机 | TS-GSTN601 | 个 |  | 海湾 | 2100 |
| 47 | 显示盘 | GST-ZF-120Z | 个 |  | 海湾 | 580 |
| 48 | 功率放大器500 | GST-GF500WA | 个 |  | 海湾 | 2400 |
| 49 | 功率放大器300 | GST-GF300WA | 个 |  | 海湾 | 2300 |
| 50 | 广播主机 | GST-XG9000S | 个 |  | 海湾 | 2580 |
| 51 | 广播录放盘 | GST-GBFB-200/MP3 | 个 |  | 海湾 | 2680 |
| 52 | 多线控制盘 | GST-LD-KZ08H | 个 |  | 海湾 | 1100 |
| 53 | 总线控制盘 | GST-LD-SD128H | 个 |  | 海湾 | 850 |
| 54 | 烟感 | GY702 | 个 |  | 怡安 | 52 |
| 55 | 温感 | GW702 | 个 |  | 怡安 | 42 |
| 56 | 层显 | GK721Z | 个 |  | 怡安 | 650 |
| 57 | 手报 | GM703 | 个 |  | 怡安 | 62 |
| 58 | 消报 | GM704 | 个 |  | 怡安 | 65 |
| 59 | 声光报警器 | GM732 | 个 |  | 怡安 | 85 |
| 60 | 输入模块 | GM716 | 个 |  | 怡安 | 62 |
| 61 | 控制模块 | GM718A | 个 |  | 怡安 | 68 |
| 62 | 隔离模块 | GM711A | 个 |  | 怡安 | 52 |
| 63 | 多线模块 | GM653 | 个 |  | 怡安 | 72 |
| 64 | 电话模块 | HY5714B | 个 |  | 怡安 | 108 |
| 65 | 消防广播 | BG-811壁挂 | 个 |  | 怡安 | 85 |
| 66 | 打印机 |  | 个 |  | 怡安 | 1100 |
| 67 | 消防电话 | HY5716B | 个 |  | 怡安 | 195 |
| 68 | 双回路板 |  | 块 |  | 怡安 | 2800 |
| 69 | 消防主机电源 | GT1693/12 | 套 |  | 怡安 | 980 |
| 70 | 消防电话主机 | HY5711B | 台 |  | 怡安 | 1650 |
| 71 | 显示盘 | GK721Z | 块 |  | 怡安 | 545 |
| 72 | 功率放大器500 | GB9221/500W | 台 |  | 怡安 | 2380 |
| 73 | 功率放大器300 | GB9221/300W | 台 |  | 怡安 | 1980 |
| 74 | 广播主机 | KT9213/MP3 | 台 |  | 怡安 | 2350 |
| 75 | 广播录放盘 |  | 台 |  | 怡安 | 1450 |
| 76 | 液位显示仪 | 单路 | 套 |  | 威尔太 | 1250 |
| 77 | 多线控制盘 | GK741 | 套 |  | 怡安 | 985 |
| 78 | 总线控制盘 | GK743 | 套 |  | 怡安 | 680 |
| 79 | CRT图形显示装置调试 |  | 项 | 按实际量定 | 怡安 |  |
| 80 | 集中供电电源 |  | 套 |  | 怡安 | 5800 |
| 81 | 消火栓栓头（旋转）减压 | DN65 | 个 |  | 明迪 | 185 |
| 82 | 消火栓一体箱 | 700*1800*240 | 个 |  | 龙港 | 420 |
| 83 | 消火栓门框 | 700*1800*240 | 个 |  | 龙港 | 165 |
| 84 | 消火栓箱玻璃 |  | 块 |  | 龙港 | 65 |
| 85 | 灭火器箱玻璃 |  | 块 |  | 龙港 | 58 |
| 86 | 室外消火栓 | DN100 | 个 | 球墨（开挖另算） | 淮海 | 1050 |
| 87 | 水带 | 8-65-25 | 条 |  | 水神 | 165 |
| 88 | 水枪头 | DN65 | 个 |  | 水神 | 45 |
| 89 | 卷盘 | 25米 | 套 |  | 晨鑫 | 165 |
| 90 | 水泵接合器 | DN150 | 套 |  | 闽峰 | 2450 |
| 91 | 水泵接合器 | DN100 | 套 |  | 闽峰 | 2100 |
| 92 | 灭火器 | 3kg 干粉 | 瓶 | 人工安装批量多少另算 | 淮海 | 65 |
| 93 | 灭火器 | 4kg 干粉 | 瓶 |  | 淮海 | 72 |
| 94 | 灭火器 | 5kg 干粉 | 瓶 |  | 淮海 | 88 |
| 95 | 灭火器（合金钢） | 3kg二氧化碳 | 瓶 |  | 淮海 | 173 |
| 96 | 灭火器（合金钢） | 5kg二氧化碳 | 瓶 |  | 淮海 | 271 |
| 97 | 消防稳压泵 |  | 台 |  | 上海奥利 | 3800 |
| 98 | 应急照明灯 | 220V | 个 |  | 常州敏华 | 42 |
| 99 | 应急疏散指示灯 | 220V | 个 |  | 常州敏华 | 37 |
| 100 | 应急筒灯 | 220V | 个 | 3寸 | 常州敏华 | 40 |
| 101 | 疏散灯线路维修 |  | 处 | 按实际量定 | 一个照明回路 |  |
| 102 | 卷帘门电机 |  | 台 |  | 阿兰德 | 1540 |
| 103 | 卷帘门面板 |  | 个 |  | 阿兰德 | 195 |
| 104 | 卷帘门控制箱 |  | 只 |  | 阿兰德 | 1290 |
| 105 | 卷帘门帘布（无机布双面） |  | ㎡ |  | 江阴卷帘门厂 | 385 |
| 106 | 导轨 |  | 米 |  | 江阴卷帘门厂 | 105 |
| 107 | 传动机构 |  | 个 |  | 江阴卷帘门厂 | 125 |
| 108 | 包箱 |  | ㎡ |  | 江阴卷帘门厂 | 195 |
| 109 | 卷帘门备电电池 |  | 个 |  | 阿兰德 | 425 |
| 110 | 风机控制柜维修 |  | 项 | 按实际量定 |  |  |
| 111 | 排烟风机维修 |  | 项 | 按实际量定 | 含电机、转轴、轴承 |  |
| 112 | 万能转换开关 |  | 个 |  | 德力西 | 125 |
| 114 | 接触器 |  | 个 |  | 德力西 | 185 |
| 115 | 指示灯 |  | 个 |  | 德力西 | 30.5 |
| 118 | 镀锌钢管 | DN65（壁3.75） | 米 |  | 国强 | 65 |
| 119 | 镀锌钢管 | DN50（壁3.25） | 米 |  | 国强 | 68 |
|  | 镀锌钢管 | DN40（壁3.25） | 米 |  | 国强 | 45 |
| 120 | 镀锌钢管 | DN32（壁3.25） | 米 |  | 国强 | 38 |
| 121 | 镀锌钢管 | DN25（壁3.25） | 米 |  | 国强 | 25 |
| 122 | ZR-RVS 2*2.5电线维修 |  | 米 |  | 凌达 | 4.95 |
| 123 | KBG20 电线管增设 |  | 米 |  |  | 5.9 |
| 124 | 火灾报警线路维修（按照报警回路计算） |  | 项 | 按实际量定 |  |  |
| 125 | 阻燃耐火2*1.5电缆 |  | 米 |  | 凌达 | 3.25 |
| 126 | 电气火灾监控探头 | DH-GSTN5100/5 | 个 |  | 海湾 | 259 |
| 127 | 消防设备电源监控探头 | GST-DJ-N500（512） | 个 |  | 海湾 | 4850 |
| 128 | 消防桶 |  | 个 |  |  | 35 |
| 129 | 灭火毯 | 1m*1m | 条 |  |  | 39 |
| 130 | 消防斧 |  | 个 |  |  | 39 |
| 131 | 探测器增设 |  | 只 | 按实际量定 |  |  |
| 132 | 喷淋头增设 |  | 只 | 按实际量定 |  |  |
| 133 | 闭门器 | 85kg机械闭门器 | 个 |  |  | 225 |
| 134 | 防火门 | 钢制甲级 耐火等级≥1.5h | 平方 | 含拆除、安装到位 |  | 1380 |
| 135 | 疏散灯（含编码调试） | 24V | 个 |  | 海湾 | 115 |
| 136 | 应急灯（含编码调试） | 24V | 个 |  | 海湾 | 154 |
| 137 | 280度防火阀 | 1200*1000 | 个 |  |  | 2100 |
| 138 | 12V电池1.3AH |  | 个 |  | 海湾 | 240 |
| 139 | 12V电池24AH |  | 个 |  | 海湾 | 480 |
| 140 | NH-KVV-2*2.5 |  | 米 |  | 凌达 | 6.38 |
| 141 | 消防主机打印纸 |  | 卷 |  |  | 5 |
| 142 | 消火栓门锁 |  | 把 |  |  | 6 |
| 143 | 消火栓门吸 |  | 付 |  |  | 12 |
| 144 | 灭火器 | 3kg水基型 | 瓶 |  | 淮海 | 152 |
| 145 | 灭火器 | 35kg推车式 | 个 |  | 淮海 | 890 |

注：若维修时使用的配件未包含在本清单中，则配件价格由双方另行协商。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术方案分 50.0 分

2.1.针对本项目的理解

根据投标人提供的针对本项目的理解，对现状及问题分析，以及对本项目重点难点的分析程度进行评定。方案内容详细完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得10分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义，得7分；方案内容简略且基本无实际意义得4分；未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/4/7/10】

2.2.消防维保、维修方案

投标人需提供针对本项目制定的消防维保、维修方案，方案内容包含但不限于消防值班方案、日常维保及定期维保时间、维保人员、维保内容、发现问题时解决方案、设备检查、维修计划、维修过程、维修记录及维修后的测试等。方案内容详细完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义，得5分；方案内容简略且基本无实际意义得3分；未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.3.服务质量及安全保证措施

投标人需提供针对本项目的服务质量及安全保证措施，方案内容包含但不限于服务质量管理目标、质量保证措施、安全管理制度、安全管理措施等。方案内容详细完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义，得5分；方案内容简略且基本无实际意义得3分；未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.4.应急服务方案

投标人需提供针对本项目制定的应急服务方案，方案内容包含但不限于应急突发事件的应急预案、应急保障措施、可能发生的应急事件处理方式分析等。方案内容详细完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义，得5分；方案内容简略且基本无实际意义得3分；未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.5.消防培训及演练服务方案

投标人需提供针对本项目制定的消防培训及演练服务方案，方案内容包含但不限于消防培训及演练计划、消防培训及演练内容、消防培训及演练方式等。方案内容详细完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义，得5分；方案内容简略且基本无实际意义得3分；未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

2.6.进退场交接方案

根据投标人提供的进退场交接方案，方案内容包含但不限于进场前的准备，人员及物资的配备及调配，明确交接及到岗时间等。方案内容详细完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义，得5分；方案内容简略且基本无实际意义得3分；未提供方案说明或者内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/3/5/8】

3 常用配件价格分 5.0 分

3.1 常用配件价格承诺

投标人按照招标文件“附件3：常用配件报价清单”提供价格折扣承诺，进行评分。在采购单价基础上折扣率优惠至95%的，得2分；折扣率在95%的基础上，每下降1%加0.3分；本项最多得5分（请在投标文件中提供承诺函，格式自拟，不提供不得分）。【0-5】

4 履约能力分 15.0 分

4.1.类似业绩

投标人提供2022年以来已完成的类似业绩介绍，每提供一份得2分，本项最多得4分。（请在投标文件中提供相关合同，合同中须反映出相关内容；如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）【0/2/4】

4.2.投标人获得的证书

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的得2分；具有有效期内的环境管理体系认证证书的得1分；具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的得1分；最多得4分（请在投标文件中提供认证证书等相关证明材料，不提供的不得分）。【0-4】

4.3.承诺函

投标人承诺中标后购买服务本项目相关的产品责任险，内容包含投标人服务期限内由于被保险产品存在缺陷，造成第三方人身伤害或财产的赔偿条款，提供的得4分。（请在投标文件中提供承诺函，格式自拟，不提供不得分）【0/4】

4.4.消防安全管理平台软件

投标人具有消防安全管理平台软件，实现线上消防管理包括消防安全制度、电子消防档案、消防设施电子点位图、消防巡检及维保计划管理、火灾报警实时联网监控、重点危险源管理功能。每提供一个得0.5分；本项最多得3分（请在投标文件中提供相关软件功能截图；或承诺中标后具有上述功能的消防安全管理平台软件，请在投标文件中提供承诺函；不提供不得分）。【0-3】

注:

1．以上证明材料，不提供不得分。

2．投标人提供的所有证明材料需清晰完整，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。

第六章 投标文件格式

﻿

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：

日  期：

投标主要文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、资格证明文件

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、项目配置人员介绍

七、技术要求响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、服务方案

十、投标人情况介绍

十一、其他材料

- 一、投标函

﻿

致苏州万泰招投标代理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公    章：

日    期：          年    月    日

- 二、开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 消防维保及日常维修项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：      年     月     日

填写说明：

- 1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 三、分项报价表

| A：消防维保费 （最高限价：2600000元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 | 月支出（元） | 2年总支出（元） | 备注 |
| 小计（A） |  |  |  |  |  |
| B:消防日常维修费 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 第一年度消防日常维修费 |  | 450000 | 固定价格，采购人根据实际维修情况按实结算（人工免费）。 |  |
| 2 | 第二年度消防日常维修费 |  | 250000 |  |  |
| 小计（B） |  |  | 700000 |  |  |
| 本项目投标总报价C=A+B |  |  |  |  |  |

注：

（1）分项报价表合计价格（C）应与开标一览表报价一致。

（2）消防日常维修费为合同第一年度 450000元；合同第二年度 250000元。消防日常维修费为固定价格，投标人在报价时不得修改价格；修改固定价格的报价为无效报价，将视为无效投标文件。

- 四、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）（格式见后）；

7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.本项目专门面向中小企业采购。（格式见后）

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动。（提供承诺函）

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.投标人已录入社会消防技术服务信息系统，并提供系统网页截图（机构服务类型包含消防设施维护保养检测）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：           ）为我方就          （项目编号：    ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年   月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：    年   月   日

法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） （法定代表人身份证号码：             ）担任          （供应商名称）      （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：    年   月   日

注：提供法定代表人身份证正反面和被授权人身份证正反面。

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

我公司参加贵公司组织的                 项目（采购项目编号：           ）公开招标，郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（本项目采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺

我公司参加贵公司组织的                 项目（采购项目编号：           ）公开招标，郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

- 五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性响应对照表

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 六、项目配置人员介绍

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |

- 七、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 参与投标服务要求 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应根据“技术要求”中的服务要求，对照所投报服务的要求进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。未作出说明的视同无偏离。

3．表格不够可另接。

- 八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1．投标人必须对商务条款逐条做出明确响应，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 九、服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

投标人获得的相关证书

| 序号 | 证书名称 |
| --- | --- |

- 十一、其他材料