苏州市政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320500-CJZB-G2025-0176

项目名称：本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新）

采 购 人：苏州博物馆

采购类别：货物类

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

二○二五年十月

前附表

尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320500-CJZB-G2025-0176号 |
| 2 | 招标内容 | 本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新） |
| 3 | 投标有效期 | 六十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。 投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。 |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路399号银海大厦303室 邮编：215002 电话/传真：0512-65238816 65238892 联系人：潘莉莉 路丽丽 朱晓芹 施紫秋 |
| 6 | 采购单位 | 苏州博物馆 地址：苏州市东北街204号 联系人：吴嘉星、金霭冉 联系电话：0512-67576020 |
| 7 | 投标文件组成 | 详见招标文件第二章 |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2025年11月6日13：30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年11月6日13：30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年11月6日13：30（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 按合同约定，未做说明的则为无。 |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 中标服务费 | 由中标单位在领取中标通知书时付清。 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%差额定率累进法计算，最低不低于人民币叁仟元整（¥：3000.00）。本项目中标服务费为人民币贰万贰仟柒佰元整（¥：22700.00）。 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。 |
| 17 | 评分标准 | 按招标文件。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 相关账号 | 中标服务费交纳账号： 账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 开户行：江苏银行苏州金阊支行 账 号：30100188000004892 |
| 20 | 导致无效 投标因素 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 2.不具备招标文件中规定的资格要求的； 3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； 4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的； 6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 21 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章  投标邀请函

项目概况

本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2025年11月6日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320500-CJZB-G2025-0176

项目名称：本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新）

预算金额：人民币壹佰柒拾万元整（小写：1700000.00元）

最高限价：人民币壹佰柒拾万元整（小写：1700000.00元）

采购需求：针对苏州博物馆（本馆）的展厅及文物库房的环境监测设备进行更新，通过替换老旧监测设备来提升本馆的预防性保护能力。项目将优化监测设备数据传输方式，减少数据传输环节，保证系统运行稳定性，降低数据丢包率。优化博物馆对文物保存环境的感知能力，从而提升苏州博物馆（本馆）馆藏文物的预防性保护能力。

合同履行期限：合同签订后45天内完成供货。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（投标单位提供的货物必须全部由符合政策要求的中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业制造，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），本项目所属行业为工业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；本项目不得转包；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）其他特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：自公告发布之日起5个工作日(具体见政府采购网本项目招标公告）

2.地点：苏采云系统自行下载

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年11月6日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2025年11月6日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网。

2.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

3.苏州市财政局政府采购监管处电话：0512-68616651。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名    称：苏州博物馆

地    址：苏州市东北街204号

联 系 人：吴嘉星、金霭冉

联系电话：0512-67576020

2.代理机构联系方式

名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

联系人：潘莉莉  路丽丽  朱晓芹  施紫秋

电　话：0512-65238816

3.项目联系方式

项目联系人：潘莉莉

电　　  话：0512-65238816

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。

1.4 词语释义

1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新）。

1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

1.4.10天：日历日。

1.4.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点（本项目不涉及）。

1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

2. 合格投标人的条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；

3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5. 联合投标及分包转包

5.1本次招标不接受联合投标的方式；

5.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

三、 招标文件的说明

6. 招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

7. 招标文件的澄清

招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

8. 招标文件的修改

8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

9. 投标答疑

9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

9.2勘察现场：

9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

四、投标文件说明

10． 提示与要求

10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11. 投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。

12. 投标文件的组成

12.1封面

12.2开标一览表

12.3报价明细表

12.4资格审查文件

12.4.1合格投标人资格证明材料：

1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2024年度）经审计的财务报告或最近一期（2025年3月以来任意一期）财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

6）法律、行政法规规定的其他条件。承诺符合。

12.4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。投标单位提供的货物必须全部由符合政策要求的中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业制造，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；

12.4.3其它有关资格证明文件（包括但不限于投标邀请函中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）；

12.5符合性审查文件

12.5.1投标函；

12.5.2投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表等；

12.5.3技术/服务偏离表；

12.5.4商务条款偏离表；

12.5.5针对本项目的人员配置表；

12.5.6针对本项目的设备配置表；

12.5.7关于资格文件的声明函；

12.5.8法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

12.5.9投标（响应）保证承诺书；

12.5.10其他有关符合性证明的文件；

12.5.11投标单位情况表；

12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

12.6.1针对本项目的实施方案；

12.6.2售后服务承诺书；

12.6.3类似业绩一览表；

12.6.4采购需求及评分标准要求的其他相关资料。

12.7价格折扣文件格式（本项目专门面向中小企业采购，不涉及价格折扣，无需提供）

注：（1）以上12.4.1-12.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5.1-12.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.1、12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

13. 投标文件编制要求

13.1投标文件按统一格式、顺序编写。

13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14. 投标报价（编制）要求的说明

14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.2 投标人应按《报价明细表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

15. 投标保证金（本项目无需缴纳）

15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。

15.2投标保证金退款方式：

15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；

15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；

15.3.3 中标方不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的；

15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

16. 投标文件的有效期

16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

17. 投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交（上传）

18. 投标文件的递交

18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

19. 投标截止时间

19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、 开标和评标

21. 开标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

21.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

21.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

21.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。

21.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

21.6技术支持

在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

21.7资格审查

21.7.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

22. 评标委员会或评标小组

22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.2.3对投标文件进行比较和评价；

22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标委员会成员应当履行下列义务：

22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

22.3.4参与评标报告的起草；

22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；

22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

23. 评标内容的保密

23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

24. 对投标文件初审

24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

24.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

24.1.3与招标文件有重大偏离；

24.1.4投标人拒绝修正错误；

24.1.5投标人的报价是选择性的；

24.1.6投标人的报价只投了部分内容；

24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；

24.1.8根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

若采购项目预算与最高限价一致的，以A款第（1）条为准。

B、启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

24.1.9其他被评委会认定无效的情况。

24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。

24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25. 投标的澄清

25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26．无效投标的具体情形有：

26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；

26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.废标的具体情形有：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的；

27.4因重大变故，采购任务取消的。

28. 投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

28.2.1针对本项目的技术质量、服务方案；

28.2.2针对本项目的人员投入；

28.2.3投标者的质量、服务措施；

28.2.4投标者提供的其他优惠条件；

28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

28.2.6 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

28.3评标原则及方法

28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。

28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，工作人员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

七、授予合同

29. 中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.质疑处理

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司

质疑联系人：潘莉莉  路丽丽  朱晓芹  施紫秋

邮编：215000

联系电话：0512-65238816

现场递交地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

邮寄收取地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室

31. 合同授予标准

31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

32. 中标通知书

32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

33. 合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

八、其他事项

34. 中标服务费

34.1中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

35. 监督

35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为（采购编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人身份证号码： 。

被授权人联系电话：（手机）                。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：　　　　年　　  月　　  日

备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2、投标函

投标函

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：

我们收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；

8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

11.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：              联系人：

地址：              邮政编码：

联系电话：          传真：

邮箱地址：

开户名称：            开户银行：

开户账号：            数字人民币账户信息：

投标单位：（签章）

日期：      年     月     日

附件3、开标一览表（以下格式仅供参考，具体按照苏采云系统格式填报并以系统中填报的金额为准）

开标一览表

招标编号：             号

| 项目名称 | 投标总报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订后45天内完成供货 |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

说明：1.本表中的报价为综合报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。

附件4、报价明细表

报价明细表

招标编号：             号

| 序号 | 项目名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：        年     月     日

备注：本表中的“合计”金额应与开标一览表中“投标总报价”金额一致。

附件5、投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表等

投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表

（本表中不得出现价格）

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌、规格、型号、产地 | 维保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（签章）

日期：         年         月         日

附件6、技术/服务偏离表

技术/服务偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 产品名称、品牌、规格 | 招标技术/服务要求 | 投标产品技术/服务指标 | 选择项 （正偏离、负偏离或无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术/服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术/服务要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术/服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号：             号

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款步骤 |  |  |  |
| 3 | 合同条款 |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 |  | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期内 | 免费更换 |  |  |
| 2 |  | 免费维修 |  |  |
| 3 | 质保期满后 免人工维修 |  |  |  |
| 4 | 运维期 |  |  |  |
| 5 | 交货期 |  |  |  |
| 6 | 服务响应 |  |  |  |
| 7 | 到达现场 |  |  |  |
| 8 | 解决问题 |  |  |  |

注：1.上述1、2、3、4、5条请明确期限，6、7、8条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（签章）

日期：

附件9、针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

项目编号：         号

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件10、类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目编号：         号

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订日期 | 项目内容 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（签章）

日期：         年         月       日

附件11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【       】：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

附件12、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称：（签章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

附件13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人（签章）：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

附件14、声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。

3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

4.中标单位为中小微企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 附件15、政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书

受苏州博物馆的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新）的政府采购进行国内公开招标。

一、招标编号：JSZC-320500-CJZB-G2025-0176号

- 项目名称及招标内容：本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新）

三、采购预算（最高限价）：人民币壹佰柒拾万元整（小写：1700000.00元）

★四、采购需求：（本文件中★标示内容为实质性要求）

（一）项目概况：

苏州博物馆（本馆）于2015年实施了“可移动文物保存环境监控系统项目”，项目建成后使用效果良好，积累了大量的环境监测数据，为文物科学保护提供了坚实的支撑。但这批设备投入使用至今已有10年之久，早已超出了监测设备行业平均使用寿命，设备故障率高，设备电池普遍濒临淘汰。

本项目针对苏州博物馆（本馆）的展厅及文物库房的环境监测设备进行更新，通过替换老旧监测设备来提升本馆的预防性保护能力。项目将优化监测设备数据传输方式，减少数据传输环节，保证系统运行稳定性，降低数据丢包率。优化博物馆对文物保存环境的感知能力，从而提升苏州博物馆（本馆）馆藏文物的预防性保护能力。

（二）更新清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内型无线大气温湿度监测终端 | 77个 |  |
| 2 | 室内型无线光照、紫外 温湿度合一监测终端 | 26个 |  |
| 3 | 室内型无线二氧化碳、温湿度合一监测终端 | 11个 |  |
| 4 | 室内型无线二氧化硫、温湿度合一监测终端 | 1个 |  |
| 5 | 室内型无线VOC、温湿度合一监测终端 | 8个 |  |
| 6 | 室内型无线甲醛、温湿度合一监测终端 | 8个 |  |
| 7 | 室内空气质量监测终端 | 3个 |  |
| 8 | 室内存储型多功能网关 | 12个 |  |
| 9 | 可视化数据处理中间件 | 1套 |  |

备注：本项目核心产品为室内型无线大气温湿度监测终端，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

（三）技术参数及要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内型无线大气温湿度监测终端 | 1.无线通信：使用国家无委会免费的433MHz频段，LoRa调制； 2.数据存储功能：无论掉电与否，均能保存历史数据； 3.数据传输功能：根据设定的工作周期，定期上传和下载数据； 4.数据回补功能：服务器异常，恢复正常工作后，监测终端将所记录数据重新上传； 5.▲稳定持续工作功能：监测终端具有网络自组织、自恢复功能，监测终端在正常运行期间，丢包率小于0.3%；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） 6.数据显示功能：实时显示测量值，可远程操控显示屏的开启与关闭； 7.▲测量范围： 温度测量范围：-5℃ ～ 50℃；湿度测量范围：10%RH～90%RH（非凝露）（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） 8.测量准确度 温度测量：±0.3℃@(10℃～30℃)，±0.9℃@(10℃以下或30℃以上）； 湿度测量：±2%RH@(40%RH～80%RH），±4%RH@(40%RH以下或80%RH以上)； - 易维护：模块化设计，采用可充电分体式能源仓设计。 - 尺寸要求：为满足展览展陈要求，产品做到小型化设计，长≤130mm×宽≤80mm×高≤50mm |  |
| 2 | 室内型无线光照、紫外 温湿度合一监测终端 | 1.无线通信：使用国家无委会免费的433MHz频段，LoRa调制； 2.数据存储功能：无论掉电与否，均能保存历史数据； 3.数据传输功能：根据设定的工作周期，定期上传和下载数据； 4.数据回补功能：服务器异常，恢复正常工作后，监测终端将所记录数据重新上传； 5.稳定持续工作功能：监测终端具有网络自组织、自恢复功能，监测终端在正常运行期间，丢包率小于0.3%； 6.数据显示功能：实时显示测量值，可远程操控显示屏的开启与关闭； 7.测量范围： 温度测量范围：-5℃ ～ 50℃；湿度测量范围：10%RH～90%RH；光照度测量范围：0.1Lx~10000Lx；紫外线测量范围：0.02~230uW/cm2（峰值波长365±3nm,峰值半高宽度Δ入≤15nm） 8.测量准确度： 温度测量：±0.3℃@(10℃～30℃)，±0.9℃@(10℃以下或30℃以上）； 湿度测量：±2%RH@(40%RH～80%RH），±4%RH@(40%RH以下或80%RH以上)； 光照度测量：相对示值误差优于±4%； 紫外线测量：相对示值误差优于±8%，角度响应误差优于10%； - 易维护：模块化设计，采用可充电分体式能源仓设计。 - 尺寸要求：为满足展览展陈要求，产品做到小型化设计，长≤130mm×宽≤80mm×高≤50mm |  |
| 3 | 室内型无线二氧化碳、温湿度合一监测终端 | 1.无线通信：使用国家无委会免费的433MHz频段，LoRa调制； 2.数据存储功能：无论掉电与否，均能保存历史数据； 3.数据传输功能：根据设定的工作周期，定期上传和下载数据； 4.数据回补功能：服务器异常，恢复正常工作后，监测终端将所记录数据重新上传； 5.稳定持续工作功能：监测终端具有网络自组织、自恢复功能，监测终端在正常运行期间，丢包率小于0.3%； 6.数据显示功能：实时显示测量值，可远程操控显示屏的开启与关闭； 7.测量范围 温度测量范围：-5℃ ～ 50℃； 湿度测量范围：10%RH～90%RH； 二氧化碳测量范围：0～5000ppm（0～8979mg/m3）； 8.测量准确度 温度测量：±0.3℃@(10℃～30℃)，±0.9℃@(10℃以下或30℃以上）； 湿度测量：±2%RH@(40%RH～80%RH），±4%RH@(40%RH以下或80%RH以上)； 二氧化碳测量：±(50ppm＋3%读数)； 9.易维护：模块化设计，采用可充电分体式能源仓设计。 10.▲安全性：设备通过静电放电抗扰度实验：对设备进行接触放电电压±4kV，空气放电电压±8kV，各试验10次，试验期间和试验后，监测终端应能实现数据测量、数据处理、数据存储、数据传输功能（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） 11.尺寸要求：为满足展览展陈要求，产品做到小型化设计，长≤130mm×宽≤80mm×高≤50mm |  |
| 4 | 室内型无线二氧化硫、温湿度合一监测终端 | 1.无线通信：使用国家无委会免费的433MHz频段，LoRa调制； 2.数据存储功能：无论掉电与否，均能保存历史数据； 3.数据传输功能：根据设定的工作周期，定期上传和下载数据； 4.数据回补功能：服务器异常，恢复正常工作后，监测终端将所记录数据重新上传； 5.稳定持续工作功能：监测终端具有网络自组织、自恢复功能，监测终端在正常运行期间，丢包率小于0.3%； 6.测量范围 温度测量范围：-20℃ ～ 70℃； 湿度测量范围：10%RH～90%RH； 二氧化硫测量范围：0～2ppm 7.测量精度 温度测量精度：±0.3℃@(15℃～30℃)，±0.9℃@(-20℃～70℃) 湿度测量精度：：±2%RH@（40%RH～80%RH）, ±4%RH@（0～100%RH） 二氧化硫测量范围检出限：5ppb - 易维护：模块化设计，采用可充电分体式能源仓设计。 - 尺寸要求：为满足展览展陈要求，产品做到小型化设计，长≤130mm×宽≤80mm×高≤50mm |  |
| 5 | 室内型无线VOC、温湿度合一监测终端 | 1.无线通信：使用国家无委会免费的433MHz频段，LoRa调制； 2.数据存储功能：无论掉电与否，均能保存历史数据； 3.数据传输功能：根据设定的工作周期，定期上传和下载数据； 4.数据回补功能：服务器异常，恢复正常工作后，监测终端将所记录数据重新上传； 5.稳定持续工作功能：监测终端具有网络自组织、自恢复功能，监测终端在正常运行期间，丢包率小于0.3%； 6.数据显示功能：实时显示测量值，可远程操控显示屏的开启与关闭； 7.测量范围 温度测量范围：-5℃ ～ 50℃； 湿度测量范围：10%RH～90%RH； 室内有机挥发物VOC测量范围：0~2ppm； 8.测量精度 温度测量：±0.3℃@(15℃～30℃)，±0.6℃@(0℃ ～ 40℃）； 湿度测量：±2%RH@(40%RH～80%RH），±4%RH@(40%RH以下或80%RH以上)； 室内有机挥发物VOC测量精度：0.1ppm±8%示值； 9.数据存储：2000组数据 10.易维护：模块化设计，采用可充电分体式能源仓设计。 |  |
| 6 | 室内型无线甲醛、温湿度合一监测终端 | 1.无线通信：使用国家无委会免费的433MHz频段，LoRa调制； 2.数据存储功能：无论掉电与否，均能保存历史数据； 3.数据传输功能：根据设定的工作周期，定期上传和下载数据； 4.数据回补功能：服务器异常，恢复正常工作后，监测终端将所记录数据重新上传； 5.稳定持续工作功能：监测终端具有网络自组织、自恢复功能，监测终端在正常运行期间，丢包率小于0.3%； 6.数据显示功能：实时显示测量值，可远程操控显示屏的开启与关闭； 7.测量范围 温度测量范围 -5℃～50℃； 湿度测量范围 10 %RH~90 %RH； 甲醛浓度测量范围 0～2ppm； 8.测量精度 温度测量精度： ±0.3℃@(10℃～30℃)±0.9℃@（10℃以下或30℃以上) 湿度测量精度：±2%RH@(40%RH～80%RH），±4%RH@(40%RH以下或80%RH以上)； 甲醛浓度测量范围：0～2ppm，最低检出限 10ppb； 9.易维护：模块化设计，采用可充电分体式能源仓设计。 |  |
| 7 | 室内空气质量监测终端 | 1.无线通信：使用国家无委会免费的433MHz频段，LoRa调制； 2.数据存储功能：无论掉电与否，均能保存历史数据； 3.▲数据传输功能：根据设定的工作周期，定期上传和下载数据；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） 4.▲数据回补功能：服务器异常，恢复正常工作后，监测终端将所记录数据重新上传；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） 5.温度：测量范围：0℃～40℃ 精度：±1℃ 6.湿度：测量范围：15%～90%RH 精度：±5%RH (40%RH～70%RH) ±7%RH (<40%RH或>70%RH) 7.甲醛：测量范围：0～2mg/m3 精度：±(0.03mg/m3+30%读数值) 8.二氧化碳：测量范围：0～10000ppm 精度：±(50ppm+5%读数值) 9.PM2.5/PM10：测量范围：0～1000ug/m3 精度：±15ug/m3 (@ 0～100ug/m3) ±15%读数值(@100ug/m3～1000ug/m3) 10.TVOC: 测量范围：0～10mg/m3 精度：±(0.1ug/m3+30%读数值) 11.安装方式：可壁挂 12.▲测量准确性：设备各项监测指标的分辨率应不高于以下标准： 温度分辨率：0.1℃； 湿度分辨率：0.1%RH； 甲醛分辨率：0.01mg/m3； 二氧化碳分辨率：1ppm PM2.5/PM10分辨率：1ug/m3 TVOC分辨率：0.001mg/m3 （投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） |  |
| 8 | 室内存储型多功能网关 | 1.电源管理： 采用交流220V市电供电或DC12V供电；具有应急电源装置；支持监测供电电压，支持将监测电压上报至服务器。 2.设备配置： 支持通过浏览器访问设备，支持信道配置、通讯模式、配置本地IP、路由信息、服务器IP/域名、端口、设备工作周期以及本地升级固件等。 3.数据传输： 支持周期性上报设备状态数据； 支持周期性上报设备心跳数据； 支持转发展柜调控设备及调控效果跟踪检测设备数据至服务器。 4.数据存储及数据回补： （1）支持离线状态下，存储数据条目≥1000万条； （2）支持在线状态下对离线状态下的数据进行回补至服务器，回补速度不小于100条/s,回补期间通信可靠且无丢包。 5.▲指令管理（反控）：支持接收控制指令，并将指令下发至监测终端，以此改变监测终端工作周期。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） 6.时间管理： （1）支持与时间服务器之间周期性的同步时间； （2）支持为监测终端和中继授时，时间误差小于1s。 7.外围设备监测管理： 支持实时监测SD卡使用状态，并将其容量信息上报至服务器。 8.通讯特性： 射频频率：433MHz/2.4GHz;支持LoRa/Zigbee/wifi/蓝牙等技术接收监测终端发送的数据信息并传送至服务器，再由上位机软件分析数据信息，并可对监测终端进行反控； 9.▲传输距离：≥5Km(室外可视距离，点对点)。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） |  |
| 9 | 可视化数据处理中间件 | 1.总体指标： （1）支持分布式部署, 在Web服务器、程序发生故障的情况下，接口中间件必须保证业务的持续运行，保证数据的完整性； （2）提供API方式的第三方应用集成方案； （3）服务器端程序支持WINDOWS、Linux系统环境； （4）支持MySQL、Oracle、SQL Server等数据库中的一种，并对数据库的访问效率提供优化； （5）应具备负载均衡解决方案； （6）应支持服务器、数据库、应用程序等基本参数的远程监控能力； （7）支持自动化的数据备份方案，确保数据安全； （8）支持≥200条/s的数据处理能力； （9）具有容灾备份功能； （10）能扩展兼容支持微环境调控装备的控制； （11）支持单个监测点千万级数据量的存储。 2.可用性： （1）支持故障恢复和故障迁移的功能，保证可7x24小时不间断运行； （2）支持REST风格的API接口； （3）能自动汇总和计算采集到的各类信息； （4）支持UDP、TCP/IP、GPRS等多种网络采集数据方式中的一种； （5）支持移动客户端访问； （6）支持站点主题用户自定义功能； （7）系统具备离线数据记录、查询功能； （8）支持异常自动提醒功能。 3.安全性： 支持安全访问模式、用户分权限管理；防SQL注入攻击。 4.用户管理： 支持系统用户的查询、添加、修改、删除及分配角色。 5.角色管理 系统管理员可以查询、添加、编辑、删除角色，并查看角色详细信息；可根据系统功能对不同角色授权。 6.监测数据管理功能： ▲（1）区域设备数：可以以树状图形查看当前站点下所有区域和设备的部署情况；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） ▲（2）区域数据：可以查看区域概览、平面地图、实时数据、区域报价阈值、标量场、区域报警信息和相关操作；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） - 网络拓扑图：可以查看所有设备的网络拓扑图及链路信息。 ▲（4）质地阈值：可以查看系统中所有的质地，并快速设置位置点阈值绑定文物（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） 7.维护功能： （1）设备管理：设备管理页面。默认呈现（分页）当前站点绑定的设备列表； （2）位置点管理：位置点代表空间中的一个位置，与具体的设备没有必然的联系，任何一个节点都可以为位置点服务，设备采集的数据为位置点所用；位置点有添加、修改、删除、部署等功能； 8.信息发布功能： 信息发布功能可以添加一个幻灯片播放组件，首先进行添加单张幻灯片，并对幻灯片的内容进行配置，然后可以定时的播放幻灯片。 9.站点功能： （1）总览：该功能页面显示图表有：实施设备状况、区域稳定性、实时温度、实时湿度、温度日均值、累计光照（当天），实时二氧化碳。 （2）站点概览：展示站点近5天的最高值、最低值，以及展示站点实时数据； 10.区域功能： （1）具有概览功能：显示近5天的最高值、最低值几实时数据； （2）实时数据：显示所有位置点的实时数据； （3）平面地图：该功能主要展示所有设备的部署详情（可包括网关、中继、节点、控制模块等），鼠标移动至设备图标中，可弹出设备详情及数据。 11.▲监测预警： 可以查看监测区域内的阀值设置信息，并可以添加、修改、删除相关参数和实现通过手机短信息、电子邮件等方式向用户发送提示信息的功能；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件加盖投标人公章） 12.标量场： 可呈现一个区域下某时刻，所有位置点的标量指标数据，在区域平面图上以色彩渲染的方式形成场的概念，宏观的展示给用户。 13.历史数据： 历史数据默认查询条件为当前系统时间的一天24小时数据，也可选择时间段查询历史数据，也可导出Excel历史数据。 14.基础曲线： 基础曲线图为图表展示基础模块，根据原始数据，提供便捷的查询对比条件筛选手段，以曲线图形式展示指定时间段的环境数据走势。通过拖拽左侧功能树某个设备等方式选择查询和对比目标，用曲线图呈现设备在一定时间段内某些监测指标的数据曲线，可根据监测指标类型（可多选）、时间条件等进行过滤。 15.拥有配套移动端应用程序，应用程序需拥有“巡检模块”，通过数字化手段规范展柜日常巡检工作，确保文物展示环境的安全稳定，实现问题实时上报与闭环处理。基本功能需包含但不限于：系统总览、区域管理、展柜管理、巡检管理、记录检索模块等。 |  |

（四）服务要求：

- ★采购人存在后续进行监测数据可视化系统平台建设工作的需求，要求投标人提供的“可视化系统中间件”具有可拓展及开放性，投标人需提供承诺函承诺自身拥有进行数据对接服务的能力，提供的“可视化数据处理中间件”可以提供对接端口，后续若采购人有相关数据对接需求，投标人在中标后应当无条件响应采购人的对接需求，相应的对接费用应当包含在投标总报价中，后续不再另外收费。（此项须提供承诺函，承诺函格式自拟，须加盖投标人单位公章，未按要求提供的视为无效投标）。

- 本项目存在老旧设备拆除情况，投标人的总报价中应当包含老旧设备拆除、运输、仓储、电路改造、网络线路改造、辅材等内容应当包含在投标总报价中，在项目实施过程中采购人不再支付相关费用。

- 中标人在项目实施过程中不得破坏采购人原有地面、墙面、装修及原有设施设备。

- 为保证供货设备满足展陈要求，投标人需在中标后满足采购人对供货设备的颜色要求，如出现供货设备不符合展陈要求的情况，需对供货设备进行改色处理。

- 本项目采购人不组织现场踏勘，投标人需要踏勘现场的可自行通过馆方预约渠道前往苏州博物馆（本馆）进行踏勘，预约渠道:通过苏州博物馆官方网站、苏博官方微信公众号、以及“苏州博物馆全预约”微信小程序等渠道进行预约，以便了解现场情况及获取有关编制投标文件所需的所有资料。现场踏勘所发生的一切费用由投标人自行承担。

（五）合同履行期限和交货地点

1、合同履行期限：合同签订后45天内完成供货。

2、交货地点：苏州博物馆本馆（苏州市东北街204号）

（六）产品质量要求：

1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中明确列出，未列出的视同响应（且如中标后发现不符合招标要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。对投标单位的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该投标文件为无效投标文件，无效投标文件不进行评审也不得中标。

采购单位保留在投标单位中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。

2、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

3、投标单位必须明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

4、投标单位根据招标要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。投标单位对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

（七）售后服务：

1、质保期：整体质保期为至少三年，项目验收合格之日起算，在质保期内，所有设备及配件全部免费保修；并终身提供保修服务。项目验收合格一年内设备及配件出现质量问题，中标单位须免费换新。

2、维修：中标单位提供免费维修电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务，并配有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标单位在接到采购人维修电话后的4小时内须响应，如通过电话解决不了的，须48小时内到达现场，并提供售后响应方案，投标文件中提供上述维修服务承诺书，否则为无效投标。

3、培训：安装调试结束后,由中标单位安排工程师为采购方做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；中标单位须免费提供现场技术培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员能够正常操作设备。

4、文件资料：中标单位提供的设备应附有中文的纸质使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

5、验收：详见合同条款。

五、综合说明及其他要求：

1、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

2、本招标文件中的产品若涉及品牌的仅为参考品牌，供各投标人投标时的参考，凡能达到技术规范中的技术指标且档次不低于以上参考品牌的产品均可接受，投标人须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。投标总报价一次报定，报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。

4、知识产权：

中标单位保证需方免除且供方承担由于采购单位在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、货物保管：货物到达采购单位地址至验收合格期间，由中标单位负责保管，运输费、保险费、包装费、保管费等由中标单位承担。若因保管不当造成的质量问题，中标单位负责修理，同时相关费用由中标单位承担；货物经验收合格后即由采购单位负责保管。若因不能及时提供货物而造成延误的，相关部门有权依法进行处罚，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。

6、招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购方所有；双方均不得透露给第三方。

7、投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的更正公告为准。

六、政策执行（如涉及）

1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中小微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、绿色采购

1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。本项目不涉及政府强制采购产品。

2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章  合同文本

甲方（需方）：苏州博物馆

联系人：

联系电话：

乙方（供方）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市政府采购招标编号JSZC-320500-CJZB-G2025-0176号的招标文件、乙方的投标文件和中标通知书，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方（需方）乙方（供方）双方就此次中标的“本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新）”的事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成本馆可移动文物预防性保护监测系统（本馆环境监测设备更新）项目服务。具体详见招标文件。

2、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：

（1）中标通知书；

（2）招标文件；

（3）乙方的投标文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付

1、合同总金额为人民币（¥     ），具体报价明细如下：

合同金额包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。

2、付款步骤：

合同签订后甲方向乙方支付合同总金额的30%预付款；待乙方按期完成全部供货，经甲方清点验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的60%；项目完成全部调试运行，且验收合格满一年并无质量问题遗留后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

结算款项时须向甲方提供下列单据：增值税发票、验收合格证明。

3、付款方式：银行转账或数币支付。

4、乙方开户信息：

收款单位：

开户行：

账号：

数字钱包：

注：开户信息如有变更，应向甲方提供相关变更申请材料。

5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

6、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金（包括国家或地方政府政策性调整基础工资）、福利、保险、休假日补贴等所有工资福利待遇由乙方付给，与甲方无关。

三、合同期限：合同签订后45天内完成供货。

四、质量与验收：

1、乙方应按照招标文件的有关规定提供合格的货物和服务；

- 验收标准：

2.1履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件规定。

2.2履约验收主体：由甲方进行验收。

2.3履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的资料，根据实际需要做好验收工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后,出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2.4验收程序：

2.4.1甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

2.4.2验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的货物和服务按照招标文件、投标文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

2.4.3履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。

2.5经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

2.6其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

五、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。

六、违约责任

1、甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2、乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2 乙方不能按招标文件要求或其投标文件中承诺的提供服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、争议的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3、诉讼费由败诉方负担。

4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十、违约终止合同

1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责，并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十一、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十二、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十三、合同生效及其他：

1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同在合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。

2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标代理机构一份备存。

4、本合同一式伍份，甲方三份，乙方和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

签订日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

签订日期：

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

二、评分标准：

（一）价格分（30分）

第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。投标总报价超财政预算的为无效投标。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

（二）技术分（70分）

1、技术参数及要求的响应情况（25分）

投标单位所投产品的技术参数满足或高于招标文件中所有技术指标要求的得最高分25分；如有负偏离的：★号项为实质性参数，负偏离任意一项作无效投标处理；▲号项为重要参数，每负偏离一项扣2分；其他无标识项目属于一般参数，每负偏离一项扣0.5分。如有要求提供相关证明材料的还需按要求提供，否则视为对应项负偏离。

2、环境监测设备部署方案（8分）

根据投标单位针对本项目服务特点制定的环境监测设备部署方案进行评审：环境监测设备部署方案详细全面，对项目特点有清晰的认识，针对性强，内容描述完整，点位部署清晰合理，能确保项目实施的得8分；环境监测设备部署方案较详细全面，内容描述较完整，点位部署较清晰合理，能基本确保项目实施的得5分；环境监测设备部署方案简单，可行性较弱，有瑕疵且与项目实施不相适应的得2分；未提供方案不得分。

3、可视化数据处理中间件建设方案（8分）

根据投标单位针对本项目服务特点制定的可视化数据处理中间件建设方案进行评审：可视化数据处理中间件建设方案详细全面，对项目特点有清晰的认识，内容描述完整，功能丰富，优于或完全满足项目需求的得8分；可视化数据处理中间件建设方案较为详细，内容描述较完整，系统功能还有部分需要改进，基本满足项目需求的得5分；可视化数据处理中间件建设方案不完善，内容描述有缺失，系统功能不完善，与项目需求适应性具有出入的得2分；未提供方案不得分。

4、供货方案（4分）

根据投标单位针对本项目服务特点制定的供货方案进行评审，需包含但不限于交货方式、供货保障流程、供货流程要点、供货实施步骤等：方案描述完整详细，内容完善及合理，各项设备交货方式切合实际，设备供货保障流程合理且供货流程要点明确，设备供货实施步骤清晰，能为采购人提供有针对性服务措施，对项目总体建设起到推动性作用完全满足且优于项目需求的得4分；方案描述基本详细但方案中有部分不完善及不合理的内容，设备交货方式较为切合实际，具有一定可行性，供货流程要点较为明确，供货实施步骤较为清晰，能为采购人提供比较有针对性的服务措施，基本满足项目要求的得2分；设备交货方式能满足采购人基本需求，但实行上略有欠缺，供货流程要点不够明确，设备供货流程存在一定的欠缺，可行性较差，方案总体较为片面的得1分；未提供方案不得分。

5、项目实施安装调试方案（5分）

根据投标单位针对本项目服务特点制定的项目实施安装调试方案内容进行评审，需包含但不限于项目安装调试方案、项目培训方案、项目工作计划进度、项目培训计划等：项目实施安装调试方案内容丰富，整体完整、可行，紧凑配合项目进度，对项目总体建设起到推动性作用完全满足且优于项目需求的得5分；项目实施安装调试方案较完整、配合措施基本能满足采购需求的得3分；方案具有较大漏洞，可行性有待完善的得1分；未提供方案不得分。

6、售后服务及运维方案（5分）

根据投标单位针对本项目服务特点制定的售后服务及运维方案进行评审，方案内容包括但不限于①售后服务响应时间及人员安排、②售后应急服务措施、③运维方案、④设备使用培训计划、⑤备件供应准备及质量等方面：方案描述完整详细，售后响应速度快，运维内容丰富，方案内容完善及合理，完全满足且优于项目需求的得5分；方案描述基本详细，售后响应速度较快，运维内容较为丰富，方案中有部分不完善及不合理的内容，基本满足项目要求的得3分；方案具有较大漏洞，可行性有待完善的得1分；未提供方案不得分。

7、技术服务团队（7分）

投标单位针对本项目组建的技术服务团队成员具有计算机类或物联网类或电子产品开发类或信息系统项目管理类技术职称的，中级技术职称每有一人得1分，高级及以上技术职称每有一人得2分，最高得7分。提供相关人员证书扫描件及投标单位为人员缴纳的2025年7月以来任意一期社保证明（或投标单位与人员签订的劳动合同扫描件）加盖投标单位公章，否则不得分。同一人员有多项证书的按就高计分，不重复计分。

8、管理体系认证（3分）

投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高得3分。提供证书扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台上查询到为有效状态的清晰页面截图加盖投标单位公章，否则不得分。

9、类似供货业绩（3分）

投标单位自2022年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）具有类似项目业绩（须包含监测设备），每提供一个得1分，最高得3分。提供业绩完整合同扫描件加盖投标单位公章，及能体现含监测设备的证明资料，否则不得分。

10、类似数据对接业绩（2分）

为确保本项目中环境监测系统符合项目建设目标，评估投标单位的监测系统建设能力，以及满足后续对系统拓展的对接需求，投标单位具有与国家级或省级或直辖市、自治区级统一管理的“馆藏文物预防性保护区域中心平台”实现成功对接案例的得2分，提供能体现案例业主方盖公章的证明材料。本项最高得2分。

三、其他说明：

1.付款步骤、交货期限、质保期限如有负偏离的不进入综合评审，也不得中标。

2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

3.要求加盖公章的，可用电子签章；要求提供复印件的，也可提供扫描件。

4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

（全文完）