苏州市政府采购

招 标 文 件

标    号：JSZC-320500-SZHR-G2025-0022

采购内容：苏州市桃坞高级中学校操场面层改造

采 购 人：苏州市桃坞高级中学校

采购类别：货物类

苏州和融招投标服务有限公司

二零二五年六月

前附表

尊敬的投标单位：请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：苏州市桃坞高级中学校操场面层改造 |
| 2 | 采购编号：JSZC-320500-SZHR-G2025-0022 |
| 3 | 投标文件有效期为九十天（日历日） |
| 4 | 采购预算：人民币叁佰捌拾肆万元整（小写：3840000.00元） |
| 5 | 投标保证金：根据(苏财购〔2020〕42号)文件取消收取投标保证金。 需提供《投标保证承诺书》（具体格式按苏财购告〔2020〕7号文件中的参考格式。 |
| 6 | 网上报名时间：自采购公告发布之日起至2025年7月2日 |
| 7 | 投标文件：投标截止时间前提交电子投标文件。供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件。 |
| 8 | 电子投标文件上传递交截止时间：2025年7月16日13：30整 开标时间：2025年7月16日13：30整 开标地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼苏州市公共资源交易中心 |
| 9 | 代理服务费收费标准： 按苏州市政府采购网苏财购告【2017】19号公告收费标准结算，由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万元以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 账户名：苏州和融招投标服务有限公司 开户行：浦发银行苏州分行工业园区支行 账号：89040154740019751 |
| 10 | 质疑按《政府采购质疑和投诉办法》规定，在法定时间内以书面形式向采购代理机构提出，接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等见本公告第七项本次招标联系事项。 |
| 11 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的响应单位或者对招标文件作实质响应的响应单位不足的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）响应单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	9

第三章 投标文件格式	25

第四章 招标书	42

第五章 合同主要条款	53

第六章 评分标准	60

- 招标公告

项目概况：

苏州市桃坞高级中学校操场面层改造采购项目的潜在供应商应在苏采云获取招标文件，并于2025年7月16日13点30分 （北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-SZHR-G2025-0022

2.项目名称：苏州市桃坞高级中学校操场面层改造

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币叁佰捌拾肆万元整（小写：3840000.00元）

5.交货时间：自合同签订之日起45天内交货，并安装完成。

6.交货地点：根据采购方要求送达指定地点。

7.本项目不接受进口产品。

二、采购需求：

苏州市桃坞高级中学校需采购学校体育馆、篮球场、排球场、跑道、足球场等面层更换材料及安装，安装更换面积约8500平方米。

三、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：无

3、本项目不接受联合体投标。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

3）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）、〈财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见〉（财库〔2022〕3号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、报名、获取招标文件

1、报名、获取时间：自本公告发布之日起至2025年7月2日

2、获取方式：网上报名

（1）申领CA证书

供应商通过“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，确认参与后自行免费下载招标文件，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交，未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。

3、售价：免费。

4、未依照招标公告要求获取招标文件的投标人，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5、更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

6、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7、制作电子投标文件：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》。电子投标（响应）文件制作完成后请于投标（响应）截止时间前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件即为未递交投标（响应）文件。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

8、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

9、技术支持

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030 、13675197356、 13675197221

“苏采云”平台技术咨询电话：0512-69820854、0519-86722802、13914088964、18261002950。QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、投标文件提交

1、截止时间：2025年7月16日13点30分整（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3、方式：投标文件网上递交

4、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

5、各投标单位的不同投标（响应）文件制作机器码一致，将做无效投标情形处理。

6、本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在“苏采云”系统规定的时间内未能成功解密的视为放弃参与本项目，投标无效。

7、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、针对中小企业需要落实的政府采购政策： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，所属行业为工业，投标人所提供货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651

3、本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名  称：苏州市桃坞高级中学校

地  址：苏州市姑苏区宝城桥街8号

联系人：金老师

电  话：0512-67283153

2、采购代理机构

名称：苏州和融招投标服务有限公司

联系地址：苏州市人民路3188号平江万达广场B幢1905

联系电话：0512-65125118

3、项目联系方式

项目联系人：丁菊妹、夏莉琴、卢翊炆、王兵、张爱敏

电话：0512-65125118、 13338701718

苏州和融招投标服务有限公司

2025年6月25日

- 第二章 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州和融招投标服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州和融招投标服务有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州和融招投标服务有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标

6.2本项目不接受转包、分包。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9、勘查现场

为便于投标人实地了解项目现场情况，采购人将组织统一现场勘察，具体信息如下：

现场勘查集合时间：2025年7月4日13:30。

现场勘查集合地点：苏州市桃坞高级中学校（苏州市姑苏区宝城桥街8号）。

现场勘查联系方式：

联系人：金老师（电话：13812774241）。

注：现场勘查不要求投标人提供任何单位或个人的相关信息，投标人须在现场勘查集合时间截止前到达现场勘查集合地点，逾时不候，且不再重新组织现场勘查。投标人应充分重视和仔细地进行现场勘查，并对经现场勘查得出的任何推论、理解和结论自行负责。投标人须承担参加现场勘察的所有费用，并同时承担在现场勘查期间由于投标人行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：丁菊妹，联系电话：0512-65125118

现场递交及邮寄收取地址:苏州市人民路3188号平江万达广场B幢1905

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标书一（报价部分）(格式见第三章)：

14.1.1投标函；

14.1.2投标人《营业执照》副本复印件；

14.1.3授权委托书（如有授权）；

14.1.4投标人法定代表人身份证复印件；投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.5开标一览表（统一格式，用于唱标）；

14.1.6投标分项报价表（格式见第三章）。

14.2投标书二（资格及技术部分；不得出现报价）：

14.2.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.2.2投标人情况表（格式见第三章）；

14.2.3投标单位满足条件的资格证明文件；

14.2.3.1具有独立承担民事责任的能力的证明。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

14.2.3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。（提供最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

14.2.3.3具备履行合同所必备的设备和专业技术能力的书面声明函（格式自拟）；

14.2.3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料。提供企业最近一个月依法缴纳税收的凭据复印件，和最近一个月依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单）；

14.2.3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式见第三章）；

14.2.4《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》（格式见第三章）；

14.2.5投标货物清单表；

14.2.6投标货物技术对照表；

14.2.7投标货物质量承诺；

14.2.8投标货物的售后服务体系方案；

14.2.9对本次招标有关的及评分标准要求的其他证明材料。

注：（1）以上14.1.1—14.2.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（3）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

35.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

35.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

35.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担]

开票信息

| 报名人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

35.4中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （投标人名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州和融招投标服务有限公司组织实施的编号为                  号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件2、投标函

投标函

苏州和融招投标服务有限公司 ：

我们收到贵公司                     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价应包括完成该项工作过程中发生的一切费用，包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，检测费由中标人承担。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按照招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起90天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定缴纳履约保证金及支付代理服务费；

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其他说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话：								传真：

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）日期：      年    月    日

附件3、开标一览表

开标一览表

分包号：                                                价格单位：元

| 项目名称 | 投标报价 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自合同签订之日起45天内交货，并安装完成。 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需有单独一页的开标一览表。

3、投标报价一次报定，本表中的报价为综合报价，该报价应包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

附件4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

- 各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。

附件5、投标货物技术对照表

投标货物技术对照表

采购编号：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标设备（货物）技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标设备技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

附件6、投标货物清单表

投标货物清单表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《设备（货物）清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

附件7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |
| 5 | 其他优惠措施 |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其他售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

附件8、企业类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：1.根据招标文件及评分标准填写，并附要求提供的相关证明文件；

2.表格不够填写可添加。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

附件9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：                        ：

我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件10、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

附件11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州和融招投标服务有限公司 ：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为       号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人：（盖章）：

日期：      年    月    日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 2023 年 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司          郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司     参加      （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

3. （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……（可自行添加）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

- 响应单位根据所投标段，需将所投该标段的主要产品逐一按以上格式列出，声明出每个产品制造商的所属行业和中小企业情况（中型企业、小型企业、微型企业）。

- 若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 投标文件中的电子签章视为投标人对本声明进行了签署盖章并承担相应责任。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的（项目名称                         及招标编号                   号项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

（5）、监狱企业声明函

监狱企业声明函

______________________：

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加       单位的（项目名称                         及招标编号                         号项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：            （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加      （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：             （盖公章）

地址：

联系电话：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 第四章 招标书

苏州和融招投标服务有限公司受 苏州市桃坞高级中学校 的委托，就其所需的苏州市桃坞高级中学校操场面层改造进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：JSZC-320500-SZHR-G2025-0022

二、招标内容：苏州市桃坞高级中学校操场面层改造

1.预算金额：人民币叁佰捌拾肆万元整（小写：3840000.00元）

2.交货时间：自合同签订之日起45天内交货，并安装完成。

3.交货地点：根据采购方要求送达指定地点。

4.本项目不接受进口产品。

三、采购需求：

苏州市桃坞高级中学校需采购学校体育馆、篮球场、排球场、跑道、足球场等面层更换材料及安装，安装更换面积约8500平方米。

四、采购内容：

1、采购货物清单明细

| 序号 | 名称 | 货物特征及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原塑胶面层铲除外运无公害处理 |  | ㎡ | 3100.00 |
| 2 | ★13mm厚水性无硫净味复合型跑道面层 | - 符合《中小学合成材料面层运动场地》 GB 36246-2018的技术要求。 - 1、底层为水性丙烯酸胶粘剂与环保颗粒混合； - 2、中间层为水性丙烯酸胶粘剂与环保颗粒混合； - 3、面层为水性丙烯酸胶粘剂与彩色环保颗粒混合 - 4、水性运动场地标线涂料 - 5、环保颗粒采用无硫净味弹性颗粒（不含硫化物） | ㎡ | 3532 |
| 3 | ★8mm厚水性无硫净味渗水型多功能球场面层 | 符合《中小学合成材料面层运动场地》 GB 36246-2018的技术要求。 - 1、底层为水性丙烯酸胶粘剂与环保颗粒混合； - 2、面层为水性丙烯酸胶粘剂与彩色环保颗粒混合； - 3、水性运动场地标线涂料； - 4、环保颗粒采用无硫净味弹性颗粒（不含硫化物） | ㎡ | 2082 |
| 4 | 3mm厚水性丙烯酸硬地匹克球场面层 | 符合《中小学合成材料面层运动场地》 GB 36246-2018的技术要求。 | ㎡ | 616 |
| 5 | 10mm厚水性静音弹性防护地板 | 符合《中小学合成材料面层运动场地》 GB 36246-2018的技术要求。 | ㎡ | 515 |
| 6 | 25mm免填充人造草面层 | - 符合《中小学合成材料面层运动场地》 GB 36246-2018的技术要求。 - 1、具25mm免填充人造草 - 2、具10mm弹性垫 | ㎡ | 1955 |
| 7 | 跑道、球场50厚AC13细粒式沥青修复 |  | ㎡ | 5758 |
| 8 | 人造草场地混凝土场地 | 1、挖一般土方及处理 2、80mm碎石垫层 3、150mmC25混凝土垫层 | ㎡ | 1955 |
| 9 | 体育馆场地混凝土场地 | 1、100mmC25混凝土垫层 2、2mm自流平 | ㎡ | 515 |
| 10 | 挖建沙坑 | 4.5*8m | 项 | 1.00 |
| 11 | 原有钢结构车棚拆除及拆除的钢结构处理 |  | 项 | 1.00 |
| 12 | 司令台拆除及更新 | 司令台尺寸：3.25*10m 后墙尺寸：10*0.75*3.7m 含地面、墙面装饰，LED显示屏7200*700mm | 项 | 1.00 |
| 13 | 升旗台拆除及更新 | 尺寸：2*2m，含基础及升旗杆 | 项 | 1.00 |
| 14 | 排水沟移位含盖板更换 | 1、内净尺寸:0.3*0.4m:上覆500*390*50mm厚宽混凝土盖板， 2、内侧为20mm厚水泥砂浆找平层 | 米 | 260.00 |
| 15 | 灯杆 | 1、灯杆高:8米 2、灯杆壁厚:4.0mm 3、材质:Q235优质钢材 4、直径100mm 5、灯盘骨架采用优质型钢制成，经热镀锌处理，灯体内外热镀锌防腐处理，灯体表面粉末喷涂。 | 个 | 10 |
| 16 | 照明灯 | 1、灯具功率:400w;功率因素:>0.98:防护等级:IP67:光效:>140lm/W;色温:4000-5500K;抗UV光学透镜，可多角度配光，采用SMD工艺贴片光源阵列式布局。符合用于室外的投光灯具应有至少为IPX3的防水等级。 | 个 | 13 |
| 17 | 操场管线移位 | （含相关电线及开关） | 项 | 1 |
| 18 | 三联单杠 | 1．联体单杠埋入地下后基本尺寸：长×宽×高=6000×89×2500（mm）；埋入地下部分长500mm。 2. 联体单杠每档中心距离1980mm，杠面高为2400mm。 3. 联体单杠立杆采用Ф89×3钢管，杠面采用Ф28拉光圆, 直接穿过立柱孔内通过不锈钢螺栓连接。 | 套 | 11 |
| 19 | 双杠 | 1.双杠杠面基本尺寸：长x横截面=3000x42（mm）。杠面高度为1600mm,宽度调节395-535mm。 2.双杠立柱采用约48x2.75的圆管制作，长2060mm，埋入地下部分长600mm。 | 套 | 2 |
| 20 | 围网 | 立柱：Φ76*3.0mm热镀锌圆管 横杆：Φ60*2.0mm热镀锌圆管 扣件：精钢冲压扣件 螺丝：国标304+自攻螺丝 预埋件：铝合金套管 压网条：拉丝扁铝型材3.8mm×18mm宽 PE包塑围网约：2.3·3.6/50网孔 颜色：墨绿色 | ㎡ | 557.00 |
| 21 | 地埋式篮球架 | 1、篮球架伸臂长1.8m，篮圈上沿离地面3.05m。 2、篮板规格：1800×1050（㎜） 2、含基础、安装等一切费用 | 个 | 6 |
| 22 | 坐凳 | 1、规格：长1800×宽700×高810mm 2、颜色：墨绿色 | 个 | 6 |
| 23 | 地埋式羽毛球柱 | 1、羽毛球柱外立柱选用φ89×3.75的焊管，内立柱选用φ70异型管材制作，通过高度调节装置，使内立柱上下移动，实现网高调节高度。 2、含基础、安装等一切费用 | 个 | 3 |
| 24 | 地埋式排球柱 | 1、排球柱外立柱选用φ89×8.5的铝合金型材，内立柱选用φ70异型铝型材制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。 2、含基础、安装等一切费用 | 个 | 1 |
| 25 | 移动式足球门 | 1、球门+球网，7.32*2*2.44m 2、含基础、安装等一切费用 | 个 | 2 |
| 26 | 乒乓球桌 | 1、球台面尺寸:2740X1525mm球台高度:760mm 2、含安装等一切费用 | 个 | 6 |
| 27 | 检测费 | 跑道、球场：颗粒、胶水及成品 人造草：草成品。 | 项 | 1 |

- 注：①本项目核心产品为标★的：13mm厚水性无硫净味复合型跑道面层；8mm厚水性无硫净味渗水型多功能球场面层；

- ②以上清单产品中有列明尺寸的尺寸公差范围按国家标准执行，以上产品技术参数中如有涉及品牌仅供说明参数指标，非指定品牌。

- 2、技术规范要求：

- 2.1人造草面层性能指标符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018的技术要求。

- 2.2水性无硫净味复合型跑道与水性无硫净味渗水型多功能球场，面层成品物化性能指标及固体、非固体原材料化学性能指标：

- 面层成品物理机械性能符合《中小学合成材料面层运动场地》 GB 36246-2018的技术要求。

- 合成材料面层成品和原料中有害物质限量及气味符合《中小学合成材料面层运动场地》 GB 36246-2018的技术要求。

- 合成材料面层中无机填料及高聚物的含量符合《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018的技术要求：

①除人造草面层以外的合成材料面层中，无机填料含量应≤65%；

②合成材料面层防滑胶粒及人造草面层填充用合成材料颗粒中高聚物总量应≥20%。

3、采购要求中所列的技术指标和性能要求均为参考要求，凡是等于或优于所列要求的物品均可参加投标。

4、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号等并提供详细的技术参数和性能说明书。

5 、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6、各投标人在投标文件中需提供详细的安装实施方案、安装进度计划、项目人员配备方案、安装安全措施及质量保证措施及售后服务方案等。

四、安装及技术要求：

1、产品质量要求

（1）按采购人相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求，并符合招标文件所规定的技术性能要求，以及投标单位承诺的其他更高指标。

（2）面层完成后必须场地平整，没有色差，颗粒均匀，各类线条清晰整齐。

（3）面层厚度必须符合招标要求。

（4）所有货物在到达施工现场时须经招标单位人员验收后才可进行施工，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

（5）为保障场地使用安全卫生，中标单位铺设完草坪后需对草坪做杀菌维护。

（6）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标单位必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、中标单位提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

2、售后服务要求

提供不少于3年免费质保期，从铺设完成后验收合格之日起计算，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务。质保期自设备最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发生质量问题，中标单位保证在接到通知0.5小时内响应，1小时内到达现场，24小时以内完成招标单位提出的维修要求，修理、更换或退货，费用由中标单位负责。同时在质保期内，每半年须组织售后服务人员对场地进行巡检一次。

3、验收要求：

（1）在交货前，中标单位应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、装箱单、附随资料、包装等进行详细、全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明作为招标单位验收的依据之一，但不能作为有关标的物质量、规格或性能的最终检验结果。

（2）招标单位根据合同规定的内容和验收标准委托第三方进行产品检验检测，同时比较中标单位出具的检验证明，经检验无误后方可出具验收证明。

（3）验收不合格的货物，中标单位应在7个工作日无条件予以更换。

（4）验收标准：符合相关国家标准、设备本身的规格、技术条件及中标人承诺的其他指标。如验收不合格或相关要求不合格、达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并上报有关部门按相关规定处理，中标人须承担相关损失及违约责任。

4、项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标单位应确保其合同标的物达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标单位自行承担。

5、中标单位在项目实施期间应无条件地接受采购人的监督管理，提出的问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。

五、投标综合说明：

1、投标人对采购的全部内容响应，投标总报价一次报定，总报价包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，检测费由中标人承担。

2、采购物品原材料入场后由第三方检测机构进行抽样检测，合格后方可进行施工，施工完成后成品由第三方检测机构再进行抽样检测。无论检测结果如何，所有费用均由中标单位承担。如若检测结果不合格，采购单位有权拒绝签订合同或终止合同。

3、付款方式：双方合同签订生效后，采购单位支付合同款30%的预付款；项目完成验收合格后，采购人支付最低至合同款的80%；验收合格后1年内付至合同金额100%。

4、中标单位在合同生效后，应向采购单位提供相当于合同金额5%的质保金保函（银行保函），在无任何质量问题情况下，质保期过半后向中标单位退还一半质保金，质保期满全部退清。如有质量问题，采购单位有权自保函中扣除相应金额的违约金。

六、政府采购政策：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购。所属行业为：工业，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

（3）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、信用记录

根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：投标文件提交截止时间。

（2）查询渠道：统一登录苏州政府采购交易执行平台的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州政府采购交易执行平台“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的投标人的投标无效：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

联系人：

单位地址：

电话：

乙方（供应商）：

联系人：

单位地址：

电话：

甲方所需苏州市桃坞高级中学校操场面层改造经苏州和融招投标服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标供应商。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）在招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同文件

以下文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件；

（三）乙方中标的投标文件；

（四）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等（若有）；

（五）合同附件（若有）；

（六）当招标文件和中标人的投标文件不一致时，应当以招标文件为准，但如果投标文件的承诺高于招标文件时，以投标文件为准。

以上文件与本合同具有同等法律效力。

- 合同总价款及付款方式：

1、合同价：人民币              元整（￥        ）。本合同金额包括全部货物、拆除、无害化处理、劳务、管理、材料、辅助材料、安装、维护、施工、人工、机械、运输、装卸、仓储、垃圾清扫和搬运、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，检测费由中标人承担。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，但因甲方原因除外。根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2、合同价款的支付及付款方式：

（1）付款方式：双方合同签订生效后，甲方支付合同款30%的预付款；项目完成验收合格后，甲方支付最低至合同款的80%；验收合格后1年内付至合同金额100%。

（2）乙方在合同生效后，应向甲方提供相当于合同金额5%的质保金保函（银行保函），在无任何质量问题情况下，质保期过半后向乙方退还一半质保金，质保期满全部退清。如有质量问题，甲方有权自保函中扣除相应金额的违约金。

3、乙方根据甲方实际支付金额开具发票。发票必须备注乙方的收款银行和账号，并在备注栏中注明合同编号。由甲方汇入乙方开户银行（付款方式如有变更，按财政部门相关要求执行）。乙方提请甲方付款前应向甲方提供以下单据，如乙方未按约定提供下列单据导致甲方迟延付款的，甲方不承担逾期付款的违约责任：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方签章的《政府采购合同履行验收报告》。

4、支付方式：银行转账。

三、标的物的交付

1、标的物的所有权及毁损灭失等风险均自标的物交付时由乙方转移至甲方。

2、交付时，乙方应当按照双方约定或者交易习惯向甲方同时交付保修单、使用说明、质量证明等附随资料原件。该等附随资料如只能提供复印件的，应当加盖公章。

3、交货时间：合同签订后，收到甲方安装通知后45日历日（不含雨天影响）内完成供货、施工。（具体以甲方实际通知为准）。

4、交货地点：乙方交货至甲方指定地点。如有变更，以甲方另行通知为准。

5、符合或满足下列全部条件后即为或视为完成交付：

（1）全部标的货物送达合同约定地点；

（2）甲方验收合格；

（3）全部附随资料由甲方代表签收认可；

（4）合同约定的其他交付条件。

四、产品质量

1、乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方查验前不得拆箱。

2、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期（长期是指一年或以上）积压的库存商品，符合合同规定的质量标准、规格和性能要求。质量保证期限内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何缺陷、不足等负责。标的物出现质量问题时，乙方无条件包退、包换、包修，由此产生的费用和其他责任概由乙方承担。

3、甲方自行检验的结果或当地质检部门的检验结果，与合同约定不符或存在缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求等），甲方可以书面形式通知乙方并提出索赔。

4、关于标的物的产品质量有国家标准、行业标准、厂家标准的，如相互之间不一致，以质量标准高者为准。

5、标的物的验收

（1）在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、装箱单、附随资料、包装等进行详细、全面的检验，并出具一份检验合格证明，检验合格证明作为甲方验收的依据之一，但不能作为有关标的物质量、规格或性能的最终检验结果。

（2）甲方根据合同规定的内容和验收标准委托第三方进行产品检验检测，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后方可出具验收证明。

（3）验收期限自标的物送达约定地点之日起 30 日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（4）验收不合格的货物，乙方应在7个工作日无条件予以更换。

6、标的物提出异议的时间和办法

（1）验收过程中，甲方发现标的物的质量、数量等不符合约定的，应及时将相关情况通知乙方。

（2）非因乙方原因，如果甲方在验收期满后10日内既不出具验收合格证明又未提出异议的，视为乙方所交标的物符合合同约定，但属于专业性较强货物，甲方根据自身能力难以验收的除外。

（3）乙方应在收到甲方书面/电子异议后7天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见、要求。

7、索赔

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物、数量、规格、性能、外观等与本合同约定不符，或者货物质量存在缺陷（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权选择下列一种或多种方式进行索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内（或者甲方限定的合理时限，如有）给予解决，否则甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其他权利不受影响：

（1）乙方同意退货、返还甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用，也包括因此可能产生的诉讼费、合理的律师费等（如有）。

（2）根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担由此产生的全部费用和给甲方造成的直接损失。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

（4）如果在甲方发出索赔通知后7天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

五、售后服务

1、项目整体免费质保期为项目验收合格之日起    年，质保期从产品验收合格之日起计算。货物在质量保证期内发生的任何故障（非人为损坏），乙方均应负责免费修复。

2、质保期内乙方提供免费上门服务，若出现故障，应在 0.5 个小时以内给予响应， 24个小时内完成甲方提出的维修要求。

3、其他服务内容按招标文件要求及乙方响应文件执行。

六、违约责任

1、甲方违约责任及违约金支付：

（1）在合同生效后，甲方无理由退货或解除本合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足：

（2）甲方无正当理由逾期付款的，应按照逾期付款金额的每日万分之二支付违约金。

2、乙方违约责任及违约金支付：

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格、不完整从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍有需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日万分之二支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失。

（3）乙方违反本合同约定的其他义务的，应及时更正，否则甲方有权要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行支付，同时，甲方保留进一步追索的权利。

七、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、争议解决办法

在执行本合同中所发生的一切争议，双方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，在甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

- 1、合同由甲乙双方盖章签字后生效。

2、乙方除应做好安装人员的安全教育外，还应为安装人员提供必要的劳动保护条件，为安装人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责；

3、本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十一、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

十二、附则

1、合同份数：本合同一式  伍  份，甲、乙方各执  贰  份，采购代理机构 壹 份。各份具有同等法律效力。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律法规之规定解释。

（以下无正文）

甲 方：                             乙 方：

（公章或合同章）                   （公章或合同章）

甲方代表签字：                      乙方代表签字：

- 签订日期：    年    月    日          签订日期：    年    月    日

- 第六章 评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其他占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为预中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、中小微企业的价格分评审：

5.1本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，不再执行价格优惠扶持

5.2如中小微企业在投标文件中未提供《中小企业声明函》，视为不满足政府采购政策所需的资格要求，投标无效。

5.3本次招标中，投标人如为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.4本次招标中，投标人如为监狱企业，则视同小型、微型企业。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 评审内容

（一）价格分：30分

1、投标报价在采购预算价格以下的，为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。

2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价。

其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100（本次投标报价权值为30%）（保留小数点后二位）。

（二）安装方案与服务：44分

1、安装总体方案：（8分）

针对本项目安装方案总体设想、方案科学合理、详实全面、针对性及可行性强的得8分；总体设想、方案较为科学合理、描述详细、针对性及可行性一般的得5分；总体设想、方案有一定合理性、描述较简单、针对性及可行性较弱的得3分；未提供不得分。

2、安装安全措施：（8分）

该项目安装的安全文明、现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施科学、合理、操作性强、规范、高效，措施科学合理，问题沟通和解决机制简单有效，对项目安全、环保等风险进行分析，给出应对措施，并操作性强的得8分；措施比较合理、操作性较强、考虑较周全、能满足项目实施需要的得5分；措施简单，操作性不强，很难达到保护环境效果的得3分；未提供不得分。

3、安装进度计划及保障措施：（8分）

本项目安装进度计划的描述，以及为完成该计划所定措施科学、合理、规范、高效，综合评定优秀，总进度计划详尽，项目实施进度、时间点、关键节点等设置清晰准确的得8分；总进度计划较为详尽，项目实施进度、时间点、关键点等设置比较准确的得5分；方案简单，描述不清楚，基本能满足项目实施需要的得3分；未提供不得分。

4、质量保证措施：（8分）

①提供的产品质量措施科学合理、详实全面、有针对性，对跑道原材料及成品能高标准满足质量目标要求，整体方案可行性强的得6分；措施较为科学合理、描述详细、针对性及可行性一般的得4分；措施有一定合理性、描述较简单、针对性及可行性弱的得2分；未提供不得分。

②提供所投产品无毒无害不含硫化物证明材料2分，未提供不得分。

5、人员配置安排：（6分）

①人员安排合理、分工明确、有详细的岗位职责得3分；人员安排较合理、分工较明确得2分；人员安排及分工不明确、合理性一般的得1分；人员安排不合理的不得分（3分）。

②所配备管理人员有高级职称证书得3分、有中级职称证书的得1.5分。（最高3分，提供证书扫描件及在职社保缴纳证明，未提供不得分）（3分）。

6、售后服务（6分）

（1）对本项目的售后服务方案、售后服务承诺、维修响应时间、处理方法、解决时间等：方案科学合理、重点突出、针对性强的得4分；方案较为科学合理、基本可行的得2分；方案合理性一般、可行性一般的得1分；未提供的不得分；（4分）

（2）对售后服务质保承诺每延迟一年的，得分加1分；最多得2分（2分）。

（三）履约能力：26分

1、所投产品通过第三方有资质的检测机构根据中华人民共和国国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准对球场成品进行检测，出具合格检测报告，检测结果优于标准要求的得2分。

2、所投产品通过第三方有资质的检测机构根据中华人民共和国国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准对跑道成品进行检测，出具合格检测报告，检测结果优于标准要求的得2分。

3、所投产品提供通过第三方有资质的检测机构根据中华人民共和国国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准对跑道液体材料和球场液体材料（胶粘剂）进行检测，出具合格检测报告，检测结果优于标准要求的得2分。

4、所投产品通过第三方有资质的检测机构根据中华人民共和国国家标准GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准对固体材料进行检测，出具合格检测报告，检测结果优于标准要求的得2分。

（以上所有检测报告需由法定检测机构出具，投标单位须提供扫描件并加盖投标单位公章。投标文件中的检测报告必须清晰且完整，仅为局部内容的视为无效，检测报告结果若为不合格视为非实质性响应）。

- 5、类似经验：投标单位自2022年5月1日（以合同履行验收日期为准）至今承担过类似项目，每提供一个业绩得3分，本项最高得12分。

（投标文件中须提供完整的采购合同扫描件、采购合同履行验收报告扫描件、对应任意一份发票复印件，资料不全或不提供不得分）

- 6、投标单位具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，有一项得2分，最高为6分。

- （投标文件中提供证书扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台网站查询为有效状态的查询结果网页截图，未提供或提供不全的不得分）

注：1、要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料，否则视为不响应有关参数；

2、采购人有权在合同签订前对投标产品的响应情况进行验证，虚假应标将被取消中标资格，并由投标人承担相应法律责任。

（全文完）