无锡市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320200-HYFW-C2024-0048

采购项目名称：无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目

采购单位：无锡市农业农村局

代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

二○二五年一月

目     录

一、投标邀请函-----------------------------------------(2)

二、投标人须知-----------------------------------------(4)

三、项目需求及有关说明--------------------------------(16)

四、合同书（格式文本）--------------------------------(28)

五、投标文件格式--------------------------------------(31)

一、投标邀请函

我公司受无锡市农业农村局委托，对无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目 编 号：JSZC-320200-HYFW-C2024-0048 采 购 人：无锡市农业农村局 采购方式：公开招标 服务期限：自合同签订生效之日起180个自然日内，完成设备安装、调试并经环评验收通过。 采购预算：85.1505万元 本项目是否专门面向中小企业采购：是 标的行业：工业（制造业） 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 2 | 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 |
| 3 | 投标人资格要求： （1）投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）本项目不接受联合体投标。 本项目不接受进口产品。 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》。 |
| 4 | 招标文件获取信息： （1）获取招标文件方式：投标人登录苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?）中免费下载公开招标文件（“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则其响应文件无效。 （2）招标文件获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日。 （3）招标文件获取地点：网上获取 (http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login?) 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。 说明：投标人须完成主体信息库注册和网上报名，方可按要求制作、上传投标文件，对投标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。 |
| 5 | 本项目不组织现场答疑会 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间：于2025年1月21日17:00前，以书面传真形式和电子邮件形式提出“JSZC-320200-HYFW-C2024-0048项目需澄清问题”发送给采购代理机构。 |
| 6 | 投标保证金：无 |
| 7 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起90天 |
| 8 | 本项目进行线上不见面采购活动，投标人准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。 投标文件的提交方式和地点：投标人通过苏采云平台提交数据电文形式的投标文件。 投标文件的开启方式和地点：投标人通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）投标文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台线上不见面开标。 网上投标截止时间：2025年2月10日14:00截止（截止期后的投标文件恕不接受）； 网上投标解密时间：2025年2月10日开启解密后半小时； |
| 9 | 开标有关信息： 开标时间：2025年2月10日14:00 开标地点：无锡市太湖西大道2188号902室 |
| 10 | 评标有关信息： 评标时间：2025年2月10日14:00 评标地点：无锡市太湖西大道2188号901室 |
| 11 | 1.本项目为线上不见面采购，投标人无需到开标现场及递交纸质投标文件。投标人需仔细阅读投标人注册流程和投标文件中关于电子开评标等相关事宜，如有问题请及时联系软件公司。 2.本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行采购活动，采购文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 3.开标当天投标人无须到达开标现场，请被授权代表保持通讯畅通。 4.中标单位在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 12 | 有关本次政府采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市农业农村局 联系地址：无锡市市民中心6号楼6楼 联系人：盛瑜 联系电话：0510-85011105 采购代理机构：无锡浩源招投标咨询服务有限公司 联系地址：无锡市太湖西大道2188号901-902室 联系人：封维苑、孙加琛 联系电话：0510-85011990 电子邮件地址：htztb2016@163.com |
| 13 | 投标人主体信息库注册： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。 （2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。 （3）“苏采云”系统供应商操作手册链接： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml （4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）： http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml 技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00） 2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。 3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、无锡政府采购网发布的信息更正公告。如潜在投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在投标人自行承担。 |

二、投标人须知

- 遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求；

2.投标人应在投标邀请函规定的地点及方式获取招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效；

3.投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定；

4.招标文件仅作为本次招投标使用；

（三） 招标文件的解释

1.投标人如有需要对投标文件要求澄清的问题，于“投标邀请函”第5项规定的时间前以电子邮件形式（htztb2016@163.com）发送至无锡浩源招投标咨询服务有限公司。

2.本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的澄清或修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；

2.澄清或者修改的内容如果影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；

3.请招标文件的收受人收到采购代理机构的书面通知后，于投标截止日前书面回函（传真件）采购代理机构，传真：0510-85011990，逾期不回视同收到此书面通知。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清或修改内容导致其提交的投标材料不符合采购代理机构要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五） 投标文件的组成（相应内容以数据电文形式上传至苏采云平台）

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人有效期内营业执照副本复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本复印件或扫描件（投标人或投标人分支机构的营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件（法定代表人或无锡市级机构负责人亲自参加投标的除外，身份证应为正、反面）；

（6）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（7）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（8）被授权代表由本企业缴纳的投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（9）经第三方专业机构审计的2023年度审计报告（所附的资产负债表、利润表），或投标前三个月中任意一个月的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件（如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（11）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）(8)（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

3.开标一览表（格式见附件）

4.明细分项报价表（格式见附件）

5.投标技术偏差表（格式见附件）

6.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

7.投标人情况表（格式见附件）

8.人员配置表（格式见附件）

9.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

10.技术标准（服务方案）。

（六）投标文件的要求

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2.投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5.投标费自理。

（七）网上投标

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。投标人如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

（八）无效投标文件的确认

投标单位有下列情况之一者，投标文件无效：

1.未按规定在无锡市政府采购投标人信息库注册的；

2.电子投标文件未按规定的期限报价的；

3.电子投标文件未按要求签署、盖章的；

4.投标人未按采购文件要求解密投标文件的；

5.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

7.响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

9.投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.恶意串通其他投标单位，故意哄抬价格或压价的；

14.提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.投标文件未按招标文件格式加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字或盖章的；

16.不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

17.不同投标人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

18.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

19.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

20.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的或者低于成本价的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

21.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

22.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

23.投标人的报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

24.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25.不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

26.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标

1.开标相关规定

（1）由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

（2）所有投标人在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。解密后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络），按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担；

（3）开标在提交投标文件截止时间的同一时间进行；

（4）开标过程由采购代理机构主持并负责记录；

（5）投标人对开标过程和开标记录如有疑义，或认为采购代理机构相关工作人员有需要回避的，应当场提出询问或者回避申请，采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理；

（6）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中价格响应函（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以价格响应函（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以价格响应表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（7）电子投标文件正常解密后，电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准；

（8）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（9）唱标

1）开标后，由代理机构宣读各投标人的开标一览表；

2）唱标内容仅涉及开标一览表。

（10）信用证明审查

1）采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2）采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的投标人主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

（11）资格性审查：投标文件的资格性审查由采购代理机构或采购人负责，对投标人投标文件中的资格、资信证明文件进行审查。

2.评标

（1）投标文件符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）询标

评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须在评审过程中等待评标委员会的询标。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由报价人自行承担。

（3）比较与评价

1）投标文件资格性、符合性检查结束后，评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

2）评标方法与评审标准

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评审因素进行综合评审，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，按照技术指标优劣顺序推荐中标人。本次评标评分保留小数点后两位。

3.评分标准

本项目采用综合评分法，评标分值为100分，其中价格分35分，综合实力21分，服务方案44分。

1.价格分（35分）

（1）本项目最高限价为85.1505万元，投标人报价高于最高限价的，投标无效；

（2）采用低价优先法计算，即满足公开招标文件要求且价格最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分。

（3）计算公式：报价得分=（评标基准价／投标人报价）×价格权值×100。

2.综合实力（21分）

（1）业绩（6分）

自2021年1月1日起，投标人的类似项目业绩；（提供合同或中标通知书或协议的复印件，有一份得2分，最高得6分）

（2）人员配置（6分）

1）投标人拟为本项目配置相应5名项目团队人员的得3分，不足5名的不得分（投标人需提供投标人为上述人员缴纳的近1个月社保证明，未提供不得分）。

2）拟派项目团队成员具有注册环保工程师证书、电工证、焊工证，每类得1分，最高得3分。（提供资格证书、岗位证书及社保机构出具的本企业为其缴纳的一个月的社保缴纳证明复印件或扫描件，同一人获得不同证书，不累计得分，不提供不得分）

（3）专利（2分）

投标人具有有效期内的废气、废水处理设备专利，每有1个，得1分；最高得2分。（投标人提供相关专利证书的证明材料复印件或扫描件，不提供不得分）

（4）技术参数（6分）

投标人提供投标产品的技术指标符合采购文件要求的得基本分4分；技术指标有正偏离的有一项加0.5分，最高得2分；本项累计6分（请在“投标技术偏差表”中说明，投标人提供第三方检测报告复印件或扫描件，不提供不得分）。

（5）政策性因素（1分）

依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得0.5分、能够提供所投产品为环保产品的得0.5分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

3.服务方案（44分）

（1）项目组织总体设想、合理性阐述（6分）

# 包括但不限于①项目组织总体设想（3分）②合理性阐述（3分）

# 投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

# （2）设备技术方案（10分）

# 包括但不限于①PLC电气控制图（包括与原系统的联动部分）（2.5分）②平面布置图（2.5分）③安装图（2.5分）④电气控制图（2.5分）

# 投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2.5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得10分。

# （3）项目的实施重点、难点和解决方案（6分）

# 包括但不限于①实施重点（2分）②实施难点（2分）③解决方案（2分）

# 投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

# （4）项目进度及质量保证措施（7分）

# 包括但不限于①项目进度保证措施（3.5分）②质量保证措施（3.5分）

# 投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3.5分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得7分。

（5）应急保障措施（6分）

针对可能发生的应急状况提供方案，包括但不限于①应急措施方案（3分）②应急响应时间承诺（3分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1.5分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得1分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

（6）免费质保期和售后服务承诺方案（6分）

包括但不限于①售后服务内容及承诺（2分）②售后服务响应时间（2分）③免费质保期承诺（2分）

投标人须针对每条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，每条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，每条最高得1.5分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，每条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，每条最高得0.5分。每缺少一条内容或内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得6分。

# （7）验收方案（3分）

投标人须针对该条内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。方案完整、内容详尽、针对性很强的，该条最高得3分；方案较完整、内容较详尽、针对性较强的，该条最高得2分；方案较完整、内容较详尽、但针对性一般的，该条最高得1分；方案不完整、内容简略、针对性不强的，该条最高得0.5分。内容存在不能满足采购需求，或存在逻辑错误、前后矛盾，或存在违反现行相关规范的，该条不得分。本项最高得3分。

（十）定标

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1家中标人；

2.采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标单位发出中标通知书；

3.投标人如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（以原件）送达采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人和无锡浩源招投标咨询服务有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无效质疑不予受理。

4.投标、开标及定标的整个过程均由监督人员进行现场监督，并同时接受无锡市政府采购监督管理部门的监督。

（十一）签订、履行合同

# 1.采购代理机构宣布中标结果，按照本招标文件和中标单位投标文件的约定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标人投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改；

# 2.履约保证金：无。

# （十二）废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认

# 1.提供虚假材料谋取中标的；

# 2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

# 3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

# 4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

# 5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

# 6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

# 投标人有上述1项至5项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，没有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）其他

# 招标文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

（十五）关于招标代理服务费

# 1.本项目招标代理服务费以本项目的中标金额为计算基数，按（100万元以内1.5%）费率的75%收取。

# 2.本项目招标代理服务费由采购人支付。

# 3.招标代理机构出具全额发票

（十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在苏采云系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，由金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

（十七）政府采购信用担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

（十八）各方无条件遵守中华人民共和国法律

三、项目需求及有关说明

# （一）项目概况

# 无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目（实验室废气废水处理），通过新增和更换实验室原废气、废水等物质处理设备，使实验室废气、废水等物质排放达到相关检测标准。更换设备完毕后，提供售后服务。经无锡市农业农村局研究决定对本项目进行政府采购。

# （二）总体要求

# 1.严格执行国家、江苏省、无锡市有关环境保护的各项规定，确保各项废气污染物排放指标达到国家和地方有关污染物排放标准；

# 2.积极稳妥地采用新技术、新设备，采用先进、可靠的污染治理工艺，确保运行稳定、管理方便、维护容易，达到消除废气污染、保护大气环境；

# 3.投标人应根据实验室设计施工现状、场地现状，整个改造废气、废水处理系统应做到合理、通畅、实用；

# 4.投标人需解决废气、废水处理系统安装所需的管路、线缆等辅助设施设备，且与经充分沟通的实验室现有水电气及空间资源相匹配，并最终实施；投标人应完成现场安装、调试，协助并通过验收。

# （三）项目交付期

# 自合同签订生效之日起180个自然日内，完成设备安装、调试并经环评验收通过。

# （四）设备供货及安装地点：采购人指定地点

# （五）质量要求：100%合格

# （六）安装条件

# 采购人不统一组织现场勘查，投标人如需勘查可与采购人联系，经采购人同意后由采购人安排人员陪同前往现场踏勘，投标人自行承担勘查费用和保障勘查人员的人身及财产安全。

# （七）项目采购清单

| # 序号 | # 货物名称 | # 数量 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 废气处理系统 | # 3套 |
| # 1.1 | # SDG吸附器 | # 3套 |
| # 1.2 | # 活性炭吸附器 | # 6套 |
| # 1.3 | # 离心风机 | # 3套 |

# （八）废气、废水等物质处理工艺要求

# 根据江苏省《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T 4455-2023）的相关要求，废气治理工艺路线应根据废气的产生量、污染物的组分和性质等因素进行综合分析后确定。

# 本项目大气污染因子主要为氟化物、氯化氢、硫酸雾等酸性废气以及非甲烷总烃等有机废气。根据实验室分布情况以及废气产生类型进行分类收集处理后达标排放。废气处理设施需加装隔声降噪措施，确保厂界噪声达标。

# 1.处理工艺设计

# 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相关规定，对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光线高级氧化技术等净化后达标排放。

# 2.主体净化设备参数

# （1）SDG吸附器（酸性气体吸附器）的主要技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无锡市水产畜牧技术推广中心 | 无锡市农产品质量监测中心 |
| 1 | 单台处理风量 | m3/h | 3000 | 25000 |
| 2 | 空塔速度 | m/s | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 3 | 设备阻力 | Pa | ≤300 | ≤300 |
| 4 | 外形尺寸 | mm | 1000×1000×1800 （长×宽×高） | 3400×1500×2500 （长×宽×高） |
| 5 | 数量 | 台 | 2套 | 1套 |
| 6 | 设备材质 |  | 主材质PP | 主材质PP |
| 7 | 工作重量 | kg | 500kg | 3500kg |

（2）活性炭吸附器的主要技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 无锡市水产畜牧技术推广中心 | 无锡市农产品质量监测中心 |
| 1 | 单台处理风量 | m3/h | 3000 | 12000 |
| 2 | 空塔速度 | m/s | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 3 | 设备阻力 | Pa | ≤400 | ≤400 |
| 4 | 外形尺寸 | mm | 1200×900×1000 （长×宽×高） | 5000×1000×1600 （长×宽×高） |
| 5 | 数量 | 台 | 4 | 2 |
| 6 | 设备材质 |  | 碳钢+防腐 | 碳钢+防腐 |
| 7 | 炭层厚度 | mm | 200/级 | 200/级 |
| 8 | 活性炭填充量 | mg/kg | 200 | 200 |
| 9 | 工作重量 | kg | 400kg | 3000kg |

（3）有毒有害气体设备的主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 材料及描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无锡市水产畜牧技术推广中心实验室有毒有害气体 |  |  |  |
| 1 | SDG吸附器 | 3000m3/h ，1.0m×1.0m×1.8m（LWH）含290kgSDG吸附剂 | 2 | 套 |
| 2 | 活性炭吸附器 | 3000m3/h ，1.3m×1.0m×1.7m（LWH）含145kg碘吸值800的柱状颗粒活性炭 | 4 | 套 |
| 3 | 离心风机 | 3000m3/h，2500Pa，7.5Kw FRP（玻璃钢） | 2 | 套 |
| 4 | 通风主控制柜 | 室外防水控制柜，含变频器， 主控制器 | 2 | 套 |
| 5 | 连接管道 | φ300 | 40 | m |
| 6 | 管道支架及检测口 |  | 2 | 套 |
| 7 | 安全仪表 | 包括防爆型温湿度计、温度计 压差计 | 2 | 套 |
| 8 | 喷淋降温系统 |  | 2 | 套 |
| 9 | 泄爆装置 |  | 2 | 套 |
| 二 | 无锡市农产品质量监测中心实验室有毒有害气体 |  |  |  |
| 1 | SDG吸附器 | 25000m3/h, 3.4m×1.5m×2.5m （LWH），含2000kgSDG吸附剂，箱体材质阻燃PP，厚度10mm | 1 | 套 |
| 2 | 活性炭吸附器 | 25000m3/h，5m×1.0m×1.6m（LWH），含1200kg的柱状颗粒炭，碘吸值≥800mg/g | 2 | 套 |
| 3 | 离心风机 | 25000m3/h,2500Pa,22kw FRP | 1 | 套 |
| 4 | 控制柜 | 室内型，变频器 | 1 | 套 |
| 5 | 连接管道 | φ900 PP管 | 40 | m |
| 6 | 管道支架及检测口 |  | 1 | 套 |
| 7 | 安全仪表 | 包括防爆型温湿度计、 温度计、压差计 | 1 | 套 |
| 8 | 喷淋降温系统 |  | 1 | 套 |
| 9 | 泄爆装置 |  | 1 | 套 |
| 10 | 通风橱（定制） | 4500 mm×1500 mm×1770 mm （长×宽×高）（全钢订制） | 1 | 套 |
| 11 | 通风橱管道 | 含直径400mmPP管，控制阀门等 | 1 | 套 |
| 12 | 通风橱联动控制系统 |  | 1 | 套 |
| 13 | 实验室废水改造 |  | 1 | 套 |

# 3.废水处理

# 本项目在实验过程中产生有毒有害废水，废水成分复杂，年产生量4m³，废水产生量很少，故实验过程中产生的废水作为危废，由采购人委托有资质的第三方处理。

# 将实验室产生的有毒有害废水经管道输送至位于地下室的危废存储水箱，再经水泵定期委外处理。废水存储水箱底部设置防泄漏托盘。

# （五）设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 材料及描述 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 屋面防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼顶防水 | 防水卷材，严格按国家标准施工，质保5年 |  | 900 | 平方 |  |  |
| 二 | 无锡市水产畜牧技术推广中心实验室有毒有害气体处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SDG吸附器 |  | 3000m³/h ，1.0m×1.0m×1.8m（LWH）含290kgSDG吸附剂 | 2 | 套 | 空塔速度≤0.5m/s，箱体采用6mm V0级阻燃PP材质，吸附剂能处理任意酸性气体，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |  |
| 2 | 活性炭吸附器 |  | 3000m³/h， 1.2m×0.9m×1.0m（LWH）含145kg柱状颗粒活性炭 | 4 | 套 | 空塔速度≤1.0m/s，箱体采用6mm V0级阻燃PP材质，颗粒活性炭采用防水型，碘值≥650mg/g，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |  |
| 3 | 离心风机 |  | 3000m3/h,2500Pa 7.5kw FRP | 2 | 套 | FRP材质，全封闭变频电机，含双层隔音箱，距离风机1m处噪声≤55dB，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |  |
| 4 | 双层隔音箱 |  | 尺寸：1000mm*1000mm*1200mm | 2 | 套 | 含双层隔音箱，距离风机1m处噪声≤55dB。 |  |
| 5 | 通风主控制柜 |  | 室外防水控制柜，含变频器，主控制器 | 2 | 套 | 含变频器，主控制器，元器件，10寸触摸屏，收集系统运行参数，并记录运行参数。运行数据存储3年。触摸屏设置在实验室内，控制柜为室外型。 |  |
| 6 | 连接管道 |  | φ300 | 40 | m | 4mmV0级阻燃PP材质，管道之间法兰连接，做好静电跨接 |  |
| 7 | 管道连接附件 |  | PP防腐阻燃材质，法兰连接 | 1 | 套 | V0级阻燃PP材质。 |  |
| 8 | 管道支架及检测口 |  | 根据现场定制 | 2 | 套 | 热镀锌型材，检测口φ100。 |  |
| 9 | 安全仪表 |  | 包括防爆型温湿度计、温度计、压差计 | 2 | 套 | 防爆型，4～20mA输出。防火阀有熔断保险丝70℃，且具备3C认证。 |  |
| 10 | 喷淋降温系统 |  | 自动监测温湿度，联动喷淋降温 | 2 | 套 | 防爆型电磁阀，与温度计联动，通过主控制器自动喷淋降温。 |  |
| 11 | 泄爆装置 |  | 泄爆装置满足泄爆要求及相关国家标准 | 2 | 套 | 泄爆装置满足泄爆要求及相关国家标准。 |  |
| 12 | 废水箱 |  | PP防腐材质，40MM下水管，废水箱容积60L | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 废水箱液位计 |  | 投入式传感器，485信号采集，耐腐蚀材质 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 水泵 |  | 自动压力控制 370W | 1 | 台 |  |  |
| 三 | 无锡市农产品质量监测中心 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 实验室有毒有害气体处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SDG吸附器 |  | 25000m³/h ，3.4m×1.5m×2.5m（LWH）含2000kgSDG吸附剂 | 1 | 套 | 空塔速度≤0.5m/s，箱体采用6mm V0级阻燃PP材质，吸附剂能处理任意酸性气体，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |  |
| 2 | 活性炭吸附器 |  | 25000m³/h ，5m×1.0m×1.6m（LWH）含1200kg柱状颗粒活性炭 | 2 | 套 | 空塔速度≤1.0m/s，箱体采用8mm V0级阻燃PP材质，颗粒活性炭采用防水型，碘值≥650mg/g，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |  |
| 3 | 离心风机 |  | 25000m3/h，2500Pa 22kw 玻璃钢 | 1 | 套 | 玻璃钢材质，全封闭变频电机，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |  |
| 4 | 双层隔音箱 |  | 尺寸：1.5m×1.8m×2.0m | 1 | 套 | 含双层隔音箱，距离风机1m处噪声≤55dB。 |  |
| 5 | 连接管道 |  | φ900 PP 防腐阻燃管 | 40 | m | 6mmV0级阻燃PP材质，管道之间法兰连接，做好静电跨接。 |  |
| 6 | 连接附件 |  | PP防腐阻燃材质，法兰连接 | 1 | 套 | V0级阻燃PP材质 |  |
| 7 | 管道支架及检测口 |  | 根据现场定制 | 1 | 套 | 热镀锌型材，检测口φ100。 |  |
| 8 | 安全仪表 |  | 包括防爆型温湿度计、温度计、压差计、防火阀 | 1 | 套 | 防爆型，RS485通讯输出。防火阀有熔断保险丝70℃，且具备3C认证。 |  |
| 9 | 喷淋降温系统 |  | 自动监测温湿度，联动喷淋降温 | 1 | 套 | 防爆型电磁阀，与温度计联动，通过主控制器联动喷淋降温。 |  |
| 10 | 泄爆装置 |  | 泄爆装置满足泄爆要求及相关国家标准 | 1 | 套 | 泄爆装置满足泄爆要求及相关国家标准。 |  |
| 11 | 环保标识标牌 |  | 具体要求见《环保标识标牌》表 | 1 | 套 | 具体要求见《环保标识标牌》表 |  |
| 3.2 | 实验室有毒有害气体处理系统附属设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风橱（订制） |  | 长5.0m×宽1.5m×高1.77m | 1 | 套 | 全钢订制，8工位。 |  |
| 2 | 铝玻试剂架 |  | 1.2 m ×0.2 m×0.75 m | 8 | 套 | 高度可调节 |  |
| 3 | 通风橱控制器 |  | 通风系统风量自动控制器 | 8 | 套 | 1.通风系统风量自动控制器； 2.根据柜门开度大小自动调节控制恒定的面风速； 3.支持485通讯传输控制； 4.5寸液晶触摸屏操控； 5.显示实时面风速，风机运行状态，通风橱柜工作数量显示，手动或自动调节面风速大小； 6.设备接口：1路0-10V接口，1路0-10K接口，1路RS485通讯，1路DC24V，1路灯光控制接口； 7.支持面风速过大过小异常报警； 支持一键紧急排风； 8.支持设备时间同步定时关机或延时关机功能。 |  |
| 4 | 位移传感器 |  | 0-10K，精密型位移编码器 | 8 | 套 | 1.0—10K，精密型位移编码器； 金属材质； 2.综合误差：0.2%(MAX) ； 3.耐久测试：100000次。 |  |
| 5 | 变量控制阀 |  | 变风量控制阀（文丘里阀），支持实时风量测算 | 8 | 套 | 1.变风量控制阀（文丘里阀）； 2.支持实时风量测算； 3.供电：DC24V ，±10%； 4.工作环境： 0至+50℃，10%至5.95%湿度（无结露）； 6.1个数字输出端口； 7.2个模拟输入端口； 8.BMS通信端口，支持9.ModbusRTU通信协议； 10.执行器扭矩：推（拉）力：100N； 11.行程时间：3.0s，100mm。 |  |
| 6 | PP通风管道 |  | 变径管道 | 8 | 套 | 含转接法兰 |  |
| 7 | 壁挂式触摸屏终端 |  | 18.5寸触摸屏控制终端 | 1 | 套 | 1.保留接入原有通风控制设备（风橱+变频柜）； 2.新增接入8工位通风橱（控制逻辑变更，根据通风橱工作数量和工作区域控制开机总风量输出）； 3.新增接入总出口风机变频器，废水液位仪，洗涤塔控制设备信号联动和工作状态实时监测（根据通风橱使用个数和使用区域同步判断，同步开关机信号，控制进出口风机同步风量； 4.实时读取判断洗涤塔设备工作状态）； 5.预留联网信号数据传输接口； 6.二路485接口，三路开关量输入输出，一路网络输出； 7.支持数字信号采集器接入前端温湿度仪，喷淋电磁阀，防火阀，压差仪，管道开关阀，风速计量仪，废水箱液位计，电耗互感器等设备。（含原有通风橱控制器程序修改）； 8.支持温湿度超标异常联动喷雾并报警、废水液位实时监测超高报警、管道压差异常报警、前端设备离线报警； 9.设备运行异常报警； 10.电压电流异常报警； 11.支持各种传感器报警阀值设置； 12.支持报警记录存储及查询功能； 13.支持系统工作总时长统计，根据工作总时长维护保养提醒； 14.预留实验室内各房间温湿度传感器数据接口、预留室内有害有毒气体报警检测数据接口、预留实验仪器工作检测信号采集数据接口等设备接入； 15.系统界面采用组态软件以图形化实时显示所有设备工作运转情况。 |  |
| 8 | 数字信号采集器 |  | 二路485采集，三路开关量控制输入输出，一路网络接口上传 | 1 | 套 | 支持温湿度计、管道密闭阀、主管道压差计、主管道风速仪、废水液位计量仪、数传互感器、喷雾电磁阀、防火阀等前端安全设备信号采集与传输。 |  |
| 9 | 室外管道风量传感器 |  | 防腐防爆 | 4 | 套 | 数显传感器，485信号输出 |  |
| 10 | 变频柜 |  | 22KW变频器 | 1 | 套 | 485信号输出 |  |
| 11 | 电量互感器 |  | 三相250A，485采集 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 废水箱 |  | PP防腐材质 | 1 | 套 | 50MM下水管，废水箱容积4T |  |
| 13 | 废水箱液位计 |  | 投入式传感器 | 1 | 套 | 485信号采集；耐腐蚀材质 |  |
| 14 | 主管道密闭控制阀 |  | 600MM | 3 | 套 | 开关控制阀；零泄漏电控阀，信号反馈 |  |
| 15 | 水泵 |  | 自动压力控制 370W | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 水电路整改（6楼） |  | 室内水路电路整改 | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 控制柜总进线电缆 |  | 25平方（3+2） | 50 | 米 |  |  |
| 18 | 风机出线电缆 |  | 10平方 | 150 | 米 |  |  |
| 19 | 信号控制线 |  | RVV4×1.0 | 150 | 米 |  |  |
| 20 | 风阀控制线 |  | RVV3×1.0 | 150 | 米 |  |  |
| 21 | 防护钢丝波纹管 |  | 50管 | 150 | 米 |  |  |
| 22 | 电缆桥架 |  | 10cm×10 cm×10 cm | 20 | 米 |  |  |
| 23 | 旧设备拆除搬运 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 房间仪器及工作台及附属设备搬运组装 |  | 实验室布局调整；仪器设备及气路管道和实验家具转运安装 | 1 | 项 |  |  |
| 25 | 辅材 |  | 铜鼻子，断路器，结构胶等 | 1 | 项 |  |  |

# 本项目核心产品为SDG吸附器、活性炭吸附器、离心风机

# （六）其他有关说明

# 1.本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范包括不限于：

# （1）《中华人民共和国环境保护法》

# （2）《中华人民共和国大气污染防治法》

# （3）《中华人民共和国水污染防治法》

# （4）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）

# （5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）

# （6）《国务院办公厅转发生态环境部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）

# （7）《关于印发大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）实施细则的通知》（环发〔2014〕107号）

# （8）《生态环境部印发关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发〔2012〕54号）

# （9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

# （10）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

# （11）《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）

# （12）《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB36/ 1101.2-2019）

# （13）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）

# （14）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）

# （15）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（生态环境部公告〔2013〕31号）

# （16）《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386-2007）

# （17）《环境保护产品技术要求工业废气吸收净化装置》（HJ/T 387-2007）

# （18）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

# （19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

# 如有最新政策，按最新政策执行。

# 2.技术规格、参数（投标时必须严格按照招标技术参数做出技术偏差的响应），投标人应明确提供设备配件的详细清单及使用说明书（名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、数量、单价及产地等）。

# 3.设备安装、调试及验收

# （1）投标人应保证提供的设备是新的、未被使用过的，所提供设备相关的各种文件应真实、有效、能指导设备的维修、操作及分析。

# （2）在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

# （3）设备在采购人现场的安装、调试和技术指导工作由投标人派技术熟练的机械、电气及自动化控制方面的专业人员进行，安装调试按确定的安装调试方案进行，采购人配合投标人的调试工作。

# （4）本项目由采购人委托的第三方专业机构进行验收，投标人须保证项目通过验收，若因投标人设备原因无法通过验收，由投标人负责整改，直至验收通过。

# 4.售后服务

# （1）免费维修保修期（不包括更换活性炭）：电器部分为1年，其他部分为2年。

# （2）投标人应有专门负责的经验丰富的维修维保工程师，设备在维保期间内如出现质量问题，应按照《中华人民共和国产品质量法》中相关要求处理，退换货的设备或部件应重新验收并相应延长保修期限。

# （3）保修期内由于设备制造质量的维修所产生的全部费用由投标人承担，采购人保留追溯由于停止检测所带来的其他损失。

# 5.技术支持

# （1）投标人应具备专业队伍来保证本项目按期完成安装、设备维护、测试应用的需求。

# （2）故障维修响应时间的要求

# 产品发生故障时，投标人应在接到甲方故障通知12小时内派遣技术支持工程师到现场指导和配合工作。紧急情况下，6小时内响应并到达现场，无特殊情况需在24小时内解决故障。

# 6.安全要求

# 投标人应承诺确保采购人委托其管理、维护的相关设备设施安全运行，不得出现非正常性损坏。投标人应为其安排参与该项目实施的相关人员配备必要的安全防护器具，特殊岗位的相关人员应取得相关资格证书。项目实施过程中投标人的人员人身财产安全由投标人自行负责，采购人不承担任何责任。

# 7.知识产权

# 投标人应保证采购人免除在使用本项目相关设备而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失费用和支出（包括律师费）。

# 8.付款方式

# （1）合同签订后，采购人向成交单位支付合同金额的30%作为预付款；

# （2）待项目完成并通过验收后，采购人向成交单位支付至合同金额80%；经审计后付至审定价的97%，余款在质保期（2年）满后全额无息支付；

# （3）采购人每次付款前，成交单位须提供正规发票。

# 9.响应文件必须注明品牌，品牌必须经由国家认证，须提供认证证书。提供本项目核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 10.投标人不得对该项目进行转包或分包，若出现此类情况，采购人有权终止合同且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由投标人全部承担。

11.对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

# 四、合同书

（本合同为基本格式，正式内容待公开招标后填制）

甲方（采购人）：无锡市农业农村局

住所：

乙方（中标单位）：

住所：

丙方（见证人）：无锡浩源招投标咨询服务有限公司

住所：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目（项目编号       ，以下简称“本项目”）的公开招标文件、乙方的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次招标结果签订本合同。

一、项目基本情况

二、结算管理

1.合同金额：人民币小写    元；大写：        。

2.付款方式

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款；

（2）待项目完成并通过验收后，甲方向乙方支付至合同金额80%；经审计后付至审定价扣除审计费的97%，余款在质保期（2年）期满后全额无息支付；

（3）甲方每次付款前，乙方须提供正规发票。

3. 售后服务

# （1）免费维修保修期（不包括更换活性炭）：电器部分为1年，其他部分为2年。

# （2）供应商应有专门负责的经验丰富的维修维保工程师，设备在维保期间内如出现质量问题，应按照《中华人民共和国产品质量法》中相关要求处理，退换货的设备或部件应重新验收并相应延长保修期限。

（3）保修期内由于设备制造质量的维修所产生的全部费用由供应商承担，采购人保留追溯由于停止检测所带来的其他损失。

4.收款单位信息

收款单位：

开户银行：

账号：

三、服务期限

自合同签订生效之日起180个自然日内，完成设备安装、调试并经环评验收通过。

四、服务内容

1.服务地点：无锡市梁溪区永丰路石子街63号（农业检测大楼）

2.服务要求

3.项目验收

五、甲乙双方权利与义务

1.甲方权利与义务

2.乙方权利与义务

六、违约责任

1.合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。相关违约赔偿由甲乙双方协商确定。

2.不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、争议处理

甲乙双方之间的一切有关本合同的争议应通过友好协商解决，若协商不成的，可向甲方（管辖）所在地人民法院起诉。

八、其他事项

1.合同的变更、解除

本合同如有未尽事宜，经甲乙双方协商后可随时以书面形式修改或补充，并作为本合同的组成部分，修改或补充部分的效力优于本合同相关内容。

2.合同不可分割部分

公开招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

3.合同备案：本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，丙方执贰份。

4.合同生效：本合同由甲乙双方签字加盖公章，并经见证方见证后生效。

甲方： 无锡市农业农村局（盖章）

代表（签字）：

年     月     日

乙方：（盖章）

代表（签字）：

年  　 月 　  日

丙方（见证方）：（盖章）

代表（签字）：

年   　月  　 日

★备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

五、投标文件格式

无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目

投标文件

编  号：JSZC-320200-HYFW-C2024-0048

投标人：

二○二五年  月  日

（一）投标函（格式）

投标函

致无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

我们收到你们编号JSZC-320200-HYFW-C2024-0048招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目的投标。

一、我们愿意提供在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

第一部分：证明文件部分

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）投标人有效期内营业执照副本复印件和扫描件，如投标人是被授权的分支机构还须另行提供出具授权书的企业法人有效期内营业执照副本复印件或扫描件（投标人或分支机构营业执照复印件或扫描件均须加盖各自公章）；

（3）委托投标授权书并加盖公章（投标人为企业法人的除外，格式见附件）；

（4）投标人法定代表人授权委托书并加盖公章（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件，投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

（5）投标人法定代表人身份证原件扫描件及被授权代表身份证原件扫描件（法定代表人或无锡市级机构负责人亲自参加投标的除外，身份证应为正、反面）；

（6）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的纳税情况证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（7）投标人投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（8）被授权代表由本企业缴纳的投标前三个月中任意一个月（不含投标当月）的社会保险缴纳证明复印件或扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（9）经第三方专业机构审计的2023年度审计报告（所附的资产负债表、利润表），或投标前三个月中任意一个月的财务报告（资产负债表、利润表） 复印件或扫描件（如因新成立确无法提供的，可以不提供）；

（10）中小企业声明函（格式见附件）：参与政府采购活动的供应商对其企业规模实行承诺制，由企业自行对照国家《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件内容诚信确定自身企业规模，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，对其声明的真实性承担法律责任，在资格性审查和评审过程中无需提供证明其企业规模的其他材料；

（11）承诺书（格式见附件）。

上述证明文件中的资格、资信文件必须全部提供。其中第（6）（7）（8）（9）项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其报价文件的审核和评分结果。

第二部分 报价部分

1.开标一览表（格式见附件）

2.明细分项报价表（格式见附件）

第三部分 补充证明文件部分

1.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

2.投标人情况表（格式见附件）

3.人员配置表（格式见附件）

第四部分 评审材料部分

1.投标技术偏差表（格式见附件）

2.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

3.技术标准（服务方案）

二、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标截止日起90天；

三、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务；

四、我们认为你们有权决定中标者；

五、我方愿意遵守相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，友好协商解决；

六、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利；

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-HYFW-C2024-0048）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位              愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准参照（财库〔2022〕3号）（苏财购〔2022〕2号）和（锡财购〔2022〕2号）的文件执行）

- 委托投标授权书（格式）

（投标人如果是分支机构，投标时必须提交本授权书原件）

# 委托投标授权书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司：

（法人名称），在此授权                     （分支机构名称）参加贵公司组织的无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目（JSZC-320200-HYFW-C2024-0048）的投标具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，完成本项目合同的履行工作。我方在此承诺               （分支机构名称）在投标过程中的所有承诺对我方均具有约束力，我方保证为上述单位就此次政府采购活动承担全部责任，并履行招标文件的各项要求和投标文件中作出的一切承诺。

法人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

（四）（投标人）法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（或无锡市级机构负责人）授权委托书

无锡浩源招投标咨询服务有限公司 ：

系中华人民共和国合法企业

法定地址：                特授权       代表我单位全权办理针对本项目（JSZC-320200-HYFW-C2024-0048）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转授权权。

被授权人情况：

姓名：         性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：               单位名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

（五）承诺书（格式）

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1.本单位对本项目（JSZC-320200-HYFW-C2024-0048）在有效期限内按投标文件承诺进行优质服务，严格执行国家的有关规定。如不符合前述承诺，本公司将承担一切法律责任。

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（六）开标一览表（格式）

# 开标一览表

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-C2024-0048

| 项目编号 | JSZC-320200-HYFW-C2024-0048 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目 |
| 投标总价 （人民币 元） | 小写： 大写： |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

# （七）投标技术偏差表

投标技术偏差表

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术指标 | 选择项 （正偏离或符合） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（八）投标人情况表（格式）

# 投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 销售收入 |  | 2023 年 万元 |
| 实现利润 | 2023 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） |  | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

# （九）人员配置表（格式）

（1）人员配置表

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-C2024-0048

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 资质证书（若有） | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表可自行延长。

投标人（盖章）：

# 法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

# 日期：

（2）拟派项目负责人简历

政府采购编号：JSZC-320200-HYFW-C2024-0048

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 拥有的证书： |  |  |  |  |
| 7 | 曾获得的奖励情况： |  |  |  |  |
| 8 | 近5年内负责的类似项目： |  |  |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：投标人可根据自身情况调整表格及内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

（九）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加无锡市农业农村局的无锡市农业农村局农业检测中心环评改造项目采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（本项目核心产品SDG吸附器），属于工业（制造业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（本项目核心产品活性炭吸附器），属于工业（制造业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（本项目核心产品离心风机），属于工业（制造业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人数，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立企业可不填报；

2.本声明为承诺制，若中标后，中小企业声明函随中标公告一起挂网公示。

# （十）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

附1：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           .

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同的履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

# 年     月      日

附2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）及《关于进一步推进政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2022〕7号）的文件精神，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统建设的“政采贷”平台查询联系。

附件：环保标识牌制作

（1）依据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）相关要求制作废气、废水、噪声、一般固废标识牌。

（2）依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、苏环办〔2023〕154号等相关要求制作危废标识牌。

| 序号 | 名称 | 类型 | 尺寸 | 材质 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气标识牌 |  | 48×30cm | 冷轧钢板+反光膜 | 5 |
| 2 | 一般固废标识牌 |  | 48×30cm | 冷轧钢板+反光膜 | 1 |
| 3 | 噪声标识牌 |  | 48×30cm | 冷轧钢板+反光膜 | 若干，根据现场噪声设备、设施而定 |
| 4 | 废水标识牌 |  | 48×30cm | 冷轧钢板+反光膜 | 1 |
| 5 | 雨水标识牌 |  | 48×30cm | 冷轧钢板+反光膜 | 1 |
| 6 | 贮存设施标牌（国家）横版、竖版二选一 |  | 55.8×90cm （露天/室外入口、观察距离＞10m） | 镀锌板+反光膜 | 1 |
|  |  |  | 37.2×60cm （室内、观察距离4～10m） |  |  |
|  |  |  | 18.6×30cm （室内、观察距离＜4m） |  |  |
| 7 | 贮存点标牌 （国家－临时贮存量小于3吨） 横版、竖版二选一 |  | 55.8×90cm （露天/室外入口、观察距离＞10m） | 镀锌板+反光膜 | 1 |
|  |  |  | 37.2×60cm （室内、观察距离4～10m） |  |  |
|  |  |  | 18.6×30cm （室内、观察距离＜4m） |  |  |
| 8 | 分区标识牌（国家） |  | 60×60cm（根据危废仓库大小、观察距离＞4m） | 镀锌板+反光膜 | 1 |
|  |  |  | 45×45cm（根据危废仓库大小、观察距离2.5～4m） |  |  |
|  |  |  | 30×30cm（根据危废仓库大小、观察距离0~2.5m） |  |  |

明细分项报价表（格式）

明细分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 材料及描述 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元） | 品牌 型号 | 产地 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水畜中心实验室废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SDG吸附器 | 3000m3/h ，1.0m×1.0m×1.8m（LWH）含290kgSDG吸附剂 | 2 | 套 | 7900 |  |  |  | 空塔速度≤0.5m/s，箱体采用6mm V0级阻燃PP材质，吸附剂能处理任意酸性气体，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |
| 2 | 活性炭吸附器 | 3000m3/h， 1.2m×0.9m×1.0m（LWH）含0.17m3的颗粒活性炭 | 4 | 套 | 10200 |  |  |  | 空塔速度≤1.0m/s，箱体采用6mm V0级阻燃PP材质，颗粒活性炭采用防水型，碘值≥650mg/g，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |
| 3 | 离心风机 | 3000m3/h , 2500Pa 7.5kw FRP | 2 | 套 | 7000 |  |  |  | FRP材质，全封闭变频电机，含双层隔音箱，距离风机1m处噪声≤55dB，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |
| 4 | 双层隔音箱 | 尺寸：1000mm*1000mm*1200mm | 2 | 套 | 2500 |  |  |  | 含双层隔音箱，距离风机1m处噪声≤55dB。 |
| 5 | 通风主控制柜 | 室外防水控制柜，含变频器，主控制器 | 2 | 套 | 24000 |  |  |  | 采用变频器，主控制器，元器件，10寸MCGS触摸屏，收集系统运行参数，并记录运行参数。运行数据存储3年。触摸屏设置在实验室内，控制柜为室外型。 |
| 6 | 连接管道 | φ300 | 40 | m | 148 |  |  |  | 4mmV0级阻燃PP材质，管道之间法兰连接，做好静电跨接。 |
| 7 | 管道连接附件 | PP防腐阻燃材质，法兰连接 | 1 | 套 | 2800 |  |  |  | V0级阻燃PP材质 |
| 8 | 管道支架及检测口 | 根据现场定制 | 2 | 套 | 3000 |  |  |  | 热镀锌型材，检测口φ100。 |
| 9 | 安全仪表 | 包括防爆型温湿度计、温度计、压差计 | 2 | 套 | 7500 |  |  |  | 防爆型，4～20mA输出。防火阀有熔断保险丝70℃，且具备3C认证。 |
| 10 | 喷淋降温系统 | 自动监测温湿度，联动喷淋降温 | 2 | 套 | 2300 |  |  |  | 防爆型电磁阀，与温度计联动，通过主控制器自动喷淋降温。 |
| 11 | 泄爆装置 | 泄爆装置满足泄爆要求及相关国家标准 | 2 | 套 | 2000 |  |  |  | 泄爆装置满足泄爆要求及相关国家标准 |
| 12 | 安装费 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 含风管穿墙打洞并恢复费用 |
| 13 | 安全管理费 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |
| 14 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 农检中心实验室废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农检楼顶设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 材料及描述 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元） | 品牌 型号 | 产地 | 小计（元） | 备注 |
| 1 | SDG吸附器 | 25000m3/h， 3.4m×1.5m×2.5m（LWH）含2000kgSDG吸附剂 | 1 | 套 | 53000 |  |  |  | 空塔速度≤0.5m/s，箱体采用8mm V0级阻燃PP材质，吸附剂能处理任意酸性气体，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |
| 2 | 活性炭吸附器 | 25000m3/h， 5m×1.0m×1.6m（LWH）含1200kg颗粒活性炭 | 2 | 套 | 60000 |  |  |  | 空塔速度≤1.0m/s，箱体采用8mm V0级阻燃PP材质，颗粒活性炭采用防水型，碘值≥650mg/g，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |
| 3 | 离心风机 | 25000m3/h , 2500Pa 22kw FRP | 1 | 套 | 28000 |  |  |  | FRP材质，全封闭变频电机，含设备底座，底座采用热镀锌型材。 |
| 4 | 双层隔音箱 | 尺寸：1500mm*1800mm*2000mm | 1 | 套 | 12500 |  |  |  | 含双层隔音箱，距离风机1m处噪声≤55dB。 |
| 5 | 连接管道 | φ900 PP防腐阻燃管 | 40 | m | 520 |  |  |  | 6mmV0级阻燃PP材质，管道之间法兰连接，做好静电跨接。 |
| 6 | 连接附件 | PP防腐阻燃材质，法兰连接 | 1 | 套 | 4500 |  |  |  | V0级阻燃PP材质 |
| 7 | 管道支架及检测口 | 根据现场定制 | 1 | 套 | 6000 |  |  |  | 热镀锌型材，检测口φ100。 |
| 8 | 安全仪表 | 包括防爆型温湿度计、温度计、压差计、防火阀 | 1 | 套 | 7000 |  |  |  | 防爆型，RS485通讯输出。防火阀有熔断保险丝70℃，且具备3C认证。 |
| 9 | 喷淋降温系统 | 自动监测温湿度，联动喷淋降温 | 1 | 套 | 2000 |  |  |  | 防爆型电磁阀，与温度计联动，通过主控制器联动喷淋降温。 |
| 10 | 泄爆装置 | 泄爆装置满足泄爆要求及相关国家标准 | 1 | 套 | 2600 |  |  |  | 泄爆装置满足泄爆要求及相关国家标准 |
| 11 | 环保标识标牌 | 具体要求见《环保标识标牌》表 | 1 | 套 | 1500 |  |  |  | 具体要求见《环保标识标牌》表 |
| 12 | 吊装费 |  |  |  | 11000 |  |  |  |  |
| 13 | 安装费 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 含原有风机移位，原有设备拆除并吊装至一楼地面。 |
| 14 | 安全管理费 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 15 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农检实验室配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元） | 品牌 型号 | 产地 | 小计（元） |  |
| 1 | 通风橱（订制） | 长5000mm\宽1500mm\高1770mm（全钢订制）8工位 | 1 | 套 | 35000 |  |  |  |  |
| 2 | 铝玻试剂架 | 1200*200*750（高度可调节） | 8 | 套 | 700 |  |  |  |  |
| 3 | 通风橱控制器 | 通风系统风量自动控制器；根据柜门开度大小自动调节控制恒定的面风速；支持485通讯传输控制；5寸液晶触摸屏操控；显示实时面风速，风机运行状态，通风橱柜工作数量显示，手动或自动调节面风速大小；设备接口：1路0-10V接口，1路0-10K接口，1路RS485通讯，1路DC24V，1路灯光控制接口；支持面风速过大过小异常报警；支持一键紧急排风；支持设备时间同步定时关机或延时关机功能。 | 8 | 套 | 2400 |  |  |  |  |
| 4 | 位移传感器 | 0-10K，精密型位移编码器；金属材质；综合误差：0.2%(MAX)；耐久测试：100000次。 | 8 | 套 | 480 |  |  |  |  |
| 5 | 变量控制阀 | 变风量控制阀（文丘里阀）；支持实时风量测算；供电：DC24V ，±10%；工作环境： 0…+50℃，10…95%RH（无结露）；1个数字输出端口；2个模拟输入端口；BMS通信端口，支持ModbusRTU通信协议；执行器扭矩：推（拉）力：100N；行程时间：3.0s，100mm。 | 8 | 套 | 2540 |  |  |  |  |
| 6 | PP通风管道 | 变径管道（含转接法兰） | 8 | 套 | 540 |  |  |  |  |
| 7 | 壁挂式触摸屏终端 | 18.5寸触摸屏控制终端：保留接入原有通风控制设备（通风橱+变频柜）；新增接入8工位通风橱（控制逻辑变更，根据通风橱工作数量和工作区域控制开机总风量输出）；新增接入总出口风机变频器，废水液位仪，洗涤塔控制设备信号联动和工作状态实时监测（根据通风橱使用个数和使用区域同步判断，同步开关机信号，控制进出口风机同步风量；实时读取判断洗涤塔设备工作状态）；预留联网信号数据传输接口；二路485接口，三路开关量输入输出，一路网络输出； 支持数字信号采集器接入前端温湿度仪，喷淋电磁阀，防火阀，压差仪，管道开关阀，风速计量仪，废水箱液位计，电耗互感器等设备。（含原有通风橱控制器程序修改）；支持温湿度超标异常联动喷雾并报警、废水液位实时监测超高报警、管道压差异常报警、前端设备离线报警；设备运行异常报警；电压电流异常报警；支持各种传感器报警阀值设置；支持报警记录存储及查询功能；支持系统工作总时间统计，根据工作总时长维护保养提醒；预留实验室内各房间温湿度传感器数据接口、预留室内有害有毒气体报警检测数据接口、预留实验仪器工作检测信号采集数据接口等设备接入；系统界面采用组态软件以图形化实时显示所有设备工作运转情况。 | 1 | 套 | 31000 |  |  |  |  |
| 8 | 数字信号采集器 | 二路485采集，三路开关量控制输入输出，一路网络接口上传；支持温湿度计、管道密闭阀、主管道压差计、主管道风速仪、废水液位计量仪、数传互感器、喷雾电磁阀、防火阀等前端安全设备信号采集与传输。 | 1 | 套 | 3450 |  |  |  |  |
| 9 | 室外管道风量传感器 | 防腐防爆；数显传感器，485信号输出。 | 4 | 套 | 1760 |  |  |  |  |
| 10 | 变频柜 | 22KW，485信号输出。 | 1 | 套 | 18500 |  |  |  |  |
| 11 | 电量互感器 | 三相250A，485采集。 | 1 | 套 | 400 |  |  |  |  |
| 12 | 废水箱 | PP防腐材质。50MM下水管，废水箱4容积4T。 | 1 | 套 | 15000 |  |  |  |  |
| 13 | 废水箱液位计 | 投入式传感器，485信号采集，耐腐蚀材质。 | 1 | 套 | 490 |  |  |  |  |
| 14 | 主管道密闭控制阀 | 600MM，开关控制阀，零泄漏电控阀，信号反馈。 | 3 | 套 | 1680 |  |  |  |  |
| 15 | 水泵 | 自动压力控制 370W | 1 | 台 | 580 |  |  |  |  |
| 16 | 水电路整改（6楼） | 室内水路电路整改 | 1 | 项 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | 控制柜总进线电缆 | 25平方（3+2） | 50 | 米 | 102.52 |  |  |  | 套安装定额（税金另计） |
| 18 | 风机出线电缆 | 10平方 | 150 | 米 | 11.78 |  |  |  | 套安装定额（税金另计） |
| 19 | 信号控制线 | RVV4*1.0 | 150 | 米 | 10.29 |  |  |  | 套安装定额（税金另计） |
| 20 | 风阀控制线 | RVV3*1.0 | 150 | 米 | 9.52 |  |  |  | 套安装定额（税金另计） |
| 21 | 防护钢丝波纹管 | 50管 | 150 | 米 | 12 |  |  |  |  |
| 22 | 电缆桥架 | 10*10*10 | 20 | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 23 | 旧设备拆除搬运 |  | 1 | 项 | 3000 |  |  |  |  |
| 24 | 房间仪器及工作台及附属设备搬运组装 | 实验室布局调整，仪器设备及气路管道和实验家具转运安装。 | 1 | 项 | 7000 |  |  |  |  |
| 25 | 辅材 | 铜鼻子，断路器，结构胶等。 | 1 | 项 | 1000 |  |  |  |  |
| 26 | 安装调试费 |  | 1 | 项 | 25000 |  |  |  |  |
| 27 | 税金 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农检楼顶防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元） | 品牌 型号 | 产地 | 小计（元） |  |
| 1 | 楼顶防水 | 卷材，严格按国家标准施工，质保5年。 | 900 | 平方 | 97.28 |  |  |  | 套修缮土建定额 |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、报价表包含供应商各项成本核算和投入的成本明细，汇总金额应与报价表金额一致；否则，以单价金额计算结果为准。

2、条目内容为参照，可自行增减。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：