## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| NO.2021G136地块房地产开发项目10kV电力接入工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年11月12日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| NO.2021G136地块房地产开发项目10kV电力接入工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2025年11月12日 | 复核时间： | 2025年11月12日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.4 电缆部分 |  |  |  | 1
1 | 030402018002 | 一二次融合成套环网箱 环保气体,二进四出 | 1.一二次融合成套环网箱（AC10kV,630A,环保气体,二进四出） 2.带公专一体无线通讯模块，预缴三年流量费用 3.避雷器、断路器、母线系统调试 4.独立接地装置调试 5.防火封堵 |  | 台 | 2
2 | 030408001001 | 电力电缆ZCYJV22-8.7/15KV-3*400 | 1.交联电缆敷设ZCYJV22－8.7/15KV-3*400 2.敷设方式:管内或电缆沟内敷设 |  | m | 1135
3 | 030408006003 | 10KV设备终端 3x400 | 1.名称:设备终端（T型头） 2.型号:10kV,3x400 |  | 个 | 3
4 | 030408006001 | 10KV户内冷缩终端3*400 | 1.高压户内冷缩终端,AC10KV,3*400型 2.配套附件安装(铜端子、冷缩管等） |  | 个 | 6
5 | 030408006004 | 10KV电缆电缆中间接头3*400 | 1.名称:电缆中间接头（进口绕包式） 2.型号:3x400 3.电压等级（kV）:10kV |  | 个 | 2
6 | 030408006005 | 35KV户内终端 3x400 | 1.名称:35KV户内终端 3x400（只计安装费） 2.型号:10kV,3x400 |  | 个 | 4
7 | 030408006006 | 35KV设备终端 3x400 | 1.名称:35KV设备终端 3x400（只计安装费） 2.型号:10kV,3x400 |  | 个 | 4
8 | 030410004001 | 接地短路故障指示器 | 1.名称:接地短路故障指示器 |  | 台 | 6
9 | 030414015001 | 高压电缆试验、调试 | 1.电缆泄漏试验及高压电缆交流耐压试验 |  | 回路 | 3
10 | 030408008001 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 189741.63 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 189741.63
合 计 |  |  | 189741.63 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土建部分 |  |  |  | 1
1 | 040501007004 | 电缆排管 PE:6孔∅200/10+2孔∅100/5（车行道） | 1.电缆排管沟槽土方开挖,路面拆除 2.排管沟槽底须夯实，铺设碎石垫层 3.排管铺设于C15砼底板上 4.电缆排管采用C20钢砼包封 5.沟槽回填原土夯实 6.沟槽余土外运,渣土弃置 7.具体做法详见图纸要求 |  | m | 34
2 | 040501007007 | 电缆排管 PE:12孔∅200/10+2孔∅100/5（车行道） | 1.电缆排管沟槽土方开挖,路面拆除 2.排管沟槽底须夯实，铺设碎石垫层 3.排管铺设于C15砼底板上 4.电缆排管采用C20钢砼包封 5.沟槽回填原土夯实 6.沟槽余土外运,渣土弃置 7.具体做法详见图纸要求 |  | m | 53
3 | 040501007008 | 电缆排管 PE:12孔∅200/10+2孔∅100/5（绿化带） | 1.电缆排管沟槽土方开挖, 2.排管沟槽底须夯实，铺设碎石垫层 3.排管铺设于C15砼底板上 4.电缆排管采用C20钢砼包封 5.沟槽回填原土夯实 6.沟槽余土外运,渣土弃置 7.具体做法详见图纸要求 |  | m | 91
4 | 040504002012 | 钢筋混凝土直线电缆井6m（绿化带） | 1.基础土方开挖 2.混凝土垫层（C15) 3.C30钢筋混凝土底板.壁板及底板 4.防水砂浆抹灰 5.预制盖板制作及安装 6.接地安装 7.基坑回填原土夯实 8.多余土方外运 9.具体做法详见图纸要求 |  | 座 | 3
5 | 040504002011 | 钢筋砼三通井 5X1.6X1.9（车行道） | 1.基础土方开挖，路面拆除 2.混凝土垫层（C15) 3.C30钢筋混凝土底板.壁板及底板 4.防水砂浆抹灰 5.预制盖板制作及安装 6.接地安装 7.基坑回填原土夯实 8.多余土方外运 9.具体做法详见图纸要求 |  | 座 | 1
6 | 040504002013 | Ⅹ型电缆沟（人行道） | 1.基础土方开挖，路面拆除 2.混凝土垫层（C15) 3.C30钢筋混凝土底板.壁板及底板 4.防水砂浆抹灰 5.预制盖板制作及安装 6.接地安装 7.基坑回填原土夯实 8.多余土方外运 9.具体做法详见图纸要求 |  | m | 10
本页小计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010501006001 | 户外环网柜基础（二进四出） | 1.环网柜基础 2.基础土方开挖 3.基础采用C30钢筋混凝土浇筑；垫层采用C20混凝土 4.钢材Q235,焊条E43,焊缝高度hf≥6mm,钢材均应热浸镀锌防腐处理。预埋件外露面、焊缝刷防锈漆二道,银粉漆二道罩面。 5.内壁用20厚1:2防水水泥砂浆粉平抹光。 6.设备接地详见NJPW19-SB-JD-1。 7.百叶窗(不锈钢冲压型,1000x150,厚度1.5mm) 8.冲孔板(不锈钢冲压型,1000x150,厚度1.0mm) 9.环网柜接地见电气标准图集88D563 10.具体做法详见图纸要求 |  | 座 | 2
8 | 010507006001 | 电缆人孔井(配ф900五防井盖) | 电缆检查井(五防井盖Φ900)，含井圈 |  | 座 | 8
9 | 040803005001 | RFID电子标签,无源 | 1.名称:超高频标签 |  | 只 | 29
10 | 040803005002 | RFID电子标签,无源 | 1.名称:低频标签 |  | 只 | 11
11 | 040803005003 | 管枕 | 1.名称:管枕 2.型号:200/10管匹配 |  | 个 | 1288
12 | 040803005004 | 堵头 | 1.名称:堵头 |  | 个 | 84
13 | 040803005005 | 标识牌,水泥 | 1.名称:标识牌,水泥 |  | 个 | 12
14 | 040803005006 | 电缆警示带 | 1.名称:电缆警示带 |  | m | 178
15 | 050402002001 | 普通沥青路面恢复 | 1.40厚细粒式沥青混凝土（详见平面图） 2.60厚粗粒式沥青混凝土 3.500厚C30混凝土 |  | m2 | 344.24
16 | 040204002002 | 人行普通道板砖路面恢复 | 1.铺装面层（详见平面图） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20砼基层 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实（压实度≥93%） |  | m2 | 37.67
分部分项合计
17 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 85406.37 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 85406.37
合 计 |  |  | 85406.37 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13