招 标 文 件

项目名称：阜宁县殡仪服务中心信息化管理平台建设项目

项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0005

采购单位：阜宁县民政局

2025年4月

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同条款……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章 招标公告

项目概况

阜宁县殡仪服务中心信息化管理平台建设项目招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025年5月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-JZCG-G2025-0005

2.项目名称：阜宁县殡仪服务中心信息化管理平台建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：380万元

5.最高限价：316.03万元

6.采购需求（简介）：阜宁县殡仪服务中心信息化管理平台建设项目，是为了实现“十四五”时期民政信息化，殡葬信息化,达到殡葬服务区域监控无死角、业务办理信息化，实现殡仪管理全过程，并根据《“十四五”民政信息化发展规划》等文件要求建设的。主要建设内容为:新建智慧殡仪信息化配套设备、智慧殡仪信息管理系统平台、计算机网络系统、视频监控系统、停车场管理系统、机房装修及综合管线系统等采购内容及其衍生的服务。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：本项目在合同签订后，中标人应在90日历天内完成设备的采购、安装、调试工作，交付采购人正常使用。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2025年04月16日23:59：59（北京时间） 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年5月14日09点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人及采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 阜宁县民政局

地址： 阜宁县城南大厦A座5层

联系人：孙以峰

联系方式：18936320041

2.采购代理机构信息

名 称： 阜宁县公共资源交易中心

地 址： 阜宁县阜城镇香港路549号

联系人： 陈婷

联系方式： 18651769888

3.项目联系方式

项目联系人：陈婷

电　　 话：18651769888

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人及采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人及采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化服务平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。    25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化服务平台“发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

履约保证金的缴纳形式：

本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777。

鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34.预付款制度

35.本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

政府采购货物买卖合同

项目名称：阜宁县殡仪服务中心信息化管理平台建设项目

合同编号：

甲    方：阜宁县民政局

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：阜宁县民政局

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1、项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额

þ否

- 政府采购组织形式：þ政府集中采购部门集中采购  分散采购

- 政府采购方式：þ公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商 询价单一来源框架协议其他：

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是þ否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 þ否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：

是   þ否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是  þ否

（7）合同是否分包：是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业  残疾人福利性单位 监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是  þ否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   金额：

国别：品牌： 规格型号：

þ否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

þ否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

þ否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

þ否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否     þ不涉及

2、合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

- 付款方式：

¨全额付款：

þ分期付款：合同签订后，采购人支付合同金额30%的预付款；项目实施完成经验收合格后付合同价款的70%（含预付款）；项目验收合格满一年经审计，按审定价付至审定价的90%；项目验收合格满二年后，付至审定价款的95%，项目验收合格满五年后，按审定价结清余款（以上付款均无息）。

注：合同中付款方式采用预付款的，中标人如需支付预付款，中标人应向采购人出具预付款保函，中标人可以采用银行保函或保险公司保函，银行保函和保险公司保函受益人应为采购人。

中标人也可以放弃预付款，如放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。

¨成本补偿：/

¨绩效激励：/

3、合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

（5）分期履行要求：

（6）风险处置措施和替代方案：

4、合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  þ否

是否邀请专家参加验收：是  þ否

是否邀请服务对象参加验收：是  þ否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  þ否

是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起15日内组织验收。

（3）履约验收方式：þ一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：详见采购需求。

（6）履约验收标准：符合政府采购合同通用条款8.1规定。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：þ是  否

（8）履约验收其他事项：/

5、组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自  年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：  年   月    日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6、合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23、合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内通知甲方，以准备接货。 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | - 货物免费质保期5年。（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 - 项目验收后，硬件设备提供至少5年免费质保服务，软件设备提供至少2年免费质保服务，弱电施工类项目提供至少3年免费质保服务，具体以中标人投标承诺为准。3.中标人应提供售后服务承诺书、联系人和联系电话，能够长期提供良好的技术支持。 4.服务响应时间要求：提供7×24小时电话响应服务，响应时间为2小时。 5.中标人应能提供多种形式的技术支持服务，解决软件出现的技术问题。投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密 的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付 时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排： 1.1自合同签订生效之日起，收到乙方发票10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%款项作为预付款； 1.2所有货物安装完毕，甲方组织初步验收，初步验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的70%款项（含预付款）； 1.3初步验收合格且项目运行满12个月后经审计，甲方组织最终验收，最终验收合格后收到乙方发票10个工作日内甲方付至审定价的90%。 1.4项目验收合格满二年后，付至审定价款的95%，项目验收合格满五年后，按审定价结清余款（以上付款均无息）。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时向供应商签署履约保证金退还意见，由供应商到县公共资源交易中心退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的 其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照“开标（报价）一览表”中规定的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。 2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日2000.00元向乙方支付违约金。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：日前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：采购人指定地点。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、项目概况：

阜宁县殡仪服务中心信息化管理平台建设项目，是为了实现“十四五”时期民政信息化，殡葬信息化,达到殡葬服务区域监控无死角、业务办理信息化，实现殡仪管理全过程，并根据《“十四五”民政信息化发展规划》等文件要求建设的。主要建设内容为:新建智慧殡仪信息化配套设备、智慧殡仪信息管理系统平台、计算机网络系统、视频监控系统、停车场管理系统、机房装修及综合管线系统等采购内容及其衍生的服务。

二、采购需求及技术要求：

| 序号 | 名称 | 参数特征 | 数量 | 单位 | 行业属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧殡仪信息化配套设备 |  |  |  |  |  |
| 一、业务办理大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务 办理 一体机 | 定制。抓拍接收单据，支持和软件平台对接、抓拍、OCR识别、身份证识别。 最大幅面 A4 对焦方式 自动对焦 扫描元件 CMOS 主摄像头：≥1200万像素、副摄像头：≥200万像素 光学分辨率 3651×2738dpi 扫描介质 文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品 扫描速度 约1秒 接口类型 USB2.0 性能参数 扫描光源 自然光+LED补光灯 输出格式 输出文档格式：PDF，WORD，TXT 扫描图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS | 5 | 台 | / |
| 2 | 二维码 打印机 | 打印逝者二维码，支持和软件平台对接 打印宽度 104mm 支持纸张尺寸 25.4mm-108mm 色带宽度 33.8mm-110mm 打印方式 热敏打印或者热转印 打印精度 203dpi | 3 | 台 | / |
| 3 | 办理 电脑 | 登记业务办理用。 1.CPU:i5 2.内存:8GB DDR4 3.硬盘:1TB 4.显卡:集成显卡 5.显示器21.5英寸 | 1 | 套 | / |
| 二、化妆间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 扫描枪 | 定制安放底座 识别业务二维码 瞄准器 红色LED 617nm 识别精度 4mil 扫描类型 影像式 转角&仰角&偏角 +-180度，+-60度，+-70度 可识别印刷对比度 低至35%的反差 解码能力 标准一维条码&二维条码&条码 | 1 | 台 | / |
| 2 | 专用 一体机 | 任务的显示及开/关厅操作，支持和软件平台对接。 电容屏多点触控； 最低配置：屏幕≥21.5寸，≥1920*1080，≥2核CPU，2G内存、8G存储； android wifi、有线网口、USB | 1 | 台 | 工业 |
| 三、告别厅（普通3、鲜花1、吊唁2、祭灵1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 扫描枪 | 定制安放底座 识别业务二维码 瞄准器 红色LED 617nm 识别精度 4mil 扫描类型 影像式 转角&仰角&偏角 +-180度，+-60度，+-70度 可识别印刷对比度 低至35%的反差 解码能力 标准一维条码&二维条码&条码 | 7 | 台 | / |
| 2 | 专用 一体机 | 任务的显示及开/关厅操作，支持和软件平台对接。 电容屏多点触控； 最低配置：屏幕≥21.5寸，≥1920*1080，≥2核CPU，2G内存、8G存储； android wifi、有线网口、USB | 7 | 台 | 工业 |
| 3 | 专业 音箱 12寸 | 1、大功率设计、低音75MM,185MM磁铁 2、高音采用前驱动1寸高音，声音细腻，高灵敏度高声压级 3、箱体采用高强度夹板与中纤板结合，兼顾强度与音色，喷涂环保水性漆 4、分频器采用高品质元件，高低音分离设计，高低音的相互干扰降至最低 5、安全的高音保护电路，彻底避免高音的损毁 6、内置防火吸音棉 7、高强度支撑底座，顶部及两侧面各两颗间距10CMΦ8固定吊挂螺丝 技术参数： 分频形式 ：二分频 频率响应（无EQ，-6dB）： 55-19KHZ 频率响应（EQ，-10dB） 45-20KHZ 灵敏度 1M@1W 96dB 计算最大声压级 125dB 指向性 HxV 90°x60° 阻抗（OHMS） 8 持续 400W 节目 （WATTS） 800W 峰值 1600W 低音驱动器（外径/音圈)mm 300/75 高音驱动器（音圈/喉口)mm 26/25 箱体尺寸(高x宽x深) 585x380x415mm | 10 | 台 | / |
| 4 | 专业 音箱 10寸 | 1、大功率设计、低音55MM,145MM磁铁 2、高音采用前驱动1寸高音，声音细腻，高灵敏度高声压级 3、箱体采用高强度夹板与中纤板结合，兼顾强度与音色，喷涂环保水性漆 4、分频器采用高品质元件，高低音分离设计，高低音的相互干扰降至最低 5、安全的高音保护电路，彻底避免高音的损毁 6、内置防火吸音棉 7、高强度支撑底座，顶部及两侧面各两颗间距10CMΦ8固定吊挂螺丝 技术参数： 分频形式 ：二分频 频率响应（无EQ，-6dB）： 55-19KHZ 频率响应（EQ，-10dB） 45-20KHZ 灵敏度 1M@1W 96dB 计算最大声压级 125dB 指向性 HxV 90°x60° 阻抗（OHMS） 8 持续 300W 节目 （WATTS） 600W 峰值 1200W 低音驱动器（外径/音圈)mm 300/75 高音驱动器（音圈/喉口)mm 26/25 箱体尺寸(高x宽x深) 485x350x365mm | 4 | 台 | / |
| 5 | 专业 功放 | 高品质一体化方案， MCU控制+数字功放+变压器供电 高阻尼系数，利于长距离音响线使用 两种音色可选择 输入灵敏度可选 桥接、并接开关 带19寸安装支架，高强度专业机箱设计，更扎实可靠 MCU控制数字功放取样频率，比普通功放控制电路更准确 功放前级部分采用稳压式设计，动态跟大、声音更稳 技术参数： 发射器参数 频率范围：20Hz-20KHz 综合失真： ≤0.01% 综合信噪比： ＞100dB 输入灵敏度：-3 dB,0 dB 阻尼系数：＞1000 音色：两档可选 工作环境温度： -10℃—+40℃ 输出额定功率(THD,5%):2X600W. 尺寸(高x宽x深) 88x485x364mm | 3 | 台 | / |
| 6 | 12路 调音台 | 8路话筒输入+4路立体声输入，带48V幻像电源； 输入高中低3段均衡 ，中频可扫频； 两个辅助输出，辅助AUX1可以选择推子前推子后信号，辅助AUX2为推子后信号； 输入每路带主输出MAIN，编组SUB，监听PFL开关，方便选择； 毎路带信号指示灯，监听PFL指示灯和峰值指示灯； 内置24-bitDSP数字效果，32种效果； 效果模式带液晶显示屏，显示直观，操作方便； 两主输出，带平衡和非平衡输出口，两个推子独立控制，60mm进口推子； 真正的两编组输出，两个推子独立控制,带编组开关，编组信号可以叠加到主输出； 立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接音箱监听； 两组立体声辅助返回，方便外接设备； 输出七段均衡，+/-12dB，带直通和均衡开关，方便选择； 外置大功率电源，提升信噪比； 标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小，带拨动选择开关，可以选择；指示主输出，编组输出，推子前三种信号； 带录音输出和录音回放输入。 可选配支架，直接装在标准机柜上。 技术参数： 频率响应:20 HZ~20 KHZ(+1，-3 db)； 总谐波失真:<%1(额定条件：20 HZ-20 KHZ)； 等效输入噪音:≤-110 dBm； 输入通道均衡特性： 低频: 80 HZ/±15 dB； 中频:0.25-6.0 Kh/±15 dB； 高频:12 KHZ/±15 dB | 3 | 台 | / |
| 7 | 电源 时序器 | 定额输出电压： AC 220V 50HZ 定额输出电流: 30A 可控制电源: 8路 每路动作延时时间: 19秒 供应电源: VAC 50 /60HZ 25A 单路额定输出电源: 20A 重量：3.75kg 根据实际使用按顺序开关机。 保护因冲击电流对设备的损坏。 每路输出带指示灯。 可级联操作。 磷铜插座，耐用，接触好 | 3 | 台 | / |
| 8 | 无线 话筒 | 射频范围:645.25 --685.05MHz A通道：645.25---665.05) B通道：665.25---685.05） 可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 调制方式:FM调频 信道数目:红外线自动对频300信道 使用温度:摄氏零下18度到摄氏50度 静噪方式:自动噪声检测及数字ID码静噪 偏移度:45KHz 动太范围:>110dB 音频响应:60Hz-18KHz 综合信噪比:>105dB 综合失真:<0.5% 接收机机指标 接收方式:二次变频超外差,双调谐真分集接收 振荡方式:PLL锁相环 中频频率: 第一中频:110MHz, 第二中频:10.7MHz 天线接口:TNC座 显示方式:LCD 灵敏度：-100dBm(40dB S/N) 杂散抑制：>80dB 音频输出：非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ /平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压：DC13.5V 供电电流：800mA 发射机指标: 振荡方式：PLL锁相环 输出功率：3dBm-10dBm(LO/HI转换) 电池：2节"1.5V5号"电池 电流：<100mA(HF),<80mA(LF) | 3 | 套 | / |
| 四、等候室-休息厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专用 显示 一体机 | 定制。便民显示信息，支持和软件平台对接。 最低配置：IPS液晶屏，屏幕≥30寸，1920*1080，≥4核CPU，≥2G内存、≥2G存储； android wifi、有线网口、USB | 1 | 台 | 工业 |
| 五、火化间（2个平板炉、5个捡灰炉） |  |  |  |  |  |
| 1 | 扫描枪 | 定制安放底座 识别业务二维码 瞄准器 红色LED 617nm 识别精度 4mil 扫描类型 影像式 转角&仰角&偏角 +-180度，+-60度，+-70度 可识别印刷对比度 低至35%的反差 解码能力 标准一维条码&二维条码&条码 | 7 | 台 | / |
| 2 | 专用 一体机 | 任务的显示及开/关厅操作，支持和软件平台对接。 电容屏多点触控； 最低配置：屏幕≥21.5寸，≥1920*1080，≥2核CPU，2G内存、8G存储； android wifi、有线网口、USB | 7 | 台 | 工业 |
| 3 | 专用 显示 一体机 | 定制。显示火化任务，支持和软件平台对接。 最低配置：IPS液晶屏，屏幕≥50寸，1920*1080，≥4核CPU，≥2G内存、≥8G存储； android wifi、有线网口、USB | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 音响 | 1．额定功率：6W 2．输入电压：~220V50Hz 3．灵敏度≥90dB 4．频率响应：110Hz-16KHz 5．喇叭单元：5"x1 | 7 | 台 | / |
| 六、取灰室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务 办理 卧式 一体机 | 定制。便民查看，支持和软件平台对接。 电容屏多点触控； 最低配置：屏幕≥43寸，≥1920*1080，≥2核I5处理器，≥4G内存、≥120G固态硬盘。 windows wifi、有线网口、USB 卧式操作，带支架且识别二维码； | 1 | 台 | / |
| 七、冷藏室（2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 扫描枪 | 识别业务二维码 瞄准器 红色LED 617nm 识别精度 4mil 扫描类型 影像式 转角&仰角&偏角 +-180度，+-60度，+-70度 可识别印刷对比度 低至35%的反差 解码能力 标准一维条码&二维条码&条码 | 2 | 台 | / |
| 2 | 专用 一体机 | 定制。任务的显示及进出柜操作，支持和软件平台对接。 电容屏多点触控； 最低配置：屏幕≥21.5寸，≥1920*1080，≥2核CPU，2G内存、8G存储； android wifi、有线网口、USB | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 专用 显示 一体机 | 定制。便民显示信息，支持和软件平台对接。 最低配置：IPS液晶屏，屏幕≥40寸，1920*1080，≥4核CPU，≥2G内存、≥2G存储； android wifi、有线网口、USB | 2 | 台 | 工业 |
| 4 | 音响 | 1．额定功率：6W 2．输入电压：~220V50Hz 3．灵敏度≥90dB 4．频率响应：110Hz-16KHz 5．喇叭单元：5"x1 | 2 | 台 | / |
| 5 | 温度 读取 设备 | 定制。支持软件对接。读取冷柜温度，方便风险防控 | 1 | 项 | / |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平板 电脑 | 定制:便民使用，支持和软件平台对接。屏幕尺寸：≥10英寸、分辨率：2560*1600、系统：HarmonyOS、运行内存：≥6GB、内存容量：≥128GB、CPU核心数：八核。 | 5 | 台 | / |
| 2 | 辅材 | 插排、胶带、螺丝 | 1 | 项 | / |
| 3 | 专线 | 由殡仪服务中心专线至阜宁县政府云机房 | 1 | 年 | / |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 一、监控设备网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心 交换机 | 1、交换容量≥50Tbps，包转发率≥38000Mpps ； 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 4、可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 6、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全； 7、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； 8、支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms； 9、设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能； ▲9.1、需支持一键发现设备， ▲9.2、支持交付验收报告在线生成； ▲9.3、支持版本推送； ▲9.4、支持一键升级、定时升级； ▲9.5、具有丰富的配置模板； ▲9.6、具备基本信息监控功能； ▲9.7、具备全网巡检功能，同时生成巡检报告； 随时随地掌握网络健康状况；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。 注：投标时需提供具有检测资质的检测机构出具的检验报告的扫描件。以上标▲技术参数需在检验报告中完全体现，标▲技术参数未能在报告中体现或未提供则视为负偏离。 10、单台实配：冗余电源、冗余主控引擎，万兆光口≥8个，复用千兆电口≥24个，千兆光口≥48个 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 千兆 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 24 | 块 | / |
| 3 | 24口 接入 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP非复用口≥4个； 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、要求所投设备MAC地址≥16K； 6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web管理； | 4 | 台 | / |
| 4 | 8口 接入 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个； 2、设备采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W； 3、设备采用静音无风扇节能设计； 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV； 5、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7、支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8、配合云管平台，告警可以通过微信公众号，邮件；微信，企业钉钉发送提醒； 9、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； | 8 | 台 | / |
| 5 | 24口POE 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、要求所投设备MAC地址≥16K； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 7、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web管理； | 15 | 台 | / |
| 二、互联网 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙集成 | 1、固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，支持可插拔1T企业级硬盘 ；支持扩展热插拔冗余电源； 2、三层网络吞吐≥3Gbps，IPS吞吐量≥600Mbps，最大并发连接≥100万，每秒新建连接≥12万； 3、支持路由模式、透明模式、旁路模式； 3、支持静态地址、DHCP、PPPOE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能； 4、支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御； 5、为了满足上级监管单位要求阻断自定义恶意情报（域名/IP等）的需求，要求设备支持自定义情报功能，允许用户导入收集到的恶意情报信息，自定义情报在未取得威胁情报特征库更新授权的状态下依然可以生效。支持导入自定义情报的条目不少于8W条。当自定义情报中个别对象的风险消失时，可一键将自定义的威胁对象设置为例外，设置例外后不再对该例外对象拦截阻断。 6.1、▲支持策略模拟功能； 6.2、▲可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求。 注：投标时需提供具有检测资质的检测机构出具的检验报告的扫描件。以上标▲技术参数需在检验报告中完全体现，标▲技术参数未能在报告中体现或未提供则视为负偏离。 7、IPS规则数量≥9000条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 8、支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩； 9、单台提供SSL VPN≥20个，IPSEC VPN≥1000个。 | 1 | 台 | / |
| 2 | 授权 | 防火墙AV防病毒安全特征库升级License,3年 | 1 | 套 | / |
| 3 | 网关 | 1、标准1U机箱，多核非X86架构，支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，支持1个硬盘，硬盘容量≥1T，支持内存≥2GB； 2、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式； 3、支持IP地址智能管理图形界面显示，可显示固态在线IP、固态离线IP、动态分配IP、接口IP、排除IP、冲突IP。无需安装任何客户端，支持IP地址绑定，可单MAC绑定、IP+主机名绑定、IP+MAC绑定、IP+MAC+主机名绑定、IP+主机名+接入设备绑定、IP+MAC+主机名+接入设备绑定，进而实现DHCP无感知准入控制； 4、本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆； 5、支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度；支持精确缓存指定的APP，避免浪费本地存储空间； 6、支持VPN内流量的可视化监控，支持VPN内流量流量控制； 7、支持基于IP的安全域划分，支持基于逻辑接口的安全域划分；支持防land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等； 8、支持对无线AP进行管理，可自动发现接入AP；支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP； 9、为方便用户远程接入，设备支持SSL VPN，配置400个SSL VPN接入授权；支持IPSec VPN，配置400路Ipsec VPN接入授权； 11、设备提供URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库质保期内免费升级。 | 1 | 台 | / |
| 4 | 核心 交换机 | 1、交换容量≥50Tbps，包转发率≥38000Mpps ； 2、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 4、可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 6、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全； 7、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行； 8、支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms； 9、设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。 10、单台实配：冗余电源、冗余主控引擎，万兆光口≥4个，复用千兆电口≥12个，千兆光口≥24个 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 无线 控制器 | - 为方便安装，整机尺寸≤200mm×110mm×25mm便于安装在弱电箱； 2、支持5口千兆，其中1个千兆WAN口，4个千兆LAN口； 3、支持≥4口POE； 4、设备支持无风扇设计，落叶级静音； 5、支持AC功能，支持管理64个面板或放装AP； 6、支持802.1X、WEB、微信、无感知等认证； 7、支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP VPN、L2TP VPN； 8、支持PPPOE、DHCP、NAT上网功能； 9、支持云平台统一管理，进行整网配置和调优。 | 1 | 台 | / |
| 6 | 无线AP | 1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps； 2、支持1个1000M自适应以太网端口、支持1个2.5G SFP光口； 3、支持内置蓝牙5.1； 4、支持通过Telnet、TFTP管理、Web管理； 5、所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 6、为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License； ▲7、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合GB/T 20138-2006标准。 注：投标时需提供具有检测资质的检测机构出具的检验报告的扫描件。以上标▲技术参数需在检验报告中完全体现，标▲技术参数未能在报告中体现或未提供则视为负偏离。 | 54 | 台 | / |
| 7 | 24口 接入 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP非复用口≥4个； 3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 5、要求所投设备MAC地址≥16K； 6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 8、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web管理； | 5 | 台 | / |
| 8 | 24口POE 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、要求所投设备MAC地址≥16K； 5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 7、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web管理； | 3 | 台 | / |
| 9 | 千兆 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 10 | 块 | / |
| 三、动环监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能 监控 一体屏 | （1）一体化数据中心配置一套环境和动力监控系统，在端门上安装1台不小于10英寸的彩色触摸屏，屏内集成动环主机监控功能，可实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频及门禁等设备的实时监控。当设备故障或参数异常，可通过灯光颜色、邮件、短信、语音和声光告警等多种报警方式，同时记录历史数据和报警事件。 （2）为减少柜与柜之间跨线连接导致布线混乱，要求每个机柜均配置一个采集装置，每个采集装置可接入温湿度、红外、烟雾、漏水检测等传感器，以及UPS、配电单元、精密空调、门禁装置、视频监控等相关设备的数据采集。 ▲（3）每个机柜前后门应配置门锁装置，直接嵌入动环系统，为了运维便利性和安全性的双重考虑，要求软件界面支持一键同时开启所有机柜门，也可单独开启某个机柜的前门或后门，同时每个门均支持指纹、密码、IC、ID四种开启方式。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 动环 软件 | （1）支持手机APP以及WEB实时查看设备信息，方便运维。 （2）一体化数据中心须具有应急散热设计，当柜内温度高于设定温度时，前后门自动弹开，将柜内热气排出，延缓内部积热时间。 （3）为保证系统的可靠性及避免病毒的影响，监控系统应采用最为安全可靠的嵌入式系统平台，如Power PC linux，ARM linux等。 （4）监控系统软件应采用B/S架构，可以通过浏览器进行管理，无需安装客户端或加载控件。 ▲（5）监控系统应实时监控机柜前后门的状态，当机柜门开启超过设定时间时，本地屏提示门状态异常的信息，提醒用户及时关闭机柜门，同时在WEB监控界面中显示机柜门的状态。 （6）监控系统应支持一体化数据中心的负载率检测，实时监控配电容量使用情况，方便用户规划设备上架。 （7）监控系统具有多用户管理权限，避免人员误操作。 （8）监控系统具备时间一键同步功能，无须繁琐设置。 监控系统支持PUE管理、能耗管理和电量统计等功能。 | 1 | 套 | / |
| 3 | 单排 主柜 功能 模块 | 主柜控制模块(双电源); 1、电源输入：支持两路交流输入电源（分别从市电和UPS输出取电，两者互为备份）；标配11.1V锂电池，市电及UPS输出断电后保证动环监控能继续工作一段时间； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块，并通过该接口给智能监控屏供电； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 | 1 | 台 | / |
| 4 | 外部 声光 报警器 | 磁吸式,LED灯珠,模拟旋转,有声,红色, | 1 | 个 | / |
| 5 | 电话 语音 模块4G | 全网通4G，同时支持短信和电话语言告警，需由用户提供SIM大卡。 | 1 | 套 | / |
| 6 | 温湿度 传感器 | 温湿度采集器,带LCD显示屏，带包装，不带线缆 | 4 | 个 | / |
| 7 | 烟雾 传感器 | 点型光电感烟火灾探测器，继电器干接点输出。 供电电压：24VDC； 监控电流：＜4mA(24V) 火警电流：＜30mA(24V)； 工作环境温度：-10℃~+50℃； 工作环境湿度：＜95%； 指示灯：绿色正常，红色火警； | 2 | 个 | / |
| 8 | 水浸 控制器 | 非定位水浸检测控制器,导轨式，带包装，不带线缆，机架空调工厂预置，列间空调现场安装 | 1 | 个 | / |
| 9 | 非定位漏水 感应线 | 长度为5米，采用两芯线设计，独特防水结构的塑料接插头，可级联6条。 | 1 | 条 | / |
| 10 | 网络 摄像机 200万 | 200万红外网络半球摄像机,国内版; | 1 | 套 | / |
| 11 | 摄像机 安装件 | 柜单排用摄像头安装件 | 1 | 个 | / |
| 12 | 网络 硬盘 录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；网络带宽接入64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps；网络视频接入8路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持8路回放；视频压缩标准H265/H.264；8个内置SATA接口，单盘容量支持10T；2个千兆以太网口；2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口16进4出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；串行接口1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC100V~240V 50-60 Hz | 1 | 套 | / |
| 13 | 4TB 监控级硬盘 | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 1 | 个 | 工业 |
| 14 | 24口 千兆POE 交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 | 1 | 个 | / |
| 15 | 线缆 辅材 | 空调内机至外机线缆、铜鼻、扎带、胶布 | 1 | 项 | / |
| 视频监控 |  |  |  |  |  |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外 半球 摄像机（400W像素） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 75 | 个 | / |
| 2 | 红外 枪式 摄像机（400W像素） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 89 | 个 | / |
| 3 | 枪式 摄像机支架 | 壁装支架 | 75 | 个 | / |
| 4 | 室外 监控 立杆 | 材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，壁厚1.8mm镀锌管材，高度为3500mm | 18 | 根 | / |
| 5 | 室外 安防箱 | 尺寸：300mmX180mmX400mm，材质采用镀锌钢材 | 10 | 个 | / |
| 6 | 室外 安防箱基础 | 混凝土浇筑 | 10 | 座 | / |
| 7 | 平台 软件 | 1.具备对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一 管理； 2.可管理摄像机不少于 1500 台，并配置不低于 1500 路接入授 权； 3.支持分布式批量安装部署；支持异常情况监控告警；支持日 志集中分析排错； 4.支持对以 GB/T28181-2016/Onvif 协议接入平台的编码设备 的统一管理； 5.支持客户端监控点轮巡预览；支持通过图片监控模式预览监 控点； 6.支持根据录像类型、存储介质进行录像片段查找，录像类型 包括计划录像、事件录像、移动侦测录像及其他录像，存储介 质包括设备存储和中心存储； 7.支持录像回放流控操作，包括正放、倒放、单帧步进、单帧 步退、倍速等； 8.支持视频通用事件的批量布撤防操作，事件类型包括移动侦 测、视频丢失、视频遮挡、IO 输入/输出； 9.支持从通用规则模板配置事件规则；支持指定事件发生条件： 区域、位置、事件源、事件类型；支持自定义配置事件规则； 支持联动多种对象。 | 1 | 套 | / |
| 8 | 管理 平台 服务器 | 1、名称：2U机架式服务器 2、技术参数：CPU：1颗64位多核高性能处理器 ；内存：32G DDR4内存 ；硬盘：2块硬盘容量达到2.4T ；网口：4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口⑤其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口⑥操作系统：内置开源linux非视窗操作系统 | 1 | 台 | / |
| 9 | 网络 控制 键盘 | 10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 16路200W(1080p)@30fps（4096Kb/s）" 支持最大2万路设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 USB2.0和USB3.0各2个 4路报警输入，高低电平可调 4路报警输出，3路继电器，1路12V_1A可控" | 1 | 个 | / |
| 10 | 储存 服务器 | 机架式/3U 48盘位/256Mbps接入带宽/企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 1.当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警。 2.更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 硬盘 | 6T硬盘 | 48 | 块 | 工业 |
| 12 | 拼接屏 | 背光类型 LED 分辨率 1920×1080 亮度 500cd/m2 静态对比度 1400:1 一体式尺寸(含边框)(mm) 1213.5×684.3×89.9 一体式重量 25.0kg 双边拼缝 3.5mm 产品形态 一体机 控制方式 按键控制，RS232串口控制，红外遥控 电压 AC90~264V(±5%),50/60Hz 典型功耗 150W 待机功耗 ≤1W 工作温度 0℃~50℃ 湿度 20%~90% 输入 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1 输出 RS232(RJ45)*1 | 4 | 块 | 工业 |
| 13 | 拼接屏支架 | 落地时支架 | 1 | 套 | / |
| 14 | 高清 解码器 | 主处理器: 高性能嵌入式处理器 输出支持分辨率: 1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080、1920×1200、2048×1152、3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz、4096×2160@24Hz，默认为1920×1080 报警输入: 8路 报警输出: 8路 RS-485接口: 1个 供电方式: 12VDC 功耗: ≤60W 工作温度: -10℃～+55℃ 工作湿度: 10%～95%RH（无凝结），86kpa～106kpa 产品尺寸: 440mm×322mm×44mm（1U高度） 包装盒尺寸: 140mm×402mm×536mm（高×宽×深） 毛重: 4.9kg～5.2kg 净重: 3.2kg～3.5kg | 1 | 套 | / |
| 15 | 管理 电脑 | I5 内存8G 配套显示屏 | 1 | 台 | / |
| 16 | 机柜 | 网络机柜，42U，600*600*2000 | 1 | 台 | / |
| 17 | 网络 信号 测试 | 摄像机网络链路测试、检测 | 1 | 项 | / |
| 18 | 辅材 | 弯头、套管、扎带、胶布等施工用辅料 | 1 | 批 | / |
| 二、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间 空调 | 12.5KW机架式精密空调组 （1）列间精密空调设计应考虑制冷量冗余，所投列间空调制冷量≥12.5kW（室内⼲球温度37℃，相对湿度24%，室外温度35℃），可与服务器机柜并柜安装。 （2）列间精密空调主电源应为380VAC/3Ph/50Hz，允许电压波动范围：380VAC±10%，频率：50HZ±2Hz。 （3）列间精密空调应为恒温恒湿，风冷，变频压缩机，EC风机，风冷正面送风。 （4）列间精密空调机组的额定风量应≥2800m³/h。 （5）列间精密空调应具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）应为1（工况：室内⼲球温度37℃，相对湿度24%，室外温度35℃）。 （6）列间精密空调压缩机必须采用高效可靠的直流变频压缩机，必须为世界知名品牌压缩机，例如COPELAND（谷轮）、Mitsubishi（三菱）或美芝（GMCC）。 （7）列间精密空调应采用可调速的EC风机，不接受皮带传动的风机或不可调速AC风机型式，室内机的风机数量应不少于4台。 （8）列间精密空调室内机应采用高效后倾EC离心风机，不接受DC轴流风机的方案，风机品牌要求：EBM、泛仕达或施乐百。 （9）列间精密空调的每个室内EC风机应配置独立的控制开关，支持在线维护。 （10）为有效将压缩机排气中的润滑油分离出来重新导入压缩机，满足压缩机的润滑要求，列间精密空调出厂应标配油分离器。 （11）列间精密空调出厂应标配视液镜，可直观有效地查看空调系统管路中制冷剂状态，实时掌控。 （12）列间精密空调出厂应标配单向阀，防止压缩机停机时，因制冷剂迁移到压缩机，造成压缩机损坏。 （13）列间精密空调每台风机应可单独在线维护、更换，为保证出风均匀、气流组织最优，风机应均匀分布并布满机组整个2米高立面，不接受立面由于电控盒、显示器、加湿器等部件占用而未布置风机的布局。 （14）列间精密空调加湿器应采用带自动冲洗功能的电极式加湿器，其加湿罐应可拆卸，可调节，可单独更换电极，加湿量应≥3.0kg/h。 （15）列间精密空调加热器应为正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器，加热量应≥3.0kW。 （16）列间精密空调应采用单片式“/”型蒸发器，为有效防止吹水，蒸发器中间配备接水盘。 （17）列间精密空调应采用环保型制冷剂R410A。 （18）列间精密空调室外风机应采用国际知名品牌风机。 （19）列间精密空调室外冷凝器风机应采用无极调速方式，可根据冷凝压力自动调节。 （20）列间精密空调设备的人机界面应采用7英寸真彩触摸屏，运行更流畅，触控精准灵敏。 （21）列间精密空调历史告警记录应不低于10000条本地显示。。 （22）列间精密空调设备的人机界面应支持图形状态显示和温湿度曲线显示。 （23）列间精密空调群控应采用高速灵活的CAN通讯协议，同一区域支持不少于64台机组进行统一控制管理。 （24）列间精密空调室内外机应采用快速接头连接，室外机出厂预充制冷剂，现场安装免焊接、免充注，且原厂免费提供5米长内外机连接管路，在5米连接管内，无需焊接及额外充注冷媒。 | 1 | 套 | / |
| 三、UPS系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机架式UPS | - UPS主机需为三进三出20kVA/20kW在线式高频机架式UPS，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70Hz。 （2）UPS主机支持19英寸标准机架式安装，机架安装高度不应超过3U。 ▲（3）为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数≥0.90，电源ECO状态效率≥97%。 注：投标时需提供具有检测资质的检测机构出具的检验报告的扫描件。以上标▲技术参数需在检验报告中完全体现，标▲技术参数未能在报告中体现或未提供则视为负偏离。 （4）UPS应当具备丰富的显示界面，能直观地查看UPS本地记录及UPS设置功能，屏幕应不小于7英寸。 ★（5）UPS 系统集成不小于128M Flash，支持不低于 10 万条，历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡。实现拓展数据存储 注：投标时需提供具有检测资质的检测机构出具的检验报告的扫描件。（此技术参数为实质性要求） （6）UPS应具备单板级和器件级防护功能，对于敏感精密板件，采取特殊防护装置设计，环境适应性更强。 （7）UPS采用全新风道设计，敏感元器件全部隔离在底层PCB,保护全面，散热效果更佳。 （8）UPS需采用全数字化双DSP控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 （9）UPS所有电路板均需要采用三防漆涂覆工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 （10）UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。 （11）支持电池组节数±16～±22节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 ▲（12）UPS系统全面监控关键部件参数，实现故障可控可管，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。 （13）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 （14）为更大限度保障蓄电池使用安全和寿命，UPS可增加选配件实现监测每一节蓄电池的电压、内阻、温度等信息的功能，可在UPS的屏幕上实时显示， | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | 铅酸 电池 | （1）本项目采用铅酸蓄电池，要求满足UPS后备运行1小时， 配置1组12V100AH、每组≥32节，为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌。 （2）蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体；当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入蓄电池内部。 （3）电池容量保存率应≥98%。 （4）电池密封反应效率应≥97.6%。 （5）同组蓄电池最大实际容量与最小实际容量差值应≤1.7% （6）蓄电池内阻应≤5mΩ。 （7）蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。 （8）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （9）蓄电池采用高可靠阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液。 （10）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。 （11）蓄电池应具备良好的防爆性能，蓄电池内部产生的可燃性气体逸出后，遇到蓄电池外部的明火时在蓄电池内部不引燃、不引爆。 | 32 | 只 | / |
| 3 | 电池柜 | 100Ah/32 | 1 | 套 | / |
| 4 | 电池柜内部电池之间连接线 | 电池柜内部电池之间连接线16mm2，不含电池柜与UPS主机之间连接线缆。 | 1 | 套 | / |
| 停车场管理系统 |  |  |  |  |  |
| 一、停车场系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌 识别 摄像机 | 【分辨率400W】【LED显示屏】 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便 摄像机 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(2688*1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688*1520 网络功能 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别, 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 | 4 | 台 | / |
| 2 | 快速 道闸 | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：不区分左右向，场景适应性强 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 支持遇阻反弹，开优先保护功能 免学习、按键微调限位位置，调试简单 事件日志记录、方便操作追踪 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态 接口参数 开/关到位输出接口：各1组 485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 手柄控制接口：1组 一般规范 尺寸(mm)：299*349*1028 工作温度和湿度：-30~60℃ 运行速度：1.5s、2s、2.5s 机箱材质：SECC 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：300W 杆子类型：直杆 道闸系列：五系列 | 4 | 台 | / |
| 3 | 防砸 管理 模块 | 用于道闸防闸，可内置或者外挂于道闸箱体上，免切地感线圈。 | 4 | 套 | / |
| 4 | 停车场管理 软件 | 主要功能 功能要求 分级管理权限 软件系统分操作员级、主管级、经理级三个不同级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，故软件系统具有良好的保密性与可靠性。 不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。操作员级只能实现基本功能；主管级能实现包括操作员在内的其他一些功能，且能修改操作员密码；经理级是最高等级的操作人员，能实现包括操作级、主管级在内的所有功能，并可修改全部操作人员密码。 资金管理 1）资金统计与核销：查询前台收费人员的具体收费记录并可以对其进行配置； 2）资信核销报表：查询某段时间内的自己核销情况（收费人员的收费记录、审查状态、审查人员、审查时间）； 3）未交班数据：查询某段时间内的前台收费人员的交班记录，可对未提交的记录进行提交； 4）车牌修改记录：查询车牌修改的记录（可查看车牌照） 删除无用记录。 报表统计 系统需能够提供以下报表： 1）岗亭收费明细表：记录岗亭收费的具体情况（由前台收费人员的收费记录生成的报表）； 2）进出车明细报表：记录车牌进出的详细情况（由车辆进出岗亭出入口的记录生成的报表）； 3）提前收费明细报表：记录车辆提前交费的详细情况（由车辆在中央交费点或者自助缴费机提前交费记录生成的报表）； 4）每日收费统计报表：记录每日收费的具体情况（由前台收费人员的收费记录合成统计生成每日收费统计报表）； 5）每日出入口流量统计报表：记录每小时进出出入口的车辆数的具体情况（由全部出入口的每小时进出车辆数的记录生成报表）； 6）特殊数据报表：记录车辆正常收费放行、异常放行的比率（由前台收费人员的收费记录中的放行记录合成统计生成的报表）； 7）各省份出车统计报表：对各省份车牌出车的情况以饼状图、柱状图的形式进行统计； 8）按日流量统计报表：记录每日进出出入口的具体车辆数（由全部出入口的每日进出车辆数的记录生成报表）多渠道自助缴费（停车费）功能 | 1 | 套 | / |
| 5 | 管理 电脑 | I5 内存8G 配套显示屏 | 1 | 台 | / |
| 6 | 安全岛 | 人工开挖、立模、浇筑等 | 1 | 项 | / |
| 7 | 辅材 | 弯头、套管、扎带、胶布等施工用辅料 包含施工和安装 | 1 | 批 | / |
| 二、供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电 模块 | 1、MCCB单路市电输入(160A/3P),C级防雷，主支路检测，可PUE计算； 2、UPS输入(C80A/3P),带锁维护旁路(C80A/3P),UPS输出(C80A/4P),空调及照明配电(4*D40A/3P+3*C32A/1P),IT配电(市电)(15*C32A/1P),IT配电(UPS)(15*C32A/1P)； | 1 | 台 | / |
| 2 | PDU | 16口国标(10A*13+16A*3),左安装 | 7 | 条 | / |
| 3 | PDU | 16口国标(10A*13+16A*3),右安装 | 7 | 条 | / |
| 三、机柜系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微数据 中心 机柜 主柜 | 黑色主体外观，42U高强度密闭、防尘、可级联扩展式机柜，前门：单开亚克力玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1400*2000mm，包含： - 前后2个四色LED照明氛围灯组件蓝光1个、红光1个、绿光1个、白光1个；2、含弹门系统；3、机柜侧边门板；4、含烟雾传感器*1；5、三合一门禁一体机*1；7、含5张IC卡。 （2）一体化数据中心应支持在一体化机柜系统物理空间内整合UPS电源、制冷系统、智能配电、浪涌保护、环境监控、温度调节、布线管理和安全防范等功能模块，必须为服务器、交换机等核心IT设备营造一个高可靠的运行环境，并可根据用户业务扩展需求，实现系统的弹性部署，应具有防尘、节能、降噪、省空间、人工智能等优点。 （3）一体化数据中心应能够实现365天7*24小时连续不间断地远程监控及智能人性化管理，无需派专人进行值守。 ▲（4）为响应国家节能减排、构建绿色数据中心的要求，所投微模块产品应可靠节能，微模块数据中心产品的能效值(PUE)应＜1.30。 （5）一体化数据中心中机柜系统颜色应为黑色，须为密闭防尘机柜，机柜防护等级IP5X，采用冷轧钢板制做，钢板厚度 1.0~1.5mm，表面金属喷塑，防锈、防水、防腐蚀。柜门要求前门为全覆盖有机玻璃门，门表面不得有金属边框。并须采用密封胶条，确保防尘密闭效果。 （6）一体化数据中心由多个单独的机柜以堆积木的形式拼装而成，机柜本体已设计好风道空间，安装简单高效且方便日后挪移位置，不接受由机柜+风道组件拼装的形式。 （7）一体化数据中心配置机架式空调制冷系统，机架式空调系统安装在柜体的底部，可以通过内部循环形式成冷热通道，即冷空气从机柜前端送出，经过IT设备换热后，从后端热通道回到精密空调，给IT设备提供一个可靠的运行环境，同时达到节能的效果。 （8）一体化数据中心须有应急散热设计，当柜内温度高于设定温度时，前后门自动打开，将柜内热气排出，延缓内部热量积压。应急散热措施作为一体化数据中心必须标配的重要系统。 （9）一体化数据中心应采用模块化的结构，有序的线缆管理，应将复杂、凌乱的机房系统设备及线缆环境统一，机柜内走线统一采用上走线，并用护线管收集、整理，有机的集成于19″标准机架内。 | 1 | 台 | / |
| 2 | 微数据中心机柜辅柜 | 黑色主体外观，42U高强度密闭、防尘、可级联扩展式机柜，前门：单开亚克力玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1400*2000mm， （1）规格：≥600（W）*1400（D）*2000（H）mm；内部标准安装空间42U。 （2）机柜应采用一体化组装式结构设计（大批量可现场组装），由机柜顶板、底板、PDU、并柜组件及配件组成，可方便拆卸。 （3）表面喷涂处理：机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理；再进行喷涂。采用先进的表面处理技术和材料，确保表层耐磨；同时，确保达到防静电及国际标准，表面喷塑厚度达到70-130um，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到高等级国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。 （4）弹门系统与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动。 （5）机柜开门角度不应小于125°。 （6）顶部应集成有强弱电走线线槽，应支持模块化设计、去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，强弱电分开布线，线槽与机柜风格统一。 （7）冷通道内应具有智能灯光系统，蓝色、白色、黄色、红色、紫色，光源采用12V LED灯条，满足以下的颜色管理功能： 正常工作情况下，冷通道灯光为蓝色；机柜前门被打开时对应机柜自动变为白色；一体化数据中心内出现有一般故障时变为黄色，严重故障报警时自动变为红色；通讯故障时则变为紫色。 ▲（8）冷通道内白光照度不低于350Lx； （9）冷通道端门上安装1台不小于10英寸的彩色触摸屏，屏内集成动环主机监控功能，全面实时监控一体化数据中心工作状态，无需另外安装动环主机，节省安装维护时间。同时在端门开启时不影响触摸屏的正常操作。 | 6 | 台 | / |
| 3 | 辅柜 功能 模块 | 单排辅柜控制模块(单电源) 1、电源输入：单路交流电源输入（UPS输出取电）； 2、LCD/扩展接口：提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块，并通过该接口给智能监控屏供电； 3、RS485通讯接口：支持3路RS485可配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps； 4、ID设置：以拨码形式设置模块ID； 5、输出干接点：最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号； 6、输入干接点：最多支持7路输入干接点接口。 | 6 | 套 | / |
| 4 | L型 导轨 | L型导轨,长650mm,承重40kg,1100mm深机柜用 | 14 | 对 | / |
| 5 | 固定 层板 | 固定层板,宽深483*650mm,承重80kg,1100mm深机柜用 | 7 | 个 | / |
| 6 | 1U塑胶盲板 | 1U塑胶盲板,免工具安装 | 35 | 块 | / |
| 7 | 2U塑胶盲板 | 2U塑胶盲板,免工具安装 | 35 | 条 | / |
| 8 | 1U水平理线器 | 1U水平理线器 | 1 | 条 | / |
| 9 | 线槽 封板 | 左右侧;单排产品用 | 2 | 个 | / |
| 10 | 线槽_600长 | 600宽柜位;单排产品用 | 21 | 个 | / |
| 11 | 线槽_300长 | 300宽柜位;单排产品用 | 6 | 个 | / |
| 机房装修工程 |  |  |  |  |  |
| 一、装饰装修系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢 无边 防静电活动 地板 | 1.名称：600*600全钢无边防静电活动地板 2.参数性能要求： 1）地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、HPL贴面组成； 2）地板规格：600*600*35mm （1.2mm防静电贴面）； 3）地板厚度极限公差：±0.3mm，地板边长极限公差：0-0.4mm； 4）表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm； 5）地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm； 6）贴面材料：“1.2mmHPL”防静电贴面，贴面表面电阻值：106∽109Ω（测试电压100v时），贴面耐磨性能：≥1000转（耐磨10年左右）； 7）嵌条电阻值：106∽109Ω（测试电压100v左右），嵌条必须完全接触贴面、不允许松动或脱落； 8）支撑架（缩管支架）：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成，支撑上托板厚：≥3mm（冷轧钢板），支撑圆管壁厚：≥1.2mm 管径：25mm，支撑底板厚：≥2mm（冷轧钢板），支撑底板与圆管连接处必须焊接，支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈； 9）横梁壁厚：≥0.8mm（导电环氧树脂黑色喷塑 防锈 耐腐蚀 表面电阻106∽109Ω） 10）机房环境温度要求:15 ℃～35 ℃，机房环境相对湿度要求:45%RH～75%RH。 | 28 | 平方 | / |
| 2 | 承重 支架 | 1.名称：服务器机柜承重支架 2.参数性能要求： 1）定制，5#角钢制作，尺寸与机柜尺寸一致，高度与地板齐平； 2）平整，刷防锈漆 | 7 | 套 | / |
| 3 | 承重 支架 | 1.名称：电池架承重支架 2.参数性能要求： 1）定制，5号角钢制作，尺寸与电池架尺寸一致，高度与地板齐平； 2）平整，刷防锈漆 | 1 | 套 | / |
| 4 | 辅材 | 1.名称：地面工程辅材 2.参数性能要求：管道固定件，膨胀螺钉，水泥砂浆、焊条、DN25阀门等 | 1 | 项 | / |
| 5 | 等电位接地 端子箱 | 1.名称：等电位端子箱 | 1 | 个 | / |
| 6 | 接地 紫铜排 | 1.名称：紫铜排 2.参数性能要求：接地，30×3mm | 27 | 米 | / |
| 7 | 接地 铜箔 | 1.名称：接地铜箔 2.参数性能要求：100×0.3mm | 20 | 米 | / |
| 8 | 绝缘 支撑件 | 1.名称：绝缘支撑座 2.参数性能要求：≥100mm高 | 35 | 个 | / |
| 9 | 接地 母线 | 1.名称：接地母线 2.参数性能要求：BVR50mm²，暂定20米 | 10 | 米 | / |
| 10 | 接地 跨接线 | 1.名称：跨接线 2.参数性能要求：BVR6mm² | 1 | 批 | / |
| 11 | 窗帘 | 布艺窗帘 | 1 | 项 | / |
| 综合管线系统 |  |  |  |  |  |
| 一、工作区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口 面板 | 1.规格：单口信息面板； 2.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 3.面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染 4.面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔 5.双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； | 40 | 个 | / |
| 2 | 双口 面板 | 1.规格：双口信息面板； 2.材料：高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； 3.面板表面采用不可见螺钉孔设计，美观大方；扣位式面板设计可防止施工时污染 4.面板；面板设计线条流畅、棱角清晰；带有防尘盖，适应于不同的恶劣施工环境，方便跳线插拔 5.双标识管理，自带可更换式标签，方便管理，另带数据、语音识别标签； | 30 | 个 | / |
| 3 | 六类 非屏蔽 模块 | 1.规格：六类非屏蔽信息模块 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.传输带宽：250MHz； 4.颜色：常规白色，其他可定制； 5.IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； | 100 | 个 | / |
| 4 | 2米 六类 非屏蔽 跳线 | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.屏蔽方式：UTP（非屏蔽）； 4.外护套：PVC 5.传输带宽：250MHz 6.导体线规：24AWG； 7.所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 8.灰、红、蓝、黄等多种颜色可选； | 50 | 根 | / |
| 二、水平区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类 非屏蔽 网线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.每箱/轴305米。 | 14000 | 米 | / |
| 三、管理间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类 非屏蔽配线架 | 1.规格：模块式配线架 2.材料：采用SPCC冷扎钢板制成，厚度1.5mm，前后面采用喷塑处理； 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.传输带宽：250MHz； 4.颜色：常规白色，其他可定制； 5.IDC簧片：磷青铜镀镍（100u"），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； | 8 | 台 | / |
| 2 | 2米 六类 非屏蔽跳线 | 1.规格：六类4对非屏蔽RJ45-RJ45跳线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D六类规范； 3.屏蔽方式：UTP（非屏蔽）； 4.外护套：PVC 5.传输带宽：250MHz 6.导体线规：24AWG； 7.所有跳线的两端射出成型，保证线缆和水晶头之间可靠连接，且有弹片保护套，有效防倒钩，提升水晶头使用寿命； 8.灰、红、蓝、黄等多种颜色可选； | 70 | 根 | / |
| 3 | 理线架 | 1.规格：全金属理线架； 2.采用优质钢材原料，精准设计； 3.管槽式机架设计方便线缆管理，上下各12个线槽，能有效保持线缆整齐不缠绕，使布线整洁美观 4.高度：1U 5.安装方式：机架式 | 20 | 台 | / |
| 4 | 1U光纤配线架 | 1.规格：12口 机架式光纤配线架，1U 19寸； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 7 | 台 | / |
| 5 | 双工LC耦合器 | 1.规格：LC双联适配器； 2.产品符合YD/T1272.1-2003最新行业标准 3.满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 4.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模） 5.工作温度：-25℃至70℃ | 42 | 台 | / |
| 6 | 1.5米单模LC尾纤 | 1.规格：LC 单模光纤尾纤 1.5M； 2.材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.连接头衰耗：0.2dB 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 48 | 根 | / |
| 7 | 3米 单模 双芯LC-LC光纤 跳线 | 1.规格：LC-LC双芯单模光纤跳线 3M； 2.材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 6.最小连接次数：1000次 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 42 | 对 | / |
| 8 | 多媒体箱 | 多媒体箱：400*500*100 | 5 | 台 | / |
| 9 | 墙柜 | 1.规格：挂墙机柜； 2.符合YD/T 2319-2011标准； 3.全部选用SPCC优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观； | 4 | 台 | / |
| 四、垂直主干 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外 单模 24芯 光缆 | 1.类型：24芯 单模室外中心束管式光缆 9/125 OS2 2.中心束管式结构：全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能； 3.护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护； 4.结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性； 满足5.YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801标准要求 6.衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 7.短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N 8.最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径） 9.最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 150 | 米 | / |
| 五、设备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 配线架 | 1.规格：12口 机架式光纤配线架，1U 19寸； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； | 2 | 台 | / |
| 2 | 双工LC耦合器 | 1.规格：LC双联适配器； 2.产品符合YD/T1272.1-2003最新行业标准 3.满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 4.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模） 5.工作温度：-25℃至70℃ | 42 | 个 | / |
| 3 | 1.5米单模LC尾纤 | 1.规格：LC 单模光纤尾纤 1.5M； 2.材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.连接头衰耗：0.2dB 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 84 | 根 | / |
| 4 | 3米 单模 双芯LC-LC光纤 跳线 | 1.规格：LC-LC双芯单模光纤跳线 3M； 2.材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 6.最小连接次数：1000次 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 42 | 对 | / |
| 5 | 辅助 材料 | 弯头、套管、扎带、胶布等施工用辅料 | 1 | 批 | / |
| 六、配线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口 光纤 配线架 | 1.规格：24口 机架式光纤配线架，1U 19寸； 2.材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度1.5mm 3.结构：完善的光纤收容盒及绕线架，可灵活配置FC、ST、SC、LC等多种类型的光纤适配器；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉，极大的方便熔纤操作； 1.规格：LC双联适配器； 2.产品符合YD/T1272.1-2003最新行业标准 3.满足＞1000次以上插拔，插入损耗变化量＜0.2dB，回波损耗变化量＜5dB； 4.插入损耗：＜0.2dB（单模）、＜0.1dB（多模） 5.工作温度：-25℃至70℃ 1.规格：LC 单模光纤尾纤 1.5M； 2.材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：尾纤可连接各种型号的连接器，采用耐用的防水接头，安装方便、可靠； 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 6.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 7.连接头衰耗：0.2dB 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 2 | 台 | / |
| 2 | 跳线 | 1.规格：LC-LC双芯单模光纤跳线 3M； 2.材料：提供种类齐全的ST,SC,FC,LC型号的插头，插头使用进口高精密度陶瓷插芯，精密研磨并全数检测，稳定性、重复性好,插入损耗低； 3.结构：双工结构外加护套设计，提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏。 4.插入损耗：单模:≤0.3dB@1310nm/1550nm 5.回拨损耗：单模:≥50dB@1310nm/1550nm 6.最小连接次数：1000次 7.重复插拔：≤0.2dB，每500次插拔 8.工作温度范围：－40至80度 9.精密研磨并全数检测,产品性能指标满足GB 50312-2007标准要求 | 48 | 根 | / |
| 3 | 室外 四芯 单模 | 1.类型：4芯 单模室外中心束管式光缆 9/125 OS2 2.中心束管式结构：全截面阻水结构，平行钢丝加强，确保良好的阻水防潮性能； 3.护套：PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护； 4.结构：光纤外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，精确控制光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性； 满足5.YD/T1258.4-2005、ICEA794、TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801标准要求 6.衰减（+20℃）：1310nm≤0.36dB/km，1550nm≤0.22dB/km； 7.短期拉伸（N）：1500N；长期拉伸（N）：600N 8.最小静态弯曲半径（mm）：10*D（光缆直径） 9.最小动态弯曲半径（mm）：20*D（光缆直径） | 1500 | 米 | / |
| 4 | 六类 非屏蔽网线 | 1.规格：六类非屏蔽网线 2.符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范； 3.传输带宽：250MHz 4.导体：23AWG 5.紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能； 6.每箱/轴305米 | 2800 | 米 | / |
| 5 | 双绞线 | 1.规格：RVS2*2.5 | 400 | 米 | / |
| 6 | 电源线 | 1.规格：RVV2×1.0mm2 2.参考标准：GB/T5023.5--2008 3.结构：导体为高纯无氧绞合铜导体，绝缘和护套均采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性； | 3200 | 米 | / |
| 7 | 音响线 | 规格：400目音响线 | 600 | 米 | / |
| 8 | 电缆 | 规格：YJV-3*25+1*16 | 28 | 米 | / |
| 9 | 电缆 | 规格：YJV-5*6 | 80 | 米 | / |
| 10 | 电缆 | 规格：YJV-3*6 | 12 | 米 | / |
| 11 | 电线 | 规格：BV25 | 16 | 米 | / |
| 12 | 电线 | 规格：BV2.5 | 1000 | 米 | / |
| 七、配管桥架 |  |  |  |  |  |
| 1 | KBG 镀锌管 | 1.名称：镀锌管 2.参数性能要求求：KBG,直径25 | 100 | 米 | / |
| 2 | KBG 镀锌管 | 1.名称：镀锌管 2.参数性能要求求：KBG,直径20 | 200 | 米 | / |
| 3 | PC线管 | 规格：PC20 | 800 | 米 | / |
| 4 | 金属 软管 | 1.名称：金属软管 2.参数性能要求：直径20 | 100 | 米 | / |
| 5 | 桥架 | 1.名称：网格桥架 2.参数性能要求：200mm×100mm | 60 | 米 | / |
| 6 | 弱电 桥架 | 1.名称：网格桥架 2.参数性能要求：300mm×100mm | 160 | 米 | / |
| 7 | 室外 波纹管 | PE50 | 270 | 米 | / |
| 8 | 室外 波纹管 | DN25 | 800 | 米 | / |
| 9 | 电缆 管道PVC-C | DN110 | 1500 | 米 | / |
| 10 | 室外 管道井(含井盖) | 600*600 | 30 | 座 | / |
| 11 | 光纤 熔接 | 机械熔接 | 80 | 点 | / |
| 12 | 室外 挖土 | 室外人工挖土 | 140 | 米 | / |
| 13 | 辅材 | 1.名称：线路敷设部分辅材 2.参数性能要求求：桥架连接件等 | 1 | 项 | / |

智慧殡葬信息管理系统

| 序号 | 内容 | 功能模块(业务模块需PC与手机APP有相同功能） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 系统设置管理： |  |
|  |  | 1、单位基本信息，主要包括单位名称、单位性质、经费来源、信用代码证、银行信息等。 2、内部机构设置，主要包括管理层、开票大厅、遗体转运组、火化组、冷藏组、礼仪组。 3、信息字段设置，主要包括逝者信息（姓名、性别、年龄、身份证号、户籍地等）、丧事承办人信息（姓名、身份证号、与逝者关系、联系电话等）、是否惠民、是否特困供养对象、是否领取惠民骨灰盒、不惠民原因（县外户籍、墓穴超标、安葬地点不合规、其他）等，允许根据管理需要新增。 4、收费项目设置，开票大厅允许选择所有服务收费项目，冷藏组允许选择冷藏类服务收费项目，礼仪组允许选择礼仪类服务收费项目；收费项目出具票据性质分为非税类和税票类；收费项目减免类型分为惠民殡葬、道路求助基金、特困供养、五保户、政府批准、惠民担保、其他（需说明具体情况），允许根据管理需要新增。设定炉型及数量，设定备用炉数量。 5、权限管理，主任拥有除登记外全部权限，管理层拥用登记（需另一人审核）、审核权限，指定审核人拥有相关审核和查询权限。 |  |
| 2 |  | 员工管理子系统： |  |
|  |  | 1、员工设置，包括员工编号、所属部门、员工姓名、身份证号、手机号码、是否具有驾驶资格等。 2、实现员工请销假功能，体现审批权限，一天以内管理层审批，一天（含）以上主任审批。 3、员工出勤签到、管理层确认功能，能按天、按月或选择指定日期段内查询并导出员工出勤情况。 4、员工交接班功能，内设部门不同班组负责人之间发起交班和接班，发起交班人员注明需要说明的事项。 5、只有确认员工签到出勤后才能登录信息化系统并行使相应权限。 6、值班日记功能。 |  |
| 3 |  | 预约管理子系统: |  |
|  |  | 1、预约功能主要由授权驾驶员在手机APP中实现（或由丧事经办人预填信息、授权驾驶员确认），预约内容主要包括：火化日期、炉型选择、预约档次、逝者信息、丧事承办人信息、优惠信息、安葬信息、遗体接运车辆信息。授权驾驶员预约时自动带出遗体接运车辆信息，审核人和管理层预约时可以选择包括殡仪服务中心车辆和授权驾驶员车辆。逝者身份信息、丧事承办人信息、逝者死亡证明（出具单位、逝世时间、证明编号）、优惠信息（默认惠民）、是否领取惠民骨灰盒（默认不领）、是否特困供养（默认不是）安葬信息和遗体接运车辆是必输选项，否则预约信息不成立，如果是殡仪服务中心车辆需注明遗体灵枢位置。预约超过10分钟未确认所占用档次解除锁定，其他人可约。所有预约信息允许根据相关纸质材料现场补正。同一天内有空档时，授权驾驶员可以直接调档，相互换档需要审核、撤档需说明撤档原因并经审核。跨天调档的原已约档次自动解除锁定。 2、能根据预约信息生成并导出惠民殡葬申请表（PDF）格式。 3、根据经审核过的预约信息打印逝者信息（姓名、性别、年龄、身份证号）二维码一式二份。导出非税开票信息（逝者姓名、金额、丧事承办人手机号码） 4、预约实行档次管理，设正常档次、备用档次、加急档次。授权驾驶员只有正常档次预约权限，备用档次和加急档次由审核人和管理层操作。业务流程单按不同类型预约档次分别编号，同一档次同一炉型先到先进，前一档次未进完后一档次不能进，除非管理层批准；备用档次和加急档次分别单独编号，遵循前述规则。 5、预约系统可以提取冷藏和守灵等已登记的逝者信息及亲属信息，允许增加、减少和变更服务项目。 |  |
| 4 |  | 业务登记管理子系统： |  |
|  |  | 1、从预约系统读入预约信息，核对读入逝者的基本信息（按身份证号码自动查重）、丧事承办人的基本信息和、登记殡仪服务及殡葬用品等业务相关内容，与丧事承办人核对，允许增加、减少和变更服务项目。能够按所选炉型自动带出相应基本收费项目及标准，生成订单；也可从礼仪、冷藏系统读入已有订单，合并订单。 2、对接身份证识别、手写、抓拍、服务评价等设备提升工作效率及便民服务档次，并生成电子档案； 3、实现OCR识别，识别固定格式（样式）的身份证及户口本，翻译成计算机文字；且反映速度≤3秒； 4、根据登记的信息，自动生成并可打印含有逝者基本信息的二维码标签。支持在PC机及平板电脑上选购殡仪服务和丧葬用品等业务办理。支持生成电子二维码，节约用纸，实现全流程少纸化操作； 5、生成并打印含有服务项目金额的类似合同或服务确认单的单据由丧事承办人签字认可。 6、生成并打印带二维码只含服务项目不含金额的业务流程单。 |  |
| 5 |  | 遗体转运管理子系统： |  |
|  |  | 1、扫描打印的二维码标签、业务流程单等，核对逝者信息并接收遗体； 2、根据流程单将逝者遗体转运至相应区域。 3、实现对遗体转运任务的智能化显示，方便员工的任务推送。 |  |
| 6 |  | 惠民管理子系统: |  |
|  |  | 1、根据业务登记系统中登记已享受惠民殡葬的信息生成当天惠民殡葬逝者详细信息。 2、根据补办惠民殡葬申请表，在登记系统中补录惠民信息，读取登记系统中改惠民逝者信息，生成惠民殡葬逝者信息，登记收款人姓名、银行账号和开户银行。 3、根据惠民殡葬申请表及相关资料，直接登记我县户籍县外火化逝者信息、丧事承办人信息、收款人姓名、银行账号和开户银行等，生成异地火化惠民殡葬逝者信息，生成并导出惠民殡葬申请表（PDF）格式。 4、惠民殡葬类型包括直接减免、补办惠民和县外火化，按天生成惠民殡葬明细表；按月、季度、年汇总惠民殡葬信息，包括镇区、惠民火化费、车费、骨灰盒等；按季度按镇区生成惠民殡葬车费结算单等。 5、有按身份证号码自动查重功能。 6、惠民殡葬申请提供镇、村在线审批功能。 |  |
| 7 |  | 收银管理子系统： |  |
|  |  | 1、读取业务登记系统中已有订单，生成收费项目信息详单，并实现正常收费、减免收费及分权控制、票据管理、退费管理、惠民殡葬管理、费用查询统计等；收费项目安应收、优惠减免、实收列示，收款金额应区分非税票、税票以及实收总金额，开具税票应与税务开具系统关联直接开具； 2、实现对寄存到期的分类及提醒；支持缴费、续费等；（微信推送或短信推送） 3、预留支付宝（微信）等第三方对接接口。方便便民结算。 |  |
| 8 |  | 发票管理子系统： |  |
|  |  | 1、对接登记管理等子系统，可以实现逝者姓名及开票明细自动接入，省去人工开票输入（针对税务发票）； 2、实现短信一键发送到收票人手中，无纸化领取电子发票； 3、针对所有开出的发票进行汇总统计，可以让财务一键导出各种报表； |  |
| 9 |  | 存货管理子系统： |  |
|  |  | 1、存货品名等基本信息设置； 2、包括所有存货进库、出库、结存分类管理等； 3、缴费完成后凭业务单领取业务单中对应的存货； 4、支持对存货月末进行盘点； 5、设置存货低于某一值进行自动预警，方便及时采购； 6、实现对存货货源的登记追踪，外购存货单据存档； 7、实现对畅销滞销存货、服务的统计分析； 8、存货加工管理、退货管理。 |  |
| 10 |  | 礼仪服务管理子系统 |  |
|  |  | 1、实现告别服务通过二维码进行身份的识别功能、项目添加处理等管理； 2、实现对部分电子挽联的控制及智能化显示； 3、实现对进出遗体及员工进行记录备案；对重名、逝者、时间进行识别判断，防止进错厅； 4、对进出厅进出语音提醒及防错预警； 5、支持临时调厅（需管理层审核）； 6、对接便民提示设备，告知丧属相关告别（守灵）信息，提升便民服务水平。 7、实现礼仪服务项目的智能化显示，方便员工的任务推送。 8、根据业务流程单提供对应服务，也可登记礼仪服务项目。 9、直接接收守灵业务时，登记逝者信息、丧事承办人信息、联系人信息 10、拥有礼仪类存货管理，包括采购入库、销售出库、鲜花加工出入库。 11、对事先无法确定的零售服务、产品且不需要开税票的，允许礼仪组代收款项，但需在对应逝者礼仪服务项目中记入数量、金额，也作为存货类直接出库依据。 12、礼仪订单管理，礼仪接待根据丧事承办人需求生成礼仪订单并打印，用大号字等显著方式提醒丧事承办人所选服务为自愿选择，登记系统能直接读取订单信息。 |  |
| 11 |  | 火化证管理： |  |
|  |  | 1、根据收费项目确定是否开具火化证明，只有发生进炉火化服务项目才能生成并开具火化证明及存根，火化证明按年度编号，允许补打印火化证明，补打火化证明应注明“第几次打印、注意重复”字样。 2、对系统运行前的历史火化数据可以导入，并可以补开火化证明，补开（补打）火化证明应在系统中留存相关手续的电子档案并经审核。 |  |
| 12 |  | 火化（发灰）管理子系统： |  |
|  |  | 1、 根据业务流程单上丧事承办人选择的火化炉型，遗体被运往不同的炉间；火化炉使用状态实时显示在后台中，更加直观防止出错； 2、火化前需通过二维码进行身份识别，确认无误后方可进行火化； 3、实现当天预约火化及需要执行火化任务的实时展示提醒； 4、实现对火化推送任务的智能化显示，方便员工的任务推送； 5、实现防止扫错人及错误信息的语音预警提醒 6、通过扫描丧属单据的二维码和骨灰盒（骨灰袋）的二维码比对，防止取错灰； 7、实现电子签字及抓拍，生成取灰档案及取灰确认单。 8、实现取灰的语音播报及显示设备的智能化提醒；方便丧属取灰及查看相关进度。 9、支持特殊情况下调炉（需管理层审核）。 |  |
| 13 |  | 骨灰寄存管理子系统 |  |
|  |  | 1、实现寄存逝者信息的读取和录入功能，本单位火化的直接读取相关信息，外地火化寄存的输入相关信息包括姓名、年龄、死亡原因、联系人住址、电话、寄存日期、寄存位置和预定迁出日期等。 2、对现有的骨灰寄存实现收费功能以及打印功能。 3、对即将到期和已经欠费的寄存柜实现欠费预警功能。 |  |
| 14 |  | 辅助决策分析子系统： |  |
|  |  | 主要对火化数据、业务项目数据、收费数据、死亡人数、收费登记减免等进行汇总统计、导出（电子表格）等；同时，按照市民政局殡葬数据汇聚要求，上传到96444殡葬服务系统的数据交换子系统中。 |  |
| 15 |  | 车辆管理子系统： |  |
|  |  | 1、车辆类别设置，包括自有车辆、授权车辆和其他车辆。 2、车辆管理，自有车辆和授权车辆的日常管理，包括车辆品牌、购置年月、保险情况，保险到期前一个月预警缴保险，相关资料应拍入系统。 3、自有车辆业务办理，包括县内和县外接送遗体。已有逝者直接提取逝者信息及丧事承办人信息，新接业务需登记逝者信息及丧事承办人信息、死亡原因、死亡证明出具单位等信息。根据接送遗体起止地点等信息，生成派车单、遗体接运接受函、遗体外运审批表、遗体接回批准书（县内运回治丧）。县内遗体接运根据所属镇区自动带出收费金额，县外遗体接运人工填写收费金额。 4、授权车辆按所属镇区及驾驶员设定车费标准，与预约系统关联。 5、对接车辆GPS定位信息，实现对车辆定位信息和运动轨迹的实时监控； 6、实现车辆的状态展示及任务推送反馈。 7、其他车辆（丧属车辆、外来办事车辆等）应记录车辆车辆号、进出时间等。 |  |
| 16 |  | 冷藏管理子系统： |  |
|  |  | (1) 实现进出冷藏车间的管理、判断、识别、抓拍、防错及预警提醒等功能； (2) 识别遗体二维码，判断逝者基本信息防止重名，判断逝者出入冷藏情况及冷藏时间； (3) 识别操作业务人员二维码，登记记录操作冷藏业务人员信息； (4) 遗体入库分为正常死亡入库（凭死亡证明）和非正常死亡入库。正常死亡应登记逝者信息、丧事办人信息、联系人信息等，非正常死亡入库需提供公安机关相关手续，区分交通事故、刑事案件、意外等； (5) 接收遗体时记录运送遗体车辆、驾驶员信息、随同遗体入库的物品，需签字确认并拍照留存； (6) 对冷藏车间冷柜（逝者信息）状态进行图形化展示、对预约出柜和到期出柜的进行提示性展示，方便管理查看；实现冷柜温度的读取及预警展示，提示温度异常情况。方便对突然坏掉的冷棺（存放的遗体）及时处理，防止重大责任事故的发生。 (7)在库期间管理，包括调格、尸检、洗脱更正整等，记录起止时间及内容，自动计算冷藏费金额，允许接运遗体、消耗存货、提供冷藏类服务时可以挂单，支持生成冷藏服务类订单，打印订单供丧事承办人签字认可。 |  |
| 17 |  | 手机APP内容开发： |  |
|  |  | 1、依托“我的盐城”手机APP能实现PC和相关读、扫设备的全部功能； 2、能在无网等特殊情况下替代PC和相关读、扫设备操作； 3、根据不同使用角色配置不同权限； 4、APP登录凭密码、指纹、扫脸。 |  |
| 18 |  | 1、与我的盐城APP对接协调 |  |
| 19 |  | 硬件集成： |  |
|  |  | 1、集成二维码扫描枪、二维码打印机、高拍仪、身份证读卡器、摄像头、业务办理一体机、音箱、电视等设备。 2、信息系统集成与技术服务：协助殡仪服务中心制定合理的软硬件建设方案；协调殡仪服务中心及实施人员做好系统集成服务；协助殡仪服务中心把关设备、安装、调试等质量，把关实施流程及验收流程等。 |  |
| 20 | 系统对接 | 基于省市和国家殡葬数据对接的要求预留相关对接接口；按照对应的接口规范进行数据定期推送，包括国家系统、市民政系统、火化预约系统，实现火化数据的共享和交换，同时与火化预约系统对接，完成数据的对接和流转，减轻工作人员负担，提高服务效率。 | 数据对接 |
| 21 | 历史 数据导入 | 通过对阜宁县殡仪服务中心现有的殡仪业务数据数据迁移，进行数据格式的清洗后，初始化导入本系统。 | 数据汇总 |
| 21 | 业务 档案管理 | 档案管理子系统： |  |
|  |  | 1、根据殡葬业务档案管理要求，实现电子档案与实物档案一体化，允许按年度扫描以前年度的原始单据，对《死亡证明原件或复印件》《火化证明存根》《丧事承办人签名的遗体火化处理表》《骨灰领取证明》《丧事承办人的有效身份证件复印件》及其他应当归档的材料进行电子化分类管理，分类：先按照年月，再按照死因（自然死亡、病逝、自杀、枯骨、无名尸、刑事（纠纷）案等），方便后续维护查找。 2、通过把抓拍、OCR识别等智能设备识别的信息（签字材料、各种业务用表、证明类材料等）进行存档备案，生成电子档案； 3、实现电子档案的打印，可生成纸质档案，方便电子及纸质档案的一体化管理； 4、建立业务办理应急档案柜，按照业务节点需要分类，把办理业务所需的纸质材料（丧属需要填写的表格、单据等）存档；方便应对突发性事故（断电、断网、设备损坏等）后，启用纸质业务办理流程，启用时填写启用应急预案表； 5、相关部门和当事人查询火化等信息时，留存相关查询手续。 6、单位项目管理，按项目记录中标通知书、合同、验收、发票、审计等资料。 |  |
| 22 | 遗体身份 识别 安全防错 子系统 | 1、基于对遗体业务流程的防错要求，系统对整个遗体的流转过程按照设定的流程进行流转，并实施进行监控、报警。主要在冷藏车间、礼厅、火化车间、火化炉处、取灰、寄存进行身份识别判断。 2、通过身份证号能自动校验新开火化证明与历史火化数据重复。 |  |
| 23 | 驻场服务 | ▲1、驻场分为两次驻场：第一次主要职责是培训，协助员工熟悉应用软硬件，量身定制性的修改调整，时间≥6个月；第二次驻场是在验收合格之日起平台使用近一年时，主要职责是根据我单位要求对现有功能模块定制性修改调整，培训，时间1个月。驻场期间协助我单位汇总需要修改调整的信息，生成相关确认单并由双方签字确认，对我单位提出的修改调整需求，必须在驻场要求的时间内完成或双方协商顺延驻场时间。 2、驻场人员在系统运行期间出现故障时具备应急处置能力。 3、驻场人员在驻场期间为甲方工作人员提供面对面、手把手培训服务，确保工作人员熟练掌握系统操作。 |  |
| 24 | 市殡葬 信息管理平台 | ★通过平台的建设，实现殡葬数据的集中上报，为市民政局、区县民政局的管理、监督和决策提供数据支持；同时，形成标准数据目录的数据库，实现殡葬数据的横向共享和连接，为构建后续建设盐城市民政驾驶分舱提供殡葬基础数据。（1）数据统计：根据各单位的数据上报情况，实时统计各单位上报数据的情况。（2）数据上报：针对已建信息系统的殡葬服务机构提供标的Web Service接口，使各单位可以实时或定时将需要的火化档案进行上报。（3）数据共享：提供标准的Web Service接口，通过授权，可以使其他部门调研殡葬信息。（4）数据治理：依据工信局标准，实现标准的数据格式目录。（5）权限管理：系统管理提供汇聚平台的组织管理、角色管理、用户管理、权限管理。（6）火化档案登记：针对没有信息系统的殡仪馆提供火化档案的登记功能。 需无缝接入市殡葬信息管理平台。 |  |
| 25 | 公民身后 一件事平台数据开发 对接 | ★根据《关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的实施意见》（苏政办发[2022]87号）要求，与卫健、公安、人社、住房城乡建设等部门做好系统对接，并设置查询功能，允许无法进行系统对接的经实名证的部门及经办人查询公民火化数据信息，允许相关部门根据该部门涉及公民身后一件事信息，增加并导入相关信息，供其他部门查询，允许其他有权查询公民身后一件事平台数据的单位和个人，发起查询，经审核后反馈查询结果。托底中心导入并更新特困供养人员信息、查询火化及费用结算情况。墓地管理，实现录入各墓地基本信息、墓穴位置、售价、管理费缴纳及安葬信息等，并根据管理要求汇总相关信息。 |  |

注：

1、本项目核心产品为：机架式UPS

2、本项目清单单价包含设备采购、安装、调试及一切衍生服务等全部费用。

3、本项目涉及到需要拆除的部分，包含拆除费用以及拆除损坏部位的恢复（费用包含在报价中，采购人不再另行支付费用）。

三、项目实施要求

1.中标人需要有稳定的研发团队、实施团队对项目进行支持。中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关责任人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

2.中标人应完成工作范围中所规定的各项工作，并按照主要工作范围要求，承担软件平台建设需求和非功能需求中所规定的各项工作，不得以各种理由推诿。

3.项目组织与人员:

为能够保证项目的顺利实施及能够充分体现投标人的业务能力，需对此项目成立专业项目实施团队，项目组人员需具有项目管理、信息安全保障、敏捷开发、IT服务管理和网络管理经验。

为保障本项目建设过程中，沟通和协调的便利，投标人必须指定一名项目负责人，项目负责人能够具有信息系统项目管理师（高级）证书，项目负责人作为信息安全保障领域的专业人员，能够具有信息安全管理和技术能力，项目建设过程中一旦出现重大问题，项目负责人应能及时赶到现场。

项目技术负责人能够具有高级软件工程师证书，具备丰富软件开发经验、高级编程技能和项目管理能力，能够更好的完成采购人项目需求中对于软件部分的工作要求；项目技术负责人能够具有系统规划与管理师（高级）证书，对应用软件的开发有丰富的系统设计、架构规划和优化经验；能熟练掌握系统规划与管理，具有系统规划、管理和优化能力。能够轻松解决在系统运行中出现的各类问题。

项目组成员中需设立至少一名设备安装人员，该人员需具有设备安装质量员认证证书，在项目实施过程中负责对采购的设备、设施进行安全检查，项目经验收交付采购人，负责设备日常的安装维护工作；项目组成员中需设立至少一名信息安全保障人员，该人员需具有信息安全保障人员认证证书，负责包括信息安全管理、风险评估、应急响应等相关工作；项目组成员中需设立至少一名智能化系统工程师，该人员需具有智能化系统工程师（高级）证书，负责运维服务过程中涉及的智能化系统设计、系统集成、智能控制、系统维护等服务工作；项目组成员中需设立至少一名高级软件技术开发工程师，该人员需具有高级软件技术开发工程师证书，负责针对软件运用过程中出现的问题，工程师需对运用软件进行软件测试、编程更新、系统升级及其他软件工程等内容提供相关服务。

项目实施过程中，中标人更换项目负责人和其他技术人员，需将变更及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人和监理单位审核，经同意后方可更换，否则采购人有权中止合同执行。因中标人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标人承担一切责任。

- 日常运维保障

4.1、投标人应具有有效的质量管理体系认证证书，并保障该体系有效正常运作。在软件开发与系统售后服务的保障体系之下，建立本项目的质量保障体系并获得公司的资源支持。项目组人员在项目结束前未经允许，不得更换或者中途退出。中标人在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购方和监理方认定的允许范围的，业主方可中止本项目的合作并进行索赔。

4.2、投标人应具有服务管理体系认证证书，以确保其提供的服务能够满足采购人的需求，同时需派遣专业人员负责和采购人建立良好的沟通和协作机制，能够快速识别和解决在服务过程中产生的问题。有效管理软件系统在运行过程中的变更，减少对业务的影响。在系统的运维过程中，通过专业人员的监控和评估，不断优化服务管理。

4.3、投标人应具有信息安全管理体系认证证书及数据存储安全管理体系评价证书，能够针对系统运营中可能出新的信息安全管理、风险管理等问题，制定详细的应对方案，具体内容包括但不限于以下要求：

（1）信息安全政策：制定和实施信息安全方针；

（2）风险管理：识别、评估和处理信息安全风险；

（3）访问控制：确保只有授权人员可以访问敏感信息；

（4）物理和环境安全：保护信息处理设施免受物理威胁；

（5）操作安全：确保信息处理过程的完整性和可用性；

（6）信息安全管理：管理第三方对信息安全的潜在影响；

（7）事件管理：有效应对信息安全事件；

（8）业务连续性：确保在中断事件发生后能够快速恢复关键业务。

（9）加密要求：对存储的数据进行加密，防止未经授权的访问。

（10）备份与恢复：制定数据备份策略，确保数据在灾难或攻击后能够恢复。

（11）日志与监控：记录数据存储访问日志，实时监控异常活动。

（12）合规性：确保数据存储安全管理符合相关法律法规和行业标准。

4.4、其他技术方案要求：

投标人深刻理解项目需求，根据采购人实际业务情况，就业务办理现状、各业务节点风险识别、项目建设目标、建设范围和建设内容的理解程度拟定方案。

- 系统功能理解；

- 软件设计方案；

- 培训方案；

- 服务保障及应急方案。

5.培训与试运行要求

需要对所有的系统使用者提供针对性培训。同时提供快速入门和详细操作指导文件，供管理与使用者参考。

如果试运行效果不理想，可以中止并要求返工。

如果试运行的范围和深度满足后且系统运行稳定，可以进行验收程序。

6.保密要求：

6.1、中标供应商负责对采购单位所提供资料及最终成果的保密，中标供应商及投标单位（包含工作人员）需遵守采购单位的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。

6.2、项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。

6.3、项目成果最终所有权属采购单位，在项目完成时中标供应商必须全部移交（含智慧殡葬信息管理系统软件源代码）。

6.4、中标供应商须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用。

6.5、以上保密规定如有违反，采购单位有权追究中标供应商相关法律责任。

7、履约能力要求：

投标人自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来承担实施过类似服务平台项目业绩，合同中必须体现甲乙双方单位名称及相关服务内容。

四、合同履行期限：

本项目在合同签订后，中标人应在90日历天内完成设备的采购、安装、调试工作，交付采购人正常使用。

五、质量标准：

符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范及采购文件要求。

六、验收要求：

中标方需要配合采购方进行系统的整体验收，完成本项目的验收和交付，并提交本项目全部技术文档及其他相关全部资料等，交付产物应符合项目立项时的验收标准。

中标方需要根据本项目建设需求和系统设计方案，提供详细的系统验收手册和验收流程、验收通过标准，经采购方认可后，由双方共同组织人员进行系统验收。主要是针对系统软件功能、操作规范、安全体系等内容进行验收，要求系统必须充分完全的实现项目的建设要求，并在具体功能实现上完全符合系统的设计文档要求、操作规范符合用户的操作习惯、系统安全要求。

本项目中如有国家、地方、行业相关标准的，按照现行国家、地方、行业相关标准进行竣工、质量验收；没有的，按照招标文件的内容、投标单位的承诺进行竣工、质量验收。

七、售后运维服务要求

项目验收后，硬件设备提供至少5年免费质保服务，软件设备提供至少2年免费质保服务，弱电施工类项目提供至少3年免费质保服务，具体以中标人投标承诺为准。中标人应提供售后服务承诺书、联系人和联系电话，能够长期提供良好的技术支持。

服务响应时间要求：提供7×24小时电话响应服务，响应时间为2小时。

中标人应能提供多种形式的技术支持服务，解决软件出现的技术问题。投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

八、其他说明

1、投标供应商必须对其材料的真实性负责，一旦发现造假行为，招标人将取消其投标资格，已中标的将取消其中标资格。

2、本次招标过程中招标人提供的全部文件资料以及经招标人同意的项目要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、中标供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由中标供应商负责。

九、报价要求

1、本采购项目最高限价为人民币316.03万元，招标人不接受高于此限价的投标文件，高于此限价的投标文件为无效投标。

2、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术（服务）指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，招标人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。招标人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3、本项目采取固定单价合同，供应商应根据招标人提供的招标文件及自身情况进行投标报价的编制，报价应包括为完成本次招标范围所确定的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、施工、集成、设备供货、软件开发、硬件保养、安装、验收、检测、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用和政策性文件规定的各项所需的全部费用。

本项目的前期需求调查咨询费1.8万元，由中标人在领取中标通知书向项目经办人支付。

投标供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本项目服务所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

4、供应商在投标报价单中未填报综合单价、合价的清单项目，招标人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整。

5、供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由供应商负责。

6、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、供应商应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按招标人的解释为准。

十、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

十一、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、合同履行地点、合同履行期限（服务期限）、服务内容等重要商务要求，投标人应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

十二、本项目不接受进口产品投标

十三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专用一体机 | 工业 |
| 2 | 专用显示一体机 | 工业 |
| 3 | 核心交换机 | 工业 |
| 4 | 智能监控一体屏 | 工业 |
| 5 | 4TB监控级硬盘 | 工业 |
| 6 | 存储服务器 | 工业 |
| 7 | 6TB硬盘 | 工业 |
| 8 | 拼接屏 | 工业 |
| 9 | 机架式UPS | 工业 |

注：本项目仅需填写上表中设备的中小微企业声明函，其他采购设备无需填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 “综合评分” 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。保留小数点后两位，第三位四舍五入。 | 30分 |
| 二、技术参数（30分） |  |  |  |
| 2.1 | 功能 技术 参数 | 1、由评标委员会根据投标人的响应情况进行打分，全部响应招标文件“采购需求及技术要求”的得满分30分； 2、“采购需求及技术要求”中标“▲”的条款每有 1 项不满足（负偏离）的扣1 分，未标“▲”的条款每有 1 项不满足（负偏离）的扣 0.2分，扣完30分为止。“采购需求及技术要求”中标▲技术参数需在检验报告中完全体现，标▲技术参数未能在报告中体现或未提供则视为负偏离。 3、“采购需求及技术要求”中标注“★”的条款均为实质性条款，投标文件中必须明确作出响应且不得有负偏离，否则视为无效投标。 | 30分 |
| 三、综合能力（18分） |  |  |  |
| 3.1 | 项目组人员 要求 | 1、项目负责人： 拟投项目负责人具有有效的信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，本项最多得2分。 注：投标时需提供项目负责人相关的证书原件扫描件，否则不得分。 2、技术负责人： 拟投技术负责人具有有效的高级软件工程师证书、系统规划与管理师（高级）证书，每提供一本证书得2分，本项最多得4分。 注：项目负责人与技术负责人不得为同一人。投标时需提供技术负责人相关证书的原件扫描件，否则不得分。 3、项目组成员： 拟投项目组成员中具有有效的设备安装质量员认证证书、信息安全保障人员认证证书、智能化系统工程师（高级）证书、高级软件技术开发工程师证书，每提供一个得1分，本项最高得4分。 注：项目组成员需一人一证，不得一人多证，一人多证按一证计分。投标时需提供项目组成员相关证书的原件扫描件，否则不得分。 | 10分 |
| 3.2 | 投标人资质 要求 | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分； 2、投标人具有有效的ISO 20000 IT服务管理体系认证证书得1分； 3、投标人具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分； 4、投标人具有有效的数据存储安全管理体系评价证书得1分； 注；投标时需提供上述证书的原件彩色扫描件，每提供一个证书得1分，本项最多得4分，未提供的不得分。 | 4分 |
| 3.3 | 业绩 | 投标人提供2021年1月1日以来（以签订合同时间为准），承担实施过类似服务平台项目业绩，每提供一个的得2分，本项最高得4分。 注：投标时需提供合同原件扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称及相关服务内容；提供不符合要求的或未提供的不得分。 | 4分 |
| 四、技术方案（20分） |  |  |  |
| 4.1 | 系统 功能 理解 | 根据投标人对用户实际业务情况，就业务办理现状、各业务节点风险识别、项目建设目标、建设范围和建设内容的理解程度进行综合评分： 对本项目智慧殡葬信息管理系统需求分析科学合理，理解完整深刻、针对性强、完全贴合本项目实际业务需求的， 投标人提供的分析方案能够对每个细化功能有详细、图文并茂说明的得4分； 投标人提供的分析方案能够满足项目需求的得2分； 投标人提供的分析方案不能够满足项目需求的得1分； 未提供的不得分。 | 4分 |
| 4.2 | 软件 设计 方案 | 根据投标人对用户实际业务情况，就业务办理现状、各业务节点风险识别、项目建设目标、建设范围和建设内容的理解程度进行综合评分： 针对投标人所提供的智慧殡葬信息管理系统技术方案进行综合评审，方案包括但不限于：①总体架构设计、②部署架构设计、③业务流程设计、④系统功能设计。 投标人提供的技术方案优于项目需求，图文并茂、内容详实、设计合理、具有前瞻性、便于业务实际办理的，得4分； 投标人提供的技术方案能够满足项目需求的得2分； 投标人提供的技术方案不能够满足项目需求的得1分； 未提供的不得分。 | 4分 |
| 4.3 | 信息 安全 管理 方案 | 根据投标人对用户实际业务情况，就业务办理现状、各业务节点风险识别、项目建设目标、建设范围和建设内容的理解程度进行综合评分： 针对投标人所提供的智慧殡葬信息管理系统拟定的信息安全管理方案进行综合评审，方案包括但不限于：①信息安全政策、②风险管理机制、③信息安全管理、④有效应对信息安全事件。 投标人提供的管理方案优于本项目业务特点及实际需求的，得4分； 投标人提供的管理方案符合本项目业务特点及实际需求的，得2分； 投标人提供的管理方案不符合本项目业务特点及实际需求的，得1分； 未提供的不得分。 | 4分 |
| 4.4 | 培训 方案 | 根据投标人对用户实际业务情况，就业务办理现状、各业务节点风险识别、项目建设目标、建设范围和建设内容的理解程度进行综合评分： 针对投标人所提供的运维服务方案进行综合评审，方案包括但不限于：①培训内容、培训时间；②培训计划；③培训团队、培训形式；④保障培训效果的措施。 投标人提供的培训方案优于项目需求的业务特点与实际需求的，得4分； 投标人提供的培训方案满足项目需求的业务特点与实际需求的，得2分； 投标人提供的培训方案不满足项目需求的业务特点与实际需求的，得1分； 未提供的不得分。 | 4分 |
| 4.5 | 服务 保障 及应急 方案 | 根据投标人对用户实际业务情况，就业务办理现状、各业务节点风险识别、项目建设目标、建设范围和建设内容的理解程度进行综合评分： 投标人根据项目需求制定完善的服务保障及应急方，方案内容包括但不限于①售后服务方案、②应急管理方案、③响应时间等内容。 投标人提供的服务保障及应急方案优于项目需求的业务特点与实际需求的，得4分； 投标人提供的服务保障及应急方案满足项目需求的业务特点与实际需求的，得2分； 投标人提供的服务保障及应急方案不满足项目需求的业务特点与实际需求的，得1分； 未提供的不得分。 | 4分 |
| 五、节能环保（2分） |  |  |  |
| 5.1 | 节能 环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度（2023年度或2024年度）的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、售后运维服务承诺

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（2023年度或2024年度）

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-JZCG-G2025-0005号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-320923-JZCG-G2025-0005号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购代理机构组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、技术方案

（投标人根据采购需求、评标方法与评标标准自行拟定）

十七、售后运维服务承诺

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

- 本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

- 本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

- 严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

- 严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

- 自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

- 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

- 本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

- 本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名或盖章）

企业名称（盖章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。