
 

招　标　文　件 

项目名称：南丰镇2024-2025年年度农村公路小修保养服务
标书编号：JSZC-320582-JHYZ-G2024-0021 
项目属性：服务类
张家港市金浩源招投标代理有限公司

2024年07月22日
 

 

 

总  目  录

2第一章  招标公告


6第二章  投标人须知


6一、总则


6二、招标文件


7三、投标文件的编制


9四、投标文件的制作、上传、递交


10五、开标与评标


13六、定标


16第三章 合同条款及格式


2第四章 项目需求

0
第五章 评标方法与评标标准
31
一、评标方法与定标原则
31
二、评标标准
31
第六章 投标文件格式
35
一、封面
37
二、投标函格式﻿
38
三、开标一览表
39
四、资格证明文件
40
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
48
六、服务方案
49
七、投标人情况介绍
50
八、中小企业声明函
55
九、残疾人福利性单位声明函
58
十、监狱企业的证明文件
59
十一、投标配置及分项报价表
60
十二、技术参数响应及偏离表
61
十三、商务条款响应及偏离表
62
十四、其他材料
63



第一章  招标公告

南丰镇2024-2025年年度农村公路小修保养服务JSZC-320582-JHYZ-G2024-0021招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2024年08月23日14:00（北京时间）前上传电子投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JHYZ-G2024-0021 
项目名称：南丰镇2024-2025年年度农村公路小修保养服务
预算金额：2500000元

最高限价：2500000元
采购需求：为确保2024-2025年年度南丰镇农村公路全年小修保养工作推进，继续打造“平安放心路”，服务乡村振兴发展，拟采用服务采购形式公开招标确定维保单位，服务内容包括农村道路日常巡查、混凝土沥青道路基层及面层维修、道路排水修复、桥梁巡查及修复、里程碑百米桩警示桩补缺、考核内页资料准备等。

合同履行期限： 12个月（如发现中标供应商服务质量低劣或服务过程中出现重大责任事故，采购人有权无条件终止合同，由此引起的所有经济责任和法律责任由中标供应商自行承担）
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书。

7.资格证明文件的书面承诺。

8.中小企业声明函等。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求： 

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.具备公路工程施工总承包三级及以上资质。
3.具有建设行政主管部门核发的有效期内的《安全生产许可证》。
三、获取招标文件

时间：2024-07-26    - 2024-08-06   
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/） 

售价：0.00元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-08-23    14:00（北京时间）

地点：苏采云系统 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家港市南丰镇人民政府
地址： 张家港市南丰镇南丰东路002号
联系方式：0512-55393680
2.采购代理机构信息

名 称：张家港市金浩源招投标代理有限公司

地　址：张家港市杨舍镇港城大道567号金茂大厦2305室

联系方式：13915715226

3.项目联系方式

项目联系人：钱健
电　话：13915715226
第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港市金浩源招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

  4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

  4.2.2 代理费用收取方式： 转账

  4.2.3 代理费用收取标准： 由中标供应商按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%、1000～5000万元内0.5%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。该费用由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。
5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细巡查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港市金浩源招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。张家港市金浩源招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2张家港市金浩源招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港市金浩源招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

 12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14、投标人情况介绍
14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为张家港市金浩源招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，张家港市金浩源招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港市金浩源招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17、投标文件的签署

17.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交
18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20、投标文件的递交

20.1张家港市金浩源招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港市金浩源招投标代理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查

评委会（评委会由评审专家及采购人代表组成）依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

 27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

 27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

 27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 

 27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

 27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 

 27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

 27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

 27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

 27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

 27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

 27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

 27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

 27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

 27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 

 27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

 27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 

 27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 

 27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 

 27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

 27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 

 27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 

 27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 

27.2 废标条款：

 (1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 

 (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

 (3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

 (4)因重大变故，采购任务取消的。

 (5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

29、质疑

29.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

29.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

29.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

29.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式祥见招标公告。

29.6 以下情形的质疑不予受理

29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港市金浩源招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款 2％。
32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、监督和公证
34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
项目名称：                            
项目编号：           
甲方：（买方）          
乙方：（卖方）            
甲、乙双方根据张家港市金浩源招投标代理有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	总价（元）
	服务内容

	               
	                
	             


二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
四、转包或分包
4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限：
服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日 
六、货款支付
6.1 结付程序：
                                                         。
6.2结付期限：
                                                         。          
6.3乙方收款账户：                                       
6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务 
(1)审定乙方拟定的维修养护服务有关制度。 
(2)检查监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况，并定期考核。 
(3)审定乙方提出的维修养护服务年度计划。 
(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。 
9.2 乙方的权利和义务 
(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订维修养护服务有关制度。 
(2)按合同约定，履行维修养护服务职责。 
(3)负责编制维修养护服务年度计划。 
(4)项目结束后向甲方移交全部档案资料。
十、服务质量
乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、违约责任
11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定服务目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。 
11.2 甲方定期对乙方进行考核，乙方屡次整改不到位时，完全不符合服务要求的，甲方可以终止合同，由此造成的损失有乙方承担。 
11.3 人员配备必须达到采购要求人数以上，关键岗位人员一年更换不超过三 次，且须经甲方同意后方可更换。 
11.4 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期 整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。 
11.5 本合同生效后，甲、乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方 签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任， 并应向对方支付合同金额 10%的违约金。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十四、合同其他文件
14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)《中华人民共和国政府采购法》；
(2)中标通知书；
(3)供方中标的投标书；
(4)招标文件；
(5)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其它
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
15.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、张家港市金浩源招投标代理有限公司各执一份。
甲方：                               

地址：                               

法定代表人或授权代表：                

联系电话：                           

签订日期：      年    月  日         

乙方：           

地址：                  

法定代表人（或负责人）或授权代表：           

联系电话：                    

签订日期：      年    月  日

采购代理机构：张家港市金浩源招投标代理有限公司

地址： 

经办人：

联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理办公室

联系人：

联系电话：

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	南丰镇2024-2025年年度农村公路小修保养服务
	1.00
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类


注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单： 

无 

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求
	序号
	名称
	内容

	1
	项目概况
	对南丰区域内镇级农村公路日常病害的维修及的养护，包括农村道路日常巡查、水泥、混凝土沥青道路基层及面层维修、道路排水修复、桥梁维护（桥梁巡查及修复）、部分交通设施（里程碑百米桩警示桩补缺）、考核内页资料准备等。为确保2024-2025年年度南丰镇农村公路全年小修保养工作推进，继续打造“平安放心路”，服务乡村振兴发展，拟采用服务采购形式公开招标确定维保单位。

	2
	服务内容
	1.路面、侧平石、路肩、边坡的日常检查和维修养护； 

2.桥梁的桥面、栏杆及附属设施的日常检查和维修养护； 

3.汛期严格按照相关主管部门要求进行值班，及时汇报雨情、汛情、积极参与抗洪抢险；参与各种应急抢险。

	3
	服务要求
	1.道路损坏的修复：供应商在接到采购人通知后 1 小时内响应答复，并尽快组织人员到场进行故障排除。原则上小面积的路面损坏12 小时内解决，大范围的路面损坏应在三个工作日完成，确保路面的畅通。遇到突发情况，应立即现场维护并组织施工无条件 24 小时抢修，如遇国家法定节假日也必须照常作业，直至抢修恢复正常通行。 

2.定期巡检和维护：供应商应安排专职巡查人员 2 人，配备专用机动车辆按照采购人要求对区域内的道路、沿线桥梁、进行日常巡检维护，每周至少全覆盖巡查 1 次。做好日常巡查记录，巡查过程中如果发现道路损坏，立即向采购人汇报，根据采购人要求立即进行检修。如遇不利于检修维护的情况，与采购人协商达成一致后，检修维护工作可顺延。 

3.资料编制：供应商每次检修和维护服务必须做好相关文字和影像记录，并提交采购人，经双方签字确认后各自留存一份备案。

4.为确保服务质量，供应商必须采取切实有效的管理措施。 

4.1 强化员工培训、加强服务意识。员工培训是一个团体得以成功的最有效措施，也是工作质量得以保证的重要举措。为此，供应商应严格执行岗前培训及在岗培训制度。除了对员工进行专业知识、专业技能培训外，重要的是对员工的服务意识进行培训及考核。

4.2 建立有效的沟通回访机制。项目负责人应与采购人保持日常沟通，了解服务中存在的问题及采购人需求，并每月一次向相关部门发放《满意度调查表》，请采购人对服务工作进行客观的评价，并恳请采购人提出合理的建议，进行针对性的改进。在服务过程中，应采取以电话、上门走访等形式对服务的投诉、报修等工作进行事后回访服务。 

4.3 建立严谨的质量监督机制。在服务工作中，质量控制对服务目标的实现与否，服务质量的优劣起着决定性的作用，必须建立严谨的质量监控体系（层层监控）,以此来发现、预防、解决问题，不断提升服务质量。供应商应每月不少于 1 次至现场巡查服务质量，对发现的问题形成《服务质量检查表》下发，要求项目负责人制定立即整改措施、永久性预防措施进行改进，并将检查结果与项目负责人的工资挂钩；同时与采购人进行沟通，形成《客户回访征询表》，并制定措施予以改进。供应商应每季度向采购人发放一次《服务质量征询表》，了解一段周期内服务工作中存在的问题，以采购人的建议、意见及采购人的服务质量评价，制定相应的措施，提高采购人满意度。

	4
	主要人员配备要求
	1.项目负责人：具有公路工程二级及以上建造师注册证书及中级及以上专业技术资格证书，统筹安排各部门的日常工作；与采购人保持良好的沟通联系；督促、指导、考评管理人员履行岗位职责，定期对管理人员进行培训和绩效考核，安排、开展和监督日常服务人员的工作质量，做好与采购人的沟通协调工作。 

2.项目技术负责人：具有公路工程相关专业中级专业技术资格证书，及时掌握和了解区域内道路、桥梁的使用、维护、保养情况，督促相关维护人员迅速排除道路中出现的各种隐患，确保道路畅通。 

3.项目安全负责人：具有安全生产考核合格证书，负责确保维修保养过程中的安全。 

4.专职巡查人员 2 人：具有中级及以上专业技术资格证书，对区域内的道路、沿线桥梁、进行日常巡检维护，每周至少全覆盖巡查 1 次。做好日常巡查记录。

	5
	机械设备、车辆配备要求
	1.投标人应具备主要机械设备：发电机、扫地机、装载机、破碎机、平板夯等机械设备，机械设备可自有或租赁。 

2.投标人应具备主要车辆配备：巡查车，运输卡车，洒水车，挖掘机等车辆，车辆可自有或租赁。

	6
	中标供应商相关要求
	1.中标供应商投入此项目的所有人员的花名册、相关证件（包括身份证复印件）需交采购人备案。

2.中标供应商应协助采购人做好安全防范工作。

3.中标供应商应加强对员工的培训、管理，以达到符合采购人的管理要求。

4.中标供应商应严格督导员工的行为规范，并要求员工严格执行采购人的相关管理规定，维护采购人的整体形象。

5.中标供应商服务人员工作中应注意安全防范。如因管理不到位或中标供应商服务人员自身原因发生的安全责任事故，由中标供应商自行负责。

6.中标供应商自备交通工具和检查维修工具，餐饮和住宿等费用由中标供应商自理。

7.中标供应商应严格遵守《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》等法律法规的规定，及时发放农民工工资，不得拖欠。

8.投标人应提供各项承诺，包括质量承诺、人员及设施设备投入承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺。

	7
	材料供应商相关要求
	1.供应商应提供各沥青供应商的保证供货及时性承诺书，保证项目原材料的及时供应。

	8
	安全管理要求
	1.养护维修作业时必须确保作业人员和设备的安全，以及车辆的安全运行，制订安全保障方案，加强对养护维修作业的安全监督及检查。 

2.建立安全管理制度，实施对作业人员的安全培训和教育，所有作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程。 

3.凡在公路上进行维修养护作业和管理的人员必须穿着带有反光标志的橙色作业服装。 

4.公路桥梁、涵洞等养护现场应专门设置维修养护作业的交通标志，在桥梁栏杆外侧和桥梁墩台进行养护维修作业时，必须设置有效的安全防护设施，作业人员必须系安全带等防护装置。

	9
	其他要求
	1.投标人内部管理架构方案是否全面，主要包括针对本项目制定日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等，管理架构应高效完善、制度健全，满足本项目服务要求。 

投标人应根据招标文件要求提供具体详实的内部管理架构方案。投标人提供的内部管理架构方案应完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求。 

2.投标人人员分工是否全面，主要包括针对本项目制定人员员工管理制度和标准，员工管理制度和标准包括但不限于根据招标文件要求提供对各个岗位的服务内容、形式及具体工作程序、细则，以及分别设置相应健全、明细的管理规章制度、标准情况等。投标人应根据招标文件要求提供具体详实的员工管理制度和标准，应科学、合理、高效。投标人提供的员工管理制度和标准应完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求。 

3.投标人年度维护实施方案是否全面，主要包括提出针对本项目的年度维护实施过程中的沥青路、砼路面、安全设施、桥梁、涵洞的具体养护方案，方案应完善、合理、详实具体、可行性强。投标人应根据招标文件要求提供年度维护实施方案。投标人提供的年度维护实施方案应完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求。 

4.投标人季节性维护方案是否全面，主要包括公路巡查方案、临时围挡方案（针对不同情况制定不同方案）、临时交通导行方案、维护时限性方案、临时应急及突发事件的应对方案等。投标人应根据招标文件要求提供季节性维护方案。方案应完整、详实，临时应对时间科学、方案合理、有效。投标人提供的季节性维护方案应完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求。 

5.投标人项目安全保障方案、安全管理制度、作业安全措施等具体全面。主要包括针对本项目作业时对人员、设备及车辆的安全监督及管理，对所有作业人员制订安全培训教育及规范的技术操作规程，以及对一些特殊路段安全作业的规范管理。方案应完善、合理、详实具体、可行性强。投标人提供的方案应完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求。 

6.投标人应提供其他可行的优惠条件及合理化建议，及应对不定性因素的措施。 

7.投标人应提供自 2021 年以来承接的类似项目业绩。 

8.投标人应提供2021 年以来类似服务的考核或满意度调查。


三、商务条款 
1 服务期限

1.1、服务期限

12个月。（如发现中标供应商服务质量低劣或服务过程中出现重大责任事故，采购人有权无条件终止合同，由此引起的所有经济责任和法律责任由中标供应商自行承担）。

1.2、项目质保期

12 个月（以通过竣工验收日期为准）。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标供应商按本项目合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、施工现场工程量确认单、发票到采购人处办理服务费用结算手续。

2.2、结付期限

工程竣工当年付至合同价与送审价较低者的 60%，工程审计结束后付至审计定案价的80%，余款在工程竣工验收合格后12个月内视情况付清。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分 
附件 1：项目特征要求及工程量
	序号
	项目名称
	项目特征
	工程量
	单位

	一
	混凝土道路

	1
	拆除路面 
	1、材质：拆除原砼路面面层、基层(含路面切割锯缝、实际厚度自行踏勘报价)； 
2、投标单位踏勘现场，厚度考虑； 
3、运距：装车外运弃置（考虑部分砼块破碎利用），运距自行计算并报价；
	7500
	m2

	2
	挖一般土方
 
	1.土壤类别：综合考虑；
2.挖土深度：满足设计要求；
3.运距：多余土方装车外运弃置，运距自行考虑并报价；
	125
	m3

	3
	回填方 
 
	1.密实度要求:路肩回土，素土压实 
2.素土和运距自行考虑 
	160
	m3

	4
	道渣
 
	1、30cm 混道渣（考虑利用原路面层破碎）铺 
设碾压；
	2500
	m2

	5
	碎石
	1、5cm 级配再生碎石垫层铺设碾压；
	5000
	m2

	6
	水泥混凝土
	1、混凝土强度等级：C30 商品砼； 
2、掺和料：级配碎石； 
3、厚度：20cm； 
4、模板制作、安装、拆除； 
5、路面切缝、表面刻痕防滑处理、养生等；
	7500
	m2

	二
	沥青混凝土道路

	7
	铣刨路面
	1、路面铣刨机铣刨沥青路面厚度(1～5cm),自 
行踏勘现场，含路面锯缝，结算不调整； 
2、部分破损严重路面需拆除水稳垫层，含路 
面切割锯缝； 
3、运距：装车外运弃置，运距自行计算并报价； 
	7500
	m2

	8
	水泥稳定碎石
	1、水泥含量：4%； 
2、石料规格：按设计及规范； 
3、厚度：20cm； 
	2500
	m2

	9
	封层 
	下封层：1、6mm 厚 AL(m)-1 改性乳化沥青下封层，用量为 0.6～1L/m2；
	7500
	m2

	10
	沥青混凝土
	1、沥青品种：70 号 A 级沥青，且不低于《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）中表6-1 A级道路石油沥青技术要求； 
2、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼，AC-13； 
4、掺合料：玄武岩； 
5、厚度：5cm； 
	7500
	m2

	三
	其他道路、桥梁附属设施

	11
	安砌侧（平、缘） 石 
	1、拆除原破损混凝土侧石，清理外运； 
2、材料品种、规格：10*25*60cmC30 砼侧石(含 弧形、侧厢雨水井泄水孔侧石)等； 
3、底面用 2cm1:2 水泥砂浆、侧面排砌用 1：1水泥砂浆砌筑，砌缝在外露面应勾凹缝宽 1cm，缝深 3~5mm； 
	130
	m

	12
	人行道块料铺设
 
	1、拆除原破损人行道板砖，含垫层一并拆除， 清理外运； 
2、30mm 厚 1:3 水泥砂浆铺设人行道板砖，厚度与式样同原有道板；
	130
	m2

	13
	人行道块料垫层 
	1、5cm 厚再生碎石垫层； 2、10cm 厚 C20 商品混凝土垫层；
	130
	m2

	14
	石质栏杆
	拆除原损坏桥梁栏杆，修补及更换（材质：金山石），与原栏杆式样相同，满足甲方要求 
	25
	m

	15
	混凝土栏杆
	拆除原损坏桥梁栏杆，修补及更换（材质：水泥砼），与原栏杆式样相同，满足甲方要求
	250
	m

	16
	桥梁裂缝

	1、原结构表面处理，裂缝宽度fw为0.15~1mm的裂缝采用环氧树脂浆液进行低压灌缝处理；2、环氧树脂浆液等材料性能等满足设计要求。
	200
	m

	17
	现浇构件钢筋
	1、HRB400钢筋；2、钢筋规格 ＞φ10；3、D10钢筋网片制作，安装。
	1
	t

	18
	高性能修补砂浆
	1、钢筋除锈阻锈和混凝土破损部位凿毛、清理等；2、新老砼面分层涂刷环氧基界面剂，分层采用树脂型轻质砂浆修补平齐。
	200
	m2

	19
	日常巡检
 
	相关的专业人员 2 人，配备巡查车 1 辆，每周对乡村道路、沿线桥梁、交通设施等不少于1 次全覆盖巡查，做好相关的台账记录 
	1
	项

	20
	砌筑雨水边井 
 
	边井尺寸、深度及井盖、座种类综合考虑，详细做法见苏州通排图，原有旧检查井拆除，垃 圾外运，运距自行考虑(综合考虑结构物种类、综合考虑人工或机械拆除)，此项由投标单位视本工程情况报价，结算综合单价除合同另有约定外不再调整。 
	4
	座

	21
	砌筑井
	800*800 落底式雨水窨井，深度均按 2.5 米： 1.垫层、基础材质及厚度：10cm 厚碎石垫层， 15cm 厚 C30 钢筋混凝土底板（商品砼），内配钢筋见详图 2.砌筑材料品种、规格、强度等级M10 水泥砂浆砌 MU15 砼实心砖 3.勾缝、抹面要求 1：2 防水砂浆抹面 20mm（内外）4.C30预制井盖制作、运输、安装（含钢筋）5.井盖、井座材质及规格 ：采用重型 D700 钢纤维砼井盖 
	4
	座

	22
	dn300PVC-U实壁开挖管
 
	管材应符合《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》(GB/T20221-2006)的要求，环刚度≥8KN/m2,弹性密封橡胶圈接口，弹性密封橡胶圈应符合GB/T21873-2008的要求;单价含弯头、三通、存水弯等配件，宽度为管道外径两侧各加 30cm，原老管道拆除，垃圾外运，管道管径综合考虑(综合考虑结构物种类、综合考虑人工或机械拆除)，此项由投标单位视本工程情况报价，结算综合单价除合同另有约定外不再调整。 
	80
	m

	23
	零星人工
	零星人工 
	20
	工日


 
注：1、本项目为固定单价合同。单价为综合报价，应包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、项目明细表中的工程量为预估的工程量，最终结算时按实际工程量结算。中标单位综合单价为固定单价，不作调整。
3、本次招标未考虑到而实际养护中项目明细表中未涉及到的其他项目的工程量，届时按公路定额造价下浮同等比例结算。 
附件 2：考核（总分值为 100 分）
1.采购人定期对中标供应商进行考核，考核分≥90 分为优良，不予罚款；85 分 
≤考核分＜90 分，扣除当期应付款的 2%作为罚款；考核分＜ 85 分，除扣除当期应付款的 5%作为罚款外，85 分以下每低 1 分加扣当期应付款的 1%作为罚款。服务期内累计三次考核分在 85 分以下，采购人有权无条件终止合同，由此引起的所有经济责任和法律责任由中标供应商自行负责。如中标供应商发生责任事故，甲方视情节轻重扣罚服务费用。
2.由于中标供应商工作不到位、误操作、不及时处置等未达到采购人要求，所引起的后果给采购人造成损失的，由中标供应商照价赔偿，并视情扣罚服务费用。如造成重大损失的，一次性扣罚当年度应付款的 20%作为罚款。 
3.中标供应商提供的服务应达到投标文件所确定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定
4.《南丰镇农村公路养护百分考核表》
	序号
	主要考核项目
	分值
	得分
	备注

	一、日常管理（70 分）

	1
	人员配置是否符合合同要求（提供每月班表以便核对人员） 
	3
	 
	 

	2
	当班工作人员的工作态度、精神面貌、仪容仪表是否良好，是否按规定统一着装 
	3
	 
	 

	3
	日常巡检是否按照规定频次执行，并有记录。巡查问题日报表是否及时上传至业主指定负责人。 
	3
	 
	 

	4
	车行道完好率：修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象；路面不积水。 
1.沥青路面 
（1）裂缝类。线裂、网裂、碎裂，根据严重程度扣分； 
（2）变形类。车辙、沉陷、拥抱，根据严重程度扣分； 
（3）松散类。剥落、坑槽、啃边，根据严重程度扣分； 
（4）其他类。路况差、修补损坏，根据严重程度扣分； 
2.水泥路面 
（1）裂缝类。线裂、板角断裂、裂缝、交叉裂缝和破碎板，根据严重程度扣分；
（2）接缝破坏类。接缝料损坏、边角剥落，根据严重程度扣分； 
（3）表面破坏类。坑洞、表面纹裂与层状剥落，根据严重程度扣分； 
（4）其他。错台、拱起、唧泥、修补、路框差，根据严重程度扣分；
	20
	 
	 

	5
	人行道完好率：道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺。 
1.破损缺失，根据严重程度扣分 
2.沉陷，根据严重程度扣分； 
3.松动、跷跛，根据严重程度扣分； 
4.错台、拱胀，根据严重程度扣分； 
5.行道树树围损坏，根据严重程度扣分。 
	10
	 
	 

	6
	侧平石完好率：表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。 
1.破损残缺，根据严重程度扣分； 
2.侧石歪斜、移位，根据严重程度扣分； 
	8
	 
	 

	7
	桥梁完好率：桥面泄水孔、排水管应完好、畅通，防撞墩砼表面无破损，桥体无牛皮癣及污秽、桥梁清洁。桥铭牌、标志、标牌应完好、干净，安装牢固、正确。 
1.支座滑动面干涩每处扣 1 分； 
2.栏杆破损、缺失、锈蚀，每处扣 1 分； 
3.桥面铺装层面有裂缝、浅坑槽、波浪每处扣 1 分； 
4.泄水管堵塞、缺损，周围渗水，每处扣 1 分； 
5.伸缩缝堵塞、破损、连接松动，每处扣 1 分； 
6.桥头轻度跳车，台背路面下沉在 2CM 以内，每处扣 2 分； 
7.护坡局部塌陷，铺砌缺损，垃圾堆积，草木丛生，每处扣 2 分； 
	12
	 
	 

	8
	施工现场管理：施工现场管理有序， 安全文明施工，设立警示标志，尽可能减少交通影响。
	6
	 
	 

	9
	应急事件处理：建立各类应急预案，及时处理各类突发事件。建立预案，扣 0.5 分；应急事件未处理，出现一次扣 1 分；应急事件未向相关部门报告，一次扣 0.5 分，直至扣完该项分。 
	5
	 
	 

	二、设施设备帐务管理（18 分）

	10
	养护车辆设备是否齐全并符合合同要求，作业和非作业期停放位置合理。 
	9
	 
	 

	11
	各项台帐是否完整。
	9
	 
	 

	三、其他（12 分） 

	12
	与业主的沟通及时有效，定时向业主方汇报养护现场情况，对于已经发生的问题提出针对性的方案和建设性意见。
	5
	 
	 

	13
	无投诉或负面影响。
	5
	 
	 

	14
	能否及时完成业主布置的临时任务
	2
	 
	 

	合计
	 

	考核问题说明：
 
 
 
维护单位确认签名：


 
第五章 评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 
二、评标标准
1 价格分 15.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）；

2 养护方案分 35.0 分

2.1.内部管理架构方案

根据投标人提供的内部管理架构方案(含日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等)综合评定方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 5 分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 3 项上述内容的得 3 分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于 3 项上述内容的，只能满足基本要求得 1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

2.2.员工管理制度和标准

根据投标人提供的人员员工管理制度和标准，包括对各个岗位的服务内容、形式及具体工作程序、细则，以及分别设置相应健全、明细的管理规章制度、标准情况等进行综合评定。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得3分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于2项上述内容的，只能满足基本要求得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】

2.3.年度维护实施方案及季节性维护方案

根据投标人针对本项目的年度维护实施方案（包括沥青路、砼路面、安全设施、桥梁、涵洞的具体养护方案）以及季节性维护方案（包括公路巡查方案、临时围挡方案（针对不同情况制定不同方案）、临时交通导行方案、维护时限性方案、临时应急及突发事件的应对方案等）综合评定。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 15 分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 4 项上述内容的得 10 分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于 4 项上述内容的，只能满足基本要求得 5 分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/5/10/15】

2.4.项目安全保障方案、安全管理制度、作业安全措施等

根据投标人提供的项目安全保障方案、安全管理制度、作业安全措施等进行综合评定。方案措施明确，具体可行，各项措施落实到位，服务期内相关管理人员监管安全措施全面的，得 7 分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 4 分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，缺少量大于等于 2 项上述内容的得1分；方案内容无实质性意义或未提供方案说明的不得分。【0/1/4/7】

2.5.沥青供应商合作意向书

提供各沥青供应商的保证供货及时性承诺书，每提供一份得 1 分，本项最高得 3 分。（请在投标文件中提供相关证明材料，并加盖沥青供应商公章， 同一沥青供应商出具的算一份，不重复计分，不提供的不得分）【0/1/2/3】

3 人员配置情况 9.0 分

3.1.项目负责人（项目负责人和技术负责人不可兼任）

项目负责人具有二级建造师或以上注册证书（公路工程专业）的，得 2 分，具备中级及以上技术职称的，得 2 分，本项最多得 4 分。 【0/2/4】

3.2.其他人员（项目技术负责人、项目安全负责人、专职巡查人员）

（1）拟投入本项目的技术负责人具有公路工程相关专业中级专业技术资格证书的得1分，具有公路工程相关专业高级及以上技术资格证书的得2分；本项最多得2分。【0/1/2】

（2）拟投入本项目的安全负责人具有安全生产考核合格证书的得1分，本项最多得1分。【0/1】
 （3）拟投入本项目的专职巡查人员具有中级及以上专业技术资格证书的，每提供1人得1分，本项最多得2分。【0/1/2】
     注：请在投标文件中提供上述人员的相关证书以及投标人为其缴纳的近三个月社保证明，不提供的不得分。同一人员仅认同一次。
4 机械设备及车辆配备情况 15.0分
4.1.相关设备

投标单位提供发电机、扫地机、装载机、破碎机、平板夯等机械设备自有或租赁的，有一项得1分，最高得5分。（每种设备类型只计一次得分） 【0/1/2/3/4/5】 

说明：相关设备：投标文件提供相关设备为自有或租赁的，注：如为自有的，请在投标文件中提供购买发票（发票购买单位应为本投标人）；如为租赁的，请在投标文件中提供租赁合同、采购合同或购置发票；不提供不得分。

4.2.巡查车

投标单位提供巡查车，自有或租赁的得 1 分，每提供一辆得 1 分，最高为 2 分【0/1/2】

说明：车辆：投标文件提供车辆为自有或租赁的，注：如为自有的，请在投标文件中提供购买发票（发票购买单位应为本投标人）；如为租赁的，请在投标文件中提供租赁合同、采购合同或购置发票；不提供不得分。

4.3.运输卡车

投标单位提供运输卡车，自有或租赁的得 1 分，每提供一辆得 1 分，最高为 3 分【0/1/2/3】。说明：车辆：投标文件提供车辆为自有或租赁的，注：如为自有的，请在投标文件中提供购买发票（发票购买单位应为本投标人）；如为租赁的，请在投标文件中提供租赁合同、采购合同或购置发票；不提供不得分。

4.4.洒水车

投标单位提供洒水车，自有或租赁的得 1 分，每提供一辆得 1 分，最高为 2 分【0/1/2】说明：车辆：投标文件提供车辆为自有或租赁的，注：如为自有的，请在投标文件中提供购买发票（发票购买单位应为本投标人）；如为租赁的，请在投标文件中提供租赁合同、采购合同或购置发票；不提供不得分。

4.5.挖掘机

投标单位提供挖掘机，自有或租赁的得 1 分，每提供一辆得 1 分，最高为3 分【0/1/2/3】。说明：机械设备：投标文件提供机械设备为自有或租赁的，注：如为自有的，请在投标文件中提供购买发票（发票购买单位应为本投标人）；如为租赁的，请在投标文件中提供租赁合同、采购合同或购置发票；不提供不得分。

5 履约能力 26.0 分

5.1.业绩情况

投标人自 2021年以来承接的类似项目业绩，类似业绩有一项得3分，最多得15分。【0/3/6/9/12/15】（请在投标文件中提供中标通知书、合同、竣工（完工）验收证书，不提供的不得分）

5.2.业绩反馈

评委根据相关单位对投标人 2021年以来类似服务的考核或满意度调查情 况综合评定，考核得分 90 分（含）以上的、满意度评价为优的，有一份得 1 分，最多得 4 分。【0/1/2/3/4】（提供相关材料并加盖业主公章及业主联系人姓名和电话，同一项目算一份，不提供的不得分）

5.3.其他可行性优惠条件、合理化建议及应对不定性因素措施优惠条件

其他可行性优惠条件、合理化建议及应对不定性因素措施优惠条件及合理化建议切实可行，应对不定性因素措施可靠，内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得3分；承诺内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的得1分；承诺内容无实质性意义或未提供承诺说明的不得分。【0/1/3】

5.4.各项承诺

各项承诺，包括质量承诺、人员及设施设备投入承诺、对发生各类安全事故善后处理承诺、依法规范用工承诺及应对履约期内各类风险承诺，承诺完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得4分；承诺内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的得2分；承诺内容无实质性意义或未提供承诺说明的不得分。【0/2/4】

注:
以上证明材料，不提供不得分。 
第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

  授权委托书

  关于资格证明文件的书面承诺

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

六、服务方案

七、投标人情况介绍

  投标人拥有的设施设备情况

  类似业绩一览表

  投标人获得的相关证书

  投标人获得的相关奖项

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、监狱企业的证明文件

十一、投标配置及分项报价表
十二、技术参数响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、其他材料

一、封面
﻿ 
投 标 文 件

 
 

 
项目名称：   

招标编号：   

 

 

投标人名称：   

日期：   

 

 
二、投标函格式﻿ 
投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 

据此函，签字人兹宣布同意如下： 

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 

5、与本投标有关的正式通讯地址为： 

地址：    

邮编：    

电话：    

传真：    

投标单位代表姓名：    

投标单位名称：    

公章：

日期：   

 三、开标一览表 
﻿ 
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：采购包1  
 
	项目名称 
	投标总报价

	南丰镇2024-2025年年度农村公路小修保养服务
	   

     小写：     （元人民币）
    

	投标报价大写金额 
	    


   日期：    年    月   日
填写说明：

1、 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、 如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
四、资格证明文件
  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
  
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 

	序号 
	证书名称 
	查看 

	
	
	  


注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

  
  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 
近年财务状况表

	年度 
	说明 
	查看 

	  
	
	


  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

 
 

 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 

 

 

 

 

 投标单位（加盖公章）：   

  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

 
 

声明

 

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

 

 

 

 

 投标单位（加盖公章）：   

  授权委托书
﻿ 
授权委托书

 
本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 

本授权书于   起生效，特此声明。  

 

被授权人身份证号码：   

被授权人联系电话：（手机）   

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：   

日期：   

  关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 
  
 

 
关于资格证明文件的书面承诺

 
 

 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 

 

 

 

 

 投标单位（加盖公章）：   

五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿ 
第四章项目需求中实质性要求响应对照表
	序号
	第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） 
	是否响应（填是或者否）

	1
	1 服务期限

1.1、服务期限

12个月。（如发现中标供应商服务质量低劣或服务过程中出现重大责任事故，采购人有权无条件终止合同，由此引起的所有经济责任和法律责任由中标供应商自行承担）。

1.2、项目质保期

12 个月（以通过竣工验收日期为准）。
	

	2
	2 货款支付

2.1、结付程序

中标供应商按本项目合同内容合格地履行服务义务后，凭验收报告、施工现场工程量确认单、发票到采购人处办理服务费用结算手续。

2.2、结付期限

工程竣工当年付至合同价与送审价较低者的 60%，工程审计结束后付至审计定案价的80%，余款在工程竣工验收合格后12个月内视情况付清。
	

	3
	3 投标货币

3.1、投标货币

人民币
	

	4
	4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无
	


六、服务方案
﻿ 
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）
七、投标人情况介绍
  投标人拥有的设施设备情况
投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

  类似业绩一览表
﻿ 
类似业绩一览表 

	序号 
	项目名称 
	合同期（天） 
	合同金额 

	
	
	    
	


  
  投标人获得的相关证书
﻿ 
 
各类证书

	证书名称 
	查看 

	  
	


 
 
 
  投标人获得的相关奖项
﻿ 
 
各类奖项

	证书名称 
	查看 

	  
	


 
 
 
八、中小企业声明函
﻿ 
中小企业声明函（服务）

 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

         （标的名称）,属于           行业；承接企业为          （企业名称），从业人员

       人，营业收入为          万元，资产总额为         万元，属于        企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：   

日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

九、残疾人福利性单位声明函
﻿ 
  
残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
 
 

 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 
十、监狱企业的证明文件
监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 
十一、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 

  
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	

	        

	
	合计 
	   元(大写：   ) 


  
注： 
1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3、若无品牌，可填“自制”。 
十二、技术参数响应及偏离表
﻿ 
技术参数响应及偏离表 

  
	序号
	名称
	招标货物的技术性能
	参与投标的货物的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因
	

	
	
	
	
	
	
	


  

注： 

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。 

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 

3、表格不够可另接。 

十三、商务条款响应及偏离表
﻿ 
商务条款响应及偏离表 

  
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	


  
十四、其他材料

1

